Privind modificarea anexei nr. 2 a Hotărârii Guvernului nr. 401/2021 cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, a cotelor maxime și a categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile valabile până la data de 31 decembrie 2025

------------------------------------------------------------

În temeiul art. 10 alin. (1) litera e), e1) și i) din Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 69-77, art. 117), cu modificările ulterioare

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

- Anexa nr. 2 a Hotărârii Guvernului nr. 401/2021 cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, a cotelor maxime și a categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile valabile până la data de 31 decembrie 2025 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021, nr. 302-306, art. 684), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- Anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

„Anexa nr. 2

la Hotărârea Guvernului nr. 401/2021”

Cotele de capacitate și plafoanele de capacitate individuală

ce urmează a fi oferite pentru implementarea mecanismului

de facturare netă până la data de 31 decembrie 2025

| Cota de capacitate pentru implementarea mecanismului de facturare netă, MW | Categoria de consumatori | Plafoanele de capacitate individuale, kW |
| --- | --- | --- |
| 100 | Consumatori casnici | Consumatorii casnici pot alege între: Un plafon de capacitate individuală care este mai mic sau egal cu 10 kW; sau Un plafon de capacitate individuală determinat conform formulei: PC=CMAmax3GApv , unde: PC este plafonul de capacitate individuală calculat pentru consumatorul casnic respectiv; CMAmax3 - valoarea maximă a consumului anual din ultimii 3 ani calendaristici a consumatorului final de energie electrică; GApv – coeficient ce exprimă energia electrică generată pe parcursul unui an calendaristic de o centrală electrică pentru producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie cu puterea instalată de 1 kW, care pentru: o instalație PV este egală cu 1200 kWh/kW, pentru o instalație eoliană este egală cu 1600 kWh/kW iar pentru o instalație de biogaz este egală cu 6100 kWh/kW |
|  | instituțiile bugetare finanțate din bugetul de stat sau din bugetele locale | Se determină individual pentru fiecare consumator final de energie electrică conform formulei: PC=CMAmax3GApv , unde: PC este plafonul de capacitate individuală calculat pentru consumatorul noncasnic respectiv; CMAmax3 – cea mai mare valoare dintre: - valoarea maximă a consumului anual din ultimii 3 ani calendaristici a consumatorului noncasnic de energie electrică, și - produsul dintre puterea contractată a locului de consum și consumul mediu anual pentru 1 kW al consumatorilor din categoria din care face parte consumatorul noncasnic de energie electrică pentru care se calculează plafonul de capacitate individuală, determinat pentru zona de activitate a operatorului sistemului de distribuție la care este/urmează a fi racordată centrala electrică a consumatorului noncasnic respectiv; GApv – coeficient ce exprimă energia electrică generată pe parcursul unui an calendaristic de o instalație PV cu puterea instalată de 1 kW, care pentru: o instalație PV este egală cu 1200 kWh/kW, pentru o instalație eoliană este egală cu 1600 kWh/kW iar pentru o instalație de biogaz este egală cu 6100 kWh/kW |
|  | pentru instalațiile PV, instalațiile eoliene și pentru instalațiile de biogaz montate de către alți consumatori finali |  |

- Consumatorii casnici care la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, au semnate contracte de facturare netă, pot solicita de la operatorul sistemului de distribuție și furnizorului de energie electrică modificarea plafonului individual de capacitate la valoarea plafonului de capacitate individuală stabilită în anexa nr. 2  din  Hotărârea Guvernului nr. 401/2021.

- Pentru consumatorii casnici cu multiple locuri de consum, care dețin o centrală electrică localizată în afara locului/locurilor de consum și respectă prevederile art. 391 alin. (5) și art. 392 din Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, pot semna contracte de facturare netă cu furnizorul de energie electrică la valoarea plafonului de capacitate individuală stabilită în anexa nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2021 sau conform plafonului de capacitate individuală determinat conform formulei privind consumul maxim anual din ultimii 3 ani la locurile de consum raportat la coeficientul ce exprimă energia electrică generată pe parcursul unui an calendaristic de o centrală electrică pentru producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie cu puterea instalată de 1 kW, dar nu mai mult de 200 kW".

- Pentru consumatorii non casnici cu multiple locuri de consum, care dețin o centrală electrică localizată în afara locului/locurilor de consum și respectă prevederile alin . (5) al art. 391 și ale art. 392 din Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, plafonul de capacitate individual se va calcula ca suma plafoanelor de capacitate individuală, stabilite pentru fiecare loc de consum în conformitate cu anexa nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2021, cu condiția că capacitatea sumară să nu depășească 200 kW.

- Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Prim-ministru					DORIN RECEAN

Contrasemnează:

Ministrul energiei					Dorin Junghietu

Vizează:

Secretar general al Guvernului			               	Artur MIJA

Aprobată în ședință Guvernului

din