SINTEZA

obiecțiilor și propunerilor (recomandărilor) a Proiectului de de hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 401/2021 cuprivirelaaprobarea limitelor de capacitate, a cotelor maxime și a categoriilor de capacitate îndomeniulenergiei electrice din surse regenerabile valabile până la data de 31 decembrie 2025

(număr unic 295/MEn/2025)

| Participantul la avizare (expertizare)/consultare publică | Conținutul obiecției/ propunerii (recomandării), comentarii | Argumentarea autorului proiectului |
| --- | --- | --- |
| Avizare și consultare publică |  |  |
| Congresul Autorităților Locale din Moldova | Congresul Autorităților Locale din Moldova a examinat adresarea Cancelariei de Stat a Republicii Moldova nr. 18-69-4186 din 14.04.2025, privind avizarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 401/2021 cu privire la aprobare a limitelor de capacitate, a cotelor maxime și a categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile până la data de 31 decembrie 2025 (număr unic 295/MEn/2025). Recomandăm autorului proiectului examinarea oportunității formulării unei norme derogatorii pentru potențialii consumatori care vor solicita capacități individuale ce vor depăși cotele maximale stabilite, în condițiile în care vor garanta instalarea de capacității proprii de stocare în baterii a energiei produse din sursele regenerabile (pentru întreaga capacitate sau, alternativ, pentru capacitatea considerată rezonabilă de autorul proiectului). | Nu se acceptă. Prevederile legale actuale (Art. 28.2. alin. (4) din Legea 10/2016) permit deja instalarea unor capacități de generare peste limita plafonului de capacitate individuală. Astfel, un potențial prosumator poate alege să instaleze o baterie de stocare a energiei electrice. Totodată, informăm că Ministerul a elaborat un studiu privind perioada de recuperare a investițiilor într-un sistem de baterii de stocare și necesarul de surse financiare pentru un program național de subvenționare a bateriilor de stocare pentru prosumatori. Astfel, în planul de dezvoltare a Moldovei a fost introdus și realizarea aestui program de subvenționare a bateriilor de stocare. |
| Asociația Patronală a Producătorilor de Energie din Surse Regenerabile “ECOENERGETICA” | Prin prezenta, Asociația Patronală a Producătorilor de Energie din Surse Regenerabile „ECOENERGETICA”, propune spre redactare modificarea Hotărârii Guvernului nr. 401/2021 cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, a cotelor maxime și a categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile valabile până la data de 31 decembrie 2025, și anume, cotele de capacitate și plafoanele de capacitate individuală ce urmează a fi oferite pentru implementarea mecanismului de facturare netă până la 31 decembrie 2025, cu următorul conținut: Un plafon de capacitate individuală care este mai mic sau egal cu 10 kW. Notă de argumentare Propunerea din proiect pentru instituirea plafonului de capacitate individual de 7 kW pentru consumatorii casnici, considerăm oportun de a fi majorată până la 10 kW din următoarele considerente: 1. Majoritatea producătorilor de invertoare au în producere invertoare cu capacitatea de 3,4,5,6,8,10 kW, respectiv limitarea la 7 kW automat duce la o reducere tehnică de până la 6 kW. 2.Invertoarele de până la 8 kW, aproape în toate cazurile, sunt invertoare monofazate, care în anumite condiții pot duce la distorsionarea tensiunii pe o anumită fază a rețelei (în special în sectorul rural). Invertoarele de 8/10 kW sunt invertoare trifazate, care asigură o mai bună tensiune a întregii rețele de 0,4 kV. 3. Practica a demonstrat că, cele mai fezabile proiecte din punct de vedere financiar, sunt proiectele fotovoltaice mai mari de 8 kW (invertiții-cost). 4. Plafonarea până la 7 kW ar însemna o producere medie anuală de energie electrică de aproximativ 8 000 kW și având în vedere că 60% din generarea anuală va fi produsă în lunile mai-august prin aplicarea mecanismului de facturare netă, consumul real, inclusiv cel achitat în perioada de toamnăprimăvară, va putea acoperi maxim 5 600 kW. 5. Instalarea unui sistem de 10 kW oferă posibilitatea instalării unei pompe de căldură sau a unui cazan electric pentru încălzire, instalat în paralel cu cel de gaz, ceea ce dă posibilitate multor gospodării să facă un tranzit lent de la gaz la electricitate. Limitarea la 7 kW face imposibilă această tranziție. | Se acceptă. Având în vedere că această solicitare a fost adresată și din partea operatorilor sistemelor de distribuție care au invocat despre efectele tehnice ale invertoarelor monofazate și trifazate s-a decois de a ține cont de această propunere. |
| Societatea pe Acțiuni „REȚELELE ELECTRICE DE DISTRIBUȚIE NORD” (La etapa de fundamentare a proiectului) | În contextul inițierii procesului de modificare a Hotărârii Guvernului nr.401/2021 cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, a cotelor maxime și a categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile valabile până la data de 31 decembrie 2025, ținem să menționăm că salutăm intenția de modificare a Hotărârii Guvernului nr.401/2021 cu privire la aprobarea limitelor de capacitate și anume ce ține de cotele de capacitate individuale pentru implementarea mecanismului de facturare netă la consumatorii casnici. Referitor la propunerile de modificare suntem de părerea pentru stabilire a unui singur plafon de capacitate individual, cu o putere de pînă la 10 kW pentru toți consumatorii casnici. Argumentele pot fi ca dacă la moment ei nu au istoric de consum dar intenționează în cel mai scurt timp să utilizeze energia electrică produsă din SER pentru acoperirea altor necesități casnice așa cum ar fi încălzirea locuințelor cu utilizarea atît a pompelor de căldură cît și a altor receptori electrici tradiționali (cămine electrice, climatizoare, etc.). Ar fi binevenit ca pe viitor să fie micșorate numărul de invertoare monofazate racordate la rețelele electrice de distribuție pe motiv că cu majorarea lor vor influența negativ la parametrii de calitate a energiei electrice. Din alt aspect tehnic, credem este momentul de utilizat și termenul „primul venit, primul servit”, nu numai capacitățile disponibile. În timpul apropiat nu o să fie posibil la infinit de racordat invertoare de capacități mici în sistemele electrice de distribuție locale în legătură cu faptul că, odată cu majorarea capacităților de generare pe bază de invertoare vor crește și distorsiunile sinusoidale ale curenților, niveluri de tensiuni ridicate, apariția diferitor graduri de armonici cu impact negativ asupra calității energiei electrice. | Se acceptă. Având în vedere că această solicitare a fost adresată și din partea operatorilor sistemelor de distribuție care au invocat despre efectele tehnice ale invertoarelor monofazate și trifazate s-a decis de a ține cont de această propunere. |
| ÎCS “Premier Energy Distribution” SA (La etapa de fundamentare a proiectului) | Prin prezenta, Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A., informează că a examinat proiectul modificării Hotărârii Guvernului nr. 401/2021 cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, a cotelor maxime și a categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile valabile până la data de 31 decembrie 2025, și menționăm că suntem de acord cu excluderea diferențierii între cotele de capacitate pentru implementarea mecanismului de facturare netă între categoriile de consumatori. Considerăm că această abordare va contribui la o aplicare mai uniformă a reglementărilor, reducând complexitatea administrativă și facilitând un proces mai eficient pentru operatorii sistemului de distribuție (OSD). Totodată, Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A., vine cu propunerea de modificare a reglementării referitoare la plafonul de capacitate individuală pentru consumatorii casnici: Consumatorii casnici pot alege între: - Un plafon de capacitate individuală care este mai mic sau egal cu 10 kW; Astfel, considerăm că abordarea unui plafon uniform de până la 10 kW pentru toți consumatorii, fără a diferenția între cei care utilizează pompe de căldură și cei care nu le utilizează, ceea ce ar simplifica semnificativ implementarea și monitorizarea reglementărilor, reducând complexitatea administrativă pentru OSD și furnizor. Aceasta ar elimina necesitatea unei monitorizări suplimentare a echipamentelor individuale ale consumatorilor, precum și a verificării prezenței pompelor de căldură, facilitând astfel un proces mai eficient din punct de vedere al resurselor. De asemenea, trebuie luat în considerare și impactul potențial al invertoarelor monofazate și trifazate asupra calității tensiunii în rețea. Invertoarele monofazate, utilizate în instalațiile de capacitate mică (până la 6 kW), pot crea dezechilibre între fazele rețelei, influențând negativ stabilitatea tensiunii și afectând performanța echipamentelor sensibile. Invertoarele trifazate, utilizate în instalațiile mai mari (peste 7 kW), au avantajul să distribuie mai uniform sarcina pe cele trei faze ale rețelei, ceea ce reduce impactul negativ asupra calității tensiunii. Invertoarele trifazate sunt mai eficiente din punct de vedere al stabilității rețelei, având un impact mai mic asupra dezechilibrelor de fază și asupra fluctuațiilor de tensiune. Astfel, stabilirea unui plafon uniform de 10 kW ar contribui la o administrare mai simplă și mai eficientă din perspectiva OSD și furnizor, fără a complica procesele de monitorizare a echipamentelor individuale. În același timp, reglementările ar trebui să țină cont de impactul invertoarelor monofazate și a celor trifazate asupra calității tensiunii. | Se acceptă. Având în vedere că această solicitare a fost adresată și din partea operatorilor sistemelor de distribuție care au invocat despre efectele tehnice ale invertoarelor monofazate și trifazate s-a decois de a ține cont de această propunere. |
| Veaceslav Peresnicenco (parvenit ca comentariu platforma particip.gov.md ) | Comentariu privind proiectul de modificare a HG nr. 401/2021 (proiect 295-men-2025) În octombrie 2022 am realizat o investiție majoră în tranziția energetică a gospodăriei mele: • Sistem fotovoltaic de 10 kW; • Sistem de încălzire prin pompă de căldură; • Întreaga gospodărie funcționează electric, inclusiv încărcarea unui vehicul electric acasă (procurat recent). La momentul investiției, unicul mecanism legal în vigoare era contorizarea netă, reglementat de Legea nr. 10/2016. Nu existau programe de susținere sau subvenții, iar investiția s-a bazat exclusiv pe încrederea în cadrul legal existent și în angajamentele statului. Ulterior: • Parlamentul a modificat legea, limitând aplicabilitatea contorizării nete până la 31.12.2027; • Acum, proiectul de Hotărâre introduce și un plafon de 7 kW pentru gospodării, afectând retroactiv prosumatorii existenți. Această schimbare: • Extinde semnificativ perioada de recuperare a investiției; • Creează inechitate între prosumatorii din 2022 și cei care investesc acum (care beneficiază de costuri de investitii mai mici (50%) și posibil subvenții); • Compromite încrederea în stat ca partener de tranziție energetică. Conform Art. 5 alin. (3) din Legea nr. 10/2016: „...revizuite într-un mod care să nu afecteze negativ drepturile conferite [...] și care să nu afecteze viabilitatea economică a proiectelor care beneficiază deja de sprijin...” Prin urmare, modificarea retroactivă a condițiilor reprezintă o încălcare a garanțiilor legale. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ În cazul în care, totuși, se adoptă această modificare, solicit includerea explicită a următoarei prevederi legale, care este fundamentală pentru funcționarea mecanismului de echilibrare și a contorizării anuale: Art. 39 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 10/2016: „În cazul în care, la sfârşitul lunii, cantitatea de energie electrică pe care consumatorul final deţinător al centralei electrice a primit-o de la furnizor este mai mică decât cantitatea de energie electrică livrată în reţeaua electrică, furnizorul de energie electrică calculează soldul energiei livrate în reţeaua electrică şi al celei consumate din reţea, iar diferenţa de cantitate se include în contul consumatorului final respectiv pentru a fi utilizată în lunile următoare. Până la data de 31 martie a fiecărui an, consumatorul final deţinător al centralei electrice este în drept să solicite achitarea energiei electrice livrate în exces în reţea. Furnizorul stabileşte dacă consumatorul final deţinător al centralei electrice a livrat în reţeaua electrică o cantitate de energie care depăşeşte cantitatea de energie electrică ce a fost consumată din reţea şi procură de la consumatorul final respectiv energia electrică neutilizată până la data de 31 martie a fiecărui an la preţul mediu de procurare a energiei electrice pe piaţă de către furnizorul serviciului universal în anul calendaristic precedent.” | Proiectul de modificare a Hotărârii vizează doar actualii beneficiari ai mecanismului facturare netă și nu va afecta beneficiarii de mecanismul contorizare netă. |
|  | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Formulă propusa este profund inechitabilă pentru gospodării ca a mea, care au înregistrat o creștere recentă și semnificativă a consumului. În Noiembrie anul trecut am achiziționat un autovehicul electric, iar consumul suplimentar anual este de aproximativ 3500 kWh. Totuși, nu voi putea dovedi acest consum în baza unui istoric de 3 ani până la finele anului viitor, ceea ce mă exclude în mod arbitrar de la posibilitatea legală de a justifica o capacitate mai mare. Mai mult, soarta energiei produse în exces (peste plafonul stabilit conform acestei formule restrictive) nu este descrisă nicăieri în proiect. Dacă această energie este pur și simplu livrată gratuit în rețea, atunci avem de-a face cu o confiscare indirectă a energiei verzi produse legal — ceea ce contravine flagrant principiului echității și Art. 5 alin. (3) din Legea nr. 10/2016. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Solicit introducerea urgentă a: • unui mecanism alternativ sau estimativ pentru consumuri noi (ex: pe baza profilului tehnic de utilizare al pompei de căldură și vehiculul eletic); • unei perioade de grație de cel puțin 12 luni în care prosumatorii să poată demonstra consumul real crescut; • clarificări explicite privind tratamentul energiei livrate în rețea care nu se încadrează în plafonul calculat prin această formulă. • Excluderea expresă a aplicării retroactive a plafonului de 7 kW pentru prosumatorii existenți; • Introducerea unei clauze de protecție a investițiilor efectuate înainte de 2023; • Implementarea integrală și clară a Art. 39 alin. (4) lit. b); • Clarificări privind modul de verificare a echivalenței producție/consum, tratamentul excedentului și marjele (toleranța) de calcul. Vă mulțumesc pentru posibilitatea consultării și vă îndemn să respectați atât drepturile legale ale prosumatorilor, cât și încrederea publicului în Statul de drept și în angajamentele pentru tranziție verde. | Prezenta propunere excede din prevederile prezentei propuneri de modificare a Hotărârii. Propunerea vizează actualii și viitori beneficiari ai mecanismului facturare netă. Prosumatorii actuali care au semnat contractul de prosumatori conform formulei privind detelrminarea plafonului de capacitate individual cu o putere inferioară (<7 kW), vor putea solicita resemnarea contractului până la 7 kW, sau peste 7 kW după ce aplică formula. Potențialii beneficiari ai mecanismului facturare netă, vor putea de sinte stătător alege între o putere contractată de până la 7 kW, sau conform valoarii maxime a consumului anual din ultimii 3 ani calendaristici a consumatorului final de energie electrică raportată la coeficientul generare a unei instalații anual(1kWp =1200 kWh). |
| MINISTERUL MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA | Ministerul Mediului a examinat proiectului de hotărâre „privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 401/2021 cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, a cotelor maxime și a categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile valabile până la data de 31 decembrie 2025” (număr unic 295/MEn/2025), și în limitele competențelor funcționale comunică lipsă de obiecții și propuneri | Se ia act. |
| Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova | Ca urmare a examinării proiectului de hotărâre a Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 401/2021 cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, a cotelor maxime și a categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile valabile pînă la data de 31 decembrie 2025 (număr unic 295/MEn/2025), prin prisma competențelor legale, comunicăm lipsa obiecțiilor și propunerilor. Totodată, menționăm că, în clauza de adoptare se face referire la art. 10 lit. e), e1 ) și i) din Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, însă, potrivit art. 51 alin. (5) al Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative, articolul poate fi divizat în aliniate. Astfel, se va indica și alineatul la referința normativă prenotată din clauza de adoptare. | Se ia act. |
| S.A. ”FEE-Nord” | Varianta existent: Consumatorii casnici pot alege între: - Un plafon de capacitate individuală care este mai mic sau egal cu 7 kW, sau - Un plafon de capacitate individuală determinat conform formulei: - Produsul dintre puterea contractată a locului de consum și consumul mediu anual pentru 1 kW al consumatorilor din categoria din care face parte consumatorul noncasnic de energie electrică pentru care se calculează plafonul de capacitate individuală, determinat pentru zona de activitate a operatorului sistemului de distribuție la care este/urmează a fi racordată centrala electrică a consumatorului noncasnic respectiv. Propunerile S.A. “FEE-Nord” Consumatorii casnici pot alege între: - Un plafon de capacitate individuală care este mai mic sau egal cu 5 kW; sau - Un plafon de capacitate individuală care este mai mic sau egal cu 7 kW, cu instalarea sistemelor de stocare a energiei electrice combinate cu centralele electrice de generare a energiei electrice din surse regenerabile cu capacitate cel puțin dublă față de capacitatea centralei; sau - Un plafon de capacitate individuală determinat conform formulei: - În cazul când locul de consum nu are istoric de consum de minim 1 an calendristic, produsul dintre puterea contractată a locului de consum și consumul mediu anual pentru 1 kW al consumatorilor din categoria din care face parte consumatorul noncasnic de energie electrică pentru care se calculează plafonul de capacitate individuală, determinat pentru zona de activitate a operatorului sistemului de distribuție la care este/urmează a fi racordată centrala electrică a consumatorului noncasnic respectiv. Argumente 1. Conform art. 1 și 3 al Legii nr. 10/2016, scopul schemelor de sprijin pentru prosumatori este acoperirea consumului propriu de energie electrică cu energie produsă din surse regenerabile. 2. Supradimensionarea centralei fotovoltaice fără sistem de stocare mărește cantitatea de energie electrică injectată în rețea exclusiv în orele cu soare și nu rezolvă problema deficitului în orele consumului de vârf. 3. Furnizorul nu are acces la date despre producția pe ore a energiei electrice de la centralele electrice ale prosumatorilor fapt ce provoacă dificultăți pentru prognozarea achizițiilor energiei electrice pe ore ceea ce creează dezechilibre pentru furnizor. Costurile furnizorului pentru acoperirea dezechilibrelor sunt incluse în tarif și măresc prețul energiei electrice pentru ceilalți consumatori. 4. Ținând cont că un sistem fotovoltaic de 1 kW generează anual circa 1200 kWh, instalarea unei capacități de 5 kW permite ca 99,3% dintre consumatorii casnici ai FEE-Nord să își acopere integral consumul propriu și să dispună de un excedent de energie. În cazul unei centrale de 7 kW, cota consumatorilor FEE-Nord care își acoperă în totalitate consumul anual crește nesemnificativ la 99,8% din consumatorii casnici, existând în continuare un surplus de energie injectată în rețea. În același timp circa 80% din consumatorii casnici ai FEENord au un consum de până la 2000 kWh anual, respectiv pentru acoperirea totală a consumului propriu ar fi suficientă o centrală cu capacitatea de până la 1,7 kW, ceea ce la fel ar crea excedent injectat în rețea, deoarece circa 56% din consumatori consumă mai puțin de 1200 kWh pe an. Pentru a evita majorarea intenționată a puterii contractate fără o necesitate reală, cu scopul de a obține un plafon de capacitate mai mare și, implicit, de beneficii financiare din energia livrată în rețea această metodă de determinare a plafonului se propune de a fi folosită doar pentru consumatori fără istoric de consum. | Se acceptă parțial. Pentru consumatorii casnici, se propune varianta de a alege o putere instalată și contractată până la valoarea de 10 kW, pentru a beneficia de mecanismul facturare netă. Subiectul stocării nu întrunește scopul prezentei propuneri de modificare. Aceasta va fi luată în calcul la sfârșitul anului curent, odată cu epuizarea termenului valabil aplicabil Hotărârii curente. |
| Institutul de Energetică | Prin prezenta Institutul de Energetică al Universității Tehnice a Moldovei de comun cu Asociația Producătorilor și Exportatorilor de Fructe Moldova Fruct a examinat adresarea Ministerului Energiei nr. 04-1048 din 15 aprilie 2025 privind avizarea modificărilor Hotărârii Guvernului nr. 401/2021 cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, a cotelor maxime și a categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile valabile până la data de 31 decembrie 2025 (număr unic 295/MEn/2025) și vine cu următoarele comentarii: - De completat pct.4 din HG 401/2021 cu următorul subpunct: 41 ) Prin derogare de la prevederile alin.(4), din prezentul punct, pentru orice potențial prosumator de energie electrică din surse regenerabile, deținător a unei centrale electrice, care a fost executată conform avizului de racordare emis anterior modificărilor din 01.01.2024 la Legea nr. 10/2016, și admisă în exploatare prin actul de corespundere eliberat de organul supravegherii energetice de stat, se consideră drept plafon de capacitate individuală puterea aprobată prin actul de corespundere, dar nu va depăși 200 kW. 2. De completat Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 401/2021, coloana „Plafoanele de capacitate individuale, kW”, după conținutul: „Consumatorii casnici pot alege între: Un plafon de capacitate individuală care este mai mic sau egal cu 7 kW; Sau Un plafon de capacitate individuală determinat conform formulei: PC=CMAmax3GApv , cu următorul conținut: „sau Un plafon de capacitate individuală care este mai mic sau egal cu 15 kW a instalației PV sau eoliană combinată cu un sistem de stocare a energiei cu o capacitatea de stocare de minim 50% din capacitatea instalației de producere (GMA): GMA=PC∙GA" 3. De aplicat conceptul propus mai sus, care promovează creșterea capacității individuale în combinare cu un sistem de stocare, și pentru celelalte categorii de consumatori (instituțiile bugetare finanțate din bugetul de stat sau din bugetele locale, pentru instalațiile PV și pentru instalațiile eoliene montate de către alți consumatori finali) 4. de exclus sintagma „casnic” din pct.2 al Proiectului de HG de modificare a HG 401/2021 „2. Consumatorii care la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, au semnate contracte de „facturare netă”, pot solicita de la operatorul sistemului de distribuție și furnizorul de energie electrică modificarea plafonului individual de capacitate la valoarea plafonului de capacitate individuală stabilită în anexa nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2021” 5. De adăugat în anexa 2 „pentru instalațiile PV și pentru instalații eoliene montate de către„ consumatorii casnici, „pentru instalațiile PV și pentru instalații eoliene montate de către„ instituțiile bugetare finanțate din bugetul de stat sau din bugetele locale | Nu se acceptă. Prezentele propuneri nu pot fi incluse în cadrul normativ secundar ci doar în cadrul primar. Nu se acceptă. Doar consumatorilor casnici li se oferă o valoare fixă pentru plafonul de capaitate individual , care poate fi ales individual de către consumator. Se acceptă |
| BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ AL REPUBLICII MOLDOVA | Biroul Național de Statistică comunică lipsă de obiecții și propuneri la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 401/2021 cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, a cotelor maxime și a categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile valabile până la data de 31 decembrie 2025 (număr unic 295/MEn/2025) remis spre avizare. | Se ia act. |
| Centrul Național pentru Energie Durabilă | Prin prezenta, IP Centrul Național pentru Energie Durabilă (IP CNED), instituția publică de suport care are misiunea de a coordona și de a organiza activitățile orientate spre asigurarea implementării politicii de stat în domeniile de activitate atribuite în conformitate cu HG 1060/2023, în contextul demersului nr. 04 - 1048 din 15 aprilie 2025, cu referire la avizarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 401/2021 cu privire la aprobarea limitelor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile valabile până la data de 31 decembrie 2025 (număr unic 295/MEn/2025), în limita competențelor funcționale, vă comunică lipsa de obiecții, cu următoarele propuneri pe partea de text: La pct. 2 din Hotărâre, textul: „Consumatorii casnici care la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, au semnate contracte de „facturare netă”, pot solicita de la operatorul sistemului de distribuție și furnizorul de energie electrică modificarea plafonului individual de capacitate la valoarea plafonului de capacitate individuală stabilită în anexa nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2021”, se propune să fie scoase ghilimelele de la textul facturare netă și de la sfârșit. De asemenea, la semnatari, propunem uniformizarea formatului de nume cu majuscule. Totodată, la Nota de fundamentare la proiectul Hotărârii Guvernului, se propune actualizarea datelor din pct. 2.2 și 4, aferente situației privind avizele de racordare emise pe categorii de consumatori și ponderile acoperite. | Se acceptă |
| Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova | La indicația Cancelariei de Stat nr.18-69-4186 din 14 aprilie 2025, Ministerul Finanțelor a examinat proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.401/2021 cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, a cotelor maxime și categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile valabile până la data de 31 decembrie 2025 (număr unic 295/MEn/2025), autor - Ministerul Energiei și, în limita domeniilor de competențelor, comunică lipsă de obiecții și propuneri. | Se ia act. |
| Î.S. Moldelectrica | Î.S. Moldelectrica a recepționat scrisoarea Ministerului Energiei prin care se solicit examinarea și formularea de recomandări și propuneri la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 401/2021 cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, a cotelor maxime și a categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile valabile până la data de 31 decembrie 2025 (număr unic 295/MEn/2025) remis spre avizare. În urma examinării conținutului proiectului, comunicăm lipsa propunerilor sau obiecțiilor. | Se ia act. |
| Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova | Ministerul Educatiei Si Cercetarii al Republicii Moldova a examinat proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii Guvemului nr. 401/2021 cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, a cotelor maxime si a categoriilor de capacitate in domeniul energiei electrice din surse regenerabile valabile pan5 la data de 31 decembrie 2025 (numat unic 295/MEn/2025), autor - Ministerul Energiei Si in limita competentelor sale va comunica ca nu are obiectii Si avizeaza pozitiv proiectul. | Se ia act. |
| Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică | Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, cu referire la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 401/2021 cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, a cotelor maxime şi a categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile valabile până la data de 31 decembrie 2025 (număr unic 295/MEn/2025), remis spre avizare de către Cancelaria de Stat şi Ministerul Energiei, comunică următoarele. În contextul unor solicitări de la potențialii prosumatori de energie electrică de a obtine avize de racordare pentru centrale electrice pe biogaz şi ulterior semnarea contractului de facturare netă cu furnizorul serviciului universal şi ținând cont că operatorii sistemului de distribuție au refuzat eliberarea unor astfel de avize de racordare, Agenția propune examinarea oportunității includerii plafoanelor de capacitate individuală şi in cazul centralelor electrice pe bază de biogaz. Totodată, Agenția constată un interes sporit a unor potentiali prosumatori de a face uz de alin . (5) al art. 391 din Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, care oferă posibilitatea ca aceştia să dețină o centrală electrică localizată în afara locului/locurilor de consum, inclusiv intenția de a utiliza surplusul de energie electrică generată de o centrală electrică amplasată la un loc de consum pentru alte locuri de consum deținute de respectivii prosumatori. În acest sens, Ministerul Energiei prin scrisoarea nr. 04-2607 din 09.10.2024 a oferit explicația că "furrnizorii la stabilirea plafonului de capacitate individuală conform căruia va fi semnat contractul de facturare net se vor conduce, respectiv, de valoarea maximă a consumului anual din ultimii 3 ani la locurile de consum, dar nu mai mult de 200 kW". Pentru a exclude echivocul la aplicarea formulelor de calcul a plafonului de capacitate in cazul centralelor electrice destinate mai multor locuri de consum deținute de acelaşi prosumator, Agenția propune completarea Hotărârii cu explicalii sau formule dedicate privind calcularea plafonului de capacitate in situaliile expuse | Se acceptă. Se ia act. |
| AGENȚIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ A REPUBLICII MOLDOVA | Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a examinat proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 401/2021 cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, a cotelor maxime și a categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile valabile până la data de 31 decembrie 2025 (număr unic 295/MEn/2025), autor – Ministerul Energiei, și, ţinând cont de competenţa sa funcţională, comunică lipsa de obiecții și propuneri de ordin conceptual. | Se ia act |
| Agenția Proprietăți Publice | Urmare demersului Cancelariei de Stat nr. 18-69-4186 din 14 aprilie 2025, Agenția Proprietății Publice a examinat proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 401/2021 cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, a cotelor maxime și a categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile valabile până la data de 31 decembrie 2025 (număr unic 295/MEn/2025), autor – Ministerul Energiei și, în limita competențelor funcționale, comunică lipsa obiecțiilor. Totodată, reieșind din prevederile art. 32 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, Agenția Proprietății Publice determină oportun consultarea proiectului cu societățile pe acțiuni din domeniul energetic în care statul deține cotă parte din capitalul social. | Se ia act. |
| Expertizare |  |  |
| Participantul la avizare (expertizare)/consultare publică | Conținutul obiecției/ propunerii (recomandării), comentarii | Argumentarea autorului proiectului |
| Ministerul Justiției al Republicii Moldova | Urmare examinării proiectului hotărârii Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 401/2021 cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, a cotelor maxime și a categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile valabile până la data de 31 decembrie 2025 (număr unic 295/MEn/2025), comunicăm următoarele. Potrivit notei de fundamentare, reglementările propuse prin proiectul prezentat sunt elaborate în temeiul art. 10 alin. (1) lit. e), e1 ) și i) din Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, potrivit căruia, Guvernul stabilește, aprobă și actualizează cotele de capacitate, pe categorii de consumatori finali, pentru care pot fi stabilite și plafoane de capacitate individuală pentru fiecare centrală electrică, ce urmează a fi oferite pentru implementarea mecanismului de facturare netă. În context, raţionamentele expuse de iniţiator în notă reflectă motivul elaborării actului normativ. Aferent rigorilor normative, se vor reține următoarele: Potrivit art. 63 alin. (3) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, dacă se modifică un singur element structural (articol, punct, anexă) dintr-un singur act normativ, în denumirea actului de modificare se face referire expresă la elementul structural modificat şi la actul normativ respectiv. Astfel, denumirea proiectului se va completa cu referința expresă la anexa nr. 2 (observația este valabilă și pentru pct. 1). În clauza de adoptare, pentru precizie, după textul „art. 10” se va completa cu textul „alin. (1)”. La pct. 3 și 4, textul „alin. (5) al art. 391 și ale art. 392 ” se va substitui cu textul „art. 391 alin. (5) și art. 392 ”. La pct. 4 se va explica necesitatea includerii condiției suplimentare pentru consumatorii noncasnici, prin mențiunea „cu condiția că capacitatea sumară să nu depășească 200 kW”, în scopul asigurării că această cerință nu depășește limitele cadrului normativ primar. | Se acceptă. Se acceptă. Se acceptă. Se ia act. Cadrul normativ primar (Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile), în speță art. 391, Drepturile și obligațiile prosumatorilor de energie electrică, stabilește că pentru beneficiarii mecanismului facturare netă „... capacitatea totală instalată a centralei electrice (centralelor electrice) a prosumatorului este egală cu sau mai mică decât puterea contractată cu propriul furnizor de energie electrică pentru respectivul loc de consum și se încadrează în plafonul de capacitate individuală stabilit de Guvern, dar nu depășește 200 kW.” |
| Centrul Național Anticorupție | I. Analiza riscurilor de corupere a procesului de promovare a proiectului I.1. Pertinența autorului, categoriei propuse a actului și a procedurii de promovare a proiectului Autor al proiectului de act normativ este Guvernul, iar autor nemijlocit este Ministerul Energiei, ceea ce corespunde art.102 din Constituție, art.14 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative. Categoria actului normativ propus este Hotărâre a Guvernului, ceea ce corespunde art.102 din Constituție, art.6 şi art.14 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative. I.2. Respectarea rigorilor de transparenţă în procesul decizional la promovarea proiectului Potrivit art.8 al Legii nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional „etapele asigurării transparenţei procesului de elaborare a deciziilor sunt: a) informarea publicului referitor la iniţierea elaborării deciziei; b) punerea la dispoziţia părţilor interesate a proiectului de decizie şi a materialelor aferente acestuia; c) consultarea cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate; d) examinarea recomandărilor cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii; e) informarea publicului referitor la deciziile adoptate". Totodată, art.10 din Legea nr.239/2008 stabileşte expres că: „(1) Autoritatea publică asigură accesul la proiectele de decizii şi la materialele aferente acestora prin publicarea obligatorie a lor pe pagina web oficială a autorităţii publice, prin asigurarea accesului la sediul autorităţii, precum şi prin expediere prin poştă sau prin alte mijloace disponibile, la solicitarea persoanei interesate. (2) Proiectul de decizie şi materialele aferente acestuia se plasează pe pagina web oficială a autorităţii publice responsabile cel puţin pentru perioada recepţionării şi examinării recomandărilor". Se constată că anunțul privind organizarea consultării publice, proiectul şi nota de fundamentare la acesta au fost plasate pe pagina web a Ministerului Energiei www.energie.gov.md la compartimentul Transparență decizională/Consultări publice, precum și pe portalul www.particip.gov.md I.3. Scopul anunţat și scopul real al proiectului În nota de fundamentare se menționează: „Conform Articolului 10 litera e), e1) și i) din Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (în continuare - Legea nr. 10/2016), Guvernul stabilește, aprobă și actualizează cotele de capacitate, pe categorii de consumatori finali, pentru care pot fi stabilite și plafoane de capacitate individuală pentru fiecare centrală electrică, ce urmează a fi oferite pentru implementarea mecanismului de facturare netă”. La compartimentul „Impactul social” din nota de fundamentare se menționează că „În urma modificărilor propuse, beneficiarii mecanismului de facturare netă vor avea posibilitatea să primească avize de racordare fără a fi restricționați de cotele de capacitate, ceea ce va stimula dezvoltarea proiectelor de energie regenerabilă, atât pentru consumatorii casnici, cât și pentru instituțiile publice și sectorul privat. Aceasta va permite o distribuire mai echitabilă a capacităților, iar sistemul de energie regenerabilă va deveni mai accesibil pentru o gamă largă de beneficiari, inclusiv pentru gospodării și micile afaceri (...)”. I.4. Interesul public şi interesele private promovate prin proiect Prin proiect se urmărește scopul de aprobare a limitelor de capacitate, a cotelor maxime și a categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile valabile până la data de 31 decembrie 2025. I.5. Justificarea soluțiilor proiectului I.5.1. Suficienţa argumentării din nota informativă. În conformitate cu art.30 al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, proiectele de acte normative sunt însoțite de „nota de fundamentare care cuprinde: a) denumirea sau numele autorului și, după caz, a/al participanților la elaborarea proiectului actului normativ; b) condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ; c) obiectivele urmărite și soluțiile propuse; d) analiza impactului de reglementare; e) compatibilitatea proiectului actului normativ cu legislația UE; f) avizarea și consultarea publică a proiectului actului normativ; h) modul de încorporare a actului în cadrul normativ existent; i) măsurile necesare pentru implementarea prevederilor proiectului actului normativ." Nota de fundamentare stabileşte condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, evidențiază elementele noi și finalitățile urmărite prin promovarea proiectului. I.5.2. Argumentarea economică-financiară. Conform art.30 lit.d) al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, nota de fundamentare trebuie să conțină „d) analiza impactului de reglementare". În nota de fundamentare la compartimentul „Impactul financiar și argumentarea costurilor estimative” se menționează că: „Aprobarea proiectului și implementarea acestuia nu va necesita cheltuieli financiare sau alocarea mijloacelor financiare suplimentare de la bugetul de stat. Intervenția propusă nu implică careva schimbări instituționale, necesare pentru implementarea măsurilor propuse, monitorizarea implementării acesteia urmând a fi realizată în limita atribuțiilor și obligațiilor legale ale autorităților publice și instituțiilor publice vizate, și anume – Ministerul Energiei cu suportul Centrului Național pentru Energie Durabilă”. II. Analiza generală a factorilor de risc ale proiectului II.1. Limbajul proiectului Potrivit art.54 al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative „textul proiectului actului normativ se elaborează [...] cu respectarea următoarelor reguli: [...] a) se expune într-un limbaj simplu, clar şi concis [...] c) terminologia utilizată este constantă, uniformă și corespunde celei utilizate în alte acte normative, în legislația Uniunii Europene și în alte instrumente internaționale la care Republica Moldova este parte, cu respectarea prevederilor prezentei legi; [...] e) se interzice folosirea neologismelor dacă există sinonime de largă răspândire, [...] f) se evită folosirea [...] a cuvintelor și expresiilor [...] care nu sînt utilizate sau cu sens ambiguu; g) se evită tautologiile juridice; h) se utilizează, pe cât este posibil, noțiuni monosemantice, [...]". Textul proiectului este expus într-un limbaj simplu, clar şi concis, cu respectarea regulilor gramaticale şi de ortografie, întrunind cerinţele prevăzute de art.54 din Legea nr.100/2017. II.2. Coerența legislativă a proiectului În textul proiectului nu au fost identificate norme contradictorii sau conflicte dintre prevederile acestuia cu reglementările altor acte normative în vigoare. II.3. Activitatea agenţilor publici şi a entităților publice reglementată în proiect Proiectul reglementează activitatea entităților publice responsabile de implementarea prevederilor conținute în acesta. În proiect nu au fost atestate norme care induc confuzie în stabilirea procedurii de exercitare a atribuțiilor acestor entități. II.4. Atingeri ale drepturilor omului care pot fi cauzate la aplicarea proiectului Prevederile proiectului nu aduc atingere drepturilor fundamentale ale omului consacrate de Constituţia Republicii Moldova, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. III. Concluzia expertizei În nota de fundamentare se menționează: „Conform Articolului 10 litera e), e1) și i) din Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (în continuare - Legea nr. 10/2016), Guvernul stabilește, aprobă și actualizează cotele de capacitate, pe categorii de consumatori finali, pentru care pot fi stabilite și plafoane de capacitate individuală pentru fiecare centrală electrică, ce urmează a fi oferite pentru implementarea mecanismului de facturare netă”. La compartimentul „Impactul social” din nota de fundamentare se menționează că „În urma modificărilor propuse, beneficiarii mecanismului de facturare netă vor avea posibilitatea să primească avize de racordare fără a fi restricționați de cotele de capacitate, ceea ce va stimula dezvoltarea proiectelor de energie regenerabilă, atât pentru consumatorii casnici, cât și pentru instituțiile publice și sectorul privat. Aceasta va permite o distribuire mai echitabilă a capacităților, iar sistemul de energie regenerabilă va deveni mai accesibil pentru o gamă largă de beneficiari, inclusiv pentru gospodării și micile afaceri (...)”. Cu referire la „Impactul financiar și argumentarea costurilor estimative” se menționează că: „Aprobarea proiectului și implementarea acestuia nu va necesita cheltuieli financiare sau alocarea mijloacelor financiare suplimentare de la bugetul de stat. Intervenția propusă nu implică careva schimbări instituționale, necesare pentru implementarea măsurilor propuse, monitorizarea implementării acesteia urmând a fi realizată în limita atribuțiilor și obligațiilor legale ale autorităților publice și instituțiilor publice vizate, și anume – Ministerul Energiei cu suportul Centrului Național pentru Energie Durabilă”. În final, menționăm că în redacția propusă, proiectul nu conține factori și riscuri de corupție. | Se acceptă. |
| Avize parvenite în timpul expertizării |  |  |
| Participantul la avizare (expertizare)/consultare publică | Conținutul obiecției/ propunerii (recomandării), comentarii | Argumentarea autorului proiectului |
| Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare | AVIZ la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 401/2021 (număr unic 295/MEn/2025). În conformitate cu pct. 221 din Regulamentul Guvernului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 610/2018 (republicat), Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD) a examinat proiectul de hotărâre propus de Ministerul Energiei privind modificarea HG nr. 401/2021, care vizează actualizarea limitelor de capacitate, a cotelor maxime și a categoriilor de capacitate aplicabile în domeniul energiei electrice din surse regenerabile, valabile până la data de 31 decembrie 2025. Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare: Avizează favorabil proiectul de hotărâre cu numărul unic 295/MEn/2025, întrucât acesta contribuie la dezvoltarea sustenabilă a sectorului energetic și la promovarea inovației tehnologice în domeniul energiei verzi. Recomandă includerea, acolo unde este cazul, a unor mecanisme de stimulare a cercetării și inovării în proiectele eligibile pentru a beneficia de cotele prevăzute. | Se ia act. Pentru stimularea cercetării și invovării, Ministerul Energiei a promovat Legea privind sandbox-urile de reglementare în producția, distribuția sau consumul de energie. Noua lege abordează nevoia emergentă de a stimula inovarea în sector pentru o tranziție energetică justă și o dezvoltare durabilă. Pentru accelerarea procesului de inovare în sectorul energetic va fi instituit un regim special de testare, cu exceptări de la anumite prevederi legislative, inclusiv în domeniul fiscal. Aceste scutiri vor fi acordate pentru o perioadă de până la șapte ani, cu posibilitatea de prelungire justificată pentru încă cinci ani. Trecerea de la cadre fixe la reglementări adaptabile va permite companiilor să testeze soluții inovatoare în condiții similare pieței reale din Republica Moldova, într-un mediu sigur. (https://sandbox.energie.gov.md/ ) |
| Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova | Cu referire la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 401/2021 cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, a cotelor maxime și a categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile valabile până la data de 31 decembrie 2025 (număr unic 295/MEn/2025), în limita competențelor funcționale, comunicăm lipsa obiecțiilor și propunerilor. | Se ia act. |
| Consiliul Concurenței | Plenul Consiliului Concurenței, în cadrul ședinței din 05 mai 2025, a examinat, în temeiul prevederilor art. 39 lit. c) și art. 41 alin. (1) lit. d) ale Legii concurenței nr. 183/2012, proiectul hotărârii de Guvern privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 401/2021 cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, a cotelor maxime și a categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile valabile până la data de 31 decembrie 2025 (număr unic 295/MEn/2025) și, în limitele competenței sale, comunică despre lipsa obiecțiilor sau propunerilor pe marginea acestuia. | Se ia act. |
| Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova | În contextul examinării proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 401/2021 cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, a cotelor maxime și a categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile valabile până la data de 31 decembrie 2025 (număr unic 295/MEn/2025), Vă comunicăm următoarele. Obiecţii argumentate şi explicite pe marginea cărora trebuie să se ajungă la un acord: - Completarea punctului 4 din HG 401/2021 cu un nou subpunct (41) sub forma: „Introducerea unei derogări care permite potențialilor prosumatori, care au obținut avizul de racordare înainte de modificările din 01.01.2024, să beneficieze de plafonul de capacitate aprobat prin actul de corespundere, dar care să nu depășească 200 kW.” Această completare protejează investițiile realizate anterior modificării legislației și asigură o tranziție echitabilă, evitând retroactivitatea în aplicarea legii și încurajând finalizarea proiectelor deja demarate. - Completarea Anexei nr. 2 (col. „Plafoanele de capacitate individuale, kW”) sub forma „ Introducerea unui plafon alternativ de 15 kW pentru prosumatorii care instalează sisteme PV/eoliene combinate cu sisteme de stocare a energiei (minim 50% din capacitatea de producere), conform formulei: GMA = PC × GA”. - Această modificare stimulează integrarea sistemelor de stocare, ceea ce contribuie la echilibrarea rețelei și reducerea efectelor negative ale intermitenței surselor regenerabile. În același timp, susține dezvoltarea prosumatorilor tehnologizați și mai responsabili energetic. - Extinderea acestui concept și pentru alte categorii de consumatori sub forma „Aplicarea principiului creșterii capacității individuale în combinație cu sistemele de stocare și în cazul: - instituțiilor bugetare (finanțate din bugetul de stat sau local), - consumatorilor finali non-casnici (ex. companii, asociații, ferme). ” Această măsură asigură echitate în accesul la beneficii pentru toate tipurile de consumatori și încurajează investițiile durabile și inteligente în energie regenerabilă, în special în sectorul public, care poate deveni exemplu de bune practici. - Excluderea cuvântului „casnic” pentru a permite tuturor prosumatorilor care au semnate contracte de facturare netă să solicite ajustarea plafonului individual conform noilor reguli. Limitarea doar la prosumatorii casnici este discriminatorie și nejustificată în contextul în care și ceilalți consumatori au făcut investiții în centrale electrice pe baza cadrului legal existent. Această modificare asigură tratament egal. - Adăugarea clară în Anexa 2 a specificării că prevederile se aplică: - pentru instalațiile PV și instalațiile eoliene montate de către consumatorii casnici; - pentru instalațiile PV și instalațiile eoliene montate de către instituțiile bugetare finanțate din bugetul de stat sau din bugetele locale. Această completare elimină ambiguitățile privind aplicabilitatea prevederilor și asigură că toate categoriile relevante de consumatori pot beneficia de plafonările și stimulentele prevăzute, în funcție de tipul instalației. | Nu se acceptă. Prezentele propuneri nu pot fi incluse în cadrul normativ secundar ci doar în cadrul primar. Nu se acceptă. Prezentele propuneri exced din scopul prezentelor modificări. Actuala Hotărâre este în vigoare până la 31.12.2025, prin urmare la următoarea promovare a Hotărârii, se vor ține cont de propunerile MAIA. Nu se acceptă. Doar consumatorilor casnici li se oferă o valoare fixă pentru plafonul de capaitate individual , care poate fi ales individual de către consumator. Se ia act. |
| Societatea pe Acțiuni „REȚELELE ELECTRICE DE DISTRIBUȚIE NORD” | Prin prezenta, administrația S.A. ”RED-Nord” Vă aduce la cunoștință, că a examinat solicitarea D-voastră nr. 04-1220 din 05 mai 2025, cu privire la examinarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii de Guvern nr. 401/2021 cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, a cotelor maxime și a categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile valabile pînă la data de 31 decembrie 2025. În acest context venim cu următoarele propuneri: 1. Pentru consumatorii casnici menținem în continuare propunirile din scrisoarea adm-03/678 din 31.03.2025 trasmisă către dvs. 2. Pentru consumatorii non casnici (preponderent din agricultură) care au obținut avizul de racordare pînă la intrarea în vigoare la 1.04.2024 a HG nr. 401/2021 cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, a cotelor maxime și a categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile valabile pînă la data de 31 decembrie 2025 venim cu propunerea de a nu fi aplicat retroactiv din motivul discriminarii față de alte categorii de prosumatori, dar pentru stoparea livrarii în rețea a energiei produse depașind limita de capacitate individuală respectiv contractată cu furnizorul, propunem de a instala la sistemul de evidenta limitatoare de rețea, limitând producerea de energie electrica omogenate la plafonul de capacitate, în rest energiea electrică poate fi consumată de consum intern. 3. Stabilirea unui plafon de capacitate analogic consumatorilor casnici în baza unor calcule care este mai mic de 200 kW. | Se ia act. Prezentele propuneri nu pot fi operate în cadrul normativ secundar ci doar în cadrul primar. |

Secretară de Stat		                        /semnat electronic/	                     	Carolina NOVAC

Ex. Dan BRAGA

e-mail: dan.braga@energie.gov.md

Ștefan cel Mare nr. 134, Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-25-01-31, fax +373-22-23-40-64

E-mail: secretariat@energie.gov.md  Pagina web: www.energie.gov.md