UE Proiect

# GUVERNUL   REPUBLICII   MOLDOVA

HOT Ă R Â R E nr.-_________

din	2025

Chișinău

pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de calificare și înregistrare a instalatorilor de cazane, furnale sau sobe pe bază de biomasă, de sisteme fotovoltaice și termice solare, de sisteme geotermale de mică adâncime și pompe de căldură

---------------------------------------------------------

În temeiul art. 23 din Legea nr.10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.69-77, art.117), Guvernul

HOTĂRĂŞTE:

Prezenta hotărâre transpune parțial (transpune art. 18 (3) și Anexa IV) din Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare), CELEX: 32018L2001, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 328 din 21 decembrie 2018, așa cum a fost modificată ultima oară prin Directiva (UE) 2024/1711 a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iunie 2024”.

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la procedura de calificare și înregistrare a instalatorilor de cazane, furnale sau sobe pe bază de biomasă, de sisteme fotovoltaice și termice solare, de sisteme geotermale de mică adâncime și pompe de căldură (se anexează).

2. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Ministerului Energiei.

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la expirarea a 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

4. În termen de până la 2 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a prezentei hotărâri, Instituția Publică Centrul Național de Energie Durabilă, cu titlu informativ, notifică instalatorii de sisteme care utilizează surse regenerabile de energie (în continuare – SER) deja înregistrați în Registrul instalatorilor de sisteme SER despre noile prevederi prevăzute în Regulamentul anexat.

5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri:

5.1 se abrogă Hotărârea de Guvern nr. 1051/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la calificarea și înregistrarea instalatorilor de cazane, furnale sau sobe pe bază de biomasă, de sisteme fotovoltaice și termice solare, de sisteme geotermale de mică adâncime și pompe de căldură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 424-429 art. 1138);

5.2 instalatorii de sisteme SER deja înregistrați în Registrul instalatorilor de sisteme SER depun o declarație pe propria răspundere, în conformitate cu Regulamentul prevăzut la pct. 1, în termen de până la 15 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

6. În cazul în care, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, nu este identificat prestatorul de formare profesională pentru categoria/categoriile prevăzute la pct. 12, prevederile aferente acestor categorii se aplică începând cu data instituirii prestatorului/prestatorilor respectivi. Instituția Publică Centrul Național de Energie Durabilă, în coordonare cu Ministerul Educației și Cercetării, va întreprinde, într-un termen de până la 24 de luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, măsurile necesare pentru identificarea prestatorului/prestatorilor de formare profesională și pentru asigurarea implementării programului de formare, în conformitate cu Regulament prevăzut la pct. 1.

7.  Prevederile subpct. 14.3 se aplică exclusiv în cazul în care procedura de atestare pentru obținerea certificatului de atestare în domeniile menționate la subpunctul respectiv include evaluarea părții teoretice, precum și a competențelor esențiale aferente categoriei solicitate, stabilite în anexa la prezentul Regulament.

| Prim-ministru | Dorin RECEAN |
| --- | --- |
| Contrasemnează: |  |
| Ministrul energiei | Dorin JUNGHIETU |
| Ministrul educației și cercetării | Dan PERCIUN |

Anexa

la Hotărârea Guvernului

nr.______ din ______________

REGULAMENT

cu privire la procedura de calificare și înregistrare a instalatorilor de cazane, furnale sau sobe pe bază de biomasă, de sisteme fotovoltaice și termice solare, de sisteme geotermale de mică adâncime și pompe de căldură

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Secțiunea 1

Obiectul de reglementare și noțiuni

Regulamentul cu privire la procedura de calificare și înregistrare a instalatorilor de cazane, furnale sau sobe pe bază de biomasă, de sisteme fotovoltaice și termice solare, de sisteme geotermale de mică adâncime și pompe de căldură (în continuare – Regulament) stabilește cadrul juridic necesar pentru calificarea și înregistrarea instalatorilor de sisteme care utilizează surse regenerabile de energie (în continuare – SER), cerințele obligatorii față de aceștia, regulile de verificare a sistemelor SER instalate, precum și procedurile de recunoaștere a certificării sau calificării efectuate de organismele acreditate din statele membre ale Uniunii Europene, părțile contractante la Tratatul de constituire a Comunității Energetice și țările cu care Republica Moldova are încheiate acorduri bilaterale.

În sensul prezentului Regulament se aplică noțiunile definite în Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, precum și următoarele noțiuni:

declarație pe proprie răspundere – declarație întocmită de instalatorul de sisteme SER, care are drept scop confirmarea autenticității informației și a documentelor depuse pentru înregistrarea, extinderea sau prelungirea  acesteia în Registrul instalatorilor de sisteme SER;

prestator de formare profesională – persoană juridică de drept public sau privat care este supus evaluării externe în vederea autorizării/acreditării în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 222/2024 cu privire la aprobarea Regulamentului privind educația adulților, și este abilitată să desfășoare activități de instruire în domeniul sistemelor SER.

instalator de sisteme SER – persoană fizică care a fost calificată și înregistrată în Registrul instalatorilor de sisteme SER, ținut de Instituția Publică Centrul Național pentru Energie Durabilă (în continuare – IP CNED);

lista sistemelor SER instalate – totalitatea sistematizată de date în formă electronică, întocmită conform modelului aprobat de IP CNED și publicat pe site-ul oficial al instituției, cu privire la sisteme SER instalate de instalator de sisteme SER care include informațiile prevăzute la pct. 66.

registrul instalatorilor de sisteme SER – totalitatea sistematizată de date în formă electronică, instituită și ținută de IP CNED, cu privire la instalatorii de sisteme SER care include informațiile prevăzute la pct. 33.

sisteme SER – instalații care utilizează surse regenerabile de energie, precum și echipamentele și instalațiile auxiliare necesare funcționării acestora. Sursele regenerabile de energie includ: cazane, furnale și sobe pe bază de biomasă; sisteme fotovoltaice și solare termice; sisteme geotermale de mică adâncime; precum și pompe de căldură.

Secțiunea a 2-a

Scopul și obiectivul calificării și înregistrării

instalatorilor de sisteme SER

Activitățile de instalare a sistemelor SER pe teritoriul Republicii Moldova pot fi desfășurate doar de către persoane fizice calificate și înregistrate în Registrul instalatorilor de sisteme SER. Calificarea și înregistrarea instalatorilor de sisteme SER urmărește asigurarea calității serviciilor de instalare, siguranței și eficacității acestor instalații, precum și consolidarea încrederii consumatorilor în tehnologiile aferente.

Prezentul Regulament are următoarele obiective de bază:

stabilirea de condiții transparente, obiective și neechivoce pentru calificarea și înregistrarea instalatorilor de sisteme SER;

crearea Registrului instalatorilor de sisteme SER, în calitate de instrument de informare a beneficiarilor pentru fundamentarea deciziilor cu privire la selectarea prestatorului de servicii de instalare a sistemelor SER;

stabilirea regulilor de ținere a Registrului instalatorilor de sisteme SER;

definirea cadrului general privind statutul și rolul instalatorilor de sisteme SER în procesul de calificare și înregistrare;

stabilirea mecanismelor generale de monitorizare a activității instalatorilor de sisteme SER;

stabilirea criteriilor de recunoaștere a certificării sau calificării instalatorilor de sisteme SER obținute în statele membre ale Uniunii Europene, părțile contractante la Tratatul de instituire a Comunității Energetice și în alte state cu care Republica Moldova are încheiate acorduri bilaterale.

Se supun procedurii de calificare și înregistrare în Registrul instalatorilor de sisteme SER persoane fizice. Activitățile prevăzute în capitolul V se desfășoară de către persoana juridică angajatoare, sub orice formă organizatorico-juridică prevăzută de Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi.

Capitolul II

Subiecții implicați și atribuțiile acestora

Secțiunea 1

Atribuțiile IP CNED și ale organelor de supraveghere

În procesul de calificare și înregistrare a instalatorilor de sisteme SER, IP CNED exercită următoarele atribuții:

pune în aplicare cadrul juridic de calificare și înregistrare a instalatorilor de sisteme SER;

instituie și ține Registrul instalatorilor de sisteme SER;

instituie și actualizează lista prestatorilor de formare profesională a instalatorilor de sisteme SER;

efectuează înregistrări și mențiuni în Registrul instalatorilor de sisteme SER;

revizuiește și actualizează orientările utilizate la elaborarea programelor de studii, a cursurilor de instruire și a cerințelor profesionale față de instalatorii de sisteme SER, în coordonare cu organul central de specialitate al administrației publice în domeniul energeticii și Ministerul Educației și Cercetării;

acordă asistență organului central de specialitate al administrației publice în domeniul energeticii privind monitorizarea executării prezentului Regulament;

elaborează un raport privind activitatea instalatorilor de sisteme SER din anul precedent;

publică pe site-ul său web oficial și actualizează continuu următoarele informații:

Registrul instalatorilor de sisteme SER;

Lista prestatorilor de formare profesională a instalatorilor de sisteme SER;

Modelul listei sistemelor SER instalate;

informațiile privind procedura de calificare și înregistrare a instalatorilor de sisteme SER.

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, în limitele competențelor stabilite prin art. 14 alin. (1) lit. (e1) și alin (6) din Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, acordă suport IP CNED în procesul de evaluare a conformității activităților instalatorilor de sisteme SER și furnizează informații relevante privind respectarea documentelor normativ-tehnice în domeniul energiei din surse regenerabile.

Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică, la solicitarea beneficiarului final, a IP CNED sau în condițiile întrunirii criteriilor de risc aferente domeniilor de competență al acestuia, efectuează controale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat, supraveghează respectarea  documentelor normativ-tehnice în domeniul construcțiilor și urbanismului.

Secțiunea a 2-a

Atribuțiile prestatorului de formare profesională

și ale instalatorului de sisteme SER

Prestatorul de formare profesională exercită următoarele atribuții:

elaborează, actualizează și organizează programele de formare profesională a instalatorilor de sisteme SER autorizate provizoriu/acreditate și abilitate pentru această activitate în conformitate cu legislația;

instruiește persoanele fizice în domeniul sistemelor SER;

califică persoanele fizice în domeniul sistemelor SER, după cum urmează:

examinează persoanele fizice care au finalizat cursurile de instruire în domeniul sistemelor SER în cadrul aceluiași prestator de formare profesională;

validează competențele persoanelor fizice care nu au urmat cursurile de instruire în cadrul prestatorului respectiv, în baza experienței de muncă anterioare. În cazul în care prestatorul de formare profesională nu dispune de un Centru de validare, validarea competențelor se efectuează prin intermediul unui alt Centru de validare existent, în conformitate cu pct. 77;

eliberează actele de studii, potrivit formatelor elaborate și aprobate de Ministerul Educației și Cercetării, personalizate în mod centralizat, persoanelor fizice care au absolvit programul de formare profesională a instalatorilor de sisteme SER sau ale căror competențe dobândite anterior au fost validate;

transmite IP CNED documentele necesare în vederea înregistrării în Registrul instalatorilor de sisteme SER;

publică pe site-ul său web oficial programele de formare profesională a instalatorilor de sisteme SER și costurile acestora.

Instalatorul de sisteme SER aplică competențele profesionale dobândite și recunoscute aferent categoriei solicitate, în conformitate cu cadrul național al calificărilor, precum și exercită următoarele atribuții:

execută lucrările de instalare în baza unui contract încheiat cu beneficiar, în conformitate cu documentația de proiect, cu respectarea cerințelor actelor normativ-tehnice în vigoare, după caz, și legislația civilă. În cazul instalatorului de sisteme SER calificat pentru categoria B1, acesta trebuie să dețină suplimentar, grupa de securitate electrică corespunzătoare, în conformitate cu Normele de Securitate la Exploatarea Instalațiilor Electrice, precum și să execute lucrările sub supravegherea unui electrician autorizat în sensul Legii nr. 164/2025 cu privire la energia electrică, în cazul în care autorizația respectivă nu este deținută de instalator.

elaborează și semnează un proces-verbal privind executarea lucrărilor în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea lucrărilor, cu excepția instalatorului calificat pentru categoria B1;

păstrează evidența tuturor sistemelor SER instalate pe toată perioada înregistrării în Registrul instalatorilor de sisteme SER;

transmite semestrial către IP CNED, conform modului stabilit de aceasta, lista sistemelor SER instalate aferent activității desfășurate pe parcursul semestrului precedent;

păstrează evidența documentelor și a datelor aferente lucrărilor executate pe toată perioada înregistrării în Registrul instalatorilor de sisteme SER;

la solicitare IP CNED, transmite documentele și datele solicitate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament și modul stabilit de IP CNED;

prezintă documentația prevăzută de actele normative, la solicitarea inspectorilor Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, în calitate de organ de supraveghere energetică de stat, și/sau ai Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică, cu privire la lucrările de instalare efectuate.

- Capitolul III

CALIFICAREA ŞI ÎNREGISTRAREA INSTALATORULUI

DE SISTEME SER

Secțiunea 1

Dispoziții generale. Condiții pentru calificare și înregistrare

Calificarea persoanei fizice în domeniul de sisteme SER reprezintă un proces de examinare și/sau validare a rezultatelor învățării, recunoaștere oficială a competențelor dobândite, inclusiv a educației și formării profesionale continue, printr-un act de studii, în conformitate cu art. 17 alin. (6) lit. c), d), e) sau alin. (8) din Codului Educației, eliberat de către un prestator de formare profesională, ce conferă dreptul legal de desfășurarea activității în domeniul instalării sistemelor SER pentru categorie solicitată.

Instalatorul poate fi calificat pentru una sau mai multe categorii de sisteme SER, după cum urmează:

categoria A: instalatori de cazane, furnale sau sobe pe bază de biomasă;

categoria B1: instalatori de sisteme fotovoltaice solare;

categoria B2: instalatori de sisteme termice solare;

categoria C: instalatori de sisteme geotermale de mică adâncime și pompe de căldură.

După obținerea calificării, instalatorul solicită înregistrarea în Registrul instalatorilor de sisteme SER, prin intermediul prestatorului de formare profesională sau direct la IP CNED, după caz. Înregistrarea se realizează de către IP CNED prin evaluarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la pct. 14 și prin înregistrarea în Registrul instalatorilor de sisteme SER, în conformitate cu secțiunea a 2-a sau a 3-a.

Pentru a fi înregistrat în Registrul instalatorilor de sisteme SER, solicitantul va întruni următoarele condiții:

este cetățean al Republicii Moldova sau este cetățean străin care are dreptul să presteze muncă pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova;

a absolvit un program de formare profesională, corespunzător categoriei solicitate menționate la pct. 12, organizat de un prestator de formare profesională care întrunește cerințele stabilite în anexă, sau a obținut validarea competențelor profesionale dobândite anterior, realizată de un Centru de validare. Actul de studii care atestă absolvirea programului de formare profesională sau validarea competențelor profesionale trebuie să nu fie mai vechi de 2 ani de la data solicitării înregistrării în Registrul de sisteme SER.

dacă deține certificatul de atestare în calitate de diriginte de șantier sau de responsabil tehnic pentru executarea lucrărilor specializate și a instalațiilor aferente, eliberate conform prevederilor Regulamentului cu privire la atestarea specialiștilor care desfășoară activități în construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 743/2024 cu privire la asigurarea calității în construcții, poate fi înregistrat în Registrul instalatorilor de sisteme SER în baza certificatelor respective, după cum urmează:

pentru categoria A, în cazul deținerii certificatelor de atestare pe domeniile:

centrale termice, surse autonome de alimentare cu căldură cu presiunea agentului termic sub 0,07 MPa și temperatura sub 115°C, inclusiv coșurile de fum aferente;

centrale termice cu presiunea agentului termic peste 0,07 MPa și temperatura de peste 115°C, inclusiv coșurile de fum aferente;

sisteme de încălzire, instalații de încălzire, inclusiv coșurile de fum aferente;

pentru categoria B1, în cazul deținerii certificatelor de atestare pe domeniile:

instalații și rețele electrice interioare;

instalații și rețele electrice exterioare;

pentru categoria B2, în cazul deținerii certificatelor de atestare pe domeniul: sisteme de încălzire, instalații de încălzire, inclusiv coșurile de fum aferente;

pentru categoria C, în cazul deținerii certificatelor de atestare pe domeniile:

centrale termice, surse autonome de alimentare cu căldură cu presiunea agentului termic sub 0,07 MPa și temperatura sub 115°C, inclusiv coșurile de fum aferente;

centrale termice cu presiunea agentului termic peste 0,07 MPa și temperatura de peste 115°C, inclusiv coșurile de fum aferente;

rețele termice și puncte termice cu presiunea agentului termic sub 0,07 MPa și temperatura sub 115°C;

rețele termice și puncte termice cu presiunea agentului termic peste 0,07 MPa și temperatura de peste 115°C;

sisteme de încălzire, instalații de încălzire, inclusiv coșurile de fum aferente.

Registrul instalatorilor de sisteme SER, instituit și ținut în conformitate cu subpct. 2.5, constituie instrumentul oficial de evidență a instalatorilor calificați în condițiile prezentului Regulament și servește ca sursă de informare pentru beneficiari în procesul de selectare a prestatorilor de servicii de instalare a sistemelor SER.

Înregistrarea în Registrul instalatorilor de sisteme SER este valabilă pe o perioadă de 5 ani de la data emiterii deciziei de înregistrare.

Solicitantul care deține certificarea sau calificarea eliberată de un prestator de formare profesională din statele membre ale Uniunii Europene, părțile contractante la Tratatul de constituire a Comunității Energetice sau țările cu care Republica Moldova are încheiate acorduri bilaterale, se înregistrează în Registrul instalatorilor de sisteme SER în conformitate cu secțiunea a 3-a din prezentul capitol.

Secțiunea a 2-a

Procesul de înregistrare

La completarea cererii de înscriere la un program de formare profesională sau cererii de validare a competențelor dobândite anterior, solicitantul își exprimă acordul pentru a fi înregistrat în Registrul instalatorilor de sisteme SER în urma absolvirii programului respectiv.

La absolvirea programului de formare profesională sau la validarea competențelor dobândite anterior, prestatorul de formare profesională transmite către IP CNED copiile documentelor solicitantului, prevăzute la pct. 21, pentru  înregistrarea acestuia în Registrul instalatorilor de sisteme din SER.

În cazul în care solicitantul care urmează procedura de calificare pentru categoria B1, nu deține documentul prevăzut la subpct. 21.4 la momentul absolvirii sau validării, acesta depune personal, după obținerea documentului respectiv, o cerere adresată IP CNED privind înregistrarea în Registrul instalatorilor de sisteme SER. Cererea se întocmește în conformitate cu modelul aprobat de IP CNED și se depune conform modului stabilit de instituție.

La cererea privind înregistrarea în Registrul instalatorilor de sisteme SER se anexează următoarele documente:

declarație pe propria răspundere, întocmită în conformitate cu modelul stabilit de IP CNED;

copia actului de identitate;

copia actului de studiu pentru categoria solicitată sau copia certificatului de atestare în conformitate cu subpct. 14.3;

în cazul radierii înregistrării din Registrul instalatorilor de sisteme SER în temeiul pct. 57, solicitantul anexează copia actului de studiu care demonstrează perfecționarea sau validarea cunoștințelor teoretice, practice și a aptitudinilor profesionale, eliberate după data radierii;

copia talonului de autorizare la grupa de securitate electrică nu mai mică de III, eliberată în conformitate cu Normele de Securitate la Exploatarea Instalațiilor Electrice, în cazul instalatorului de sisteme SER calificat pentru categoria B1;

în cazul în care solicitantul nu deține talonul de autorizare la grupa de securitate electrică nu mai mică de III, acesta anexează talonul de autorizare la grupa de securitate electrică nu mai mică de II, în baza căruia este permis să activeze pe o durată de cel mult 2 luni calendaristice de la data emiterii deciziei IP CNED cu privire la înregistrare, cu condiția ca, până la expirarea acestui termen, să prezinte copia talonului de autorizare grupei de securitate electrică nu mia mică de III.

IP CNED examinează documentele depuse de solicitant în termen de 10 zile lucrătoare și, în cazul lipsei de obiecții și corespunderii solicitantului cerințelor de înregistrare prevăzute la pct. 14, înregistrează instalatorul de sisteme SER în Registru. În cazul în care apar suspiciuni cu privire la autenticitatea documentelor depuse, IP CNED este în drept să solicite prezentarea în original a documentelor depuse, inclusiv a suplimentului la actul de studiu. Solicitantul prezintă documentele solicitate în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării.

IP CNED respinge cererea privind înregistrarea în Registrul instalatorilor de sisteme din SER, precum și returnează setul de documente depus de solicitant în următoarele cazuri:

solicitantul nu prezintă documentele prevăzute la pct. 21, și după caz, la pct. 22;

setul de documente nu este întocmit și/sau semnat în mod corespunzător;

setul de documentele nu corespunde actelor originale;

informația prezentată de solicitant conține date eronate.

- Secțiunea a 3-a

- Recunoașterea certificării sau calificării obținute

- în afara Republicii Moldova

Dacă solicitantul deține certificarea sau calificarea unui instalator de sisteme SER, efectuate de un prestator de formare profesională din statele membre ale Uniunii Europene, din statele părți la Tratatul de constituire a Comunității Energetice sau din țări cu care Republica Moldova are încheiate acorduri bilaterale, acesta obține actul de recunoaștere a certificării sau calificării de instalator de sisteme SER, corespunzător categoriei solicitate prevăzute la pct. 12, în conformitate cu Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 1702 din 26 decembrie 2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind  recunoașterea și echivalarea actelor de studii și a calificărilor obținute în străinătate.

Solicitantul depune, conform modului stabilit de IP CNED, o cerere adresată IP CNED privind înregistrarea în Registrul instalatorilor de sisteme SER, întocmită în conformitate cu modelul stabilit de instituția respectivă.

La cererea privind înregistrarea instalatorilor în Registrul instalatorilor de sisteme SER se anexează următoarele documente:

declarație pe propria răspundere, întocmită în conformitate cu modelul stabilit de IP CNED;

copia actului de identitate;

copia actului de studii pentru categoria solicitată și suplimentul la actul de studii;

copia actului de recunoaștere a actului de studii, după caz;

confirmarea înregistrării în lista oficială a instalatorilor certificați sau calificați din țara în care a fost emis actul de studii de la subpct. 26.3, după caz;

copia actului care demonstrează grupa de securitate electrică nu mai mică de III, eliberată în conformitate cu Normele de Securitate la Exploatarea Instalațiilor Electrice, în cazul instalatorului de sisteme SER calificat pentru categoria B1;

în cazul în care solicitantul nu deține talonul de autorizare la grupa de securitate electrică nu mai mică de III, acesta prezintă talonul de autorizare la grupa de securitate electrică nu mai mică de II, în baza căruia este permis să activeze pe o durată de cel mult 2 luni calendaristice de la data emiterii deciziei IP CNED cu privire la înregistrare, cu condiția ca, până la expirarea acestui termen, să prezinte copia talonului de autorizare grupei de securitate electrică nu mia mică de III.

În cazul în care documentele anexate nu sunt prezentate în limba de stat, acestea se traduc în limba de stat și se autentifică notarial.

IP CNED examinează documentele depuse de solicitant în termen de 10 zile lucrătoare și, în cazul lipsei de obiecții, înregistrează instalatorul de sisteme SER în Registru, pentru o perioadă care nu depășește valabilitatea certificării sau calificării recunoscute, dar nu mai mult decât termenul prevăzut la pct. 16. În cazul în care apar suspiciuni cu privire la autenticitatea documentelor depuse, IP CNED este în drept să solicite prezentarea în original a documentelor depuse, inclusiv a suplimentului la actul de studiu. Solicitantul prezintă documentele solicitate în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării.

IP CNED respinge cererea privind înregistrarea în Registrul instalatorilor de sisteme SER, precum și returnează setul de documente depus de solicitant în următoarele cazuri:

solicitatul nu prezintă documentele prevăzute la pct. 26, și după caz, la pct. 28;

setul de documente nu este întocmit și/sau semnat în mod corespunzător;

setul de documentele nu corespunde actelor originale;

informația prezentată de solicitant conține date eronate;

setul de documente nu este prezentat în limba de stat și autentificat notarial.

- Secțiunea a 4-a

- Rezultatele înregistrării

Decizia IP CNED cu privire la înregistrarea instalatorului de sisteme SER sau la respingerea cererii prevăzute la pct. 18, 20 sau 25 și returnarea setului de documente se comunică solicitantului în scris sau prin poșta electronică (indicată în cerere) în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea acesteia, cu indicarea motivelor returnării. Solicitantul este în drept să conteste decizia respectivă în conformitate cu prevederile Codului administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018.

IP CNED eliberează, la solicitarea instalatorului de sisteme SER, un extras din Registrul instalatorilor de sisteme SER, care confirmă înregistrarea acestuia în Registru.

Dosarul personal al solicitantului se păstrează în arhiva IP CNED, în format electronic, timp de 5 ani de la depunerea de către acesta a setului de documente.

- Capitolul IV

- REGLEMENTAREA STRUCTURII ȘI A CONȚINUTULUI REGISTRULUI INSTALATORILOR DE SISTEME SER

- Secțiunea 1

- Gestionarea Registrului

Registrul instalatorilor de sisteme SER se ține de IP CNED în format electronic în conformitate cu Legea nr. 71/2007 cu privire la registre. Acesta include 4 compartimente separate, conform categoriilor de specializare ale instalatorilor de sisteme SER menționate la pct. 12, și urmează să conțină cel puțin următoarele:

numele și prenumele instalatorului;

numărul de ordine atribuit instalatorului respectiv conform Registrului instalatorilor de sisteme SER;

datele de contact ale instalatorului de sisteme SER (număr de telefon, poștă electronică);

denumirea companiei/companiilor, persoane juridice/persoanelor juridice în cadrul căreia activează instalatorul, precum și datele de contact ale acestora, după caz;

data și numărul deciziei IP CNED cu privire la înregistrarea instalatorului respectiv;

mențiuni cu privire la valabilitatea înregistrării instalatorului de sisteme SER;

mențiuni cu privire la grupa de securitate electrică în cazul instalatorului de sisteme SER calificat pentru categoria B1;

mențiuni cu privire la actualizarea datelor și/sau prelungirea înregistrării, inclusiv data și numărul deciziei corespunzătoare a IP CNED;

mențiuni referitor la suspendarea și/sau radierea din Registrul instalatorilor de sisteme SER;

mențiuni cu privire la recunoașterea certificărilor sau calificărilor instalatorilor de sisteme SER, obținute în conformitate cu secțiunea a 3-a din capitolul III.

Informația menționată la subpct. 33.1-33.7 se publică pe site-ul web a IP CNED și se actualizează cel puțin semestrial, incluzând următoarele mențiuni adiționale:

cu privire la formarea profesională continuă a instalatorului;

cu privire la neonorarea obligațiilor de raportare a lucrărilor efectuate de instalator.

Condițiile de instituire și regulile de ținere a Registrului instalatorilor de sisteme SER sunt stabilite în Legea nr. 71/2007 cu privire la registre.

- Secțiunea a 2-a

- Extinderea înregistrării în Registru pentru alte categorii

Pe durata valabilității înregistrării, instalatorul de sisteme SER este în drept să solicite extinderea acesteia, în vederea includerii altor categorii prevăzute la pct. 12, cu înregistrarea corespunzătoare în Registrul instalatorilor de sisteme SER.

La completarea cererii de înscriere la un program de formare profesională sau a cererii de validare a competențelor dobândite anterior, pentru o altă categorie de sisteme SER decât cea deja deținută, instalatorul își exprimă acordul pentru extinderea înregistrării în Registrul instalatorilor de sisteme SER.

La absolvirea programului de formare profesională sau la validarea competențelor dobândite anterior, pentru o altă categorie de sisteme SER decât cea deja deținută, prestatorul de formare profesională transmite către IP CNED copiile documentelor instalatorului, prevăzute la pct. 40, pentru extinderea înregistrării în Registrul instalatorilor de sisteme SER.

În cazul în care instalatorul care urmează procedura de calificare în vederea extinderii înregistrării prin includerea categoriei B1, nu deține documentul prevăzut la subpct. 40.4 la momentul absolvirii sau validării, acesta depune personal, după obținerea documentului respectiv, o cerere adresată IP CNED privind înregistrarea în Registrul instalatorilor de sisteme SER. Cererea se întocmește în conformitate cu modelul aprobat de IP CNED și se depune conform modului stabilit de instituție.

La cererea privind extinderea înregistrării în Registrul instalatorilor de sisteme SER se anexează următoarele documente:

declarația pe propria răspundere, întocmită în conformitate cu modelul stabilit de IP CNED;

copia actului de identitate;

copia actului de studii pentru categorie/categorii solicitate;

copia talonului de autorizare la grupa de securitate electrică nu mai mică de II, eliberate în conformitate cu Normele de Securitate la Exploatarea Instalațiilor Electrice, în cazul instalatorului de sisteme SER calificat pentru categoria B1;

în cazul în care solicitantul nu deține talonul de autorizare la grupa de securitate electrică nu mai mică de III, acesta prezintă talonul de autorizare la grupa de securitate electrică nu mai mică de II, în baza căruia este permis să activeze pe o durată de cel mult 2 luni calendaristice de la data emiterii deciziei IP CNED cu privire la extinderii înregistrării, cu condiția ca, până la expirarea acestui termen, să prezinte copia talonului de autorizare grupei de securitate electrică nu mia mică de III.

IP CNED examinează documentele depuse de solicitant în termen de 10 zile lucrătoare și, în lipsa obiecțiilor, înregistrează categoria/categoriile solicitate în Registrul instalatorilor de sisteme SER. În cazul în care există suspiciuni cu privire la autenticitatea documentelor depuse, IP CNED este în drept să solicite prezentarea în original a documentelor depuse, inclusiv a suplimentului la actul de studii. Solicitantul prezintă documentele solicitate în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării.

IP CNED respinge cererea privind extindere înregistrării în Registrul instalatorilor de sisteme SER, precum și returnează setul de documente depus de solicitant în următoarele cazuri:

solicitantul nu prezintă documentele prevăzute la pct. 40, și după caz, la pct. 41;

setul de documente nu este întocmit și/sau semnat în mod corespunzător;

setul de documentele nu corespunde actelor originale;

informația prezentată de solicitant conține date eronate.

Decizia IP CNED cu privire la extinderea înregistrării în Registrul instalatorilor de sisteme SER sau la respingerea cererii prevăzute la pct. 37 sau 39 și returnarea setului de documente se comunică solicitantului în scris sau prin poștă electronică (indicată în cerere) în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea acesteia, cu indicarea motivelor returnării. Solicitantul este în drept să conteste decizia respectivă în conformitate cu prevederile Codului administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018.

Secțiunea a 3-a

Prelungirea înregistrării

Până la expirarea termenului de valabilitate prevăzut la pct. 16, instalatorul de sisteme SER care intenționează să continue activitatea profesională depune, conform modului stabilit de IP CNED, o cerere adresată  IP CNED privind prelungirea înregistrării în Registrul instalatorilor de sisteme SER, întocmită în conformitate cu modelul stabilit de IP CNED.

La cererea privind prelungirea înregistrării în Registrul instalatorilor de sisteme SER se anexează:

declarația pe propria răspundere, întocmită în conformitate cu modelul stabilit de IP CNED;

copia actului de identitate;

copia actului de studiu care demonstrează perfecționarea sau validarea cunoștințelor teoretice, practice și a aptitudinilor profesionale;

copia actului care demonstrează grupa de securitate electrică valabilă nu mai mică de II, eliberate în conformitate cu Normele de Securitate la Exploatarea Instalațiilor Electrice, în cazul instalatorului de sisteme SER calificat pentru categoria B1;

în cazul în care solicitantul nu deține talonul de autorizare la grupa de securitate electrică nu mai mică de III, acesta prezintă talonul de autorizare la grupa de securitate electrică nu mai mică de II, în baza căruia este permis să activeze pe o durată de cel mult 2 luni calendaristice de la data emiterii deciziei IP CNED cu privire la prelungirea înregistrării, cu condiția ca, până la expirarea acestui termen, să prezinte copia talonului de autorizare grupei de securitate electrică nu mia mică de III.

IP CNED examinează documentele depuse de solicitant în termen de 10 zile lucrătoare și, în cazul lipsei de obiecții, prelungește înregistrarea instalatorului de sisteme SER în Registru. În cazul în care apar suspiciuni cu privire la autenticitatea documentelor depuse, IP CNED este în drept să solicite prezentarea în original a documentelor depuse. Solicitantul prezentă documentele solicitate în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării.

IP CNED respinge cererea privind prelungirea înregistrării în Registrul instalatorilor de sisteme SER, precum și returnează setul de documente depus de solicitant în următoarele cazuri:

solicitantul nu prezintă documentele prevăzute la pct. 45, și după caz, la pct. 46;

setul de documente nu este întocmit și/sau semnat în mod corespunzător;

setul de documentele nu corespund actelor originale;

informația prezentată de solicitant conține date eronate.

Decizia IP CNED cu privire la prelungirea înregistrării în Registrul instalatorilor de sisteme SER sau la respingerea cererii prevăzute la pct. 44 și returnarea setului de documente se comunică solicitantului în scris sau prin poștă electronică (indicată în cerere) în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea acesteia, cu indicarea motivelor returnării. Solicitantul este în drept să conteste decizia respectivă în conformitate cu prevederile Codului administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018.

Solicitantul căruia i-a fost respinsă cererea prevăzută la pct. 44 și returnat setul de documente are dreptul de a depune repetat cererea și setul de documente, după înlăturarea cauzelor care au constituit temeiul respingerii sau returnării.

- Secțiunea a 4-a

- Suspendarea înregistrării

IP CNED suspendă înregistrarea instalatorilor de sisteme SER în Registru și introduce mențiunea „suspendat” în Registrul respectiv în următoarele cazuri:

instalatorul de sisteme SER nu respectă prevederile prevăzute la pct. 67-69 și 73;

instalatorul de sisteme SER calificat pentru categoria B1 nu respectă prevederile prevăzute la subpct. 21.4.1, 26.6.1, 40.4.1 sau 45.4.1;

la solicitarea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, în calitate de organ al supravegherii energetice de stat și/sau a Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică, în conformitate cu pct. 74;

instalatorii de sisteme SER deja înregistrați în Registrul instalatorilor de sisteme SER la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri nu respectă prevederea prevăzută la subpct. 5.2 din prezenta hotărâre.

Pe perioada suspendării înregistrării, instalatorul de sisteme SER nu are dreptul să desfășoare activități de instalare a sistemelor SER în calitate de instalator înregistrat în Registrul instalatorilor de sisteme SER, până la data revocării suspendării în conformitate cu pct. 53.

IP CNED comunică decizia privind suspendarea înregistrării din Registrul instalatorilor de sisteme SER în termen de până la 5 zile lucrătoare de la data emiterii ordinului. Decizia conține motivele care au stat la baza suspendării, durata suspendării și consecințele neînlăturării sau remedierii încălcărilor, și se transmite în scris, prin poșta electronică indicată în cererea de înregistrare în Registrul instalatorilor de sisteme SER.

IP CNED revocă suspendarea înregistrării:

în termen de 5 zile lucrătoare de la data constatării înlăturării sau remedierii încălcărilor care au stat la baza suspendării, în cazul suspendării aplicate în temeiul subpct. 50.1, 50.2 sau 50.4;

în termen de 5 zile lucrătoare de la data recepționării notificării din partea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, în calitate de organ al supravegherii energetice de stat, și/sau din partea Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică, privind înlăturarea sau remedierea încălcărilor care au determinat suspendarea, în cazul suspendării aplicate în temeiul subpct. 50.3.

Decizia IP CNED privind suspendarea din Registrul instalatorilor de sisteme SER poate fi contestată de către instalator, în conformitate cu prevederile Codului administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018.

- Secțiunea a 5-a

- Radierea înregistrării

IP CNED radiază înregistrarea instalatorului de sisteme SER din Registru în următoarele cazuri:

la cererea titularului de drept;

în cazul decesului titularului de drept;

în cazul pierderii capacității sale fizice pentru desfășurarea activităților de instalare a sistemelor SER;

la expirarea termenului de valabilitate prevăzut la pct. 16;

la nerespectarea prevederilor prevăzute la pct. 60, 62, și 65;

în cazul în care suspendarea/suspendările au fost dispuse în mod repetat, iar durata lor cumulată depășește 30 zile calendaristice.

IP CNED comunică decizia privind radierea înregistrării din Registrul instalatorilor de sisteme SER în termen de până la 5 zile lucrătoare de la data emiterii ordinului. Decizia conține motivele care au stat la baza radierii și se transmite în scris, prin poșta electronică indicată în cererea de înregistrare în Registrul instalatorilor de sisteme SER.

Instalatorul radiat din Registrul instalatorilor de sisteme SER poate depune o nouă cerere de înregistrare în Registru, în conformitate cu secțiunea a 2-a din capitolul III.

Decizia IP CNED privind radierea din Registrul instalatorilor de sisteme SER poate fi contestată de către instalator de sisteme SER, în conformitate cu prevederile Codului administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018.

- Capitolul V

- CERINȚELE OBLIGATORII ȘI REGULILE DE VERIFICARE A ACTIVITĂȚII INSTALATORILOR DE SISTEME SER

- Secțiunea 1

- Condițiile de desfășurare a activității de instalator de sisteme SER

Instalatorul de sisteme SER, la solicitarea beneficiarului, prezintă un extras din Registrul instalatorilor de sisteme SER, eliberat de IP CNED, pentru fiecare categorie la care instalatorul de sisteme SER este înregistrat.

Instalatorul de sisteme SER execută lucrările de instalare în baza unui contract încheiat cu beneficiarul, în conformitate cu documentația de proiect, cu respectarea cerințelor actelor normativ-tehnice în vigoare, după caz, și a legislației civile. În cazul instalatorului de sisteme SER calificat pentru categoria B1, acesta trebuie să dețină suplimentar, grupa de securitate electrică corespunzătoare, în conformitate cu Normele de Securitate la Exploatarea Instalațiilor Electrice, precum și să execute lucrările sub supravegherea unui electrician autorizat în sensul Legii nr. 164/2025 cu privire la energia electrică, în cazul în care autorizația respectivă nu este deținută de instalator.

În cazul în care instalatorul de sisteme SER nu finalizează lucrările de instalare din motive prevăzute în contract, un alt instalator de sisteme SER are dreptul să finalizeze lucrările. Instalatorul de sisteme SER contractat ulterior își asumă responsabilitatea pentru lucrările deja executate pentru a confirma corespunderea acesteia cu documentația de proiect și respectarea cerințelor actelor normativ-tehnice în vigoare.

În termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea lucrărilor, instalatorul de sisteme SER, cu excepția instalatorului calificat pentru categoria B1, elaborează și semnează un proces-verbal privind executarea lucrărilor.

Instalatorul de sisteme SER, cu excepția instalatorului calificat pentru categoria B1, răspunde în raport cu beneficiarul pentru prejudiciile materiale și morale cauzate de instalarea defectuoasă a sistemului SER și achită compensații financiare cu titlu de despăgubire, în caz de demonstrare a vinei acestuia prin acte confirmative.

Instalatorul sistemelor SER, indiferent de forma sa de organizare, are obligația de a asigura conformitatea prelucrării datelor cu caracter personal cu prevederile Legii nr. 133/2011, garantând confidențialitatea și securitatea documentelor ce conțin astfel de date, prin măsuri adecvate de protecție împotriva accesului, pierderii, distrugerii sau divulgării neautorizate a datelor cu caracter personal.

- Secțiunea a 2-a

- Raportarea, evidența și controlul

- activității instalatorului

Instalatorul de sisteme SER păstrează evidența tuturor sistemelor SER instalate, pe întreaga durată a înregistrării în Registrul instalatorilor de sisteme SER, în lista sistemelor SER instalate, întocmit conform modelului aprobat de IP CNED și publicat pe site-ul oficial al instituției. Instalatorul răspunde pentru veridicitatea informației incluse în lista sistemelor SER instalate.

Lista sistemelor SER instalate conține următoarele informații:

data instalării sistemului SER;

date de contact ale companiei în cadrul căreia activează instalatorul (nume, IDNO, număr de telefon, adresa electronică);

date de contact ale beneficiarului (adresa, număr de telefon, adresa electronică);

datele instalatorului de sisteme SER (nume și prenume, data și numărul ordinului de înregistrare în Registrul instalatorilor de sisteme SER, număr de telefon, adresa electronică);

descrierea sistemului SER (tipul instalației, puterea în kW, capacitate, producător,  data finalizării lucrărilor de instalare);

informații privind modificările la proiect și/sau la caietul de sarcini, după caz.

Instalatorul de sisteme SER transmite semestrial către IP CNED, conform modului stabilit de aceasta, lista sistemelor SER instalate aferent activității desfășurate pe parcursul semestrului precedent.

Instalatorul sistemelor SER păstrează evidența documentelor și a datelor aferente lucrărilor executate, cuprinse în lista sistemelor SER instalate, inclusiv copiile contractelor de prestări servicii, informațiile privind durata de viață și garanția sistemelor SER, precum și măsurile aplicate în caz de neconformitate. Documentele și datele respective se păstrează pe toată perioada înregistrării în Registrul instalatorilor de sisteme SER.

La solicitarea IP CNED, instalatorul de sisteme SER transmite documentele și datele solicitate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament și modul stabilit de IP CNED.

IP CNED elaborează un raport privind activitatea instalatorilor de sisteme SER din anul precedent. Raportul va fi inclus în raportul anual de activitate al IP CNED care se transmite organului central de specialitate al administrației publice în domeniul energeticii, precum și Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, până la data de 31 mai a fiecărui an.

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, în calitate de organ de supraveghere energetică de stat, și/sau Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică inspectează sistemele SER instalate, în temeiul evaluării riscurilor sau la solicitarea IP CNED.

La solicitarea directă a beneficiarului sau prin intermediul IP CNED, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică și/sau Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică inițiază controlul inopinat al sistemului SER instalat, ori planifică efectuarea acestuia prin includerea în planul anual de control în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat.

Instalatorul de sisteme SER prezintă documentația prevăzută de actele normative, la solicitarea inspectorilor Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, în calitate de organ de supraveghere energetică de stat, și/sau ai Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică, cu privire la lucrările de instalare efectuate. În caz de avarie, beneficiarul asigură accesul liber al inspectorilor la echipamentele și instalațiile aferente sistemului SER, în vederea efectuării inspecției.

În urma inspecției sau controlului în care au fost constatate încălcări în temeiul pct. 7 și/sau 8, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, în calitate de organ de supraveghere energetică de stat, și/sau Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică notifică IP CNED și transmite copia procesului-verbal de control, care include măsurile restrictive aplicate, termenul și modalitatea de înlăturare a încălcărilor.

Ca urmare a examinării notificării prevăzute la pct. 74, IP CNED inițiază procedura de suspendare a înregistrării instalatorului din Registrul instalatorilor de sisteme SER.

Capitolul VI

- FORMAREA PROFESIONALĂ A

- INSTALATORULUI DE SISTEME SER

Solicitantul care dorește să obțină competențe necesare pentru calificare și înregistrare în Registrul instalatorilor de sisteme SER participă la un program de formare profesională corespunzător categoriei solicitate,  prevăzute la pct. 12.

Solicitantul care deține competențele necesare pentru calificarea solicitată poate valida competențele dobândite anterior prin evaluarea acestora în Centre de validare constituite în conformitate cu Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 885 din 01 septembrie 2022 cu privire la aprobarea Regulamentului privind certificarea competențelor profesionale corespunzătoare calificărilor de nivel 3, 4 și 5 din Cadrul Național al Calificărilor, dobândite în contexte de educație nonformală și informală.

La finalizarea programului de formare profesională sau în urma validării competențelor profesionale dobândite anterior, solicitantul obține un act de studii, în conformitate cu art. 17 alin. (6) lit. c), d), e) sau alin. (8) din Codului Educației, corespunzător categoriei solicitate, eliberat de prestatorul de formare profesională.

Prestatorul de formare profesională elaborează programul de formare a instalatorilor de sisteme SER, în conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al Ministrului Educației și Cercetării, cu orientările și cerințele prevăzute în anexă. Programul se adaptează specificului fiecărei tehnologii de valorificare a energiei regenerabile, în funcție de categoriile stabilite la pct. 12.

Pentru a instrui solicitanții în domeniul sistemelor SER, prestatorul de formare profesională îndeplinește următoarele cerințe:

deține acreditare la programul de formare profesională a instalatorilor de sisteme SER;

dispune de resurse fizice și materiale necesare pentru desfășurarea activităților de formare;

desfășoară activitățile de formare în spații adaptate acestui scop și dispun de resurse materiale și metodologice necesare pentru implementarea acestei formări;

dispune de echipamente de laborator și alte instrumente tehnice sau necesare pentru instruirea practică;

deține un site web.

Programul de formare profesională se publică pe site-urile web ale prestatorului de formare profesională, în vederea asigurării transparenței și accesului public.

Anexă

la Regulamentul cu privire la calificarea

și înregistrarea instalatorilor de cazane,

furnale sau sobe pe bază de biomasă,

de sisteme fotovoltaice și termice solare,

de sisteme geotermale de mică

adâncime și pompe de căldură

Orientări utilizate la elaborarea programelor de studii, a cursurilor de instruire și a cerințelor profesionale față de instalatorii de sisteme SER

| Categorie de instalatori | Cerințe de formare profesională | Partea teoretică | Competențe esențiale |
| --- | --- | --- | --- |
| Categoria A - instalatori de cazane, furnale sau sobe pe bază de biomasă | Formarea specialistului ca instalator de apă și canalizare, instalator de țevi și conducte, instalator de instalații termice sau tehnician de instalații sanitare și de încălzire sau de răcire. | Include o privire de ansamblu asupra situației pieței de biomasă, inclusiv în ceea ce ține de aspectele ecologice, combustibilii din biomasă, logistică, protecția împotriva incendiilor, dotările aferente, tehnicile de ardere, sistemele de aprindere, soluțiile hidraulice optime, compararea costurilor și a rentabilității, precum și proiectarea, instalarea și întreținerea cazanelor și cuptoarelor pe bază de biomasă. Formarea va asigura o bună cunoaștere a standardelor naționale și internaționale în domeniul tehnologiilor de utilizare a combustibililor din biomasă, de tipul peletelor, precum și a legislației naționale în vigoare cu privire la biomasă și biocombustibil. | – |
| Categoria B1 - instalatori de sisteme fotovoltaice solare | Formarea prealabilă a specialistului ca instalator de apă și canalizare sau electrician, deținerea calificării de bază ca instalator de apă și canalizare, electrician și calificare pentru lucrări de aplicare a învelișurilor în construcții, inclusiv cunoștințe de sudare a manșoanelor de țeavă, lipire a manșoanelor de țeavă, izolații, etanșare a garniturilor, verificare a scurgerilor la lucrările de apă și canal, capacitatea de a efectua racordări la rețea, familiarizare cu materialele de bază pentru acoperiri, metodele de descărcare în arc și de sudare. | Include o privire de ansamblu asupra situației pieței de produse solare și comparații între cost și profitabilitate, inclusiv în ceea ce privește aspectele ecologice, componentele, caracteristicile și dimensionarea sistemelor care utilizează energie solară, selectarea de sisteme precise și dimensionarea componentelor, determinarea necesarului de căldură, protecția împotriva incendiilor, dotările aferente, precum și proiectarea, instalarea și întreținerea instalațiilor termice solare și a celor fotovoltaice solare. Formarea va asigura cunoașterea standardelor naționale și internaționale relevante privind tehnologia și certificarea, precum și a normativelor tehnice aferente. | 1) Capacitatea de a lucra în condiții de siguranță, utilizând echipamentul și uneltele necesare și punând în aplicare codurile și standardele de siguranță, și capacitatea de a identifica pericolele legate de lucrările de energie electrică, apă și canal, precum și pericolele de altă natură asociate instalațiilor solare; 2) capacitatea de a identifica sistemele și componentele specifice pentru sistemele active și pasive, inclusiv proiectarea lor mecanică, precum și de a determina amplasarea componentelor, planul și configurația sistemului și opțiunile pentru integrarea soluțiilor de stocare a energiei, inclusiv în combinație cu stații de reîncărcare; 3) capacitatea de a determina zona necesară pentru instalare, orientarea și înclinarea încălzitorului de apă solar și ale celui fotovoltaic solar, ținând cont de umbră, de accesul solar, de integritatea structurală, de oportunitatea instalării din punctul de vedere al clădirii sau al climei, precum și de identificarea diferitor metode de instalare potrivite pentru tipurile de acoperiș și a proporției echipamentelor necesare pentru instalare în cadrul sistemului; 4) în special pentru sistemele fotovoltaice solare, capacitatea de adaptare a schemei electrice, inclusiv determinarea curenților nominali proiectați, selectarea tipurilor corespunzătoare de conductori și a valorilor nominale corespunzătoare pentru fiecare circuit electric, determinarea dimensiunii corespunzătoare, a valorilor nominale și a locațiilor pentru echipamentele și subsistemele aferente și selectarea unui punct corespunzător de interconectare. |
| Categoria B2 - instalatori de sisteme termice solare |  |  |  |
| Categoria C - instalatori de sisteme geotermale de mică adâncime și pompe de căldură | Formarea specialistului ca instalator de apă și canalizare sau instalator de instalații frigorifice și deținerea calificării de bază ca electrician și instalator de apă și canalizare (tăierea țevilor, sudarea manșoanelor de țeavă, lipirea manșoanelor de țeavă, izolarea, etanșarea garniturilor, verificarea scurgerilor și instalarea sistemelor de încălzire sau de răcire). | Include o privire de ansamblu asupra situației pieței de pompe de căldură, inclusiv în ceea ce privește resursele geotermale și temperaturile surselor subterane din diferite regiuni, identificarea conductibilității termice a solurilor și a rocilor, reglementările privind utilizarea resurselor geotermale, fezabilitatea utilizării pompelor de căldură în construcții și determinarea celui mai potrivit sistem de pompe de căldură, precum și cunoștințe privind cerințele tehnice, siguranța, filtrarea aerului, racordarea la sursa de căldură și planul sistemului. Formarea va asigura o bună cunoaștere a standardelor naționale și internaționale pentru pompe de căldură, precum și a legislației naționale și comunitare relevante. | 1) Înțelegerea de bază a principiilor fizice și de funcționare a pompei de căldură, inclusiv a caracteristicilor circuitului pompei de căldură: contextul dintre temperaturile joase ale mediului absorbant de căldură, temperaturile mari ale sursei de căldură și eficienta sistemului, determinarea coeficientului de performanta (COP) și factorul de performanta sezonieră (FPS); 2) înțelegerea componențelor și a funcționării lor în cadrul circuitului pompei de căldură, cum ar fi compresorul, ventilul de destindere, evaporatorul, condensatorul, armăturile și garniturile, uleiul de ungere, refrigerentul, supraîncălzirea și subrăcirea și posibilitățile de răcire în cazul pompelor de căldură; 3) capacitatea de a alege și de a dimensiona componentele în situații tipice pentru domeniul instalațiilor, inclusiv de a determina valorile tipice ale necesarului de frig pentru diferite clădiri și pentru producerea de apă caldă pe baza consumului de energie, de a determina capacitatea pompei de căldură privind necesarul de frig pentru producerea de apă caldă, pentru masa de conservare a clădirii și pentru furnizarea neîntreruptă de energie electrică; determinarea componentei rezervor-tampon și a volumului acesteia, precum și integrarea unui al doilea sistem de încălzire; 4) înțelegere a studiilor de fezabilitate și de proiectare; 5) înțelegere a forajului, în cazul pompelor de căldură geotermale. |