Anexa nr. 2

la Hotărârea Guvernului nr. ______/2024

# PLANUL DE ACȚIUNI
pentru situații excepționale în sectorul gazelor naturale

DISPOZIȚII GENERALE

- Planul de acțiuni pentru situații excepționale în sectorul gazelor naturale (în continuare – Plan de acțiuni pentru situații excepționale / Plan de acțiuni) are drept scop sporirea rezilienței energetice în cazul unor posibile limitări sau întreruperi în aprovizionarea cu gaze naturale prin stabilirea unor masuri preventive care vizează securitatea aprovizionării cu gaze naturale și măsurilor de urgență care urmează să fie puse în aplicare în cazul în care piața gazelor naturale nu mai este în măsură să asigure furnizarea către consumatori a cantităților de gaze naturale necesare.

- Planul de acțiuni pentru situații excepționale, a fost elaborat de organul central de specialitate al administrației publice în domeniul energeticii (în continuare – organul central de specialitate). La elaborarea Planului de acțiuni pentru situații excepționale, organul central de specialitate a cooperat cu ANRE, întreprinderile de gaze naturale, electroenergetice și termoenergetice.

- Prezentul Plan de acțiuni este constituit din două părți:

1) Planul de acțiuni preventive (Anexa nr. 1 la Planul de acțiuni pentru situații excepționale);

2) Planul de urgență (Anexa nr. 2 la Planul de acțiuni pentru situații excepționale).

- Planul de acțiuni pentru situații excepționale conține măsuri clar definite, transparente, proporționate, nediscriminatorii care nu denaturează în mod nejustificat concurența sau funcționarea eficientă a pieței gazelor naturale și nu pune în pericol securitatea aprovizionării cu gaze naturale a altor țări părți ale Comunității Energetice și State Membre ale Uniunii Europene.

- Planul de acțiuni pentru situații excepționale în sectorul gazelor naturale conține în primul rând măsuri ce se bazează pe mecanisme de piață, și nu pune în sarcina întreprinderilor de gaze naturale obligații excesive, nerealizabile și nici nu afectează negativ funcționarea pieței gazelor naturale.

- Pe parcursul situației excepționale în sectorul gazelor naturale, întreprinderile de gaze naturale sunt obligate să întreprindă măsurile stabilite în Planul de acțiuni pentru situații excepționale, cu respectarea următoarelor condiții:

- să nu fie introduse măsuri de restricționare nejustificată a fluxului de gaze naturale în cadrul pieței gazelor naturale a Comunității Energetice și a Uniunii Europene;

- să nu fie introduse măsuri care pot pune în pericol în mod grav situația aprovizionării cu gaze naturale într-o altă țară parte a Comunității Energetice și/sau într-un Stat Membru al Uniunii Europene;

- să fie menținut accesul la infrastructura transfrontalieră, în măsura posibilităților tehnice și în condiții de siguranță, în conformitate cu Planul de acțiuni pentru situații excepționale.

- Prezentul Plan de acțiuni se actualizează la fiecare 4 ani de la data aprobării, sau, după caz mai frecvent dacă situația o impune, sau la solicitarea Secretariatului Comunității Energetice.

- Elaborarea, promovarea și aprobarea Planului de acțiuni pentru situații excepționale s-a realizat cu respectarea confidențialității datelor sensibile din punct de vedere comercial.

- Informația privind  consultarea publică  cu părțile interesate este prezentată în Anexa nr. 3 la Planul de acțiuni pentru situații excepționale în sectorul gazelor naturale.

Anexa nr. 1

la Planul de acțiuni pentru situații excepționale

în sectorul gazelor naturale aprobat prin

Hotărârea Guvernului nr. ____/2024

# PLANUL DE ACȚIUNI PREVENTIVE

- Informații generale

  - Planul de acțiuni preventive constituie parte componentă a Planului de acțiuni pentru situații excepționale în sectorul gazelor naturale (în continuare Plan de acțiuni pentru situații excepționale), reflectă rezultatele evaluării naționale a riscurilor asociate securității aprovizionării cu gaze naturale și include măsurile preventive ce se impun a fi întreprinse în scopul prevenirii situațiilor excepționale, eliminarea sau reducerea riscurilor identificate.

  - Prezentul Plan de acțiuni preventive conține:

- rezultatele evaluării naționale a riscurilor realizate în conformitate cu cerințele Regulamentului privind situațiile excepționale în sectorul gazelor naturale;

- descrierea sistemului de gaze naturale din Republica Moldova;

- informațiile cu privire la interconexiunile existente și viitoare, inclusiv la cele care oferă acces la rețelele de gaze naturale ale Uniunii Europene, cu privire la fluxurile transfrontaliere, precum și cu privire la accesul transfrontalier la instalațiile de stocare și capacitatea fizică bidirecțională;

- standardul privind aprovizionarea cu gaze naturale, criteriile de identificare a consumatorilor protejați;

- standardul privind infrastructura de gaze naturale, calculul formulei „N-1”;

- măsurile preventive care urmează să fie întreprinse pentru prevenirea riscurilor identificate;

- obligațiile impuse întreprinderilor de gaze naturale, întreprinderilor electroenergetice,  termoenergetice și altor organe sau autorități care pot avea impact asupra securității aprovizionării cu gaze naturale;

- informații privind impactul economic și eficacitatea măsurilor prevăzute în Planul de acțiuni preventive;

- obligațiile de serviciu public cu privire la securitatea aprovizionării cu gaze naturale;

- mecanismele care urmează să fie utilizate în cadrul cooperării cu alte țări părți ale Comunității Energetice și/sau State Membre ale Uniunii Europene.

  - Planul de acțiuni preventive a fost elaborat după efectuarea analizei situației existente în sectorul gazelor naturale, identificarea problemelor și a riscurilor asociate securității aprovizionării cu gaze naturale, cu utilizarea datelor statistice furnizate de Biroul Național de Statistică, a datelor deținute de organul central de specialitate, precum și a informației și datelor prezentate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (în continuare – ANRE), operatorul sistemului de transport al gazelor naturale (în continuare - OST), alți participanți din sectorul gazelor naturale, electroenergetic, termoenergetic luând în considerare direcțiile prioritare ale politicii de stat, stabilite în strategiile și documentele de politici în domeniul energeticii.

- Descrierea sistemului de gaze naturale din Republica Moldova

Gazele naturale constituie circa 30% din cantitatea totală de energie primară, reprezentând a doua, cea mai mare sursă de energie după produsele petroliere în Republica Moldova. Gazele naturale joacă un rol important în producerea energiei electrice și energiei termice, precum și în utilizarea directă de către consumatorii finali. Republica Moldova depinde în totalitate de importurile de gaze naturale. Istoric, gazele naturale au fost importate doar din Federația Rusă, fiind transportate prin Ucraina și partea stângă a Nistrului.

Sistemul de gaze naturale din Republica Moldova este divizat între malurile drept și stâng al Nistrului  care nu este controlat de autoritățile constituționale ale țării și unde este amplasată cea mai mare centrală termoelectrică consumatoare de gaze naturale – Cuciurgan (MGRES) care furnizează circa 80% din energia electrică utilizată pe malul drept al Nistrului.

  - Sistemul de transport al gazelor naturale

| Sistemul de transport al gazelor naturale din Republica Moldova este interconectat cu sistemele de transport al gazelor naturale din țările vecine: România și Ucraina. Operatorul sistemului de transport (OST) SRL „Vestmoldtransgaz”, (certificat final prin Hotărârea ANRE nr. 513/2024 conform modelului operatorului de sistem independent), operează întregul sistem de transport al gazelor naturale pe malul drept al Nistrului și administrează toate punctele de interconectare transfrontaliere indicate în Tabelul 1. Puncte interconectare/ direcție; Capacitatea tehnică intrare, m3/ zi, (20 0C); Capacitatea tehnică ieșire, m3/zi (20 0C)”. PI Alexeevca; 7,900,000; 12,000,000. PI Ananiev; 7,900,000; 14,000. PI Grebeniki; 36,000,000; 3,960,000. PI Căușeni; 12,000,000; 36,000,000. PI Limanskoe; 0; 0. PI Ungheni; 5,250,725; 2,040,159. Total:; 69,050,725; 54,014,159. Tabelul 1. Lista punctelor de interconectare, capacitatea tehnică maximă de intrare/ieșire, m3/zi. |  |
| --- | --- |
|  | Figura 1. Schema rețelelor de transport al gazelor naturale din Republica Moldova. |

Lista punctelor relevante și Lista punctelor de intrare/ieșire din rețeua de transport operată de SRL „Vestmoldtransgaz” au fost aprobate de către ANRE și sunt publicate pe pagina web a OST.

Pentru aprovizionarea cu gaze naturale consumatorilor finali din partea de nord se utilizează conducta Ananiev-Cernăuți-Bogorodceni (ACB) ce asigură transportul de gaze atât pentru consumatorii finali cât și tranzitul de gaze naturale spre instalația de stocare gaze naturale din Bogorodceni.

PI Alexeevka și PI Ananiev conectează sistemul de transport al gazelor naturale din Republica Moldova cu cel din Ucraina la Nord. PI Alexeevka este amplasat  pe  malul  drept  al  Nistrului.

Branșamentul Ungheni-Bălți (U-B) al conductei Ananiev - Cernăuți-Bogorodceni (ACB) asigură transportul de gaze naturale către raioanele de nord și centru ale țării.

Conducta magistrală Chișinău - Rîbnița (C-R), asigură transportul de gaze naturale către raioanele de centru și nord a țării, aceasta fiind conectată cu conducta Odesa - Chișinău (O-C).

Conducta magistrală Olișcani-Saharna asigură interconectarea gazoductelor Ananiev-Cernăuți-Bogorodceni cu conducta magistrală Chișinău - Rîbnița (C-R).

PI  Grebeniki  și  PI Căușeni conectează sistemul de gaze naturale din Republica Moldova cu cel din Ucraina la Est.  Acestea  sunt  utilizate  în  principal  pentru alimentarea cu gaze a consumatorilor Republicii Moldova (ambele maluri ale râului Nistru) și consumatorii Ucrainei, cu toate că inițial au fost concepute pentru tranzit.

Pentru consumatorii interni zona centrală a țării se utilizează conductele magistrale Chișinău - Rîbnița (CR), Odesa - Chișinău (OC) și Tocuz-Cainari - Mereni (TCM), ce asigură interconectarea gazoductelor Ananiev - Tiraspol - Ismail (ATI), Razdelinaia-Ismail (RI), Șebelinca-Dnepropetrovsk-Krivoi Rog - Razdelinaia-Ismail (ȘDKRI), destinate tranzitului.

Conducta magistrală de gaze „Tocuz – Căinari – Mereni”, asigură în mod fiabil menținerea unei presiuni constante pentru alimentarea orașului Chișinău, zonei de centru și zonei de nord (inclusiv prin intermediul conductei Bălți-Ungheni), precum și posibilitatea alimentării cu gaze a localităților din raioanele Căușeni, Ialoveni și Anenii Noi.

Conexiunea între conductele de transport gaze naturale Ananiev - Tiraspol- Ismail (ATI), Razdelinaia-Ismail (RI), Șebelinca-Dnepropetrovsk-Krivoi Rog - Razdelinaia-Ismail (ȘDKRI) și conducta magistrală de gaze „Tocuz – Căinari – Mereni” este asigurată prin nodul de reglare a presiunii și nodul de reglare - măsurare de la PMG Tocuz.

Pentru alimentarea consumatorilor zonei de sud se utilizează conductele branșament conectate la rețeaua de conducte magistrale Ananiev - Tiraspol - Ismail (ATI), Razdelinaia-Ismail (RI), Șebelinca-Dnepropetrovsk-Krivoi Rog - Razdelinaia-Ismail (ȘDKRI), destinate tranzitului gazelor din Ucraina spre țările din regiunea balcanică cum și în regim revers din țările balcanice spre Ucraina.

Republica Moldova are un potențial semnificativ de tranzit al gazelor naturale. Conducta transbalcanică, cu o capacitate de 36 mil. m3/zi, traversează teritoriul României, Bulgariei și Turciei și este interconectată cu Grecia și Macedonia de Nord. Lungimea totală a celor 3 rețele de transport este de 343.14 km.

Începând cu anul 2020, la PI Căușeni este asigurată o capacitate de circa 12 mil. m3/zi în regim de revers și de circa 3,9 mil. m3/zi în regim revers la PI Grebeniki. În ianuarie 2023, odată cu introducerea regimului de backhaul (revers virtual) s-a asigurat disponibilitatea unei capacități suplimentare de transport a gazelor naturale prin compensarea volumelor, permițând accesul la rute și surse suplimentare de alimentare cu gaze naturale.

Figura 2. Schema conductei transbalcanice, SEEGAS

PI Ungheni conectează sistemul de transport al gazelor naturale din Republica Moldova cu cel din România și, prin urmare cu piețele Uniunii Europene (UE). Conducta de gaze naturale Iași-Ungheni-Chișinău a fost dată în exploatare în anul 2020. După ce interconexiunea de gaze naturale Iași - Ungheni, cu o capacitate de 1,91 mlrd. m3/an, a fost pusă în funcțiune în 2020, a fost posibilă demararea livrărilor de gaze naturale din România.

Indicatorii infrastructurii sistemului de transport al gazelor naturale

| Rețelelor de transport (lungimea totală). | 1 682,521 km (776,315 km magistrale și 906,206 km branșamente) |
| --- | --- |
| Presiunea de lucru | până la 7,5 MPa |
| Diametrul conductelor | 530-1220 mm |
| Stații de măsurare (SMG) | - (SMG Căușeni; SMG Ungheni). |
| Puncte de măsurare (PMG) | 3 (PMG Todirești; PMG Tohatin, PMG Tocuz). |
| Stații de comprimare (SCG) | 3 - SCG Vulcănești (20 MW); SCG Drochia (31,5 MW); SCG Șoldănești (24 MW); 2 SCG Tiraspol 1 și Tiraspol 2 (84 MW). |
| Capacitatea de transport al gazelor naturale a principalelor 5 rețele de transport: | Capacitatea totală: 49,15 mil. m3/zi Ananiev-Tiraspol-Ismail (ATI) - 30 mil. m3/zi; Șebelinka-Dnepropetrovsk – Krivoi Rog - Ismail (ȘDKRI), Razdelnaya – Ismail (RI) – 6 mil. m3/zi Ananiev-Cernăuți-Bogorodceni (ACB) – 7,9 mil. m3/zi; Iași-Ungheni-Chișinău - 5,25 mil. m3/zi |
| Capacitatea bidirecțională totală | 25,91 mil. m3/zi (23,874 mil. m3/zi cu Ucraina și 2,04 mil. m3/zi cu România). PI; Tip; Direcția; mil. m3/zi. PI Alexeevka; intrare; MD - UA; 7,9. PI Caușeni; intrare; UA- MD; 12,00. PI Grebeniki; ieșire; MD - UA; 3,96. PI Ananiev; intrare; MD - UA; 0,01. PI Ungheni; ieșire; MD -RO; 2,04. Total; 25,91. |
| Lungimea totală (ATI, RI, ȘDKRI, ACB, IUC) | 660,705 km (din care 108,93 km sunt în gestiunea SRL „Tiraspoltransgaz”). |
| Numărul punctelor de interconectare transfrontaliere | 6 |
| Capacitatea maximă de intrare | 69,05 mil. m3/zi. |
| Capacitatea maximă de ieșire | 54,01 mil. m3/zi. |
| Cererea de vârf de gaze naturale | 17,7 mil. m3/zi (PI Grebeniki, anul 2021). |
| Numărul punctelor de ieșire spre rețelele de distribuție a gazelor naturale | 89 |
| Numărul de punctelor de ieșire spre consumatorii finali instalațiile de utilizare ale cărora sunt racordate la rețeaua de transport al gazelor naturale | 11 |

Tabelul 2. Indicatorii infrastructurii sistemului de transport al gazelor naturale

Dinamica volumelor de gaze naturale transportate pe teritoriul Republicii Moldova, este indicată în Figura 3.

Figura 3. Dinamica volumelor de gaze naturale transportate, mil. m3 ANRE

Principalul motiv de reducere a volumelor de gaze naturale care sunt transportate prin sistemul de transport al gazelor naturale din Republica Moldova, este modificarea rutelor de transport al gazelor naturale din Federația Rusă spre țările Balcanice, punerea în funcțiune a rețelei de transport TurkStream în ianuarie 2020. Anterior, o parte a gazelor naturale provenite din Federația Rusă erau livrate către Uniunea Europeană prin coridorul Transbalcanic, prin Ucraina și Republica Moldova. Alt factor care au dus la  diminuarea volumelor de gaze naturale transportate în anul 2022 și 2023 a constituit reducerea consumului intern de gaze naturale cu circa 30,45% și 42,55% comparativ cu cel înregistrat în anul 2021, de la 1,25 mlrd. m3 în anul 2021 până la 0,87 mlrd. m3 în anul 2022 și 0,72 mlrd. m3 în anul 2023.

Toate raioanele din Republica Moldova au acces la rețelele de transport al gazelor naturale.

Infrastructura-cheie relevantă pentru securitatea aprovizionării cu gaze naturale

| Conducta | Capacitate mlrd m3/an | DN, mm | Lungimea pe teritoriul Republicii Moldova (LTTG/LVMTG), km | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ananiev – Tiraspol - Ismail (ATI) | 20,0 | 1220 | 92,1 (29,19 / 62,91) | Asigură transportul de gaze naturale pentru fluxurile transfrontaliere spre statele Balcanice |
| Șebelinka - Dnepropetrovsk - Krivoi - Rog - Ismail (ȘDKRI) | 14,6 | 820 | 124,58 (36,76 / 91,82) | Asigură transportul fluxurilor transfrontaliere de gaze naturale, spre statele Balcanice și transportul de gaze naturale către consumatorii finali și din regiunea de Sud a Republicii Moldova. |
| Razdelnaia - Ismail (RI) |  | 820 | 126,460 (34,22 / 92,24) |  |
| Ananiev - Cernăuți - Bogorodceni (ACB) | 9,1 | 1020 | 199,6 (15,0 / 184,8) | Asigură transportul de gaze naturale către instalația subterană de stocare a gazelor naturale din Bogorodceni (Ucraina), precum și transportul de gaze naturale către consumatorii finali din Republica Moldova |
| Chișinău - Rîbnița (CR) | 1,5 | 530 | 126,2 (35,1 / 91,1) | Asigură legătura dintre rețelele de transport ACB și TCM, precum și transportul de gaze naturale către consumatorii finali din Republica Moldova |
| Tocuz – Căinari -Mereni (TCM) | 1,8 | 530 | 62,74 (0 / 62,74) | Asigură conexiunea între rețeaua de transport CR și coridorul transbalcanic. Prin rețeaua de transport TCM fluxul de gaze naturale este direcționat spre centrul Republicii Moldova cu cel mai mare consum, care cuprinde municipiul Chișinău și raioanele Căușeni, Anenii Noi și Ialoveni |
| Iași – Ungheni -Chișinău | 1,91 | 600 | 120,008 (0 / 120,008) | Asigură conexiunea cu rețeaua de transport CR și rețeaua operatorului sistemului de transport al gazelor naturale SNTGN Transgaz SA (Romania). Conducta este construită pentru transportarea gazelor naturale consumatorilor finali din Republica Moldova |

Tabelul 3. Infrastructura-cheie relevantă pentru securitatea aprovizionării cu gaze naturale.

  - Sistemul de distribuție al gazelor naturale

Conform Registrului de licențiere al ANRE, la data de 01.08.2024 sunt înregistrați 19 titulari de licențe pentru activitatea de distribuție a gazelor naturale.

12 operatori ai sistemului de distribuție a gazelor naturale (OSD) sunt întreprinderi afiliate SA „Moldovagaz”, separate din punct de vedere funcțional, decizional și al formei juridice de organizare de întreprinderea de gaze naturale integrată pe verticală.

Alți 7 OSD, sunt întreprinderi de gaze naturale titulari de licențe pentru distribuția gazelor naturale neafiliați SA „Moldovagaz”. În anul 2023, acești OSD au distribuit în total circa 2,2 % din gazele naturale utilizate în Republica Moldova.

În regiunea transnistreană a Republicii Moldova operează SRL „Tiraspoltransgaz”, altă companie afiliată a SA „Moldovagaz” care furnizează gaze naturale și operează rețeaua de transport al gazelor naturale fără a fi certificat și licențiat de către ANRE. Distribuția gazelor naturale pe malul stâng al râului Nistru este realizată prin intermediul a 5 OSD  nelicențiați de către ANRE. Furnizorul SA „Moldovagaz” acumulează datorii în raport cu SAP „Gazprom” pentru gazele naturale furnizate către SRL „Tiraspoltransgaz”.

Accesul la rețelele de gaze naturale este asigurat pentru 11 municipii din Republica Moldova (100%). În orașe, rata de acces la rețelele de gaze naturale este de 97,7%, satele și comunele înregistrează 61,6 %. Singurul oraș care nu are acces la rețelele de gaze naturale este orașul Cornești din raionul Ungheni. În 2023, rata accesului la rețelele de distribuție a gazelor naturale de pe malul drept al Nistrului a constituit 62,9 %.

La situația din 1 ianuarie 2024, în Republica Moldova de către OSD se exploatează cca 26,1 mii km de rețele de distribuție a gazelor naturale de diferite presiuni. OSD afiliați SA „Moldovagaz” operau circa 94,1% din rețelele de distribuție a gazelor naturale din Republica Moldova, iar 5,9 % din rețele revin altor OSD.

Dinamica livrărilor de gaze naturale consumatorilor finali deserviți de către OSD în anul 2023 a fost în diminuare. Volumele gazelor naturale distribuite în anul 2023 de către OSD afiliați SA „Moldovagaz” constituie 656,8 mil. m3 cu 146,5 mil. m3 mai puțin comparativ cu anul 2022 . Cea mai mare diminuare a volumelor distribuite în anul 2023, de 30,9 %, a fost înregistrată la SRL „Bălți-gaz” urmat de către  SRL „Taraclia Gaz” cu o diminuare a volumelor distribuite cu 24,8% și  SRL „Gagauz Gaz” cu 23,1%. Alți OSD în anul 2023, au distribuit 14,6 mil. m3 de gaze naturale, cu 21,9 % mai puțin decât în anul precedent.

Dinamica neuniformă a consumului de gaze naturale în teritoriile autorizate ale OSD, în anul 2023 a generat modificări ale ponderii acestora în livrările de gaze naturale consumatorilor finali. În mediu, OSD au înregistrat o diminuare de 18,3%  a volumelor de gaze naturale distribuite.

Volumul maxim de gaze naturale distribuit în 2023 prin rețelele de distribuție a gazelor naturale de cele mai mari 3 OSD a constituit: SRL „Chișinău-Gaz” (398.2 mil. m3 sau 58,0 %), SRL „Bălți-Gaz” (36,4. m3 sau 5,4%), SRL „Ialoveni-Gaz” (55,7 mil. m3 sau 8,3%).

Dezvoltarea rețelelor de distribuție a gazelor naturale  reprezintă o prioritate a OSD pentru asigurarea capacității rețelelor de distribuție pe termen lung. Cea mai mare extindere a rețelelor de distribuție a gazelor naturale în 2023 a fost înregistrată la SRL „Orhei-Gaz” (+87,1 km), SRL „Chișinău-Gaz” (+ 79,1 km), SRL „Ștefan Vodă-Gaz” (+55 km), SRL „Ialoveni-gaz” (+47,4 km).

Accesul reglementat și nediscriminatoriu la rețelele de transport și de distribuție a gazelor naturale, este garantat prin aprobarea de către ANRE a tarifelor reglementate determinate în baza unor metodologii prestabilite. Regulile de racordare la rețeaua de gaze naturale sunt stabilite în Regulamentul privind racordarea la rețelele de gaze naturale și prestarea serviciilor de transport și distribuție a gazelor naturale aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 112/2019.

  - Furnizarea gazelor naturale

Gazele naturale sunt furnizate de către furnizori, la prețuri negociate și la prețuri reglementate în baza licențelor eliberate de ANRE. Potrivit Registrului de licențiere al ANRE, la data de 01.08.2024, sunt înregistrați 29 de titulari de licențe pentru furnizarea gazelor naturale care activează pe piața angro și cu amănuntul a gazelor naturale.

Conform Hotărârii ANRE nr. 487/2019, cu modificările ulterioare, în temeiul art. 89 din Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale, ANRE a impus furnizorilor SA „Moldovagaz”, SRL „Nord Gaz Sîngerei”, SRL „Lăcătuș”, obligația de serviciu public de furnizare a gazelor naturale anumitor categorii de consumatorilor finali, la prețuri reglementate, pentru o perioadă de 7 ani, până în decembrie 2026.

Prin Hotărârea ANRE nr. 444/2021, în temeiul art. 90 din Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale ANRE a impus furnizorului SA „Moldovagaz” obligația de serviciu public de a asigura furnizarea de ultimă opțiune a gazelor naturale consumatorilor finali care și-au pierdut furnizorul în condiții reglementate și la prețuri reglementate aprobate de ANRE, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, pentru o perioadă de 3 ani, până în octombrie 2024.

În anul 2023 cotele de piața ale principalilor furnizori de gaze naturale au constituit:

| Nr. | Furnizorii de gaze naturale | Cota de piață, % |
| --- | --- | --- |
|  | SA „Moldovagaz” | 92.85 |
|  | SRL „Transautogaz” | 2.75 |
|  | SRL „Natural Gaz D.C” | 1.97 |
|  | SRL „Rotalin Gaz Trading” | 1.11 |
|  | SRL „SD Energy Engeneering Group” | 0.47 |
|  | SRL „National Power Corp” | 0.39 |
|  | ÎCS „Nord Gaz Sîngerei” | 0.28 |
|  | SRL „Sălcioara – Vascan” | 0.06 |
|  | SRL „Lăcătuș” | 0.04 |
|  | SRL „Imas Company” | 0.04 |
|  | SRL „East Gaz Energy Trading” | 0.04 |
|  | Total: | 100% |

Tabelul 4. Cotele de piața ale principalilor furnizori de gaze naturale în anul 2023, ANRE.

În semestrul I 2024, cotele de piață ale principalilor furnizori de gaze naturale au constituit:

| Nr. | Furnizori de gaze naturale | Cota de piață, % |
| --- | --- | --- |
|  | S.A. „Moldovagaz” | 90.5% |
|  | S.R.L. „Natural Gaz D.C.” | 4.5% |
|  | S.R.L. „Transautogaz” | 2.5% |
|  | S.R.L. „East Gas Energy Trading” | 1.1% |
|  | S.R.L. SD „Energy Engineering Group” | 0.6% |
|  | S.R.L. „National Power Corp” | 0.4% |
|  | S.A. „Energocom” | 0.2% |
|  | ÎCS „Nord Gaz Sîngerei” | 0.2% |
|  | FPC „Lăcătuș” | 0.0411% |
|  | S.R.L. „Imas Company” | 0.0407% |
|  | SRL „Sălcioara - Vascan” | 0.0161% |
|  | Total | 100.0% |

Tabelul 5. Cotele de piață ale principalilor furnizori de gaze naturale în semestrul I 2024

În anul 2022, SA „Moldovagaz” a procurat 863,1 mil. m3 de gaze naturale de la SAP „Gazprom” și de la SA „Energocom” - 96 mil. m3. Volumul de gaze naturale procurat de SA „Energocom” de la SA „Moldovagaz” în anul 2022, în baza Dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova a fost de 89,9 mil. m3.

Începând cu luna decembrie 2022, întreg volumul de gaze naturale, de 5,7 mil. m3/zi, livrat către Republica Moldova de SAP „Gazprom” a fost alocat pentru acoperirea consumului malului stâng al Nistrului și pentru producerea energiei electrice de către Centrala Termoelectrică de la Cuciurgan (în continuare – MGRES) pentru malul drept.

În anul 2023, volumul de gaze naturale procurat de către SA „Moldovagaz” de la SAP „Gazprom” s-a diminuat considerabil până la 2 mil. m3, în timp ce volumul procurat de la SA „Energocom” a constituit 671,7 mil. m3.

Începând cu luna aprilie 2024, SA „Moldovagaz” a achiziționat gaze naturale de pe platforma de tranzacționare „Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) Est (BRM Est).

  - Tradingul de gazelor naturale

Trading de gaze naturale reprezintă achiziționare și vânzare a gazelor naturale pe piața angro a gazelor naturale, inclusiv în legătură cu importul /exportul de gaze naturale.

Potrivit Registrului de licențiere al ANRE, la data de 01.08.2024 nu au fost eliberate licențe pentru activitatea de trading de gaze naturale.

Prin modificările operate la Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale, s-a introdus condiția de dispunere de către solicitanții/titularii licențelor de furnizare și trading de gaze naturale a sumei de 1 000 000 de lei, cu prezentarea documentelor confirmative ce demonstrează proveniența banilor. Altă condiție pentru obținerea licențelor pentru furnizarea și tradingul de gaze naturale este ca persoanele care solicită licențe să fie avizate pozitiv de către Serviciul de Informații și Securitate și Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor sub aspectul riscurilor aferente securității statului, spălării banilor și finanțării terorismului.

  - Piața gazelor naturale

Piața gazelor naturale a Republicii Moldova este formată din piața angro și piața cu amănuntul.

Cadrul legal pentru efectuarea tranzacțiilor de vânzare-cumpărare a gazelor naturale este stabilit prin Regulile pieței gazelor naturale din Republica Moldova aprobate prin Hotărârea ANRE nr. 534/2019. La adoptarea Legii nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale, piața gazelor naturale a fost declarată deschisă, iar fiecare consumator final din Republica Moldova are dreptul de a alege furnizorul, precum și de a schimba furnizorul.

Figura 4. Schema pieței gazelor naturale din Republica Moldova, 2024.

Sectorul gazelor naturale din Republica Moldova este în mare parte monopolizat. Funcționarea sistemului de gaze naturale din Republica Moldova este direct legată de activitatea întreprinderilor SRL „Vestmoldtransgaz”, SA „Moldovagaz” și SA „Energocom”.

SRL „Vestmoldtransgaz”  este operatorul sistemului de transport al gazelor naturale (OST) licențiat de ANRE (zona de activitate - întreg teritoriul Republicii Moldova ) care operează toate punctele de interconectare din Republica Moldova și este responsabil de echilibrare.  La data de 23 august 2024 SRL „Vestmoldtransgaz” a fost certificat final conform modelului de separare - operator de sistem independent în baza Hotărârii ANRE nr. 513/2024.

SA „Energocom” - întreprindere cu capital integral de stat, care desfășoară activitatea de furnizare a gazelor naturale, inclusiv în condițiile obligației de serviciu public și entitate responsabilă de crearea stocurilor de securitate de gaze naturale și a stocurilor care fac obiectul obligației de stocare în conformitate cu art. 1082-3 din Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale. În condițiile Acordului de finanțare dintre Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Republica Moldova, în cadrul proiectului „Securitatea Furnizării Gazelor Naturale”, a cărui perioadă de implementare sunt anii 2022-2025, SA „Energocom” este beneficiarul mijloacelor financiare fiind responsabil de achiziționarea gazelor naturale.

SA „Moldovagaz” întreprindere integrată pe verticală, care desfășoară activitatea de furnizare a gazelor naturale cu obligația de serviciu public de furnizare de ultimă opțiune și pentru anumite categorii de consumatori. Acționarii săi sunt SAP „Gazprom” (50%), Agenția Proprietății Publice a Republicii Moldova (35,33%), regiunea transnistreană a Republicii Moldova (13,44%) și alți acționari (1,23%).

Până în anul 2021 majoritatea activităților (import, furnizare angro și cu amănuntul, distribuția gazelor naturale) au fost îndeplinite de SA „Moldovagaz” și companiile sale afiliate. SA „Moldovagaz” deține calitatea de asociat unic în capitalul social al întreprinderilor afiliate de distribuție a gazelor naturale și proprietar asupra rețelelor de transport al gazelor naturale gestionate de SRL „Moldovatransgaz”, care până la data de 19.09.2023 a deținut licența pentru transportul gazelor naturale.

În anul 2021, ANRE  a autorizat Platforma de tranzacționare a gazelor naturale  operată de „Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) Est. Pe parcursul anului 2024 (perioada aprilie 2024 – august 2024), au fost realizate tranzacții prin intermediul platformei de tranzacționare în volum de 1.5 mil. MWh (aproximativ 142 mil. m3). În contextul solicitărilor SA „Moldovagaz” privind  achiziționarea gazelor naturale necesare pentru sezonul rece 2024-2025, până la finalul anului 2024 se preconizează tranzacții totale de aproximativ 8 mil. MWh (aprox. 760 mil. m3).

În pofida crizei energetice din anii 2021-2023 cauzată de limitarea livrărilor de gaze naturale de către SAP ,,Gazprom” și războiul din Ucraina inițiat de Federația Rusă, Republica Moldova a înregistrat progrese în crearea unei piețe libere a gazelor naturale.

  - Date privind consumul de gaze naturale

Rolul gazelor naturale în economia Republicii Moldova este mai mare decât proporția acestora în consumul final, întrucât cea mai mare parte din energia electrică și energia termică consumată în țară sunt produse cu utilizarea gazelor naturale ceea ce creează o fluctuație sezonieră a cererii.

Proporția gazelor naturale în cantitatea totală de energie consumată în Republica Moldova a fost de 28% în anii 2020-2021, mai mică decât o treime, pe când în anul 2010 a constituit 34%. Circa 90% din energia electrică produsă în țară este generată utilizând gazele naturale.

Informația privind numărul de consumatori finali de gaze naturale în anii 2021-2023 este indicată mai jos.

| Tip consumatori | Număr consumatori, ani |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 |
| casnici | 762,789 | 784,273 | 798,595 |
| noncasnici | 15,789 | 15,382 | 15,768 |
| Total: | 778,578 | 799,655 | 814,363 |

Tabelul 6. Informația privind numărul de consumatori finali de gaze naturale, 2021-2023.

Volumul total de gaze naturale furnizate către consumatorii finali din Republica Moldova în perioada 2021-2023 este descris mai jos.

| Perioada | Volumul total gaze naturale furnizate Republica Moldova, inclusiv regiunea transnistreană, mlrd. m3 | Volumul total gaze naturale furnizate, malul drept al Nistrului, mlrd. m3 | Proporția consumului malul stâng /malul drept al Nistrului, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 3,221 | 1,251 | 62 / 38 |
| 2022 | 2,633 | 0,871 | 67 / 33 |
| 2023 | 2,609 | 0,719 | 72 / 28 |

Tabelul 7. Volumul total de gaze naturale furnizate către consumatorii finali din Republica Moldova în perioada 2021-2023

Consumul final de gaze naturale pe malul drept al Nistrului a înregistrat o descreștere în anul 2023 cu 17,1 %, în anul 2022 cu 30,45%, și cu 27,9 % în anul 2021 comparativ cu anul precedent.

Conform datelor SA „Moldovagaz”, volumul de gaze naturale consumat în decembrie 2022 a fost de 101,8 mil. m3, ceea ce este cu circa 42,2% mai puțin, comparativ cu același indicator din luna decembrie 2021.

Principalii 3 consumatori de gaze naturale de pe malul drept al Nistrului sunt SA „Termoelectrica”, SA „CET-Nord” și ÎCS „Moldova Zahar” SRL. În anul 2021, consumul acestora a constituit 381,9 mil.m3 sau 32% din cererea totală. Alți consumatori mari de gaze naturale sunt: SRL „Zernoff” ÎM, SA „Glass Container Prim” ÎM, SA „Glass Container Company” ÎM,  SRL „Sudzuker – Moldova”, ÎS „Fabrica de Sticla din Chișinău”, SRL „KNAUF-Ghips” ÎCS,  SA „Apa-Canal Chișinău”.

Ponderea consumului de gaze naturale a celor mai mari 10 consumatori finali în cererea totală de gaze naturale de pe malul drept al Nistrului în anul 2021 a fost de 34%, iar cea a celor mai mari 20 consumatori finali – 35,9%.

Pe lângă consumul propriu de gaze naturale, teritoriul de pe malul drept al Nistrului depinde și de aprovizionarea cu gaze naturale a malului stâng al Nistrului, care consumă circa 2 mlrd. m3/an și folosește cea mai mare parte din acest volum de gaze naturale pentru a produce energie electrică la Centrala termoelectrică Cuciurgan (CERS Moldovenească sau MGRES). MGRES furnizează circa 80% din energia electrică utilizată pe malul drept al Nistrului din Republica Moldova, care este, prin urmare, dependentă în mod vital de securitatea aprovizionării cu gaze naturale în partea stângă a Nistrului.

Nivelul consumului de gaze naturale al consumatorilor finali poate fi influențat de evoluția diferitor factori: temperatura aerului atmosferic, prețurile de achiziție a gazelor naturale, funcționarea sau nu pe bază de combustibil de rezervă (păcură, cărbune) a marilor consumatori de gaze naturale, nivelul prețurilor reglementate și capacitatea de plată a consumatorilor finali etc.

  - Repartizarea consumului de gaze naturale pe tipuri de consumatori

Consumul total de gaze naturale de către consumatorii casnici de pe malul drept al Nistrului a scăzut până la 0,287 mlrd. m3 în 2023,  comparativ cu 0,343,8 mlrd. m3 în 2022 și 0,461 mlrd. m3 în 2021.

Diminuarea semnificativă a consumului de gaze naturale în anul 2023 comparativ cu perioada anului precedent, cu 88,0 mil. m3 sau cu 17,5 %, a fost înregistrată la consumatorii noncasnici. Consumul de către sectorul energetic (producătorii de energie termică/electrică) este în descreștere cu 38,2 mil. m3 sau cu 15,1 %.

Cel mai semnificativ factor care a dus la diminuarea consumului de gaze naturale în sectorul energetic în anul de gestiune 2022 a constituit faptul că SA „Termoelectrica” a utilizat la sursa 1 (CET 2) pentru producerea energiei electrice și termice, atât gaze naturale cât și combustibil alternativ (păcură). La fel, în anul 2023 SA „Termoelectrica” suplimentar la gazele naturale consumate în scopuri tehnologice, la sursa 1 (CET 2) pentru producerea energiei electrice și termice, a utilizat păcură.

În Tabelul 8 este descrisă structura furnizării gazelor naturale pentru diferite categorii de consumatori finali, 2021-2023.

| Categoriile de consumatori | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2022 / 2021 |  | 2023 / 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mil. m3 | % | mil. m3 | % | mil. m3 | % | mil. m3 | % | mil. m3 | % |
| Consumul de gaze naturale, total | 1224.7 | 100.0 | 847.3 | 100.0 | 702.7 | 100.0 | -377.4 | -30.8 | -144.6 | -17.1 |
| incl.: consumatori casnici | 461.6 | 37.7 | 343.8 | 40.6 | 287.2 | 40.9 | -117.8 | -25.5 | -56.6 | -16.5 |
| consumatori noncasnici, din care: | 763.0 | 62.3 | 503.4 | 59.4 | 415.5 | 59.1 | -259.6 | -34.0 | -88.0 | -17.5 |
| sectorul energetic | 390.9 | 31.9 | 252.8 | 29.8 | 214.5 | 30.5 | -138.1 | -35.3 | -38.2 | -15.1 |

Tabelul 8. Structura furnizării gazelor naturale pentru diferite categorii de consumatori finali, 2021 - 2023, ANRE.

În structura consumului de gaze naturale în anul 2023, cea mai mare pondere, de 59,1 %, le-a revenit consumatorilor noncasnici, inclusiv întreprinderile din sectorul energetic a reprezentat circa cu 30,5 %, iar consumul consumatorilor casnici fiind de 40,9%.

  - Nivelul cererii în perioadele de vârf

În anul 2021, nivelul cererii în perioadele de vârf  a fost înregistrat în luna ianuarie și a ajuns la 191,7 mil. m3 sau 16% din consumul total anual de gaze naturale. Luna februarie a fost a doua lună cu cel mai mare consum de gaze naturale în 2021 (186,6 mil. m3).

Conform datelor SA „Moldovagaz”, cea mai mare cerere zilnică de gaze naturale pe malul drept al Nistrului în ultimii 20 de ani a fost înregistrată pe 23 ianuarie 2006 și s-a ridicat la 9,8 mil. m3/zi.

  - Repartizarea surselor de import a gazelor în funcție de țara de origine

Circa 78% din sursele de energie primară sunt importate în Republica Moldova, iar aprovizionarea cu gaze naturale a țării până în anul 2022 a depins în mod tradițional de importurile din sursa principală – SAP „Gazprom”. Gazele naturale importate din Federația Rusă se livrează în Republica Moldova prin sistemul de transport al gazelor naturale din Ucraina.

Din cauza datoriilor acumulate și politizarea condițiilor de aprovizionare cu gaze naturale de către Federația Rusă există probabilitatea de reziliere unilaterală a contractului privind condițiile de furnizare a gazelor naturale în Republica Moldova încheiat între SA „Moldovagaz” și SAP „Gazprom”, iar livrările de gaze naturale să fie limitate sau sistate complet.

În perioada octombrie 2022-2023 livrările de gaze naturale de la SAP „Gazprom” către SA „Moldovagaz” au constitut doar 5,7 mil. m3/zi, ceea ce reprezintă o reducere cu aproximativ 50% comparativ cu volumele de gaze naturale contractate pentru perioada sezonului de încălzire. Începând cu luna decembrie 2022, întreg volumul de gaze naturale de 5,7 mil. m3/zi livrat către Republica Moldova de SAP „Gazprom” a fost alocat de către SA „Moldovagaz” pentru acoperirea necesarului consumului de gaze naturale al consumatorilor de pe malul stâng al Nistrului și pentru producerea energiei electrice de către MGRES pentru consumatorii ambelor maluri ale Nistrului.

Furnizorii de gaze naturale din Republica Moldova, din decembrie 2022, nu mai procură gaze naturale pentru necesitățile malului drept al Nistrului de la SAP „Gazprom”.

Într-o perioadă foarte scurtă, furnizorii din Republica Moldova au reușit să asigure diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale și rutelor de aprovizionare cu gaze naturale. Potrivit rapoartelor prezentate de furnizorii de gaze naturale către ANRE, în anul 2023, s-au procurat gaze naturale pe piețele internaționale de gaze de la producători sau traderi /furnizori înregistrați în: România, Grecia, Bulgaria, Austria, Elveția.

Volumul total al gazelor naturale importate în anul 2023, inclusiv pentru asigurarea stocurilor de securitate a gazelor naturale, constituie 877,0 mil. m3, ceea ce reprezintă o majorare cu 0,9 % comparativ cu anul precedent. Importul gazelor naturale în proporție de 93,9 % a fost asigurat de către SA „Energocom”, iar alți furnizori au importat 6,1 % din volumele totale de gaze naturale.

Structura importului de gaze naturale în funcție de furnizori în anul 2023 este indicată în Figura 5.

Figura 5. Structura importului de gaze naturale în funcție de furnizori, 2023, ANRE

  - Descrierea rolului instalațiilor de stocare, după caz

Republica Moldova nu dispune de propriile instalații de stocare a gazelor naturale și instalații GNL. Pentru a spori flexibilitatea și reziliența sistemului de aprovizionare cu gaze naturale, în anii 2020-2023, Republica Moldova a început stocarea gazelor naturale în instalațiile de stocare din țările vecine Ucraina și România.

Stocarea gazelor naturale are un rol important în asigurarea disponibilității gazelor naturale pe  parcursul perioadelor de consum maxim, eficientizarea utilizării infrastructurii de transport al gazelor naturale și în echilibrarea sistemului. Crearea stocurilor de gaze naturale reprezintă o măsură eficientă care permite echilibrarea cererii și ofertei în vederea creșterii securității aprovizionării cu gaze naturale, atenuării majorărilor bruște ale prețurilor pentru gazele naturale și asigurării funcționării sigure și fiabile a pieței gazelor naturale.

  - Descrierea rolului gazelor naturale în producerea de energie electrică

Sursele autohtone de producere a energiei electrice în Republica Moldova sunt centralele electrice de termoficare care funcționează pe gaze naturale, amplasate în mun. Bălți și mun. Chișinău, care reprezintă principalele surse de producere a energiei electrice de pe malul drept, în perioada de iarnă. Producția de energie electrică la aceste centrale este determinată de cererea energiei termice și apei calde menajere. De asemenea, există centrale electrice care produc energie electrică din surse regenerabile, aportul lor la aprovizionarea cu energie electrică a malului drept fiind în creștere de la an la an.

Echilibrul dintre cerere și producere de energie electrică din Republica Moldova este asigurat în mare parte de malul stâng al Nistrului (de la centrala termoelectrică MGRES aflată sub controlul companiei ruse „Inter RAO”), care acoperă circa 80% din cererea de energie electrică a malului drept, deficitul fiind acoperit prin importurile de energie electrică din România.

Dependența de energia electrică procurată de la centrala termoelectrică MGRES constituie o vulnerabilitate din cauza riscului de întrerupere a furnizării gazelor naturale de către SAP „Gazprom” sau a întreruperii tranzitului gazelor naturale de proveniență rusă prin Ucraina . În ambele situații, pot apărea dificultăți în producerea energiei electrice de către Centrala termoelectrică MGRES. În aceste condiții, energia electrică va fi procurată de pe piețele europene cu riscuri cu privire la  disponibilitatea și prețul acesteia.

Până la război, Republica Moldova depindea de Ucraina atât în materie de capacitate de rezervă, cât și pentru echilibrarea sistemului electroenergetic. Drept rezultat, cea mai mare parte a flexibilității sistemului electroenergetic se bazează în prezent pe sistemul electroenergetic al României. Capacitatea de producere a centralelor electrice pe bază de gaze naturale din Republica Moldova comparativ cu capacitatea totală de producere din sectorul electroenergetic este esențială pentru echilibrarea sistemului electroenergetic național. Energia electrică este produsă în primul rând de centralele electrice pe bază de gaze naturale (ponderea medie pentru 10 ani în materie de producere a fost de circa 90%).

Necesarul de energie electrică pentru consumul intern nu este acoperit integral în baza contractului semnat cu Centrala termoelectrică de la Cuciurgan. Pentru a asigura diferența, lunar, se semnează contracte bilaterale cu producătorii de energie electrică din România (și în trecut din Ucraina), după disponibilitatea acestora și/sau se achiziționează de pe piața de energie electrică din România – de pe piața pentru ziua următoare organizată de OPCOM SA - Operatorul pieței de energie electrică și de gaze naturale din România.

Există mai multe întreprinderi publice și private în sectorul electroenergetic din Republica Moldova. Acestea includ companii naționale specializate în producerea de energie electrică SA „Termoelectrica” și SA „CET-Nord”, care generează energie electrică la centralele electrice de termoficare (CET), ÎS „Nodul Hidroenergetic” Costești, câteva companii private din industria zahărului care produc energie în CET și mici centrale electrice care produc energie electrică din surse regenerabile.

În anul 2023, cantitatea de energie electrică produsă la nivel local a crescut cu circa 19 %, comparativ cu același indicator din 2022, ajungând la nivelul de 1010,8 mil. kWh, care este cu 159,7 mil. kWh mai mult decât în 2022, dintre care:

- CET-urile din cadrul „Termoelectrica” SA și „CET Nord” SA – 603,5 mil. kWh sau 59,71 % din cantitatea totală de energie electrică produsă;

- producția de energie electrică din surse regenerabile s-a majorat cu circa 72 %, ceea ce reprezintă 337,4 mil. kWh, sau 33,38 % din energia electrică produsă;

- energia electrică produsă la centrala hidroelectrică Costești constituind 68,8 mil. kWh sau 6,81 % din energia electrică produsă;

- centralele electrice de termoficare ale producătorilor de zahăr au livrat în rețeaua electrică 1,1 mil. kWh sau 0,11 % din energia electrică produsă.

În anul 2022, datorită utilizării combustibilului alternativ, consumul de păcură de către SA „Termoelectrica” s-a majorat de la 1 1631,11 tone în anul 2021 la 68 660,98 tone în anul 2022. Respectiv, consumul de gaze naturale al SA „Termoelectrica” s-a micșorat de la 340,6  mil. m3 în anul 2021, la circa 82,867  mil. m3 în anul 2022. În anul 2023 s-au consumat 100 161,86 tone de păcură, iar consumul de gaze naturale s-a diminuat cu circa 120.885 mil. m3.

În anul 2023 consumul de energie electrică în Republica Moldova s-a redus cu circa 4,03 % comparativ cu 2022 și a ajuns la 4333,1 mil. kWh. Cantitatea de energie electrică livrată consumatorilor finali în 2023 a fost de 3888,1 mil. kWh comparativ cu 4050,5 mil. kWh în anul 2022. Consumatorii casnici au consumat circa 1613,7 mil. kWh sau, altfel spus, s-a înregistrat o descreștere de 6,59 % a consumului de energie electrică de către  consumatorii casnici în anul 2023, comparativ cu anul precedent. Consumatorii noncasnici au consumat circa 2275,2 mil. kWh sau, altfel spus, s-a înregistrat o scădere de 2,05 % a consumului de energie electrică de această categorie de consumatori finali în anul 2023, comparativ cu anul 2022.

Sarcina de vârf a sistemului electroenergetic depășește 1000 MW în timpul iernii și sarcina electrică maximă pe timp de vară poate depăși 1000 MW, după cum a fost înregistrat în vara anului 2024. Sarcina de vârf înregistrată în anul 2023 pe malul drept al râului Nistru a fost de 760 MW iarna și de 700 MW vara. Sarcina electrică pe parcursul perioadelor de vârf ale curbei de sarcină pentru regiunea transnistreană în timpul iernii a fost de 250 MW și vara de 260 MW.

Având în vedere capacitatea insuficientă de producere și structura surselor de producere a energiei electrice (cererea de energie termică determinată de centralele CET și centralele hidroelectrice mici cu un regim hidrologic vulnerabil), Republica Moldova nu are centrale electrice care pot asigura în totalitate rezervele de capacitate pentru reglajul primar, secundar și terțiar. Prin urmare, trebuie să se bazeze pe sistemul electroenergetic al Ucrainei pentru controlul frecvenței. Centrala termoelectrică MGRES ar putea furniza unele rezerve suplimentare, însă un astfel de acord nu a fost încheiat în anul 2022.

  - Descrierea rolului gazelor naturale în producerea de energie termică

Sistemele centralizate de alimentare cu energie termică asigură cu energie termică consumatorii casnici și noncasnici în doar nouă orașe din Republica Moldova. Mai mult de 99% din consumul de energie termică este înregistrat în municipiile Bălți și Chișinău. Ceilalți consumatori utilizează alte surse pentru încălzire, în principal sobe individuale, care acoperă mai mult de 56% din totalul locuințelor. Doar puțin mai mult de 1% din locuințele din Republica Moldova nu dispun de sisteme de încălzire.

Combustibilul utilizat la producerea energiei termice s-a schimbat nesemnificativ în ultimul deceniu: gazele naturale rămân combustibilul principal (constituind circa 95%). Cărbunele, practic nu a fost utilizat pentru producerea energiei termice din anul 2019. Cantitatea de păcură utilizată la producerea energiei termice  a scăzut de la 5% în 2010 la mai puțin de 1% în 2020-2021.

Soluțiile bazate pe biocarburanți (biocombustibil solid, biogaz) constituie circa 4% din producția de energie termică și ar putea să permită înlocuirea unui volum mai mare de combustibili fosili pentru producerea energiei termice.

| SACET | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| SA „CET – Nord” | 0,35 | 0,36 | 0,37 |
| SA „Termoelectrica” | 0,003 | 0,003 | 0,003 |

Tabelul 9. Ponderea biomasei la producerea energiei termice de către SACET-uri, %

Servicii de furnizare a energiei termice prin sisteme centralizate de alimentare cu energie termică au fost furnizate de 10 titulari de licențe în anul 2023. Principalii operatori ai sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică în Republica Moldova sunt S.A „Termoelectrica” în mun. Chișinău și SA „CET-Nord” în mun. Bălți. Ambele întreprinderi sunt în proprietatea statului, produc energie electrică și termică în centrale electrice de termoficare utilizând gaze naturale și, de asemenea, furnizează energie termică. Pe lângă aceasta, există mai multe întreprinderi mici care produc și furnizează energie termică prin intermediul sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică.

SA „Termoelectrica” are în proprietatea sa patru surse de energie termică distribuită prin sistemul centralizat de alimentare cu energie termică în mun. Chișinău. CET 2 este principala sursă de încălzire centralizată și se află în zona estică a rețelei. Centrala electrică de termoficare funcționează îndeosebi pe durata sezonului de încălzire. CET 1 este o centrală electrică de termoficare mai veche situată la vest de CET 2 și funcționează în special în perioada de vară, asigurând cu apă caldă consumatorii locali. Centrala termică (CT) Vest și CT Sud funcționează independent în lunile de iarnă. Necesitățile de apă caldă în timpul verii sunt asigurate de CET 1 sau CET 2 pentru zonele  CT Vest și CT Sud.

SA „CET-Nord” gestionează o centrală electrică cu o capacitate totală electrică instalată de 37,4 MW (2 turbine cu abur (24 MW) și 4 motoare cu ardere intern (13,2 MW))  și o capacitate termică de 152,7 Gcal/h și 7 centrale termice, inclusiv 6 în bază de gaze naturale și 1 in bază de biomasă. De asemenea, întreprinderea exploatează 205,7 km de rețea termică pentru livrarea centralizată a energiei termice în mun. Bălți. Centralele funcționează în bază de gaze naturale. SA „CET-Nord” deține și o centrală termică pe bază de biomasă care este situată în partea de vest a orașului. Centrala furnizează energie termică unui sector mic de clădiri rezidențiale.

În anul 2023 energia termică produsă de către centralele electrice de termoficare și centralele termice aflate în gestiunea întreprinderilor reglementate din sectorul termoenergetic, a constituit 1 588,18 mii Gcal, din care 1 262,70 mii Gcal (79,51 %) reprezintă energia termică produsă în regim de cogenerare.Cel mai important furnizor de energie termică „Termoelectrica” SA a livrat 1086,0 mii Gcal de energie termică în anul 2023, sau cu (-4%) mai puțin decât în anul 2022.

Al doilea cel mai important furnizor de energie termică  „CET-Nord” SA a livrat 138,6 mii Gcal în anul 2023, având o creștere de (+5 %) comparativ cu anul 2022. Titularii de licențe din sectorul termoenergetic oferă servicii publice de furnizare a energiei termice prin intermediul sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică pentru mai mult de 37246 edificii, inclusiv la 210 instituții bugetare și la 1146 agenți economici.

În anul 2023, a fost înregistrată o descreștere a consumului de energie termică de către consumatorii casnici cu 34,8 mii Gcal (-3,5 %). Cantitatea utilă de energie termică furnizată agenților economici a scăzut cu 7,5 %, iar descreșterea cererii de energie termică în rândul instituțiilor bugetare a fost de 2,7%.

Perturbarea aprovizionării cu gaze naturale a producătorilor de energie electrică  poate să influențeze semnificativ piața internă de energie electrică din cauza ponderii mari a capacității de producere a energiei electrice pe bază de gaze naturale în capacitatea totală de producere.

Cu toate acestea, o perturbare în aprovizionarea cu energie termică prin intermediul sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică ar putea determina populația să treacă la încălzire pe bază de energie electrică, ceea cea ar duce la supraîncărcarea rețelelor electrice.

  - Rolul măsurilor de eficiență energetică și efectul acestora asupra consumului final anual de gaze naturale

Eficiența energetică este prima prioritate pentru creșterea securității și rezilienței energetice a Republicii Moldova. Prin modificările operate în anul 2023 la Legea nr. 139/2018 cu privire la eficiența energetică s-a creat cadrul legal favorabil pentru implementarea mai ambițioasă a proiectelor în domeniul eficienței energetice, care contribuie la reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Noua țintă în materie de eficiență energetică este stabilit în Planul Național Integrat privind Energia și Clima pentru perioada 2025-2030 (PNIEC). Republica Moldova s-a angajat să majoreze eficiența energetică cu 3% pe an în clădirile autorităților administrației publice centrale și să economisească anual cel puțin 0,8% din valoarea medie a consumului de energie înregistrat în perioada 1 ianuarie 2019 – 1 ianuarie 2022 începând din 2024.

Către anul 2030, Republica Moldova s-a angajat să atingă o pondere de 27% a energiei regenerabile în consumul final de energie, să crească consumul primar de energie la nivelul de 3000 Mtep și consumul final de energie la nivel de 2800 Mtep. Implementarea măsurilor de eficiență energetică pot aduce o contribuție semnificativă la reducerea consumului de gaze naturale în Republica Moldova.

Principalele acțiuni pentru îmbunătățirea eficienței energetice în Republica Moldova sunt:

- modernizarea centralelor termoelectrice, a CET-urilor și a centralelor termice;

- utilizarea surselor de energie regenerabilă;

- reconectarea clădirilor la sistemele centralizate de alimentare cu energie termică;

- implementarea măsurilor de eficiență energetică în sectorul rezidențial și al clădirilor publice;

- promovarea măsurilor de îmbunătățire a eficienței energetice în infrastructura de gaze naturale;

- implementarea programelor de eficiență energetică;

- lansarea campaniilor publice de informare și sensibilizare.

O altă inițiativă îndreptată spre sporirea eficienței energetice este implementarea schemei de obligații de eficiență energetică, care este un mecanism legislativ care impune cerințe părților obligate (inclusiv OSD de gaze naturale și furnizorilor de energie termică) pentru a îndeplini obiectivele cantitative de economisire a energiei în portofoliul său de consumatori. Părțile obligate vor alege măsurile și căile de livrare cele mai rentabile pentru a realiza economii de energie, cum ar fi furnizarea de stimulente, informații sau servicii clienților lor sau implementarea proiectelor de eficiență energetică.

Creșterea eficienței energetice prin promovarea cogenerării de înaltă eficiență (reabilitarea centralelor termice), luarea de măsuri pentru reducerea pierderilor de energie și îmbunătățirea eficienței energetice în clădiri și promovarea tehnologiilor eficiente și a celor care beneficiază de SRE va contribui la reducerea dependenței de importurile de gaze naturale și la sporirea securității energetice.

- Rezumatul evaluării naționale a riscurilor

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind situațiile excepționale în sectorul gazelor naturale, la identificarea și evaluarea riscurilor asociate securității aprovizionării cu gaze naturale au fost luate în considerare:

- scenariile posibile de risc, care pot duce la perturbări în aprovizionarea cu gaze naturale sau la creșterea excepțională a cererii de gaze naturale;

- standardul privind infrastructura;

- standardul privind aprovizionarea cu gaze naturale;

- configurația rețelelor de transport al gazelor naturale, interconexiunile și fluxurile transfrontaliere de gaze naturale, contribuția gazelor naturale în consumul total;

- alte circumstanțe naționale și regionale relevante.

Evaluarea națională a riscurilor la securitatea aprovizionării cu gaze naturale a Republicii Moldova identifică cinci grupuri majore de riscuri, în funcție de sursa lor:

- riscuri politice;

- riscuri tehnologice;

- riscuri sociale;

- riscuri comerciale /de piață /financiare;

- calamități naturale.

În total au fost identificate 39 de tipuri de riscuri specifice, la 5 niveluri de grupuri care pot afecta securitatea aprovizionării cu gaze naturale. Unele prezintă o amenințare pentru funcționarea tuturor elementelor din infrastructura gazelor naturale, în timp ce impactul altora se manifestă la nivel local sau se limitează la componente individuale ale sistemului de gaze naturale.

Metodologia aplicată la evaluarea națională a riscurilor include identificarea riscurilor conform probabilității apariției acestora. O astfel de abordare permite definirea diferitor nivele de probabilitate a riscurilor și evaluarea impactului acestora asupra fiabilității funcționării infrastructurii gazelor naturale a Republicii Moldova.

Evaluarea națională a riscurilor identifică 30 de factori de risc care prezintă o amenințare redusă sau foarte redusă pentru aprovizionarea fiabilă cu gaze naturale în Republica Moldova. Impactul acestui grup de risc este local și nu prezintă o amenințare de lungă durată pentru securitatea aprovizionării cu gaze naturale. Operatorii de sistem pot, în mod normal, să depășească consecințele unor astfel de riscuri.

În cazul materializării, riscurile identificate au potențialul de a afecta diverse elemente ale infrastructurii sistemului de gaze naturale. Deși un singur risc cu o probabilitate redusă nu prezintă o amenințare considerabilă, mai multe tipuri de riscuri care se materializează simultan pot duce la deteriorarea rapidă a situației în materie de aprovizionare cu gaze naturale.

Riscurile tehnice ce pot apărea în legătură cu starea rețelelor de transport și de distribuție a gazelor naturale nu pot avea un impact determinant în declanșarea unei crize în aprovizionarea cu gaze naturale, întrucât OST și OSD dispun de toate mijloacele și procedurile necesare pentru întreținerea în stare tehnică normală a rețelelor de gaze naturale, precum și pentru o intervenție promptă în cazul apariției unor defecțiuni pe anumite porțiuni ale rețelelor gaze naturale, astfel încât durata maximă de restabilire să nu depășească 72 ore și să nu afecteze aprovizionarea fiabilă cu gaze naturale a consumatorilor protejați.

Cele mai grave riscuri care pot afecta securitatea aprovizionării cu gaze naturale a Republicii Moldova sunt factorii externi legați de livrarea gazelor naturale din Federația Rusă pe teritoriul Ucrainei precum și relațiile comerciale dintre Republica Moldova și Federația Rusă.

Contextul geopolitic actual, care implică războiul din Ucraina și utilizarea resurselor energetice în calitate de instrument politic de către Federația Rusă, a crescut riscurile de aprovizionare cu energie.  Uniunea Europeană se confruntă cu o creștere a prețurilor la energie electrică și gaze naturale, iar nivelul de expunere a Republicii Moldova la șocuri externe este și mai mare decât media și va persista pe termen lung. Prelungirea războiului din Ucraina și incertitudinea evenimentelor ce vor urma perpetuează criza în domeniul energetic din Republica Moldova.

Războiul din Ucraina, probabilitatea sporită a atacurilor teroriste asupra infrastructurii gazelor naturale din regiune, inclusiv asupra instalațiilor de stocare a gazelor naturale precum și întreruperea tranzitului de gaze naturale prin Ucraina prin care se transportă gazele naturale în Europa și Republica Moldova indică un nivel înalt de amenințare pentru securitatea aprovizionării cu gaze naturale a Republicii Moldova. Operatorul sistemului de transport al gazelor naturale din Ucraina (GTSOU - Gas Transmission System Operator of Ukraine LLC) a anunțat că actualul contract de tranzit prin Ucraina al gazelor din Federația Rusă va expira la 31 decembrie 2024, și nu se intenționează ca acesta să fie reînnoit începând cu 1 ianuarie 2025. Astfel, una dintre ipotezele de lucru pentru măsurile care trebuie implementate în cadrul scenariilor identificate este tranzit zero gaze naturale rusești prin Ucraina.

Sistarea tranzitului gazelor naturale care provin din Federația Rusă pe teritoriul Ucrainei poate conduce la sistarea livrării gazelor naturale către pe malul stâng al Nistrului și constituie o amenințare la securitatea energetică a Republicii Moldova.

Mai mult, litigiile comerciale cu Federația Rusă generate de datoriile istorice ale SA „Moldovagaz” față de SAP „Gazporm” și volatilitatea prețului la gazele naturale pe piețele regionale creează riscuri mari pentru securitatea aprovizionării cu gaze naturale în Republica Moldova.

Probabilitatea sporită a instabilității politice în regiune în contextul războiului din Ucraina,  volatilitatea ratei de schimb a valutei naționale și inflația majorată pot de asemenea, constitui riscuri considerabile.

Ținând cont de contextul local și regional privind aprovizionarea cu gaze naturale, în conformitate cu factorii de risc identificați, au fost elaborate 7 scenarii bazate de riscuri în funcție de probabilitatea apariției acestora și de impactul preconizat asupra aprovizionării cu gaze naturale a Republicii Moldova, după cum urmează.

Scenariul 1. Întreruperea livrării gazelor naturale în Republicii Moldova din cauza deteriorării infrastructurii de aprovizionare cu gaze naturale ca urmare a războiului din Ucraina inițiat de Federația Rusă sau a unui atac terorist asupra infrastructurii de aprovizionare cu gaze naturale din Federația Rusă sau Ucraina.

Scenariul 2. Condiții meteo extreme prin apariția condițiilor meteo cu valori scăzute ale temperaturii medii sub minus -15 °C în perioada rece al anului (într-un interval de timp de cel puțin 7 zile) și a condițiilor meteo cu valori scăzute ale temperaturii medii sub minus -15 °C în perioada rece a anului (într-un interval de timp de până la  30 de zile).

Scenariul 3. Limitarea furnizării gazelor naturale Republicii Moldova din cauza litigiilor comerciale (datoriilor SA „Moldovagaz”  față de „Gazprom SAP”) sau din cauza tensiunilor politice dintre Republica Moldova și Federația Rusă.

Scenariul 4. Sistarea furnizării gazelor naturale în Republica Moldova din cauza litigiilor comerciale (datoriile SA „Moldovagaz” către SAP „Gazprom”) sau din cauza tensiunilor politice dintre Federația Rusă și Republica Moldova;

Scenariul 5. Reducerea sau sistarea furnizării gazelor naturale către Republica Moldova din cauza capacitatății limitate sau a incapacității consumatorilor finali de a plăti prețuri mari la gaze naturale (prețuri de piață) în caz de criză energetică sau situație macroeconomică negativă din țară (inflația majorată sau devalorizarea valutei naționale).

Scenariul 6. Limitarea livrării gazelor naturale în Republica Moldova, cu posibilitatea de a importa doar printr-un singur punct de interconectare (PI Ungheni);

Scenariul 7. Sistarea livrării gazelor naturale pe malul stâng al Nistrului.

În funcție de scenariu, impactul diferitor evenimente care influențează securitatea aprovizionării cu gaze naturale a Republicii Moldova variază de la 72 ore la 180 de zile în funcție de timpul necesar pentru eliminarea consecințelor negative ale întreruperilor în aprovizionarea cu gaze naturale.

Analiza acestor șapte scenarii arată că în cazul întreruperii aprovizionării gazelor naturale către Republica Moldova din diferite motive, deficitul potențial de gaze naturale poate varia între 155 și 190 mil. m3 în decurs de 30 de zile în perioada de iarnă și 30 și 89 mil. m3 în alte perioade ale anului.

Deficitul de gaze naturale pentru consumatorii protejați poate varia între 71 și 100 mil. m3 în decurs de 30 de zile în perioada de iarnă și de la 13 la 38 mil. m3 în alte perioade ale anului.

În cazul unei întreruperi pe termen lung a aprovizionării cu gaze naturale (180 de zile), deficitul poate ajunge la 711 mil. m3, inclusiv pentru consumatorii protejați – aproximativ 362 mil. m3. La fel, a fost estimat deficitul de gaze naturale în cazul limitării livrării gazelor naturale în Republica Moldova cu posibilitatea de a importa doar printr-un singur punct de interconectare. Astfel, capacitatea  punctelor de interconectare PI Alexeevca, PI Ananiev, PI Grebeniki sau PI Căușeni este suficientă pentru a asigura aprovizionarea cu gaze naturale a Republicii Moldova. În cazul importului gazelor naturale exclusiv prin PI Ungheni, este estimat un deficit de gaze naturale doar în perioada de iarnă de circa 9 - 34 mil. m3/ lună.

Sistarea livrării gazelor naturale pe malul stâng al Nistrului poate conduce la un deficit estimat în aprovizionarea cu gaze naturale în perioada de iarna de circa 193-217 mil. m3.

Scenariile de risc identificate și deficitul estimat de gaze naturale este descris mai jos.

| Scenariu de risc | Descrierea scenariului | Probabilitate | Consecințe | Durata | Deficit estimat de gaze naturale | Deficit estimat de gaze naturale /lună |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Total |  | Consumatori protejați |  |
|  |  |  |  |  |  | Min | Max | Min | Max |
| Scenariul 1 | Întreruperea livrării gazelor naturale în Republicii Moldova înainte de preluarea acestora în rețeaua națională de transport al gazelor naturale din cauza deteriorării infrastructurii de aprovizionare cu gaze naturale ca urmare a războiului din Ucraina inițiat de Federația Rusă sau a unui atac terorist asupra infrastructurii de aprovizionare cu gaze naturale din Federația Rusă sau Ucraina. | Ridicată | Grave | Până la 30 de zile | Iarna: 155-190 mil. m3 | 155 | 190 | 71 | 100 |
|  |  |  |  |  | Restul anului: 30-89 mil. | 30 | 89 | 13 | 38 |
|  |  |  |  | Până la 90 zile | Iarna: 465-570 mil. m3 | 155 | 190 | 71 | 100 |
|  |  |  |  |  | Restul anului: 90-267 mil. m3 | 30 | 89 | 13 | 38 |
|  |  |  |  | Până la 180 zile | Toamnă-iarnă: 710 mil. m3 | 35 | 190 | 14 | 100 |
|  |  |  |  |  | Iarnă-primăvară: 711 mil. m3 | 36 | 190 | 18 | 100 |
|  |  |  |  |  | Primăvară-vară: 317 mil. m3 | 35 | 126 | 12 | 64 |
|  |  |  |  |  | Vară-toamnă: 307 mil. m3 | 35 | 123 | 12 | 80 |
| Scenariul 2 | - condiții meteo cu valori scăzute ale temperaturii medii sub minus 15 °C în perioada rece al anului și într-un interval de timp de cel puțin 7 zile; | Medie | Moderate | Până la 7 zile | 15 mil. m3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
|  | b) condiții meteo cu valori scăzute ale temperaturii medii sub minus 15 °C în perioada rece al anului, și într-un interval de timp de până la 30 de zile. | Mică | Semnificative | Până la 30 de zile | 30,1 mil. m3 | 30,1 | 3 0,1 | 8,3 | 8,3 |
| Scenariul 3 | a) Limitarea furnizării gazelor naturale Republicii Moldova din cauza litigiilor comerciale (datoriile SA „Moldovagaz” față de SAP „Gazprom” | Medie | Gravă | Până la 30 de zile | Iarna: 16-18 mil. m3 Deficit în cazul limitării în proporții mai mari de 60% (la fiecare 10% peste 60% -7 mil. m3) | 16 | 18 | 7 | 7 |
|  |  |  |  |  | Restul anului: 3-8 mil.m3 | 3 | 8 |  |  |
|  | b) Limitarea furnizării gazelor naturale din cauza tensiunilor politice dintre Republica Moldova și Federația Rusă | Medie | Gravă | Până la 30 de zile | Iarna: 16-18 mil. m3; Deficit în cazul limitării în proporții mai mari de 60% (la fiecare 10% | 16 | 18 | 7 | 7 |
|  |  |  |  |  | Restul anului: 3-8 mil.m3 | 3 | 8 |  |  |
| Scenariul 4 | a) Sistarea furnizării gazelor naturale în Republica Moldova din cauza litigiilor comerciale (datoriilor SA „Moldovagaz” către SAP „Gazprom”); | Medie | Foarte grave | Până la 30 de zile | Iarna: 155-190 mil. m3 | 155 | 190 | 71 | 100 |
|  |  |  |  |  | Restul anului: 30-89 mil. m3 | 30 | 89 | 13 | 38 |
|  | b) Sistarea furnizării gazelor naturale din cauza tensiunilor politice dintre Republica Moldova și Federația Rusă | Medie | Foarte grave | Până la 30 de zile | Iarna: 155-190 mil. m3 | 155 | 190 | 71 | 100 |
|  |  |  |  |  | Restul anului: 30-89 mil. m3 | 30 | 89 | 13 | 38 |
| Scenariul 5 | Sistarea furnizării gazelor naturale către Republica Moldova din cauza capacitatății limitate sau a incapacității consumatorilor finali de a plăti prețuri mari la gaze naturale (prețuri de piață) în caz de criză energetică sau situație macroeconomică negativă din țară (inflația majorată sau devalorizarea valutei naționale). | Medie | Semnificativă | Până la 30 de zile | Iarna: 155-190 mil. m3 | 155 | 190 | 71 | 100 |
|  |  |  |  |  | Restul anului: 30-89 mil. m3 | 30 | 89 | 13 | 38 |
| Scenariul 6 | Limitarea livrării gazelor naturale în Republica Moldova, cu posibilitatea de a importa doar printr-un singur punct, PI Ungheni | Medie | Foarte gravă | Până la 30 de zile | Iarna: 9 - 34 mil. m3 | 9 | 34 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Restul anului: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scenariul 7 | Sistarea livrării gazelor naturale pe malul stâng al Nistrului. | Ridicată | Foarte gravă | Până la 30 de zile | Iarna: 193-217 mil.m3 | 193 | 217 | 123 | 199 |
|  |  |  |  |  | Restul anului: 123-186 mil. m3 | 123 | 186 | 115 | 137 |

Tabel 10. Lista scenariilor de risc relevante și deficitul estimat de gaze naturale.

Riscurile identificate au fost evaluate calitativ luînd în considerare probabilitatea apariției riscurilor, precum și eventualele consecințe asupra aprovizionării cu gaze naturale în cazul apariției acestora, după cum urmează:

- probabilitatea apariției riscurilor identificate:

a) foarte mică – este foarte puțin probabil că incidentul va avea loc pe parcursul următorilor 10 ani;

b) mică – este puțin probabil ca riscul să apară pe parcursul următorilor 5 ani;

c) medie – este probabil ca riscul să apară pe parcursul următorilor 5 ani;

d) ridicată – este probabil ca riscul să apară pe parcursul următorilor 3 ani;

e) foarte ridicată– există certitudinea apariției riscului în viitorul apropiat.

- consecința asupra aprovizionării cu gaze naturale în cazul apariției riscurilor identificate:

- nesemnificativă – atunci cînd riscul survenit duce la o mică perturbare care poate fi gestionată ușor de întreprinderile de gaze naturale, prin aplicarea de măsuri operative, iar aprovizionarea consumatorilor cu gaze naturale nu este afectată;

- moderată – atunci cînd riscul survenit afectează aprovizionarea cu gaze naturale, dar situația poate fi rezolvată prin aplicarea măsurilor bazate pe mecanisme de piață, consumatorii nefiind afectați semnificativ;

- semnificativă – atunci cînd riscul survenit afectează semnificativ aprovizionarea cu gaze naturale, iar măsurile bazate pe mecanisme de piață nu mai sînt suficiente și este necesară aplicarea măsurilor de urgență pentru asigurarea aprovizionării cu gaze naturale a consumatorilor afectați;

- gravă – atunci cînd riscul survenit provoacă întreruperi grave în aprovizionarea cu gaze naturale și este necesară introducerea măsurilor de urgență pentru a asigura aprovizionarea cu gaze naturale cel puțin a consumatorilor protejați;

- foarte gravă – atunci cînd, ca rezultat al apariției riscului, aprovizionarea cu gaze naturale este afectată în mare parte sau totalmente și este necesară aplicarea măsurilor de urgență pentru restabilirea aprovizionării cu gaze naturale a consumatorilor în termen cît mai restrîns.

Rezultatele evaluării calitative a riscurilor identificate sînt reprezentate în matricea riscurilor.

| Probabilitatea (axa Y) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ridicată |  |  | Scenariul 1 | Scenariul 4 (a,b) Scenariul 7 |
| Medie | Scenariul 2 (a) | Scenariul 5 | Scenariul 3 (a,b). Scenariul 7 (b). | Scenariul 6. |
| Mică |  | Scenariul 2 (b). |  |  |
| Foarte mică |  |  |  |  |
| Consecința (axa X) | Moderată | Semnificativă | Gravă | Foarte gravă |

Figura 6. Rezultatele evaluării calitative a riscurilor identificate.

În matricea riscurilor prezentată în Figura 6, fiecare combinație probabilitate – consecință (severitatea) este indicată în cod de culoare verde – galben –  roșu, după cum urmează:

| Culoarea | Probabilitatea |
| --- | --- |
|  | Mică |
|  | Medie |
|  | Ridicată |

Notă: Pe axa X a matricei sunt prezentate consecințele (cu creșterea daunelor de la stânga la dreapta), care pot avea loc în cazul apariției riscurilor privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale, iar pe axa Y este prezentată probabilitatea de apariție a riscurilor (cu o creștere a probabilităților de jos în sus). Produsul cartezian al ambelor axe oferă toate combinațiile posibile de probabilități și consecințe, adică severitatea combinației probabilitate-consecință.

- Standardul privind infrastructura

În conformitate cu Regulamentul privind situațiile excepționale în sectorul gazelor naturale, respectarea standardului privind infrastructura este una dintre condițiile de bază pentru asigurarea securității aprovizionării cu gaze naturale. Potrivit standardului privind infrastructura, în cazul afectării infrastructurii principale a sistemului de gaze naturale, infrastructura rămasă disponibilă trebuie să dispună de capacitatea de a asigura volumul total de gaze naturale pentru zona luată în calcul, necesar pentru o zi de cerere de gaze naturale este excepțional de mare, constatată statistic o dată la 20 de ani.

Formula „N-1” la nivel național

Formula „N-1” descrie capacitatea tehnică a infrastructurii sistemului de gaze naturale, necesară pentru a satisface cererea totală de gaze naturale, în conformitate cu standardul privind infrastructura.

În cazul afectării infrastructurii principale a sistemului de gaze naturale, infrastructura rămasă  disponibilă după ieșirea din funcțiune a oricărui element principal de infrastructură, trebuie să dispună de capacitatea de a asigura volumul total de gaze naturale pentru zona luată în calcul, necesar pentru o zi în care cererea de gaze naturale este excepțional de mare, constatată statistic o dată la 20 de ani, adică  N-1 > 100%, și aceasta arată în felul următor:

N-1 [%]=EPm + Pm + Sm+LNGm- ImDmax.x100, N-1 ≥ 100%

În același timp, dacă este demonstrat că o întrerupere a aprovizionării cu gaze naturale poate fi compensată în mod suficient și în timp util prin măsuri adecvate, bazate pe cererea de pe piața gazelor naturale, criteriul „N-1” se va calcula în  conformitate cu următoarea formulă:

N-1 [%]=EPm + Pm + Sm+LNGm - ImDmax-Deffx100, N-1 ≥ 100%

Unde:

EPm – capacitatea tehnică a tuturor punctelor de intrare (mil. m3/zi), cu excepția capacității tehnice a instalațiilor de producere Pm și a instalațiilor de  stocare Sm, și GNLm, adică suma capacităților tehnice ale tuturor punctelor de intrare de la frontieră, prin care e posibilă aprovizionarea cu gaze naturale în zona luată în calcul, adică Republica  Moldova;

Pm – capacitatea tehnică maximă de producere (mil. m3/zi), ce reprezintă  suma capacităților zilnice maxime de producere ale tuturor instalațiilor de  producere capabile să aprovizioneze cu gaze naturale Republica Moldova;

Sm – capacitatea tehnică maximă de extracție din instalațiile de stocare  (mil. m3/zi), ce reprezintă suma capacităților tehnice zilnice maxime de extracție din toate instalațiile de stocare care pot fi livrate la toate punctele de intrare ale Republicii Moldova, ținând cont de caracteristicile fizice ale fiecărei instalații de stocare;

GNL – capacitatea tehnică maximă a instalațiilor GNL (mil. m3/zi) ce constituie suma capacităților tehnice zilnice maxime de extracție din toate instalațiile GNL din Republica Moldova, luând în considerare elemente critice precum descărcarea, serviciile auxiliare, stocarea temporară și regazificarea GNL, precum și capacitatea tehnică de extracție;

Im – capacitatea tehnică a infrastructurii principale a sistemului de gaze naturale (mil. m3/zi), cu cea mai mare capacitate de aprovizionare a Republicii Moldova. În cazul în care mai multe conducte de gaze naturale sunt racordate la aceeași infrastructură, în amonte sau în aval, și nu pot fi exploatate separat, acestea sunt considerate o singură infrastructură;

Dmax – cererea zilnică totală de gaze naturale (mil. m3/zi) pe parcursul unei zile în care consumul de gaze naturale este excesiv de mare, constatat statistic o dată la 20 de ani;

Deff – partea (mil. m3/zi) din Dmax (mil. m3/zi) care, în cazul unei întreruperi în aprovizionarea cu gaze naturale, poate fi acoperită în mod eficient și în timp util cu măsuri ce se referă la cerere, bazate pe mecanisme de piață (de exemplu, prin aplicarea de contracte de furnizare întreruptibilă cu gaze naturale).

Indicatorii infrastructurii gazelor naturale din Republica Moldova utilizați la efectuarea calculelor conform criteriului „N-1” sunt indicați în Anexa nr. 1 la Plan.

Aplicând valorile indicatorilor privind infrastructura sistemului de gaze naturale, s-a obținut următorul rezultat atunci când s-au efectuat calculele conform  criteriului „N-1”:

N-1=EPm + Pm + Sm+LNGm- ImDmax-Defx100=69,05+0+0+0-309,8x100=398,46 %

Rezultatul obținut la efectuarea calculului conform criteriului „N-1” (398,46%) indică că sistemul gazelor naturale din Republica Moldova îndeplinește cerințele standardului privind infrastructura și poate asigura livrarea volumului de gaze naturale necesar pentru a satisface necesitățile de gaze naturale pe parcursul unei zile în care cererea de gaze naturale este excepțional de mare, chiar și în cazul afectării infrastructurii principale a sistemului de gaze naturale (gazoductul Ananiev – Tiraspol – Ismail), care are cea mai mare capacitate tehnică.

Conducta de gaze naturale Ananiev-Tiraspol-Ismail este utilizată pentru a asigura tranzitul gazelor naturale spre țările balcanice, însă din mai 2021 nu a mai avut loc tranzitul de gaze naturale spre sud.

Din aceste considerente, valoarea Dmax (capacitatea proprie de consum maximă înregistrată împreună cu capacitatea maximă zilnică de tranzit) este estimată la 39,05 mil. m3/zi (29,25+9,8), pentru care criteriul „N-1” va fi egal cu 100% în conformitate cu formula de mai jos:

N-1=EPm + Pm + Sm+LNGm - ImDmax-Defx 100=69,05+0+0+0-3039,8x 100=100%

Un flux de gaze naturale în sens revers în Republica Moldova este disponibil prin 5 puncte de interconectare cu capacități după cum urmează:

| PI | Tip | Direcția | Capacitate mil. m3/zi |
| --- | --- | --- | --- |
| PI Alexeevka | intrare | UA - MD | 7,90 |
| PI Caușeni | intrare | UA- MD | 12,00 |
| PI Grebeniki | ieșire | MD - UA | 3,96 |
| PI Ananiev | intrare | MD - UA | 0,01 |
| PI Ungheni | ieșire | MD -RO | 2,04 |
|  |  | Total | 25,91 |

Capacitatea bidirecțională totală cu țările vecine este de 25,91 mil. m3/zi, inclusiv 23,87 mil. m3/zi cu Ucraina și 2,04 mil. m3/zi cu România.

Putem conclude că în cazul afectării infrastructurii principale a sistemului de gaze naturale, conducta de gaze naturale Ananiev -Tiraspol-Ismail, infrastructura rămasă disponibilă dispune de capacitatea de a aproviziona consumatorii finali din țară cu gaze naturale. Totuși, în acest caz, criteriul „N-1” este aproape de valoarea minimă necesară, ceea ce duce la riscuri considerabile pentru securitatea energetică a țării.

- Standardul privind aprovizionarea cu gaze naturale

Conform Regulamentului privind situațiile excepționale în sectorul gazelor naturale, furnizorii de gaze naturale cărora li s-a impus obligația de serviciu public și operatorii de sistem sunt obligați să întreprindă măsuri necesare pentru a asigura aprovizionarea cu gaze naturale a consumatorilor protejați în următoarele cazuri:

- temperaturi extreme pentru o perioadă de vârf de 7 zile, constatate statistic o dată la 20 de ani;

- orice perioadă de cel puțin 30 de zile în care cererea de gaze naturale este excepțional de mare, constatată statistic o dată la 20 de ani;

- o perioadă de cel puțin 30 de zile, în cazul afectării  infrastructurii principale a sistemului de gaze naturale în condiții de iarnă normale.

  - Categoriile de consumatorii protejați.

În Republica Moldova, sunt considerați consumatori protejați, următoarele categorii de consumatori:

- consumatorii casnici instalațiile de utilizare ale cărora sunt racordate la rețeaua de distribuție a gazelor naturale;

- întreprinderile și instituțiile care prestează servicii sociale esențiale, instalațiile de utilizare ale cărora sunt racordate la rețeaua de distribuție sau de transport al gazelor naturale;

- întreprinderile mici în sensul Legii nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii, instalațiile de utilizare ale cărora sunt racordate la rețeaua de distribuție a gazelor naturale, cu excepția titularilor de licență pentru vânzarea gazelor naturale comprimate pentru vehicule la stațiile de alimentare;

- centralele electrice de termoficare și/sau centralele termice  racordate la rețeaua de distribuție sau de transport al gazelor naturale, care livrează energie termică în sistemul centralizat de alimentare cu energie termică sau care livrează energie termică pentru consumatorii indicați la subpunctele 1), 2) și 3), cu condiția că acestea nu pot funcționa cu alți combustibili decât gazele naturale.

Categoriile de consumatori din subpct. 2) și 3) sunt considerați consumatori protejați, cu condiția că consumul lor de gaze naturale nu reprezintă, împreună, mai mult de 20% din consumul final total anual de gaze naturale.

Pentru locurile de consum la care întreprinderile și instituțiile menționate la subpunctul 2) nu prestează servicii sociale esențiale, se consideră consumatori întreruptibili și pentru aceste locuri de consum pot fi aplicate măsuri de limitare și/sau întrerupere a livrării gazelor naturale.

Fiecare operator de sistem întocmește lista consumatorilor protejați ale căror instalații de utilizare sunt racordate la rețelele sale de gaze naturale. Listele consumatorilor protejați trebuie să conțină, inclusiv informații cu privire la genul de activitate (în cazul consumatorilor noncasnici) și volumele lunare de gaze naturale pe fiecare loc de consum pentru anul calendaristic anterior. Furnizorii sunt obligați să prezinte operatorilor de sistem toate informațiile necesare pentru întocmirea listelor respective. Listele consumatorilor protejați se păstrează la operatorii de sistem respectivi, se actualizează o dată la două luni și se prezintă, la solicitare, organului central de specialitate și/sau OST. La apariția situației excepționale, operatorii de sistem sunt obligați să prezinte imediat listele consumatorilor protejați OST.

Anual, până la data de 1 august, OST în baza informației prezentate de OSD și furnizori, prezintă organului central de specialitate, lista nominală a consumatorilor protejați grupați pe categorii, ce include informația în formatul de raportare coordonat preventiv de OST cu organul central de specialitate.

  - Consumul de gaze naturale al consumatorilor protejați

Conform datelor prezentate în Anexa nr. 2 la Plan, în anul 2021 sectorul rezidențial și sectorul energetic au fost cele mai mari două categorii de consumatori de gaze naturale, cu o proporție de 39% și 37% din consumul total de gaze naturale pentru teritoriul de pe malul drept al Nistrului. În anul 2022, cea mai mare pondere în structura furnizării de gaze naturale de 40,6%, le-a revenit consumatorilor casnici cu o creștere de 2,9 p.p. față de anul 2021, urmată de consumul întreprinderilor din sectorul energetic cu ponderea de 29,8%, cu o diminuare cu 2,1 p.p. comparativ cu anul precedent.

Conform datelor pentru sezonul de încălzire 2022-2023 pentru teritoriul de pe malul drept al Nistrului, consumul minim lunar de gaze naturale al consumatorilor casnici a fost de 12,4 mil. m3/lună, consumul maxim lunar de gaze naturale a fost de 47,4 mil. m3/lună, iar consumul mediu a fost de 36,2 mil. m3/lună.

S.A „Termoelectrica” și SA „CET-Nord” constituie cea de-a doua categorie majoră de consumatori finali de gaze naturale de pe malul drept al Nistrului, care utilizează gazele naturale pentru producerea energiei electrice și energiei termice la centralele electrice de termoficare.

Consumul minim lunar de gaze naturale al acestora în sezonul de încălzire 2021-2022 a constituit 41,15 mil. m3/lună (35,7+5,45), valoarea lunară maximă a fost de 59,88 mil. m3/lună (51,69 +8,19).

Alte categorii cheie de consumatori de gaze naturale în Republica Moldova (de pe malul drept al Nistrului) sunt industria, consumul lunar mediu în perioada sezonului de încălzire în 2022-2023 a fost de 8,3 mil. m3/lună, și instituțiile bugetare 3,4 mil. m3/lună. Consumul de gaze naturale de către alți furnizori de energie termică prin sistemele centralizate de alimentare cu energie termică a constituit 0,5 mil. m3/lună din consumul mediu de gaze naturale și alte sectoare – 15,2 mil. m3/lună.

Consumul mediu lunar de gaze naturale al consumatorilor protejați de pe malul drept al Nistrului pentru sezonul de încălzire 2022-2023 a fost estimat la 72 mil. m3 (sau aproximativ 54,5% din consumul total), în timp ce consumul lunar al gazelor naturale de consumatorii întreruptibili a fost estimat la 60 mil. m3 (sau aproximativ 45,5% din consumul total).

  - Volumele de gaze naturale necesare pentru a corespunde standardului privind aprovizionarea cu gaze naturale

Cel mai mare consum de gaze naturale în Republica Moldova este înregistrat în sezonul de încălzire (70-76% din consumul total anual). În lunile ianuarie-februarie, consumul de gaze naturale constituie până la 32-36% din consumul total anual de gaze naturale, urmată de consumul de gaze naturale din lunile noiembrie, decembrie și martie. În anul 2022, consumul de gaze naturale în lunile ianuarie – februarie a constituit aproximativ 22-25 % din consumul anual.

Consumul maxim de gaze naturale a fost înregistrat la 23 ianuarie 2006, fiind în valoare de 9,8 mil. m3/zi.

Pentru a asigura aprovizionarea fiabilă cu gaze naturale a consumatorilor protejați, trebuie să fie respectate următoarele condiții:

- în cazul unor temperaturi extreme pentru o perioadă de vârf de 7 zile, constatate statistic o dată la 20 de ani – consumul gazelor naturale de consumatorii protejați  ar atinge volumul de 5,88 mil. m3/zi (comparativ cu 3,85 mil. m3/zi în condiții climaterice normale). Volumul total de gaze naturale care trebuie să fie livrat consumatorilor protejați în decursul a 7 zile conform respectivului scenariu ajunge la 41,16 mil. m3.

- în cazul unei cereri de gaze naturale excepțional de mare pentru cel puțin 30 de zile - volumul de gaze naturale necesar pentru aprovizionarea consumatorilor protejați este de 5,88 mil. m3 /zi sau 176,4 mil. m3 pentru o perioadă de 30 de zile;

- în cazul afectării infrastructurii principale a sistemului de gaze naturale în condiții normale de iarnă - volumul minim necesar pentru aprovizionarea cu gaze naturale a consumatorilor protejați este de 3.85 mil. m3/zi sau 115 mil.m3 pentru o perioadă de 30 de zile.

Luând în calcul aprovizionarea cu gaze naturale și necesarul de gaze naturale, se vor respecta următoarele cerințe din standardul privind aprovizionarea cu gaze naturale:

- în cazul unor temperaturi extreme pentru o perioadă de vârf de 7 zile, constatate statistic o dată la 20 de ani, este necesar un volum adițional de 14,21 mil. m3 (41,16-26.95(3.85*7)) de gaze naturale este necesar pentru a acoperi cererea crescută a consumatorilor protejați pe o perioada de 7 zile (sau aproximativ 7,5% din cererea lunară de gaze naturale în condiții climaterice normale de iarna);

- în cazul afectării infrastructurii principale a sistemului de gaze naturale, infrastructura rămasă  disponibilă satisface criteriul de fiabilitate derivat din formula „N-1” nu doar pentru consumatorii protejați, dar și pentru alte categorii de consumatori de gaze naturale;

- în cazul unei cereri de gaze naturale excepțional de mari pe o perioadă de cel puțin 30 de zile, volumul estimat de gaze naturale necesar consumatorilor protejați este de 5,88 mil. m3 /zi sau 176,4 mil. m3 în 30 de zile. În acest scenariu, un volum adițional estimat de 60,9 mil. m3 de gaze naturale este necesar pentru a acoperi cererea crescută (sau aproximativ 32,1% din cererea de gaze naturale lunară în condiții climaterice normale).

Dacă există o cerere excepțional de mare de gaze naturale pe piața gazelor naturale sau dacă aprovizionarea cu gaze naturale este limitată, iar volumele de gaze naturale disponibile sunt încă insuficiente pentru a satisface necesitățile consumatorilor protejați care au rămas neacoperite, deși au fost aplicate mecanisme de piață, urmează a fi aplicate măsurile stabilite în Planul de urgență pentru a asigura aprovizionarea cu gaze naturale a consumatorilor protejați.

- Măsurile preventive

  - Clasificarea măsurilor preventive

    - În cadrul Planului de acțiuni preventive, asigurarea aprovizionării cu gaze naturale este realizată printr-o abordare care vizează în cea mai mare măsură adoptarea măsurilor preventive bazate pe mecanisme de piață.

Măsurile preventive bazate pe mecanisme de piață pot fi grupate în: măsuri preventive ce se referă la oferta de gaze naturale și măsuri preventive ce se referă la cererea de gaze naturale, alte măsuri.

| Măsuri oferta de gaze naturale | Măsuri cererea de gaze naturale |
| --- | --- |
| Crearea și menținerea stocurilor de gaze naturale aferente obligației de stocare, conform art. 1082-1083 din Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale | Promovarea realizării măsurilor de eficiență energetică menite să diminueze consumul de gaze naturale, de energie termică și de energie electrică |
| Achiziționarea gazelor naturale din diferite surse și asigurarea transportării acestora prin diferite rute de aprovizionare | Crearea și menținerea stocurilor de rezervă de către producătorii care exploatează centralele electrice pe bază de combustibili fosili, acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic |
| Utilizarea contractelor de furnizare a gazelor naturale pe termen lung și pe termen scurt pentru a acoperi variația cererii de gaze naturale | Crearea și menținerea stocurilor de combustibili alternativi de către consumatorii finali care dețin centrale electrice de termoficare necesare pentru producerea energiei electrice și termice |
| Realizarea investițiilor în infrastructura de gaze naturale prin majorarea capacității rețelelor de transport și a punctelor de interconectare cu țările vecine, dezvoltarea capacităților bidirecționale la interconexiuni | Crearea și menținerea stocurilor de combustibili alternativi pentru producerea energiei termice, acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic |
| Efectuarea lucrărilor de prospecțiune pe teritoriul țării pentru identificarea zăcămintelor de gaze naturale | Crearea și menținerea stocurilor de combustibili alternativi/de rezervă de către consumatorii întreruptibili de gaze naturale pentru a fi asigurată activitatea acestora |
| Promovarea investițiilor în infrastructură și tehnologie necesară pentru producerea biogazului | Reconectarea clădirilor publice la sistemele centralizate de alimentare cu energie termică acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic; luarea măsurilor necesare pentru a crește numărul de clădiri care ar putea fi conectate la sistemele centralizate de alimentare cu energie termică |
| Dezvoltarea și lansarea de campanii de informare cu privire la importanța utilizării resurselor energetice alternative pentru producerea de energie termică (spre ex. biomasă, energie electrică), acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic, pentru a reduce consumul de gaze naturale | Desemnarea unei persoane responsabile, pentru fiecare instituție subordonată, care să monitorizeze, verifice și să asigure consumul rațional de resurse energetice, și să asigure menținerea temperaturii interioare recomandate în clădirii specifice tipului de activitate |
|  | Accelerarea implementării programelor de eficiență energetică, cu accent pe consumatorii vulnerabili și pe sectorul rezidențial, dezvoltarea de noi programe și implementarea acestora |
| Alte măsuri: | Monitorizarea consumului de resurse energetice în clădirile din domeniul public al statului și înaintarea, după caz, a unor propuneri de elaborare/ajustare a programelor naționale de finanțare a eficienței energetice și/sau valorificării surselor de energie regenerabilă. |
| Actualizarea continuă de către operatorii de sistem a listelor consumatorilor protejați și întreruptibili și estimarea consumului de gaze naturale a acestora | Implementarea măsurilor de eficientizare a consumului de energie în clădirile publice, în conformitate cu recomandările autorității responsabile pentru implementarea politicilor în domeniul eficienței energetice |
| Aplicarea unei politici tarifare adecvate, care să asigure că tarifele și prețurile reglementate din sectorul gazelor naturale să acopere pe deplin costurile minime, reale și necesare ale întreprinderilor de gaze naturale în legătură cu desfășurarea activităților lor pe piața gazelor naturale, precum și evitarea și chiar neadmiterea situației de acumulare a datoriilor față de furnizorii externi | Lansarea unor campanii publice de sensibilizare privind măsurile pe care trebuie să le ia cetățenii pentru a reduce consumul de energie în gospodării (izolarea termică a clădirilor, utilizarea termostatelor pentru calorifere, reducerea temperaturii interioare etc.). |
|  | Organizarea seminarelor tematice, a întâlnirilor de lucru cu managerii energetici raionali, operatorii centralelor termice, administratorii instituțiilor publice, producătorii de biomasă etc. cu privire la necesitatea utilizării biomasei pentru producerea energiei termice, precum și la necesitatea reducerii consumului de energie în clădirile publice. |

Tabel 11. Măsuri preventive bazate pe mecanisme de piață

    - În cazul în care măsurile bazate pe mecanisme de piață nu sunt suficiente pentru a preveni o situație de criză și aprovizionarea cu gaze naturale a consumatorilor protejați, urmează a fi aplicate măsuri care nu se bazează pe mecanisme de piață, inclusiv crearea, menținerea și utilizarea stocurilor de securitate, conform art. 1081 din Legea nr. 108/2016.

- Descrierea măsurilor preventive în baza riscurilor identificate

## Ținând cont de specificul de aprovizionare cu gaze naturale a Republicii Moldova urmare a analizei situației existente în sectorul gazelor naturale, precum și a rezultatelor obținute la evaluarea riscurilor și a standardelor privind infrastructura și privind aprovizionarea cu gaze naturale, au fost identificate o serie de măsuri preventive care pot elimina sau reduce scenariile de risc identificate.

Scenariul 1. Întreruperea livrării gazelor naturale în Republicii Moldova din cauza deteriorării infrastructurii de aprovizionare cu gaze naturale ca urmare a războiului din Ucraina inițiat de Federația Rusă sau a unui atac terorist asupra infrastructurii de aprovizionare cu gaze naturale din Federația Rusă sau Ucraina.

În contextul situației geopolitice și escaladării războilui inițiat de Federația Rusă în Ucraina, și probabilitatea afectării infrastructurii critice de gaze naturale probabilitatea întreruperii livrării gazelor conform Scenariului 1 este ridicată. Deficitul estimat de gaze naturale pentru o perioadă de până la 30 de zile iarna constituie circa 155-190 mil. m3, iar în restul anului circa 30-89 mil. m3. Pentru eliminarea și/sau atenuarea riscurilor aferente Scenariului 1, se stabilesc următoarele măsuri preventive bazate pe mecanisme de piață, care se referă la oferta de gaze naturale.

    - Crearea și menținerea stocurilor de gaze naturale aferente obligației de stocare conform art. 1082-1083 din Legea nr. 108/2016.

Furnizorul desemnat de Guvern are obligația de a stoca în instalațiile de stocare din țările părți ale Comunității Energetice și/sau din statele membre ale Uniunii Europene o cantitate de gaze naturale care să corespundă unui nivel de cel puțin 15% din consumul mediu anual de gaze naturale al consumatorilor finali din Republica Moldova racordați la rețelele de gaze naturale ale operatorilor de sistem licențiați, determinat pentru ultimii 5 ani calendaristici.

Din motive de securitate, ca măsură preventivă pentru situația întreruperii livrărilor de gaze naturale în Republicii Moldova conform Scenariului 1, la luarea deciziei privind alegerea instalației/-lor de stocare a gazelor naturale care urmează să fie utilizate pentru menținerea gazelor naturale care fac obiectul obligației de stocare, titularul obligației de stocare va realiza o analiza a riscurilor de securitate referitor la stocarea gazelor naturale în instalațiile de stocare din țările membre UE și/ sau alte țări părți ale Comunității Energetice.

La decizia Guvernului, obligația de stocare poate fi înlocuită, integral sau parțial, prin implementarea mecanismului de partajare a eforturilor conform art. 1084 din Legea nr. 108/2016.

Dimensiunea națională/ regională:

La nivel național, prin crearea și menținerea stocurilor de gaze naturale aferente obligației de stocare se asigură disponibilitatea gazelor naturale pentru furnizorii de gaze naturale în vederea aprovizionării fiabile a consumatorilor interni și atenuarea majorării bruște a prețurilor pentru gazele naturale pentru consumatorii finali. Pentru anul 2024, cantitatea totală de gaze naturale ce corespunde obligației de stocare, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 365/2024 a constituit 97,1 mil. m3, din care se deduce cantitatea de gaze naturale de 47,1 mil. m3 stocată în calitate de stocuri de securitate.

Măsura contribuie la asigurarea securității energetice naționale și regionale în spiritul solidarității cu țările părți ale Comunității Energetice și cu statele membre ale Uniunii Europene.

Măsura are caracter obligatoriu. Entități responsabile de implementare: Guvernul, Ministerul Energiei, titularul obligației de stocare. Monitorizarea implementării: Ministerul Energiei, ANRE.

    - Achiziționarea gazelor naturale din mai multe surse și asigurarea transportării acestora prin diferite rute de aprovizionare.

Furnizorii de gaze naturale din Republica Moldova pot procura gaze naturale de pe piețele regionale și asigura livrarea acestora prin alte rute disponibile, având acces la următoarele opțiuni de aprovizionare:

- achiziția de gaze naturale de pe piețele Uniuni Europene, pentru a fi livrate prin România (PI Ungheni) și Ucraina (PI Isaccea/PI Orlovca), după caz;

- achiziția de gaze naturale din Grecia, Turcia, bazinul Caspic și livrate prin coridorul transbalcanic în flux revers la frontiera dintre România și Ucraina (PI Isaccea/PI Orlovca);

- accesul la piețele de GNL.

Posibile rute de aprovizionare cu gaze naturale care provin de la terminalele GNL din regiune.

- Terminale GNL din Grecia (Terminal Revithoussa, Alexandroupolis);

- Terminale GNL din Polonia (Terminal Swinoujscie, Gdansk);

- Terminale GNL Klaipeda în Lituania;

- Terminale GNL Krk în Croația;

- Terminalul GNL Marmara din Turcia.

Dimensiunea națională/ regională:

Măsura nu afectează piețele regionale. Măsura nu va distorsiona piața internă de gaze naturale din Republica Moldova. În contextul Scenariului 1 consumatorii de gaze naturale vor beneficia de prețuri de piață la gazele naturale iar furnizorii vor avea asigurată disponibilitatea gazelor naturale.

Măsura are caracter de recomandare. Entități responsabile de implementare: furnizorii de gaze naturale. Monitorizarea implementării: ANRE.

    - Realizarea investițiilor în infrastructura de gaze naturale prin majorarea capacității rețelelor naționale de transport al gazelor naturale și a punctelor de interconectare cu țările vecine, dezvoltarea capacităților bidirecționale la interconexiuni.

OST realizează investiții în infrastructura de gaze naturale în conformitate cu Planul de dezvoltare a rețelelor de transport al gazelor naturale și Planul anual de investiții aprobate de ANRE, pentru a răspunde necesităților de securitate în aprovizionarea cu gaze naturale prin creșterea numărului de puncte de interconectare, majorarea capacităților de intrare existente în sistemul de transport și asigurarea fluxului bidirecțional de gaze naturale. Cheltuielile de dezvoltare a rețelelor de transport al gazelor naturale sunt suportate de către OST și se iau în considerare la stabilirea tarifelor pentru serviciul de transport a gazelor naturale în cazul în care s-au efectuat în conformitate cu cerințele Legii nr. 108/2016.

    - Măsuri pentru dezvoltarea interconexiunilor între țările vecine.

Pe parcursul ultimilor ani, Republica Moldova a făcut progrese remarcabile în diversificarea rutelor de aprovizionare cu gaze naturale și adoptarea legislației UE pentru liberalizarea pieței gazelor naturale.

Având în vedere infrastructură de transport transfrontalieră și internă, lichiditatea în creștere a pieței din țările vecine și reconfigurarea fluxurilor energetice regionale, Republica Moldova a obținut acces la mai multe oportunități noi pentru îmbunătățirea securității energetice.

- Interconectarea la rețeaua de transport al gazelor naturale din România prin interconexiunea Iași-Ungheni-Chișinău și consolidarea rețelei interne de transport de pe teritoriul României a creat o cale alternativă importantă de aprovizionare cu gaze naturale și a îmbunătățit considerabil securitatea aprovizionării cu gaze naturale a Republicii Moldova. Importurile de gaze naturale din România permit un grad mai mare de diversificare în aprovizionarea cu gaze naturale.

- Aprobarea de ANRE a Planului de dezvoltare pentru 10 ani al operatorului sistemului de transport al gazelor naturale SRL „Vestmoldtransgaz” pentru anii 2023-2032;

- Promovarea investițiilor în capacități bidirecționale la interconexiuni;

- Realizarea transportului de gaze naturale în regim bidirecțional (revers) prin SMG Isaccea prin conductele transbalcanice au creat posibilități suplimentare pentru diversificarea surselor și căilor de aprovizionare cu gaze naturale, inclusiv accesul potențial la rezervele de GNL din Grecia.

- Promovarea utilizării capacităților existente ale rețelelor de transport a gazelor naturale în regim revers, în special a fluxurilor de gaze naturale pe coridorul Transbalcanic;

- Adoptarea unui pachet de acte legislative primare și secundare, prin care s-a progresat în reformarea sectorului gazelor naturale în direcția unei piețe competitive și a integrării în piață internă a Uniunii Europene;

- Transpunerea și implementarea codurilor de rețea de gaze naturale din Uniunea Europeană;

- Alocarea de către OST a capacităților rețelelor de transport al gazelor naturale prin intermediul Platformei Regionale de Rezervare a capacități (RBP);

- Adoptarea de către ANRE a listei punctelor relevante de intrare /ieșire și tarifelor reglementate de intrare- ieșire pentru serviciile de transport al gazelor naturale;

- OST are încheiate acorduri de interconectare cu OST din Ucraina și SNTGN Transgaz SA (Romania), în conformitate cu prevederile privind interoperabilitatea și schimbul de date din Codul rețelelor de gaze naturale;

- Cooperarea în cadrul inițiativei de conectare a rețelelor de gaze în Europa Centrală și de Sud-Est (CESEC);

- Cooperarea transregională privind dezvoltarea unei piețe integrate a gazelor din Sud-Estul și Estul Europei (SEEGAS)

- Cooperarea regională în contextul Memorandumului privind realizarea Coridorului Vertical.

Punerea în funcțiune a gazoductului TurkStream în 2020 a dus la o schimbare în utilizarea tradițională a traseului conductei transbalcanice de la nord spre sud (din Ucraina spre țările balcanice, prin Republica Moldova) și la reducerea veniturilor OST din activitatea de transport a fluxurilor transfrontaliere de gaze naturale, crescând riscurile de aprovizionare asociate. În 2019 și 2024, prin lucrările de reconstrucție a SMG Căușeni, s-au asigurat condițiile necesare pentru transportul fluxurilor în sens revers prin intermediul gazoductului transbalcanic (de la sud spre nord), care a fost considerată una dintre principalele opțiuni alternative pentru aprovizionarea cu gaze naturale a Republicii Moldova în cazul neîncheierii unui acord de tranzit al gazelor naturale între Federația Rusă și Ucraina sau în cazul Scenariului 1 de risc identificat.

Republica Moldova colaborează cu Ucraina pentru creșterea capacității fizice și atractivității economice a rutei transbalcanice de transport a gazelor naturale în regim revers către Ucraina.

Prin implementarea măsurii va fi asigurat statutul Republicii Moldova în calitate de țară de tranzit care contribuie la securitatea energetică regională. Utilizatorii de sistem achită costurile aferente investițiilor în dezvoltarea rețelelor incluse în tariful pentru transportul gazelor naturale.

Măsura are caracter obligatoriu. Entități responsabile de implementare: OST, ANRE.

Monitorizarea implementării: Ministerul Energiei, ANRE.

Scenariul 2. Condiții meteo extreme prin apariția condițiilor meteo cu valori scăzute ale temperaturii medii sub minus 15 °C în perioada rece al anului și într-un interval de timp de cel puțin 7 zile sau condițiilor meteo cu valori scăzute ale temperaturii medii sub minus 15 °C în perioada rece al anului, și într-un interval de timp de până la  30 de zile.

Pentru eliminarea și/sau atenuarea riscurilor aferente Scenariului 2 care pot duce la o creștere semnificativă a consumului de gaze naturale utilizate pentru încălzire în perioada de iarnă, urmează a fi aplicate măsuri bazate pe mecanisme de piață care se referă la oferta de gaze naturale după cum urmează.

  - Crearea și menținerea stocurilor de gaze naturale aferente obligației de stocare, conform art. 1082-1083 din Legea nr. 108/2016.

Pentru acoperirea în caz de necesitate a deficitului estimat de gaze naturale în condițiile Scenariului 2, titularul obligației de stocare are obligația de stocare a unei cantități de gaze naturale stabilite anual de Guvern care urmează a fi pusă în circulație pe piața gazelor naturale în vederea comercializării către furnizorii de gaze naturale de pe piața cu amănuntul (în limita cotei de piață deținute de aceștia), conform prețului reglementat al stocurilor de gaze naturale aprobat de ANRE.

Dimensiunea națională/ regională:

Aplicarea măsurii în ipoteza Scenariului 2 nu afectează piețele regionale de gaze naturale.

Măsura are ca scop asigurarea disponibilității gazelor naturale pentru piața internă și asigurarea continuității aprovizionării cu gaze naturale consumatorilor finali.

Măsura are caracter obligatoriu. Entități responsabile de implementare: Guvernul, Ministerul Energiei, titularul obligației de stocare. Monitorizarea implementării: Ministerul Energiei, ANRE.

  - Achiziționarea gazelor naturale din mai multe surse și asigurarea transportării acestora prin diferite rute de aprovizionare.

  - Utilizarea contractelor de furnizare a gazelor naturale pe termen lung și pe termen scurt pentru a acoperi variația cererii de gaze naturale

În cazul apariției condițiilor meteo extreme, furnizorii de gaze naturale pot asigura cantitatea necesară pentru acoperirea cererii de gaze naturale prin suplimentarea importurilor de gaze naturale care pot fi achiziționate de la bursele de gaze naturale din regiune, precum și de pe platforma de tranzacționare a gazelor naturale din Republica Moldova operată de „Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) Est.

Pentru a acoperi fluctuația cererii de gaze naturale, în scopul asigurării continuității furnizării gazelor naturale la prețuri accesibile și previzibile, furnizorii de gaze naturale încheie contracte de procurare a gazelor naturale pe termen lung (produse „forward”) sau pe termen scurt, cu diferiți furnizori sau producători de gaze naturale activi în regiune.

Măsurile au caracter de recomandare. Entități responsabile de implementare: furnizorii de gaze naturale. Monitorizarea implementării este asigurată de ANRE.

Dimensiunea regională/ națională.

Măsurile nu afectează piețele regionale de gaze naturale.

Deținerea unui mix de contracte de furnizare a gazelor naturale (pe termen lung și pe termen scurt) încheiate cu diferiți furnizori de gaze naturale, asigură satisfacerea cererii interne de gaze naturale, prevenirea potențialelor dezechilibre precum și continuitatea furnizării gazelor naturale consumatorilor finali, cu respectarea parametrilor de calitate și a indicatorilor de calitate stabiliți.

Scenariul 3. Limitarea furnizării gazelor naturale Republicii Moldova din cauza litigiilor comerciale (datoriilor SA „Moldovagaz”  față de „Gazprom SAP”) sau din cauza tensiunilor politice dintre Republica Moldova și Federația Rusă.

Cu fiecare 10% de limitare conform Scenariului 3, deficitul în aprovizionarea cu gaze naturale iarna constituie circa 16-18 mil. m3 iar în restul anului: circa 3-8 mil. m3

Scenariul 4. Sistarea furnizării gazelor naturale în Republica Moldova din cauza litigiilor comerciale (datoriile SA „Moldovagaz” către SAP „Gazprom”), sau din cauza tensiunilor politice dintre Federația Rusă și Republica Moldova.

Deficitul estimat de gaze naturale în cazul materializării Scenariului 4, pentru o perioadă de până la 30 de zile, iarna constituie 155-190 mil. m3, iar în restul anului 30-89 mil. m3

Deși există un contract de furnizare a gazelor naturale pe un termen de cinci ani între SA „Moldovagaz” și SAP „Gazprom”, valabil până în Septembrie 2026, riscul rezoluțiunii unilaterale a contractului de către SAP „Gazprom” persistă, iar livrările de gaze naturale pot fi limitate (Scenariul 3) sau sistate complet (Scenariul 4).

Începând cu anului 2022, volumul zilnic de gaze naturale furnizate de SAP ,,Gazprom” a fost limitat unilateral la doar 5,7 mil. m3/zi, ceea ce nu este suficient pentru a asigura continuitatea aprovizionării cu gaze naturale a Republicii Moldova, existând astfel un deficit (contractual) de gaze naturale.

În vederea acoperirii deficitului estimat de gaze naturale conform Scenariilor 3-4 se impune aplicarea următoarelor măsuri bazate pe mecanisme de piață pentru a spori oferta de gaze naturale.

- Crearea și menținerea stocurilor de gaze naturale aferente obligației de stocare, conform art. 1082-1083 din Legea nr. 108/2016.

Stocarea de către Republica Moldova a gazelor naturale în depozitele de stocare în baza unor acorduri și contracte încheiate în prealabil și utilizarea ulterioară a stocurilor respective în perioadele vârfurilor de consum și în cazul situațiilor excepționale.

- Achiziționarea gazelor naturale din mai multe surse și asigurarea transportării acestora prin diferite rute de aprovizionare,

- Utilizarea contractelor de furnizare a gazelor naturale pe termen lung și pe termen scurt pentru a acoperi variația cererii de gaze naturale.

- Promovarea investițiilor în infrastructura și tehnologie necesară pentru producerea biogazului.

Scopul măsurii este promovarea producerii și utilizării gazelor naturale produse din surse regenerabile de energie. Republica Moldova are potențial în ceea ce privește producerea biogazului datorită resurselor sale agricole dezvoltate și industriei alimentare, care produc o cantitate semnificativă de deșeuri vegetale și de la animale. Pentru a valorifica pe deplin potențialul producerii de biogaz, sunt necesare investiții în infrastructură și tehnologie.

Măsura are caracter de recomandare. Entitățile responsabile de implementare: Ministerul Energiei, CNED. Monitorizarea implementării: CNED.

- Efectuarea lucrărilor de prospecțiune pe teritoriul țării pentru identificarea zăcămintelor de gaze naturale.

Scopul măsurii este exploatarea zăcămintelor de gaze naturale, identificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale prin prospectarea teritoriului din zona de Sud a țării.

Entități responsabile de implementare sunt: Întreprinderea de Stat Expediția Hidro-Geologică din Moldova „EHGeoM”, Ministerul Mediului, Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale.

Măsura are caracter de recomandare. Monitorizarea implementării: Ministerul Mediului.

Pentru acoperirea deficitului estimat de gaze naturale în cazul limitării sau sistări gazelor naturale conform Scenariilor 3-4, din categoria măsuri bazate pe mecanisme de piață care contribuie la reducerea cererii de gaze naturale sunt următoarele:

- Dezvoltarea și lansarea de campanii de informare cu privire la importanța utilizării resurselor energetice alternative pentru producerea de energie termică (spre ex. biomasă, energie electrică), acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic, pentru a reduce consumul de gaze naturale.

Măsura are caracter obligatoriu. Entitatea responsabilă de implementare: CNED.

- Crearea și menținerea stocurilor de combustibili alternativi de către consumatorii finali care dețin centrale electrice de termoficare pentru producerea energiei electrice și termice.

În scopul reducerii consumului de gaze naturale, menținând continuitatea producerii energiei electrice, fabricile de zahăr (ÎCS „Moldova-Zahar” SRL, SRL „Südzucker Moldova” ș.a) procură combustibili alternativi necesari pentru producerea energiei electrice și termice.

Măsura are caracter de recomandare. Monitorizarea implementării este asigurată de Ministerul Energiei.

- Crearea și menținerea stocurilor de combustibili alternativi pentru producerea energiei termice, acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic de către SA „Termoelectrica”, SA „CET- Nord”, alți furnizori de energie termică, titulari de licențe eliberate de ANRE.

Măsura are caracter de recomandare. Monitorizare implementării este asigurată de Ministerul Energiei și ANRE.

Entități responsabile: SA „Termoelectrica”, SA „CET- Nord”, alți furnizori de energie termică, titulari de licențe eliberate de ANRE.

Monitorizare implementării este asigurată de Ministerul Energiei, ANRE.

- Crearea și menținerea stocurilor de rezervă de către producătorii care exploatează centralele electrice pe bază de combustibili fosili, acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic pentru a asigura securitatea aprovizionării cu energie electrică, în condițiile stabilite de Guvern.

Măsura are caracter obligatoriu. Termen de implementare - anual. Monitorizarea implementării este asigurată de Ministerului Energiei și ANRE.

Monitorizarea implementării măsurii este a Ministerului Energiei, ANRE.

- Crearea și menținerea stocurilor de combustibili alternativi/de rezervă de către consumatorii întreruptibili de gaze naturale pentru a fi asigurată activitatea acestora.

Întreprinderile mari și mijlocii au opțiunea trecerii la alte tipuri de combustibil sau achiziționarea combustibilului de rezervă, dacă consideră oportun să desfășoare activități pe parcursul situațiilor de urgență, când există riscul limitării sau întreruperii furnizării gazelor naturale.

Scopul măsurii este reducerea consumului de gaze naturale, asigurarea activității continue a întreprinderilor. Măsura are caracter de recomandare. Monitorizarea implementării este asigurată de Ministerul Energiei.

- Promovarea realizării măsurilor de eficiență energetică menite să diminueze consumul de gaze naturale, de energie termică și de energie electrică.

Măsurile de eficiență energetică menite să diminueze consumul de gaze naturale, de energie termică și de energie electrică de către consumatorii finali urmează a fi efectuate în rezultatul auditurilor energetice realizate și respectiv utilizarea tehnologiilor și echipamentelor moderne eficiente energetic ce va duce la reducerea consumului de gaze naturale, a energiei termice și energiei electrice generate pe bază de gaze naturale. Aceste măsuri de eficiență energetică urmează a fi realizate în concordanță cu acțiunile prevăzute în Planul național integrat privind energia și clima. Scopul măsurii: reducerea cereri de gaze naturale și a dependenței de importuri.

Măsura are caracter obligatoriu. Entitate responsabilă de implementare CNED.

- Reconectarea clădirilor la sistemele centralizate de alimentare cu energie termică acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic. Luarea măsurilor necesare pentru a crește numărul de clădiri publice care ar putea fi conectate la sistemele centralizate de alimentare cu energie termică.

Măsura are caracter obligatoriu conform Hotărârii Guvernului nr. 489/2023. Entități responsabile SA „Termoelectrica”, SA „CET-Nord”.

Monitorizarea implementării este asigurată de Ministerul Energiei. Termen: Permanent.

- Desemnarea unei persoane responsabile, pentru fiecare instituție subordonată, care să  monitorizeze, verifice și să asigure consumul rațional de resurse energetice, și să asigure menținerea temperaturii interioare recomandate în cadrul clădirii specifice tipului de activitate.

Măsura are caracter obligatoriu. Entități responsabile de implementare Cancelaria de Stat, Agenția Proprietății Publice, Autoritățile administrației publice centrale, Autoritățile administrației publice locale (APL). Monitorizarea implementării: Cancelaria de Stat, Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM), Ministerul Energiei. Termen permanent.

- Accelerarea implementării programelor de eficiență energetică, cu accent pe consumatorii vulnerabili și pe sectorul rezidențial, dezvoltarea de noi programe și implementarea acestora urmează a fi realizată prin utilizarea surselor colectate în baza schemei de obligații în domeniul eficienței energetice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 139/2018 cu privire la eficiența energetică.

Măsura are caracter obligatoriu. Entitate responsabilă: CNED. Monitorizare: Ministerul Energiei. Termen permanent.

- Monitorizarea consumului de resurse energetice în clădirile din domeniul public al statului și înaintarea, după caz, a unor propuneri de elaborare/ajustare a programelor naționale de finanțare a eficienței energetice și/sau valorificării surselor de energie regenerabilă.  Desemnarea unor persoane din cadrul fiecărei autorități/instituție publică care vor asigura transmiterea, în adresa Instituției Publice CNED, a informațiilor necesare în vederea monitorizării consumului de resurse energetice în clădirile din domeniul public al statului în baza informațiilor din sistemul informațional național în domeniul eficienței energetice, cu înaintarea, după caz, către organul central de specialitate al administrației publice în domeniul energeticii a propunerilor de elaborare/ajustare a programelor naționale de finanțare a eficienței energetice și/sau valorificării surselor de energie regenerabilă.

Măsura are caracter obligatoriu. Entitate responsabilă CNED. Monitorizare: Ministerul Energiei. Termen permanent.

- Implementarea măsurilor de eficientizare a consumului de energie în clădirile publice, în conformitate cu recomandările autorității responsabile pentru implementarea politicilor în domeniul eficienței energetice stabilite prin Legea nr.139/2018 cu privire la eficiența energetică și Planul național integrat privind energia și clima.

Scop: reducerea consumului de resurse energetice în clădirile publice, conform obiectivelor.

Măsura are caracter obligatoriu. Entități responsabile de implementare: Agenția Proprietății Publice; Cancelaria de Stat, Autoritățile administrației publice centrale.

Monitorizare: Cancelaria de Stat, Ministerul Energiei. Termen permanent.

- Lansarea unor campanii publice de sensibilizare privind măsurile pe care trebuie să le ia cetățenii pentru a reduce consumul de energie în gospodării (izolarea termică a clădirilor, utilizarea termostatelor pentru calorifere, reducerea temperaturii interioare etc.).

Informarea consumatorilor finali cu privire la măsurile ce pot fi întreprinse pentru reducerea consumului de energie al echipamentelor utilizate pentru încălzire, inclusiv necesitatea de a procura aparate electrocasnice eficiente energetic.

Entități responsabile de implementare: CNED, Autoritățile administrației publice centrale, APL.

Monitorizarea executării se asigură de Cancelaria de Stat, Ministerul Energiei, CALM. Termen: permanent

- Organizarea de către CNED a seminarelor tematice, a întâlnirilor de lucru cu managerii energetici raionali, operatorii centralelor termice, administratorii instituțiilor publice, producătorii de biomasă etc. cu privire la necesitatea utilizării biomasei pentru producerea energiei termice, precum și la necesitatea reducerii consumului de energie în clădirile publice.

Măsura are caracter obligatoriu. Entități responsabile de implementare: CNED, Autoritățile administrației publice centrale și APL. Monitorizarea de asigură de CNED.

Scenariul 5. Reducerea sau sistarea furnizării gazelor naturale către Republica Moldova din cauza capacitatății limitate sau a incapacității consumatorilor de a plăti prețuri mari la gaze naturale (prețuri de piață) în caz de criză energetică sau situație macroeconomică negativă din țară (inflația majorată sau devalorizarea valutei naționale).

Deficitul estimat de gaze naturale în cazul Scenariului 5 (până la 30 de zile) constituie iarna: 155-190 mil. m3, restul anului: 30-89 mil. m3.

Vulnerabilitatea principală se estimează a fi capacitatea limitată a consumatorilor din Republica Moldova de a plăti prețuri de piață pentru gazele naturale furnizate.

În vederea acoperirii deficitului de gaze naturale urmează a fi aplicate măsuri cu privire la reducerea cererii (consumului) de gaze naturale prevăzute la Scenariile 3-4.

Scenariul 6. Limitarea livrării gazelor naturale în Republica Moldova, cu posibilitatea de a importa doar printr-un singur punct de interconectare (PI Ungheni).

Deficitul estimat de gaze naturale în cazul Scenariului 6 până la 30 de zile constituie iarna: 9-34 mil. m3 iar în restul anului: 0 m3.

Pentru a evita deficitul estimat de gaze naturale și majorarea importurilor de gazelor naturale din România prin PI Ungheni, este necesar de a dezvolta capacitățile de transport al gazelor naturale pe teritoriul Republicii Moldova conform Planului de dezvoltare al OST.

În cazul lipsei capacității de transport al gazelor naturale la punctele de interconectare, OST aplică procedurile de gestionare a congestiilor prevăzute de Regulamentul privind accesul la rețelele de transport al gazelor naturale și gestionarea congestiilor aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 421/2019 și Codul Rețelelor de gaze naturale aprobat prin Hotărârea ANRE nr 420/2019.

Măsura are caracter obligatoriu. Entitatea responsabilă de implementare este SRL „Vestmoldtransgaz. Termen permanent.

Scenariul 7. Sistarea livrării gazelor naturale pe malul stâng al Nistrului.

Deficitul estimat de gaze naturale în cazul Scenariului 7 constituie circa 193-217 mil. m3, în restul anului circa 123-186 mil. m3.

SA „Moldovagaz” asigură livrările de gaze naturale pentru acoperirea necesităților malului stâng predate de SAP „Gazprom”, în baza Contractului privind furnizarea gazelor naturale nr. 1ГM-07-11 din 29 decembrie 2006 încheiat între SA „Moldovagaz” și SAP „Gazprom”, termenul de valabilitate al căruia a fost extins, în conformitate cu Acordul Adițional nr. 19 din octombrie 2021, până la 30 septembrie 2026.  În acest scop, gazele naturale pot fi procurate la frontiera Federației Ruse și asigurată transportarea acestora către Republica Moldova de către alți furnizori în baza unui contract de reprezentare/intermediere, cu condiția livrării (DAP) la PI intrare în Republica Moldova.

Gazele naturale pentru necesitățile malului stâng al Nistrului pot fi procurate de pe piețele regionale și asigurată livrarea prin rutele existente. Costul gazelor naturale și cheltuielile pentru livrarea acestora sunt acoperite de furnizori.

Implementarea Scenariului 7 poate duce la majorarea prețului la energia electrică produsă de centrala termoelectrică de la Cuciurgan.

Totodată, există riscuri pentru securitatea aprovizionării cu gaze naturale a malului stâng al Nistrului. Chiar dacă infrastructura de transport gaze naturale existentă permite asigurarea transportului de gaze naturale necesar pentru acoperirea consumului Republicii Moldova (ambele maluri), există riscuri privind capacitatea consumatorilor de pe malul stâng de a achiziționa gaze naturale la prețuri de piață.

La necesitate, SA „Energocom” ar putea asigura furnizarea necesarului de gaze naturale al categoriilor de consumatori protejați/vulnerabili din regiunea transnistreană prin intermediul SA ,,Moldovagaz”, cu condiția unei plăți în avans pentru costurile de achiziție și de transport al gazelor naturale de către SRL ,,Tiraspoltransgaz”.

La necesitate, MGRES ar putea trece pe o perioadă redusă la combustibil alternativ, iar consumatorii protejați/vulnerabili de pe malul stâng ar putea fi alimentați cu gaze naturale de către SA „Moldovagaz”, importate în Republica Moldova de către SA ,,Energocom”, , SRL ,,Tiraspoltransgaz” achitând costul integral al acestora.

În cazul stopării livrărilor de gaze naturale livrate de către SAP „Gazprom” în baza contractului existent, practic toată cantitatea de energie electrică necesară adițional celei produse local pentru malul drept, va trebui asigurată din alte surse decât MGRES, ceea ce ar putea prezenta anumite riscuri pentru asigurarea stabilității sistemului electroenergetic al Republicii Moldova (malul drept).

Dacă măsurile bazate pe mecanisme de piață nu sunt suficiente pentru a preveni o situație de criză și aprovizionarea cu gaze naturale a consumatorilor protejați, este necesar a lua măsuri care nu se bazează pe mecanisme de piață.

Măsuri care nu se bazează pe mecanisme de piață:

Crearea și menținerea stocurilor de securitate conform art. 1081 din Legea nr. 108/2016

Entitatea desemnată de Guvern creează și menține stocuri de gaze naturale și le pune la dispoziția furnizorilor în baza deciziei Comisiei pentru Situații Excepționale, în situație de urgență conform art. 1081 din Legea nr. 108/2016. ANRE aprobă anual mărimea contribuțiilor financiare achitate de furnizorii de pe piața cu amănuntul a gazelor naturale pentru acoperirea costurilor stocurilor de securitate de gaze naturale.

Justificarea necesității măsurii:

Crearea și menținerea stocurilor de securitate este o măsură instituită în anul 2022 prin modificările operate la Legea nr. 108/2016, fiind necesară pentru asigurare a securității aprovizionării cu gaze naturale, disponibilității gazelor naturale și evitarea șocurilor de prețuri pentru consumatorii finali. Republica Moldova nu dispune de capacități de producere și este totalmente dependentă de import, iar lipsa capacității de stocare a gazelor naturale în țară are ca rezultat o dependență completă de fluxurile neîntrerupte de gaze naturale din import, pentru a satisface cererea în situația scenariilor de risc identificate în cazul situației de urgență în sectorul gazelor naturale.

Consumatorii gazelor naturale, inclusiv mediul de afaceri care utilizează în procesul de producție gazele naturale, reprezintă categoria afectată de problema enunțată, fiind expuși riscului de sistare a furnizării gazelor naturale ori a creșterii exagerate a prețurilor la gaze naturale în lunile de consum maxim al acestora.

Entitatea desemnată pentru crearea și menținerea stocurilor de securitate asigură securitatea aprovizionării cu gaze naturale în situație de urgență prin realizarea achizițiilor și/sau asigurarea stocurilor de gaze naturale, în următoarele cazuri:

1) este sistată și/sau limitată livrarea pe piața gazelor naturale aferentă contractelor în derulare ale furnizorilor care au impusă obligația de serviciu public în conformitate cu prevederile art.89 din Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale;

2) este necesară aprovizionarea consumatorilor cu cantități de gaze naturale suplimentare celor stabilite în contractele în derulare încheiate de furnizorii de ultimă opțiune;

3) prețul gazelor naturale livrate de entitatea responsabilă de stocare este mai mic decât prețul gazelor naturale contractate de către furnizorii de ultimă opțiune.

Cantitatea de gaze naturale stocată în calitate de stocuri de securitate este inclusă în cantitatea gazelor naturale care face obiectul obligației de stocare (15%).

Măsura este proporțională cu interesele consumatorilor de gaze naturale din Republica Moldova, în special a consumatorilor protejați.  Furnizorii de pe piața cu amănuntul a gazelor naturale recuperează cheltuielile aferente achitării contribuțiilor financiare ținând cont de necesitatea acoperirii costurilor stocurilor de securitate prin prețurile de furnizare a gazelor naturale. Cheltuielile aferente achitării contribuțiilor financiare se distribuie în mod nediscriminatoriu între categoriile de consumatori finali. Cheltuielile aferente achitării contribuțiilor financiare suportate de titularii de licențe care furnizează gaze naturale la prețuri reglementate se iau în considerare de către ANRE la stabilirea prețurilor reglementate.

Entitățile responsabile de implementare, anual, până la data de 1 octombrie, vor prezenta către organul central de specialitate informația privind progresul înregistrat în realizarea măsurilor preventive bazate pe mecanisme de piață care se referă la oferta de gaze naturale (6 măsuri – 2 obligatorii și 4 cu recomandare), care ce se referă la cererea de gaze naturale (12 măsuri – 8 obligatorii și 4 cu recomandare), precum și alte măsuri preventive enumerate.

Impactul economic, eficacitatea măsurilor cuprinse în Planul de acțiuni preventive

Impactul și efectele economice ale implementării măsurilor propuse în Planul de acțiuni preventive iau în considerare următorii factori:

- structura sectorială a consumului de gaze naturale în Republica Moldova;

- numărul de întreprinderi care utilizează gaze naturale, ocuparea forței de muncă, valoarea producției și cifra de afaceri a acestora;

- numărul de gospodării care folosesc gaze naturale pentru gătit, alimentarea cu apă caldă și încălzire;

- costurile de achiziționare a gazelor naturale pentru diferite categorii de consumatori.

Având în vedere că, conform situației din anul 2021, volumul mediu de producere al tuturor sectoarelor consumatoare de gaze naturale din Republica Moldova este de aproximativ 848 mil. USD pe lună, cu aproximativ 585 de mii de angajați, asigurarea unei aprovizionări fiabile cu gaze naturale este esențială pentru funcționarea durabilă a economiei țării.

Aproape 814 363 de gospodării din Republica Moldova depind de aprovizionarea fiabilă cu gaze naturale folosite pentru gătit, încălzire și apă caldă. Prin urmare, măsurile preventive propuse în sectorul rezidențial vizează majoritatea populației din țară.

Efectele măsurilor preventive asupra funcționării pieței interne a energiei a Uniunii Europene și Comunității Energetice, precum și asupra pieței naționale

Măsurile preventive propuse vor avea următorul impact pozitiv asupra funcționării pieței naționale de energie și a piețelor energetice din țările vecine:

- dezvoltarea unei piețe interne competitive a energiei;

- asigurarea securității în aprovizionare cu gaze naturale;

- integrarea în continuare a pieței de gaze naturale a Republicii Moldova în piețele energetice regionale;

- creșterea flexibilității și a adaptabilității sistemului energetic național la riscurile legate de aprovizionarea cu energie;

- stimularea investițiilor în infrastructura energetică;

- consolidarea cooperării cu instituțiile financiare ale UE pe probleme de securitate energetică;

- continuarea liberalizării pieței angro și cu amănuntul a gazelor naturale.

Impactul măsurilor preventive incluse în Planul de acțiuni preventive asupra sectoarelor care consumă gaze naturale este descris în Anexa nr. 4 la Plan.

Impactul măsurilor preventive asupra mediului

Măsurile preventive propuse vor avea un impact atât pozitiv, cât și negativ asupra mediului.

Efectele pozitive generale asupra mediului ca urmare a implementării măsurilor preventive propuse sunt:

- reducerea emisiilor de poluanți atmosferici ca urmare a scăderii consumului de gaze naturale (în volum absolut);

- reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră ca urmare a scăderii consumului de gaze naturale (în volum absolut);

- reducerea scurgerilor de gaze naturale ca urmare a implementării unor măsuri de  întreținere adecvate a infrastructurii de aprovizionare cu gaze naturale.

- Posibilele efecte negative asupra mediului legate de implementarea măsurilor preventive propuse sunt:

  - creșterea emisiilor de poluanți atmosferici și deteriorarea calității aerului ca urmare a trecerii de la gazele naturale la cărbune sau păcură;

  - creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră ca urmare a trecerii de la gazele naturale la cărbune sau păcură  (combustibili cu factori de emisie GES mai mari).

Efectele măsurilor preventive asupra consumatorilor finali

Efectele asupra consumatorilor finali ca urmare a implementării măsurilor preventive propuse sunt:

- creșterea fiabilității infrastructurii energetice pentru diferite categorii de consumatori finali;

- exploatarea fiabilă a centralelor electrice și a instalațiilor de cogenerare de mare capacitate;

- reducerea la minimum a impactului negativ asupra producției industriale și a ocupării forței de muncă;

- reducerea costurilor de energie pe termen mediu și lung, ca urmare a investițiilor în trecerea de la gazele naturale la sursele de energie regenerabilă și implementarea măsurilor de eficiență energetică;

- creșterea gradului de conștientizare a publicului și a personalului în domeniul eficienței energetice (inclusiv schimbări comportamentale privind utilizarea energiei).

- Posibilele efecte negative pentru consumatorii finali de gaze naturale legate de implementarea măsurilor preventive propuse sunt:

  - creșterea potențială a tarifelor și prețurilor reglementate la gazele naturale;

  - creșterea potențială a tarifelor și prețurilor reglementate la energia electrică și termică;

  - creșterea potențială pe termen scurt a poverii costurilor energetice pentru economia Republicii Moldova (ca urmare a cererii mai mari de împrumuturi de la instituțiile financiare internaționale pentru implementarea proiectelor în domeniul securității energetice).

Matricea sectorială a măsurilor incluse în Planul de acțiuni preventive este prevăzută în Anexa nr. 3 la Planul de măsuri preventive.

Monitorizarea implementării măsurilor provizorii

Asigurarea securității aprovizionării cu gaze naturale este o responsabilitate partajată a întreprinderilor de gaze naturale, a Guvernului (prin intermediul Comisiei pentru situații excepționale, organului central de specialitate) și ANRE conform competențelor instituționale și funcționale și implică stabilirea și monitorizarea realizării măsurilor preventive necesare pentru prevenirea situațiilor excepționale.

- Proiectele de infrastructură

Infrastructura principală de aprovizionare cu gaze naturale:

| Conducta de gaze naturale Ananiev-Tiraspol-Ismail (ATI) are cea mai mare capacitate tehnică în cadrul infrastructurii naționale de gaze naturale din Republica Moldova. | Lungime: 62,91 km; Diametru: 1220 mm; Capacitate: 20 mlrd. m3/an. |
| --- | --- |

Mai jos, este prezentată Republica Moldova pe Harta Capacității ENTSO-G, care permite vizualizarea principalelor gazoducte europene existente în punctele transfrontaliere, Figura 7.

Figura 7. Harta Capacității ENTSO-G, 01.01.2024

Principalele proiecte de infrastructură de gaze naturale

Republica Moldova a luat măsuri concrete pentru diversificarea aprovizionării cu gaze naturale și energie electrică, inclusiv prin crearea de interconexiuni cu România, ceea ce a contribuit la îmbunătățirea securității energetice.

Principalele proiecte de investiții propuse pentru creșterea securității aprovizionării cu gaze naturale a Republicii Moldova potrivit Planului de dezvoltare al sistemului național de transport al gazelor naturale pentru perioada 2023 – 2032 al SRL „Vestmoldtransgaz” sunt descrise în Tabelul 12.

| Proiect | Descriere/ Scop |
| --- | --- |
| - Extinderea interconexiunii Iași – Ungheni – Chișinău, Faza II (finalizat). | Extinderea interconeconexiunii transfrontaliere Iași – Ungheni (România – Republica Moldova) spre direcția Ungheni – Chișinău. |
| - Proiectarea și construcția rețelei de transport al gazelor naturale pe direcția Ungheni - Bălți - Drochia, cu conectarea în conducta de aspirație a SC Drochia amplasată pe rețeaua de transport al gazelor naturale Ananiev-Cernăuți -Bogorodiceni. * Punerea în funcțiune estimate anul 2027. | (1) consolidarea infrastructurii de transport gaze naturale pe direcția Nord - Sud și evitarea congestiilor fizice, având în vedere schimbarea majoră a direcției fluxurilor de gaze naturale și cerințele privind crearea stocurilor de gaze naturale; (2) asigurarea unei soluții alternative de aprovizionare cu gaze naturale a municipiului Bălți, precum și a regiunilor de Nord a Republicii Moldova; (3) dezvoltarea pieței regionale a gazelor naturale și consolidarea rolului Republicii Moldova în calitate de culoar de tranzit al gazelor naturale; (4) Interconectarea rețelelor de transport gaze naturale pe direcția România-Moldova-Ucraina, îmbunătățind securitatea aprovizionării cu gaze naturale prin majorarea capacităților de transport și atragerea unor noi potențiali utilizatori de sistem. |
| - Proiectarea și construcția rețelei de transport pe direcția râul Prut – SMG Ungheni – PMG Todirești, 11 km.* | Consolidarea infrastructurii de transport al gazelor naturale dinspre direcția vestică a Europei și evitarea posibilelor congestii fizice datorită schimbării fluxurilor de aprovizionare cu gaze naturale a Republicii Moldova. |
| - Proiectarea și construirea rețelei de transport al gazelor pe direcția NE-SE a mun. Chișinău (Centura Chișinău) 60 km* | Consolidarea și întregirea infrastructurii de transport gaze pe direcția NE-SE a mun. Chișinău și evitarea congestiilor fizice constatate în aprovizionarea cu gaze a consumatorilor din Republica Moldova. |
| - Reconstrucția SMG Căușeni pentru a asigura funcționarea în regim revers. | Asigurarea transportului bidirecțional al gazelor naturale pe conducta transbalcanică Ananiev-Tiraspol-Ismail (ATI) și creșterea capacităților de transport gaze în regim revers pe coridorul transbalcanic. |
| - Reconstrucția stației de comprimare gaze Drochia în scopul asigurării capacității bidirecționale. | SCG Drochia comprimă gazele în conducta magistrală în două direcții: Ananiev-Bogorodiceni, respectiv Bogorodiceni-Chișinău. Conectarea conductei magistrale Ungheni-Bălți-Drochia se preconizează a fi realizată prin SCG Drochia, astfel investiția va permite funcționarea stației de comprimare la presiuni de intrare mai mici, ceea ce va duce la o reducere a costurilor de operare datorită funcționării fără pierderi de eficiență. |
| - Construcția conexiunii CM RI-CM ȘDKRI în regiunea SC Vulcănești, km. 292-293 - Construcția conexiunii CM RI- CM ȘDKRI în regiunea SMG Căușeni, km. 173-174 | Asigurarea posibilității de interschimbare a fluxului de gaze între linii pe coridorul transbalcanic și a flexibilității sistemului de transport gaze naturale. |
| - Construcția conductei magistrale pentru racordarea conductei branșament Cimișlia-Hâncești la conducta magistrală, prevăzută pentru inelarea mun. Chișinău | Consolidarea și întregirea infrastructurii de transport gaze naturale pe direcția Sud – Centru a Republicii Moldova și evitarea congestiilor fizice în aprovizionarea cu gaze a consumatorilor din Republica Moldova. |

Tabel 12 Principalele proiecte de investiții propuse pentru creșterea securității aprovizionării cu gaze naturale a Republicii Moldova

Pentru proiectele nr.  2) - 4) și 9) din Tabelul 11, incluse în planul de dezvoltare al SRL „Vestmoldtransgaz”, s-a instituit Comisia de cercetare prealabilă pentru declararea utilității publice de interes național a proiectelor de dezvoltare a rețelei de transport al gazelor naturale.

Potrivit Planului de dezvoltare al sistemului național de transport al gazelor naturale pentru perioada 2021 – 2030 al SNTGN Transgaz SA (România), principalele proiecte de investiții relevante pentru securitate aprovizionării cu gaze naturale a Republicii Moldova sunt descrise în Tabelul de mai jos:

| - Proiectul „Dezvoltarea SNT în Nord-Estul României în vederea îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei și asigurării capacităților de transport către /dinspre Republica Moldova” Pus în funcțiune în anul 2021. | Proiectul prevede construirea de noi conducte de transport a gazelor naturale in direcția Onești – Gherăești și pe direcția Gherăești – Lețcani (165 km) și a două stații de comprimare la Onești și Gherăești care să asigură fluxul bidirecțional de gaze naturale în Republica Moldova. Noul gazoduct poate transporta până la 6,5 mil m3/ zi către Republica Moldova |
| --- | --- |
| - Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport gaze naturale pe Coridorul Bulgaria–România–Ungaria–Austria (BRUA) – (Faza I, II, III). | Proiect destinat securității aprovizionării cu gaze naturale, dezvoltării capacităților de transport gaze naturale între interconexiunile sistemului românesc de transport gaze naturale și sistemele similare ale Bulgariei și Ungariei. Faza I - finalizată. |
| - Dezvoltarea pe teritoriul României a Coridorului Sudic de transport pentru preluarea gazelor naturale de la țărmul Mării Negre | Conducta de transport gaze naturale va face legătura între resursele de gaze naturale disponibile la țărmul Mării Negre și coridorul Bulgaria–România–Ungaria–Austria (BRUA) asigurându-se posibilitatea transportului gazelor naturale spre Bulgaria și Ungaria prin interconectările existente Giurgiu– Ruse (cu Bulgaria) și Nădlac–Szeged (cu Ungaria). Această conductă se va interconecta cu conductă de transport gaze naturale T1. Termen estimat - anul 2025. |
| - Interconectarea sistemului național de transport gaze naturale cu conducta de transport internațional gaze naturale T1 și reverse flow Isaccea; |  |
| - Dezvoltări ale SNT în scopul preluării gazelor de la țărmul Mării Negre (pus în funcțiune 2021). |  |
| - Proiectul „Modernizarea MGS Isaccea 2 și MGS Negru Vodă 2 în vederea realizării debitului bidirecțional pe conducta T2”. Estimat de finalizare: 2024 |  |
| - Proiectul „Modernizarea MGS Isaccea 3 și MGS Negru Vodă 3 în vederea realizării debitului bidirecțional pe conducta T3”. Estimat de finalizare: 2028 |  |
| - Proiectul „Unitate de depozitare – Depomureș”. Proiect finalizat. | Proiectul constă în dezvoltarea instalației subterane de stocare a gazelor naturale la Târgu Mureș |
| - Creșterea capacității de stocare subterană gaze naturale la depozitul Sărmășel (Transilvania). Termen estimativ, anul 2026 | Creșterea capacității in înmagazinare gaze naturale pentru asigurarea securității aprovizionări cu gaze naturale. |
| - Depozit nou de stocare subterană a gazelor naturale Fălticeni (Moldova). Termen estimativ, anul 2030. | Proiectul are drept scop dezvoltarea unui nou depozit de înmagazinare subterană în nord-estul României. Capacitate - aproximativ 200 mil. m3 /ciclu; ▪ capacitate de injecție de aproximativ 1,4 mil. m3 /zi; ▪ capacitate de extracție de aproximativ 2 mil. m3 /zi. |
| - Dezvoltarea pe teritoriul României a Coridorului de Transport pentru preluarea gazelor naturale de la țărmul Mării Negre (Tuzla – Podișor) | Primele cantități de gaze naturale din proiectul Neptun Deep, gaz exploatat de OMV Petrom si Romgaz în Marea Neagră, se preconizează a fi transportate prin gazoductul Tuzla-Podișor începând din toamna anului 2027. Volumele de gaze naturale anuale estimate sunt de aproximativ 8,16 mld.m3 ce vor intra în perimetrul Neptun Deep în rețeaua națională de transport gaze naturale (interconectare cu conductele transbalcanice). |

Tabel 13. Proiecte de investiții Planului de dezvoltare al sistemului național de transport al gazelor naturale pentru perioada 2021 – 2030 al SNTGN Transgaz SA.

Un proiect de infrastructură important pentru asigurarea securității aprovizionării cu gaze naturale a Republicii Moldova este și terminalul GNL din Alexandroupolis, Grecia. Operațional începând din anul 2024, acesta oferă posibilități noi de diversificare a surselor și rutelor de aprovizionare către Grecia, Bulgaria, România, Republica Moldova, Ucraina și Balcanii de Vest.

În acest context, construcția interconexiunii Grecia-Bulgaria are o importanță strategică pentru implementarea Coridorului Vertical de Gaze, Grecia-Bulgaria-România-Ungaria, oferind acces la gaze naturale din Coridorul de Sud de Gaze și GNL către Europa de Sud-Est și Centrală, cât și Ucraina.

Punerea în funcțiune a conductei de gaze naturale Iași-Ungheni-Chișinău, împreună cu posibilitatea de a utiliza coridorul transbalcanic în flux revers, oferă capacitățile tehnice necesare pentru diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale.

Recentele schimbări în infrastructura regională și internă de aprovizionare cu gaze naturale și reformele pieței naționale pot duce la o nouă realitate în care securitatea aprovizionării cu gaze naturale poate fi îmbunătățită în mod semnificativ.

Îmbunătățirea securității aprovizionării cu gaze naturale poate fi realizat prin includerea hidrogenului în mixul energetic. Potrivit proiectului Strategiei energetice a Republicii Moldova până în anul 2050 se preconizează ca infrastructura de gaze naturale să fie planificată și dezvoltată în conformitate cu cadrul tehnic, juridic și de investiții pe care UE îl va implementa pentru a sprijini integrarea hidrogenului. Hidrogenul poate fi transportat prin conducte, dar și prin opțiuni de transport care nu se bazează pe rețea.

România poate contribui la acoperirea unei părți a consumului intern al Republicii Moldova în timpul unei întreruperi a aprovizionării cu gaze prin Ucraina având în vedere producția indigenă semnificativă de gaze naturale, producție care va crește atunci când zăcămintele de gaze offshore din Marea Neagră vor fi exploatate (începând din anul 2027). Romania este o sursă alternativă pentru gazul rusesc și, în viitor de asemenea o rută pentru alte surse de gaze precum zăcămintele caspice și mediteraneene.

Din motive de securitate a aprovizionării, Republica Moldova se bazează pe accesul la instalațiile de stocare din România și Ucraina. În nordul țării, o conductă cu o capacitate de 9,1 mlrd. m3/an care trece prin Republica Moldova pentru a conecta două părți ale rețelei ucrainene conectează instalațiile de stocare a gazelor naturale de la Bogorodceni Ucraina prin punctul de conectare Oleksiivka.

În sectorul gazelor naturale, punerea în funcțiune a TurkStream în 2020 a dus la pierderea rolului de tranzit al conductei Trans-Balcanice și a veniturilor din tranzit. Riscurile de aprovizionare asociate au crescut. Punerea în funcțiune a TurkStream în 2020 a dus la schimbarea în utilizarea tradițională a traseului conductei transbalcanice dinspre nord spre sud, în regim invers, sud spre nord.

Fluxul revers virtual (backhaul) permite schimburile între utilizatorii de sistem și reduce nevoia de transport fizic real al gazelor. În contextul Republicii Moldova, backhaul ar permite tranzitul a cca. 3 mlrd. m3 /an prin conductele transbalcanice în sens revers, permițând Republicii Moldova să achiziționeze gaze pe piețele central-europene prin Ucraina și compensându-le cu volumele importate din Balcani sau Turcia.

În absența livrărilor fizice de la nord spre sud prin coridorul Transbalcanic,  fluxurile „backhaul” nu pot avea loc propriu-zis.

În 2019, au fost efectuate lucrările de reconstrucție a stației de măsurare a gazelor naturale de la Căușeni, pentru a asigura condițiile pentru fluxul în sens revers (sud spre nord) prin intermediul gazoductului transbalcanic, care este considerată una dintre principalele opțiuni alternative pentru aprovizionarea cu gaze naturale a Republicii Moldova în cazul în care nu se va încheia un acord de tranzit de gaze între Federația Rusă și Ucraina începând cu 1 ianuarie 2025. Capacitatea tehnică în regim revers pe conducta principală de tranzit este de 12 mil. m3/zi.

Republica Moldova colaborează cu Ucraina pentru creșterea capacității fizice a rutei transbalcanice de transport a gazelor naturale în regim revers dinspre sudul Europei, prin Republica Moldova, către instalațiile de stocare subterane din Ucraina. Pentru a susține eforturile țărilor, Secretariatul Comunității Energetice a elaborat un studiu analitic privind creșterea atractivității economice a conductei transbalcanice.

La 1 iulie 2024 s-au desfășurat licitațiile de capacitate incrementală în cadrul procesului de capacitate incrementală privind PI Căușeni și PI Grebeniki pentru nivelurile de capacitate definite în propunerea de proiect comun a GTSOU și „Vestmoldtransgaz” SRL aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 286 /2024. În cadrul licitațiilor nu s-au înregistrat cereri pentru ofertele de capacitate incrementală, astfel în rezultatul licitațiilor nu a fost rezervată capacitate incrementală.

Figura 8.  Harta infrastructurii regionale de gaze naturale, SEEGAS.

- Obligațiile de serviciu public privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale

În conformitate cu art. 2, art. 11 din Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale, obligația de serviciu public reprezintă o obligație impusă întreprinderii de gaze naturale în interesul economic general, pentru o perioadă limitată de timp, nu este discriminatorie și nu denaturează concurența în afară de ceea ce este strict necesar pentru a realiza obligația de serviciu public în cauză.

Obligațiile de serviciu public sunt impuse de Guvern sau de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Obligațiile se impun în calitate de măsură limitată în timp, în mod nediscriminatoriu și se revizuiesc cu regularitate, din oficiu, în scopul determinării necesității menținerii obligațiilor respective.

Impunerea obligațiilor de serviciu public trebuie să garanteze accesul egal și reciproc al întreprinderilor de gaze naturale din țările Părți ale Comunității Energetice și/sau statele membre UE la consumatorii finali din Republica Moldova.

Obligațiile de serviciu public pot fi impuse în special întreprinderilor de gaze naturale care desfășoară următoarele activități reglementate:

- transportul de gaze naturale;

- distribuția de gaze naturale;

- furnizarea gazelor naturale;

- tradingul de gaze naturale.

Pentru a asigura securitatea aprovizionării cu gaze naturale, întreprinderilor de gaze naturale li se pot impune obligațiile de serviciu public ce țin de:

    - securitatea aprovizionării cu gaze naturale;

    - parametrii de calitate și indicatorii de calitate;

    - aplicarea prețurilor și a tarifelor reglementate;

    - protecția mediului și creșterea eficienței energetice;

    - protecția sănătății, a vieții și a proprietății;

    - măsurile de protecție pentru consumatorii finali.

    - accelerarea deschiderii pieței gazelor naturale.

Lista obligațiilor de serviciu public impuse de Guvern privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale în conformitate cu Legea nr. 108/2016 este descrisă mai jos.

| Temei legal | Întreprinderi | Obligația de serviciu public |
| --- | --- | --- |
| art. 11 | SA „Energocom” Hotărârea Guvernului nr. 589 /2022 Termen: 3 ani, până în august 2025 | Asigurarea securității aprovizionării cu gaze naturale în situație de urgență prin realizarea achizițiilor și/sau asigurarea stocurilor de gaze naturale, în limitele teritoriului autorizat prin licențele operatorilor de sistem, în următoarele cazuri: 1) este sistată și/sau limitată livrarea pe piața gazelor naturale aferentă contractelor în derulare ale furnizorilor care au impusă obligația de serviciu public în conformitate cu prevederile art.89 din Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale; 2) este necesară aprovizionarea consumatorilor cu cantități de gaze naturale suplimentare celor stabilite în contractele în derulare încheiate de furnizorii de ultimă opțiune; 3) prețul gazelor naturale livrate de SA „Energocom” este mai mic decât prețul gazelor naturale contractate de către furnizorii de ultimă opțiune. |
| art. 1081 | SA „Energocom” Hotărârea Guvernului nr. 668 /2022 | Asigurarea creării și menținerii stocurilor de securitate de către entitate pentru crearea și menținerea stocurilor de Securitate, (în volumele aprobate de Guvern) și punerea la dispoziție a gazelor naturale stocate, în condițiile art. 1081. |
| art.1082-3 | SA „Energocom” Hotărârea Guvernului nr. 365 /2024, până în aprilie 2025 | Stocarea în instalațiile de stocare din țările părți ale Comunității Energetice și/sau din statele membre ale Uniunii Europene a gazelor naturale care fac obiectul obligației de stocare, în interesul economic general, în conformitate cu prevederile art.1082-3 . |

Tabelul 14. Lista obligațiilor de serviciu public privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale impuse de Guvern .

Lista obligațiilor de serviciu public impuse de ANRE, în conformitate cu Legea nr. 108/2016.

| art. 89 | „Moldovagaz” SA „Nord Gaz Sîngerei” SRL „Lăcătuș” SRL „Sălcioara- Vascan” SRL Hotărârea ANRE nr. 487 /2019 Termen: 7 ani, până în decembrie 2026 | Furnizarea gazelor naturale la prețuri reglementate anumitor categorii de consumatorii finali, în condițiile art. 89 din Legea nr. 108/2016. Întreprinderile mari și întreprinderile mijlocii în sensul celor definite în Legea nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii, începând cu anul 2025 și respectiv anul 2027, vor fi în drept să solicite semnarea contractelor de furnizare a gazelor naturale, în condiții reglementate, cu furnizorii care asigură furnizarea gazelor naturale unor anumite categorii de consumatori finali în contextul obligației de serviciu public stabilite la art. 89 din Legea nr. 108/2016. |
| --- | --- | --- |
| art. 90 | SA „Moldovagaz” Hotărârea ANRE nr. 444 /2021 Termen: 3 ani până în octombrie 2024 | Asigurarea furnizării de ultimă opțiune a gazelor naturale (FUO). Furnizorul căruia i-a fost impusă obligația FUO are obligația de furnizare a gazelor naturale la prețuri reglementate pentru o anumită perioadă de timp, consumatorilor finali care și-au pierdut furnizorul în anumite circumstanțe (furnizorul își încetează activitatea, furnizorului i s-a suspendat sau i s-a retras licența, furnizorul este în imposibilitate de a furniza gaze naturale). |
|  | SA „Moldovagaz” Hotărârea ANRE nr. .../2024 Termen: 1 an până la 12 octombrie 2025 |  |

Tabelul 15. Lista obligațiilor de serviciu public privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale impuse de ANRE.

Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale definește obligațiile participanților la piața gazelor naturale din Republica Moldova pentru asigurarea siguranței și fiabilității sistemului de gaze naturale, în special în situații de perturbare a aprovizionării cu gaze naturale și în situații de criză.

Operatorii de sistem au obligația să ofere accesul la rețea, să exploateze, să întrețină, să modernizeze și să dezvolte rețelele de gaze naturale în condiții de securitate și fiabilitate. OST contribuie la securitatea aprovizionării cu gaze naturale prin rețelele de transport al gazelor naturale, gestionează fluxurile de gaze naturale, ținând cont de schimburile cu alte sisteme interconectate, gestionează congestiile, asigură utilizarea eficientă a capacităților rețelelor de transport al gazelor naturale, inclusiv a interconexiunilor. Funcțiile și obligațiile operatorilor de sistem sunt prevăzute la art. 39 și art. 46 din Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale.

În cazul situațiilor excepționale în sectorul gazelor naturale, operatorii de sistem prestează cu prioritate serviciile de transport și de distribuție a gazelor naturale consumatorilor protejați.

Măsurile care garantează protecția consumatorilor finali (inclusiv consumatorii vulnerabili) de către furnizorii de gaze naturale sunt stipulate în Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale, Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 113/2019, Regulamentul privind procedura de schimbare a furnizorilor de gaze naturale nr. 363/2020, metodologiile tarifare aprobate de ANRE.

## 10. Mecanismele de cooperare cu alte țări

În conformitate cu art. 108 din Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale, în vederea asigurării securității aprovizionării cu gaze naturale, autoritățile competente din Republica Moldova colaborează cu autoritățile competente din țările părți ale Comunității Energetice, promovând colaborarea bilaterală și regională. Colaborarea se referă la situațiile care provoacă sau pot provoca perturbări grave în aprovizionarea cu gaze naturale atât a Republicii Moldova, cât și a unei alte țări care face parte din Comunitatea Energetică.

Colaborarea bilaterală și regională urmărește în special:

- coordonarea măsurilor privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale în situații excepționale;

- identificarea interconexiunilor, dezvoltarea și modernizarea acestora, inclusiv asigurarea capacităților bidirecționale;

- identificarea condițiilor și a modalităților practice de acordare a asistenței reciproce.

Cooperarea regională:

În conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2017/1938 transpus în Regulamentul privind situațiile excepționale în sectorul gazelor naturale, Secretariatul Comunității Energetice coordonează acțiunile autorităților competente cu privire la securitatea aprovizionării în Părțile contractante, inclusiv în Republica Moldova, prin intermediul Grupului de coordonare a securității aprovizionării din cadrul Comunității Energetice.

În ceea ce privește procesul de planificare a acțiunilor preventive, există mai mulți pași importanți pe care Republica Moldova îi poate face pentru a spori cooperarea cu alte țări Părți contractante:

- organizarea instruirilor și exercițiilor comune cu alte țări Părți contractante din Comunitatea Energetică pentru a asigura o pregătire adecvată pentru a răspunde la situații de urgență. Aceste exerciții pot ajuta la identificarea lacunelor din plan și la îmbunătățirea comunicării și a coordonării;

- schimbul de bune practici și de lecții învățate din situațiile de urgență anterioare.

În ianuarie 2024, SRL „Vesmoldtransgaz” a aderat la Memorandumul privind cooperarea pentru realizarea Coridorului Vertical. Scopul Memorandumului este consolidarea sistemelor naționale de transport, analizarea necesitățile tehnice sub forma unor conducte noi și interconectări. Coridorul vertical este integrat în gazoductul transbalcanic și permite transportul gazelor naturale din Grecia către Republica Moldova și instalațiile de stocare din Ucraina. Gazoductul poate transporta atât gazele naturale din Azerbaidjan, cât și gaze lichefiate de la terminalele Revitusa și Alexandroupolis din Grecia.

În iulie 2021, OST din Republica Moldova a aderat la Memorandumul de înțelegere privind cooperarea trans regională pentru dezvoltarea unei piețe integrate de gaze naturale pentru Europa de Sud-Est și de Est. Scopul este coordonarea eforturilor la nivel de Guverne ale statelor semnatare și Comisiei Europene pentru a facilita finalizarea rapidă a proiectelor transfrontaliere și transeuropene care diversifică aprovizionarea cu gaze în regiune, dezvoltarea piețelor regionale de gaze și implementarea normelor armonizate ale UE pentru a asigura funcționarea optimă a infrastructurii energetice inclusiv privind crearea coridoarelor de hidrogen.

Memorandumul de înțelegere cu privire la cooperarea transregională privind dezvoltarea unei piețe integrate a gazelor din Sud-Estul și Estul Europei (SEEGAS) sub egida Secretariatului Comunității Energiei a fost semnat în anul 2021 de către  bursele regionale de gaze naturale BRM (Romania) UEEX (Ucraina), TGE (Polonia), CEEGEX (Ungaria) și ECG (Austria) și OST din Republica Moldova, Ucraina, Romania, Ungaria, Polonia. Memorandumul vizează în mod specific crearea premiselor pentru funcționarea unei piețe competitive lichide și asigurarea accesului la piețele de gaze naturale respective pentru toți participanții la piață și furnizorii de servicii în mod nediscriminatoriu și în condiții egale, în conformitate cu acquis-ul comunitar. Semnatarii își propun să coopereze pentru dezvoltarea comerțului transfrontalier cu gaze naturale, de ex. pe platforme de schimb și să introducă mecanisme de prețuri interregionale transparente și competitive, în funcție de piață, precum și transport transfrontalier eficient al gazelor și interoperabilitate.

Din anul 2023, furnizorii de gaze naturale din Republica Moldova, în calitate de țară parte a Comunității Energetice, au dreptul să achiziționeze gaze naturale de pe Platforma Energetică comună a UE. Mecanismul UE de agregare a cererii și de achiziționare în comun a gazelor naturale și hidrogen este important pentru a îmbunătăți securitatea aprovizionării cu gaze naturale. La mecanismul UE pot participa toate întreprinderile din sectorul gazelor naturale cu sediul în Comunitatea Energetică care corespund criteriilor stabilite în Regulamentul (UE) nr. 2022/2576 al Consiliului.

În pofida tarifelor ridicate pentru serviciul de transport al gazelor naturale destinat fluxurilor transfrontaliere există interes din partea unor companii private din Ucraina și România care ar putea crește volumele de gaze naturale tranzitate, cu reduceri asociate ale costurilor de transport. La situația din 01.01.2024  SRL „Vestmoldtransgaz” are încheiate 44 contracte pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale, inclusiv cu traderii internaționali.

Republica Moldova colaborează cu Ucraina pentru creșterea capacității fizice și atractivității economice a rutei transbalcanice de transport a gazelor naturale în regim revers dinspre sudul Europei, prin Republica Moldova, către instalațiile de stocare subterane din Ucraina.

Activarea utilizării rutei Trans-Balcanice de transport a gazelor naturale înseamnă creșterea rolului Republicii Moldova în calitate de țară care contribuie la securitatea energetică regională.

SRL „Vestmoldtransgaz”, utilizează la alocarea capacității de transport a gazelor naturale la punctele de interconectare Platforma Regională de Rezervare a capacităților RBP, dezvoltată de către FGSZ.

Din noiembrie 2022, licitațiile de alocare a capacității se desfășoară în conformitate cu Codul rețelelor de gaze naturale aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 420/2019 în care s-a transpus Regulamentul (UE) nr.2017/459 al Comisiei din 16 martie 2017 de stabilire a unui cod al rețelei privind mecanismele de alocare a capacității în sistemele de transport al gazelor, care permite accesul echitabil și nediscriminatoriu al tuturor utilizatorilor de sistem, prin intermediul unei platforme electronice certificate de ENTSO-G.

Colaborarea bilaterală:

Cooperarea bilaterală a Republicii Moldova cu țările vecine la nivel interguvernamental, în vederea asigurării securității aprovizionării cu gaze naturale și prevenirea situațiilor de urgență este realizată prin următoarele mecanisme:

- Memorandumul de înțelegere între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind realizarea proiectelor necesare interconectării rețelelor de gaze naturale și energie electrică din Republica Moldova și România, Mai 2015.

Părțile au convenit să realizeze cu prioritate lucrările complementare a interconexiunii Iași – Ungheni prin care se vor asigura construcția Gazoductului Ungheni – Chișinău pe teritoriul Republicii Moldova, și Gazoductului Onești – Iași și a stațiilor de comprimare aferente pe teritoriul României.

- Memorandumul de înțelegere între Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova și Ministerul Energiei și Protecției Mediului al Ucrainei privind cooperarea în domeniul securității aprovizionării cu gaze naturale, Decembrie 2019.

Părțile au convenit să coopereze la realizarea activităților și măsurilor de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență și a crizelor de aprovizionare cu gaze naturale prin: schimb de informații, coordonarea acțiunilor pentru asigurarea aprovizionării continue și sigure cu gaze naturale, fără a înlocui platformele și mecanismele de cooperare din cadrul Comunității Energetice sau Uniunii Europene.

- Memorandumul de înțelegere între Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova și Ministerul Energiei al României privind cooperarea în domeniul securității energetice,  februarie 2022.

Memorandumul stabilește mecanismele de cooperare pentru realizarea unor acțiuni comune menite să contribuie la evaluarea riscurilor, prevenirea și gestionarea situațiilor de criză în aprovizionarea cu energie și/sau cu gaze naturale prin intermediul schimburilor de informații, coordonarea acțiunilor pentru asigurarea continuității aprovizionării cu energie electrică/gaze naturale. Cooperarea în vederea prevenirii crizelor energetice se realizează prin elaborarea unui Plan comun de acțiuni și stabilirea unor măsuri de solidaritate. Planul comun de acțiune se activează în caz de criză energetică în oricare dintre țările Părti, la solicitarea uneia și are drept scop asigurarea continuității în aprovizionarea cu energie electrică gaze naturale, precum și următoarele măsuri:

- menținerea stării de echilibru în rețelele de transport de energie electrică și gaze naturale;

- asigurarea reciprocă cu combustibili alternativi pentru producerea de energie termica destinate sistemelor de încălzire centralizată de energie electrică termică în cogenerare;

- accesul companiilor din Republica Moldova la instalațiile de stocare a gazelor naturale din Romania;

- accesul companiilor din Republica Moldova la piața de energie electrică la piața de gaze naturale din Romania;

- Asigurarea compatibilității mijloacelor de transport păcură pe calea ferată în vederea transportului operativ între cele două țări, inclusiv prin utilizarea temporară a facilităților destinate rezervelor naționale de păcură;

- instituirea unor măsuri de implicare a instituțiilor bancare cu atribuții de garantare a exporturilor (agenții de garantare a exporturilor) pentru garantarea plății obligațiilor comerciale reciproce în contextul cooperării privind securitatea energetică;

- crearea unui Grup de coordonare transfrontalieră a crizei, cu participarea Părților, a autorităților de reglementare și OST de gaze naturale și energie electrică. Grupul oferă o platformă pentru schimbul rapid eficient de informații la nivel înalt, în caz de necesitate, precum adoptarea măsurilor care se impun, conform Planului comun de acțiune.

- Memorandumul de înțelegere între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind realizarea proiectelor necesare interconectării rețelelor de gaze naturale și energie electrică din Republica Moldova și România, 11 decembrie 2023.

Părțile au convenit să coopereze în vederea asigurării securității energetice a Republicii Moldova prin diversificarea surselor și rutelor de aprovizionare, urmărind crearea premiselor integrării sale în piața unică europeană de energie și realizarea proiectelor necesare schimbului de energie pe termen lung dintre Republica Moldova și România către sfârșitul anului 2031 prin:

- realizarea lucrărilor de complementare a interconexiunii Iași – Ungheni – Chișinău prin asigurarea regimurilor de debit și presiune pentru transportul gazelor naturale în ambele direcții, având în vedere solicitările Republicii Moldova de stocare a gazelor naturale pe teritoriul României,  pentru consumul propriu național;

- asigurarea semnări unui Acord de colaborare privind partajarea eforturilor pentru îndeplinirea obiectivului de creare a stocurilor (Burden Sharing Agreement);

- sprijinirea dezvoltării pe teritoriul României a sistemului de stocare gaze naturale;

- cooperarea în vederea asigurării transpunerii și implementării de către Republica Moldova a prevederilor Directivei 2009/119/EC privind obligația statelor membre de a menține un nivel minim de rezerve de țiței și/sau de produse petroliere.

- asigurarea coordonării și semnarea pe parcursul anului 2024 a unui Acord bilateral care să prevadă identificarea de spații de stocare în vederea creării de stocuri de urgență ale Republicii Moldova pe teritoriul României.

Cooperarea inter - OST

Pentru a garanta securitatea și fiabilitatea funcționării rețelelor de transport al gazelor naturale, operatorul sistemului de transport colaborează cu operatorii sistemelor de trnsport din țările vecine în vederea asigurării interoperabilității rețelelor de transport al gazelor naturale și gestionării congestiilor, inclusiv prin aplicarea unui mecanism de schimb continuu de informații.

Pentru a asigura interoperabilitatea rețelelor de transport al gazelor naturale ale OST adiacenți, SRL „Vestmoldtransgaz” are încheiat acorduri de interconectare cu OST adiacenți.

1)  Acordul de interconectare cu SNTGN Transgaz SA, pentru punctul de interconectare cu Romania PI Ungheni, în anul 2020.

2) Acordul de interconectare încheiat cu OGTSU al Ucrainei, pentru punctele de interconectare cu Ucraina (PI Grebeniki, PI Căușeni, PI Limanskoe, PI Alexeevca, PI Ananiev), în anul 2019. Până la încheierea unui nou Acord de interconectare SRL „Vestmoldtransgaz” este succesor în drepturi și obligații al SRL „Moldovatransgaz”.

Pe parcursul ultimilor ani, Republica Moldova a făcut progrese notabile în diversificarea căilor de aprovizionare cu gaze naturale și adoptarea legislației UE pentru liberalizarea pieței gazelor naturale.

Republica Moldova a luat măsuri concrete pentru diversificarea aprovizionării cu gaze naturale în cooperare cu Statele Membre ale Uniunii Europene prin construcția interconexiunii cu România. Utilizarea interconexiunii Iași-Ungheni-Chișinău, împreună cu posibilitatea utilizării coridorului transbalcanic pentru fluxuri în regim revers, reprezintă principalele opțiuni tehnice pentru diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale în cooperare cu Statele Membre ale UE.

Evoluțiile de mai sus indică o bază politică solidă pentru cooperarea regională și integrarea cu piețele regionale pentru a face din Republica Moldova un important centru de tranzit pentru regiune.

Datorită noilor infrastructuri naționale și transfrontaliere de transport și de distribuție a gazelor naturale, accesului sporit la piețele energetice din țările vecine și a schimbării fluxurilor energetice regionale, Republica Moldova are acum acces la o serie de opțiuni noi pentru a atenua dependența ridicată în aprovizionarea cu gaze naturale.

Codurile rețelelor de gaze din UE au fost transpuse, permițând fluxul în sens revers virtual (backhaul). Per ansamblu, acest lucru creează o tendință pozitivă pentru creșterea interoperabilității și integrarea pieței regionale în cooperare cu OST din România și Ucraina.

Consolidarea cooperării cu instituțiile UE și statele vecine este un factor esențial pentru a spori mecanismele de cooperare în sectorul gazelor naturale, pentru a asigura schimbul de bune practici, de informații și coordonarea eforturilor de planificare a acțiunilor preventive și de reacție, în caz de urgență.

Prin restructurarea activă continuă a sectorului de gaze naturale, liberalizarea pieței naționale și armonizarea cu legislația UE, Republica Moldova se îndreaptă cu succes spre realizarea unei conectivități și interoperabilități mai ridicate, necesare pentru a valorifica aceste oportunități.

Anexa nr. 1

la Planul de acțiuni preventive

Lista indicatorilor infrastructurii de aprovizionare cu gaze naturale din Republica Moldova care sunt utilizați pentru determinarea criteriului „N-1”

| Nr. | Indicator | Valoarea, mil. m3/zi | Comentarii |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Capacitatea tehnică a tuturor punctelor de intrare la frontiera Republicii Moldova (EPm, total) | 69,05 |  |
|  | Inclusiv: |  |  |
| a. | Conducta de gaze naturale Shebelinka – Dnepropetrovsk – Kryvyi Rih – Ismail (SDKRI) și Razdelnaya – Ismail (RI) | 18 |  |
|  | PI Grebeniki | 6 |  |
|  | PI Căușeni | 12 |  |
| b. | Conducta de gaze naturale Ananiev – Tiraspol – Ismail (ATI) | 30 |  |
|  | PI Grebeniki | 30 |  |
|  | PI Căușeni | 0 |  |
| c. | Conducta de gaze naturale Ananiev – Cernăuți – Bogorodceni (ACB) | 15,8 |  |
|  | PI Ananiev | 7,9 |  |
|  | PI Alexseevka | 7,9 |  |
| d. | Conducta de gaze naturale Iasi-Ungheni |  |  |
|  | PI Ungheni | 5,25 |  |
| 2 | Capacitatea tehnică maximă de producere (Pm) | 0 | Capacitatea de producere a gazelor naturale este neglijabilă în Republica Moldova și nu este luată în considerare la calcularea criteriului „N-1”. |
| 3 | Capacitatea tehnică maximă de extracție din instalațiile de stocare (Sm) | 0 | În Republica Moldova nu există instalații de stocare a gazelor naturale. |
| 4 | Capacitatea tehnică maximă a instalației GNL (GNLm) | 0 | În Republica Moldova nu există instalații GNL. |
| 5 | Capacitatea tehnică a infrastructurii principale (Im) | 30 | Ananiev - Tiraspol - Ismail |
| 6 | Cerere zilnică extrem de mare (Dmax) | 9,8 | Potrivit S.A „Moldovagaz”, cel mai mare consum zilnic în decurs de 20 de ani a fost înregistrat la 23 ianuarie 2006. |
| 7 | Cererea zilnică care poate fi satisfăcută prin măsuri de piață (Deff) | 0 | În Republica Moldova nu sunt contracte cu consumatorii finali cu clauze întreruptibile |

Anexa nr. 2

la Planul de acțiuni preventive

Principalele categorii de consumatori de gaze naturale în Republica Moldova în 2021

| Sector | Consumul de gaze naturale în 2021, mil. m3 | Ponderea în totalul consumului de gaze naturale, % |
| --- | --- | --- |
| Sectorul rezidențial | 481 | 39,0 |
| Centrale electrice de termoficare (CET) (activitate principală) | 337 | 27,3 |
| Servicii comunale | 111 | 9,0 |
| Minerale nemetalice | 57 | 4,6 |
| Centrale termice ale autoproducătorilor | 55 | 4,5 |
| Centrale termice (activitate principală) | 50 | 4,1 |
| Transportul rutier | 37 | 3,0 |
| Industria alimentară și a tutunului | 29 | 2,4 |
| Centrale electrice de termoficare (CET ) la autoproducători | 18 | 1,5 |
| Comerț și servicii publice | 13 | 1,1 |
| Agricultură/ silvicultură/ pescuit | 7 | 0,6 |
| Industria chimică și petrochimică | 3 | 0,2 |
| Industria textilă și a pielăriei | 2 | 0,2 |
| Industria hârtiei, a celulozei și a tiparului | 2 | 0,2 |
| Construcții | 1 | 0,1 |
| Transport prin conducte | 1 | 0,1 |
| Alte sectoare (neprecizate în altă parte) | 1 | 0,1 |
| PIERDERI (–) | 29 | 2,4 |
| CONSUM BRUT | 1234 | 100,0 |

Notă: Datele se referă la teritoriul de pe malul drept al Nistrului

|  | Impactul ridicat al sectorului asupra consumului de gaze naturale |
| --- | --- |
|  | Impactul mediu al sectorului asupra consumului de gaze naturale |
|  | Impactul scăzut al sectorului asupra consumului de gaze naturale |

Anexa nr. 3

la Planul de acțiuni preventive

Matricea sectorială a măsurilor incluse în Planul de acțiuni preventive

| Sector | Consumul de gaze naturale în 2021, mil.m3* | Planificare | Aprovizionarea cu gaze naturale și stocarea acestora | Combustibilii fosili alternativi | Energia regenerabilă | Infrastructura de termoficare | Eficiență energetică | Consumatorii întreruptibili și protejați | Monitorizarea și siguranța infrastructurii de gaze naturale | Consolidarea capacităților și campanii de informare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sectorul rezidențial | 481 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Centrale electrice de termoficare (CET) (activitate principală) | 337 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| Servicii comunale | 111 | X | X | X | X | X | X | X |  | X |
| Minerale nemetalice | 57 | X |  | X | X |  | X |  |  | X |
| Centrale termice a autoproducătorilor | 55 | X |  | X | X | X | X |  |  | X |
| Centrale termice (activitate principală) | 50 | X |  | X | X | X | X |  |  | X |
| Transportul rutier | 37 | X |  | X | X |  | X |  |  | X |
| Industria alimentară și a tutunului | 29 | X |  | X | X |  | X |  |  | X |
| Centrale electrice de termoficare la autoproducători (CET) | 18 | X |  | X | X | X | X |  |  | X |
| Comerț și servicii publice | 13 | X |  | X | X |  | X |  |  | X |
| Agricultură/ silvicultură/ pescuit | 7 | X |  | X | X |  | X |  |  | X |
| Industria chimică și petrochimică | 3 | X |  | X | X |  | X |  |  | X |
| Industria textilă și a pielăriei | 2 | X |  | X | X |  | X |  |  | X |
| Industria hârtiei, a celulozei și a tiparului | 2 | X |  | X | X |  | X |  |  | X |
| Construcții | 1 | X |  | X | X |  | X |  |  | X |
| Transport prin conducte | 1 | X |  | X | X |  | X |  |  | X |
| Alte sectoare (neprecizate în altă parte) | 1 | X |  | X | X |  | X |  | X | X |
| PIERDERI (–) | 29 | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Consum brut | 1234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Notă: Datele se referă la teritoriul de pe malul drept al Nistrului

|  | Impactul ridicat al sectorului asupra consumului de gaze naturale |
| --- | --- |
|  | Impactul mediu al sectorului asupra consumului de gaze naturale |
|  | Impactul scăzut al sectorului asupra consumului de gaze naturale |

Anexa nr. 4

la Planul de acțiuni preventive

Impactul măsurilor preventive incluse în Planul de acțiuni preventive asupra sectoarelor care consumă gaze naturale

| Activitatea economică | Număr de întreprinderi* | Valoarea producției, mil. USD |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Anual | lunar (în mediu) |
| Producerea și livrarea de energie electrică și termică, de gaze, apă caldă menajeră și aer condiționat | 146 | 659 | 55 |
| Industria alimentară | 915 | 1 143 | 95 |
| Transport și depozitare | - | 545 | 45 |
| Fabricarea altor produse din minerale nemetalice | 336 | 349 | 29 |
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Activități profesionale, științifice și tehnice; Activități de servicii administrative și activități de servicii suport; Administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii; Învățământ; Sănătate umană și asistență socială; Arte, spectacole și activități recreative; Alte activități de servicii | - | 4 600 | 383 |
| Agricultură/ silvicultură/ pescuit | - | 1 449 | 121 |
| Construcții | - | 1 092 | 91 |
| Fabricarea de produse textile | 115 | 178 | 15 |
| Fabricarea de substanțe și produse chimice | 73 | 124 | 10 |
| Fabricarea de articole din hârtie și carton | 115 | 52 | 4 |

*Notă: Datele se referă la teritoriul de pe malul drept al Nistrului

|  | Impactul ridicat al sectorului asupra consumului de gaze naturale |
| --- | --- |
|  | Impactul mediu al sectorului asupra consumului de gaze naturale |
|  | Impactul scăzut al sectorului asupra consumului de gaze naturale |

Anexa nr. 2

la Planul de acțiuni pentru situații

excepționale în sectorul gazelor naturale,

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr._____/2024  din

# PLANUL DE URGENȚĂ

Secțiunea 1
Informații generale

- Planul de urgență, reprezintă parte componentă a Planului de acțiuni pentru situații excepționale în sectorul gazelor naturale, este elaborat în baza Planului de acțiuni preventive, în conformitate cu rezultatele evaluării naționale a riscurilor și include măsuri specifice care necesită a fi puse în aplicare în cazul apariției unei situații excepționale în sectorul gazelor naturale, când piața de gaze naturale nu poate asigura cantitățile necesare de gaze naturale.

- Scopul Planului de urgență este de a identifica măsurile care urmează a fi implementate pentru a elimina sau a minimiza impactul unei întreruperi în aprovizionarea cu gaze naturale asupra consumatorilor finali de gaze naturale și pentru lichidarea consecințelor situațiilor excepționale.

- Planul de urgență este activat atunci când este constatat unul dintre nivelele de criză identificate în Plan, care poate afecta buna funcționare a sectorului de gaze naturale și/sau securitatea aprovizionării cu gaze naturale.

- Planul de urgență stabilește:

- nivelele de criză, procedurile și măsurile aplicabile pentru fiecare nivel de criză stabilit în Plan, inclusiv măsurile care implică efectuarea schimburilor de informații;

- criteriile de evaluare a riscurilor asociate securității aprovizionării cu gaze naturale;

- atribuțiile și responsabilitățile întreprinderilor de gaze naturale, operatorului sistemului de transport pentru energie electrică, și consumatorilor industriali de gaze naturale, inclusiv ale producătorilor de energie electrică relevanți, în cazul unei perturbări în aprovizionarea cu gaze naturale, precum și interacțiunea acestora cu organul central de specialitate,  Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova (în continuare – Comisie) și după caz Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (în continuare – ANRE), precum și cu alte organe și autorități ale administrației publice centrale și locale implicate în realizarea Planului de urgență, pentru fiecare dintre nivelurile de criză identificate.

- măsurile bazate pe mecanisme de piață necesare pentru gestionarea situației în cazul unei situații de alertă, precum și pentru asigurarea aprovizionării cu gaze naturale în cazul unei situații de urgență, contribuția la gestionarea situației excepționale;

- măsurile care nu au la bază mecanisme de piață și care trebuie aplicate în cazul unei situații de urgență când măsurile bazate pe mecanisme de piață nu mai sunt suficiente pentru a asigura aprovizionarea cu gaze naturale a consumatorilor finali și în primul rând, a consumatorilor protejați, contribuția la gestionarea situației excepționale;

- măsurile și acțiunile necesare pentru atenuarea impactului potențial al întreruperii în aprovizionarea cu gaze naturale asupra instalațiilor de termoficare și asupra furnizării  energiei electrice produse pe bază de gaze naturale;

- contribuția măsurilor care nu sunt bazate pe mecanisme de piață, planificate sau care urmează a fi puse în aplicare, evaluarea efectelor măsurilor nebazate pe mecanisme de piață și procedurile necesare pentru punerea lor în aplicare.

- managerul de criză și rolul acestuia;

- obligațiile privind raportarea întreprinderilor de gazele naturale și după caz a întreprinderilor electroenergetice, în cazul apariției situației excepționale, indiferent de nivelul de criză;

- măsurile tehnice sau juridice aplicabile pentru a preveni consumul neautorizat sau consumul peste limită de gaze naturale de către consumatorii finali instalațiile de gaze naturale ale cărora sunt racordate la rețeaua de distribuție sau de transport al gazelor naturale, dar care nu sunt consumatori protejați;

- listă de acțiuni predefinite pentru punerea la dispoziție a gazelor naturale în cazul unei situații de urgență, mecanismele utilizate pentru cooperarea cu alte țări părți ale Comunității Energetice și/sau state membre ale Uniunii Europene.

## Secțiunea 2
Definirea nivelurilor de criză

- Pentru asigurarea unei abordări coerente în legătură cu evaluarea unei situații excepționale, precum și pentru luarea măsurilor adecvate ca răspuns la amenințări, este important de a determina în mod corespunzător nivelul de criză și posibilele consecințe asociate nivelului de criză respectiv.

- În Tabelul 1 sunt descrise cele trei niveluri de criză asociate situațiilor excepționale în sectorul gazelor naturale.

| Nivel de criză | Caracteristici |
| --- | --- |
| Nivel de alertă timpurie (în continuare – situație de alertă timpurie) | Există informații sigure cu privire la faptul că ar putea avea loc un eveniment care ar putea afecta în mod semnificativ aprovizionarea cu gaze naturale și care ar putea duce la apariția situației de alertă sau de urgență. |
| Nivel de alertă (în continuare – situație de alertă) | A apărut o cerere excepțional de mare de gaze naturale, sau a fost întreruptă furnizarea gazelor naturale, iar circumstanțele afectează în mod semnificativ aprovizionarea cu gaze naturale; piața de gaze naturale este încă în măsură să gestioneze întreruperea sau cererea respectivă fără a fi nevoie să se recurgă la măsuri care nu au la bază mecanisme de piață. |
| Nivel de urgență (în continuare – situație de urgență) | Cerere de gaze naturale excepțional de mare sau a o întrerupere semnificativă a furnizării gazelor naturale din import sau în alte situații în care a fost afectată semnificativ livrarea gazelor naturale pe teritoriul Republicii Moldova, iar oferta de gaze naturale este insuficientă pentru a satisface cererea de gaze naturale rămasă neacoperită, deși toate măsurile bazate pe mecanisme de piață au fost implementate, fapt care necesită introducerea de măsuri suplimentare, care nu sunt bazate pe mecanisme de piață în scopul de a garanta aprovizionarea cu gaze naturale, în special a consumatorilor protejați. |

Tabelul 1. Caracteristicile celor trei niveluri de criză asociate situațiilor excepționale în sectorul gazelor naturale.

## Secțiunea 3
Procedura de constatare a fiecărui nivel de criză

- Întreprinderile de gaze naturale sunt obligate să informeze OST atunci când se confruntă cu orice eveniment care poate afecta securitatea aprovizionării cu gaze naturale. În cazul în care OST identifică semnalele nivelelor de criză stabilite la punctul 6, care pot declanșa o potențială situație excepțională în sectorul gazelor naturale, notifică imediat, Comisia și organul central de specialitate.

- Constatarea situației excepționale în sectorul gazelor naturale se efectuează de către Comisie și la notificarea organului central de specialitate. Pentru stabilirea unuia din nivelele de criză, organul central de specialitate poate convoca pentru consultare Comisia pentru situații excepționale a organului central de specialitate (în continuare Comisia OCS), creată în conformitate cu prevederile pct. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001 cu privire la Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.

- Comisia OCS are rol consultativ în situația evaluării condițiilor de existență a unei situații excepționale, prevenirii unei situații excepționale, determinării posibilelor consecințe asociate, precum și propunerea măsurilor necesare pentru gestionarea fiecărui nivel de criză. Componența și Regulamentul Comisiei OCS sunt aprobate prin Ordinul organului central de specialitate. Din componența Comisiei OCS fac parte reprezentanții ANRE, întreprinderilor din sectorul gazelor naturale, electroenergetic și termoenergetic. La ședințele Comisiei OCS pot fi invitați experți independenți cu experiență relevantă în situațiile analizate.

- În caz de constatare a situației excepționale în sectorul gazelor naturale sau de lichidare a consecințelor acesteia, activitatea Comisiei este asigurată de Centrul operativ de dirijare în situații excepționale, format pe lângă Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

- În termen de 12 ore de la notificare, Comisia verifică dacă sunt îndeplinite condițiile privind constatarea existenței situației excepționale și nivelului de criză corespunzător, potrivit punctului 6.

- Pentru a face o evaluare completă a situației, Comisia poate utiliza informația din Anexa nr. 1.

- În cazul în care, după verificare, Comisia nu va constata semnalele unei situații excepționale, întreprinderile de gaze naturale reiau imediat activitatea în condiții normale de funcționare.

- În cazul în care sunt îndeplinite condițiile situațiilor stabilite la punctul 6, Comisia constată existența situației excepționale și nivelul de criză corespunzător.

- OST notifică operatorii sistemelor de distribuție, producătorii, operatorii depozitelor de stocare, furnizorii de gaze naturale, precum și OST adiacenți din țările vecine, cu privire la constatarea de către Comisie a situației excepționale în sectorul gazelor naturale și dispune, în funcție de situație, aplicarea măsurilor stabilite în Planul de urgență.

- În cazul în care Comisia constată unul din nivelele de criză asociate situațiilor excepționale în sectorul gazelor naturale stabilite la punctul 6, organul central de specialitate notifică imediat Secretariatul Comunității Energetice, precum și autoritățile competente din țările vecine și pune la dispoziția acestora toate informațiile necesare, în special informațiile cu privire la acțiunile pe care Comisia intenționează să le întreprindă.

- La dispariția cauzelor care au determinat apariția situației excepționale, OST sesizează imediat organul central de specialitate și Comisia prin intermediul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

- În termen de cel mult 12 ore, Comisia constată încetarea situației excepționale și anunță OST și organul central de specialitate.

- După încetarea situației excepționale, operatorii de sistem, dar și alți participanți la piața gazelor naturale sunt obligați să își reia imediat activitatea în condiții normale de funcționare.

- În cazul în care Comisia constată încetarea situației excepționale, organul central de specialitate notifică imediat Secretariatul Comunității Energetice, precum și autoritățile competente din țările vecine.

- După încetarea situației de urgență, organul central de specialitate prezintă Secretariatului Comunității Energetice, în cel mai scurt timp dar nu mai târziu de șase săptămâni de la încetarea situației de urgență, o evaluare detaliată a situației de urgență și a eficacității măsurilor implementate, inclusiv evaluarea impactului economic al situației de urgență, a impactului asupra sectorului energetic și evaluarea asistenței acordate sau primită de la țările părți ale Comunității Energetice. Această evaluare este pusă la dispoziția Grupului de coordonare privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale din cadrul Comunității Energetice și se reflectă în actualizarea Planul de acțiuni pentru situații excepționale în sectorul gazelor naturale

- Schemele fluxurilor informaționale în cazul constatării situațiilor excepționale sunt prezentate în Figurile 1- 2.

Figura 1. Schema fluxului informațional în cazul constatării situațiilor excepționale - nivel de alertă timpurie și nivel de alertă.

Figura 2. Schema fluxului informațional în cazul constatării situației excepționale - nivel de urgență.

## Secțiunea 4
Incidentele care pot declanșa o situație excepțională în sectorul gazelor naturale

- O situație excepțională în sectorul gazelor naturale poate fi declanșată de incidente aferente lanțului de livrare a gazelor naturale sau de amenințări exterioare și pericole care pot avea un impact asupra aprovizionării cu gaze naturale.

- Lista neexhaustivă a incidentelor/evenimentelor care pot duce la declanșarea unei situații excepționale în sectorul gazelor naturale sunt:

- temperaturile exterioare prognozate anormale (extrem de scăzute sau ridicate) care afectează alimentarea cu gaze naturale;

- deficitul de gaze naturale (cantități insuficiente pentru a satisface cererea);

- defecțiuni tehnice în sistemul național de transport al gazelor naturale;

- defecțiuni tehnice pe rutele de transport al gazelor naturale spre Republica Moldova;

- eșecul/incapacitatea participanților de pe piața gazelor naturale de a satisface cererea de gaze naturale, inclusiv a furnizorului de ultimă opțiune;

- dezechilibre majore în sistemul gazelor naturale;

- lipsa securității relațiilor contractuale;

- urgențe rezultate dintr-o situație internațională complicată, conflicte militare, crize, acțiuni teroriste;

- perturbări în alimentarea cu energie electrică, apă, combustibil, telecomunicații.

- Principalii indicatori pentru declararea nivelului de criză sunt descriși mai jos:

| Nivel de alertă timpurie (în continuare – situație de alertă timpurie) | Nivel de alertă (în continuare – situație de alertă) | Nivel de urgență (în continuare – situație de urgență) |
| --- | --- | --- |
| - Limitarea sau sistarea debitului de gaze naturale în principalele puncte fizice de intrare în Republica Moldova - Sistarea furnizării gazelor naturale din sursele de bază către Republica Moldova - Problemă tehnică / defecțiune tehnică a infrastructurii majore de gaze naturale (conducte, stații de comprimare) - Condiții meteo extreme și o cerere mare de gaze naturale Risc în aprovizionarea cu gaze naturale pe termen lung | - Limitarea semnificativă sau sistarea debitului de gaze naturale la principalele puncte fizice de intrare în Republica Moldova; - Sistarea furnizării gazelor naturale din sursele de bază către Republica Moldova - Probleme tehnice sau defecțiuni tehnice ale infrastructurii de gaze naturale pe o perioadă lungă de timp (conducte, stații de comprimare); - Condiții meteorologice extreme și o cerere crescută de gaze naturale; Risc ridicat pentru aprovizionarea cu gaze naturale pe termen lung. | - Pe termen lung pot fi așteptate întreruperi suplimentare ale aprovizionării cu gaze naturale pe scară largă și nu există o opțiune alternativă de aprovizionare adecvată. - Pe piața gazelor naturale nu sunt disponibile gaze naturale pentru a asigura echilibrarea și acestea nu poate fi achiziționate pe piața pe termen scurt - Alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor protejați pentru acoperirea nevoilor critice ale acestora este în pericol. - Problemă tehnică sau defecțiune tehnică a rețelelor de transport și/sau a stațiilor de comprimare fără o opțiune alternativă rapidă de aprovizionare. - Au fost epuizate măsurile bazate pe mecanisme de piață pentru a elimina sau a atenua consecințele negative ale perturbării în aprovizionarea cu gaze naturale. Măsurile bazate pe mecanisme de piață nu mai sunt suficiente pentru funcționarea stabilă a sistemului de gaze naturale al Republicii Moldova. |

Tabelul 2 Principalii indicatori pentru declararea nivelului de criză.

- Incidentele/evenimentele indicate în Tabelul 2 pot fi grupate în două categorii principale:

  - în curs de dezvoltare – eveniment care evoluează pe parcursul a câteva zile sau chiar săptămâni, care nu are un efect imediat, dar care, într-o perioadă relativ scurtă de timp, ar putea avea impact serios asupra aprovizionării cu gaze naturale. În acest caz, organul central de specialitate și întreprinderile de gaze naturale sunt obligați să monitorizeze situația și să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea declanșării situației de urgență. Pentru stabilirea unuia din nivelele de criză, organul central de specialitate poate convoca pentru consultare Comisia pentru situații excepționale a organului central de specialitate (în continuare Comisia OCS), creată în conformitate cu prevederile pct. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001 cu privire la Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.;

  - șoc brusc – eveniment care are loc instantaneu sau se dezvoltă în decurs de câteva ore și care are un impact negativ imediat asupra furnizării gazelor naturale. În acest caz, organul central de specialitate și întreprinderile de gaze naturale trebuie să informeze imediat Comisia, prin intermediul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, precum și să întreprindă măsuri de urgență pentru a înlătura sau minimaliza consecințele survenite în legătură cu întreruperea aprovizionării cu gaze naturale a consumatorilor și, în primul rând, a consumatorilor protejați.

## Secțiunea 5
Obligațiile de raportare și schimbul de informații

- În cazul identificării semnalelor pentru constatarea situației excepționale – nivel de alertă sau nivel de urgență, notificarea OST către Comisie trebuie să includă și următoarele informații:

- o descriere a incidentului /evenimentului:

- data, ora și durata evenimentului;

- tipul evenimentului;

- locația evenimentului;

- estimarea deficitului de gaze naturale;

- impactul posibil.

- informația privind starea rețelelor de gaze naturale.

- În cazul în care este constatată de către Comisie una din situațiile excepționale stabilite la punctul 6, întreprinderile de gaze naturale prin intermediul OST pun zilnic la dispoziția Comisiei, organului central de specialitate în special următoarele informații:

  - prognoza cererii zilnice și a furnizării zilnice de gaze naturale pentru următoarele trei zile, în milioane metri cubi pe zi (mil. m3/zi);

  - fluxurile zilnice de gaze naturale la toate punctele de intrare și ieșire transfrontaliere, precum și la toate punctele care racordează o instalație de producere a gazelor naturale, o instalație de stocare sau un terminal GNL la rețeaua de gaze naturale, în milioane metri cubi pe zi (mil. m3/zi);

  - perioada de timp, exprimată în zile, pentru care se estimează că este posibilă asigurarea aprovizionării cu gaze naturale a consumatorilor protejați.

- Pe perioada situației excepționale, organele și autoritățile administrației publice centrale, autoritățile publice, APL prezintă zilnic Comisiei informații cu privire la măsurile întreprinse.

- Schimbul de informații între Comisie și organele centrale de specialitate ale administrației publice, APL și alte instituții, respectiv, între Comisie și OST, se realizează în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1076/2010 cu privire la clasificarea situațiilor excepționale și la modul de acumulare și prezentare a informațiilor în domeniul protecției populației și teritoriului în caz de situații excepționale.

- Pe perioada situației excepționale, OST transmite zilnic Comisiei și organului central de specialitate informații cu privire la măsurile întreprinse de acesta, de alți operatori de sistem, de alte întreprinderi de gaze naturale, precum și de alți participanți de pe piața gazelor naturale în conformitate cu Planul de urgență. Operatorii de sistem, dar și alți participanți de pe piața gazelor naturale, sunt obligați să colaboreze cu OST și să prezinte informațiile solicitate.

- Toate informațiile, menționate mai sus, sunt furnizate de întreprinderile de gaze naturale într-un format convenit cu OST.

- Obligații de informare ale părților implicate pentru fiecare nivel de criză sunt stabilite în Anexa nr. 7.

- În Figura 3 se descrie schema fluxurilor de informații și obligațiilor de raportare în timpul situațiilor excepționale.

Figura 3. Fluxurile informaționale generale în timpul situațiilor excepționale în sectorul gazelor naturale din Republica Moldova

## Secțiunea 6
Măsuri aplicate pentru fiecare nivel de criză

- În cazul apariției situației excepționale, indiferent de nivelul de criză, toate întreprinderile de gaze naturale trebuie să îndeplinească obligațiile ce le revin în conformitate cu Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale, Regulamentul privind situațiile excepționale în sectorul gazelor naturale, Planul de urgență, să execute deciziile Comisiei și instrucțiunile OST.

- Orice măsură stabilită în conformitate cu prezentul Plan, se aplică temporar, pentru a reduce nivelul perturbărilor în funcționarea pieței gazelor naturale. În același timp, măsura trebuie să se limiteze la ceea ce este strict necesar pentru a remedia amenințarea la adresa siguranței, integrității fizice a persoanelor sau a rețelelor de gaze naturale.

- Pentru a asigura aprovizionarea cu gaze naturale a consumatorilor protejați, în cazul unei situații excepționale în sectorul gazelor naturale, pot fi aplicate următoarele categorii de măsuri:

- măsuri voluntare: campanii de informare, reducerea voluntară a consumului de gaze naturale;

- măsuri bazate pe mecanisme de piață: reducerea cererii de gaze naturale;

- măsuri care nu au la bază mecanisme de piață: utilizarea combustibililor alternativi, limitarea consumului de gaze naturale către consumatorii finali, reducerea obligatorie a cererii de gaze naturale.

- Domeniul de aplicare detaliat al măsurilor indicate mai sus este determinat de structura sectorială a consumului de gaze naturale în Republica Moldova.

- Pentru asigurarea aprovizionării cu gaze naturale a consumatorilor finali și în primul rând, a consumatorilor protejați, în cazul apariției situației excepționale, indiferent de nivelul de criză, în afară de categoriile de măsuri prevăzute mai sus, pot fi aplicate și alte măsuri, bazate pe mecanisme de piață sau care nu se bazează pe mecanisme de piață (în cazul situației de urgență).

- În perioada existenței situațiilor excepționale în sectorul gazelor naturale, la indicația OST, toți operatorii de sistem sunt obligați să presteze cu prioritate servicii de livrare a gazelor naturale consumatorilor protejați.

- Indiferent de nivelul de criză operatorii de sistem asigură funcționarea în regim normal a rețelelor de gaze naturale pe care le operează, monitorizează parametrii tehnici ai acestora și dezechilibrele din sistem.

- În situații excepționale justificate în mod corespunzător, Comisia poate întreprinde acțiuni care se abat de la Planul de urgență. Organul central de specialitate informează imediat Secretariatul Comunității Energetice și autoritățile competente ale țărilor părți ale Comunității Energetice vecine, în legătură cu orice astfel de acțiuni și prezintă justificări pentru abaterea de la Planul de urgență.

## Secțiunea 7
Măsuri alertă timpurie

- În cazul constatării situației de alertă timpurie, autoritățile publice, OST și întreprinderile de gaze naturale în cooperare cu întreprinderile termoenergetice și electroenergetice identifică măsuri bazate pe mecanisme de piață care pot fi utilizate.

| Măsura 1. Alertă timpurie | Comisia informează mass-media și populația cu privire la situația din sectorul gazelor naturale și despre riscul producerii unor evenimente care ar putea afecta în mod semnificativ aprovizionarea cu gaze naturale a țării. |
| --- | --- |
| Părțile implicate | Comisia pentru situații excepționale, mass media. |
| Proceduri de urmat | Comisia asigură publicarea regulată a comunicatelor, informațiilor în mass media cu privire la situația în sectorul gazelor naturale. |
| Contribuția măsurii | Creștere a gradului de conștientizare generală a consumatorilor despre necesitatea reducerii consumului de gaze naturale; Informarea consumatorilor despre situația de alertă în sectorul de gaze naturale. |

| Măsura 2. Alertă timpurie | Creșterea importurilor /achizițiilor de gaze naturale din mai multe surse, diversificarea furnizorilor și a rutelor de aprovizionare. |
| --- | --- |
| Părțile implicate | Furnizorii de gaze naturale, furnizorul căruia i s-a impus obligația de realizare a achizițiilor și/sau asigurarea stocurilor de gaze naturale, furnizorii externi, platformele de tranzacționare a gazelor naturale. |
| Proceduri de urmat | Furnizorii de gaze naturale sunt pro-activi în procurarea gazelor naturale de la platformele de tranzacționare de gaze naturale. Furnizorii se asigură că furnizorii externi vor furniza volumele de gaze naturale conform contractelor încheiate. |
| Contribuția măsurii | Diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale; Majorarea cantităților de gaze naturale procurate; Asigurarea disponibilității cantităților de gaze naturale în baza contractelor încheiate. |

| Măsura 3. Alertă timpurie | OST monitorizează în continuu parametrii tehnici și dezechilibrele din sistemul de gaze naturale. |
| --- | --- |
| Părțile implicate | OST, întreprinderile de gaze naturale, utilizatori de sistem. |
| Proceduri de urmat | În perioada situației excepționale, întreprinderile de gaze naturale prin intermediul OST, pun zilnic la dispoziția Comisiei și organului central de specialitate informațiile stabilite de Prezentul Plan și Regulamentul privind situațiile excepționale în sectorul gazelor naturale |
| Contribuția măsurii | Operatorii de sistem, autoritățile statului au acces la informațiile relevante privind orice incident /eveniment care poate afecta securitatea aprovizionării cu gaze naturale. |

## Secțiunea 8
Măsuri nivel alertă

- În cazul constatării situației de alertă, autoritățile publice, OST și întreprinderile de gaze naturale în cooperare cu întreprinderile din sectorul termoenergetic și electroenergetic, aplică suplimentar măsurilor stabilite pentru nivelul de alertă timpurie și alte măsuri bazate pe mecanisme de piață disponibile, acestui nivel de criză.

| Măsura 1. Alertă | Comisia adoptă decizia privind punerea în circulație pe piața gazelor naturale, a cantității disponibile de gaze naturale care fac obiectul obligației de stocare, în conformitate cu art. 1083 alin. (14) din Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale. |
| --- | --- |
| Părțile implicate | Comisia, titularul obligației de stocare. Furnizorii de pe piața gazelor naturale cu amănuntul. |
| Proceduri de urmat | Urmare a deciziei Comisiei, titularul obligației de stocare pune în circulație pe piața gazelor naturale, stocurile respective de gaze naturale disponibile. La determinarea cantităților ce urmează a fi vândute fiecărui furnizor de pe piața cu amănuntul se ține cont de cota sa de pe piața gazelor naturale. |
| Contribuția măsurii | Asigurarea funcționării sigure și fiabile a pieței gazelor naturale. Asigurarea securității aprovizionării cu gaze naturale. |

| Măsura 2. Alertă | Utilizarea de către unitățile termoenergetice care dețin centralele electrice de termoficare ce funcționează pe bază de gaze naturale, a combustibililor alternativi, acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic. |
| --- | --- |
| Părțile implicate | SA „Termoelectrica” SA „CET Nord” ICS „Moldova-Zahar” SRL SRL „Südzucker Moldova” |
| Proceduri de urmat | Trecerea centralelor electrice de termoficare care funcționează pe bază de gaze naturale din mun. Chișinău, și alte localități la utilizarea combustibililor alternativi acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic, având în vedere fiabilitatea regimului de funcționare a utilajului termoenergetic și limitările privind protecția mediului. |
| Contribuția măsurii | Reducerea consumului de gaze naturale. |

| Măsura 3. Alertă |  | OST asigură cantitatea maximă de gaze naturale disponibilă stocată în rețeaua de transport (linepack). |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Părțile implicate |  | Operatorul sistemului de transport |  |
| Proceduri de urmat |  | OST procură și stochează gaze naturale în rețelele sale în limita capacității disponibile. |  |
| Contribuția măsurii |  | Asigurarea unui nivelul optim de funcționare a sistemului de gaze naturale; Echilibrarea fizică a sistemului. |  |
| Măsura 4. Alertă | Aplicarea unei plăți pentru dezechilibru majorate pentru a stimula utilizatorii de sistem să-și echilibreze portofoliile de echilibrare |  |
| Părțile implicate | OST, utilizatorii de sistem, părțile responsabile de echilibrare. |  |
| Proceduri de urmat | OST majorează plata pentru dezechilibru zilnic prin aplicarea unui coeficient, care să stimuleze utilizatorii de sistem să-și echilibreze portofoliile mai devreme, ca măsură de menținere a echilibrului în sistemului de transport al gazelor naturale, în conformitate cu mecanismele legale aplicabile în vigoare. |  |
| Contribuția măsurii | Asigurarea echilibrării sistemului de transport al gazelor naturale; Stimularea utilizatorilor de sistem să-și echilibreze singuri portofoliile fără ca OST să realizeze acțiuni de echilibrare. |  |

| Măsura 5. Alertă | Furnizarea gazelor naturale consumatorilor finali fără depășirea limitei cantităților contractate |
| --- | --- |
| Părțile implicate | Furnizorii de gaze naturale, consumatorii de gaze naturale. |
| Proceduri de urmat | Furnizorii de gaze naturale nu vor depăși cantitatea de gaze naturale furnizate prestabilită în anexele la contractele de furnizare a gazelor naturale încheiate. |
| Contribuția măsurii | Reducerea consumului de gaze naturale. |

| Măsura 6. Alertă timpurie | Furnizorii informează consumatorii despre necesitatea reducerii consumului de resurse energetice, în special a gazelor naturale. |
| --- | --- |
| Descriere scurtă | Furnizorii de gaze naturale iau măsuri de informare a consumatorilor despre necesitatea reducerii consumului de gaze naturale, inclusiv despre: - posibilitatea limitării livrărilor de gaze naturale, făcând apel la reducerea voluntară a consumului de gaze naturale; - modul în care pot contribui la reducerea consumului de gaze naturale; - necesitatea creării stocurilor de combustibili alternativi. |
| Părțile implicate | Furnizorii de gaze naturale, consumatorii de gaze naturale. |
| Proceduri de urmat | Furnizorii de gaze naturale informează consumatorii finali prin intermediul paginilor electronice, materialelor informative, facturilor, centrelor de deservire a consumatorilor sau prin intermediul mass media. |
| Contribuția măsurii | Reducerea cererii/ consumului de gaze naturale. |

| Măsura 7. Alertă | Consumatorii de gaze naturale reduc voluntar consumul de gaze naturale, iau măsuri de achiziționare a combustibilului alternativ și/sau de rezervă. |
| --- | --- |
| Părțile implicate | Consumatorii de gaze naturale, inclusiv consumatorilor industriali; Producătorii de energie electrică și termică: |
| Proceduri de urmat | Consumatorii de gaze naturale reduc voluntar consumul de gaze naturale, trec la combustibili alternativi, achiziționează combustibil de rezervă. |
| Contribuția măsurii | Reducerea consumului /cererii de gaze naturale. |

| Măsura 8. Alertă | Informarea populației, prin intermediul mass-media, cu privire la cauzele și proporțiile situațiilor excepționale, cu privire la măsurile întreprinse de întreprinderile de gaze naturale și autoritățile responsabile |
| --- | --- |
| Părțile implicate | Comisia pentru Situații Excepționale |
| Proceduri de urmat | Comisia informează populația, prin intermediul mass-media, publică pe pagina sa web comunicate de presă, raporturi cu privire la cauzele și proporțiile situațiilor excepționale, cu privire la măsurile întreprinse de întreprinderile de gaze naturale și autoritățile responsabile pentru prevenirea și lichidarea consecințelor acestora, pentru protecția populației și a patrimoniului, pentru familiarizarea populației cu regulile de comportament în situații excepționale, precum și cu privire la măsurile întreprinse pentru asigurarea aprovizionării cu gaze naturale a consumatorilor protejați |
| Contribuția măsurii | Reducerea consumului/cererii de gaze naturale. |

| Măsura 9. Alertă | Creșterea nivelului de producere a gazelor naturale |
| --- | --- |
| Părțile implicate | Producătorii de gaze naturale |
| Proceduri de urmat | mobilizează întreaga capacitate de producere a gazelor naturale în limitele capacităților maxime de extracție. |
| Contribuția măsurii | Majorarea ofertei de gaze naturale. |

## Secțiunea 9
Măsuri nivel urgență

- Pe perioada situației de urgență, acțiunile autorităților publice, OST și a întreprinderilor de gaze naturale în cooperare cu întreprinderile din sectorul termoenergetic și electroenergetic se concentrează pe scăderea consumului de gaze naturale prin implementarea măsurilor care nu se bazează pe mecanisme de piață.

- În cazul constatării situației de urgență de Comisie sunt aplicate următoarele acțiuni predefinite bazate pe cerere și ofertă pentru punerea la dispoziție a gazelor naturale și mecanismele de compensare a acestora.

- Utilizarea stocurilor de gaze naturale care fac obiectul obligației de stocare în conformitate cu art. 1082-1084 din Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale

Titularul obligației de stocare poate utiliza resurse proprii sau poate beneficia de împrumuturi externe contractate direct de către acesta – surse financiare recreditate din contul împrumuturilor de stat externe contractate de Guvern în numele Republicii Moldova, și/sau de resurse financiare alocate din bugetul de stat, cu recuperarea acestora după punerea în circulație a gazelor naturale în conformitate cu alin.(5)–(12) din Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale. Pentru realizarea obligației de stocare, titularul obligației de stocare poate beneficia de granturi ori de alte surse nerambursabile, care nu se iau în considerare la stabilirea de către Agenție a prețului reglementat.

Titularul obligației de stocare căruia i-a fost impusă obligația de stocare poate primi stimulente sau compensații financiare pentru deficitul de venituri sau pentru costurile suportate de acesta ca urmare a respectării obligației de stocare în cazul în care deficitul sau costurile respective nu pot fi acoperite prin veniturile obținute din activitatea desfășurată în legătură cu executarea obligației de stocare. Stimulentele sau compensațiile financiare se stabilesc în conformitate cu mecanismul prevăzut prin hotărâre de Guvern, în baza calculelor Agenției.

- Utilizarea totală sau parțială a gazelor naturale care fac obiectul stocurilor de securitate în conformitate cu art. 1081 alin. (8) din Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale.

Costurile aferente creării și menținerii stocurilor de securitate se acoperă din contul resurselor financiare alocate din bugetul de stat și/sau din asistența financiară externă, și/sau din contul contribuțiilor financiare achitate de furnizorii de pe piața cu amănuntul a gazelor naturale. Pentru a asigura colectarea mijloacelor financiare necesare pentru crearea și menținerea stocurilor de securitate, Guvernul poate impune obligații de serviciu public și altor întreprinderi de gaze naturale.

ANRE stabilește metoda de determinare a mărimii contribuțiilor financiare ce urmează a fi achitate de furnizorii de pe piața cu amănuntul a gazelor naturale, ținând cont de necesitatea acoperii costurilor stocurilor de securitate suportate de către entitatea pentru crearea și menținerea stocurilor de securitate pe parcursul perioadei de 12 luni anterioare, de asemenea stabilește periodicitatea achitării acestora. Contribuțiile financiare se determină proporțional cotelor deținute de aceștia pe piața cu amănuntul a gazelor naturale și se aprobă prin hotărârea ANRE, care se ajustează la necesitate.

- Asigurarea stocurilor de gaze naturale în situații de urgență de către furnizorul căruia i-a fost impusă obligația de realizare a achizițiilor de gaze naturale și constituirea stocurilor

Resurse proprii sau împrumuturi contractate direct de către aceasta sau surse financiare recreditare din contul împrumuturilor de stat externe contractate de către Guvern în numele Republicii Moldova, și/sau de resurse financiare alocate din bugetul de stat, cu recuperarea acestora după punerea în circulație a gazelor naturale

- Utilizarea gazelor naturale stocate în rețelele naționale de transport

Aplicarea regulilor de echilibrare și decontarea dezechilibrelor. Utilizarea după caz a mecanismului de flexibilitate prin stocare în conductă.

- Trecerea CET Sursa 1 a „Termoelectrica” SA  la combustibil alternativ

Costurile sunt acoperite prin tarif, în conformitate cu Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor și tarifelor reglementate pentru producerea energiei electrice și termice, pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei termice.

- Trecerea centralelor electrice de termoficare ale fabricilor de zahăr (ÎCS „Moldova-Zahăr” SRL și ÎM „Südzucker Moldova” SA) la combustibil alternativ.

- Reducerea cu 10% a temperaturii agentului termic livrat în sistemele de încălzire centralizată

- Limitarea /întreruperea aprovizionării cu gaze naturale a consumatorilor întreruptibili.

- Rezultatele evaluării reducerii consumului lunar de gaze naturale ca urmare a implementării măsurilor predefinite incluse în Planul de urgență sunt prezentate în Anexa nr. 2.

- Măsurile bazate pe mecanisme de piață aplicabile în situație de urgență sunt:

- OST solicită tuturor utilizatorilor de sistem care au încheiate contracte pentru transportul gazelor naturale să asigure cantitățile zilnice maxime convenite cu furnizorii externi;

- OST colaborează cu OST din statele vecine, prin aplicarea unui mecanism de schimb continuu de informații, în vederea garantării securității și fiabilității rețelelor de transport al gazelor naturale, gestionării congestiilor;

- Furnizorii utilizează gazele naturale procurate de la titularul obligației de stocare, care fac obiectul obligației de stocare;

- Furnizorii procură și furnizează cantități suplimentare de gaze naturale pentru a satisface cererea excepțional de mare de gaze naturale și/sau pentru a acoperi cererea de gaze naturale.

- Producătorii iau măsuri pentru creșterea nivelului de producție al gazelor naturale.

- Furnizorii de gaze naturale reduc cantitățile de gaze naturale furnizate consumatorilor finali care au încheiate contracte de furnizare a gazelor naturale cu clauze întreruptibile;

- În cazul situației de urgență, când toate măsurile bazate pe mecanisme de piață au fost utilizate, dar cererea de gaze naturale rămâne neacoperită, Comisia decide în privința aplicării următoarelor măsuri care nu se bazează pe mecanisme de piață:

| Măsura 1 Urgență | Adoptă, decizia privind utilizarea totală sau parțială a gazelor naturale care fac obiectul stocurilor de securitate în conformitate cu art. 1081 alin. (8) din Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale |
| --- | --- |
| Părțile implicate | Comisia, Entitatea pentru crearea și menținerea stocurilor de securitate, furnizorii de pe piața cu amănuntul. |
| Proceduri de urmat | În cazul constatării situației de urgență, urmare a deciziei Comisiei, gazele naturale care fac obiectul stocurilor de securitate create de Entitatea pentru crearea și menținerea stocurilor de securitate sunt puse la dispoziția furnizorilor de pe piața cu amănuntul a gazelor naturale. |
| Evaluarea necesității măsurii pentru a face față unei crize. Gradul de utilizare. | Măsura se aplică în situație de urgență și constituie una din măsurile predefinite bazate pe ofertă pentru punerea la dispoziție a gazelor naturale în scopul acoperirii necesarului de gaze naturale în primul rând a consumatorilor protejați. Stocurile de securitate se constituie în cantitate egală cu consumul de gaze naturale pe parcursul a cel puțin 10 zile de consum, o zi de consum fiind echivalentă consumului zilnic mediu pentru perioada de iarnă calendaristică precedentă. Măsura corespunde cerințelor pct. 24 din Regulamentul privind situațiile excepționale pe piața gazelor naturale (Art. 11 alin. 6 Regulament UE 2017/1938). |
| Contribuția măsurii | Atenuarea majorărilor bruște a prețurilor pentru gazele naturale; asigurarea securității aprovizionării cu gaze naturale. |

| Măsura 2 Urgență | Limitarea și/sau întreruperea livrării gazelor naturale consumatorilor întreruptibili |
| --- | --- |
| Părțile implicate | Comisia, OST, OSD, furnizorii de gaze naturale Responsabil de implementarea măsurii este OST. |
| Proceduri de urmat | Comisia adoptă decizia de aplicare a măsurii de limitare și/sau întrerupere a livrării gazelor naturale, OST este responsabil de aplicare. În cazul în care nu există cantități de gaze naturale pentru acoperirea cererii de gaze naturale a consumatorilor protejați, OST informează Comisia, organul central de specialitate. După adoptarea de către Comisie a deciziei respective, OST notifică OSD, furnizorii de gaze naturale care au semnate contracte de furnizare a gazelor naturale cu consumatorii întreruptibili, despre necesitatea limitării și/sau întreruperii livrării gazelor naturale către consumatorii întreruptibili. Măsura de limitare a livrării gazelor naturale se aplică față de consumatorii care în virtutea procesului tehnologic nu pot întrerupe total activitatea. |
| Evaluarea necesității măsurii pentru a face față unei crize. Gradul de utilizare. | Măsura se aplică în situație de urgență și constituie una din măsurile predefinite bazate pe reducerea forțată a cererii de gaze naturale. Ordinea de limitare și/sau întrerupere a livrării gazelor naturale consumatorilor stabilită la pct. 59 s-a luat în considerare: impactul întreruperii asupra consumatorilor finali din diferitele sectoare ale economiei naționale ș.a. Măsura corespunde cerințelor pct. 24 din Regulamentul privind situațiile excepționale pe piața gazelor naturale (Art. 11 alin. 6 Regulament UE 2017/1938). |
| Contribuția măsurii | Reducerea consumului de gaze naturale. |
| Fluxuri de informații | Conform Secțiunii 12 din Planul de urgență. |

| Măsura 3 Urgență | Limitarea și/sau întreruperea livrării gazelor naturale consumatorilor noncasnici incluși în categoria consumatorilor protejați |
| --- | --- |
| Părțile implicate | Comisia, operatorii de sistem (OST, OSD), furnizorii de gaze naturale Responsabil de implementarea măsurii este OST. |
| Proceduri de urmat | În cazul în care aplicarea măsurilor de întrerupere a livrării consumatorilor întreruptibili nu sunt suficiente pentru acoperirea cererii tuturor consumatorilor protejați. La dispoziția Comisiei, OST și furnizorii notifică consumatorii privind necesitatea limitării și/sau întreruperii consumului de gaze naturale. Dacă nu se conformează, consumatorul este deconectat. Măsura de limitare a livrării gazelor naturale se aplică față de consumatorii care în virtutea procesului tehnologic nu pot întrerupe total activitatea. |
| Evaluarea necesității măsurii pentru a face față unei crize. Gradul de utilizare. | Măsura se aplică în situație de urgență pentru a evita afectarea limitării sau întreruperii livrării de gaze naturale consumatorilor protejați casnici. Măsura corespunde cerințelor pct. 24 din Regulamentul privind situațiile excepționale pe piața gazelor naturale (Art. 11 alin. 6 Regulament UE 2017/1938). |
| Contribuția măsurii | Reducerea consumului de gaze naturale. |
| Fluxuri de informații | Conform Secțiunii 12 din Planul de urgență. |

| Măsura 4 Urgență | În situație de urgență, Comisia poate decide să acorde prioritate furnizării gazelor naturale, în detrimentul aprovizionării cu gaze naturale a anumitor categorii de consumatori protejați, următoarelor centrale termoelectrice și/sau centrale electrice de termoficare care produc energie electrică și/sau energie termică în baza gazelor naturale: - Centrala termoelectrică - Cuciurgan (MGRES); - Centrale electrice de termoficare - „Termoelectrica” SA; - Centrala electrică de termoficare - „CET-Nord” SA. |
| --- | --- |
| Principalele părți implicate | Comisia, OST de energie electrică / OST de gaze naturale, centralele termoelectrice sau termice cu prioritate. |
| Proceduri de urmat | În timpul situației de urgență și din motive întemeiate, inclusiv la solicitarea OST de energie electrică sau de gaze naturale, Comisia poate decide să acorde prioritate furnizării de gaze naturale către anumite centrale termoelectrice și/sau termice în detrimentul aprovizionării cu gaze naturale către anumite categorii de consumatori protejați. |
| Evaluarea necesității măsurii pentru a face față unei crize. Gradul de utilizare. | Măsura este aplicabilă în situația dacă în lipsa furnizării gazelor naturale către centrale electrice sau termice indicate mai sus: - ar putea duce la o deteriorare gravă a funcționării sistemului electroenergetic și/sau sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică; - ar împiedica producția și/sau transportul gazelor naturale. Măsura corespunde cerințelor pct. 24 din Regulamentul privind situațiile excepționale în sectorul gazelor naturale (Art. 11 alin. 6 Regulament UE 2017/1938). |
| Contribuția anticipată | Asigurarea securității energetice a statului. |

| Măsura 5 Urgență | Impunerea unor obligații de serviciu public întreprinderilor din sectorul energetic în conformitate cu prevederile legilor sectoriale în domeniul gaze naturale și energie electrică în scopul asigurării securității aprovizionării cu energie electrică și/sau gaze naturale a Republicii Moldova |
| --- | --- |
| Principalele părți implicate | Comisia, Guvernul, ANRE. |
| Proceduri de urmat | Obligațiile de serviciu public sunt impuse de Guvern, ANRE sau de Comisie. Obligațiile se impun în calitate de măsuri limitată în timp, în mod nediscriminatoriu și se revizuiesc cu regularitate, din oficiu, în scopul determinării necesității menținerii obligațiilor respective. Înainte de a impune obligații de serviciu public, Guvernul sau, după caz, Agenția, informează Secretariatul Comunității Energetice despre aceasta, cu excepția cazurilor în care există un pericol iminent pentru securitatea aprovizionării cu gaze naturale a Republicii Moldova. În timpul situației de urgență, Comisia poate impune obligații de serviciu public întreprinderilor din sectorul energetic în scopul asigurării securității aprovizionării cu energie electrică și/sau gaze naturale a țării. Obligația de serviciu public poate fi impusă OST, OSD și furnizorilor de gaze naturale pentru a asigura livrarea de gaze naturale consumatorilor protejați și, după caz, centralelor electrice care vor putea produce energie electrică în beneficiul consumatorilor finali și exploatarea sistemului de gaze naturale. Decizia respectivă va conține temeiul juridic pentru aprobarea acesteia (clar definită). 2. Hotărârea Guvernului, a Comisiei și/sau a ANRE va fi fundamentată, transparentă și toate părțile și consumatorii finali sunt informați prin intermediul mass-media (transparență). Înainte de a impune obligații de serviciu public, Guvernul sau, după caz, Agenția informează Secretariatul Comunității Energetice cu privire la aceasta, cu excepția cazului în care există un pericol iminent pentru securitatea aprovizionării cu gaze naturale a Republicii Moldova. Costurile suportate de OST, OSD, furnizori se recuperează prin prețuri și tarife. Întreprinderile energetice nu pot fi impuse să facă ceva ce nu sunt competente. Toate companiile energetice trebuie să-și îndeplinească obligațiile, totuși cu obiective și responsabilități clar definite. Întreprinderilor energetice cărora li se impun obligații de serviciu public trebuie să fie remunerate corespunzător (proporționalitate). 4. Întreprinderile energetice sunt informate despre necesitatea impunerii obligațiilor de serviciu public. Decizia de impunere a obligației de serviciu public nu va favoriza unele companii în detrimentul altora. (nediscriminarea). 5. Se va face analiză ex post și să se poată analiza dacă întreprinderile energetice au respectat deciziile autorităților, dacă decizia a fost aprobată în timp util și obiectivele deciziilor au fost îndeplinite (verificabilă). |
| Evaluarea necesității măsurii pentru a face față unei crize. Gradul de utilizare. | Măsura va avea aplicabilitate extinsă în scopul gestionării și remedierii consecințelor situației de urgență asupra sistemului electroenergetic și de gaze naturale. Măsura corespunde cerințelor pct. 24 din Regulamentul privind situațiile excepționale în sectorul gazelor naturale (Art. 11 alin. 6 Regulament UE 2017/1938). |
| Contribuția anticipată | Asigurarea securității energetice a statului. |

## Secțiunea 10
Măsuri specifice pentru sectoarele electroenergetic și termoenergetic

- În cazul sistării furnizării de gaze naturale de la SAP „Gazprom” persistă riscuri majore pentru securitatea aprovizionării cu gaze naturale a malului stâng al Nistrului și asigurarea stabilității sistemului electroenergetic al Republicii Moldova. Practic toată cantitatea de energie electrică necesară adițional celei produse local va trebui acoperită din alte surse, altele decât MGRES, (importul de energie electrică din sistemul electroenergetic al Ucrainei și din ENTSO-E, Europa Continentală).

- Continuitatea aprovizionării cu gaze naturale este un element important în asigurarea securității energetice a consumatorilor protejați care sunt conectați la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, în special în timpul sezonului de încălzire.

- Sistemele centralizate de alimentare cu energie termică  livrează energie termică gospodăriilor și întreprinderilor din diferite orașe ale Republicii Moldova, însă peste 99% din consumul de energie termică este concentrat în municipiile Chișinău și Bălți (care au o populație totală de peste 800 000 de persoane). Restul țării se încălzește din alte surse, în primul rând sobe individuale, reprezentând peste 64% din totalul locuințelor. Structura de producere a energiei termice s-a schimbat doar puțin în ultimul deceniu, gazele naturale rămân combustibilul primar (reprezentând aproximativ 95%).

- În anul 2022, datorită utilizării combustibilului alternativ, consumul de păcură de către SA „Termoelectrica” s-a majorat de la 1 1631,11 tone în anul 2021 la 68 660,98 tone în anul 2022 și 100 161,86 tone în anul 2023.

- Soluțiile interne cu biocombustibil (biocombustibili solizi, biogaz) reprezintă aproximativ 4% din producția de energie termică și ar putea permite substituirea unor cantități mai mari de combustibili fosili importați pentru producerea acesteia.

- Având în vedere rolul critic al sectoarelor electroenergetic și termoenergetic în consumul de gaze naturale în Republica Moldova, următoarele măsuri sectoriale ar putea fi implementate conform Planului de urgență:

| Măsura 1 Urgență | Trecerea centralei electrice de termoficare Sursa 1 a „Termoelectrica” SA la combustibil alternativ |
| --- | --- |
| Principalele părți implicate | Comisia, CET Sursa 1 a „Termoelectrica” SA. |
| Proceduri de urmat | Comisia decide trecerea Centralei CET Sursa 1 a „Termoelectrica” SA la combustibil alternativ. Proporția utilizării combinate a combustibilului gaze naturale – păcură, se decide de Termoelectrica” SA și se aplică în funcție de evoluțiile prețurilor la resursele energetice, disponibilitatea resurselor energetice și impactul asupra vulnerabilității consumatorilor și mediului. |
| Contribuția anticipată | Reducerea consumului de gaze naturale. |
| Fluxuri de informații | Conform Secțiunii 12 din Planul de urgență. |

| Măsura 2 Urgență | Trecerea la combustibil alternativ |
| --- | --- |
| Principalele părți implicate | Centralelor electrice de termoficare ale fabricilor de zahăr („Moldova-Zahăr” SRL și „Südzucker Moldova” SA). |
| Proceduri de urmat | Centralelor electrice de termoficare ale fabricilor de zahăr decid în privința tipului de combustibil utilizat și cantităților stocate și perioadei de utilizare. |
| Contribuția anticipată | Reducerea consumului de gaze naturale. |

| Măsura 3 Urgență | Reducerea cu 10% a temperaturii agentului termic livrat în sistemele centralizate de alimentare cu energie termică (SACET) și sau sistarea furnizării energiei termice pentru prepararea apei calde menajere |
| --- | --- |
| Principalele părți implicate | Centralele termice SACET, gestionarii fondului locativ. |
| Proceduri de urmat | Comisia decide în privința reducerii cu 10% a temperaturii agentului termic livrat în sistemele centralizate de alimentare cu energie termică. |
| Contribuția anticipată | Reducerea consumului de gaze naturale. |

| Măsura 4 Urgență | În situație de urgență, Comisia poate decide să acorde prioritate furnizării gazelor naturale în detrimentul aprovizionării cu gaze naturale către anumite categorii de consumatori protejați, următoarelor centrale termoelectrice care produc energie electrică și/sau energie termică în baza gazelor naturale: Centrala termoelectrică - Cuciurgan (MGRES); Centrala electrică de termoficare - „Termoelectrica” SA; Centrala electrică de termoficare - „CET-Nord” SA. |
| --- | --- |
| Principalele părți implicate | Comisia, OST de energie electrică / OST de gaze naturale, centralele termoelectrice sau termice cu prioritate. |
| Proceduri de urmat | În timpul situației de urgență și din motive întemeiate, inclusiv la solicitarea OST de energie electrică sau de gaze naturale, Comisia poate decide să acorde prioritate furnizării de gaze naturale către anumite centrale termoelectrice și/sau termice în detrimentul aprovizionării cu gaze naturale către anumite categorii de consumatori protejați, dacă în lipsa furnizării gazelor naturale către respectivele centrale electrice sau termice: - ar putea duce la o deteriorare gravă a funcționării sistemului electroenergetic și/sau sistemelor centralizate de alimentare cu energie; sau - ar împiedica producția și/sau transportul gazelor naturale. Centrale termoelectrice și/sau termice; Consum minim mediu/zi, mil. m3/zi (2021); Consum maxim mediu/zi, mil. m3/zi (2021). Centrala termoelectrică - Cuciurgan (MGRES); 2,8 (aprilie); 4,7 (iulie). „Termoelectrica” SA; 0,115 (august); 2,6 (februarie). S.A „CET-Nord” SA; 0,020 (august); 0,277 (februarie). |
| Contribuția anticipată | Asigurarea securității energetice a statului. |

Analiza comparativă a măsurilor incluse în planurile de urgență ale Republicii Moldova și ale țărilor-membre ale UE și Marea Britanie este stabilită la Anexa nr. 8.

## Secțiunea 11
Consumatorii întreruptibili

- Consumatorii întreruptibili sunt consumatorii noncasnici care nu fac parte din categoria consumatorilor protejați, în a căror privință este posibilă aplicarea măsurilor de limitare și/sau întrerupere a livrării gazelor naturale, în cazul unei situații de urgență constatate în modul stabilit, în conformitate cu Planul de acțiuni pentru situații excepționale.

- Fiecare operator de sistem întocmește lista nominală a consumatorilor întreruptibili ale căror instalații de utilizare sunt racordate la rețelele sale de gaze naturale. Listele consumatorilor întreruptibili trebuie să conțină, inclusiv informații cu privire la genul de activitate și volumele lunare de gaze naturale pe fiecare loc de consum pentru anul calendaristic anterior. Furnizorii sunt obligați să prezinte operatorilor de sistem toate informațiile necesare pentru întocmirea listelor respective. Listele consumatorilor înreruptibili se păstrează de operatorii de sistem respectivi și se prezintă, la solicitare, organului central de specialitate și/sau OST.

- Anual, până la data de 1 septembrie, OST în baza informației recepționate de la OSD și furnizori până la data de 1 august, prezintă organului central de specialitate lista nominală a consumatorilor întreruptibili, ce include informația în formatul de raportare coordonat preventiv de OST cu organul central de specialitate. Listele consumatorilor întreruptibili se publică pe paginile web ale operatorilor de sistem. În perioada situației de urgență, lista consumatorilor întreruptibili se actualizează lunar de OST și se prezintă organului central de specialitate până la data de 20 a lunii respective.

Operatorii de sistem și furnizorii sunt responsabili pentru corectitudinea datelor prezentate către OST și/sau organul central de specialitate.

- Ținând cont de impactul asupra consumului de gaze naturale în contextul asigurării securității aprovizionării cu gaze naturale a consumatorilor protejați, ordinea de limitare și/sau întrerupere a livrărilor de gaze naturale către consumatorii întreruptibili este stabilită în Tabelul 3.

| Consumatori întreruptibili | Coduri de activitate CAEM-2 | Ordinea de limitare și/sau întrerupere a livrărilor de gaze naturale | Consum iarna (octombrie-martie), m3 | Consum vara (aprilie-martie), m3 | Consum anual, m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalații CET și CT, instalațiile de termoficare ale cărora pot funcționa pe alte tipuri de combustibil, decât gazele naturale | D3530 |  | 88 850 285 | 16 846 667 | 105 696 952 |
| Fabricarea zahărului | C1081 |  | 3 831 308 | 749 152 | 4 580 460 |
| Stații de alimentare a automobilelor cu gaze naturale comprimate (GNCV) | GNCV |  | 3 131 827 | 3 442 117 | 6 573 944 |
| Fabricarea articolelor din sticlă | C2313 |  | 7 523 356 | 5 674 140 | 13 197 496 |
| Fabricarea produselor din tutun | C1200 |  | 217 460 | 281 217 | 498 677 |
| Fabricarea cimentului | C2351 |  | 6 610 452 | 5 636 407 | 12 246 859 |
| Fabricarea varului și ipsosului | C2352 |  | 1 434 097 | 2 543 378 | 3 977 475 |
| Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă | C2332 |  | 449 254 | 967 321 | 1 416 575 |
| Fabricarea altor produse chimice organice, de bază | C2014 |  | 2 697 766 | 379 811 | 3 077 577 |
| Fabricare celuloză, hîrtie, cartonși produse chimice | C1721, C1723, C1729, C1812, C2016, C2030, C2060 |  | 960 649 | 522 342 | 1 482 991 |
| Fabricarea de covoare și mochete | C1393, |  | 99 087 | 87 843 | 186 930 |
| Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase | C1082 |  | 1 392 466 | 642 598 | 2 035 064 |
| Fabricarea băuturilor nealcoolice | C1032, C1107 |  | 3 497 108 | 2 419 559 | 5 916 667 |
| Fabricarea vinurilor și băuturilor alcoolice | C1101, C1102, C1105 |  | 3 391 330 | 2 176 133 | 5 567 463 |
| Fabricarea materialelor de construcții, plastic | C2221, C2222, C2223, C2229, C2312, C2314, C2331, C2361, C2363, C2370, C2399, C2511, C2562, C2572, C2593, C2599, C2651, C2711, C2732, C2813, C2822 |  | 1 228 674 | 1 662 510 | 2 891 184 |
| Construcții și extracția și fabricarea materialelor de construcții | E3832, F4120, F4211, F4221, F4299, F4321, F4322, F4331, F4399, B0812 |  | 2 402 366 | 2 614 732 | 5 017 098 |
| Alte activități | Consumatori întreruptibili |  | - | - | - |

Tabelul 3. Ordinea de limitare și/sau întrerupere a livrării gazelor naturale consumatorilor finali în cazul unei situații de urgență pe piața gazelor naturale din Republica Moldova

- În cazul în care nu sunt cantități de gaze naturale necesare asigurării consumului consumatorilor protejați urmează a fi aplicate măsuri de limitare și/sau întrerupere a livrării gazelor naturale, conform ordinii stabilite în Tabelul 4.

| Consumatori protejați | Ordinea de limitare și/sau întrerupere a livrărilor de gaze naturale |
| --- | --- |
| Întreprinderi mici conform Legii nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii, instalațiile de utilizare ale cărora sunt racordate la rețeaua de distribuție a gazelor naturale, cu excepția titularilor de licență pentru vânzarea gazelor naturale comprimate pentru vehicule la stațiile de alimentare | 1 |
| Întreprinderi și instituții care prestează servicii sociale esențiale, instalațiile de utilizare ale cărora sunt racordate la rețeaua de gaze naturale | 2 |
| Instalații CET și CT care furnizează energie termică în SACET consumatorilor casnici, întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor sau entităților și instituțiilor care prestează servicii sociale esențiale, instalații de termoficare ce nu pot funcționa pe alte tipuri de combustibil, decât gazele naturale | 3 |
| Consumatorii casnici instalațiile de utilizare ale cărora sunt racordate la rețeaua de distribuție a gazelor naturale | 4 |

Tabelul 4. Ordinea de întrerupere a livrării gazelor naturale consumatorilor protejați în cazul unei situații de urgență în sectorul gazelor naturale din Republica Moldova.

- În cazul în care un consumator protejat din categoria întreprinderilor și instituțiilor care prestează servicii sociale esențiale, dispune de locuri de consum la care nu se presează servicii sociale esențiale, pentru aceste locuri de consum pot fi aplicate măsuri de limitare și/sau întrerupere a livrării gazelor naturale în conformitate cu Secțiunea 12.

## Secțiunea 12
Procedura de aplicare a măsurilor de limitare și/sau întrerupere a livrării gazelor naturale

- În cazul situației de urgență, Comisia poate decide asupra aplicării măsurii de limitare și/sau de întrerupere a livrării gazelor naturale consumatorilor întreruptibili conform Listei nominale a consumatorilor întreruptibili prezentate de OST către organul central de specialitate și în ordinea prestabilită în Tabelele 3-4.

- În cel mult 6 ore de la adoptarea dispoziției Comisiei privind aplicarea măsurii de limitare și/sau întrerupere a livrării gazelor naturale consumatorilor întreruptibili, OST notifică OSD și furnizorii de gaze naturale despre obligația de a întrerupe consumul de gaze naturale.

- În scopul monitorizării consumului de gaze naturale OST determină zilnic:

- cererea totală de gaze naturale;

- cantitatea disponibilă de gaze naturale;

- cererea de gaze naturale a consumatorilor protejați și a consumatorilor întreruptibili;

- deficitul de gaze naturale (diferența dintre cererea totală și cantitatea disponibilă de gaze naturale);

- cantitatea de gaze naturale disponibilă pentru consumatorii întreruptibili (diferența dintre cantitatea disponibilă și cererea de gaze naturale a consumatorilor protejați);

- procentul de reducere a consumului de gaze naturale de către consumatorii întreruptibili determinat ca raportul dintre cantitatea de gaze naturale disponibilă pentru consumatorii întreruptibili și cererea de gaze naturale a consumatorilor întreruptibili înmulțit la 100.

- Procedura de limitare poate fi aplicată doar pentru consumatorii la care întreruperea livrării gazelor naturale poate afecta procesul tehnologic (ex. producerea sticlei, industria metalurgică).

- Urmare a notificării prevăzute la pct. 63, furnizorii de gaze naturale notifică consumatorii întreruptibili despre obligația de a întrerupe consumul de gaze naturale, prin poștă (scrisoare recomandată), poștă electronică, telefon sau chiar prin remiterea fizică, astfel încât să fie asigurată recepția notificării în termenul stabilit.

- Notificarea furnizorului privind limitarea și/sau întreruperea consumului de gaze naturale conține cel puțin următoarea informație:

- denumirea consumatorului întreruptibil;

- adresa locului de consum la care se va limita /întrerupe livrarea gazelor naturale;

- volumul zilnic limitat (m3/zi) /debitul de gaze naturale care va fi întrerupt, în m3/h;

- ziua (gazieră) și ora la care limitarea /întreruperea va avea loc;

- estimarea cu privire la data încetării situației de urgență.

- Consumatorii întreruptibili au obligația să reducă sau să întrerupă consumul de gaze naturale notificat de furnizorul de gaze naturale în conformitate cu pct. 66-67, și a nu pune în pericol funcționarea sigură și fiabilă a echipamentelor, utilajelor și instalațiilor de gaze naturale, după caz să treacă la utilizarea combustibilului alternativ.

- În cazul în care consumatorii întreruptibili nu reduc sau întrerup consumul de gaze naturale, la indicația furnizorului, operatorul de sistem deconectează de la rețeaua de gaze naturale instalațiile de utilizare ale consumatorilor respectivi.

- Consumatorii întreruptibili, instalațiile de utilizare ale cărora au fost deconectate forțat de la rețeaua de gaze naturale de către operatorul de sistem, achită tariful pentru reconectare și pot fi reconectați la rețea după încetarea situației de urgență.

- Operatorii de sistem monitorizează consumul de gaze naturale al consumatorilor întreruptibili și aplică măsurile stabilite la Secțiunea 13.

## Secțiunea 13
Măsuri privind consumul neautorizat /peste limită 
de gaze naturale de către consumatorii întreruptibili

- În cazul depistării conectării neautorizate la rețeaua de gaze naturale a instalațiilor (aparatelor) de utilizare după ce a fost deconectat de la rețea conform punctului 69 din Plan și/sau depistării consumului de gaze naturale cu încălcarea obligației de limitare și/sau întrerupere a consumului de gaze naturale stabilit la punctul 68 din Plan de către consumatorii întreruptibili, personalul operatorului de sistem este obligat să întocmească actul de depistare a consumului neautorizat/peste limită (actul de depistare) în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

- Personalul operatorului de sistem indică obligatoriu în act modalitatea în care s-au încălcat prevederile actelor normative care au dus la consum neautorizat/peste limită a gazelor naturale din rețeaua de gaze naturale. Actul de depistare este semnat de personalul operatorului de sistem și de consumatorul întreruptibil. În cazul în care consumatorul întreruptibil refuză să semneze actul de depistare, personalul operatorului de sistem indică în act faptul și motivele refuzului. Odată cu depistarea consumului neautorizat/peste limită a gazelor naturale, personalul operatorului de sistem înlătură încălcările depistate și păstrează probele respective.

- În baza materialelor acumulate, operatorul de sistem calculează consumul de gaze naturale în baza indicațiilor echipamentului de măsurare sau după caz conform sistemului paușal (în lipsa echipamentului de măsurare) pentru perioada de timp de la data indicată în notificarea furnizorului de a reduce/întrerupe consumul de gaze naturale, până la încetarea situației de urgență. Furnizorul va factura consumatorului valoarea triplă a consumului de gaze naturale.

- În cazul în care consumatorul întreruptibil nu achită contravaloarea consumului de gaze naturale, furnizorul se adresează în instanța de judecată pentru recuperarea prejudiciului cauzat.

## Secțiunea 14
Managementul crizelor

- Gestionarea generală a situațiilor excepționale în sectorul gazelor naturale, coordonarea măsurilor necesare de către autoritățile publice și participanții la piața gazelor naturale, precum și monitorizarea implementării măsurilor respective se realizează de către Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova (managerul situațiilor excepționale în sectorul gazelor naturale).

## Secțiunea 15
Atribuțiile și responsabilitățile părților implicate

- Asigurarea securității aprovizionării cu gaze naturale este o competență comună a întreprinderilor de gaze naturale și a autorităților publice responsabile de buna funcționare a sectorului gazelor naturale, în conformitate cu competențele funcționale și instituționale. Întreprinderile de gaze naturale sunt obligate să asigure funcționarea sigură, fiabilă și eficientă a sistemului de gaze naturale, care să garanteze furnizarea neîntreruptă a gazelor naturale și satisfacerea cererii de gaze naturale a consumatorilor finali, cu respectarea parametrilor de calitate și a indicatorilor de calitate stabiliți, precum și să întreprindă măsuri care să garanteze securitatea aprovizionării cu gaze naturale a consumatorilor finali.

- Pe perioada existenței situației excepționale Comisia, organul central de specialitate, organele și autoritățile administrației publice, întreprinderile de gaze naturale, precum și alți participanți la piața gazelor naturale, aplică Planul de urgență în calitate de document operativ de lucru. Măsurile luate de părțile implicate în conformitate cu Planul de urgență sunt obligatorii și prevalează în raport cu prevederile contractuale și actele normative în domeniu.

- O analiză detaliată a atribuțiilor și responsabilităților autorităților publice și întreprinderilor de gaze naturale pentru fiecare nivel de criză, în perioada unei situații excepționale în sectorul gazelor naturale este prevăzută în Anexele nr. 3 – nr. 6.

## Secțiunea 16
Testele de intervenție în situații de urgență

- În conformitate cu Regulamentul privind situațiile excepționale în sectorul gazelor naturale, măsurile, acțiunile și procedurile prevăzute în Planul de urgență trebuie testate cel puțin o dată între actualizările periodice ale acestuia efectuate la fiecare patru ani. Pentru a testa Planul de urgență, organul central de specialitate simulează scenariile cu impact mediu și ridicat și reacțiile în timp real, în conformitate cu Planul de urgență.

- Organul central de specialitate va modela scenarii și intervenții cu impact ridicat și mediu în timp real în conformitate cu Planul de urgență. Scenariile situațiilor de urgență modelate sunt unice și dinamice în natură, în funcție de amploarea și impactul potențial al situației de urgență, iar intervenția în timp real poate varia în funcție de natura situației de urgență. Scenariile de urgență presupun o serie de evenimente care clasifică potențialele probleme în funcționarea sistemelor de gaze naturale până la evenimentul care necesită declararea unei situații de urgență, adică până la necesitatea obiectivă de a lansa măsuri care nu au la bază mecanisme de piață.

- Organul central de specialitate va fi responsabil de pregătirea și organizarea testelor de intervenție în situații de urgență. Testele de intervenție în situații de urgență au loc cel puțin o dată la patru ani, iar data și entitatea responsabilă de organizarea acestora sunt stabilite prin ordinul organului central de specialitate. Primele teste de intervenție vor fi efectuate în termen de cel mult un an de la emiterea avizului Secretariatului Comunității Energetice cu privire la Planul de urgență. Testarea intervențiilor în situații de urgență se face pentru a testa eficacitatea planului și a măsurilor operaționale incluse în acesta.

- Pentru a asigura aprovizionarea consumatorilor finali din Republica Moldova cu gaze naturale în condiții de siguranță, autoritățile responsabile vor implementa simulări ale intervențiilor în situații de urgență. Vor fi simulați parametrii operaționali cel puțin ai următoarelor întreprinderi din sectorul gaze naturale, electroenergetic și termoenergetic:

- SRL „Vestmoldtransgaz”;

- SA „Moldovagaz”;

- SA „Energocom”;

- SRL „Chișinău-gaz”

- SRL „Bălți-gaz”

- SA „Termoelectrica”;

- SA „CET-Nord”;

- SA „Apă-Canal Chișinău”

- ÎS „Moldelectrica”;

- SA „RED-Nord”;

- ÎCS „Premier Energy Distribution” SA;

- SRL „Premier Energy”;

- SA „FEE-Nord”.

- Situațiile modelate pentru sectorul gazelor naturale din Republica Moldova vor include scenariile de risc prevăzute în Analiza națională a Riscurilor și Planul de măsuri preventive.

- Teste de intervenție /pregătire pentru situații de urgență

| Nr. | TESTE | OBIECTIVELE TESTULUI | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Exercițiu de tip Table Top de Stat Major | Consolidarea capacităților de prevenire, pregătire și răspuns a administrației publice centrale, locale de nivelul I și II, precum și a entităților publice responsabile de gestionarea situațiilor de urgență și excepționale în caz de inundații pe râul Nistru | 30 aprilie 2024 |
|  | Celula de criză pentru luare a deciziilor operative și centralizarea informației parvenite | Planificarea măsurilor de prevenire și intervenție în contextul condițiilor complicate ale vremii | 07-10 ianuarie 2024 |
|  | Exercițiu de tip Table Top de Stat Major cu suportul Organizației Internaționale pentru Migrație și Înaltului Comisariat pentru Refugiați al Națiunilor Unite (UNHCR) | Ridicarea nivelului de pregătire pentru acțiuni în situații excepționale a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova | 19-20 decembrie 2023 |
|  | Exercițiu de tip Table Top (TTX) pentru reziliență coerentă 2024 Moldova (CORE 24-M TTX) co-organizat de Centrul de Excelență în Securitate Energetică al NATO, Ministerul Energiei al Republicii Moldova și oficiul NATO | Obiectivul exercițiului a constat în Consolidarea rezilienței statului împotriva amenințărilor hibride care vizează infrastructura energetică și capacitatea de a detecta, izola și atenua efectele incidentelor tehnice și cibernetice asupra infrastructurii energetice, sprijinirea capacității autorităților de răspuns la situațiile cauzate de atacuri hibride asupra sectorului energetic, exercitarea cooperării și coordonării comunicării strategice între principalii actori din sectorul energetic și cibernetic al Republicii Moldova. | 12-14 martie 2024 |
|  | Ministerul Energiei în parteneriat cu Consiliul Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Energiei (CEER), prin Programul EU4Energy „Promovarea tranziției spre o energie curată în țările Parteneriatului Estic” a organizat instruirii regionale privind securitatea cibernetică „Îmbunătățirea securității cibernetice în țările Parteneriatului Estic” | Îmbunătățirea practicilor și instrumentelor de securitate cibernetică în sectorul energetic și consolidează cunoștințele și capacitățile beneficiarilor de a îmbunătăți reziliența cibernetică. | 19-20 iunie 2024 |
|  | Atelierul de lucru intersectorial „Combaterea Amenințărilor Hibride” | Construirea unei înțelegeri realiste și comune a mediului de amenințări hibride cu care se confruntă națiunea. Identificarea capacităților, interoperabilității și capacităților naționale suplimentare care sunt necesare pentru contracararea amenințărilor hibride eficace (lacune și vulnerabilități). Permiterea dezvoltării sau a propunerilor de îmbunătățire a metodelor și abordărilor naționale pentru contracararea amenințărilor hibride. | 24-26 iulie 2024 |

- După testarea intervențiilor în situații de urgență, se va întocmi și se va prezenta un rezumat al rezultatelor obținute, inclusiv un plan de acțiuni, care va detalia îmbunătățirile aduse măsurilor de urgență existente, care vor fi puse la dispoziția tuturor părților interesate.

## Secțiunea 17
Mecanismele de cooperare cu alte țări părți ale Comunității Energetice

- Organul central de specialitate asigură colaborarea regională cu autoritățile competente ale țărilor vecine în vederea implementării măsurilor de prevenire și reducere a impactului eventualelor situații excepționale în domeniul aprovizionării cu gaze naturale. OST asigură colaborarea cu OST adiacenți pentru a preveni posibilele întreruperi în aprovizionarea cu gaze naturale și a minimiza daunele care pot fi cauzate într-o astfel de situație.

- În vederea asigurării securității aprovizionării cu gaze naturale, organul central de specialitate împreună cu OST va colabora cu autoritățile publice relevante și cu OST adiacenți din țările vecine (România și Ucraina), dar și din alte țări, după caz, în special în ceea ce privește:

- coordonarea măsurilor privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale în situații excepționale;

- identificarea interconexiunilor, dezvoltarea și modernizarea acestora, inclusiv pentru asigurarea capacităților bidirecționale;

- identificarea condițiilor și a modalităților practice de acordare a asistenței reciproce.

- Organul central de specialitate, în comun cu OST, participă, în colaborare cu autoritățile publice de resort și OST adiacenți din țările vecine, la elaborarea planurilor comune de acțiuni preventive și a planurilor comune de urgență.

- Organul central de specialitate identifică, după caz, măsurile reciproce de acțiune și de corelare a riscurilor cu țările vecine țări părți ale Comunității Energetice și/sau state membre ale Uniunii Europene.

- Pentru a spori flexibilitatea și reziliența sistemului de aprovizionare cu gaze naturale, Republica Moldova stochează gaze naturale în țările vecine, în țările părți ale Comunității Energetice și/sau în statele membre ale Uniunii Europene.

- Mecanismele de partajare a eforturilor pentru îndeplinirea obiectivului de creare a stocurilor cu aceste țări vecine vor spori flexibilitatea de funcționare a sistemului de gaze naturale al Republicii Moldova, oferind opțiuni suplimentare pentru atenuarea riscurilor legate de aprovizionarea cu gaze naturale.

Anexa nr. 1

la Planul de urgență

Principalele surse de informații pentru gestionarea situației excepționale din sectorul gazelor naturale

| Informații | Furnizori de informații |
| --- | --- |
| Cauza situației excepționale | Organul central de specialitate, întreprinderile de gaze naturale, OST |
| Amploarea și durata situației excepționale | Organul central de specialitate, întreprinderile de gaze naturale, OST |
| Termenele de restabilire a aprovizionării cu gaze naturale | Organul central de specialitate, întreprinderile de gaze naturale, OST, OSD |
| Competențele și acțiunile guvernamentale necesare | Organul central de specialitate OST |
| Acțiuni întreprinse pentru eliminarea sau atenuarea consecințelor negative | Organul central de specialitate, întreprinderile de gaze naturale, OST |
| Problemele consumatorilor, inclusiv consumatorilor protejați | Organul central de specialitate, OST, OSD, ANRE |
| Probleme cu privire la piața gazelor naturale | Organul central de specialitate, ANRE |
| Creșterea aprovizionării cu gaze naturale | Organul central de specialitate, OST, OSD |
| Acțiuni de reducere a cererii de gaze naturale | Organul central de specialitate OST, OSD |
| Impactul socio-economic al întreruperilor în aprovizionarea cu gaze naturale | Organul central de specialitate |
| Probleme de securitate | Organul central de specialitate Ministerul Afacerilor Interne |
| Comunicarea cu mass-media | Comisia |

Anexa nr.  2

la Planul de urgență

Rezultatele evaluării reducerii consumului lunar de gaze naturale ca urmare a implementării măsurilor predefinite incluse în Planul de urgență, mil. m3

| Nr. | Măsurile | Limitarea aprovizionării cu gaze naturale, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0% | 35% | 50% | 100% | 0% | 35% | 50% | 100% | 0% |  | 35% |  | 50% |  | 100% |
|  |  | Minim pe lună, mil. m3 |  |  |  | Maxim pe lună, mil. m3 |  |  |  |  | Medie pe lună, mil. m3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Utilizarea stocurilor de gaze naturale aferente obligației de stocare conform art. 1083 din Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 2 | Utilizarea gazelor naturale care fac obiectul stocurilor de securitate în conformitate cu art. 1081 alin. (8) din Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 3 | Încheierea/accesarea acordurilor de împrumut de către stat cu instituțiile financiare pentru asigurarea stocurilor de gaze naturale în situații de urgență de către furnizorii cărora li s-a impus obligația realizare a achizițiilor de gaze naturale și constituirea stocurilor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 3 | Utilizarea gazelor naturale stocate în rețelele de transport din țară | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 19,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 4,8 | 19,0 |  |
| 4 | Trecerea CET Sursa 1 a „Termoelectrica” SA la combustibil alternativ (păcură) | 0,0 | 7,1 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 41,5 | 51,1 | 51,1 | 0,0 |  | 25,8 |  | 37,0 | 37,7 |  |
| 5 | Trecerea centralelor electrice de termoficare ale fabricilor de zahăr (ÎCS „Moldova-Zahăr” SRL și ÎM „Südzucker Moldova” SA) la combustibil alternativ | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 |  | 2,5 |  | 2,5 | 2,5 |  |
| 6 | Reducerea cu 10% a temperaturii agentului termic livrat în sistemele de încălzire centralizată | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0,0 |  | 1,9 |  | 1,9 | 1,9 |  |
| 7 | Limitarea sau întreruperea livrărilor de gaze naturale consumatorilor întreruptibili. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,4 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 16,4 |  |
|  | Total | 0,0 | 8,1 | 10,1 | 33,3 | 0,0 | 51,9 | 68,3 | 113,9 | 0,0 |  | 30,2 |  | 46,2 | 77,5 |  |

Notă: În cazul în care sunt utilizate stocurile de gaze naturale aferente obligației de stocare/ stocurile de securitate, atunci pe parcursul perioadei de 1 lună nu vor fi probleme în cazul limitării gazelor naturale deoarece se acoperă consumul maxim de gaze naturale. Respectiv, reducerea consumului este 0 pentru toate 3 scenarii.

Anexa nr. 3

la Planul de urgență

Atribuțiile și responsabilitățile entităților implicate în situația de Alertă timpurie

| Entitatea implicată | Atribuții și responsabilități |
| --- | --- |
| Comisia pentru situații excepționale | Examinează sesizarea privind apariția/ constată existența /încetarea situației de alertă timpurie. |
|  | Coordonează acțiunile întreprinderilor de gaze naturale, participanților la piața gazelor naturale, organului central de specialitate, alte organe sau autorități publice, în legătură cu apariția și gestionarea situație de alertă timpurie. |
|  | Emite decizii cu privire la aplicarea măsurilor stabilite în Planul de urgență, precum și măsuri suplimentare, care nu sunt stabilite în Plan. |
| Organul central de specialitate | După caz, sesizează Comisia despre existența condițiilor pentru constatarea/încetarea situației de alertă timpurie. |
|  | Consolidează și evaluează informațiile primite de la întreprinderile de gaze naturale. Oferă informații actualizate Comisiei/Guvernului. |
| Comisia OCS | Consultă organul central de specialitate în privința evaluării condițiilor de existență a unei situații excepționale, analizează informațiile cu privire la posibila apariție a unui eveniment care ar putea afecta aprovizionarea cu gaze naturale. |
| ANRE | Oferă informații organului central de specialitate și Comisiei despre funcționarea pieței de gaze naturale în timpul unei situații excepționale. |
| OST | Sesizează Comisia despre existența condițiilor pentru constatarea/încetarea situației de alertă timpurie. |
|  | Asigură funcționarea în condiții normale a sistemului de transport al gazelor naturale, monitorizează parametrii tehnici de funcționare a rețelelor de transport al gazelor naturale și dezechilibrele din sistem. |
|  | Oferă instrucțiuni obligatorii pentru participanții la piața gazelor naturale la îndeplinirea măsurilor incluse în Planul de urgență. |
|  | Participă la activitatea Comisiei OCS pentru evaluarea crizelor. |
|  | Colaborează cu OST din țările vecine. |
| OSD | Asigură funcționarea în condiții normale a rețelelor de distribuție a gazelor naturale, monitorizează parametrii tehnici de funcționare a rețelelor sale de distribuție a gazelor naturale și dezechilibrele din sistem. |
| Furnizori /traderii de gaze naturale | Furnizează gaze naturale, întreprind măsuri bazate pe piață prevăzute de plan. Au responsabilitatea de a-și menține în echilibru portofoliile de echilibrare, de a raporta orice incident care poate cauza o întrerupere în furnizarea gazelor naturale și a informa consumatorii finali despre măsurile aplicabile în situație excepțională în sectorul gazelor naturale. |
| Producători de energie electrică și termică | Prezintă informații organului central de specialitate, OST și OST de energie electrică privind consumul de gaze naturale, producția de energie electrică și termică. |
|  | Informează organul central de specialitate și întreprinderile de gaze naturale cu privire la parametrii de funcționare a centrale electrice pe bază de gaze naturale. |
|  | Participă la activitatea Comisiei OCS. |
| OST de energie electrică | Pune în aplicare și coordonează măsurile care afectează sectorul electroenergetic. |
|  | Participă la activitatea Comisiei OCS. |

Anexa nr. 4

la Planul de urgență

Atribuțiile și responsabilitățile entităților implicate în situație de Alertă

| Entitatea implicată | Atribuții și responsabilități |
| --- | --- |
| Guvernul | Impune obligații de serviciu public. |
| Comisia | Examinează sesizarea privind apariția/ constată existența /încetarea situației de alertă. |
|  | Coordonează acțiunile întreprinderilor de gaze naturale, participanților la piața gazelor naturale, organului central de specialitate, alte organe sau autorități publice, în legătură cu apariția și gestionarea situație de alertă. |
|  | Emite decizii cu privire la aplicarea măsurilor stabilite în Planul de urgență, precum și măsuri suplimentare, care nu sunt stabilite în Plan. |
| Organul central de specialitate | După caz, sesizează Comisia în privința existenței circumstanțelor declarării /încetării situației de alertă; |
|  | Consolidează, evaluează și monitorizează informațiile primite de la întreprinderile de gaze naturale. Transmite informații actualizate Comisiei /Guvernului. |
|  | Coordonează acțiunile realizate de întreprinderile de gaze naturale, în special de OST, altor participanți la piața gazelor naturale, alte organe sau autorități publice în legătură cu apariția și gestionarea situației de alertă. |
|  | Organizează ședințele Comisiei OCS și participă la activitatea acestuia. |
| Comisia OCS | Consultă organul central de specialitate în privința evaluării condițiilor de existență a unei situații excepționale, precum și a măsurilor necesare pentru gestionarea nivelului de criză respectiv. |
| ANRE | Monitorizează funcționarea pieței de gaze și implementarea măsurilor destinate asigurării securității aprovizionării cu gaze naturale. Aprobă /actualizează tarifele și prețurile reglementate, impune obligații de serviciu public, sancționează titularii de licență. |
| OST | Sesizează Comisia despre existența condițiilor pentru constatarea/încetarea situației de alertă. |
|  | Monitorizează parametrii tehnici de funcționare a sistemului de gaze naturale și dezechilibrele din sistem. |
|  | Oferă instrucțiuni obligatorii participanților la piața gazelor naturale la îndeplinirea măsurilor incluse în Planul de urgență. |
|  | Centralizează și analizează datele primite de la întreprinderile de gaze naturale și participanții pieței gazelor naturale |
|  | Participă la activitatea Comisiei OCS |
|  | Colaborează cu OST din țările vecine. |
| OSD | Informează OST cu privire la apariția evenimentului care poate duce la apariția situației de alertă. |
|  | Implementează măsurile adoptate în situație de alertă. |
| Furnizorii/ traderii de gaze naturale | Au responsabilitatea de a-și menține în echilibru portofoliile de echilibrare, de a raporta orice incident care poate cauza o întrerupere în furnizarea gazelor naturale și a informa consumatorii finali despre măsurile aplicabile în situație excepțională în sectorul gazelor naturale. |
|  | Implementează măsurile adoptate în situație de alertă, care se bazează pe mecanisme de piață |
| Producători de energie electrică și termică | Implementează și respectă contractele încheiate cu OST de energie electrică și/sau furnizorii de energie electrică precum și măsurile pentru situația de urgență stabilite în Planul de urgență. |
|  | Participă la activitatea Comisiei OCS |
|  | Pun în aplicare și coordonează măsurile care afectează sectorul electroenergetic, în special în ceea ce privește restricțiile de funcționare a centralelor electrice pe gaze naturale |
| Producătorii de gaze naturale | Mobilizează întreaga capacitate de producere a gazelor naturale în limitele capacităților maxime de extracție. |
|  | Exploatează și să întrețin instalațiile de producere, să majoreze capacitatea acestora astfel încît să asigure funcționarea sigură și continuă a acestora; Pun la dispoziția OST, OSD datele necesare pentru gestionarea sistemului de gaze naturale; Au acces la rețelele de transport și de distribuție a gazelor naturale, în mod nediscriminatoriu; Vând gazele naturale produse pe piața angro și amănuntul a gazelor naturale. |
| Consumatorii industriali | Întreprind măsuri de optimizare a consumului de gaze naturale. |

Anexa nr. 5

la Planul de urgență

Atribuțiile și responsabilitățile entităților implicate în situație de Urgență

| Entitate implicată | Atribuții și responsabilități |
| --- | --- |
| Guvernul | Impune obligații de serviciu public cu privire la securitatea aprovizionării cu gaze naturale. |
| Comisia pentru situații excepționale | Examinează sesizarea privind apariția/constată existența/încetarea situației de urgență. |
|  | Coordonează acțiunile întreprinderilor de gaze naturale, participanților la piața gazelor naturale, organului central de specialitate, alte organe sau autorități publice, în legătură cu apariția și gestionarea situație de alertă timpurie. |
|  | Emite decizii cu privire la aplicarea măsurilor stabilite în Planul de urgență, precum și măsuri suplimentare, care nu sunt stabilite în Plan. |
| Organul central de specialitate | După caz, sesizează Comisia în privința existenței circumstanțelor declarării/încetării situației de urgență; |
|  | Analizează și evaluează informațiile primite de la întreprinderile de gaze naturale cu privire la existența premiselor pentru declararea situației de urgență și după caz organizează ședința Comisiei OCS |
|  | Supraveghează gestionarea situației de urgență, coordonează acțiunile realizate de întreprinderile de gaze naturale, în special de OST, altor participanți la piața gazelor naturale, alte organe sau autorități publice în legătură cu apariția și gestionarea situației de urgență |
|  | Asigură colaborarea regională cu autoritățile competente ale țărilor vecine și OST adiacenții în scopul asigurării măsurilor de prevenire și micșorare a impactului eventualelor situații excepționale pentru aprovizionarea cu gaze naturale. 1) coordonează măsurilor privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale în situații excepționale; 2) identificarea condițiilor și a modalităților practice de acordare a asistenței reciproce. |
|  | Pregătește decizii privind măsurile care nu au la bază mecanisme de piață, pregătește propuneri privind măsurile care trebuie luate pentru nivelul de urgență și se consultă cu OST cu privire la restricțiile necesare. |
| Comisia OCS | Consultă organul central de specialitate în privința evaluării condițiilor de existență a unei situații excepționale precum și a măsurilor necesare pentru nivelul de criză respectiv. |
| ANRE | Monitorizează funcționarea pieței de gaze naturale, implementarea măsurilor destinate asigurării securității aprovizionării cu gaze naturale. |
|  | Impune obligații de serviciu public în limita competenței. |
|  | Sancționează titularii de licență care nu respectă deciziile Comisiei. |
| OST | Sesizează Comisia în privința existenței circumstanțelor declarării /încetării situației de urgență; |
|  | Până la finalizarea de către Comisie a verificării condițiilor de existență a unei situații excepționale, în cazul în care situația excepțională impune intervenția imediată, OST întreprinde toate măsurile necesare pentru a reduce impactul sau a elimina situația de urgență conform Planului de urgență. |
|  | Monitorizează parametrii tehnici ai rețelelor de gaze naturale și dezechilibrele din sistem, restabilește în termen cât mai restrâns defecțiunile tehnice apărute în sistemul de transport al gazelor naturale. |
|  | Oferă instrucțiuni obligatorii participanților la piața gazelor naturale la întreprinderea măsurilor incluse în Planul de urgență. |
|  | Prezintă Comisiei, organului central de specialitate informații operative. |
|  | Centralizează și analizează datele primite de la întreprinderile de gaze naturale și transmite informații relevante organului central de specialitate |
|  | Participă la activitatea Comisiei OCS |
|  | Colaborează cu OST din statele vecine, prin aplicarea unui mecanism de schimb continuu de informații și depășirea temporară a limitelor contului OBA în scopul asigurării securității sistemului de transport al gazelor naturale |
|  | Întreprindă măsurile de limitare și/sau de întrerupere a livrării gazelor naturale consumatorilor întreruptibili. |
| OSD | Asigură livrarea prin rețele de distribuție a gazelor naturale, în condiții fiabile și de securitate la instalațiile de utilizare a consumatorilor finali. Întreprinde măsurile de limitare și/sau de întrerupere a livrării gazelor naturale consumatorilor întreruptibili. |
| Furnizori și traderii de gaze naturale | Furnizorii și traderii de gaze naturale au responsabilitatea de a-și menține în echilibru portofoliile de echilibrare, de a raporta orice incident care poate cauza o întrerupere în furnizarea gazelor naturale și a informa consumatorii finali despre măsurile aplicabile în situație excepțională în sectorul gazelor naturale. Aplică măsurile prevăzute de Plan. |
| Producători de energie electrică și termică | Pun în aplicare și coordonează măsurile care afectează sectorul electroenergetic, în special în ceea ce privește restricțiile de funcționare a centralelor electrice pe gaze naturale |
| APL | Întreprind măsurile necesare, stabilite în Planul de urgență, la indicațiile Comisiei. Dacă este necesar, Comisia solicită suportul autorităților administrației publice locale, al căror teritoriu este afectat de situația excepțională, pentru lichidarea consecințelor situației excepționale și revenirea la situația normală de funcționare a pieței gazelor naturale. |
| Consumatorii de gaze naturale | Reduc sau limitează consumul de gaze naturale la solicitarea Operatorului de sistem/ furnizorului de gaze naturale; Asigura siguranța echipamentelor, utilajelor și instalațiilor de gaze naturale și, după caz, trec la utilizarea de combustibili alternativi. |
|  | Evită consumul neautorizat de gaze naturale/peste limită, fără a crea situații periculoase din punct de vedere tehnic. |
| OST de energie electrica | Monitorizează impactul reducerii livrărilor gazelor naturale asupra rețelei electrice. |

Anexa nr. 6

la Planul de urgență

Drepturile și obligațiile operatorilor de sistem referitoare la funcționarea în siguranță a rețelei de gaze naturale

| Entitatea implicată | Atribuții și responsabilități |
| --- | --- |
| OST | Exploatează, întreține, modernizează și dezvoltă rețelele de transport al gazelor naturale în condiții de siguranță, de fiabilitate și de eficiență. Restabilește în termen cât mai restrâns defecțiunile tehnice apărute în sistemul de transport al gazelor naturale. Prestează servicii de transport al gazelor naturale, inclusiv a fluxurilor transfrontaliere. Asigură alocarea capacităților și gestionarea congestiilor rețelelor de transport al gazelor naturale. Îndeplinește funcțiile de dispecerat în scopul gestionării volumelor de gaze naturale livrate prin rețelele de transport al gazelor naturale și asigură echilibrarea sistemului de gaze naturale, precum și prestarea serviciilor de sistem. Asigură interoperabilitatea rețelelor de gaze naturale, încheie acorduri de interconectare cu OST din țările vecine. Să asigure accesul terţilor la sistemul de transport. Plasează zilnic pe pagina sa electronică informații cu caracter operativ și tehnic privind funcționarea rețelelor de transport al gazelor naturale. Realizează schimbul de informaţii cu alţi operatori de sistem adiacenți. Întrerupe sau limitează transportul gazelor naturale în condițiile art. 70 alin. (1) din Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale. Îndeplinește acțiuni de echilibrare în vederea asigurării echilibrului fizic și menținerii în parametrii operaționali a sistemului de gaze naturale. |
| OSD | Exploatează, întreține, modernizează și dezvoltă rețelele de distribuție a gazelor naturale în condiții de siguranță, de fiabilitate și de eficiență. Gestionează fluxurile de gaze naturale din rețelele de distribuție a gazelor naturale. Prezintă OST, OSD adiacenți informații pentru exploatare și dezvoltarea coordonată a sistemelor, interoperabilitatea rețelelor. Prezintă informațiile necesare utilizatorilor de sistem pentru accesul eficient la rețelele de distribuție a gazelor naturale. efectuează racordarea, deconectarea și reconectarea la rețelele de distribuție a gazelor naturale. Asigură accesul terţilor la sistemele de distribuţie, în condiţii nediscriminatorii, în limitele capacităţilor de distribuţie, cu respectarea regimurilor tehnologice. întrerupe sau limitează transportul gazelor naturale în condițiile art. 70 alin. (1) din Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale. |

Anexa nr. 7

la Planul de urgență

Obligații de informare pentru fiecare nivel de criză

| - Alertă timpurie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Raportor | Destinatarul informației | Obligația de informare | termen |
| OST | Comisia, (prin intermediul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență) Organul central de specialitate și ANRE | Notifică despre apariția circumstanțelor pentru declararea situației de alertă timpurie. Centralizează și analizează datele primite de la întreprinderile de gaze naturale și participanții pieței gazelor naturale și transmite informațiile relevante. Informează cu privire la realizarea obligațiilor lor legale și contractuale pe perioada existenței situației de alertă timpurie; Informează cu privire la măsurile întreprinse pe perioada situației de alertă timpurie. În baza informațiilor de la întreprinderile de gaze naturale prezintă următoarele informații: - prognoza cererii zilnice și a furnizării zilnice de gaze naturale pentru următoarele 3 zile, în milioane m3/zi; - fluxurile zilnice de gaze naturale la toate punctele de intrare și ieșire transfrontaliere, precum și la toate punctele care racordează o instalație de producere a gazelor naturale, o instalație de stocare sau un terminal GNL la rețeaua de gaze naturale, în milioane m3/zi; - perioada de timp, exprimată în zile, pentru care se estimează că este posibilă asigurarea aprovizionării cu gaze naturale a consumatorilor protejați. | după caz zilnic zilnic zilnic |
|  | Participanții la piața gazelor naturale | Oferă instrucțiuni obligatorii la îndeplinirea măsurilor incluse în Planul de urgență. | zilnic |
|  | OST din țările vecine. | Schimb de informații operative | permanent |
|  | Organului central de specialitate | Lista consumatorilor protejați Lista consumatorilor întreruptibili | la primirea notificării de alertă timpurie |
| OSD | OST | Transmite orice informații concrete și sigure cu privire la posibila apariție a unui eveniment care ar putea afecta aprovizionarea cu gaze naturale a consumatorilor finali din zona sa de activitate. | după caz |
|  | OST | Prezintă lista consumatorilor protejați și întreruptibili, ale căror instalații de gaze naturale sunt racordate la rețelele de distribuție a gazelor naturale pe care le exploatează. | La primirea notificării de alertă timpurie |
|  | OST, organul central de specialitate și ANRE | Informează cu privire la realizarea obligațiilor sale legale și contractuale pe perioada situației de alertă timpurie. | zilnic |
|  |  | Informează despre măsuri întreprinse bazate pe mecanisme de piață. | zilnic |
| Furnizorii de gaze naturale | OST | Prezintă informații relevante cu privire la posibila apariție a unui eveniment care ar putea afecta aprovizionarea cu gaze naturale, |  |
|  | Consumatorii | Informează despre măsurile care urmează a fi aplicate în situație de Alertă timpurie. | zilnic |
|  | OST, organul central de specialitate și ANRE | Informează realizarea obligațiilor sale legale și contractuale. | zilnic |
|  |  | Măsurile întreprinse bazate pe mecanisme de piață. | zilnic |
| Organul central de specialitate | Comisia | După caz, sesizează constatarea apariției situației de alertă timpurie |  |
|  | Comisie, Guvern | Transmite informații actualizate în baza informațiilor primite de la întreprinderile de gaze naturale. | zilnic |
|  |  | Transmite informații cu privire la măsurile întreprinse pe perioada situației de alertă timpurie. | zilnic |
|  | Secretariatul Comunității Energetice | Notifică despre constatarea de către Comisie a situației excepționale – nivelul de alertă timpurie. |  |
|  | Președintele Grupului de coordonare privind securitatea aprovizionării din cadrul Comunității Energetice, | În cazul în care situația nu poate fi gestionată în modul corespunzător prin aplicarea măsurilor la nivel național, la indicația Comisiei, informează și solicită convocarea unei ședințe a Grupului, în vederea examinării situației create și, după caz, acordării asistenței Republicii Moldova în legătură cu coordonarea măsurilor implementate la nivel național și regional pentru a face față crizei. | la necesitate |
| ANRE | Organul central de specialitate și Comisiei | Oferă informații despre funcționarea pieței de gaze naturale și implementarea măsurilor destinate asigurării securității aprovizionării cu gaze naturale. | după caz |
| Furnizori de gaze naturale Producători de energie electrică și termică | OST | Prezintă informații cu privire la posibila apariție a unui eveniment care ar putea afecta aprovizionarea cu gaze naturale, precum și cu privire la eventualele măsuri întreprinse bazate pe mecanisme de piață. |  |
|  | OST, organul central de specialitate și ANRE | Informații cu privire la realizarea obligațiilor sale legale și contractuale. | zilnic |
|  |  | Informații cu privire la măsurile întreprinse pe perioada situației de alertă timpurie. | la cerere |
| OST de energie electrică | OST, organul central de specialitate și ANRE | Informații cu privire la funcționarea sistemului electroenergetic pe perioada situației de alertă timpurie în sectorul gazelor naturale. | la cerere |

| - Alertă |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OST | Comisia, (prin intermediul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, organul central de specialitate și ANRE | Notifică despre apariția circumstanțelor declarării /încetării unei situații excepționale – nivelului de alertă. Transmite informații relevante urmare a centralizării și analizării datelor primite de la întreprinderile de gaze naturale și participanții pieței gazelor naturale Informează cu privire la realizarea obligațiilor lor legale și contractuale pe perioada existenței situației de alertă Informații cu privire la măsurile întreprinse pe perioada situației de alertă | la apariția circumstanțelor zilnic zilnic zilnic |
|  | Comisia Organul central de specialitate | OST, în baza informațiilor de la întreprinderile de gaze naturale informează: - prognoza cererii zilnice și a furnizării zilnice de gaze naturale pentru următoarele trei zile, în milioane metri cubi pe zi (milioane m3/zi); - fluxurile zilnice de gaze naturale la toate punctele de intrare și ieșire transfrontaliere, precum și la toate punctele care racordează o instalație de producere a gazelor naturale, o instalație de stocare sau un terminal GNL la rețeaua de gaze naturale, în milioane metri cubi pe zi (milioane m3/zi); - perioada de timp, exprimată în zile, pentru care se estimează că este posibilă asigurarea aprovizionării cu gaze naturale a consumatorilor protejați. | zilnic |
|  | Organul central de specialitate | Prezintă: Lista consumatorilor protejați și Lista consumatorilor întreruptibili | la primirea notificării de Alertă |
|  | OST din țările vecine | Schimb de informații, pentru a garanta securitatea și fiabilitatea rețelelor de transport al gazelor naturale în contextul gestionării congestiilor | permanent |
| OSD | OST | Informații cu privire la declanșarea evenimentului care duce la creșterea excepțională a cererii de gaze naturale, la întreruperea furnizării gazelor naturale din import sau care afectează livrarea gazelor naturale către consumatorii din zona de activitate, precum și cu privire la măsurile bazate pe mecanisme de piață întreprinse în acest context; Transmite lista consumatorilor protejați, ale căror instalații de gaze naturale sunt racordate la rețelele de distribuție a gazelor naturale pe care le exploatează Transmite lista consumatorilor întreruptibili ale căror instalații de utilizare sunt racordate la rețelele sale de gaze naturale | la primirea notificării de Alertă |
| ANRE | Organul central de specialitate și Comisia | Oferă informații despre funcționarea pieței de gaze naturale în timpul unei situații excepționale, monitorizează implementarea măsurilor destinate asigurării securității aprovizionării cu gaze naturale. | la necesitate |
| Furnizorii de gaze naturale | OST | Prezintă informații relevante cu privire la posibila apariție a unui eveniment care ar putea afecta aprovizionarea cu gaze naturale. |  |
|  | OST, organul central de specialitate și ANRE | Măsurile întreprinse în acest context, care trebuie să se bazeze pe mecanisme de piață. | zilnic |
|  | Consumatorii | Informează despre măsurile aplicabile în situație de Alertă | zilnic |
|  | Organul central de specialitate, Comisia | Transmite informațiile relevante privind de la întreprinderile de gaze naturale, alți participanți ai pieței gazelor naturale și ANRE. | zilnic |
| Organul central de specialitate | Secretariatul Comunității Energetice | Notifică despre constatarea de către Comisie a situației excepționale – nivelul de alertă. |  |
|  | Președintele Grupului de coordonare privind securitatea aprovizionării din cadrul Comunității Energetice | În cazul în care situația nu poate fi gestionată în modul corespunzător prin aplicarea măsurilor la nivel național, la indicația Comisiei, informează și solicită convocarea unei ședințe a Grupului, în vederea examinării situației create și, după caz, acordării asistenței Republicii Moldova în legătură cu coordonarea măsurilor implementate la nivel național și regional pentru a face față crizei. | la necesitate |
| Furnizori de energie electrică / Producători de energie electrică și termică | OST OST, organul central de specialitate și ANRE | Prezintă informații privind consumul de gaze naturale, după caz producția de energie electrică și termică și realizarea obligațiilor contractuale. Informații parametrii de funcționare ale principalelor centrale electrice pe bază de gaze naturale Informații realizarea obligațiilor sale legale și contractuale | zilnic zilnic la cerere |
| OST de energie electrică | OST, organul central de specialitate și ANRE | Informații cu privire la funcționarea sistemului electroenergetic pe perioada situației de alertă în sectorul gazelor naturale. | zilnic |

| C: Urgență |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OST | Comisia, (prin intermediul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, organul central de specialitate și ANRE | Notifică despre apariția circumstanțelor declarării /încetării unei situații excepționale – nivelului de urgență (creșterea cererii de gaze naturale excepțional de mare, la întreruperea furnizării gazelor naturale din import sau care a afectat livrarea gazelor naturale pe teritoriul Republicii Moldova, situații care nu au putut fi redresate prin aplicarea măsurilor bazate pe mecanisme de piață, fiind necesară introducerea suplimentară de măsuri care nu se bazează pe mecanisme de piață în vederea aprovizionării cu gaze naturale a consumatorilor, în special, a consumatorilor protejați; Notificarea conține o descriere a incidentului /evenimentului: - data, ora și durata evenimentului; - tipul evenimentului; - locația evenimentului; - estimarea deficitului de gaze naturale; - impactul posibil. Transmite informații relevante urmare a centralizării și analizării datelor primite de la întreprinderile de gaze naturale și participanții pieței gazelor naturale Informează cu privire la realizarea obligațiilor lor legale și contractuale pe perioada existenței situației de urgență Informații cu privire la măsurile întreprinse pe perioada situației de urgență (bazate și nebazate pe mecanisme de piață) | zilnic zilnic zilnic zilnic |
|  | Organul central de specialitate | Prezintă informații despre modificarea nivelului cererii și ofertei pe piața gazelor naturale în baza informațiilor de la întreprinderile de gaze naturale, dar și despre probabilitatea apariției unui dezechilibru între nivelul cererii și ofertei. | la apariția circumstanțelor |
|  |  | Prezintă Lista consumatorilor protejați și Lista consumatorilor întreruptibili | la primirea notificării cu privire la apariția situației urgență |
|  | Comisia Organul central de specialitate | OST, în baza informațiilor de la întreprinderile de gaze naturale informează zilnic următoarele informații: - prognoza cererii zilnice și a furnizării zilnice de gaze naturale pentru următoarele trei zile, în milioane metri cubi pe zi (milioane m3/zi); - fluxurile zilnice de gaze naturale la toate punctele de intrare și ieșire transfrontaliere, precum și la toate punctele care racordează o instalație de producere a gazelor naturale, o instalație de stocare sau un terminal GNL la rețeaua de gaze naturale, în milioane metri cubi pe zi (milioane m3/zi); - perioada de timp, exprimată în zile, pentru care se estimează că este posibilă asigurarea aprovizionării cu gaze naturale a consumatorilor protejați. | zilnic |
|  | OST din țările vecine | Schimb continuu de informații, pentru a garanta securitatea și fiabilitatea rețelelor de transport al gazelor naturale în contextul gestionării congestiilor | continuu |
| OSD | OST | Informații cu privire la declanșarea evenimentului care duce la creșterea excepțională a cererii de gaze naturale, la întreruperea furnizării gazelor naturale din import sau care afectează livrarea gazelor naturale către consumatorii din zona de activitate, precum și cu privire la măsurile bazate pe mecanisme de piață întreprinse în acest context; Transmit lista consumatorilor protejați, ale căror instalații de gaze naturale sunt racordate la rețelele de distribuție a gazelor naturale pe care le exploatează Transmit lista consumatorilor întreruptibili, ale căror instalații de gaze naturale sunt racordate la rețelele de distribuție a gazelor naturale | la primirea notificării cu privire la apariția situației de urgență |
| Furnizorii de gaze naturale | OST | Prezintă informații relevante cu privire la posibila apariție a unui eveniment care ar putea afecta aprovizionarea cu gaze naturale | la apariția circumstanțelor |
| Comisia | Populația, prin intermediul mass-media | Asigură informarea, cu privire la cauzele și proporțiile situațiilor excepționale, cu privire la măsurile întreprinse de întreprinderile de gaze naturale și autoritățile responsabile pentru prevenirea și lichidarea consecințelor acestora. | zilnic |
| Organul central de specialitate | Comisia, prin intermediul Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, | Informează cu privire la măsurile întreprinse | zilnic |
|  | Organul central de specialitate, Comisia | Transmite informațiile relevante privind monitorizarea datelor primite de la întreprinderile de gaze naturale, alți participanți ai pieței gazelor naturale și ANRE. | zilnic |
|  | Secretariatul Comunității Energetice și autoritățile competente ale țărilor vecine | Notifică despre constatarea de către Comisie a situației excepționale – nivelului de urgență. | - |
|  |  | Informează imediat despre întreprinderea de către Comisie, în cazuri justificate în mod corespunzător, despre măsurile care nu se bazează pe mecanisme de piață și se abat de la Planul de urgență, și prezintă justificări pentru abaterea de la Planul de urgență. | - |
|  | Președintele Grupului de coordonare privind securitatea aprovizionării din cadrul Comunității Energetice, | În cazul în care situația nu poate fi gestionată în modul corespunzător prin aplicarea măsurilor la nivel național, la indicația Comisiei, informează și solicită convocarea unei ședințe a Grupului, în vederea examinării situației create și, după caz, acordării asistenței Republicii Moldova în legătură cu coordonarea măsurilor implementate la nivel național și regional pentru a face față crizei. | după caz. |
| ANRE | Organul central de specialitate și Comisia | Oferă informații despre funcționarea pieței de gaze naturale în timpul unei situațiilor excepționale, monitorizează implementarea măsurilor destinate asigurării securității aprovizionării cu gaze naturale. |  |
| Furnizori de gaze naturale / Producători de energie electrică și termică | OST | Prezintă informații privind consumul de gaze naturale, producția de energie electrică și termică și realizarea obligațiilor contractuale. Prezintă informații privind parametrii de funcționare ale principalelor centrale electrice pe bază de gaze naturale Prezintă informații realizarea obligațiilor sale legale și contractuale | zilnic zilnic la cerere zilnic |
| OST de energie electrică | OST, organul central de specialitate și ANRE | Prezintă informații referitor la impactul reducerii livrărilor de gaze naturale asupra rețelei electrice și asupra sistemului electroenergetic în întregime. | zilnic |

Anexa nr. 8

la Planul de urgență

Analiza comparativă a măsurilor incluse în planurile de urgență ale Republicii Moldova și ale țărilor-membre ale UE și Marii Britanii

| Domeniul de aplicare | Măsură | Moldova | Austria | Belgia | Bulgaria | Croația | Cipru | Cehia | Danemarca | Estonia | Finlanda | Franța | Germania | Grecia | Ungaria | Irlanda | Italia | Letonia | Lituania | Luxemburg | Malta | Olanda | Polonia | Portugalia | România | Slovacia | Slovenia | Spania | Suedia | Regatul Unit | Nivel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producție | Creșterea producției interne de gaze naturale |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | alertă timpurie |
| Aprovizionare | Creșterea importului de gaze naturale | x |  | x | x | x |  | x |  | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x | х | x |  |  |  | x |  | alertă timpurie |
|  | Creșterea achizițiilor de gaze naturale de pe hub-uri de gaze naturale | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | х | x |  |  | alertă timpurie |
|  | Reducerea exportului de gaze naturale |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | alertă timpurie |
|  | Fluxul revers de gaze naturale | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | alertă timpurie |
|  | Aprovizionarea cu biogaz (SRE) | x |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | alertă timpurie |
|  | Aprovizionarea cu GNL | x |  | x |  |  |  |  |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  | x |  |  | х |  |  |  | x |  |  | alertă timpurie |
| Depozitare | Extracția gazelor naturale din depozit propriu |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | x |  | x | х | x |  |  |  | x | x | alertă timpurie |
|  | Oprirea injecțiilor de gaze naturale în depozite |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | alertă timpurie |
| Diversificare | Trecerea la rezerva de combustibil | x |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x | x | х |  | x | x |  | x |  | alertă timpurie |
| Contracte și funcționare | Contracte întreruptibile pe partea de cerere | x | x | x |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | x |  |  | x | х | x | x | х | x | x |  | alertă |
|  | Acțiunea coordonată a OST din țările vecine | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x |  |  |  |  | x | x | х | x | x | x | alertă |
| Informații | Informarea consumatorilor și a mass-mediei cu privire la situația din sectorul gazelor naturale | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | alertă |
| Scăderea consumului | Sistarea obligatorie a producției de energie electrică | x | x |  | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  | x | х | x | x | х | x | x | x | urgență |
|  | Prioritatea finală a consumului | x | x |  |  |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | urgență |
|  | Sancțiuni pentru consum peste limită | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | urgență |
|  | Controlul temperaturii clădirilor | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | х |  |  |  | urgență |
|  | Controlul încălzirii clădirilor publice | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | х |  |  |  | urgență |
|  | Întreruperea sau limitarea livrării gazelor naturale | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  |  | x | x |  |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | x | x | x | x | urgență |

## Anexa nr. 3

la Planul de acțiuni pentru situații excepționale

în sectorul gazelor naturale.

## Informație privind  consultarea publică  a Planului de acțiuni pentru situații Excepționale

## cu părțile interesate

- Planul de acțiuni pentru situații excepționale, a fost elaborat de organul central de specialitate, și este constituit din două părți: Planul de acțiuni preventive și  Planul de urgență.

- La elaborarea proiectului Planului, organul central de specialitate a colaborat cu ANRE, autoritățile administrației publice centrale și locale, întreprinderile de gaze naturale, electroenergetice și termoenergetice.

- La inițierea procesului de elaborarea a Analizei naționale a riscurilor și Planului de acțiuni, Ministerul Energiei a organizat o ședință cu participarea părților interesate la data de 02.10.2022, inclusiv Secretariatul Comunității Energetice.

- Proiectul Planului de acțiuni pentru situații excepționale a fost consultat, în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute în Legea nr. 238/2008 privind transparența în procesul decizional.

- Proiectul Planului de acțiuni a fost publicat pe pagina web oficială a Ministerului Energiei www.energie.gov.md și portalul guvernamental www.particip.gov.md. În acest context, a fost plasat anunțul despre inițierea procesului de consultare a proiectului.

- Proiectul Planului de acțiuni a fost supus unei consultări publice extensive organizate în 2 etape. Prima consultare publică s-a desfășurat în perioada 02.04.2024 - 17.04.2024, iar consultarea publică repetată în perioada 07.05.2024- 24.05.2024, fiind consultate următoare părți interesate:

- autoritățile administrației publice: Guvernul Republicii Moldova, ANRE, Biroul Național de Statistică, Cancelaria de Stat, Ministerul Finanțelor, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova, Ministerul Afacerilor Externe, Centru Național pentru Energie Durabilă, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, Ministerul Culturii, Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Apărării, Agenția Proprietății Publice.

- Asociația obștească „Asociația Furnizorilor de Gaze Naturale din Republica Moldova, Congresul Autorităților locale din Moldova.

- Consumatori mari de gaze naturale: Fabrica de sticlă din mun. Chișinău, SRL Genesis Internatinal, SA „Comgaz-Plus”, ÎM Regia Exploatare a Drumurilor și Podurilor „Exdrupo”.

- Întreprinderi de gaze naturale: SRL „Vestmoldtransgaz”, SA „Moldovagaz”, SA „Energocom”, SRL „Orhei Gaz”, SRL „Chișinău Gaz”. SRL „Cimișlia Gaz”, SRL „Ialoveni Gaz”, SRL „Nord Gaz Sîngerei”.

- Întreprinderi electroenergetice și termoenergetice: Î.S. „Moldelectrica”, SA „CET-Nord”, SA „Rețele Electrice de Distribuție Nord”, SA Apă-Canal Chișinău, Întreprinderea Municipală a Rețelelor și Centralelor Termice Comrat.

- Principalele propuneri prezentate de părțile consultate:

1) la Planul de măsuri preventive se referă la:

- precizarea informațiilor privind descrierea și caracteristicile tehnice ale sistemului de transport al gazelor naturale;

- actualizarea informațiilor privind consumul de gaze naturale;

- stabilirea listei măsurilor preventive și descrierea acestora;

- stabilirea entităților responsabile de implementarea și monitorizarea măsurilor preventive;

- descrierea rolului gazelor naturale în producerea energiei termice.

2) la Planul de urgență se referă la:

- procedura de informare în cazul declarării unei crize.

- aplicarea măsurilor de limitare și/sau întrerupere a livrării gazelor naturale consumatorilor întreruptibili, în special pentru consumatorii la care întreruperea livrării gazelor naturale poate afecta procesul tehnologic (ex. producerea sticlei, industria metalurgică);

- procedura de depistare a consumului neautorizat/peste limită, calcularea consumului de gaze naturale și facturarea acestui consum de gaze;

- stabilirea ordinii de limitare și/sau întrerupere a livrării gazelor naturale consumatorilor finali întreruptibili.

- Proiectul Planului de acțiuni a fost expertizat juridic de către Ministerul Justiției al Republicii Moldova.

- Centrul Național Anticorupție în raportul său de expertiză Nr. EHG24/9699 din 24.05.2024 nu a constatat factori care să genereze apariția riscurilor de corupție.

- După consultarea publică repetată s-au recepționat 35 de avize (inclusiv 26 de avize în care se informează despre susținerea proiectului și lipsa propunerilor suplimentare).

- Secretariatul Comunității Energetice a evaluat Planul de acțiuni pentru situații excepționale luând în considerare opiniile expuse de Grupul de coordonare privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale din cadrul Comunității Energetice. Conform Opiniei Secretariatul Comunității Energetice nr. 24/02 s-au prezentat următoarele recomandări.

1) Planurile urmează în mare măsură modelele atașate Regulamentului 2017/1938. Acestea sunt detaliate și cuprinzătoare din multe aspecte, inclusiv descrierea pieței de gaze naturale din Republica Moldova și a infrastructurii.

2) la Planul de acțiuni preventive:

- includerea concluziilor evaluării naționale a riscurilor, legăturii între aceste concluzii și măsurile preventive propuse. Fiecare măsură preventivă, urmează să fie adoptată în funcție de riscul identificat și descrisă în termenii propriului impact asupra piețelor naționale și regionale.

- separarea detaliată între măsurile bazate pe mecanisme de piață și cele care nu sunt bazate pe mecanisme de piață.

3) La Planul de urgență:

- aplicarea măsurii de utilizare totală sau parțială a stocurilor de securitate a gazelor naturale doar pentru nivelul de urgență;

- includerea informațiilor necesare cu privire la măsurile care nu sunt bazate pe piață (evaluarea necesității unor astfel de măsuri pentru a face față unei crize, inclusiv a gradului de utilizare a acestora).

- completarea listei acțiunilor predefinite;

- descrierea Măsurii 4 „impunerea anumitor obligații de serviciu public sectorului energetic pentru a fi clar definită, transparentă și verificabilă.

- includerea informațiilor despre mecanismul de consultare utilizat și rezultatele consultării părților interesate înainte de adoptarea acestuia.

- Planul de acțiuni a fost definitivat conform recomandărilor din Opinia Secretariatului Comunității Energetice.

- Rezultatele consultării publice au fost reflectate în Sinteza propunerilor și obiecțiilor.

https://anre.md/registrul-hotararilor-consiliului-de-administrare-al-anre-3-358?decision_number=&month=2&year=&title=&type=1

https://vmtg.md/images/Puncte_de_inrareiesire_si_relevante/Puncte_de_intrare-iesire_VMTG.pdf

https://www.vmtg.md/images/Puncte_de_inrareiesire_si_relevante/Puncte_relevante_VMTG.pdf

https://www.energy-community.org/regionalinitiatives/SEEGAS.html

Conservată din lipsa volumelor proiectate.

https://www.ttgpmr.com/company/index.php

Conductele ATI, RI, ȘDKRI, constituie împreună coridorul transbalcanic pe teritoriul Republicii Moldova și al Ucrainei;

Nu dispun de licență eliberată de ANRE.

Legea nr. 429/2023 privind modificarea unor acte normative

În baza contractului de locațiune a rețelelor de transport al gazelor naturale încheiat între SRL „Moldovatransgaz” și SRL „Vestmoldtransgaz” și contractelor de predare - primire la deservire tehnică rețelelor încheiate cu Consiliile raionale, contractului privind asigurarea operarării tehnice a rețelelor de transport al gazelor naturale gestionate de SRL „Moldovatransgaz” și a rețelei de transport gestionate de SRL „Moldovatransgaz” în baza contractului încheiat cu SRL „Tiraspoltransgaz”.

Acțiunile SA „Moldovagaz” aparțin „Gazprom” SAP (50%), Agenţiei Proprietății Publice din Republica Moldova (35,33%), regiunea transnistreană a Republicii Moldova (13,44%) și altor acționari (1,23%).

La data de 19.09.2023, având în vedere nerespectarea obligațiilor privind separarea și certificarea prevăzut de Legea nr. 108/2016, ANRE a retras licența pentru  transportul a gazelor naturale deținută de „Moldovatransgaz” SRL.

Raporatele privind activitatea ANRE: https://www.anre.md/raport-de-activitate-3-10

Potrivit Agenției Moody’s ratingul Republicii Moldova a fost modificat la B3 stabil, având în vedere îmbunătățirea securității energetice (utilizarea interconexiunii Iași-Ungheni-Chișinău, reducerea semnificativă  consumului de gaze naturale datorită utilizării combustibilului alternativ (păcura), crearea stocurilor de gaze naturale).

https://www.entsog.eu/sites/default/files/2023-01/ENTSOG_GIE_SYSDEV_2021 2022_1600x1200_FULL_240_clean.pdf

Planul de dezvoltare al sistemului național de transport al gazelor naturale pentru perioada 2023 – 2032 al SRL „Vestmoldtransgaz aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 820/2023. https://anre.md/planuri-de-dezvoltare-3-333

https://www.transgaz.ro/sites/default/files/PDSNT%202021-2030.pdf

Depozitele de stocare subterană 9) Fălticeni și 10) Sărmășel sunt incluse în Memorandumul de înţelegere între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind realizarea proiectelor necesare interconectării reţelelor de gaze naturale şi energie electrică din Republica Moldova şi România, 11 decembrie 2023.

https://www.energy-community.org/regionalinitiatives/SEEGAS.html

Memorandumul privind cooperarea pentru realizarea Coridorului Vertical semnat în anul 2017 la București de către: SNTGN Transgaz SA, Bulgartransgaz, DESFA SA (Grecia), FGSZ Ltd (Ungaria) și ICGB AD (Bulgaria).

Conform Hotărârii ANRE nr. 434/2023 privind desemnarea provizorie a SRL „Vestmoldtransgaz”, în calitate de operator al sistemului de transport (OST) al gazelor naturale în Republica Moldova.

Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM-2) - https://statistica.gov.md/ro/clasificari-si-nomenclatoare-9881.html.

La stabilirea ordinii de limitare și/sau întrerupere a livrării gazelor naturale consumatorilor finali întreruptibili s-a luat în considerare: impactul întreruperii aprovizionării cu gaze naturale asupra consumatorilor finali din diferitele sectoare ale economiei naționale; obligația unor categorii de consumatori finali de a deține combustibil alternativ; consumul de gaze naturale al consumatorilor finali de gaze naturale din diferite sectoare ale economiei naționale.

Datele estimative privind consumul de gaze naturale al consumatorilor întreruptibili în anul 2023 au fost agregate în baza informației prezentate de către operatorii de sistem.

La stabilirea ordinii de limitare și/sau întrerupere a livrării gazelor naturale consumatorilor finali s-a luat în considerare: impactul întreruperii aprovizionării cu gaze naturale asupra consumatorilor finali din diferitele sectoare ale economiei naționale; obligația unor categorii de consumatori finali de a deține combustibil alternativ; consumul de gaze naturale al consumatorilor finali de gaze naturale din diferitele sectoare ale economiei naționale; grupurile de consumatori protejați.