SINTEZA

la proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la calificarea și înregistrarea instalatorilor de cazane, furnale sau sobe pe bază de biomasă, de sisteme fotovoltaice și termice solare, de sisteme geotermale de mică adâncime și pompe de căldură

(număr unic 711/MEn/2025)

| Participantul la avizare, consultare publică, expertizare | Nr. crt. | Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei | Argumentarea autorului proiectului |
| --- | --- | --- | --- |
| Avize |  |  |  |
| Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică Nr. 06-01/5151 din 18.09.2025 | 1. | Agentia Natională pentru Reglementare în Energetică (ANRE/Agenția) a examinat proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cu privire la calificarea şi înregistrarea instalațiilor de cazane, furnale sau sobe pe bază de biomasă, de sisteme fotovoltaice şi sisteme solare, de sisteme geotermale de mică adâncime şi pompe de căldură (număr unic 711/MEn/2025), autor Ministerul Energiei, remis spre avizare de către Cancelaria de Stat şi în limita competenței funcționale comunică despre următoarele propuneri şi obiecții. 1. Conform pct.2.2 din proiect, sistemele SER reprezintă instalații care utilizează surse regenerabile de energie, precum și echipamentele și instalațiile auxiliare necesare funcționării acestora, fiind incluse și sistemele fotovoltaice. Astfel, menționăm că sistemele fotovoltaice constituie în fapt, centrale electrice, iar potrivit Legii nr. 164/2025 cu privire la energia electrică, persoana fizică autorizată de către organul supravegherii energetice de stat cu dreptul de a executa instalații electrice, centrale electrice, instalații de stocare a energiei și, respectiv, cu dreptul de a întocmi documentația aferentă lucrărilor efectuate, este electricianul autorizat. Prin urmare, delimitarea atribuțiilor dintre statutul electricianului autorizat și cel al instalatorului de sisteme fotovoltaice este neclară, întrucât instalatorul nu are drepturile prevăzute de lege pentru electricianul autorizat. În conformitate cu prevederile standardului SM EN IEC 62446-2:2020 „Sisteme fotovoltaice (PV). Cerințe pentru încercări, documentație şi mentenanță. Partea 2: Sisteme conectate la rețea. Mentenanța sistemelor fotovoltaice", se consideră faptul ca centralele electrice pe baza de panouri fotovoltaice sunt instalații sub tensiune, datorită faptului că curentul poate apărea pe în modul PV la amplasarea acestuia la soare. Acest fapt, implică condiționat in practică ca persoanele care amenajează astfel de centrale, trebuie să posede cunoștințe speciale in acest sens și grupă de securitate electric în conformitate cu prevederile actului normativ — NE1-12:2019 „Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice", aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 394/2019. De asemenea, atragem atenția asupra faptului că, orice lucrări efectuate asupra instalațiilor electrice trebuie urmate de emiterea de către electricianul autorizat a unei declarații întocmite conform modelului prestabilit in Regulamentul de admitere in exploatare a instalațiilor electrice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr.475/2021. Astfel, semnalăm că, proiectul Regulamentului prevede, de asemenea, depunerea unei declarații (declarație de conformitate), însă nu stabilește un model-tip al acesteia și nici cerințe obligatorii privind conținutul ei. În aceste condiții, nu este clar ce elemente trebuie să conțină declarația, modul de completare a acesteia și modalitatea in care se va realiza racordarea centralei electrice in baza acesteia. Or, potrivit Legii nr. 164/2025, racordarea se efectuează in baza declarației emise de electricianul autorizat. Ținând cont de cele expuse, ANRE constată necesitatea unei delimitări clare a competentelor dintre electricianul autorizat și instalatorul de sisteme fotovoltaice, având în vedere că aceste sisteme constituie instalații electrice aflate sub tensiune şi implică cunoştinle tehnice specializate, inclusiv in domeniul securității electrice. Totodată, se propune includerea in proiectul Regulamentului a unui model-tip de declarație de conformitate, cu precizarea elementelor obligatorii de conținut, precum şi a procedurii de racordare. 2. Potrivit pct. 7 din proiectul Regulamentului, ANRE în calitate de organ al supravegherii energetice de stat, la solicitarea beneficiarului final sau a IP CNED, urmează să efectueze controale privind respectarea de către instalatorii de sisteme SER a documentelor normativ-tehnice şi a regulilor de securitate la instalarea sistemelor SER, în conformitate cu art. 14 alin. (1) lit. e1) şi alin. (6) din Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei electrice din surse regenerabile, precum şi ale art. 14 alin. (1) lit, a) şi b) din Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică. Astfel, atragem atenția că la pct. 7 este specificat expres că ANRE urmează să verifice anume respectarea de către instalatorii de sisteme SER a prevederilor documentelor normativ-tehnice la instalarea sistemelor SER. Cu toate acestea, prevederile legale citate la pct. 7 nu stabilesc expres careva raporturi între ANRE şi instalatorii de sisteme SER, care la momentul actual sunt autorizati de CNED. Este necesar de accentuat că, art. 14 alin. (1) lit. e1) şi alin. (6) din Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei electrice stabileşte că, ANRE efectuează supravegherea asupra respectării normelor, regulamentelor, actelor normativ-tehnice şi a regulilor de securitate la instalarea, funcționarea şi exploatarea cazanelor, furnalelor, sobelor pe bază de biomasă, sistemelor fotovoltaice solare şi termice solare, sistemelor geotermale de mica adâncime şi a pompelor de căldură. Prin urmare, menționăm că, pct. 7 din proiectul Regulamentului reprezintă o distorsionare a prevederilor legale aferente supravegherii energetice stabilite în Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei electrice din surse regenerabile şi din Legea nr. 174/2017 Cu privire la energetică, care urmează a fi corectată. În aceiaşi ordine de idei informăm ca, potrivit atribuțiilor stabilite expres in art. 14 aim . (1) lit. 1) şi m) din Legea nr. 174/2017 Cu privire la energetică, ANRE monitorizează activitatea electricienilor autorizați şi laboratoarelor electrotehnice. Respectiv, în raport cu aceştia/acestea ANRE poate întreprinde acțiuni de verificare, monitorizare sau control a activității persoanelor autorizate de ANRE, şi nicidecum nu poate întreprinde acțiuni similare în raport cu instalatorii de sisteme SER autorizați de CNED, în lipsa atribuțiilor instituționale în acest sens. 3. La pct.53 se prevede că, IP CNED revocă suspendarea în termen de o zi lucrătoare de la primirea notificării, pe suport de hârtie sau in format electronic, privind remedierea încălcărilor care au determinat suspendarea. Astfel, remarcăm faptul că, Regulamentul nu instituie o procedură de verificare a remedierii acestor încălcări. În lipsa unei asemenea proceduri există riscul ca orice instalator să transmită o notificare formală, fără a fi înlăturate efectiv neconformitățile. Prin urmare, se propune completarea Regulamentului Cu o procedură clară de verificare a remedierii neconformităților anterior revocării suspendării, pentru a preveni abuzurile şi reluarea nejustificată a activității. | Se acceptă. Proiectul a fost revizuit în urma discuțiilor desfășurate în cadrul ședinței de lucru din 26 septembrie 2025, organizate cu participarea reprezentanților ANRE, având ca obiect examinarea și integrarea propunerilor formulate de către ANRE. Modificările operate reflectă consensul exprimat în cadrul consultărilor și asigură alinierea proiectului la observațiile și recomandările prezentate. Principalele modificări și clarificări incluse în proiect cu privire la instalatorii din categoria B1 sunt următoarele: 1) condiția conform căreia instalatorul poate executa lucrări doar sub supravegherea unui electrician autorizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind autorizarea electricienilor autorizați. 2) condiția conform căreia instalatorul este obligat să dețină o grupă de securitate electrică nu mai mică de II pentru a fi înregistrat în Registrul IP CNED și de a desfășura activitatea în calitate de instalator de categoria B1. 3) obligativitatea calificării și înregistrării în Registrul instalatorilor de sisteme SER pentru a desfășura activitatea în calitate de instalator de categoria B1. 4) excluderea noțiunii de declarație de conformitate. 5) excluderea obligației întocmirii procesului-verbal de către instalatorii din categoria B1, întrucât activitatea acestora se desfășoară sub supravegherea unui electrician autorizat. 6) pct. 7 și 53 din proiect a fost revizuite. Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice (NSEIE) În urma analizei proiectului de modificare NSEIE, și anume a Secțiunii 14 din Capitolul IV și a punctelor aferente au fost identificate două condiții suplimentare pentru instalatorii SER: 1. Conform pct. 583-584, lucrările de amenajare a PV se desfășoară sub tensiune. Problema: lucrările de amenajare a centralelor PV sunt considerate lucrări sub tensiune. Prin urmare, instalatorul SER trebuie să obțină grupa de securitate nu mai mică de III (conform pct. 593). Soluție: Prezentul proiect prevede respectarea normelor în vigoare, inclusiv NSEIE. În urma consultărilor cu ANRE, s-a confirmat că activitatea instalatorului cu grupa II va fi permisă, cu condiția desfășurării acesteia sub supravegherea unui electrician autorizat. 2. Conform pct. 585, lucrările trebuie executate de formația de lucru în baza autorizației de lucru. Problema 1: conform pct. 5.15, formația de lucru este un grup format din două sau mai multe persoane, inclusiv șeful de lucrări sau supraveghetorul. Soluție 1: instalatorul va activa sub supravegherea unui electrician autorizat. Problema 2: conform pct. 112, dreptul de a emite autorizații de lucru se acordă personalului administrativ-tehnic al proprietarului instalației electrice care deține grup de securitate IV − pentru instalații electrice cu tensiune mai mică de 1000 V. Emitentul autorizație de lucru ar putea fi electricianul autorizat care va pune în funcțiune a instalația. Însă, electricianul autorizat nu poate emite autorizația de lucru deoarece acesta nu este considerat personal administrativ-tehnic, întrucât centrala PV aparține unui consumator casnic. Soluție 2: ANRE va analiza introducerea unei prevederi care să țină cont de situațiile specifice ale consumatorilor casnici care, spre exemplu, instalează panouri fotovoltaice pe acoperișul locuinței. Este important de menționat că propunerile susmenționate erau furnizate către ANRE În contextul scrisorii Ministerului Energiei Nr. 05-2189 din 15 august 2025 privind avizarea proiectului de Hotărâre cu privire la aprobarea Normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice. |
| Cancelaria de Stat a Republicii Moldova Nr. 14-69- 9727 | 2. | Urmare a examinării proiectului Hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la calificarea și înregistrarea instalatorilor de cazane, furnale sau sobe pe bază de biomasă, de sisteme fotovoltaice solare și termice solare, de sisteme geotermale de mică adâncime și pompe de căldură (număr unic 711/MEn/2025), comunicăm următoarele: La pct. 8 din proiectul Regulamentului cu privire la calificarea și înregistrarea instalatorilor de cazane, furnale sau sobe pe bază de biomasă, de sisteme fotovoltaice și termice solare, de sisteme geotermale de mică adâncime și pompe de căldură, după textul „efectuează controale” se propune completarea cu textul „în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat”. La punctul 71, se propune următorul text „La solicitarea directă a beneficiarului sau prin intermediul IP CNED, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică și/sau Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică inițiază controlul inopinat al sistemului SER instalat, ori planifică efectuarea acestuia prin includerea în planul anual de control în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat.” | Se acceptă. |
| S.A. „FEE-Nord” Nr. 09-774 din 17.09.2025 | 3. | Referitor la solicitarea Dvs. nr. 04-2400 din 09.09.2025 privind avizarea proiectului Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la calificarea și înregistrarea instalatorilor de cazane, furnale sau sobe pe bază de biomasă, de sisteme fotovoltaice solare și termice solare, de sisteme geotermale de mică adâncime și pompe de căldură (număr unic 711/MEn/2025), S.A. „FEE- Nord”, comunică că nu are careva obiecții/propuneri asupra proiectului menționat supra. | Se ia act. |
| Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică Nr. 5126/25 din 18.09.2025 | 4. | Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică, împuternicit cu misiunea de a asigura implementarea politicii statului în domeniile stabilite de Hotărârea Guvernului nr.391/2023, a examinat demersul privind avizarea/expertizare de compatibilitate a proiectului de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la calificarea și înregistrarea instalatorilor de cazane, furnale sau sobe pe bază de biomasă, de sisteme fotovoltaice și termice solare, de sisteme geotermale de mică adâncime și pompe de căldură (număr unic 711/MEn/2025), autor – Ministerul Energiei și intervine cu următoarele opinii și propuneri. În Secțiunea 1 a Regulamentului, noțiunea ”2.2. declarație de conformitate”, contravine noțiunii ”declarație de conformitate”, prevăzute la art. 2 al Legii nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare şi de evaluare a conformităţii, conținutul căreia este expres descris în art. 19, întocmirea fiind pusă în obligația producătorului și care se aplică tuturor categoriilor de produse prevăzute la Anexa nr.3 a prezentei Legi, și care cuprind inclusiv sistemele SER. Totodată, reieșind din considerentele că potrivit concluziilor „Analizei funcționale a Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică pentru realizarea atribuțiilor în domeniile eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor și valorificării surselor de energie regenerabilă (echipamente SER)”, elaborată cu suportul proiectului de asistență tehnică „Tranziția verde în Republica Moldova”, implementat de Expertise France, cu scopul evaluării capacității instituționale și funcționale a INST în ceea ce privește punerea în aplicare a noilor atribuții stabilite prin Legea nr. 139/2018 privind eficiența energetică, Legea nr. 282/2023 privind performanța energetică a clădirilor și Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, că se mențin neclarități și conflicte de competență, în special referitoare la implicarea nejustificată a organului de control și supraveghere tehnică de stat (INST) în procese care vizează echipamente și activități ce nu intră în domeniul său de competență și nici nu se încadrează în categoria instalațiilor tehnice potențial periculoase, în sensul Legii nr. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică 151/2022. Mai mult ca atât, inspecția instalațiilor tehnice se efectuează de către organismele de inspecție de tip A sau B, acreditate în conformitate cu standardul SM EN ISO/IEC 17020 și înregistrate în Registrul de stat al obiectivelor industriale şi instalaţiilor tehnice potenţial periculoase (Art.16 alin.(4) al Legii nr.151/2022. Prin urmare, doar după clarificarea acestor aspecte, regimul juridic al echipamentelor SER prin indicarea expresă în Legea nr.10/2016 că echipamentele SER se încadrează în categoria instalațiilor aferente construcției sau sunt parte componentă a sistemului tehnic al construcției în sensul Legii nr. 282/2023 și că, INST, verifică respectarea de către instalatorii de sisteme SER a documentelor normativ-tehnice în domeniul construcțiilor, nu în domeniul securității industriale, competențele autorităților implicate; iar după realizarea unei reexaminări a prevederilor Legii nr. 10/2016, se va putea decide dacă este justificată atribuirea unor competențe suplimentare INST. Această analiză ex-post juridică ar permite clarificarea rolului fiecărei autorități implicate, revizuirea dispozițiilor necorelate și consolidarea bazei normative aplicabile instalatorilor SER. În acest context, în procesul de modificare a Regulamentului cu privire la calificarea și înregistrarea instalatorilor de cazane, furnale sau sobe pe bază de biomasă, de sisteme fotovoltaice și termice solare, de sisteme geotermale de mică adâncime și pompe de căldură, se va ține cont de faptul că INST nu exercită atribuții privind verificarea echipamentului și sistemelor SER, ci atribuții prin prisma controlului general de stat al calității în construcții, potrivit Codului urbanismului și construcțiilor nr.434/2023 și a instalațiilor tehnice potențial periculoase, în sensul Legii nr. 151/2022. | Se acceptă parțial. Noțiunea „declarație de conformitate” a fost exclusă. La pct. 8, după sintagma „efectuează controale”, se completează cu „în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat” Potrivit pct. 8 din proiect, INST efectuează controale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat, supraveghează respectarea documentelor normativ-tehnice în domeniul construcțiilor și urbanismului. Conform raportului „Analiza funcțională INST”, elaborat de Expertise France, echipamentele SER sunt încadrate, în temeiul definițiilor prevăzute de Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023, în categoria instalațiilor aferente construcțiilor. Astfel, echipamentele SER, fiind parte integrantă a funcționării energetice a clădirii și având un rol tehnico-funcțional, sunt tratate normativ ca instalații aferente construcțiilor. Totodată, în concluzia din raport pe componenta SER se menționează următoarele: „În acest context, în procesul de modificare a Regulamentului cu privire la calificarea și înregistrarea instalatorilor de cazane, furnale sau sobe pe bază de biomasă, de sisteme fotovoltaice și termice solare, de sisteme geotermale de mică adâncime și pompe de căldură, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1051/2018, se va ține cont de faptul că INST nu exercită atribuții privind verificarea echipamentului și sistemelor SER, ci atribuții prin prisma controlului general de stat al calității în construcții.” În contextul celor expuse, se va ține cont de propunerile formulate de INST privind actualizarea atribuțiilor instituției, în cadrul următoarei revizuiri a Legii nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile. |
| Inspectoratul Supraveghere Produse Nealimentare și Protecția Consumatorilor nr. 27/11- 3141 din 11 septembrie 2025 | 5. | Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor în limita competențelor atribuite prin lege, a examinat proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la calificarea și înregistrarea instalatorilor de cazane, furnale sau sobe pe bază de biomasă, de sisteme fotovoltaice și termice solare, de sisteme geotermale de mică adâncime și pompe de căldură (număr unic 711/MEn/2025, autor - Ministerul Energiei) și Vă transmite avizul fără propuneri și obiecții. | Se ia act. |
| Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova Nr. 41/3398 din 23.09.2025 | 6. | Ministerul Afacerilor Interne a examinat proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la calificarea și înregistrarea instalatorilor de cazane, furnale sau sobe pe bază de biomasă, de sisteme fotovoltaice și termice solare, de sisteme geotermale de mică adâncime și pompe de căldură (număr unic 711/MEn/2025), și în limitele competenței funcționale, comunicăm despre lipsa de obiecții şi propuneri. | Se ia act. |
| Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova Nr. 16/2 – 2692 din 15.09.2025 | 7. | Urmare examinării proiectului de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la calificarea și înregistrarea instalatorilor de cazane, furnale sau sobe pe bază de biomasă, de sisteme fotovoltaice și termice solare, de sisteme geotermale de mică adâncime și pompe de căldură (număr unic 711/MEn/2025), în limitele competențelor funcționale, comunicăm lipsa de obiecții și propuneri. | Se ia act. |
| Ministerul Mediului Nr.13-05/2630 din 22.09.2025 | 8 | În contextul examinării proiectului de hotărâre de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la calificarea și înregistrarea instalatorilor de cazane, furnale sau sobe pe bază de biomasă, de sisteme fotovoltaice și termice solare, de sisteme geotermale de mică adâncime și pompe de căldură (număr unic 711/MEn/2025), Vă comunicăm următoarele. Capitolul V, REGLEMENTAREA ACTIVITĂȚII INSTALATORULUI DE SISTEME SER, Secțiunea 1, Condițiile de desfășurare a activității de instalator, necesită a fi completat cu un punct nou, cu privire la responsabilitatea instalatorului SER în utilizarea echipamentului în mod ecologic și eficient, care ar prevedea: - condiții în scopul prevenirii poluării și a generării deșeurilor, prin instalarea corectă și conformă, pentru a preveni defectarea prematură a echipamentului și informarea utilizatorilor despre întreținerea corectă și conformă, pentru a prelungi durata de viață a echipamentelor. - condiții de gestionare a echipamentelor scoase din uz, privind colectarea și predarea echipamentelor și componentelor SER uzate (care devin deșeu) către un sistem colectiv autorizat, excluderea abandonării echipamentelor sau eliminarea lor necontrolată, informarea deținătorului de echipament SER uzat, despre obligațiile privind predarea și reciclarea echipamentelor devenite deșeu. Urmare celor expuse, Ministerul consideră necesar ajustarea proiectului examinat, prin prisma modificărilor operate la Legea nr. 209/2016 privind deșeurile și Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.212/2018. | Se ia act. Condițiile de instalare corectă și conformă sunt descrise în documentația tehnică și standarde în vigoare care se studiază în cadrul programului de formare profesională. Orientările utilizate la elaborarea programelor de studii, a cursurilor de instruire și a cerințelor profesionale față de instalatorii de sisteme SER se regăsesc în anexa proiectului. Este important de menționat că programele de studii sunt aliniate cu cele UE. Totodată, este important de menționat că, în prezent, Ministerul Energiei elaborează metodologia cu privire la amplasarea, instalarea și demontarea centralelor electrice fotovoltaice care va stabili cadrul normativ și tehnic pentru proiectarea, instalarea, exploatarea și dezafectarea centralelor electrice fotovoltaice utilizate pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile pe teritoriul Republicii Moldova, indiferent de capacitatea instalată, de tipul amplasamentului sau regimul de exploatare. În contextul celor expuse, se va ține cont de propunerile formulate de Ministerul Mediului la elaborarea metodologiei cu privire la amplasarea, instalarea și demontarea centralelor electrice fotovoltaice. |
| IP Centrul Național pentru Energie Durabilă 15-1739 din 22.09.2025 | 9 | Prin prezenta, IP Centrul Național pentru Energie Durabilă (IP CNED), instituția publică care are misiunea de a coordona și de a organiza activitățile orientate spre asigurarea implementării politicii de stat în domeniile de activitate atribuite în conformitate cu HG 1060/2023, în contextul demersului Nr. 04-2400 din 09 august 2025 cu privire la examinarea și avizarea proiectului Hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la calificarea și înregistrarea instalatorilor de cazane, furnale sau sobe pe bază de biomasă, de sisteme fotovoltaice solare și termice solare, de sisteme geotermale de mică adâncime și pompe de căldură (număr unic 711/MEn/2025), autor – Ministerul Energiei., vă comunică următoarele propuneri: - La Cap. I, pct. 2. Pentru noțiunea de la subpct. 2.3, se propune următoarea formulare „prestator cu drept de formare profesională” cu utilizarea ulterioară a formulării date în întregul conținut al Regulamentului. - La Cap. I, Secț. 1, pct. 2, subpct. 2.4. La utilizarea denumirii prescurtate a Instituției Publice Centrul Național pentru Energie Durabilă se recomandă a fi utilizată noțiunea de Centru sau IP CNED, la forma gramaticală corespunzătoare. - Cap. I, Secțiunea a 2 – a, pct. 4, subpct. 4.2. Se propune următoarea formulare: „Crearea Registrului instalatorilor de sisteme SER (în continuare - Registru), în calitate de instrument de informare a beneficiarilor pentru fundamentarea deciziilor cu privire la selectarea prestatorului de servicii de instalare a sistemelor SER”; - La Cap. IV, Secț. 2, pct. 36. La textul: „Pe durata valabilității înregistrării, instalatorul de sisteme SER este în drept să solicite extinderea acesteia, în vederea includerii altor categorii prevăzute la pct. 12, cu înregistrarea corespunzătoare în Registrul instalatorilor de sisteme SER”, se recomandă delimitarea informației privind extinderea înregistrării în Registrul instalatorilor de sisteme SER și includerea înregistrării pentru alte categorii, așa cum extinderea se poate solicita la expirarea termenului de înregistrare. - La Cap. IV, Secț. 3. Se propune a fi modificată denumirea secțiunii din „Reînnoirea înregistrării” în „Prelungirea înregistrării”. - La Cap. IV, Secț. 3, pct. 53, se recomandă următoarea formulare: „IP CNED revocă suspendarea în termen de 5 zile lucrătoare de la data recepționării, pe suport de hârtie sau în format electronic, a notificării privind înlăturarea sau remedierea încălcărilor care au determinat suspendarea”. Totodată, suplimentar la propunerile din prezentul aviz, expediem și Proiectul Hotărârii cu o serie de comentarii în format track changes care necesită a fi examinate. | Se acceptă parțial. Noțiunea „prestator de formare profesională” este aliniată cu acte normative existente. În conformitate cu pct. 4 din Anexa nr. 1 al HG 1060/2023 forma prescurtată este IP CNED. Extinderea înregistrării presupune completarea Registrului prin introducerea unei categorii suplimentare. Denumirea secțiunii a 2-a a fost modificată în scopul asigurării clarității. Denumirea secțiunii a 3-a din capitolul IV fost modificată. Pct. 53 din proiect a fost revizuit. |
| S.A. „Reţelele Electrice de Distribuție Nord” Nr. STER-09/2124 din “19.09.2025” | 10. | Prin prezenta, administraţia S.A. „RED-Nord” Vă aduce la cunoștință că a analizat adresarea DVS. Nr. 04-2400 din 09.08.2025 cu privire la examinarea, avizarea și consultarea proiectului Hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la calificarea și înregistrarea instalațiilor de cazane, furnale sau sobe pe bază de biomasă, de siteme fotovoltaice solare și termice solare, de siteme geotermale de mică adâncime și pompe de căldură (număr unic 711/MEn/2025). Vă comunicăm că administraţia Societății nu are propuneri sau recomandări pe marginea proiectului de Hotărâre menționat. | Se ia act. |
| Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova Nr. 03/2-09/7161 din 18.09.2025 | 11. | Ministerul Educației şi Cercetării a examinat proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la calificarea și înregistrarea instalatorilor de cazane, furnale sau sobe pe bază de biomasă, de sisteme fotovoltaice și termice solare, de sisteme geotermale de mică adâncime și pompe de căldură (număr unic 711/MEn/2025), autor - Ministerul Energiei şi în limita competențelor, comunică următoarele. În proiectul Regulamentului: - La pct. 9 subpunctul 9.1, textul „elaborează, actualizează și organizează programe de formare profesională a instalatorilor de sisteme SER" propunem a se completa cu ,,autorizate provizoriu/acreditate și abilitate pentru această activitate în conformitate cu legislația" în acord cu prevederile pct. 26 din Regulamentul privind educația adulților, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 222/2024, cu completările ulterioare. - La pct. 9 subpunctul 9.3.2 şi pct. 76, sugerăm a fi reanalizate pentru redactare în conformitate cu prevederile cadrului normativ: Regulamentul privind certificarea competențelor profesionale corespunzătoare calificărilor de nivel 3, 4 și 5 din Cadrul Național al Calificărilor, dobândite în contexte de educație nonformală și informală (Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 885/2022), care prevede că serviciile de validare sunt furnizate de instituții de învățământ profesional tehnic care oferă programe de formare profesională acreditate (pct. 3 din Regulament), iar instituirea Centrului de validare ca structură a instituției de învățământ se realizează prin ordinul ministrului educației şi cercetării (pct. 11 din Regulament); Regulamentul privind certificarea competențelor profesionale corespunzătoare calificărilor de nivel 6 din Cadrul Național al Calificărilor, dobândite în contexte de educație nonformală și informală (Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 1021/2023), care prevede că serviciile de validare sunt furnizate de instituții de învățământ superior care oferă programe de studii superioare de licență acreditate (pct. 3 din Regulament), iar instituirea Centrului de validare ca structură a instituției de învățământ superior se realizează prin ordinul ministrului educației şi cercetării (pct. 11 din Regulament). - La pct. 9 subpunctul 9.1 după textul,,eliberează acte de studii ..." a se completa cu textul ,„potrivit formatelor elaborate și aprobate de Ministerul Educației și Cercetării, personalizate în mod centralizat", or conform art. 17 alin. (2) din Codului Educației nr. 152/2014, cu completările ulterioare, actele de studii eliberate în formatul aprobat de alte entități juridice nu sunt recunoscute. - Pct. 9 subpunctul 11, pct. 14.2, pct. 38 şi pct. 77, sugerăm a fi reanalizate pentru a asigura conținutul de reglementare conform art. 17 alin. (6) lit. c), d), e) şi alin. (8) din Codului Educației nr. 152/2014, conform căruia: ,,La finalizarea fiecărui nivel sau ciclu de învățământ se eliberează următoarele acte de studii: c) în învățământul profesional tehnic secundar - Certificat de calificare; d) în învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar - Diplomă de studii profesionale; de e) în învățământul superior: - ciclul I - Diplomă de studii superioare de licență; în cadrul formării profesionale a adulților se eliberează certificate de perfecționare, specializare, de recalificare sau de competență profesională. La absolvirea programelor calificare parțială (microcalificare) se eliberează certificate de competență profesională (microcertificate)." - La pct. 78 textul ,,în coordonare cu IP CNED și Ministerul Educației și Cercetării, în conformitate cu orientările și cerințele prevăzute în anexă.” propunem a se substitui cu textul ,,în conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului educației şi cercetării, cu orientările şi cerințele prevăzute în anexă." Pentru concordanță cu prevederile pct. 17 alin. 5) din Regulamentul privind educația adulților, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 222/2024, cu completările ulterioare. - La pct. 79 textul ,,Programul este constituit din cursuri tematice structurate pe module şi se finalizează cu un examen teoretic şi practic de evaluare a competențelor dobândite. " devine irelevant întrucât prevederea este deja inclusă în textul substituit din pct. 78 şi necesită a fi exclus. În context, recomandăm a revizui şi redacta proiectul. | Se acceptă. Proiectul a fost modificat. |
| Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova Nr. 10 – 5090 din 23.09.2025 | 12 | Ca urmare a examinării proiectului de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la calificarea și înregistrarea instalatorilor de cazane, furnale sau sobe pe bază de biomasă, de sisteme fotovoltaice și termice solare, de sisteme geotermale de mică adâncime și pompe de căldură (număr unic 711/MEn/2025), în limita competențelor funcționale, comunicăm următoarele: 1. Având în vedere că, potrivit proiectului, pentru obținerea calificărilor în domeniul sistemelor care utilizează surse regenerabile de energie (SER) se impune absolvirea unor cursuri de formare profesională continuă, în vederea simplificării și corelării cadrului de reglementare considerăm judicios ca persoanele care dețin certificate de atestare în calitate de diriginți de șantier și de responsabili tehnici pentru executarea lucrărilor specializate și a instalațiilor aferente, eliberate conform prevederilor Regulamentului cu privire la atestarea specialiștilor care desfășoară activități în construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 743/2024, să fie considerate calificate în baza certificatelor respective, după cum urmează: 1) pentru categoria A, în cazul deținerii certificatelor de atestare pe domeniile: - 42.4.1. centrale termice, surse autonome de alimentare cu căldură cu presiunea agentului termic sub 0,07 MPa și temperatura sub 115°C, inclusiv coșurile de fum aferente; - 42.4.2. centrale termice cu presiunea agentului termic peste 0,07 MPa și temperatura de peste 115°C, inclusiv coșurile de fum aferente; - 42.4.5. sisteme de încălzire, instalații de încălzire, inclusiv coșurile de fum aferente; 2) pentru categoria B1, în cazul deținerii certificatelor de atestare pe domeniile: - 42.6. instalații și rețele electrice interioare; - 42.7. instalații și rețele electrice exterioare; 3) pentru categoria B2, în cazul deținerii certificatelor de atestare pe domeniul: - 42.4.5. sisteme de încălzire, instalații de încălzire, inclusiv coșurile de fum aferente; 4) pentru categoria C, în cazul deținerii certificatelor de atestare pe domeniile: - 42.4.1. centrale termice, surse autonome de alimentare cu căldură cu presiunea agentului termic sub 0,07 MPa și temperatura sub 115°C, inclusiv coșurile de fum aferente; - 42.4.2. centrale termice cu presiunea agentului termic peste 0,07 MPa și temperatura de peste 115°C, inclusiv coșurile de fum aferente; - 42.4.3. rețele termice și puncte termice cu presiunea agentului termic sub 0,07 MPa și temperatura sub 115°C; - 42.4.4. rețele termice și puncte termice cu presiunea agentului termic peste 0,07 MPa și temperatura de peste 115°C; - 42.4.5. sisteme de încălzire, instalații de încălzire, inclusiv coșurile de fum aferente. 2. Noțiunea „declarație de conformitate” prevăzută la subpunctul 2.2. al proiectului Regulamentului, nu corespunde definiției și regimului juridic al „declarației de conformitate” prevăzute la art. 2 și art. 19 din Legea nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, întocmirea acesteia fiind în responsabilitatea producătorului sau reprezentantului autorizat, aplicându-se tuturor categoriilor de produse prevăzute la Anexa nr. 3 la legea menționată. 3. În raport cu prevederile subpunctul 2.6. din proiectul Regulamentului, potrivit cărora sistemele SER sunt instalații care utilizează surse regenerabile de energie, precum și echipamentele și instalațiile auxiliare necesare funcționării acestora, reiterăm că aceste sisteme nu se încadrează în categoria instalațiilor tehnice potențial periculoase, în sensul Legii nr. 151/2022 privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase. Totodată, în baza concluziilor „Analizei funcționale a Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică pentru realizarea atribuțiilor în domeniile eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor și valorificării surselor de energie regenerabilă (echipamente SER)”, elaborată cu suportul proiectului de asistență tehnică „Tranziția verde în Republica Moldova”, implementat de Expertise France, se constată existența unor neclarități și conflicte de competență, în special referitoare la implicarea nejustificată a Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) în procese care privesc echipamente și activități ce nu intră în domeniul său de competență și care nu se încadrează în categoria instalațiilor tehnice potențial periculoase. În acest sens, reamintim că, potrivit art. 16 alin. (4) din Legea nr. 151/2022, inspecția instalațiilor tehnice se efectuează de către organisme de inspecție de tip A sau B, acreditate conform standardului SM EN ISO/CEI 17020:2013 și înregistrate în Registrul de stat al obiectivelor industriale și instalațiilor tehnice potențial periculoase. Prin urmare, atribuirea unor competențe suplimentare INST poate fi examinată doar ulterior clarificării regimului juridic al echipamentelor SER prin modificarea expresă a Legii nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile și corelarea acesteia cu Legea nr. 282/2023 privind performanța energetică a clădirilor, în sensul recunoașterii sistemelor SER ca instalații aferente construcțiilor sau parte componentă a sistemului tehnic al construcției. O asemenea analiză ar permite delimitarea clară a rolului fiecărei autorități, revizuirea dispozițiilor necorelate și consolidarea bazei normative aplicabile instalatorilor SER (INST urmează să verifice doar respectarea de către instalatorii de sisteme SER a documentelor normativ-tehnice în domeniul construcțiilor, nu în domeniul securității industriale). În acest context, se va ține cont de faptul că INST nu exercită atribuții privind verificarea echipamentelor și sistemelor SER, ci atribuții ce țin de controlul general de stat al calității în construcții, potrivit Codului urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023, precum și de supravegherea instalațiilor tehnice potențial periculoase, în sensul Legii nr. 151/2022. | Se acceptă parțial. 1. În vederea simplificării procedurii de obținere a calificării în calitate de instalator de sisteme SER, prezentul proiect prevede posibilitatea validării competențelor dobândite anterior de către persoanele fizice care nu au urmat programul de instruire oferit de prestatorul autorizat. În cazul în care evaluarea competențelor se finalizează cu succes, calificarea se acordă fără obligativitatea parcurgerii integrale a programului de formare profesională. Competențele obținute în urma atestării în calitate de diriginte de șantier și de responsabili tehnici pentru executarea lucrărilor specializate și a instalațiilor aferente nu sunt considerate suficiente pentru acordarea automată a calificării de instalator de sisteme SER. Programele de formare profesională a adulților, corespunzătoare fiecărei categorii de calificare, se elaborează în baza Standardului de Calificare, întocmit în conformitate cu Standardul Ocupațional aferent. Cadrul Național al Calificărilor este armonizat cu Cadrul European al Calificărilor, în vederea asigurării compatibilității și recunoașterii transfrontaliere a competențelor dobândite. Programele de formare pentru instalatori sunt considerate microcalificări, axate pe competențe profesionale specifice categoriei respective. Spre exemplu, competențele aferente categoriei B1 includ, pe lângă aspectele constructive ale panourilor fotovoltaice, și aplicarea software-ului de dimensionare pentru sisteme fotovoltaice solare autonome de mică putere, analizarea parametrilor electrici, precum și estimarea costurilor de întreținere ale instalației fotovoltaice. Prin urmare, competențele dobândite în urma atestării în calitate de diriginte de șantier sau de responsabil tehnic cu execuția lucrărilor specializate și a instalațiilor aferente nu sunt considerate suficiente pentru acordarea automată a calificării de instalator de sisteme SER. Totodată, se prevede că ocupația de instalator de sisteme SER va fi considerată profesie reglementată, în conformitate proiectul legii privind recunoașterea calificărilor profesionale și efectuarea unui test de proporționalitate anterior introducerii unor noi reglementări referitoare la profesii elaborat de Ministerul Educației și Cercetării. 2. Noțiunea „declarație de conformitate” a fost exclusă. 3. La pct. 8, după sintagma „efectuează controale”, se completează cu sintagma „în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat” Potrivit pct. 8 din proiect, INST efectuează controale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat, supraveghează respectarea documentelor normativ-tehnice în domeniul construcțiilor și urbanismului. Conform raportului „Analiza funcțională INST”, elaborat de Expertise France, echipamentele SER sunt încadrate, în temeiul definițiilor prevăzute de Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023, în categoria instalațiilor aferente construcțiilor. Astfel, echipamentele SER, fiind parte integrantă a funcționării energetice a clădirii și având un rol tehnico-funcțional, sunt tratate normativ ca instalații aferente construcțiilor. Totodată, în concluzia din raport pe componenta SER se menționează următoarele: „În acest context, în procesul de modificare a Regulamentului cu privire la calificarea și înregistrarea instalatorilor de cazane, furnale sau sobe pe bază de biomasă, de sisteme fotovoltaice și termice solare, de sisteme geotermale de mică adâncime și pompe de căldură, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1051/2018, se va ține cont de faptul că INST nu exercită atribuții privind verificarea echipamentului și sistemelor SER, ci atribuții prin prisma controlului general de stat al calității în construcții.” În contextul celor expuse, se va ține cont de propunerile formulate de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova privind actualizarea atribuțiilor instituției, în cadrul următoarei revizuiri a Legii nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile. |
| Ministerul Finanțelor | 13. | La indicația Cancelariei de Stat nr.18-69-9471 din 08 septembrie 2025, Ministerul Finanțelor a examinat proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la calificarea și înregistrarea instalatorilor de cazane, furnale sau sobe pe bază de biomasă, de sisteme fotovoltaice și termice solare, de sisteme geotermale de mică adâncime și pompe de căldură (număr unic 711/MEn/2025), autor – Ministerul Energiei, și în limita atribuțiilor funcționale, comunică lipsa propunerilor și obiecțiilor pe marginea proiectului indicat. | Se ia act. |
| Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova Nr. 04-01/3249 din „01” octombrie 2025 | 14. | Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova (CNPDCP) a examinat proiectul hotărârii pentru aprobarea ,,Regulamentului cu privire la calificarea și înregistrarea instalatorilor de cazane, furnale sau sobe pe bază de biomasă, de sisteme fotovoltaice și termice solare, de sisteme geotermale de mică adâncime și pompe de căldură” (în continuare Regulament) şi, reieșind din competențele funcționale, comunică următoarele: Din start, trebuie menționat că, proiectul de Regulament are ca obiect stabilirea regulilor privind ținerea Registrului instalatorilor de sisteme SER, precum și definirea drepturilor și obligațiilor de bază ale acestora (conform pct. 4.3 și 4.4). Conform pct. 2.5. din proiect registrul instalatorilor de sisteme SER reprezintă totalitatea sistematizată de date în formă electronică, instituită și ținută de IP CNED, cu privire la instalatorii de sisteme SER care include informațiile prevăzute la pct.33. Ținem să menționăm că, în conformitate cu prevederile art. 76 alin. (2) al Legii nr. 467/2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat, documentele sistemelor și resurselor informaționale de stat sunt: a) conceptul sistemului informațional, în care să fie definite: spațiul funcțional, structura organizatorică, spațiul informațional, spațiul tehnologic, securitatea sistemului informațional și protecția informației; b) caietul de sarcini al sistemului informațional, care include cerinţele funcționale și tehnice în conformitate cu care se creează sistemul informațional; c) regulamentul resursei informaționale, care să cuprindă: reglementări privind drepturile și obligațiile subiecților raporturilor juridice aferente creării și ținerii resursei informaționale; modalitatea de ținere a resursei informaționale; procedura de înregistrare, modificare, completare și radiere a datelor; procedura de interacțiune cu furnizorii de date; măsuri privind asigurarea securității resursei informaționale. Subsecvent, art. 9 al Legii cu privire la registre, statuează că, subiecţi ai raporturilor juridice în domeniul registrelor sînt: a) proprietarul registrului b) posesorul registrului; c) deţinătorul registrului; d) registratorul şi subregistratorul; e) furnizorul datelor registrului; f) destinatarul datelor registrului. În consecință, considerăm oportun ca registrul instalatorilor de sisteme SER să fie reglementat și aprobat în conformitate cu prevederile menționate anterior, în calitate de resursă informațională de stat, cu respectarea cerințelor tehnice, juridice și de securitate. Potrivit pct. 34 din proiectul Regulamentului se menționează că, informațiile enumerate la subpunctele 33.1 – 33.6 urmează a fi publicate pe pagina oficială de internet a Instituției Publice ,,Centrul Național pentru Energie Durabilă”. Cu toate acestea, dispoziția respectivă nu oferă suficiente clarificări în ceea ce privește natura exactă a datelor cu caracter personal care vor face obiectul publicării. Totodată, formularea utilizată la subpunctul 33.3, în ceea ce privește „datele de contact ale instalatorului de sisteme SER” este una generală și lipsită de precizie, nefiind specificat în mod expres dacă aceasta se referă exclusiv la date profesionale (precum adresa sediului, telefonul de serviciu sau adresa de e-mail profesională), sau dacă include și informații de natură personală, cum ar fi numărul de telefon mobil personal ori adresa de domiciliu. Suplimentar, se propune completarea Secțiunii a 2-a a capitolului V din proiect, cu un punct nou, având următorul conținut: ,,Instalatorul sistemelor SER, indiferent de forma sa de organizare, are obligația de a asigura conformitatea prelucrării datelor cu caracter personal cu prevederile Legii nr. 133/2011, garantând confidențialitatea și securitatea documentelor ce conțin astfel de date, prin măsuri adecvate de protecție împotriva accesului, pierderii, distrugerii sau divulgării neautorizate a datelor cu caracter personal.” La fel, cu referire la pct. 65.4 din proiect s-a determinat că, Registrul declarațiilor de conformitate, întocmit conform modelului aprobat de IP CNED și publicat pe site-ul oficial al instituției, conține informația privind date de contact ale beneficiarului (adresa, număr de telefon, adresa electronica). Menționăm că, în ipoteza în care beneficiarul are calitatea de persoană fizică, informațiile privind adresa de domiciliu, numărul de telefon și adresa electronică personală se califică drept date cu caracter personal, supuse regimului juridic de protecție și confidențialitate prevăzut de Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, nefiind admisă publicarea acestora. S-a determinat că, în conformitate cu prevederile subpct. 21.2, 26.2., 40.2., 45.2. din proiect, vizează prevederi privind prezentarea/anexarea copiei buletinului de identitate etc. Reiterăm că, practica condiționării obținerii copiei buletinului de identitate de la subiecții datelor cu caracter personal și atașarea acestuia, spre exemplu, la o cerere în scop de a demonstra identitatea solicitantului – este o situație de fapt nefondată din punct de vedere al scopului pentru care se obține această copie, fiind colectate excesiv date cu caracter personal care nu se atribuie la caz, în această situație fiind necesară depersonalizarea acestora. Suplimentar, atragem atenția că, identificatorii consemnați în copiile de pe buletinul de identitate reprezintă un risc sporit din motiv că aceștia produc efecte juridice pe un termen nelimitat (în anumite situații chiar și după decesul titularului de drept), precum și faptul că de pe aceste copii, fără a putea fi dusă o evidență strictă, pot fi făcute alte copii, care ar putea fi utilizate cu totul în alte scopuri (ilegale) decât cele pentru care au fost colectate. În aceste condiții, pornind de la dispozițiile art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, potrivit căruia datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrării trebuie să fie adecvate, pertinente şi neexcesive în ceea ce privește scopul pentru care sunt colectate şi/sau prelucrate ulterior, recomandăm revizuirea/excluderea subpunctelor vizate mai sus din proiect, iar în modelul cererilor, în partea ce ține de datele cu caracter personal ale instalatorului - persoană fizică, să fie completate astfel, ca ultimul să indice doar categoriile de date cu caracter personal strict necesare din buletinul de identitate, spre exemplu: IDNP, numărul și data eliberării buletinului de identitate. Reliefăm că, în caz de necesitate, entitatea responsabilă, poate verifica corectitudinea datelor indicate, inclusiv accesând registrele informaționale de stat la care are acces. | Se acceptă. Proiectul a fost modificat prin includerea următoarelor mențiuni: Regulamentul se va elabora ulterior constituirii Sistemului informațional național în domeniul eficienței energetice (SINEE). În prezent, conceptul SINEE este aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 144 din 2025, care servește drept bază pentru dezvoltarea și implementarea sistemului menționat. În scopul confirmării identității, prezentarea copiei buletinului de identitate constituie, în prezent, unica opțiune disponibilă de verificare. Alte modalități de confirmare nu sunt încă instituite. În prezent, nu este disponibilă o modalitate alternativă de verificare a veridicității datelor. Ulterior implementării Sistemului informațional electronic în domeniul eficienței energetice și al certificării (SIEEC), va fi posibilă interconectarea cu baza de date relevantă, permițând astfel verificarea automată a autenticității informațiilor furnizate. |