Notă informativă

CP A.0X.0X:2018   „Standard de performanță în clădiri.

Definirea și calcularea indicatorilor de arie și volum”

Indicatorii de arie și volum derivați din măsurările spațiilor din clădiri, pot fi utilizați pentru a compara aspecte de valoare, așa ca raportul de spațiu sau volum ce poate fi utlizat funcțional. Aceștia pot servi pentru dezvoltări ulterioare ca valori aproximative pentru planificare.

Referința la indicatorii de arie și volum, la evaluarea clădirilor care deja există sau sunt în faza de proiectare, indică în mod indirect anumite caracteristici economice ale clădirilor. Astfel, relația dintre aria ocupată de către clădire și cea utilă, arată dacă costurile clădirii și materiale au fost utilizate în cel mai avantajos mod.

În același mod, relația dintre aria anvelopei clădirii și cea utilă arată până la ce punct au fost făcute economii privind anvelopa și costul de funcționare al sistemelor de încălzire și  aer conditionat.

Privind determinarea performanței economice a întregii clădiri, indicatorii de arie și volum conțin date de bază pentru calcularea și compararea costurilor de capital și ale costurilor de funcționare și de întretinere. Ei oferă un fundament pentru reducerea la minim a costurilor de funcționare prin limitarea cantitativă a spațiului și a costului materialelor. Spre exemplu, dacă aria pereților exteriori este mică comparativ cu aria utlizabilă, aceasta ar indica nu doar costuri energetice relativ mici, dar și costuri relativ mici de curățare și întreținere a fațadelor.