NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul ordinului de aprobare a normei de metrologie legală

NML 10-1:2019 „Sistem pentru măsurarea vitezei de mişcare a autovehiculelor tip ITC EYE. Cerinţe tehnice și metrologice. Procedura de verificare metrologică”

Proiectul normei de metrologie legală NML 10-1:2019 „Sistem pentru măsurarea vitezei de mişcare a autovehiculelor tip ITC EYE. Cerinţe tehnice și metrologice. Procedura de verificare metrologică” este elaborat în conformitate cu art. 5, alin. (3), art. 6, alin. (3) și art. 13, alin. (3) al Legii metrologiei nr. 19 din 4 martie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.100-105, art.190).

Proiectul NML 10-1:2019 are drept scop stabilirea caracteristicilor tehnice şi metrologice faţă de Sistem tip ITC EYE pentru măsurarea vitezei de mișcare a autovehiculelor destinate măsurărilor din domeniul de interes public, efectuată de către autoritățile abilitate, precum și procedurii de verificare metrologică a acestora.

Norma de metrologie legală este obligatorie și va fi utilizată la efectuarea încercărilor metrologice în scopul aprobării de model, verificării metrologice a mijloacelor de măsurare iniţiale, periodice şi după reparare.

Sistemul tip ITC EYE este destinat pentru măsurarea vitezei de mișcare a vehiculelor în baza cadrelor video cu interval stabil de timp. Măsurările se bazează pe două cadre consecutive cu imaginea unui vehicul cu plăcuța de înmatriculare identificată.

Deținătorul Sistemului tip ITC EYE este obligat să execute prevederile Legii metrologiei şi să prezinte mijloacele de măsurare utilizate în domeniile de interes public la verificarea metrologică iniţială şi periodică.

Verificarea metrologică a aparatelor pentru măsurarea vitezei de mișcare a autovehiculelor se efectuează de către laboratoare de verificare metrologică desemnate, cu perioada de verificare stabilită în ”Lista Oficială a mijloacelor de măsurare și măsurărilor supuse controlului metrologic legal” aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1042 din 13.09.2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.306-313, art.1130).

Reieșind din cele expuse, se prezintă spre aprobare proiectul ordinului de aprobare a NML 10-1:2019 “Sistem pentru măsurarea vitezei de mişcare a autovehiculelor tip ITC EYE. Cerinţe tehnice și metrologice. Procedura de verificare metrologică”.

Ex. Lidia Jitari,

tel. 022 250 645