**Cu privire la modificarea normei de metrologie legală NML 1-17:2017**

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (3), art. 6 alin. (3), art. 13 alin. (3) din Legea metrologiei nr. 19/2016, pentru asigurarea uniformităţii şi exactităţii măsurărilor în domeniile de interes public pe teritoriul Republicii Moldova,

**ORDON:**

1. Se aprobă modificările la norma de metrologie legală NML 1-17:2017 „Taximetre. Procedura de verificare metrologică”, aprobată prin Ordinul Ministerului Economiei şi Infrastructurii nr.196 din 10 octombrie 2017, conform Anexei.

2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi se plasează pe pagina web a Ministerului Economiei și Infrastructurii.

3. Se pune în sarcina I.P. ”Institutul Naţional de Metrologie” plasarea pe pagina sa web a prezentului ordin şi publicarea acestuia în revista de specialitate “Metrologie”.

**Ministru Serghei RAILEAN**

**LISTA DE COORDONARE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Numele, prenumele** | **Funcţia** | **Semnătura** |
| **1.** | Lilia PALII | Secretar de stat |  |
| **2.** | Marian MAMEI | Şef al Direcției infrastructura calității și securitate industrială |  |
| **3.** | Alexandru OTGON | Șef al Direcției management instituțional |  |
| **4.** | Andrei CIORNÎI  | Șef al Secției juridice |  |

*Executor: Marina Gavrilovici,*

*cons. princ. DICSI, 022 250 645*

Anexa

la Ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii

Nr. xxx din xxx 2020

MODIFICĂRI

a normei de metrologie legală NML 1-07:2017 „Taximetre. Procedura de verificare metrologică”

1. Pct. 17 se completează cu două subpuncte cu următorul cuprins:

*”11) se verifică memorarea spațiului parcurs (în raportul Z).*

*12) se verifică tariful corespunzător intervalului de timp zi/noapte (pe cec).”.*

1. La punctul 18, subpunctul 14) va avea următorul cuprins:

*„14)* *Se efectuează 3 măsurări după distanță, pentru un singur tarif ales de către verificator, cu indicarea acestuia în procesul verbal”*.

1. La punctul 19, subpunctul 4) va avea următorul cuprins:

*„4) Se efectuează 1 măsurare după timp, pentru un singur tarif ales de către verificator, cu indicarea acestuia în procesul verbal”*.

1. Punctul 20, se completează cu cuvintele: „ , *la care se anexează cecurile din timpul verificării”*.