**DOCUMENTAȚIA DE LICITAȚIE**

**cu privire la acordarea statutului de sprijin pentru**

**Producători care dezvoltă centrale fotovoltaice solare**

**[**cu o Capacitate sprijinită de până la 60 MW**]**

**care urmează să fie instalate în locații selectate de către aceștia**

DECLARAȚIE DE DECLINARE A RESPONSABILITĂȚII

Această Documentație de licitație a fost pregătită de către echipa de consultanță în numele Ministerului Energiei și al Comisiei de licitație (împreună "Autoritățile moldovenești") și este pusă la dispoziția potențialilor investitori.

Această Documentație de licitație nu are scopul de a sta la baza oricărei decizii de investiții.

Deși informațiile conținute în prezentul document au fost obținute din surse considerate de încredere, Autoritățile moldovenești și Consultanții acestora își declină în mod expres orice responsabilitate pentru informațiile incomplete sau inexacte, sau pentru declarațiile exprimate sau implicite, conținute sau omise în Documentația de licitație sau în orice altă comunicare scrisă, orală sau pe suport electronic transmisă sau pusă la dispoziția oricărui destinatar al acestei Documentații de licitație.

Autoritățile moldovenești și Consultanții acestora nu oferă nicio garanție expresă sau implicită cu privire la caracterul complet al datelor financiare sau de altă natură conținute în acest document. De asemenea, Autoritățile moldovenești și Consultanții acestora își declină în mod expres orice răspundere, inclusiv, dar fără a se limita la aceasta, răspunderea pentru fals în declarații, neglijență sau orice altă răspundere care rezultă din invocarea de către orice destinatar a acurateței sau a caracterului complet al informațiilor conținute în această Documentație de licitație.

Fiecare destinatar al acestei Documentații de licitație trebuie să se bazeze pe propriile investigații și evaluări pentru a-și stabili propriile concluzii cu privire la meritele Proiectului. Această Documentație de licitație este pusă la dispoziție doar cu titlu informativ și nu este destinată a fi și nu trebuie să stea la baza niciunei decizii de investiție. În luarea unei decizii de investiție, potențialii investitori trebuie să se bazeze pe propria analiză a Proiectului, inclusiv pe meritele și riscurile implicate.

Potențialii investitori nu trebuie să interpreteze conținutul acestei Documentații de licitație drept consultanță fiscală sau juridică. Niciun consultant profesional, financiar sau juridic, nicio autoritate guvernamentală identificată în prezentul document sau nicio altă parte terță independentă nu a verificat în mod independent sau nu a oferit consultanță cu privire la acuratețea sau caracterul complet al acestei Documentații de licitație, la informațiile prezentate în acest document sau la legile aplicabile din orice jurisdicție. De asemenea, niciuna dintre persoanele menționate mai sus nu își asumă vreo responsabilitate pentru conținutul acestei Documentații de licitație. Înainte de a face o propunere, orice potențial Investitor ar trebui să se consulte cu propriii consultanți juridici, de afaceri și fiscali pentru a stabili oportunitatea și consecințele depunerii unei oferte pentru Proiect.

Livrarea acestei Documentații de licitație în orice moment nu implică faptul că informațiile conținute în aceasta sunt corecte în orice moment ulterior datei acesteia. Nicio persoană nu este autorizată să dea informații sau să facă declarații care nu sunt cuprinse în această Documentație de licitație ca fiind autorizate de oricare dintre părțile menționate în aceasta.

Autoritățile moldovenești își rezervă dreptul de a completa sau de a modifica în orice moment informațiile conținute în prezentul document. Nici Autoritățile moldovenești și nici Consultanții acestora nu au obligația de a actualiza sau de a revizui în alt mod informațiile din prezenta Documentație de licitație, inclusiv, fără a se limita la orice proiecții, inclusiv orice revizuiri care reflectă modificările condițiilor economice sau alte împrejurări apărute după data prezentului document sau care reflectă apariția unor evenimente neprevăzute, chiar dacă ipotezele care stau la baza acestora nu se realizează.

**PARTEA 1** **INSTRUCȚIUNI PENTRU INVESTITORI**

**Dispoziții generale**

# Contextul și temeiul juridic

## Comisia de licitație adoptă această Documentație de licitație în baza Legii nr. 10 din 26 februarie 2016 "*privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile*", cu modificările ulterioare (**"Legea privind energia regenerabilă")**, Legii nr. 107 din 27 mai 2016 "*cu privire la energia electrică*", cu modificările ulterioare (**"Legea cu privire la energia electrică"**), Hotărârii Guvernului nr. 690 din 11 iulie 2018 *"pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea licitațiilor pentru oferirea statutului de producător eligibil*", cu modificările ulterioare (**"Regulamentul privind licitațiile în domeniul energiei regenerabile"**).

## În Documentația de licitație, termenii utilizați cu majuscule au același înțeles ca în Legea cu privire la energia electrică, Legea privind energia regenerabilă și Regulamentul privind licitațiile pe în domeniul energiei regenerabile. În plus, termenii cu majuscule utilizați în această Documentație de licitație au următorul înțeles:

1. **Criterii de admisibilitate** înseamnă criteriile referitoare la calitatea procesuală, așa cum sunt stabilite în secțiunea 30.
2. **Legi aplicabile** înseamnă, în ceea ce privește orice parte, orice obligație obligatorie la nivel internațional, dispoziție constituțională, lege, statut, normă, regulament, ordonanță, tratat, ordin, decret, hotărâre, decizie, certificat, exploatație, interdicție, înregistrare, licență, franciză, permis, autorizație, îndrumar, aprobare guvernamentală, consimțământ sau cerință a oricărei autorități competente care are jurisdicție asupra acestei părți sau a proprietății sale, aplicabilă în drept sau în echitate, inclusiv interpretarea și administrarea acestora de către autoritatea competentă respectivă.
3. **Reprezentant autorizat** înseamnă reprezentantul Investitorului (sau, în cazul unui Consorțiu, reprezentantul autorizat al Consorțiului) autorizat să semneze Oferta în conformitate cu împuternicirea în forma din [Anexa 2].
4. **Beneficiarul real/Beneficiarii reali** are înțelesul dat în secțiunea 30.1 l).
5. **Garanția pentru ofertă** înseamnă garanția bancară irevocabilă furnizată de un Investitor pentru a garanta conformitatea cu Oferta sa, în mod substanțial sub forma din [Anexa 7].
6. **Perioada de valabilitate a garanției pentru ofertă** înseamnă perioada care se încheie la 180 de zile calendaristice de la Termenul limită de depunere a ofertelor, care poate fi modificată sau prelungită la alegerea investitorilor în conformitate cu secțiunea din prezenta documentație de licitație.
7. **Zi lucrătoare** înseamnă orice zi, alta decât sâmbăta, duminica sau zilele de sărbătoare legală, așa cum sunt stabilite de Legile aplicabile în Republica Moldova**.**
8. **Prețul plafonat** înseamnă prețul egal cu [1,67MDL/kWh], astfel cum a fost stabilit prin Decizia ANRE nr. 106/2024 în conformitate cu Legile aplicabile.
9. **Parte contractantă CfD** înseamnă entitatea desemnată în temeiul Legilor aplicabile pentru a acționa în calitate de parte contractantă într-un contract pentru diferență cu decontare financiară, care poate fi, fără a se limita la, furnizorul central de energie electrică sau orice altă entitate desemnată să își asume acest rol în mod tranzitoriu.
10. **Data funcționării comerciale** înseamnă inițial ora locală 00:00, la data care urmează imediat după data la care a avut loc punerea în funcțiune a Instalației în conformitate cu Legile aplicabile și cu Acordul de sprijin.
11. **Data-limită de funcționare comercială** înseamnă [36 (treizeci și șase)] de luni de la hotărârea Guvernului de acordare a statutului de eligibilitate producătorului eligibil sau orice altă dată ulterioară care poate fi convenită din motive de impediment care justifică neexecutarea sau din alte motive care nu pot fi atribuite unei neîndepliniri a obligațiilor producătorului eligibil în conformitate cu Legea privind energia regenerabilă, Regulamentul privind licitațiile în domeniul energiei regenerabile și Acordul de sprijin.
12. **Autoritatea competentă** înseamnă orice autoritate internațională, națională, locală sau de altă natură, minister, inspectorat, departament, instanță, tribunal de arbitraj, agenție sau comisie administrativă sau orice alt organism guvernamental, municipal, administrativ sau de reglementare (în fiecare caz, în măsura în care fiecare dintre cele de mai sus are jurisdicție asupra prezentei proceduri de licitație).
13. **Consorțiu** are înțelesul specificat în secțiunea 22 din prezenta Documentație de licitație.

**Contract pentru diferențe (CfD)** înseamnă contractul pentru diferențe cu decontare financiară încheiat între un Producător eligibil și Partea contractantă CfD, ai cărui termeni cheie sunt adoptați de ANRE în conformitate cu Legea privind energia regenerabilă nr. 10/2016, pentru plata unei prime simetrice variabile față de prețul de referință al pieței în raport cu energia produsă de Capacitatea sprijinită a Instalației dezvoltată de către Producătorul eligibil.

Prin **control** se înțelege posibilitatea de a exercita o influență decisivă asupra unei întreprinderi, persoane fizice sau juridice, pe baza unei participații sau a drepturilor de vot, a unor acorduri sau a oricărui alt mijloc, fie separat, fie în combinație, și ținând seama de considerentele de fapt și de drept implicate.

1. **Conversie** înseamnă conversia PPA dintr-un contract de achiziție de energie electrică cu decontare fizică într-un contract de achiziție de energie electrică cu decontare financiară, în conformitate cu termenii de conversie stabiliți în PPA.

**Caz de conversie** înseamnă înființarea unei piețe de energie electrică organizate suficient de lichide în conformitate cu Legea energiei electrice nr. 107/2016 , care îndeplinește următoarele criterii:

există o platformă de tranzacționare, bazată pe licitații sau pe mecanisme de corelație continuă,

piețele intrazilnice și pentru ziua următoare sunt operaționale de cel puțin 12 luni,

ofertele pot fi modificate cu până la 1h înainte de livrare, iar

produsele tranzacționate sunt în concordanță cu intervalul de decontare al pieței de echilibrare pentru licitația respectivă.

**Dezvoltator** înseamnă un Producător eligibil selectat pentru dezvoltarea și operarea instalațiilor fotovoltaice solare în conformitate cu termenii și condițiile stabilite în prezenta Documentație de licitație și în Acordul de sprijin. Termenul de "Dezvoltator" este utilizat atunci când se face referire la dezvoltarea și operarea Instalației.

1. **Dezvoltarea instalației (instalațiilor) fotovoltaice solare** înseamnă dezvoltarea, construirea de noi Instalații care utilizează surse fotovoltaice solare și/sau creșterea capacității Instalațiilor existente care utilizează energie fotovoltaică solară.
2. **Prețul energiei electrice** înseamnă prețul oferit în Oferta financiară, care (i) va servi drept preț fix pentru preluarea obligatorie a producției de energie electrică din Capacitatea sprijinită în PPA și (ii) va servi drept preț de exercitare care permite decontarea financiară a unei prime variabile în funcție de diferența dintre prețul de exercitare și prețul de referință al pieței energiei electrice în ceea ce privește producția de energie electrică din Capacitatea sprijinită într-un Contract pentru diferențe, în conformitate cu termenii stabiliți în Acordul de sprijin.
3. **Producător eligibil** înseamnă un producător de energie electrică produsă de o instalație fotovoltaică solară, căruia i s-a acordat statutul de eligibilitate în conformitate cu secțiunea 55 și, prin urmare, dreptul de a beneficia de măsuri de sprijin, în principal sub forma Acordului de sprijin, acordate prin intermediul unei proceduri de licitație desfășurate în conformitate cu Legea privind energia regenerabilă, cu Regulamentul privind licitațiile din domeniul energiei regenerabile și cu prezenta Documentație de licitație. Pentru evitarea oricărui dubiu, termenul "Producător eligibil", astfel cum este utilizat în prezenta Documentație de licitație, este în concordanță cu definiția termenului de "Producător eligibil mare", astfel cum este specificată în Legea privind energia regenerabilă, și a fost adaptat ulterior pentru a reflecta particularitățile prezentei Proceduri de licitație. Termenul "Producător eligibil" este utilizat în prezentul document ca formă prescurtată de "Producător eligibil mare" pentru simplificare.
4. **Criterii de evaluare** înseamnă criteriile de evaluare a Ofertelor financiare, astfel cum sunt stabilite în conformitate cu secțiunea 49 și, în special 49.8.
5. **Instalație** înseamnă echipamentul de producere a energiei electrice fotovoltaice solare și infrastructura aferentă, inclusiv panourile solare care urmează să fie localizate pe un amplasament ales de un Producător eligibil în Republica Moldova (dar excluzând activele OST situate (sau care urmează să fie situate) și Linia de transport pe amplasament).
6. **Ofertă financiară** înseamnă prețul în [lei moldovenești] pe kWh, pentru energia produsă, care urmează a fi prezentat de către un Investitor în cadrul Ofertei, în conformitate cu [ANEXA 13].
7. **Aprobare guvernamentală** înseamnă orice aprobare, consimțământ, franciză, permis, certificat, rezoluție, concesiune, licență sau autorizație emisă de către sau în numele oricărei Autorități competente aplicabile.
8. **Ofertă marginală** înseamnă o Ofertă financiară asociată unei Oferte conformă în mod substanțial, a cărei acceptare împreună cu orice Ofertă financiară asociată unei Oferte conforme în mod substanțial și căreia i s-a atribuit un punctaj egal sau mai mare înainte de aplicarea Regulilor de departajare în conformitate cu Procedura de evaluare în conformitate cu secțiunea 49.8 ar determina depășirea Capacității totale ofertate.
9. **Regula ofertei marginale** are înțelesul stabilit în secțiunea 49.8.
10. **Investitor necalificat** înseamnă un Investitor care nu a îndeplinit Criteriile de calificare, astfel cum sunt descrise în secțiunea 31 și 32 din Documentația de licitație.
11. **Cumpărător** înseamnă furnizorul central de energie electrică, desemnat sau numit din nou, care acționează în calitate de Investitor în cadrul PPA.
12. **Capacitate oferită** înseamnă capacitatea totală sau o parte din capacitatea instalată a instalației fotovoltaice solare care urmează să fie amplasată pe un amplasament ales de un Investitor selectat în Republica Moldova, pentru care un Investitor solicită măsuri de sprijin în cadrul Acordului de sprijin, și care nu poate fi mai mare de 60 MW (inclusiv) în toate proiectele prezentate de Investitorul respectiv.
13. **Garanția de bună execuție sau Garanția de bună execuție a contractului** înseamnă un instrument de garantare care trebuie pus ladispoziția Guvernului de către un Producător eligibil, dacă producătorului respectiv i se oferă statutul de eligibilitate în cadrul prezentei proceduri de cerere de ofertă, conform Secțiunii 55, pentru a asigura îndeplinirea obligațiilor contractuale pentru construcția și punerea în funcțiune a instalației fotovoltaice solare în conformitate cu Legea privind energia regenerabilă și cu termenii stabiliți în Acordul de sprijin, într-o formă asemănătoare în mod semnificativ cu cea din [ANEXA 14].

**Contractul de achiziție de energie sau PPA** înseamnă contractul de achiziție de energie dintre un Producător eligibil și Partea contractantă care oferă sprijin, ale cărui clauze cheie sunt adoptate de ANRE în conformitate cu art. 14 lit. c) din Legea privind energia regenerabilă, și care se va aplica, cu excepția cazului în care nu se aplică condițiile prevăzute la art. 14 alin. 38 din Legea privind energia regenerabilă sunt îndeplinite, iar PPA este înlocuit de Contractul pentru diferențe.

1. **Investitor precalificat** înseamnă Investitorul care a îndeplinit cumulativ Criteriile de admisibilitate și care este evaluat în funcție de Criteriile de calificare**.**
2. **Proiect** înseamnă proiectarea, finanțarea, construcția, operarea și întreținerea unei instalații fotovoltaice solare cu o capacitate instalată minimă mai mare de [1 MW și cu o Capacitate sprijinită de până la 60 MW (inclusiv)], care este propusă de un Investitor pentru a primi măsuri de sprijin, care urmează să fie amplasată pe amplasamentul ales de un Investitor selectat în Republica Moldova.
3. **Amplasament propus** înseamnă amplasamentul identificat și selectat de către Investitor pentru dezvoltarea unui Proiect ca parte a Ofertei sale în conformitate cu prezenta Procedură de licitație. Un amplasament este considerat, în general, ca fiind un amplasament distinct dacă corespunde unui singur punct de conectare la rețea și urmează să fie acoperit de o singură autorizație de construcție**.**
4. **Criteriile de calificare** înseamnă criteriile referitoare la documentația juridică a terenurilor, în conformitate cu Secțiunea 35, disponibilitatea de finanțare a proiectului, în conformitate cu Secțiunea 32, conectarea la rețea, conform Secțiunii 38, și așa cum sunt definite în continuare în Hotărârea de Guvern 69/2018 și în conformitate cu Legile aplicabile.
5. **Propunere de calificare** înseamnă partea din propunere care conține informații referitoare la criteriile de calificare privind experiența anterioară, conform secțiunii 31, precum și informații referitoare la finanțarea proiectului, disponibilitatea terenurilor și a rețelei, în conformitate cu secțiunile 32, 35 și 38.
6. **Investitor calificat** înseamnă un Investitor care a îndeplinit cumulativ Criteriile de calificare și Criteriile de calificare tehnică.
7. **Instituția internațională recunoscută** este orice bancă sau instituție financiară din afara Moldovei care garantează Garanția pentru ofertăși/sau garanția de bună execuție în numele unui Investitor, care are un rating de credit obligatoriu de cel puțin [BAA] sau echivalent;
8. **Cererea de ofertă sau RfP** înseamnă inițierea unui proces de licitație de către Comisia de licitație pentru selectarea proiectelor fotovoltaice solare la scară utilitară, invitând Investitorii să depună Oferte în conformitate cu această Documentație de licitație.

**Foaie de parcurs** înseamnă, în conformitate cu Hotărârea Guvernului 690/2018 și astfel cum este stabilit în [ANEXA 12], documentul de asumare de către investitor a obligației de a obține, pe baza unui plan de acțiune conform cerințelor prevăzute în documentația de atribuire, documentele necesare pentru dezvoltarea, construcția și exploatarea centralei electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie (RES), în lipsa unuia sau mai multor documente indicate în documentația de atribuire în etapa de depunere a ofertei.

1. **Investitor selectat** înseamnă un Investitor sau un Consorțiu selectat pentru a primi statutul de eligibilitate și pentru a încheia un Acord de sprijin în urma evaluării Ofertelor și a Ofertelor financiare, conform Secțiunii 49 din prezenta Procedură de licitație și a cărei decizie de atribuire a devenit definitivă după expirarea sau finalizarea procedurilor de contestare.
2. **Vehicul cu scop special sau SPV** înseamnă o entitate înființată în conformitate cu legislația moldovenească în care un Investitor selectat sau doar membrii unui Consorțiu selectat sunt singurii acționari care dețin controlul direct sau indirect (în cazul unui Consorțiu, în conformitate cu Acordul de asociere).
3. **Acord de sprijin** înseamnă acordul care prevede măsurile de sprijin adoptate de ANRE, care conține termenii pentru un Contract de achiziție de energie electrică cu decontare fizică și, odată cu îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 381 din Legea privind energia regenerabilă, termenii unui Contract pentru diferențe cu decontare financiară.

**Capacitate sprijinită** înseamnă capacitatea totală sau o parte din capacitatea instalată a Proiectului, pentru care un Investitor a fost selectat în conformitate cu Regula ofertei marginale și Regula de departajare pentru a primi măsuri de sprijin în cadrul Acordului de sprijin, și care nu poate fi mai mare de [60 MW (inclusiv)].

**Producție sprijinită** înseamnă energia produsă de Capacitatea sprijinită a Instalației dezvoltată de Producătorul eligibil.

1. **Parte contractantă de** **sprijin** înseamnă partea contractantă desemnată în conformitate cu Legile aplicabile și cu Acordul de sprijin pentru a acționa în calitate de Cumpărător în cadrul Contractului de achiziție de energie electrică cu decontare fizică sau în calitate de parte contractantă din CfD în cadrul Contractului pentru diferențe cu decontare financiară, care poate fi Furnizorul central de energie electrică sau orice altă entitate desemnată de Autoritățile competente pentru a îndeplini acest rol în conformitate cu Legile aplicabile.
2. **Comisia de licitație** înseamnă, în conformitate cu Hotărârea Guvernului XXX/2014, un grup de experți desemnat de guvern, responsabil cu inițierea și organizarea licitațiilor pentru obținerea statutului de Producător eligibil, în conformitate cu Legea privind energia regenerabilă și cu Regulamentul privind licitațiile din domeniul energiei regenerabile.
3. **Documentația de licitație** înseamnă următoarele documente, inclusiv toate informațiile legate de obiectul licitației pentru energia solară fotovoltaică, inclusiv: procedura de acordare a statutului de Producător eligibil, condițiile de participare la licitație și sistemul de evaluare a ofertelor, condițiile tehnice pentru tehnologiile și echipamentele de producere a energiei electrice din energie solară fotovoltaică, formularul de ofertă, documentația descriptivă, instrucțiunile pentru Investitori, formularele de garanții și alte informații necesare Investitorilor pentru participarea la licitații, precum și pentru pregătirea și depunerea Ofertelor.
4. **Oferta tehnică** înseamnă o ofertă tehnică care conține informații referitoare la autorizațiile specifice, la amplasarea și la fezabilitatea Proiectului, așa cum se stabilește în secțiunile 32, 33, 34,335, 36, 37, 38 și Anexele aferente, conform prezentei Documentații de licitație.
5. **Criterii de calificare tehnică** înseamnă criteriile și cerințele referitoare la autorizațiile specifice, la amplasarea și la fezabilitatea Proiectului, așa cum sunt descrise în secțiunile 33, 34, 36, 37 și Anexele aferente.
6. **Specificații tehnice** înseamnă cerințele tehnice minime pe care trebuie să le îndeplinească un Investitor în legătură cu Proiectul, astfel cum sunt stabilite în [Anexa 9].
7. **Regula de departajare** are înțelesul stabilit în secțiunea 49.8.
8. Investitor asociat are înțelesul prevăzut în secțiunea 49.8
9. **Capacitatea totală ofertată** înseamnă capacitatea totală de 60 MW de energie solară fotovoltaică, care este ofertată pentru a primi măsuri de sprijin în cadrul prezentei Proceduri de licitație.
10. **Linie de transport** înseamnă o conexiune la sistemul de rețea care este necesară instalației între punctul de măsurare de la limita Instalației și punctul de măsurare la conectare la rețea, în conformitate cu notificarea de conectare la rețea furnizată de OTS/OSD și astfel cum este stabilită în continuare în acordul de conectare la rețea care urmează să fie încheiat cu operatorul de rețea.

# Anunț de cerere de oferte

1. În conformitate cu Legea privind energia regenerabilă și cu Regulamentul privind licitațiile din domeniul energie regenerabile, guvernul a mandatat Comisia de licitație să *organizeze licitații pentru a oferi statutul de Producător eligibil mare* investitorilor care se angajează să acționeze în calitate de dezvoltatori de instalații fotovoltaice solare în locațiile selectate de aceștia.
2. Comisia de licitație inițiază prin prezenta un proces de licitație pentru selectarea proiectelor fotovoltaice solare la scară utilitară și invită Investitorii să depună Oferte în conformitate cu această Documentație de licitație.
3. Participarea la acest proces de licitație este limitată la Proiectele cu o capacitate instalată mai mare [1 MW] și care necesită sprijin pentru o capacitate instalată de până la 60 MW]. Prin intermediul acestei proceduri de licitație, Comisia de licitație va selecta proiectele care necesită măsuri de sprijin pentru întreaga capacitate instalată sau pentru o parte din aceasta, pentru o Capacitate totală ofertată de 60 MW.
4. Investitorii identifică Amplasamentele pentru instalarea Proiectelor relevante în conformitate cu cerințele din ofertă, în special în legătură cu Criteriile de calificare tehnică. Pentru evitarea oricărui dubiu, un Amplasament este considerat separat dacă este acoperit de un singur punct de racordare la rețea și de o singură autorizație de construcție.
5. Pentru fiecare Proiect selectat în cadrul Licitației, Investitorului selectat i se va oferi un Acord de sprijin pentru o perioadă care începe la data intrării în vigoare și se încheie la 15 ani de la începerea exploatării comerciale. Acordul de sprijin se va aplica sub forma unui contract de achiziție de energie electrică cu decontare fizică, care garantează cumpărarea de către Partea contractantă de sprijin a producției de energie electrică generată de Capacitatea sprijinită la Prețul energiei electrice. Odată ce vor fi îndeplinite condițiile prevăzute la art. 38 din Legea privind energia regenerabilă, Acordul de sprijin se va aplica sub forma unui Contract pentru diferență cu decontare financiară. Contractul pentru diferență trebuie să garanteze plata unei prime variabile simetrice față de prețul de referință al pieței pentru Producția sprijinită în legătură cu Capacitatea sprijinită, în conformitate cu termenii și condițiile prestabilite. Termenii unui astfel de Contract de achiziție de energie electrică cu decontare fizică și ai unui Contract pentru diferențe cu decontare financiară au fost stabiliți pentru a obține (în măsura în care este posibil) același echilibru între beneficii, pasive, riscuri și recompense între părți.
6. **Opțiunea de a depune mai multe Proiecte:** Pentru evitarea oricărui dubiu, un Investitor poate prezenta mai multe Proiecte, cu condiția ca fiecare proiect să aibă o capacitate instalată mai mare de [1 MW ) și ca Capacitatea totală oferită să nu depășească 60 MW pentru toate Proiectele prezentate de către Investitor. Fiecare Proiect selectat va avea un Acord de sprijin separat care va fi încheiat între Partea contractantă de sprijin și Investitorul selectat pentru Proiectul respectiv. În funcție de numărul de Proiecte care au fost atribuite, un Investitor poate încheia mai multe Acorduri de sprijin.

# Principii cheie

## Prezenta Procedură de licitație este guvernată de următoarele principii de bază:

### promovarea dezvoltării durabile a economiei naționale prin utilizarea de noi surse de generare a energiei electrice și să asigure funcționarea sigură, fiabilă și eficientă a sistemului energetic;

### contribuirea la punerea în aplicare a obiectivului politicii de stat în domeniul energiei din surse regenerabile, cum ar fi diversificarea resurselor de energie primară și atingerea obiectivelor predefinite până în 2025 în cel mai eficient mod din punct de vedere al costurilor și convergența cu politicile energetice ale Uniunii Europene pentru 2030;

### promovarea dezvoltării de noi capacități de producere a energiei electrice din RES prin implementarea schemei de sprijin pentru Producătorii eligibili atribuiți ca urmare a participării la licitație, prin care se acordă dreptul de a beneficia de susținerea întregii cantități sau a unei părți din energia electrică produsă de noile capacități de producere a energiei electrice din RES și furnizată în rețea, pe o perioadă de 15 ani de la darea în exploatarea comercială, sub forma unei achiziții obligatorii la prețul energiei electrice din ofertă, și sub rezerva stabilirii Cazurilor de conversie și a condițiilor de la art.1 alin. 38 din Legea privind energia regenerabilă, sub forma unei prime variabile determinate ca diferență între prețul de adjudecare și prețul pieței;

### încurajarea cooperării între autoritățile publice la nivel național și internațional în vederea punerii în aplicare a celor mai bune practici de promovare a unor tehnologii noi, inteligente și ecologice de producere a energiei electrice din surse fotovoltaice solare;

### asigurarea unui mediu obiectiv, transparent și nediscriminatoriu pentru atragerea de investiții în dezvoltarea de noi capacități de producere a energiei electrice din energie solară fotovoltaică, ținând seama de cerințele de protecție a mediului;

### asigurarea transparenței și publicitatea procedurii de licitație;

### asigurarea unui tratament egal și obiectiv în evaluarea Ofertelor primite.

# Investitori admisibili

## Un Investitor poate fi o companie sau un consorțiu de companii care sunt entități private sau listate la bursă, care intenționează să construiască și să opereze sau să construiască și/sau să opereze o Instalație care utilizează surse fotovoltaice solare, care îndeplinește criteriile de admisibilitate și de calificare stabilite în această Documentație de licitație.

## Un Investitor poate avea cetățenia sau poate fi rezident al oricărei țări.

## Investitorul trebuie să furnizeze dovezile de admisibilitate pe care Comisia de licitație le poate solicita în mod rezonabil, conform Secțiunii 30.2.

# Niciun conflicte de interese

## Un Investitor nu trebuie să se afle în conflict de interese. Orice Investitor despre care se constată că se află în conflict de interese poate fi descalificat.

## Se poate considera că un Investitor se află în conflict de interese în sensul Procedurii de licitație dacă:

### are o relație cu Comisia de licitație, direct prin intermediul unor terțe părți comune, care îl pune în poziția de a influența deciziile Comisiei de licitație cu privire la această Procedură de licitație;

### controlează direct sau indirect, este controlat de sau se află sub control comun cu un alt Investitor;

### primește sau a primit vreo subvenție directă sau indirectă de la un alt Investitor;

### are același reprezentant legal ca un alt Investitor;

### are o relație cu un alt Investitor, direct sau prin intermediul unor terțe părți comune, care îl pune în situația de a influența oferta unui alt Investitor; sau participă la mai multe Oferte în cadrul Procedurii de licitație.

# Costul pregătirii și depunerii Ofertelor

## Investitorul suportă toate costurile asociate pregătirii și depunerii Ofertei sale, iar Comisia de licitație nu este responsabilă sau răspunzătoare pentru niciunul dintre aceste costuri, indiferent de desfășurarea sau de rezultatul Procedurii de licitație.

# Limba de redactare a Ofertei

## Oferta, precum și toată corespondența și documentele referitoare la Ofertă, schimbate de către Investitor și Comisia de licitație, vor fi redactate în limba română sau engleză.

## Documentele justificative și materialele tipărite care fac parte din Ofertă pot fi în altă limbă, cu condiția să fie însoțite de o traducere exactă a pasajelor relevante în limba engleză sau română, în cazul în care există o discrepanță între documentul în limba străină și traducerea în limba engleză și/sau traducerea în limba română, prevalează traducerea în limba română.

# Secțiuni ale Documentației de licitație

## Documentația de licitație este formată din toate secțiunile specificate mai jos:

### Partea I. Instrucțiuni pentru investitori

### Partea a II-a. Criterii de admisibilitate a cererii și investitorului

### Partea a III-a. Calificarea ofertelor tehnice și evaluarea Ofertelor financiare

### Partea a IV-a. Obligații și documente justificative după selecție

### Partea a V-a. Anexe

## Cu excepția cazului în care este obținută direct de la Comisia de licitație, Comisia de licitație nu este responsabilă pentru caracterul complet al Documentației de licitație, al răspunsurilor la cererile de clarificare sau al oricăror acte adiționale la Documentația de licitație în conformitate cu secțiunea 9.

## Se așteaptă ca Investitorul să analizeze toate instrucțiunile, formularele, termenii și specificațiile din Documentația de licitație și să furnizeze împreună cu Oferta sa toate informațiile și documentația cerute de Documentația de licitație.

# Clarificarea Documentației de licitație și a întâlnirilor prealabile depunerii ofertelor

## Investitorul care solicită clarificări cu privire la orice parte a Documentației de licitație va depune o astfel de cerere de clarificare la Comisia de licitație în scris, la [*inserați adresa electronică indicată*] sub forma unui document scanat sau electronic semnat cu o semnătură electronică emisă în conformitate cu Legea nr. 124/2022 privind serviciile de identificare electronică și serviciile de încredere.

## Comisia de licitație va răspunde la toate cererile de clarificare, cu condiția ca aceste cereri să fie depuse până la termenul limită stabilit în [Anexa 16].

### Comisia de licitație va publica răspunsul său către toți Investitorii, inclusiv o descriere a cererii de clarificare, dar fără a identifica sursa, prin intermediul [*inserați linkul corespunzător de pe site-ul web desemnat*];

### În cazul în care răspunsul are ca rezultat modificări ale Documentației de licitație, Comisia de licitație modifică Documentația de licitație în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 10 și le publică prin intermediul [*inserați linkul corespunzător de pe site-ul web desemnat*].

## Reprezentanții desemnați ai Investitorului sunt invitați să participe la o întâlnire prealabilă Licitației. Scopul întâlnirii va fi acela de a clarifica aspectele și de a răspunde la întrebări cu privire la orice aspect care poate fi ridicat în această etapă. O întâlnire prealabilă Licitației va avea loc la [inserați locul] și la data și ora specificate în [Anexa 14].

## Investitorii sunt încurajați să transmită orice cerere de clarificare către Comisia de licitație cel târziu cu o săptămână înainte de întâlnire prealabilă depunerii ofertelor.

## Neparticiparea la întâlnire prealabilă depunerii ofertelor nu va constitui un motiv de descalificare a unui Investitor.

# Modificarea Documentației de licitație

## În orice moment înainte de termenul limită pentru depunerea Ofertei, Comisia de licitație poate modifica Documentația de licitație prin emiterea unui act adițional.

## Orice act adițional emis face parte din Documentația de licitație și se publică prin intermediul sistemului electronic pentru toți Investitorii și se comunică în scris sau electornic tuturor Investitorilor care au obținut Documentația de licitație direct de la Comisia de licitație.

## Pentru a acorda Investitorilor un termen rezonabil pentru a lua în considerare un act adițional în pregătirea Ofertei lor, Comisia de licitație poate prelungi termenul limită pentru depunerea Ofertelor, în conformitate cu articolul 10.1.

# Fraudă și practici corupte

## Comisia de licitație solicită ca Investitorii (inclusiv directorii, salariații și agenții acestora) să respecte cele mai înalte standarde etice și să raporteze Comisiei de licitație toate actele suspecte de fraudă sau corupție de care au cunoștință sau de care au luat cunoștință atât în timpul procedurii de licitație, cât și pe parcursul negocierii sau executării Acordului de sprijin. Definițiile acțiunilor prezentate mai jos implică cele mai comune tipuri de fraudă și corupție, dar nu sunt exhaustive. Din acest motiv, Comisia de licitație va lua măsuri și în cazul oricărei fapte sau plângeri similare care implică presupuse acte de fraudă și corupție, chiar și atunci când acestea nu sunt specificate în lista de mai jos. În vederea aplicării acestei politici, Comisia de licitație:

### definește, în sensul prezentei clauze, termenii de mai jos, după cum urmează:

#### "Practică de corupție" înseamnă oferirea, darea, primirea sau solicitarea, direct sau indirect, a oricărui lucru de valoare pentru a influența acțiunea unui alt Investitor sau a unei Comisii de licitație sau a unui funcționar, consultant sau reprezentant al Guvernului în Procedura de licitație sau în executarea Acordului de sprijin;

#### "Practică frauduloasă" înseamnă o denaturare sau o omisiune a faptelor în scopul de a influența Procedura de licitație sau executarea Acordului de sprijin și include practicile de coluziune între Investitori (înainte sau după depunerea Ofertei) menite să stabilească Oferte financiare la niveluri artificiale necompetitive și să priveze Comisia de licitație sau Guvernul de beneficiile unei concurențe libere și deschise;

#### "Practică de coluziune" înseamnă o schemă sau un aranjament între doi sau mai mulți Investitori, cu sau fără știrea Comisiei de licitație, menită să stabilească Oferte financiare la niveluri artificiale necompetitive sau să influențeze acțiunea oricărei părți în Procedura de licitație sau în executarea Acordului de sprijin;

#### "Practică coercitivă" înseamnă a afecta sau a prejudicia sau a amenința să afecteze sau să prejudicieze, direct sau indirect, persoane sau bunurile acestora pentru a le influența participarea la Procedura de licitație sau pentru a afecta executarea Acordului de sprijin;

#### "Practică obstrucționistă" înseamnă (a) distrugerea, falsificarea, modificarea sau ascunderea în mod deliberat a probelor relevante pentru anchetă sau efectuarea de declarații false în fața anchetatorilor pentru a împiedica în mod semnificativ ancheta Comisiei de licitație privind acuzațiile de practici corupte, frauduloase, coercitive sau coluzive; și/sau amenințarea, hărțuirea sau (b) intimidarea pentru a o împiedica să dezvăluie informaţii despre chestiuni relevante pentru anchetă sau să continue ancheta, sau acte menite să împiedice în mod semnificativ exercitarea drepturilor de inspecție și de audit ale Comisiei de licitație prevăzute la secțiunea 42 de mai jos.

### respinge o Ofertă dacă stabilește că Investitorul, sau oricare dintre membrii personalului său, sau agenții săi, sau consultanții subcontractați, subcontractanții, prestatorii de servicii, furnizorii și/sau angajații acestora, s-au implicat, direct sau indirect, în practici corupte, frauduloase, coluzive, coercitive sau obstrucționiste în participarea la această Licitație sau pentru alte proiecte în Moldova;

### sancționează o firmă sau o persoană fizică, inclusiv prin declararea acesteia ca nefiind eligibilă, fie pe termen nelimitat, fie pentru o perioadă de timp determinată, pentru a i se oferi un Acord de sprijin, în cazul în care stabilește în orice moment că aceasta s-a implicat, direct sau prin intermediul unui agent, în practici corupte, frauduloase, coluzive sau coercitive; și

### are dreptul de a solicita includerea unei dispoziții în Acordul de sprijin și în orice acord încheiat între Investitorul câștigător și oricare dintre furnizorii, contractanții și consultanții săi, care să permită Comisiei de licitație să inspecteze conturile și registrele și alte documente ale acestora referitoare la Licitație și la executarea Acordului de sprijin și să le supună unui audit de către auditorii numiți de Comisia de licitație.

# Cerințe și documente pentru propuneri

## Oferta depusă de către Investitor trebuie să conțină 4 (patru) dosare cu toate informațiile referitoare la Ofertă, după cum urmează:

### **"Dosarul Cererii"** care conține documentele enumerate în secțiunea 30, care conține:

#### Scrisoarea de ofertă în conformitate cu secțiunea 13 și în formatul din [Anexa 1], asumându-și responsabilitatea pentru toți termenii și toate condițiile stabilite;

#### Informații generale în formatul specificat în secțiunea 30 și însoțite de documentele justificative enumerate la Secțiunea 30.2;

#### Garanția pentru ofertăîn conformitate cu secțiunea 21, în formatul specificat în [Anexa 7]

### **"Dosarul Ofertei de calificare"** care conține documente justificative:

#### pentru capacitatea tehnică, în conformitate cu secțiunea 31.2;

#### pentru conectarea la rețea Secțiunea 338.2;

#### privind disponibilitatea finanțării proiectului Secțiunea 332.2;

#### privind credibilitatea financiară a proiectului 333.2;

#### pentru terenuri Secțiunea 35.2.

### **"Dosarul Ofertei tehnice"**, care conține:

#### Prezentarea Ofertei tehnice complet și corect completată și incluzând toate informațiile referitoare la studiul de prefezabilitate, studiul radiației solare și evaluarea preliminară de mediu conform secțiunilor 33.2, 34.2, 36.2, și 37.2;

#### Orice informații conform formularelor de ofertă stipulate, suficient de detaliate pentru a demonstra că Oferta depusă de Investitor este adecvată pentru a îndeplini Cerințele tehnice și Specificațiile echipamentelor din [Anexele 9, 10 și 11].

### **"Dosarul Ofertei financiare"**, care conține:

#### Oferta financiară a Investitorului, astfel cum se specifică în secțiunea 16, indicând [Prețul pe kWh] în formatul din [ANEXA 13].

# Formularul de participare

## Formularul de participare se întocmește utilizând formularul corespunzător prevăzut în [Anexa 1].

## În Formularul de participare, Investitorul confirmă depunerea ofertei și voința sa de a dezvolta și exploata centrala fotovoltaică (Proiectul), în conformitate cu cerințele stabilite în prezenta Documentație de licitație și cu termenii și condițiile din Acordul de sprijin.

## Orice Ofertă care nu include formularul de participare în formatul cerut va fi respinsă de Comisia de licitație ca neconformă.

# Oferta de calificare

## În conformitate cu secțiunile 31, 32, 35, 38, Investitorul trebuie să prezinte oferta sa de calificare în formularele prevăzute în secțiunea 31.2, pentru a confirma capacitățile sale tehnice și financiare de a realiza Proiectul și documentația, așa cum se solicită în conformitate cu secțiunile 32.2, 35.2, 38.2 pentru a confirma disponibilitatea finanțării proiectului, disponibilitatea terenului și a conexiunii la rețea pentru Proiectul propus.

## După cum se precizează în secțiunea 40, investitorul poate fi admis la licitație și pe baza unei Foi de parcurs, cu obligația de a prezenta toate documentele necesare pentru dezvoltarea, construcția și operarea centralei electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, specificate de investitor în Foaia de parcurs în etapa de depunere a ofertei.

# Oferta tehnică

## În conformitate cu secțiunile 33, 34, 36, 37, investitorul trebuie să furnizeze documentația privind Oferta tehnică în formularele prevăzute în 33.2, 34.2, 36.2, și 37.2 pentru a demonstra fezabilitatea tehnică, adecvarea resurselor și conformitatea cu mediul a Amplasamentului propus și a Proiectului.

# Oferta financiară

## Oferta financiară trebuie să conțină prețul pe kWh de energie electrică produsă de Instalație, oferit de către Investitor ("Prețul energiei electrice"), conform formularului din [ANEXA 13]. Prețul energiei electrice nu include TVA și este exprimat în lei moldovenești. Prețul energiei electrice este obligatoriu pentru Investitor.

# Fără rezerve sau oferte alternative

## Investitorii nu pot formula rezerve în Oferta lor, inclusiv în ceea ce privește Documentația de licitație.

# Plafonul de preț

## Un preț al energiei electrice nu poate depăși Prețul plafonat pentru tehnologia fotovoltaică solară de 1,67 lei/kWh, stabilit de ANRE în conformitate cu Decizia 106/2024.

## Comisia de licitație va respinge orice Ofertă cu un Preț al energiei electrice mai mare decât Prețul plafonat.

# Monedele în care se face Oferta și plata

## Moneda în care se prezintă Oferta și moneda plăților este LEUL moldovenesc (MDL). [Prețul energiei electrice poate fi supus ajustărilor de către ANRE în conformitate cu metodologia aprobată și în funcție de evoluția cursului de schimb al monedei naționale față de USD, în conformitate cu articolul 37 alineatul (1) din Legea privind energia regenerabilă].

# Perioada de valabilitate a Ofertei

## Ofertele rămân valabile pentru o perioadă de timp după Termenul limită de depunere a Ofertelor, așa cum este stabilit de Comisia de licitație în conformitate cu [Anexa 1]. O Ofertă valabilă pentru o perioadă mai scurtă poate fi respinsă de Comisia de licitație ca fiind neconformă.

# Garanția pentru ofertă

## Investitorul va include în cadrul Ofertei sale o Garanție pentru ofertă de [140 MDL/kW ***pentru Capacitate oferită]****.*

## Garanția pentru ofertă va fi o garanție bancară necondiționată emisă de o instituție financiară din Republica Moldova sau de instituții internaționale recunoscute, în formatul în mod semnificativ similar cu cel prevăzut în Anexa 7. Garanția pentru ofertă este valabilă pentru Perioada de valabilitate a Ofertei.

## Orice Ofertă care nu este însoțită de o Garanție pentru ofertă la licitație într-un format în mod semnificativ similar cu cel prevăzut în Anexa 7 poate fi respinsă de către Comisia de licitație ca fiind neconformă.

## Garanția pentru ofertă a Investitorilor clasați mai jos decât Investitorul (Investitorii) selectat (selectați) până la Capacitatea ofertată, sub rezerva Regulilor ofertei marginale și a Regulilor de departajare, în cadrul comparației ofertelor în conformitate cu Secțiunile 49 și 49.8 se returnează la cea dintâi dintre următoarele date:

### Data la care Investitorul câștigător a furnizat Garanția de bună execuție necesară și a semnat Acordul de sprijin; sau

### 90 de czile de la data depunerii Ofertei sau un termen mai lung, care poate fi convenit între Părți la cererea Comisiei de licitație.

## Garanția pentru ofertă a Investitorilor câștigători va fi returnată imediat după ce Investitorii câștigători au furnizat Garanția de bună execuție solicitată.

## Garanția pentru ofertă poate fi pierdută, la discreția exclusivă a Comisiei de licitație, dacă:

### Investitorul își retrage Oferta în timpul Perioadei de valabilitate a Ofertei specificate de către Investitor în Scrisoarea de ofertă sau în timpul oricărei prelungiri a acesteia oferite de către Investitor; sau

### Investitorul a furnizat informații false, înșelătoare, motiv pentru care a fost eliminat, exclus sau descalificat din procedura de licitație.

### Investitorul câștigător nu reușește să:

* + - Pună la dispoziție o Garanție de bună execuție în conformitate cu Secțiunea 57 sau
    - să încheie Acordul de sprijin în conformitate cu Secțiunea 55.

## În cazul investitorului care a fost admis la licitație pe baza unei Foi de parcurs, Garanția pentru ofertă va fi reținută simultan cu Garanția de bună execuție și va fi returnată numai după prezentarea tuturor documentelor, conform calendarului specificat de investitor în Foaia de parcurs.

# Structura Investitorului

## **Consorțiu sau Asociere în participațiune**. În cazul în care Investitorul este un consorțiu/asociere în participațiune, se vor respecta următoarele cerințe:

### Scrisoarea de ofertă trebuie să fie semnată de fiecare membru al consorțiului/societății în participațiune sau de un lider al consorțiului/asocierii în participațiune desemnat în mod corespunzător prin împuternicire;

### Investitorul trebuie să demonstreze, spre satisfacția Comisiei de licitație, că acesta (inclusiv prin intermediul oricărui membru al consorțiului/societății în participațiune) îndeplinește cerințele Documentației de licitație și are capacitatea de a realiza toate elementele Proiectului în conformitate cu Documentația de licitație:

* + - pentru ca un membru al consorțiului să contribuie la îndeplinirea criteriului privind experiența tehnică anterioară și a altor criterii de calificare, acesta trebuie să dețină o participație minimă de [20%] în consorțiu;
    - consorțiul trebuie să demonstreze că deține competențele necesare pentru a pune la dispoziție resursele tehnice și financiare ale membrului respectiv, necesare pentru realizarea Proiectului;
    - toți membrii consorțiului sunt răspunzători în solidar de la statutul de eligibilitate până la data de punere în funcțiune comercială a Proiectului în temeiul Acordului de sprijin;

### membrii Consorțiului vor încheia un acord de asociere, care (i) confirmă angajamentul fiecărui membru și respectarea cerințelor de mai sus, (ii) identifică în mod clar procentele de participare a fiecărui membru în Consorțiu și, ulterior, participarea la SPV, (iii) indică în detaliu contribuțiile, lista activităților și sarcinile și responsabilitățile fiecăruia dintre membrii Consorțiului în cadrul Proiectului și (iv) desemnează un lider care este autorizat în mod irevocabil să reprezinte Consorțiul în cadrul Procedurii de licitație ("**Lider**").

## Un membru al unui Consorțiu de licitație nu poate participa la mai mult de un Consorțiu sau Investitor. Acest principiu nu se aplică în cazul subcontractării de lucrări sau servicii, caz în care aceiași subcontractanți pot participa la mai multe Licitații.

## **Încrederea în acreditările grupului de societăți**. Un Investitor se poate baza pe acreditările sau experiența unor societăți afiliate care fac parte din același grup pentru a îndeplini Criteriile de calificare numai cu condiția să poată demonstra că deține un control efectiv asupra societății respective. În acest scop, acesta va prezenta dovezi că exercită controlul, care pot include extrase de societate, acte constitutive, acorduri între acționari sau alte acorduri care stabilesc controlul de către Investitor sau oricare dintre membrii Consorțiului asupra societății respective.

# Conformitatea cu Documentația de licitație

## Investitorii trebuie să pregătească formularele și anexele de calificare în strictă conformitate cu cerințele din Documentația de licitație. Investitorii răspund la toate părțile relevante pentru formularele și anexele de calificare într-un mod precis și detaliat, dezvăluind toate informațiile solicitate, precum și orice informații sau date suplimentare necesare pentru a clarifica, a justifica și, în general, a susține formularele și anexele de calificare.

# Principiul Ofertelor multiple

## Fiecare Investitor poate, fie individual, fie în calitate de membru al unei asocieri în participațiune sau al unui consorțiu, să depună mai multe Oferte pentru Proiecte care urmează să fie amplasate în diferite Amplasamente propuse selectate de Investitor.

# Formularul de ofertă și depunerea Ofertelor

## Investitorul va pregăti și va depune Oferta, precum și documentele justificative și anexele acesteia, în conformitate cu prezenta documentație a Cererii de ofertă, în limbile engleză **sau** română.

## Ofertele trebuie să fie transmise prin scrisoare recomandată la poșta [*inserați adresa Comisiei de licitație sau a ministerului unde urmează să fie livrate Cererile de ofertă*] sau în format electronic prin [adresa electronică desemnată] sub forma unui document scanat sau electronic semnat cu o semnătură electronică emisă în conformitate cu Legea nr. 124/2022 privind serviciile de identificare electronică și serviciile de încredere.

## Ofertele trebuie să fie redactate în modul, ordinea, numerotarea și formatul stabilite în prezenta Documentație de licitație, să fie tipărite sau scrise cu cerneală care nu poate fi ștearsă și trebuie să fie semnate în mod corespunzător de către reprezentantul autorizat al Investitorului sau al Consorțiului Investitorului.

## Investitorul va prezenta o împuternicire pentru persoana autorizată să semneze Oferta în numele Investitorului, în forma indicată în [Anexa 2].

## Oferta trebuie să fie inițializată pe fiecare pagină și toate formularele, declarațiile sau anexele trebuie semnate de persoana autorizată. Paginile Ofertei trebuie să fie numerotate succesiv și atașate una la alta. Manualele, dacă există, care însoțesc Oferta tehnică vor fi prezentate în limba engleză sau română.

## Investitorii pot contacta echipa de asistență cu privire la procedurile de depunere electronică a ofertelor, înainte de data limită de depunere a ofertelor, în timpul programului de lucru, la adresa: [inserați datele de contact ale punctului de contact pentru asistență pentru licitații].

## În cazul în care Oferta conține abrevieri care desemnează concepte tehnice sau de altă natură, Investitorul trebuie să furnizeze definiții ale abrevierilor într-un tabel însoțitor.

## Dosarele pentru depunerea Ofertei trebuie să conțină:

* + numele și adresa investitorului;
  + adresa Comisiei de licitație indicată în [inserați detaliile adresei] ;
  + numărul ofertei, indicat în [a se introduce numărul care urmează să fie furnizat conform evidențelor interne] .
  + avertismentul "A nu se deschide înainte de data și ora indicate în [ANEXA 15]."

## În cazul în care dosarele nu sunt sigilate și marcate în conformitate cu cerințele de mai sus, Comisia de licitație nu va fi responsabilă pentru plasarea incorectă a acestora sau pentru deschiderea lor în avans.

# Termenul limită pentru depunerea Ofertelor

## Termenul limită pentru depunerea Ofertelor este stabilit în [ANEXA 15].

## Comisia de licitație poate, la discreția sa, să prelungească termenul limită pentru depunerea Ofertelor prin modificarea Documentației de licitație în conformitate cu secțiunea 10, caz în care toate drepturile și obligațiile Comisiei de licitație și ale investitorilor, care anterior erau supuse termenului limită, vor fi supuse ulterior termenului limită astfel cum a fost prelungit. Ofertele trebuie să confirme prelungirea valabilității Ofertei și a Garanției de participare la licitație în mod corespunzător.

# Oferte întârziate

## Comisia de licitație nu ia în considerare nicio Ofertă depusă după termenul limită de depunere a Ofertelor, în conformitate cu secțiunea 26. Cererile și/sau ofertele transmise după data-limită de primire a cererilor și sau/ofertelor indicat în anunțul de inițiere a licitației se consideră nedepuse și nu se înregistrează, fapt care se comunică investitorilor..

## Responsabilitatea pentru depunerea la timp a Ofertelor revine exclusiv Investitorului.

# Retragerea, înlocuirea și modificarea Ofertelor

## Investitorii au posibilitatea de a-și modifica sau retrage în orice moment înainte de termenul limită Ofertele depuse, prin trimiterea unei notificări scrise în conformitate cu secțiunea 25 semnată în mod corespunzător de către reprezentantul autorizat al Investitorului sau al Consorțiului de investitori.

## Investitorii nu au dreptul de a-și retrage Ofertele sau orice parte a acestora după expirarea termenului limită de depunere a Ofertelor. În cazul în care o Ofertă sau o parte a acesteia este retrasă după această dată, Investitorul este pasibil de sancțiuni și, în special, de:

### declararea neîndeplinirii obligațiilor de către Investitor și privarea acestuia de toate drepturile sale de atribuire a Acordului de sprijin;

### pierderea Garanției de participare la licitație în favoarea bugetului de stat, fără alte formalități sau acțiuni legale; și

## Nicio Ofertă nu poate fi înlocuită sau modificată după Termenul limită de depunere.

# Deschiderea Ofertelor

## Comisia de licitație va deschide Ofertele depuse până la Termenul limită de depunere, în public, la [inserați data și ora] ; la adresa [inserați detaliile adresei].

## Comisia de licitație deschide Ofertele una câte una, în conformitate cu etapele de calificare și evaluare prevăzute în secțiunile 12, 14, 15 și 42. Comisia de licitație are dreptul de a alege să deschidă toate documentele de calificare și ale Ofertei tehnice într-o singură etapă și să aplice secțiunile privind clarificările și solicitarea de informații suplimentare în conformitate cu Secțiunea 43 pentru toate etapele simultan.

## Comisia de licitație pregătește un anunț privind deschiderea Ofertelor, care trebuie să fie semnat de toți membrii săi prezenți și în conformitate cu normele de luare a deciziilor prevăzute în Regulamentul privind licitațiile din domeniul energie regenerabile.

**PARTEA 2  
CRITERII DE ADMISIBILITATE, CALIFICARE ȘI CALIFICARE TEHNICĂ**

# Condiții de admisibilitate

## Pentru a participa la procedura de licitație, Investitorul trebuie să respecte și să depună documentele și informațiile necesare, demonstrând următoarele:

### Investitorul trebuie să fie înregistrat în mod corespunzător în conformitate cu legislația Republicii Moldova sau în alt stat, în care este stabilit;

### Investitorul nu se află în stare de insolvență sau în incapacitate de plată conform prevederilor Legii insolvenței nr. 149/2012 (modificată la 25.03.2024);

### Investitorul nu este în faliment sau în lichidare, activitățile sale nu se află sub administrare judiciară, nu fac obiectul unui concordat preventiv, al unui mandat ad hoc sau al oricărui alt acord încheiat cu creditorii, activitatea sa nu este suspendată, nu face obiectul unei proceduri legate de aceste aspecte și nu se află în nicio altă situație similară care ar rezulta dintr-o procedură similară prevăzută de legislația națională;

### Investitorul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în Republica Moldova sau în țara în care Investitorul își are sediul social sau este stabilit;

### Nici Investitorul, nici reprezentantul legal al acestuia nu au fost condamnați printr-o hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată pentru un act care afectează etica profesională sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;

### Nici Investitorul și nici reprezentantul legal al acestuia nu au fost condamnați printr-o hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală, spălare de bani sau finanțare a terorismului, infracțiuni legate de terorism sau orice altă activitate ilegală care aduce atingere intereselor financiare ale Republicii Moldova [și ale Uniunii Europene];

### Investitorul nu face obiectul unei decizii privind un ordin de recuperare în curs de executare în temeiul Legii nr. 139/2012 privind ajutorul de stat (astfel cum a fost modificată la 24.11.2023);

### Investitorul nu este o întreprindere în dificultate în sensul definiției din Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate;

### Nici Investitorul, nici acționarii săi direcți sau indirecți, controlorii, întreprinderile-mamă, filialele și nici reprezentantul său legal, inclusiv oricare dintre administratorii, directorii, angajații sau agenții respectivi ai acestora, nu fac sau nu au făcut obiectul vreunei sancțiuni internaționale impuse de Organizația Națiunilor Unite, Uniunea Europeană, Republica Moldova (de exemplu, prin Legea nr. 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și de aplicare a sancțiunilor, sau Legea privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, nr. 308/2017), sau orice altă autoritate cu jurisdicție asupra lor.

### Investitorul și orice acționar din lanțul său de proprietate, inclusiv beneficiarul real final, sau oricare dintre filialele sau mandatarii săi, nu trebuie să aibă reședința, să aibă activități, să facă comerț cu sau să aibă legături cu țările aflate sub embargoul OFAC (Oficiul pentru Controlul Activelor Străine din SUA) sau care fac obiectul sancțiunilor UE sau ONU sau să se afle într-o țară care se află pe lista neagră a UE;

### să divulge informații privind beneficiarii reali ai Investitorului (sau ai fiecărui membru al unui Consorțiu), adică persoana (persoanele) fizică (fizice) care deține (dețin) sau controlează în cele din urmă o societate (SPV) și/sau persoanele fizice în numele cărora se desfășoară o tranzacție sau un proiect și/sau acele persoane care exercită controlul real final asupra unei persoane juridice sau a unui mecanism juridic, au un interes economic substanțial sau primesc beneficii economice substanțiale de la o societate. Acestea ar trebui să cuprindă în special persoanele fizice care îndeplinesc una sau mai multe dintre următoarele cinci condiții:

* + - deține, direct sau indirect, mai mult de 10% din acțiunile Investitorului potențial;
    - deține, direct sau indirect, mai mult de 10% din drepturile de vot ale Investitorului potențial;
    - deține, direct sau indirect, dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea administratorilor Investitorului potențial;
    - are dreptul de a exercita sau exercită în mod efectiv o influență sau un control semnificativ asupra Investitorului potențial; și/sau
    - în cazul în care un trust sau o firmă ar îndeplini una dintre primele patru condiții dacă ar fi o persoană fizică, orice persoană fizică care deține dreptul de a exercita sau exercită efectiv o influență sau un control semnificativ asupra activităților trustului sau firmei respective.

k) Investitorul nu desfășoară simultan activitatea de operator de transport și de sistem, de operator de distribuție, de operator al pieței de energie electrică sau de furnizor central de energie electrică pe teritoriul Republicii Moldova.

("**Beneficiarii reali**").

## **Dovezi documentare**: Pentru a respecta cerințele de admisibilitate de mai sus, Investitorul trebuie să prezinte următoarele documente justificative:

### o declarație pe propria răspundere că Investitorul respectă condițiile stabilite în Documentația de licitație și că informațiile și documentele prezentate de Investitor sunt corecte și exacte, în forma indicată în [Anexa 1];

### decizia de înregistrare a întreprinderii și/sau un extras de la registrul comerțului emis de autoritatea de înregistrare a statului sau un extras emis de autoritatea publică competentă din jurisdicția Investitorului, care să ateste înregistrarea Investitorului ca persoană juridică;

### o copie a actului de identitate al administratorului sau al reprezentantului legal al investitorului și, dacă este necesar, o copie a actului de identitate al reprezentantului legal al acestuia

### Împuternicire conform formularului din [Anexa 2];

### copii ale documentelor sau ale certificatelor eliberate de autoritățile competente din țara de înregistrare a Investitorului care atestă confirmarea faptului că Investitorul nu se află în procedură de lichidare, de insolvență și care atestă faptul că activele sale nu sunt puse sub sechestru și că activitatea sa nu este suspendată. În cazul în care țara de înregistrare nu eliberează aceste documente, Investitorul trebuie să prezinte doar o declarație de bună credință în care să sublinieze, de asemenea, indisponibilitatea acestor documente în țara de înregistrare, conform formularului din [Anexa 4];

### copii ale documentelor sau ale certificatelor eliberate de autoritățile competente din țara de înregistrare a Investitorului privind cazierul judiciar sau alte documente echivalente eliberate care să confirme că nu există acuzații sau decizii penale împotriva Investitorului. În cazul în care țara de înregistrare nu eliberează aceste documente, Investitorul ar trebui să prezinte doar o declarație de bună credință conform formularului din [Anexa 3];

### o adeverință eliberată de o autoritate publică competentă din jurisdicția Investitorului (de exemplu, autoritatea fiscală), care să ateste că Investitorul nu are datorii fiscale sau obligații de asigurări sociale neachitate, cu excepția cazului în care Comisia de licitație consideră că aceste datorii sunt nesemnificative în Republica Moldova sau într-o altă jurisdicție relevantă;

### o declarație scrisă din partea Investitorului, conform formularului din anexă, privind conflictul de interese;

### un document care să ateste structura organizatorică a Investitorului, conform [Anexa 5];

### în ceea ce privește divulgarea Beneficiarilor reali, să divulge informații privind beneficiarii reali ai Investitorului potențial (sau ai fiecărui membru al unui Consorțiu), astfel cum sunt detaliate în [Anexa 5], inclusiv o listă actualizată a acționarilor și informații privind beneficiarii finali ai Investitorului potențial. Informațiile pentru fiecare beneficiar real trebuie să includă:

* + - numele complet actual și orice nume anterior;
    - naționalitatea și numărul național de identitate;
    - țara de reședință;
    - data și locul nașterii;
    - nivelul participației reale; și
    - detalii privind modul în care se exercită proprietatea, controlul sau interesul economic. În cazul în care toate aceste detalii au fost înregistrate într-un registru centralizat al beneficiarilor reali din țara de înregistrare, cererea poate îndeplini această cerință prin trimitere încrucișată și atașarea unei astfel de înregistrări. Fiecare membru al unui Consorțiu trebuie să divulge informații privind beneficiarul real. Un Investitor trebuie să notifice în scris Comisiei speciale, cât mai curând posibil, orice modificare semnificativă, inclusiv modificări ale beneficiarilor reali față de cele raportate inițial.

## În cazul în care Investitorul nu prezintă documente justificative satisfăcătoare cu privire la cerințele generale de participare, Comisia de licitație poate exclude sau descalifica Investitorul ca fiind neeligibil în conformitate cu Secțiunea 42.

# Disponibilitatea finanțării Proiectului

## Investitorul trebuie să demonstreze disponibilitatea surselor proprii, a garanțiilor bancare, a cofinanțării pentru implementarea proiectului sau disponibilitatea unui plan viabil pentru finanțarea Proiectului propus.

## **Documente justificative**: Pentru a satisface cerințele de mai sus, Investitorul va prezenta următoarele documente justificative de finanțare fiabilă și verificabilă pentru a acoperi valoarea totală a investiției propuse pentru Proiect, fie sub formă de:

### scrisoare(e) de susținere "în principiu" emisă(e) de instituții financiare recunoscute, cu un rating de credit de minimum BAA de către Moody's (sau echivalent); sau de băncile din Republica Moldova

### autorizarea din partea consiliului de administrație al societății sau a celei mai înalte autorități decizionale similare a Investitorului de a asigura finanțarea din surse interne; sau

### o combinație de (a) și (b) de mai sus.

# Credibilitatea tehnică a Proiectului

## Investitorul va prezenta o descriere a proiectului care va include o prezentare generală a proiectului și va demonstra conformitatea cu cerințele tehnice prevăzute în documentația de atribuire, inclusiv faptul că echipamentele centralei electrice pentru producerea de energie electrică din SRE nu au fost utilizate anterior și sunt de producție nouă, fabricate cu mai puțin de 36 de luni înainte de punerea în funcțiune a centralei electrice în cauză **Documente justificative**: Pentru a satisface cerința de mai sus, Investitorul trebuie să prezinte următoarele documente justificative:

### Declarație angajantă emisă de Investitor care atestă conformitatea echipamentelor și a proiectării, construcției, punerii în funcțiune și exploatării Proiectului cu standardele internaționale și specificațiile tehnice enumerate mai sus și în [Anexa 9].

### Calendarul proiectului, inclusiv data de începere a construcției și data estimată de finalizare a proiectului.

### Declarație angajantă că toate echipamentele principale care vor fi utilizate pentru construcția Proiectului vor fi noi și apte pentru utilizare, cu toate garanțiile în acțiune, sau [nu mai vechi de 48 de luni].

Pentru a demonstra că tehnologia și echipamentele corespund standardelor de calitate stabilite de Comisia de licitație, Investitorul poate include în oferta sa literatură de specialitate, desene, extrase din cataloage și alte date tehnice justificative.

# Eligibilitatea terenului pentru amplasarea centralei electrice care utilizează RES

## Investitorul trebuie să demonstreze eligibilitatea terenului pentru amplasarea instalației în zona propusă de către dezvoltator, precum și a terenului pentru traseul liniei de transport.

## **Documente justificative**: Pentru a satisface cerința de eligibilitate a terenului de mai sus, Investitorul trebuie să prezinte următoarele documente justificative:

### amenajarea propusă a Instalației și trecerea liniei de transport, precum și drumurile de acces;

### o listă a parcelelor de teren care urmează să fie utilizate pentru dezvoltarea și amplasarea Instalației și pentru trecerea liniei de transport;

### originalul și copiile documentelor care atestă dreptul de proprietate și/sau dreptul de folosință asupra parcelelor de teren enumerate la rubrica (b) (acestea pot include, fără a se limita la acordul de transfer al dreptului de proprietate asupra parcelei de teren, contracte de închiriere, acorduri de punere la dispoziție a terenului cu titlu gratuit de către administrația locală, contracte de vânzare-cumpărare, contracte de superficie, acorduri care conferă drepturi de servitute sau drepturi de trecere pentru linia de transport sau orice alte acorduri care transferă drepturi reale asupra parcelelor de teren în cauză), precum și extrase actualizate din registrul imobiliar;

### în funcție de parcelele de teren care urmează să fie utilizate pentru dezvoltarea Facilității, dacă este cazul confirmarea schimbării destinației parcelei de teren agricol și/sau o decizie de aprobare a categoriei de înlocuire a atribuirii efectuate în conformitate cu Regulamentul u privire la modul de transmitere, schimbare a destinaţiei şi schimb de terenuri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1170 din 25 octombrie 2016, cu modificările ulterioare.

# Cerințe privind protecția mediului

## Investitorul trebuie să asigure respectarea cerințelor de mediu în conformitate cu [Anexa 10].

## **Documente justificative**: Pentru a satisface cerințele de mai sus în faza de precalificare, Investitorul trebuie să prezinte:

### acordul de mediu sau, după caz, decizia preliminară de evaluare a impactului asupra mediului de către Agenția pentru Protecția Mediului sau orice altă autoritate competentă, inclusiv programul de evaluare a impactului asupra mediului, în conformitate cu Legea nr. 86/2014, cu modificările ulterioare, sau cu orice alte Legi aplicabile cu relevanță în materie de mediu,

[*Notă internă: În cazul în care, pe baza programului de EIM, sunt necesare o evaluare aprofundată a impactului și o evaluare a biodiversității în conformitate cu Legea nr. 86/2014, această EIM aprofundată poate dura până la 2 ani și, prin urmare, a fost mutată la obligațiile ulterioare atribuirii. Dacă este cazul, EIA aprofundată trebuie să fie luată în considerare în ceea ce privește termenele pentru punerea în funcțiune a instalației. Programul de EIM și, dacă este cazul, studiul ESIA preliminar identifică principalele riscuri, evaluări și termene*].

și

### o evaluare preliminară a impactului asupra mediului în conformitate cu [ANEXA 10].

# Fiabilitatea conexiunii la rețea a centralelor electrice RES

## Investitorul trebuie să demonstreze fiabilitatea conectării instalației (instalațiilor) la rețelele de transport sau de distribuție a energiei electrice.

## **Documente justificative**: Pentru a satisface cerința de fiabilitate a rețelei de mai sus, Investitorul trebuie să prezinte următoarele documente justificative:

### pentru cazurile în care nu sunt necesare lucrări de consolidare sau de modernizare a rețelei electrice, să prezinte un **aviz tehnic de conectare** emis de operatorul de sistem la ale cărui rețele va fi conectată centrala electrică respectivă sau, dacă este posibil, o ofertă angajantă emisă de operatorul de rețea; sau

### pentru cazurile în care este necesar ca dezvoltatorul să suporte lucrări de consolidare sau de modernizare a rețelei electrice, acesta prezintă un document juridic încheiat între operatorul de sistem și dezvoltator, prin care acesta din urmă se angajează să suporte costurile asociate cu consolidarea sau modernizarea rețelelor de transport sau de distribuție existente.

# Foaie de parcurs

În absența unuia sau mai multor documente enumerate la Secțiunile 35.2, 37.2 și 38.2 din prezenta documentație de licitație și la p.43 sbp. 2-6 din Hotărârea Guvernului nr. 690/2018, investitorul se obligă să prezinte foaia de parcurs cu asumarea obligației de a obține, pe baza unui plan de acțiune conform cerințelor prevăzute în documentația de atribuire, documentele necesare pentru dezvoltarea, construcția și exploatarea centralei electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, în etapa de depunere a ofertei, în conformitate cu [ANEXA 12].

**PARTEA 3  
CALIFICAREA ȘI EVALUAREA OFERTELOR**

# Confidențialitate

## Comisia de licitație va trata toate Ofertele în mod confidențial.

## Comisia de licitație își rezervă dreptul de a publica statistici anonime cu privire la runda de licitație. Comisia de licitație este obligată să publice informații despre conținutul Ofertelor financiare câștigătoare.

## Informațiile referitoare la evaluarea Ofertelor nu sunt dezvăluite investitorilor sau altor persoane care nu sunt implicate în mod oficial în procesul de licitație până când clasamentul Ofertelor nu este comunicat tuturor Investitorilor, în conformitate cu secțiunea 54:

## Orice încercare a unui Investitor de a influența Comisia de licitație în evaluarea și clasificarea propunerilor poate duce la respingerea propunerii sale.

## Fără a aduce atingere celor de mai sus, din momentul deschiderii Ofertei și până la momentul atribuirii Acordului de sprijin, dacă un Investitor dorește să contacteze Comisia de licitație cu privire la orice aspect legat de procesul de elaborare a Ofertei, acesta poate face acest lucru *prin intermediul* [inserați datele de contact].

# Abateri, rezerve și omisiuni

## În timpul evaluării Ofertelor, se aplică următoarele definiții:

### "Abatere" reprezintă o abatere de la cerințele specificate în documentația de licitație;

### "Rezervă" reprezintă stabilirea unor condiții limitative sau reținerea de la acceptarea completă a cerințelor specificate în documentele de licitație; și

### "Omisiune" reprezintă omisiunea de a prezenta parțial sau totalitatea informațiilor sau a documentației solicitate în documentația de licitație.

# Determinarea capacității de reacție

## Determinarea de către Comisia de licitație a capacității de răspuns a unei Oferte se va baza pe conținutul Ofertei în sine, așa cum este definit în secțiunea 42.2.

## O Ofertă substanțial conformă este cea care îndeplinește cerințele din Documentația de licitație fără abateri, rezerve sau omisiuni semnificative. O abatere, o rezervă sau o omisiune semnificativă este cea care :

### în cazul în care va fi acceptată:

#### afectează în mod substanțial domeniul de aplicare și cerințele documentelor cererii de ofertă; sau

#### limitează în mod substanțial, în contradicție cu Documentația de licitație, cu drepturile Comisiei de licitație sau cu obligațiile Investitorului în temeiul Acordului de sprijin; sau

### în cazul în care ar fi corectate, ar afecta în mod inechitabil poziția concurențială a altor Investitori care prezintă oferte substanțial conforme.

## Comisia de licitație examinează aspectele tehnice ale Ofertelor depuse în conformitate cu secțiunea 12.1 au fost îndeplinite fără nicio abatere, rezervă sau omisiune semnificativă.

## În cazul în care o Ofertă nu corespunde în mod substanțial cerințelor din Documentația de licitație, aceasta va fi respinsă de către Comisia de licitație și nu poate deveni ulterior conformă prin corectarea abaterii, rezervei sau omisiunii semnificative.

# Neconformități nemateriale

## Cu condiția ca o Ofertă să fie în mod substanțial conformă, Comisia de licitație poate renunța la orice neconformitate a Ofertei.

## Cu condiția ca o Ofertă să fie în mod substanțial conformă, Comisia de licitație poate solicita Investitorului să prezinte informațiile sau documentația necesară, într-un termen rezonabil, pentru a rectifica neconformitățile nesemnificative din Ofertă referitoare la cerințele privind documentația. Solicitarea de informații sau de documentație cu privire la astfel de neconformități nu trebuie să fie legată de niciun aspect al Ofertei financiare. Nerespectarea de către Investitor a solicitării poate duce la respingerea Ofertei sale.

# Corectarea erorilor aritmetice

## Cu condiția ca propunerea să fie în mod substanțial conformă, comisia de licitație corectează erorile aritmetice pe baza următoarelor criterii:

### în cazul în care există o eroare într-un total care corespunde adăugării sau scăderii subtotalurilor, subtotalurile prevalează și totalul se corectează; și

### în cazul în care există o discrepanță între cuvinte și cifre, valoarea exprimată în cuvinte prevalează, cu excepția cazului în care valoarea exprimată în cuvinte este legată de o eroare aritmetică, caz în care prevalează valoarea exprimată în cifre, sub rezerva literei (a) de mai sus.

## Investitorilor li se solicită să accepte corectarea erorilor aritmetice. Neacceptarea corecției în conformitate cu prezentul articol poate duce la respingerea propunerii.

# Selecția Investitorilor și evaluarea Ofertelor

## Calificarea Investitorilor și evaluarea Ofertelor se va desfășura în patru etape:

### etapa de admisibilitate; urmată de

### etapa de calificare; urmată de

### calificarea tehnică a ofertelor; urmată de

### etapa ofertei financiare.

# Admisibilitatea Investitorului

## Comisia de licitație va considera admisibile doar acele Oferte care îndeplinesc Criteriile de admisibilitate din secțiunea 30 prin verificarea faptului că acestea conțin documentele justificative corespunzătoare, astfel cum se indică în secțiunea 30.2.

## Procesul-verbal de deschidere a candidaturilor și de examinare a admisibilității investitorilor se întocmește de către secretarul comisiei de licitație, în conformitate cu dispozițiile Hotărârii Guvernului 690/2018 și cu documentația de licitație, cu condiția respectării procedurii de contestare a rezultatelor prevăzute la secțiunea 52.2.

# Calificarea Ofertelor

## Pentru Ofertele care nu au fost respinse în etapa de admisibilitate în conformitate cu Secțiunea 46.1, comisia de licitație stabilește în mod satisfăcător dacă fiecare Investitor îndeplinește criteriile de calificare specificate la rubrica Criterii de calificare din Secțiunile 31, 32, 35, 38.

## Determinarea se bazează pe o examinare a **documentelor justificative** privind calificările Investitorului prezentate de acesta, în conformitate cu Secțiunile 31.2, 32.2, 35.2, 38.2.

## În cazul în care comisia de licitație admite investitorul la licitație pe baza unei foi de parcurs, comisia de licitație verifică dacă foaia de parcurs a fost întocmită în conformitate cu modelul și conține informațiile solicitate în documentația de licitație.

## O hotărâre pozitivă este o condiție prealabilă pentru a determina dacă propunerea este **receptivă în** conformitate cu articolul 42. O hotărâre negativă duce la descalificarea Ofertei.

# Calificarea tehnică a Ofertelor

## Scopurile Calificării Tehnice sunt de a demonstra Comisiei de licitație că Investitorul a luat în considerare și a abordat în mod adecvat toate problemele care ar putea apărea în proiectarea, construcția, achiziția, punerea în funcțiune, exploatarea și întreținerea Proiectului, în conformitate cu Calificarea Tehnică, și Criteriile Specificațiilor Tehnice din Secțiunile 333, 334, 336, și 337.

## Comisia de licitație va confirma numele Investitorilor care au îndeplinit criteriile de calificare prevăzute în secțiunea 47, și va proceda la deschiderea și satisfacerea Criteriilor de calificare tehnică de la secțiunile 33, 34, 36, și 37 prin propunerile tehnice și de O&M. Determinarea se bazează pe o examinare a documentelor justificative privind calificările investitorului prezentate de acesta, în conformitate cu 33.2, 34.2, 36.2 și 37.2 și [Anexa 9, 10, 11]. În cazul în care investitorul a fost admis la licitație pe baza Foii de parcurs [ANEXA 12], Comisia de licitație verifică dacă toate documentele cerute de Foaia de parcurs, după caz, sunt anexate la oferta tehnică.

## O hotărâre pozitivă este o condiție prealabilă pentru a determina dacă propunerea este receptivă în conformitate cu secțiunea 42. O determinare negativă duce la descalificarea Ofertei.

# Evaluarea ofertelor financiare

## Comisia de licitație utilizează criteriile enumerate în secțiunea 49.8. Nu sunt permise alte criterii sau metodologii de evaluare. Pentru a evalua o propunere, Comisia de licitație ia în considerare următoarele:

### criteriile de evaluare; și

### ajustarea pentru corectarea erorilor aritmetice în conformitate cu Secțiunea 44.

## Ofertele care nu sunt respinse în cadrul etapelor de calificare în conformitate cu secțiunile 46, 47 și 48, vor fi admise pentru evaluare financiară. Comisia de licitație va confirma numele investitorilor care au îndeplinit criteriile de calificare tehnică și va trece la deschiderea și evaluarea ofertei financiare.

## După finalizarea evaluării propunerilor tehnice și de exploatare și întreținere, Comisia de licitație deschide ofertele financiare pentru toți Investitorii care nu au fost anterior respinși sau descalificați.

## Comisia de licitație va evalua ofertele financiare în conformitate cu procedurile stabilite în secțiunea 49.8.

## În scopul evaluării Ofertei financiare, Comisia de licitație verifică conținutul Formularului financiar pentru a determina măsura în care acesta îndeplinește cerințele din Documentele de licitație, în conformitate cu Secțiunea 16 și [ANEXA 13].

## În cazul în care procedura de verificare stabilește că formularul financiar nu a fost completat în conformitate cu documentația de licitație sau că acesta conține ipoteze sau rezerve, atunci comisia de licitație poate respinge propunerea.

## În cazul în care Comisia de licitație consideră că o Ofertă financiară este anormal de scăzută în conformitate cu secțiunea 50 atunci, Comisia de licitație poate solicita în scris Investitorului să furnizeze, în termen de zece (10) zile lucrătoare de la solicitarea sa, acele clarificări privind componența ofertei sale financiare pe care Comisia de licitație le consideră oportune. Comisia de licitație examinează clarificările și decide dacă le acceptă sau respinge Oferta.

## Comisia de licitație compară toate Ofertele care sunt conforme în mod substanțial pentru a determina punctajul fiecărei Oferte în conformitate cu metodologia de mai jos.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Clasament**  **Ofertele financiare vor fi clasate pe baza parametrilor de mai jos.** |
| 1. 1. | Fiecare Investitor trebuie să furnizeze un Preț al energiei electrice în lei moldovenești pe kWh pentru capacitatea sa oferită în cadrul proiectului.  Prețurile energiei electrice care depășesc Prețul plafonat nu vor fi luate în considerare pentru selecție.  Prețurile valabile ale energiei electrice sunt clasificate în ordinea crescătoare, Prețul cel mai mic al energiei electrice fiind clasificat pe primul loc. Dacă este necesar, se va aplica regula de departajare pentru a rupe egalitatea.  Investitorul (investitorii) de pe primul loc, sub rezerva regulii de departajare și a regulii privind oferta marginală, va (vor) fi declarat(e) Investitor(e) selectat(i).  Comisia de licitație își rezervă dreptul de a solicita informații suplimentare privind prețul energiei electrice și, ulterior, de a descalifica în conformitate cu dispozițiile privind oferta anormal de scăzută.  În cazul în care primii Investitori selectați nu reușesc să încheie sau să ajungă la eficacitatea acordurilor de proiect, pot fi chemați investitorii de pe locul următor, aplicând *mutatis mutandis* Regulile de departajare și Regulile ofertei marginale din prezentul document. |
|  | **Regula ofertei marginale** După clasificarea Ofertelor financiare (sub rezerva Regulii de departajare stabilite la punctul 3 de mai jos, dacă este necesar), poate exista o O**fertă marginală** a unui singur "**Investitor marginal**" care, dacă ar fi câștigătoare, ar duce la depășirea Capacității totale ofertate.În acest caz, Comisia de licitație solicită Investitorului marginal să reconfirme Prețul energiei electrice oferit pentru Capacitatea sprijinită, ajustat în funcție de Capacitatea totală ofertată, indicând termenul limită pentru această reconfirmare.În cazul în care Investitorul marginal acceptă propunerea Comisiei de licitație, acesta confirmă acceptarea în scris sau sub forma unui document electronic semnat cu o semnătură electronică emisă în temeiul Legii nr. 124/2022 privind serviciile de identificare electronică și serviciile de încredere.În caz de refuz, Comisia de licitație poate solicita Investitorului clasat pe locul următor (în cazul în care Investitorul respectiv este marginal) o reconfirmare a Prețului energiei electrice pentru Capacitatea oferită inclusă în oferta sa sau, după caz, ajustată în conformitate cu prezentul alineat, indicând termenul limită pentru o astfel de reconfirmare.Dacă este necesar, Comisia de licitație poate solicita apoi aceeași reconfirmare de la fiecare dintre următorii Investitori calificați, pe rând, până când fie a fost atribuită întreaga Capacitate totală ofertată, fie nu mai există alți Investitori cu oferte calificate. Statutul de Producător eligibil mare va fi acordat oricărui Investitor cu o Ofertă marginală astfel atribuită.În cazul în care, la sfârșitul acestui proces, Capacitatea totală licitată nu a fost atribuită în totalitate și nu mai există alți investitori calificați, Licitația este anulată de către Comisia de licitație pentru capacitatea rămasă nealocată.Pentru evitarea oricărui dubiu, Investitorul marginal care acceptă ajustarea Capacității sprijinite în funcție de Capacitatea totală ofertată poate instala întreaga Capacitate instalată propusă în Oferta sa inițială, cu condiția ca numai Capacitatea sprijinită ajustată să primească sprijin, în conformitate cu pct. 40^1 din HG 690/2018. |
| **3.** | Regula de departajare  În cazul în care există doi sau mai mulți Investitori marginali cu un Preț al energiei electrice identic ("Oferte egale") depuse de către Investitori ("Investitori egali"), Comisia de licitație va proceda după cum urmează:  a) Comisia de licitație stabilește o nouă rundă de negociere a prețului, în cadrul căreia Comisia de licitație solicită Investitorilor egali să depună Oferte financiare revizuite ("Oferte financiare revizuite"), indicând termenul limită pentru depunerea Ofertei financiare revizuite. Pentru evitarea oricărui dubiu, o Ofertă financiară revizuită nu trebuie să depășească Oferta financiară inițială. În cazul în care un Investitor depune o Ofertă financiară revizuită care depășește Oferta financiară sau nu depune o Ofertă financiară revizuită până la termenul limită, Comisia de licitație va considera această depunere ca fiind invalidă și va continua doar cu Investitorul sau Investitorii care au depus Oferte financiare revizuite care nu au depășit Oferta financiară corespunzătoare.  b) În urma depunerii Ofertei financiare revizuite eligibile în conformitate cu litera (A), statutul de Producător eligibil mare se acordă Investitorilor cu cel mai mic preț dintre Investitorii egali până la atingerea cotei de Capacitate totală ofertată, sub rezerva Regulii ofertei marginale.  c) În cazul în care două sau mai multe dintre Ofertele financiare revizuite oferă același Preț pentru energie electrică, iar Capacitățile oferite de acestea, dacă ar fi toate atribuite, ar depăși Capacitatea totală ofertată, Comisia de licitație va solicita Investitorilor egali să reconfirme Prețurile pentru energie electrică pentru capacități ajustate astfel încât să fie atinsă Capacitatea totală ofertată. Comisia de licitație efectuează ajustarea prin reducerea cu același procent a Capacității oferite de fiecare Investitor egal, astfel încât Capacitatea totală ofertată să fie atinsă cu exactitate. Investitorii care își reconfirmă prețurile pentru capacitatea redusă pot instala întreaga capacitate instalată indicată în Oferta lor inițială, cu condiția ca numai capacitatea ajustată determinată la etapa (C) să primească sprijin, în conformitate cu pct. 40^1 din HG 690/2018.  d) În cazul în care unul sau mai mulți Investitori egali identificați la etapa (C) nu își reconfirmă prețul pentru capacitatea ajustată, Comisia de licitație poate solicita Investitorului clasat pe locul următor să depună o Ofertă financiară revizuită în conformitate cu Regula ofertei marginale, iar Comisia de licitație va continua procesul în conformitate cu Regula ofertei marginale.  e) În cazul în care Capacitatea totală licitată nu a fost atribuită în totalitate și nu mai rămâne niciun Investitor calificat, licitația se anulează pentru capacitatea rămasă nealocată. |

# Preț anormal de scăzut al energiei electrice

## În cazul unui Preț anormal de scăzut al energiei electrice stabilit în Oferta financiară, Comisia de licitație va trebui să solicite Investitorului să justifice acest lucru, de exemplu, prin dovedirea că are acces la tehnologii și echipamente mai avansate pentru producerea de energie electrică din Instalație sau la condiții de achiziție mai favorabile care să îi permită să liciteze cu un Preț al energiei electrice atât de scăzut. Comisia de licitație va considera o Ofertă Financiară cu preț anormal de scăzut orice Ofertă Financiară cu un Preț al energiei electrice semnificativ mai mic în comparație cu toate celelalte Oferte financiare, asociat cu o Ofertă conformă în mod substanțial, sau în cazul în care Comisia de licitație a detectat erori în Ofertă care ar fi dus la un Preț prea scăzut al energiei electrice.

# Dreptul Comisiei de licitație de a respinge oricare sau toate Ofertele

## Comisia de licitație își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice Ofertă, de a anula Procedura de licitație și de a respinge toate Ofertele în orice moment înainte de atribuirea statutului de eligibilitate, fără a angaja astfel vreo răspundere față de Investitori. În caz de anulare, toate Ofertele depuse și, în special, Garanția pentru ofertăvor fi returnate cu promptitudine Investitorilor.

## În termen de cinci zile lucrătoare de la finalizarea procesului-verbal de deschidere a candidaturilor și de examinare a admisibilității investitorilor în conformitate cu secțiunea 47.2, Comisia de licitație notifică fiecare investitor respins, indicând motivele respingerii. În termen de 10 zile lucrătoare de la trimiterea notificării de către Comisia de licitație, investitorul poate contesta decizia de respingere. Contestația trebuie să indice și să justifice motivele pentru care respingerea nu a fost în conformitate cu Hotărârea Guvernului X690/2018 și cu documentația de licitație. După primirea contestației, Comisia de licitație examinează și decide, în termen de cinci zile lucrătoare, cu privire la argumentele prezentate de investitor. În cazul în care motivele de apel sunt acceptate, secretarul Comisiei de licitație actualizează și emite din nou procesul-verbal privind examinarea candidaturilor și admisibilitatea investitorilor.

# Dreptul de a suspenda sau de a întrerupe procedura

## Comisia de licitație își rezervă dreptul de a suspenda Procedura de licitație, fie temporar, fie permanent, în cazul unei reorganizări interne sau al oricărei alte modificări a circumstanțelor. Ofertele nu pot formula nicio pretenție împotriva unei astfel de suspendări sau întreruperi și nu au dreptul de a primi nicio compensație pentru pierderi de profit, costuri sau cheltuieli în cazul în care Procedura de licitație este suspendată.

## Comisia de licitație consideră că prezenta Procedură de licitație nu este reușită în cazul în care:

### nu a fost depusă nicio Ofertă;

### nici o Ofertă nu respectă cerințele Licitației; sau

### Comisia de licitație decide că Proiectul sau Ofertele nu prezintă Comisiei de licitație o soluție economică sau tehnică acceptabilă pentru Proiect(e) în conformitate cu secțiunea 50 și a Regulamentului privind licitațiile din domeniul energiei regenerabile.

## În cazul în care Comisia de licitație își exercită drepturile în temeiul prezentei secțiuni, aceasta efectuează o evaluare pentru a identifica motivele care au dus la o Licitație nereușită și recomandă măsuri pentru a îmbunătăți rezultatul Licitației în rundele viitoare.

# Excluderea negocierilor

## Comisia de licitație nu poate purta negocieri cu Investitorii câștigători cu privire la Acordul de sprijin. Niciunui Investitor nu i se poate solicita să își asume mai multe responsabilități decât cele incluse în cadrul prezentei Documentații de licitație.

# Notificarea clasificării Ofertelor

## Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a Ofertei, Comisia de licitație:

### notifică în scris Investitorii câștigători că propunerea lor a fost clasificată ca fiind câștigătoare în conformitate cu criteriile de clasificare din secțiunea 49.8;

### notifică toți ceilalți Investitori că nu au fost clasificați ca fiind câștigători și că este posibil să fie chemați la licitație într-un termen limită prestabilit, astfel cum se prevede la secțiunea 56, în ordinea clasării lor corespunzătoare, în cazul în care Investitorul selectat câștigător/Investitorii selectați câștigători nu reușește/nu reușesc să furnizeze Garanția de bună execuție.

# Atribuirea statutului de eligibilitate și semnarea Acordului de sprijin

## După anunțarea Investitorilor câștigători, Comisia de licitație va informa Guvernul cu privire la rezultatele Licitației și va propune aprobarea listei de Investitori câștigători cărora trebuie să li se acorde statutul de Producător eligibil mare.

## Persoanele fizice sau juridice, neînregistrate în Republica Moldova, inclusiv consorțiile, care au fost declarate câștigătoare ale licitației, în termen de 60 de zile calendaristice din momentul anunțării rezultatelor de către Comisia de licitație, sunt obligate să parcurgă procedura de înregistrare de stat a persoanei juridice în Republica Moldova și să prezinte Comisiei de licitație copia deciziei de înregistrare a întreprinderii sau extrasul eliberat de organul de înregistrare de stat, în vederea aprobării deciziei de oferire a statutului de mare producător eligibil, în conformitate cu art. 99 HG 690/2018. Termenul limită poate fi prelungit de către Comisia de licitație cu până la 10 zile lucrătoare, la cerere. În cazul în care investitorul nu respectă termenul prelungit, Comisia va aplica prevederile art 891 HG 690/2018.

## În termen de [10 (zece Zile lucrătoare] de la notificarea Hotărârii Guvernului privind acordarea statutului de Producător eligibil Investitorului câștigător/Investitorilor câștigători, în conformitate cu Secțiunea 54, Investitorul câștigător/Investitorii câștigători va semna contractul de achiziționare a energie electrice produse din SRE cu furnizorul central de energie. Producătorul eligibil are obligația de a depune garanția de bună execuție în termen de 30 de zile de la data semnării contractului cu furnizorul central de energie electrică pentru achiziția de energie electrică din surse regenerabile de energie.

## Hotărârea de guvern de acordare a statutului de Producător eligibil trebuie să conțină următoarele:

### aprobarea rezultatelor licitaţiei;

### denumirea investitorului declarat câştigător;

### tipul de tehnologie de producere a energiei electrice din SRE;

### puterea instalată a centralei electrice/centralelor electrice pentru producerea de energie electrică din SRE;

### capacitatea de producere a energiei electrice din SRE, pentru care se oferă statut de producător eligibil mare;

### termenul-limită de punere în funcţiune a centralei electrice/centralelor electrice pentru producerea de energie electrică din SRE;

### preţul fix la care producătorul eligibil mare respectiv va vinde energia electrică din SRE, sub rezerva ajustărilor de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, în conformitate cu metodologia aprobată şi în funcţie de evoluţia cursului de schimb al monedei naţionale faţă de dolarul SUA, în conformitate cu art.37 alin.(1) din Legea nr.10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile;

## autorizaţia instalării centralelor electrice din surse regenerabile cu o putere instalată mai mare de 20 MW, conform Legii nr.107/2016 cu privire la energia electrică, după caz. Pentru evitarea oricărui dubiu, Hotărârea de guvern privind acordarea statutului de Producător eligibil mare trebuie considerată echivalentă cu autorizația pentru instalarea de centrale electrice cu o capacitate instalată de peste 20 MW și scutește Producătorul eligibil de obligația de a obține o autorizație separată în conformitate cu Legea privind energia electrică.

## statutul de producător eligibil mare se consideră oferit la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a hotărârii Guvernului privind oferirea statutului de producător eligibil mare. În termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului privind oferirea statutului de producător eligibil mare, furnizorul central de energie electrică semnează contractul pentru achiziţionarea energiei electrice produse din surse regenerabile cu fiecare dintre producătorii eligibili mari, care intră în vigoare la finalizarea construcţiei şi punerea în funcţiune a centralei/centralelor pentru producerea energiei electrice din SRE;

# dacă în termen de 30 de zile de la data semnării contractului pentru achiziţionarea energiei electrice produse din surse regenerabile, semnat cu furnizorul central de energie electrică, şi a termenului prevăzut la pct.108 din Regulament, după caz, investitorul nu depune garanţia de bună execuţie a contractului, acesta se consideră nul, iar statutul se consideră retras din momentul oferirii, fără a fi necesară aprobarea unei hotărâri a Guvernului în acest sens. Evoluție nereușită cu Investitorii selectați inițial

## În cazul în care Comisia de licitație stabilește că Investitorii selectați inițial nu au încheiat Acordul/Acordurile de sprijin până la termenul limită indicat și/sau, după caz, un Investitor selectat nu îndeplinește condiția rezolutorie în conformitate cu Acordul de sprijin și cu partea 4, atunci Comisia de licitație, la propria sa discreție, poate invita următorul Investitor calificat clasat/următorii Investitori calificați clasați să încheie Acordul de sprijin, iar dacă nu se ajunge la un acord nici cu următorul Investitor calificat clasat/următorii Investitori calificați clasați, va invita următorul Investitor calificat clasat/următorii Investitori calificați clasați și așa mai departe. Această secvență este supusă Regulilor ofertei marginale și Regulilor de departajare specificate în secțiunea 49.8. Pentru evitarea oricărui dubiu, următorul Investitor calificat clasat sau Investitorul calificat clasat după acesta în cauză nu va fi autorizat să încheie Acordul de sprijin decât dacă a fost de acord să prelungească Perioada de valabilitate a ofertei și Perioada de valabilitate a Garanției de participare la licitație, după cum a solicitat Comisia de licitație în conformitate cu Secțiunea 21.

# Garanția de bună execuție

## Garanția de bună execuție va fi pusă la dispoziție de către Investitorul câștigător în termen de treizeci (30) de zile de la data semnării contractului pentru achiziţionarea energiei electrice produse din surse regenerabile, semnat cu furnizorul central de energie electrică, și va avea valoarea și valabilitatea specificate în Acordul de sprijin.

## În cazul în care oricare dintre Investitorii câștigători nu furnizează Garanția de bună execuție și nu semnează Acordul de sprijin în termen de 30 de zile de la semnarea contractului Investitorul își pierde Garanția de participare la licitație, iar Comisia de licitație invită ceilalți Investitori calificați care s-au clasat imediat după acesta să pună la dispoziție Garanția de bună execuție și să semneze Acordul de sprijin.

# Dreptul la contestație

## Orice Investitor are dreptul de a contesta decizia Comisiei de licitație în termen de [30] zile în fața instanței administrative din Republica Moldova, în conformitate cu legea. Instanța administrativă a Republicii Moldova poate dispune măsuri de încetare.

**PARTEA 4  
OBLIGAȚII ȘI DOCUMENTE JUSTIFICATIVE DUPĂ ETAPA DE SELECȚIE**

După primirea statutului de Producător eligibil și semnarea Acordului de sprijin, în conformitate cu secțiunea 55, Producătorul eligibil prezintă următoarele documente justificative suplimentare.

# Conectarea finală la rețea

## Dacă este cazul, în conformitate cu secțiunea 39, Producătorul eligibil transmite o notificare finală de racordare la rețea.

# Studiu ESIA complet

## Producătorul eligibil finalizează Studiul integral privind evaluarea impactului social şi asupra mediului („**ESIA**”) în conformitate cu cerințele prevăzute în [Anexa 11].

## În cazul în care Agenția de Mediu decide că este necesară o evaluare a impactului asupra mediului **("EIA"**), Producătorul eligibil va finaliza evaluarea aprofundată astfel solicitată pe baza programului EIA și va depune acordul de mediu emis de Agenția de Mediu în conformitate cu Legea nr. 86/2014, cu modificările ulterioare, sau cu orice alte Legi aplicabile relevante.

# Modificări permise și mecanism de flexibilitate

## Producătorului eligibil i se permite reducerea capacității instalate indicate în Ofertă cu 5%, fără penalități, printr-o notificare scrisă transmisă Guvernului în orice moment înainte de Data punerii în funcțiune comercială.

## În cazul în care Capacitatea instalată este mai mică de 95%, dar nu mai mică de 90% din capacitatea instalată indicată în Ofertă, Guvernul va aplica o penalitate financiară prin reținerea unei părți din Garanția de bună execuție, proporțional cu capacitatea instalată în raport cu [95% din] capacitatea instalată indicată în Ofertă.

## În cazul în care Capacitatea instalată este mai mică de 90% sau mai mare de 100% din capacitatea instalată indicată în Ofertă, Guvernul va reține întreaga Garanție de bună execuție și va revoca statutul de Producător eligibil mare acordat investitorului.

# Expirarea Garanției de bună execuție și alte penalități

## În cazul întârzierilor la Data punerii în funcțiune comercială cauzate de neîndeplinirea obligațiilor de către Producătorul eligibil pentru o perioadă mai mare de [șase (6) luni calendaristice] de la Data țintă de punere în funcțiune comercială, Producătorului eligibil i se va aplica o penalitate financiară egală cu valoarea Garanției de bună execuție.

## Guvernul va retrage statutul de eligibilitate în cazul unei întârzieri de un (1) an de la Data țintă de punere în funcțiune comercială cauzată de neîndeplinirea obligațiilor de către Producătorul eligibil, adică la șase luni după ce devine scadentă penalitatea integrală egală cu Garanția de bună execuție, în conformitate [cu Acordul de sprijin].

## Guvernul va retrage imediat statutul de eligibilitate Producătorului eligibil și va reține Garanția de bună execuție în cazul în care Producătorul eligibil livrează o Instalație care nu îndeplinește calificările tehnice și specificațiile privind echipamentele prevăzute în [ANEXA 9] și/sau utilizează echipamente învechite mai vechi de 36 de luni, încălcând prevederile secțiunii 34.2 (d).

**PARTEA A 5-A  
ANEXE**



**FORMULAR DE PARTICIPARE**

**Procesul de licitație**: Dezvoltarea și operarea unei Instalații fotovoltaice solare, cu o capacitate instalată de [-], din care până la 60 MW (inclusiv) vor beneficia de măsuri de sprijin ("**Capacitate sprijinită**"), care va fi amplasată pe un amplasament selectat de către Investitor în Republica Moldova ("**Procedura**").

În legătură cu procedura menționată mai sus, subsemnatul [-], în calitate de [-], declar că:

* în urma analizării Documentației de licitație, acceptăm fără rezerve cerințele, termenele și condițiile prevăzute în Documentația de licitație;
* îndeplinim toate cerințele legale, economice, financiare și tehnice menționate în Documentația de licitație;
* Oferta noastră de calificare, Oferta tehnică și Oferta financiară sunt valabile pentru perioada menționată în Documentația procedurii de licitație și vor rămâne obligatorii pentru noi dacă suntem desemnați ca Investitor selectat;
* capacitatea totală instalată pentru Proiectul propus este de [-], iar Capacitatea sprijinită pentru care solicităm măsuri de sprijin în cadrul acestui proiect individual propus ("**Capacitatea ofertată**") este de [-],
* autorizăm Comisia de licitație să verifice informațiile și documentele anexate la prezenta Ofertă;
* înțelegem că Procedura de licitație poate fi anulată de Comisia de licitație în orice moment, că Comisia de licitație nu este obligată să accepte nicio Ofertă pe care ar putea să o primească și că Comisia de licitație invită Investitorii să își depună Ofertele pentru proiect fără a angaja vreo răspundere față de Investitori, în conformitate cu Documentația de licitație. Suntem de acord și înțelegem că Oferta este supusă prevederilor Documentației de licitație. În niciun caz nu vom avea vreo pretenție sau drept de orice natură în cazul în care Proiectul nu ne este atribuit.

Data declarației:  
Investitor sau Lider al Consorțiului:

Semnătură:

Ștampilă:



**FORMULAR DE ÎMPUTERNICIRE**

*(formular care trebuie completat de către Investitor)*

Astăzi, la data de [ data], în fața mea, notarul public [datele notarului public], subsemnatul, domnul / doamna [nume, prenume], născut(ă) la data de [data], în [locul, țara], cu pașaportul nr. [nr. pașaport], în calitate de [funcție] în cadrul [ Investitor / Consorțiu], acordă prezenta împuternicire, prin prezenta, domnului / doamnei [nume, prenume], născut(ă) la data de [data], în [locul, țara], cu pașaportul nr. [nr. pașaport] ("**Reprezentantul"**), pentru a reprezenta [Investitorul / membrul Consorțiului] în cadrul procedurii de licitație "Dezvoltarea și operarea unei instalații fotovoltaice solare, cu o anumită capacitate instalată, din care până la 60 MW (inclusiv) vor beneficia de măsuri de sprijin ("**Capacitate sprijinită**"), care va fi amplasată pe un amplasament selectat de către Investitor în Republica Moldova ("**Procedura**"), organizată de către Comisia de licitație în conformitate cu Regulamentul privind licitațiile din domeniul energiei regenerabile.

Reprezentantul desemnat are următoarele atribuții:

* + 1. să reprezinte Investitorul / Consorțiul în cadrul Procedurii de licitație în fața Comisiei de licitație;
    2. să execute și să livreze toată Documentația de licitație, inclusiv, dar fără a se limita la anexe și formulare de ofertă financiară, așa cum au fost pregătite de către Investitor/Consorțiu și să le livreze Comisiei de licitație, în conformitate cu cerințele Documentației de licitație;
    3. să semneze în numele Investitorului/Consorțiului toate documentele de licitație care urmează să fie depuse;
    4. să reprezinte Investitorul/Consorțiul în schimbul de corespondență și în orice procedură de întrebări și răspunsuri cu Comisia de licitație;
    5. să reprezinte, fără a se limita la acestea, Investitorul/Consorțiul în legătură cu toate aspectele, în conformitate cu Documentația de licitație și cu procedura.

Investitorul/Consorțiul rămâne răspunzător în fața Comisiei de licitație și a oricăror instituții din Republica Moldova pentru toate acțiunile Reprezentantului.

Subsemnatul notar public [nume, prenume], certific încheierea prezentei Împuterniciri în fața mea, prin voința liberă a părții care a acordat această Împuternicire, și certific acest document în conformitate cu Legea.

Investitor / Liderul Consorțiului



**DECLARAȚIE PRIVIND LIPSA CAZIERULUI JUDICIAR**

*(a se completa de către Investitor)*

Declarația Investitorului care participă la procedura competitivă care va avea loc la data de [-], așa cum a fost anunțat de Ministerul Energiei al Republicii Moldova.

Subsemnatul [-], în calitate de [-] al Investitorului [-], declar prin prezenta că:

* Investitorul [-] nu a fost condamnat pentru nicio infracțiune,
* Investitorul [-] nu a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă, în legătură cu activitatea sa profesională.

Data declarației: [-]

Reprezentantul Investitorului

Semnătură



**DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PENTRU INVESTITORII STRĂINI**

*(A se completa de către investitorii străini sau de către fiecare membru străin al Consorțiului)*

Pentru participarea la procedura competitivă [inserați aici denumirea procedurii] a Ministerului Energiei al Republicii Moldova

Către: Comisia de licitație

Data: [-]

[*Numele Investitorului / Liderului consorțiului*] declară și garantează prin prezenta că, la data prezentei, [*Numele Investitorului / Liderului consorțiului*] [și fiecare membru al Consorțiului nostru (dacă este cazul)]:

* este înregistrat în mod corespunzător, este activ și nu se află în procedură de faliment sau de lichidare;
* nu a fost condamnat pentru fraudă, corupție, complicitate sau spălare de bani sau pentru o faptă penală săvârșită în cursul exercitării activității profesionale;
* nu face obiectul unei anchete penale legate de fraudă, corupție, complicitate sau spălare de bani la data depunerii Ofertei și în ultimii trei (3) ani înainte de depunerea Ofertei;
* nu este descalificat de la licitații sau de la procesul de achiziții publice în Republica Moldova;
* să nu fi fost exclus în conformitate cu lista publică de sancțiuni a oricărei bănci multilaterale de dezvoltare care este parte la Acordul pentru aplicarea reciprocă a deciziilor de excludere din 9 aprilie 2010 (www.crossdebarment.org) sau să nu fie inclus în nicio listă de sancțiuni promulgată de Consiliul de Securitate al ONU sau de Comitetele sale, sau în nicio altă listă de sancțiuni internaționale recunoscute; sau, în orice alt mod, să nu fie implicat în activități (direct sau prin intermediul unei filiale) care nu sunt conforme cu sancțiunile promulgate de Consiliul de Securitate al ONU sau de Comitetele sale sau cu sancțiunile naționale din Republica Moldova);
* nu a avut obligații fiscale, obligații de asigurări sociale sau obligații legate de hotărâri judecătorești pronunțate în cadrul unor proceduri penale sau contravenționale neachitate în perioada de cel puțin trei ani anterioară datei publicării Documentației de licitație;
* ia act de faptul că o declarație similară se va emite în fiecare etapă a prezentei Proceduri.

Cu respect,

*Investitor / Lider al consorțiului*

*Semnătura autorizată Nume*



**INFORMAȚII SOCIETARE PRIVIND INVESTITORI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Informații privind Investitorul** | |
| Nume/Denumire: |  |
| Tip: (societate comercială, parteneriat etc.) |  |
| Nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: |  |
| Sediul social: |  |
| Adresa sediului principal: |  |
| Numărul de telefon: |  |
| Numărul de fax: |  |
| Adresa de e-mail: |  |
| Domeniul principal de activitate: |  |
| Certificat de acționar (se atașează separat) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Informații privind membrul Consorțiului (dacă este cazul, completați detaliile pentru toți membrii, identificând Liderul)** | |
| Nume/Denumire: |  |
| Tip: (societate comercială, parteneriat etc.) |  |
| Nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: |  |
| Sediul social: |  |
| Adresa sediului principal: |  |
| Numărul de telefon: |  |
| Numărul de fax: |  |
| Adresa de e-mail: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Informații privind membrul Consorțiului (dacă este cazul, completați detaliile pentru toți membrii, identificând Liderul)** | |
| Domeniul principal de activitate: |  |
| Certificat de acționar (se atașează separat) |  |

**LISTA DE INFORMAȚII CONFIDENȚIALE**

(Notați informațiile care doriți să rămână confidențiale)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tipul, natura informațiilor care trebuie păstrate confidențiale** | **Numărul de pagini și de puncte din documentația de licitație pe care doriți să le păstrați confidențiale** | **Motive pentru păstrarea confidențialității acestor informații** | **Termenul de păstrare a confidențialității acestor informații** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |



**FORMA GARANȚIEI PENTRU OFERTĂ**

(Logo și antetul băncii)

Data: [-]

Beneficiar: Comisia de licitație / Ministerul Energiei al Republicii Moldova

În numele: [Numele și adresa Investitorului sau a Consorțiului]:

**Procedura de licitație**: Dezvoltarea și operarea unei instalații fotovoltaice solare, cu o capacitate instalată de [-], din care până la 60 MW (inclusiv) vor beneficia de măsuri de sprijin ("**Capacitate sprijinită**"), care va fi amplasată pe un amplasament selectat de către Investitor în Republica Moldova ("**Procedura**").

Cu referire la Procedura menționată mai sus, am fost informați că [-] (denumit în continuare "**Investitorul**") a fost solicitat de către dumneavoastră să prezinte în fața Comisiei de licitație Garanția pentru ofertăîn valoare de [140 MDL/kW ***de Capacitate ofertată]*** ca o condiție pentru a asigura Licitația față de Comisia de licitație în legătură cu Proiectul. În plus, înțelegem că, în conformitate cu condițiile dumneavoastră, Oferta trebuie să fie susținută de o Garanție de participare la licitație.

Banca se obligă irevocabil să transfere în contul Ministerului Energiei al Republicii Moldova garanția bancară a Investitorului în valoare de [140 MDL/kW ***de Capacitate Ofertată***] *(*în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la depunerea primei solicitări în scris de către Comisia de licitație sau de către Minister, fără a cere explicații, cu condiția ca în solicitare să fie identificată neîndeplinirea uneia dintre următoarele condiții:

* Investitorul își retrage sau își modifică Oferta în timpul perioadei de valabilitate a Ofertei;
* Investitorul nu furnizează Garanția de bună execuție a contractului și/sau nu semnează Acordul de sprijin în termenele specificate în Anexa [-];
* Investitorul a oferit sau a încercat să ofere orice fel de recompensă salariaților Comisiei de licitație care au legătură cu Proiectul, încălcând regulile anticorupție din Documentația de licitație,
* Investitorul a făcut declarații false în Oferta sa;
* Investitorul nu efectuează plățile în conformitate cu Documentația de licitație în termenul stabilit de Comisia de licitație;
* Investitorul devine Investitorul selectat și nu reușește să își prelungească perioada de valabilitate a Garanției de participare la licitație inițială până la data la care Garanția de bună execuție a contractului este livrată în conformitate cu Acordul de sprijin.

Această garanție va rămâne în vigoare până la constituirea Garanției de bună execuție a contractului în temeiul Acordului de sprijin [-] și inclusiv [-], iar orice cerere în acest sens trebuie să ajungă la Bancă cel târziu până la data menționată mai sus.

[Semnătura și ștampila băncii]











**CRITERII TEHNICE ȘI SPECIFICAȚII PRIVIND ECHIPAMENTELE**

Se aplică toate standardele internaționale și locale relevante și aplicabile. Următoarea listă de standarde minime relevante trebuie considerată ca fiind o referință neexhaustivă:

* **Panouri solare fotovoltaice**

1. Modulele fotovoltaice trebuie să fie în conformitate cu următoarele standarde:
   * IEC61215/IEC61730/IEC61701/IEC62716/UL61730.
   * ISO 9001: Sistemul de management al calității.
   * ISO 14001: Sistemul de management de mediu.
   * ISO14064: Verificarea emisiilor de gaze cu efect de seră.
   * ISO45001: Sistemul de management al sănătății și securității în muncă.
   * Certificare CE.
   * Certificare TÜV SÜD.
   * Certificare TÜV Rheinland.
   * CICLUL PV

* **Invertoare**

1. **Invertoarele** trebuie să fie în conformitate cu următoarele standarde:
   * IEC 61683: Măsuri eficiente
   * IEC 62109, IEC 61727 și IEC 62116.
   * ISO 9001: Sistemul de management al calității.
   * IEC 60068-2 / IEC 62093: Analiza de mediu
   * ISO 14001: Sistemul de management de mediu.
   * ISO14064: Verificarea emisiilor de gaze cu efect de seră.
   * IEC 62103/ 62109-1&2: Siguranță electrică
   * IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4 și alte părți obligatorii IEC 61000: Conformitate electromagnetică (CEM)
   * IEEE1547/IEC 62116/ UL1741 sau echivalentul standardelor BIS: Izolarea rețelei
   * ISO45001: Sistemul de management al sănătății și securității în muncă
   * Certificare CE.
   * Certificare TÜV SÜD.

* **Susținători**

1. **Susținătorii** trebuie să respecte următoarele standarde:
   * ISO 9001: Sistemul de management al calității.
   * ISO 14001: Sistemul de management de mediu.
   * ISO14064: Verificarea emisiilor de gaze cu efect de seră.
   * ISO45001: Sistemul de management al sănătății și securității în muncă
   * Certificare CE.
   * Certificare TÜV SÜD.

* **Cabluri**

1. **Cablurile** trebuie să fie în conformitate cu următoarele standarde:
   * DIN VDE 0295 clasa 5 și IEC 60228 cl. 5
   * IEC 60754-1 sau DIN EN 60754-1
   * VDE 0482 Partea 332-1-2, IEC 60332-1-2
   * EN 50262
   * EN 60947, ROHS, UL, CE
   * ISO 9001: Sistemul de management al calității.
   * ISO 14001: Sistemul de management de mediu.
   * ISO14064: Verificarea emisiilor de gaze cu efect de seră.
   * ISO45001: Sistemul de management al sănătății și securității în muncă
   * Certificare CE.
   * Certificare TÜV SÜD.

* **Transformatoare și toate celelalte piese electrice**

1. **Transformatoarele și toate celelalte piese electrice** trebuie să fie în conformitate cu următoarele standarde:
   * IEEE1547/IEC 62116/ UL1741 sau echivalentul standardelor BIS: Izolarea rețelei
   * Certificare CE 1035.
   * Certificare UL LISTED E508730
   * Certificare Cere IEC 62817:2014+A1:2017
   * Certificare Bureau Veritas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.
   * Certificare DNV-GL
   * 60269 CE, UL, RoHS
   * ISO 9001: Sistemul de management al calității.
   * ISO 14001: Sistemul de management de mediu.
   * ISO14064: Verificarea emisiilor de gaze cu efect de seră.
   * ISO45001: Sistemul de management al sănătății și securității în muncă
   * Certificare CE.
   * Certificare TÜV SÜD.

* **Alte standarde care trebuie luate în considerare:**
  + IEC 61400-40 Compatibilitate electromagnetică (CEM),
  + IEC 61400-415 Terminologie.
  + Modul fotovoltaic IEC 61400-01 Cerințe de proiectare;
  + IEC 61400-12-1 Măsurări ale performanței energetice;
  + IEC 61400-13 Măsurarea sarcinilor mecanice;
  + IEC 61400-14 Declarație privind nivelul de putere acustică și tonalitatea sunetului;
  + IEC 61400-24 TR Paratrăsnet;

**Specificațiile de calitate ale tehnologiei fotovoltaice**

Nu există nicio restricție în ceea ce privește utilizarea celor mai avansate tehnologii pentru deplasarea modulelor monoaxiale și/sau bifaciale. În tabelul de mai jos sunt prezentate principalele cerințe minime specifice de calitate pentru panourile fotovoltaice:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Eficiență mai mare decât | 20,00% |
| 2 | Temperatura | -40 grade Celsius până la +45 grade Celsius |
| 3 | Rezistența la impact | Grindină cu diametrul de 32 mm la 23 m/s |
| 4 | Sticlă securizată | Securizat anti-reflexie cu transmisie ridicată. |
| 5 | Cutie de joncțiune | IP-68, Rehne ZJRH 05-8 sau Zerun Z4S sau Staubli Evo2, 3 diode de bypass |
| 6 | Greutate mai mică decât | 35 kg |
| 7 | Reducerea randamentului energiei solare fotovoltaice după 25 de ani nu trebuie să fie mai mică de | 20% pentru 25 de ani |
| 8 | Durata de viață utilă preconizată a panourilor de performanță mai mare de | 25 de ani |
| 9 | Măsurat în condiții de testare standard (STC): | Radiație de 1 000 W/m2, AM 1,5 și temperatura celulei de 25 de grade Celsius. |

1. ***Eficiența modulului.*** > 20%, conform fișei tehnice din fabrică.
2. ***Calitatea suprafeței modulelor***. Garanții bancare din partea producătorului, garanție mecanică > 10 ani. Imunitate LID/PID. Degradare a randamentului < 20% în anul 25. Certificat de testare a coroziunii sărate și a amoniacului (IEC 61701 & 62716). Testare mecanică prin 61730 și testare de degradare prin 61250.

***Calitatea structurilor portante***. Structura modulelor fotovoltaice trebuie să reziste la condițiile atmosferice și la valorile maxime ale vântului și zăpezii, în funcție de condițiile de amplasare. Atât structura de deasupra, cât și cea de sub pământ, trebuie să reziste la condiții de oxidare intensă. Stâlpi de fundație în HDG pre-tăiat în fabrică cu un strat de acoperire > 90 mc. Căpriori și grinzi de susținere a panourilor în AL 6005T5. Piulițe și șuruburi cu autoblocare 316L. Izolator galvanic între îmbinările bimetalice.

1. **Invertoare**
2. Invertoarele pentru centralele fotovoltaice trebuie să fie conforme cu cele mai recente versiuni ale standardelor IEC și să îndeplinească cerințele de siguranță, sănătate și protecție a mediului în conformitate cu cerințele CE, după cum urmează:

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametri** | **Standarde** |
| Eficiență | mai mare de 96%. |
| Grad de protecție | IP 66 |
| Răcire | Răcire cu aer reglat |
| Intervalul de temperatură ambientală | -25 °C până la +45 °C |
| Umiditate permisă | De la 0 la 100 %. |
| WLAN / Ethernet LAN | Da |
| Datalogger și server web | Da |
| Conformitatea cu LVRT | În conformitate cu instrucțiunile/manualele/regulamentele CERC |
| Conectarea la rețea | Manualele CERC respective (inclusiv conformitatea cu LVRT) și Codul rețelei, modificate și revizuite periodic |
| Capacitate estimată | Puterea nominală / evaluată a invertorului (în cazul în care sunt menționate valori diferite ale puterii la temperaturi diferite, atunci puterea nominală va fi luată la 50° C) în kW va fi considerată ca fiind capacitatea nominală a invertorului. |

1. Invertoarele cu transformatoare (blocuri centrale de putere) trebuie să fie izolate galvanic și utilizate pentru împământarea modulelor fotovoltaice solare, dacă este necesar.
2. Durata de viață a invertorului (invertoarelor) va fi de minimum 5 ani și trebuie estimată în funcție de durata de viață a centralei.
3. **Transformatoare**
4. Transformatoarele de putere trebuie să fie conforme cu codul (codurile) rețelei naționale de distribuție relevante (în cazul în care centrala fotovoltaică va fi conectată la sistemul de distribuție OSHEE) sau cu codul (codurile) rețelei naționale de transport relevante (în cazul în care centrala fotovoltaică va fi conectată la sistemul de transport OST).
5. **Balanța centralei**
6. Cablurile de curent continuu nu trebuie expuse la lumina directă a soarelui în niciun moment al zilei.
7. Aparatură de comutație: Trebuie să fie în conformitate cu cerințele stabilite în specificațiile tehnice PPA, GCA și OST.
8. **Centre de testare autorizate**
9. Modulele fotovoltaice și invertoarele amplasate în parcurile fotovoltaice trebuie să aibă un certificat valabil de calificare a acestora în conformitate cu standardele IEC de mai sus, eliberat de unul dintre centrele de testare serioase din Republica Moldova. În cazul tipurilor de module/echipamente pentru care astfel de echipamente de testare nu există în Republica Moldova, vor fi acceptate certificate de la Laboratorul de Acreditare Internațională (ILAC).
10. **Garanție**
    * Modulele fotovoltaice utilizate în centralele solare conectate la rețea ar trebui să fie garantate pentru punctul maxim de producție, care nu ar trebui să fie mai mic de 90% la finalul unei perioade de 10 ani și de 80% la finalul unei perioade de 25 de ani.
    * Modulele trebuie să aibă o garanție de cel puțin 10 ani pentru defecțiuni la materiale și de fabricație.
    * Structurile mecanice, lucrările electrice și măiestria generală a rețelei de energie solară trebuie să fie garantate pentru o perioadă minimă de 5 ani.
    * Invertoarele/unitățile PCU instalate în centrala solară trebuie să aibă o garanție de 5 ani.
11. **Identificare și trasabilitate**
12. Fiecare modul fotovoltaic utilizat în orice proiect de energie solară trebuie să utilizeze o etichetă de identificare prin radiofrecvență (RFID). Următoarele informații trebuie să fie menționate în RFID-ul utilizat în fiecare modul (acesta poate fi în interiorul sau în afara laminatului, dar trebuie să poată rezista la condiții de mediu dure):
    * 1. Numele producătorului modulului fotovoltaic.
      2. Numele producătorului de celule solare.
      3. Luna și anul de producție (separat pentru celula solară și pentru modul)
      4. Țara de origine (separat pentru celula solară și pentru modul.)
      5. Curba I-V pentru modul în condiții de testare standard (1000 W / m2 , AM 1.5, 250 C.)
      6. Putere, Im, Vm și FF pentru modul.
      7. Numărul de serie unic și numărul de model pentru modul.
      8. Data și anul primirii certificatului de calificare a modulelor PV IEC.
      9. Numele laboratorului de încercări care a eliberat certificatul IEC.
      10. Alte informații relevante privind trasabilitatea celulelor și modulelor solare în conformitate cu ISO 9000.
      11. Dezvoltatorii și proprietarii de situri vor trebui să mențină o listă de module RFID împreună cu datele parametrice de mai sus pentru fiecare modul.
13. **Monitorizarea performanței**
14. Pentru a monitoriza performanța, se vor face următoarele:
    * Dezvoltatorul trebuie să păstreze lista modulelor ID împreună cu datele de performanță specifice fiecărui modul. Aceste date trebuie prezentate Autorității la cerere.
    * Dezvoltatorii trebuie să instaleze echipamentele necesare pentru a măsura în permanență radiația solară în configurația modulelor, temperatura mediului ambiant, viteza vântului și alți parametri meteorologici și, în același timp, să măsoare producția de energie în curent continuu, precum și energia generată de centrală. Aceștia vor fi obligați să transmită aceste date Autorității online și/sau printr-un raport, în mod regulat, în fiecare lună, pe întreaga durată a PPA.
    * Dezvoltatorul trebuie să asigure accesul Reprezentantului autorizat al Autorității pentru instalarea oricărui echipament de monitorizare suplimentar pentru a facilita transferul on-line de date.
    * Toate datele menționate mai sus vor fi puse la dispoziție pe întreaga durată a PPA.
    * Centrala SCADA ar trebui să fie o platformă de comunicare deschisă (OPC) conformă cu standardele DNP3 și interfețele de control Modbus pe TCP/IP, care să aibă posibilitatea de a adăuga convertoare de protocol pentru a implementa standardul de protocol de comunicare securizată pentru securizarea datelor online în timp real (inclusiv, dar fără a se limita la radiații, producția instalației (instantanee/zilnică/ lunară/anuală), producția de vârf a zilei, viteza vântului, temperatura etc.) către Autoritate.
    * Între camera de comandă principală și camerele de comandă ale invertoarelor trebuie să existe o rețea Ethernet cu fibră optică (switch-uri de gestionare Ethernet în fiecare cameră de comandă).
    * Monitorizarea prin internet ar trebui să fie disponibilă și nu ar trebui să fie dependentă automat. Monitorizarea bazată pe internet ar trebui să ofere aceleași informații pe ecrane ca în fabrică. De asemenea, ar trebui să fie posibilă descărcarea rapoartelor de la un client la distanță (online) în format PDF sau Excel.
15. **Eliminarea sigură a modulelor fotovoltaice solare**
16. Dezvoltatorul de energie solară se va asigura că toate modulele fotovoltaice solare și alte echipamente electrice și electronice din centrala sa după "sfârșitul duratei de viață" (atunci când acestea devin deteriorate / nefuncționale / nereparabile) sunt eliminate / aruncate în conformitate cu legile / reglementările relevante ale Guvernului Republicii Moldova și cu Directiva UE 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE).

*\* NOTĂ: Standardele corespunzătoare ale IEC sunt incluse în:*[*http://www.solarabcs.org/codes-standards/IEC/index.html*](http://www.solarabcs.org/codes-standards/IEC/index.html)

A. **Termenii de referință ai studiului de prefezabilitate**

Studiul de prefezabilitate va aborda următoarele domenii, în conformitate cu bunele practici industriale, pentru a se asigura: caracterul adecvat al proiectului, calitatea echipamentelor și a materialelor, fiabilitatea ipotezelor tehnice și economice și caracterul adecvat al amplasamentului.

| **Doc. N.** | **DATE TEHNICE** |
| --- | --- |
|
| ***Secțiunea A - Evaluarea resurselor de energie solară*** | |
| *A.1* | *Raport independent privind energia generabilă pentru P50, P25, P75, P90, P99* |
| *A.2* | *Al doilea raport independent privind energia generabilă - (opțional)* |
| ***Secțiunea B - Fișa tehnică și istoricul echipamentelor*** | |
| *B.1.1* | *Module fotovoltaice - Fișă tehnică care prezintă criteriile minime prezentate mai sus* |
| *B.1.2* | *Module fotovoltaice - Scrisoarea furnizorului privind conformitatea modulelor fotovoltaice cu cerințele licitației* |
| *B.1.3* | *Module fotovoltaice - Garanții și certificate* |
| *B.2.1* | *Invertor - Fișe tehnice care prezintă criteriile minime prezentate mai sus* |
| *B.2.2* | *Invertor - Scrisoare din partea furnizorului privind conformitatea modulelor fotovoltaice cu cerințele licitației* |
| *B.2.3* | *Invertor - Garanții și certificate* |
| *B.3.1* | *Structura de montare - Fișă tehnică care prezintă criteriile minime prezentate mai sus* |
| *B.3.2* | *Structura de montaj - Scrisoarea furnizorului privind conformitatea modulelor fotovoltaice cu cerințele licitației* |
| *B.3.3* | *Structura de montare - Garanții și certificate* |
| *B.4* | *Echipament electric - Cablu HV XXXkV/YYYkV - Fișă tehnică care prezintă criteriile minime prezentate mai sus* |
| *B.5.1* | *Echipament electric - Întrerupător de circuit XXXkV/YYYkV - Fișă tehnică* |
| *B.5.2* | *Echipament electric - Întrerupător de circuit XXXkV/YYYkV - Raport de încercare* |
| *B.5.3* | *Echipament electric - Întrerupător de circuit XXXkV/YYYkV - Certificate de bună execuție* |
| *B.6.1* | *Echipament electric - Izolator XXXkV/YYYkV - Fișă tehnică* |
| *B.6.2* | *Echipament electric - Izolator XXXkV/YYYkV - Raport de încercare* |
| *B.6.3* | *Echipament electric - Izolator XXXkV/YYYkV - Certificate de bună execuție* |
| *B.7* | *Echipament electric - Paratrăsnet - Fișă tehnică care prezintă criteriile minime prezentate mai sus* |
| *B.8* | *Echipament electric - Post Trafo de inaltă tensiune (HV) - Fișă tehnică care prezintă criteriile minime prezentate mai sus* |
| *B.9* | *Echipament electric - Post Trafo de medie tensiune (MV) - Fișă tehnică care prezintă criteriile minime prezentate mai sus* |
| *B.10* | *Echipament electric - Transformator auxiliar (centrală fotovoltaică) - Fișă tehnică* |
| *B.11* | *Echipament electric - Transformator auxiliar (punct de livrare) - Fișă tehnică* |
| *B.12* | *Echipament electric - Generator diesel de urgență - Fișă tehnică* |
| *B.13* | *Echipament electric - Protecția cablurilor de înaltă tensiune - Fișe tehnice* |
| *B.14* | *Echipament electric – Cabluri CD - Fișe tehnice* |
| *B.15* | *Sisteme I&C - SCS/SCADA - Fișe tehnice* |
| *B.16* | *Sisteme I&C - Data Logger - Fișe tehnice* |
| *B.17* | *Sisteme I&C - HMI în camera de conducere - Fișe tehnice* |
| *B.18* | *v - Stație meteo - Fișe tehnice* |
| *B.19* | *Sisteme I&C - Platforma de control - Fișe tehnice* |
| *B.20* | *Sisteme I&C - Transfer de date - Fișe tehnice* |
| *B.21* | *Sisteme I&C - Sistem de măsurare - Fișe tehnice* |
| ***Secțiunea C - Calificarea contractanților, furnizorilor și subcontractanților*** | |
| *C.1* | *Furnizor EPC - Informații generale și listă de referințe* |
| *C.2* | *Furnizor O&M - Informații generale și listă de referințe* |
| *C.3* | *Furnizor de module fotovoltaice - Informații generale și listă de referințe* |
| *C.4* | *Furnizor de invertoare - Informații generale și listă de referințe* |
| *C.5* | *Alte echipamente principale Furnizor - Informații generale și listă de referințe* |
| *C.6* | *Inginer independent - Informații generale și listă de referințe* |
| *C.7* | *Subcontractanți - Informații generale* |
| ***Secțiunea D - Informații tehnice suplimentare*** | |
| *D.1* | *Descrierea generală a centralei PV* |
| a. Descrierea proiectului conceptual al centralei fotovoltaice: Principalele caracteristici tehnice ale panourilor fotovoltaice, invertoarelor, suporților, transformatoarelor de joasă, medie și înaltă tensiune, conexiunilor electrice și altor sisteme. |
| b. Descrierea gestionării centrale a PV |
| c. Componentele principale: Cabluri de înaltă tensiune, Post Trafo MV/HV, module fotovoltaice, invertoare, unități de comandă, tabel MV, Post Trafo LV/MV și structuri de montare. |
| d. Descrierea interfețelor |
| e. Echipamente și sistem electric  (proiectarea conceptuală a sistemului electric, proiectarea echilibrului de putere reactivă și a echipamentelor electrice principale, inclusiv a sistemelor auxiliare). |
| f. Sisteme de control și instrumentație  (descrierea generală a sistemului de control, descrierea și dispunerea camerelor de control, descrierea interconectării STEG, echipamente de telecomunicații, sistem de măsurare, descrierea stațiilor meteorologice și a senzorilor, descrierea sistemului de detectare a incendiilor, descrierea sistemului de control și protecție). |
| g. Inginerie civilă  (Pregătirea terenului, drum de acces, drumuri interne, garduri, parcări, clădiri, fundații, ventilație și aer condiționat, sistem de drenaj și protecție împotriva coroziunii betonului și a structurii metalice). |
| h. Lista standardelor, codurilor și reglementărilor luate în considerare pentru proiectarea centralei fotovoltaice |
| *D.2* | *Prezentare generală a centralei fotovoltaice cu zone temporare* |
| *D.3* | *Schema generală a centralei fotovoltaice* |
| *D.4* | *Dispunerea generală a instalației fotovoltaice* |
| *D.5* | *Structura sistemului de control* |
| *D.6* | *Structura sistemului de alarmă și protecție împotriva incendiilor* |
| *D.7* | *Structura sistemului de telecomunicații* |
| *D.8* | *Structura sistemului de măsurare* |
| *D.9* | *Schema generală de protecție* |
| *D.10* | *SLD (Global, LV, MV, HV)* |
| *D.11* | *Schița clădirilor tehnice* |
| *D.12* | *Raport de construcție a centralei fotovoltaice* |
| a. Descrierea generală a etapelor de construcție și de predare-primire  (inclusiv descrierea măsurilor de SSM, descrierea echipamentelor necesare etc.) |
| b. Planificarea resurselor umane pentru fazele de construcție și de predare-primire  (inclusiv numărul și calificarea muncitorilor, perioada minimă preconizată pe șantier, numărul total de muncitori locali necesari, estimarea orelor de muncă, calificarea și experiența muncitorilor locali și străini, numele și CV-urile managerului de proiect, șefului de șantier și directorului de  lucrări ) |
| *D.13* | *Raport O&M al centralei fotovoltaice* |
| c. Descrierea generală a O&M a centralei PV  (inclusiv programul de activități și o structură organizatorică) |
| d. Descrierea conceptuală a sistemului/ procedura de curățare a modulelor PV |
| e. Lista de personal  (inclusiv numărul echipelor de O&M, un program săptămânal, numărul și calificarea personalului tehnic și administrativ, numărul de salariați străini și CV-uri ale personalului cheie) |
| f. Prezentare generală a abordării care trebuie urmată pentru materialele de rezervă și activitățile de inspecție |
| *D14* | Principalii parametri energetici, investiționali și financiari   * Randament energetic multianual (P50), precum și pentru P25, P75, P90, P99. * Suprafața de teren necesară * Conectarea preliminară a energiei electrice cu operatorii de sisteme de distribuție sau de transport și investițiile necesare. * Costurile de capital până la punerea în funcțiune comercială * Costuri de operare și întreținere |
| *D.15* | *Proiect de plan de management SSM (în timpul etapei de construcție și O&M)* |
| *D.16* | *Planul de procedură administrativă* |
| ***Secțiunea E - Rezumat al evaluării preliminare de mediu și sociale*** | |
| *E.1* | *Topografie (descriere generală și hărți)* |
| *E.2* | *Hidrologie și hidrogeologie (descriere generală și hărți)* |
| *E.3* | *Riscul de inundații, inclusiv evenimentele legate de o posibilă creștere a nivelului mării* |
| *E.4* | *Floră, faună și ecosisteme* |
| *E.5* | *Habitate naturale, caracteristici prioritare ale biodiversității și habitate critice* |
| *E.6* | *Arii protejate (descriere generală și hărți)* |
| *E.7* | *Utilizarea terenurilor și serviciile pentru ecosisteme* |
| *E.8* | *Resurse culturale* |



**TERMENII DE REFERINȚĂ PENTRU STUDIUL ESIA PRELIMINAR**

Scopul Studiului ESIA preliminar este de a efectua o **evaluare inițială la nivel înalt** a impactului pe baza informațiilor existente, completată cu studii suplimentare în cazul în care Investitorul consideră că acestea vor completa evaluarea. Cu toate acestea, orice sondaj trebuie să fie finalizat în termenul de depunere a Ofertelor. Studiul ESIA preliminar va identifica, de asemenea, tipul și amploarea studiilor suplimentare necesare pentru a fi finalizate ca parte a studiului ESIA complet.

Obiectivele cheie ale Studiului ESIA preliminar includ (dar nu se limitează la) următoarele:

* Identificarea legilor și reglementărilor naționale relevante în materie de mediu, sănătate și siguranță, a standardelor sociale și de mediu ale Uniunii Europene și a "Politicii sociale și de mediu" a BERD sau a altor standarde echivalente ale IFI, luând în considerare orice convenții internaționale aplicabile Proiectului~~.~~
* Descrieți proiectul și orice facilități asociate. Identificați și evaluați opțiunile alternative la Proiectul propus;
* Evaluarea situației de bază actuale de mediu și sociale a zonei planificate pentru Proiect și a împrejurimilor sale, inclusiv a problemelor de mediu și sociale asociate cu orice utilizare anterioară a zonelor planificate a fi ocupate de Proiect;
* Rezumați principalele impacturi potențiale de mediu și sociale (atât pozitive, cât și negative) asociate Proiectului, precum și riscul de accidente asociat;
* Desfășurarea unui proces preliminar de consultare publică în conformitate cu cerințele naționale.

**Structura raportului – Studiul ESIA preliminar va include următoarele elemente:**

1. **Introducere** - O prezentare generală a Proiectului, scopul și structura raportului ESIA.
2. Descrierea **Proiectului** - Descrierea Proiectului va rezuma: zona de influență a Proiectului și locația (locațiile) specifică (specifice) în care se vor desfășura activitățile Proiectului; proiectarea, dimensiunea și durata de viață a Proiectului și alte caracteristici relevante ale Proiectului, precum și instalațiile și activitățile asociate - aceasta trebuie să includă orice linii de transmisie (sau distribuție) relevante pentru evacuarea energiei electrice și punctele de conectare la rețea. Se vor include hărți, după caz, pentru a ilustra localizarea geografică a proiectului și a componentelor sale cheie, în special în ceea ce privește topografia, cadastrul, zonele de așezări, monumentele naturii, ariile protejate, siturile culturale și arheologice. Studiul de prefezabilitate pentru proiect va fi realizat în paralel cu studiul preliminar ESIA. Datele furnizate de consultantul pentru studiul de prefezabilitate vor fi utilizate pentru studiul ESIA preliminar (atunci când acestea vor fi disponibile).
3. **Cadrul juridic și de politici -** Rezumatul principalelor legi și cerințe de reglementare locale, regionale și naționale aplicabile în materie de mediu și sociale din jurisdicțiile în care operează proiectul, inclusiv legile care pun în aplicare obligațiile țării gazdă în temeiul dreptului internațional. Prezentați cerințele locale/naționale de evaluare și autorizare și includeți o descriere a statutului cerințelor de autorizare pentru Proiect. Consultantul va comenta, de asemenea, dacă procesul național de autorizare de mediu se aliniază la Directiva UE privind EIM sau la orice alte directive relevante ale UE.
4. **Baza de referință socială și de mediul -** Descrierea stării actuale a mediului fizic, biologic și socio-economic prezent în zona de impact a Proiectului - inclusiv a traseelor liniilor de transport (sau de distribuție). Baza de referință socială și de mediu pentru studiul ESIA preliminar se va baza pe date recente (din ultimii 5 ani) și va consta într-o combinație de studii deja colectate și disponibile prin intermediul organizațiilor guvernamentale locale și, eventual, neguvernamentale, precum și studii suplimentare pe teren, după caz. În conformitate cu cerințele Directivei Habitate și ale Directivei Păsări ale UE, evaluarea va identifica, de asemenea, orice zone de protecție a naturii care ar putea fi afectate de Proiect. Aceasta va include ariile protejate echivalente cu rețeaua Natura 2000 / siturile Emerald și alte situri similare, cum ar fi zonele cheie pentru biodiversitate și zonele importante pentru păsări. Baza de referință va include, de asemenea, rezultatele analizei inițiale a biodiversității cu ajutorul Instrumentului integrat de evaluare a biodiversității ("IBAT").
5. **Evaluarea inițială a impactului** - În conformitate cu Cerințele aplicabile, consultantul va analiza proiectul pentru a identifica potențialele impacturi și riscuri sociale și de mediu ale Proiectului de-a lungul ciclului de viață al acestuia (pre-construcție, construcție, exploatare, dezafectare/închidere, reabilitare). În domeniul de aplicare al evaluării impactului vor fi incluse toate instalațiile asociate. Studiul EISA preliminar va include o identificare a impacturilor semnificative probabile ale Proiectului propus și ale instalațiilor asociate asupra mediului fizic, biologic și socio-economic. Studiul ESIA preliminar va include un rating de semnificație pentru fiecare impact rezidual (fără și cu aplicarea măsurilor de atenuare). Studiul de impact va identifica, de asemenea, potențialele oportunități de îmbunătățire și va defini măsuri fezabile din punct de vedere tehnic și financiar pentru a evita sau, în cazul în care evitarea nu este posibilă, pentru a minimiza, atenua sau compensa impactul negativ (conform ordinii de atenuare). De asemenea, vor fi identificate măsuri pentru a spori beneficiile Proiectului.
6. Această evaluare inițială identifică semnalele de alarmă, adică cele mai importante aspecte care ar putea a) să necesite o evaluare detaliată suplimentară în etapa studiului ESIA complet și b) să genereze costuri sociale și de mediu semnificative.
7. **Măsuri de atenuare** **și îmbunătățire** - Rezumați măsurile de atenuare care urmează să fie puse în aplicare pentru impacturile semnificative identificate. Un plan de management social și de mediu nu face parte din studiul ESIA preliminar.
8. **Rezumat și recomandări -** Rezumat general al studiului ESIA preliminar și orice impact cheie confirmat sau măsuri de atenuare care trebuie implementate, inclusiv costurile acestora. Studiul ESIA preliminar ar trebui să identifice, de asemenea, orice probleme potențiale de tip "semnale de alarmă" care ar putea genera costuri semnificative, dar care ar trebui să fie confirmate în studiul ESIA complet. Recomandările vor include, de asemenea, o listă de activități pentru studiul ESIA complet și vor prezenta în mod clar calendarul pentru finalizarea ESIA și a tuturor studiilor asociate, inclusiv a oricăror studii sezoniere. Lista lucrărilor trebuie să includă cel puțin elementele unui studiu ESIA complet conform Anexa 11 ***(Termeni de referință pentru un studiu complet de evaluare a impactului social și de mediu (după atribuire)).***

**TERMENII DE REFERINȚĂ PENTRU STUDIUL ESIA COMPLET**

**(Studiu de evaluare a impactului social și de mediu) - care urmează să fie finalizat după atribuire.**

[**N.B.** *Din motive de* *claritate, această Anexă este furnizată în scop informativ și pentru a permite Investitorilor să anticipeze cerințele de punere în aplicare după atribuirea contractului. Aceasta urmează să fie completată după o decizie de atribuire emisă de către Comisia de licitație și care este o condiție suspensivă în cadrul Acordurilor de proiect*].

După decizia de atribuire, va fi elaborat un studiu ESIA complet, conform legislației moldovenești și în conformitate cu bunele practici industriale, care va urma aceeași structură ca studiul ESIA preliminar, dar va include și o evaluare a impactului rezidual, un plan detaliat de management social și de mediu (și planurile asociate, cum ar fi planul de acțiune pentru reinstalare). Se vor efectua studii suplimentare ale sitului, dacă acestea sunt identificate de studiul ESIA preliminar. Studiul ESIA complet, protocoalele de atenuare și planul de management social și de mediu (ESMP) vor fi pregătite după finalizarea tuturor studiilor suplimentare.

1. **Cerințe aplicabile**
2. Studiul ESIA va fi realizat în conformitate cu următoarele cerințe:
   * Legislația națională a Republicii Moldova, inclusiv, în special, Legea nr. 86/2014, astfel cum a fost modificată, și alte Legi aplicabile relevante. În măsura în care reglementările moldovenești diferă de standardele de mediu relevante ale UE, Proiectul va respecta cea mai strictă dintre acestea. Legislația națională va acoperi, de asemenea, subiectele privind zonele de siguranță și degajările din jurul infrastructurii proiectului, de exemplu, dreptul de trecere și câmpul electromagnetic.
   * Bunele practici internaționale din industrie pentru dezvoltarea de instalații solare fotovoltaice la scară utilitară și linii de transmisie, de exemplu, Îndrumările generale de mediu, sănătate și siguranță (SSM) ale Grupului Băncii Mondiale (2007), Centralele solare fotovoltaice la scară utilitară ale IFC: Ghidul unui dezvoltator de proiecte (2015), Îndrumările IFC de mediu, sănătate și siguranță pentru transportul și distribuția energiei electrice și Atenuarea impacturilor asupra biodiversității asociate dezvoltării de proiecte de energie solară și eoliană – Îndrumări pentru dezvoltatorii de proiecte (2021) ale IUCN.
   * Standardele și cerințele sociale și de mediu ale potențialilor creditori, cum ar fi instituțiile financiare internaționale (IFI) și băncile comerciale care aderă la principiile Equator[[1]](#footnote-2) (dacă este cazul); și
   * Toate cerințele naționale și internaționale relevante pentru protecția sănătății și siguranței publicului și a lucrătorilor.
3. **Domeniul de aplicare al ESIA**
4. ESIA se va baza pe studiul ESIA preliminar și va include următoarele componente.
   1. **Rezumat executiv**
5. O descriere succintă și concisă a Proiectului, a justificării acestuia, a operațiunilor existente și a contextului general, precum și a impactului social și de mediu semnificativ. Rezumatul executiv va include, de asemenea, toate măsurile de atenuare și de îmbunătățire, propunerile de monitorizare și va documenta angajamentul Societății de a le pune în aplicare.
   1. **Descrierea Proiectului**
6. Descrierea precisă și actualizată a Proiectului în contextul său geografic, de mediu și socio-economic. Aceasta va include informații cu privire la faptul dacă și cum Proiectul face parte dintr-un plan/program de dezvoltare mai amplu. Descrierea Proiectului va include, dar nu se limitează la informații despre:
   * amprenta Proiectului și necesitățile de achiziție de terenuri pentru Proiect;
   * configurația centralei și a liniilor de transport și conectarea la rețea;
   * descrierea detaliată a tehnologiilor implicate în etapele succesive ale procesului de construcție - aceasta va include detalii privind echipamentele centralei fotovoltaice și specificațiile turnurilor de transmisie, proiectele acestora și configurația conductorilor;
   * traficul de vehicule asociat centralei în timpul construcției;
   * cerințele privind forța de muncă și cazarea în timpul etapei de construcție și de exploatare;
   * identificarea surselor de aprovizionare cu echipamente și materiale de construcție (inclusiv apa atât pentru faza de construcție, cât și pentru cea de exploatare);
   * un rezumat al activităților de O&M;
   * rezumat al procedurilor de dezafectare.
   * O comparație sistematică a alternativelor fezabile la Proiect în ceea ce privește amplasarea, tehnologia sau conceptul Proiectului din punct de vedere al impactului potențial asupra mediului și social. Aceasta va include și opțiunea de "a nu face nimic".
   1. **Cerințe legale**
7. Descrierea detaliată a contextului politic, juridic și administrativ al ESIA, identificând legislația națională relevantă în materie de mediu și socială (inclusiv legislația privind energia și clima, protecția mediului, calitatea aerului, achiziția de terenuri, sănătatea și siguranța, drepturile lucrătorilor etc.), precum și cerințele de mediu și sociale ale finanțatorilor și convențiile sau acordurile regionale/globale aplicabile. Vor fi prezentate cerințele legale și calendarul pentru consultarea publică (inclusiv cerințele relevante ale UE), evaluarea și implementarea Proiectului. Se vor descrie, de asemenea, standardele de mediu aplicabile în cadrul proiectului pentru calitatea aerului, zgomotul, evacuarea apei, vibrațiile etc., ținând cont de standardele naționale și de orientările internaționale, oricare dintre acestea este cea mai strictă.
8. O analiză detaliată va fi efectuată și în ceea ce privește conformitatea proiectelor cu cerințele de performanță (CP) ale BERD privind evaluarea impactului social și de mediu. Prin intermediul proceselor sale de evaluare și monitorizare socială și de mediu, BERD urmărește să se asigure că proiectele finanțate: i) sunt concepute și exploatate în conformitate cu cerințele de reglementare aplicabile și cu bunele practici internaționale; ii) sunt durabile din punct de vedere social și al mediului; și iii) respectă drepturile lucrătorilor și ale comunităților afectate. BERD a adoptat un set cuprinzător de cerințe specifice de performanță (CP) pe care clienții trebuie să le îndeplinească, acoperind domenii-cheie ale impactului și problemelor sociale și de mediu. Documentul BERD "Politica socială și de mediu" și cerințele de performanță aferente detaliază angajamentele băncii de a promova, în întreaga gamă a activităților sale, o dezvoltare ecologică și durabilă.
   1. **Condiții de bază**
9. O descriere a aspectelor relevante ale mediului fizic și natural și ale condițiilor socio-economice din zonele afectate de toate componentele proiectului (inclusiv centrala fotovoltaică și liniile de transmisie, precum și orice "facilități asociate", care să includă, printre altele:
   * Calitatea aerului și zgomotul.
   * Topografie.
   * Soluri și geologie.
   * Riscuri geografice.
   * Resurse biologice și ecologice (faună, floră, biodiversitate, specii protejate, habitate critice, ecosisteme).
   * Tendințe biologice de mediu, inclusiv pierderea habitatului, speciile străine invazive, supraexploatarea, încărcarea cu nutrienți și poluarea, precum și subiecte relevante pentru adaptarea la schimbările climatice.
   * Factorii climatici și schimbările climatice (de exemplu, emisiile de gaze cu efect de seră, inclusiv cele provenite din utilizarea terenurilor, din schimbarea utilizării terenurilor și din silvicultură, sectoare ale populației mai afectate de schimbările climatice).
   * Patrimoniul cultural, inclusiv patrimoniul cultural material și imaterial, precum și monumentele naturii, arii de protecție și patrimoniul arheologic.
   * Sănătate și siguranță (pentru public și lucrători) și infrastructura de sănătate.
   * Terenuri (utilizarea trecută și actuală, probleme legate de achiziția de terenuri).
   * Peisaj (inclusiv peisaje culturale) și aspecte vizuale.
   * Statutul socio-economic și mijloacele de trai ale populației, precum și serviciile ce privesc ecosistemele.
   * Grupuri vulnerabile și aspecte de gen.
   * Apă (infrastructură și accesibilitate, cantitate și calitate, ape de suprafață și subterane).
   * Traficul și infrastructura de transport (publică și de șantier).
10. Se preconizează că se vor efectua studii aprofundate privind biodiversitatea, dacă aceasta este identificată ca parte a unui studiu ESIA preliminar.
    1. **Consultarea părților interesate**
11. Detalii privind programul de implicare a părților interesate ca parte a ESIA și rezultatele implicării, inclusiv:
    * Analiza principalelor grupuri de părți interesate potențial afectate de Proiect și a altor părți interesate.
    * Detalii privind activitățile specifice de implicare a părților interesate desfășurate cu aceste grupuri de părți interesate pe parcursul studiului, inclusiv cifre privind participarea la aceste activități.
    * Detalii și analize ale preocupărilor, întrebărilor și oportunităților specifice de îmbunătățire a Proiectului ridicate de părțile interesate pe parcursul procesului de implicare.
    * Detalii privind reacția retroactivă față de părțile interesate consultate în legătură cu impactul Proiectului și măsurile de atenuare.
    * Planuri pentru consultări în timpul fazelor de construcție și de exploatare a Proiectului
    1. **Evaluarea impactului**
12. Identificarea și caracterizarea impactului pozitiv și negativ asupra mediului și a impactului social (direct, indirect și cumulativ) din punct de vedere al magnitudinii, probabilității, duratei, extinderii, reversibilității impactului și al sensibilității resursei sau receptorului. Datele cantitative trebuie să fie utilizate în cea mai mare măsură posibilă. Această parte va identifica, de asemenea, oportunitățile de îmbunătățire a mediului și a aspectelor sociale și va identifica principalele incertitudini și lacune în materie de date. Următoarele etape ale proiectului trebuie să fie luate în considerare în această evaluare, dacă este cazul:
    * Etapa de proiectare.
    * Etapa de pre-construcție și etapa de construcție.
    * Funcționare și întreținere.
    * Închiderea și dezafectarea.
    * Impacturi reziduale de mediu și sociale.
13. Impactul, de exemplu, ar putea fi legat de următoarele (dar nu numai):
    * + Impactul construcției, cum ar fi zgomotul, praful, gestionarea și eliminarea deșeurilor și a apelor uzate, utilizarea materialelor periculoase, gestionarea contractanților/locurilor de muncă, impactul asupra surselor de apă etc.
      + Riscurile și aspectele legate de sănătatea și siguranța la locul de muncă în timpul construcției și exploatării.
      + Probleme de gestionare a forței de muncă, inclusiv gestionarea plângerilor, recrutarea, munca copiilor și munca forțată etc.
      + Impactul asupra populației (de exemplu, strămutarea fizică, strămutarea economică, dreptul de trecere etc., inclusiv impactul diferențiat asupra femeilor și bărbaților, precum și impactul diferențiat asupra gospodăriilor și persoanelor vulnerabile).
      + Siguranța traficului în timpul construcției.
      + Impactul asupra habitatelor naturale și a faunei (inclusiv speciile acvatice și terestre, speciile migratoare cunoscute ca existând/mișcându-se în zona de influență a proiectului).
      + Defrișări.
      + Stabilitatea și eroziunea versanților.
      + Impactul social și de mediu cumulativ, dacă există, luând în considerare activitățile actuale și propuse în zona de influență a proiectului și în apropierea acesteia (de exemplu, alte instalații energetice, linii de transport, substații, alte utilizări ale terenurilor etc.).
      + Rezumatul impactului în ceea ce privește egalitatea de gen și emanciparea femeilor în regiune.
      + Rezumatul problemelor de sănătate și siguranță ale comunității, în special cele legate de afluxul de forță de muncă, inclusiv introducerea HIV și a altor boli cu transmitere sexuală, violența bazată pe gen și exploatarea sexuală a copiilor.
      + Eventualele impacturi sociale și de mediu suplimentare, dacă este cazul.
    * Studiile de modelare cantitativă pot fi pregătite atunci când datele sunt suficiente pentru a susține o astfel de modelare și când rezultatele acesteia sunt esențiale pentru concluziile privind impactul potențial și/sau pentru identificarea măsurilor de atenuare și de monitorizare necesare.
    1. **Gestionarea impacturilor**
14. O schiță a măsurilor fezabile și eficiente din punct de vedere al costurilor pentru a evita, minimiza, atenua sau compensa impactul social și de mediu la niveluri acceptabile și pentru a aborda alte aspecte sociale și de mediu, cum ar fi necesitatea de a îmbunătăți sănătatea și siguranța lucrătorilor, coordonarea între agenții, implicarea comunității, consolidarea instituțională sau formarea în cadrul agenției responsabile/agențiilor guvernamentale/clientului sau la nivelul comunității. În plus, o schiță a oricăror măsuri care ar putea îmbunătăți aspectele sociale și de mediu în zona afectată de proiect și de operațiunile existente și caracterizarea naturii oricărui impact rezidual de mediu și social sau a problemelor care nu au fost abordate. O descriere a prevederilor financiare pentru riscurile potențiale (de exemplu, conturi escrow și asigurări pentru a asigura, *printre altele,* abandonarea și dezafectarea, remedierea sitului, deversările de petrol și alte situații de urgență). Trebuie luate în considerare atât operațiunile existente, cât și următoarele etape ale Proiectului, după caz:
    * Proiectare
    * Construcție
    * Implementare și întreținere
    * Închiderea și dezafectarea
    * Impacturi reziduale de mediu și sociale
    1. **Monitorizare și punere în aplicare**
15. O descriere a modului în care impactul și problemele sociale și de mediu vor fi monitorizate și gestionate în practică; inclusiv o indicație a modului în care Proiectul va fi monitorizat de către Contractant și supravegheat de către creditori și agenții guvernamentale. Cerințele esențiale de monitorizare vor fi descrise în mod clar, împreună cu calendarul și costurile acestora. Se vor furniza estimări pentru cheltuielile de capital și pentru costurile de operare și întreținere, acolo unde este posibil. Următoarele etape trebuie să fie luate în considerare atunci când este cazul:
    * Etapa de proiectare
    * Etapa de pre-construcție și de construcție
    * Funcționare și întreținere
    * Închiderea și dezafectarea
    * Impacturi reziduale de mediu și sociale
    1. **Planul de management de mediu și social**
16. Se va consolida, sub formă de tabel, o evidență a tuturor măsurilor necesare pentru a aborda impactul și problemele sociale și de mediu, precum și activitățile de monitorizare și supraveghere asociate acestora. Aceasta ar trebui să indice, de asemenea, responsabilitățile instituționale, termenele și costurile asociate.
17. Nivelul de detaliere și complexitate al planului de management de mediu și social (ESMP) va fi proporțional cu impactul și problemele proiectului, abordând riscurile, impactul și oportunitățile specifice proiectului. ESMP va defini rezultatele dorite ca evenimente măsurabile, în măsura în care este posibil, cu elemente precum obiective și indicatori de performanță care pot fi urmărite pe perioade de timp definite. Recunoscând natura dinamică a procesului de dezvoltare și de implementare a proiectului, planurile ESMP vor răspunde la modificările circumstanțelor proiectului, la evenimentele neprevăzute, la modificările de reglementare și la rezultatele monitorizării și ale revizuirii și vor fi actualizate din când în când.
18. ESMP trebuie să descrie și să stabilească prioritățile acțiunilor necesare pentru a pune în aplicare măsurile de atenuare, acțiunile corective și măsurile de monitorizare necesare pentru a gestiona impactul și riscurile identificate în evaluare. În plus, va trebui să se asigure menținerea sau instituirea unui sistem de management social și de mediu, care să abordeze gestionarea acestor impacturi, riscuri și acțiuni corective necesare pentru a respecta legile și reglementările sociale și de mediu aplicabile ale țării gazdă, precum și cerințele standardelor de performanță și ale orientărilor SSM aplicabile, astfel cum sunt definite în ESMP. Planul de management identifică aspectul social sau de mediu specific al proiectului care este abordat, impactul potențial îngrijorător, măsurile sau acțiunile care trebuie întreprinse pentru a evita sau a reduce impactul, baza cerinței (standard național sau local, standardul UE & BERD sau alt standard internațional, cele mai bune practici de gestionare etc.), un indicator care poate fi utilizat pentru a monitoriza punerea în aplicare și partea responsabilă pentru acțiune.

**FOAIA DE PARCURS**

1. Prezentul model de foaie de parcurs a fost elaborat în conformitate cu punctul 40 alin. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 690/2018 690/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea licitațiilor pentru oferirea statutului de producător eligibil mare.

2. În lipsa unuia sau mai multor documente enumerate în documentația de licitație la pct. 43 alin. 2-6 din Hotărârea Guvernului nr. 690/2018 , investitorul se obligă să prezinte prezenta foaie de parcurs cu asumarea obligației de a obține, pe baza unui plan de acțiune conform cerințelor prevăzute în documentația de licitație, documentele necesare pentru dezvoltarea, construcția și funcționarea centralei electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, în etapa de depunere a ofertei.

3. În conformitate cu pct. 74 din Hotărârea Guvernului nr. 690/2018 , în timpul deschiderii și examinării calificării ofertelor tehnice, Comisia de licitație verifică: a) dacă la oferta tehnică sunt anexate toate documentele solicitate de foaia de parcurs, după caz; și b) dacă foaia de parcurs a fost întocmită conform modelului și conține informațiile solicitate de documentația de licitație.

4. În conformitate cu pct. 107 din Hotărârea de Guvern nr. 690/2018 , Producătorul eligibil mare are obligația:

1. să prezinte Ministerului Energiei un raport trimestrial cu privire la progresele înregistrate în implementarea foii de parcurs prezentate în conformitate cu pct. 43 alin. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 690/2018 .
2. să prezinte Ministerului Energiei și Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică un raport privind implementarea proiectului de construcție a centralei electrice pentru producerea de energie electrică din RES, conform graficului de construcție, precum și informațiile prevăzute la art. 37 alin. 6) din Legea nr. 10/2016 și, după caz, implementarea foii de parcurs.

**Tabel 1 Foaia de parcurs care completează documentația de licitație**

**cu privire la acordarea statutului de sprijin pentru**

**Producători care dezvoltă centrale fotovoltaice solare**

**[cu o capacitate sprijinită de până la 60 MW]**

**care urmează să fie instalate în locații selectate de către aceștia**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Documente justificative pentru conectarea la rețea în conformitate cu alin. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 690/2018 și punctul 38.2 din documentația de licitație | | | | |
| Nr. | Criteriu de calificare | Termen | Etapa procesului/Plan de acțiune | Autoritatea competentă |
| 1a | Pentru cazurile în care nu este necesar ca dezvoltatorul să suporte lucrări de consolidare sau de modernizare a rețelei electrice, Investitorul trebuie să prezinte un aviz tehnic de racordare emis de operatorul de sistem la ale cărui rețele va fi conectată centrala electrică respectivă sau, dacă este posibil, o ofertă angajantă emisă de operatorul de rețea; sau | Iulie-august 2024  NB: Se va discuta cu operatorii de rețea în ce măsură este fezabil ca dezvoltatorii să poată obține o racordare la rețea într-un interval de timp atât de scurt, conform calendarului de licitație, și dacă ar putea fi emis un formular preliminar sau o ofertă angajantă pentru depunerea ofertelor. |  | Operator de sistem, Comisie de licitație |
| 1b | Pentru cazurile în care este necesar ca dezvoltatorul să suporte lucrările de consolidare sau de modernizare a rețelei electrice, Investitorul va prezenta un document juridic încheiat între operatorul de sistem și dezvoltator, prin care acesta din urmă se angajează să suporte costurile asociate cu consolidarea sau modernizarea rețelelor de transport sau de distribuție existente. | Iulie-august 2024 |  | Operator de sistem, Comisie de licitație |
| 1. Documente justificative pentru cerința de eligibilitate a terenului, conform alin. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 690/2018 și punctul 35.2 din documentația de licitație | | | | |
| Nr. | Criteriu de calificare | Termen | Etapa procesului/Plan de acțiune | Autoritatea competentă |
| 2a | Dispunerea propusă a Instalației și trecerea liniei de transport, precum și a drumurilor de acces | Iulie-august 2024 |  | Comisie de licitație |
| 2b | O listă a parcelelor de teren care urmează să fie utilizate pentru dezvoltarea și amplasarea Instalației și pentru trecerea liniei de transport | Iulie-august 2024 |  | Comisie de licitație |
| 1. Documente justificative pentru cerința de eligibilitate a terenurilor conform alin. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 690/2018 și punctul 35.2 din documentația de licitație | | | | |
| Nr. | Criteriu de calificare | Termen | Etapa procesului/Plan de acțiune | Autoritatea competentă |
| 3a | Originalul și copiile documentelor care atestă dreptul de proprietate și/sau dreptul de folosință asupra parcelelor de teren enumerate la punctul 2 litera (b).  Acestea pot include, fără a se limita la acorduri de transfer de proprietate asupra parcelei de teren, contracte de închiriere, acorduri de punere la dispoziție a terenurilor cu titlu gratuit de către administrația locală, contracte de vânzare-cumpărare, contracte de superficie, acorduri care conferă drepturi de servitute sau drepturi de trecere pentru linia de transport sau orice alte acorduri care transferă drepturi reale asupra parcelelor de teren relevante), precum și extrase actualizate din Cartea funciară. | Iulie-august 2024 |  | Comisie de licitație |
| 3b | În funcție de parcelele de teren care urmează să fie utilizate pentru dezvoltarea Instalației, după caz, confirmarea schimbării destinației parcelei de teren agricol și/sau o decizie de aprobare a categoriei de înlocuire a atribuirii efectuate în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinaţiei şi schimb de terenuri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1170 din 25 octombrie 2016, cu modificările ulterioare. | Iulie-august 2024 |  | Comisie de licitație |
| 1. Documente justificative pentru cerințele privind protecția mediului în conformitate cu alin. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 690/2018 și punctul 37.2 din documentația de licitație | | | | |
| Nr. | Criteriu de calificare | Termen | Etapa procesului/Plan de acțiune | Autoritatea competentă |
| 4a | Acordul de mediu sau, după caz, decizia preliminară de evaluare a impactului asupra mediului emisă de Agenția pentru Protecția Mediului sau de orice altă autoritate competentă, inclusiv programul de evaluare a impactului asupra mediului, în conformitate cu Legea nr. 86/2014, cu modificările ulterioare, sau cu orice alte Legi aplicabile relevante în materie de mediu, și | Iulie-august 2024  NB: În cazul în care, pe baza programului de EIM, sunt necesare o evaluare aprofundată a impactului și o evaluare a biodiversității în conformitate cu Legea nr. 86/2014, această EIM aprofundată poate dura până la 2 ani și, prin urmare, a fost mutată la obligațiile ulterioare atribuirii. Dacă este cazul, EIM aprofundată trebuie să fie luată în considerare în ceea ce privește termenele de punere în funcțiune a Instalației. Programul EIM și, dacă este cazul, ESIA preliminar identifică principalele riscuri, evaluări și termene de realizare. |  | Agenția de mediu sau orice altă Autoritate competentă  Comisia de licitație |
| 4b | O evaluare a impactului asupra mediului preliminară conform [Anexei 11] | Iulie-august 2024 |  | Agenția de mediu sau orice altă Autoritate competentă  Comisia de licitație |

Investitor,

.................................

(semnătură autorizată)



**FORMULARUL DE OFERTĂ FINANCIARĂ**

Către: Comisia de licitație

**Procesul de licitație**: Dezvoltarea și operarea unei centrale fotovoltaice solare, cu o capacitate instalată de [•], din care până la 60 MW (inclusiv) solicită măsuri de sprijin("**Capacitate sprijinită**"), care va fi amplasată pe un amplasament selectat de către Investitor în Republica Moldova (denumită în continuare "**Procedura**").

Subscrisa [**-**] declar prin prezenta că:

**Prețul energiei electrice**, care va servi drept tarif fix nivelat pentru preluarea obligatorie a energiei electrice produse din Capacitatea sprijinită în cadrul PPA și drept preț de exercitare care să permită decontarea financiară a unei prime variabile în funcție de diferența dintre prețul de exercitare și prețul de referință al pieței energiei electrice pentru producția de energie electrică din Capacitatea sprijinită în cadrul Contractului pentru diferențe, ca parte a măsurilor de sprijin pentru o perioadă de 15 ani de la Data punerii în funcțiune comercială, în conformitate cu Acordul de sprijin, este:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*cu 4 zecimale în cifre și litere*) lei moldovenești / kWh, fără TVA.

Capacitatea ofertată este [•] MW.

Numele investitorului [-]

Reprezentantul Investitorului

Semnătură

Ștampilă

Data: [•]



**GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE A CONTRACTULUI**

Garanția de bună execuție a contractului trebuie:

1. să fie o garanție bancară necondiționată și irevocabilă la cerere, în termeni și condiții care să respecte cerințele prevăzute la punctele 2-9 și care să aibă o formă și un conținut satisfăcătoare pentru Comisia de licitație;
2. să fie în contul Producătorului eligibil și să numească [Comisia de licitație și Guvernul] ca beneficiar al acesteia;
3. să intre în vigoare nu mai târziu de [Data limită a condițiilor suspensive] și să fie menținută de către Producătorul eligibil până la data care cade mai devreme de patruzeci și cinci (45) de zile lucrătoare după:
   1. punerea în funcțiune a Instalației în conformitate cu Acordul de sprijin și
   2. încetarea Acordului de sprijin;
4. să fie denominată în [lei moldovenești] (ajustabilă în baza unui schimb valutar în USD) și să aibă o sumă minimă disponibilă pentru tragere de [700.000 MDL per MW pentru Capacitatea sprijinită a unui Proiect];
5. să poată fi trasă la prima cerere numai în urma eliberării unui certificat de cerere către emitent prin care se notifică emitentului că Producătorul eligibil nu și-a respectat obligațiile care îi revin în temeiul Acordului de sprijin;
6. să includă proceduri de tragere fezabile și practice în opinia rezonabilă a [Comisiei de licitație și a Guvernului], cu condiția să nu conțină nicio condiție privind tragerea, alta decât confirmarea de către emitent că orice certificat de tragere care trebuie eliberat în legătură cu o tragere pare să fie în conformitate cu cerințele respectivei Garanții de bună execuție a contractului;
7. să fie emisă de o bancă sau de o altă instituție financiară care este acceptabilă în mod rezonabil pentru [Comisia de licitație și Guvern] și care este situată într-o țară acceptabilă în mod rezonabil pentru [Comisia de licitație și Guvern];
8. să prevadă că beneficiarul acesteia poate efectua mai multe trageri și
9. în cazul unei garanții la vedere, să precizeze în mod expres că aceasta se supune "*Regulilor uniforme ale CIC privind garanțiile la vedere, revizuirea din 2010, Publicația CIC nr. 758"* și, în măsura în care nu sunt incompatibile cu "*Regulile uniforme ale CIC privind garanțiile la vedere, revizuirea din 2010, Publicația CIC nr. 758"* și, în subsidiar, cu legislația Republicii Moldova.

**CALENDARUL ESTIMATIV**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Etapa de referință** | **Data** |
| I | Publicarea documentației de licitație | aprilie 2024 |
| II | Conferința Investitorilor | aprilie - mai 2024 |
| III | Procesul de consultare | iunie-iulie 2024 |
| IV | Data limită pentru acceptarea cererilor de clarificări privind documentația de licitație | (tbd) |
| V | Termenul limită de depunere a Ofertelor | august-septembrie 2024 |
| VI | Anunțarea Investitorilor calificați | în termen de două săptămâni de la închiderea ferestrei de depunere a ofertelor |
| VII | Deschiderea Ofertelor financiare și anunțarea Proiectelor selectate | în termen de o săptămână de la închiderea ferestrei de depunere a ofertelor |
| VIII | Termen limită pentru semnarea Acordului de sprijin | în termen de 30 de zile de la publicarea anunțului de atribuire |

1. Disponibil la: https://equator-principles.com/ [↑](#footnote-ref-2)