Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru pentru modificarea Legii nr. 182/2019 privind calitatea apei potabile

--------------------------------------------------------------

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 182/2019 privind calitatea apei potabile.

PRIM - MINISTRU                                                     Dorin RECEAN

Contrasemnează:

Ministrul Sănătății                                                     Ala NEMERENCO

Proiect

Lege

pentru modificarea Legii nr. 182/2019 privind calitatea apei potabile

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Prezenta lege transpune parțial Directiva (UE) 2020/2184 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2020 privind calitatea apei destinate consumului uman, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 435 din 23 decembrie 2020 și Directiva 2013/51/Euratom a Consiliului din 22 octombrie 2013 de stabilire a unor cerințe de protecție a sănătății populației în ceea ce privește substanțele radioactive din apa destinată consumului uman, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 296 din 7 noiembrie 2013.

#### Art. I. – Legea nr. 182/2019 privind calitatea apei potabile ( (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 1-2 art. 2 ) cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 2:

după noțiunea „apă potabilă” se introduc noțiuni noi cu următorul cuprins:

„eveniment periculos” - eveniment care determină pericole sau care nu permite înlăturarea acestor pericole din sistemul de aprovizionare cu apă potabilă;

„pericol” - agent biologic, chimic, fizic sau radiologic prezent în apă sau un alt aspect al stării apei susceptibil de a fi dăunător sănătății umane;

după noțiunea „plan de siguranță a apei potabile” se introduce noțiunea ”risc” cu următorul cuprins:

„risc” - combinația dintre probabilitatea unui eveniment periculos și gravitatea consecințelor în cazul în care pericolul și evenimentul periculos apar într-un sistem de aprovizionare cu apă potabilă;

- La articolul 4:

se completează cu alineatul (3) și (4) cu următorul cuprins:

„ (3) Evaluarea riscurilor pentru sistemul de alimentare cu apă potabilă se realizează conform prevederilor Regulamentului sanitar privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 651/2023.

(4) Captarea, tratarea și distribuția apei potabile este supusă autorizării sanitare de funcționare în conformitate cu  art. 232, alin. (1) la Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice.”

- Articolul 10, va avea următorul cuprins:

„(1) Agenția Națională pentru Sănătate Publică după caz, la solicitarea furnizorului de apă potabilă înaintează pentru aprobare Ministerului Sănătății, derogări de la valorile parametrilor stabiliți în anexă sau ale parametrilor stabiliți în conformitate cu art. 5 alin. (2) până la o valoare maximă care să nu constituie un pericol potențial pentru sănătatea umană și numai în cazul în care nu există nici o alternativă de aprovizionare cu apă potabilă a populației în zona respectivă, pentru următoarele situații:

- lipsesc alternative de alimentare cu apă potabilă a populației din zona respectivă, iar nivelul de risc pentru sănătatea consumatorilor pe perioada derogării este minim sau moderat;

- există un plan de siguranță a apei potabile pentru sistemul de alimentare cu apă potabilă în cauză;

- este utilizat un nou punct de captare a apei potabile, cu bazinul hidrografic aferent;

- o nouă sursă de poluare detectată în cadrul bazinului hidrografic pentru captarea apei potabile sau parametri care au fost identificați recent;

- o situație neprevăzută și excepțională într-o arie de captare pentru extracția apei potabile existentă, care ar putea duce la depășiri limitate în timp ale parametrilor valorici.

(2) Derogările prevăzute la alin. (1) se acordă pe o perioadă cât mai scurtă, care nu va depăși 3 ani. Furnizorul de apă potabilă prezintă Agenției Naționale pentru Sănătate Publică semestrial un bilanţ privind situația lucrărilor angajate şi rezultatele programului de monitorizare,  în baza căruia se constată dacă s-a înregistrat un progres suficient.

(3) În cazuri speciale, pentru localitățile unde sînt în derulare proiecte de modernizare/retehnologizare a sistemelor de alimentare cu apă potabilă, Ministerul Sănătății, poate aproba o a doua derogare pentru o perioadă care, de asemenea, nu va depăși termenul de 3 ani. Decizia pentru o astfel de cerere va fi luată de către Ministerul Sănătății în termen de 3 luni de la depunerea solicitării.

(4) Pentru orice derogare acordată în conformitate cu alin. (1)–(3) trebuie specificate următoarele:

- motivele derogării;

- parametrul în cauză, rezultatele relevante ale monitorizării anterioare și valoarea maximă permisă prin derogare;

- zona geografică, cantitatea de apă furnizată zilnic, numărul populației afectate și eventualele consecințe asupra întreprinderilor producătoare de alimente;

- schema de monitorizare adecvată, cu creșterea frecvenței de monitorizare la necesitate;

- un rezumat al planului măsurilor de remediere, ce va include un calendar al activităților și o estimare a costului de evaluare a situației;

- durata derogării.

(5) În cazul în care Agenția Națională pentru Sănătate Publică consideră că nerespectarea parametrului valoric în cauză este nesemnificativă și dacă acțiunile întreprinse potrivit prevederilor art. 9 alin. (2) permit remedierea situației în termen de cel mult 30 de zile, informațiile prevăzute la alin. (4) nu trebuie precizate în derogare. În acest caz, Agenția Națională pentru Sănătate Publică stabilește numai valoarea concentrației maxime admise a parametrilor pentru care se solicită derogarea și intervalul de timp acordat pentru remedierea situației.

(6) În cazul în care valoarea pentru orice parametru chimic prezent într-o sursă de aprovizionare cu apă nu a fost respectată pe o perioadă mai lungă de 30 de zile cumulate pe parcursul ultimelor 12 luni, nu se mai poate acorda derogare în condițiile alin. (5).

(7) Agenției Naționale pentru Sănătate Publică prin subdiviziunile sale teritoriale,  furnizorul de apă și/sau autoritatea administrației publice locale, informează în cel mai scurt termen și în mod corespunzător, populația rezidentă în zona de aprovizionare cu apă pentru care se acordă derogarea cu privire la derogare și la condițiile care o reglementează, și oferă consiliere, dacă este cazul, grupurilor de populație vulnerabile pentru care derogarea ar putea prezenta un risc deosebit. Aceste obligații nu se aplică situației prevăzute la alin. (5), cu excepția cazului în care Agenția Națională pentru Sănătate Publică decide contrariul.

(8) Derogarea se aprobă prin ordin al Ministerului Sănătății și intră în vigoare odată cu publicarea în Monitorul Oficial.

(9) Prevederile alin. (1)–(8) nu se aplică apei potabile îmbuteliate în sticle sau în alte recipiente. ”

- Articolul 11 va avea următorul cuprins:

„(1) Materialele utilizate în sistemele de producere a apei potabile, în sistemele publice de distribuție și în sistemele de distribuție interioară aflate în contact cu apa potabilă nu trebuie să afecteze calitatea apei potabile.

(2) Orice produs utilizat la tratarea sau la prepararea apei potabile nu trebuie să se regăsească în apă în concentrații superioare celor stabilite în anexă și nu trebuie să genereze direct sau indirect un risc pentru sănătatea umană.

(3) Folosirea și introducerea de substanțe chimice/amestecuri, produse, materiale, echipamente în contact cu apa potabilă trebuie avizate sanitar conform art. 23¹ alin. (2) din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat de stat a sănătății publice cu modificările și completările ulterioare. ”

- Legea se completează cu articolul 11¹ cu următorul cuprins:

„ Articolul 11¹. Accesul la apa potabilă

(1)Ținând cont de principiul valorii economice a apei prevăzut la art. 6 din Legea apelor nr. 272/2011, cu modificările și completările ulterioare, de principiile subsidiarității și proporționalității, de perspectivele și circumstanțele locale, regionale și culturale privind distribuția apei, autoritățile administrației publice locale și furnizorii de apă potabilă adoptă măsurile necesare pentru a îmbunătăți sau a menține accesul întregii populații la apa potabilă, în special a grupurilor vulnerabile și defavorizate, astfel cum sunt reglementate de Legea asistenței sociale nr. 547/2003, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În scopul prevăzut la alin. (1), autoritățile administrației publice locale au următoarele obligații:

a) identifică persoanele care nu au acces sau care au acces limitat la apă potabilă, inclusiv grupurile vulnerabile și marginalizate, precum și motivele pentru o lipsă de acces;

b) evaluează posibilitățile de îmbunătățire a accesului pentru persoanele prevăzute la lit. a);

c) informează persoanele prevăzute la lit. a) cu privire la posibilitățile de conectare la rețeaua de distribuție sau cu privire la mijloacele alternative de acces la apa potabilă;

d) adoptă măsurile pe care le consideră necesare și adecvate pentru a asigura accesul la apă potabilă pentru grupurile vulnerabile și marginalizate.

(3) Pentru a promova utilizarea apei potabile furnizate la robinet autoritățile administrației publice locale în colaborare cu furnizorii de apă instalează în spațiile publice echipamente de exterior și interior, atunci când este fezabil din punct de vedere tehnic, într-un mod care să fie proporțional cu necesitatea unor astfel de măsuri și ținând cont de condițiile locale specifice, cum ar fi clima și geografia.

(4) Pentru promovarea utilizării apei potabile furnizate la robinet, unitățile administrativ-teritoriale și furnizorii de apă vor implementa următoarele măsuri:

a) creșterea gradului de conștientizare cu privire la cele mai apropiate echipamente de exterior sau de interior prin care se furnizează apă potabilă;

b) lansarea de campanii de informare a cetățenilor cu privire la calitatea apei potabile furnizate prin rețeaua de distribuție, prin furnizorii de apă în colaborare Agenția Națională pentru Sănătate Publică, precum și cu unitățile administrativ-teritoriale;

c) încurajarea furnizării apei potabile în administrații și clădiri publice prin montarea de dozatoare conectate la rețeaua publică de aprovizionare cu apă;

(5) Îmbunătățirea accesului întregii populații la apă potabilă, inclusiv a grupurilor vulnerabile se realizează prin implementarea programelor și proiectelor de alimentare cu apă potabilă finanțate din fonduri de la bugetul de stat și fonduri europene și în conformitate cu prevederile Legii nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare.

- În anexă, tabelul nr. 2 va avea următorul cuprins:

”Tabelul 2

Parametrii chimici

| Parametrul | Valoarea concentrației maxime admisibile | Unitatea de măsură | Note |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Acrilamidă | 0,1 | µg/l | Valoarea se referă la concentrația în apă a monomerului rezidual, calculată conform specificațiilor privind concentrația maximă eliberată de polimer în contact cu apa. Stațiile de tratare informează subdiviziunile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică despre utilizarea compusului în procesul de tratare a apei |
| Antimoniu | 10 | µg/l |  |
| Arsen | 10 | µg/l |  |
| Benzen | 1 | µg/l |  |
| Benz(a)piren | 0,01 | µg/l |  |
| Bisfenol A | 2,5 | μg/l |  |
| Bor | 1,5 | mg/l | Se admite o valoare de 2,4 mg/l în cazul când nivelele ridicate de bor în apele subterane se datorează condițiilor geologice sau în cazul în care sursa predominantă de apă a sistemului de aprovizionare în cauză este apa desalinizată |
| Bromați | 10 | µg/l |  |
| Cadmiu | 5 | µg/l |  |
| Clorat | 0,25 | mg/l | O valoare de 0,7 mg/l se aplică în cazul în care se folosește pentru dezinfecția apei potabile o metodă care generează clorat, în special dioxid de clor. Dacă este posibil, se urmărește atingerea unei valori mai scăzute, fără însă a afecta operațiunea de dezinfecție. Parametrul clorat se măsoară numai în cazul în care se folosesc astfel de metode de dezinfecție |
| Clorit | 0,25 | mg/l | O valoare de 0,7 mg/l se aplică în cazul în care se folosește pentru dezinfecția apei potabile o metodă care generează clorat, în special dioxid de clor. Dacă este posibil, se urmărește atingerea unei valori mai scăzute, fără însă a afecta operațiunea de dezinfecție. Parametrul clorat se măsoară numai în cazul în care se folosesc astfel de metode de dezinfecție |
| Clorură de vinil | 0,5 | µg/l | Valoarea se referă la concentrația în apă a monomerului rezidual, calculată conform specificațiilor privind concentrația maximă eliberată de polimer în contact cu apa. Stațiile de tratare informează subdiviziunile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică despre utilizarea compusului în procesul de tratare a apei |
| Cianuri | 50 | µg/l |  |
| Crom | 25 | µg/l | Parametrul valoric de 25 μg/l trebuie să fie atins până la 12 ianuarie 2036. Până la data respectivă, parametrul valoric pentru crom este de 50 μg/l |
| Cupru | 2 | mg/l | Valoarea se aplică la o probă de apă prelevată de la robinetul consumatorului, printr-o metodă de prelevare adecvată, astfel încât să fie reprezentativă pentru cantitatea medie săptămânală ingerată de către consumator. Metoda de monitorizare va lua în considerare și frecvența concentrațiilor maxime care pot cauza efecte asupra sănătății |
| 1,2-Dicloretan | 3 | µg/l |  |
| Epiclorhidrină | 0,1 | µg/l | Valoarea se referă la concentrația în apă a monomerului rezidual, calculată conform specificațiilor privind concentrația maximă eliberată de polimer în contact cu apa. Stațiile de tratare informează subdiviziunile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică despre utilizarea compusului în procesul de tratare a apei |
| Fluor | 1,5 | mg/l | Pentru apele îmbuteliate destinate copiilor, valoarea admisibilă de fluor va constitui 1,0 mg/l |
| Hidrocarburi policiclice aromatice | 0,1 | µg/l | Suma concentrațiilor compușilor specificați Compușii specificați sînt: benzo(b)fluorantren, benzo(k)fluorantren, benzo(ghi)perilen, indeno(1,2,3-cd) piren |
| Mercur | 1 | µg/l |  |
| Microcistină LR | 1 | µg/l | Analizele la microcistina LR se limitează la cazurile de risc pentru sănătate, atunci cînd în calitate de priză de apă potabilă se folosesc apele de suprafață cu potențial pentru dezvoltarea cianobacteriilor |
| Nichel | 20 | µg/l | Valoarea se aplică la o probă de apă prelevată de la robinetul consumatorului, printr-o metodă de prelevare adecvată, astfel încît să fie reprezentativă pentru cantitatea medie săptămînală ingerată de către consumator. Metoda de monitorizare valua în considerațieși frecvența concentrațiilor maxime care pot avea efecte asupra sănătății |
| Nitrați | 50 | mg/l | Se va aplica următoarea formulă: [nitrat]50+[nitrit]3≤1 în care concentrațiile de nitrați și nitriți sînt exprimate în mg/l. Pentru apele îmbuteliate destinate copiilor, valoarea admisibilă de nitrați va constitui 20 mg/l, iar de nitriți – 0,2 mg/l |
| Nitriți | 0,5 | mg/l | A se vedea nota pentru nitrați |
| Pesticide | 0,1 | µg/l | Pesticide reprezintă: insecticide organice, erbicide organice, fungicide organice, nematocide organice, acaricide organice, algicide organice, rodenticide organice, produse organice de combatere a mucegaiului, produse conexe (printre altele, regulatori de creștere) și metaboliți relevanți, produși de degradare și de reacție corespunzători. Se vor monitoriza numai pesticidele care pot fi prezente într-o anumită sursă de apă. Parametrul valoric se aplică fiecărui pesticid în parte. Pentru aldrin, dieldrin, heptaclorși heptaclorepoxid, concentrația maximă este 0,030 µg/l |
| Pesticide total | 0,5 | µg/l | Prin pesticide total se înțelege suma tuturor compușilor individuali detectați și cuantificați în urma procedurii de monitorizare |
| PFAS total | 0,50 | μg/l | „PFAS total“ reprezintă totalitatea substanțelor perfluoroalchilate și polifluoroalchilate. Pot fi analizați ambii parametri „PFAS total“ și „Suma PFAS“ sau doar unul dintre aceștia. |
| Suma PFAS | 0,10 | μg/l | „Suma PFAS“ înseamnă suma substanțelor perfluoroalchilate și polifluoroalchilate care sunt considerate un motiv de îngrijorare din perspectiva apei potabile. Acesta este un subset al substanțelor „PFAS total“ care conțin o grupare perfluoroalchil cu 3 sau mai mulți atomi de carbon (-CnF2n- unde n ≥ 3) sau o grupă perfluoroalchileter cu 2 sau mai mulți atomi de carbon (-CnF2nOCmF2m-, n și m ≥1). Următoarele substanțe relevante trebuie analizate pe baza orientărilor tehnice în vigoare privind metodele de analiză pentru monitorizarea substanțelor perfluoroalchilate și polifluoroalchilate: - Acid perfluorobutanoic (PFBA) - Acid perfluoropentanoic (PFPeA) - Acid perfluorohexanoic (PFHxA) - Acid perfluoroheptanoic (PFHpA) - Acid perfluorooctanoic (PFOA) - Acid perfluorononanoic (PFNA) - Acid perfluorodecanoic (PFDA) - Acid perfluoroundecanoic (PFUnDA) - Acid perfluorododecanoic (PFDoDA) - Acid perfluorotridecanoic (PFTrDA) - Acid perfluorobutansulfonic (PFBS) - Acid perfluoropentansulfonic (PFPeS) - Acid perfluorohexansulfonic (PFHxS) - Acid perfluoroheptansulfonic (PFHpS) - Acid perfluorooctansulfonic (PFOS) - Acid perfluorononansulfonic (PFNS) - Acid perfluorodecansulfonic (PFDS) - Acid perfluoroundecansulfonic - Acid perfluorododecansulfonic - Acid perfluorotridecansulfonic Substanțele respective sunt monitorizate atunci când se concluzionează că este posibil să fie prezente într-o zonă de aprovizionare cu apă, ca urmare a evaluării și gestionării riscurilor realizate pentru bazinele hidrografice aferente punctelor de captare în conformitate cu prevederile HG nr. 651/2023. |
| Plumb | 5 | µg/l | Valoarea de 5 μg/l trebuie atinsă până la 1 ianuarie 2036. Până la data respectivă, valoarea maximă admisă este de 10 μg/l. Începând cu 1 ianuarie 2029 trebuie să fie atinsă valoarea de 5 μg/l cel puțin la punctul de furnizare al sistemului de distribuție casnică. Pentru materialele care vin în contact cu apa potabilă se aplică valoarea de 5 μg/l la robinet, începând cu 1 ianuarie 2026. |
| Seleniu | 20 | µg/l | Un parametrul valoric de 30 μg/l se aplică în cazul regiunilor în care condițiile geologice ar putea duce la niveluri ridicate de seleniu în apele subterane |
| Tetracloretan și tricloretenă | 10 | µg/l | Suma concentrațiilor compușilor specificați |
| Trihalometani total | 100 | µg/l | Suma concentrațiilorcompușilor specificați Concentrația totală de trihalometani trebuie să fie cît mai mică, fără a compromite dezinfecția. Prin compuși specificați se subînțelege: cloroform, bromoform, dibromoclormetan, bromdiclormetan. Pentru apa menționată la art. 6 alin. (1) lit. a), b) și d), respectarea în practică a valorii se va realiza în maximum 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, în primii 5 ani acceptîndu-se o valoare de 150 µg/l pentru concentrația totală de trihalometani |
| Uraniu | 30 | μg/l |  |

- La tabelul nr. 3 din anexă,

Parametrii „zinc” și „sulfuri și hidrogen sulfurat” se exclud;

- Anexa se completează cu tabelul nr. 4, cu următorul conținut:

„Tabelul 4

Lista parametrilor ce reprezintă un motiv de preocupare legat de apa potabilă și  pot fi supuși monitorizării suplimentare

| Denumirea substanței sau a compusului | Valoare ghid (orientativă) | Unitate de măsură | Limita de cuantificare |
| --- | --- | --- | --- |
| 17-beta-estradiol^2 | 1 | ng/l | ≤ 1 |
| Nonilfenol^3 | 300 | ng/l | ≤ 300 |

”