Proiect „UE”

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA HOTĂRÂRE nr. ____ din 2025 Chișinău

pentru aprobarea Regulamentelor privind stabilirea măsurilor de diminuare, a metodelor de determinare și a unor norme privind efectuarea controalelor oficiale a contaminanților în produsele alimentare

În temeiul art. 18 alin. (2) al Legii nr. 82/2024 privind controalele oficiale în domeniul agroalimentar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr. 199-201, art. 265),

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

- Se aprobă:

  - Regulamentul de stabilire a măsurilor de diminuare și a nivelurilor de referință pentru reducerea prezenței acrilamidei în produsele alimentare, conform anexei nr. 1;

  - Regulamentul de stabilire a metodelor de eșantionare și a metodelor de analiză pentru controlul nivelurilor de toxine vegetale din produsele alimentare, conform anexei nr. 2;

  - Regulamentul de stabilire a metodelor de determinare a nivelurilor de dioxine și bifenili policlorurați, conform anexei nr. 3;

  - Regulamentul de stabilire a unor norme privind efectuarea controalelor oficiale în ceea ce privește contaminanții din produsele alimentare, conform anexei nr. 4;

  - Metodele de analiză pe care trebuie să le utilizeze laboratorul și cerințele privind controlul oficial al conținutului de micotoxine din produsele alimentare, conform anexei nr. 5.

- Termenul de aplicare a anexei nr. 5 încetează la data de 01.01.2029.

- Hotărârea Guvernului nr. 208/2013 cu privire la aprobarea Metodelor de prelevare a probelor pentru determinarea nivelului de micotoxine în produsele alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 64-68, art. 262), se abrogă.

- Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.

- Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 08.05.2026 și se abrogă la data aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Anexa nr. 1

la Hotărârea Guvernului nr.      /2025

Regulamentul

de stabilire a măsurilor de diminuare și a nivelurilor de referință pentru reducerea prezenței acrilamidei în produsele alimentare

Prezentul Regulament transpune Regulamentul (UE) 2017/2158 al Comisiei din 20 noiembrie 2017 de stabilire a măsurilor de diminuare și a nivelurilor de referință pentru reducerea prezenței acrilamidei în produsele alimentare, CELEX: 32017R2158, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 304/24 din 21.11.2017.

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

1. Operatorii din sectorul alimentar (în continuare - OSA) care produc și introduc pe piață produse alimentare prevăzute la pct. 2, aplică, în conformitate cu pct. 3 - 6, măsurile de diminuare prevăzute în anexele nr. 1 și nr. 2, cu scopul de a atinge niveluri de acrilamidă cât se poate de mici și care să fie sub nivelurile de referință stabilite în anexa nr. 4.

2. Prezentul regulament se aplică pentru următoarele produse alimentare:

2.1. cartofi prăjiți, alte produse tăiate (prăjite prin imersiune în ulei) și felii subțiri de cartofi (chipsuri) din cartofi proaspeți;

2.2. chipsuri de cartofi, gustări, biscuiți crocanți și alte produse din cartofi realizate din aluat de cartofi;

2.3. pâine;

2.4. cereale pentru micul dejun (cu excepția porridge-ului);

2.5. produse fine de panificație: prăjiturele, biscuiți, pesmet, batoane din cereale, pogăcele, cornete, napolitane, gogoși și turtă dulce, precum și biscuiți crocanți, rondele din pâine și înlocuitori de pâine. În această categorie un biscuit crocant este un biscuit uscat (un produs de panificație pe bază de făină din cereale);

2.6. cafea:

2.6.1. cafea prăjită;

2.6.2. cafea instant (solubilă);

2.6.3. înlocuitori de cafea;

2.7. produse alimentare destinate sugarilor și produse alimentare prelucrate pe bază de cereale destinate copiilor de vârstă mică.

3. OSA care produc și introduc pe piață produse alimentare menționate la pct. 2 aplică măsurile de diminuare prevăzute în anexa nr. 1.

4. Ca excepție de la pct. 3, OSA care produc și introduc pe piață produse alimentare menționate la pct. 2, care desfășoară activități de vânzare cu amănuntul și/sau care aprovizionează direct doar unități locale de vânzare cu amănuntul, aplică măsurile de diminuare prevăzute în Secțiunea 1 din anexa nr. 2.

5. OSA menționați la pct. 4 care funcționează în unități aflate sub control său direct și care funcționează sub o denumire comercială sau în baza unei autorizații comerciale, ca parte a unei operațiuni interconectate mai ample sau în regim de franciză pentru o astfel de operațiune și în baza instrucțiunilor OSA care furnizează în mod centralizat produsele alimentare menționate la pct. 2, aplică măsuri de diminuare suplimentare stabilite în Secțiunea a 2-a din anexa nr. 2.

6. În cazurile în care nivelurile de referință sunt depășite, OSA revizuiesc măsurile de diminuare aplicate și ajustează procesele și controalele cu scopul de a atinge niveluri de acrilamidă cât se poate de mici și situate sub nivelurile de referință stabilite în anexa nr. 4. OSA țin seama în acest sens de siguranța produselor alimentare, de condițiile specifice de producție și geografice sau de caracteristicile produsului.

7. În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

produs alimentar, operator din domeniul alimentar, introducere pe piață - astfel cum sunt definite la art. 2 din Legea nr. 306/2018;

comerț cu amănuntul – astfel cum este definit la art. 3 din Legea nr. 231/2010;

consumator final - ultimul consumator al unui produs alimentar care nu folosește produsul ca parte a unei operaţii sau activităţi din domeniul de activitate al unei întreprinderi cu profil alimentar;

niveluri de referință - indicatorii de performanță utilizați pentru a verifica eficacitatea măsurilor de diminuare și se bazează pe experiență și pe prezența substanței în categorii cuprinzătoare de produse alimentare.

CAPITOLUL II

EȘANTIONAREA ȘI ANALIZAREA

8. OSA menționați la pct. 3 stabilesc un program propriu de eșantionare și analizare a nivelurilor de acrilamidă din produsele alimentare menționate la pct. 2.

9. OSA menționați la pct. 3 păstrează o evidență a măsurilor de diminuare aplicate, stabilite în anexa nr. 1.

10. OSA menționați la pct. 5 păstrează o evidență a măsurilor de diminuare aplicate, stabilite în anexa nr. 2.

11. OSA menționați la pct. 3 și la pct. 5 efectuează eșantionarea și analizarea pentru a determina nivelul de acrilamidă din produsele alimentare în conformitate cu cerințele prevăzute în anexa nr. 3 și înregistrează rezultatele eșantionării și ale analizării.

12. În cazul în care rezultatele eșantionării și analizării indică faptul că nivelurile nu sunt inferioare nivelurilor de referință pentru acrilamidă, stabilite în anexa nr. 4, OSA revizuiesc fără întârziere măsurile de diminuare în conformitate cu pct. 4.

13. Pct. 8 – 12 nu se aplică OSA menționați la pct. 4. Respectivii operatori aduc dovezi cu privire la aplicarea măsurilor de diminuare prevăzute în Secțiunea 1 din anexa nr. 2.

CAPITOLUL III - REVIZUIREA NIVELURILOR DE ACRILAMIDĂ

14. Nivelurile de referință pentru prezența acrilamidei în produsele alimentare care figurează în anexa nr. 4 se revizuiesc odată cu revizuirea nivelurilor de referință pentru prezența acrilamidei în produsele alimentare de către Comisia Europeană, dar nu mai târziu de fiecare trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

15. Revizuirea nivelurilor de referință se ajustează luând în considerare progresele științifice și tehnice.

Anexa nr. 1

la Regulamentul de stabilire a măsurilor

de diminuare și a nivelurilor de referință pentru

reducerea prezenței acrilamidei în produsele alimentare

MĂSURI DE DIMINUARE ALE NIVELURILOR DE ACRILAMIDĂ

În cazul în care măsurile de diminuare a nivelurilor de acrilamidă includ utilizarea aditivilor alimentari și a altor substanțe, aditivii alimentari și respectivele alte substanțe se utilizează în conformitate cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 229/2013 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind aditivii alimentari.

1. PRODUSE PE BAZĂ DE CARTOFI CRUZI

  - Selectarea soiurilor de cartofi

1.1.1. OSA identifică și utilizează soiurile de cartofi care sunt adecvate tipului de produs și în care conținutul de precursori de acrilamidă, cum ar fi zaharurile reducătoare (fructoză și glucoză) și asparagina, este cel mai mic pentru condițiile regionale.

1.1.2. OSA utilizează soiurile de cartofi care au fost depozitate în condiții care sunt aplicabile unui soi specific de cartof și pentru perioada de depozitare stabilită pentru un soi specific. Cartofii depozitați se utilizează în cursul perioadei lor optime de depozitare.

1.1.3. OSA identifică soiurile de cartofi cu un potențial mai mic de formare de acrilamidă în cursul cultivării, depozitării și al prelucrării alimentelor. Rezultatele se documentează într-un registru.

  - Criterii de acceptare

1.2.1. OSA specifică în acordul lor de aprovizionare cu cartofi conținutul maxim de zaharuri reducătoare din cartofi și, de asemenea, cantitatea maximă de cartofi loviți, pătați sau deteriorați.

1.2.2. În cazul în care conținutul specificat de zaharuri reducătoare din cartofi și cantitatea de cartofi loviți, pătați sau deteriorați sunt depășite, OSA pot accepta aprovizionarea cu cartofi prin specificarea unor măsuri de diminuare disponibile suplimentare care trebuie luate pentru a se asigura că prezența acrilamidei în produsul finit este cât se poate de redusă și situată sub nivelul de referință stabilit în anexa nr. 4.

  - Depozitarea și transportul cartofilor

1.3.1. În cazul în care OSA operează propriile echipamente de depozitare:

1.3.1.1. temperatura este adecvată soiului de cartofi depozitați și trebuie să fie mai mare de 60C;

1.3.1.2. nivelul de umiditate este de așa natură încât să reducă la minimum îndulcirea prin senescență;

1.3.1.3. germinarea se elimină la cartofii depozitați pe termen lung acolo unde este permisă, utilizând agenți adecvați;

1.3.1.4. în timpul depozitării, nivelul de zaharuri reducătoare din cartofi se testează.

1.3.2. Loturile de cartofi se monitorizează pentru stabilirea nivelului de zaharuri reducătoare în momentul recoltării.

1.3.3. OSA specifică condițiile de transport al cartofilor în ceea ce privește temperatura și durata, în special în cazul în care temperaturile exterioare sunt semnificativ mai mici decât regimul de temperatură aplicat în cursul depozitării, pentru a se asigura faptul că temperatura din timpul transportului de cartofi nu este mai mică decât regimul de temperatură aplicat în cursul depozitării. Toate specificațiile se includ într-un registru.

      - Felii subțiri de cartofi (chipsuri). Concepția rețetei și a produsului.

1.3.3.1.1. Pentru fiecare concepție a unui produs, OSA specifică temperaturile uleiului de prăjit la ieșirea din friteuză. Aceste temperaturi sunt cât mai mici posibil pe o linie specifică și pentru produsul specific, în conformitate cu standardele referitoare la calitatea și siguranța alimentară și luând în considerare factori relevanți cum ar fi producătorul friteuzei, tipul de friteuză, soiul de cartofi, cantitatea totală de materie solidă, dimensiunea cartofilor, condițiile de cultivare, conținutul de zaharuri, sezonalitatea și conținutul de umiditate preconizat al produsului.

1.3.3.1.2. În cazul în care temperatura uleiului de prăjit la ieșirea din friteuză este mai mare de 1680C din cauza unui produs specific ori a unei concepții sau tehnologii specifice, OSA furnizează date care să demonstreze că nivelul de acrilamidă în produsul finit este cât se poate de mic și că nivelul de referință prevăzut în anexa nr. 4 este respectat.

1.3.3.1.3. Pentru fiecare concepție a unui produs, OSA specifică conținutul de umiditate după prăjire care se stabilește cât mai mare posibil pentru o linie specifică de producție și pentru un produs specific, în conformitate cu standardele preconizate referitoare la calitate și la siguranța alimentară și luând în considerare factori relevanți cum ar fi soiul de cartof, sezonalitatea, dimensiunile tuberculilor, precum și temperatura de ieșire din friteuză. Conținutul minim de umiditate nu este mai mic de 1%.

1.3.3.1.4. OSA utilizează sortarea culorii în linie (manuală și/sau optic-electronic) pentru chipsurile de cartofi după prăjire.

1.3.3.2. Cartofi prăjiți și alte produse din cartofi tăiați, prăjiți prin imersiune în ulei sau prăjiți în cuptor. Concepția rețetei și a procesului

1.3.3.2.1. Cartofii sunt testați pentru a se stabili nivelul de zaharuri reducătoare înainte de utilizare. Această testare poate fi realizată prin testarea prăjirii folosind culori ca indicator al conținutului potențial mare de zaharuri reducătoare: prăjire indicativă pentru a testa 20-25 de bucăți tăiate pai centrale, care sunt prăjite pentru a evalua culorile de prăjire ale cartofilor pai în raport cu specificația culorii utilizând panoul de culori USDA/Munsell sau panouri calibrate specifice întreprinderilor pentru operatorii mici. Alternativ, culoarea generală finită a prăjirii poate fi măsurată prin echipamente specifice (de exemplu, Agtron).

1.3.3.2.2. OSA elimină tuberculii imaturi având o greutate în ud mică și niveluri mari de zaharuri reducătoare. Eliminarea se poate realiza prin trecerea tuberculilor printr-o soluție salină sau prin sisteme similare care fac ca tuberculii imaturi să plutească sau prin prespălarea cartofilor pentru a detecta tuberculii deteriorați.

1.3.3.2.3. OSA elimină feliile prea subțiri imediat după tăiere pentru a evita ca bucățile arse să fie prezente în produsul preparat finit.

1.3.3.2.4. OSA albesc cartofii pai pentru a elimina o parte din zaharurile reducătoare din partea exterioară a cartofilor pai.

1.3.3.2.5. OSA adaptează regimurile de blanșare la proprietățile calitative specifice ale materiilor prime primite, iar ele rămân în interiorul limitelor specificațiilor pentru culoarea produsului finit.

1.3.3.2.6. OSA previn modificarea (enzimatică) a culorii și înnegrirea după preparare a produselor din cartofi. Aceasta se poate realiza prin aplicarea de difosfat disodic (E 450), care reduce și nivelul pH-ului din apa de spălare și inhibă reacția de apariție a culorii brune.

1.3.3.2.7. Utilizarea zaharurilor reducătoare ca agent de conferire a culorii brune se evită. Ele pot fi utilizate numai la nevoie, pentru a rămâne în mod constant în cadrul limitelor specificate. OSA controlează culoarea produsului finit prin efectuarea de verificări ale culorii pe produsul finit preparat. Dacă este necesar, după blanșare, adăugarea controlată de dextroză permite îndeplinirea specificației referitoare la culoarea produsului finit. Adăugarea controlată de dextroză după blanșare determină reducerea nivelurilor de acrilamidă în produsul finit preparat la aceeași culoare cu cea observată la produsele nealbite care nu aveau decât zaharuri reducătoare acumulate în mod natural.

1.3.3.3. Informații pentru utilizatorii finali

1.3.3.3.1. Pentru utilizatorii finali, OSA indică metodele de preparare recomandate care specifică timpul, temperatura, cantitatea pentru cuptor/friteuză/tigaie pe ambalaj și/sau prin intermediul altor canale de comunicare. În ceea ce îi privește pe consumatori, instrucțiunile recomandate de preparare se afișează în mod vizibil pe toate ambalajele produselor în conformitate cu prevederile Legii nr. 279/2017 privind informarea consuatorului cu privire la produsele alimentare. Metodele de preparare recomandate sunt în acord cu cerințele clienților și cu specificațiile utilizatorilor finali profesionali și trebuie să fie validate pe tip de produs pentru a se asigura că produsele au o calitate senzorială optimă la culoarea deschisă cea mai acceptabilă, pentru fiecare metodă de preparare specificată (de exemplu, friteuză, cuptor) și că au niveluri de acrilamidă sub nivelul de referință stabilit în anexa nr. 4. OSA recomandă utilizatorilor finali, alții decât consumatorii, să dispună de instrumente pentru operatori (de exemplu, bucătarii) pentru a asigura o calitate bună a metodelor de preparare și, de asemenea, să furnizeze echipamente calibrate [de exemplu, cronometre, curbe de prăjire, panouri de gradare a culorilor (de exemplu, USDA/Munsell)] și, cel puțin, fotografii clare cu culori preconizate ale produsului finit preparat.

1.3.3.3.2. OSA recomandă utilizatorilor finali, în special:

1.3.3.3.2.1. să mențină o temperatură între 1600C și 1750C atunci când prăjesc și 1800-2200C atunci când utilizează un cuptor. O temperatură inferioară poate fi utilizată atunci când ventilatorul este pornit;

1.3.3.3.2.2. să preîncălzească dispozitivul de preparat (de exemplu, cuptor, friteuză cu aer) la temperatura corectă între 1800C și 2200C în conformitate cu instrucțiunile de preparare din ambalaj, în funcție de specificațiile produselor și de cerințele locale;

1.3.3.3.2.3. să prepare cartofii până apare o culoare galben-aurie;

1.3.3.3.2.4. să nu prelungească inutil procesul de preparare;

1.3.3.3.2.5. să întoarcă produsele fabricate în cuptor după 10 minute sau la jumătatea timpului total de preparare;

1.3.3.3.2.6. să urmeze instrucțiunile de preparare recomandate, astfel cum sunt furnizate de producător;

1.3.3.3.2.7. să reducă timpul de preparare, atunci când se prepară cantități mai mici de cartofi decât cele indicate pe ambalaj, pentru a evita apariția culorii brune pe produs;

1.3.3.3.2.8. să nu umple excesiv coșul de prăjire; să umple coșul până la marcajul jumătății pentru a evita absorbția excesivă de ulei prin prelungirea timpilor de prăjire.

2. CHIPSURI, GUSTĂRI, PRODUSE CROCANTE DIN CARTOFI PE BAZĂ DE ALUAT ȘI ALTE PRODUSE DIN CARTOFI PE BAZĂ DE ALUAT

  - Materii prime

2.1.1. Pentru fiecare produs, OSA specifică valorile-țintă pentru zaharurile reducătoare din ingredientele cartofilor deshidratați.

2.1.2. Valoarea-țintă a zaharurilor reducătoare din produsele în cauză se stabilește la un nivel cât mai mic posibil, ținând seama de toți factorii relevanți în concepția și fabricarea produsului finit, cum ar fi cantitatea de ingrediente de cartofi în rețeta produsului, posibile măsuri suplimentare de diminuare, prelucrarea suplimentară a aluatului, sezonalitatea și conținutul de umiditate din produsul finit.

2.1.3. În cazul în care conținutul în zaharuri reducătoare este mai mare de 1,5%, OSA furnizează date care să demonstreze că nivelul de acrilamidă în produsul finit este cât se poate de mic și situat sub nivelul de referință stabilit în anexa nr. 4.

2.2. Concepția rețetei și a procesului

2.2.1. Ingredientele cartofilor deshidratați se analizează înainte de a fi utilizate fie de către furnizor, fie de către utilizator, pentru a confirma că conținutul de zaharuri nu depășește nivelul specificat.

2.2.2. În cazul în care ingredientele cartofilor deshidratați depășesc nivelul specificat de zaharuri, OSA specifică măsurile de diminuare suplimentare care trebuie luate pentru a se asigura că nivelul de acrilamidă din produsul finit este cât mai mic posibil și situat sub nivelul de referință stabilit în anexa nr. 4.

2.2.3. Pentru fiecare produs, OSA reexaminează dacă este posibil să se utilizeze reînnoirea parțială a ingredientelor din cartofi cu ingrediente cu potențial mai mic de formare de acrilamidă.

2.2.4. În sistemele umede pe bază de aluat, OSA au în vedere utilizarea următoarelor substanțe în măsura în care este posibil, ținând seama de faptul că aceste substanțe pot să nu fie sinergice în efectul lor de diminuare, adică se aplică în mod specific utilizării asparaginazei și reducerii nivelurilor de pH:

2.2.4.1. asparaginază;

2.2.4.2. acizi sau sărurile lor (pentru a reduce nivelul pH-ului aluatului);

2.2.4.3. săruri de calciu.

2.2.5. Atunci când chipsurile, gustările și produsele crocante din cartofi pe bază de aluat sunt prăjite, OSA specifică temperaturile uleiului de prăjire pentru fiecare produs la ieșirea din friteuză, controlează aceste temperaturi și păstrează evidențe pentru a demonstra efectuarea controalelor.

2.2.6. Temperatura uleiului la ieșirea din friteuză este cât mai mică posibil pe o linie specifică și pentru produsul specific, în conformitate cu standardele recomandate referitoare la calitatea și siguranța alimentară și luând în considerare factori relevanți cum ar fi producătorul friteuzei, tipul de friteuză, conținutul de zaharuri și conținutul de umiditate preconizat al produsului.

În cazul în care temperatura este mai mare de 1750C la ieșirea din friteuză, OSA furnizează date care să demonstreze că nivelul de acrilamidă din produsul finit este mai mic decât nivelul de referință specificat în anexa nr 4.

(Notă: Cele mai multe produse sub formă de pelete sunt prăjite la temperaturi mai mari de 1750C din cauza timpului lor de prăjire foarte scurt și a temperaturilor necesare pentru atingerea expandării și consistenței necesare ale acestor produse).

2.2.7. Atunci când chipsurile, gustările și produsele crocante din cartofi pe bază de aluat sunt coapte, OSA specifică pentru fiecare produs temperatura de coacere la ieșirea din cuptor și păstrează evidențe pentru a demonstra efectuarea controalelor.

2.2.8. Temperatura la ieșirea din cuptor/procesul de uscare este cât mai mică posibil pe o linie specifică și pentru produsul specific, în conformitate cu standardele preconizate referitoare la calitatea și siguranța alimentară și luând în considerare factori relevanți, cum ar fi tipul de dispozitiv, conținutul de zaharuri reducătoare al materiei prime și conținutul de umiditate al produsului.

2.2.9. În cazul în care temperatura produsului este mai mare de 1750C la sfârșitul procesului de coacere/uscare, OSA furnizează date care să demonstreze că nivelul de acrilamidă din produsul finit este mai mic decât nivelul de referință specificat în anexa nr. 4.

2.2.10. Pentru fiecare produs, OSA specifică conținutul de umiditate după prăjire sau coacere care se stabilește cât mai mare posibil pentru o linie specifică de producție și pentru un produs specific, în conformitate cu cerințele referitoare la calitatea produsului și la siguranța alimentară și luând în considerare temperatura de ieșire din friteuză, de coacere și de uscare. Conținutul de umiditate în produsul finit nu este mai mic de 1%.

3. PRODUSE FINE DE PANIFICAȚIE

Măsurile de diminuare se aplică produselor fine de panificație, cum ar fi prăjiturele, biscuiți, pesmeți, batoane din cereale, pogăcele, cornete, vafe, gogoși și turtă dulce, precum și produselor neîndulcite, cum ar fi produsele crocante, rondelele de pâine și înlocuitorii de pâine. În această categorie un produs crocant este un biscuit uscat (un produs de panificație pe bază de făină de cereale), produs crocant fabricat cu praf de copt, turte din secară și pască.

  - Agronomie

3.1.1. În cazul producției agricole pe bază de contract, în care produsele agricole sunt furnizate direct la OSA de către producătorii agricoli, OSA asigură aplicarea următoarelor cerințe menite să prevină apariția nivelurilor înalte de asparagină în cereale:

3.1.1.1. să urmeze bunele practici agricole privind fertilizarea, în special în ceea ce privește menținerea unor niveluri echilibrate de sulf în sol și să asigure o aplicare corectă a azotului;

3.1.1.2. să urmeze bunele practici fitosanitare în vederea asigurării aplicării unor bune practici în materie de măsuri de protecție a culturilor pentru a preveni infecțiile micotice.

3.1.2. OSA efectuează controale pentru a verifica punerea în aplicare efectivă a cerințelor menționate la subpct. 3.1.1..

  - Rețetă și concepție a procesului

În procesul de fabricare, OSA se asigură că utilizarea agenților de afânare alternativi nu conduc la modificări organoleptice (gust, aspect, consistență) sau la creșterea conținutului total de sodiu care influențează identitatea produsului și acceptarea de către consumatori și aplică următoarele măsuri de diminuare:

3.2.1. Pentru produsele relevante, OSA au în vedere reducerea sau înlocuirea în întregime sau parțial a bicarbonatului de amoniu cu agenți de afânare alternativi cum ar fi:

3.2.1.1. bicarbonat de sodiu și acidulanți;

3.2.1.2. bicarbonat de sodiu și difosfați disodici cu acizi organici sau cu variante de potasiu ale acestora.

3.2.2. Pentru produsele în cazul cărora concepția produsului permite, OSA înlocuiesc fructoza sau ingredientele care conțin fructoză cum ar fi siropurile sau mierea cu glucoză sau zaharuri nereducătoare, cum ar fi zaharoza, în special în rețetele care conțin bicarbonat de amoniu atunci când este posibil și ținând seama de faptul că înlocuirea fructozei sau a altor zaharuri reducătoare poate avea ca rezultat o identitate modificată a produsului din cauza pierderii de aromă și a formării de culori.

3.2.3. OSA utilizează asparaginaza în cazurile în care este eficace și posibil, pentru a reduce asparagina și a atenua potențialul de formare a acrilamidei. OSA țin seama de faptul că utilizarea asparaginazei în rețetele care implică conținut mare de grăsimi, conținut de umiditate mic sau valoare mare a pH-ului nu are niciun efect sau are un efect limitat asupra nivelurilor de acrilamidă.

3.2.4. În cazul în care o caracteristică a produsului permite, OSA revizuiesc dacă este posibil să se utilizeze reînnoirea parțială a făinii de grâu cu făină de alte boabe, cum ar fi orezul, având în vedere faptul că orice modificare va avea un impact asupra procesului de coacere și a caracteristicilor organoleptice ale produselor. Diferite tipuri de boabe au arătat niveluri diferite de asparagină (nivelurile tipice de asparagină sunt cele mai mari în secară și în ordine descrescătoare în ovăz, grâu, porumb, nivelurile cele mai mici fiind în orez).

3.2.5. OSA țin seama, în evaluarea riscurilor, de impactul ingredientelor din produsele fine de panificație care pot crește nivelurile de acrilamidă în produsul finit, și utilizează ingrediente care nu au astfel de efecte, dar mențin caracteristicile fizice și organoleptice (cum ar fi migdale prăjite la temperaturi mai degrabă mici decât mari și fructe uscate ca sursă de fructoză).

3.2.6. OSA se asigură că furnizorii de ingrediente tratate termic care sunt susceptibile să formeze acrilamidă efectuează o evaluare a riscurilor aferente acrilamidei și pun în aplicare măsurile de diminuare corespunzătoare.

3.2.7. OSA se asigură că o schimbare a produselor care provin de la furnizori nu duce la creșterea nivelurilor de acrilamidă în astfel de cazuri.

3.2.8. OSA iau în considerare adăugarea de acizi organici în procesul de producție sau diminuarea nivelurilor pH-ului în măsura în care este posibil și rezonabil în combinație cu alte măsuri de diminuare și ținând seama de faptul că acest procedeu poate conduce la modificări organoleptice (culoare brună mai atenuată, modificare a gustului).

  - Prelucrare

OSA iau următoarele măsuri de diminuare în fabricarea de produse fine de panificație și se asigură că măsurile luate sunt compatibile cu caracteristicile produsului și cu cerințele în materie de siguranță alimentară:

3.3.1. OSA aplică tratamentul termic, adică combinația de timp și temperatură cea mai eficace pentru a reduce formarea de acrilamidă, realizând, în același timp, caracteristicile preconizate ale produselor.

3.3.2. OSA măresc conținutul de umiditate din produsul finit vizând obținerea calității preconizate a produsului, obținerea perioadei de valabilitate necesare și respectarea standardelor de siguranță alimentară.

3.3.3. Produsele se coc până se obține o culoare mai deschisă a produsului finit vizând obținerea calității preconizate a produsului, obținerea perioadei de valabilitate necesare și respectarea standardelor de siguranță alimentară.

3.3.4. În procesul de dezvoltare a unor noi produse, OSA iau în considerare, în evaluarea riscurilor pe care o realizează, dimensiunea și suprafața unei anumite bucăți de produs ținând seama de faptul că dimensiunea mică a unui produs poate determina niveluri de acrilamidă mai mari din cauza impactului căldurii.

3.3.5. Întrucât anumite ingrediente utilizate în fabricarea produselor fine de panificație ar putea fi tratate termic de mai multe ori (de exemplu, bucăți de cereale preprelucrate, fructe cu coajă lemnoasă, semințe, fructe uscate etc.), ceea ce determină creșterea nivelurilor de acrilamidă din produsele finite, OSA ajustează concepția produsului și a procesului în consecință pentru a se conforma nivelurilor de referință de acrilamidă stabilite în anexa nr. 4. În particular, OSA nu reutilizează produse arse.

3.3.6. Pentru preamestecurile de produse care sunt introduse pe piață pentru a fi coapte acasă sau în unități de alimentație publică, OSA pun la dispoziția clienților instrucțiuni de preparare pentru a se asigura faptul că nivelurile de acrilamidă din produsele finite sunt cât se poate de mici, sub nivelurile de referință.

4. CEREALE PENTRU MICUL DEJUN

4.1. Agronomie

4.1.1. În cazul producției agricole pe bază de contract, în care produsele agricole sunt furnizate direct la OSA de către producătorii agricoli, OSA asigură aplicarea următoarelor cerințe menite să prevină apariția nivelurilor înalte de asparagină în cereale:

4.1.1.1. să urmeze bunele practici agricole privind fertilizarea, în special în ceea ce privește menținerea unor niveluri echilibrate de sulf în sol și să asigure o aplicare corectă a azotului;

4.1.1.2. să urmeze bunele practici fitosanitare în vederea asigurării aplicării unor bune practici în materie de măsuri de protecție a culturilor pentru a preveni infecțiile micotice.

4.1.2. OSA efectuează controale pentru a verifica punerea în aplicare efectivă a cerințelor menționate la subpct. 4.1.1..

4.2. Rețetă

4.2.1. Având în vedere faptul că produsele pe bază de porumb și de orez tind să aibă mai puțină acrilamidă decât cele pe bază de grâu, secară, ovăz și orz, OSA au în vedere utilizarea porumbului și a orezului în dezvoltarea noilor produse, dacă este posibil și ținând seama de faptul că orice modificare va avea un impact asupra procesului de fabricație și a proprietăților organoleptice ale produsului.

4.2.2. OSA controlează vitezele de adăugare la punctul de adăugare a zaharurilor reducătoare (de exemplu, fructoză și glucoză) și a ingredientelor care conțin zaharuri reducătoare (de exemplu, mierea) ținând cont de impactul lor asupra proprietăților organoleptice și de funcționalitățile procesului (grupe de legare pentru formarea de grupe), care pot acționa ca precursori pentru formarea acrilamidei atunci când sunt adăugate înainte de etapele tratamentelor termice.

4.2.3. OSA țin seama în evaluarea riscurilor privind acrilamida provenită din ingredientele uscate, tratate termic, cum ar fi fructele cu coajă lemnoasă coapte și prăjite și fructele uscate în cuptor și utilizează ingrediente alternative în cazul în care contribuția este susceptibilă de a determina ca produsul finit să se situeze peste nivelul de referință specificat în anexa nr. 4.

4.2.4. Pentru ingredientele tratate termic care conțin 150 de micrograme de acrilamidă pe kilogram (μg/kg) sau mai mult, OSA întreprind următoarele acțiuni:

4.2.4.1. instituie un registru al unor astfel de ingrediente;

4.2.4.2. realizează audituri ale furnizorilor și/sau analize;

4.2.4.3. se asigură că nu se aduc modificări de către furnizor unor astfel de ingrediente care cresc nivelurile de acrilamidă.

4.2.5. În cazul în care cerealele sunt un aluat pe bază de făină și procesul de fabricație permite un timp, o temperatură și un conținut de umiditate suficiente pentru ca asparaginaza să reducă nivelurile de asparagină, OSA utilizează asparaginaza dacă este cazul, cu condiția să nu existe niciun efect advers asupra gustului sau asupra riscului de activitate enzimatică reziduală.

4.3. Prelucrare

În producția de cereale pentru micul dejun, OSA aplică următoarele măsuri de diminuare a riscului și se asigură că măsurile luate sunt compatibile cu caracteristicile produsului și cu cerințele privind siguranța alimentară:

4.3.1. OSA identifică, prin intermediul evaluării riscurilor, principala (principalele) etapă (etape) de tratament termic în procesul de producție care generează acrilamidă.

4.3.2. Întrucât temperaturile de încălzire mai mari și timpii de încălzire mai lungi generează niveluri mai mari de acrilamidă, OSA identifică o combinație efectivă de temperatură și timpi de încălzire pentru a reduce la minimum formarea acrilamidei fără a compromite gustul, consistența, culoarea, siguranța și perioada de valabilitate a produsului.

4.3.3. Pentru a se evita puseurile de formare de acrilamidă, OSA controlează temperaturile și timpii de încălzire și vitezele de alimentare pentru a obține următoarele conținuturi minime de umiditate în produsul finit după tratamentul termic final, cu scopul de a obține calitatea preconizată a produsului, perioada de valabilitate necesară și pentru a respecta standardele de siguranță alimentară:

4.3.3.1. produse prăjite: 1 g/100 g pentru produse extrudate, 1 g/100 g pentru produse preparate în lot, 2 g/100 g pentru produse rulate tratate cu vapori;

4.3.3.2. produse direct expandate: 0,8 g/100 g pentru produse extrudate;

4.3.3.3. produse de panificație: 2 g/100 g pentru produse preparate continuu;

4.3.3.4. produse umplute: 2 g/100 g pentru produse extrudate;

4.3.3.5. alte metode de uscare: 1 g/100 g pentru produse preparate în lot, 0,8 g/100 g pentru produse expandate.

OSA măsoară conținutul de umiditate și exprimă concentrația de acrilamidă ca masă uscată pentru a elimina factorul de confuzie al modificărilor umidității.

4.3.4. Reprelucrarea produsului are potențialul de a genera niveluri de acrilamidă mai mari prin expunerea repetată la etapele de tratament termic. Prin urmare, OSA evaluează impactul reprelucrării asupra nivelurilor de acrilamidă și reduce sau elimină reprelucrarea.

4.3.5. OSA dispun de proceduri, cum ar fi controlarea și monitorizarea temperaturii, pentru a preveni cazurile de produse arse.

5. CAFEA

5.1. Rețetă

La stabilirea compoziției amestecului de cafea, OSA țin seama, în evaluarea riscurilor, de faptul că produsele pe bază de boabe Robusta tind să aibă niveluri mai mari de acrilamidă în raport cu produsele pe bază de boabe Arabica.

5.2. Prelucrare

5.2.1. OSA identifică condițiile critice de prăjire pentru a asigura o formare minimă de acrilamidă în cadrul profilului de gust urmărit.

5.2.2. Controlul condițiilor de prăjire se încorporează într-un program prealabil (PRP) ca parte a bunelor practici de fabricație (BPF).

5.2.3. OSA au în vedere utilizarea tratamentului cu asparaginază, în măsura în care este posibil și eficient pentru a reduce prezența acrilamidei.

6. ÎNLOCUITORI DE CAFEA CARE CONȚIN MAI MULT DE 50 % CEREALE

6.1. Agronomie

6.1.1. În cazul producției agricole pe bază de contract, în care produsele agricole sunt furnizate direct la OSA de către producătorii agricoli, OSA asigură aplicarea următoarelor cerințe menite să prevină apariția nivelurilor înalte de asparagină în cereale:

6.1.1.1. să urmeze bunele practici agricole privind fertilizarea, în special în ceea ce privește menținerea unor niveluri echilibrate de sulf în sol și să asigure o aplicare corectă a azotului;

6.1.1.2. să urmeze bunele practici fitosanitare în vederea asigurării aplicării unor bune practici în materie de măsuri de protecție a culturilor pentru a preveni infecțiile micotice.

6.1.2. OSA efectuează controale pentru a verifica punerea în aplicare efectivă a cerințelor menționate la subpct. 6.1.1..

6.2. Rețetă

6.2.1. Având în vedere faptul că produsele pe bază de porumb și de orez tind să aibă mai puțină acrilamidă decât cele pe bază de grâu, secară, ovăz și orz, OSA au în vedere utilizarea porumbului și a orezului în dezvoltarea de noi produse, dacă este posibil, ținând seama de faptul că orice modificare va avea un impact asupra procesului de fabricație și a proprietăților organoleptice ale produsului.

6.2.2. OSA controlează vitezele de adăugare la punctul de adăugare a zaharurilor reducătoare (de exemplu, fructoză și glucoză) și a ingredientelor care conțin zaharuri reducătoare (de exemplu, mierea) ținând cont de impactul asupra proprietăților organoleptice și a funcționalităților procesului (grupe de legare) și care pot acționa ca precursori pentru formarea acrilamidei atunci când sunt adăugate înainte de etapele tratamentelor termice.

6.2.3. În cazul în care înlocuitorii de cafea nu sunt realizați exclusiv din cereale, OSA utilizează alte ingrediente care conduc la niveluri mai mici de acrilamidă după prelucrarea la temperatură înaltă, dacă este posibil.

6.3. Prelucrare

6.3.1. OSA identifică condițiile critice de prăjire pentru a asigura o formare minimă de acrilamidă în cadrul profilului de gust urmărit.

6.3.2. Controlul condițiilor de prăjire se încorporează într-un program prealabil (PRP) ca parte a bunelor practici de fabricație (BPF).

7. ÎNLOCUITORI DE CAFEA CARE CONȚIN MAI MULT DE 50 % CICOARE

7.1. OSA achiziționează numai soiuri cu asparagină puțină, iar OSA se asigură că nu s-a realizat nicio aplicare târzie sau excesivă de azot pe durata creșterii cicorii.

7.2. Rețetă

În cazul în care înlocuitorii de cafea nu sunt realizați exclusiv din cicoare și anume, conținutul de cicoare este mai mic de 100 % și mai mare de 50 %, OSA adaugă alte ingrediente, cum ar fi fibre de cicoare, cereale prăjite, deoarece acestea s-au dovedit a fi eficace în reducerea conținutului de acrilamidă în produsul finit.

  - Prelucrare

7.3.1. OSA identifică condițiile critice de prăjire pentru a asigura o formare minimă de acrilamidă în cadrul profilului de gust urmărit. Concluziile se documentează.

7.3.2. Controlul condițiilor de prăjire se include în sistemul de gestionare a siguranței alimentare al producătorului.

8. BISCUIȚII PENTRU SUGARI ȘI CEREALE PENTRU COPII DE VÂRSTĂ MICĂ

  - În cazul producției agricole pe bază de contract, în care produsele agricole sunt furnizate direct la OSA de către producătorii lor, OSA asigură aplicarea următoarelor cerințe menite să prevină apariția nivelurilor înalte de asparagină în cereale:

8.1.1. să urmeze bunele practici agricole privind fertilizarea, în special în ceea ce privește menținerea unor niveluri echilibrate de sulf în sol și să asigure o aplicare corectă a azotului;

8.1.2. să urmeze bunele practici fitosanitare în vederea asigurării aplicării unor bune practici în materie de măsuri de protecție a culturilor pentru a preveni infecțiile micotice.

8.1.3. OSA efectuează controale pentru a verifica punerea în aplicare efectivă a cerințelor menționate la subpct. 8.1.1. - 8.1.2..

  - Concepția produsului, prelucrarea și încălzirea

8.2.1. OSA utilizează asparaginaza pentru a reduce nivelurile de asparagină în materia primă sub formă de făină, în măsura în care este posibil. OSA care nu pot utiliza asparaginază din cauza, de exemplu, a cerințelor de prelucrare sau a concepției produsului, utilizează materii prime sub formă de făină cu conținut mic de precursori de acrilamidă, precum fructoza și glucoza și asparagina.

8.2.2. OSA realizează o evaluare pe parcursul dezvoltării rețetei care oferă informații cu privire la zaharurile reducătoare și la asparagină și include opțiuni privind obținerea unor niveluri mici de zaharuri reducătoare în rețetă. Această necesitate a acestei evaluări va depinde de utilizarea asparaginazei în rețetă.

8.2.3. OSA se asigură că ingredientele tratate termic în care poate să apară acrilamida sunt obținute de la furnizori care sunt în măsură să demonstreze că au aplicat măsuri adecvate de diminuare pentru a reduce prezența acrilamidei în respectivele ingrediente.

8.2.4. OSA dispun de o procedură de control al schimbărilor cu scopul de a se asigura că ei nu fac nicio schimbare a furnizorilor care conduce la creșterea nivelului de acrilamidă.

8.2.5. În cazul în care utilizarea de materii prime și ingrediente tratate termic determină faptul că în produsul finit nivelul de referință pentru acrilamidă specificat în anexa nr. 4 este depășit, OSA revizuiesc utilizarea respectivelor produse în vederea atingerii unor niveluri de acrilamidă cât mai mici posibili și situate sub nivelul de referință stabilit în anexa nr. 4.

8.3. Rețetă

8.3.1. Având în vedere faptul că produsele pe bază de porumb și de orez tind să aibă mai puțină acrilamidă decât cele pe bază de grâu, secară, ovăz și orz, OSA au în vedere utilizarea porumbului și a orezului în dezvoltarea de noi produse, dacă este posibil, ținând seama de faptul că orice modificare va avea un impact asupra procesului de fabricație și a proprietăților organoleptice ale produsului.

8.3.2. OSA țin seama, în special în evaluarea riscurilor, de faptul că produsele pe bază de cereale cu boabe integrale și/sau cu niveluri mari de tărâțe din cereale au niveluri mai mari de acrilamidă.

8.3.3. OSA controlează vitezele de adăugare la punctul de adăugare a zaharurilor reducătoare (de exemplu, fructoză și glucoză) și a ingredientelor care conțin zaharuri reducătoare (de exemplu, mierea) ținând cont de impactul asupra proprietăților organoleptice și a funcționalităților procesului (grupe de legare) și care pot acționa ca precursori pentru formarea acrilamidei atunci când sunt adăugate înainte de etapele tratamentelor termice.

8.3.4. OSA determină contribuția acrilamidei provenite din ingredientele uscate, tratate termic, cum ar fi fructele cu coajă lemnoasă coapte și prăjite și fructele uscate în cuptor, și utilizează ingrediente alternative în cazul în care utilizarea respectivelor ingrediente determină ca produsul finit să se situeze peste nivelul de referință specificat în anexa IV.

8.4. Prelucrare

8.4.1. OSA identifică, prin intermediul evaluării riscurilor, principala (principalele) etapă (etape) de tratament termic în procesul de producție care generează acrilamidă.

8.4.2. OSA măsoară conținutul de umiditate și exprimă concentrația de acrilamidă ca masă uscată pentru a elimina factorul de confuzie al modificărilor umidității.

8.4.3. OSA identifică și aplică o combinație efectivă de temperatură și timpi de încălzire pentru a reduce la minimum formarea acrilamidei fără a compromite gustul, consistența, culoarea, siguranța și perioada de valabilitate a produsului.

8.4.4. OSA verifică temperaturile de încălzire, timpii și viteza de alimentare. Sistemele de măsurare a vitezei de alimentare și a temperaturii ar trebui să fie calibrate cu regularitate, iar aceste condiții de funcționare ar trebui controlate pentru a se situa în limite prestabilite. Aceste sarcini ar trebui să fie incluse în procedurile HACCP.

8.4.5. Monitorizarea și controlarea conținutului de umiditate al produsului după etapele critice de tratament termic s-au dovedit a fi eficiente pentru controlul nivelurilor de acrilamidă în unele procese și, prin urmare, în aceste circumstanțe, aceste procese pot fi o alternativă adecvată la controlul temperaturilor și al timpilor de încălzire și, prin urmare, ar trebui utilizate.

9. PRODUSE ALIMENTARE LA BORCAN DESTINATE SUGARILOR (PRODUSE ALIMENTARE CU CONȚINUT MIC DE ACID ȘI PE BAZĂ DE PRUNE USCATE)

9.1. Pentru producția de produse alimentare la borcan destinate sugarilor, OSA aleg materii prime cu conținut mic de precursori de acrilamidă, de exemplu zaharuri reducătoare, precum fructoza și glucoza și asparagina.

9.2. În cazul producției agricole pe bază de contract, în care produsele agricole sunt furnizate direct la OSA de către producătorii lor, OSA asigură aplicarea următoarelor cerințe menite să prevină apariția nivelurilor înalte de asparagină în cereale:

9.2.1. să urmeze bunele practici agricole privind fertilizarea, în special în ceea ce privește menținerea unor niveluri echilibrate de sulf în sol și să asigure o aplicare corectă a azotului;

9.2.2. să urmeze bunele practici fitosanitare în vederea asigurării aplicării unor bune practici în materie de măsuri de protecție a culturilor pentru a preveni infecțiile micotice.

9.2.3. OSA efectuează controale pentru a verifica punerea în aplicare efectivă a cerințelor menționate la subpct. 9.2.1. – 9.2.2..

9.3. În contractele de achiziție a piureului de prune uscate OSA includ cerințe care asigură faptul că în procesul de fabricație a piureului de prune se aplică regimuri de tratament termic menite să reducă prezența acrilamidei în produsul respectiv.

9.4. OSA se asigură că ingredientele tratate termic în care poate să apară acrilamida sunt obținute de la furnizori care sunt în măsură să demonstreze că au aplicat măsuri de diminuare pentru a reduce prezența acrilamidei în respectivele ingrediente. În cazul în care utilizarea materiilor prime și ingredientelor tratate termic determină faptul că în produsul finit nivelul de referință pentru acrilamidă specificat în anexa nr. 4 este depășit, OSA revizuiesc utilizarea respectivelor materiale și ingrediente în vederea atingerii unor niveluri de acrilamidă cât mai mici posibile și situate sub nivelul de referință stabilit în anexa nr. 4.

9.5. Rețetă

9.5.1. OSA țin seama, în evaluarea riscurilor determinate de acrilamida din produsele alimentare în cauză, de faptul că produsele pe bază de cereale cu boabe integrale și/sau cu niveluri mari de tărâțe din cereale au niveluri mai mari de acrilamidă.

9.5.2. OSA aleg soiuri de cartofi dulci și prune uscate care conțin cât mai puțin posibil precursori de acrilamidă, cum ar fi zaharuri reducătoare (glucoză și fructoză) și asparagină.

9.5.3. OSA controlează vitezele de adăugare la punctul de adăugare a zaharurilor reducătoare (de exemplu, fructoză și glucoză) și a ingredientelor care conțin zaharuri reducătoare (de exemplu, mierea) ținând cont de impactul asupra proprietăților organoleptice și a funcționalităților procesului (grupe de legare) și care pot acționa ca precursori pentru formarea acrilamidei atunci când sunt adăugate înainte de etapele tratamentelor termice.

9.6. Prelucrare

9.6.1. OSA identifică principala (principalele) etapă (etape) de tratament termic în procesul care generează cea mai mare cantitate de acrilamidă cu scopul de a concentra și mai mult eforturile de reducere/control a/al acrilamidei în modul cel mai eficient. Acest fapt trebuie realizat fie prin intermediul unei evaluări a riscurilor, fie direct prin măsurarea nivelurilor de acrilamidă în produs înainte și după fiecare etapă de tratament termic.

9.6.2. Pentru a se evita puseurile de formare de acrilamidă, OSA controlează temperaturile de încălzire, timpii și vitezele de alimentare. Sistemele de măsurare a vitezei de alimentare și a temperaturii ar trebui să fie calibrate cu regularitate, iar aceste condiții de funcționare ar trebui controlate pentru a se situa în limite prestabilite. Aceste sarcini ar trebui să fie incluse în procedurile HACCP.

9.6.3. OSA asigură faptul că reducerea contribuției termice la reducerea acrilamidei în produsele alimentare cu conținut mic de acid și în cele pe bază de prune uscate nu afectează siguranța microbiologică a produselor alimentare în cauză.

10. PÂINE

  - Agronomie

10.1.1. În cazul producției agricole pe bază de contract, în care produsele agricole sunt furnizate direct la OSA de către producătorii lor, OSA asigură aplicarea următoarelor cerințe menite să prevină apariția nivelurilor înalte de asparagină în cereale:

10.1.1.1. să urmeze bunele practici agricole privind fertilizarea, în special în ceea ce privește menținerea unor niveluri echilibrate de sulf în sol și să asigure o aplicare corectă a azotului;

10.1.1.2. să urmeze bunele practici fitosanitare în vederea asigurării aplicării unor bune practici în materie de măsuri de protecție a culturilor pentru a preveni infecțiile micotice.

10.1.2. OSA efectuează controale pentru a verifica punerea în aplicare efectivă a cerințelor menționate la subpct. 10.1.1.

  - Concepția produsului, prelucrarea și încălzirea

10.2.1. OSA se asigură că pâinea este coaptă până se obține o culoare mai deschisă pentru a reduce formarea acrilamidei ținând seama de concepția produsului și de posibilitățile tehnice.

10.2.2. OSA prelungesc timpul de fermentare a drojdiei ținând seama de concepția produsului și de posibilitățile tehnice.

10.2.3. OSA reduc contribuția termică prin optimizarea temperaturii și a timpului de coacere în măsura în care este posibil.

10.2.4. OSA furnizează instrucțiuni pentru coacerea pâinii care urmează să fie finalizată la domiciliu, în zonele de coacere, în magazinele de vânzare cu amănuntul sau în unități de alimentație publică.

10.2.5. OSA substituie ingredientele care au potențialul de a mări nivelurile de acrilamidă în produsul finit atunci când acest fapt este compatibil cu concepția produselor și cu posibilitățile tehnice, care includ, de exemplu, utilizarea de fructe cu coajă lemnoasă și semințe prăjite la temperaturi mai mici, mai degrabă decât la temperaturi mai mari.

10.2.6. OSA înlocuiesc fructoza cu glucoză în special în rețetele care conțin bicarbonat de amoniu (E 503), atunci când concepția produsului o permite și în măsura în care este posibil. Această operațiune include, de exemplu, înlocuirea siropului de zahăr invertit și a mierii, care conține niveluri mai mari de fructoză, cu sirop de glucoză.

10.2.7. În produsele cu un conținut mic de umiditate, OSA utilizează asparaginază pentru a reduce asparagina în măsura în care este posibil și ținând seama de rețeta produsului, de ingrediente, de conținutul de umiditate și de proces.

Anexa nr. 2

la Regulamentul de stabilire a măsurilor

de diminuare și a nivelurilor de referință pentru

reducerea prezenței acrilamidei în produsele alimentare

MĂSURI DE DIMINUARE A NIVELURILOR DE ACRILAMIDĂ

ÎN PRODUSELE ALIMENTARE

Secțiunea 1 - Măsuri de diminuare care trebuie aplicate

de către OSA menționați la pct. 4

1. OSA care produc produse din cartofi aplică următoarele măsuri de diminuare:

1.1. Pentru cartofii prăjiți și alte produse tăiate (prăjite prin imersiune în ulei) din cartofi:

1.1.1. dacă sunt disponibile și în măsura în care sunt compatibile cu produsul alimentar care se dorește a fi obținut, se utilizează soiuri de cartofi cu conținut de zaharuri mai mic. În acest sens, furnizorul este consultat pentru a stabili cele mai potrivite soiuri de cartofi.

1.1.2. se păstrează la o temperatură mai mare de 60C.

1.2. Înainte de procesul de prăjire, cu excepția produselor congelate pe bază de cartofi, pentru care instrucțiunile de preparare trebuie urmate în scopul de a reduce conținutul de zaharuri, dacă este posibil și în măsura în care este compatibilă cu produsul alimentar care se dorește a fi obținut în cazul cartofilor pai neprăjiți, se ia una dintre următoarele măsuri:

1.2.1. spălare și înmuiere, preferabil timp de 30 de minute până la două ore, în apă rece. Înainte de prăjire, cartofii pai se clătesc în apă curată.

1.2.2. înmuiere timp de câteva minute, în apă caldă. Înainte de prăjire, cartofii pai se clătesc în apă curată.

1.2.3. blanșarea cartofilor conduce la niveluri mai mici de acrilamidă și, prin urmare, atât cât este posibil, se albesc cartofii.

1.3. Atunci când se prepară cartofi prăjiți sau când se prăjesc alte produse pe bază de cartofi:

1.3.1. se folosesc uleiuri și grăsimi pentru prăjire care permit prăjirea mai rapidă și/sau la temperaturi mai mici. Furnizorii de ulei/grăsimi pentru gătit sunt consultați pentru a stabili care este cel mai adecvat ulei sau cea mai adecvată grăsime.

1.3.2. temperaturile de prăjire sunt sub 1750C și, în orice caz, cât mai mici posibile ținând seama de cerințele privind siguranța produselor alimentare.

1.3.3. calitatea uleiului și a grăsimii pentru prăjire se menține prin curățarea lor frecventă pentru a elimina particulele fine și grosiere.

1.3.4. pentru prepararea cartofilor prăjiți, OSA trebuie să utilizeze ghidurile disponibile referitoare la culori, care conțin orientări cu privire la combinația optimă de culoare și niveluri mici de acrilamidă, care trebuie să fie afișat în mod vizibil la locul de muncă astfel încât să fie la dispoziția personalului care prepară mâncarea.

2. OSA care produc pâine și produse fine de panificație utilizează următoarele măsuri de diminuare în procesul de coacere:

2.1. În măsura în care este posibil și compatibil cu procesul de producție și cerințele de igienă:

2.1.1. prelungirea timpului de fermentare a drojdiei;

2.1.2. conținutul de umiditate al aluatului pentru fabricarea unui produs cu un conținut mic de umiditate se optimizează;

2.1.3. reducerea temperaturii cuptorului și prelungirea timpului de coacere.

2.2. Produsele se coc până la o culoare finală mai deschisă, iar prăjirea până la obținerea unei culori închise se evită în cazul în care culoarea închisă a crustei este rezultatul unei frigeri puternice și nu are legătură cu compoziția sau natura specifică a pâinii care determină o crustă de culoare închisă.

3. Atunci când prepară sandviciuri, OSA se asigură că ele sunt prăjite până se obține culoarea optimă. Este adecvat ca la fabricarea acestor produse specifice să se utilizeze, dacă sunt disponibile, ghiduri referitoare la culori, elaborate pentru tipuri de produse specifice, conținând îndrumări cu privire la combinația optimă de culoare și niveluri mici de acrilamidă și se afișează în mod vizibil la locul de muncă astfel încât să fie la dispoziția personalului care prepară mâncarea. În cazul în care se utilizează pâine sau produse de panificație preambalate care urmează să fie finalizate, se urmează instrucțiunile de preparare.

Secțiunea a 2-a - Măsuri de diminuare

care trebuie aplicate de către OSA menționați la pct. 5

1. Cerință generală

OSA acceptă produsele menționate la pct. 2 din prezentul regulament, numai de la OSA care au pus în aplicare toate măsurile de diminuare stabilite în anexa nr. 1.

2. Cartofi prăjiți și alte produse tăiate (prăjite prin imersiune în ulei) din cartofi

2.1. OSA urmează instrucțiunile cu privire la depozitare furnizate de către OSA sau de furnizori sau prevăzute în măsurile de diminuare relevante din anexa nr. 1;

2.2. utilizează proceduri operaționale standard și friteuze calibrate, dotate cu temporizatoare computerizate și programate la parametri standard (timp-temperatură);

2.3. monitorizează nivelul de acrilamidă din produsele finite pentru a verifica dacă măsurile de diminuare sunt eficace în ceea ce privește menținerea nivelurilor de acrilamidă sub nivelul de referință.

3. Produse de panificație

OSA monitorizează nivelul de acrilamidă din produsele finite pentru a verifica dacă măsurile de diminuare sunt eficace în ceea ce privește menținerea nivelurilor de acrilamidă sub nivelul de referință.

4. Cafea

OSA asigură faptul că nivelul de acrilamidă din cafeaua furnizată este mai mic decât nivelul de referință specificat în anexa nr. 4, ținând, totuși, seama că acest fapt s-ar putea să nu fie posibil pentru toate tipurile de cafea, în funcție de compoziție și de caracteristicile de prăjire. În aceste cazuri, se furnizează o justificare de către furnizor.

Anexa nr. 3

la Regulamentul de stabilire a măsurilor

de diminuare și a nivelurilor de referință pentru

reducerea prezenței acrilamidei în produsele alimentare

CERINȚE REFERITOARE LA EȘANTIONARE ȘI ANALIZARE

1. Eșantionarea

1.1. Eșantionul este reprezentativ pentru lotul eșantionat.

1.2. OSA se asigură că realizează eșantionarea și analizarea reprezentativă a produselor lor pentru a detecta prezența acrilamidei cu scopul de a verifica eficiența măsurilor de diminuare și anume că nivelurile de acrilamidă sunt în mod constant sub nivelurile de referință.

1.3. OSA se asigură că un eșantion reprezentativ din fiecare tip de produs este prelevat pentru analiza concentrației de acrilamidă. Un „tip de produs” include grupuri de produse cu ingrediente, concepție a rețetei, concepție a procesului și/sau control al procesului identice sau similare, acestea având o influență potențială asupra nivelurilor de acrilamidă din produsul finit. Programele de monitorizare acordă prioritate tipurilor de produse care au potențialul demonstrat de a depăși nivelul de referință, iar în cazul în care sunt fezabile alte măsuri de diminuare, programele de monitorizare trebuie să se bazeze pe analiza riscurilor.

2. Analizarea

2.1. OSA furnizează date suficiente pentru a permite o evaluare a nivelului de acrilamidă și a probabilității ca tipul de produs să depășească nivelul de referință.

2.2. Eșantioanele se analizează într-un laborator care participă la programe adecvate de testare a competenței [care respectă „Protocolul Internațional Armonizat pentru Testarea Competenței Laboratoarelor de Analize (Chimice)”dezvoltat sub auspiciile IUPAC/ISO/AOAC] și care utilizează metode aprobate de analiză pentru detecție și cuantificare. Laboratoarele pot demonstra că dispun de proceduri interne de control al calității. Exemple de astfel de proceduri sunt reprezentate de „Orientările ISO/AOAC/IUPAC privind controlul intern al calității în laboratoarele de chimie analitică”.

Ori de câte ori este posibil, se estimează veridicitatea analizei prin includerea în analiză a materialelor de referință certificate.

2.3. Metoda de analiză utilizată pentru analiza acrilamidei trebuie să îndeplinească următoarele criterii de performanță:

| Parametru | Criteriu |
| --- | --- |
| Aplicabilitate | Produsele alimentare precizate în prezentul regulament |
| Specificitate | Fără interferențe de matrice sau spectrale |
| Eșantioane martor din teren | Sub limita de detecție (LOD) |
| Repetabilitate (RSDr) | de 0,66 ori RSDR astfel cum rezultă din ecuația Horwitz (modificată) |
| Reproductibilitate (RSDR) | astfel cum rezultă din ecuația lui Horwitz (modificată) |
| Recuperare | 75-110 % |
| Limita de detecție (LOD) | Trei zecimi din LOQ |
| Limita de cuantificare (LOQ) | Pentru nivelul de referință < 125 μg/kg: ≤ două cincimi din nivelul de referință (totuși, nu este necesare să fie sub 20 μg/kg) Pentru nivelul de referință ≥ 125 μg/kg: ≤ 50 μg/kg |

2.4. Analiza acrilamidei poate fi înlocuită cu măsurarea proprietăților produsului (de exemplu, culoarea) sau a parametrilor procesului, cu condiția să se poată demonstra o corelație statistică între proprietățile produsului și parametrii procesului și nivelul de acrilamidă.

3. Frecvența eșantionării

3.1. Cel puțin o dată pe an, OSA eșantionează și analizează produse care au un nivel de acrilamidă cunoscut și bine controlat. OSA efectuează eșantionarea și analizarea cu o frecvență mai mare a produselor care au potențialul de a depăși nivelul de referință, iar în cazul în care sunt fezabile alte măsuri de diminuare, eșantionarea și analizarea trebuie să se bazeze pe analiza riscurilor.

3.2. În baza evaluării efectuate, OSA specifică frecvențele adecvate de analizare a fiecărui tip de produs. Evaluarea se repetă dacă un produs sau un proces este modificat într-un mod care ar putea să conducă la o modificare a nivelului de acrilamidă din produsul finit.

4. Diminuare

În cazul în care rezultatul analitic, corectat pentru recuperare, dar fără a lua în considerare incertitudinea de măsurare, indică faptul că un produs a depășit nivelul de referință sau conține acrilamidă la un nivel mai mare decât cel anticipat (ținând seama de analizele anterioare, dar mai mic decât nivelul de referință), OSA efectuează o revizuire a măsurilor de diminuare aplicate și iau măsuri de diminuare disponibile suplimentare pentru a se asigura că nivelul de acrilamidă din produsul finit este sub nivelul de referință. Acest fapt trebuie să fie demonstrat prin efectuarea unor noi eșantionări și analizări reprezentative, după introducerea măsurilor de diminuare suplimentare.

5. Informarea autorităților competente

La cerere, OSA pun anual la dispoziția autorității competente rezultatele analitice obținute în urma analizelor, împreună cu descrierea produselor analizate. Detalii privind măsurile de diminuare luate pentru a reduce nivelurile de acrilamidă sub nivelul de referință se furnizează pentru produsele care depășesc nivelul de referință.

Anexa nr. 4

la Regulamentul de stabilire a măsurilor

de diminuare și a nivelurilor de referință pentru

reducerea prezenței acrilamidei în produsele alimentare

NIVELURI DE REFERINȚĂ PENTRU DEPISTAREA PREZENȚEI ACRILAMIDEI ÎN PRODUSELE ALIMENTARE

| Produs alimentar | Nivel de referință, μg/kg |
| --- | --- |
| Cartofi prăjiți (gata pentru consum) | 500 |
| Cartofi prăjiți (chipsuri) din cartofi proaspeți și din aluat de cartofi Produse crocante pe bază de cartofi Alte produse pe bază de cartofi din aluat de cartofi | 750 |
| Pâine moale: |  |
| Pâine obținută din grâu | 50 |
| Pâine moale, alta decât pâinea obținută din grâu | 100 |
| Cereale pentru micul dejun (cu excepția porridge-ului): |  |
| produse din tărâțe și boabe întregi de cereale, boabe expandate | 300 |
| produse pe bază de grâu și secară1 | 300 |
| produse pe bază de porumb, ovăz, alac, orz și orez1 | 150 |
| Biscuiți și vafe | 350 |
| Produse crocante, cu excepția celor pe bază de cartofi | 400 |
| Pâine crocantă | 350 |
| Turtă dulce | 800 |
| Produse similare cu celelalte produse din această categorie | 300 |
| Cafea prăjită | 400 |
| Cafea instant (solubilă) | 850 |
| Înlocuitori de cafea: |  |
| înlocuitori de cafea exclusiv din cereale | 500 |
| înlocuitori de cafea pe bază de amestec de cereale și cicoare2 | - |
| înlocuitori de cafea exclusiv din cicoare | 4000 |
| Produsele alimentare pentru sugari, produsele alimentare pe bază de cereale prelucrate pentru sugari și copii de vârstă mică, cu excepția biscuiților și a pesmetului3 | 40 |
| Biscuiți și pesmet pentru sugari și copii de vârstă mică3 | 150 |
| 1Cereale care nu sunt boabe integrale și/sau care nu au la bază tărâțe. Cereala prezentă în cea mai mare cantitate determină categoria. 2 Nivelul de referință care urmează să fie aplicat înlocuitorilor de cafea pe bază de amestec de cereale și cicoare ia în considerare proporția relativă a acestor ingrediente în produsul finit. 3Astfel cum este prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 179/2018 cu privire la aprobarea regulamentelor sanitare privind alimentele destinate sugarilor și copiilor de vîrstă mică, alimentele destinate unor scopuri medicale speciale și înlocuitorii unei diete totale pentru controlul greutății. |  |

Anexa nr. 2

la Hotărârea Guvernului nr.      /2025

Regulamentul

de stabilire a metodelor de eșantionare și de analiză pentru controlul nivelurilor de micotoxine din produse alimentare

Prezentul Regulament transpune Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/2782 al Comisiei din 14 decembrie 2023 de stabilire a metodelor de eșantionare și de analiză pentru controlul nivelurilor de micotoxine din produse alimentare și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 401/2006, CELEX: 32023R2782, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Seria L din 15.12.2023, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/885 al Comisiei din 20 martie 2024.

1. În sensul prezentului regulament, următoarele noțiuni semnifică:

concentrație-țintă de screening (screening target concentration – STC) - concentrația de interes pentru detectarea micotoxinelor dintr-un eșantion. Când scopul este să se testeze respectarea limitelor reglementate, STC este egală cu nivelul maxim aplicabil. În alte scopuri sau în cazul în care nu a fost stabilit un nivel maxim, STC este predefinită de laborator;

deviație standard relativă de repetabilitate - (repeatability relative standard deviation – RSDr) înseamnă deviația standard relativă (%) calculată pe baza rezultatelor generate în condiții de repetabilitate (precizie de repetabilitate): utilizând aceeași metodă pentru același eșantion de material într-un singur laborator de către același operator, cu același instrument, într-un interval scurt de timp (1 zi sau 1 secvență);

deviație standard relativă de reproductibilitate intralaborator (within-laboratory reproducibility relative standard deviation– RSDwR) - deviația standard relativă (%) calculată pe baza rezultatelor generate în condiții de reproductibilitate intralaborator (precizie intermediară): utilizând aceeași metodă pentru același eșantion de material într-un singur laborator, dar în zile diferite (de preferință, la intervale mai lungi de timp), fiind posibile și alte condiții, cum ar fi operatori diferiți și/sau instrumente diferite (echivalente);

deviație standard relativă de reproductibilitate (reproducibility relative standard deviation – RSDR) - deviația standard relativă (%) calculată pe baza rezultatelor obținute în condiții de reproductibilitate (precizie interlaboratoare), ceea ce înseamnă că același material este analizat de laboratoare diferite. Valoarea RSDR poate fi derivată, în special, din studii în colaborare și din teste de aptitudine;

eroare sistematică - diferența dintre valoarea măsurată și concentrația de referință;

eșantion de control negativ - un eșantion despre care se știe că nu conține micotoxina care face obiectul screeningului, ca urmare a unei determinări anterioare efectuată printr-o metodă de confirmare cu o sensibilitate suficientă ori ca urmare a aplicării altei metode sau, când nu se poate obține un astfel de eșantion, materialul cu cel mai mic nivel care poate fi obținut, atâta timp cât conținutul permite să se ajungă la concluzia că metoda de screening este adecvată scopului urmărit;

eșantion de control pozitiv - un eșantion care conține micotoxina în concentrația-țintă de screening, de exemplu un material de referință atestat, un material al cărui conținut este cunoscut (cum ar fi un material de test provenind din teste de aptitudine) sau un material care a fost caracterizat suficient printr-o metodă de confirmare. În absența oricăreia dintre cele de mai sus, poate fi utilizat un amestec de eșantioane cu niveluri diferite de contaminare sau un eșantion îmbogățit preparat în laborator și caracterizat suficient, cu condiția să se poată dovedi că nivelul de contaminare a fost verificat.

eșantion de laborator - o parte sau o cantitate reprezentativă din eșantionul reunit care este destinată laboratorului;

eșantion despre care se știe că nu conține - un eșantion în care cantitatea de analit nu depășește 1/5 din STC. Dacă poate fi cuantificat printr-o metodă de confirmare, nivelul se ia în considerare pentru evaluarea de validare;

eșantion fals negativ - un eșantion al cărui conținut de micotoxine este > decât STC, dar care a fost declarat negativ;

eșantion fals suspect - un eșantion negativ care a fost declarat suspect;

eșantion-increment - o cantitate de material prelevată dintr-un singur loc dintr-un lot sau dintr-un sublot;

eșantion negativ - un eșantion al cărui conținut de micotoxine este < decât STC cu o certitudine de 95 % (adică probabilitatea ca eșantionul să fie incorect declarat negativ este de 5 %);

eșantion reunit - totalul combinat al tuturor eșantioanelor-increment prelevate dintr-un lot sau dintr-un sublot;

eșantion suspect (pozitiv la screening) - un eșantion care depășește valoarea-limită și al cărui conținut de micotoxină poate fi mai mare decât STC;

limită de cuantificare (limit of quantification – LOQ) - cel mai mic conținut de analit care poate fi măsurat cu o certitudine statistică rezonabilă. În contextul prezentului regulament, această limită înseamnă cel mai mic nivel validat cu succes: cea mai mică concentrație de analit testată dintr-un eșantion de material, pentru care s-a demonstrat că sunt îndeplinite criteriile de recuperare, precizie și identificare. Pentru evaluarea riscurilor, LOQ-urile utilizabile sunt, în general, mai mici decât ceea ce este necesar în cadrul controlului oficial pentru verificarea respectării unei limite maxime, deoarece scopul este să se genereze date numerice pentru cea mai mare parte a eșantioanelor analizate (și anume să se evite datele cenzurate la stânga), pentru a se putea efectua evaluări exacte ale expunerii. Pentru monitorizare se poate accepta și raportarea unor niveluri sub LOQ definită în contextul prezentului regulament;

metode de confirmare - metode care oferă informații complete sau complementare care permit identificarea și cuantificarea fără echivoc a micotoxinei la nivelul de interes;

metodă de screening - metoda utilizată pentru selectarea eșantioanelor ale căror niveluri de micotoxine depășesc concentrația-țintă de screening (STC) cu o anumită certitudine. În scopurile screeningului care vizează micotoxinele, se consideră adecvată o certitudine de 95 %. Rezultatul analizei screeningului este fie „negativ”, fie „suspect”. Metodele de screening permit o capacitate mare de analiză a eșantioanelor, eficientă din punctul de vedere al costurilor, sporind astfel șansa de descoperire de noi incidente cu un nivel mare de expunere și de riscuri de sănătate pentru consumatori. Aceste metode se bazează pe metode bioanalitice, pe LC-MS sau pe HPLC. Rezultatele obținute cu eșantioanele care depășesc valoarea-limită se verifică prin reanalizarea completă a eșantionului original printr-o metodă de confirmare;

recuperare (Rec, %) - procentul obținut prin aplicarea formulei x/xref × 100 %, unde:

x = concentrația măsurată (corectată, în cazul eșantioanelor îmbogățite, cu concentrația de fond, dacă eșantioanele nu sunt martori)

xref = concentrația de referință [concentrația unui material de referință certificat (Certified Reference Material – CRM), a unui material de test de aptitudine sau a unui eșantion îmbogățit];

subeșantion - o cantitate de material prelevată din eșantionul reunit pentru controlul scleroților ergotului prin examinare vizuală;

valoare-limită - răspunsul, semnalul sau concentrația care se obține prin metoda de screening și peste care eșantionul este considerat „suspect”. Valoarea-limită este stabilită în timpul validării și ține seama de variabilitatea măsurătorii.

2. Eșantionarea pentru controlul nivelurilor de micotoxine din produse alimentare se efectuează în conformitate cu metodele prevăzute în anexanr. nr. 1.

3. În cazul unui aliment care nu poate fi încadrat într-o categorie de produse alimentare pentru care a fost stabilită o procedură de eșantionare în anexa nr. 1, procedura de eșantionare se determină având în vedere granulozitatea produsului alimentar respectiv sau similaritatea produsului alimentar respectiv cu un produs care poate fi încadrat în una dintre categoriile de produse alimentare din aceeași anexă.

4. În cazul unui produs alimentar care nu poate fi încadrat în niciuna dintre categoriile de produse alimentare enumerate în anexa nr. 1 și în care, pe baza dovezilor, micotoxina este distribuită în mod omogen, eșantionarea se realizează prin procedura de eșantionare stabilită în Regulile privind metodele de prelevare şi analiză a probelor pentru controlul oficial al nivelurilor de plumb, cadmiu, mercur, staniu anorganic, 3-MCPD şi hidrocarburi policiclice aromatice în produsele alimentare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 941/2010.

5. Pregătirea eșantioanelor și metodele de analiză utilizate pentru controlul nivelurilor de micotoxine din produse alimentare respectă criteriile prevăzute în anexa nr. 2.

Anexa nr. 1

la Regulamentul de stabilire a metodelor de eșantionare

și de analiză pentru controlul nivelurilor de micotoxine din produse alimentare

Metodele de eșantionare pentru controlul nivelurilor de micotoxine din alimente

Secțiunea 1 - Dispoziții generale

1.1. Dispoziții generale

1.1.1. Personalul

Eșantionarea se efectuează de către personalul desemnat de autoritatea competentă.

1.1.2. Materialul de eșantionat

Se eșantionează separat fiecare lot care urmează să fie examinat. În conformitate cu dispozițiile specifice de eșantionare aplicabile diferitelor micotoxine, loturile mari se împart în subloturi care se eșantionează separat.

1.1.3. Măsurile de precauție

În timpul prelevării și pregătirii eșantioanelor, se iau măsuri de precauție pentru a se evita orice modificare care ar putea afecta:

1.1.3.1. conținutul de micotoxine, determinarea analitică sau reprezentativitatea eșantioanelor reunite;

1.1.3.2. siguranța alimentară a loturilor de eșantionat.

Se iau, de asemenea, toate măsurile necesare pentru a se garanta siguranța persoanelor care efectuează eșantionarea.

1.1.4. Eșantioanele-increment

Eșantioanele-increment se prelevă în diferite puncte distribuite în întregul lot sau sublot. Orice deviere de la această normă se semnalează în procesul verbal prevăzut la pct. 1.1.8.

1.1.5. Pregătirea eșantionului reunit

Eșantionul reunit se obține prin amestecarea tuturor eșantioanelor-increment.

1.1.6. Eșantioanele-duplicat

Eșantioanele-duplicat utilizate în scop de asigurare a respectării legislației, de apărare și stabilire a unei referințe se prelevă din eșantionul reunit omogenizat, cu excepția cazului în care o astfel de procedură este contrară normelor legale privind drepturile operatorilor din sectorul alimentar.

1.1.7. Ambalarea și transportarea eșantioanelor

Fiecare eșantion se introduce într-un recipient curat dintr-un material inert, care oferă o protecție adecvată împotriva contaminării și împotriva deteriorării în timpul transportului. Se iau toate măsurile de precauție necesare pentru a se evita orice schimbare a compoziției eșantionului, care ar putea surveni în timpul transportului sau al depozitării.

1.1.8. Sigilarea și etichetarea eșantioanelor

Fiecare eșantion prelevat în scop oficial se sigilează și se identifică la locul prelevării.

Pentru fiecare eșantionare se păstrează o evidență care să permită identificarea neambiguă a fiecărui lot, menționându-se data și locul eșantionării, precum și orice altă informație suplimentară care ar putea să fie de ajutor analistului.

1.2. Diferite tipuri de loturi

1.2.1. Produsele alimentare se pot comercializa în vrac, în recipiente sau în ambalaje individuale, precum sacii, pungile sau ambalajele pentru vânzarea cu amănuntul/individuale. Metoda de eșantionare poate fi aplicată pentru produse introduse pe piață în vrac, în recipiente sau în ambalaje individuale, precum sacii, pungile, ambalajele pentru vânzarea cu amănuntul/individuale sau orice altă formă diferită.

1.2.2. Fără a se aduce atingere dispozițiilor specifice referitoare la eșantionare prevăzute în alte părți din prezenta anexă, pentru calcularea frecvenței de eșantionare a loturilor introduse pe piață în ambalaje individuale, precum sacii, pungile sau ambalajele pentru vânzarea cu amănuntul/individuale se utilizează, ca ghid, următoarea formulă:

Frecvența de eșantionare (FE) n = (Greutatea lotului × Greutatea eșantionului-increment)/(Greutatea eșantionului reunit × Greutatea ambalajului individual),

unde:

greutatea: în kg

frecvența de eșantionare (FE): fiecare al n-lea ambalaj individual din care se prelevă un eșantion-increment (zecimalele se rotunjesc la numărul întreg cel mai apropiat).

1.3. Eșantionarea produselor cu un raport volum/greutate mare

Cu excepția suplimentelor alimentare, polen și produse din polen și a plantelor aromatice uscate, infuzii de plante (produs uscat), ceaiuri (produs uscat) și mirodenii sub formă de pulbere, în cazul eșantionării produselor alimentare care au un volum mare în comparație cu greutatea lor [și anume un volum (dm3)/greutate (kg) > 5], cerințele privind greutatea pot fi înlocuite cu cerințe echivalente privind volumul (adică 1 kg se înlocuiește cu 1 dm3).

Secțiunea a 2-a - Metode de eșantionare

1. METODA DE EȘANTIONARE A CEREALELOR, A SEMINŢELOR OLEAGINOASE, ALTELE DECÂT ALUNELE DE PĂMÂNT, A PRODUSELOR DIN CEREALE ȘI A PRODUSELOR DIN SEMINŢE OLEAGINOASE, ALTELE DECÂT PRODUSELE DIN ALUNE DE PĂMÂNT.

1.1. Greutatea eșantionului-increment

1.1.1. Greutatea eșantionului-increment este de aproximativ 100 g, dacă nu se specifică altfel în prezenta parte și cu excepția semințelor oleaginoase sau a boabelor de cereale în cazul cărora 1000 de semințe/grăunțe cântăresc mai puțin de 10 g (în continuare - semințe oleaginoase cu granulozitate mică sau boabe de cereale).

1.1.2. Pentru semințele oleaginoase cu granulozitate mică sau boabe de cereale, eșantionul-increment este de aproximativ 25 g.

1.1.3. În cazul loturilor în ambalaje pentru vânzarea cu amănuntul/individuale, greutatea eșantionului-increment depinde de greutatea ambalajului pentru vânzarea cu amănuntul/individual.

1.1.4. În cazul ambalajelor pentru vânzarea cu amănuntul/individuale de peste 100 g (sau 25 g, în cazul semințelor oleaginoase cu granulozitate mică sau al boabelor de cereale), se obțin eșantioane reunite cu o greutate mai mare decât greutatea necesară indicată în tabelele nr. 1 și nr. 2. Dacă greutatea unui singur ambalaj pentru vânzarea cu amănuntul/individual este mult mai mare (și anume de peste două ori mai mare) de 100 g (sau 25 g, în cazul semințelor oleaginoase cu granulozitate mică sau al boabelor de cereale), se prelevă, ca eșantion-increment, 100 g (sau 25 g, în cazul semințelor oleaginoase cu granulozitate mică sau al boabelor de cereale) din fiecare ambalaj pentru vânzarea cu amănuntul/individual. Această operație poate fi efectuată în momentul prelevării eșantionului sau în laborator.

1.1.5. În cazurile în care o astfel de metodă de eșantionare ar avea consecințe comerciale inacceptabile ca urmare a deteriorării lotului (din cauza formei ambalajului, din cauza mijlocului de transport sau din alte motive), se poate aplica altă metodă de eșantionare. Mai precis, în cazul în care un produs de valoare se comercializează în ambalaje pentru vânzarea cu amănuntul/individuale de 500 g sau 1 kg, eșantionul reunit poate fi obținut prin reunirea unui număr de eșantioane-increment inferior celui indicat în tabelele nr. 1 și nr. 2, cu condiția ca greutatea sa să fie egală cu greutatea necesară pentru eșantionul reunit, astfel cum se menționează în tabelele respective.

1.1.6. În cazul în care ambalajele pentru vânzarea cu amănuntul/individuale cântăresc mai puțin de 100 g (sau 25 g, în cazul semințelor oleaginoase cu granulozitate mică sau al boabelor de cereale) și dacă diferența nu este foarte mare (adică nu mai puțin de jumătate din 100 g sau 25 g), se consideră că un ambalaj pentru vânzarea cu amănuntul/individual constituie un singur eșantion-increment, de unde rezultă un eșantion reunit cu o greutate mai mică decât greutatea necesară indicată în tabelele nr. 1 și nr. 2. În cazul în care ambalajele pentru vânzarea cu amănuntul/individuale cântăresc mult mai puțin de 100 g (sau 25 g, în cazul semințelor oleaginoase cu granulozitate mică sau al boabelor de cereale, un eșantion-increment constă în două sau mai multe ambalaje pentru vânzarea cu amănuntul/individuale, astfel încât greutatea să se apropie cât mai mult posibil de 100 g (sau de 25 g, în cazul semințelor oleaginoase cu granulozitate mică sau al boabelor de cereale).

1.2. Sinteza metodei de eșantionare a cerealelor, a semințelor oleaginoase, altele decât alunele de pământ, a produselor din cereale și a produselor din semințe oleaginoase, altele decât produsele din alune de pământ

Tabelul nr. 1. Împărțirea loturilor în subloturi în funcție de produs și de greutatea lotului

| Produs | Greutatea lotului (tone) | Greutatea subloturilor sau numărul de subloturi | Numărul de eșantioane-increment | Greutatea eșantionului reunit (în kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cereale, semințe oleaginoase, altele decât alunele de pământ, produse din cereale și produse din semințe oleaginoase, altele decât produsele din alune de pământ | > 300 și < 1500 | 3 subloturi | 100 | 10 2,5 pentru semințe oleaginoase cu granulozitate mică sau boabe de cereale |
|  | ≥ 100 și ≤ 300 | 100 de tone | 100 | 10 2,5 pentru semințe oleaginoase cu granulozitate mică sau boabe de cereale |
|  | < 100 | - | 3 – 1001 | 1 - 10 0,25 -2,5 pentru semințe oleaginoase cu granulozitate mică sau boabe de cereale |
| 1 În funcţie de greutatea lotului – a se vedea tabelul nr 2. |  |  |  |  |

1.3. Metoda de eșantionare a cerealelor, a semințelor oleaginoase, altele decât alunele de pământ, a produselor din cereale și a produselor din semințe oleaginoase, altele decât produsele din alune de pământ, pentru loturile ≥ 50 de tone

1.3.1. Fiecare lot se împarte în subloturi în conformitate cu tabelul nr. 1, cu condiția ca subloturile să poată fi separate fizic. Având în vedere că greutatea lotului nu este întotdeauna un multiplu exact al greutății subloturilor, greutatea sublotului poate depăși greutatea menționată cu maximum 20 %. În cazul în care lotul nu este sau nu poate fi separat fizic în subloturi, se prelevă din acesta cel puțin 100 de eșantioane-increment. Pentru loturile > 500 de tone, numărul de eșantioane-increment este prevăzut la pct. 14.2.

1.3.2. Fiecare sublot se eșantionează separat.

1.3.3. Numărul de eșantioane-increment: 100. Greutatea eșantionului reunit = 10 kg (sau 2,5 kg în cazul cerealelor și semințelor oleaginoase cu granulozitate mică).

1.3.4. Dacă nu este posibilă aplicarea metodei de eșantionare prevăzute la prezentul punct, din cauza consecințelor comerciale inacceptabile pe care le-ar avea deteriorarea lotului (din cauza formei ambalajului, din cauza mijlocului de transport), se poate aplica o altă metodă de eșantionare, cu condiția ca aceasta să fie cât se poate de reprezentativă și descrisă și documentată integral. Se poate recurge la altă metodă de eșantionare și atunci când, în mod concret, este imposibil să se utilizeze metoda de eșantionare sus-menționată. Este cazul loturilor mari de cereale stocate în depozite sau al cerealelor stocate în silozuri. Eșantionarea unor astfel de loturi se efectuează în conformitate cu normele prevăzute la pct. 14.

1.4. Metoda de eșantionare a cerealelor, a semințelor oleaginoase, altele decât alunele de pământ, a produselor din cereale și a produselor din semințe oleaginoase, altele decât produsele din alune de pământ, pentru loturile < 50 de tone

1.4.1. Pentru loturile de cereale, semințe oleaginoase, altele decât alunele de pământ, produse din cereale și produse din semințe oleaginoase, altele decât alunele de pământ, care cântăresc mai puțin de 50 de tone, se utilizează planul de eșantionare cu 10-100 de eșantioane-increment, în funcție de greutatea lotului, de unde rezultă un eșantion reunit de 1-10 kg (sau 0,25-2,5 kg în cazul semințelor oleaginoase cu granulozitate mică sau al boabelor de cereale). Pentru loturile foarte mici (≤ 0,5 tone), se poate preleva un număr mai mic de eșantioane-increment, dar, în acest caz și eșantionul reunit care însumează toate eșantioanele-increment cântărește cel puțin 1 kg (sau 0,25 kg în cazul cerealelor și semințelor oleaginoase cu granulozitate mică), și cel puțin 1 kg pentru determinarea scleroților ergotului.

1.4.2. Pentru stabilirea numărului de eșantioane-increment de prelevat se utilizează cifrele din tabelul nr. 2.

Tabelul nr. 2. Numărul de eșantioane-increment de prelevat în funcție de greutatea lotului de cereale, semințe oleaginoase, altele decât alunele de pământ, produse din cereale și produse din semințe oleaginoase, altele decât alunele de pământ

| Greutatea lotului (în tone) | Numărul de eșantioane-increment | Greutatea eșantionului reunit, kg2 | Greutatea eșantionului reunit, kg2, pentru semințe oleaginoase cu granulozitate mică sau boabe de cereale |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤ 0,05 | 3 | 1 | 0,25 |
| > 0,05 -≤ 0,5 | 5 | 1 | 0,25 |
| > 0,5 -≤ 1 | 10 | 1 | 0,25 |
| > 1 -≤ 3 | 20 | 2 | 0,5 |
| > 3 -≤ 10 | 40 | 4 | 1,0 |
| > 10 -≤ 20 | 60 | 6 | 1,5 |
| > 20 -≤ 100 | 100 | 10 | 2,5 |
| 2 Când controlul este efectuat pentru depistarea prezenței scleroților ergotului, greutatea eșantionului reunit este de cel puțin 1 kg. |  |  |  |

1.5. Eșantionarea în etapa de vânzare cu amănuntul

1.5.1. Eșantionarea produselor alimentare în etapa de vânzare cu amănuntul se efectuează, în măsura posibilului, în conformitate cu dispozițiile referitoare la eșantionare.

1.5.2. În cazul în care acest lucru nu este posibil, se poate aplica altă metodă de eșantionare în etapa de vânzare cu amănuntul, cu condiția să se garanteze că eșantionul reunit este suficient de reprezentativ pentru lotul eșantionat și descris și documentat integral. În orice caz, eșantionul reunit cântărește cel puțin 1 kg. În cazul în care porţiunea de eșantionat este prea mică pentru obţinerea unui eșantion reunit de 1 kg, eșantionul reunit poate să cântărească mai puţin de 1 kg.

1.6. Acceptarea unui lot sau sublot

1.6.1. Controlul efectuat pentru depistarea scleroților ergotului

Din eșantionul reunit se extrag pentru examinare două subeșantioane cu o greutate de cel puțin 0,5 kg și se examinează un singur subeșantion. În cazul în care rezultatul subeșantioanelor este mai mic sau egal cu 50 % (prag analitic) din nivelul maxim, eșantionul este conform cu nivelul maxim. Dacă rezultatul este mai mare de 50 % din nivelul maxim, este necesar să se examineze un alt subeșantion și pentru verificarea conformității cu nivelul maxim se utilizează media rezultatului celor două subeșantioane. Se obțin următoarele rezultate:

1.6.1.1. acceptare, dacă primul subeșantion conține mai puțin de 50 % din nivelul maxim de scleroți ai ergotului sau dacă media a două subeșantioane este conformă cu nivelul maxim;

1.6.1.2. respingere, dacă media a două subeșantioane depășește nivelul maxim.

1.6.2. Controlul efectuat pentru depistarea micotoxinelor

Se obțin următoarele rezultate:

1.6.2.1 acceptare, dacă eșantionul de laborator nu depășește nivelul maxim, ținându-se seama de corecția pentru recuperare și incertitudinea de măsurare;

1.6.2.2. respingere, dacă eșantionul de laborator depășește în mod clar nivelul maxim, ținându-se seama de corecția pentru recuperare și incertitudinea de măsurare. Această situație se întâlnește când rezultatul analitic (corectat pentru recuperare, dacă este cazul) minus incertitudinea de măsurare extinsă care rezultă din analiză, depășește nivelul maxim.

2. METODA DE EȘANTIONARE A FRUCTELOR USCATE ȘI A PRODUSELOR DERIVATE/PRELUCRATE, CU EXCEPȚIA SMOCHINELOR USCATE

Această metodă de eșantionare se aplică în cadrul controlului oficial efectuat pentru depistarea nivelurilor de micotoxine din fructele uscate și din produsele derivate/prelucrate, cu excepția smochinelor uscate și a produselor derivate/prelucrate din smochine uscate.

2.1. Greutatea eșantionului-increment

2.1.1. Greutatea eșantionului-increment este de aproximativ 100 g, dacă nu se specifică altfel la prezenta metodă de eșantionare.

2.1.2. În cazul loturilor în ambalaje pentru vânzarea cu amănuntul/individuale, greutatea eșantionului-increment depinde de greutatea ambalajului pentru vânzarea cu amănuntul/individual.

2.1.3. În cazul ambalajelor pentru vânzarea cu amănuntul/individuale de peste 100 g, se obțin eșantioane reunite cu o greutate mai mare decât greutatea necesară indicată în tabelele nr. 3 și nr. 4. Dacă greutatea unui singur ambalaj pentru vânzarea cu amănuntul/individual este mult mai mare (de peste două ori mai mare) decât 100 g, se prelevă, ca eșantion-increment, 100 g din fiecare ambalaj pentru vânzarea cu amănuntul/individual. Această operație poate fi efectuată în momentul prelevării eșantionului sau în laborator. Cu toate acestea, în cazurile în care o astfel de metodă de eșantionare ar avea consecințe comerciale inacceptabile ca urmare a deteriorării lotului (din cauza formei ambalajului, a mijlocului de transport), se poate aplica altă metodă de eșantionare. În cazul în care un produs de valoare se comercializează în ambalaje pentru vânzarea cu amănuntul/individuale de 500 g sau 1 kg, eșantionul reunit poate fi obținut prin reunirea unui număr de eșantioane-increment inferior celui indicat în tabelele nr. 3 și nr. 4, cu condiția ca greutatea sa să corespundă greutății necesare pentru eșantionul reunit.

2.1.4. În cazul în care ambalajele pentru vânzarea cu amănuntul/individuale cântăresc mai puțin de 100 g și dacă diferența nu este foarte mare (adică nu mai puțin de jumătate din 100 g), se consideră că un ambalaj pentru vânzarea cu amănuntul/individual constituie un singur eșantion-increment, de unde rezultă un eșantion reunit cu o greutate mai mică decât greutatea necesară indicată în tabelele nr. 3 și nr. 4. În cazul în care ambalajele pentru vânzarea cu amănuntul/individuale cântăresc mult mai puțin de 100 g, un eșantion-increment constă în două sau mai multe ambalaje pentru vânzarea cu amănuntul/individuale, astfel încât greutatea să se apropie cât mai mult posibil de 100 g.

2.2. Sinteza metodei de eșantionare a fructelor uscate și a produselor derivate/prelucrate, cu excepția smochinelor uscate

Tabelul nr. 3. Împărțirea loturilor în subloturi în funcție de produs și de greutatea lotului

| Produs | Greutatea lotului (în tone) | Greutatea subloturilor sau numărul de subloturi | Numărul de eșantioane-increment | Greutatea eșantionului reunit (în kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fructe uscate, cu excepția smochinelor uscate | ≥ 15 | 15 - 30 de tone | 100 | 10 |
|  | < 15 | — | 10 -1003 | 1 - 10 |
| 3 În funcție de greutatea lotului – a se vedea tabelul nr. 4. |  |  |  |  |

2.3. Metoda de eșantionare a fructelor uscate și a produselor derivate/prelucrate (loturi ≥ 15 tone), cu excepția smochinelor uscate

2.3.1. Fiecare lot se împarte în subloturi în conformitate cu tabelul nr. 3, cu condiția ca subloturile să poată fi separate fizic. Având în vedere că greutatea lotului nu este întotdeauna un multiplu exact al greutății subloturilor, greutatea sublotului poate depăși greutatea menționată cu maximum 20 %.

2.3.2. Fiecare sublot se eșantionează separat.

2.3.3. Numărul de eșantioane-increment: 100. Greutatea eșantionului reunit = 10 kg.

2.3.4. Dacă nu este posibilă aplicarea metodei de eșantionare prevăzute mai sus, din cauza consecințelor comerciale pe care le-ar avea deteriorarea lotului (din cauza formei ambalajului, din cauza mijlocului de transport etc.), se poate aplica o altă metodă de eșantionare, cu condiția ca aceasta să fie cât se poate de reprezentativă și descrisă și documentă integral.

2.4. Metoda de eșantionare a fructelor uscate și a produselor derivate/prelucrate (loturi < 15 tone), cu excepția smochinelor uscate

2.4.1. Pentru loturile de fructe uscate, cu excepția smochinelor, care cântăresc mai puțin de 15 tone, se utilizează planul de eșantionare cu 10-100 de eșantioane-increment, în funcție de greutatea lotului, de unde rezultă un eșantion reunit de 1-10 kg.

2.4.2. Pentru stabilirea numărului de eșantioane-increment de prelevat se pot utiliza cifrele din următorul tabel.

Tabelul nr. 4. Numărul de eșantioane-increment de prelevat în funcție de greutatea lotului de fructe uscate și de produse derivate/prelucrate, cu excepția smochinelor uscate

| Greutatea lotului (în tone) | Numărul de eșantioane-increment | Greutatea eșantionului reunit (în kg) |
| --- | --- | --- |
| ≤ 0,1 | 10 | 1 |
| > 0,1 -≤ 0,2 | 15 | 1,5 |
| > 0,2 -≤ 0,5 | 20 | 2 |
| > 0,5 -≤ 1,0 | 30 | 3 |
| > 1,0 -≤ 2,0 | 40 | 4 |
| > 2,0 -≤ 5,0 | 60 | 6 |
| > 5,0 -≤ 10,0 | 80 | 8 |
| > 10,0 -≤ 15,0 | 100 | 10 |

2.5. Eșantionarea în etapa de vânzare cu amănuntul

2.5.1. Eșantionarea produselor alimentare în etapa de vânzare cu amănuntul se efectuează, în conformitate cu dispozițiile referitoare la eșantionarea acestora.

2.5.2. În cazul în care nu este posibilă eșantionarea produselor alimentare în etapa de vânzare cu amănuntul, se poate aplica altă metodă de eșantionare în etapa de vânzare cu amănuntul, cu condiția să se garanteze că eșantionul reunit este suficient de reprezentativ pentru lotul eșantionat și descris și documentat integral. În orice caz, eșantionul reunit cântărește cel puțin 1 kg. În cazul în care porţiunea de eșantionat este prea mică pentru obţinerea unui eșantion reunit de 1 kg, eșantionul reunit poate să cântărească mai puţin de 1 kg.

2.6. Dispoziții specifice de eșantionare a fructelor uscate și a produselor derivate/prelucrate, cu excepția smochinelor uscate, care sunt comercializate în ambalaje sub vid

Pentru loturile care cântăresc 15 tone sau mai mult se prelevă cel puțin 25 de eșantioane-increment, pentru a se obține un eșantion reunit de 10 kg, iar pentru loturile care cântăresc mai puțin de 15 tone se prelevă 25 % din numărul de eșantioane-increment menționat în tabelul nr. 4, pentru a se obține un eșantion reunit a cărui greutate corespunde greutății lotului eșantionat.

2.7. Acceptarea unui lot sau sublot

Se obțin următoarele rezultate:

2.7.1. acceptare, dacă eșantionul de laborator nu depășește nivelul maxim, ținându-se seama de corecția pentru recuperare și incertitudinea de măsurare;

2.7.2. respingere, dacă eșantionul de laborator depășește în mod clar nivelul maxim, ținându-se seama de corecția pentru recuperare și incertitudinea de măsurare. Această situație se întâlnește când rezultatul analitic (corectat pentru recuperare, dacă este cazul) minus incertitudinea de măsurare extinsă care rezultă din analiză depășește nivelul maxim.

3. METODA DE EȘANTIONARE A SMOCHINELOR USCATE ȘI A PRODUSELOR DERIVATE/PRELUCRATE

3.1. Greutatea eșantionului-increment

3.1.1. Greutatea eșantionului-increment este de aproximativ 300 g, dacă nu se specifică altfel la prezenta metodă de eșantionare.

3.1.2. În cazul loturilor în ambalaje pentru vânzarea cu amănuntul/individuale, greutatea eșantionului-increment depinde de greutatea ambalajului pentru vânzarea cu amănuntul/individual.

3.1.3. În cazul ambalajelor pentru vânzarea cu amănuntul/individuale de peste 300 g, se obțin eșantioane reunite cu o greutate mai mare decât greutatea necesară indicată în tabelele nr. 5, 6 și 7. 3.1.4. Dacă greutatea unui singur ambalaj pentru vânzarea cu amănuntul/individual este mult mai mare (și anume de peste două ori mai mare) decât 300 g, se prelevă, ca eșantion-increment, 300 g din fiecare ambalaj pentru vânzarea cu amănuntul/individual. Această operație poate fi efectuată în momentul prelevării eșantionului sau în laborator. În cazurile în care o astfel de metodă de eșantionare ar avea consecințe comerciale inacceptabile ca urmare a deteriorării lotului (din cauza formei ambalajului, a mijlocului de transport), se poate aplica altă metodă de eșantionare. În cazul în care un produs de valoare se comercializează în ambalaje pentru vânzarea cu amănuntul/individuale de 500 g sau 1 kg, eșantionul reunit poate fi obținut prin reunirea unui număr de eșantioane-increment inferior celui indicat în tabelele nr. 5, 6 și 7, cu condiția ca greutatea sa să corespundă greutății necesare pentru eșantionul reunit, astfel cum se menționează în tabelele menționate.

3.1.5. În cazul în care ambalajele pentru vânzarea cu amănuntul/individuale cântăresc mai puțin de 300 g și dacă diferența nu este foarte mare (adică nu mai puțin de jumătate din 300 g), se consideră că un ambalaj pentru vânzarea cu amănuntul/individual constituie un singur eșantion-increment, de unde rezultă un eșantion reunit cu o greutate mai mică decât greutatea necesară indicată în tabelele nr. 5, nr. 6 și nr. 7. În cazul în care ambalajele pentru vânzarea cu amănuntul/individuale cântăresc mult mai puțin de 300 g, un eșantion-increment constă în două sau mai multe ambalaje pentru vânzarea cu amănuntul/individuale, astfel încât greutatea să se apropie cât mai mult posibil de 300 g.

3.2. Sinteza metodei de eșantionare a smochinelor uscate

Tabelul nr. 5. Împărțirea loturilor în subloturi în funcție de produs și de greutatea lotului

| Produs | Greutatea lotului, tone | Greutatea subloturilor sau numărul de subloturi | Numărul de eșantioane-increment | Greutatea eșantionului reunit, kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Smochine uscate | ≥ 15 | 15 -30 de tone | 100 | 30 |
|  | < 15 | - | 10 -1004 | ≤ 30 |
| 4În funcție de greutatea lotului – a se vedea tabelul nr. 6. |  |  |  |  |

3.3. Metoda de eșantionare a smochinelor uscate (loturi ≥ 15 tone)

3.3.1. Fiecare lot se împarte în subloturi în conformitate cu tabelul nr. 5, cu condiția ca subloturile să poată fi separate fizic. Având în vedere că greutatea lotului nu este întotdeauna un multiplu exact al greutății subloturilor, greutatea sublotului poate depăși greutatea menționată cu maximum 20 %.

3.3.2. Fiecare sublot se eșantionează separat.

3.3.3. Numărul de eșantioane-increment: 100

3.3.4. Eșantionul reunit, cu o greutate = 30 kg, se amestecă și se împarte în trei eșantioane de laborator egale cu o greutate de 10 kg înainte de măcinare (nu este necesară împărțirea în trei eșantioane de laborator în cazul smochinelor uscate care fac obiectul unui tratament ulterior de sortare sau al altui tratament fizic și în cazul în care există o instalație care permite omogenizarea unui eșantion de 30 kg).

3.3.5. Fiecare eșantion de laborator de 10 kg se macină fin separat și se amestecă temeinic pentru a se obține o omogenizare completă, în conformitate cu dispozițiile din anexa nr. 2.

3.3.6. Dacă nu este posibilă aplicarea metodei de eșantionare prevăzute mai sus, din cauza consecințelor comerciale inacceptabile pe care le-ar avea deteriorarea lotului (din cauza formei ambalajului, din cauza mijlocului de transport), se poate aplica o altă metodă de eșantionare, cu condiția ca aceasta să fie cât se poate de reprezentativă și descrisă și documentată integral.

3.4. Metoda de eșantionare a smochinelor uscate (loturi < 15 tone)

3.4.1. Numărul de eșantioane-increment de prelevat, minimum 10 și maximum 100, depinde de greutatea lotului.

3.4.2. Pentru stabilirea numărului de eșantioane-increment de prelevat și pentru împărțirea ulterioară a eșantionului reunit se pot utiliza cifrele din tabelul de mai jos.

Tabelul nr. 6. Numărul de eșantioane-increment de prelevat în funcție de greutatea lotului și de numărul de subdiviziuni ale eșantionului reunit

| Greutatea lotului, tone | Numărul de eșantioane-increment (pentru ambalaje pentru vânzarea cu amănuntul/individuale) | Greutatea eșantionului reunit, kg (în cazul ambalajelor pentru vânzarea cu amănuntul/individuale, greutatea eșantionului reunit poate fi diferită) | Numărul de eșantioane de laborator din eșantionul reunit |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤ 0,1 | 10 | 3 | 1 (nu se împarte) |
| > 0,1 -≤ 0,2 | 15 | 4,5 | 1 (nu se împarte) |
| > 0,2 -≤ 0,5 | 20 | 6 | 1 (nu se împarte) |
| > 0,5 -≤ 1,0 | 30 | 9 (-< 12 kg) | 1 (nu se împarte) |
| > 1,0 -≤ 2,0 | 40 | 12 | 2 |
| > 2,0 -≤ 5,0 | 60 | 18 (-< 24 kg) | 2 |
| > 5,0 -≤ 10,0 | 80 | 24 | 3 |
| > 10,0 -≤ 15,0 | 100 | 30 | 3 |

3.4.3. Eșantionul reunit, cu o greutate ≤ 30 kg, se amestecă și se împarte în două sau trei eșantioane de laborator egale cu o greutate ≤ 10 kg înainte de măcinare (nu este necesară împărțirea în două sau trei eșantioane de laborator în cazul smochinelor uscate care fac obiectul unui tratament ulterior de sortare sau al altui tratament fizic și în cazul în care există o instalație care permite omogenizarea eșantioanelor cu o greutate de maximum 30 kg).

3.4.4. În cazurile în care eșantionul reunit cântărește mai puțin de 30 kg, eșantionul reunit se împarte în eșantioane de laborator conform următoarei îndrumări:

3.4.4.1. < 12 kg: nu se împarte în probe de laborator;

3.4.4.2. ≥ 12-< 24 kg: se împarte în două probe de laborator;

3.4.4.3. ≥ 24 kg: se împarte în trei probe de laborator.

3.4.5. Fiecare eșantion de laborator se macină fin separat și se amestecă temeinic pentru a se obține o omogenizare completă, în conformitate cu dispozițiile din anexa nr. 2.

3.4.6. Dacă nu este posibilă aplicarea metodei de eșantionare prevăzute la sbpct. 3.4.5., din cauza consecințelor comerciale inacceptabile pe care le-ar avea deteriorarea lotului (din cauza formei ambalajului, din cauza mijlocului de transport), se poate aplica o altă metodă de eșantionare, cu condiția ca aceasta să fie cât se poate de reprezentativă și descrisă și documentată integral.

3.5. Metoda de eșantionare a produselor derivate/prelucrate și a alimentelor compuse

3.5.1. Produse derivate/prelucrate cu granulozitate foarte mică (distribuție omogenă a contaminării cu micotoxine)

3.5.1.1. În multe cazuri, loturile de paste de smochine nu au o distribuție omogenă a contaminării cu micotoxine și, prin urmare, în cazul pastei de smochine se aplică metoda de eșantionare și criteriile de acceptare prevăzute pentru smochinele uscate.

3.5.1.2. Numărul de eșantioane-increment: 100. Pentru loturile mai mici de 50 de tone, numărul de eșantioane-increment este cuprins între 10 și 100, în funcție de greutatea lotului.

Tabelul nr. 7. Numărul de eșantioane - increment de prelevat în funcșie de greutatea lotului

| Greutatea lotului, tone | Numărul de eșantioane-increment | Greutatea eșantionului reunit, kg |
| --- | --- | --- |
| ≤ 1 | 10 | 1 |
| > 1 -≤ 3 | 20 | 2 |
| > 3 -≤ 10 | 40 | 4 |
| > 10 -≤ 20 | 60 | 6 |
| > 20 -≤ 50 | 100 | 10 |

3.5.1.3. Greutatea eșantionului-increment este de aproximativ 100 g. În cazul loturilor în ambalaje pentru vânzarea cu amănuntul/individuale, greutatea eșantionului-increment depinde de greutatea ambalajului pentru vânzarea cu amănuntul/individual.

3.5.1.4. Greutatea eșantionului reunit, suficient amestecat = 1-10 kg.

3.5.2. Alte produse derivate/prelucrate cu granulozitate relativ mare (distribuție eterogenă a contaminării cu micotoxine)

Se aplică metoda de eșantionare și criteriile de acceptare prevăzute pentru smochinele uscate.

3.6. Eșantionarea în etapa de vânzare cu amănuntul

3.6.1. Eșantionarea produselor alimentare în etapa de vânzare cu amănuntul se efectuează în conformitate cu dispozițiile referitoare la eșantionarea acestor produse.

3.6.2. În cazul în care nu este posibilă eșantionarea produselor alimentare în etapa de vânzare cu amănuntul, se pot utiliza alte metode eficace de eșantionare în etapa de vânzare cu amănuntul, cu condiția să se garanteze că eșantionul reunit este suficient de reprezentativ pentru lotul eșantionat și descris și documentat integral. În orice caz, eșantionul reunit cântărește cel puțin 1 kg. În cazul în care porţiunea de eșantionat este prea mică pentru obţinerea unui eșantion reunit de 1 kg, eșantionul reunit poate să cântărească mai puţin de 1 kg.

3.7. Metoda specifică de eșantionare a smochinelor uscate și a produselor derivate/prelucrate care sunt comercializate în ambalaje sub vid

3.7.1. Smochine uscate

Pentru loturile care cântăresc 15 tone sau mai mult se prelevă cel puțin 50 de eșantioane-increment, pentru a se obține un eșantion reunit de 30 kg, iar pentru loturile care cântăresc mai puțin de 15 tone se prelevă 50 % din numărul de eșantioane-increment menționat în tabelul nr. 6, pentru a se obține un eșantion reunit a cărui greutate corespunde greutății lotului eșantionat.

3.7.2. Produse derivate/prelucrate din smochine uscate cu granulozitate mică

Pentru loturile care cântăresc 50 de tone sau mai mult se prelevă cel puțin 25 de eșantioane-increment, pentru a se obține un eșantion reunit de 10 kg, iar pentru loturile care cântăresc mai puțin de 50 de tone se prelevă 25 % din numărul de eșantioane-increment menționat în tabelul nr. 7, pentru a se obține un eșantion reunit a cărui greutate corespunde greutății lotului eșantionat.

3.8. Acceptarea unui lot sau sublot

Se obțin următoarele rezultate:

3.8.1. Pentru smochine uscate:

3.8.1.1. acceptare, dacă niciunul dintre eșantioanele de laborator nu depășește nivelul maxim, ținându-se seama de corecția pentru recuperare și incertitudinea de măsurare;

3.8.1.2. respingere, dacă unul sau mai multe dintre eșantioanele de laborator depășesc în mod clar nivelul maxim, ținându-se seama de corecția pentru recuperare și incertitudinea de măsurare. Această situație se întâlnește când rezultatul analitic (corectat pentru recuperare, dacă este cazul) minus incertitudinea de măsurare extinsă care rezultă din analiză depășește nivelul maxim.

3.8.2. În cazurile în care eșantionul reunit cântărește 12 kg sau mai puțin:

3.8.2.1. acceptare, dacă eșantionul de laborator nu depășește nivelul maxim, ținându-se seama de corecția pentru recuperare și incertitudinea de măsurare;

3.8.2.2. respingere, dacă eșantionul de laborator depășește în mod clar nivelul maxim, ținându-se seama de corecția pentru recuperare și incertitudinea de măsurare. Această situație se întâlnește când rezultatul analitic (corectat pentru recuperare, dacă este cazul) minus incertitudinea de măsurare extinsă care rezultă din analiză, depășește nivelul maxim.

4. METODA DE EȘANTIONARE A ALUNELOR DE PĂMÂNT (A ARAHIDELOR), A SÂMBURILOR DE CAISE, A FRUCTELOR ÎN COAJĂ LEMNOASĂ ȘI A MIRODENIILOR USCATE CU GRANULOZITATE MARE ȘI A PRODUSELOR DERIVATE/PRELUCRATE

Această metodă de eșantionare se aplică în cadrul controlului oficial efectuat pentru depistarea nivelurilor de micotoxine din alunele de pământ (arahide), sâmburii de caise, fructele în coajă lemnoasă și mirodeniile uscate cu granulozitate mare și din produsele derivate/prelucrate. Această metodă de eșantionare se aplică și în cadrul controlului oficial efectuat pentru depistarea nivelurilor de micotoxine din mirodeniile cu granulozitate relativ mare și anume comparabilă cu cea a arahidelor sau mai mare, precum cea a nucșoarei.

4.1. Greutatea eșantionului-increment

4.1.1. Greutatea eșantionului-increment este de aproximativ 200 g, dacă nu se specifică altfel în prezentele metode de prelevare.

4.1.2. În cazul loturilor în ambalaje pentru vânzarea cu amănuntul/individuale, greutatea eșantionului-increment depinde de greutatea ambalajului pentru vânzarea cu amănuntul/individual.

4.1.3. În cazul ambalajelor pentru vânzarea cu amănuntul/individuale de peste 200 g, se obțin eșantioane reunite cu o greutate mai mare decât greutatea necesară indicată în tabelele nr. 8, nr. 9 și nr. 10. Dacă greutatea unui singur ambalaj pentru vânzarea cu amănuntul/individual este mult mai mare de 200 g, se prelevă ca eșantion-increment 200 g din fiecare ambalaj pentru vânzarea cu amănuntul/individual. Această operație poate fi efectuată în momentul prelevării eșantionului sau în laborator. Cu toate acestea, în cazurile în care o astfel de metodă de eșantionare ar avea consecințe comerciale inacceptabile ca urmare a deteriorării lotului (din cauza formei ambalajului, a mijlocului de transport), se poate aplica altă metodă de eșantionare. În cazul în care un produs de valoare se comercializează în ambalaje pentru vânzarea cu amănuntul/individuale de 500 g sau 1 kg, eșantionul reunit poate fi obținut prin reunirea unui număr de eșantioane-increment inferior celui indicat în tabelele nr. 8, nr. 9 și nr. 10, cu condiția ca greutatea sa să corespundă greutății necesare pentru eșantionul reunit, astfel cum este prevăzut în tabelele menționate.

4.1.4. Dacă diferența nu este foarte mare (adică nu mai puțin de jumătate din 200 g), se consideră că un ambalaj pentru vânzarea cu amănuntul/individual constituie un singur eșantion-increment, de unde rezultă un eșantion reunit cu o greutate mai mică decât greutatea necesară indicată în tabelele nr. 8, nr. 9 și nr. 10. În cazul în care ambalajele pentru vânzarea cu amănuntul/individuale cântăresc mult mai puțin de 200 g, un eșantion-increment constă în două sau mai multe ambalaje pentru vânzarea cu amănuntul/individuale, astfel încât greutatea să se apropie cât mai mult posibil de 200 g.

4.2. Sinteza metodei de eșantionare a alunelor de pământ (a arahidelor), a sâmburilor de caise, a fructelor în coajă lemnoasă și a mirodeniilor uscate cu granulozitate mare

Tabelul nr. 8. Împărțirea loturilor în subloturi în funcție de produs și de greutatea lotului

| Produs | Greutatea lotului, tone | Greutatea subloturilor sau numărul de subloturi | Numărul de eșantioane-increment | Greutatea eșantionului reunit, kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alune de pământ (arahide), sâmburi de caise, fructe în coajă lemnoasă și mirodenii uscate cu granulozitate mare | ≥ 500 | 100 de tone | 100 | 20 |
|  | > 125 și < 500 | 5 subloturi | 100 | 20 |
|  | ≥ 15 și ≤ 125 | 25 de tone | 100 | 20 |
|  | < 15 | - | 10 -1005 | ≤ 20 |
| 5În funcție de greutatea lotului – a se vedea tabelul nr. 9. |  |  |  |  |

4.3. Metoda de eșantionare a alunelor de pământ (a arahidelor), a sâmburilor de caise, a fructelor în coajă lemnoasă și a mirodeniilor uscate cu granulozitate mare (loturi ≥ 15 tone)

4.3.1. Fiecare lot se împarte în subloturi în conformitate cu tabelul nr. 8, cu condiția ca subloturile să poată fi separate fizic. Având în vedere că greutatea lotului nu este întotdeauna un multiplu exact al greutății subloturilor, greutatea sublotului poate depăși greutatea menționată cu maximum 20 %.

4.3.2. Fiecare sublot se eșantionează separat.

4.3.3. Numărul de eșantioane-increment: 100.

4.3.4. Eșantionul reunit, cu o greutate = 20 kg, se amestecă și se împarte în două eșantioane de laborator egale cu o greutate de 10 kg înainte de măcinare [nu este necesară împărțirea în două eșantioane de laborator în cazul alunelor de pământ (arahidelor), al sâmburilor de caise, al fructelor în coajă lemnoasă și al mirodeniilor uscate cu granulozitate mare care fac obiectul unei sortări ulterioare sau al unui alt tratament fizic și în cazul în care există o instalație care permite omogenizarea unui eșantion de 20 kg].

4.3.5. Fiecare eșantion de laborator de 10 kg se macină fin separat și se amestecă temeinic pentru a se obține o omogenizare completă, în conformitate cu dispozițiile din anexa nr.2.

4.3.6. Dacă nu este posibilă aplicarea metodei de eșantionare prevăzute mai sus, din cauza consecințelor comerciale pe care le-ar avea deteriorarea lotului (din cauza formei ambalajului, din cauza mijlocului de transport), se poate aplica o altă metodă de eșantionare, cu condiția ca aceasta să fie cât se poate de reprezentativă și descrisă și documentată integral.

4.4. Metoda de eșantionare a alunelor de pământ (a arahidelor), a sâmburilor de caise, a fructelor în coajă lemnoasă și a mirodeniilor uscate cu granulozitate mare (loturi < 15 tone)

4.4.1. Numărul de eșantioane-increment de prelevat, minimum 10 și maximum 100, depinde de greutatea lotului.

4.4.2. Pentru stabilirea numărului de eșantioane-increment de prelevat și pentru împărțirea ulterioară a eșantionului reunit se pot utiliza datele din tabelul nr. 9.

Tabelul nr. 9. Numărul de eșantioane-increment de prelevat în funcție de greutatea lotului și de numărul de subdiviziuni ale eșantionului reunit

| Greutatea lotului, tone | Numărul de eșantioane-increment (pentru ambalaje pentru vânzarea cu amănuntul/individuale) | Greutatea eșantionului reunit, kg (în cazul ambalajelor pentru vânzarea cu amănuntul/individuale, greutatea eșantionului reunit poate fi diferită) | Numărul de eșantioane de laborator din eșantionul reunit |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤ 0,1 | 10 | 2 | 1 (nu se împarte) |
| > 0,1 -≤ 0,2 | 15 | 3 | 1 (nu se împarte) |
| > 0,2 -≤ 0,5 | 20 | 4 | 1 (nu se împarte) |
| > 0,5 -≤ 1,0 | 30 | 6 | 1 (nu se împarte) |
| > 1,0 -≤ 2,0 | 40 | 8 (-< 12 kg) | 1 (nu se împarte) |
| > 2,0 -≤ 5,0 | 60 | 12 | 2 |
| > 5,0 -≤ 10,0 | 80 | 16 | 2 |
| > 10,0 -≤ 15,0 | 100 | 20 | 2 |

4.4.3. Eșantionul reunit, cu o greutate ≤ 20 kg, se amestecă și, dacă este necesar, se împarte în două eșantioane de laborator egale cu o greutate ≤ 10 kg înainte de măcinare [nu este necesară împărțirea în două eșantioane de laborator în cazul alunelor de pământ (arahidelor), al sâmburilor de caise, al fructelor în coajă lemnoasă și al mirodeniilor uscate cu granulozitate mare care fac obiectul unui tratament ulterior de sortare sau al altui tratament fizic și în cazul în care există o instalație care permite omogenizarea eșantioanelor cu o greutate de maximum 20 kg].

4.4.4. În cazurile în care eșantionul reunit cântărește mai puțin de 20 kg, eșantionul reunit se împarte în eșantioane de laborator conform următoarei îndrumări:

4.4.4.1. < 12 kg: nu se împarte în probe de laborator;

4.4.4.2. ≥ 12 kg: se împarte în două probe de laborator.

4.4.5. Fiecare eșantion de laborator se macină fin separat și se amestecă temeinic pentru a se obține o omogenizare completă, în conformitate cu dispozițiile din anexa nr. 2.

4.4.6. Dacă nu este posibilă aplicarea metodei de eșantionare prevăzute mai sus, din cauza consecințelor comerciale inacceptabile pe care le-ar avea deteriorarea lotului (din cauza formei ambalajului, din cauza mijlocului de transport etc.), se poate aplica o altă metodă de eșantionare, cu condiția ca aceasta să fie cât se poate de reprezentativă și să fie descrisă și documentă integral.

4.5. Metoda de eșantionare a produselor derivate/prelucrate, cu excepția uleiului vegetal și a alimentelor compuse

4.5.1. Produse derivate/prelucrate (altele decât uleiul vegetal) cu granulozitate mică, și anume făină, unt de arahide (distribuție omogenă a contaminării cu micotoxine) și alimente compuse

4.5.1.1. Numărul de eșantioane-increment: 100; pentru loturile mai mici de 50 de tone, numărul de eșantioane-increment este cuprins între 10 și 100, în funcție de greutatea lotului.

Tabelul nr. 10. Numărul de eșantioane-increment de prelevat în funcție de greutatea lotului

| Greutatea lotului, tone | Numărul de eșantioane-increment | Greutatea eșantionului reunit, kg |
| --- | --- | --- |
| ≤ 1 | 10 | 1 |
| > 1 -≤ 3 | 20 | 2 |
| > 3 -≤ 10 | 40 | 4 |
| > 10 -≤ 20 | 60 | 6 |
| > 20 -≤ 50 | 100 | 10 |

4.5.1.2. Greutatea eșantionului-increment este de aproximativ 100 g. În cazul loturilor în ambalaje pentru vânzarea cu amănuntul/individuale, greutatea eșantionului-increment depinde de greutatea ambalajului pentru vânzarea cu amănuntul/individual.

4.5.1.3. Greutatea eșantionului reunit, suficient amestecat = 1-10 kg.

4.5.2. Produse derivate/prelucrate cu granulozitate relativ mare (distribuție eterogenă a contaminării cu micotoxine) și alimente compuse

Se aplică metoda de eșantionare și criteriile de acceptare prevăzute pentru alunele de pământ (arahide), sâmburii de caise, fructele în coajă lemnoasă și mirodeniile uscate cu granulozitate mare.

4.6. Eșantionarea în etapa de vânzare cu amănuntul

4.6.1. Eșantionarea produselor alimentare în etapa de vânzare cu amănuntul se efectuează în conformitate cu dispozițiile referitoare la eșantionarea dată.

4.6.2. În cazul în care acest lucru nu este posibil, se pot utiliza alte metode eficace de eșantionare în etapa de vânzare cu amănuntul, cu condiția să se garanteze că eșantionul reunit este suficient de reprezentativ pentru lotul eșantionat și descris și documentat integral. În orice caz, eșantionul reunit cântărește cel puțin 1 kg. În cazul în care porţiunea de eșantionat este prea mică pentru obţinerea unui eșantion reunit de 1 kg, eșantionul reunit poate să cântărească mai puţin de 1 kg.

4.7. Metoda specifică de eșantionare a alunelor de pământ (a arahidelor), a sâmburilor de caise, a fructelor în coajă lemnoasă și a mirodeniilor uscate cu granulozitate mare și a produselor derivate/prelucrate care sunt comercializate în ambalaje sub vid

4.7.1. Fistic, alune de pământ (arahide), nuci de Brazilia

Pentru loturile care cântăresc 15 tone sau mai mult se prelevă cel puțin 50 de eșantioane-increment, pentru a se obține un eșantion reunit de 20 kg, iar pentru loturile care cântăresc mai puțin de 15 tone se prelevă 50 % din numărul de eșantioane-increment menționat în tabelul nr. 9, pentru a se obține un eșantion reunit a cărui greutate corespunde greutății lotului eșantionat.

4.7.2. Sâmburi de caise, fructe în coajă lemnoasă, altele decât fisticul și nucile de Brazilia, și mirodenii uscate cu granulozitate mare

Pentru loturile care cântăresc 15 tone sau mai mult se prelevă cel puțin 25 de eșantioane-increment, pentru a se obține un eșantion reunit de 20 kg, iar pentru loturile care cântăresc mai puțin de 15 tone se prelevă 25 % din numărul de eșantioane-increment menționat în tabelul nr. 9, pentru a se obține un eșantion reunit a cărui greutate corespunde greutății lotului eșantionat.

4.7.3. Produse derivate/prelucrate din alune de pământ (arahide), sâmburi de caise, fructe în coajă lemnoasă și mirodenii uscate cu granulozitate mare

Pentru loturile care cântăresc 50 de tone sau mai mult se prelevă cel puțin 25 de eșantioane-increment, pentru a se obține un eșantion reunit de 10 kg, iar pentru loturile care cântăresc mai puțin de 50 de tone se prelevă 25 % din numărul de eșantioane-increment menționat în tabelul nr. 10, pentru a se obține un eșantion reunit a cărui greutate corespunde greutății lotului eșantionat.

4.8. Acceptarea unui lot sau sublot

Pentru alune de pământ (arahide), sâmburi de caise și fructe în coajă lemnoasă care fac obiectul unui tratament de sortare sau al altui tratament fizic:

4.8.1. acceptare, dacă eșantionul reunit sau media eșantioanelor de laborator nu depășește nivelul maxim, ținându-se seama de corecția pentru recuperare și incertitudinea de măsurare;

4.8.2. respingere, dacă eșantionul reunit sau media eșantioanelor de laborator depășește în mod clar nivelul maxim, ținându-se seama de corecția pentru recuperare și incertitudinea de măsurare.

4.8.3. Această situație se întâlnește când rezultatul analitic (corectat pentru recuperare, dacă este cazul) minus incertitudinea de măsurare extinsă care rezultă din analiză depășește nivelul maxim.

4.8.4. Pentru alune de pământ (arahide), sâmburi de caise, fructe în coajă lemnoasă și mirodenii uscate cu granulozitate mare care sunt introduse pe piață pentru consumatorul final sau în vederea utilizării ca ingredient în alimente:

4.8.4.1. acceptare, dacă niciunul dintre eșantioanele de laborator nu depășește nivelul maxim, ținându-se seama de corecția pentru recuperare și incertitudinea de măsurare;

4.8.4.2. respingere, dacă unul sau ambele eșantioane de laborator depășesc în mod clar nivelul maxim, ținându-se seama de corecția pentru recuperare și incertitudinea de măsurare. Această situație se întâlnește când rezultatul analitic (corectat pentru recuperare, dacă este cazul) minus incertitudinea de măsurare extinsă care rezultă din analiză depășește nivelul maxim.

4.8.5. În cazurile în care eșantionul reunit cântărește 12 kg sau mai puțin:

4.8.5.1. acceptare, dacă eșantionul de laborator nu depășește nivelul maxim, ținându-se seama de corecția pentru recuperare și incertitudinea de măsurare;

4.8.5.2. respingere, dacă eșantionul de laborator depășește în mod clar nivelul maxim, ținându-se seama de corecția pentru recuperare și incertitudinea de măsurare. Această situație se întâlnește când rezultatul analitic (corectat pentru recuperare, dacă este cazul) minus incertitudinea de măsurare extinsă care rezultă din analiză depășește nivelul maxim.

5. METODA DE EȘANTIONARE A MIRODENIILOR USCATE, CU EXCEPȚIA MIRODENIILOR USCATE CU GRANULOZITATE MARE ȘI A MIRODENIILOR SUB FORMĂ DE PULBERE

Această metodă de eșantionare se aplică în cadrul controlului oficial efectuat pentru depistarea nivelurilor de micotoxine din mirodenii. În cazul mirodeniilor cu o granulozitate relativ mare și anume comparabilă cu cea a arahidelor sau mai mare, precum cea a nucșoarei și cu o distribuție eterogenă a contaminării cu micotoxine, se aplică însă metoda de eșantionare prevăzută la pct. 4. Pentru condimentele sub formă de pulbere (prafuri de condimente) se aplică metoda de eșantionare prevăzută la pct. 13.

5.1. Greutatea eșantionului-increment

5.1.1. Greutatea eșantionului-increment este de aproximativ 100 g, dacă nu se specifică altfel în prezentele metode de eșantionare.

5.1.2. În cazul loturilor în ambalaje pentru vânzarea cu amănuntul/individuale, greutatea eșantionului-increment depinde de greutatea ambalajului pentru vânzarea cu amănuntul/individual.

5.1.3. În cazul ambalajelor pentru vânzarea cu amănuntul/individuale > 100 g, se obțin eșantioane reunite cu o greutate mai mare decât greutatea necesară indicată în tabelele nr. 11 și nr. 12. Dacă greutatea unui singur ambalaj pentru vânzarea cu amănuntul/individual este >> 100 g, se prelevă, ca eșantion-increment, 100 g din fiecare ambalaj pentru vânzarea cu amănuntul/individual. Această operație poate fi efectuată în momentul prelevării eșantionului sau în laborator. Cu toate acestea, în cazurile în care o astfel de metodă de eșantionare ar avea consecințe comerciale inacceptabile ca urmare a deteriorării lotului (din cauza formei ambalajului, a mijlocului de transport), se poate aplica altă metodă de eșantionare. În cazul în care un produs de valoare se comercializează în ambalaje pentru vânzarea cu amănuntul/individuale de 500 g sau 1 kg, eșantionul reunit poate fi obținut prin reunirea unui număr de eșantioane-increment inferior celui indicat în tabelele nr. 11 și nr. 12, cu condiția ca greutatea sa să corespundă greutății necesare pentru eșantionul reunit, astfel cum se menționează în tabelele menționate.

5.1.4. În cazul în care ambalajele pentru vânzarea cu amănuntul/individuale cântăresc mai puțin de 100 g și dacă diferența nu este foarte mare (și anume nu mai puțin de jumătate din 100 g), se consideră că un ambalaj pentru vânzarea cu amănuntul/individual constituie un singur eșantion-increment, de unde rezultă un eșantion reunit cu o greutate mai mică decât greutatea necesară indicată în tabelele nr. 11 și nr. 12. În cazul în care ambalajele pentru vânzarea cu amănuntul/individuale cântăresc mult mai puțin de 100 g, un eșantion-increment constă în două sau mai multe ambalaje pentru vânzarea cu amănuntul/individuale, astfel încât greutatea să se apropie cât mai mult posibil de 100 g.

5.2. Sinteza metodei de eșantionare a mirodeniilor uscate, cu excepția mirodeniilor uscate cu granulozitate mare și a mirodeniilor sub formă de pulbere

Tabelul nr. 11. Împărțirea loturilor în subloturi în funcție de produs și de greutatea lotului

| Produs | Greutatea lotului, tone | Greutatea subloturilor sau numărul de subloturi | Numărul de eșantioane-increment | Greutatea eșantionului reunit, kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mirodenii uscate | ≥ 15 | 25 de tone | 100 | 10 |
|  | < 15 | - | 5 -1006 | 0,5 -10 |
| 6În funcție de greutatea lotului – a se vedea tabelul nr. 22. |  |  |  |  |

5.3. Metoda de eșantionare a mirodeniilor uscate, cu excepția mirodeniilor uscate cu granulozitate mare și a mirodeniilor sub formă de pulbere (loturi ≥ 15 tone)

5.3.1. Fiecare lot se împarte în subloturi în conformitate cu tabelul nr. 11, cu condiția ca subloturile să poată fi separate fizic. Având în vedere că greutatea lotului nu este întotdeauna un multiplu exact al greutății subloturilor, greutatea sublotului poate depăși greutatea menționată cu maximum 20 %.

5.3.2. Fiecare sublot se eșantionează separat.

5.3.3. Numărul de eșantioane-increment: 100. Greutatea eșantionului reunit = 10 kg.

5.3.4. Dacă nu este posibilă aplicarea metodei de eșantionare prevăzute mai sus, din cauza consecințelor comerciale inacceptabile pe care le-ar avea deteriorarea lotului (din cauza formei ambalajului, din cauza mijlocului de transport), se poate aplica o altă metodă de eșantionare, cu condiția ca aceasta să fie cât se poate de reprezentativă și să fie descrisă și documentă integral.

5.4. Metoda de eșantionare a mirodeniilor uscate, cu excepția mirodeniilor uscate cu granulozitate mare și a mirodeniilor sub formă de pulbere (loturi < 15 tone)

5.4.1. Pentru loturile de mirodenii uscate care cântăresc mai puțin de 15 tone, se utilizează planul de eșantionare cu 5-100 de eșantioane-increment, în funcție de greutatea lotului, de unde rezultă un eșantion reunit de 0,5-10 kg.

5.4.2. Pentru stabilirea numărului de eșantioane-increment de prelevat se pot utiliza datele din tabelul nr. 12.

Tabelul nr. 12. Numărul de eșantioane-increment de prelevat în funcție de greutatea lotului de mirodenii uscate

| Greutatea lotului, tone | Numărul de eșantioane-increment | Greutatea eșantionului reunit, kg |
| --- | --- | --- |
| ≤ 0,01 | 5 | 0,5 |
| > 0,01 -≤ 0,1 | 10 | 1 |
| > 0,1 -≤ 0,2 | 15 | 1,5 |
| > 0,2 -≤ 0,5 | 20 | 2 |
| > 0,5 -≤ 1,0 | 30 | 3 |
| > 1,0 -≤ 2,0 | 40 | 4 |
| > 2,0 -≤ 5,0 | 60 | 6 |
| > 5,0 -≤ 10,0 | 80 | 8 |
| > 10,0 -≤ 15,0 | 100 | 10 |

5.5. Eșantionarea în etapa de vânzare cu amănuntul

5.5.1. Eșantionarea produselor alimentare în etapa de vânzare cu amănuntul se efectuează, în măsura posibilului, în conformitate cu dispozițiile referitoare la eșantionare din prezentele metode de eșantionare.

5.5.2. În cazul în care acest lucru nu este posibil, se poate aplica altă metodă de eșantionare în etapa de vânzare cu amănuntul, cu condiția să se garanteze că eșantionul reunit este suficient de reprezentativ pentru lotul eșantionat, descris și documentat integral. În orice caz, eșantionul reunit cântărește cel puțin 0,5 kg. În cazul în care porţiunea de eșantionat este prea mică pentru obţinerea unui eșantion reunit de 0,5 kg, eșantionul reunit poate să cântărească mai puţin de 0,5 kg.

5.6. Metoda specifică de eșantionare a mirodeniilor uscate, cu excepția mirodeniilor uscate cu granulozitate mare și a mirodeniilor sub formă de pulbere, care sunt comercializate în ambalaje sub vid

Pentru loturile care cântăresc 15 tone sau mai mult se prelevă cel puțin 25 de eșantioane-increment, pentru a se obține un eșantion reunit de 10 kg, iar pentru loturile care cântăresc mai puțin de 15 tone se prelevă 25 % din numărul de eșantioane-increment menționat în tabelul nr. 12, pentru a se obține un eșantion reunit a cărui greutate corespunde greutății lotului eșantionat.

5.7. Acceptarea unui lot sau sublot

5.7.1. acceptare, dacă eșantionul de laborator nu depășește nivelul maxim, ținându-se seama de corecția pentru recuperare și incertitudinea de măsurare;

5.7.2. respingere, dacă eșantionul de laborator depășește în mod clar nivelul maxim, ținându-se seama de corecția pentru recuperare și incertitudinea de măsurare. Această situație se întâlnește când rezultatul analitic (corectat pentru recuperare, dacă este cazul) minus incertitudinea de măsurare extinsă care rezultă din analiză depășește nivelul maxim.

6. METODA DE EȘANTIONARE PENTRU LAPTE ȘI PRODUSE LACTATE; FORMULE DE ÎNCEPUT, FORMULE DE CONTINUARE, ALIMENTE DESTINATE UNOR SCOPURI MEDICALE SPECIALE DESTINATE SUGARILOR ȘI COPIILOR DE VÂRSTĂ MICĂ ȘI FORMULE PENTRU COPII DE VÂRSTĂ MICĂ

6.1. Eșantionul reunit cântărește cel puțin 1 kg sau 1 litru, mai puțin când nu este posibil, de exemplu când eșantionul constă într-o singură sticlă.

6.2. Numărul minim de eșantioane-increment de prelevat din lot este indicat în tabelul 13. Numărul de eșantioane-increment stabilit depinde de forma sub care sunt comercializate în mod obișnuit produsele respective. În cazul produselor lichide vândute în vrac, în măsura posibilului și în măsura în care nu este afectată calitatea produsului, lotul se amestecă temeinic manual sau prin mijloace mecanice, imediat înainte de eșantionare. În acest caz, se presupune că micotoxinele sunt distribuite omogen într-un lot dat. Prin urmare, pentru alcătuirea eșantionului reunit este suficient să se preleve trei eșantioane-increment dintr-un lot.

6.3. Toate eșantioanele-increment, care sunt în multe cazuri sticle sau cutii, au o greutate similară. Fiecare eșantion-increment cântărește cel puțin 100 g, pentru a se obține un eșantion reunit de cel puțin 1 kg sau 1 litru. Orice derogare de la această metodă de eșantionare se semnalează în proces verbal.

Tabelul nr. 13. Numărul minim de eșantioane-increment de prelevat din lot

| Forma de comercializare | Volumul sau greutatea lotului, litri sau kg | Numărul minim de eșantioane-increment de prelevat | Volumul sau greutatea minimă a eșantionului reunit, litri sau kg |
| --- | --- | --- | --- |
| Vrac | - | 3 - 5 | 1 |
| Sticle/cutii | ≤ 50 | 3 | 1 |
| Sticle/cutii | 50 -500 | 5 | 1 |
| Sticle/cutii | > 500 | 10 | 1 |

6.4. Eșantionarea în etapa de vânzare cu amănuntul

6.4.1. Eșantionarea produselor alimentare în etapa de vânzare cu amănuntul se efectuează în conformitate cu dispozițiile referitoare la eșantionarea acestora.

6.4.2. În cazul în care acest lucru nu este posibil, se poate aplica altă metodă de eșantionare în etapa de vânzare cu amănuntul, cu condiția să se garanteze că eșantionul reunit este suficient de reprezentativ pentru lotul eșantionat și descris și documentat integral.

6.5. Acceptarea unui lot sau sublot

6.5.1. Dacă eșantionul de laborator nu depășește nivelul maxim, ținându-se seama de corecția pentru recuperare și incertitudinea de măsurare, se acceptă;

6.5.2. Dacă eșantionul de laborator depășește în mod clar nivelul maxim, ținându-se seama de corecția pentru recuperare și incertitudinea de măsurare, se respinge. Această situație se întâlnește când rezultatul analitic (corectat pentru recuperare, dacă este cazul) minus incertitudinea de măsurare extinsă care rezultă din analiză, depășește nivelul maxim.

7. METODA DE EȘANTIONARE A CAFELEI, A PRODUSELOR DIN CAFEA, A CACAUEI, A PRODUSELOR DIN CACAO, A RĂDĂCINII DE LEMN-DULCE ȘI A PRODUSELOR DIN LEMN-DULCE

Această metodă de eșantionare se aplică în cadrul controlului oficial efectuat pentru depistarea nivelurilor de micotoxine din cafea, produse din cafea, cacao, produse din cacao, rădăcină de lemn-dulce și produse din lemn-dulce. În ceea ce privește cafeaua, produsele din cafea, cacaua și produsele din cacao, metoda de eșantionare este aplicabilă produselor solide (uscate). Pentru băuturi (lichide), se aplică metoda de eșantionare prevăzută la prezentele metode de eșantionare.

7.1. Greutatea eșantionului-increment

7.1.1. Greutatea eșantionului-increment este de aproximativ 100 g, dacă nu se specifică altfel.

7.1.2. În cazul loturilor în ambalaje pentru vânzarea cu amănuntul/individuale, greutatea eșantionului-increment depinde de greutatea ambalajului pentru vânzarea cu amănuntul/individual.

7.1.3. În cazul ambalajelor pentru vânzarea cu amănuntul/individuale de peste 100 g, se obțin eșantioane reunite cu o greutate mai mare decât greutatea necesară indicată în tabelele nr. 14 și nr. 15. Dacă greutatea unui singur ambalaj pentru vânzarea cu amănuntul/individual este mult mai mare de 100 g, se prelevă ca eșantion-increment 100 g din fiecare ambalaj pentru vânzarea cu amănuntul/individual. Această operație poate fi efectuată în momentul prelevării eșantionului sau în laborator. Cu toate acestea, în cazurile în care o astfel de metodă de eșantionare ar avea consecințe comerciale inacceptabile ca urmare a deteriorării lotului (din cauza formei ambalajului, a mijlocului de transport), se poate aplica altă metodă de eșantionare. În cazul în care un produs de valoare se comercializează în ambalaje pentru vânzarea cu amănuntul/individuale de 500 g sau 1 kg, eșantionul reunit poate fi obținut prin reunirea unui număr de eșantioane-increment inferior celui indicat în tabelele nr. 14 și nr. 15, cu condiția ca greutatea sa să corespundă greutății necesare pentru eșantionul reunit.

7.1.4. În cazul în care ambalajele pentru vânzarea cu amănuntul/individuale cântăresc mai puțin de 100 g și dacă diferența nu este foarte mare (adică nu mai puțin de jumătate din 100 g), se consideră că un ambalaj pentru vânzarea cu amănuntul/individual constituie un singur eșantion-increment, de unde rezultă un eșantion reunit cu o greutate mai mică decât greutatea necesară indicată în tabelele nr. 14 și nr. 15. În cazul în care ambalajele pentru vânzarea cu amănuntul/individuale cântăresc mult mai puțin de 100 g, un eșantion-increment constă în două sau mai multe ambalaje pentru vânzarea cu amănuntul/individuale, astfel încât greutatea să se apropie cât mai mult posibil de 100 g.

7.2. Sinteza metodei de eșantionare a cafelei, a produselor din cafea, a cacauei, a produselor din cacao, a rădăcinii de lemn-dulce și a produselor din lemn-dulce

Tabelul nr. 14. Împărțirea loturilor în subloturi în funcție de produs și de greutatea lotului

| Produs | Greutatea lotului, tone | Greutatea subloturilor sau numărul de subloturi | Numărul de eșantioane-increment | Greutatea eșantionului reunit, kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cafea, produse din cafea, cacao, produse din cacao, rădăcină de lemn-dulce și produse din lemn-dulce | ≥ 15 | 15 -30 de tone | 100 | 10 |
|  | < 15 | - | 10 -1007 | 1 -10 |
| 7 În funcție de greutatea lotului – a se vedea tabelul nr. 15. |  |  |  |  |

7.3. Metoda de eșantionare a cafelei, a produselor din cafea, a cacauei, a produselor din cacao, a rădăcinii de lemn-dulce și a produselor din lemn-dulce (loturi ≥ 15 tone)

7.3.1. Fiecare lot se împarte în subloturi în conformitate cu tabelul nr. 14, cu condiția ca subloturile să poată fi separate fizic. Având în vedere că greutatea lotului nu este întotdeauna un multiplu exact al greutății subloturilor, greutatea sublotului se poate abate de la greutatea menționată cu maximum 20 %.

7.3.2. Fiecare sublot se eșantionează separat.

7.3.1. Numărul de eșantioane-increment: 100.

7.3.1. Greutatea eșantionului reunit = 10 kg.

7.3.1. Dacă nu este posibilă aplicarea metodei de eșantionare prevăzute mai sus, din cauza consecințelor comerciale inacceptabile pe care le-ar avea deteriorarea lotului (din cauza formei ambalajului, din cauza mijlocului de transport), se poate aplica o altă metodă de eșantionare, cu condiția ca aceasta să fie cât se poate de reprezentativă și să fie descrisă și documentă integral.

7.4. Metoda de eșantionare a cafelei, a produselor din cafea, a cacauei, a produselor din cacao, a rădăcinii de lemn-dulce și a produselor din lemn-dulce (loturi < 15 tone)

7.4.1. Pentru loturile de cafea, produse din cafea, cacao, produse din cacao, rădăcină de lemn-dulce și produse de lemn-dulce care cântăresc mai puțin de 15 tone, se utilizează planul de eșantionare cu 10-100 de eșantioane-increment, în funcție de greutatea lotului, de unde rezultă un eșantion reunit de 1-10 kg.

7.4.2. Pentru stabilirea numărului de eșantioane-increment de prelevat se pot utiliza datele din tabelul nr. 15.

Tabelul nr. 15. Numărul de eșantioane-increment de prelevat în funcție de greutatea lotului de cafea, produse din cafea, cacao, produse din cacao, rădăcină de lemn-dulce și produse din lemn-dulce

| Greutatea lotului, tone | Numărul de eșantioane-increment | Greutatea eșantionului reunit, kg |
| --- | --- | --- |
| ≤ 0,1 | 10 | 1 |
| > 0,1 -≤ 0,2 | 15 | 1,5 |
| > 0,2 -≤ 0,5 | 20 | 2 |
| > 0,5 -≤ 1,0 | 30 | 3 |
| > 1,0 -≤ 2,0 | 40 | 4 |
| > 2,0 -≤ 5,0 | 60 | 6 |
| > 5,0 -≤ 10,0 | 80 | 8 |
| > 10,0 -≤ 15,0 | 100 | 10 |

7.5. Metoda de eșantionare a cafelei, a produselor din cafea, a cacauei, a produselor din cacao, a rădăcinii de lemn-dulce și a produselor din lemn-dulce care sunt comercializate în ambalaje sub vid

Pentru loturile care cântăresc 15 tone sau mai mult se prelevă cel puțin 25 de eșantioane-increment, pentru a se obține un eșantion reunit de 10 kg, iar pentru loturile care cântăresc mai puțin de 15 tone se prelevă 25 % din numărul de eșantioane-increment menționat în tabelul nr. 15, pentru a se obține un eșantion reunit a cărui greutate corespunde greutății lotului eșantionat.

7.6. Eșantionarea în etapa de vânzare cu amănuntul

7.6.1. Eșantionarea produselor alimentare în etapa de vânzare cu amănuntul se efectuează în conformitate cu dispozițiile referitoare la eșantionare din prezenta metodă.

7.6.2. În cazul în care acest lucru nu este posibil, se poate aplica altă metodă de eșantionare în etapa de vânzare cu amănuntul, cu condiția să se garanteze că eșantionul reunit este suficient de reprezentativ pentru lotul eșantionat și descris și documentat integral. În orice caz, eșantionul reunit cântărește cel puțin 1 kg. În cazul în care porţiunea de eșantionat este prea mică pentru obţinerea unui eșantion reunit de 1 kg, eșantionul reunit poate să cântărească mai puţin de 1 kg.

7.7. Acceptarea unui lot sau sublot

7.7.1. acceptare, dacă eșantionul de laborator nu depășește nivelul maxim, ținându-se seama de corecția pentru recuperare și incertitudinea de măsurare;

7.7.2. respingere, dacă eșantionul de laborator depășește în mod clar nivelul maxim, ținându-se seama de corecția pentru recuperare și incertitudinea de măsurare. Această situație se întâlnește când rezultatul analitic (corectat pentru recuperare, dacă este cazul) minus incertitudinea de măsurare extinsă care rezultă din analiză depășește nivelul maxim.

8. METODA DE EȘANTIONARE A BĂUTURILOR

Această metodă de eșantionare se aplică în cadrul controlului oficial efectuat pentru depistarea nivelurilor de micotoxine din băuturi, cu excepția laptelui.

8.1. Metoda de eșantionare

8.1.1. Eșantionul reunit cântărește cel puțin un litru, mai puțin când nu este posibil, de exemplu când eșantionul constă într-o singură sticlă.

8.1.2. Numărul minim de eșantioane-increment de prelevat din lot este indicat în tabelul nr. 16. Numărul de eșantioane-increment stabilit depinde de forma sub care sunt comercializate în mod obișnuit produsele respective. În cazul produselor lichide vândute în vrac, în măsura în care nu este afectată calitatea produsului, lotul se amestecă temeinic manual sau prin mijloace mecanice, imediat înainte de eșantionare. În acest caz, se poate presupune că micotoxinele sunt distribuite omogen într-un lot dat. Prin urmare, pentru alcătuirea eșantionului reunit este suficient să se preleve trei eșantioane-increment dintr-un lot.

8.1.3. Toate eșantioanele-increment, care sunt în multe cazuri sticle sau cutii, au un volum similar. Fiecare eșantion-increment are cel puțin 100 de mililitri, pentru a se obține un eșantion reunit de cel puțin 1 litru. Orice derogare de la această metodă de eșantionare se consemnează într-un procesul-verbal.

Tabelul nr. 16. Numărul minim de eșantioane-increment de prelevat din lot

| Forma de comercializare | Volumul lotului, litri | Numărul minim de eșantioane-increment de prelevat | Volumul minim al eșantionului reunit, litri |
| --- | --- | --- | --- |
| Vrac | - | 3 | 1 |
| Sticle/cutii (de băuturi, altele decât vinul) | ≤ 50 | 3 | 1 |
| Sticle/cutii (de băuturi, altele decât vinul) | 50 -500 | 5 | 1 |
| Sticle/cutii (de băuturi, altele decât vinul) | > 500 | 10 | 1 |
| Sticle/cutii de vin | ≤ 50 | 1 | 1 |
| Sticle/cutii de vin | 50 -500 | 2 | 1 |
| Sticle/cutii de vin | > 500 | 3 | 1 |

8.2. Eșantionarea în etapa de vânzare cu amănuntul

8.2.1. Eșantionarea produselor alimentare în etapa de vânzare cu amănuntul se efectuează în conformitate cu dispozițiile referitoare la eșantionare prevăzute în prezenta metodă. În cazul în care porţiunea de eșantionat este prea mică pentru obţinerea unui eșantion reunit de 1 litru, volumul eșantionului reunit poate fi mai mic de 1 litru.

8.2.2. În cazul în care eșantionarea în etapa de vânzare cu amănuntul descrisă la prezenta metodă nu este posibilă, se poate aplica altă metodă de eșantionare în etapa de vânzare cu amănuntul, cu condiția să se garanteze că eșantionul reunit este suficient de reprezentativ pentru lotul eșantionat și descris și documentat integral.

8.3. Acceptarea unui lot sau sublot

8.3.1. acceptare, dacă eșantionul de laborator nu depășește nivelul maxim, ținându-se seama de corecția pentru recuperare și incertitudinea de măsurare;

8.3.2. respingere, dacă eșantionul de laborator depășește în mod clar nivelul maxim, ținându-se seama de corecția pentru recuperare și incertitudinea de măsurare. Această situație se întâlnește când rezultatul analitic (corectat pentru recuperare, dacă este cazul) minus incertitudinea de măsurare extinsă care rezultă din analiză depășește nivelul maxim.

9. METODA DE EȘANTIONARE A PRODUSELOR PRELUCRATE SOLIDE DIN FRUCTE ȘI LEGUME

Această metodă de eșantionare se aplică în cadrul controlului oficial efectuat pentru depistarea nivelurilor de micotoxine din produse prelucrate solide din fructe (cu excepția produselor prelucrate din fructe uscate, care intră în domeniul de aplicare al pct. 2 și 3) și legume, inclusiv din produse prelucrate solide din fructe și legume pentru sugari și copii de vârstă mică.

9.1. Metoda de eșantionare

9.1.1. Eșantionul reunit cântărește cel puțin 1 kg, mai puțin când nu este posibil, de exemplu când se eșantionează un singur ambalaj.

9.1.2. Numărul minim de eșantioane-increment de prelevat din lot este indicat în tabelul nr. 17.

9.1.3. Toate eșantioanele-increment au o greutate similară. Fiecare eșantion-increment cântărește cel puțin 100 g, pentru a se obține un eșantion reunit de cel puțin 1 kg. Orice derogare de la această metodă de eșantionare se consemnează în procesul-verbal..

Tabelul nr. 17. Numărul minim de eșantioane-increment de prelevat din lot

| Greutatea lotului, kg | Numărul minim de eșantioane-increment de prelevat | Greutatea eșantionului reunit, kg |
| --- | --- | --- |
| < 50 | 3 | 1 |
| 50 -500 | 5 | 1 |
| > 500 | 10 | 1 |

9.1.4. Dacă lotul este format din ambalaje individuale, numărul de ambalaje de prelevat pentru alcătuirea unui eșantion reunit este indicat în tabelul nr. 18.

Tabelul nr. 18. Numărul de unități ambalate (eșantioanele-increment) care trebuie prelevate pentru a forma proba globală, în cazul în care lotul este format din unități ambalate distincte

| Numărul de ambalaje sau unități dintr-un lot | Numărul de ambalaje sau de unități de prelevat | Greutatea eșantionului reunit, kg |
| --- | --- | --- |
| 1 -25 | 1 ambalaj sau unitate | 1 |
| 26 -100 | aproximativ 5 %, cel puțin două ambalaje unitare | 1 |
| > 100 | aproximativ 5 %, cel mult 10 ambalaje sau unități | 1 |

9.2. Eșantionarea în etapa de vânzare cu amănuntul

9.2.1. Eșantionarea produselor alimentare în etapa de vânzare cu amănuntul se efectuează în conformitate cu dispozițiile referitoare la eșantionarea prevăzută la prezenta metodă.

9.2.2. În cazul în care acest lucru nu este posibil, se poate aplica altă metodă de eșantionare în etapa de vânzare cu amănuntul, cu condiția să se garanteze că eșantionul reunit este suficient de reprezentativ pentru lotul eșantionat și descris și documentat integral. În cazul în care porţiunea de eșantionat este prea mică pentru obţinerea unui eșantion reunit de 1 kg, eșantionul reunit poate să cântărească mai puţin de 1 kg.

9.3. Acceptarea unui lot sau sublot

9.3.1. acceptare, dacă eșantionul de laborator nu depășește nivelul maxim, ținându-se seama de corecția pentru recuperare și incertitudinea de măsurare;

9.3.2. respingere, dacă eșantionul de laborator depășește în mod clar nivelul maxim, ținându-se seama de corecția pentru recuperare și incertitudinea de măsurare. Această situație se întâlnește când rezultatul analitic (corectat pentru recuperare, dacă este cazul) minus incertitudinea de măsurare extinsă care rezultă din analiză, depășește nivelul maxim.

10. METODA DE EȘANTIONARE A PRODUSELOR ALIMENTARE UȘOR MASTICABILE ȘI INGERABILE DESTINATE COPIILOR DE VÂRSTĂ MICĂ ȘI A PRODUSELOR ALIMENTARE PE BAZĂ DE CEREALE PRELUCRATE, DESTINATE SUGARILOR ȘI COPIILOR DE VÂRSTĂ MICĂ

Această metodă de eșantionare se aplică în cadrul controlului oficial efectuat pentru depistarea nivelurilor de micotoxine din produsele alimentare ușor masticabile și ingerabile destinate copiilor de vârstă mică și produsele alimentare pe bază de cereale prelucrate, destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, cu excepția băuturilor menționate la pct. 8 și a produselor prelucrate solide din fructe și legume menționate la pct. 9.

10.1. Metoda de eșantionare

10.1.1. Pentru alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică se aplică metoda de eșantionare a cerealelor și a produselor din cereale, astfel cum este prevăzută la pct. 1.4. În consecință, numărul de eșantioane-increment de prelevat, minimum 10 și maximum 100, depinde de greutatea lotului, în conformitate cu tabelul nr. 2. Pentru loturile foarte mici (≤ 0,5 tone), se poate preleva un număr inferior de eșantioane-increment, dar, în acest caz și eșantionul reunit care cuprinde toate eșantioanele-increment, cântărește cel puțin 1 kg.

10.1.2. Greutatea eșantionului-increment este de aproximativ 100 g. În cazul loturilor în ambalaje pentru vânzarea cu amănuntul/individuale, greutatea eșantionului-increment depinde de greutatea ambalajului pentru vânzarea cu amănuntul/individual și, în cazul loturilor foarte mici (≤ 0,5 tone), eșantioanele-increment au o greutate care permite obținerea unui eșantion reunit de cel puțin 1 kg. Orice derogare de la această metodă de eșantionare se consemnează în proces-verbal.

10.1.3. Greutatea eșantionului reunit, suficient amestecat constituie 1-10 kg.

10.2. Eșantionarea în etapa de vânzare cu amănuntul

10.2.1. Eșantionarea produselor alimentare în etapa de vânzare cu amănuntul se efectuează în conformitate cu dispozițiile referitoare la eșantionare prevăzute la prezenta metodă.

10.2.2. În cazul în care acest lucru nu este posibil, se poate aplica altă metodă de eșantionare în etapa de vânzare cu amănuntul, cu condiția să se garanteze că eșantionul reunit este suficient de reprezentativ pentru lotul eșantionat, descris și documentat integral. În cazul în care porţiunea de eșantionat este prea mică pentru obţinerea unui eșantion reunit de 1 kg, eșantionul reunit poate să cântărească mai puţin de 1 kg.

10.3. Acceptarea unui lot sau sublot

10.3.1. acceptare, dacă eșantionul de laborator nu depășește nivelul maxim, ținându-se seama de corecția pentru recuperare și incertitudinea de măsurare;

10.3.2. respingere, dacă eșantionul de laborator depășește în mod clar nivelul maxim, ținându-se seama de corecția pentru recuperare și incertitudinea de măsurare. Această situație se întâlnește când rezultatul analitic (corectat pentru recuperare, dacă este cazul) minus incertitudinea de măsurare extinsă care rezultă din analiză, depășește nivelul maxim.

11. METODA DE EȘANTIONARE A ULEIURILOR VEGETALE

11.1. Metoda de eșantionare a uleiurilor vegetale

11.1.1. Fiecare eșantion-increment cântărește cel puțin 100 g (ml) (în funcție de natura transportului, de exemplu ulei vegetal în vrac, se prelevă cel puțin trei eșantioane-increment de aproximativ 350 ml), pentru a se obține un eșantion reunit de cel puțin 1 kg (litru).

11.1.2. Fiecare lot se împarte în subloturi în conformitate cu tabelul nr. 19, cu condiția ca subloturile să poată fi separate fizic. Având în vedere că greutatea lotului nu este întotdeauna un multiplu exact al greutății subloturilor, greutatea sublotului poate depăși greutatea menționată cu maximum 20 %. În cazul în care lotul nu este sau nu poate fi separat fizic în subloturi, se prelevă din acesta cel puțin 3 eșantioane-increment.

11.1.3. Numărul minim de eșantioane-increment de prelevat din lot, este indicat în tabelul nr. 20. Lotul se amestecă temeinic manual sau prin mijloace mecanice, imediat înainte de eșantionare. În acest caz, se poate presupune că micotoxinele sunt distribuite omogen într-un lot dat, ceea ce înseamnă că pentru alcătuirea unui eșantion reunit este suficient să se preleve trei eșantioane-increment dintr-un lot.

Tabelul nr. 19. Împărțirea loturilor în subloturi în funcție de greutatea lotului

| Produs | Greutatea lotului, tone | Greutatea subloturilor sau numărul de subloturi | Numărul minim de eșantioane-increment | Greutatea minimă a eșantionului reunit, kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uleiuri vegetale | ≥ 1 500 | 500 de tone | 3 | 1 |
|  | > 300 și < 1 500 | 3 subloturi | 3 | 1 |
|  | ≥ 50 și ≤ 300 | 100 de tone | 3 | 1 |
|  | < 50 | - | 3 | 1 |

Tabelul nr. 20. Numărul minim de eșantioane-increment de prelevat din lot

| Forma de comercializare | Greutatea lotului, kg Volumul lotului, litri | Numărul minim de eșantioane-increment de prelevat |
| --- | --- | --- |
| În vrac8 | - | 3 |
| Ambalaje | ≤ 50 | 3 |
| Ambalaje | > 50 -500 | 5 |
| Ambalaje | > 500 | 10 |
| 8 Loturile în vrac mari de uleiuri vegetale se împart în subloturi cu condiția ca subloturile să poată fi separate fizic. |  |  |

11.2. Metoda de eșantionare a uleiurilor vegetale în etapa de vânzare cu amănuntul

11.2.1. Eșantionarea produselor alimentare în etapa de vânzare cu amănuntul se efectuează în conformitate cu dispozițiile referitoare la eșantionare prevăzute l aprezenta metodă.

11.2.2. În cazul în care nu este posibilă aplicarea prezentei metode de eșantionare, se pot utiliza alte metode eficace de eșantionare în etapa de vânzare cu amănuntul, cu condiția să se garanteze că eșantionul reunit este suficient de reprezentativ pentru lotul eșantionat, descris și documentat integral. În orice caz, eșantionul reunit cântărește cel puțin 1 kg.

11.3. Acceptarea unui lot sau sublot

11.3.1. acceptare, dacă eșantionul de laborator nu depășește nivelul maxim, ținându-se seama de corecția pentru recuperare și incertitudinea de măsurare;

11.3.2. respingere, dacă eșantionul de laborator depășește în mod clar nivelul maxim, ținându-se seama de corecția pentru recuperare și incertitudinea de măsurare. Această situație se întâlnește când rezultatul analitic (corectat pentru recuperare, dacă este cazul) minus incertitudinea de măsurare extinsă care rezultă din analiză, depășește nivelul maxim.

12. METODA DE EȘANTIONARE A SUPLIMENTELOR ALIMENTARE, A POLENULUI ȘI A PRODUSELOR DIN POLEN

12.1. Greutatea eșantionului-increment și metoda de eșantionare

Procedura de eșantionare prevăzută pentru suplimentele alimentare, polen și produsele din polen sub formă de capsule/pilule se bazează pe ambalaje pentru vânzarea cu amănuntul/individuale care conțin de obicei 30-120 de capsule/pilule pe ambalaj pentru vânzarea cu amănuntul/individual.

Tabelul nr. 21. Dimensiunea lotului și numărul minim de eșantioane-increment de prelevat din lot

| Dimensiunea lotului (numărul de ambalaje pentru vânzarea cu amănuntul/individuale) | Numărul de ambalaje pentru vânzarea cu amănuntul/individuale de prelevat pentru eșantionare | Dimensiunea eșantionului (cantitatea minimă a eșantionului reunit) |
| --- | --- | --- |
| 1 -50 | 1 | Suplimente alimentare sub formă de capsule/pilule: conținutul total al ambalajului pentru vânzarea cu amănuntul/individual |
|  |  | Alte forme de suplimente alimentare – eșantioane-increment de aproximativ 20 g sau 20 ml 100 g pentru suplimentele alimentare care conțin ingrediente pe bază de plante aromatice/plante, inclusiv extracte (minimum cinci eșantioane-increment) 50 g sau 50 ml pentru alte suplimente alimentare (minimum trei eșantioane-increment) |
| 51 -250 | 2 | Suplimente alimentare sub formă de capsule/pilule: conținutul total al celor două ambalaje pentru vânzarea cu amănuntul/individuale |
|  |  | Alte forme de suplimente alimentare – eșantioane-increment de aproximativ 20 g sau 20 ml 200 g pentru suplimentele alimentare care conțin ingrediente pe bază de plante aromatice/plante, inclusiv extracte (minimum 10 eșantioane-increment) 100 g sau 100 ml pentru alte suplimente alimentare (minimum cinci eșantioane-increment) |
| 251 -1000 | 4 | Suplimente alimentare sub formă de capsule/pilule: din fiecare ambalaj pentru vânzarea cu amănuntul/individual prelevat pentru eșantionare, jumătate din capsule/pilule |
|  |  | Alte forme de suplimente alimentare – eșantioane-increment de aproximativ 20 g sau 20 ml 200 g pentru suplimentele alimentare care conțin ingrediente pe bază de plante aromatice/plante, inclusiv extracte (minimum 10 eșantioane-increment) 100 g sau 100 ml pentru alte suplimente alimentare (minimum cinci eșantioane-increment) |
| > 1000 | 4 +1 ambalaje pentru vânzarea cu amănuntul/individuale la 1000 de ambalaje pentru vânzarea cu amănuntul/individuale maximum 25 de ambalaje pentru vânzarea cu amănuntul/individuale | Suplimente alimentare sub formă de capsule/pilule: ≤ 10 ambalaje pentru vânzarea cu amănuntul/individuale: din fiecare ambalaj pentru vânzarea cu amănuntul/individual, jumătate dintre capsule/pilule > 10 ambalaje pentru vânzarea cu amănuntul/individuale: din fiecare ambalaj pentru vânzarea cu amănuntul/individual se prelevă un număr egal de capsule pentru obținerea unui eșantion echivalent cu conținutul a cinci ambalaje pentru vânzarea cu amănuntul/individuale |
|  |  | Alte forme de suplimente alimentare – eșantioane-increment de aproximativ 20 g sau 20 ml ≤ 10 ambalaje pentru vânzarea cu amănuntul/individuale: 200 g pentru suplimentele alimentare care conțin ingrediente pe bază de plante aromatice/plante, inclusiv extracte (minimum 10 eșantioane-increment) 100 g sau 100 ml pentru alte suplimente alimentare (minimum 5 eșantioane-increment) > 10 ambalaje pentru vânzarea cu amănuntul/individuale – la 5 ambalaje pentru vânzarea cu amănuntul/individuale: 100 g pentru suplimentele alimentare care conțin ingrediente pe bază de plante aromatice/plante, inclusiv extracte (minimum 5 eșantioane-increment) 50 g sau 50 ml pentru alte suplimente alimentare (minimum trei eșantioane-increment) |
| Nu se cunoaște (se aplică numai în comerțul electronic) | 1 | Suplimente alimentare sub formă de capsule/pilule: conținutul total al ambalajului |

12.2. Eșantionarea în etapa de vânzare cu amănuntul

12.2.1. Eșantionarea suplimentelor alimentare, a polenului și a produselor din polen în etapa de vânzare cu amănuntul se efectuează în conformitate cu dispozițiile referitoare la eșantionare prevăzute în prezenta metodă de eșantionare.

12.2.2. În cazul în care nu este posibil de aplicat prezenta metodă de eșantionare, se poate aplica altă metodă de eșantionare în etapa de vânzare cu amănuntul, cu condiția să se garanteze că eșantionul reunit este suficient de reprezentativ pentru lotul eșantionat, descris și documentat integral. În orice caz, eșantionul reunit cântărește cel puțin 0,05 kg.

12.3. Acceptarea unui lot

12.3.1. acceptare, dacă eșantionul de laborator nu depășește nivelul maxim, ținându-se seama de corecția pentru recuperare și incertitudinea de măsurare;

12.3.2. respingere, dacă eșantionul de laborator depășește în mod clar nivelul maxim, ținându-se seama de corecția pentru recuperare și incertitudinea de măsurare. Această situație se întâlnește când rezultatul analitic (corectat pentru recuperare, dacă este cazul) minus incertitudinea de măsurare extinsă care rezultă din analiză, depășește nivelul maxim.

13. METODA DE EȘANTIONARE A PLANTELOR AROMATICE USCATE, A INFUZIILOR DE PLANTE (PRODUS USCAT), A CEAIURILOR (PRODUS USCAT) ȘI A MIRODENIILOR SUB FORMĂ DE PULBERE

13.1. Greutatea eșantionului-increment

13.1.1. Greutatea eșantionului-increment este de aproximativ 40 g, dacă nu se specifică.

13.1.2. În cazul loturilor în ambalaje pentru vânzarea cu amănuntul/individuale, greutatea eșantionului-increment depinde de greutatea ambalajului pentru vânzarea cu amănuntul/individual.

13.1.3. În cazul ambalajelor pentru vânzarea cu amănuntul/individuale > 40 g, se obțin eșantioane reunite cu o greutate mai mare decât greutatea necesară indicată în tabelele nr. 22 și 23. Dacă greutatea unui singur ambalaj pentru vânzarea cu amănuntul/individual este >> 40 g, se prelevă, ca eșantion-increment, 40 g din fiecare ambalaj pentru vânzarea cu amănuntul/individual. Această operație poate fi efectuată în momentul prelevării eșantionului sau în laborator. Cu toate acestea, în cazurile în care o astfel de metodă de eșantionare ar avea consecințe comerciale inacceptabile ca urmare a deteriorării lotului (din cauza formei ambalajului, a mijlocului de transport), se poate aplica altă metodă de eșantionare. În cazul în care un produs de valoare se comercializează în ambalaje pentru vânzarea cu amănuntul/individuale de 500 g sau 1 kg, eșantionul reunit poate fi obținut prin reunirea unui număr de eșantioane-increment inferior celui indicat în tabelele nr. 22 și 23, cu condiția ca greutatea sa să corespundă greutății necesare pentru eșantionul reunit.

13.1.4. În cazul în care ambalajele pentru vânzarea cu amănuntul/individuale cântăresc mai puțin de 40 g și dacă diferența nu este foarte mare (adică nu mai puțin de jumătate din 40 g), se consideră că un ambalaj pentru vânzarea cu amănuntul/individual constituie un singur eșantion-increment, de unde rezultă un eșantion reunit cu o greutate mai mică decât greutatea necesară indicată în tabelele nr. 22 și 23. În cazul în care ambalajele pentru vânzarea cu amănuntul/individuale cântăresc mult mai puțin de 40 g, un eșantion-increment constă în două sau mai multe ambalaje pentru vânzarea cu amănuntul/individuale, astfel încât greutatea să se apropie cât mai mult posibil de 40 g.

13.2. Sinteza metodei de eșantionare a plantelor aromatice uscate, a infuziilor de plante (produs uscat), a ceaiurilor (produs uscat) și a mirodeniilor sub formă de pulbere

Tabelul nr. 22. Împărțirea loturilor în subloturi în funcție de greutatea lotului

| Produs | Greutatea lotului, tone | Greutatea subloturilor sau numărul de subloturi | Numărul de eșantioane-increment | Greutatea eșantionului reunit, kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plante aromatice uscate, infuzii de plante (produs uscat), ceaiuri (produs uscat), mirodenii sub formă de pulbere | ≥ 15 | 25 de tone | 50 | 2 |
|  | < 15 | - | 3 -509 | 0,1 -2,0 |
| 9În funcție de greutatea lotului – a se vedea tabelul nr. 23. |  |  |  |  |

13.3. Metoda de eșantionare a plantelor aromatice uscate, a infuziilor de plante (produs uscat), a ceaiurilor (produs uscat) și a mirodeniilor sub formă de pulbere (loturi ≥ 15 tone)

13.3.1. Fiecare lot se împarte în subloturi în conformitate cu tabelul nr. 22, cu condiția ca subloturile să poată fi separate fizic. Având în vedere că greutatea lotului nu este întotdeauna un multiplu exact al greutății subloturilor, greutatea sublotului poate depăși greutatea menționată cu maximum 20 %.

13.3.2. Fiecare sublot se eșantionează separat.

13.3.3. Se prelevă 50 de eșantioane-increment. Greutatea eșantionului reunit este de 2,0 kg.

13.3.4. Dacă nu este posibilă aplicarea metodei de eșantionare prevăzute mai sus, din cauza consecințelor comerciale inacceptabile pe care le-ar avea deteriorarea lotului (din cauza formei ambalajului, din cauza mijlocului de transport sau din alte motive), se poate aplica o altă metodă de eșantionare, cu condiția ca aceasta să fie cât se poate de reprezentativă, descrisă și documentă integral.

13.4. Metoda de eșantionare a plantelor aromatice uscate, a infuziilor de plante (produs uscat), a ceaiurilor (produs uscat) și a mirodeniilor sub formă de pulbere (loturi < 15 tone)

13.4.1. Pentru loturile de plante aromatice uscate, infuzii de plante (produs uscat), ceaiuri (produs uscat) și mirodenii sub formă de pulbere care cântăresc mai puțin de 15 tone, se utilizează planul de eșantionare cu 3-50 de eșantioane-increment, în funcție de greutatea lotului, de unde rezultă un eșantion reunit de 0,1-2,0 kg

13.4.2. Pentru stabilirea numărului de eșantioane-increment de prelevat se pot utiliza datele din tabelul nr. 23.

Tabelul nr. 23. Numărul minim de eșantioane-increment de prelevat în funcție de greutatea lotului de plante aromatice uscate, infuzii de plante (produs uscat), ceaiuri (produs uscat) și mirodenii sub formă de pulbere

| Greutatea lotului, tone | Numărul minim de eșantioane-increment | Greutatea minimă a eșantionului reunit, kg |
| --- | --- | --- |
| ≤ 0,1 | 3 | 0,1 |
| > 0,1 -≤ 0,5 | 10 | 0,4 |
| > 0,5 -≤ 5,0 | 25 | 1,0 |
| > 5,0 -≤ 10,0 | 35 | 1,4 |
| > 10,0 -≤ 15,0 | 50 | 2,0 |

13.5. Eșantionarea în etapa de vânzare cu amănuntul

13.5.1. Eșantionarea produselor alimentare în etapa de vânzare cu amănuntul se efectuează în conformitate cu dispozițiile referitoare la eșantionare din prezenta metodă.

13.5.2. În cazul în care nu este posibilă eșantionarea conform prezentei metode, se poate aplica altă metodă de eșantionare în etapa de vânzare cu amănuntul, cu condiția să se garanteze că eșantionul reunit este suficient de reprezentativ pentru lotul eșantionat și descris și documentat integral. În orice caz, eșantionul reunit cântărește cel puțin 0,1 kg.

13.6. Acceptarea unui lot sau sublot

13.6.1. Acceptare: dacă eșantionul de laborator nu depășește nivelul maxim, ținându-se seama de corecția pentru recuperare și incertitudinea de măsurare;

13.6.2. respingere: dacă eșantionul de laborator depășește în mod clar nivelul maxim, ținându-se seama de corecția pentru recuperare și incertitudinea de măsurare. Această situație se întâlnește când rezultatul analitic (corectat pentru recuperare, dacă este cazul) minus incertitudinea de măsurare extinsă care rezultă din analiză, depășește nivelul maxim.

14. METODA DE EȘANTIONARE A LOTURILOR FOARTE MARI SAU A LOTURILOR DEPOZITATE SAU TRANSPORTATE ÎNTR-UN MOD CARE NU PERMITE EȘANTIONAREA ÎNTREGULUI LOT

14.1. Principii generale

14.1.1. În cazul în care modul de transport sau de depozitare a unui lot nu permite prelevarea de eșantioane-increment din întregul lot, eșantionarea unui astfel de lot se efectuează, de preferință, când lotul se află în flux (eșantionare dinamică).

14.1.2. În cazul antrepozitelor mari care servesc la stocarea de alimente, se încurajează operatorii să instaleze în antrepozit echipamente care permit eșantionarea (automată) a întregului lot stocat.

14.1.3. Când se aplică o procedură de eșantionare, aceasta se aduce la cunoștința operatorului din sectorul alimentar sau a reprezentantului acestuia. Dacă pune sub semnul întrebării procedura de eșantionare, operatorul din sectorul alimentar sau reprezentantul acestuia asigură autorității competente posibilitatea de a eșantiona întregul lot și suportă costurile ocazionate.

14.1.4. Este permisă eșantionarea unei porțiuni din lot, atâta vreme cât cantitatea porțiunii eșantionate reprezintă cel puțin 10 % din lotul de eșantionat. Dacă o porțiune a unui lot de alimente din aceeași clasă sau cu aceeași descriere a fost eșantionată și identificată ca neîndeplinind cerințele normative, se presupune că și întregul lot este afectat, cu excepția cazului în care dintr-o evaluare mai detaliată reiese că nu există nicio dovadă că restul lotului ar fi nesatisfăcător.

14.1.5. Pentru eșantionarea loturilor foarte mari sau a loturilor depozitate sau transportate într-un mod care nu permite eșantionarea întregului lot se aplică dispozițiile relevante referitoare la eșantionare, cum ar fi cele referitoare la greutatea eșantionului-increment, prevăzute la alte puncte din prezena anexă.

14.2. Numărul de eșantioane-increment de prelevat în cazul loturilor foarte mari

În cazul unor porțiuni mari eșantionate (porțiuni eșantionate > 500 de tone), numărul de eșantioane-increment de prelevat = 100 de eșantioane-increment + √tone. Dacă însă lotul cântărește sub 1500 de tone și poate fi împărțit în subloturi în conformitate cu tabelul nr. 1, se prelevă numărul de eșantioane-increment prevăzut la pct. 1, cu condiția ca subloturile să poată fi separate fizic.

14.3. Loturile mari transportate pe nave

14.3.1. Eșantionarea dinamică a loturilor mari transportate pe nave

14.3.1.1. Eșantionarea loturilor mari transportate pe nave se efectuează de preferință în timp ce produsul este în flux (eșantionare dinamică).

14.3.1.2. Eșantionarea se face pe stive (entități care pot fi separate fizic). Stivele se golesc totuși parțial una după alta, astfel încât separarea fizică inițială nu mai există după transferul în instalațiile de depozitare. Prin urmare, eșantionarea poate fi efectuată pe baza separării fizice inițiale sau pe baza separării după transferul în instalațiile de depozitare.

14.3.1.3. Descărcarea unei nave poate dura mai multe zile. În mod normal, eșantionarea se efectuează la intervale regulate pe întreaga durată a descărcării. Cu toate acestea, nu este întotdeauna posibil sau indicat ca un inspector oficial să fie prezent pentru eșantionare în cursul întregii operațiuni de descărcare. Prin urmare, se permite eșantionarea unei porțiuni din lot (porțiune eșantionată). La stabilirea numărului de eșantioane-increment se ține seama de dimensiunea porțiunii eșantionate.

14.3.1.4. Chiar dacă eșantionul oficial este prelevat automat, este necesară prezența unui inspector. Dacă însă eșantionarea automată este efectuată cu parametri prestabiliți care nu pot fi schimbați în cursul eșantionării și eșantioanele-increment sunt colectate într-un recipient sigilat, împiedicându-se orice posibilă fraudă, prezența unui inspector este necesară numai la începutul eșantionării, de fiecare dată când trebuie schimbat recipientul eșantioanelor și la sfârșitul eșantionării.

14.3.2. Eșantionarea statică a loturilor transportate pe nave

14.3.2.1. În cazurile în care eșantionarea se efectuează în mod static, se aplică aceeași procedură ca cea prevăzută pentru spațiile de depozitare (silozuri) accesibile din partea de sus (a se vedea pct 14.5.1).

14.3.2.2. Eșantionarea se efectuează pe partea accesibilă (de sus) din lot/stivă. La stabilirea numărului de eșantioane-increment se ține seama de dimensiunea porțiunii eșantionate.

14.4. Eșantionarea loturilor mari depozitate în antrepozite

Eșantionarea se efectuează pe partea accesibilă a lotului. La stabilirea numărului de eșantioane-increment se ține seama de dimensiunea porțiunii eșantionate.

14.5. Eșantionarea spațiilor de depozitare (silozuri)

14.5.1. Eșantionarea silozurilor (ușor) accesibile din partea de sus

Eșantionarea se efectuează pe partea accesibilă a lotului. La stabilirea numărului de eșantioane-increment se ține seama de dimensiunea porțiunii eșantionate.

14.5.2. Eșantionarea silozurilor care nu sunt accesibile din partea de sus (silozuri închise)

14.5.2.1. Silozuri care nu sunt accesibile din partea de sus (silozuri închise) cu dimensiunea individuală > 100 de tone

Alimentele depozitate în astfel de silozuri nu pot fi eșantionate în mod static. Prin urmare, când este necesar să se eșantioneze alimentele din siloz și nu există nicio posibilitate ca lotul să fie deplasat, se ajunge la un acord cu operatorul, astfel încât acesta să informeze inspectorul cu privire la momentul în care silozul va fi descărcat, parțial sau total, pentru a permite ca eșantionarea să fie efectuată în timp ce alimentul este în flux.

14.5.2.2. Silozuri care nu sunt accesibile din partea de sus (silozuri închise) cu dimensiunea individuală < 100 de tone

Ca excepție a dispoziției din punctul 14.1. (porțiune eșantionată de cel puțin 10 %), procedura de eșantionare implică introducerea într-un recipient a unei cantități de 50-100 kg și prelevarea eșantionului din acesta. Dimensiunea eșantionului reunit corespunde întregului lot, iar numărul de eșantioane-increment este legat de cantitatea de aliment din siloz care a fost introdusă în recipientul de eșantionare.

14.6. Eșantionarea alimentelor neambalate și stocate în containere mari închise

Eșantionarea unor astfel de loturi este deseori posibilă numai în momentul descărcării. În anumite cazuri, nu este posibil să se descarce loturile la punctul de import sau de control și, prin urmare, eșantionarea trebuie să aibă loc atunci când respectivele containere sunt descărcate. Operatorul are obligația de a informa inspectorul cu privire la locul, data și ora descărcării containerelor, pentru ca inspectorul să poată fi prezent.

Anexa nr. 2

la Regulamentul de stabilire a metodelor de eșantionare

și de analiză pentru controlul nivelurilor de micotoxine din produse alimentare

Criteriile pentru pregătirea eșantioanelor și pentru metodele de analiză utilizate în cadrul controlului oficial efectuat pentru depistarea nivelurilor de micotoxine din alimente

1. INTRODUCERE

1.1. Măsurile de precauție

1.1.1. Eșantioanele se pregătesc și, în special, se omogenizează cu o atenție deosebită, întrucât micotoxinele nu sunt distribuite omogen.

1.1.2. Se omogenizează eșantionul complet, astfel cum a fost primit de laborator, în cazul în care omogenizarea are loc în laborator.

1.1.3. În cursul analizelor care vizează aflatoxinele se evită pe cât posibil lumina zilei deoarece aflatoxinele se descompun progresiv sub influența luminii ultraviolete.

1.2. Calcularea raportului coajă/parte comestibilă la fructele în coajă lemnoasă/semințe oleaginoase întregi (arahide și altele)

1.2.1. Pentru partea comestibilă se aplică nivelurile maxime stabilite în Hotărârea Guvernului nr.  /2025 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind nivelurile maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare. Nivelul de micotoxine din partea comestibilă se poate stabili după cum urmează:

1.2.1.1. eșantioanele de fructe în coajă lemnoasă și de semințe oleaginoase „în coajă” pot fi decojite, nivelul de micotoxine fiind calculat în partea comestibilă;

1.2.1.2. fructele în coajă lemnoasă și semințele oleaginoase pot fi trecute „în coajă” prin procedura de pregătire a eșantioanelor. Prin metoda de eșantionare și analiză se estimează greutatea părții comestibile din eșantionul reunit. Greutatea părții comestibile din eșantionul reunit se estimează după stabilirea unui factor corespunzător pentru raportul dintre coajă și partea comestibilă a fructelor în coajă lemnoasă și semințelor oleaginoase întregi. Acest raport se utilizează pentru stabilirea cantității de parte comestibilă din eșantionul reunit utilizat pentru pregătirea eșantioanelor și metoda de analiză.

1.2.1.3. Se prelevă separat la întâmplare dintr-un lot sau se pun deoparte din fiecare eșantion reunit aproximativ 100 de fructe în coajă lemnoasă/semințe oleaginoase întregi. Pentru fiecare eșantion de laborator, raportul se poate obține prin cântărirea fructelor în coajă lemnoasă și a semințelor oleaginoase întregi, prin îndepărtarea cojii și prin recântărirea porțiunilor de coajă și de parte comestibilă.

1.2.1.4. Raportul dintre coajă și partea comestibilă poate totuși să fie calculat de laborator pe baza unui anumit număr de eșantioane și să fie utilizat în analize ulterioare. Dacă se constată însă că un eșantion de laborator depășește vreun nivel maxim, raportul pentru eșantionul respectiv se calculează cu ajutorul celor aproximativ 100 de fructe în coajă lemnoasă/semințe oleaginoase puse deoparte

2. TRATAREA EȘANTIONULUI PRIMIT ÎN LABORATOR

2.1. Fiecare eșantion de laborator se amestecă temeinic printr-un procedeu demonstrat, inclusiv de măcinare fină, dacă este necesar, care asigură omogenizarea completă, cu excepția eșantioanelor folosite în cadrul controlului efectuat pentru depistarea prezenței scleroților ergotului.

2.2. În cazul în care eșantionul de laborator trebuie analizat în cadrul controlului efectuat pentru depistarea prezenței scleroților ergotului și a micotoxinelor, partea din eșantion utilizată pentru determinarea scleroților ergotului se extrage din eșantionul de laborator înainte de măcinarea acestuia din urmă.

2.3. În cazul în care nivelul maxim se aplică materiei uscate, conținutul de materie uscată din produs se stabilește pe baza unei părți din eșantionul omogenizat, cu ajutorul unei metode demonstrate pentru calcularea exactă a conținutului de materie uscată.

3. EȘANTIOANELE-DUPLICAT

Eșantioanele-duplicat utilizate în scop de asigurare a respectării legislației, de apărare și stabilire a unei referințe se prelevă din eșantionul reunit omogenizat, cu excepția cazului în care o astfel de procedură este contrară normelor statelor membre privind drepturile operatorilor din sectorul alimentar.

4. METODELE DE ANALIZĂ UTILIZATE DE CĂTRE LABORATOR ȘI CERINȚELE DE CONTROL PENTRU LABORATOR

4.1. Cerințe generale

4.1.1. Metodele de confirmare a analizei utilizate pentru controlul alimentelor respectă dispozițiile de la pct. 1 și 2 din anexa nr. 2 a Legii nr. 82/2024.

4.1.2. Ori de câte ori este posibil, veridicitatea metodei ar trebui verificată prin analizarea unui material de referință certificat și/sau prin participarea cu succes la teste de aptitudine în mod regulat.

4.2. Cerințe specifice

4.2.1. Cerințe specifice pentru metodele de confirmare

4.2.1.1. Criterii de performanță

Pentru metodele de confirmare se aplică următoarele criterii de performanță:

4.2.1.1.1. Recuperare: recuperarea medie ar trebui să se situeze între 70 și 120 %.

4.2.1.1.1.1. Recuperarea medie este valoarea medie obținută din eșantioane-duplicat în cursul validării, când se determină parametrii de precizie RSDr și RSDwR. Criteriul se aplică tuturor concentrațiilor și tuturor toxinelor individuale, cu excepția alcaloizilor ergotului.

4.2.1.1.1.2. Pentru alcaloizii ergotului, criteriul se aplică sumei fiecărei perechi de epimeri.

4.2.1.1.1.3. În cazuri excepționale, se pot accepta recuperări medii cu valori care se situează în afara intervalului de mai sus, dar acestea trebuie să fie cuprinse între 50 % și 130 % și trebuie îndeplinite criteriile de precizie pentru RSDr și RSDwR.

4.2.1.1.2. Precizia

RSDr este de ≤ 20 %; RSDwR este ≤ 20 %; RSDR este necesar să fie de ≤ 25 %.

4.2.1.1.2.1. Aceste criterii sunt valabile pentru toate concentrațiile.

4.2.1.1.2.2. În cazul în care un laborator dovedește îndeplinirea criteriului RSDwR, nu este necesar să se dovedească îndeplinirea criteriului RSDr, deoarece îndeplinirea criteriului RSDwR garantează îndeplinirea criteriului RSDr.

4.2.1.1.2.3. În cazul în care nivelul maxim se aplică unei sume de toxine, criteriile de precizie se aplică atât sumei, cât și toxinelor individuale. Pentru alcaloizii ergotului, criteriile pentru toxinele individuale se aplică sumei fiecărei perechi de epimeri.

4.2.1.1.3. Limita de cuantificare

4.2.1.1.3.1. Dacă în tabelul nr. 1 a fost stabilită o cerință specifică pentru LOQ a unei micotoxine, metoda are o LOQ mai mică sau egală cu această valoare.

Tabelul nr. 1. Cerințe privind LOQ pentru anumite micotoxine

| Micotoxina | Produse alimentare | Cerința privind LOQ (μg/kg) |
| --- | --- | --- |
| Aflatoxine |  |  |
| Aflatoxina B1 | Produse alimentare ușor masticabile și ingerabile și produse alimentare pe bază de cereale prelucrate destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică și produse alimentare destinate unor scopuri medicale specifice pentru sugari și copii de vârstă mică | ≤ 0,1 |
| Aflatoxinele B1, B2, G1, G2, fiecare dintre aflatoxine | Toate celelalte produse alimentare | ≤ 1 |
| Ochratoxina A | Produse de cofetărie din lemn dulce care conțin < 97 % extract de lemn dulce pe bază de materie uscată | ≤ 10,0 |
|  | Cacao pulbere | ≤ 3,0 |
| Alcaloizi ai ergotului [fiecare dintre cei 12 epimeri incluși în definiția sumei pentru limita maximă (ML)] | Cereale și produse alimentare pe bază de cereale | ≤ 4 |
|  | Produse alimentare prelucrate pe bază de cereale destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică | ≤ 2 |

4.2.1.1.3.2. În toate celelalte cazuri, decât cele prevăzute la sbpct. 4.2.1.1.3.1. se aplică următoarele:

LOQ: este de ≤ 0,5 * ML și este preferabil să fie mai mică (≤ 0,2 * ML).

În cazul în care nivelul maxim se aplică unei sume de toxine, LOQ a toxinelor individuale este ≤ 0,5 * ML/n, unde n este numărul de toxine incluse în stabilirea ML.

4.2.1.1.4. Identificare

Pentru identificare, se aplică criteriile prevăzute în Ghidul privind identificarea micotoxinelor și a toxinelor vegetale din alimente și furaje, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și industriei alimentare.

4.2.1.2. Extinderea domeniului de aplicare al metodei

4.2.1.2.1. Extinderea domeniului de aplicare la alte micotoxine:

Când se adaugă noi analiți în domeniul de aplicare al unei metode de confirmare existente, este necesară o validare completă pentru a se demonstra că metoda este adecvată.

4.2.1.2.2. Extinderea la alte produse:

Dacă se știe sau se anticipează că metoda de confirmare este aplicabilă altor produse, se verifică dacă aceasta este valabilă pentru respectivele alte produse. Câtă vreme noul produs face parte dintr-un grup de produse (a se vedea tabelul nr. 2 din prezenta anexă) pentru care o validare inițială a fost deja realizată, o validare suplimentară limitată este suficientă.

4.2.2. Cerințe specifice pentru metodele semicantitative de screening

4.2.2.1. Domeniul de aplicare

4.2.2.1.1. Prezenta secțiune se aplică metodelor bioanalitice bazate pe imunorecunoaștere sau legarea la receptori (ELISA, dipstick-uri, dispozitive de flux lateral, imunosenzori) și metodelor fizico-chimice bazate pe cromatografie sau pe detectarea directă prin spectrometrie de masă (de exemplu, SM în mediul ambient). Alte metode (de exemplu, cromatografia în strat subțire) nu sunt excluse cu condiția ca semnalele generate să fie direct legate de micotoxinele de interes și să permită ca principiul descris mai jos să se aplice.

4.2.2.1.1. Cerințele specifice se aplică metodelor al căror rezultat al măsurătorii este o valoare numerică, de exemplu un răspuns (relativ) de la un lector de dipstick, un semnal de la CL (cromatografie în fază lichidă) și de la SM (spectrometria de masă) și cărora li se aplică statisticile normale.

4.2.2.1.1. Cerințele nu se aplică metodelor care nu dau valori numerice (de exemplu, dau doar o linie care este prezentă sau absentă), care necesită abordări diferite de validare. Cerințele specifice pentru aceste metode sunt prezentate la punctul 4.2.3.

4.2.2.1.1. Prezentul document descrie procedurile de validare a metodelor de screening cu ajutorul unei validări interlaboratoare, de verificare a performanței unei metode validate prin intermediul unui exercițiu interlaboratoare și de validare a unei metode de screening de către laboratorul unic.

4.2.2.2. Procedura de validare

Scopul validării este de a se demonstra caracterul adecvat al metodei de screening. Aceasta se realizează prin determinarea valorii-limită și a ratei de eșantioane fals negative și fals suspecte. Acești doi parametri înglobează caracteristici de performanță, precum capacitatea de detecție, selectivitatea și precizia. Metodele de screening pot face obiectul unei validări interlaboratoare sau al unei validări realizate într-un singur laborator. În cazul validării interlaboratoare, sunt deja disponibile date pentru o anumită combinație micotoxină/matrice/STC, o verificare a performanței metodei este suficientă într-un laborator care aplică metoda.

4.2.2.2.1. Validarea inițială într-un laborator unic

Micotoxine

Validarea se efectuează individual pentru fiecare micotoxină în cauză. În cazul metodelor bioanalitice care dau un răspuns combinat pentru un anumit grup de micotoxine (de exemplu, aflatoxine B1, B2, G1 și G2; fumonizinele B1 și B2), se demonstrează aplicabilitatea și se menționează limitele testului în domeniul de aplicare al metodei. Nu se consideră că fixarea încrucișată nedorită (de exemplu, DON-3-glicozidă, 3- sau 15-acetil-DON pentru metodele de imuno-recunoaștere pentru DON) mărește procentul de eșantioane fals negative pentru micotoxina în cauză, dar ea poate mări procentul de eșantioane fals suspecte. Această creștere nedorită se diminuează prin analiza de confirmare pentru identificarea și cuantificarea neambiguă a micotoxinelor.

Matrice

Se efectuează o validare inițială pentru fiecare produs sau, în cazul în care se știe că metoda este aplicabilă mai multor produse, pentru fiecare grup de produse. În acest din urmă caz se selectează din grupul respectiv un produs reprezentativ și relevant (a se vedea tabelul nr. 2).

Seturi de eșantioane

Numărul minim de eșantioane diferite necesar pentru validare este de 20 de eșantioane omogene de control negative și de 20 de eșantioane omogene de control pozitive, care conțin micotoxina la STC, analizate în condiții de precizie intermediară (RSDRi) în cinci zile diferite. În setul de validare se pot adăuga seturi suplimentare de 20 de eșantioane care conțin micotoxina la alte niveluri, pentru a se putea preconiza măsura în care metoda poate face distincția între diferite concentrații de micotoxină.

Concentrație

Pentru ca fiecare STC să fie utilizat în aplicarea de rutină, se efectuează o validare.

4.2.2.2.2. Validarea inițială prin studii în colaborare

Validarea prin studii în colaborare se realizează în conformitate cu SM ISO 5725-1:2023 - Exactitatea (justeţea şi fidelitatea) metodelor de măsurare şi a rezultatelor măsurărilor. Partea 1: Principii generale şi definiţii, cu Protocolul internațional armonizat al IUPAC sau cu alt protocol recunoscut la nivel internațional referitor la studiile în colaborare, care prevede includerea de date valide provenite din cel puțin opt laboratoare diferite. Singura diferență rămasă față de validările efectuate într-un singur laborator este că numărul ≥ 20 de eșantioane pentru fiecare produs/nivel poate fi împărțit în mod egal între laboratoarele participante, cu un minimum de două eșantioane per laborator.

4.2.2.3. Determinarea valorii-limită și a ratei de rezultate fals suspecte din eșantioanele de control negative

Răspunsurile (relative) privind eșantioanele de control negative și pozitive constituie baza de calculare a parametrilor necesari.

4.2.2.3.1. Metodele de screening cu un răspuns proporțional cu concentrația de micotoxină

În cazul metodelor de screening cu un răspuns proporțional cu concentrația de micotoxină, se aplică cele de mai jos:

Valoarea limită = RSTC - valoarea t0,05 * DSSTC

RSTC - răspunsul mediu al eșantioanelor de control pozitive (la STC)

Valoarea t:- valoarea t unilaterală pentru o rată de rezultate fals negative de 5 % (a se vedea tabelul nr. 3)

SDSTC - deviația standard

4.2.2.3.2. Metodele de screening cu un răspuns invers proporțional cu concentrația de micotoxină

În mod similar, în cazul metodelor de screening cu un răspuns invers proporțional cu concentrația de micotoxină, valoarea-limită este stabilită ca:

Valoarea-limită = RSTC + valoarea t0,05 * DSSTC

Prin utilizarea acestei valori t specifice pentru determinarea valorii-limită, rata de rezultate fals negative este stabilită la valoarea implicită de 5 %.

4.2.2.3.3. Evaluarea adecvării pentru utilizare

Rezultatele obținute din eșantioanele de control negative sunt utilizate pentru estimarea ratei corespunzătoare de rezultate fals suspecte. Valoarea t este calculată corespunzător cazului în care rezultatul unui eșantion de control negativ este mai mare decât valoarea-limită, fiind astfel, în mod eronat, clasificat ca suspect.

valoarea t = (valoarea-limită - mediemartor)/DSmartor

în cazul metodelor de screening cu un răspuns proporțional cu concentrația de micotoxină

sau

valoarea t = (mediemartor - valoare-limită)/SDmartor

în cazul metodelor de screening cu un răspuns invers proporțional cu concentrația de micotoxină.

Pornind de la valoarea t obținută, pe baza gradelor de libertate calculate în funcție de numărul de experimente, probabilitatea eșantioanelor fals suspecte într-o distribuție unilaterală poate fi calculată (de exemplu, funcția „TDIST” din foaia de calcul) sau poate fi luată dintr-un tabel cu distribuția t (a se vedea tabelul nr. 3).

Valoarea corespunzătoare unei distribuții unilaterale t indică rata reală de rezultate fals suspecte.

4.2.2.4. Extinderea domeniului de aplicare al metodei

4.2.2.4.1. Extinderea domeniului de aplicare la alte micotoxine:

Când se adaugă noi analiți în domeniul de aplicare al unei metode de screening existente, este necesară o validare completă pentru a se demonstra că metoda este adecvată.

4.2.2.4.2. Extinderea la alte produse:

Dacă se știe sau se anticipează că metoda de screening este aplicabilă altor produse, se verifică dacă ea este valabilă pentru respectivele alte produse. Câtă vreme noul produs face parte dintr-un grup de produse (a se vedea tabelul nr. 2) pentru care o validare inițială a fost deja realizată, o validare suplimentară limitată este suficientă. În acest sens, se analizează în condiții de precizie intermediară un număr minim de 10 eșantioane omogene de control negative și 10 eșantioane omogene de control pozitive (la STC). Toate eșantioanele de control pozitive se situează peste valoarea-limită. În cazul în care acest criteriu nu este îndeplinit, este necesară o validare completă.

4.2.2.5. Verificarea metodelor deja validate prin studii în colaborare

Pentru metodele de screening care au fost deja validate prin intermediul unui studiu de laborator în colaborare, se verifică performanța metodei. În acest sens, se analizează un număr minim de 6 eșantioane de control negative și 6 eșantioane de control pozitive (la STC). Toate eșantioanele de control pozitive se situează peste valoarea-limită. În cazul în care acest criteriu nu este îndeplinit, laboratorul efectuează o analiză a cauzelor fundamentale pentru a identifica motivele pentru care nu poate respecta specificațiile obținute prin studii în colaborare. Numai după luarea măsurilor corective necesare se verifică din nou performanța metodei în laboratorul său. În cazul în care laboratorul nu are capacitatea de a verifica rezultatele studiului în colaborare, el va trebui să își determine propria valoare-limită printr-o validare completă într-un singur laborator.

4.2.2.6. Verificarea/validarea continuă a metodei

După validarea inițială, se obțin date de validare suplimentare prin includerea a cel puțin două eșantioane de control pozitive în fiecare lot de eșantioane supuse screeningului. Un eșantion de control pozitiv este un eșantion cunoscut (de exemplu, unul utilizat în timpul validării inițiale), celălalt este dintr-un produs diferit din același grup de produse (în cazul în care un singur produs este analizat, se utilizează un alt eșantion din același produs). Includerea unui eșantion de control negativ este opțională. Rezultatele obținute pentru cele două eșantioane de control pozitive se adaugă la datele de validare existente.

Cel puțin o dată pe an, se redetermină valoarea-limită și se reevaluează validitatea metodei (reevaluarea datelor disponibile în materie de asigurare și control al calității obținute în ultimul an). Verificarea continuă a metodei are mai multe scopuri, printre care:

4.2.2.6.1. controlul în materie de calitate pentru lotul de eșantioane supuse screeningului;

4.2.2.6.2. furnizarea de informații privind soliditatea metodei în condițiile din laboratorul care aplică metoda;

4.2.2.6.3. justificarea aplicabilității metodei la diferite produse;

4.2.2.6.4. permiterea unei ajustări a valorilor-limită în cazul derivărilor treptate de-a lungul timpului.

4.2.2.7. Raportul de validare conține:

4.2.2.7.1. o declarație privind STC;

4.2.2.7.2. o declarație privind determinarea valorii-limită;

Notă: Valoarea-limită are același număr de cifre semnificative ca și STC. Valorile numerice utilizate pentru a calcula valoarea-limită mai necesită cel puțin o cifră semnificativă în plus față de STC.

4.2.2.7.3. o declarație privind rata calculată de eșantioane fals suspecte;

4.2.2.7.4. o declarație privind modul în care a fost generată rata de eșantioane fals suspecte.

Notă: Prin declarația privind procentul calculat de eșantioane fals suspecte se indică dacă metoda este adecvată, deoarece se indică numărul de eșantioane-martor (sau cu un nivel scăzut de contaminare) care vor fi supuse verificării.

Tabelul nr. 2. Grupuri de produse pentru validarea metodelor de confirmare și de screening

| Grupuri de produse | Categorii de produse | Produse reprezentative tipice incluse în categorie |
| --- | --- | --- |
| Conținut mare de apă | Sucuri de fructe Băuturi alcoolice Legume rădăcinoase și tuberculi Cereale sau piureuri pe bază de fructe | Suc de mere, suc de struguri Vin, bere, cidru Ghimbir proaspăt, infuzii de plante (lichide) Piureuri destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică |
| Conținut mare de ulei | Fructe în coajă lemnoasă Semințe oleaginoase și produse derivate Fructe oleaginoase și produse derivate | Nuci, alune de pădure, castane semințe de rapiță, de floarea soarelui, de bumbac, de soia, arahide, semințe de susan etc. Uleiuri și paste (unt de arahide, tahina) |
| Conținut mare de amidon și/sau de proteine și conținut mic de apă și grăsimi | Boabe de cereale și produse derivate Produse dietetice | Grâu, secară, orz, porumb, orez, ovăz Pâine integrală, pâine albă, biscuiți sărați, cereale pentru micul dejun, paste Pudră uscată pentru prepararea produselor alimentare pentru sugari și copii mici |
| Conținut mare de acizi și conținut mare de apă1 | Produse din citrice | - |
| „Produse dificile sau unice” 2 | - | Boabe de cacao și produse derivate, copră și produse derivate, cafea, ceai (produs uscat) Mirodenii, lemn-dulce, infuzii de plante, suplimente alimentare, polen și produse din polen |
| Conținut mare de zahăr și conținut mic de apă | Fructe uscate | Smochine, stafide, stafide de Corint, sultanine |
| Lapte și produse lactate | Lapte Brânză Produse lactate (ex. lapte praf) | Lapte de vacă, capră și bivoliță Brânză de vacă și de capră Iaurt, smântână |
| Carne (țesut) | Organe comestibile Mușchi, produse prelucrate din carne | Rinichi, ficat Pulpă |
| 1În cazul în care se utilizează o soluție tampon pentru a stabiliza modificările pH-ului din etapa de extracție, atunci acest grup de mărfuri poate fi fuziona într-un singur grup de mărfuri – „conținut ridicat de apă”. 2„Produsele dificile sau unice” necesită să fie pe deplin validate doar în cazul în care sunt analizate frecvent. Dacă ele sunt analizate doar ocazional, validarea poate fi redusă doar la verificarea nivelurilor de raportare cu ajutorul extractelor-martor îmbogățite. |  |  |

Tabelul nr. 3. Valoare t unilaterală pentru o rată de eșantioane fals negative de 5 %

| Grade de libertate | Numărul replicilor | Valoare t (5 %) |
| --- | --- | --- |
| 10 | 11 | 1,812 |
| 11 | 12 | 1,796 |
| 12 | 13 | 1,782 |
| 13 | 14 | 1,771 |
| 14 | 15 | 1,761 |
| 15 | 16 | 1,753 |
| 16 | 17 | 1,746 |
| 17 | 18 | 1,74 |
| 18 | 19 | 1,734 |
| 19 | 20 | 1,729 |
| 20 | 21 | 1,725 |
| 21 | 22 | 1,721 |
| 22 | 23 | 1,717 |
| 23 | 24 | 1,714 |
| 24 | 25 | 1,711 |
| 25 | 26 | 1,708 |
| 26 | 27 | 1,706 |
| 27 | 28 | 1,703 |
| 28 | 29 | 1,701 |
| 29 | 30 | 1,699 |
| 30 | 31 | 1,697 |
| 40 | 41 | 1,684 |
| 60 | 61 | 1,671 |
| 120 | 121 | 1,658 |
| ∞ | ∞ | 1,645 |

4.2.3. Cerințe pentru metodele de screening calitative (metode care nu dau valori numerice)

4.2.3.1. În prezent, dezvoltarea orientărilor de validare pentru metodele de testare binare este efectuată de diverse organisme de standardizare (AOAC, ISO). AOAC a elaborat un ghid privind validarea metodelor de testare binare. Acest document poate fi considerat standardul actual al tehnologiei în domeniul validării metodelor de testare binare. Prin urmare, metodele care dau rezultate binare (de exemplu, inspecția vizuală a testelor cu dipstick-uri) ar trebui să fie validate în conformitate cu Orientările AOAC International pentru validarea metodelor binare calitative în chimie.

4.2.3.2. Cu toate acestea, pot fi utilizate și alte orientări de validare recunoscute, cum ar fi abordarea prevăzută în Orientările SM CEN ISO/TS 23758:2021 - Linii directoare pentru validarea metodelor de screening calitative pentru detectarea reziduurilor de medicamente veterinare în lapte şi produse lactate.

4.2.4. Determinarea cantitativă a scleroților ergotului

Scleroții ergotului din cereale se determină prin identificarea vizuală (macroscopică/microscopică) a scleroților ergotului și a fragmentelor de scleroți ai ergotului. Cuantificarea se realizează prin cântărirea cantității identificate de scleroți ai ergotului și de fragmente de scleroți ai ergotului cu o granulozitate > 0,5 mm.

4.3. Estimarea incertitudinii de măsurare, calcularea nivelului de recuperare și raportarea rezultatelor

4.3.1. Metode de confirmare

4.3.1.1. Rezultatul analitic se raportează după cum urmează:

4.3.1.1.1. Corectat pentru recuperare, dacă este cazul și dacă este relevant, cu menționarea faptului că a fost corectat. Se indică rata de recuperare, cu excepția cazului în care corecția intrinsecă în caz de eroare sistematică face parte din procedură. Corectarea pentru recuperare nu este necesară în cazul în care rata de recuperare este de 90-110 %.

4.3.1.1.2. Ca x +/– U, unde x este rezultatul analitic și U este incertitudinea de măsurare analitică extinsă, folosindu-se un factor de acoperire de 2, care oferă un nivel de încredere de aproximativ 95 %.

4.3.1.2. Există și posibilitatea de a se raporta o incertitudine de măsurare extinsă implicită de 50 %, dacă laboratorul îndeplinește toate cerințele de precizie specificate la punctul 4.2. Un laborator individual poate demonstra că, prin îndeplinirea criteriilor de repetabilitate (RSDr) și reproductibilitatea intralaborator (RSDwR), completate de participarea cu succes la programe de testare a competenței [cu excepția cazului în care nu este disponibil niciun program adecvat de testare a competenței), ca un punctaj z mediu |z| ≤ 2 demonstrează că reproductibilitatea necesară (RSDR) este atinsă (pe baza unei deviații standard țintă de 25 %].

4.3.1.3. În cazul în care nivelul maxim a fost stabilit pentru suma toxinelor (de exemplu, aflatoxine, toxina T-2/HT-2, fumonizine, alcaloizi ai ergotului), se raportează rezultatele analitice ale tuturor toxinelor individuale. Pentru alcaloizii ergotului, se permite, de asemenea, să se raporteze suma fiecăreia dintre cele șase perechi de epimeri în locul celor 12 epimeri individuali.

4.3.1.4. Corecția pentru recuperare se efectuează, dacă este cazul, pentru fiecare dintre toxinele individuale înainte de însumarea concentrațiilor. Pentru alcaloizii ergotului, corecția poate fi efectuată și pe baza recuperării obținute pentru fiecare pereche de epimeri.

4.3.1.5. Pentru verificarea conformității cu suma-ML, se aplică o estimare inferioară, ceea ce înseamnă că rezultatele pentru toxinele individuale care sunt < LOQ se înlocuiesc cu zero pentru calcularea sumei.

4.3.1.6. Prezentele norme de interpretare a rezultatului analitic în vederea acceptării sau respingerii lotului sunt aplicabile rezultatului analizei eșantionului efectuate în scop de control oficial. În cazul analizei realizate în scop de apărare sau de stabilire a unei referințe, se aplică normele naționale. Mai concret, dacă:

4.3.1.6.1. rezultatul analitic al eșantionului supus controlului oficial indică o neconformitate indubitabilă, ținându-se seama de incertitudinea de măsurare extinsă și

4.3.1.6.2. rezultatul analitic al eșantionului de apărare indică o neconformitate, dar nu indubitabilă, cu o incertitudine de măsurare extinsă mai mare decât cea a controlului oficial,

4.3.1.6.3. atunci rezultatul analitic al eșantionului de apărare nu poate prima în raport cu neconformitatea stabilită pentru eșantionul de control oficial.

4.3.2. Metode de screening

4.3.2.1. Rezultatul screeningului se declară drept „conform” sau „suspectat a fi neconform”.

4.3.2.2. „Suspectat a fi neconform” înseamnă că eșantionul depășește valoarea-limită și poate conține micotoxină la un nivel mai ridicat decât STC. Orice rezultat suspect declanșează o analiză de confirmare pentru identificarea neambiguă și cuantificarea micotoxinei.

4.3.2.3. „Conform” înseamnă că conținutul de micotoxine din eșantion este < decât STC cu un nivel de încredere de 95 % (adică probabilitatea ca eșantionul să fie incorect declarat negativ este de 5 %). Rezultatul analitic se raportează ca „< nivelul de STC”, specificându-se nivelul de STC.

4.4. Standarde în materie de calitate ale laboratoarelor

Laboratoarele respectă dispozițiile articolului 35 alin. (4) și (5) din Legea nr. 82/2024.

Anexa nr. 3

la Hotărârea Guvernului nr.      /2025

Regulamentul

de stabilire a metodelor de eșantionare și a metodelor de analiză pentru controlul nivelurilor de toxine vegetale din produsele alimentare

Prezentul Regulament transpune Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/2783 al Comisiei din 14 decembrie 2023 de stabilire a metodelor de eșantionare și a metodelor de analiză pentru controlul nivelurilor de toxine vegetale din produsele alimentare și de abrogare a Regulamentului (UE) 2015/705, CELEX: 32023R2783, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Seria L din 15.12.2023.

1. În sensul prezentului regulament, se aplică definițiile prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

2. Eșantionarea pentru controlul nivelurilor de toxine vegetale din produsele alimentare se efectuează în conformitate cu metodele prevăzute în anexa nr. 1.

3. În cazul unui produs alimentar care nu poate fi clasificat într-o categorie de produse alimentare pentru care a fost stabilită o procedură de eșantionare în anexa nr. 1, procedura de eșantionare se determină ținând seama de dimensiunea particulelor alimentului respectiv sau de similaritatea alimentului respectiv cu un produs care poate fi clasificat într-una dintre categoriile de produse alimentare din aceeași anexă.

4. În cazul unui produs alimentar care nu poate fi clasificat în niciuna dintre categoriile de produse alimentare enumerate în anexa nr. 1 și cu condiția să existe dovezi că toxina vegetală este distribuită în mod omogen într-un astfel de produs alimentar, se utilizează procedura de eșantionare prevăzută în Regulile privind metodele de prelevare şi analiză a probelor pentru controlul oficial al nivelurilor de plumb, cadmiu, mercur, staniu anorganic, 3-MCPD şi hidrocarburi policiclice aromatice în produsele alimentare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 941/2010.

5. Pregătirea eșantioanelor și metodele de analiză utilizate pentru controlul nivelurilor de toxine vegetale din produsele alimentare respectă criteriile stabilite în anexa nr. 2.

Anexa nr. 1

la Regulamentul de stabilire a metodelor de eșantionare și a metodelor

de analiză pentru controlul nivelurilor de toxine vegetale din produsele alimentare

Metode de eșantionare pentru controlul nivelurilor de toxine

vegetale din produse alimentare

Secțiunea 1 - Dispoziții generale

1.1. Dispoziții generale

1.1.1. Personalul. Eșantionarea se efectuează de către o persoană desemnată de autoritatea competentă.

1.1.2. Materialul de eșantionat. Se eșantionează separat fiecare lot care urmează să fie examinat. În conformitate cu normele specifice de prelevare a eșantioanelor aplicabile diferitelor toxine vegetale, loturile mari sunt împărțite în subloturi din care se prelevă eșantioane separat.

1.1.3. Măsurile de precauție. În timpul prelevării și pregătirii eșantioanelor, se întreprind toate măsurile necesare pentru a se garanta siguranța persoanelor care efectuează eșantionarea și măsuri de precauție pentru a se evita orice modificare care ar putea afecta:

1.1.3.1. conținutul de toxine vegetale, determinarea analitică sau reprezentativitatea eșantioanelor reunite;

1.1.3.2. siguranța alimentară a loturilor de eșantionat.

1.1.4. Eșantioanele-increment. Eșantioanele-increment se prelevă în diferite puncte distribuite în întregul lot sau sublot. Orice derogare de la această normă se semnalează în proces verbal.

1.1.5. Pregătirea eșantionului reunit. Eșantionul reunit se obține prin amestecarea tuturor eșantioanelor-increment.

1.1.6. Eșantioanele-duplicat. Eșantioanele-duplicat utilizate în scop de asigurare a respectării legislației, de apărare și stabilire a unei referințe se prelevă din eșantionul reunit omogenizat, cu excepția cazului în care o astfel de procedură este contrară normelor legale privind drepturile operatorilor din sectorul alimentar.

1.1.7. Ambalarea și transportarea eșantioanelor. Fiecare eșantion se introduce într-un recipient curat dintr-un material inert, care oferă o protecție adecvată împotriva contaminării și împotriva deteriorării în timpul transportului. Se iau toate măsurile de precauție necesare pentru a se evita orice schimbare a compoziției eșantionului, care ar putea surveni în timpul transportului sau al depozitării.

1.1.8. Sigilarea și etichetarea eșantioanelor. Fiecare eșantion prelevat în scop oficial se sigilează la locul prelevării, se identifică și se consemnează într-un proces verbal. Pentru fiecare eșantionare se păstrează o evidență care să permită identificarea neambiguă a fiecărui lot, menționându-se data și locul eșantionării, precum și orice altă informație suplimentară care ar putea să fie de ajutor analistului.

1.2. Diferite tipuri de loturi

1.2.1. Produsele alimentare se pot comercializa în vrac, în recipiente sau în ambalaje individuale, precum sacii, pungile sau ambalajele pentru vânzarea cu amănuntul/individuale. Metoda de eșantionare poate fi aplicată pentru produse introduse pe piață în vrac, în recipiente sau în ambalaje individuale, precum sacii, pungile, ambalajele pentru vânzarea cu amănuntul/individuale sau orice altă formă diferită.

1.2.2. Fără a se aduce atingere dispozițiilor specifice privind alte tipuri de eșantionare, pentru calcularea frecvenței de eșantionare a loturilor introduse pe piață în ambalaje individuale, precum sacii, pungile sau ambalajele pentru vânzarea cu amănuntul/individuale se utilizează, ca ghid, următoarea formulă.

Frecvența de eșantionare (FE) n= (Greutatea lotului × Greutatea eșantionului-increment)/ (Greutatea eșantionului reunit × Greutatea ambalajului individual),

unde:

greutatea este măsurată în kg;

frecvența de eșantionare (FE): fiecare al n-lea ambalaj individual din care se prelevă un eșantion-increment (zecimalele se rotunjesc la numărul întreg cel mai apropiat).

1.3. Eșantionarea produselor cu un raport volum/greutate mare. Cu excepția produselor alimentare, precum suplimente alimentare, polen și produse din polen, plante aromatice uscate, infuzii de plante (produs uscat), ceaiuri (produs uscat) și mirodenii sub formă de pulbere, în cazul eșantionării produselor alimentare care au un volum mare în comparație cu greutatea lor [și anume, volumul (dm3)/greutatea (kg) > 5], cerințele privind greutatea pot fi înlocuite cu o cerință de volum echivalent (adică 1 kg înlocuit cu 1 dm3).

Secțiunea a 2-a - Metodele de eșantionare

2.1. Pentru controlul nivelurilor de toxine vegetale din produse alimentare se aplică metodele de eșantionare stabilite în Secțiunea a 2-a din anexa nr. 1 la Regulamentul de stabilire a metodelor de eșantionare și de analiză pentru controlul nivelurilor de micotoxine din produse alimentare.

2.2. Excepție de la pct. 2.1., pentru prelevarea eșantioanelor din cartofi și din produse pe bază de cartofi (glicoalcaloizi) și din miere (alcaloizi pirolizidinici), se aplică Regulile privind metodele de prelevare şi analiză a probelor pentru controlul oficial al nivelurilor de plumb, cadmiu, mercur, staniu anorganic, 3-MCPD şi hidrocarburi policiclice aromatice în produsele alimentare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 941/2010.

Anexa nr. 2

la Regulamentul de stabilire a metodelor de eșantionare și a metodelor

de analiză pentru controlul nivelurilor de toxine vegetale din produsele alimentare

Criterii pentru pregătirea eșantioanelor și pentru metodele de analiză utilizate în cadrul controlului nivelurilor de toxine vegetale din produse alimentare

1. INTRODUCERE. Precauții

Deoarece distribuția toxinelor vegetale este, în general, neomogenă, eșantioanele se pregătesc și se omogenizează cu mare atenție.

Se omogenizează eșantionul complet, astfel cum a fost primit de laborator, în cazul în care omogenizarea are loc în laborator.

2. TRATAREA EȘANTIONULUI PRIMIT ÎN LABORATOR

Fiecare eșantion de laborator se amestecă temeinic printr-un procedeu, inclusiv măcinarea fină dacă este necesară, care a fost demonstrat că realizează o omogenizare completă

În cazul în care nivelul maxim se aplică materiei uscate, conținutul de materie uscată din produs se stabilește pe baza unei părți din eșantionul omogenizat, cu ajutorul unei metode demonstrate pentru calcularea exactă a conținutului de materie uscată.

3. EȘANTIOANELE-DUPLICAT

Eșantioanele-duplicat utilizate în scopuri de aplicare a legislației, de apărare și de referință se prelevă din materialul omogenizat, cu excepția cazului în care o astfel de procedură contravine normelor legale în ceea ce privește drepturile operatorului din sectorul alimentar.

4. METODELE DE ANALIZĂ UTILIZATE DE CĂTRE LABORATOR ȘI CERINȚELE DE CONTROL PENTRU LABORATOR

4.1. Cerințe generale

Metodele de confirmare a analizei utilizate pentru controlul alimentelor respectă dispozițiile de la pct. 1 și 2 din anexa nr. 2 la Legea nr. 82/2024.

Ori de câte ori este posibil, veridicitatea metodei trebuie verificată prin analizarea unui material de referință certificat și/sau prin participarea cu succes la teste de aptitudine în mod regulat.

4.2. Cerințe specifice

4.2.1. Cerințe specifice pentru metodele de confirmare

4.2.1.1. Criterii de performanță

Pentru metodele de confirmare se aplică următoarele criterii de performanță:

Recuperare: recuperarea medie trebuie să se situeze între 70 și 120 %.

Recuperarea medie este valoarea medie obținută din eșantioane-duplicat în cursul validării, când se determină parametrii de precizie RSDr și RSDwR. Criteriul se aplică tuturor concentrațiilor și tuturor toxinelor individuale.

În cazuri excepționale, se pot accepta recuperări medii cu valori care se situează în afara intervalului de mai sus, dar acestea trebuie să fie cuprinse între 50 % și 130 % și trebuie îndeplinite criteriile de precizie pentru RSDr și RSDwR.

Precizia

RSDr este de ≤ 20 %.

RSDwR este de ≤ 20 %.

RSDR este necesar să fie de ≤ 25 %.

Aceste criterii sunt valabile pentru toate concentrațiile.

În cazul în care un laborator dovedește îndeplinirea criteriului RSDwR, nu este necesar să se dovedească îndeplinirea criteriului RSDr, deoarece îndeplinirea criteriului RSDwR garantează îndeplinirea criteriului RSDr.

În cazul în care nivelul maxim se aplică unei sume de toxine, criteriile de precizie se aplică atât sumei, cât și toxinelor individuale.

Limita de cuantificare

În cazul în care în tabelul nr. 1 este stabilită o cerință specifică pentru LOQ a unei toxine vegetale, metoda are o LOQ mai mică sau egală cu această valoare.

Tabelul nr. 1 Cerințe privind LOQ pentru anumite toxine vegetale

| Toxină vegetală | Observații | Produse alimentare | Cerință privind LOQ (μg/kg) sau (μg/l) |
| --- | --- | --- | --- |
| Alcaloizi pirolizidinici | Cerință privind LOQ pentru alcaloizii pirolizidinici individuali | Produs uscat Produs lichid | ≤ 10 ≤ 0,15 |
| Alcaloizi tropanici | Cerință privind LOQ pentru atropină și scopolamină separat | Preparate pe bază de cereale pentru sugari și copii mici Cereale și produse pe bază de cereale Infuzii de ierburi (produs uscat) Infuzii de ierburi (lichid) | ≤ 1 ≤ 2 ≤ 5 ≤ 0,05 |
| Alcaloizi din opiu | Cerință privind LOQ pentru morfină și codeină separat | Produse de brutărie | ≤ 500 |

În toate celelalte cazuri, se aplică următoarele:

LOQ: este de ≤ 0,5 * ML și este preferabil să fie mai mică (≤ 0,2 * ML).

În cazul în care nivelul maxim se aplică unei sume de toxine, LOQ a toxinelor individuale este ≤ 0,5 * ML/n, unde n este numărul de toxine incluse în stabilirea ML.

Identificare

Pentru identificare se aplică criteriile prevăzute în Ghidul privind identificarea micotoxinelor și a toxinelor vegetale din alimente și furaje, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și industriei alimentare.

4.2.1.2. Extinderea domeniului de aplicare al metodei

4.2.1.2.1. Extinderea domeniului de aplicare la alte toxine vegetale:

Când se adaugă noi analiți în domeniul de aplicare al unei metode de confirmare existente, este necesară o validare completă pentru a se demonstra că metoda este adecvată.

4.2.1.2.2. Extinderea la alte produse:

Dacă se știe sau se anticipează că metoda de confirmare este aplicabilă altor produse, se verifică dacă aceasta este valabilă pentru respectivele alte produse. Câtă vreme noul produs face parte dintr-un grup de produse, stabilite în tabelul nr. 2, pentru care o validare inițială a fost deja realizată, o validare suplimentară limitată este suficientă.

4.2.2. Cerințe specifice pentru metodele semicantitative de screening

4.2.2.1. Domeniul de aplicare

Prezenta secțiune se aplică metodelor bioanalitice bazate pe imunorecunoaștere sau legarea la receptori (ELISA, dipstick-uri, dispozitive cu flux lateral, imunosenzori) și metodelor fizico-chimice bazate pe cromatografie sau pe detectarea directă prin spectrometrie de masă (de exemplu, SM ambiantă). Alte metode (de exemplu, cromatografia în strat subțire) nu sunt excluse cu condiția ca semnalele generate să fie direct legate de toxinele vegetale de interes și să permită ca principiul descris mai jos să se aplice.

Cerințele specifice se aplică metodelor al căror rezultat al măsurătorii este o valoare numerică, de exemplu un răspuns (relativ) de la un lector de dipstick, un semnal de la CL (cromatografie în fază lichidă) și de la SM (spectrometria de masă) și cărora li se aplică statisticile normale.

Cerințele nu se aplică metodelor care nu dau valori numerice (de exemplu, dau doar o linie care este prezentă sau absentă), care necesită abordări diferite de validare. Cerințele specifice pentru aceste metode sunt prezentate la punctul 4.2.3., care descrie procedurile de validare a metodelor de screening cu ajutorul unei validări interlaboratoare, de verificare a performanței unei metode validate prin intermediul unui exercițiu interlaboratoare și de validare a unei metode de screening de către laboratorul unic.

4.2.2.2. Procedura de validare

Scopul validării este de a se demonstra caracterul adecvat al metodei de screening. Aceasta se realizează prin determinarea valorii-limită și a ratei de eșantioane fals negative și fals suspecte. Acești doi parametri înglobează caracteristici de performanță, precum capacitatea de detecție, selectivitatea și precizia.

Metodele de screening pot face obiectul unei validări interlaboratoare sau al unei validări realizate într-un singur laborator. În cazul în care există deja disponibile date de validare interlaboratoare pentru o anumită combinație toxină vegetală/matrice/STC, o verificare a performanței metodei este suficientă într-un laborator care pune în aplicare metoda.

4.2.2.2.1. Validarea inițială într-un laborator unic

Toxine vegetale

Validarea se efectuează individual pentru fiecare toxină vegetală în cauză. În cazul metodelor bioanalitice care dau un răspuns combinat pentru un anumit grup de toxine vegetale (de exemplu, alcaloizi pirolizidinici), se demonstrează aplicabilitatea și se menționează limitările testului în domeniul de aplicare al metodei. Se consideră că reactivitatea încrucișată nedorită nu crește rata fals negativă a toxinelor vegetale vizate, dar poate crește rata falsurilor suspecte. Această creștere nedorită se diminuează prin analiza de confirmare pentru identificarea și cuantificarea neambiguă a toxinelor vegetale.

Matrice

Se efectuează o validare inițială pentru fiecare produs sau, în cazul în care se știe că metoda este aplicabilă mai multor produse, pentru fiecare grup de produse. În acest din urmă caz se selectează din grupul respectiv un produs reprezentativ și relevant, prevăzut în tabelul nr. 2.

Seturi de eșantioane

Numărul minim de eșantioane diferite necesar pentru validare este de 20 de eșantioane omogene de control negative și de 20 de eșantioane omogene de control pozitive care conțin toxina vegetală la STC, analizate în condiții de reproductibilitate intralaborator (RSDwR) în 5 zile diferite. În setul de validare se pot adăuga seturi suplimentare de 20 de eșantioane care conțin toxina vegetală la alte niveluri, pentru a se putea preconiza măsura în care metoda poate face distincția între diferite concentrații de toxină vegetală.

Concentrație

Pentru ca fiecare STC să fie utilizată în aplicarea de rutină trebuie să se efectueze o validare.

4.2.2.2.2. Validarea inițială prin studii în colaborare

Validarea prin studii în colaborare se realizează în conformitate cu SM ISO 5725-1:2023 - Exactitatea (justeţea şi fidelitatea) metodelor de măsurare şi a rezultatelor măsurărilor. Partea 1: Principii generale şi definiţii, cu Protocolul internațional armonizat al IUPAC sau cu alt protocol recunoscut la nivel internațional referitor la studiile în colaborare, care prevede includerea de date valide provenite din cel puțin opt laboratoare diferite. Singura diferență rămasă față de validările efectuate într-un singur laborator este că numărul ≥ 20 de eșantioane pentru fiecare produs/nivel poate fi împărțit în mod egal între laboratoarele participante, cu un minimum de două eșantioane per laborator.

4.2.2.3. Determinarea valorii-limită și a ratei de rezultate fals suspecte din eșantioanele de control negative

Răspunsurile (relative) privind eșantioanele de control negative și pozitive constituie baza de calculare a parametrilor necesari.

Metodele de screening cu un răspuns proporțional cu concentrația de toxină vegetală

În cazul metodelor de screening cu un răspuns proporțional cu concentrația de toxină vegetală se aplică cele de mai jos:

Valoarea-limită = RSTC - valoarea t0,05 * SDSTC,

RSTC = răspunsul mediu al eșantioanelor de control pozitive (la STC);

valoarea t: valoarea t unilaterală pentru o rată de rezultate fals negative de 5 % (a se vedea tabelul 3);

SDSTC = deviația standard.

Metodele de screening cu un răspuns invers proporțional cu concentrația de toxină vegetală

De asemenea, în cazul metodelor de screening cu un răspuns invers proporțional cu concentrația de toxină vegetală, valoarea-limită este stabilită ca:

Valoarea-limită = RSTC + valoarea t0,05 * SDSTC

Prin utilizarea acestei valori t specifice pentru determinarea valorii-limită, rata de rezultate fals negative este stabilită la valoarea implicită de 5 %.

Evaluarea adecvării pentru utilizare

Rezultatele obținute din eșantioanele de control negative sunt utilizate pentru estimarea ratei corespunzătoare de rezultate fals suspecte. Valoarea t este calculată corespunzător cazului în care rezultatul unui eșantion de control negativ este mai mare decât valoarea-limită, fiind astfel, în mod eronat, clasificat ca suspect.

valoarea t = (valoarea-limită - mediemartor)/SDmartor,

pentru metodele de screening cu un răspuns proporțional cu concentrația de toxină vegetală

sau

valoarea t=(mediemartor - valoare-limită)/SDmartor,

pentru metodele de screening cu un răspuns invers proporțional cu concentrația de toxină vegetală.

Pornind de la valoarea t obținută, pe baza gradelor de libertate calculate în funcție de numărul de experimente, probabilitatea eșantioanelor fals suspecte într-o distribuție unilaterală poate fi calculată (de exemplu, funcția „TDIST” din foaia de calcul) sau poate fi luată dintr-un tabel cu distribuția t (a se vedea tabelul nr. 3).

Valoarea corespunzătoare unei distribuții unilaterale t indică rata reală de rezultate fals suspecte.

4.2.2.4. Extinderea domeniului de aplicare al metodei

4.2.2.4.1. Extinderea domeniului de aplicare la alte toxine vegetale:

Când se adaugă noi toxine vegetale în domeniul de aplicare al unei metode de screening existente, este necesară o validare completă pentru a se demonstra că metoda este adecvată.

4.2.2.4.2. Extinderea la alte produse:

Dacă se știe sau se anticipează că metoda de screening este aplicabilă altor produse, se verifică dacă ea este valabilă pentru respectivele alte produse. Câtă vreme noul produs face parte dintr-un grup de produse prevăzute în tabelul nr. 2, pentru care o validare inițială a fost deja realizată, o validare suplimentară limitată este suficientă. În acest sens, un număr minim de 10 eșantioane omogene de control negativ și 10 eșantioane omogene de control pozitiv (la STC) se analizează în condiții de reproductibilitate intralaboartor. Toate eșantioanele de control pozitive se situează peste valoarea-limită. În cazul în care acest criteriu nu este îndeplinit, este necesară o validare completă.

4.2.2.5. Verificarea metodelor deja validate prin studii în colaborare

Pentru metodele de screening care au fost deja validate prin intermediul unui studiu de laborator în colaborare, se verifică performanța metodei. În acest sens, se analizează un număr minim de 6 eșantioane de control negative și 6 eșantioane de control pozitive (la STC). Toate eșantioanele de control pozitive se situează peste valoarea-limită. În cazul în care acest criteriu nu este îndeplinit, laboratorul efectuează o analiză a cauzelor fundamentale pentru a identifica motivele pentru care nu poate respecta specificațiile obținute prin studii în colaborare. Numai după luarea măsurilor corective necesare se verifică din nou performanța metodei în laboratorul său. În cazul în care laboratorul nu are capacitatea de a verifica rezultatele studiului în colaborare, el va trebui să își determine propria valoare-limită printr-o validare completă într-un singur laborator.

4.2.2.6. Verificarea/validarea continuă a metodei

După validarea inițială, se obțin date de validare suplimentare prin includerea a cel puțin două eșantioane de control pozitive în fiecare lot de eșantioane supuse screeningului. Un eșantion de control pozitiv este un eșantion cunoscut (de exemplu, unul utilizat în timpul validării inițiale), celălalt este dintr-un produs diferit din același grup de produse (în cazul în care un singur produs este analizat, se utilizează un alt eșantion din același produs). Includerea unui eșantion de control negativ este opțională. Rezultatele obținute pentru cele două eșantioane de control pozitive se adaugă la datele de validare existente.

Cel puțin o dată pe an, se redetermină valoarea-limită și se reevaluează validitatea metodei (reevaluarea datelor disponibile în materie de asigurare și control al calității obținute în ultimul an). Verificarea continuă a metodei are mai multe scopuri, printre care:

4.2.2.6.1. controlul în materie de calitate pentru lotul de eșantioane supuse screeningului;

4.2.2.6. furnizarea de informații privind soliditatea metodei în condițiile din laboratorul care aplică metoda;

4.2.2.6. justificarea aplicabilității metodei la diferite produse;

4.2.2.6. permiterea unei ajustării a valorilor-limită în cazul derivărilor treptate de-a lungul timpului.

4.2.2.7. Raportul de validare conține:

4.2.2.7.1. o declarație privind STC;

4.2.2.7.1. o declarație privind determinarea valorii-limită. Valoarea-limită are același număr de cifre semnificative ca și STC. Valorile numerice utilizate pentru a calcula valoarea-limită mai necesită cel puțin o cifră semnificativă în plus față de STC;

4.2.2.7.1. o declarație privind rata calculată de eșantioane fals suspecte;

4.2.2.7.1. o declarație privind modul în care a fost generată rata de eșantioane fals suspecte. Prin declarația privind rata calculată de eșantioane fals suspecte se indică dacă metoda este adecvată utilizării, deoarece se indică numărul de eșantioane de control negative (sau cu un nivel mic de contaminare) care vor fi supuse verificării.

Tabelul nr. 2 - Grupuri de produse pentru validarea metodelor de confirmare și de screening

| Grupuri de produse | Categorii de produse | Produse reprezentative tipice incluse în categorie |
| --- | --- | --- |
| Conținut mare de apă | Băuturi Fructe și legume Cereale sau piureuri pe bază de fructe Ierburi culinare proaspete | Infuzii de ierburi (lichide), frunze de limba-mielului, cartofi, piureuri destinate sugarilor și copiilor mici |
| Conținut mare de ulei | Fructe în coajă lemnoasă Semințe oleaginoase și produse derivate Fructe oleaginoase și produse derivate | Migdale, sâmburi de caise, semințe de rapiță, semințe de bumbac, semințe de in, semințe de lupin, semințe de mac, semințe de cânepă etc. Uleiuri și paste |
| Conținut mare de amidon și/sau de proteine și conținut mic de apă și grăsimi | Boabe de cereale și produse derivate Produse dietetice | Porumb, hrișcă, mei, sorg, făină de cassava, produse din cartofi, Pâine, produse de panificație, produse crocante, cereale pentru micul dejun, paste făinoase Pudră uscată pentru prepararea produselor alimentare pentru sugari și copii mici |
| Conținut mare de acizi și conținut mare de apă1 | Produse din citrice | - |
| „Produse dificile sau unice”2 | - | Polen și produse din polen, suplimente alimentare, infuzii de ierburi (produse uscate), ceai (produs uscat) Mirodenii, lemn dulce |
| Conținut mare de zahăr și conținut mic de apă | Fructe uscate | Smochine, stafide, coacăze, sultanine, miere |
| Lapte și produse lactate | Lapte Brânză Produse lactate (ex. lapte praf) | Lapte de vacă, capră și bivoliță Brânză de vacă și de capră Iaurt, smântână |
| Note: 1 În cazul în care se utilizează o soluție tampon pentru a stabiliza modificările pH-ului din etapa de extracție, atunci acest grup de produse poate fuziona într-un singur grup de produse „Conținut mare de apă”; 2„Produsele dificile sau unice” necesită să fie pe deplin validate doar în cazul în care sunt analizate frecvent. Dacă ele sunt analizate doar ocazional, validarea poate fi redusă doar la verificarea nivelurilor de raportare cu ajutorul extractelor-martor îmbogățite. |  |  |

Tabelul 3

Valoare t unilaterală pentru o rată de eșantioane fals negative de 5 %

| Grade de libertate | Numărul replicilor | Valoare t (5 %) |
| --- | --- | --- |
| 10 | 11 | 1,812 |
| 11 | 12 | 1,796 |
| 12 | 13 | 1,782 |
| 13 | 14 | 1,771 |
| 14 | 15 | 1,761 |
| 15 | 16 | 1,753 |
| 16 | 17 | 1,746 |
| 17 | 18 | 1,74 |
| 18 | 19 | 1,734 |
| 19 | 20 | 1,729 |
| 20 | 21 | 1,725 |
| 21 | 22 | 1,721 |
| 22 | 23 | 1,717 |
| 23 | 24 | 1,714 |
| 24 | 25 | 1,711 |
| 25 | 26 | 1,708 |
| 26 | 27 | 1,706 |
| 27 | 28 | 1,703 |
| 28 | 29 | 1,701 |
| 29 | 30 | 1,699 |
| 30 | 31 | 1,697 |
| 40 | 41 | 1,684 |
| 60 | 61 | 1,671 |
| 120 | 121 | 1,658 |
| ∞ | ∞ | 1,645 |

4.2.3. Cerințe pentru metodele de screening calitative (metode care nu dau valori numerice)

Dezvoltarea orientărilor de validare pentru metodele de testare binare este efectuată de diverse organisme de standardizare (AOAC, ISO). AOAC a elaborat un ghid privind validarea metodelor de testare binare. Acest document poate fi considerat standardul actual al tehnologiei în domeniul validării metodelor de testare binare. Prin urmare, metodele care dau rezultate binare (de exemplu, inspecția vizuală a testelor cu dipstick-uri) ar trebui să fie validate în conformitate cu Orientările AOAC Internaționale pentru validarea metodelor binare calitative în chimie.

Cu toate acestea, pot fi utilizate și alte orientări de validare recunoscute, cum ar fi abordarea prevăzută în Orientările SM CEN ISO/TS 23758:2021 - Linii directoare pentru validarea metodelor de screening calitative pentru detectarea reziduurilor de medicamente veterinare în lapte şi produse lactate.

4.3. Estimarea incertitudinii de măsurare, calcularea nivelului de recuperare și raportarea rezultatelor

4.3.1. Metode de confirmare

Rezultatul analitic se raportează după cum urmează:

4.3.1.1. Corectat pentru recuperare, dacă este cazul și dacă este relevant, cu menționarea faptului că a fost corectat. Se indică rata de recuperare, cu excepția cazului în care corecția intrinsecă în caz de eroare sistematică face parte din procedură. Corectarea pentru recuperare nu este necesară în cazul în care rata de recuperare este de 90-110 %.

4.3.1.2. Ca x +/– U, unde x este rezultatul analitic și U este incertitudinea de măsurare analitică extinsă, folosindu-se un factor de acoperire de 2, care oferă un nivel de încredere de aproximativ 95 %.

Există și posibilitatea de a se raporta o incertitudine de măsurare extinsă implicită de 50 %, dacă laboratorul îndeplinește toate cerințele de precizie specificate la punctul 4.2. Un laborator individual poate demonstra că, prin îndeplinirea criteriilor de repetabilitate (RSDr) și reproductibilitatea intralaborator (RSDwR), completate de participarea cu succes la programe de testare a competenței (cu excepția cazului în care nu este disponibil niciun program adecvat de testare a competenței), ca un punctaj z mediu |z| ≤ 2 demonstrează că reproductibilitatea necesară (RSDR) este atinsă (pe baza unei deviații standard țintă de 25 %).

În cazul în care nivelul maxim a fost stabilit pentru suma toxinelor, se raportează rezultatele analitice ale tuturor toxinelor individuale.

Corecția pentru recuperare se efectuează, dacă este cazul, pentru fiecare dintre toxinele individuale înainte de însumarea concentrațiilor.

Pentru verificarea conformității cu suma-ML, se aplică o estimare inferioară, ceea ce înseamnă că rezultatele pentru toxinele individuale care sunt < LOQ se înlocuiesc cu zero pentru calcularea sumei.

Prezentele norme de interpretare a rezultatului analitic în vederea acceptării sau respingerii lotului sunt aplicabile rezultatului analizei eșantionului efectuate în scop de control oficial. În cazul analizei realizate în scop de apărare sau de stabilire a unei referințe, se aplică normele naționale. În particular, dacă:

rezultatul analitic al eșantionului supus controlului oficial indică o neconformitate indubitabilă, ținându-se seama de incertitudinea de măsurare extinsă și

rezultatul analitic al eșantionului de apărare indică o neconformitate, dar nu indubitabilă, cu o incertitudine de măsurare extinsă mai mare decât cea a controlului oficial,

atunci rezultatul analitic al eșantionului de apărare nu poate prima în raport cu neconformitatea stabilită pentru eșantionul de control oficial.

4.3.2. Metode de screening

Rezultatul screeningului se declară drept „conform” sau „suspectat a fi neconform”.

„Suspectat a fi neconform” înseamnă că eșantionul depășește valoarea-limită și poate conține toxină vegetală la un nivel mai mare decât STC. Orice rezultat suspect declanșează o analiză de confirmare pentru identificarea neambiguă și cuantificarea toxinei vegetale.

„Conform” înseamnă că conținutul de toxine vegetale din eșantion este < STC cu o certitudine de 95 % (adică probabilitatea ca eșantionul să fie incorect declarat negativ este de 5 %). Rezultatul analitic se raportează ca „< nivelul de STC”, specificându-se nivelul de STC.

4.4. Standarde în materie de calitate ale laboratoarelor

Laboratoarele respectă prevederile art. 35 alin. (4) și (5) din Legea nr. 82/2024.

Anexa nr. 4

la Hotărârea Guvernului nr.      /2025

Regulamentul

de stabilire a unor norme privind efectuarea controalelor oficiale în ceea ce privește contaminanții din produsele alimentare

Prezentul Regulament transpune Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/931 al Comisiei din 23 martie 2022 de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea unor norme privind efectuarea controalelor oficiale în ceea ce privește contaminanții din produsele alimentare, CELEX: 32022R0931, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 162/7 din 17.06.2022.

1. În sensul prezentului regulament, se utilizează noțiunea de contaminant definită în Legea nr. 306/2018 privind siguranța. Această definiție nu se referă la materiile străine cum ar fi resturile de insecte, părul de animale și altele.

2. Autoritatea competentă:

2.1. verifică prezența contaminanților în produsele alimentare în conformitate cu anexa nr. 1.

2.2. aplică procedura de eșantionare în conformitate cu criteriile stabilite în anexa nr. 2.

Anexa nr. 1

Regulamentul de stabilire a unor norme

privind efectuarea controalelor oficiale în ceea ce

privește contaminanții din produsele alimentare

Norme pentru selectarea combinației specifice de contaminanți sau

grupuri de contaminanți și grupuri de mărfuri

1. Sunt verificate următoarele combinații de contaminanți sau grupuri de contaminanți din următoarele grupuri de mărfuri:

| Grupuri de mărfuri | Poluanți organici persistenți halogenați | Metale | Micotoxine | Alți contaminanți |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Carne neprelucrată de bovine, ovine și caprine (inclusiv organe comestibile) | x | x |  | x |
| Carne neprelucrată de porcine (inclusiv organe comestibile) | x | x |  | x |
| Carne neprelucrată de ecvine (inclusiv organe comestibile) |  | x |  | x |
| Carne neprelucrată de pasăre (inclusiv organe comestibile) | x | x |  | x |
| Carne neprelucrată de la alte animale terestre de crescătorie1 (inclusiv organe comestibile) |  | x |  |  |
| Lapte crud de bovine, ovine și caprine | x | x | x | x |
| Ouă proaspete de găină și alte ouă | x | x |  | x |
| Miere |  | x |  | x |
| Produse pescărești neprelucrate2 (cu excepția crustaceelor) | x | x |  | x |
| Crustacee și moluște bivalve | x | x |  | x |
| Grăsimi și uleiuri animale și marine | x | x |  | x |
| Produse prelucrate de origine animală3 | x | x |  | x |
| 1 Alte animale terestre de crescătorie, astfel cum sunt definite conform anexei nr. 1 – Lista de produse alimentare și hrană de origine vegetală și animală pentru animale cărora li se aplică limita maximă de reziduuri din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 20/2024 privind aprobarea listei produselor alimentare, substanțelor active și limitelor maxime de reziduuri de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrană de origine vegetală și animală pentru animale; 2 Produse pescărești, astfel cum sunt definite în Legea nr. 296/2017 privind cerințele generale de igienă a produselor alimentare; 3 Produse prelucrate, astfel cum sunt definite în Legea nr. 296/2017 privind cerințele generale de igienă a produselor alimentare. |  |  |  |  |

2. Se iau în considerare toate combinațiile de contaminanți sau grupuri de contaminanți și grupuri de mărfuri pentru produsele alimentare de origine non-animală pentru care sunt stabilite niveluri maxime.

3. Criteriile pentru selectarea combinațiilor specifice de contaminanți sau de grupuri de contaminanți și grupuri de mărfuri care urmează să fie controlate sunt:

3.1. frecvența detectării neconformității în eșantioane, în special atunci când sunt raportate în cadrul Sistemului de alertă rapidă pentru alimente și furaje;

3.2. disponibilitatea unor metode de laborator și a unor standarde analitice adecvate;

3.3. riscul posibil pentru consumatori sau pentru anumite grupuri de populație care rezultă din consumul de contaminanți prezenți în produsele alimentare;

3.4. datele privind consumul (modele de expunere alimentară).

Anexa nr. 2

Regulamentul de stabilire a unor norme

privind efectuarea controalelor oficiale în ceea ce

privește contaminanții din produsele alimentare

Criterii pentru strategia de eșantionare

1. Pentru fiecare operator din sectorul alimentar care urmează să fie controlat, autoritatea competentă ia în considerare următoarele criterii pentru selectarea tipului de produse alimentare care urmează să fie controlate:

1.1. istoricul de neconformitate;

1.2. deficiențe în analiza riscurilor și identificarea punctelor critice de control, precum și în aplicarea autocontroalelor aferente;

1.3. deficiențe în ceea ce privește păstrarea evidențelor conform cerințelor prevăzute în Legea nr. 296/2017 privind cerințele generale de igienă a produselor alimentare;

1.4. eșantionarea reprezentativă indiferent de dimensiunea operatorului din sectorul alimentar;

1.5. situații emergente (schimbări ale tipurilor de consum, dezastre naturale sau probleme economice care cauzează schimbări în lanțurile comerciale ale produselor alimentare).

2. Autoritatea competentă ia în considerare următoarele criterii pentru selectarea abatoarelor, a unităților de tranșare, a unităților pentru producția de lapte, a unităților de producție și de introducere pe piață a produselor pescărești și a celor de acvacultură, a unităților pentru miere și ouă și a centrelor de ambalare a ouălor:

2.1. criteriile menționate la pct. 3 din anexa nr. 1 și la pct. 1 din prezenta anexă;

2.2. ponderea unităților respective din volumul total de producție al abatoarelor, al unităților de tranșare, al unităților de producție a laptelui, al unităților de producție și de introducere pe piață a produselor pescărești și a celor de acvacultură, al unităților pentru miere și ouă și al centrelor de ambalare a ouălor;

2.3. originea relevantă a animalelor sacrificate, a laptelui, a produselor de acvacultură, a mierii și a ouălor.

3. La prelevarea probelor, se depun eforturi pentru a se evita prelevarea multiplă de probe de la un operator din sectorul alimentar, cu excepția cazului în care operatorul a fost identificat pe baza criteriilor incluse la pct. 1 sau a fost pusă la dispoziție o justificare corespunzătoare în planul de control. Se asigură respectarea frecvenței planificate a controalelor.

4. În ceea ce privește produsele alimentare care intră în sfera de cuprindere a planului de control pentru produsele alimentare introduse pe piața, eșantionarea se efectuează pentru produsele alimentare introduse pe piață și pentru cele destinate introducerii pe piață (etapa primară, creșterea în aer liber, abatoare, în timpul prelucrării, al depozitării sau al vânzării produselor alimentare etc.).

Anexa nr. 5

la Hotărârea Guvernului nr.      /2025

Metodele de analiză pe care trebuie să le utilizeze laboratorul

și cerințele privind controlul oficial al conținutului

de micotoxine din produsele alimentare

Prezentele Metode transpun punctul 4.3 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 401/2006 al Comisiei din 23 februarie 2006 de stabilire a modalităților de prelevare de probe și a metodelor de analiză pentru controlul oficial al conținutului de micotoxine din produsele alimentare, CELEX: 32006R0401, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 070/12 din 23.02.2006, așa cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (UE) nr. 519/2014 al Comisiei din 16 mai 2014.

1. Cerințe specifice

1.1. Cerințe specifice pentru metodele de confirmare

1.1.1. Criterii de performanță

1.1.1.1. Se utilizează metodele de confirmare complet validate (cum ar fi metode validate prin teste inter-laboratoare pentru matricea relevantă), dacă acestea sunt disponibile. Alte metode de confirmare validate și adecvate (de exemplu metode validate intern pe matricele relevante aparținând grupului de mărfuri în cauză) pot fi, de asemenea, utilizate, cu condiția ca acestea să îndeplinească criteriile de performanță prevăzute în tabelele nr. 1 – nr. 8.

1.1.1.2. Dacă este posibil, validarea metodelor validate intern trebuie să includă un material de referință certificat.

Tabelul nr. 1.Criterii de performanță pentru aflatoxine

| Criteriu | Intervalul de concentrații | Valoarea recomandată | Valoarea maximă autorizată |
| --- | --- | --- | --- |
| Blancuri de valoare | Toate | Neglijabilă | — |
| Recuperare — Aflatoxina M1 | 0,01-0,05 μg/kg | 60-120 % |  |
|  | > 0,05 μg/kg | 70-110 % |  |
| Recuperare — Aflatoxine B1, B2, G1, G2 | > 1,0 μg/kg | 50-120 % |  |
|  | 1-10 μg/kg | 70-110 % |  |
|  | > 10 μg/kg | 80-110 % |  |
| Reproductibilitate DSRR | Toate | Derivată din ecuația lui Horwitz 1,2 | 2 × valoarea derivată din ecuația lui Horwitz1,2 |
| Repetabilitatea DSRr poate fi calculată înmulțind cu 0,66 Reproductibilitatea DSRR la concentrația de interes. |  |  |  |
| Notă: Valori care se aplică atât B1 cât și sumei de B1 + B2 + G1 + G2 În cazul în care suma de aflatoxine individuale B1 + B2 + G1 + G2 trebuie raportată, răspunsul fiecăreia la sistemul analitic trebuie să fie unul cunoscut sau unul echivalent. |  |  |  |

Tabelul nr. 2. Criterii de performanță pentru ochratoxina A

| Nivel, μg/kg | Ochratoxina A |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DSRr, % | DSRR, % | Recuperare, % |
| < 1 | ≤ 40 | ≤ 60 | 50-120 |
| ≥ 1 | ≤ 20 | ≤ 30 | 70-110 |

Tabelul nr. 3. Criterii de performanță pentru patulină

| Nivel, μg/kg | Patulină |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DSRr, % | DSRR, % | Recuperare, % |
| < 20 | ≤ 30 | ≤ 40 | 50-120 |
| 20 — 50 | ≤ 20 | ≤ 30 | 70-105 |
| > 50 | ≤ 15 | ≤ 25 | 75-105 |

Tabelul nr. 4. Criterii de performanță pentru deoxinivalenol

| Nivel, μg/kg | Deoxinivalenol |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DSRr, % | DSRR, % | Recuperare, % |
| > 100 — ≤ 500 | ≤ 20 | ≤ 40 | 60-110 |
| > 500 | ≤ 20 | ≤ 40 | 70-120 |

Tabelul nr. 5. Criterii de performanță pentru zearalenonă

| Nivel, μg/kg | Zearalenonă |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DSRr, % | DSRR, % | Recuperare, % |
| ≤ 50 | ≤ 40 | ≤ 50 | 60-120 |
| > 50 | ≤ 25 | ≤ 40 | 70-120 |

Tabelul nr. 6. Criterii de performanță pentru fumonisina B1 și B2 în mod individual

| Nivel, μg/kg | Fumonisina B1 și B2 în mod individual |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DSRr, % | DSRR, % | Recuperare, % |
| ≤ 500 | ≤ 30 | ≤ 60 | 60-120 |
| > 500 | ≤ 20 | ≤ 30 | 70-110 |

Tabelul nr. 7. Criterii de performanță pentru toxinele T-2 și HT-2 în mod individual

| Nivel, μg/kg | Toxinele T-2 și HT-2 în mod individual |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DSRr, % | DSRR, % | Recuperare, % |
| 15-250 | ≤ 30 | ≤ 50 | 60-130 |
| > 250 | ≤ 25 | ≤ 40 | 60-130 |

Tabelul nr. 8. Criterii de performanță pentru citrinină

| Nivel, μg/kg | Citrinină |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DSRr, % | DSRR, % recomandată | DSRR, % maximă permisă | Recuperare, % |
| Toate | 0,66 × DSRR | Derivată din ecuația lui Horwitz1, 2 | 2 × valoarea derivată din ecuația lui Horwitz1,2 | 70-120 |

1.1.1.3. Note privind criteriile de performanță pentru micotoxine

1.1.1.3.1. Limitele de detecție ale metodelor folosite nu sunt precizate, dat fiind că valorile preciziei sunt date la concentrațiile de interes.

1.1.1.3.2. Valorile preciziei sunt calculate prin ecuația Horwitz, în special ecuația Horwitz originală1 (pentru concentrații 1,2 × 10–7 ≤ C ≤ 0,138) și ecuația Horwitz modificată2 (pentru concentrații C <× 1,2 × 10–7).

1.1.1.3.2.1. Ecuația Horwitz pentru concentrații 1,2 × 10–7 ≤ C ≤ 0,138:

DSRR = 2(1-0,5logC)

1.1.1.3.2.2. Ecuația Horwitz modificată pentru concentrații C < 1,2 × 10–7:

DSRR = 22 %

unde:

DSRR - abaterea standard relativă, calculată din rezultatele obținute în condiții de reproductibilitate [(sR/) × 100];

C - raportul de concentrație (adică 1 = 100 g/100 g, 0,001 = 1000 mg/kg).

Aceasta este o ecuație de precizie generală, despre care s-a stabilit că este independentă de produsul analizat și de matrice și că depinde numai de concentrație în majoritatea metodelor de analiză de rutină.

1.1.2. Abordarea „adecvată scopului” (Fitness-for-purpose)

1.1.2.1. Pentru metodele validate intern, ca o alternativă a evaluării caracterului adecvat pentru controalele oficiale, poate fi utilizată abordarea „adecvată scopului”. Metodele adecvate pentru controalele oficiale trebuie să producă rezultate cu o incertitudine de măsurare standard (u) mai mică decât incertitudinea de măsurare standard maximă calculată cu formula de mai jos:

unde:

Uf - incertitudinea de măsurare standard maximă (μg/kg);

LOD - limita de detecție a metodei (μg/kg);

α - un factor numeric constant care urmează să fie folosit în funcție de valoarea C. Valorile care urmează să fie folosite sunt precizate în tabelul de mai jos;

C - concentrația de interes (μg/kg).

1.1.2.2. În cazul în care metoda analitică duce la obținerea de rezultate cu măsuri de incertitudine mai mici decât incertitudinea standard maximă, metoda se consideră ca fiind la fel de potrivită ca una care respectă criteriile de performanță menționate la punctul 1.1.1.

Tabelul nr. 9. Valorile numerice corespunzătoare constantei α în formula stabilită în prezentul punct, în funcție de concentrația de interes

| C (μg/kg) | α |
| --- | --- |
| ≤ 50 | 0,2 |
| 51-500 | 0,18 |
| 501-1 000 | 0,15 |
| 1 001-10 000 | 0,12 |
| > 10 000 | 0,1 |

1.2. Cerințe specifice pentru metodele semicantitative de screening

1.2.1. Domeniul de aplicare

1.2.1.1. Domeniul de aplicare se aplică metodelor bioanalitice bazate pe imuno-recunoaștere sau legarea la receptori (ELISA, dipstick-uri, dispozitive de flux lateral, immuno-sensors) și metodelor fizico-chimice bazate pe cromatografie sau pe detectarea directă prin spectrometrie de masă (de exemplu, SM în mediul ambiant). Alte metode (de exemplu, cromatografia în strat subțire) nu sunt excluse cu condiția ca semnalele generate să fie direct legate de micotoxinele de interes și să permită ca principiul descris mai jos să se aplice.

1.2.1.2. Cerințele specifice se aplică metodelor al căror rezultat al măsurătorii este o valoare numerică, de exemplu un răspuns (relativ) de la un lector de dipstick, un semnal de la CL (cromatografie în fază lichidă) și de la SM (spectrometria de masă), etc., și cărora li se aplică statisticile normale.

1.2.1.3. Cerințele nu se aplică metodelor care nu dau valori numerice (de exemplu, dau doar o linie care este prezentă sau absentă), care necesită abordări diferite de validare. Cerințele specifice pentru aceste metode sunt prezentate la sbpct. 1.3.

1.2.1.4. Prezentul document descrie procedurile de validare a metodelor de screening cu ajutorul unei validări interlaboratoare, de verificare a performanței unei metode validate prin intermediul unui exercițiu interlaboratoare și de validare a unei metode de screening de către laboratorul unic.

1.2.2. Terminologie

Concentrația țintă de screening (CTS) semnifică concentrația de interes pentru detectarea micotoxinelor într-o probă. În cazul în care scopul este de a testa conformitatea cu limitele de reglementare, CTS este egală cu limita maximă aplicabilă. În alte scopuri sau în cazul în care nu a fost stabilită o limită maximă, CTS este predefinită de laborator.

Metoda de screening înseamnă metoda utilizată pentru selectarea acelor probe cu conținuturi de micotoxine care depășesc concentrația țintă de screening (CTS) cu o anumită certitudine. În sensul screeningului de micotoxine, se consideră adecvată o certitudine de 95 %. Rezultatul analizei de screening este fie „negativ”, fie „suspect”. Metodele de screening permit o capacitate sporită de analiză a probelor, eficientă din punctul de vedere al costurilor, sporind astfel șansa de a descoperi noi incidente cu un nivel mare de expunere și riscuri de sănătate importante pentru consumatori. Aceste metode trebuie să se bazeze pe metode bioanalitice, pe CL-MS sau pe HPLC. Rezultatele probelor care depășesc valoarea limită trebuie să fie verificate de către o nouă analiză completă pornind de la proba originală printr-o metodă de confirmare.

Proba negativă înseamnă că conținutul de micotoxine în probă este < CTS cu o certitudine de 95 % (adică există o posibilitate de 5 % ca proba să fie incorect raportată ca negativă).

Probă fals negativă semnifică conținutul de micotoxine în probă este > CTS, dar proba a fost identificată ca fiind negativă.

Proba suspectă (screening pozitivă) este proba care depășește valoarea limită și poate conține micotoxină la un nivel mai ridicat decât nivelul CTS. Orice rezultat suspect declanșează o analiză de confirmare pentru identificarea neambiguă și cuantificarea micotoxinei.

Probă fals suspectă este o probă negativă, care a fost identificată ca fiind suspectă.

Metode de confirmare metode care furnizează informații complete sau complementare care permit identificarea și cuantificarea fără echivoc a micotoxinei la nivelul de interes.

Valoare limită: răspunsul, semnalul sau concentrația obținute prin metoda de screening peste care proba este calificată ca suspectă. Limita este stabilită în timpul validării și ține seama de variabilitatea măsurătorii.

Probă de control (matrice martor) negativ: o probă cunoscută ca fiind lipsită de micotoxina pentru care este suspusă screeningului, de exemplu, prin determinarea anterioară prin utilizarea unei metode de confirmare cu o sensibilitate suficientă. În cazul în care nu pot fi obținute probe martor, poate fi utilizat materialul cu cel mai scăzut nivel care poate fi obținut, atât timp cât conținutul permite să se ajungă la concluzia că metoda de screening este adecvată scopului său.

Probele sunt considerate lipsite de analit în cazul în care cantitatea prezentă în probă nu depășește mai mult de 1/5 din CTS. În cazul în care conținutul poate fi cuantificat printr-o metodă de confirmare, acesta trebuie să fie luat în considerare pentru evaluarea de validare.

Probă de control pozitiv: probă care conține micotoxina la concentrația țintă de screening, de exemplu un material de referință atestat, un material cu conținut cunoscut (cum ar fi un material de teste provenind din teste de competență) sau care a fost caracterizat suficient printr-o metodă de confirmare. În absența oricăreia dintre cele de mai sus, poate fi utilizat un amestec de probe cu niveluri diferite de contaminare sau o probă îmbogățită preparată în laborator și suficient caracterizată, cu condiția să se poată dovedi faptul că nivelul de contaminare a fost verificat.

1.2.3. Procedura de validare

1.2.3.1. Scopul validării este de a demonstra caracterul adecvat al metodei de screening. Acest lucru se realizează prin determinarea valorii limită și a procentului de probe fals negative și fals suspecte. Caracteristicile de performanță precum sensibilitatea, selectivitatea și precizia sunt inerente acestor doi parametri.

1.2.3.1.1. Metodele de screening pot fi validate prin validarea interlaboratoare sau într-un laborator unic. În cazul validării interlaboratoare, sunt deja disponibile date pentru o anumită combinație micotoxină/matrice/CTS, o verificare a performanței metodei este suficientă într-un laborator care aplică metoda.

1.2.3.1.2. Validarea inițială prin validarea într-un laborator unic

1.2.3.1.3. Micotoxine:

Validarea se efectuează individual pentru fiecare micotoxină în cauză. În cazul metodelor bioanalitice care dau un răspuns combinat pentru un anumit grup de micotoxine (de exemplu, aflatoxine B1, B2, G1 și G2; fumonisinele B1 și B2), aplicabilitatea trebuie demonstrată, iar limitele încercării trebuie menționate în domeniul de aplicare al metodei. Fixarea încrucișată nedorită (de exemplu, DON-3-glicozidă, 3- sau 15-acetil-DON pentru metodele de imuno-recunoaștere pentru DON) nu este avută în vedere pentru a crește procentul de probe fals negative pentru micotoxina în cauză, dar poate crește procentul de probe fals suspecte. Această creștere nedorită va fi diminuată prin analiza de confirmare pentru o identificare neambiguă și pentru cuantificarea micotoxinelor.

1.2.3.1.4. Matrice:

O validare inițială trebuie realizată pentru fiecare marfă sau, în cazul în care această metodă este cunoscută a fi aplicabilă mai multor mărfuri, pentru fiecare grup de mărfuri. În acest din urmă caz, se selectează din grup o marfă reprezentativă și relevantă, conform tabelului nr.10.

1.2.3.1.5. Seturi de probe:

Numărul minim de probe diferite necesar pentru validare este de 20 de probe omogene de control negativ și de 20 de probe omogene de control pozitiv, care conțin micotoxina la CTS, analizate în condiții care garantează o precizie intermediară (DSRRi) într-o perioadă de cinci zile. Opțional, seturi suplimentare de 20 de probe care conțin micotoxina la alte niveluri pot fi adăugate la setul pentru validare, pentru a se putea preconiza măsura în care metoda poate face distincția între diferitele concentrații de micotoxină.

1.2.3.1.6. Concentrație:

Pentru ca fiecare CTS să fie utilizată în aplicarea de rutină, trebuie să se efectueze o validare.

1.2.3.2. Validarea inițială prin teste interlaboratoare

Validarea prin teste interlaboratoare se realizează în conformitate cu un protocol recunoscut la nivel internațional referitor la testele interlaboratoare (de exemplu ISO 5725:2023 - Exactitatea (justeţea şi fidelitatea) metodelor de măsurare şi a rezultatelor măsurărilor sau Protocolul internațional armonizat al IUPAC), care prevede includerea unor date valide provenite de la cel puțin opt laboratoare diferite. De altfel, singura diferență față de validările de către un laborator unic este că cele peste 20 de probe pentru fiecare marfă/conținut pot fi împărțite în mod egal între laboratoarele participante, cu un minimum de două probe per laborator.

1.2.4. Stabilirea valorii limită și a procentului de rezultate fals suspecte din probele martor

Răspunsurile (relativ) negative privind probele de control negativ și pozitiv constituie o bază pentru calcularea parametrilor impuși.

1.2.4.1. Metodele de screening cu un răspuns proporțional cu concentrația de micotoxină

În cazul metodelor de screening cu un răspuns proporțional cu concentrația de micotoxină, se aplică formula:

Valoarea limită = RCTS — valoarea t0,05 *SDCTS

Unde,

RCTS - răspunsul probelor de control pozitiv (la CTS);

valoarea t - valoarea t unilaterală pentru un procent de rezultate fals negative de 5 % , conform tabelului nr.11;

SDCTS - abatere standard;

1.2.4.2. Metodele de screening cu un răspuns invers proporțional cu concentrația de micotoxină

De asemenea, în cazul metodelor de screening cu un răspuns invers proporțional cu concentrația de micotoxină, valoarea limită este stabilită ca:

Valoarea limită = RCTS + valoarea t0,05 *SDCTS

Prin utilizarea acestei valori t specifice pentru a stabili valoarea limită, procentul de rezultate fals negative este stabilit la valoarea implicită de 5 %.

1.2.4.3. Evaluarea caracterului adecvat

Rezultatele obținute din probele de control negative sunt utilizate pentru a estima procentul corespunzător de rezultate fals suspecte. Valoarea t calculată corespunde cazului în care rezultatul unei probe de control negative este mai mare decât valoarea limită, fiind astfel, în mod eronat, clasificată ca suspectă.

În cazul metodelor de screening cu un răspuns proporțional cu concentrația de micotoxină:

valoarea t = (valoarea limită — mediemartor)/SDmartor

sau

în cazul metodelor de screening cu un răspuns invers proporțional cu concentrația de micotoxină:

valoarea t = (medie martor — valoare limită)/SDmartor

Pornind de la valoarea t obținută, pe baza gradelor de libertate calculate în funcție de numărul de experimente, probabilitatea probelor fals suspecte într-o distribuție unilaterală poate fi calculată (de exemplu, funcția TDIST din foaia de calcul) sau poate fi luată dintr-un tabel cu distribuția t.

Valoarea corespunzătoare unei distribuții unilaterale t indică procentul real de rezultate fals suspecte.

Acest concept este descris în detaliu cu un exemplu în Analytical and Bioanalytical Chemistry DOI 10.1007/s00216-013-6922-1.

1.2.5. Extinderea domeniului de aplicare al metodei

1.2.5.1. Extinderea domeniului de aplicare la alte micotoxine:

Atunci când noi micotoxine sunt adăugate în domeniul de aplicare al unei metode de screening, este necesară o validare completă pentru a demonstra că metoda este adecvată.

1.2.5.2. Extinderea la alte mărfuri:

În cazul în care se știe sau se anticipează că metoda de screening este aplicabilă altor mărfuri, validitatea sa trebuie să fie verificată în cazul acestor alte mărfuri. Marfa care face parte dintr-un grup de mărfuri prevăzute în tabelul nr.10, pentru care o validare inițială a fost deja realizată, este suficientă o validare suplimentară limitată. În acest sens, un număr minim de 10 probe omogene de control negativ și 10 probe omogene de control pozitiv (la CTS) se analizează în condiții care garantează o precizie intermediară. Toate probele de control pozitiv trebuie să fie peste valoarea limită. În cazul în care acest criteriu nu este îndeplinit, este necesară o validare completă.

1.2.6. Verificarea metodelor deja validate prin studii interlaboratoare

Pentru metodele de screening care au fost deja validate prin intermediul unui studiu interlaboratoare, trebuie să fie verificată performanța metodei. În acest sens, se analizează un număr minim de 6 probe de control negativ și 6 probe de control pozitiv (la CTS). Toate probele de control pozitiv trebuie să fie peste valoarea limită. În cazul în care acest criteriu nu este îndeplinit, laboratorul trebuie să efectueze o analiză a cauzelor fundamentale pentru a identifica motivele pentru care nu poate respecta specificațiile obținute prin studii interlaboratoare. Numai după ce a luat măsurile corective necesare acesta verifică performanța metodei în laboratorul său. În cazul în care laboratorul nu are capacitatea de a verifica rezultatele studiului interlaboratoare, acesta va trebui să își stabilească propria valoare limită printr-o validare completă într-un laborator unic.

1.2.7. Verificarea continuă a metodei/validarea continuă a metodei

După validarea inițială, datele de validare suplimentare sunt obținute prin includerea a cel puțin două probe de control pozitiv în fiecare lot de probe supus screeningului. O probă de control pozitiv este o probă cunoscută (de exemplu, cea utilizată în timpul validării inițiale), cealaltă este dintr-o marfă diferită din același grup de marfă (în cazul în care o singură marfă este analizată, se utilizează o altă probă din aceeași marfă). Includerea unei probe de control negativ este opțională. Rezultatele obținute pentru cele două probe de control pozitiv sunt adăugate la datele de validare existente.

Cel puțin o dată pe an, valoarea limită este restabilită, iar validitatea metodei este reevaluată. Verificarea continuă a metodei servește mai multe scopuri:

— controlul de calitate pentru lotul de probe supuse screeningului;

— furnizarea de informații privind soliditatea metodei în condițiile din laboratorul care aplică metoda;

— justificarea aplicabilității metodei la diferite mărfuri;

— permiterea unei ajustării a valorilor limită în cazul derivărilor treptate de-a lungul timpului.

1.2.8. Raport de validare

Raportul de validare trebuie să conțină:

— o declarație privind CTS;

— o declarație privind limita obținută.

Notă: Limita trebuie să aibă același număr de cifre semnificative ca și CTS. Valorile numerice utilizate pentru a calcula limita mai necesită cel puțin o cifră semnificativă în plus față de CTS.

— o declarație privind procentul calculat de probe fals suspecte;

— o declarație privind modul în care a fost generat procentul de probe fals suspecte.

Notă: Declarația privind procentul calculat de probe fals suspecte indică dacă metoda este adecvată deoarece aceasta indică numărul de probe martor (sau cu un nivel scăzut de contaminare) care vor fi supuse verificării.

Tabelul nr. 10. Grupuri de mărfuri pentru validarea metodelor de screening

| Grupuri de mărfuri | Categorii de mărfuri | Mărfuri reprezentative tipice incluse în categorie |
| --- | --- | --- |
| Conținut ridicat de apă | Suc de fructe | Suc de mere, suc de struguri |
|  | Băuturi alcoolice | Vin, bere, cidru |
|  | Legume rădăcinoase și tuberculi | Ghimbir proaspăt |
|  | Cereale sau piureuri pe bază de fructe | Piureuri destinate sugarilor și copiilor mici |
| Conținut ridicat de ulei | Fructe nucifere | Nuci, alune de pădure, castane |
|  | Semințe oleaginoase și produse din acestea | Semințe de rapiță, de floarea soarelui, de bumbac, de soia, arahide, susan etc. |
|  | Fructe oleaginoase și produse din acestea | Uleiuri și paste (de exemplu, unt de arahide, tahina) |
| Conținut ridicat de amidon și/sau de proteine și conținut scăzut de apă și grăsimi | Semințe de cereale și produse din acestea | Grâu, secară, orz, porumb, orez, ovăz. Pâine integrală, pâine albă, biscuiți sărați, cereale pentru micul dejun, paste |
|  | Produse dietetice | Pudră uscată pentru prepararea produselor alimentare pentru sugari și copii mici |
| Conținut ridicat de acizi și conținut ridicat de apă 3 | Produse din citrice | - |
| „Mărfuri dificile sau unice”4 | - | Boabe de cacao și produse din acestea, copră și produse din aceasta, cafea, ceai Mirodenii, lemn dulce |
| Conținut ridicat de zahăr și conținut scăzut de apă | Fructe uscate | Smochine, stafide, stafide currant, sultanine |
| Lapte și produse lactate | Lapte | Lapte de vacă, de capră și de bivoliță |
|  | Brânză | Brânză de vacă și de capră |
|  | Produse lactate (de exemplu, lapte praf) | Iaurt, smântână |
| 3 În cazul în care se utilizează o soluție tampon pentru a stabiliza modificările pH-ului din etapa de extracție, atunci acest grup de mărfuri poate fi fuziona într-un singur grup de mărfuri — „conținut ridicat de apă”. 4 „Mărfurile dificile sau unice” ar trebui să fie pe deplin validate în cazul în care sunt adeseori analizate. În cazul în care sunt analizate doar ocazional, validarea poate fi redusă la verificarea nivelurilor de raportare utilizând extracte-martor îmbogățite. |  |  |

Tabelul nr. 11. Valoare t unilaterală pentru un procent de probe fals negative de 5 %

| Grade de libertate | Numărul replicilor | Valoare t (5 %) |
| --- | --- | --- |
| 10 | 11 | 1,812 |
| 11 | 12 | 1,796 |
| 12 | 13 | 1,782 |
| 13 | 14 | 1,771 |
| 14 | 15 | 1,761 |
| 15 | 16 | 1,753 |
| 16 | 17 | 1,746 |
| 17 | 18 | 1,74 |
| 18 | 19 | 1,734 |
| 19 | 20 | 1,729 |
| 20 | 21 | 1,725 |
| 21 | 22 | 1,721 |
| 22 | 23 | 1,717 |
| 23 | 24 | 1,714 |
| 24 | 25 | 1,711 |
| 25 | 26 | 1,708 |
| 26 | 27 | 1,706 |
| 27 | 28 | 1,703 |
| 28 | 29 | 1,701 |
| 29 | 30 | 1,699 |
| 30 | 31 | 1,697 |
| 40 | 41 | 1,684 |
| 60 | 61 | 1,671 |
| 120 | 121 | 1,658 |
| ∞ | ∞ | 1,645 |

1.3. Cerințe pentru metodele de screening calitative (metode care nu dau valori numerice)

Elaborarea orientărilor de validare pentru metodele de testare binare face obiectul diferitelor organisme de standardizare (AOAC, ISO). AOAC a elaborat o orientare cu privire la acest subiect. Acest document poate fi considerat ca reprezentând cele mai recente orientări din domeniu. Prin urmare, metodele care dau rezultate binare (de exemplu, inspecția vizuală a testelor cu dipstick-uri) ar trebui să fie validate în conformitate cu această orientare.

(http://www.aoac.org/imis15_prod/AOAC_Docs/ISPAM/Qual_Chem_Guideline_Final_Approved_031412.pdf)

2. Prezentele cerințe se aplică până la 1 ianuarie 2029 în cazul metodelor care au fost validate înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului de stabilire a măsurilor de diminuare și a nivelurilor de referință pentru reducerea prezenței acrilamidei în produsele alimentare, aprobat prin anexa nr. 1.

PRIM-MINISTRU						Dorin RECEAN

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii și

industriei alimentare						Ludmila CATLABUGA

Vizează:

Secretar general al Guvernului						Artur MIJA

Aprobată în ședința Guvernului

din