Proiect

GUVERNUL   REPUBLICII   MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr.___

din________________2026

Chișinău

Privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 743/2024 cu privire la asigurarea calității în construcții

-------------------------------------------------------------------------

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (6) și art. 338 alin. (1) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr. 41-44, art. 61), cu modificările ulterioare,  Guvernul HOTĂRĂȘTE:

- Hotărârea Guvernului nr. 743/2024 cu privire la asigurarea calității în construcții (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr. 502-505, art. 918), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1.1. în Anexa nr. 1:

1.1.1. se completează cu pct. 71 și pct. 72 cu următorul cuprins:

„71. Un specialist atestat nu poate exercita simultan, în cadrul aceluiași obiect de construcții, mai multe funcții precum: expert tehnic, verificator de proiecte, proiectant, diriginte de șantier, responsabil tehnic, elaborator de devize, verificare ori avizarea reciprocă a lucrărilor.

72. În cazul în care certificatul de atestare este valabil, iar specialistul atestat și-a schimbat emailul, și/sau numărul de telefon,  acesta este obligat în termen de 10 zile,  să informeze I.P. „Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe” despre noile date de contact.”.

1.1.2. la pct. 14:

după textul „prin intermediul ghișeului unic,” se completează cu textul „sau prin mijloace electronice, prin poștă electronică”;

subpct. 14.2. se completează cu cuvintele „inclusiv cele emise de către instituțiile abilitate ale statelor membre ale Uniunii Europene”.

subpct. 14.6. va avea următorul cuprins:

„14.6. dovada experienței deținute în domeniul solicitat pentru atestare conform prevederilor subpct. 35.2., 37.2., 41.2., 43.2. și  46.2;”;

1.1.3. se completează cu subpct. 141 cu următorul cuprins:

„141 La determinarea experienței deținute, se ia în considerare inclusiv experiența obținută în statele membre ale Uniunii Europene.”.

1.1.4. pct. 20. va avea următorul cuprins:

„20. La  prima atestare,  diriginții de șantier, responsabilii tehnici, specialiștii din cadrul laboratoarelor de încercări în construcții, elaboratorii documentației de deviz, proiectanții, verificatorii de proiecte și experții tehnici, sunt atestați de către comisiile de atestare specializate, în două etape, care conțin proba scrisă și proba orală.

În cazul atestării ulterioare a proiectaților, a verificatorilor de proiect și a experților tehnici, atestarea se face într-o singură etapă - proba orală, cu excepția cazurilor când aceștia se atestează după expirarea termenului de 5 ani din data retragerii atestării.”;

1.1.5. se completează cu pct. 471 – 473, cu următorul cuprins:

„471 În cazul arhitecților  din cadrul autorităților administrației publice locale  care solicită atestarea pentru exercitarea atribuțiilor în domeniul urbanismului, în cadrul autorității publice locale,  condiția privind experiența profesională se stabilește diferențiat, în funcție de nivelul autorității administrației publice locale, după cum urmează:

471. 1. Nivelul 1 – arhitecți în cadrul primăriei satelor, comunelor și orașelor:

- minimum 1 an, experiență profesională în domeniul construcții, arhitectură, urbanism sau amenajării teritoriului;

471. 2. Nivelul 2 – arhitecți  în cadrul primăriei municipiilor, autorităților administrației publice de nivel raional, municipiul Chișinău și municipiul Bălți:

- minimum 3 ani, experiență profesională în domeniul arhitectură și urbanism sau amenajării teritoriului.

472. Experiența profesională prevăzută la subpct. 471.1. se consideră realizată, inclusiv în cadrul autorităților administrației publice centrale și locale, instituțiilor publice, autorităților cu funcții de reglementare, control sau monitorizare, instituțiilor de cercetare științifică și instituțiilor de învățământ superior, cu atribuții în domeniul construcțiilor, arhitecturii, urbanismului și amenajării teritoriului.

473. Atestarea pentru nivelul 2 conferă, inclusiv dreptul de exercitarea atribuțiilor corespunzătoare nivelului 1.”.

1.1.6. în  pct. 49 după textul „prin intermediul ghișeului unic,” se completează cu textul „sau prin mijloace electronice, prin poștă electronică”.

1.1.7. în pct. 51 cuvintele  „și  a unei ștampile” se  exclud;

1.1.8. pct. 55 se completează cu textul „sau, după caz, de constatarea întocmită în scris de către Inspectoratul Național pentru Supraveghe Tehnică, care va include clarificarea explicită a încălcării comise de specialistul atestat, cu indicarea expresă a prevederilor legale încălcate”.

1.1.9. în pct. 56 cuvintele  „și  a ștampilelor” se  exclud;

1.1.10. în pct. 58 cuvintele  „și  ștampila” se  exclud;

1.1.11. se completează cu pct. 591 cu următorul cuprins:

„591. În cazul în care specialistul care activează în calitate de arhitect sau specialist  cu atribuții în domeniul urbanismului și al amenajării teritoriului din cadrul autorităților administrației publice locale sau de inspector în cadrul Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică, a comis încălcări care constituie temei pentru suspendarea/retragerea certificatelor de atestare, certificate deținute conform pct. 48 nu se suspendă/retrag, însă se suspendă raporturile de serviciu cu specialistul respectiv, pe o perioadă echivalentă cu termenul de suspendare/retragere stabilit de către comisia permanentă de suspendare sau retragere  a certificatelor de atestare a specialiștilor care au încălcat legislația în domeniul de incidență.”.

1.1.12. în pct. 60 cuvintele  „și  ștampilele” se  exclud.

1.1.13.  pct. 63 va avea următorul cuprins:

„63. Decizia de retrage sau de suspendare a certificatului de atestare în termen de 10 zile lucrătoare din data desfășurării ședinței comisiei permanente de suspendare sau retragere  a certificatelor de atestare a specialiștilor care au încălcat legislația în domeniul de incidență se aduce la cunoștință autorității în cadrul căreia activează persoana atestată pentru luarea măsurilor de rigoare și se publică pe site-ul web oficial al I.P. „Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe”, iar extrasul din procesul-verbal al comisiei se remite specialistului respectiv prin poștă cu scrisoare recomandată și/sau adresa de e-mail notificată la atestare, după caz.”;

1.1.14. pct. 64 se completează cu propoziția:

„Aplicarea sancțiunilor/pedepselor corespunzătoare prevăzute de Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 sau de Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 nu absolvă de suspendarea sau retragerea certificatului de atestare,  precum și de suspendarea rapoartelor de serviciu conform pct. 59 și 591, pentru încălcările admise”.

1.1.15. în pct. 70 textul „Organul central de specialitate„ se substituie cu textul „I.P. „Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe””.

1.1.16. pct. 74 subpct. 74.15 se abrogă.

1.1.17.  pct. 74 se completează cu subpct. 74.20 și subpct. 74.21 cu următorul cuprins:

„74.20. neprezentarea trimestrială a rapoartelor activității de supraveghere a obiectivelor în construcții, prevăzute la pct. 115 din Regulamentul privind verificarea documentației de proiect și  expertiza tehnică a proiectelor și construcțiilor, sau prezentarea datelor eronate;

„74.21. neinformarea I.P. „Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe” despre noile date de contact contrar prevederilor pct.72.”.

1.1.18. la pct. 78:

în subpct. 78.6 cuvintele „a doua” se substituie cu cuvintele „a treia”;

se completează cu subpct. 78.7 - 78.9 cu următorul cuprins:

„78.7  participarea la recepția construcțiilor neautorizate, cu excepția lucrărilor care nu necesită obținerea autorizației de construire, conform art. 150 din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023;

78.8 transmiterea de către specialiștii atestați către terți a ștampilei sau dispozitivului de creare a semnăturii electronice;

78.9 efectuarea de către experți tehnici a expertizelor realizate cu încălcarea prevederilor  pct. 69 din Regulamentul privind verificarea documentației de proiect și  expertiza tehnică a proiectelor și construcțiilor.”.

1.1.19. la pct. 81 al doilea enunț va avea următorul cuprins:

„Decizia de retrage sau de suspendare a certificatului de atestare, în termen  de 10 zile lucrătoare din data desfășurării ședinței comisiei permanente de suspendare sau retragere  a certificatelor de atestare a specialiștilor care au încălcat legislația în domeniul de incidență, se publică pe site-ul web oficial al I.P. „Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe”, iar extrasul din procesul-verbal al comisiei se remite specialistului respectiv prin poștă cu scrisoare recomandată și/sau adresa de e-mail notificată la atestare, după caz.”.

1.1.20. pct. 83 se completează cu propoziția:

„Aplicarea sancțiunilor/pedepselor corespunzătoare prevăzute de Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 sau de Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 nu absolvă de suspendarea sau retragerea certificatului de atestare pentru încălcările admise”.

1.1.21. la pct. 85 după cuvintele „și prin e-mail” se completează cu cuvintele „indicat de solicitant în cererea de atestare sau indicat de către solicitant în solicitarea de modificare a adresei de e-mail, după caz”.

1.1.22. se completează cu pct. 861, cu următorul cuprins:

„861. În cazul în care, încălcările au fost comise în perioada de valabilitate a certificatului de atestare, însă constatarea acestora a avut loc după expirarea certificatului, specialistul respectiv nu va fi admis la o nouă procedură de atestare pe o perioadă echivalentă cu termenul de suspendare sau retragere, în funcție de tipul încălcării constatate de către comisia permanentă de suspendare sau retragere  a certificatelor de atestare a specialiștilor care au încălcat legislația în domeniul de incidență.”;

1.2. în Anexa nr. 2:

1.2.1. pct. 33 subpct. 33.3. va avea următorul cuprins:

„33.3. să întocmească un aviz de verificare a documentației de proiect, conform modelului din anexa nr. 1, care se semnează cu semnătura electronică și se păstrează în format electronic în arhiva verificatorului sau ale agenților economici cu activități în domeniul efectuării verificării proiectelor pe un termen de minimum 5 ani, cu înregistrarea la zi pe site-ul web oficial al I.P. „Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe”.

Lipsa semnăturii electronice pe avizul de verificare și/sau neînregistrarea acestuia pe site-ul web oficial al I.P. „Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe”, duce la nulitatea acestuia.”;

1.2.2. pct. 50 va avea următorul cuprins:

„50. Avizele de verificare a documentației de proiect și raportul unic de verificare, întocmit conform anexei nr. 8, se înregistrează în registrele de evidență ale verificatorului sau ale agenților economici cu activități în domeniul verificării proiectelor, conform modelului din anexa nr. 5 cu înregistrarea la zi pe site-ul web oficial  al I.P. „Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe”.”

Lipsa semnăturii electronice pe avizul de verificare și raportul unic de verificare și/sau neînregistrare acestora în registrele de evidență precum și pe site-ul web oficial al I.P. „Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe”, duce la nulitatea acestora.”;

1.2.3. pct. 61 subpct. 61.6 va avea următorul cuprins:

„61.6. să înregistreze în registrele de evidență ale acestuia sau ale agenților economici cu activități în domeniul efectuării expertizelor tehnice, conform modelelor din anexa nr. 7,  raportul de expertiză tehnică a documentației de proiect, cu aplicarea semnăturii electronice a expertului tehnic atestat/experților tehnici atestați și se păstrează în format electronic în arhiva expertului sau ale agenților economici cu activități în domeniul efectuării expertizelor tehnice pe un termen de minimum 5 ani, cu înregistrarea la zi pe site-ul web oficial  al I.P. „Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe”.

Lipsa semnăturii electronice pe raportul de expertiză și/sau neînregistrarea acestuia în registrele de evidență precum și pe site-ul web oficial al I.P. „Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe”, duce la nulitatea acestuia.”;

1.2.4. la pct. 69:

subpct. 69.8 se abrogă;

se completează cu  pct. 69.9 - 69.10, cu următorul cuprins:

„69.9. intervențiilor neautorizate în structura clădirii în scopul legalizării acestor intervenții;

69.10. construcțiilor, execuția cărora s-a desfășurat fără documentație de proiect verificată și/sau autorizație de construire.”;

textul: „Excepție de la prevederile prezentului punct constituie expertizele tehnice ale construcțiilor la care au avut loc accidente tehnice, incendii sau dispun de deformații critice, în stare de avariere și necesită întreprinderea măsurilor urgente de consolidare„ se substituie cu textul „ Excepție de la prevederile prezentului punct constitui expertizele tehnice ale construcțiilor existente, și /sau construcțiilor autorizate aflate în stadiu de execuție la care au avut loc accidente tehnice, incendii sau dispun de deformații critice, în stare  de avariere și necesită întreprinderea măsurilor urgente de consolidare.”;

1.2.5. pct. 82 va avea următorul cuprins:

„82. Raportul de expertiză tehnică/avizul tehnic ce atestă gradul de executare a construcției se semnează de către expert tehnic/experți tehnici exclusiv cu aplicarea semnăturii electronice a expertului tehnic atestat/experților tehnici atestați și se păstrează în format electronic, în arhiva experților tehnici pe un termen de minimum 5 ani, fiind  înregistrat în registrele de evidență ale acestuia (acestora) sau ale agenților economici cu activități în domeniul efectuării expertizelor tehnice, conform modelelor din anexele nr. 6 și nr. 7 cu înregistrarea la zi pe site-ul web oficial  al I.P. „Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe”.

Lipsa semnăturii electronice pe raportul de expertiză tehnică/avizul tehnic ce atestă gradul de executare a construcției și/sau neînregistrarea acestora în registrele de evidență precum și pe site-ul web oficial al I.P. „Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe”, duce la nulitatea acestuia.”;

1.2.6. pct. 90 se completează cu  subpct. pct. 90.4 – 90.6, cu următorul cuprins:

„90.4. să examineze personal obiectul expertizei în volum deplin;

90.5. să asigure efectuarea calculelor  și încercărilor de laborator necesare în volum deplin;

90.6. să întocmească rapoartele de expertiză tehnică și avizele tehnice ce atestă gradul de executare a construcțiilor în volum deplin.”;

1.2.7. se completează cu pct. 115 cu următorul cuprins:

„115. Responsabilii tehnici și diriginții de șantier au obligația raportării trimestriale a activității de supraveghere a obiectivelor în construcții, conform raportului semnat electronic, întocmit conform anexei nr. 9. Aceste date sunt transferate ulterior în registrul electronic și se prezintă trimestrial, până la data de 10 a lunii următoare, în adresa I.P. „Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe” , pentru publicarea pe site-ul oficial.”;

1.2.8. anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

Anexa.nr. 1

la Regulamentul privind verificarea

documentației de proiect și expertiza tehnică

a proiectelor și construcțiilor

(model)

Aviz de verificare  nr. ___________________

a documentație de proiect_________________

Organizația emitentă_________________

Nr. de emitere _____

din ____ _________ 202___

beneficiar __________

Vă prezentăm  Avizul de verificare nr. ___________ la proiectul de execuție „___________________________________________________________________”

Certificat de urbanism nr. __ din , eliberat de ____;

Specialiștii: numele, prenumele, (cert. nr. __ din ____);

Regimul juridic, economic, tehnic și arhitectural-urbanistic;

Descrierea obiectivului;

Regimul de înălțime;

- POT;

- CUT;

Descrierea lucrărilor pregătitoare din proiect;

Verificator de proiect (numele, prenumele, ștampila).

Executorul. _____________

Tel._____________

1.2.9.  anexa nr. 6:  va avea următorul cuprins:

Anexa.nr. 6

la Regulamentul privind verificarea

documentației de proiect și expertiza tehnică

a proiectelor și construcțiilor

(model)

REGISTRUL

avizelor tehnice ce atestă gradul de executare a construcțiilor

data______ 202_____

| Numărul înregistrării | Data înregistrării | Denumirea obiectului | Adresa nr. cadastral | Data inspectării obiectivului | Beneficiarul | Denumirea organizației care efectuează activități de expertiză tehnică în construcții (numele, prenumele expertului tehnic) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

1.2.10.  anexa nr. 7: va avea următorul cuprins:

Anexa.nr. 7

la Regulamentul privind verificarea

documentației de proiect și expertiza tehnică

a proiectelor și construcțiilor

(model)

REGISTRUL

rapoartelor de expertiză tehnică a construcțiilor

data _________ 202 ____

| Numărul înregistrării | Data înregistrării | Denumirea obiectului, scopul expertizei | Adresa nr. cadastral | Data, inspectării obiectivului | Cercetări de laborator, tipul, denumirea laboratorului, nr. și data | Beneficiarul | Denumirea organizației care efectuează activități de expertiză tehnică în construcții (numele, prenumele expertului tehnic) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |

1.2.11. la anexa nr. 8 va avea următorul cuprins:

Anexa.nr. 8

la Regulamentul privind verificarea

documentației de proiect și expertiza tehnică

a proiectelor și construcțiilor

(model)

Raportul unic de verificare nr.___________

la proiectul de execuție

„___________________________________________”

1. Beneficiar: _____________

2. Proiectant: ____________

Autori: AȘP – ___________ (cert. nr.____ din _________);

IȘP – ____________ (cert. nr.____ din __________)

3. Baza de proiectare:

- tema de proiectare;

- certificat de urbanism nr.____ din ________, eliberat de  ________;

- regimul juridic, economic, tehnic și arhitectural-urbanistic;

- condiții tehnice.

- Date privind verificarea documentației de proiect

Verificarea documentației de proiect s-a efectuat de către ingineri verificatori atestați în următoarea componență:

_________  – soluții arhitecturale/plan general

_________  – elemente de construcție/sau rezistența și stabilitatea construcției

_________  – instalații și rețele de alimentare cu apă și de canalizare

_________  – instalații și rețele de gaze naturale

_________  – instalații și rețele termice, de ventilare și climatizare

_________  – soluții termomecanice

_________  – instalații și rețele electrice, de automatizare

_________  – instalații și rețele de protecție

_________  – devize de cheltuieli

- Date generale

5.1. Condiții de amplasament

________________________________________________________________

Seismicitatea de calcul a terenului – ___ grade.

5.2. Arhitectură. Rezistența construcțiilor

________________________________________________________________

5.3. Instalații și rețele de alimentare cu apă și de canalizare

________________________________________________________________

5.4. Instalații și rețele de gaze naturale

________________________________________________________________

5.5. Instalații și rețele termice, de ventilare și climatizare

________________________________________________________________

5.6. Soluții termomecanice

________________________________________________________________

5.7. Instalații și rețele electrice, instalații și rețele de automatizare

________________________________________________________________

5.8. Instalații și rețele de telecomunicație, de semnalizare și protecție

________________________________________________________________

5.9. Devize

________________________________________________________________

- Date privind rezultatele verificării documentației de proiect

În urma verificării documentației de proiect au fost prezentate obiecții la următoarele compartimente:

Arhitectură:

______________________________________________________________

Compartimentul „PG”:

_______________________________________________________________

Compartimentul „SA”:

_______________________________________________________________

Rezistența construcțiilor:

_______________________________________________________________

Instalații și rețele de apeduct și de canalizare:

_____________________________________________________________

Instalații și rețele termice, de ventilare și climatizare:

______________________________________________________________

Soluții termomecanice:

_______________________________________________________________

Instalații și rețele electrice, de automatizare și de protecție:

_______________________________________________________________

Devize:

_______________________________________________________________

Obiecțiile și propunerile făcute de verificatori au fost predate proiectantului, care a operat în proiect modificările necesare.

La faza finală documentația de proiect s-a ștampilat de verificatori atestați în ordinea stabilită.

- Concluzii

Prin urmare, proiectul de execuție „_____________________________________” se recomandă pentru aprobare cu costul orientativ de deviz al investitorului, cu prețuri curente pentru trim.____ 202__, cu valoare estimativă totală cu TVA 20% – ________ mii de lei, inclusiv: costul LCM – ______ mii de lei, utilaj – ______ mii de lei, alte cheltuieli – ______ mii de lei.

Verificator							______________

Verificator							______________

Verificator							______________

Verificator							______________

1.2.12. se completează cu anexa nr. 9, cu următorul cuprins:

Anexa nr. 9

la Regulamentul privind verificarea documentației de proiect

și expertiza tehnică a proiectelor și construcțiilor

(model)

## REGISTRUL

Raportării trimestriale o obiectivelor în construcție supravegheate de diriginții de șantier și responsabilii tehnici

______________ 202____

| Numărul de înregistrare | Data primei si ultimei vizite la șantier in perioada de raportare | Denumirea obiectului | Adresa Nr. cadastral | Beneficiarul | Autorizație de construire | Stadiul construcției la data raportării | (numele, prenumele specialistului atestat certificat de atestare) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |

2. Prezenta hotărâre întră în vigoare la expirarea termenului de o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția  subpct. 1.2.1,  1.2.2, 1.2.3, 1.2.5, 1.2.7 și 1.2.12 care intră în vigoare  la expirarea a 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Prim-ministru                                                             Alexandru MUNTEANU

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul infrastructurii

şi  dezvoltării regionale                                                        Vladimir BOLEA