# GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

# HOTĂRÎRE nr. ____

din ________________ 2015

mun. Chişinău

pentru aprobarea Reglementării tehnice “Punerea la dispoziție a echipamentelor electrice destinate utilizăriii în cadrul unor anumite limite de tensiune”

În conformitate cu art.18 alin.(1) și (2) al Legii nr.235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.46-47, art.136) precum și în scopul realizării prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.808 din 7 octombrie 2014 cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.297-309, art.851), Guvernul

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Reglementarea tehnică “ Punerea la dispoziție a echipamentelor electrice destinate utilizăriii în cadrul unor anumite limite de tensiune” (se anexează).

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 24 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

3. Ministerul Economiei, pînă la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri, va elabora lista standardelor conexe şi planul de implementare a Reglementării tehnice “Echipamente electrice destinate utilizăriii în cadrul unor anumite limite de tensiune”.

4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei.

5. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.255 din 05.03.2008 pentru aprobarea Reglementării tehnice “Securitatea echipamentelor electrice de joasă tensiune” la data intrării în vigoare a prezentei Hotărîri de Guvern.

| PRIM-MINISTRU |  |
| --- | --- |
| Contrasemnează: |  |
| Viceprim-ministru, ministrul economiei |  |

# Anexa

la Hotărîrea Guvernului

nr. ____ din ______

REGLEMENTAREA TEHNICĂ

“ Punerea la dispoziție a echipamentelor electrice destinate utilizăriii în cadrul unor anumite limite de tensiune”

Reglementarea tehnică “Punerea la dispoziție a echipamentelor electrice destinate utilizăriii în cadrul unor anumite limite de tensiune” (în continuare – Reglementare tehnică) transpune Directiva 2014/35/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune (în continuare - echipamente electrice), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) nr.32014L0035/26 februarie 2014).

Capitolul I

DOMENIU DE APLICARE ȘI NOȚIUNI

1. Prezenta Reglementare tehnică se aplică echipamentelor electrice destinate utilizării la o tensiune nominală cuprinsă între 50 și 1 000 V pentru curentul electric alternativ și între 75 și 1500 V pentru curentul electric continuu, cu excepția echipamentelor și a fenomenelor enumerate în pct.2.

2. Prevederile prezentei Reglementări tehnice nu se aplică asupra următoarelor echipamente și fenomene:

a) echipamente electrice pentru utilizare în mediu exploziv;

b) echipamente electrice pentru radiologie și alte scopuri medicale;

c) piese electrice pentru ascensoare de materiale și de persoane;

d) contoare de electricitate;

e) fișe și prize de uz casnic;

f) regulatoare pentru împrejmuiri electrice;

g) perturbații radioelectrice;

h) echipamente electrice specializate pentru utilizare pe nave, aeronave sau căi ferate;

i) trusele de evaluare fabricate la comandă destinate profesioniștilor pentru a fi utilizate exclusiv în spații dedicate cercetării și dezvoltării în aceste scopuri.

3. În sensul prezentei Reglementări tehnice se utilizează noțiunile definite în Legea nr.235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii, precum și terminologia din Hotărîrea Guvernului nr. 49 din 15 ianuarie 2013 “Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile de evaluare a conformităţii produselor industriale din domeniul reglementat (module)”, și următoarele noțiuni:

agent economic - producătorul, reprezentantul autorizat, importatorul și distribuitorul;

rechemare - orice măsură cu scopul de a returna echipamente electrice care au fost puse deja la dispoziția utilizatorului final;

retragere - orice măsură cu scopul de a împiedica punerea la dispoziție pe piață a unor echipamente electrice din lanțul de furnizare;

marcaj CE – marcaj, prin care producătorul indică faptul că produsul este în conformitate cu cerinţele aplicabile stabilite în reglementările tehnice care prevede aplicarea sa pe produs.

Capitolul II

PUNEREA LA DISPOZIȚIE PE PIAȚĂ ȘI OBIECTIVE PRIVIND SECURITATEA

4. Echipamentele electrice se pun la dispoziție pe piață doar în cazul în care, fiind construite în conformitate cu buna practică inginerească în materie de securitate în vigoare, nu pun în pericol sănătatea și securitatea persoanelor, animalelor domestice sau bunurilor atunci cînd sunt instalate și întreținute corespunzător și sunt folosite în scopul pentru care au fost create. Autoritatea de reglementare competentă în domeniu este Ministerul Economiei (în continuare – autoritate de reglementare), autoritatea de supraveghere a pieţei este Agenția pentru Protecția Consumatorilor (în continuare – autoritate de supraveghere a pieţei).

5. Elementele principale ale cerințelor esențiale ale echipamentelor electrice sunt stabilite în anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică (în continuare - anexa nr. 1).

6. Punerea la dispoziție pe piaţă a echipamentelor electrice care sînt conforme cu prevederile prezentei Reglementări tehnice şi cu prevederile actelor legislative aplicabile nu pot fi interzise, restrînse sau împiedicate din considerentul siguranţei acestora.

7. Agenții economici, care furnizează energie electrică nu impun cerințe mai riguroase privind securitatea decît cerințele esențiale, menționate la pct. 5 și prevăzute în anexa nr.1 pentru conectarea la rețea sau pentru alimentarea cu energie electrică a utilizatorilor de echipamente electrice.

Capitolul III

OBLIGAȚIILE AGENȚILOR ECONOMICI

Obligațiile producătorilor

8. În momentul introducerii echipamentelor electrice pe piață, producătorii trebuie să se asigure că acestea au fost proiectate și fabricate în conformitate cu cerințele esențiale, menționate la pct.5 și prevăzute în anexa nr.1.

9. Producătorii întocmesc documentația tehnică în limba de stat și efectuează procedura de evaluare a conformității, menționate în anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică (în continuare anexa nr.2) sau dispun efectuarea acestei proceduri.

10. În cazul, în care s-a demonstrat conformitatea echipamentului electric cu cerințele esențiale, menționată la pct.5 și prevăzută în anexa nr.1, prin procedura de evaluare a conformității, menționată la pct.9, producătorii întocmesc o declarație de conformitate și aplică marcajul CE.

11. Producătorii păstrează documentația tehnică menționată în anexa nr.2 și declarația de conformitate timp de 10 ani după introducerea pe piață a echipamentelor electrice.

12. Producătorii se asigură că procedurile existente aplicate garantează conformitatea continuă a producției în serie cu prezenta Reglementare tehnică. Modificările în proiectare sau cele referitoare la caracteristicile produsului și modificările standardelor conexe menționate la pct.42 sau ale altor specificații tehnice, în raport cu care se declară conformitatea echipamentelor electrice, se iau în considerare în mod corespunzător de către producători.

13. Producătorii sînt obligați să efectueze încercările în corespundere cu cerințele stabilite în pct.41, să supună încercării prin eșantionare echipamentele electrice puse la dispoziție pe piață ori de cîte ori acest lucru este justificat de riscurile prezentate de echipamente electrice pentru a proteja sănătatea și securitatea consumatorilor, să investigheze și, după caz, să țină un registru de reclamații, echipamente electrice neconforme și rechemări ale unor echipamente electrice, și să informeze distribuitorii cu privire la orice astfel de activități de monitorizare.

14. Producătorii se asigură că echipamentele electrice pe care le-au introdus pe piață poartă tipul, lotul sau numărul de serie sau alt element care permite identificarea lor sau, dacă dimensiunea sau natura echipamentului electric nu permite acest lucru, producătorii se asigură că informația solicitată este prevăzută pe ambalaj sau într-un document care însoțește echipamentul electric respectiv.

15. Producătorii indică pe echipamentele electrice denumirea lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată și adresa la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj sau într-un document care însoțește echipamentul electric respectiv. Adresa indică un singur punct de contact al producătorului. Datele de contact pentru utilizatorii finali și autoritatea de supraveghere a pieței sunt comunicate în limba de stat.

16. Producătorii se asigură că echipamentul electric respectiv este însoţit de instrucţiuni şi informaţii în limba de stat privind modul de utilizare, securitatea consumatorilor şi altor utilizatori finali. Astfel de instrucțiuni și informațiile privind securitatea, precum și orice text imprimat pe etichete trebuie să fie clar, ușor de înțeles și inteligibil.

17. Producătorii care consideră sau au motive să creadă că echipamentele electrice pe care le-au introdus pe piață nu sunt conforme cu prezenta Reglementare tehnică, iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivele echipamente electrice în conformitate, pentru a le retrage sau pentru a le rechema, după caz. De asemenea, în cazul în care echipamentele electrice puse la dispoziție pe piață prezintă un risc, producătorii informează imediat în acest sens autoritatea de reglementare, indicînd detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.

18. Producătorii, în urma unei cereri motivate din partea autorității de reglementare, furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară, pe suport de hîrtie sau în format electronic în limba de stat, pentru a demonstra conformitatea echipamentelor electrice cu prezenta Reglementare. Producătorii trebuie să coopereze cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor prezentate de echipamentele electrice pe care aceștia le-au introdus pe piață.

Reprezentanții autorizați

19. Reprezentantul autorizat se numește de către un producător printr-un mandat scris.

20. Obligațiile stabilite la pct.8 și obligația de a întocmi documentația tehnică menționată la pct.9 nu fac parte din mandatul reprezentantului autorizat.

21. Reprezentantul autorizat îndeplinește sarcinile prevăzute în mandatul primit de la producător. Mandatul permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puțin următoarele:

a) să menţină declaraţia de conformitate şi documentaţia tehnică pe o perioadă de 10 ani după întroducerea pe piaţă a echipamentelor electrice şi să o pună la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei, la solicitarea acesteia;

b) la cererea motivată a autorității de reglementare, să furnizeze acestei autorități toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea echipamentelor electrice;

c) să coopereze cu autoritatea de reglementare, la cererea acesteia, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor prezentate de echipamentele electrice acoperite de mandatul reprezentantului autorizat.

Obligațiile importatorilor

- Importatorii introduc pe piață numai echipamente electrice conforme.

23. Înainte de introducerea unor echipamente electrice pe piață, importatorii garantează că procedura corespunzătoare de evaluare a conformității a fost îndeplinită de către producător. Importatorii garantează că producătorul a întocmit documentația tehnică, că echipamentele electrice poartă marcajul CE și sunt însoțite de documentele necesare și că producătorul a respectat cerințele prevăzute la pct.14 și pct.15.

24. Dacă importatorul consideră sau are motive să creadă că echipamentele electrice nu sunt conforme cu cerințele esențiale, menționate la pct.5 și prevăzute în anexa nr.1, acesta nu introduce echipamentele electrice pe piață înainte ca acestea să fie aduse în conformitate. În plus, atunci cînd echipamentele electrice prezintă un risc, importatorul informează producătorul și autoritatea de supraveghere a pieței în acest sens.

25. Importatorii indică pe echipamentele electrice denumirea lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată, și adresa la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj sau într-un document care însoțește echipamentul electric respectiv. Datele de contact pentru utilizatorii finali și autoritățile de supraveghere a pieței sunt indicate în limba de stat.

26. Importatorii se asigură că echipamentul electric respectiv este însoţit de instrucţiuni şi informaţii în limba de stat privind modul de utilizare, securitatea consumatorilor şi altor utilizatori finali.

27. Importatorii se asigură că, atît timp cît echipamentele electrice se află în responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau transport al acestora nu periclitează conformitatea lor cu cerințele esențiale,  menționate la pct.5 și stabilite în anexa nr.1.

28. În cazul în care acest lucru este considerat adecvat în raport cu riscurile prezentate de echipamentele electrice, importatorii testează prin eșantionare echipamentele electrice puse la dispoziție pe piață, pentru a proteja sănătatea și securitatea consumatorilor, investigînd și, după caz, ținînd un registru de reclamații ale echipamentelor electrice neconforme și rechemări ale unor echipamente electrice, și informează distribuitorii cu privire la orice astfel de activități de monitorizare.

29. Importatorii care consideră sau au motive să creadă că echipamentele electrice pe care le-au introdus pe piață nu sunt conforme cu prezenta Reglementare tehnică iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivele echipamente electrice în conformitate, pentru a le retrage sau pentru a le rechema, după caz. De asemenea, în cazul în care echipamentele electrice prezintă un risc, importatorii informează imediat în acest sens autoritatea de reglementare, indicînd detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.

30. Importatorii păstrează o copie a declaraţiei de conformitate şi documentaţia tehnică pe o perioadă de 10 ani după întroducerea pe piaţă a echipamentelor electrice şi să o pună la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei, la solicitarea acesteia.

31. Importatorii, în urma unei cereri motivate din partea autorității de reglementare, furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară în limba de stat, pe suport de hîrtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea echipamentelor electrice. Importatorii cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor prezentate de echipamentele electrice pe care aceștia le-au introdus pe piață.

Obligațiile distribuitorilor

32. În cazul în care pun la dispoziție echipamente electrice pe piață, distribuitorii acționează cu grija cuvenită privind cerințele prezentei Reglementări tehnice.

33. Înainte de a pune la dispoziție echipamente electrice pe piață, distribuitorii verifică dacă echipamentele electrice poartă marcajul CE, dacă acestea sunt însoțite pentru consumatori și alți utilizatori finali cu documentele necesare și cu instrucțiunile și informațiile privind securitatea în limba de stat, și dacă producătorul și importatorul au respectat cerințele prevăzute la pct.14 și pct.15 și, respectiv, la pct.25.

34. Dacă distribuitorul consideră sau are motive să creadă că echipamentele electrice nu sunt conforme cu cerințele esențiale, menționate la pct.5 și prevăzute în anexa nr.1, acesta nu pune la dispoziție echipamentele electrice pe piață înainte ca acestea să fie aduse în conformitate. Atunci cînd echipamentele electrice prezintă un risc, distribuitorul informează producătorul sau importatorul în acest sens, precum și autoritatea de supraveghere a pieței.

35. Distribuitorii se asigură că, atît timp cît echipamentele electrice se află în responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau transport al acestora nu periclitează conformitatea lor cu cerințele esențiale menționate la pct.5 și prevăzute în anexa nr.1.

36. Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că echipamente electrice pe care le-au pus la dispoziție pe piață nu sunt conforme cu prezenta Reglementare tehnică, iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivele echipamente electrice în conformitate, pentru a le retrage sau pentru a le rechema, după caz. De asemenea, în cazul în care echipamentele electrice prezintă un risc, distribuitorii informează imediat în acest sens autoritatea de reglementare, oferind informații în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.

37. Distribuitorii, la cererea motivată a autorității naționale, furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară, pe suport de hîrtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea echipamentelor electrice. Distribuitorii cooperează cu autoritatea de reglementare, la cererea căreia, informează cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor prezentate de echipamentele electrice pe care aceștia le-au pus la dispoziție pe piață.

Situațiile în care obligațiile producătorilor se aplică importatorilor și distribuitorilor

38. Un importator sau un distribuitor este considerat producător în sensul prezentei Reglementări tehnice și este supus obligațiilor ce revin producătorului în temeiul pct.8-18 atunci cînd introduce pe piață echipamente electrice sub denumirea sau marca sa sau modifică echipamente electrice deja introduse pe piață într-o manieră care poate afecta conformitatea cu cerințele prezentei Reglementări tehnice.

Identificarea agenților economici

39. Agenții economici transmit, la cerere, către autoritatea de supraveghere a pieței datele de identificare ale:

a) oricărui agent economic care le-a furnizat echipamente electrice;

b) oricărui agent economic căruia i-au furnizat echipamente electrice.

40. Agenții  economici trebuie să poată prezenta informațiile prevăzute la pct.39 pentru o perioadă de 10 ani după ce le-au fost furnizate echipamentele electrice și pentru o perioadă de 10 ani după ce au furnizat echipamentele electrice.

Capitolul IV

CONFORMITATEA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE

Prezumția de conformitate în temeiul standardelor conexe

41. Echipamentele electrice care sunt conforme cu standardele conexe sau cu părți ale acestora, ale căror referințe sunt publicate în Lista standardelor conexe la Reglementarea tehnică în cauză, sunt considerate a fi în conformitate cu cerințele esențiale menționate la pct.5 și prevăzute în anexa nr.1 vizate de acele standarde sau părți ale acestora.

42. Lista standardelor moldovene conexe, care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamentele electrice, se aprobă prin ordinul ministrului economiei şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Această listă se actualizează ori de cîte ori este necesar, dar nu mai rar de o dată în an.

Declarația de conformitate

43. Declarația de conformitate atestă faptul că îndeplinirea cerințelor esențiale menționate la pct.5 și prevăzute în anexa nr.1 a fost demonstrată.

44. Declarația de conformitate se structurează după modelul prevăzut în anexa nr.3, conține elementele specificate în modulul A din anexa nr.2 și se actualizează constant. Declarația de conformitate pentru echipamentele electrice se prezintă în limba de stat.

45. În cazul în care echipamentele electrice intră sub incidența mai multor Reglementări tehnice prin care se solicită o declarație de conformitate, se întocmește o singură declarație de conformitate în temeiul tuturor acestor reglementări tehnice. Declarația respectivă trebuie să conțină identificarea reglementărilor tehnice în cauză, inclusiv referințele de aprobare ale acestora.

46. Prin întocmirea declarației de conformitate, producătorul își asumă responsabilitatea pentru conformitatea echipamentelor electrice cu cerințele stabilite în prezenta reglementare tehnică.

Aplicarea marcajului de conformitate

47. Marcajul CE se aplică doar de producător sau de reprezentantul său autorizat.

48. Marcajul CE se aplică pe echipamentele electrice în mod vizibil, lizibil şi de neşters, în conformitate cu prevederile din Legea nr.235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii. În cazul în care acest lucru nu este posibil sau justificat din considerente ținînd de natura echipamentelor electrice, marcajul se aplică pe ambalaj și pe documentele de însoțire.

49. Marcajul CE se aplică înainte ca echipamentele electrice să fie introduse pe piață.

Capitolul V

SUPRAVEGHEREA PIEŢEI

50. În cazul în care în urma efectuării unei evaluări, autoritatea de supraveghere a pieței constată că echipamentele electrice nu sunt conforme cerințelor stabilite în prezenta reglementare tehnică, acestea solicită de îndată agentului economic relevant să ia toate măsurile corective adecvate pentru a aduce echipamentele electrice în conformitate cu acele cerințe sau să retragă echipamentele electrice de pe piață sau să le recheme în decursul unei perioade rezonabile, proporțională cu natura riscului, pe care o stabilesc acestea.

51. Agentul economic se asigură că sunt luate toate măsurile corective adecvate pentru toate echipamentele electrice vizate pe care acesta le-a pus la dispoziție pe piață.

52. În cazul în care agentul economic relevant nu ia măsurile corective adecvate în termenul menționat la pct.50, autoritatea de supraveghere a pieței ia toate măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice sau a restrînge punerea la dispoziție a echipamentelor electrice pe piața națională sau pentru a retrage sau a rechema echipamentele electrice de pe piață.

53. Informațiile menționate la pct.52 includ toate detaliile disponibile, în special cu privire la datele necesare pentru a identifica echipamentele electrice neconforme, originea echipamentelor electrice, natura neconformității invocate și riscul implicat, natura și durata măsurilor luate, precum și argumentele prezentate de agentul economic relevant. Autoritățile de supraveghere a pieței indică, în special, dacă neconformitatea se datorează uneia dintre următoarele situații:

a) nerespectarea de către echipamentele electrice a cerințelor esențiale menționate la pct.5 și prevăzute în anexa nr.1 legate de sănătatea sau securitatea persoanelor, a animalelor domestice sau a bunurilor; sau

b) deficiențe ale standardelor conexe menționate la pct.41 și pct.42, care conferă prezumția de conformitate.

Echipamentele electrice conforme care prezintă un risc

54. În cazul în care, în urma efectuării unei evaluări în conformitate cu pct.50 s-a constatat că, deși echipamentul electric este în conformitate cu prezenta reglementare tehnică, acesta prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea persoanelor, pentru animalele domestice sau pentru bunuri, agentului economic respectiv i se solicită să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că echipamentul electric în cauză, în momentul punerii la dispoziție pe piață, nu mai prezintă respectivul risc sau pentru a retrage echipamentul electric de pe piață sau a rechema într-un termen rezonabil, proporțional cu natura riscului.

55. Agentul economic garantează că sunt luate măsuri corective pentru toate echipamentele electrice vizate, pe care acesta le-a pus la dispoziție pe piață.

Neconformitatea formală

56. Fără a aduce atingere pct.50-53, autoritatea de supraveghere a piței solicită agentului economic vizat să elimine neconformitatea respectivă, în cazul în care constată una dintre situațiile următoare:

a) marcajul CE a fost aplicat prin încălcarea pct.48 și pct.49 din prezenta reglementare tehnică;

b) marcajul CE nu a fost aplicat;

c) declarația de conformitate nu a fost întocmită;

d) declarația de conformitate nu a fost întocmită corect;

e) documentația tehnică nu este disponibilă sau este incompletă;

f) informațiile menționate la pct.15 sau la pct.25 lipsesc, sunt false sau incomplete;

g) nu sunt îndeplinite orice alte cerințe administrative prevăzute la pct.8-18 sau la pct.22-31.

57. În cazul în care neconformitatea menționată la pct.56 se menține, autoritatea de supraveghere ia toate măsurile corespunzătoare pentru a restricționa sau a interzice punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice sau pentru a se asigura că acestea sunt rechemate sau retrase de pe piață.

Anexa nr.1

la Reglementarea tehnica “Echipamente electrice destinate

utilizăriii în cadrul unor anumite limite de tensiune”

Elementele principale ale cerințelor esențiale pentru echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune

1. Condiții generale

a) caracteristicile esențiale, ale căror recunoaștere și respectare va asigura securitatea utilizării echipamentelor electrice și în scopurile pentru care au fost create, sunt înscrise pe echipamentele electrice, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, pe documentele de însoțire;

b) echipamentele electrice, împreună cu părțile lor componente, sunt fabricate astfel încît să asigure că pot fi asamblate și conectate în securitate și în mod corespunzător;

c) echipamentele electrice sunt proiectate și fabricate astfel încît să se asigure protecția împotriva pericolelor prevăzute la punctele 2 și 3, cu condiția ca echipamentul să fie folosit la aplicațiile pentru care a fost construit și să fie întreținut în mod corespunzător.

2. Protecția împotriva pericolelor care provin de la echipamentele electrice

Măsurile de ordin tehnic sunt stabilite în conformitate cu punctul 1, pentru a se asigura că:

a) persoanele și animalele domestice sunt protejate în mod corespunzător împotriva pericolului de vătămare corporală sau altor traume care pot fi cauzate de contactul direct sau indirect;

b) nu se produc temperaturi, arcuri sau radiații care ar putea constitui un pericol;

c) persoanele, animalele domestice și bunurile sunt protejate în mod corespunzător împotriva pericolelor de natură neelectrică produse de echipamentele electrice, cunoscute din experiență;

d) izolația este adaptată condițiilor previzibile.

3. Protecția împotriva pericolelor care pot fi cauzate de influențe externe asupra echipamentului electric

Măsurile de ordin tehnic sunt stabilite în conformitate cu punctul 1, pentru a se asigura că echipamentele electrice:

a) satisfac cerințele mecanice preconizate, astfel încît persoanele, animalele domestice și bunurile să nu fie puse în pericol;

b) sunt rezistente la influențele nemecanice în condiții de mediu previzibile, astfel încît persoanele, animalele domestice și bunurile să nu fie puse în pericol;

c) nu pun în pericol persoanele, animalele domestice și bunurile, în condiții previzibile de suprasarcină.

Anexa nr. 2

la Reglementarea tehnica “Echipamente electrice destinate

utilizăriii în cadrul unor anumite limite de tensiune”

MODULUL A

Controlul intern al producției

- Controlul intern al producției este procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2, 3 și 4 din Anexa nr. 2 și asigură și declară pe răspunderea sa exclusivă că echipamentele electrice în cauză respectă cerințele prezentei reglementări tehnice, care li se aplică.

Documentația tehnică

2. Producătorul întocmește documentația tehnică. Documentația permite evaluarea echipamentelor electrice din punctul de vedere al conformității cu cerințele relevante și include o analiză adecvată și o evaluare a riscului (riscurilor). Documentația tehnică specifică cerințele aplicabile și acoperă, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea și funcționarea echipamentelor electrice. Documentația tehnică cuprinde, unde este cazul, cel puțin următoarele elemente:

a) o descriere generală a echipamentelor electrice;

b) desenele de proiectare și de fabricare și schemele componentelor, subansamblelor, circuitelor etc.;

c) descrieri și explicații necesare pentru înțelegerea acelor desene și scheme și a funcționării echipamentelor electrice;

d) o listă a standardelor conexe aplicate integral sau parțial, ale căror referințe au fost publicate în Monotorul Oficial al Republicii Moldova. În cazul unor standarde conexe menționate la pct.41 și pct.42 aplicate parțial, documentația tehnică menționează acele părți care au fost aplicate;

e) rezultatele calculelor de proiectare realizate, ale examinărilor efectuate;

f) rapoartele de încercări emise de laboratoare de încercări acreditate.

Fabricația

3. Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea acestuia să asigure conformitatea echipamentelor electrice fabricate cu documentația tehnică menționată la punctul 2 și cu cerințele prezentei reglementări tehnice care se aplică acestora.

Marcajul CE și declarația de conformitate

4. Producătorul aplică marcajul CE pe fiecare echipament electric în parte care îndeplinește cerințele aplicabile ale prezentei reglementări tehnice.

5. Producătorul întocmește o declarație de conformitate scrisă pentru un model de produs și o păstrează împreună cu documentația tehnică la dispoziția autorităților de supraveghere a pieței timp de 10 ani după introducerea pe piață a echipamentului electric. Declarația de conformitate identifică echipamentul electric pentru care a fost întocmită.

6. O copie a declarației de conformitate este pusă la dispoziția autorităților relevante de supraveghere a pieței, la cerere.

Reprezentantul autorizat

7. Obligațiile producătorului stabilite la punctul 4 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.

Anexa nr.3

la Reglementarea tehnica “Echipamente electrice destinate

utilizăriii în cadrul unor anumite limite de tensiune”

DECLARAȚIA  DE CONFORMITATE (nr.)

1. Modelul de produs/produsul (numărul produsului, al tipului, al lotului sau numărul de serie);

2. Denumirea și adresa producătorului sau a reprezentantului său autorizat;

3. Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului;

4. Obiectul declarației (identificarea echipamentului electric permițînd trasabilitatea; poate include, dacă este necesar, o imagine color, suficient de clară pentru identificarea echipamentului electric);

5. Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu prevederile din Legea nr.235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii;

6. Referințe la standardele conexe relevante folosite sau trimiteri la celelalte specificații tehnice în legătură cu care se declară conformitatea;

7. Informații suplimentare:

Semnat pentru și în numele;

(locul și data emiterii);

(numele, funcția) (semnătura):