Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE nr. ______

din „____” _______________ 2015

pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Articolul I.  Legea nr. 267-XIII din 9 noiembrie 1994 privind apărarea împotriva incendiilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.15-16, art.144), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

- În textul legii, sintagma ”al Ministerului Afacerilor Interne” se substituie cu sintagma ”din subordinea Ministerului Afacerilor Interne”, iar cuvîntul ”departamente” se substituie cu cuvîntul ”alte autorităţi administrative centrale subordonate Guvernului”.

- Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Articolul 1. Sistemul de apărare împotriva incendiilor

(1) Apărarea împotriva incendiilor reprezintă ansamblul de activităţi specifice juridice, organizatorice, economice, sociale, tehnico-ştiinţifice şi de informare publică, planificate, organizate şi realizate în scopul prevenirii şi reducerii riscurilor de producere a incendiilor, precum şi asigurării intervenţiei operative la evacuarea şi salvarea persoanelor, stingerea incendiilor, protejarea bunurilor şi mediului împotriva efectelor acestora.

(2) Apărarea împotriva incendiilor constituie o activitate de interes public şi cu caracter permanent, la care sunt obligate să participe, în conditiile prezentei legi, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi toate persoanele fizice şi juridice aflate pe teritoriul Republicii Moldova.”

- La articolul 2, sintagma „şi a protecţiei contra incendiilor” se exclude.

- La articolul 5 litera c), sintagma ”(raional, municipal, orăşenesc, de sector)” se exclude.

- Articolul 10 va avea următorul cuprins:

”10. Obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale

Autorităţile administraţiei publice locale:

- asigură îndeplinirea măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe teritoriul administrat;

- înfiinţează, în coordonare cu Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, serviciul teritorial de salvatori şi pompieri şi aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia, în baza unui Regulament-tip aprobat de Guvern;

- desemnează şi destituie în/din funcţie şeful serviciului teritorial de salvatori şi pompieri, la propunerea autorităţii executive, în coordonare cu şeful Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne;

- prevăd distinct, potrivit legii, resursele financiare necesare în vederea organizării, înzestrării, funcţionării şi îndeplinirii atribuţiilor legale de către serviciul teritorial de salvatori şi pompieri înfiinţat şi exercită controlul utilizării acestora;

- verifică gradul de siguranţă la incendiu, capacitatea de prevenire şi stingere a incendiilor în localităţi şi la obiective;

- antrenează unităţile economice şi organizaţiile non-guvernamentale la îndeplinirea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, în vederea asigurării securităţii la incendiu în fondul locativ şi protejării vieţilor omeneşti;

- mobilizează cetăţenii la prevenirea şi stingerea incendiilor, contribuie la dezvoltarea volunatariatului în situaţii excepţionale, crearea formaţiunilor benevole de pompieri, la instituirea şi asigurarea lor tehnico-materială.”.

- Articolul 11 se completează cu literele l) şi m), cu următorul cuprins:

„l) asigură testarea anuală, înainte de începerea sezonului rece, a coşurilor de fum şi/sau canalelor de ventilare la instituţiile din gestiune, cu obţinerea actului corespunzător de la specialistul atestat în domeniu;

m) elaborează şi prezintă anual organelor supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor declaraţia privind starea de apărare împotriva incendiilor la clădirile şi edificiile din gestiune.

Declaraţia privind starea de apărare împotriva incendiilor prevede:

    - în cazul îndeplinirii în volum deplin a prevederilor normelor şi regulilor de apărare împotriva incendiilor – prezentarea listei cerinţelor normative în domeniul apărării împotriva incendiilor executate la obiectiv;

    - în cazul neîndeplinirii în volum deplin a prevederilor normelor şi regulilor de apărare împotriva incendiilor – se va efectua evaluarea riscului de incendiu la obiectiv.

Elaborarea declaraţiei privind starea de apărare împotriva incendiilor nu este obligatorie pentru obiectivele de grupa a treia.

Metodologia privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu se elaborează de către Organul central al supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor şi se publica în Monitorul Oficial.”

- Se completează cu articolul 111, cu următorul cuprins:

”111 Obligaţiile furnizorului de gaze naturale

Furnizorul gazelor naturale va livra combustibilul gazos către consumatorii finali doar în cazul asigurării bunei funcţionări a aparatelor consumatoare de gaze, coşurilor de fum şi/sau canalelor de ventilare, confirmate prin prezenţa actelor corespunzătoare şi dotării încăperilor cu sisteme de control a gradului de  poluare cu gaze cu deconectare automată a livrării de gaze, conform normativelor în vigoare.”.

9. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

- Fiecare cetăţean este obligat să cunoască şi să îndeplinească reglementările de apărare împotriva incendiilor la locul de muncă şi la domiciliu, să acorde ajutorul posibil la prevenirea şi stingerea incendiilor. În cazul constatării oricărei încălcări a normelor de apărare împotriva incendiilor, a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum şi oricărei defecţiuni sesizate la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor, fiecare cetăţean este obligat să o comunice imediat conducătorului locului de muncă.

- Proprietarul locuinţei şi/sau locatarii sunt obligaţi:

    - să ofere factorilor de decizie din serviciul de salvatori şi pompieri, membrilor formaţiunilor benevole de pompieri, posibilitatea de a efectua, în modul stabilit, controlul tehnic de specialitate al locuinţelor şi construcţiilor auxiliare;

    - să asigure buna funcţionare a instalaţiilor şi aparatelor de încălzire şi testarea anuală, înainte de începerea sezonului rece, a coşurilor de fum şi/sau canalelor de ventilare, cu obţinerea actului corespunzător de la specialistul atestat în domeniu;

    - să doteze spaţiul locativ cu detectoare autonome de semnalizare a incendiilor şi mijloace de prima intervenţie în caz de incendiu;

    - să doteze încăperile cu instalaţii şi aparate de încălzire cu aspiraţia aerului pentru arderea combustibilului nemijlocit din încăpere cu semnalizatoare autonome de concentraţie a monoxidului de carbon (CO);

    - să nu efectueze lucrări sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor;

    - să exploateze recipienţii cu gaz lichefiat în strictă conformitate cu actele normative în vigoare şi să nu admită utilizarea lor în stare defectă sau fără testare.”.

- După articolul 12 se completează cu articolul 121, cu următorul cuprins:

„Articolul 121. Obligaţiile proiectanţilor de construcţii şi instalaţii, amenajări de echipamente şi utilaje

Proiectanţiii de construcţii şi instalaţii, amenajări de echipamente şi utilaje:

1) elaborează compartimentul de proiect „Apărarea împotriva incendiilor” pentru odiectivele de grupele întîi şi a doua;

2) prevăd în documentaţia pe care o întocmesc măsurile de apărare împotriva incendiilor, specifice naturii riscurilor de la obiectivele proiectate;

3) prevăd în documentaţia tehnică de proiectare, potrivit reglementărilor specifice, mijloacele tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor şi echipamentele de protecţie specifice;

4) includ în proiecte şi predau beneficiarilor schemele şi instrucţiunile de funcţionare a mijloacelor de apărare împotriva incendiilor pe care le-au prevăzut în documentaţie, precum şi regulile necesare de verificare şi întreţinere în exploatare a acestora, întocmite de producători;

5) asigură asistenţa tehnică necesară realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor, prevăzute în documentaţie, până la punerea în funcţiune a mijloacelor.”.

- La articolul 14 alineatul (1), după cuvîntul „intervenţie” se completează cu cuvintele „pe teritoriul ţării sau în afara lui” şi în continuare după text.

- La articolul 14, articolul 16, articolul 17, articolul 19, articolul 22, articolul 25 şi articolul 26, sintagma ”serviciul de salvatori şi pompieri” se substituie cu sintagma ”serviciul de salvatori şi pompieri atestaţi”, la cazul gramatical corespunzător.

- La articolul 27, sintagma ”serviciul departamental de pompieri” se substituie cu sintagma ”serviciul departamental de salvatori şi pompieri”.

- Se completează cu un nou articol, 271, cu următorul cuprins:

„Articolul 271. Serviciul teritorial de salvatori şi pompieri.

- Serviciul teritorial de salvatori şi pompieri este o structură specializată, alta decît cea a serviciului de salvatori şi pompieri atestaţi, care se organizează pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale în scopul lichidării consecinţelor situaţiilor excepţionale şi incendiilor, pînă la sosirea forţelor de bază ale serviciului de salvatori şi pompieri atestaţi.

- Serviciul teritorial de salvatori şi pompieri se constituie din posturi, organizate cu personal angajat, executanţi ai serviciului civil şi/sau voluntari. În vederea lichidării incendiilor şi/sau altor situaţii excepţionale produse în zona de intervenţie, serviciul teritorial de salvatori şi pompieri dispune de tehnică de intervenţie şi utilaj tehnic special.

(3) Organizarea şi funcţionarea serviciului teritorial de salvatori şi pompieri se stabilesc prin regulamente aprobate de autorităţile administraţiei publice locale, în baza unui Regulament - tip aprobat de Guvern.

(4) Personalul serviciului teritorial de salvatori şi pompieri are obligaţia să poarte uniformă, echipament de protecţie şi însemne distinctive, ale căror descriere, condiţii de acordare şi folosire se stabilesc prin regulament elaborat de Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale şi aprobat de Guvern.

(5) Asigurarea financiară şi tehnico-materială a serviciului teritorial de salvatori şi pompieri se face din contul bugetului de stat, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi din alte surse neinterzise de lege.”.

14. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Articolul 33. Licenţierea şi atestarea

- Licenţele pentru montarea şi/sau reglarea, asistenţa tehnică a sistemelor automate de semnalizare şi de stingere a incendiilor, precum şi de protecţie a clădirilor împotriva fumului şi de înştiinţare în caz de incendiu, se eliberează în conformitate cu Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător .

(2) Atestarea specialiştilor care desfăşoară activităţi în domeniul apărării împotriva incendiilor se efectuează de către Organul central al supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor în conformitate cu Regulamentul cu privire la atestarea profesional-tehnică a specialiştilor în domeniul dat, elaborat de către Organul central al supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor şi publicat în Monitorul Oficial.”.

15. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Articolul 34. Mijloacele tehnice ce asigură acţiunile salvatorilor şi pompierilor la incendiu

(1) Mijloacele tehnice ce asigură acţiunile salvatorilor şi pompierilor la incendiu şi echipamentele de protecţie specifice se introduc pe piaţă şi se utilizează conform legii.

(2) Introducerea pe piaţă a produselor prevăzute în alin. (1) se efectuează în baza evaluării conformităţii conform reglementărilor elaborate de Organul central al supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor.

(3) Metodologia de certificare a conformităţii produselor prevăzute în alin. (1) se elaborează de Organul central al supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor, se aprobă prin ordinul Şefului Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale şi se publică în Monitorul Oficial.”.

Articolul II. Articolul 8 din Legea nr. 271-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privire la protecţia civilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 20, art. 231), cu modificările ulterioare, se completează cu litera l1) cu următorul cuprins:

„l1) participă la misiuni de căutare şi salvare la nivel internaţional în baza Acordurilor la care Republica Moldova este parte sau în caz de solicitare a asistenţei de către statele afectate de situaţii excepţionale”.

Articolul II. La articolul 4 alineatul (1) din Legea nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 29-31, art.91), cu modificările ulterioare, litera n) va avea următorul cuprins:

„ n) crearea şi organizarea serviciilor teritoriale de salvatori şi pompieri.”.

Articolul III. Articolul 14 alineatul (2) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32-35, art.116), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

- La litera x), sintagma ”a pompierilor” se substituie cu sintagma ”a serviciului teritorial de salvatori şi pompieri”;

- Se completează cu litera x1), cu următorul cuprins:

„x1) decide crearea serviciului teritorial de salvatori şi pompieri, precum şi desemnează şi destituie în/din funcţie şeful serviciului, la propunerea primarului;”.

Articolul IV. La articolul 6 din Legea nr. 156-XVI din 06 iulie 2007 cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.141-145, art.591), cu modificările ulterioare, sintagma ”în formaţiunile speciale ale serviciului civil (de căutare-salvare, de pompieri, de construcţie etc.)” se substituie cu sintagma ”în cadrul serviciului teritorial de salvatori şi pompieri”.

Articolul V. Guvernul, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege, precum şi va aproba actele normative date în competenţa sa prin prezenta lege.

PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI