**TABELUL DE CONCORDANŢĂ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | TABEL DE CONCORDANŢĂ  ÎNTRE  Documentul Organizaţiei Internaţionale de Metrologie Legală OIML D1:2012 „Consideraţii pentru o lege privind metrologia”  International document of the International Organization of Legal Metrology OIML D1:2012“Considerations for a Law on Metrology”  OIML V1:2013 Vocabularul Organizaţiei Internaţionale de Metrologie Legală “Vocabularul internaţional de termeni în metrologia legală (VIML)” ediţia din 2013  OIML V1:2013 Vocabulary of the International Organization of Legal Metrology “International vocabulary of terms in legal metrology (VIML)” 2013 edition  OIML V2-200:2012, Vocabular Internaţional de metrologie. Concepte fundamentale şi generale şi termini asociaţi VIM, a 3-a ediţie din 2012  OIML V2-200:2012, International Vocabulary of Metrology– Basic and General Concepts and Associated Terms (VIM) 3rd edition, 2012  Directiva 2009/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind dispozițiile comune pentru mijloacele de măsurare și metodele de control metrologic  Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 218/30 din 13 august 2008  Regulation (EC) No 765/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 setting out the requirements for accreditation and market surveillance relating to the marketing of products and repealing Regulation (EEC) No 339/93  Decizia nr. 768/2008/CE A Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor și de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 218/82 din 13 august 2008  Decision no 768/2008/EC of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 on a common framework for the marketing of products, and repealing Council Decision 93/465/EEC  Directiva Consiliului 2014/32/EC privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 96/149 din 26 februarie 2014  Directive 2014/32/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of measuring instruments (recast)  Directiva 2009/3CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 2009 de modificare a Directivei 80/181/CEE a Consiliului privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitor la unităţile de măsură publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 114/10 din 7 mai 2009  Directive 2009/3/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 amending Council Directive 80/181/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to units of measurement  Directiva 2007/45/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a normelor privind cantitățile nominale ale produselor preambalate, de abrogare a Directivelor 75/106/CEE și 80/232/CEE ale Consiliului, și de modificare a Directivei 76/211/CEE a Consiliului publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 247/17 din 21 septembrie 2009  Directive 2007/45/EC of the European Parliament and of the Council of 5 September 2007 laying down rules on nominal quantities for prepacked products, repealing Council Directives 75/106/EEC and 80/232/EEC, and amending Council Directive 76/211/EEC  Directiva Consiliului 75/107/CEE din 19 decembrie 1974 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la sticlele utilizate ca recipiente de măsurare  Council Directive 75/107/EEC of 19 December 1974 on the approximation of the laws of the Member States relating to bottles used as measuring containers  **ŞI LEGISLAŢIA REPUBLICII MOLDOVA** | | | Prezentul Proiect de act legislativ naţional este armonizat cu legislaţia internaţională şi europeană din domeniul metrologiei. Armonizarea legislaţiei naţionale cu cea internaţională şi europeană. Proiectul respectiv are ca scop transpunerea în legislația națională a acquis-ului comunitar. De aceea Proiectul menţionat, în redactarea actuală sau într-o redactare îmbunătăţită din punct de vedere a formei, poate fi considerat punctul de plecare în parcurgerea etapelor din planul de transpunerea către redactarea finală care va fi corelată cu cadrul legislativ de transpunere adecvat menţionat anterior | | | | | | |
| 2**. Proiectul de lege a metrologiei** | | | | | |
| **3. Proiectul este parţial compatibil** | | | | | |
| **4. Prevederile şi cerinţele reglementărilor comunitare (articolul, paragraful)** | **5. Prevederile actului normativ naţional (capitolul, articolul, subparagraful, punctul etc.)** | **6. Diferenţe** | **7. Motivele ce explică faptul că proiectul este parţial compatibil sau incompatibil** | **8. Instituţia responsabilă** | **9. Termenul - limită de asigurare a compatibilităţii complete a actului naţional** |
|  | **LEGE A METROLOGIEI**  **CUPRINS**  **Capitolul I**  **DISPOZIŢII GENERALE**  Articolul 1. Legislaţia privind metrologia  Articolul 2. Termenii de specialitate utilizaţi  Articolul 3. Sistemul naţional de metrologie  Articolul 4. Administrarea în domeniul metrologiei  Articolul 5. Documentele normative în domeniul metrologiei    **Capitolul II**  **UNITĂŢILE DE MĂSURĂ LEGALE**  Articolul 6. Sistemul Internaţional de unităţi  Articolul 7. Utilizarea unităţilor de măsură la operaţiunile de export  Articolul 8. Transmiterea unităţilor de măsură  Articolul 9. Etaloanele unităţilor de măsură    **Capitolul III**  **CONTROLUL METROLOGIC LEGAL**  Articolul 10. Domeniile de exercitare a controlului metrologic legal (domenii de interes public)  Articolul 11. Controlul metrologic legal al măsurărilor  Articolul 12. Controlul metrologic legal al mijloacelor de măsurare  Articolul 13. Controlul metrologic legal al produselor preambalate și al sticlelor utilizate ca recipiente de măsură  Articolul 14. Obligaţiile persoanelor fizice şi juridice în domeniul metrologiei legale  **Capitolul IV**  **COLABORAREA INTERNAŢIONALĂ ÎN DOMENIUL METROLOGIEI**  Articolul 15. Statutul autorităţii centrale de metrologie și a Institutului Național de Metrologie în relaţiile internaţionale  Articolul 16. Recunoaşterea aprobărilor de model, verificărilor mijloacelor de măsurare și etalonărilor  **Capitolul V**  **TRANSPARENŢA INFORMAŢIEI METROLOGICE**  Articolul 17. Accesul la orice rezultat de măsurare de interes public  Articolul 18. Informaţia privind documentele şi registrele din sistemul naţional de metrologie  **Capitolul VI**  **RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA PREZENTEI LEGI**  Articolul 19. Răspunderea administrativă, penală şi civilă    **Capitolul VII**  **FINANŢAREA ACTIVITĂŢII METROLOGICE**  Articolul 20. Finanţarea activităţii metrologice  **Capitolul VIII**  **DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII**     Articolul 21.  Articolul 22 |  |  |  |  |
|  | Pentru stabilirea bazelor metrologiei legale în scopul asigurării uniformităţii şi exactităţii măsurilor, protejarea persoanelor fizice şi juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, împotriva efectelor nocive ale măsurilor incorecte sau false și asigurarea transpunerii în legislația națională a cerințelor documentelor UE aplicabile domeniului de metrologie, |  |  |  |  |
|  | **Capitolul I**  **DISPOZIȚII GENERALE** |  |  |  |  |
|  | **Articolul 1.** Legislaţia privind metrologia  Legislaţia privind metrologia se constituie din prezenta lege şi din alte acte normative, adoptate în temeiul ei. |  |  |  |  |
| **OIML D1:2012, pct. 3.1.9**  *Controlul metrologic legal*  VIML 2.01 – controlul metrologic legal  totalitatea activităților de metrologie legală  *Notă*: Controlul metrologic legal include   * controlul legal al mijloacelor de măsurare, * supravegherea metrologică și * expertiza metrologică.   **Directiva 32/2014/CE, Art. 4**  *dare în folosință* - prima utilizare a unui mijloc de măsurare destinat utilizatorului final, în scopul pentru care a fost destinat;  **OIML V2-200:2012, pct. 5.1**  *etalon-* materializarea definiției unei mărimi date, cu o valoare determinată şi o incertitudine de măsurare asociată, utilizată ca referinţă;  **OIML V2-200:2012 pct.5.2**  *etalon internaţional* – etalon recunoscut de semnatarii unui acord internațional și destinat unei utilizări mondiale;  **OIML V2-200:2012, pct.5.3**  *etalon naţional* – etalon recunoscut de o autoritate națională pentru a servi, într-un stat sau într-o economie, ca bază pentru atribuirea de valori altor etaloane ale mărimilor de aceeași natură;  **OIML V2-200:2012, pct.5.7**  *etalon de lucru* – etalon care este utilizat în mod curent pentru etalonarea sau verificarea mijloacelor de măsurare sau a sistemelor de măsurare;  **OIML V2-200:2012, pct 2.39**  *etalonare* – operaţie care, în condiţii specificate stabileşte:   * în prima etapă o relaţie între valorile şi incertitudinile de măsurare asociate care sînt furnizate de etaloane şi de indicaţiile corespunzătoare cu incertitudinile de măsurare asociate; * în a doua etapa, este utilizată această informaţie pentru stabilirea unei relaţii care să permită obţinerea unui rezultat de măsurare pornind de la o indicaţie;   **OIML V2-200:2012, pct. 2.13**  *exactitate de măsurare* – grad de concordanţă între o valoare măsurată și o valoare adevărată a unui măsurand;  **OIML V2-200:2012, pct. 2.26**  *incertitudine de măsurare* – parametru pozitiv care caracterizează dispersia valorilor atribuite unui măsurand, în baza informaţiilor utilizate  **Regulamentul 765/2008/CE, Art.2**  *introducere pe piață -* înseamnă punerea la dispoziție pentru prima oară a unui produs pe piața comunitară;  **Directiva 2009/34/CE**  **Anexa II**  **OIML V2-200:2012, pct 2.1**  *măsurare* – proces care constă în obținerea experimentală a uneia sau mai multor valori care pot fi atribuite în mod rezonabil unei mărimi;  **OIML V2-200:2012, pct. 2.3**  *măsurand* – mărime care se intenționează a fi măsurată;  **OIML V2-200:2012, pct. 2.2**  *metrologie* – știință a măsurărilor și a aplicațiilor acestora.  Notă – Metrologia cuprinde toate aspectele teoretice şi practice ale măsurărilor, indiferent de incertitudinea de măsurare şi domeniul de aplicare;  **OIML V1:2013, pct. 1.01**  *legal metrology* - practice and process of applying statutory and regulatory structure and enforcement to metrology (see 0.01)  **OIML V2-200:2012, pct. 3.1**  **measuring instrument**  device used for making **measurements**, alone or in conjunction with one or more supplementary devices  NOTE 1 A measuring instrument that can be used alone is a **measuring system**.  NOTE 2 A measuring instrument may be an **indicating measuring instrument** or a **material measure**.  **Directiva 76/211/CEE, Art.2**  (1) În înțelesul prezentei directive, un produs preambalat este o combinație între un produs și ambalajul individual în care acesta este preambalat.  (2) Un produs este preambalat atunci când este pus într-un ambalaj de indiferent ce natură, fără ca achizitorul să fie prezent și cantitatea produsului conținut în ambalaj are o valoare prestabilită și nu poate fi schimbată fără ca ambalajul să fie deschis sau supus unei modificări perceptibile.  **Regulamentul 765/2008/CE, Art. 2**  *„punere la dispoziție pe piață”* înseamnă furnizarea unui produs pentru distribuție, consum sau utilizare pe piața comunitară în cursul unei activități comerciale, în schimbul unei plăți sau gratuit;  **Regulamentul 765/2008/CE, Art.2**  *„reprezentant autorizat”* înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în interiorul Comunității, care a primit un mandat scris din partea unui producător pentru a acționa în numele acestuia pentru sarcini specifice în ceea ce privește obligațiile acestuia din urmă în temeiul legislației comunitare relevante;  **OIML V2-200:2012, pct.1.15**  *Sistemul Internaţional de Unităţi (SI)* – sistem (coerent) de unităţi bazat pe Sistemul Internaţional de Mărimi, cu denumiri şi simboluri de unităţi şi o serie de prefixe cu denumiri şi simboluri, precum şi cu reguli de utilizare a acestora adoptate de Conferinţa Generală de Măsuri şi Greutăţi (CGPM);  **OIML D1:2012, pct. 3.1.12**  **Supraveghere metrologică**  Activitatea de control metrologic legal constând în verificarea respectării legilor și reglementărilor din metrologie.  *Nota 1* Supravegherea metrologica include și verificarea corectitudinii cantităților indicate pe și conținute în preambalate și utilizarea corectă a unităților de măsură.  *Nota 2* În acest scop, pot fi utilizate mijloace și metode cum ar fi supravegherea pieței și de management al calității..  OIML D1: 2012, pct. 3.1.11  *Supraveghere metrologică*  Activitatea de control metrologic legal constând în verificarea respectării legilor și reglementărilor din metrologie.  Nota 1 Supravegherea metrologica include și verificarea corectitudinii cantităților indicate pe și conținute în pre-ambalate și utilizarea corectă a unităților de măsură.  Nota 2 În acest scop, pot fi utilizate mijloace și metode cum ar fi supravegherea pieței și de management al calității..  **Directiva 75/107/CEE, Art.1**  Directiva se aplică *recipientelor numite în mod uzual sticle*, făcute din sticlă sau din alte substanțe având o rigiditate și o stabilitate care oferă aceleași garanții metrologice ca și sticla, atunci când aceste recipiente:  1. sunt capsulate sau sunt proiectate pentru a fi capsulate și sunt  destinate depozitării, transportării și livrării de lichide;  2. au o capacitate nominală între 0,05 litri și 5 litri inclusiv;  3. au astfel de caracteristici metrologice (caracteristici de proiectare și uniformitate de fabricație), încât pot fi utilizate ca recipiente de măsurare, adică atunci când sunt umplute până la un nivel specificat sau într-un procentaj specificat al capacității lor maxime de umplere, conținutul lor poate fi măsurat cu suficientă acuratețe. Aceste recipiente se numesc sticle utilizate ca recipiente de măsurare.  **OIML V2-200:2012, pct. 2.41**  *trasabilitate metrologică* – proprietate a rezultatului unei măsurări de a putea fi raportat la o referinţă prin intermediul unui lanţ neîntrerupt şi documentat de etalonări, fiecare contribuind la incertitudinea de măsurare;  – metrological traceability  **OIML V2-200:2012, pct. 4.06**  *tip al mijlocului de măsurare* – model definit al unui mijloc de măsurare sau unui modul (inclusiv o familie de mijloace de măsurare sau module) în care toate elementele, care influențează parametrii metrologici sînt stabilite în mod corespunzător;  **OIML V2-200:2012 pct.1.9**  *unitate de măsură* – mărime scalară reală, definită și adoptată prin convenție, cu care poate fi comparată orice altă mărime de aceeași natură pentru a exprima raportul dintre cele două mărimi sub formă numerică;    **OIML V1:2013, pct. 1.06**  *legal units of measurement*  units of measurement required or permitted by regulations  **OIML D1:2012, pct. 3.1.8**  **Verificarea unui mijloc de măsurare**  Procedura de evaluare a conformității (alta decât evaluarea de tip) care duce la aplicarea unei mărci de verificare și / sau eliberarea unui certificat de verificare  **OIML V2-200:2012 pct. 2.12**  *verificare metrologică iniţială*– verificare metrologică a unui mijloc de măsurare care nu a mai fost verificat anterior;  **Directiva 34/2008/CE, Art. 8:**  (1) Verificarea inițială CE reprezintă examinarea și confirmarea conformității unui instrument nou sau recondiționat cu modelul aprobat și/sau cu dispozițiile prezentei directive și ale directivelor speciale referitoare la instrumentul respectiv. Aceasta este certificată prin marcajul verificării inițiale CE.  **OIML V1:2013, pct. 2.14**  *mandatory periodic verification* - subsequent verification of a measuring instrument, carried out periodically at specified intervals according to the procedure laid down by the regulations | **Articolul 2.** Termenii de specialitate utilizaţi  În sensul prezentei legi, sînt utilizaţi următorii termeni de specialitate:  *aprobare de model –*decizie cu relevanţă legală, bazată pe un raport de evaluare care confirmă că un tip de mijloc de măsurare întruneşte cerinţele stipulate în documentele normative aplicabile ce ţin de domeniul prezentei legi şi care are ca rezultat emiterea certificatului de aprobare de model  *control metrologic legal* – ansamblu de activităţi de metrologie legală. Controlul metrologic legal include controlul metrologic legal asupra mijloacelor de măsurare, măsurărilor, preambalatelor, sticlelor utilizate ca recipiente de măsură; supravegherea metrologică şi expertiza metrologică;  *dare în folosință* - prima utilizare a unui mijloc de măsurare destinat utilizatorului final, în scopul pentru care a fost destinat;  *desemnare* – decizie cu relevanţă legală, bazată pe un raport de evaluare care confirmă competenţa solicitantului, precum şi corespunderea acesteia criteriilor prescrise în documentele normative ce ţin de domeniul prezentei legi, pentru efectuarea activităţii de metrologie legală (verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare legale şi măsurări în domeniul de interes public);  *documentele normative ce țin de domeniu prezentei legi –* documente normative obligatorii care stabilesc principiile, regulile generale şi cerinţele pentru activităţi de metrologie legală, măsurări, mijloace de măsurare şi preambalate;  *etalon* – materializarea definiției unei mărimi date, cu o valoare determinată şi o incertitudine de măsurare asociată, utilizată ca referinţă;  *etalon internaţional* – etalon recunoscut de semnatarii unui acord internațional și destinat unei utilizări mondiale;  *etalon naţional* – etalon recunoscut de o autoritate națională pentru a servi, într-un stat sau într-o economie, ca bază pentru atribuirea de valori altor etaloane ale mărimilor de aceeași natură;  *etalon de lucru* – etalon care este utilizat în mod curent pentru etalonarea sau verificarea mijloacelor de măsurare sau a sistemelor de măsurare  *etalonare* – operaţie care, în condiţii specificate în prima etapă stabileşte o relaţie între valorile şi incertitudinile de măsurare asociate care sînt furnizate de etaloane şi de indicaţiile corespunzătoare cu incertitudinile de măsurare asociate, iar în etapa a doua, această informaţie este utilizată pentru stabilirea unei relaţii care să permită obţinerea unui rezultat de măsurare pornind de la o indicaţie;  *exactitate de măsurare* – grad de concordanţă între o valoare măsurată și o valoare adevărată a unui măsurand;  *expertiză metrologică* – ansamblu de operaţii efectuate cu scopul de a examina şi a demonstra starea mijloacelor de măsurare, precum şi de a determina caracteristicile lor metrologice inclusiv cu referinţă la cerinţele reglementare aplicabile;  *incertitudine de măsurare* – parametru pozitiv care caracterizează dispersia valorilor atribuite unui măsurand, în baza informaţiilor utilizate  *introducere pe piaţă a mijlocului de măsurare* – punerea la dispoziție pentru prima oară a unui mijloc de măsurare pe piață;  *marcajul aprobării de model,*– semn distinctiv care, aplicat pe un mijloc de măsurare, atestă conformitatea acestuia cu modelul aprobat;  *marcaj de verificare metrologică*– semn distinctive, aplicat pe un mijloc de măsurare în mod vizibil, care confirmă că verificarea metrologică a fost efectuată în conformitate cu documentele normative ce ţin de domeniul prezentei legi, cu rezultate satisfăcătoare;;  *marcaj de verificare iniţială CE-* semn distinctiv, aplicat pe un mijloc de măsurare în mod vizibil, care confirmă că verificarea a fost efectuată în conformitate cu directivele europene, cu rezultate satisfăcătoare  *măsurare* – proces care constă în obținerea experimentală a uneia sau mai multor valori care pot fi atribuite în mod rezonabil unei mărimi;  *măsurand* – mărime care se intenționează a fi măsurată;  *metrologie* – știința a măsurărilor și a aplicațiilor acestora, care include toate aspectele, atît teoretice cît şi practice, ce ţin de măsurări, indiferent de incertitudinea de măsurare şi domeniul de aplicare;  *metrologie legală* – parte a metrologiei referitoare la activităţile desfăşurate în conformitate cu cerinţele stabilite de organe cu funcţii de reglementare în domeniu metrologiei;  *mijloc de măsurare* – instrument de mǎsurare, sistem de mǎsurare, sau orice parte a unui instrument de mǎsurare sau a unui sistem de măsurare utilizat pentru a face măsurări de unul singur sau în asociere cu unul sau mai multe instrumente de măsurare;  *mijloc de măsurare supus controlului metrologic legal* – mijloc de măsurare care corespunde cerinţelor prezentei legi;  *preambalat* –reprezintă combinaţia dintre un produs şi ambalajul individual în care acesta este preambalat. Un produs este preambalat atunci când este introdus într-un ambalaj de orice natură, în absenţa cumpărătorului, iar cantitatea de produs conţinută în ambalaj are o valoare prestabilită şi nu poate fi schimbată decât prin deschiderea sau prin modificarea perceptibilă a ambalajului produs destinat pentru vînzare  *punere la dispoziție pe piață* - orice furnizare a unui mijloc de măsurare pentru distribuție sau utilizare pe piață în cursul unei activități comerciale, contra cost sau gratuit;  *reprezentant autorizat al producătorului* – orice persoană fizică sau juridică stabilită în Republica Moldova care a primit un mandat scris din partea unui producător pentru a acționa în numele acestuia în legătură cu sarcini specifice;  *Sistemul Internaţional de Unităţi (SI)* – sistem (coerent) de unităţi bazat pe Sistemul Internaţional de Mărimi, cu denumiri şi simboluri de unităţi şi o serie de prefixe cu denumiri şi simboluri, precum şi cu reguli de utilizare a acestora adoptate de Conferinţa Generală de Măsuri şi Greutăţi (CGPM);  *supraveghere metrologică* – modalitate de control metrologic legal efectuată în scopul de a constata respectarea cerințelor legale. Supravegherea metrologică include supravegherea pieței și supravegherea în utilizare a mijloacelor de măsurare;  *supravegherea pieței* – modalitate de supraveghere metrologică, care are ca scop asigurarea că mijloacele de măsurare, preambalatele, sticlele utilizate ca recipient de măsură, care sînt puse la dispoziție pe piață și/sau date în folosință sînt conforme pe deplin cerințelor de reglementare;  *sticle utilizate ca recipiente de măsură* - recipiente realizate din sticlă sau din alte substanţe, avînd o rigiditate şi o stabilitate care oferă aceleaşi garanţii metrologice ca şi sticla, atunci cînd aceste recipiente sunt capsulate sau sunt proiectate pentru a fi capsulate şi sunt destinate depozitării, transportării şi livrării de lichide; au o capacitate nominală între 0,05 litri şi 5 litri inclusiv, au astfel de caracteristici metrologice (caracteristici de proiectare şi uniformitate de fabricaţie), încît pot fi utilizate ca recipiente de măsură, adică atunci cînd sunt umplute pînă la un nivel specificat sau într-un procentaj specificat al capacităţii lor maxime de umplere, conținutul lor poate fi măsurat cu suficientă exactitate.  *trasabilitate metrologică* – proprietate a rezultatului unei măsurări de a putea fi raportat la o referinţă prin intermediul unui lanţ neîntrerupt şi documentat de etalonări, fiecare contribuind la incertitudinea de măsurare;  *tip al mijlocului de măsurare* – model definit al unui mijloc de măsurare sau unui modul (inclusiv o familie de mijloace de măsurare sau module) în care toate elementele, care influențează parametrii metrologici sînt stabilite în mod corespunzător;  *unitate de măsură* – mărime scalară reală, definită și adoptată prin convenție, cu care poate fi comparată orice altă mărime de aceeași natură pentru a exprima raportul dintre cele două mărimi sub formă numerică;  *unitate de măsură legală* – unitate de măsură cerută sau permisă de prevederile prezentei legi;  *verificare metrologică* – modalitate de control metrologic legal, executat prin procedură de evaluare a conformității (alta decît evaluarea de tip), conform unei proceduri stabilite prin norme de metrologie legală aplicabile, care are ca rezultat emiterea unui buletin de verificare metrologică și/sau aplicarea marcajelor de verificare metrologică;  *verificare metrologică iniţială*– verificare metrologică a unui mijloc de măsurare care nu a mai fost verificat anterior;  *verificare inițială CE* - examinarea și confirmarea conformității unui mijloc de măsurare nou sau recondiționat cu modelul aprobat cu aprobare CE de model și/sau cu dispozițiile directivelor europene referitoare la mijlocul respectiv şi se confirmă prin marcajul verificării inițiale CE.  *verificare metrologică periodică* – verificare metrologică a unui mijloc de măsurare, efectuată periodic, la intervale de timp specificate, conform unei proceduri stabilite prin documentelor normative aplicabile ce țin de prevederile prezentei legi. | Compatibil  Compatibil  Prevedere cu specific naţional  Prevedere cu specific naţional  Compatibil  Compatibil  Compatibil  Compatibil  Compatibil  Compatibil  Prevedere cu specific naţional  Compatibil  Compatibil  Prevedere cu specific naţional  Prevedere cu specific naţional  Compatibil  Compatibil  Compatibil  Compatibil  Compatibil  Parţial  compatibil  Compatibil  Compatibil  Compatibil  Compatibil  Compatibil  Compatibil  Compatibil  Compatibil  Compatibil  Compatibil  Compatibil  Compatibil  Compatibil  Compatibil  Compatibil |  |  |  |
| **OIML D1:2012 pct. 3.2.2**  Infrastructură  Infrastructura națională a metrologiei ar trebui să cuprindă:  3.2.2.1 O autoritate guvernamentală însărcinată cu politica națională de metrologie și cu coordonarea acțiunii celorlalte ministere cu privire la aspectele metrologice  3.2.2.3 Unul sau mai multe institute cu sarcini atribuite la nivel național pentru punerea în aplicare a politicii metrologice  3.2.2.4 Sistemul de etaloane naționale și diseminarea unităților legale  3.2.4.7 Consiliul consultativ pe probleme de metrologie  3.2.2.7 Servicii destinate industriei și economiei în domeniul metrologiei | **Articolul 3.** Sistemul naţional de metrologie  Infrastructura naţională de metrologie include:  a) autoritatea centrală de metrologie – organul central de specialitate al administraţiei publice responsabil de infrastructura calităţii din cadrul Guvernului – Ministerul Economiei;  b) Institutul Naţional de Metrologie;  c) Sistemul Naţional de Etaloane;  d) Consiliul Naţional de Metrologie;  e) Serviciile de metrologie ale persoanelor juridice;  f) Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor. | Compatibil |  |  |  |
| **OIML D1:2012, pct. 3.2.4.3**  Autoritatea centrală de metrologie (ACM)  Toate aspectele politicii naționale de metrologie la nivel central (de exemplu, științifică, industrială și legală) ar trebui gestionate sau coordonate de către o singură autoritate centrală a țării, denumită în continuare autoritatea centrală de metrologie (ACM) (a se vedea 3.2.2.1). Ar fi incoerent și nerecomandabil ca mai multe organisme centrale să fie responsabile cu diferite aspecte ale politicii metrologice fără nicio coordonare.  Misiunile ACM ar trebui să fie următoarele:   * să studieze nevoile țării în domeniul metrologiei, precum și orientările și prioritățile politicii naționale de metrologie, de exemplu cu un comitet național consultativ format din experți din diverse sectoare, * să elaboreze și să formuleze politica națională de metrologie care trebuie să fie adoptată de către guvern, * să coordoneze acțiunile diferitelor ministere referitoare la aspectele metrologice, astfel încât să asigure coerența, * să publice reglementări de metrologie legală, * să asigure coordonarea cu sistemul național de acreditare, * să organizeze sau să asigure reprezentarea la nivel internațional a organismelor și sistemelor naționale de metrologie, * să faciliteze recunoașterea internațională a organismelor și sistemelor naționale de metrologie, * să coordoneze toate instituțiile de metrologie legală, inclusiv autoritățile locale de metrologie (ALM), * să publice reguli pentru toate autoritățile locale; regulile trebuie să fie aceleași pentru toți utilizatorii și, prin urmare, independente de locul și autoritatea locală responsabilă din regiunea respectivă, * să stabilească o comisie responsabilă cu clarificarea și armonizarea interpretărilor între autoritățile locale, * să supravegheze organismele naționale cărora le sunt delegate sarcini tehnice, * să furnizeze informații adecvate publicului cu privire la sistemul național de metrologie.   ACM ar trebui să efectueze sau să solicite efectuarea de studii şi activităţi de monitorizare prospectivă care  să garanteze că orice modificări relevante din legislația națională sau legislația partenerilor comerciali importanţi, sau recomandări din partea organizațiilor internaționale sunt identificate în timp util,  să garanteze că activitatea INM rămâne concentrată pe prioritățile naționale care se schimbă în mod inevitabil de-a lungul timpului.  ACM este responsabilă de asigurarea coerenței reglementărilor și de aplicarea lor în scopul implementării Legii Metrologiei. ACM ar trebui să asigure îndeplinirea următoarelor funcții:   * să garanteze că mijloacele de măsurare utilizate în comerț, sănătate, securitate, aplicarea legii și reglementărilor referitoare la mediu sunt adecvate destinației lor, sunt instalate corect, sunt precise și întreţinute ca atare de către proprietarul sau utilizatorul lor; * să prevină tranzacţiile neloiale sau înșelătoare în raport cu greutatea sau măsura oricărui produs sau serviciu promovat, ambalat, vândut, cumpărat sau tranzacţionat; * să promoveze uniformitatea, pe cât este posibil și dezirabil, între toate jurisdicțiile; * să încurajeze o creștere economică dezirabilă şi totodată să protejeze consumatorii prin adoptarea ca reguli a unor cerințe de metrologie legală necesare pentru a garanta o concurență loială și echitatea între cumpărători și vânzători; * să protejeze persoanele prin stabilirea și aplicarea cerințelor metrologice pentru mijloacele de măsurare utilizate în comerț, sănătate, securitate, aplicarea legii și reglementările privind mediul; * să stabilească trasabilitarea rezultatelor măsurărilor prin procese recunoscute și acceptate la nivel internațional; * să stabilească greutățile sau măsurile standard și conţinutul standard (cerințe privind conţinutul mediu sau minim) pentru orice produs ambalat; eventual să stabilească cerințe pentru informaţiile privind prețul unitar; * să stabilească excepţiile de la prevederile Legii Metrologiei sau oricăror reglementări elaborate ulterior acolo unde ele sunt necesare pentru menţinerea unor bune practici comerciale etc. | **Articolul 4.** Administrarea în domeniul metrologiei  (1) Elaborarea şi promovarea politicii de stat în domeniul metrologiei, administrarea şi coordonarea activităţii de metrologie la nivel naţional se efectuează de către autoritatea centrală de metrologie.  (2) Autoritatea centrală de metrologie are următoarele funcţii:   1. elaborarea şi coordonarea implementării politicii de stat în domeniul metrologiei; 2. studierea necesităților economiei naționale în domeniul metrologiei și identificarea priorităților politicii de stat în acest domeniu; 3. elaborarea cadrului legal şi participarea la elaborarea şi coordonarea proiectelor de acte normative în scopul asigurării trasabilităţii rezultatelor măsurărilor la Sistemul Internaţional de Unităţi (SI) prin intermediul procedurilor recunoscute şi acceptate pe plan internaţional; 4. promovarea recunoașterii internaționale a rezultatelor măsurărilor efectuate în Republica Moldova; 5. reprezentarea Republicii Moldova în organismele regionale şi internaţionale de metrologie; 6. aprobarea regulamentelor generale de metrologie legală și normelor de metrologie legală în limitele competenţei sale; 7. coordonarea activităţilor de metrologie ale organelor centrale de specialitate din cadrul administraţiei publice şi ale persoanelor juridice care activează în domeniul metrologiei; 8. asigurarea armonizării documentelor normative ce țin de prevederile prezentei legi cu practica internaţională şi cea europeană şi aprobarea acestora; 9. negocierea acordurilor cu alte ţări privind recunoaşterea reciprocă a rezultatelor încercărilor metrologice în scopul aprobării de model, a rezultatelor verificărilor metrologice, a competenţei tehnice a laboratoarelor de verificări ale mijloacelor de măsurare; 10. coordonarea activității Consiliului Național de Metrologie; 11. coordonarea activităților în domeniul metrologiei cu activităţile în domeniul acreditării; 12. desemnarea persoanelor juridice pentru efectuarea verificărilor metrologice ale mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal şi pentru efectuarea măsurărilor în domeniile de interes public; 13. gestionarea registrelor naţionale ale sistemul naţional de metrologie (al etaloanelor naţionale, al documentelor normative stipulate în art 5, alin 1 al prezentei legi şi al entităţilor desemnate); 14. coordonarea și monitorizarea activităţii de metrologie a Institutului Naţional de Metrologie, precum a şi instituţiilor desemnate de autoritatea centrală de metrologie; 15. expertiza proiectelor de acte normative cu aplicabilitate în domeniul metrologiei; 16. coordonarea programelor de instruire în domeniul metrologiei; 17. asigurarea transparenţei informaţiei în domeniul metrologiei; 18. aprobarea etaloanelor naţionale. | Compatibil |  |  |  |
| **OIML D1:2012, pct. 3.2.3**  Un INM(L) poate avea diverse structuri posibile:   * ca institut public care deține și exploatează propriile laboratoare; * ca institut privat care deține și exploateză propriile laboratoare sub autoritatea guvernului, ținând cont de securitatea națională și de concurența neloială; * ca agenție publică de coordonare a institutelor publice sau private.   În domeniul metrologiei, funcțiile esențiale ale guvernului cu privire la politica economică și socială, la sprijinul acordat industriei și în elaborarea legislației, depind de competențe metrologice și tehnice.  Se recomandă cu tărie promovarea sinergiilor între activitățile științifice și de metrologie legală, în special studiul cerințelor tehnice pentru noile reglementări, încercările de tip și eliberarea aprobării de tip   * fie prin combinarea metrologiei științifice și legale în același institut, * fie, cel puțin, prin stabilirea unei cooperări strânse între institutele responsabile de aceste două domenii ale metrologiei.   Motivele sunt următoarele:   * noile domenii ale metrologiei legale și noile tehnologii din metrologia legală se apropie din punct de vedere tehnic de exactitățile de la nivelul etaloanelor naționale și necesită metode noi de etalonare, încercare și verificare, dar și etaloane de măsurare noi care trebuie dezvoltate de metrologia științifică; * Nivelele ridicate de competență în metrologie sunt din ce în ce mai importante în metrologia legală; * Includerea celor două activități în cadrul aceluiași institut poate ajuta la realizarea dimensiunii minime critice a acestui institut, permițând astfel o mai bună gestionare a resurselor umane și facilitând o politică coerentă în domeniul metrologiei.   Aceste institute sunt încurajate să încheie acorduri internaționale care stabilesc echivalența etaloanelor naționale de măsurare ale țărilor participante. În acest caz, stabilirea sau revizuirea legii naționale a metrologiei ar trebui să fie un prilej de a lua în considerare posibilitățile de recunoaștere legală a trasabilității la alți semnatari ai Aranjamentului de Recunoaștere Reciprocă încheiat sub egida Comitetului Internațional de Măsuri și Greutăți (CIPM MRA).  Institutele și autoritățile responsabile de misiunile metrologiei legale sunt încurajate să încheie acorduri internaționale care stabilesc echivalența sistemelor și controalelor metrologice legale din țările participante. De asemenea, acestea sunt încurajate să participe la sistemele internaționale de evaluare a conformității în metrologia legală.  **D1:2012, Element No.4**  Se va înființa un sistem de etaloane naționale și materiale de referință, pentru a oferi trasabilitate la Sistemul Internațional de Unități (SI) și pentru a oferi compatibilitate și acceptare internațională. Aceste sarcini vor fi încredințate unui institut desemnat printr-o decizie a guvernului.  **Pct. 3.2.4.7**  Consiliul consultativ pe probleme de metrologie  Ministrul responsabil va stabili un consiliu pe probleme de metrologie, care va funcționa ca organism consultativ la nivelul ţării. În acest consiliu ar trebui să fie reprezentate părțile interesate, cum ar fi: guvernul, ACM, ALM, INML, INM, industrie, utilizatori ai mijloacelor de măsurare, universități, etc.  Consiliul consultativ pe probleme de metrologie ar trebui   * să ofere sfaturi cu privire la identificarea nevoilor metrologice de la nivelul țării, * să propună priorități în domeniul investițiilor, * să propună activități științifice și de instruire, * să ofere consultanţă pentru clarificări profesionale, de exemplu în evaluări, * să ofere consultanţă pentru diverse aspecte funcționale.   **Pct. 3.2.2.7**  Așa cum economia și industria au nevoie de infrastructuri, cum ar fi drumuri, căi ferate, porturi, aeroporturi, bănci, etc., serviciile metrologice sunt esențiale pentru industrie și economie în vederea asigurării unei dezvoltări economice durabile.  Serviciile care ar trebui să existe într-o țară și să fie capabile să răspundă nevoilor naționale sunt următoarele:   * servicii de etalonări pentru a asigura trasabilitatea la SI; * servicii de încercări furnizate de laboratoare specializate; * servicii pentru întreținerea echipamentului de măsurare; * acreditarea laboratoarelor de încercări şi etalonări, acreditarea organismelor de certificare și organismelor de inspecție; * servicii de consultanță pentru sprijinirea industriei; * experți independenți care să fie consultați în cazul litigiilor; * etc.   **Pct. 3.7.2**  Organisme participante la aplicarea legii  **Element no. 20**  1 Autoritatea centrală de metrologie poate să numească organisme care să îndeplinească sarcini de evaluarea conformității, verificare sau inspecție în aplicarea reglementărilor de metrologie legală. Aceste organisme trebuie să fie competente și imparțiale. Ele își vor îndeplini sarcinile în mod nediscriminatoriu. Acreditările sunt o modalitate acceptabilă de a demonstra competența și imparțialitatea. | (3) Institutul Naţional de Metrologie– instituţie publică care îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor prezentei legi  şi exercită următoarele funcţii:  a) funcţii de metrologie generală:  - implementarea, la nivel naţional, a politicii în domeniul metrologiei;  - asigurarea trasabilităţii metrologice a rezultatelor măsurărilor, efectuate în Republica Moldova, la Sistemul Internaţional de Unităţi (SI) prin elaborarea, cercetarea, dezvoltarea, menţinerea și păstrarea bazei naționale de etaloane, realizarea comparărilor bazei naţionale de etaloane la nivel regional şi internaţional, conservarea şi diseminarea unităţilor de măsură legale de la etaloanele naționale la etaloanele de nivel ierarhic inferior;  - încheierea și realizarea acordurilor de recunoaștere mutuală a etaloanelor naționale și certificatelor de etalonare emise, sub coordonarea Comitetului Internațional de Măsuri și Greutăți (CIMP MRA);  - revizuirea periodică a necesităţilor ţării ce ţin de perfecţionarea etaloanelor şi transmiterea unităţilor de măsură legale;  - reprezentarea referinţei naţionale pentru determinarea competenţei tehnice în domeniul metrologiei, inclusiv la etaloane;  - consultarea organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi a persoanelor juridice şi fizice privind aspectele tehnice ale metrologiei;  - participarea la forurile şi organizaţiile internaţionale şi regionale în domeniul metrologiei, conform competențelor precum şi exercitarea altor funcţii de colaborare internaţională în domeniul metrologiei delegate de autoritatea centrală de metrologie;  - autorizarea verificatorilor metrologi;  - organizarea comparărilor interlaboratoare la nivel național  - stabilirea criteriilor de raportare a mijloacelor tehnice la categoria mijloacelor de măsurare.  b) funcţii de metrologie legală:  - exercitarea controlului metrologic legal prin aprobări de model; verificări metrologice ale mijloacelor de măsurare în situaţii speciale, cînd doar INM este dotat tehnic pentru efectuarea acestora; expertize metrologice şi expertize ale proiectelor documentelor normative ce ţin de domeniul metrologiei;  - înaintarea propunerilor către autoritatea centrală de metrologie privind cerinţele de reglementare a mijloacelor de măsurare;  - realizarea acordurilor încheiate cu alte ţări privind recunoaşterea rezultatelor aprobărilor de model, a rezultatelor verificărilor metrologice;  - elaborarea proiectelor de programe de instruire în domeniul metrologiei ;  ~~-~~ consultarea autorităţilor administraţiei publice şi a persoanelor juridice şi fizice pe probleme tehnice în domeniul metrologiei legale;  – gestionarea registrelor de stat ale mijloacelor de măsurare şi ale entităţilor deţinătoare de avize tehnice de înregistrare;  – înregistrarea persoanelor juridice care repară, pun în funcţiune şi montează mijloace de măsurare, precum şi a celor care produc preambalate și sticle utilizate ca recipiente de măsură;  – elaborarea proiectelor de documente normative ce țin de domeniul prezentei legi, armonizate cu practica internaţională şi cea regională;  - suportul metodologic la elaborarea de către părţile interesate a normelor de metrologie legală şi a procedurilor de măsurare legale;  - asigurarea suportului tehnic necesar pentru supravegherea în utilizare a mijloacelor de măsurare şi supravegherea pieţei;  – formarea şi gestionarea fondului naţional de documente normative în domeniul metrologiei, precum şi stabilirea modului de utilizare a acestui fond.  (4) Baza naţională de etaloane este baza tehnică care asigură preluarea, conservarea şi diseminarea unităţilor de măsură.  (5) Consiliul Naţional de Metrologie este un organ consultativ, format în cadrul autorităţii centrale de metrologie, în care sînt reprezentate toate părțile interesate și care înaintează propuneri de politici referitoare la domeniul metrologiei.  (6) Serviciile de metrologie ale persoanelor juridice, inclusiv laboratoarele din subordine, se creează pentru asigurarea uniformităţii şi exactităţii măsurărilor în domeniile de activitate corespunzătoare prin exercitarea următoarelor funcții:  - diseminarea unităţilor de măsură ale Sistemului Internaţional de Unităţi (SI) de la etaloanele de nivel ierarhic inferior la mijloacele de măsurare;  - efectuarea verificărilor metrologice inițiale, periodice și după reparare a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal;  (7) Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor exercită în numele statului supravegherea metrologică prin inspecții și testări inopinate. Este subordonată autorităţii centrale de metrologie și efectuează, fără a percepe tarife sau taxe, supravegherea metrologică a respectării de către persoanele juridice şi fizice a prevederilor documentelor normative aplicabile domeniului prezentei legi, aprobate de autoritatea centrală de metrologie ce ţin de:  a) utilizarea adecvată a unităţilor de măsură şi a simbolurilor acestora;  b) obligaţiile utilizatorilor mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal;  c) obligaţiile producătorilor şi importatorilor mijloacelor de măsurare la punerea la dispoziție pe piață și darea în folosință;  d) condiţiile de desfăşurare a activităţilor metrologice efectuate de către persoanele juridice desemnate de autoritatea centrală de metrologie, înregistrate conform prevederilor prezentei legi;  e) obligaţiile producătorilor de preambalate și a sticle utilizate ca recipiente de măsură;  (8) Pentru efectuarea supravegherii metrologice, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor poate implica, după caz, organele de control ale organelor centrale de specialitate din cadrul administraţiei publice şi/sau ale autorităţilor administraţiei publice locale. | Compatibil  Compatibil  Compatibil  Compatibil  Compatibil |  |  |  |
| **OIML D1:2012**  **Element no. 2**  Guvernul va elabora reglementari adecvate în aplicarea Legii Metrologiei, în scopul de a defini:  - măsurările și mijloacele de măsurare supuse controlului legal,  - cerințele aplicabile măsurărilor și mijloacelor de măsurare reglementate,  - procedurile de control legal al măsurărilor și mijloacelor de măsurare,  - organismele responsabile cu îndeplinirea anumitor sarcini referitoare la acest control legal și cerințele aplicabile acestor organisme.  Aceste legi și reglementări trebuie să fie conforme cu obligațiile ce decurg din tratate cum ar fi Convenția Metrului, Tratatul OIML și Acordul privind barierele tehnice din cadrul comerțului al Organizației Mondiale a Comerțului, precum și cu alte obligații ce decurg din tratate sau acorduri regionale (aceste tratate vor fi citate în Legea Metrologiei). | **Articolul 5.** Documente normative în domeniul metrologiei  (1) În sensul prezentei legi, documente normative în domeniul metrologiei sînt reglementările tehnice ce țin de domeniul prezentei legi, regulamentele generale de metrologie legală, normele de metrologie legală și procedurile de măsurare legală care stabilesc cerințe obligatorii de aplicare repetată la un număr nedeterminat de situaţii identice faţă de mijloacele de măsurare, măsurări, preambalate, sticle utilizate ca recipient de măsură, controlul metrologic legal și în dependență de conținutul acestora, se aprobă prin hotărîri de Guvern sau acte normative ale autorității centrale de metrologie.  (2) Textele documentelor normative în domeniul metrologiei se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.  (3) Reglementare tehnică stabileşte caracteristicile unui produs, cuprinde specificaţii tehnice şi alte cerinţe, inclusiv prevederi administrative relevante, în cazul introducerii pe piață sau dării în exploatare a acestui produs.  (4) Regulamentul general de metrologie legală stabileşte principiile şi regulile generale specifice activităţilor de metrologie legală şi se identifică prin simbolul RGML.  Regulamentele de metrologie legală, în funcţie de conţinut, se aprobă prin hotărîri de Guvern sau acte normative ale autorităţii centrale de metrologie.  Reglementările tehnice și regulamentele generale de metrologie legală care transpun prevederile actelor juridice europene se aprobă de Guvern, iar celelalte acte normative specificate la prezentul aliniat se aprobă prin deciziile autorităţii centrale de metrologie.  (5) Norma de metrologie legală, stabileşte cerinţele tehnice şi metrologice și/sau procedura de verificare metrologică pentru anumite categorii de mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal şi se identifică prin simbolul NML, care se aprobă prin deciziile autorității centrale de metrologie.  (6) Pînă la elaborarea şi aprobarea normelor de metrologie legală se aplică documentele normative internaţionale, inclusiv regionale, aplicabile domeniului metrologiei legale, adoptate la nivel naţional.  (7) Procedura de măsurare legală, stabileşte operaţii descrise în mod concret, utilizate la testarea produselor supuse evaluării conformităţii şi la măsurările în domeniile de interes public, se identifică prin simbolul PML şi se aprobă prin deciziile autorității centrale de metrologie sau de către autoritatea responsabilă în domeniu, în cadrul căreia se elaborează documentele în cauză acestea fiind coordonate cu autoritatea centrală de metrologie.  (8) Cerinţele expuse documentele normative în vigoare în domeniul metrologiei, stabilite la aliniatele (3)- (7), sînt executorii pentru persoanele juridice şi fizice care activează în domenii de interes public specificate la art. 10 alin. (1) în conformitate cu prevederile prezentei legi.  (9) Reglementările de metrologie legală se elaborează în baza legislaţiei naţionale; a recomandărilor Organizaţiei Internaţionale de Metrologie Legală; a directivelor europene în domeniul metrologiei; a standardelor europene armonizate și a standardelor internaționale. | Compatibil |  |  |  |
|  | **Capitolul II**  **UNITĂŢILE DE MĂSURĂ LEGALE** |  |  |  |  |
| **D1:2012, Elementul nr. 12**  Unitățile de măsură legale sunt următoarele: - unitățile din "Sistemul Internațional de Unități" (SI), adoptat de Conferința Generală de Măsuri și Greutăți și recomandat de OIML în scopuri legale; - unitățile utilizate pentru mărimi care nu sunt acoperite de SI, şi care sunt specificate printr-un decret al guvernului; și  - unități uzuale conform deciziei guvernului. Unitățile uzuale pot include unități specifice, necesare în anumite aplicații,  - pentru necesitățile comerțului internațional, sau - pentru utilizări specifice, cum ar fi navigația aeriană sau maritimă, sănătate sau aplicatii militare,  - din motive de siguranță.  În cazul adoptării unităților uzuale, utilizarea lor va fi revizuită periodic pentru a asigura relevanța lor continuă.  **Directiva 80/181/CEE, Art. 1, Anexa 1**  Unitățile de măsură legale, în înțelesul prezentei directive, care trebuie utilizate pentru exprimarea mărimilor trebuie să fie:  (a) cele enumerate în capitolul I din anexă (Unități de măsură legale prevăzute la Articolul 1 litera (a)); | **Articolul 6.** Sistemul Internaţional de unităţi  (1) Pentru asigurarea uniformităţii măsurărilor efectuate în Republica Moldova este obligatoriu să se utilizeze unităţi de măsură legale.  (2) Unităţile de măsură legale sînt:  a) unităţi de măsură ale Sistemului Internaţional de Unităţi (SI) și multiplii şi submultiplii lor zecimali;  b) unități care sînt definite pe baza unităților SI, dar nu sînt multipli sau submultipli zecimal ai acestora;  c) unități utilizate împreună cu SI, ale căror valori în unități SI sînt obținute experimental;  d) unități permise numai în domenii specializate;  e) unități compuse.  (3) În limita prevederilor alin. (1) al prezentului articol, Guvernul aprobă unităţile de măsură legale, denumirile, simbolurile şi definiţiile unităţilor de măsură legale, valorile unităţilor de măsură legale ce nu fac parte din SI, dar sînt exprimate în unităţi SI. Utilizarea altor unităţi de măsură, decît cele stabilite de Guvern, este admisă pentru indicaţiile suplimentare, produse şi echipamente, componentele şi părţile de schimb ale acestora care au fost introduse pe piaţă pînă la data publicării de către Guvern a listei exacte a unităţilor de măsură legale şi valorilor acestora.  (4) Prevederile din aliniatul (1) se referă la mijloace de măsurare, la măsurări și la indicațiile de mărime, exprimate în unități de măsură. Prevederile prezentei legi nu exclud utilizarea, în domeniul transportului aerian, maritim şi feroviar a altor unităţi de măsură decît cele prevăzute în prezenta lege, care au fost stabilite prin convenţii sau acorduri internaţionale la care Republica Moldova este parte. | Compatibil |  |  |  |
| **OIML D1:**2012, Elementul nr. 13  Utilizarea altor unități decât cele legale nu este permisă în cadrul comerțului, tranzacțiilor comerciale, documentelor și reclamelor la produse și servicii, publicațiilor sau cursurilor de instruire, cu următoarele excepții: - documente și referiri la produse fabricate și servicii prestate înainte de obligativitatea utilizării unităților respective; - menționarea unităților nelegale într-un context istoric în cadrul unor publicații sau programe de instruire profesională;  - documente și publicații destinate utilizatorilor din țările cu sisteme de unități diferite.  Utilizarea altor unități decât cele legale poate fi acceptată în aplicaţii unde aceste unități specifice sunt impuse prin convenții, acorduri sau tratate internaționale. | **Articolul 7**. Utilizarea unităţilor de măsură la operaţiunile de export  La exportul produselor, inclusiv al mijloacelor de măsurare, pot fi utilizate şi alte unităţi de măsură, convenite de părţi prin contract. | Compatibil |  |  |  |
| **OIML D1:2012 Elementul nr. 10**  Pentru aplicarea oricăror legi și reglementări care prescriu cerințe cu privire la măsurări, produse preambalate și mijloace de măsurare, trasabilitatea la realizarea SI va fi necesară și va putea fi obținută:  - fie prin sistemul de etaloane naționale și materiale de referință certificate, definite în Elementul nr. 4, - fie prin intermediul trasabilității la etaloane naționale recunoscute sau materiale de referință certificate care provin din alte țări, atunci când nivelul de incertitudine al sistemului de etaloane naționale nu este suficient sau când acest sistem nu acoperă toate mărimile respective.  ***Pct. 3.2.2.4***  **Sistemul de etaloane naționale și diseminarea unităților legale**  Sistemul de etaloane naționale este stabilit pentru a menține și disemina unitățile legale, în scopul de a satisface nevoile țării. Etaloanele naționale de măsurare fac parte din infrastructura metrologică națională. | **Articolul 8**. Diseminarea unităţilor de măsură  (1) Diseminarea unităților de măsură este asigurată prin trasabilitatea metrologică care reprezintă un complex de măsuri tehnico-organizatorice, în care se include activitatea de diseminare a unităţilor de măsură de la etaloanele internaţionale , sau de la etaloanele trasabile la etaloanele naţionale ale altor ţări sau de etaloanele naţionale spre celelalte etaloane şi de la acestea mai departe, spre mijloacele de măsurare de lucru.  (2) Trasabilitatea măsurărilor se stabileşte prin documentele de politici ale guvernului. | Compatibil |  |  |  |
| **OIML D1:2012, pct 3.2.2.4**  Sistemul de etaloane naționale este stabilit pentru a menține și disemina unitățile legale, în scopul de a satisface nevoile țării. Etaloanele naționale de măsurare fac parte din infrastructura metrologică națională.  În cazul în care aceste etaloane sunt etaloane primare care realizează în mod independent unitățile de măsură legale, ar trebui să se efectueze comparări regulate cu etaloanele primare ale altor țări, utilizând infrastructura stabilită în acest scop de către BIPM și organizațiile regionale de metrologie. În cazul în care țara nu deține etaloane primare în toate domeniile, etaloanele naționale care nu sunt etaloane primare trebuie să fie trasabile la realizarea definiției unităților prin intermediul etaloanelor primare deținute de o altă țară.  În toate cazurile, etaloanele naționale vor fi cele care se presupune că sunt cele mai precise etaloane ale țării.  Sistemul de etaloane naționale trebuie să includă, dacă este necesar, un sistem de furnizare a materialelor de referință certificate. | **Articolul 9**. Etaloanele unităţilor de măsură  (1) Etaloanele naţionale reprezintă baza de etaloane a ţării ca parte componentă a Sistemului Naţional de Etaloane şi, la propunerea Institutului Naţional de Metrologie, sînt aprobate în calitate de etaloane naţionale prin decizia autorităţii centrale de metrologie.  (2) Etaloanele naţionale sînt bunuri proprietate publică a statului, deţinute, comparate la nivel internaţional și trasabile la etaloanele internaționale, create, perfecţionate, conservate, menținute şi utilizate de către Institutul Național de Metrologie , avînd acoperirea cheltuielilor necesare de la bugetul de stat.  (3) Modalitatea de creare, aprobare, conservare, menținere şi de utilizare a etaloanelor se stabileşte prin reglementări de metrologie legală aprobate prin decizia autorităţii centrale de metrologie | Compatibil |  |  |  |
|  | **Capitolul III**  **CONTROLUL METROLOGIC LEGAL** |  |  |  |  |
| **OIML D1:2012, pct. 3.6**  **Metrologia legală**  Reglementările cu privire la măsurări, produse preambalate și mijloace de măsurare, așa cum sunt descrise în acest capitol, pot fi elaborate în scopul de a   * proteja interesele persoanelor și întreprinderilor, * proteja interesele naționale, * proteja sănătatea și siguranța publică, inclusiv în raport cu mediul și serviciile medicale, și * asigura un comerţ echitabil și condiții de concurență echitabile pentru promovarea comerțului.   **Pct. 3.6.3**  Ar trebui să se elaboreze reglementări care să definească lista categoriilor de mijloace de măsurare supuse controlului legal pentru operaţiunile enumerate la punctul 3.6. | **Articolul 10.** Domeniile de exercitare a controlului metrologic legal (domenii de interes public)  (1) Controlul metrologic legal se efectuează în următoarele domenii:  a) sănătatea publică;  b) ordinea și siguranța publică;  c) protecţia mediului;  d) protecţia consumatorilor;  e) perceperea taxelor şi impozitelor;  f) corectitudinea tranzacţiilor comerciale;  (2) Controlului metrologic legal, conform prevederilor prezentei legi, se supun mijloacele de măsurare, măsurările, preambalatele, sticlele utilizate ca recipiente de măsură, utilizate în domeniile specificate la aliniatul (1).  (3) Autoritatea centrală de metrologie aprobă Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, categoriile şi sortimentele de mijloace de măsurare, modalităţile de control metrologic aplicabile fiecărui sortiment, precum şi intervalul maxim admis între două verificări metrologice succesive și se specifică măsurările supuse controlului metrologic legal, efectuate în domeniile de interes public specificate la alin.(1). Lista menţionată se aprobă de către autoritatea centrală de metrologie și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.  (4) Activităţile persoanelor juridice şi fizice care au ca obiect mijloace de măsurare, preambalate, sticle utilizate ca recipiente de măsură şi măsurări în domeniile specificate la alin. (1) sînt supuse controlului metrologic legal conform prevederilor prezentei legi. | Parțial compatibil | ME |  |  |
| **OIML D1:2012, pct. 3.6**  **Metrologia legală**  Reglementările cu privire la măsurări, produse preambalate și mijloace de măsurare, așa cum sunt descrise în acest capitol, pot fi elaborate în scopul de a   * proteja interesele persoanelor și întreprinderilor, * proteja interesele naționale, * proteja sănătatea și siguranța publică, inclusiv în raport cu mediul și serviciile medicale, și * asigura un comerţ echitabil și condiții de concurență echitabile pentru promovarea comerțului. | **Articolul 11.** Controlul metrologic legal al măsurărilor  (1) Se supun controlului metrologic legal următoarele categorii de măsurări efectuate în domeniile de interes public specificate la art.10 alin.(1):  a) măsurările efectuate în cadrul tranzacţiilor comerciale sau măsurările pe baza cărora se stabilesc costuri pentru utilităţi publice, tarife, daune, impozite;  b) măsurările efectuate asupra unor mărimi ce pot afecta interesele vitale ale oamenilor, cum sînt: concentraţia de zahăr şi concentraţia de alcool în băuturi, concentraţia de grăsimi în produsele alimentare, masa hectolitrică şi umiditatea cerealelor, viteza autovehiculelor, concentraţia alcoolică din sînge etc.;  c) măsurările efectuate asupra unor mărimi ce pot afecta sănătatea şi siguranţa populaţiei, precum şi mediul ambiant, cum sînt: conţinutul de poluanţi organici şi metalici din apă, conţinutul de pesticide şi de alte substanţe toxice, conţinutul gazelor de eşapament ale autovehiculelor etc.;  d) măsurările referitoare la produsele preambalate, conţinînd cantităţi determinate, indicate prin etichetare sau sub altă formă, precum şi produsele cu gramaj declarat, fără a fi preambalate.  (2) Măsurările specificate la alin. (1) se efectuează de către autorități, abilitate prin lege cu dreptul efectuării acestor măsurări cu mijloace de măsurare adecvate, legalizate şi verificate metrologic conform procedurilor de măsurare legale aplicabile.  Aceste măsurări pot fi efectuate și de către persoane juridice, desemnate de autoritatea centrală de metrologie conform conform prevederilor prezentei legi.  (3) Controlul metrologic legal asupra măsurărilor specificate la alin.(1) se realizează în conform prevederilor prezentei legi prin următoarele modalităţi:  a) prelevarea de probe şi efectuarea de măsurări şi analize comparative pentru verificarea exactităţii rezultatelor declarate ale măsurărilor;  b) inspecţii şi testări inopinate în locurile în care se efectuează măsurările;  c) aprobarea şi înregistrarea procedurilor de măsurare legală prevăzute la alin.(1);  d) expertize metrologice; | Parţial compatibil |  |  |  |
| **D1:2012, pct. 3.6.3**  Ar trebui să se elaboreze reglementări care să definească lista categoriilor de mijloace de măsurare supuse controlului legal pentru operaţiunile enumerate la punctul 3.6.  **D1:2012, pct. 3.6.3**  Ar trebui să se elaboreze reglementări care să definească lista categoriilor de mijloace de măsurare supuse controlului legal pentru operaţiunile enumerate la punctul 3.6.  **Pct. 3.6.1**  Aceste reglementări vor stabili cerințele metrologice (care includ de obicei incertitudinea de măsurare cerută) și dispozițiile cu privire la controlul legal și supravegherea aplicabile acestor măsurări, în scopul de a garanta încrederea în rezultatele măsurărilor.  **Pct. 3.6.3**  Aceste reglementări vor specifica performanțele metrologice cerute și cerințele tehnice aplicabile mijloacelor de măsurare din aceste categorii.  **Pct. 3.6.3**  Aceste reglementări vor stabili controlul legal, inclusiv supravegherea, acestor mijloace de măsurare. Scopul acestui control legal este de a garanta că mijloacele de măsurare sunt potrivite destinației lor, respectă cerințele de performanță metrologică impuse și rămân conforme în timp, și furnizează o protecție adecvată împotriva utilizării abuzive, împotriva interpretărilor incorecte ale rezultatelor și împotriva fraudei. Reglementările vor include procedurile de control și supervizare adecvate:   * pentru a evalua conformitatea inițială a mijloacelor de măsurare cu cerințele legale, în faza de proiectare (de exemplu, evaluarea de tip), * pentru a evalua, în etapa de fabricație, conformitatea mijloacelor de măsurare cu tipul (dacă este cazul) și conformitatea mijloacelor de măsurare fabricate cu cerințele legale (de exemplu, verificarea inițială)   **Regulamentul 765/2008/CE, Art. 30:**  (2)Marcajul CE, prezentat în anexa II, se aplică doar pe produsele pentru care legislația comunitară de armonizare specifică prevede aplicarea marcajului și nu se aplică pe niciun alt produs.  (3) Prin faptul că a aplicat sau a cerut aplicarea marcajului CE, producătorul indică faptul că își asumă responsabilitatea pentru conformitatea produsului cu toate cerințele aplicabile prevăzute de legislația comunitară de armonizare relevantă care reglementează aplicarea marcajului.  Directiva 32/2014/CE,  (13) Pentru a asigura libera circulație a mijloacelor de măsurare în Uniune, este necesar ca statele membre să nu împiedice introducerea pe piață și/sau darea în folosință a mijloacelor de măsurare care poartă marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar în conformitate cu dispozițiile prezentei directive.  **OIML D1:2012, pct. 3.6.3**  Aceste reglementări vor preciza marcajele și inscripțiile care atestă statutul conformității mijloacelor de măsurare cu cerințele legale (marca aprobării de model, marca de verificare etc.).  **OIML D1:2012,Pct. 3.6.3**  Nici o persoană nu trebuie să utilizeze, să aibă în posesia sa spre a fi utilizat sau pus în funcțiune pentru aplicațiile menționate în Elementul nr. 16, un mijloc de măsurare care se spune controlului metrologic legal dacă acesta nu poartă mărcile de control și mărcile de sigilare sau menţiunea de conformitate cu cerințele de control menționate mai sus.  **Pct. 3.6.3**  Nici o persoană nu trebuie să utilizeze, să aibă în posesia sa spre a fi utilizat sau pus în funcțiune pentru aplicațiile menționate în Elementul nr. 16, un mijloc de măsurare care se spune controlului metrologic legal dacă acesta nu poartă mărcile de control și mărcile de sigilare sau menţiunea de conformitate cu cerințele de control menționate mai sus. | **Articolul 12.** Controlul metrologic legal al mijloacelor de măsurare   1. Se supun controlului metrologic legal mijloacele de măsurare incluse în Lista Oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, destinate să realizeze măsurări în domeniile de interes public specificate la art.10 alin. (1). Softul înglobat într-un mijloc de măsurare supus controlului metrologic legal nu se supune de sine stătător controlului metrologic legal ci doar cu mijlocul de măsurare în care acesta este înglobat şi fiind examinat ca parte a mijlocului de măsurare se supune examinării/încercării în cadrul controlului metrologic legal al mijlocului de măsurare. 2. Mijloacele de măsurare specificate la aliniatul (1) din prezentul articol (componentele mijloacelor de măsurare, dispozitivele auxiliare precum şi instalaţiile de măsurare), inclusiv cele care deţin verificarea iniţială CE, trebuie să fie conforme cerinţelor şi documentelor normative ce țin de domeniului prezentei legi a căror acţiune se extinde asupra lor. Cerințele tehnice de construcție și funcționare trebuie să asigure ca mijloacele să furnizeze continuu măsurări suficient de exacte, în conformitate cu scopul pentru care au fost realizate.   (3) Pentru fiecare dintre categoriile de mijloace de măsurare specificate în alin.(1) se elaborează norme de metrologie legală, care stabilesc cerințe tehnice, constructive și metrologice specifice categoriei respective, precum și modalitățile de control metrologic legal.  (4) La introducerea pe piaţă şi/sau darea în folosință a mijloacelor de măsurare specificate în alin. (1) cu excepția mijloacelor de măsurare supuse evaluării conformității, menţionate în anexa nr. 3 din Legea nr. 235 din 01 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi evaluare a conformităţii, controlul metrologic legal se exercită conform prevederilor reglementărilor de metrologie legală, prin următoarele modalităţi:  a) aprobare de model;  b) verificare metrologică iniţială;  c) verificare inițială CE  d) supravegherea pieții  (5) Aprobarea de model este condiție pentru acceptarea prezentării mijloacelor de măsurare pentru verificare metrologică inițială. Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal poate exclude o categorie de mijloace de măsurare de la aprobarea de model, mijloacele de măsurare din acea categorie fiind supuse direct verificării metrologice inițiale sau recunoaşterii verificării iniţiale CE.  (6) Decizia privind aprobarea de model a unui mijloc de măsurare şi includerea lui în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare care dețin certificate de aprobare de model se emite de către Institutul Naţional de Metrologie, odată cu eliberarea acestora.  (7) În vederea aprobării de model a mijloacelor de măsurare, acestea trebuie să susţină încercările metrologice în scopul aprobării de model. Încercările metrologice în scopul aprobării de model se efectuează în conformitate cu prevederile documentelor normative ce țin de domeniu prezentei legi a căror acţiune se extinde asupra lor.  (8) Termenul de efectuare a încercărilor metrologice se stabileşte prin ordinul Institutului Naţional de Metrologie privind efectuarea încercărilor metrologice în scopul aprobării de model şi nu trebuie să depăşească 50 de zile calendaristice.  (9) Certificatul de aprobare de model este valabil pe o perioadă de 10 ani. Termenul de valabilitate poate fi prelungit pentru perioade succesive de maximum 10 ani. Prelungirea termenului de valabilitate se solicită înainte de expirarea valabilităţii certificatului aprobării de model. Pentru prelungirea termenului de valabilitate al aprobării de model, solicitantul prezintă setul de documente însoţit de certificatele de aprobare de model primite anterior şi de documentaţia valabilă la momentul înaintării cererii de prelungire. Începutul încercărilor metrologice în scopul prelungirii aprobării de model se consideră data semnării actului de prelevare a mostrelor.  (10) În cazul schimbării producătorului mijloacelor de măsurare, modelele aprobate anterior se supun obligatoriu unor noi încercări metrologice în scopul aprobării de model.  (11) În scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare legale fabricate/importate în Republica Moldova, solicitantul (producătorul/ importatorul sau împuternicitul său) trebuie să prezinte următoarele documente:  a) cererea;  b) declaraţia producătorului privind corespunderea mijloacelor de măsurare cu prevederile documentelor normative aplicabile ce țin de domeniul prezentei legi;  c) memoriul tehnic, care trebuie să cuprindă o descriere privind:  - construcţia, modul de funcţionare şi de utilizare a mijlocului de măsurare, caracteristicile tehnice şi metrologice garantate de producător;  - dispozitivele de protecţie contra accesului nesancţionat;  - dispozitivele pentru reglare şi ajustare;  - locurile pentru aplicarea marcajelor de verificare metrologică şi a sigiliilor;  d) documentele de exploatare în limba de stat (fişa tehnică, instrucţiunea de exploatare);  e) copiile certificatelor de aprobare de model din ţara producătoare dacă acestea există;  f) copiile rapoartelor de încercări dacă există.  (12) Certificatele de aprobare de model se eliberează contra unei taxe, calculate conform metodologiei de calcul, aprobate prin hotărîrea Guvernului.  (13) Institutul Naţional de Metrologie, în baza hotărîrii instanţei de judecată, retrage certificatele de aprobare de model acordate, în următoarele cazuri:  a) mijloacele de măsurare fabricate pentru care a fost acordată aprobarea de model nu sînt conforme cu modelul aprobat sau cu prevederile documentelor normative aplicabile în baza cărora s-a acordat aprobarea de model respectivă;  b) mijloacele de măsurare fabricate/importate în conformitate cu modelul aprobat prezintă deficienţe care le fac neutilizabile conform scopurilor propuse;  c) condiţionările menţionate în decizia de aprobare de model, şi în certificatul aprobării de model a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, aduse la cunoştinţă producătorului/împuternicitului său, nu sînt respectate;  d) dacă documentele puse la dispoziţie de către solicitant conţin informaţii false.  (14) Aprobările de model pentru mijloacele de măsurare, efectuate anterior datei intrării în vigoare a reglementărilor tehnice aplicabile, care sînt incluse în anexa nr. 3 din Legea nr. 235 din 01 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi evaluare a conformităţii, sînt valabile pînă la expirarea termenului de valabilitate a acestora.  (15) Condiţiile de introducere pe piaţă şi/sau de punere în funcţiune a mijloacelor de măsurare din domeniile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 235/2011 din 01 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi evaluare a conformităţii, se stabilesc prin reglementări tehnice specifice adoptate prin hotărâri ale Guvernului.  (16) Mijloacele de măsurare specificate în alin. (1) aflate în exploatare la persoanele juridice sau persoanele fizice, se supun, în mod obligatoriu, următoarelor modalităţi de control metrologic legal, conform reglementărilor de metrologie legală a căror acţiune se extinde asupra lor:  a) verificare metrologică periodică;  b) verificare metrologică după reparare;  c) supraveghere metrologică în utilizare a mijloacelor de măsurare.  Expertiza metrologică a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal aflate în utilizare, se efectuează la solicitarea persoanelor fizice sau juridice conform documentelor normative ce țin de domeniu a căror acţiune se extinde asupra lor:  (17) Verificarea metrologică este valabilă din momentul acordării pe o perioada de timp stabilită în Lista Oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal.  (18) La examinarea unui mijloc de măsurare supus verificării metrologice se determină dacă mijlocul de măsurare satisface cerințele tehnice, constructive și metrologice prevăzute în normele de metrologie legală.  (19) Mijloacele de măsurare constatate drept corespunzătoare în cadrul controlului metrologic legal, ale cărui modalităţi sînt specificate la alin.(4) lit.a) și c) şi alin.(16) lit.a) şi b), sînt mijloace de măsurare, pentru care se eliberează certificat de aprobare de model şi/sau buletin de verificare metrologică şi se aplică, în condițiile prevăzute de de regulamentele generale de metrologie legală, următoarele marcaje metrologice:   a) marcajul aprobării de model;   b) marcajul de verificare metrologică;  (20) Marcajele de verificare iniţială CE, marcajul de conformitate CE şi marcajul metrologic suplimentar indică faptul că mijloacele de măsurare stabilite în regulamentele generale de metrologie legală sau în reglementările tehnice aplicabile  (21) Din considerente ce ţin de domeniul de reglementare a prezentei legi, introducerea pe piaţă şi/sau darea în folosință a unui mijloc de măsurare prevăzut la alin. (6) lit.b) şi lit.d) nu poate fi împiedicată, interzisă sau limitată dacă acel mijloc de măsurare poartă marcaje CE corespunzătoare.  (22) Pentru asigurarea securităţii şi integrităţii mijloacelor de măsurare, pe ele pot fi aplicate şi alte marcaje de securitate, de instalare, de reparare etc..  (23) Reprezentarea grafică, procedurile de aplicare şi/sau de recunoaştere a marcajelor metrologice şi a documentelor specifice, inclusiv a marcajelor CE specifice aprobării de model şi verificării iniţiale a statelor membre ale Uniunii Europene, se stabilesc prin reglementări tehnice ce țin de domeniul prezentei legi.  (24) Cheltuielile pentru lucrările specificate la alin. (4) lit.a) și b), şi alin. (16) lit.a) le suportă deţinătorii mijloacelor de măsurare. Cheltuielile pentru lucrările specificate la alin. (16) lit.b) le suportă persoanele juridice şi fizice care repară mijloace de măsurare, autorizate pentru acest gen de activitate.  (25) Se interzice introducerea pe piaţă, punerea în funcţiune sau utilizarea mijloacelor de măsurare fără marcaje metrologice sau cu marcaje metrologice deteriorate, înlăturate, de interzicere sau cu termenul de verificare metrologică periodică expirat pentru măsurările efectuate în domeniile specificate la art.10 alin.(1). Deţinătorii, utilizatorii acestor mijloace de măsurare sînt obligaţi să le retragă de pe piaţă sau să le scoată din uz.  (26) Certificatele de aprobare de model, buletinele de verificare metrologică şi marcajele metrologice aplicate sînt protejate juridic.  (27) Mijloacele de măsurare care nu au corespuns la controlul metrologic legal (fără certificate de aprobare de model, fără buletine de verificare metrologică sau cu documentele menţionate falsificate sau cu termenul de valabilitate expirat; cu marcajul de aprobare de model, de verificare metrologică deteriorat, falsificat, înlăturat) sau cele pe care sînt aplicate marcaje de verificare metrologică cu termenul de valabilitate expirat nu pot fi utilizate în domeniile de interes public specificate la art.10, alin (1).  (28) Supravegherea pieţei şi supravegherea în utilizare a mijloacelor de măsurare se efectuează în condiţiile legii privind supravegherea pieţei. | Parţial compatibil  Parţial compatibil  Parţial compatibil  Parţial compatibil  Prevederi cu specific național  Parţial compatibil  Compatibil  Parţial compatibil | ME  ME  ME  ME  ME  ME |  |  |
| **Directiva 71/211/CEE, Art. 3:**  (1) Preambalatele care pot purta marcajul CEE specificat la punctul 3.3 din anexa I sunt cele conforme cu prezenta directivă ș i cu anexa I la aceasta.  (2) Ele sunt supuse controlului metrologic în condițiile definite în anexa I punctul 5 ș i în anexa II.  **Directiva75/107/CEE, Art. 2:**  Numai sticlele utilizate ca recipiente de măsurare care îndeplinesc cerințele prezentei directive pot fi marcate cu semnul CEE prevăzut la punctul 5 al treilea paragraf din anexa I.  Ele sunt supuse controlului metrologic în condițiile specificate în anexe.  **Directiva 71/211/CEE, Anexa I**  3. Inscripționări și Marcaje  Toate preambalatele executate în conformitate cu prezenta directivă trebuie să poarte pe ambalaj următoarele marcaje aplicate în aș a fel încât să fie de neș ters, uș or lizibile ș i vizibile pe preambalat în condiții normale de prezentare:  3.3. un „e” mic de cel puțin 3 mm înălțime, plasat în acelaș i câmp vizual ca ș i indicația masei nominale sau a volumului nominal, constituind o garanție din partea ambalatorului sau a importatorului că produsul preambalat îndeplineș te cerințele prezentei directive.  **Directiva75/107/CEE, Anexa I:**  5. Fiecare fabricant de sticle utilizate ca recipiente de măsurare supune spre aprobare departamentului competent o marcă prin care poate fi identificat.  Fabricantul va aplica, pe proprie răspundere, semnul з (un epsilon întors) menționat în articolul 6 din Directiva 71/316/CEE a Consiliului (1) din 26 iulie 1971, privind dispoziții comune pentru mijloacele de măsurare ș i pentru metodele de control metrologic, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Actul privind condițiile de aderare ș i de adaptare a tratatelor (2), care atestă că sticlele îndeplinesc cerințele prezentei directive ș i ale anexelor la aceasta. Cu toate acestea, nu sunt necesare data, originea ș i numărul de referință menționate în anexa I punctul 6.3 din aceeași directivă.  **Directiva 71/211/CEE, Art. 4:**  Preambalatele conținând produse lichide sunt marcate cu volumul lor nominal, iar preambalatele conținând alte produse sunt marcate cu masa lor nominală, cu excepția cazului practicii comerciale sau al normelor interne care prevăd altceva ș i care sunt identice în toate statele membre sau în cazul unor norme comunitare contrare.  **Directiva 71/211/CEE, Anexa I:**  4. Răspunderea ambalatorului sau a importatorului  Ambalatorul sau importatorul sunt răspunzători de asigurarea unor preambalate care să îndeplinească cerințele prezentei directive. Cantitatea de produs conținută într-un preambalat (sau cantitatea ambalată), cunoscută drept „conținut real”, va fi măsurată sau verificată în funcție de masă sau volum pe răspunderea ambalatorului ș i a importatorului. Măsurarea sau verificarea se efectuează cu ajutorul aparatelor legale de măsurat adecvate pentru executarea operațiunilor necesare.  **Directiva 71/211/CEE**, Articolul 5  Statele membre nu pot refuza, interzice sau restricționa plasarea pe piață a preambalatelor care îndeplinesc cerințele ș i verificările stabilite în prezenta directivă pentru motive referitoare la marcajele ce trebuie purtate de aceste produse preambalate în conformitate cu prezenta directivă, la determinarea volumului sau masei lor sau la metodele prin care au fost măsurate sau verificate.  **Directiva75/107/CEE,** Articolul 3  Statele membre nu pot refuza, interzice sau restricționa comercializarea ș i folosirea ca recipiente de măsurare a sticlelor care îndeplinesc cerințele ș i încercările stabilite în prezenta directivă pentru motive referitoare la volumul lor, la determinarea volumului lor sau la metodele prin care au fost verificate. | **Articolul 13.** Controlul metrologic legal al preambalatelor şi al sticlelor utilizate ca recipiente de măsură   1. Transpunerea legislaţiei Uniunii Europene, privind preambalatele şi sticlele utilizate ca recipiente de măsură se face prin regulamente generale de metrologie legalǎ, aprobate prin hotărîri ale Guvernului. 2. Preambalatele destinate vînzării în cantităţi nominale unitare constante, şi sticlele utilizate ca recipiente de măsură sînt supuse controlului metrologic legal. 3. Preambalate care întrunesc cerinţele stabilite în regulamentul general de metrologie legală, aprobate prin hotărîrea Guvernului care transpun directiva 76/211/CEE si directiva 2007/45/CE, sunt marcate cu litera "e" de către persoanele fizice sau juridice care efectuează preambalarea produselor în funcţie de masă sau de volum ori care importă acest tip de produse, înainte de a fi introduse pe piaţă. 4. Sticlele utilizate ca recipiente de măsură care întrunesc cerinţele stabilite în regulamentul general de metrologie legală, aprobate prin hotărîrea Guvernului, care transpune directiva 75/107/CEE sunt marcate cu semnul „з” (epsilon inversat) de către producător, înainte de a fi introduse pe piaţă. 5. Produsele lichide preambalate trebuie să conţină o indicaţie a volumului nominal al produsului, iar alte produse preambalate trebuie să conţină indicaţia masei nominale, valorilor lungimii, ariei sau a altor mărimi prin care se caracterizează cantitatea (conţinutul) lor. 6. Pentru corespunderea cantităţii reale a produsului preambalat cu cea indicată pe ambalaj este responsabil ambalatorul, importatorul sau reprezentantului sǎu stabilit în Republica Moldova, persoana juridică sau fizică care a introdus pe piaţă preambalatul.   (7) Controlul metrologic legal al preambalatelor se efectuează la sediul ambalatorului, importatorului sau reprezentantului sǎu stabilit în Republica Moldova sau în orice etapă ulterioară introducerii pe piață.  (8) Controlul metrologic legal al sticlelor utilizate ca recipiente de măsură se efectuează la sediul producătorului, importatorului sau la reprezentantul autorizat stabilit în Republica Moldova sau în orice etapă ulterioară introducerii pe piață.  (9) Introducerea pe piaţă a preambalatelor, care corespund cerinţelor şi verificărilor prevăzute în reglementările de metrologie legală, nu poate fi refuzată, interzisă sau restricţionată din motive care privesc inscripţiile ce trebuie să fie pe preambalate;  (10) Introducerea pe piaţă a sticlelor utilizate ca recipiente de măsură nu poate fi refuzată, interzisă sau restricţionată din motive care privesc inscripţiile ce trebuie să fie pe acestea în conformitate cu regulamentul general de metrologie legală - volumul sticlelor, determinarea volumului metodele prin care au fost măsurate sau verificate.  (11) În cazul în care controlul metrologic legal al produselor preambalate şi a sticlelor utilizate ca recipiente de măsură a fost iniţiat de organul de supraveghere şi au fost stabilite neconformităţi cu cerinţele declarate şi/sau prescrise, cheltuielile pentru probele sau mostrele prelevate şi pentru efectuarea încercărilor de laborator (măsurărilor aferente produselor preambalate şi sticlelor utilizate ca recipiente de măsurare) sînt suportate de către agentul economic. | Compatibil  Compatibil  Compatibil  Parțial compatibil  Compatibil  Prevedere cu specific naţional  Compatibil  Compatibil  Prevederi cu caracter naţional | ME |  |  |
| **OIML D1:2012, pct. 3.6.3**  Nici o persoană nu trebuie să utilizeze, să aibă în posesia sa spre a fi utilizat sau pus în funcțiune pentru aplicațiile menționate în Elementul nr. 16, un mijloc de măsurare care se spune controlului metrologic legal dacă acesta nu poartă mărcile de control și mărcile de sigilare sau menţiunea de conformitate cu cerințele de control menționate mai sus.  Proprietarul sau persoana/organizația responsabilă pentru un mijloc de măsurare care se află în utilizare şi care se supune reglementărilor metrologice legale, trebuie să păstreze conformitatea acestui mijloc de măsurare cu cerințele legale (inclusiv precizia, inclusiv efectuarea controalelor legale necesare). Utilizarea de către proprietar a mijlocului de măsurare trebuie să fie conformă cu instrucțiunile de utilizare și cerințele de întreținere prescrise de producător.  **Pct. 3.6.3**  Reglementările pot impune cerințe de înregistrare și pot stabili cerințe pentru persoanele și agențiile prestatoare de servicii care instalează, reglează și întreţin mijloace de măsurare (cu condiția ca reglementările să nu intre în conflict cu alte cerințe de reglementare).  **Pct. 3.6.3**  Reglementările pot impune cerințe de înregistrare și pot stabili cerințe pentru persoanele și agențiile prestatoare de servicii care instalează, reglează și întreţin mijloace de măsurare (cu condiția ca reglementările să nu intre în conflict cu alte cerințe de reglementare).  **OIML D1:2012, Pct. 3.6.3**  Reglementările pot impune cerințe de înregistrare și pot stabili cerințe pentru persoanele și agențiile prestatoare de servicii care instalează, reglează și întreţin mijloace de măsurare (cu condiția ca reglementările să nu intre în conflict cu alte cerințe de reglementare).  **OIML D1:2012, Pct. 3.6.3**  Reglementările pot impune cerințe de înregistrare și pot stabili cerințe pentru persoanele și agențiile prestatoare de servicii care instalează, reglează și întreţin mijloace de măsurare (cu condiția ca reglementările să nu intre în conflict cu alte cerințe de reglementare).  **OIML D1:2012, Pct. 3.2.2.5**  *Un sistem (voluntar) pentru acreditarea laboratoarelor de etalonări și, dacă este necesar, a laboratoarelor de încercări, organismelor de inspecție și organismelor de certificare*  În timp ce, pentru institutele naționale de metrologie, evaluarea inter pares și acreditarea laboratoarelor sunt considerate instrumente echivalente, pentru nivelul inferior INM-urilor, ar trebui să existe un sistem de acreditare care să confere încredere în competența și imparțialitatea laboratoarelor, organismelor de certificare și organismelor de inspecție. În multe țări, un astfel de sistem este compus dintr-unul sau mai multe organisme de acreditare care sunt independente de alte interese și care, de obicei, sunt organizații non-profit și în mod normal nu sunt în concurență. | **Articolul 14.** Obligaţiile persoanelor fizice şi juridice în domeniul metrologiei legale  (1) Persoanele juridice şi fizice precum şi utilizatorii de mijloace de măsurare care se utilizează în domeniile de interes public menţionate la art.10 alin.(1) sînt obligate să asigure legalitatea acestora prin efectuarea controlului metrologic legal.  (2) Persoanele juridice şi fizice care activează în domeniile de interes public specificate la art.10 alin.(1) sînt obligate să măsoare produsele şi serviciile oferite cu mijloace de măsurare adecvate, introduse pe piaţǎ şi/sau puse în funcţiune în modul stabilit de prezenta lege.  (3) Persoanele juridice şi fizice care activează în domeniul metrologie legale și au ca obiect mijloace de măsurare şi măsurări utilizate în domeniile de interes public specificate la art.10 alin.(1), în funcţie de activitatea desfăşurată, sînt obligate să deţină următoarele documente:  a) certificatul de aprobare de model;  b) aviz tehnic de înregistrare;  c) certificatul de desemnare;  d) buletinul de verificare metrologică şi/sau marcajele metrologice.  (4) Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul mijloacelor de măsurare supuse aprobării de model, trebuie să aplice marcajul aprobării de model în condiţiile prevăzute de regulamentul general de metrologie legală.  (5) Producătorul sau reprezentantul său autorizat, importatorul sau utilizatorul mijloacelor de măsurare sînt obligaţi să respecte exigenţele impuse prin certificatul de aprobare de model.  (6) Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia asigură reparaţia mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal introduse de ei pe piaţă şi/sau puse în funcţiune.  (7) Persoanele juridice şi persoanele fizice autorizate pentru activitatea de întreprinzător, care produc, repară, montează, pun în funcţiune mijloacele de măsurare care se supun controlului metrologic legal, înainte de a desfăşura aceste activităţi, sînt obligate să se înregistreze la Institutul Naţional de Metrologie, depunînd declaraţia respectivă în vederea primirii avizului tehnic de înregistrare.  (8) Persoanele juridice autorizate pentru activitatea de întreprinzător, care efectuează preambalarea produselor, producerea și/sau importul sticlelor utilizate ca recipiente de măsură, înainte de a-şi desfăşura această activitate, sînt obligate să se înregistreze la Institutul Naţional de Metrologie, prezentînd informaţia cu privire la marca prin care să poată fi identificaţi și depunînd declaraţia pe proprie răspundere în vederea primirii avizului tehnic de înregistrare.  (9) Persoana juridică înregistrată în Republica Moldova (în continuare – solicitant), care solicită eliberarea avizului tehnic de înregistrare pentru unul sau cîteva genuri de activitate, depune la Institutul Naţional de Metrologie o cerere în acest sens, cu anexarea declaraţiei pe proprie răspundere.  (10) În vederea obţinerii avizului tehnic de înregistrare pentru activitatea de producere a mijloacelor de măsurare în condiţiile prezentei legi, solicitantul trebuie să asigure îndeplinirea următoarelor cerinţe:  a) să facă dovada existenţei aprobării de model, în termen de valabilitate, pentru mijloacele de măsurare supuse controlului metrologic legal prevǎzute la art. 12 alin. (1), cu excepţia celor din domeniile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 235 din 01 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi evaluare a conformităţii, pentru a căror producere se solicită avizul tehnic de înregistrare.  b) să dispună de condiţii tehnico-organizatorice adecvate producerii mijloacelor de măsurare pentru care se solicită avizul tehnic de înregistrare:  1) încăperi care să corespundă cerinţelor de organizare a producerii mijloacelor de măsurare legale şi condiţiilor de păstrare a lor;  2) utilaj tehnologic necesar, mijloace de măsurare şi documentaţie de producere;  3) cadre calificate în domeniul de referinţă;  c) să asigure efectuarea verificării metrologice iniţiale a mijloacelor de măsurare produse, în condiţiile prevăzute de documentele normative ce țin de domeniu prezentei legi, a căror acţiune se extinde asupra lor;  d) să asigure cu piese de schimb în perioada de garanţie şi postgaranţie;  (11) În vederea obţinerii avizului tehnic de înregistrare pentru activitatea de reparare a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal prevǎzute la art. 12 alin. (1), solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:  a) să dispună de condiţii tehnico-organizatorice adecvate reparării mijloacelor de măsurare pentru care se solicită avizul tehnic de înregistrare:  1) încăperi care să corespundă cerinţelor de organizare a reparării mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal prevǎzute la art. 12 alin. (1) şi condiţiilor de păstrare a lor;  2) utilaj tehnologic necesar, mijloace de măsurare şi documentaţie de reparare;  3) cadre calificate pentru executarea lucrărilor de reparare;  b) să deţină acordul cu producătorul/reprezentantul autorizat al acestuia în vederea asigurării cu piese de schimb, pe o perioadă egală cu cel puţin durata de exploatare declarată de producător pentru mijloacele de măsurare solicitate;  c) să asigure şi să efectueze reparaţia mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal prevǎzute la art. 12 alin. (1) pentru care se solicită avizul tehnic de înregistrare;  d) să asigure garanţia reparaţiei;  e) să asigure efectuarea verificării metrologice după reparare, în condiţiile prevăzute de reglementările de metrologie legală a căror acţiune se extinde asupra lor:  f) să prezinte, la solicitarea laboratorului de metrologie în care urmează să se efectueze verificarea metrologică după reparare, fişa de reparaţii referitoare la conţinutul reparaţiilor efectuate;  (12) În vederea obţinerii avizului tehnic de înregistrare pentru activitatea de montare şi punere în funcţiune a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal prevǎzute la art. 12 alin. (1), inclusiv celor din domeniile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 235 din 01 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi evaluare a conformităţii, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:  a) utilaj tehnologic necesar, mijloace de măsurare şi documentaţie de montare şi punere în funcţiune;  b) cadre calificate pentru executarea lucrărilor de montare şi punere în funcţiune;  c) să asigure şi să execute montarea şi punerea în funcţiune numai a mijloacelor de măsurare verificate metrologic, în condiţiile prevăzute de reglementările de metrologie legală a căror acţiune se extinde asupra lor;  d) să asigure garanţia lucrărilor de montare, punere în funcţiune efectuate pentru fiecare mijloc de măsurare montat, pus în funcţiune în condiţiile prevăzute în documentele producătorului;  (13) În vederea obţinerii avizului tehnic de înregistrare pentru activitatea de preambalare a produselor, producerii și/sau importul sticlelor utilizate ca recipiente de măsură, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:  a) să deţină un sistem de management documentat, funcţional şi adecvat domeniului şi volumului lucrărilor efectuate;  b) să preambaleze produsele, să producă sticle utilizate ca recipiente de măsură, pentru care se solicită avizul tehnic de înregistrare, conform documentele normative ce țin de domeniu prezentei legi,a căror acţiune se extinde asupra lor.  (14) Avizul tehnic de înregistrare se eliberează fără plată, pe un termen de 5 ani.  (15) Termenul de eliberare a avizelor tehnic de înregistrare este de maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării la Institutul Naţional de Metrologie, în cazul în care, în urma expertizei, nu sînt constatate neconformităţi.  (16) În cazul deciziei privind neeliberarea avizului tehnic de înregistrare, Institutul Naţional de Metrologie, în termen de 3 zile lucrătoare, informează în scris autoritatea centrală de metrologie şi solicitantul despre decizia adoptată, cu motivarea clară a refuzului.  (17) Drept temei pentru refuzul eliberării avizului tehnic de înregistrare servesc următoarele:  a) solicitantul nu este înregistrat în Republica Moldova;  b) Institutul Naţional de Metrologie a depistat date neveridice în informaţia prezentată de către solicitantul de aviz tehnic de înregistrare.  (18) Suspendarea sau retragerea avizului tehnic de înregistrare se efectuează de către Institutul Naţional de Metrologie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător prin emiterea ordinului în baza hotărîrii instanţei de judecată, cu excepţia cazului cînd suspendarea sau retragerea avizului tehnic de înregistrare este solicitată de deţinătorul acestuia. Institutul Naţional de Metrologie este obligat să aducă la cunoştinţa titularului de aviz tehnic de înregistrare despre suspendarea sau retragerea avizului tehnic de înregistrare în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii ordinului.  (19) Drept temei pentru suspendarea valabilităţii avizului tehnic de înregistrare servesc:  a) cererea titularului avizului tehnic de înregistrare privind suspendarea acestuia;  b) constatările Agenției pentru Protecția Consumatorilor referitoare la încălcarea de către titularul avizului tehnic de înregistrare a cerinţelor de la alin. (10) – (13) în baza cărora a fost permisă desfăşurarea activităţii, precum şi depistarea de neconformităţi care afectează integral activitatea desfăşurată.  c) nerespectarea condiţiilor de mediu sau de desfăşurare a activităţii, întocmirea incorectă a documentelor de evidenţă pentru mijloacele de măsurare produse, reparate, puse în funcţiune sau pentru preambalate ,producerea și/sau importul sticlelor utilizate ca recipient de măsură;  (20) Suspendarea avizului tehnic de înregistrare are drept urmare încetarea executării activităților metrologice indicate în avizul tehnic de înregistrare pe perioada de suspendare. Perioada maximă de suspendare a avizului tehnic de înregistrare - 30 zile  (21) Drept temei pentru retragerea avizului tehnic de înregistrare servesc:  a) cererea titularului avizului tehnic de înregistrare privind retragerea acestuia ca urmare a unor schimbări în competenţele titularului;  b) încheierea activităţii titularului avizului tehnic de înregistrare;  c) suspendarea de către titularul avizului tehnic de înregistrare a activităţii sale pentru o perioadă ce depăşeşte 30 de zile calendaristice, confirmată printr-un document oficial;  d) nesoluţionarea de către titularul avizului tehnic de înregistrare în termenul stabilit a neconformităţilor ce au condus la suspendarea activităţii desfăşurate;  e) încălcarea repetată de către titularul avizului tehnic de înregistrare a cerinţelor de la alin. (10)-(13) în baza cărora a fost eliberat avizul tehnic de înregistrare precum şi depistarea de neconformităţi care afectează integral activitatea desfăşurată. nerespectarea condiţiilor de mediu sau de desfăşurare a activităţii, întocmirea incorectă a documentelor de evidenţă pentru mijloacele de măsurare produse, reparate, puse în funcţiune sau pentru preambalate produselor, producerea și/sau importul sticlelor utilizate ca recipient de măsură;  f) decizia de radiere a titularului actului permisiv (avizului tehnic de înregistrare) din Registrul de stat al persoanelor juridice şi din Registrul întreprinzătorilor individuali;  g) depistarea unor date neautentice în documentele prezentate autorităţii emitente, cu excepţia greşelilor de editare;  h) constatarea transmiterii intenţionate a avizului tehnic de înregistrare sau a copiei de pe el către o altă persoană pentru a desfăşura genul de activitate respectiv.  (22) Retragerea avizului tehnic de înregistrare are drept urmare încetarea executării activităţilor metrologice indicate în acesta.  (23) În cazul adoptării deciziei privind suspendarea sau retragerea avizului tehnic de înregistrare, în termen de 3 zile lucrătoare, în Registrul entităţilor înregistrate se introduc modificările respective.  (24) Setul de documente al entităţii excluse din Registrul entităţilor înregistrate trebuie să fie păstrat în arhiva Registrului entităţilor înregistrate pe o perioadă de cinci ani.  (25) Titularul avizului tehnic de înregistrare este obligat, în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de retragere a avizului tehnic de înregistrare, să depună la Institutul Naţional de Metrologie originalul avizului tehnic de înregistrare.  (26) Dacă titularul avizului tehnic de înregistrare îşi schimbă denumirea sau activează avînd alte date decît cele indicate în declaraţie, el este obligat să comunice la Institutul Naţional de Metrologie în termen de 15 zile lucrătoare, despre modificările în cauză.  (27) După suspendare sau retragere, precum şi după expirarea termenului de valabilitate, avizul tehnic de înregistrare nu produce efecte juridice. Continuarea activităţii metrologice menţionate în avizul tehnic de înregistrare, după expirarea termenului de valabilitate a acestuia, este interzisă.  (28) După expirare, avizul tehnic de înregistrare poate fi prelungit pentru o nouă perioadă. Pentru asigurarea continuităţii activităţii desfăşurate în baza lui, se va înregistra o cerere nouă la Institutul Naţional de Metrologie cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a avizului tehnic de înregistrare precedent.  (29) În cazul pierderii sau deteriorării avizului tehnic de înregistrare, titularul este în drept să solicite Institutului Naţional de Metrologie care a eliberat avizul tehnic de înregistrare, în termen de 15 zile lucrătoare, eliberarea unui duplicat al acestuia.  (30) Institutul Naţional de Metrologie este obligat să elibereze duplicatul avizului tehnic de înregistrare în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de eliberare a duplicatului.  (31) Termenul de valabilitate al duplicatului avizului tehnic de înregistrare nu poate depăşi termenul indicat în avizul tehnic de înregistrare pierdut sau deteriorat. În perioada de examinare a cererii de eliberare a duplicatului, titularul de aviz tehnic de înregistrare deteriorat sau pierdut îşi poate desfăşura activitatea în baza declaraţiei pe proprie răspundere depusă la Institutul Naţional de Metrologie concomitent cu cererea de eliberare a duplicatului actului permisiv.  (32) Persoanele juridice care efectuează verificări metrologice ale mijloacelor de măsurare la care se aplicǎ controlul metrologic legal prin verificare metrologicǎ, conform prevederilor prezentei legi sau măsurări în domeniile de interes public specificate la art.10 alin.(1), înainte de a desfăşura aceste activităţi, sînt obligate să obţină desemnarea de la autoritatea centrală de metrologie în conformitate cu prevederile documentelor normative ce ţin de domeniul prezentei legi a căror acţiune se extinde asupra lor. Mǎsurǎrile din domeniul de interes public vor fi definite/stabilite în documentele normative respective.  (33) În scopul desemnării pentru efectuarea activităţilor de metrologie legală de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare şi măsurări în domeniul de interes public, solicitantul prezintă la autoritatea centrală de metrologie o cerere la care anexează:  a) fişa tehnică a entităţii ce solicită efectuarea activităţii de metrologie legală;  b) copia manualului calităţii;  c) copia certificatului de acreditare cu anexa - domeniul de acreditare.  (34) Decizia referitor la desemnare se bazează pe evaluarea şi monitorizarea realizată de cǎtre Centrul Național de Acreditare în condițiile legii nr. 235 din 01 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi evaluare a conformităţii fiind confirmată de certificatul de acreditare şi de anexa la acest certificat. Decizia referitor la desemnare se ia în termen de pînă la 30 de zile de la depunerea cererii cu anexarea documentelor menţionate la alin.(36).  (35) Solicitantul desemnat poate să ceară extinderea domeniului de desemnare, înaintînd autorităţii centrale de metrologie o cerere însoţită de următoarele documente:  a) domeniul suplimentar de desemnare;  b) suplimentul la fişa tehnică;  c) anexa cu domeniul de acreditare extins.  (39) Suspendarea şi reluarea valabilităţii sau retragerea certificatului de desemnare se efectuează de către autoritatea centrală de metrologie în conformitate cu prevederile Legii nr. 235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, prin emiterea ordinului în baza hotărîrii instanţei de judecată cu excepţia cazului cînd suspendarea sau retragerea certificatului de desemnare este solicitată de deţinătorul acestuia.  (36) Suspendarea certificatului de desemnare are drept urmare încetarea executării  activităților metrologice indicate în certificatul de desemnare pe perioada de suspendare.  (37) Drept temei pentru suspendarea valabilităţii certificatului de desemnare servesc:  a) cererea titularului certificatului de desemnare privind suspendarea acestuia;  b) constatările Agenţiei Protecţiei Consumatorilor referitor la încălcarea de către titularul certificatului de desemnare a cerinţelor de la alin (33) şi (34) în baza cărora a fost acordată desemnarea, precum şi depistarea de neconformităţi care afectează integral desemnarea, nerespectarea prevederilor din documentaţia sistemului calităţii declarat, nerespectarea condiţiilor de mediu, întocmirea incorectă a documentelor de evidenţă pentru mijloacele de măsurare verificate metrologic sau măsurările din domeniul de interes public efectuate, neînlăturarea de către titularul certificatului de desemnare a neconformităţilor în termen de 30 de zile calendaristice;  c) suspendarea certificatului de acreditare.  (38) Drept temei pentru retragerea certificatului de desemnare servesc:  a) cererea titularului certificatului de desemnare privind retragerea acestuia;  b) încheierea activităţii titularului certificatului de desemnare;  c) suspendarea de către titularul certificatului de desemnare a activităţii sale pentru o perioada ce depăşeşte 30 de zile calendaristice, confirmată printr-un act legal;  d) nesoluţionarea de către titularul certificatului de desemnare, în termen de 30 de zile calendaristice, a neconformităţilor ce au condus la suspendarea desemnării;  e) încălcările repetate ale cerinţelor de la alin (33) şi (34) în baza cărora a fost acordată desemnarea, constatate de Agenţia Protecţiei Consumatorilor;  f) retragerea certificatului de acreditare;  g) decizia de radiere a titularului certificatului de desemnare din Registrul de stat al persoanelor juridice şi din Registrul întreprinzătorilor individuali;  h) depistarea unor date neautentice în documentele prezentate intenţionat autorităţii emitente şi a unor neconformităţi care afectează integral desemnarea, nerespectarea prevederilor din documentaţia sistemului calităţii declarat, nerespectarea condiţiilor de mediu, întocmirea incorectă a documentelor de evidenţă pentru mijloacele de măsurare verificate metrologic sau măsurările efectuate în domeniul de interes public;  i) constatarea transmiterii intenţionate a certificatului de desemnare sau a copiei de pe el către o altă persoană pentru a desfăşura genul de activitate respectiv. | Parţial compatibil  Parţial compatibil  Prevederi cu specific național  Parţial compatibil  Prevederi cu specific național  Parţial compatibil  Prevederi cu specific național  Parţial compatibil  Prevederi cu specific național  Parţial compatibil | ME |  |  |
|  | **Capitolul IV**  **COLABORAREA INTERNAŢIONALĂ ÎN DOMENIUL METROLOGIEI** |  |  |  |  |
| **D1:2012, Pct. 3.2.4.4**  Relaţii internaţionale  Problemele referitoare la metrologie care implică relaţii cu autoritățile străine și economiile străine ar trebui să fie coordonate de către ACM. Este cazul tratatelor interguvernamentale (de exemplu, Convenția Metrului și Convenția OIML) și recunoașterii sau nerecunoașterii acceptabilității legale a rezultatelor de măsurare și mijloacelor de măsurare stabilite în altă țară. Relațiile și angajamentele cu organizația regională de metrologie și organizația regională de metrologie legală sunt, de asemenea, de primă importanță. ACM poate delega responsabilitatea unor interacțiuni specifice în materie de metrologie cu autoritățile și economiile străine unor organisme naționale, cum ar fi instituțiile naționale corespunzătoare. | **Articolul 15**. Statutul autorităţii centrale de metrologie în relaţiile internaţionale  Autoritatea centrală de metrologie reprezintă Republica Moldova în organizaţiile internaţionale şi regionale de metrologie, colaborează pe bază de acorduri (contracte) cu organismele naţionale de metrologie din alte state, cu dreptul de a delega aceste funcţii Institutului Naţional de Metrologie. | Compatibil | ME |  |  |
| **D1:2012, Pct. 3.6.3**  **Reglementări privind mijloacele de măsurare şi utilizarea lor**  Aceste reglementări pot permite organismelor responsabile cu activitățile de evaluarea conformității să recunoască conformitatea cu prevederile naționale a mijloacelor de măsurare care au fost recunoscute ca fiind conforme cu reglementările echivalente din alte țări. Ele pot permite organismelor responsabile cu activitățile de evaluarea conformității să încheie aranjamente și acorduri de recunoaştere şi acceptare reciprocă cu alte țări în scopul recunoașterii certificatelor naționale sau certificatelor OIML, rapoartelor de încercare sau marcajelor de conformitate aplicate.  Aceste reglementări pot permite acceptarea și utilizarea în cadrul controalelor metrologice legale, a rezultatelor de încercare sau de verificare emise în alte țări. | **Articolul 16.** Recunoaşterea aprobărilor de model, verificărilor metrologice ale mijloacelor de măsurare și etalonărilor  (1) În conformitate cu acordurile  încheiate pot fi recunoscute:  a) aprobările de model ale mijloacelor de măsurare şi certificatele aferente eliberate;  b) rezultatele verificărilor metrologice ale mijloacelor de măsurare efectuate în alte state;  (2) Aprobarea de model şi verificarea metrologică pentru mijloacele de măsurare fabricate și comercializate în mod legal într-un stat cu care Republica Moldova a încheiat un acord de recunoaștere menționat în art.15 atunci cînd mijloacele de măsurare dețin aprobarea de model și verificările metrologice din statul respectiv și cerințele în baza cărora acestea au fost acordate sînt conforme cerinţelor tehnice prevăzute în regulamentul general de metrologie legală a căror acţiune se extinde asupra lor.  (3) Importatorul sau reprezentantul autorizat al producătorului va informa Institutul Național de Metrologie cu privire la mijloacele de măsurare sau la dispozitivele auxiliare fabricate într-un stat menționat la alin.(2), introduse pe piață/și sau puse în funcțiune. Importatorul va transmite INM o copie a certificatului de aprobare de model și rezultatele încercărilor care au stat la baza acordării aprobării de model, şi informații privind autoritatea care a efectuat verificarea inițială, responsabilă de aplicarea marcajelor corespunzătoare acesteia odată cu depunerea declaraţiei în vederea primirii avizului tehnic de înregistrare.  (4) Agenții economici, care în activitatea sa dețin mijloace de măsurare din domeniile specificate la art.10 și care au solicitat efectuarea verificării metrologice periodice într-un stat menționat la alin. (2) va informa Institutul Național de Metrologie cu privire la verificările efectuate, prin depunerea declarației conform cerinţelor prevăzute de regulamentul general de metrologie legală a căror acţiune se extinde asupra lor.  (5) Verificarea inițială, efectuată conform alin. (3), este valabilă din momentul acordării ei pînă la finele anului următor celui în care a fost aplicat marcajul de verificare inițială. Verificările metrologice periodice, efectuate conform alin. (4) sînt valabile din momentul acordării pe o perioada de timp stabilită în Lista Oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal.  (6) Recunoașterea etalonărilor se efectuează în baza acordurilor de recunoaștere mutuală a etaloanelor naționale și certificatelor de etalonare emise de institutele naționale de metrologie.  (7) Recunoaşterea verificării iniţiale CE nu se aplică mijloacelor de măsurare specificate în domeniile din anexa nr. 3 la Legea nr. 235 din 01 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi evaluare a conformităţii care se introduc liber pe piaţă şi/sau se pun în funcţiune conform semnelor şi marcajelor aplicate.  (8) Prezența, pe un mijloc de măsurare a marcajelor CE corespunzătoare demonstrează că acesta a fost supus unor controale adecvate și în consecință, atunci când mijlocul de măsurare este importat sau pus în funcțiune, nu mai este necesar să se repete controalele care au fost deja efectuate. Verificarea inițială CE este valabilă din momentul acordării ei pînă la finele anului următor celui în care a fost aplicat marcajul de verificare inițială CE.  (9) Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor, în modul şi în limitele prevăzute de lege, iniţiază acţiunile de retragere a mijloacelor de măsurare, care dețin verificarea inițială CE, aprobarea de model și verificarea metrologică obținute într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care Republica Moldova a încheiat un acord de recunoaștere menţionat la alin.(1), cu prezentarea informaţiilor autorităţii centrale de metrologie, în următoarele cazuri:  - mijloacele de măsurare nu sunt conforme cu modelul aprobat sau cu prevederile documentelor normative aplicabile ce țin de domeniu prezentei legi;  - cerinţele metrologice specificate în descrierea de model, care este anexă la certificatul de aprobare de model nu sunt respectate;  - mijloacele de măsurare prezintă la utilizare un defect de ordin general care le face improprii scopului pentru care au fost realizate.  (10) În cazul prevăzut la alin. (9), Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor, în modul şi limitele prevăzute de lege, ia măsuri pentru interzicerea introducerii pe piaţă şi punerii în funcţiune a mijloacelor de măsurare în cauză.  (11) Autoritatea centrală de metrologie informează de îndată Comisia și statele membre ale Uniunii Europene sau statele cu care Republica Moldova a încheiat un acord de recunoaștere menţionat la alin.(1) cu privire la măsurile prevăzute la alineatele (9) și (10), precizînd motivele deciziei sale. | Parţial compatibil  Prevederi cu specific naţional | ME  ME |  |  |
| **D1:2012, pct 3.5**  **Transparenţa informaţiilor metrologice** | **Capitolul V**  **TRANSPARENŢA INFORMAŢIEI METROLOGICE** | Parțial compatibil | ME |  |  |
| **D1:2012, pct 3.5**  **Element nr. 14**  Celor responsabili de publicarea sau transmiterea rezultatelor de măsurare către public, li se poate solicita furnizarea de justificări cu privire la relevanța și fiabilitatea acestor rezultate de măsurare.  Persoanele fizice și alte părți interesate pot avea acces la orice rezultat de măsurare realizat la inițiativa guvernului sau transmis guvernului, în legătură cu sănătatea, siguranța publică, mediu și economie, în măsura în care comunicarea acestor informații nu aduce atingere unei persoane, unei companii sau unei alte organizații. | **Articolul 17.** Accesul la orice rezultat de măsurare de interes public  (1) Cetăţenii şi alte părţi interesate pot avea acces la orice rezultat public de măsurare, obţinut din iniţiativa Guvernului sau transmis Guvernului, ce ţine de măsurările efectuate în domeniile de interes public specificate la art.11 alin.(1), atîta timp cît comunicarea acestei informaţii nu aduce prejudiciu vreunei persoane, sau companii, sau altei organizaţii.  (2) Responsabilii de publicarea sau transmiterea către public a rezultatelor măsurărilor pot fi solicitaţi să justifice pertinenţa şi siguranţa acestor rezultate.  (3) Autoritatea centrală de metrologie este desemnată, prin prezenta lege, drept sursă independentă şi imparţială de consultanţă referitor la veridicitatea, legalitatea şi credibilitatea informaţiei metrologice. Suportul informaţional şi expertiza necesară pentru consultanţe este acordată de către entităţile infrastructurii sistemului naţional de metrologie specificate la art.3. | Parțial compatibil | ME |  |  |
|  | **Articolul 18.** Informaţia privind documentele şi registrele sistemului naţional de metrologie  Persoanele interesate pot avea acces la informaţia privind documentele normative ce țin de domeniul prezentei legi, la registrele de stat ale mijloacelor de măsurare, ale persoanelor juridice şi fizice înregistrate în cadrul sistemului naţional de metrologie, ale procedurilor de măsurare legale şi ale normelor de metrologie legală. | Prevederi cu specific naţional | ME |  |  |
|  | **Capitolul VI**  **RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA PREZENTEI LEGI** |  |  |  |  |
|  | **Articolul 19**. Răspunderea administrativă, penală şi civilă  Persoanele fizice şi juridice, culpabile de încălcarea prezentei legi, poartă răspundere administrativă, penală sau civilă în conformitate cu legislaţia. | Prevederi cu specific naţional | ME |  |  |
|  | **Capitolul VII**  **FINANŢAREA ACTIVITĂŢII METROLOGICE** |  |  |  |  |
| **D1:2012, pct. 3.2.1**  Guvernul ar trebui să creeze un comitet național (permanent) pentru gestionarea politicii naționale din domeniul metrologiei, care cuprinde în special:   * resurse financiare pe care statul ar trebui să le aloce în sprijinul metrologiei.   **Pct. 3.2.3**  În toate cazurile, trebuie să se acorde o atenție deosebită viabilității INM(L)-urilor și trebuie furnizate resursele financiare adecvate pentru stabilitatea lor pe termen lung.  Institutele trebuie să fie imparțiale, iar finanțarea lor trebuie să respecte următoarele condiții:   * misiunile de interes general să fie finanțate din fonduri publice | Articolul 20. Finanţarea activităţii metrologice  Lucrările şi serviciile metrologice se finanţează din:  a) mijloacele cu destinaţie specială de la bugetul de stat, repartizate pentru:  - finanţarea comenzilor de stat;  - elaborarea, perfecţionarea, conservarea şi întreținerea bazei naţionale de etaloane, inclusiv participarea cu baza naţională de etaloane la intercomparări regionale şi/sau internaţionale;  - cercetări în domeniul metrologiei;  - elaborarea documentelor normative în domeniul metrologiei;  - lucrări privind supravegherea metrologică;  − aderarea la organismele internaţionale (regionale) de metrologie şi achitarea cotizaţiilor de membru al acestora.  b) mijloacele defalcate de agenţii economici interesaţi, inclusiv de organizaţii obşteşti. | Compatibil | ME |  |  |
|  | **Capitolul VIII**  **DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII** | Prevederi cu specific naţional |  |  |  |
|  | Articolul 21  (1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 6 luni de la data publicării.  (2) Guvernul, în termen de 18 luni de la data publicării prezentei legi:  a) va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege;  b) va asigura executarea prezentei legi de către autorităţile administraţiei publice centrale competente.  Articolul 22  La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea metrologiei nr. 647-XIII din 17.11.1995 (Republicat: Monitorul Oficial al R.Moldova, ediţie specială din 15.04.2008 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.13/124 din 29.02.1996) | Prevederi cu specific naţional |  |  |  |