Proiect

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr. ______

din „____” _______________ 2016

mun. Chişinău

cu privire la aprobarea Nomenclatorului obiectivelor publice cu pericol de explozie-incendiu și incendiu, pentru care este obligatorie obținerea avizelor de prevenire și stingere a incendiilor

În scopul executării prevederilor art.23 lit.a) și b) al Legii privind apărarea împotriva incendiilor nr. 267-XIII din 9 noiembrie 1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.15-16), Guvernul HOTĂRĂŞTE:

  - Se aprobă Nomenclatorul obiectivelor publice cu pericol de explozie-incendiu și incendiu, pentru care este obligatorie obţinerea avizelor de prevenire şi stingere a incendiilor, conform anexei.

  - Administratorii obiectivelor:

1) vor susţine cursul de instruire în domeniul securităţii contra incendiilor prin programe specializate, cu atestarea de către comisia tehnico-profesională a Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale;

2) vor asigura testarea anuală a coşurilor de fum şi/sau canalelor de ventilare, sistemelor de ventilare, instalaţiilor electrice şi aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi, cu obţinerea actului corespunzător de la specialiştii atestaţi în domeniu;

3) la obţinerea avizului de prevenire şi stingere a incendiilor vor întocmi şi prezenta organelor supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor declaraţia privind starea de apărare contra incendiilor la clădirile şi edificiile din gestiune.

  - Ministerul Transportului şi Infrastructurii Drumurilor va asigura admiterea pentru testare tehnică anuală a mijloacelor de transport auto public, de transportare a substanţelor uşor inflamabile şi a mărfurilor, precum și a altor tipuri de autovehicule dotate cu extinctoare, stingătoare autodeclanşatoare de stingere a incendiilor.

Prim-ministru interimar                                  Gheorghe BREGA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Ministrul Economiei                                            Stephane BRIDE

Ministrul Transporturilor

şi Infrastructurii Drumurilor			      Iurie CHIRINCIUC

Ministrul Afacerilor Interne	Oleg BALAN

Anexa

la Hotărîrea Guvernului

Republicii Moldova nr. --

din --------------- 2016

NOMENCLATORUL

obiectivelor publice și cu pericol de explozie-incendiu și incendiu, pentru care este obligatorie obţinerea avizelor de prevenire şi stingere a incendiilor

1. Obiective de  reşedinţă  permanentă  şi provizorie:

1) azilurile pentru bătrîni şi invalizi, spitale, corpuri de dormitoare ale şcolilor de tip internat şi ale caselor de copii;

2) hoteluri,  cămine,  corpuri  de dormitoare  ale  sanatoriilor  şi  caselor  de odihnă  de  tip  general,  campingurilor, motelurilor şi pensiunilor.

2. Instituţii socio-culturale și de agrement:

1) teatre,  cinematografe,  organizații concertistice, săli  de spectacole,  cluburi,  circuri,  construcţii sportive cu tribune, biblioteci şi alte instituţii сu număr stabil de locuri pentru vizitatori în încăperi de tip închis;

2) muzee, săli de expoziţii, săli de dansuri, alte instituţii  similare în încăperi de tip închis;

3) instituţiile  indicate  la  pct. 1 și 2  în aer liber,

3. Întreprinderi de deservire а populaţiei:

1) spații comerciale;

2) întreprinderi de alimentaţie рubliсă;

3) gări feroviare, autogări și aerogări;

4) policlinici şi ambulatorii;

5) încăperi  pentru  vizitatorii întreprinderilor  de  deservire  socială  şi comunală  (oficii  poştale,  case  de economii, agenţii de  transport, consultaţii juridice,  birouri  notariale,  spălătorii, ateliere de  cusut, de  reparat încălţăminte şi  haine,  curăţătorii  chimice,  frizerii  şi altele  de  acest  tip,  inclusiv  lăcașe de  cult)  сu  un  număr  nestabil  de locuri pentru vizitatori;

6) complexe  curative  sportive  şi instituţii  sportive  de  antrenament  fără tribune  pentru  spectatori,  încăperi menajere, băi.

4. Instituţii de învăţămînt, organizaţii ştiinţifice şi de proiectare, instituţii administrative:

1) toate tipurile instituțiilor de învățămînt publice și private;

2) instituţii ale organelor administrației publice centrale și locale,  organizaţii  de  proiectare în construcţii, organizaţii informaţionale, redacţionale şi editoriale, organizaţii de cercetări ştiinţifice, bănci, oficii.

5. Clădiri,  instalaţii  şi  încăperi  de producţie şi depozitare:

1) clădiri şi instalaţii de producere:

a) centrale electrice de termoficare;

b) instalații de prelucrare a gazelor naturale și a produselor petroliere;

c) instalații de distribuție a gazelor naturale;

d) fabrici și secții de producere și prelucrare a vopselelor și uleiurilor;

e) fabrici și secții de prelucrare a alcoolului etilic;

f) fabrici și secții de producere a băuturilor spirtoase și vinurilor;

g) fabrici şi secții de prelucrare a tutunului;

h) fabrici de zahăr;

i) fabrici de conserve;

j) hale și secții de ambalaj;

k) fabrici şi secții de panificație și cofetărie;

l) fabricile şi secții de confecţionare a covoarelor;

m) fabricile şi secții de confecţionare a încălţămintei;

n) fabricile şi secții de galanterie;

o) fabricile şi secții de producere a mobilei;

p) fabricile şi secții de produse cosmetice;

q) combinate și secții de producere a făinii;

r) combinate şi fabrici de extragere a uleiului alimentar și uleiurilor eterice;

s) combinate şi secții de prelucrare a lemnului;

t) secții şi încăperi de vopsit;

u) fabricile şi secții de tricotaje;

v) clădiri pentru deservirea și reparația automobilelor;

w) transformatoare electrice cu puterea mai mare de 4 kv;

x) alte clădiri și instalații de producere cu pericol de explozie-incendiu și incendiu;

2) clădiri şi instalaţii pentru depozitare:

a) clădiri și instalații pentru depozitarea lichidelor ușor inflamabile și lichidelor combustibile (baze și depozite petroliere, stații de alimentare auto cu produse petroliere și gaze, depozite de alcool etilic, depozite de păcură, depozite de uleiuri auto, depozite de vopsele și uleiuri);

b) clădiri și instalații de depozitare a materialelor combustibile (depozite de hîrtie și celuloză, depozite de lemn, depozite de băuturi spirtoase, depozite de articole din tutun, depozite de armament, depozite de mărfuri industriale inclusiv cu aerosol, depozite de produse alimentare, parcări auto subterane, supraterane și supraetajate, garaje auto subterane și supraterane, depozite de  cărţi și arhive);

c) depozite de articole și produse pirotehnice;

d) alte clădiri și instalații de depozitare cu pericol de explozie-incendiu și incendiu;

3) clădiri agricole:

4) clădiri și instalații pentru depozitarea produselor cerealiere;

5) clădiri și instalații pentru creșterea animalelor;

6) alte clădiri și instalații agricole cu pericol de explozie-incendiu și incendiu.

6. Lucrări şi servicii în domeniul apărării împotriva incendiilor:

1) montarea, reglarea, testarea  şi deservirea tehnică a sistemelor automate de semnalizare şi stingere a incendiilor și de protecție împotriva fumului;

2) comercializarea hidranților de incendiu exteriori și interiori, a furtunurilor și țevilor de refulare, a stingătoarelor şi a dispozitivelor automate și autonome de semnalizare şi stingere a incendiilor și altor mijloace de protecție împotriva incendiilor;

3) efectuarea instruirii în domeniul apărării împotriva incendiilor;

4) verificarea canalelor de ventilare şi a coşurilor pentru evacuarea fumului;

5) efectuarea ignifugării și a lucrărilor de sporire a rezistenței la foc a construcțiilor;

6) testarea, deservirea tehnică a furtunurilor de incendiu și reîncărcarea stingătoarelor;

7) desfășurarea spectacolelor cu focuri de artificii cu utilizarea articolelor și produselor pirotehnice în spații deschise și încăperi.