Aprobat

prin Hotărârea Guvernului

nr. ___ din _______ 2016

Regulament sanitar

pentru instituţiile de educaţie timpurie

Capitolul I

Dispoziţii generale

- Regulamentul sanitar pentru instituţiile de educaţie timpurie  (în continuare – Regulament) are scopul de a oferi norme sanitare pentru exploatarea şi întreţinerea instituţiilor de educaţie timpurie orientate spre protecţia şi fortificarea stării de sănătate, dezvoltarea fizică şi neuropsihică armonioasă a copiilor, prevenirea apariţiei unor îmbolnăviri a acestora în cadrul activităţilor de educaţie şi îngrijire.

- Prezentul regulament sanitar cuprinde norme sanitare cu caracter obligatoriu pentru persoanele fizice şi juridice cu atribuţii în proiectarea, construcţia/reconstrucţia/renovarea, exploatarea şi întreţinerea instituţiilor de educaţie timpurie, precum şi pentru instituţiile ce efectuează supravegherea de stat a sănătăţii publice.

- Regulamentul vizat serveşte drept normative ale procesului de gestionare sanitară a instituţiilor de educaţie timpurie şi funcţionează în conformitate cu legislaţia existentă şi cerinţele documentelor normative din domeniul construcţiilor.

- Prezentul Regulament  stabileşte norme sanitare obligatorii pentru:

a) Amplasarea instituţiilor de educaţie timpurie;

b) Amenajarea şi menţinerea teritoriului;

c) Dotarea şi întreţinerea încăperilor;

d) Iluminatul natural şi artificial al încăperilor;

e) Încălzirea şi ventilaţia încăperilor;

f) Asigurarea cu apă potabilă şi sanitaţie;

g) Prevenirea îmbolnăvirilor copiilor;

h) Organizarea alimentaţiei şi nutriţiei;

i) Educaţia pentru sănătate a copiilor de vîrstă antepreşcolară şi preşcolară;

j) Igiena personalului;

k) Obligaţiunile lucrătorului medical.

- Regulamentul conţine norme sanitare privind condiţiile pentru educaţia şi îngrijirea copiilor orientate spre menţinerea şi fortificarea sănătăţii.

- Obiectivele aflate în stadiu de proiectare şi construcţie corespund normelor în cauză pînă la darea în exploatare.

- Instituţiile de educaţie timpurie sunt supuse autorizării sanitare de funcţionare.

Blocurile alimentare sunt supuse autorizării sanitar-veterinare de funcţionare.

Orice modificare în activitatea instituţiilor de educaţie timpurie, condiţiilor de educaţie şi îngrijire a copiilor sunt coordonate cu Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice.

- În sensul prezentului Regulament noţiunile de bază utilizate au următoarea semnificaţie:

Centrul de resurse pentru educaţie incluzivă – un serviciu de asistenţă a beneficiarilor cu cerinţe educaţionale speciale pentru asigurarea organizării activităţilor specifice de abilitare/ reabilitare a dezvoltării copiilor.

Gestionar – salariat al oricărui agent economic (persoană juridică sau fizică) sau al oricărei autorităţi ori instituţii publice, avînd ca atribuţii principale de serviciu primirea, păstrarea si eliberarea de bunuri, aflate în proprietatea, administrarea, folosinţa sau deţinerea  chiar temporară a angajatorilor mentionaţi, indiferent de modul de dobîndire şi de locul unde se află bunurile (după caz, acestea din urma putînd fi: bunuri materiale, mijloace baneşti sau orice alte valori) .

Instituţie de educaţie timpurie – unitate de educaţie şi învăţămînt care realizează un proces educaţional şi de îngrijire a copiiilor cu vîrsta sub 6 (7) ani în scopul dezvoltării lor fizice, cognitive, emoţionale şi sociale. Organizarea educaţiei timpurie se efectuează pe grupe, constituite, de regulă, după criteriul de vîrstă al copiilor şi sau grupuri mixte, beneficiind de cadre didactice calificate şi o infrastructură adecvată.

Geohelminţi patogeni –vermi parazitari care afectează omul, iar solul poluat cu ouă viabile de helminţi, are un rol deosebit în transmiterea bolii.

Microorganisme patogene – agent patogen capabil să pătrundă şi să se înmulţească în organismul uman provocînd manifestări clinice de boală.

Substanţe chimice toxice – un element chimic şi compuşii săi care pot afecta starea de sănătate a oamenilor prin contactul direct sau indirect, prin inhalare sau ingerare şi pentru care sunt stabilite concentraţii maximal admisibile.

Substanţe biodistructive – substanţe active şi preparate, conţinînd una sau mai multe substanţe active, prezentate sub o formă în care sînt livrate utilizatorului, destinate distrugerii, împiedicării, anihilării organismelor dăunătoare, prevenirii acţiunilor acestora sau combaterii lor în orice mod, printr-o acţiune chimică sau biologică, utilizate pentru dezinfecţie.

- Instituţiile de educaţie timpurie oferă servicii educaţionale şi de îngrijire tuturor copiilor cu vîrsta sub 7 ani din comunitate şi servicii specializate pentru copiii cu cerinţe de educaţie speciale. La înmatricularea copiilor se ia în consideraţie posibilitatea organizării regimului zilei, în corespundere cu particularităţile anatomo-fiziologice a fiecărei grupe de vîrstă şi/sau în dependenţă de tipurile de deficienţe.

- Numărul copiilor din grupe în instituţiile de educaţie timpurie se determină reieşind din suprafaţa destinată sălii de grupă pentru joc şi masă – pentru copiii de vîrstă pînă la 3 ani (antepreşcolari) nu mai puţin de 2,5m2 pentru 1 copil şi pentru grupele de vîrstă de la 3 pînă la 7 ani (preşcolari) nu mai puţin de 2,0m2 pentru 1 copil, aflaţi de facto în grupe. Pentru instituţiile de educaţie timpurie unde sala de grupă pentru joc şi masă este comasată cu dormitorul suprafaţa pentru 1 copil se măreşte cu 1,0 m2 pentru toate grupele de vîrstă.

- Numărul maxim de copii în grupele antepreşcolare este pînă la 15 copii, în grupele preşcolare pînă la 25 copii.

- Numărul de copii cu cerinţe educaţionale speciale în grupe:

a) În grupele de vîrstă pînă la 3 ani – nu mai mult de 10 copii, inclusiv nu mai mult de 3 copii cu cu cerinţe educaţionale speciale;

b) În grupele de vîrstă mai mare de 3 ani:

nu mai mult de 10 copii, inclusiv nu mai mult de 3 cu dizabilităţi grave auditive, sau  dizabilităţi grave ale văzului, sau cu dizabilitţi locomotorii, sau cu dizabilităţi mintale, sau alte dizabilităţi grave.

nu mai mult de 15 copii, inclusiv nu mai mult de 4 copii cu deficienţe de vedere, sau copii cu deficienţe de auz, sau copii cu tulburări de vorbire severe sau copii cu retard mental uşor.

nu mai mult de 17 copii, inclusiv nu mai mult de 5 copii cu retard mental.

- Responsabilitatea pentru respectarea normelor sanitare al prezentului regulament o poartă gestionarul şi conducătorul instituţiei. Nerespectarea prezentului Regulament atrage după sine răspundere contravenţională, conform legislaţiei în vigoare.

Capitolul II

Amplasarea instituţiilor de educaţie timpurie

- Instituţiile de educaţie timpurie se amplasează în interiorul cartierelor locative, în afara zonelor de protecţie sanitară a întreprinderilor, construcţiilor sau altor obiective şi surse poluante şi la o distanţă ce asigură respectarea nivelurilor maximal admisibile de poluare atmosferică fonică respectînd normativele de insolaţie şi iluminat natural al încăperilor şi terenurilor de joacă.

- Terenul de amplasare trebuie să fie bine drenat, fără deşeuri, solul nu trebuie să conţină niveluri periculoase de substanţe chimice toxice sau microorganisme patogene. Apa subterană superficială să se găsească la cel puţin 0,5-1 m sub nivelul inferior al fundaţiei clădirii instituţiilor de educaţie timpurie. Se interzice amplasarea instituţiilor de educaţie timpurie în zone cu risc sporit de alunecări de teren şi inundaţii.

- Instituţia de educaţie timpurie poate fi amplasată în clădiri existente sau anexată la blocurile locative sau de menire socială, inclusiv instituţii de învăţămînt, cu excepţia întreprinderilor industriale şi celor de prestări servicii, cu respectarea următoarelor condiţii:

- să fie amplasată nu mai sus de etajul 2;

- să aibă teren separat îngrădit;

- să aibă distincte pentru copii şi transport auto;

- să aibă sistem autonom de asigurare cu apă, canalizare, încălzire;

- să fie asigurată audio- şi hidro- izolarea de casa de locuit, etc.;

- să fie asigurată cu ventilaţie adecvată;

- să fie respectate normele referitoare la proiectare, spaţii, dotare, insolării încăperilor etc. descrise în regulament;

- fără surse de poluare;

- să fie exclusă amplasarea lor în subsoluri şi spaţii insalubre.

- Gestionarii (managerii) instituţiilor de educaţie timpurie întreprind toate măsurile posibile pentru asigurarea normelor sanitare prevăzute în p.14 şi 15, în cazul imposibilităţii asigurării prevederilor punctelor menţionate se precaută posibilităţi de reamplasare în cartiere locative ce asigură respectarea nivelurilor maximal admisibile de poluare a aerului atmosferic şi solului, insolaţie şi iluminat natural al încăperilor şi terenurilor de joacă.

- Distanţa de la teritoriul instituţiilor de educaţie timpurie pînă la obiectele radiotehnice trebuie să fie nu mai mică de 50m.

Capitolul III

Amenajarea şi menţinerea teritoriului

- Amenajarea teritoriului instituţiei de educaţie timpurie trebuie să corespundă prevederilor  NCM C. 01.02-99 „Proiectarea construcţiilor pentru grădiniţe de copii”. Teritoriul este înverzit reieşind din calculul minim 50% din terenul liber de construcţii. Plantaţiile verzi sunt utilizate pentru separarea terenurilor de joacă unul de altul şi terenurile grupelor de zona economică.

La înverzirea teritoriului instituţiei de educaţie timpurie nu se permite plantarea arborilor şi arbuştilor spinoşi şi cu fructe otrăvitoare.

Plantaţiile verzi nu trebuie să fie obstacol pentru asigurarea nivelului optimal de insolaţie şi iluminat natural al încăperilor şi terenurilor de joacă.

- La proiectarea instituţilor de educaţie timpurie se prevede pe teren un spaţiu destinat pentru scaune cu rotile, biciclete şi sănii protejat de precipitaţii atmosferice cu un baldachin.

Pentru prevenirea inundării şi poluării terenurilor de joacă se prevede sisteme de evacuare a apelor pluviale.

- Intrările în interiorul blocurilor destinate copiilor de înzestrat cu accese de tip pantă, în conformitate cu cerinţele normativului în construcţii NCM C. 01.06-2007 „Accesibilitatea clădirilor şi construcţiilor pentru persoanele cu dizabilităţi” (aprobat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor prin Ordinul nr.81 din 09 iulie 2007 cu aplicare din 01 noiembrie 2007).

- Pe teritoriul instituţiei de educaţie timpurie pentru copii cu dereglări ale aparatului locomotor cărările şi trotuarele nu trebuie să aibă o pantă mai mare de 5 grade, cu lăţimea cărării şi trotuarului nu mai puţin de 1,6m. La cotituri şi la fiecare 6 m trebuie să fie amenajate zone de repaus.

- Pe teritoriul instituţiei de educaţie timpurie pentru copii nevăzători şi cu deficienţe severe de vedere în scopul siguranţei circulaţiei copiilor lăţimea cărărilor pentru plimbări trebuie să fie nu mai puţin de 3m şi să aibă cîte un gard din ambele părţi în 2 niveluri: balustradă la înălţimea de 90cm şi leaţ la înălţimea de 15cm. În apropierea cotiturilor, intersecţiilor, clădirilor, stîlpilor şi altor obstacole cărările (pistele) ar trebui să aibă o structură mazarat de acoperire, suprafaţă rugoasă care servesc ca un semnal pentru a înceteni mişcarea. Cărările (pistele) asfaltate trebuie să aibă un profil în formă de arc, în funcţie de lăţimea lor mijlocul pistei creşte peste părţile laterale cu 5-15 cm.

- În instituţiile de educaţie timpurie se respectă «siguranţa în exploatare» care presupune protecţia tuturor copiilor, inclusiv celor cu , împotriva riscului de accidentare în timpul exploatării normale a spaţiului din interiorul clădirilor, precum şi a spaţiului aferent acestora, prin:

- Prevenirea alunecării:

stratul de uzură nu trebuie să împiedice căderea prin alunecare, chiar şi pe vreme ploioasă;

finisajul treptelor şi rampelor este realizat încît să se evite alunecarea;

treptele trebuie să evite staţionarea apei şi formarea unui strat de gheaţă.

- Prevenirea căderilor, împiedicărilor:

schimbările de nivel trebuie atenţionate prin marcaje vizibile;

marginea treptelor să fie clar vizibilă, să nu se confunde cu desenul de pe suprafaţa orizontală a treptei.

- Obiectele (arbori, arbuşti, stâlpi etc) de pe teritoriul instituţiilor de educaţie timpurie nu trebuie să fie un obstacol în cale pentru deplasare, plimbări şi jocuri.

- Teritoriul instituţiilor de educaţie timpurie trebuie să dispună de un sistem de iluminare artificial. Nivelul de iluminare artificială pe perioada de aflare a copiilor trebuie să fie cel puţin – 10 lx la nivelul solului pe înserate sau vreme posomorîtă şi de 40 lx pentru copii cu deficienţe de vedere.

- Nivelul de zgomot şi poluare a aerului atmosferic pe teritoriul instituţiei de educaţie timpurie nu trebuie să depăşească normativele stabilite pentru teritoriul zonei locative. Nivelul de zgomot pe teritoriul instituţiilor de educaţie timpurie este menţionată în anexa 1.

- Pentru instituţiile de educaţie timpurie trebuie să fie prevăzute locuri amenajate pentru recreiere şi educaţie fizică a copiilor. Pentru plimbări pot fi utilizate scuarurile, parcurile şi alte teritorii amenajate pentru plimbarea copiilor.

- Pentru copiii de vîrsta pînă la 3 ani suprafaţa terenului de joacă se calculează reieşind din 7,2m2 pentru un copil şi nu mai puţin de 9,0m2 pentru un copil de vîrsta cuprinsă înte 3-7 ani şi terenul de sport.

- În condiţiile urbane existente (densitatea înaltă a construcţiilor) se permite utilizarea unui teren de joacă pentru 2 grupe cu condiţia stabilirii unui regim separat de aflare în aer liber.

- Terenurile de jocuri trebuie să fie apropiate şi comod conectate cu ieşirea din grupă. Ele sunt acoperite cu gazon de iarbă, cu sol compactat, fără praf sau realizate din materiale care nu produc efecte nocive asupra sănătăţii umane şi separate între ele prin cărări acoperite cu o suprafaţă potrivit de fermă care să asigure securitatea copiilor.

- Terenul de joc conţine cel puţin 3 elemente care să contribuie la dezvoltarea coordonării mişcărilor, a aparatului vestibular, a spiritului de echipă. Se selectează 3 din următoarele elemente: carusel (cu cel puţin 3 locuri), scrînciob-balansoar, balansoar pe arc, bîrnă, tobogan.

- Terenul de joc conţine şi elemente ce contribuie la dezvoltarea intelectuală, inclusiv: (a) abac în culori şi (b) cuburi cu litere şi/sau cifre (cuburile să fie fixate pe bare orizontale, modul de fixare permite rotirea cuburilor). Fiecare din cele 4 feţe ale cubului care poate fi văzută în urma rotirii acestuia este imprimată imaginea unei litere sau cifre, după caz.

- Terenurile de joacă pentru grupele de preşcolari din cadrul şcolilor trebuie să fie separate de terenurile de recreiere ale elevilor.

- Terasele şi umbrarele sunt dotate cu podele din lemn (sau alt material de construcţie, inofensiv pentru sănătatea umană) la o distanţă de cel puţin 15 cm de la sol.

- Terasele pentru copiii de vîrsta pînă la 3 ani pot fi anexate de clădirea instituţiei de educaţie timpurie şi folosită pentru plimbări sau somn. Terasele anexate la clădire nu trebuie să reducă nivelul de iluminare naturală în încăperile grupelor.

- Echipamentele pentru terenurile de joc şi de sport trebuie să fie adecvate vîrstei, să nu fie realizate din materiale care pot produce efecte nocive asupra sănătăţii, suprafaţa să fie netedă, fără muchii şi colţuri ascuţite, învelişul inoxidabil şi uşor de curăţat. Suprafaţa terenurilor nu trebuie să aibă locuri cu proeminenţe, acolo unde sunt posibile căderi de la înnălţime de peste 60 cm sunt folosite suprafeţe care absorb impactul şi întinse materiale de suprafaţă pentru a preveni acumularea apei.

- Materialele utilizate pentru terenurile de joc trebuie să fie ecologic pure: lemn îmbibat cu antiseptic; metal acoperit cu strat anticoroziv; inox fără joncţiuni de la sudură pe panta toboganului; placaj rezistent la apă, acoperit cu un strat de material antiderapant; plastic rezistent la soare (nu se decolorează), precum şi la fluctuaţii de temperatură (nu dă micro-fisuri). Accesoriile sunt zincate. Toate joncţiunile au dopuri de plastic, iar scaunele caruselului, balansoarului pe arc şi scrînciob-balansoarului au înveliş special antiderapant.

- Anual, în primăvară, nisipul de pe ternurile de joacă se schimbă. Nisipul nou adus trebuie să corespundă parametrilor sanitaro-chimici, parazitologici, microbiologici şi radiologici de inofensivitate. În lipsa copiilor, nisipierile trebuie să fie acoperite pentru a preveni contaminarea nisipului (capace, pelicule de plastic sau alte dispozitive). La depistarea oulelor viabile de geohelminţi patogeni pentru om se efectuează schimbarea nisipului.

- Teritoriul instituţiilor de educaţie timpurie trebuie să fie menţinut în stare curată, fără deşeuri, excremente de animale, liber de insecte şi rozătoare, puţuri deschise sau accesibile copiilor, cisterne, fose septice şi altele ce pot prezenta pericol pentru siguranţa copiilor.

- Curăţarea teritoriului se efectuează dimineaţa cu 1-2 ore înainte de sosirea copiilor sau seara după plecarea lor. În perioada caldă a anului se recomandă irigarea teritoriului.

- Pentru a asigura accesul copiilor, iarna căile de acces spre instituţia de educaţie timpurie/grupe şi drumurile/cărările pentru plimbări în aer liber se curăţa de zăpadă obligatoriu, se permite presurarea nisipului pe cărări. Se interzice utilizarea reagenţilor pentru topirea zăpezii.

- Pe teritoriul şi în preajma instituţiilor de educaţie timpurie se interzice arderea deşeurilor vegetale.

- Zona economică se amplasează din partea debarcaderului blocului alimentar amenajată cu teren pavat şi intrare separată.

- În zona economică se amplasează (după necesitate):

a) cazangeria cu depozitul pentru combustibil;

b) fîntîna;

c) depozitul pentru legume şi fructe;

d) terenul pentru uscarea lenjeriei şi curăţarea covoarelor;

e) teren pavat pentru containerele de colectare a deşeurilor solide, etc.

- Containerele de colectare a reziduurilor solide a instituţiilor de educaţie timpurie trebuie să fie din metal sau alt material ce poate fi curăţat şi dezinfectat, cu capace şi plasate numai pe teren pavat, la distanţa de minimum 15m de la instituţiile de educaţie timpurie şi 20 m de la spaţii locative.

Suprafaţa terenului pentru containere trebuie să depăşească suprafaţa bazei containerului. Se permite utilizarea şi altor structuri închise, speciale pentru colectarea deşeurilor menajere şi alimentare, inclusiv plasarea acestora pe terenul adiacent instituţiilor de educaţie timpurie de colectare a deşeurilor menajere a cartierului locativ.

- În localităţile unde lipseşte sistemul de canalizare centralizat în zona economică este amplasată hazna betonată la o distanţă nu mai mică de 15 m de la clădire.

- Fîntîna de mină este amplasată la distanţa de 50 m de la clădirea instituţiei de educaţie timpurie în punctul cel mai înalt de pe teren şi liber de surse de poluare.

Capitolul IV

Dotarea şi întreţinerea încăperilor

- Proiectarea instituţiilor de educaţie timpurie se efectuează în conformitate cu normativele în construcţii NCM C. 01.02-99 „Proiectarea construcţiilor pentru grădiniţe de copii” (aprobat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor prin Ordinul nr.239 din 21 decembrie 1998 cu aplicare din 01 ianuarie 1999). Normativele sanitare, enumerate în acest capitol completează şi detaliază normele din domeniul ocrotirii sănătăţii.

- Clădirile instituţiilor de educaţie timpurie se recomandă să fie proiectate, ţinînd cont de accesul tuturor categoriilor de copii, inclusiv al celor cu dificultăţi locomotorii, de văz etc.

- Toate încăperile instituţiilor de educaţie timpurie trebuie să corespundă condiţiilor pentru accesul la acestea. Categoriile de copii cu  cerinţe educaţionale speciale (conform tuturor tipurilor de afecţiuni) şi numărul de locuri trebuie să fie stabilite conform temei de proiect pentru specificul instituţiei de învăţămînt respective.

- În caz că aceste exigenţe lipsesc, în fiecare încăpere, pentru o grupă de copii, în medie, trebuie  prevăzute câte 1-2 locuri, echipate pentru copii cu  în funcţie de fiecare tip de afecţiune - mobilitate redusă, deficienţe de vedere sau auz.

- Condiţiile pentru proiectarea accesului, după cum urmează:

a) dimensiunile golurilor uşilor la intrare în încăperi, organizarea rutei fără bariere (ţinînd cont de modul de deplasare şi virare a căruciorului);

b) zona fără bariere a locurilor speciale pentru copii, locul la tablă, zona la standurile de demonstraţie, stelajele cu material didactic şi grafic;

c) echipamentul special pentru locurile copiilor;

d) sistemele de mijloace de asistenţă individuală la deplasarea şi fixarea corpului

la şedere;

e) echipamentul auxiliar şi posibilitatea de a-l folosi (iluminarea artificială şi naturală, schimbul de aer, sistemul de informare şi telecomunicaţii).

- Instituţiile de educaţie timpurie se amplasează în clădiri cu 1 – 2 nivele. Dacă relieful este înclinat, instituţia de educaţie timpurie poate fi în 3 nivele, dar ieşirile de la etajele 1 şi 2 trebuie să fie la nivelul solului.

- Clădirile instituţilor de educaţie timpurie sunt centralizate (toate încăperile se amplasează într-o clădire) sau decentralizate (blocuri, pavilioane unite cu galerii încălzite).

- La amplasarea încăperilor în clădirile instituţiilor de educaţie timpurie trebuie să se respecte principiul asigurării cu încăperi proprii pentru fiecare grupă de copii, izolării maxime pe grupe, atît între ele, cît şi între încăperile administrative şi blocului alimentar.

- La nivelul 3 se recomandă să fie amplasate încăperile comune folosite provizoriu de copii (sala de muzică, sport etc.) sau încăperi destinate personalului de educaţie şi de îngrijire. Se permite amplasarea la nivelul 3 a încăperilor pentru grupele de copii de 5-7 ani.

- Materialul de construcţie al clădirilor instituţiilor de educaţie timpurie trebuie să indeplinească urmatoarele conditii igienice, tehnice şi arhitecturale:

- să aibă conductibilitate termică mică (termoizolante);

- să aibă porozitate;

- să nu reţină apa;

- să fie rezistente, elastice, neinflamabile;

- să fie izolatoare fonice.

#### Înălţimea etajelor în instituţiile de educaţie timpurie se recomandă să fie de 3,3 m de la pardoseală pînă la pardoseală.

- Scările dintre etaje se amenajează cu balustrade bilaterale cu înălţimea de 1,8m care se instalează la 2 nivele - la înălţimea de 0,9m şi suplimentar o bară de mînă la înălţimea de 0,5m. Grilajele de metal a scărilor dintre etaje se instalează vertical.

- Se prevăd, la necesitate, ascensoare, rampe cu o pantă de 1:6. Rampele trebuie să fie acoperite cu un strat de cauciuc.

- La proiectarea instituţiilor de educaţie timpurie se prevăd următoarele categorii de spaţii:

- încăperi pentru grupa de copii (separat pentru fiecare grupă de copii);

- încăperi comune pentru instruire (sală de muzică, sală de sport, centrul de resurse pentru educaţia incluzivă;

- încăperi auxiliare (blocul medical, blocul alimentar, spălătoria);

- încăperi destinate personalului de educaţie şi de îngrijire.

- Numărul şi tipul de încăperi comune pentru instruire se determină la etapa de proiectare reieşind din sarcina de proiect.

În clădirile existente ale instituţiilor de educaţie timpurie se permite comasarea sălii de muzică cu sala de sport.

Pentru instituţii cu un număr mai mare de 100 copii se proiectează/construieşte sală de muzică şi sală de sport separate.

- Se interzice amplasarea încăperilor medicale şi celor destinate copiilor, nivelul pardoselei cărora este mai jos de nivelul pireului clădirii.

- În scopul menţinerii regimului termic intrările şi ieşirile în instituţiile de educaţie timpurie trebuie amenajate cu un tambur.

- Uşile de la întrările în clădire, încăperile pentru copii nu trebuie să creeze obstacole în calea trecerii copiilor. În încăperi se evită instalaţii cu colţuri în afară, iar cele existente se rotungesc.

- Pereţii din încăperile de grupă sunt echipate şi vopsite în culori mate de tonuri deschise. Uşile şi ramele de la uşă, părţile proeminente ale clădirii, borduri, trepte, mobilierul şi echipamentele trebuie să contrasteze cu culoarea pereţilor.

- Atunci când se utilizează echipamente de sunet se prevede izolarea fonică a pereţilor şi podelei (pereţii şi podelile trebuie să aibă proprietăţi de sonoizolare înaltă).

- Încăperile de grup, dormitoarele, sălile de muzică pentru nevăzători sau cu deficienţe severe de vedere, ar trebui să aibă orientarea sud şi est.

- Blocul alimentar, punctul medical cu izolator şi spălătoria trebuie să dispună de ieşiri separate. În interiorul instituţiilor, indiferent de tipul lor, circulaţia copiilor este separată de cea pentru activitătile administrativ-gospodăreşti.

- În clădirea instituţiei de educaţie timpurie trebuie să se respecte următoarele principii de amplasare a încăperilor:

- grupul sanitar pentru personal, depozite pentru legume şi camera frigorifică cu asigurarea condiţiilor pentru păstrarea produselor prevăzute de producător sunt amplasate în subsol sau demisol;

- blocul alimentar şi spălătoria se amplasează la parter;

- grupele antepreşcolare, centrul de resurse pentru educaţia incluzivă şi blocul medical se amplasează la parter cu intrare separată;

- grupele preşcolare se amplasează la etajele I şi II (în cazul clădirilor cu parter şi 2 nivele);

- intrarea poate fi comună pentru cel mult patru grupe.

Uşile cu geam din interiorul clădirii sunt protejate cu plase de lemn din ambele părţi pînă la nivelul taliei copilului.

- Componenţa şi suprafaţa încăperilor medicale sunt menţionate în anexa 2.

- Design-ul grupei include:

- vestiarul (pentru primirea copiilor şi păstrarea hainelor şi încălţămintei de stradă);

- încăperea de grupă (sala pentru joc, activităţi şi mese);

- dormitorul;

- bufetul (pentru distribuirea bucatelor, spălarea veselei);

- grupul sanitar.

Suprafeţile încăperilor de grupe sunt menţionate în anexa 3.

Pentru instituţiile de educaţie timpurie cu programul de activitate de pînă la 6 ore prezenţa dormitorului nu este obligatorie. În cazul absenţei dormitorului în grupă este amenajat un colţ/spaţiu pentru odihna copilului, la necesitate (o canapea).

- Vestiarul este dotat cu dulapuri individuale, marcate pentru fiecare copil, scaune sau masă de toaletă obişnuită pentru aşezarea comodă a copilului în timpul îmbrăcării/dezbrăcării.

În vestiar sau altă încăpere apropiată de încăperile de grup se prevăd instalaţii pentru uscarea hainelor şi încălţămintea pentru copii.

- În instituţiile de educaţie timpurie cu programul de activitate de pînă la 6 ore, unde nu este prevăzut vestiar separat pentru personal se admite dotarea vestiarelor din încăperile de grup cu un dulap separat pentru hainele şi încălţămintea personalului.

- În instituţiile de educaţie timpurie unde sălile pentru joc, activităţi şi mese sunt comasate cu dormitoarele, pentru amplasarea paturilor se prevede un sector separat.

- Sălile pentru joc, activităţi şi mese se amenajează cu mese şi scaune, dulapuri pentru jucării, cărţi, materiale didactice. Ele sunt marcate indicîndu-se numărul şi culoarea lor (anexa 4).

- Mobilierul şi echipamentul pentru copii trebuie să fie inofensive pentru sănătatea copiilor şi să ţină cont de specificul de organizare al procesului educaţional, precum şi a activităţilor de recuperare medicală, de asemenea, să corespundă taliei şi vîrstei copiilor.

- În incinta sălilor de grup pentru copii cu deficienţe severe de vedere şi copii cu retard mintal sunt recomandate mesele universale individuale, cu parametri reglabile, design simplu şi construcţii sigure.

- În incinta sălilor de grup pentru copii cu deficienţe severe de auz, precum şi dereglări severe de vorbire se recomandă de a prevedea: mese individuale cu telecomandă (set microfon, echipament auditiv), masa educatorului cu panoul de control de la distanţă  (un amplificator şi un comutator) cu conectare printr-o linie low-curent la panoul de control de la fiecare masă. Echipamentul audidiv se montează pe mese staţionare fixate pentru copii şi educatori.

- În cazul în care se prevăd locuri pentru copiii cu deficienţe de vedere sau auz, distanţa trebuie să fie:

a) între masă/mese şi pereţii fără geamuri - de minimum 0,7 m;

b) între masă/mese şi pereţii cu geamuri - de minimum 0,5 m.

- Aria mesei pentru copiii cu deficienţe de văz trebuie să fie de minimum 1,0m lăţime şi de 0,6 m lungime pentru instalarea literaturii tipărite cu caractere Braille şi a tiflotehnicii. În caz general, în încăperile de grupă standard este suficient ca masa/mesele copilului/copiillor cu deficienţe de vedere sau auz să fie instalată/e cît mai aproape de geam/sau de sursa de lumină, iar pentru copilul/copiii care se folosesc de cărucioare să se prevadă 1-2 locuri de lîngă golul uşii. În cazul în care mesele de două locuri se înlocuiesc cu mese de un singur loc,trebuie respectaţi parametrii trecerilor între mesele copiilor cu cărucioare, între mese şi pereţi şi distanţa între uşa de intrare şi tablă.

- Dimensiunile minime ale zonei unui singur loc, ţinînd cont de virajul căruciorului, trebuie să fie de 1,8m x 1,8 m.

- În sălile de grup pentru copii cu dizabilităţi ale aparatului locomotor se prevede mobilier special.

- În încăperile punctului medical pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale (cu deficienţe în dezvoltare fizică şi/sau mintală) trebuie să se prevadă condiţii pentru organizarea măsurilor curativ-profilactice, aplicarea tratamentului de reabilitare medicală şi de corecţie.

- La aşezarea copiilor la mese trebuie să se ţină cont de starea fiziologică a analizatorului vizual şi auditiv.

- Ferestrele din sălile de jocuri trebuie să fie orientate optimal în perimetrul vest–sud–est şi înzestrate cu oberlihturi.

- Dormitoarele sunt dotate cu paturi individuale asigurate cu saltea, pătură, muşama de protecţie, 3 seturi de lenjerie de pat şi lenjerie pentru fiecare copil adecvate vîrstei acestuia. Se recomandă următoarele paturi tip:

a) N 1 – destinat pentru copii de vîrsta de la 1,5 ani pînă la 3 ani (antepreşcolari);

b) N 2 – copii de la de la 3 pînă la 7 ani (preşcolari).

Dimensiunile paturilor Nr 1 au lungimea – 120 cm, lăţimea – 60 cm şi înălţimea – 30 cm, iar a paturilor N 2, respectiv – 140 cm, 60 cm şi 30 cm.

În instituţiile de educaţie timpurie unde sălile pentru jocuri sunt comasate cu dormitoarele pentru copii de vîrsta 4-7 ani se admite folosirea paturilor pliante, a paturilor cu 2-3 nivele de tip casetă.

- Se interzice folosirea paturilor în 2 nivele pentru evitarea traumelor.

- Amplasarea paturilor trebuie să asigure trecerea liberă a copiilor între paturi, paturi şi pereţi, paturi şi radiatoare.

- Distanţa minimă recomandată între părţile laterale ale paturilor este de 0,65m, de la peretele extern – 0,6 m, de la instalaţiile de încălzire – 0,3 m, între capetele paturilor – 0,3 m.

- Dimensiunile, amplasarea şi adaptarea instalaţiilor sanitare (lavoare/chiuvete, closet) în grupurile sanitare se realizează în raport cu vîrsta copiilor, reieşind din nevoile speciale şi oportunităţile pentru copii.

- Încăperile grupului sanitar din grupa de copii sunt separate în zona pentru chiuvete şi cadă de duş şi zona pentru veceuri.

- Pentru copiii sub 3 ani sunt prevăzute oliţe individuale numerotate, care sunt spălate după fiecare utilizare cu substanţe biodistrucrive pentru a se evita riscul apariţiei unor boli transmisibile. Între perioadele de folosire, oliţele sunt păstrate în recipiente cu substanţe biodistructive complet acoperite. Pentru copii de vîrsta 3-7 ani grupurile sanitare sunt dotate cu WC-ee adecvate vîrstei, separate pentru băieţi şi fete.

- La proiectarea instituţiilor de educaţie timpurie grupurile sanitare pentru grupe se recomandă a fi amplasate (unde e posibil) de-a lungul pereţelor externi pentru a facilita ventilaţia şi fluxul natural al aerului.

- Grupurile sanitare trebuie să fie uşor accesibile tuturor copiilor şi amplasate în aproprierea încăperei destinate pentru jocuri şi activităţi.

- Grupurile sanitare trebuie să fie dotate cu un număr suficient de chiuvete conectate la apă rece şi caldă controlat termostatic, săpun, mijloace adecvate pentru uscarea mîinilor, la necesitate cu mobilier adecvat pentru schimbarea scutecelor şi instalaţii pentru depozitarea scutecelor murdare.

- Cabinele veceurilor trebuie să fie destul de spaţioase pentru a permite unui angajat să ajute copilul la necesitate şi de o înălţime suficientă pentru a asigura intimitatea copilului, permiţând totodată supravegherea din partea personalului. Lângă vasele de closet se instalează bare de suport.

Grupurile sanitare pentru copii sunt separate de cele pentru personal.

- Veceele din grupe trebuie să fie asigurate cu ventilaţie naturală şi încălzire adecvată pentru a preveni răcirea copiilor.

- Necesarul minim pentru dotarea şi amenajarea veceelor pentru grupe se prezintă în anexa 5.

- Utilajul sanitar se montează la înălţimea de 0,4 m de la duşumea pentru grupele antepreşcolare, iar pentru grupele preşcolare – 0,5 m, cada adîncă de duş – 0,6 m şi cuva cu jet de duş – 0,3 m. Distanţa de la jetul de duş pînă la fundul cuvei trebuie să fie 1,5 m.

- Pentru instituţiile de educaţie timpurie dotate cu săli separate de sport şi muzică se prevede 4,0 m² pentru 1 copil pentru sala de sport şi 2,0 m² pentru 1 copil pentru sala muzicală. În cazul instituţiilor de educaţie timpurie cu capacitatea de pînă la 100 locuri se permite o sală mixtă pentru ocupaţii muzicale şi sportive cu suprafaţa de 4,0 m² pentru un copil. Duşumeaua acestor încăperi trebuie să fie din lemn, parchet sau linoleum cu căptuşeală.

- Pe lîngă sălile de sport şi muzicale sunt prevăzute depozite pentru păstrarea inventarului sportiv şi muzical cu suprafaţa de cel puţin 6 m2.

- Centrul de resurse pentru educaţie incluzivă este dotat cu echipament adecvat activităţilor desfăşurate, cu materiale didactice, ludotecă, bibliotecă completată, instrumente de evaluare a dezvoltării, literatură metodico-ştiinţifică.

- Centrul de resurse pentru educaţie incluzivă are spaţii organizate pentru activităţi individuale şi de grup de abilitare/reabilitare, recreere şi activitate de joc (anexa 6).

- Pentru bazinele de înot a instituţiilor de educaţie timpurie se recomandă să se respecte dimensiunile de 3x7 m şi înălţimea de 0,4–0,8 m. Pe perimetrul bazinului se instalează o bordură cu înălţimea de 0,15 m şi lăţimea de 0,3 m. De asemenea, se rezervă o cale de acces cu lăţimea de 0,75 m. La ieşirea din camera de duş sunt instalate căzi pentru spălarea picioarelor cu diametrul de 0,8 m şi adîncimea de 0,1 m.

- Pentru copii cu dereglări ale aparatului locomotor, bazinele de înot trebuie să aibă un dispozitiv pentru coborîrea şi ridicarea copiilor.

- În încăperile cu baie pentru masaj terapeutic temperatura aerului constituie cel puţin 300C la multitudinea schimbului de aer nu mai mică de 50 m3/oră/copil.

- Bazinul de înot se dotează cu 2 vestiare (fete şi băieţi) a câte 6–12 locuri fiecare cu suprafaţa de 0,72 m2 pentru o persoană, duşuri (o sită de duş pentru 4 copii), chuvete şi WC-uri, uscătorii pentru păr cu 10 locuri, depozit pentru inventar – 6 m2.

- Pentru activităţile administrativ-gospodăreşti sunt prevăzute încăperi şi spaţii adecvate pentru asigurarea activităţii de întreţinere şi funcţionării normale a instituţiilor de educaţie timpurie. Încăperile administrativ-gospodăreşti sunt amplasate separat de zonele pentru copii.

- Proiectarea şi amenajarea blocului alimentar din instituţiile de educaţie timpurie se efectuează în corespundere cu prevederile  Hotărârii Guvernului Republicii Moldova cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică, nr. 1209 din 08 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial, 2007, nr. 180-183, art.1281) şi Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulilor generale de igienă a produselor alimentare,  capitolul V, secţiunile 1 şi 2, nr. 412 din 25 mai 2010 (Monitorul Oficial, 2010, nr. 83-84, art. 484). Suprafaţa încăperilor blocului alimentar se calculează reieşind din volumul estimativ al activităţii instituţiilor de educaţie timpurie dar nu mai puţin de 0,3m2 pentru 1 copil.

Numărul, mărimea şi destinaţia încăperilor se stabilesc în funcţie de volumul estimativ al activităţii instituţiilor de educaţie timpurie. Proiectarea şi amenajarea blocului alimentar se efectuează în conformitate cu documentaţia de proiect.

- Blocul alimentar are ieşire pe teren în zona de gospodărie. Depozitele şi camera frigorifică sunt amplasate în apropierea bucătăriei sau blocului alimentar.

- Depozitele nu se amplasează sub spălătorii, camere de duş şi instalaţii sanitare, precum şi încăperile de producere cu rampă.

- Pentru blocul alimentar care activează pe bază de materie primă se recomandă următorul set de încăperi: bucătăria (secţia caldă, secţia rece cu sector de distribuire a bucatelor), secţie de prelucrare preliminară carne-peşte, secţie de preparare preliminară a legumelor, spălătoria pentru vesela de bucătărie, depozit pentru produse de băcănie şi friabile, depozit pentru legume, cămară cu utilaj frigorific pentru produsele uşor alterabile, debarcader.

- Pentru blocul alimentar care activează pe bază de semifabricate se recomandă următorul set de încăperi: debarcader, bucătăria (secţia caldă, secţia rece cu sector pentru distribuirea bucatelor), depozit/încăpere pentru produsele friabile, cămară cu utilaj frigorific pentru produsele uşor alterabile, spălătoria pentru vesela de bucătărie.

- Blocurile alimentare ce activează pe bază de semifabricate trebuie să fie asigurate cu legume spălate şi/sau curăţate, semipreparate din carne şi peşte avînd un grad înalt de pregătire.

- În bucătărie se permite separarea funcţională în zone pentru procesarea legumelor, cărnii şi peştelui, pregătirea şi distribuirea bucatelor cu condiţia asigurării respectării normelor sanitare în cadrul procesului tehnologic de gătit. Zonele funcţionale sunt separate, delimitate clar, menţinute în curăţenie şi amplasate în corespundere cu procesul tehnologic.

- Bucătăria, secţiile de preparare preliminară a legumelor, cărnii şi peştelui, spălătoria pentru veselă sunt separate, unde nu se admit alte operaţiuni decît cele prevăzute după destinaţie.

- La planificarea bufetelor din încăperile de grup se prevăd soluţii planimerice şi echipament corespunzător pentru primirea bucatelor gata, produselor alimentare şi distribuirea acestora. În bufet trebuie să se prevadă condiţii pentru spălarea mîinilor şi separat a veselei.

- Pentru instituţiile de educaţie timpurie se permite proiectarea sau amenajarea încăperilor pentru personalul blocului alimentar, vestiarul şi încăperile pentru păstrarea şi prepararea substanţelor biodistructive în afara suprafeţelor blocului alimentar.

- Se permite păstrarea comună a inventarului sanitar şi a substanţelor biodistructive destinate blocului alimentar şi altor încăperi (de grup, coridoare, spălătorie, etc.) din instituţia de educaţie timpurie.

- Pentru instituţiile de educaţie timpurie existente se permite exploatarea blocului alimentar în corespundere cu proiectul în baza căruia a fost construit.

- La amplasarea utilajului tehnologic în blocul alimentar se ia în considerare asigurarea accesului liber pentru utilizare şi deservire.

- Spălătoriile instituţiilor de educaţie timpurie sunt dotate cu încăperi şi inventar adecvat capacităţii şi necesităţii funcţionale, după cum urmează:

a) pentru spălarea şi uscarea lenjeriei şi albiturilor;

b) pentru călcarea rufelor;

c) dulapuri / stelaje pentru păstrarea lenjeriei curate şi albiturilor;

d) mese de călcat, val de călcat lenjeria, fiere de călcat, covoraşe de protecţie;

e) maşini de spălat;

f) coşuri pentru lenjerie murdară.

- Este interzis ca în spălătoria instituţiei de educaţie timpurie sa fie spălată lenjeria din alte instituţii, lenjeria, rufele colaboratorilor. La recepţia şi distribuirea lenjeriei curate şi murdare trebuie să se respecte continuitatea procesului tehnologic.

Se interzice ca intrarea în spălătorie să fie vis-a-vis de camera de grupă sau blocul alimentar.

- Se interzice amplasarea geamurilor blocului alimentar, spălătoriei şi viceurilor sub ferestrele camerelor pentru jocuri şi dormitoare.

- Grupele de grădiniţă situate în cadrul şcolilor trebuie să dispună de setul de încăperi separate destinate pentru copiii de vîrstă preşcolară.

- Se interzice amplasarea pe terenul instituţiilor de educaţie timpurie a coşurilor de fum, turnurilor de apă, pilonilor electrici şi altor obiecte periculoase. Este interzisă utilizarea clădirii sau complexului instituţiilor de educaţie timpurie în alte scopuri (depozite, oficii, ateliere, obiecte locative, comerţ, radiotehnice, serbări ş.a.), decît cele planificate conform destinaţiei.

Capitolul V

Iluminarea naturală şi artificială

- Nivelul iluminatului natural şi artificial in instituţiile de educaţie timpurie trebuie să corespundă prevederilor documentaţiei de proiect elaborată în conformitate cu normativul în construcţii NCM C. 04.02-2005 „Iluminatul natural şi artificial” (Monitorul construcţiilor vol.1 (33), 2006) şi normativelor stabilite pentru încăperile locative şi de menire socială.

- În încaperile destinate activităţii copiilor se asigură un iluminat natural direct, cu un raport luminos de 1/4 - 1/5, iar in dormitoare de 1/6 - 1/8.

- Se evită reducerea iluminatului natural prin obstacole exterioare, perdele sau prin culori inchise folosite la zugrăvirea interioarelor.

- Mesele şi scaunele pentru copii în timpul activităţilor sunt aranjate în aşa fel, încît lumina (naturală sau artificială) să cadă ori din stînga, ori din dreapta copilului, în funcţie de necesităţile acestora. Nivelul iluminatului artificial în încăperile de grupă trebuie să fie de tip general.

- Nivelul iluminatului artificial în sala pentru jocuri, ocupaţii, muzică şi săli de sport pentru copiii nevăzători şi cu deficienţe severe de vedere, trebuie să fie de cel puţin 600-800 lx, pentru copiii care suferă de fotofobie – nu mai mult de 300 lx.

- Încăperile de grupă pentru copiii nevăzători sau cu deficienţe severe de vedere trebuie să fie echipate cu un sistem combinat de iluminat artificial.

- Pentru a crea un mediu confortabil pentru copiii cu sensibilitate la lumină la masa lor de lucru, se prevăd obligatoriu sistem de aprindere separată a unor grupuri de lămpi pentru iluminat general.

- Coeficientul iluminării naturale (în continuare CIN) în sălile de activităţi, la mesele de ocupaţii trebuie să fie de 1,5–2,0 %.

- Se utilizează iluminatul local oriunde este necesar, în funcţie de specificul şi dificultatea sarcinii vizuale (tabla, loc de lucru, activităţi, săli de desen ş.a.).

- Iluminatul artificial trebuie sa asigure o iluminare uniformă a spaţiilor in care se desfaşoară activitatea, să evite efectele de pălpăire (stroboscopic), fenomenele de strălucire si de modificare a culorilor. În acest scop, pentru iluminatul fluorescent, la fiecare corp de iluminat sunt utilizate tuburi de cel puţin două de culori diferite, prevăzute cu grile protectoare pentru evitarea accidentelor.

- În exploatarea sistemelor de iluminat se ia în vedere prevederile actelor normative sanitare în vigoare aprobate de Ministerul Sănătăţii, referitoare la verificarea instalaţiilor electrice şi la înlocuirea lămpilor uzate, curaţarea periodică a echipamentului de iluminat şi a suprafeţelor reflectorizante din încăpere (geamuri, pereţi, tavan).

- Toate sursele de iluminat artificial trebuie să fie menţinute în stare bună. Lămpile defectate sunt depozitate într-o cameră separată şi evacuate ulterior în conformitate cu prevederile actelor normative sanitare aprobate de Ministerul Sănătăţii.

- Ferestrele şi sursele de iluminare artificială trebuie menţinute în stare curată şi curăţate pe măsura necesităţii.

- În cazul iluminatului artificial cu lămpi incandescente se asigură 150 lx şi iluminatul fluorescent 300 lx în sălile de grupă.

Prizele şi întrerupătoarele electrice sunt amplasate mai sus decît posibilitatea de atingere a copiilor şi sunt protejate.

- În sălile de jocuri, activităţi şi mese se permite folosirea mijloacelor de reducere a insolării directe: draperii, jaluzele. Draperiile sunt de culoare deschisă, transparentă, fără imprimări/desene. Lungimea draperiilor de la tavan nu trebuie să fie mai mare de 50 cm. Materialul folosit pentru jaluzele trebuie să fie rezistent la umeditate, detergenţi şi dezinfectanţi.

- Se interzice amplasarea ghiveciurilor cu flori pe pervazul ferestrelor din grup şi dormitor.

- Corpurile de iluminat artificial din camerele pentru copii trebuie să fie dotate cu element de difuzie, iar în incinta bucătăriei şi spălătoriei cu protecţie împotriva umedităţii şi particulelor de praf.

Capitolul VI

Încălzirea şi ventilaţia

- Instituţiile de educaţie timpurie sunt dotate cu sisteme de încălzire şi ventilare în confornitate cu documentaţia de proiect a obiectului, aprobată în modul stabilit şi cu normativele de construcţie în vigoare aprobate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor. Verificarea curăţarea şi monitorizarea eficacităţii sistemelor de ventilaţie se efectuează nu mai rar de o dată în an.

- Toate încăperile destinate copiilor sunt ventilate natural. Mijloacele de ventilaţie trebuie sa asigure o primenire a aerului de cel putin 1,5 schimburi de aer pe oră în încăperile de grupă, 3 schimburi pe oră în încăperile comune pentru instruire şi 5 schimburi pe oră în grupurile sanitare.

- La proiectarea instituţiilor de educaţie timpurie înălţimea încăperilor şi mijloacele de ventilaţie trebuie să asigure schimbul adecvat al aerului. Viteza curenţilor de aer din încaperile destinate copiilor nu depaşeşte 0,3 m/s. Sistemul de ventilaţie trebuie să asigure normele sanitare pentru multitudinea schimbului de aer.

- Ventilatia prin deschiderea ferestrei se realizează în asa fel, încît sa se evite disconfortul termic şi să se asigure înlaturarea continuă a aerului folosit.

- Pentru asigurarea unei ventilaţii naturale permanente, oberlihturile şi ferestrele au o suprafaţă totala de cel puţin 1/50 din suprafaţa încăperii.

- Încaperile destinate copiilor sunt ventilate în pauzele din timpul programelor de activitate prin deschiderea ferestrelor. În aceste perioade copiii părăsesc obligatoriu încăperea.

- Aerisirea largă a dormitoarelor şi a sălilor de mese se efectuează în perioadele în care copiii nu se află în aceste încăperi.

- În fiecare sală de grupă, dormitor, vestiar, WC la un geam trebuie să fie instalată plasă de protecţie. Pentru aerisirea încăperilor sunt deschise doar geamurile la care sunt instalate plase, în scopul prevenirii traumatismului la copii şi accesul insectelor zburătoare. Încăperile sunt aerisite zilnic. Aerisirea prin WC– u se interzice.

- În perioada caldă se efectuează aerisirea neîntreruptă dintr-o parte (fără curent).

- Oberlihturile dormitoarelor se închid cu 30 minute înainte de deşteptarea copiilor, iar în timpul cald al anului somnul de zi este organizat cu ferestrele deschise (evitând curentul).

- Bucătăria, spălătoriile pentru veselă şi rufe se dotează cu sistem de ventilaţie mecanică de tip flux – reflux.

- În spaţiile destinate copiilor se interzice utilizarea încălzitoarelor portabile sau sistemelor locale de încălzire cu radiaţii infraroşii, prin sisteme de abur, sobelor din fier şi utilizarea convectoarelor de gaz. În calitate de instalaţii de încălzire pot fi utilizate radiatoare şi elemente tubulare, încadrate în panouri din beton.

- Instalaţiile de încălzire trebuie să fie îngrădite cu grilaje din lemn, amplasate sub ferestre cu dispozitive de reglare a temperaturii. Materialul pentru îngrădirea instalaţiilor nu trebuie să producă efecte nocive asupra copiilor.

Se interzice îngrădirea instalaţiilor de încălzire cu materiale din rumeguş de lemn şi alte materiale polimere. Temperatura medie a suprafeţei instalaţiilor de încălzire nu trebuie să depăşească 800C.

- Pentru prevenirea îmbolnăvirilor cauzate de disconfortul termic se asigură următoarele condiţii ale regimului de încălzire:

a) oscilaţiile de temperatură din încăperi nu trebuie să depăsească 2oC pe perioada în care copiii se află în încăperile respective;

- b) diferenţele între temperatura încăperilor destinate activităţii sau odihnei copiilor şi cea a anexelor (coridoare, vestiare etc.) nu trebuie să depăsească 2oC;

c) sistemele de încălzire utilizate să nu permită degajarea substanţelor toxice în încăperi; pentru evitarea accidentelor toxice se interzice utilizarea sobelor metalice şi folosirea drept combustibil a cărbunilor în instituţiile de educaţie timpurie;

d) suprafata de încălzire are o temperatură care nu trebuie să depăsească 80oC (pentru a nu scădea umiditatea relativă sub 30%).

- Dispozitivele de încălzire trebuie să fie curăţate de praf săptămânal sau de câte ori este necesar.

- Se admite asigurarea cu căldură de la centralele termice autonome, care funcţionează pe combustibil lichid, solid (biomasă) şi gazos, amplasate în construcţii separate, înglobate (nu mai jos de nivelul solului), pe acoperiş sau în construcţii anexate la clădirea instituţiei de educaţie timpurie.

- Se admite încălzirea de la sobe cu combustibil solid, în cazul lipsei gazificării şi numai în instituţiile de educaţie timpurie cu un etaj. Încălzirea se efectuează din coridor. Focul se face  înainte cu 1,5 – 2 ore până la sosirea copiilor.

- Se interzice amplasarea centralelor termice autonome anexate sau sub săli de activităţi, jocuri şi mese, dormitoare, spaţii de recreaţie şi căi de evacuare.

- Umiditatea relativă a aerului în încăperile pentru copii constituie 40–60% şi viteza curenţilor de aer nu trebuie să depăşească 0,1 m/sec. Temperatura aerului din sălile de jocuri, activităţi şi mese se determină cu ajutorul termometrului, care este fixat pe peretele intern la o înălţime de 0,8–1,2 m. Nivelul temperaturii aerului din diferite încăperi este menţionat în anexa 7.

Capitolul VII

Aprovizionarea cu apă şi sanitaţie

- Clădirea instituţiei de educaţie timpurie este asigurată cu apă potabilă, apă caldă şi sistem de canalizare. În lipsa sistemelor centralizate de aprovizionare cu apă potabilă se asigură amenajarea surselor proprii (controlate periodic din punct de vedere al potabilităţii) si reţelelor de distrubuire a apei potabile în instituţia respectivă.

- Cu apă rece şi caldă sunt asigurate obligatoriu următoarele încăperi: blocul alimentar, bufetul din grupe, punctul medical, spălătoria, veceele pentru copii şi personal, bazinul de înot. Temperatura apei la blocurile alimentare, bufete, duşuri, lavoare este nu mai joasă de 45°C şi nu mai înaltă de 60°C. Se interzice utilizarea ceainicelor electrice şi altor dispozitive tehnice.

- Robinetele cu apă fierbinte la care copiii au acces se înzestrează cu un sistem de control al temperaturii de nu mai mult de 43°C.

- Dacă nu există sisteme publice de canalizare se prevăd instalaţii proprii pentru colectarea, tratarea si evacuarea reziduurilor fecaloid-menajere si a apelor reziduale, cu evitarea poluării solului, a apei şi a aerului.

- Debitul surselor de apă potabilă pentru aprovizionarea instituţiilor de educaţie timpurie trebuie să fie adecvat numărului de copii şi necesităţilor pentru buna funcţionare a instituţiei.

- În lipsa surselor de apă potabilă în localitate, se admite aprovizionarea instituţiilor de educaţie timpurie cu apă potabilă îmbuteliată. Pentru asigurarea regimului de băut a apei potabile sunt utilizate butelii sau recipiente cu apă potabilă dotate cu dozatoare. La utilizarea apei potabile din butelii cu dozatoare se respectă normele de consum şi păstrare indicate pe ambalaj de către producător.

- În lipsa unui sistem centralizat de asigurare cu apă rece şi caldă se asigură aprovizionarea obligatorie cu apă a blocului alimentar, punctului medical, spălătoria şi a tuturor încăperilor sanitare din grupe.

- Se interzice utilizarea apei calde din sistemul de încălzire în scopuri tehnologice şi menajere.

Capitolul VIII

Prevenirea bolilor

Secţiunea 1

Materiale de finisare, mobilier, echipament

şi reguli de înteţinere igienică a instituţiilor de educaţie timpurie

- În scopul asigurării unui mediu sigur pentru educarea şi îngrijirea copiilor în instituţiile educaţie timpurie trebuie să se respecte prevederile actelor normative sanitare în vigoare aprobate de Ministerul Sănătăţii faţă de finisarea interioară a încăperilor:

a) Pereţii încăperilor trebuie să fie netezi, fără semne de atac fungic şi să aibă un finisaj care să permită curăţarea umedă şi dezinfectarea. Toate materialele de construcţie şi de decor interior trebuie să fie inofensive pentru sănătatea umană şi să fie însoţite de certificate ce ar confirma originea, calitatea şi inofensivitatea lor.

b) Pereţii din blocul alimentar, bufete, depozite, camere frigorifice, spălătorie, veceu trebuie să fie acoperite cu teracotă glazurată sau alt material rezistent la umiditate, inofensiv pentru sănătatea umană la o înălţime de cel puţin 1,5 m şi 1,8m în încăperile bazinului şi camerelor de duş pentru prelucrarea umedă cu detergenţi şi substanţe biodistructive.

c) Finisarea interioară a punctului medical trebuie să corespundă normelor sanitare pentru instituţii medico-sanitare publice.

d) În încăperile orientate spre partea de sud sunt folosite materiale şi vopsea în tonuri reci palide, în partea de nord - tonuri calde. Elemente individuale pot fi vopsite în culori mai luminoase, dar nu mai mult de 25% din suprafaţa totală a spaţiilor.

e) Tavanul în zone cu umiditate ridicată (secţiile de producere a blocului alimentar, duşuri, spălătorie, veceu, etc) se vopsesc cu materiale rezistente la apă.

f) Pentru podea sunt utilizate materiale inofensive şi care permit prelucrarea umedă cu utilizarea detergenţilor şi substanţelor biodistructive.

- Mobila şi echipamentul din instituţiile de educaţie timpurie trebuie să fie inofensive pentru sănătatea copiilor şi să fie însoţite de certificate ce ar confirma originea şi inofensivitatea lor.

Copiii trebuie să fie asiguraţi cu mobilier ergonomic, adecvat fiecărui copil. În mod ideal, mobilierul trebuie să fie produs din lemn tare, să poată fi supus prelucrării umede cu detergenţi şi non-toxic. Pentru prevenirea traumatismelor mobilierul are tapiţeria rezistentă la incendiu, este fixat şi nu are colţuri ascuţite.

- Concentraţia de poluanţi a aerului din încăperi în zonele cu prezenţa constantă a copiilor (grup, dormitoare, săli de muzică, sport etc) nu trebuie să depăşească concentraţia maximă admisă (CMA) pentru aerul atmosferic.

- Plasele de ventilare trebuie să fie deschise, curăţate sistematic de praf, închise numai cînd scade brusc temperatura aerului. Curăţirea canalelor de ventilare se face cel puţin o dată pe an.

- Gestionarii instituiţiilor de educaţie timpurie asigură intreţinerea igienică permanentă a terenului, localurilor, instalaţiilor si mobilierului. Unele metode orientative pentru întreţinerea igienică sunt prezentate în anexa 8.

Regulile de menţinere a stării sanitare în instituţiile de educaţie timpurie:

a) Măturarea umedă sau aspirarea mecanică a prafului, zilnic sau ori de cîte ori este nevoie, precum si dezinfecţia periodică şi în funcţie de necesitate, a mobilierului şi a jucăriilor.

b)  Întreţinerea permanentă a stării de curăţenie generală şi a grupurilor sanitare, prin dotarea şi folosirea corespunzătoare a materialelor de curăţenie şi a substanţelor biodistructive şi prin spălarea si dezinfectarea zilnică sau în caz de necesitate.

c) Întreţinerea stării permanente de curăţenie în spaţiile pentru ocupaţii, dormitoare, în blocul alimentar, spălătorie şi în spaţiile exterioare clădirii.

d)  Dezinsecţia şi deratizarea încăperilor şi a anexelor, periodic sau ori de cîte ori se constată prezenţa insectelor şi a rozătoarelor.

e)  Colectarea şi transportul reziduurilor se efectuează potrivit prevederilor actelor normative sanitare în vigoare aprobate de Ministerul Sănătăţii.

f)  Asigurarea curăţeniei generale şi a dezinfecţiei mobilierului şi a pavimentelor, săptămînal sau ori de cîte ori este nevoie.

- Jucăriile şi materialele didactice utilizate în instituţiile pentru copii nu trebuie să constituie un risc pentru sănătatea acestora şi să permită curăţarea şi dezinfectarea lor periodică.

- Fiecare grupă are jucării separate. Păstrarea acestora se face în dulapuri la îndemîna copiilor. Jucăriile şi materialele didactice deteriorate sunt scoase periodic din folosinţă.

- Jucăriile noi, înainte de a fi aduse în grupe, se spăla timp de 15 minute sub jet de apă (t+37°C) cu săpun şi se usucă la aer. Cele de cauciuc, penopoliuretan, penolatex, plastizol se spală conform instrucţiunilor menţionate şi se storc. Jucăriile care nu se supun prelucrării umede sunt folosite doar ca material didactic demonstativ.

Pentru grupele antepreşcolare jucăriile sunt spălate de personalul din grupă de 2 ori pe zi în apă fierbinte cu perie şi săpun în vase marcate special (t+37°C), se clătesc cu apă curgătoare şi se usucă.

- Jucăriile din grup trebuie menţinute în stare curată şi se curăţa şi se prelucrează conform instrucţiunilor producătorului sau de cîte ori este nevoie.

- Lenjeria de pat a copiilor este confecţionată din materiale naturale (bumbac, batist, satin). Toată lenjeria trebuie să fie marcată. Lenjeria de pat se marchează în colţul de jos, indicîndu-se numărul de pe listă ce corespunde cu numele copilului.

- Lenjeria de pat, prosoapele se schimbă după necesităţi, dar nu mai rar de o dată pe săptămînă.

- Lenjeria curată se aduce în saci speciali şi se păstrează în dulapuri, iar cea folosită se păstrează în lăzi (cutii) speciale sau saci. La sfîrşitul zilei sacii de polietilenă murdari se spălă cu detergenţi.

- Echipamentul de pat (saltelele, pernele, cearşafurile) se aeriseşte nemijlocit în încăperi prin deschiderea geamurilor, uşilor. În timpul curăţeniei generale, periodic acestea se scot la aer. Pernele sunt din umplutură din puf/pene de găină, sau din material antialergic. O dată pe an echipamentul de pat se supune curăţirii chimice.

- Suprafeţele, echipamentul, mobilierul, lengeria etc, contaminate cu fluide corporale sunt curăţate şi dezinfectate imediat.

- Covoarele se curăţă prin metoda chimică şi cu aspiratorul, se scutură şi se şterg cu peria umedă, o dată pe an se supun curăţirii chimice.

- Inventarul pentru WC – uri (cîrpe, căldare, perie) trebuie să fie marcat cu culoare roşie şi păstrat în dulap special. Inventarul se spală după fiecare utilizare cu apă caldă şi soluţii de detergenţi. Substanţele biodistructive trebuie păstrate la întuneric, în vase închise şi în locuri inaccesibile copiilor.

- În timpul cald al anului, în scopul protecţiei contra insectelor se instalează plase la ferestre şi uşi. Pentru nimicirea muştelor se folosesc panglici lipicioase.

- Pentru prevenirea şi combaterea rozătoarelor trebuie să se asigure păstrarea corectă a produselor, resturilor alimentare şi folosirea metodelor mecanice de combatere. Categoric se interzice folosirea preparatelor chimico – bacteriologice.

Fiecare instituţie de educaţie timpurie trebuie să dispună de contracte cu Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice pentru organizarea dezinfecţiei, dezinsecţiei şi deratizării specializate.

- Utilajul de pe terenul de jocuri (mese, scaune, utilaj sportiv) trebuie să fie în stare bună (funcţionabil) şi zilnic se şterge.

- Pentru a reduce nivelul de poluare a încăperilor plasele, covoarele, periile de la intrarea în încăperile pentru copii se curăţă şi se spală după sosirea copiilor şi venirea lor de la plimbare.

- Înainte de a intra în bazin, copiii trebuie să treacă prin baia pentru picioare. Se permite de a intra în bazin numai în trening de înot. Temperatura apei în bazin se menţine la nivelul de 30-320C.

- Calitatea apei utilizată pentru bazinele de înot trebuie să corespundă normelor sanitare pentru apa potabilă. Apa se dezinfectează înainte de a fi furnizată în bazin.

- Se permite majorarea conţinutului de amoniu nu mai mult de 2 ori în comparaţie cu conţinutul iniţial şi a clorurilor nu mai mult cu 200 μg/l comparativ cu conţinutul iniţial.

- Se permite concentraţia  de 0,3 μg/l a clorului rezidual liber cu condiţia că în 100 ml apă nu sunt depistate bacterii coliforme.

- Bazinele de înot se spălă, dezinfectează şi se schimbă apa pe măsura poluării dar nu mai rar de o dată pe lună.

- Gestionarii instituţiilor de educaţie timpurie cu bazine de înot asigură monitorizarea calităţii apei din bazin la parametrii microbiologici – 1 dată la 10 zile (dacă în această perioadă nu a fost spălat, dezinfectat şi schimbată apa din bazin), la parametrii organoleptici (culoare, turbiditate, miros) - 1 dată în zi.

- Într-o situaţie epidemiologică nefavorabilă, în scopul prevenirii răspîndirii infecţiei se întreprind măsuri suplimentare de prelucrare şi dezinfecţie a încăperilor. La înregistrarea cazurilor de boli infecţioase în instituţiile de educaţie timpurie sunt organizate măsuri antiepidemice de către personalul instituţiilor de educaţie timpurie la recomandarea Centrelor de Sănătate Publică teritoriale şi altor organe abilitate.

- Instituţiile de educaţie timpurie sunt dotate şi aprovizionate permanent cu utilajele, materialele şi substanţele necesare pentru întreţinerea curaţeniei si efectuarea operaţiunilor de dezinfecţie.

- Aceste utilaje, substanţe şi materiale sunt pastrate în spaţii închise, anume destinate. Se asigură încăperi separate cu dulapuri separate pentru păstrarea îmbrăcămintei şi respectiv a echipamentului de protecţie a personalului de îngrijire din blocurile alimentare şi spălătorii.

- Se asigură materialele necesare igienei personale la grupurile sanitare din instituţie, corespunzător numarului de copii (hîrtie igienică, săpun, substanţe biodistructive, mijloace de uscare a mîinilor dupa spălare).

- Pentru prevenirea accidentelor prin căderea copiilor de la nivelul încăperilor situate la etaj se iau masurile de protecţie necesare.

- În scopul asigurării măsurilor de prevenire a toxiinfecţiilor alimentare şi a bolilor diareice acute (BDA) instituţiile de educaţie timpurie elaborează planul anual de măsuri privind profilaxia toxiinfecţiilor alimentare şi BDA, care este coordonat cu Medicul şef sanitar de stat al teritoriului.

Secţiunea a 2-a

Înscrierea şi primirea zilnică a copiilor în instituţia de educaţie timpurie

- Fiecare copil înainte de înmatriculare în instituţia de educaţie timpurie este supus unui examen medical complex, inclusiv: medicul de familie, pediatru, chirurg/ortoped, neurolog, oftalmolog, otorinolaringolog şi stomatolog. Concluziile specialiştilor despre imunizări şi rezultatele analizei generale a sîngelui, urinei, maselor fecale, probei cu tuberculină sunt înregistrate în fişa medicală a copilului. Concluzia finală privind examenul medical al copilului este întocmită de medicul de familie în conformitate cu reglementările Ministerului Sănătăţii. Lucrătorii medicali ai instituţiilor de educaţie timpurie supraveghează copilul în perioada de adaptare şi dă recomandări părinţilor şi educatorilor.

- Primirea zilnică a copiilor în instituţiile de educaţie timpurie se efectuează de către educator, care obţine date de la părinţi despre starea de sănătate a copilului, examinează starea cavităţii bucale (faringele) şi tegumentele, măsoară temperatura corpului la copiii cu manifestări îngrijorătoare (clinice) şi face înscrierile de rigoare într-un registru special sub supravegherea lucrătorului medical.

- Pentru organizarea primirii copiilor în vestiar trebuie să fie termometre inofensive suficiente pentru efectuarea termometriei matinale.

- Copiii depistaţi bolnavi şi suspecţi la boală în instituţiile de educaţie timpurie nu se primesc, iar cei ce sunt depistaţi în timpul zilei se izolează pînă la sosirea părinţilor sau medicului.

- Personalul medical efectuează o dată în săptămână examinarea copiilor la pediculoză, rezultatele cărora se înregistrează într-un registru special. Copiii infectaţi de pediculoză nu sunt admişi în instituţiile de educaţie timpurie pînă la însănătoşire.

- După suportarea unei boli infecţioase sau lipsa fără motive în decurs de 3 zile consecutive (cu excepţia zilelor de odihnă şi sărbătoare), copiii pot frecventa instituţia de educaţie timpurie numai după prezentarea unui certificat medical eliberat de medicul de familie cu indicarea, după necesitate, a recomandărilor individuale privind regimul reconvalescent pentru primele 10 – 14 zile după boala suportată.

Educatorul admite copilul în grupă la recomandarea lucrătorului medical, în urma examinării de către acesta.

- La cererea părinţilor sau a reprezentanţilor legali copilul poate fi transferat dintr-o instituţie în alta cu certificatul medical şi avizul celor doua instituţii, în limita locurilor planificate.

Secţiunea a 3-a

Organizarea regimului zilei şi a activităţilor instructiv-educative

- Regimul zilei trebuie să corespundă particularităţilor de vîrstă a copiilor, să promoveze dezvoltarea armonioasă a acestora şi să cuprindă următoarele elemente principale:

a) primirea de dimineaţă şi gimnastică;

b) somnul de zi;

c) activităţile educaţionale;

d) timpul de servire a meselor;

e) plimbările, jocurile şi distracţiile copiilor în aer liber.

- Durata recomandată de plimbări zilnice trebuie să constituie nu mai puţin de 1/3 din programul de activitate. Durata plimbărilor este determinată de către instituţia de educaţie timpurie, în funcţie de condiţiile climatice. La temperaturi ale aerului sub minus 15°C şi viteza vîntului de 7 m / s, se recomandă de a reduce durata aflării copiilor la aer liber. Se recomandă să se organizeze plimbări de 2 ori pe zi.

- La organizarea regimului în instituţiile de educaţie timpurie cu program de activitate ce depăşeşte 6 ore,  pentru copii se organizează primirea mesei cu un interval de 3-4 ore şi somn in timpul zilei. În instituţiile de educaţie timpurie cu program de activitate pînă la 6 ore se organizează 1-2 mese în funcţie de durata programului de activitate.

- Durata totală a somnului în 24 ore pentru copiii de vîrstă preşcolară este de 12-12,5 de ore, din care 2-2,5 ore revine pentru somnul de zi. Pentru copii de la 1 an la 1,5 ani somnul de zi este organizat de două ori în prima şi a doua jumătate a zilei pînă la un total de 3,5 ore. Optimal este de a organiza somnul de zi după-amiază în aer liber (verandă). Pentru copii cu vîrsta 1,5-3 ani somnul de zi se  organizează o dată pe durata a cel puţin 3 ore. Înainte de somn nu este recomandat să se efectueze jocuri fizice, care pot solicita copilul, inclusiv emoţional şi proceduri de călire. În timpul somnului, prezenţa educatoruluii, în dormitor este obligatorie.

- Pentru ocupaţiile personale a copiilor preşcolari (jocuri, pregătirea pentru activităţile educaţionale, igienă personală) în regimul zilei ar trebui să fie alocate cel puţin 3-4 ore.

- Pentru antepreşcolari (1,5-3 ani) durata de activităţi educaţonale de grup nu trebuie să depăşească 10 minute. Se permite de a desfăşura activităţi educaţionale în prima şi în a doua jumătate a zilei (8-10 minute). Se permite de a desfăşura activităţi educaţionale pe terenul de joacă în timpul plimbării.

- Durata activităţilor educaţonale de grup pentru copiii de 3-4 ani trebuie să fie nu mai mult de 15 minute, pentru copii cu vîrste între 4 si 5 ani - nu mai mult de 20 minute, de la 5 la 6 ani - nu mai mult de 25 de minute, iar pentru copiii de la 6 la 7 ani - nu mai mult de 30 de minute.

- Durata maximă admisă pentru activităţile educaţionale incluzînd cele din centrele de activitate/ariile de stimulare în prima jumătate a zilei în grupurile de copii de 3-4 ani şi 4-5ani nu trebuie să depăşească 30 şi 40 de minute respectiv, în timp ce în grupele de vîrstă de 5-6 ani şi 6-7 ani - 45 minute şi 1,5 ore, respectiv. Între activităţi trebuie să fie pauze de 10 minute.

- Activităţi educaţionale cu copii de vîrsta de 5-7 ani pot fi organizate şi după-amiază, după somnul de zi. Durata acestestora nu trebuie să depăşească 25 - 30 minute. În mijlocul activităţilor educaţionale cu caracter static se desfăşoară pauze dinamice.

- Activităţile educaţionale care necesită activitate cognitivă sporită şi suprasolicitare intelectuală la copii ar trebui să fie organizate în prima jumătate a zilei. Pentru a preveni oboseala, copiii sunt încurajaţi să efectueze exerciţii fizice, activităţi de muzică, ritmică, etc.

- Organizarea activităţilor la calculatoare se permite pentru copiii de vîrsta de 6-7 ani. În timpul activităţilor la calculatoare se respectă următoarele norme sanitare:

a) ecranul videomonitorului trebuie să se afle la nivelul ochilor copilului sau mai jos la o distanţa de 50 cm;

b) se permite folosirea unui calculator pentru maximum 5 copii;

c) activităţile se organizează în încăperi special amenajate şi ventilate sub supravegherea educatorului.

- Durata activităţilor la calculator este de maxim 15 min/per zi.

- Distanţa la care copiii privesc televizorul este minim de 2 m şi maxim de 5m de la ecranul televizorului. Durata vizionării emisiunilor televizate şi a diafilmelor în grupele mici şi medii este de maxim 20 minute/per zi, iar în cele mari şi pregătitoare – 30 minute/per zi.

- Materialele didactice afişate în camerele de grupă trebuie să fie amplasate la nivelul ochilor copiilor.

Secţiunea a 4-a

## Organizarea activităţilor de educaţie fizică

- Regimul raţional de activitate motorie, exerciţiile fizice şi aplicarea corectă a mijloacelor de călire a organismului sunt organizate în concordanţă cu starea de sănătate, vîrstă şi anotimp.

- Principalele forme de organizare a educaţiei fizice sunt:

a) gimnastica igienică de dimineaţă;

b) pauzele de educaţie fizică în timpul activităţilor integrate;

c) activităţi de educaţie fizică şi sport;

d) plimbările în aer liber;

e) gimnastica ritmică;

f) înotul.

- Activitatea motorie din regimul zilei copiilor e cel puţin 35–40%, care include mişcări, jocuri mobile, exerciţii fizice, distracţii sportive, plimbări, excursii.

- Activităţile de educaţie fizică pentru copii se organizează în aer liber, sala de sport sau cea de muzică, de 2 ori pe săptămână pentru grupele antepreşcolare şi de 3 ori în săptămână – pentru grupele preşcolare. Activităţile de educaţie fizică au durata de la 15 pînă la 30 minute în dependenţă de vîrstă copiilor. Sunt efectuate numai în lipsa contraindicaţiilor, prezenţei treningului şi încălţămintei sportive. Pe timp ploios şi vînt puternic activităţile se organizează în sala de sport (sau de muzică  – în cazul comasării acestora).

- Aprecierea eficacităţii activităţilor de educaţie fizică se efectuează după calculul indicelui de densitate motorie, care reprezintă raportul dintre timpul activităţii motorii (cînd copilul se află în mişcare) către durata totală a activităţii de educaţie fizică, exprimată la 100%, constituind în sala de sport – 70% şi pe terenul sportiv – 80%.

- Călirea organismului copiilor include un sistem de măsuri, ca: plimbări, exerciţii fizice organizate în aer liber şi în încăperi, care se execută zilnic, inclusiv a băilor de apă (hidroterapice), de aer şi solare. Băile de călire se aplică diferenţiat în dependenţă de vîrstă şi starea de sănătate.

- Activităţile de educaţie fizică se desfăşoară luînd în considerare starea de sănătate a copiilor şi sub supravegherea constantă a personalului medical. Totodată se înfăptuiesc măsuri de profilaxie a traumatismului sportiv.

Secţiunea a 5-a

Organizarea alimentaţiei şi nutriţia copiilor

- În instituţiile de educaţie timpurie alimentaţia copiilor este organizată în grupe. Livrarea bucatelor de la blocul alimentar în grup se efectuează în recepiente închise etichetate şi marcate. Marcajul trebuie să includă identitatea de grup şi tipul de mîncare (primul, al doilea, al treilea ).

- În instituţiile de educaţie timpurie pentru spălarea veselei de grup bufetul este dotat cu 2 căzi conectate la apă caldă şi rece. La aprovizionarea cu apă decentralizată bufetul este asigurat cu volumul de apă necesar capacităţii de spălat a vaselor.

- Se permite instalarea unei maşini de spălat vase în bufetul din încăperile de  grup.

- Vesela de masă trebuie să fie din faianţă, porţelan sau inox. Fiecare grupă trebuie să dispună de 2 seturi de veselă conform numărului de copii, care se păstrează în bufet. Educatorii şi ajutorii de educatori au veselă şi tacîmuri separate de ale copiilor şi marcate. Se interzice utilizarea veselei ştirbite, de plastic, de aluminiu, de ceramică şi de sticlă.

- În bufetul din grupă se instalează un dulap termic sau un vas pentru dezinfectarea veselei în caz de înregistrare a bolilor infecţioase.

- Pentru colectarea resturilor se folosesc vase speciale, care se curăţă şi se spală cu o soluţie de detergenţi, apoi se clătesc cu apă caldă şi se usucă.

- Funcţionarea şi întreţinerea blocului alimentar al instituţiilor de educaţie timpurie trebuie să corespundă prevederilor Hotărârii Guvernului Republicii Moldova cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică, nr. 1209 din 08 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial, 2007, nr. 180-183, art.1281) şi Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulilor generale de igienă a produselor alimentare, nr. 412 din 25 mai 2010 (Monitorul Oficial, 2010, nr. 83-84, art. 484).

- Blocul alimentar din cadrul şcolii - grădiniţe trebuie să asigure alimentaţia copiilor de vîrstă preşcolară şi a elevilor.

- Lista utilajului pentru dotarea blocului alimentar este prezentată în anexa 9.

- Mesele de producere trebuie să fie din material rezistent, inofensiv pentru sănătatea omului care poate fi uşor supus prelucrării umede, curăţare, dezinfectare (inox, fier zincat, etc) şi permise pentru contact cu produsele alimentare avînd suprafeţe netede şi colţuri rotunjite. Pentru porţionarea aluatului trebuie să fie folosite suprafeţe de lemn.

- Pentru prelucrarea cărnii, peştelui, legumelor şi altor produse se foloseşte inventar de tranşare (nu mai puţin de 2 complete) din material rezistent, inofensiv pentru sănătatea omului care poate fi uşor supus prelucrării umede, curăţare, dezinfectare cu suprafaţă netedă şi permis pentru contact cu produsele alimentare. Inventarul de tranşare trebuie marcat vizibil: „CC” (carne crudă), „CF” (carne fiartă), „PC” (peşte crud), „PF” (peşte fiert), „LF” (legume fierte), „LC” (legume crude), „Gastronomie”, „Scrumbie”, „Pîine”.

- Vesela de bucătărie, mesele, inventarul trebuie să fie marcat şi utilizat conform destinaţiei. Pentru fierberea laptelui este prevăzută veselă separată de cea pentru fierberea compotului sau altor băuturi.

- Numărul veselei şi seturilor de bucătărie, utilizate în acelaşi timp, trebuie să corespundă numărului copiilor din grup conform listei. Personalul trebuie să aibă veselă şi seturi de bucătărie separat.

- Resturile alimentare se colectează în căldări cu capace. Evacuarea resturilor alimentare de la blocul alimentar se face după repartizarea alimentelor la grupe, iar în grupe – după fiecare masă/alimentaţie. După evacuarea lor se curăţă, se spală zilnic cu produse biodistructive, se clătesc cu apă caldă şi se usucă.

- Toată vesela blocului alimentar se păstrează pe poliţe speciale şi suporturi, iar inventarul de tranşare – în dulapuri. Toate vasele sunt marcate şi se utilizează conform destinaţiei.

- Produsele utilizate în alimentaţia copiilor trebuie să fie de calitate şi inofensive pentru sănătate. Lista produselor pentru alimentaţia copiilor şi celor interzise sunt prezentate în anexele 10 şi 11.

- Pentru a preveni boala filantă a pîinii, locurile de păstrare se curăţă de fărîmituri şi se şterg bine cu soluţie de acid acetic de 1% (o dată în săptămînă).

- Produsele alimentare sunt păstrare şi realizate în conformitate cu condiţiile şi termenii de păstrare şi realizare stabilite de către producător.

- Sunt elaborate fişe tehnologice pentru toate bucatele preparate în instituţiile de educaţie timpurie. Modelul fişei tehnologice este prezentat în anexa 12.

- Registrul de triaj al produselor uşor alterabile se completează de către şeful de depozit. Registrul de triaj al produselor culinare finite – de comisia de triere formată prin ordinul conducătorului instituţiei, registrul de evidenţă al regimului de temperatură în utilajul frigorific – de către bucătarul-şef, registrul de evidenţă a sănătăţii se completează de lucrătorul medical (anexa 13).

- Alimentaţia copiilor trebuie să fie calitativă, variată după compoziţia produselor alimentare şi să satisfacă în întregime cu substanţe nutritive necesităţile organismului în creştere. Alimentaţia copiilor se efectuează în corespundere cu meniul întocmit pe 10 zile şi aprobat de conducerea instituţiilor de educaţie timpurie, în care se indică componenţa produselor, valoarea calorică a bucatelor, conţinutul şi corelaţia proteinelor, lipidelor şi glucidelor (anexa 14).

- În alimentaţia copiilor se respectă următoarele principii:

  - asigurarea unei diversităţi alimentare, ceea ce înseamnă consumul pe parcursul unei zile a alimentelor din toate grupele şi subgrupele alimentare;

  - asigurarea unei proporţionalităţi între grupele si subgrupele alimentare, adică un aport mai mare de fructe, legume, cereale integrale, lapte şi produse lactate, comparativ cu alimentele cu un conţinut crescut de grăsimi şi adaus de zahăr;

  - consumul moderat al unor produse alimentare, adică alegerea unor alimente cu un aport scăzut de grăsimi saturate şi de zahăr adăugat;

  - se interzice încălzirea bucatelor gata.

- Personalul medical este responsabil de întocmirea şi realizarea meniului. Pentru copiii care necesită o dietă specială se perfectează un meniu separat reieşind din recomandările medicului şi/sau cererea părinţilor/reprezentantului legal. Lista copiilor cu diete speciale se acroşează la blocul alimentar, în cabinetul medical. Educatorii înscriu lista copiilor cu dietă specială şi lista produselor interzise în „Registrul educatorului” la compartimentul destinat.

- În scopul profilaxiei deficitului de micronutrienţi (vitamine şi săruri minerale) în alimentaţia copiilor se folosesc produse fortificate cu micronutrienţi.

- Normele nictemerale de produse pentru alimentaţia copiilor în instituţiile de educaţie timpurie sunt prezentate în anexa 15.

- Meniurile pentru alimentaţia copiilor sunt întocmite în baza meniului model, elaborat anual pentru 14 zile şi coordonat cu Centrele de Sănătate Publică teritoriale.

- Cantitatea de proteine în meniul model trebuie să asigure un aport caloric de 12-15% din necesarul energetic total, lipide 30-32% şi glucide 55-58%.

- În instituţiile de educaţie timpurie cu program de 12 ore copiii se alimentează de 4 ori pe zi, iar în cele cu program de 24 ore - de 5 ori pe zi. Valoarea energetică a raţiei este repartizată pentru 5 mese în modul următor: dejunul reprezintă 20-25 %, dejunul II - 5%, prînzul –35-40%, gustarea – 10–15%, cina – 20-25 %.

- Alimentaţia copiilor din instituţiile de educaţie timpurie a cărui program de activitate este de 9 – 10,5 ore se organizează de 3 ori pe zi, care asigură 65 % –70% din valoarea calorică diurnă. Dejunul trebuie să constituie 20-25 %, prînzul –35-40% şi gustarea – 10–15%.

- În instituţiile de educaţie timpurie cu program de activitate de 6 ore alimentaţia se organizează de 2 ori pe zi (dejunul şi prînzul constituind 20-25% şi respectiv 30-35% din valoarea calorică), iar în cele cu activitatea de 3-4 ore alimentaţia se organizează o dată pe zi şi constituie 25% din valoarea calorică pentru 24 ore.

- Între dejun şi masa de prînz se recomandă o masă suplimentară ce include o băutură sau suc şi (sau) fructe proaspete.

- Produsele alimentare greu asimilabile (preparate din carne, peşte, ouă) sunt consumate în prima jumătate a zilei, iar cele uşor asimilabile (bucate din lapte, legume)–în a doua jumătate a zilei.

- În cazul în care unele produse alimentare lipsesc, ele pot fi înlocuite cu altele conform anexei 16.

- Necesarul fiziologic în energie şi nutrienţi în funcţie de grupele de vîrstă sunt prezentate în tabelul 1 din anexa 17. Volumul unei porţii pentru un copil cu vîrsta de 1- 6 ani este prezentat în tabelul 2 din anexa 17.

- Zilnic se colectează probe diurne conform meniurilor de repartiţie, care sunt păstrate în frigider la temperatura 0 + 4ºC. Probele diurne se colectează în cantitatea: bucatele porţionate – în cantitate deplină; gustările reci, felul I, garniturile, felul III, alte bucate – nu mai puţin de 100 gr. Probele diurne se colectează cu linguri sterile sau opărite în apă clocotită în vase de sticlă sterile sau opărite în apă clocotită şi se închid ermetic cu capace. Vasele se marchează cu indicarea mesei şi data colectării. Colectarea probelor diurne se realizează de către bucătarul-şef sau bucătar, iar controlul colectării probelor diurne – de către lucrătorul medical.

- Toate produsele alimentare recepţionate trebuie să fie calitative, în ambalajele producătorului, cu indicarea termenilor de valabilitate, însoţite de certificate de conformitate (eliberate de către organismul de certificare a conformităţii acreditate în modul stabilit), inofensivitate (eliberate de către Agenţia Naţională de Siguranţă a Alimentelor) şi facturi fiscale (eliberate de către Inspectoratul Fiscal). Produsele alimentare în instituţiile de educaţie timpurie sunt achiziţionate pe măsura necesităţilor, în dependenţă de termenul de valabilitate al acestora şi posibilităţile tehnice de depozitare, iar a celor perisabile să nu depăşească necesităţile de consum pentru 2 zile.

- În fiecare instituţie de educaţie timpurie anual la începutul anului şcolar sau calendaristic se creează prin ordinul directorului o comisie de triere, în componenţa căreia intră bucătarul - şef sau bucătarul, un membru al echipei manageriale şi lucrătorul medical, care efectuează aprecierea bucatelor. Se interzice distribuirea bucatelor gata fără aprecierea lor de către comisia de triere şi fără nota respectivă în registrul de triaj a articulelor culinare pentru fiecare fel de bucate.

- Pentru alimentaţia copiilor bucatele sunt pregătite şi realizate în aceaşi zi.

- În instituţiile de educaţie timpurie se admit următoarele tehnologii de preparare a bucatelor: fierbere, fierbere la aburi, înăbuşire, coacere. Se interzic bucatele prăjite.

- Pentru asigurarea unei continuităţi a alimentaţiei echilibrate şi sănătoase în familie, părinţii copiilor sunt informaţi zilnic despre alimentaţia din instituţiile de educaţie timpurie cu acroşarea meniului în vestiarele grupelor.

Capitolul IX

Educaţia pentru sănătate a copiilor de vârstă antepreşcolară şi preşcolară

- Cultivarea deprinderilor igienice la copii trebuie să fie una din priorităţile educaţionale ale instituţiilor de educaţie timpurie.

- Toţi copii trebuie să fie învăţaţi să se spele pe mîini corespunzător. Copiii trebuie să umezească mîinile cu apă caldă, apoi să aplice săpun, şi să spele energic până când apare o spumă cu sapun. Copiii continuă spălatul pentru cel puţin 10 secunde, frecare zonă între degete, în jurul unghiilor, sub unghii şi dosul palmelor. Copiii trebuie să-şi clătească mîinile sub jet de apă pînă când acestea sunt libere de săpun şi murdărie. Mâinile copiilor sunt apoi uscate cu prosoape de unică folosinţă sau cu un dispozitiv mecanic de uscare.

- Copiii trebuie să-şi spele mîinile de fiecare dată:

a) dupa folosirea veceului;

b) inainte şi după consumul de alimente;

c) atunci cînd mîinile sunt contaminate cu lichid biologic, cum ar fi după strănut, tuse, sau suflarea nasului;

d) după ce au venit din exterior;

e) înainte de a lua medicamente;

f) la necesitate (cînd mîinile sunt murdare).

- Personalul supraveghează spălatul mîinilor copiilor pentru a asigura caracterul adecvat al procedurii.

- Copiii trebuie să cunoască că articole personale, cum ar fi pieptene, periuţe de dinţi, suzete, prosoape, etc., sunt individuale şi trebuie să fie depozitate într-un mod sanitar, astfel încât să nu contamineze sau să intre în contact cu articole de igienă personală al altui copil. Articole personale nu sunt partajate între copii.

- Educaţia pentru sănătate la antepreşcolari şi preşcolari trebuie să asigure învăţarea comportamentelor sanogene şi integrarea lor în rutinele comportamentale. Printre ele sunt incluse: educaţia pentru sănătatea fizică, igiena personală şi alte comportamente preventive.

Capitolul X

Norme sanitare pentru instituţia de educaţie timpurie cu un număr redus de copii

- Instituţia de educaţie timpurie care deţine numai o grupă de antepreşcolari cu un număr de copii pînă la 15, sau o grupă de pînă la 25 de preşcolari trebuie să respecte următoarele norme sanitare:

- amplasarea, amenajarea şi menţinerea teritoriului instituţiei de educaţie timpurie trebuie să corespundă prevederilor cap. II, III al prezentului regulament;

- suprafaţa, m 2 pentru un copil în încăperile de grupe trebuie să corespundă prevederilor anexei 3 din prezentul regulament;

- parametrii mobilierului destinate pentru sălile de joc, activităţi trebuie să corespundă prevederilor anexei 4 din prezentul regulament, iar dormitorul este  dotat cu paturi conform prevederilor pct. 88-89 din prezentul regulament;

- necesarul minim pentru dotarea şi amenajarea veceului pentru o grupă trebuie să corespundă prevederilor anexei 5 al prezentului regulament;

- organizarea asistenţei medicale se permite prin încheierea unui contract cu Centrele de Sănătate din teritoriu;

- blocul alimentar i se permite să dispună de încăpere dotată cu inventar necesar pentru prelucrarea materiei prime şi bucate gata marcat conform destinaţiei, respectându-se procesul tehnologic. Pentru păstrarea materiei prime trebuie să dispună de depozite şi utilaj frigorific;

- pentru spălarea lenjeriei instituţiei de educaţie timpurie i se permite să încheie contract cu instituţia care prestează servicii de acest gen;

- nivelul iluminatului în încăperi trebuie să corespundă prevederilor cap. V al prezentului regulament;

- condiţiile de microclimat (temperatură, regim de ventilaţie), aprovizionare cu apă şi sanitaţie trebuie să corespundă prevederilor menţionate în cap. VI, VII din prezentul regulament;

- instituţiile de educaţie timpurie respectă regulile de întreţinere igienică conform prevederilor cap. VIII, secţiunea I al prezentului regulament;

- condiţiile de primire a copiilor, organizarea regimului zilei şi activităţile instructiv-educative trebuie să corespundă cap. VIII, secţiunile 2-4 al prezentului regulament;

- normele nictemerale de produse pentru alimentaţie în instituţiile de educaţie timpurie cu un număr redus de copii trebuie să respecte prevederile anexei 15 al prezentului regulament;

- instituţiile de educaţie timpurie trebuie să se ghideze de documentele indicate în anexa 20 al prezentului regulament.

Capitolul XI

Igiena şi sănătatea personalului

- Personalul instituţiilor de educaţie timpurie trebuie să respecte igiena personală:

a) să dispună de echipament de protecţie şi încălţăminte curată de schimb;

b) să-şi scurteze permanent unghiile şi să-şi spele mîinile înainte de a începe lucrul şi la trecerea de la un proces la altul.

- Personalul tehnic trebuie să dispună de 3 echipamente sanitare aparte: pentru dereticarea grupurilor sanitare (de culoare închisă), încăperilor (colorat) şi pentru servirea mesei (alb).

- Personalul blocului alimentar trebuie să dispună de 2 echipamente: unul de culoare întunecată pentru prelucrarea materiei prime, iar altul alb pentru prepararea bucatelor şi semifabricatelor. Înainte de a intra în grupul sanitar se scoate halatul, iar după aceasta mîinile se spală cu săpun. Bucătarilor li se interzice de a purta bijuterii (inele, cercei, brăţări).

- Bucătarii zilnic sunt examinaţi de către lucrătorul medical la prezenţa leziunilor, plăgilor şi bolilor purulente a mîinilor, inclusiv depistarea infecţiilor virale acute ale organelor respiratorii superioare şi examinarea faringelui, rezultatele fiind înregistrate în registrul „Sănătatea”.

- Personalul instituţiilor de educaţie timpurie trebuie să urmeze practici adecvate pentru spălarea mîinilor.

- Mîinile sunt spălate:

a) dupa folosirea veceului, schimbarea scutecelor sau asistarea unui copil la  toaleta;

b) după manipularea cu vase murdare, ţesuturi murdare, scutece murdare sau alte rufe murdare;

c) imediat după sosirea la locul de muncă;

d) înainte de  manipularea produselor alimente sau ustensilelor;

e) atunci când mîinile sunt contaminate cu lichide biologice, cum ar fi după strănut, tuse, sau suflarea nasului;

f), înainte şi după administrarea de medicamente de prim ajutor;

g) după activităţi de curăţenie;

h) la necesitate (când mîinile sunt murdare).

- Personalul implicat în activităţile de educare şi îngrijire a copiilor trebuie să fie în stare bună de sănătate şi să nu fie sursă de boli transmisibile.

- Personalul instituţiilor de educaţie timpurie este supus examenului medical şi instruirii igienice obligatorii în conformitate cu prevederile actelor normative sanitare în vigoare aprobate de Ministerul Sănătăţii.

- Personalul instituţiilor de educaţie timpurie dispune de fişă medicală individuală în care se înregistrează rezultatele examenelor medicale şi cele de laborator. Personalul care nu a susţinut examenul medical şi instruirea igienică nu se admite la lucru.

- La cererea persoanei sau persoanelor care supraveghează activitatea instituţiei, personalul angajat în instituţiile de educaţie timpurie trebuie să demonstreze cunoştinţe referitoare la prevenirea bolilor transmisibile şi anume:

a) Unde şi cînd este necesar spălarea mîinilor;

b) În ce cazuri personalul nu este admis la educarea şi îngrijirea copiilor;

c) În ce cazuri persoana nu este admisă la manipularea şi prepararea bucatelor;

d) Metodele de igienizare şi dezinfectare a suprafeţelor şi jucăriilor;

e) Metode de prelucrare a veselei de bucătărie etc.

- Gestionarii instituţiilor de educaţie timpurie trebuie să întreprindă măsuri de neadmitere a fumatul pe teritoriul instituţiilor atît de către personal, cît şi de vizitatori.

Capitolul XII

Obligaţiunile lucrătorilor medicali

- Pentru promovarea şi menţinerea stării de sănătate a copiilor precum şi a persoanelor adulte din instituţiile de educaţie timpurie se impun următoarele obligaţiuni:

a) Formarea si fixarea deprinderilor de igienă la copii asigurându-se materialele necesare pentru igiena individuală a acestora;

b) Controlul periodic al igienei individuale la copii, a stării de curăţenie a îmbrăcămintei si a lenjeriei de pat;

c) Interzicerea utilizării pentru alte activităţi, a personalului care lucrează în blocul alimentar sau care manipulează alimentele;

d) Asigurarea activitătii educativ-sanitare;

e) Examinarea copiilor la pediculoză o dată pe săptămână şi la solicitarea educatorului;

f) Monitorizarea stării de sănătate şi aprecierea nivelului de dezvoltare fizică a copiilor, neuromotorie şi psihică, îndeosebi a celor ce suferă de diferite maladii;

g) Organizarea şi participarea la examenele medicale profilactice (screning-teste);

h) Repartizarea copiilor în grupe de sănătate şi de educaţie fizică conform recomandărilor medicului;

i) Informarea administraţiei instituţiei despre starea de sănătate şi măsurile profilactice pentru copiii ce suferă de diferite maladii şi dereglări ale stării de sănătate;

j) Informarea instituţiilor medico-sanitare teritoriale şi Centrelor de Sănătate Publică teritoriale despre cazurile suspecte de boală transmisibilă în termen  de 2 ore de la depistare si a oricăror cazuri de îmbolnăvire acută provocată de consumul sau de inhalarea substanţelor toxice, precum si a cazurilor suspecte de toxiinfecţii alimentare;

k) Organizarea şi realizarea măsurilor sanitare, inclusiv de dehelmentizare, potrivit recomandărilor medicului;

l) Organizarea măsurilor de întremare, controlînd (o dată în lună) respectarea regimului zilei şi a cerinţelor faţă de organizarea activităţilor de educaţie fizică, întocmind graficul dezvoltării fiziologice şi cotei motorice;

m) Efectuarea şi controlul îndeplinirii măsurilor de profilaxie a intoxicaţiilor alimentare, bolilor diareice acute şi traumatismului;

n) Supravegherea organizării dezinfecţiei curente;

o) Verificarea condiţiilor şi termenelor de depozitare şi realizare a produselor alimentare, tehnologia pregătirii şi servirii bucatelor, monitorizarea colectării probelor diurne;

p) Supravegherea respectării normelor fiziologice de consum a produselor alimentare, ducând evidenţa listei de acumulare;

q) Îndeplinirea comenzilor pentru medicamente, preparate bacteriene, dezinfectante, aparataj medical şi evidenţa bazei materiale a punctului medical. Lista echipamentului medical şi medicamentelor pentru punctul medical din instituţiile de educaţie timpurie este menţionată în anexa 18;

r) Consultă educatorii în problema ţinutei corecte a copiilor în timpul activităţilor;

s) Întocmeşte informaţia cu privire la asistenţa medico-sanitară a copiilor (anexa 19) şi o prezintă în adresa Centrelor de Sănătate Publică teritoriale anual până la 10.01;

t) Să îndeplinească toate însărcinările medicului;

u) Îndeplineşte documentaţia medicală (anexa 20).

292. Drepturile şi obligaţiunile de bază a lucrătorului medical corespund  prevederilor Legii nr. 264 din 27 octombrie 2005 „Cu privire la exercitarea profesiunii de medic”.

Anexa 1

la Regulamentul sanitar  pentru instituţiile                              de educaţie timpurie

Nivelul zgomotului pe teritoriul instituţiilor de educaţie timpurie

| Nivelul de presiune sonoră (nivelul echivalent de presiune sonoră), L, dB, în benzile de frecvenţă de octavă cu media geometrică a frecvenţilor Hz |  |  |  |  |  |  |  |  | Nivelul sonor LA | Nivelul sonor maximal al sunetului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 55 | 70 |
| 90 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 44 |  |  |

Anexa 2

la Regulamentul sanitar pentru instituţiile

de educaţie timpurie

Componenţa şi suprafaţa încăperilor medicale în instituţiile de educaţie timpurie

| Denumirea încăperilor | Suprafaţa încăperilor, m2 / locuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 95 | 140 |  |  | 190 |  | 230 | 330 |
| Cabinet medical | 6 | 8 |  | 8 | 8 |  | 10 |  | 10 |
| Sala de proceduri |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |
| Izolator:* Sală de primire | 2 | 2 |  | 2 | 4 |  | 6 |  | 6 |
| Saloane** | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  | 12/6*2 |  | 12/6*2 |
| Grup sanitar | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 4 |  | 4 |
| Încăpere pentru prepararea substanţelor biodistructive |  | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |
| Total | 16 | 20 |  | 20 | 30 |  | 42 |  | 42 |

*Izolatorul se află la etajul I şi are ieşirea separată pe teren.

**Saloanele nu trebuie să fie comune.

Anexa  3

la Regulamentul sanitar  pentru instituţiile

de educaţie timpurie

Componenţa şi suprafaţa încăperilor din instituţia de educaţie timpurie

| Denumirea încăperilor | Suprafaţa, m2 pentru un copil |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Până la 3 ani | 3-7 ani |
| Vestiarul | 0,9 | 0,72 |
| Încăperi de grup | 4,3 | 4,0 |
| Grup sanitar | 0,8 | 0,65 |
| Bufetul | 0,15 | 0,15 |

Anexa  4

la Regulamentul sanitar pentru instituţiile de educaţie timpurie

Parametrii meselor şi scaunelor pentru copii în

instituţiile de educaţie timpurie

| Grupa de mobilă | Talia (înălţimea copilului ), cm | Înălţimea (cm) |  | Culoarea de marcare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | capacului mesei | scaunului (fundului până la duşumea) |  |
| 00 | până la 85 | 34,0 | 18,0 | - negru |
| 0 | 85-100 | 40,0 | 22,0 | alb |
| 1 | 100-115 | 46,0 | 26,0 | oranj |
| 2 | 115-130 | 52,0 | 30,0 | violet |
| 3 | 130- 145 | 58,0 | 34,0 | galben |
| 4 | 145-160 | 64,0 | 380 | verde |

Anexa  5

la Regulamentul sanitar pentru instituţiile

de educaţie timpurie

Dotarea şi amenajarea veceelor din grupe

Grupul sanitar pentru grupele antepreşcolare este amplasat într-o singură încăpere, unde se instalează:

a) 3 lavoare cu apă curgătoare caldă şi rece pentru copii;

b) 2 vase de closet cu capac, care se incorporează în podea;

c) 1 lavoar pentru personal;

d) şervete individuale sau de unică folosinţă;

e) o cadă;

f) poliţe pentru oale şi vas pentru prelucrarea lor;

g) oale (plastic sau emailate) pentru fiecare copil, marcate conform listei copiilor;

h) dulap pentru inventarul de dereticare.

Grupul sanitar pentru grupele preşcolare include:

a) 4 lavoare cu apă curgătoare caldă şi rece pentru copii;

b) 3-4 vase de closet cu capac, care se incorporează în podea şi sunt despărţite prin paravane incorporate în podea, sau pe piloni de protecţie, placate cu faianţă sau din metaloplastic cu uşi fără zăvoare;

c) 1 lavoar pentru personal;

d) şervete individuale sau de unică folosinţă;

e) o cadă.

Anexa 6

la Regulamentul sanitar  pentru instituţiile de educaţie timpurie

Dotarea şi amenajarea Centrului de resurse pentru educaţie incluzivă

Centrul de resurse pentru educaţia incluzivă este amplasat într-o singură încăpere, care se delimitează în arii de activitate sau cîteva încăperi în care se instalează:

- Aria pentru activităţi comune  - masă computer, masă de birou  (standard, dreptunghiulară, fără părţi), masă ocupaţii (format modular), dulap cu rafturi pentru jucării, cărţi,  dulap/rafturi pentru materiale metodice, scaun birou, scaune pentru copii, covor, tablă cu magnet, masă cu apă, masă cu nisip, unitate din lemn pentru jocuri;

- Aria psihologului/logopedului pentru activităţi individuale cu copiii - masă de birou  (standard, dreptunghiulară, fără părţi),  dulap/rafturi documentaţie, cărţi, materiale didactice etc.,  fotoliu capitonat, scaun de  birou, oglindă;

- Aria pentru  kinetoterapie  -  bare paralele mobile, suport metalic pentru bara de balet sau reeducare a mersului, camera Rocher, baston pentru gimnastică, minge din cauciuc cu ţepi, role din pvc din burete cu duritate mare, saltea pentru gimnastică pliabila în trei;

- Aria de dezvoltare senzorială - echipament de dezvoltare senzorială, covor, stimulare optică, etc.

- Grup sanitar – chiuvetă, cabină cu veceu.

Anexa 7

la Regulamentul sanitar  pentru instituţiile de educaţie timpurie

Regimul de temperatură a aerului în încăperile din instituţiile

de educaţie timpurie

| Nr. d/o | Încăperile | Temperatura, ºC |
| --- | --- | --- |
| 1. | - Filtru-vestiar | 210C - 220C |
| 2. | Sală de activităţi, jocuri şi mese | 180C -200C |
| 3. | Dormitor | 180C -20-0C |
| 4. | Grup sanitar | 190C -22ºC |
| 5. | Sala de sport şi muzicală | 180C -200C |
| 6. | Punctul medical | 220C -240C |
| 7. | Vestiarul bazinului de înot | 250C -270C |
| 8. | Încăperea bazinului de înot | 290C-300C |
| 9. | Galeriile încălzite | 150C -160C |

Anexa 8

la Regulamentul sanitar pentru instituţile de educaţie timpurie

Metode orientative pentru întreţinerea igienică a încăperilor în

instituţiile de educaţie timpurie

- Curăţenia constă în îndepărtarea microorganismelor de pe suprafeţe, obiecte sau tegumente, odată cu îndepărtarea prafului şi substanţelor organice. Curăţenia poate realiza o decontaminare de 95-98%.

Metode:

- 1. Spălarea

- cu apă caldă 35-400C (duritate scăzută - efect optim)

- se adaugă 1-2% săpun, detergenţi anionici, carbonat de sodiu.

- 2. Ştergerea umedă a suprafeţelor (pardoseală, mobilă)

- Condiţii de eficacitate:

- utilizarea ştergătoarelor curate

- umezirea cu soluţie detergentă a prosoapelor

- dezinfectarea, uscarea cârpelor şi recipientelor folosite.

- 3. Aspirarea

- cu aspiratoare umede care pot fi curăţate, dezinfectate şi menţinute uscate.

- 4 .Metode combinate: spălare + aspirare (mochete)

- 5. Alte metode: periatul umed, măturat sunt metode cu eficacitate scăzută

- curăţat + aerisire. În unele boli (rubeolă, varicelă, rujeolă) curăţenia este singura metodă de decontaminare necesară în focar.

Anexa 9

la Regulamentul sanitar pentru instituţiile

de educaţie timpurie

Lista utilajului pentru dotarea blocului alimentar

| Denumirea încăperii | Utilajul |
| --- | --- |
| Depozite (magazii, hambare) | Stelajuri, palete, dulapuri frigorifice (la necesitate) cu regim de funcţionare „+ 0-40C” şi „-180C” |
| Secţia de legume (prelucrarea preliminară a legumelor, inspectare,sortare) | Mese de lucru (nu mai puţin de 2 unităţi), utilaj de porţionare şi curăţare a legumelor, căzi pentru spălarea legumelor, chiuvetă pentru spălarea mîinilor. |
| Secţia de prelucrare preliminară carne/peşte | Mese de lucru (pentru porţionarea cărnii, peştelui)-nu mai puţin de 2 unităţi; cîntar de control; utilaj frigorifc cu spaţii de răcire, conform capacităţii produselor depozitate ce va permite respectarea principiului compatibilităţii şi prevenirea contaminării secundare; tocător; trunchi pentru tranşarea cărnii; 2 căzi; chiuvetă pentru spălarea mîinilor. |
| Secţia caldă | Mese de lucru (nu mai puţin de 2 unităţi pentru produse semipreparate/semiprocesate şi produse finite), utilaj tehnologic pentru tratarea termică a bucatelor(reşou, tigaie electrică, cuptor etc.), cîntar, chiuvetă pentru spălarea mîinilor. |
| Secţia rece | Mese de lucru (nu mai puţin de 2 unităţi), cîntar, unităţi frigorifice în cantităţi reieşind din cantitatea produselor şi asigurării posibilităţii respectării principiului compatibilităţii. |
| Spălătoria pentru vesela de bucătărie | Masă de lucru, 2 căzi, chiuvetă pentru spălarea mîinilor, stelajuri pentru vesela curată |
| Spălătoria utilajului returnabil | 2 căzi, stelajuri. |

Anexa  10

la Regulamentul sanitar  pentru instituţiile de educaţie timpurie

Sortimentul produselor alimentare de bază pentru organizarea alimentaţiei copiilor în instituţiile de educaţie timpurie

Carne şi produse din carne:

carne de vită de categoria I;

carne de viţel;

carne degrasată de porc şi oaie;

carne de pasăre refrigerată (găină, curcan);

carne de iepure.

Ouăle:

Ouăle de găină - numai fierte sau sub formă de omletă.

Laptele şi produsele lactate:

lapte cu grăsimea de 2,5%, 3,2%, pasteurizat sau sterilizat;

brînză de vaci cu grăsimea nu mai mult de 9% numai prelucrată termic;

caşcaval divers, fără piper (tare, semitare, moale);

smîntână cu grăsimea de 10%, 15%, numai după prelucrare termică;

produse lactate de producere industrială – lapte covăsit, vareneţ, bifidok, chefir, iaurturi, lapte acru;

frişcă.

Grăsimi alimentare:

unt cu grăsimea 72,5%, 82,5%;

ulei vegetal (de floarea soarelui, porumb, soie –numai rafinate, de raps, măsline) – pentru salate, vinegretă, felul II;

Produse de patiserie:

jemuri, dulceaţă cu concentraţia de zahăr ce depăşeşte 60%; miere (în dependenţă de toleranţa individuală)  – de fabricare industrial;

prăjituri, torte (din aluat nisipos şi pandeşpan, fără cremă).

Legume:

legume proaspete: cartofi, varză alba, varza roşie, conopidă, varză de Briuxelles, broccoli, varză de mare, morcov, sveclă, castraveţi, tomate, ardei dulci, vinete, bostănei, patisoni, ceapă (inclusiv verde), usturoi (în dependenţă de toleranţa individuală), pătrunjel, mărar, frunze de salată, măcriş, spanac, ţelină, ridiche, bostan, mazăre verde, pasta tomat, tomat-piure;

legume îngheţate rapid (semipreparate curaţate): cartofi, varză, conopidă, varză de Briuxelles, broccoli, varză de mare, morcov, sveclă, ardei dulci, bostănei, vinete, ceapă, şpinat, ţelină, bostan, mazăre verde, păstări.

Fructe:

mere, pere, banane, prune, piersici, caise, pomuşoare (cu excepţia căpşunei, inclusive îngheţate rapid);

citrice (portocale, mandarine, lămîe - în dependenţă de toleranţa individuală);

fructe tropice (mango, kivi, ananas, guava) - în dependenţă de toleranţa individuală);

fructe uscate.

Boboase:

mazăre, fasole, soie, linte.

Sucuri şi băuturi:

sucuri naturale autohtone şi de import, nectare de producere industrială (limpezite şi cu pulpă);

băuturi preparate industrial din fructe naturale;

băuturi vitaminizate preparate industrial fără conţinut de conservanţi şi aditivi alimentari artificiali;

cacao, ceai.

Conserve:

conserve din carne de vită (în mod de excepţie, în lipsa cărnii), pentru prepararea felului I numai după tratare termică;

somon, saira (pentru prepararea supelor);

compoturi, felii din fructe;

icre din vinete şi bostănel pentru alimentaţia copiilor;

mazăre verde numai după tratare termică;

porumb dulce numai după tratare termică;

păstări conservate numai după tratare termică;

tomate şi pepeni muraţi.

Pîîne:

pîine (de secară, de grîu, sau din amestec de făină, preponderent îmbogăţit);

crupe şi paste (fără restricţii).

Sare iodată

Anexa  11

la Regulamentul sanitar pentru instituţiile de educaţie timpurie

Produsele alimentare interzise pentru alimentaţia copiilor

Carne şi produse din carne:

carne de animale sălbatice (păsări);

materie primă din carne de pasăre cu conţinut de colagen;

carne de categoriile III şi IV;

carne cu conţinutul de oase, grăsime sau colagen mai mult de 20%;

subproduse, cu excepţia ficatului, limbii şi inimii;

mezeluri din sînge şi lebărvurşti;

carne de pasăre (neprelucrată);

carne de păsări înotătoare.

Bucate, preparate din carne de pasăre şi peşte:

tobă, bucate preparate din rămăşiţe de carne, diafragmă, rulade din ţesuturile moi din capete;

bucate, care nu au fost supuse prelucrării termice, cu excepţia scrumbiei, somon, păstrav.

Conserve:

conserve cu semne de deermetizare, bombate, cu ambalajul ruginit sau deformat, fără etichete.

Grăsimi culinare:

grăsimi culinare, grăsime de porc sau oaie, margarină ;

unt cu grăsimea mai joasă de 72%;

bucate şi produse culinare prăjite în grăsimi (în fritură), cipsuri.

Lapte şi produse lactate:

lapte şi produse lactate din gospodării nevaforabile epidemiologic;

lapte nepasteurizat;

produse lactate, brînzică preparată cu grăsimi vegetale;

îngheţată;

brînză din lapte nepasteurizat;

smîntînă neambalată fără prelucrare termică;

lapte acru preparat în condiţii casnice.

Ouăle:

oăle de păsări înotătoare;

oăle cu coaja murdară, cu o gradaţie neuniformă şi sparte;

oăle din gospodării nevaforabile la salmoneloză.

Produsele de patiserie:

produsele de patiserie cu cremă (prăjituri, torte) şi creme;

zefir, bezele, marmeladă;

ciocolată, bomboane de ciocolată;

galete, biscuiţi, krekere, napolitane, turte dulci, keksuri.

Alte produse:

orice produse culinare şi bucate preparate în condiţii casnice (nu industriale) şi aduse de la domiciliu (inclusiv, pentru organizarea sărbătorilor şi zilelor onomastice);

felurile I şi II de bucate preparate în baza concentratelor alimentare de preparare rapidă;

crupele, făina, fructele uscate şi alte produse alimentare impurificate cu impurităţi, produsele infestate cu dăunători de ambar;

ciupercile şi bucatele preparate din ele;

băuturile carbogazoase şi cvasul;

oţetul, muştarul, hreanul, ardeiul iute şi alte condimente picante, care conţin aceste produse, inclusiv sosurile iuţi, ketcipul, maioneza, şi sosurile din maioneză;

fructele şi legumele marinade (castraveţi, tomate, prune, mere) preparate cu folosirea oţetului, care nu au fost prelucrate termic înainte de distribuire;

cafeaua solubilă şi naturală;

sîmburi de caise şi arahis;

caramele, inclusiv acadele;

produse alimentare, inclusiv produse de patiserie, cu conţinut de alcool;

cumîs şi alte produse lactate cu conţinut de etanol  (mai mult de 0,5%).

Anexa  12

la Regulamentul sanitar pentru instituţiile

de educaţie timpurie

Fişa tehnologică

(MODEL)

Fişa tehnologică nr._________________

Denumirea articolului:_______________

Numărul recetei:____________________

Denumirea catalogului de recete:_______________________________________

| Denumirea materiei prime | Cantitatea de materie primă şi semifabricate utilizate |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pentru o porţie |  |
|  | Brut, gr. | Net, gr. |
| Cantitatea produsului finit |  |  |

Componenţa chimică a articolului:

| Valoarea nutritivă |  |  |  | Vit.„C”,mg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proteine, gr. | Lipide, gr. | Glucide, gr. | Valoarea energetică, Kcal. |  |

Procesul tehnologic__________________________________________________

Anexa 13

la Regulamentul sanitar pentru instituţiile

de educaţie timpurie

Registrul de triaj a articolelor culinare finite

(model)

| Data,ora preparării | Timpul de triaj | Denumirea felului de bucate, produsului culinar | Aprecierea organoleptică şi calitatea prelucrării termice a produsului | Timpul finalizării procesului tehnologic | Semnătura grupei de triaj | Notă* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

*Notă: se indică cazurile de interzicere a realizării produselor culinare gata.

Registrul de triaj a produselor uşor alterabile

(model)

| Data, ora achiziţionării produselor alimentare şi materiei prime | Denumirea produselor alimentare | Cantitatea produselor alimentare şi materiei prime achiziţionate (kg,litri,bucăţi) | Numărul facturii de achiziţii | Condiţiile de păstrare şi termenul de valabilitate(după indicaţiile producătorului) | Data şi ora utilizării de facto a produselor alimentare şi materiei prime | Semnătura persoanei responsabile | Notă* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

*Notă: se indică cazurile de rebutare, returnare a produselor şi altele.

Registrul de evidenţă a regimului de temperatură în utilajul frigorific

(model)

| Nr. d/o | Denumirea unităţii frigorifice | Luna/ziua (t0C) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

REGISTRUL  SĂNĂTĂŢII  (model)

| Nr. d/o | Numele, prenumele angajatului * | Funcţia | Luna/zile ** |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ... |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Remarcă:

- * Lista lucrătorilor, menţionaţi în registrul la ziua evaluării corespunde  numărului de lucrători în schimb din ziua respectivă;

- ** indicaţii convenţionale;

- S – sănătos;

- EL – eliberat din lucru;

- Zl – zi liberă;

- B/B – buletin de boală.

Anexa  14

la Regulamentul sanitar pentru instituţiile

de educaţie timpurie

MENIU MODEL

| Denumirea mesei | Denumirea bucatelor | Gramajul bucatelor | Subtanţele nutritive, (g) |  |  | Valoarea energetică (kcal) | Vitamina C | Numărul recetei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | proteine | grăsimi | glucide |  |  |  |
| Ziua 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dejun: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| prînz: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total prima zi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ziua 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dejun: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| prînz: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total ziua 2, etc,. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total pe întreaga perioadă |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicatorii medii pe întreaga perioadă |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conţinutul de proteine, lipide şi glucide din meniu în % faţă de calorajul perioadei respective |  |  |  |  |  |  |  |  |

Anexa 15

la Regulamentul sanitar pentru instituţiile

de educaţie timpurie

Normele nictemerale de produse recomandate pentru alimentaţia copiilor în instituţiile de educaţie timpurie (g, ml, pentru un copil/zi)

| Denumirea produselor alimentare sau grupa produselor alimentare | Cantitatea produselor în dependenţă de vârsta copiilor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | în g, ml, brutt |  | în g, ml, nett |  |
|  | pînă la 3 ani | 3-7 ani | pînă la 3 ani | 3-7 ani |
| Lapte şi produse lactate cu grăsimea ≥2,5% | 390 | 450 | 390 | 450 |
| Brînză şi produse din brânză cu grăsimea ≥5,0% | 30 | 40 | 30 | 40 |
| Smîntînă cu grăsimea ≤15% | 9 | 11 | 9 | 11 |
| Caşcaval | 4,3 | 6,4 | 4,3 | 6 |
| Carne (fără coaste/ pe coaste) | 55/68 | 60,5/75 | 50 | 55 |
| Carne de pasăre (pui de cat.1 eviscerat/ pui de cat.1 broiler/ curcă de cat.1 eviscerată) | 23/23/22 | 27/27/26 | 20 | 24 |
| Peşte (fileu), inclusiv fileu slabsărat, cu conţinut redus de sare | 34 | 39 | 32 | 37 |
| Ouă de găini de consum | 0,5 buc. | 0,6 buc. | 20 | 24 |
| Cartofi: de la 01.09 până la 31.10 | 160 | 187 | 120 | 140 |
| de la 31.10 până la 31.12 | 172 | 200 | 120 | 140 |
| de la 31.10 până la 28.02 | 185 | 215 | 120 | 140 |
| de la 29.02 până la 01.09 | 200 | 234 | 120 | 140 |
| Legume, verdeţuri | 256 | 325 | 205 | 260 |
| Fructe proaspete | 108 | 114 | 95 | 100 |
| Fructe uscate | 9 | 11 | 9 | 11 |
| Sucuri (din fructe/legume) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Băuturi vitaminizate | - | 50 | - | 50 |
| Pîine din secară (secară-grâu) | 40 | 50 | 40 | 50 |
| Pîine din grâu | 60 | 80 | 60 | 80 |
| Crupe, boboase | 30 | 43 | 30 | 43 |
| Paste | 8 | 12 | 8 | 12 |
| Făină de grâu | 25 | 28 | 25 | 29 |
| Unt de vaci | 18 | 21 | 18 | 21 |
| Untdelemn | 9 | 11 | 9 | 11 |
| Produse de patiserie (fără cremă) | 7 | 10 | 7 | 10 |
| Ceai, inclusiv fitoceai | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
| Cacao-praf | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
| Zahăr | 37 | 47 | 37 | 47 |
| Drojdii | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
| Făină din cartofi (amidon) | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Sare iodată | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Componenţa chimică (fără calcurile prelucrării termice) |  |  |  |  |
| Proteine, g |  |  | 59 | 73 |
| Lipide, g |  |  | 56 | 69 |
| Glucide, g |  |  | 215 | 275 |
| Valoarea energetică, kcal. |  |  | 1560 | 1963 |

Remarcă:

1. la perfectarea meniului se admit abateri de la normele de alimentaţie recomandate, în proporţie de ±5%;

2. în cazul utilizării altei materii prime, este necesar de efectuat recalcularea. Cantitatea brută poate fi schimbată în dependenţă de calitatea materiei prime şi anotimpul anului. La perfectarea meniului este necesar de asigurat îndeplinirea normelor naturale în corespundere cu datele indicate în coloniţa nett;

3. cota produselor lactate poate constitui 135-150 ml pentru copiii cu vârsta de 1-3 ani şi 150-180ml pentru copiii cu vîrsta 3-7 ani;

4. % deşeurilor de luat în consideraţie numai  la utilzarea brînzei în pregătirea bucatelor;

5.  în cazul înlocuirii cărnei de bovină cu alte tipuri de materie primă (carne), permise pentru alimentaţia copiilor în instituţia de educaţie timpurie, primirii noilor tipuri de produse alimentare, inclusiv de import, sau în cazul asigurării cu materie primă nestandartă, normele de pierderi la prelucrarea tehnologică pot fi calculate de sinestătător de către instituţia de educaţie timpurie;

6. Cantitatea băuturii vitaminizate  trebuie să asigure nu mai mult de 15% din  necesitatea nictemerală  a copiilor în vitamine şi poate fi schimbată în dependenţă de componenţa băuturii;

7.  La pregătirea bucatelor şi băuturilor; în cazul utilizării produselor pregătite industrial, care conţin zahăr (lapte condensat, jeleu din fructe etc,.) cantitatea de  zahăr este  redusă în dependenţă de cantitatea inclusă în componenţa bucatelor  utilizate;

8. Se permit abateri la componenţa chimică la produsele recomandate ±10%;

La utilizarea în alimentaţia copiilor a bucatelor şi semifabricatelor preparate industrial, cu o componenţă complicată,  ingredientele incluse în componenţa lor se calculează în baza datelor prezentate de producător pe ambalaje (în baza DNT, recepturilor, calculelor, sau datelor de laborator).

Anexa 16

la Regulamentul sanitar pentru instituţiile de educaţie timpurie

Tabelul   substituirii  produselor după conţinutul de proteine şi glucide

| Denumirea produselor | Cantitatea (net, g) | Componenţa chimică |  |  | Adăugarea/ excluderea din raţia alimentară nictemerală |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | proteine, g | lipide, g | Glucide, g |  |
|  | Înlocuirea pîinii ( pe proteine şi glucide) |  |  |  |  |
| Pîine din grîu | 100 | 7.6 | 0,9 | 49,7 |  |
| Pîine din secară | 150 | 8,3 | 1,5 | 48,1 |  |
| Pîine din grîu, categoria 1 | 70 | 7,4 | 0,8 | 48,2 |  |
| Paste | 70 | 7,5 | 0,9 | 48,7 |  |
| Terci de griş | 70 | 7,9 | 0,5 | 50,1 |  |
|  | Înlocuirea cartofului (pe glucide) |  |  |  |  |
| Cartofi | 100 | 2,0 | 0,4 | 17,3 |  |
| Sfeclă | 190 | 2,9 | - | 17,3 |  |
| Morcov | 240 | 3,1 | 0,2 | 17,0 |  |
| Varză | 370 | 6,7 | 0,4 | 17.4 |  |
| Paste | 25 | 2,7 | 0,3 | 17,4 |  |
| Terci de griş | 25 | 2,8 | 0,2 | 17,9 |  |
| Pîine din grîu | 35 | 2,7 | 0,3 | 17,4 |  |
| Pîine din secară | 55 | 3,1 | 0,6 | 17,6 |  |
|  | Înlocuirea merelor proaspete (pe glucide) |  |  |  |  |
| Mere proaspete | 100 | 0,4 | - | 9,8 |  |
| Mere uscate | 15 | 0,5 | - | 9,7 |  |
| Caise uscate | 15 | 0,8 | - | 8,3 |  |
| Prune uscate | 15 | 0,3 | - | 8,7 |  |
|  | Înlocuirea laptelui (pe proteine) |  |  |  |  |
| Lapte | 100 | 2,8 | 3,2 | 4,7 |  |
| Brînză semigrasă | 20 | 3,3 | 1,8 | 0,3 |  |
| Caşcaval | 10 | 2,7 | 2,7 | - |  |
| Bovină (cat.1) | 15 | 2,8 | 2,1 | - |  |
| Bovină (cat.2) | 15 | 3,0 | 1,2 | - |  |
| Peşte (fileu) | 20 | 3,2 | 0,1 | - |  |
|  | Înlocuirea cărnii ( pe proteine) |  |  |  |  |
| Bovină (cat.1) | 100 | 18,6 | 14,0 | - |  |
| Bovină (cat.2) | 90 | 18,0 | 7,5 | - | Unt +6g |
| Brînză semigrasă | 110 | 18,3 | 9,9 | - | Unt +4g |
| Peşte (fileu) | 120 | 19,2 | 0,7 | - | Unt +13g |
| Ou | 145 | 18,4 | 16,7 | 1,0 |  |
|  | Înlocuirea peştelui ( pe proteine) |  |  |  |  |
| Peşte (fileu) | 100 | 16,0 | 0,6 | 1,3 |  |
| Bovină (cat.1) | 85 | 15,8 | 11,9 | - | Unt -11g |
| Bovină (cat.2) | 80 | 16,0 | 6,6 | - | Unt -6g |
| Brînză semigrasă | 100 | 16,7 | 9,0 | 1,3 | Unt - 8g |
| Ou | 125 | 15,9 | 14,4 | 0,9 | Unt -13g |
|  | Înlocuirea brînzei |  |  |  |  |
| Brînză semigrasă | 100 | 16,7 | 9,0 | 1,3 |  |
| Bovină (cat.1) | 90 | 16,7 | 12,6 | - | Unt -3g |
| Bovină (cat.2) | 85 | 17,0 | 7,5 | - |  |
| Peşte (fileu) | 100 | 16,0 | 0,6 | - | Unt + 9g |
| Ou | 130 | 16,5 | 15,0 | 0,9 | Unt -5g |
|  | Înlocuirea ouălelor ( pe proteine) |  |  |  |  |
| Ou 1 buc. | 40 | 5,1 | 4,6 | 0,3 |  |
| Brînză semigrasă | 30 | 5,0 | 2,7 | 0,4 |  |
| Caşcaval | 20 | 5,4 | 5,5 | - |  |
| Bovină (cat.1) | 30 | 5,6 | 4,2 | - |  |
| Bovină (cat.2) | 25 | 5,0 | 2,1 | - |  |
| Peşte (fileu) | 35 | 5,6 | 0,7 | - |  |

Anexa 17

la Regulamentul sanitar pentru instituţiile

de educaţie timpurie

Tabelul 1. Necesarul fiziologic în energie şi nutrienţi în funcţie

de grupele de vîrstă

| Nutrienţi | 1-2 ani | 2-3 ani | 3-7 ani |
| --- | --- | --- | --- |
| Energie (Kcal) | 1200 | 1400 | 1800 |
| Proteine (g) | 36 | 42 | 54 |
| Lipide (g) | 40 | 47 | 60 |
| Glucide (g) | 174 | 203 | 261 |

Tabelul 2. Volumul recomandat a unei porţii pentru copii, în gr.

(Model)

| Denumirea felului de bucate | Vîrsta, ani |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1,5 – 3 ani | 3 – 4 ani | 5 – 6 ani |
| Dejunul |  |  |  |
| Terci | 200 | 200 | 200 |
| Omletă sau bucate din carne | - | 50 | 50 |
| Băutură | 150 | 150 | 200 |
| Prînzul |  |  |  |
| Salată din legume fierte | 40 | 50 | 50 |
| Supă | 150 | 150 | 200 |
| Pîrjoale din carne, sufleu | 60 | 70 | 70 |
| Garnitură din legume sau terci | 100 | 110-130 | 130-150 |
| Compot sau suc | 100 | 150 | 150 |
| Gustarea |  |  |  |
| Chefir, lapte | 150 | 200 | 200 |
| Chifle | 45 | 50 | 60 |
| Fructe | 100 | 100 | 100 |
| Cina |  |  |  |
| Legume sau terci | 200 | 200 | 200 |
| Băutură (ceai) | 150 | 150 | 150 |

Anexa 18

la Regulamentul sanitar pentru instituţiile

de educaţie timpurie

Lista echipamentului medical şi medicamentelor pentru punctul medical din instituţia de educaţie timpurie

| Nr.d/o |  | Denumirea | Unităţi de măsură (bucăţi/cantitate) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  |
| A. Dispozitive medicale |  |  |  |  |
| 1. | Cîntar pentru persoane (medical, se recomandă electronic ) |  | 1 |  |
| 2. | Antropometru (pentru măsurarea staturii) |  | 1 |  |
| 3. | Plantograf |  | 1 |  |
| 4. | Dinamometru pentru copii (pentru forţa musculară) |  | 1 |  |
| 5. | Tensiometru (cu manşete pediatrice, mărimea 5,6,7) |  | 1 |  |
| 6. | Stetoscop |  | 1 |  |
| 7. | Cronometru (pentru monitorizarea frecvenţei respiratorii şi pulsului) |  | 1 |  |
| 8. | Spatule de unică folosinţă (complete a cîte 100 buc.) |  | 5 |  |
| 9. | Casoletă (s 20 cm) |  | 2 |  |
| 10. | Seringi de unică folosinţă cu ace: de 2 ml x 5 ml x 10 ml |  | 5 x 5 x 5 (la 500 copii) |  |
| 11. | Foarfece curb |  | 1 |  |
| 12. | Foarfece drept |  | 1 |  |
| 13. | Bisturiu |  | 1 |  |
| 14. | Pipete |  | 5 |  |
| 15. | Garou de cauciuc (pentru stoparea hemoragiilor) |  | 2 |  |
| 16. | Atelă pentru imobilizarea fracturilor (de dimensiuni diverse) |  | 3 |  |
| 17. | Pipă orofaringiană (pediatrice, mărimea 0,1,2,3) |  | 1 |  |
| 18. | Termofor (inclusiv cu apă în congelator) |  | 2 |  |
| 19. | Pungă de cauciuc (pentru gheaţă) |  | 1 |  |
| 20. | Pară pentru aspiraţie (aspirator electric se propune+ sonde de aspiraţie mărimea 6,8,10) |  | 1 |  |
| 21. | Termometru medical |  | 5 |  |
| 22. | Măsuţă pentru instrumente |  | 1 |  |
| 23. | Lămpă bactericidă |  | 1 |  |
| 24. | Trusa pentru colectarea probelor în caz de intoxicaţie alimentară |  | 1 |  |
| B. Mobilier, veselă, ustensile şi lenjerie |  |  |  |  |
| 1. | Birou |  | 1 |  |
| 2. | Scaune |  | 4 |  |
| 3. | Frigider |  | 1 |  |
| 4. | Dulap |  | 1 |  |
| 5. | Dulap cu uşi din sticlă (pentru medicamente şi instrumente) |  | 1 |  |
| 6. | Lampă de masă |  | 1 |  |
| 7. | Cuier |  | 1 |  |
| 8. | Canapea pentru consultaţii |  | 1 |  |
| 9. | Targă pentru evacuare |  | 1 |  |
| 10. | Pahar |  | 5 |  |
| 11. | Oliţă de noapte |  | 1 |  |
| 12. | Coş pentru gunoi cu capac pedala |  | 1 |  |
| 13. | Lighean |  | 1 |  |
| 14. | Vas emailat pentru apă (10 l) |  | 1 |  |
| 15. | Cearşaf de pat |  | 3 bucăţi |  |
| 16. | Prosop |  | 6 bucăţi |  |
| 17. | Halat alb |  | 3/persoană |  |
| C. Produse parafarmaceutice şi biodistructive |  |  |  |  |
| 1. | Produs biodistructiv |  |  |  |
| 2. | Feşi 5/8 |  | 5 bucăţi (la 500 copii) |  |
| 3. | Feşi 8/10 |  | 5 bucăţi (la 500 copii) |  |
| 4. | Vată |  | 500 gr (la 500 copii) |  |
| 5. | Pansamente sterile |  | 20 bucăţi |  |
| 6. | Leucoplast (2 cm şi 5 cm) |  | 3 bucăţi |  |
| 7. | Bicarbonat de sodiu 4% |  | 100 gr |  |
| 9. | Mănuşi chirurgicale |  | 10 perechi (la 500 copii) |  |
| D. Lista medicamentelor la 500 copii cantităţi variabile în funcţie de numărul de copii, dar nu mai puţin de 1 unitate pentru fiecare poziţie Denumirea Comună Internaţională |  |  |  |  |
|  |  | Dexametasonă, soluţie injectabilă 4mg/ml, 1 ml |  | 5 fiole |
|  |  | Difenhidramină (Dimedrol)*, soluţie injectabilă 1%, 1 ml |  | 5 fiole |
|  |  | Epinefrină, soluţie injectabilă 0,1%,0,18%-1ml |  | 10 fiole |
|  |  | Tub rectal Diazepam 5 mg, 10 mg sau/şi soluţie injectabilă (trusă anticonvulsivă) |  | Câte 2 unit.sau fiole |
|  |  | Sulfacetamidă (Sulfacil de sodiu)*, picături oftalmice, soluţie, 20%, 1 ml, 5 ml, 10 ml |  | 1 flacoane (tuburi picurătoare de polietilenă) |
|  |  | Iod, soluţie alcoolică 5%, 10 ml |  | 5 flacoane |
|  |  | Verde de briliant, soluţie alcoolică 2%, 10 ml |  | 5 flacoane |
|  |  | Alcool etilic, soluţie cutanată 70%, 100 ml |  | 5 flacoane |
|  |  | Drotaverină (No-Spa)*, comprimate 40 mg, № 20 |  | 1 x 20 |
|  |  | Metamizol (Analgin)*, comprimate 500 mg, № 10 |  | 5 x 10 |
|  |  | Paracetamol 250 mg, supozitorii nr. 10 |  | 5 x 10 |
|  |  | Paracetamol, comprimate 200 mg, № 10 |  | 5 x 10 |
|  |  | Cărbune activat, comprimate 250 mg, № 10 |  | 25 x 10 |
|  |  | Cloropiramină (Suprastin)*, 25 mg, comprimate №20 |  | 1 x 20 |
|  |  | Salbutamol, suspensie, 100 mcg/doză/200 doze |  | 1 flacoane |
|  |  | Rehydron – 18,9; Rehidrol – 20,9 etc. pulb./sol. orală |  | 2 x 10 |
|  |  | Hidroxid de amoniu, soluţie pentru uz extern 10% - 10 ml |  | 2 flacoane |
|  |  | Peroxid de hidrogen, soluţie cutanată 3% - 40 ml, 100 ml |  | 1 flacoane |
|  |  | Permanganat de potasiu, pulbere 3g |  | 1 x 5 |
|  |  | Tetraciclină, unguent 3%,12 g sau 15g |  | 1 tuburi |
| Notă:* medicamente pe piaţa farmaceutică din Republica Moldova cu denumire comercială. |  |  |  |  |

Anexa 19

la Regulamentul sanitar pentru instituţiile

de educaţie timpurie

Notă informativă

privind asistenţa medico-sanitară a copiilor în an.________________

în instituţia de educaţie timpurie _________________________________

(localitatea)

- Numărul de grupe__________Numărul de copii ___________________

- Imunizarea copiilor (se indică numărul de copii cărora li s-a efectuat vaccinarea completă.

| Nr. d/o | Specificare | Indicaţia imunizării | Au fost imunizaţi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Contra poliomielitei |  |  |
| 2. | Contra difteriei, tetanosului, tusei convulsive |  |  |
| 3. | Contra tuberculozei |  |  |
| 4. | Contra hepatitei virale B (HVB) |  |  |
| 5. | Contra rujeolei, oreionului şi rubeolei |  |  |
| 6. | Contra infecţiei rotavirale |  |  |

III. Starea de sănătate a copiilor

| Nr d/o | Indicatorii | Total | Inclusiv copii de pînă la 3 ani | Inclusiv copii de peste 3 ani |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11. | Numărul de copii încadraţi în grupele de sănătate: I |  |  |  |
|  | II |  |  |  |
|  | III |  |  |  |
|  | IV |  |  |  |
| 12. | Numărul de copii ce se îmbolnăvesc des de maladii acute ale sistemului respirator (inclusiv acutizarea celor cronice) (2 -3 ani – 6 şi mai multe ori, 4 ani – 5 ori, 5 -6 ani -4 ori) |  |  |  |
| 23. | Numărul de copii cu înălţimea: mică mare |  |  |  |
| 24. | Numărul de copii Cu deficit de masă de gradul I, II Cu surplus de masă de gradul I, II |  |  |  |
| 25. | Numărul de copii investigaţi la helminţi |  |  |  |
| 25.1 | Numărul de copii infectaţi |  |  |  |
| 25.2 | Din ei au primit tratament antihelmintic |  |  |  |
| 26. | Numărul de copii din grupa specială, inclusiv sunt antrenaţi în activităţi |  |  |  |
| 27. | Numărul total de copii |  |  |  |

- Supravegherea medico – sanitară:

- Se alimentează ___________copii, de 3 ori ________, de 4 ori _______, de 2 ori ________.

- Sunt aşezaţi la măsuţe (conform normelor sanitare)_______copii, din numărul total ________.

- Numărul încăperilor de grupă _________, săli de sport _________, inclusiv nu corespund nivelului de iluminare artificială _________, nu corespund normelor de temperatură a aerului __________.

4. Situaţia privind necesarul de produse alimentare pentru un copil  (gr / zi):

pîine: norma _______, efectiv _______, diferenţa _______, cota % ___________

crupe, paste făinoase, făină de grîu: norma _____, efectiv ____, cota %________

produse de patiserie: norma ____, efectiv ____, diferenţa ____, cota % ________

cartofi: norma _____, efectiv ______, diferenţa _____, cota % _______________

legume: norma _____, efectiv _____, diferenţa _____, cota % _______________

fructe proaspete: norma _____, efectiv _____, diferenţa ____, cota %__________

fructe uscate: norma _______, efectiv ______, diferenţa _____, cota %________

zahăr: norma ______, efectiv ______, diferenţa ______, cota %______________

ulei: norma ______, efectiv ________, diferenţa ________, cota %____________

unt: norma _________, efectiv ________, diferenţa _______, cota %__________

ouă: norma ________, efectiv _______, diferenţa ________, cota %___________

lapte: norma _______, efectiv _______, diferenţa ________, cota %___________

brînză, caşcaval: norma _____, efectiv _____, diferenţa _____, cota %________

carne: norma ______, efectiv _______, diferenţa ________, cota %___________

peşte: norma _______, efectiv ______, diferenţa _______, cota %____________

smîntînă: norma _______, efectiv ______, diferenţa ______, cota %__________

    - Funcţionarea ventilaţiei în cantină ______________, în spălătorie __________

specificare                                                                 specificare

6. Activităţi de educaţie sanitară:

  - Numărul de lecţii ______, convorbiri _______ organizate cu personalul _________, copii ________, au fost instruiţi pe program igienic ______________

  - Numărul de angajaţi conform statelor de funcţiuni _____, efectiv _________

- Suprafaţa cabinetului medical _______, înzestrarea cu utilaj medical, medicamente conform normelor _______________________________________

specificare

Personalul medical:

  - Se prevăd conform statelor ___________ (unităţi), încadraţi _____________

8.2.Vechimea în muncă __________ (ani ), inclusiv pe specialitate ___________

8.3. Perfecţionarea în medicina preşcolară _______________________________

( anul, luna, instituţia unde s-a organizat ciclul de perfecţionare)

Asistenta medicală________________

Directorul instituţiei de educaţie timpurie ______

Remarcă: Anual, către 02.02. nota informativă generalizată privind asistenţa medico-sanitara a copiilor din instituţiile de educaţie timpurie este prezentată de către Centrele de Sănătate Publică teritoriale Centrului Naţional de Sănătate Publică.

Anexa 20

la Regulamentul sanitar pentru instituţiile

de educaţie timpurie

Documentaţia medicală din instituţia de educaţie timpurie

- Fişa de evidenţă a vaccinărilor (f-063/e);

- Registrul de evidenţă a bolilor infecţioase (f-060/e);

3. Registrul de proceduri;

- Registrul de evidenţă a copiilor din grupe;

- Registrul privind efectuarea filtrului de dimineaţă;

- Registrul de evidenţă a examenului medical al personalului;

- Registrul de evidenţă a copiilor cu maladii cronice;

- Registrul „Sănătatea”;

- Registrul de evidenţă zilnică a temperaturii aerului din sălile de joc;

- Registrul produselor alimentare.