Lege  privind calitatea apei potabile

Parlamentul Republicii Moldova adoptă prezenta lege.

Capitolul 1.     Dispoziţii generale

Articolul 1. Obiectivul legii

Prezenta lege reglementează calitatea apei potabile, având ca obiectiv protecţia sănătăţii umane împotriva efectelor nefaste ale contaminării apei potabile prin asigurarea inofensivității și purității acesteia.

Articolul  2. Definiții

În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:

1. Prin apă potabilă se înţelege apa destinată consumului uman, după cum urmează:

a) orice tip de apă în stare naturală sau după tratare, folosită pentru băut, la prepararea hranei ori pentru alte scopuri casnice, indiferent de originea ei şi indiferent dacă este furnizată prin reţea de distribuţie, din sursă sau rezervor sau este distribuită în sticle ori în alte recipiente;

b) apa folosită în industria alimentară pentru fabricarea, procesarea, conservarea sau comercializarea produselor ori substanţelor destinate consumului uman, cu excepţia cazului în care Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare aprobă folosirea apei în scopuri tehnologice şi este demonstrat că apa utilizată nu afectează calitatea şi salubritatea produsului alimentar în forma lui finită.

c) apa provenită din surse locale, precum fântâni, izvoare etc., folosită pentru băut, prepararea hranei sau în alte scopuri casnice. Ministerul Sănătăţii poate face excepţie de la valorile parametrilor de calitate, dar fără să fie pusă în pericol sănătatea consumatorilor.

2. Prin sistem casnic de distribuție se înţelege totalitatea conductelor, garniturilor şi dispozitivelor instalate între robinete de apă utilizată în mod normal pentru consumul uman şi reţeaua de distribuţie exterioară, dar numai atunci când acestea nu intră în responsabilitatea furnizorului de apă, în calitatea sa de producător şi / sau distribuitor de apă, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Articolul 3. Exceptări

(1) Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică următoarelor tipuri de ape:

a) apelor naturale minerale, recunoscute ca atare de către autorităţile competente, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

b) apelor care au proprietăţi terapeutice, în sensul prevederilor stabilite prin lege, reglementări sau procedee administrative referitoare la produsele farmaceutice.

(2) Se exceptează de la prevederile prezentei legi:

a) apa destinată exclusiv utilizărilor în condiţii speciale, în cazul în care Ministerul Sănătăţii aprobă folosirea şi calitatea acesteia, şi care nu influenţează, direct sau indirect, sănătatea consumatorilor cărora le este destinată;

b) apa potabilă provenită de la producătorii de apă individuali, care furnizează mai puţin de 10 m3 în medie/zi sau care deserveşte mai puţin de 50 de persoane, cu excepţia cazului în care apa este produsă ca parte a unei activităţi comerciale sau publice.

(3) Pentru cazurile prevăzute la alin. (2) lit. b) Centrele teritoriale de sănătate publică vor informa populaţia în cauză despre aceste exceptări şi asupra oricărei măsuri ce poate fi luată în vederea protejării sănătăţii de efectele adverse rezultate din orice fel de contaminare a apei potabile. În situaţia în care se evidenţiază că prin calitatea ei o astfel de apă ar putea constitui un potenţial pericol pentru sănătate, populaţiei afectate i se vor face de îndată recomandările de rigoare, conform Regulamentului sanitar privind supravegherea şi monitorizarea calităţii apei potabile.

Capitolul 2.  Condiţii de calitate

Articolul 4. Obligații generale

(1) Apa potabilă trebuie să fie sanogenă şi curată, îndeplinind următoarele condiţii:

a) să fie lipsită de microorganisme, paraziţi sau substanţe care, prin număr sau concentraţie, constituie un pericol potenţial pentru sănătatea umană;

b) să întrunească cerinţele minime prevăzute în tabelele 1A, 1B şi 2 din anexa nr. 1;

c) să respecte prevederile art. 5 - 8 şi 10.

(2) Măsurile de aplicare a prezentei legi nu trebuie să conducă, direct sau indirect, la deteriorarea calităţii reale a apei potabile, care să afecteze sănătatea umană, ori la creşterea gradului de poluare a apelor utilizate pentru obţinerea apei potabile.

Articolul 5. Calitatea apei potabile

(1) Calitatea apei potabile destinate consumului uman trebuie să corespundă valorilor stabilite pentru parametrii prevăzuţi în anexa nr. 1. În privinţa parametrilor prevăzuţi în tabelul 3 din anexa nr. 1, valorile lor sunt stabilite în scopul evaluării calităţii apei potabile în programele de monitorizare şi în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 8.

(2) Ministerul Sănătăţii aprobă valori pentru parametrii suplimentari, care nu sunt incluşi în anexa nr. 1, acolo unde măsurile de protecţie a sănătăţii publice o impun. Valorile stabilite trebuie să respecte condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a).

Articolul 6. Punctul de conformitate

(1) Calitatea apei potabile este conformă în cazul când valorile stabilite pentru parametrii de calitate sunt în conformitate cu anexa nr. 1, în următoarele puncte de prelevare a probelor:

a) la robinetul consumatorului, la punctul de intrare în clădire şi la cişmelele stradale, în cazul apei potabile furnizate prin reţeaua de distribuţie;

b) la punctul de curgere a apei din rezervor/cisternă, în cazul apei potabile furnizate în acest mod;

c) în punctul în care apa se îmbuteliază în sticle sau alte recipient destinate comercializării, în cazul apei potabile îmbuteliate;

d) în punctul din care apa este preluată în procesul de producţie la întreprinderile alimentare.

(2) Dacă în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a) se constată că valorile parametrilor nu se încadrează în valorile stabilite pentru parametri, în conformitate cu anexa nr. 1, din cauza sistemului de distribuţie interioară sau a modului de întreţinere a acestuia se consideră că au fost îndeplinite obligaţiile ce revin producătorului, respectiv distribuitorului, cu excepţia situaţiei în care apa este furnizată direct publicului, iar producătorul, respectiv distribuitorul este responsabil şi de întreţinerea reţelelor interioare.

(3)   În cazul constatării situaţiei prevăzute la alin. (2), se va proceda astfel:

a) producătorii, respectiv distribuitorii de apă potabilă, notifică autorităţile administraţiei publice locale şi/sau proprietarii cu privire la măsurile adecvate de remediere şi întreţinere a reţelei sau a tehnicilor adecvate de tratare, ce trebuie luate în scopul de a reduce sau de a elimina riscul de neconformare la parametrii de calitate a apei potabile, simultan cu informarea Centrul teritorial de sănătate publică;

b) Centrele teritoriale de sănătate publică notifică consumatorii în cauză cu privire la măsurile suplimentare ce trebuie adoptate, dacă acestea se impun, pentru prevenirea îmbolnăvirilor.

Capitolul 3.     Supraveghere şi monitorizare

Articolul 7. Controlul calității apei potabile

(1) Monitorizarea calităţii apei potabile se asigură de către producător, distribuitor şi de Centrul teritorial de sănătate publică.

a) Producătorii şi distribuitorii de apă potabilă asigură conformarea la parametrii de calitate şi finanţarea monitorizării de audit şi de control a calităţii apei potabile.

b) Centrul teritorial de sănătate publică asigură supravegherea şi controlul monitorizării calităţii apei potabile în scopul verificării faptului, dacă apa distribuită consumatorului se conformează la cerinţele de calitate şi nu creează riscuri pentru sănătatea publică.

(2) Ministerul Sănătăţii va elabora, în termen de 3 luni de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial, Regulamentul sanitar privind supravegherea şi monitorizarea calităţii apei potabile, conform cerinţelor minime din anexa nr. 2.

(3) Producătorii, distribuitorii sau utilizatorii de apă potabilă, prin sistem public colectiv ori individual, prin îmbuteliere în sticle sau alte recipiente, pentru industria alimentară, vor asigura monitorizarea curentă, de control al apei potabile, conform unui program care trebuie să cuprindă obligator controlul eficienţei tehnologiei de tratare, îndeosebi a dezinfecţiei, şi al calităţii apei potabile produse, distribuite şi utilizate.

(4) Procedurile pentru monitorizarea prevăzută la alin. (3) vor fi stabilite în conformitate cu Regulamentul sanitar privind supravegherea şi monitorizarea calităţii apei potabile, iar programul de monitorizare trebuie să fie avizat de către Centrul teritorial de sănătate publică.

(5) Laboratoarele care efectuează monitorizarea apei potabile vor respecta specificaţiile prevăzute în anexa nr. 3, referitoare la modul de analiză a parametrilor stabiliţi. Aceste laboratoare trebuie să fie acreditate de către Ministerul Sănătăţii, care public annual pe pagina web oficială lista laboratoarelor acreditate, care efectuează monitorizarea calităţii apei.

(6) Se pot utiliza şi alte metode de analiză în afara celor prevăzute în anexa nr.3, dacă se probează că rezultatele obţinute sunt comparabile. Laboratoarele care au recurs la metode alternative vor prezenta toate informaţiile de validare a acestora, conform anexei nr. 3.

(7) Centrul național de sănătate publică sau Centrele teritoriale de sănătate publică sunt în drep să decidă efectuarea unei monitorizări suplimentare dacă există dovezi care atestă prezenţa în apă a unor substanţe sau microorganisme, care nu au fost stabilite ca parametri conform art.5 cu referinţă la anexa nr. 1 şi care pot constitui un pericol potenţial pentru sănătatea umană. Monitorizarea suplimentară se realizează individualizat pentru fiecare substanţă sau microorganism în cauză.

Articolul 8. Remedierea cazurilor de neconformitate a calității apei potabile

(1) Neîncadrarea în valorile stabilite pentru parametrii prevăzuţi în art.5 cu referinţă la anexa nr.1 este analizată imediat de către Centrul teritorial de sănătate publică care efectuează inspecţia şi controlul calităţii apei potabile, precum şi de către producătorii, distribuitorii şi utilizatorii implicaţi, în scopul identificării cauzei.

(2) Dacă prin toate măsurile luate pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) apa potabilă nu întruneşte valorile stabilite pentru parametri în conformitate cu anexa nr.1, se aplică prevederile art.6 alin. (2), iar Centrul teritorial de sănătate publică dispune luarea de urgenţă a măsurilor de remediere necesare restabilirii calităţii apei. Se va da prioritate acţiunilor corective pentru parametrii a căror depăşire reprezintă un pericol pentru sănătatea umană.

(3) Centrul teritorial de sănătate publică dispune interzicerea sau restricţionarea utilizării apei potabile, fie că s-au înregistrat sau nu neconformităţi faţă de valorile parametrilor, dacă apa potabilă constituie un pericol pentru sănătatea umană şi verifică dacă au fost luate toate măsurile necesare pentru protejarea sănătăţii umane. În astfel de cazuri consumatorii trebuie să fie informaţi de îndată şi primesc toate recomandările ce se impun.

(4) Centrul teritorial de sănătate publică, împreună cu alte instituţii şi servicii publice competente vor decide ce tip de măsură dintre cele prevăzute la alin. (3) se aplică, ţinând seama de riscurile pentru sănătatea populaţiei generate de întreruperea aprovizionării cu apă potabilă sau de restricţii în utilizarea acesteia.

(5) În cazul neconformităţii cu valorile parametrilor sau cu specificaţiile prevăzute în tabelul 3 din anexa nr.1, Centrul teritorial de sănătate publică analizează dacă această neconformitate reprezintă un risc pentru sănătatea populaţiei şi va dispune măsurile de remediere necesare pentru restabilirea calităţii apei în scopul protejării sănătăţii.

(6) În orice situaţie în care sunt luate măsuri de remediere, Centrul teritorial de sănătate publică dispune informarea consumatorilor, cu excepţia cazurilor în care consideră că nerespectarea parametrului valoric este nesemnificativă.

Articolul 9. Derogări

(1) Ministerul Sănătăţii va aproba, la solicitarea Centrelor teritorialede sănătate publică, derogări pe o perioadă determinată de la valorile parametrilor stabiliţi în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) sau cu tabelul nr. 2 din anexa nr. 1 până la o valoare ce va fi stabilită şi aprobată de către Ministerul Sănătăţii, luându-se în considerare riscul pentru sănătate şi alternativele de aprovizionare cu apă potabilă a populaţiei din zona respectivă. Derogările vor fi limitate la o perioadă cât mai scurtă şi nu vor depăşi o durată de 3 ani. În situaţia în care Centrul teritorial de sănătate publică solicită prelungirea derogării, se va înainta Ministerului Sănătăţii analiza situaţiei şi motivarea solicitării de obţinere a celei de-a doua derogări. Pentru o a doua derogare nu se va depăşi termenul de 3 ani.

(2) În cazuri excepţionale Ministerul Sănătăţii poate aproba o a treia derogare pentru o perioadă care, de asemenea, nu va depăşi 3 ani. Decizia pentru o astfel de cerere va fi luată de către Ministerul Sănătăţii, în termen de 3 luni de la depunerea solicitării.

(3) Pentru orice derogare acordată în conformitate cu alin. (1) şi (2) trebuie specificate următoarele:

a) motivele derogării;

b) parametrul în cauză, rezultatele relevante ale monitorizării anterioare şi valoarea maximă permisă prin derogare;

c) zona geografică, cantitatea de apă furnizată zilnic, mărimea populaţiei afectate şi eventualele consecinţe asupra întreprinderilor producătoare de alimente;

d) schema de monitorizare adecvată cu creşterea frecvenţei de monitorizare la necesitate;

e) un rezumat al planului măsurilor de remediere necesare, ce va include un calendar al activităţilor şi o estimare a costului de evaluare a situaţiei;

f) durata derogării.

(4) Prevederile alin. (3) nu se aplică dacă Centrul teritorial de sănătate publică consideră, că nerespectarea valorii parametrilor nu prezintă risc pentru sănătate şi dacă măsurile luate în conformitate cu art. 8 alin. (2) sunt suficiente pentru remedierea deficienţei în termen de 30 de zile. În această situaţie Ministerul Sănătăţii stabileşte numai o valoare maxim admisă a parametrilor în cauză şi durata necesară pentru remedierea deficienţei.

(5) Prevederile alin. (4) nu se mai aplică dacă într-un sistem de aprovizionare cu apă potabilă se constată pentru un parametru o valoare necorespunzătoare valorii stabilite pentru acel parametru o perioadă mai mare de 30 de zile consecutive în ultimele 12 luni.

(6) Centrele teritoriale de sănătate publică şi autorităţile administraţiei publice locale din teritoriul pentru care s-a recurs la derogările prevăzute în acest articol vor informa populaţia afectată despre aceste derogări şi despre condiţiile de gestionare a acestora, în termen de 48 de ore de la confirmare. Centrul teritorial de sănătate publică împreună cu autorităţile administraţiei publice locale vor asigura acordarea de asistenţă grupurilor de populaţie vulnerabile, pentru care derogarea implică un risc special. Aceste obligaţii nu se vor aplica în cazurile prevăzute la alin. (4), cu excepţia situaţiilor în care autorităţile implicate decid contrariul.

(7) Centrul național de sănătate publică, cu excepţia derogărilor prevăzute la alin. (4), va informa Ministerul Sănătăţii în termen de 60 de zile, asupra oricărei derogări referitoare la un sistem de aprovizionare cu apă potabilă care furnizează mai mult de 1.000 m3 în medie/zi sau aprovizionează mai mult de 5.000 de persoane, inclusiv cu privire la specificaţiile prevăzute la alin. (3).

(8) Prevederile alin. (1) - (7) nu se aplică apei potabile îmbuteliate în sticle sau în alte recipiente.

Articolul 10. Asigurarea calității tratării apei, echipamentelor, substanţelor şi materialelor care vin în contact cu apa potabilă

(1) Nici o substanţă sau material utilizat în instalaţiile de producere, distribuţie, îmbuteliere, transport sau stocare a apei potabile nu trebuie să se regăsească în concentraţii mai mari decât este necesar scopului pentru care a fost utilizat şi nu trebuie să lase în apa potabilă, direct sau indirect, compuşi ori impurităţi care să diminueze protecţia sănătăţii.

(2) Ministerul Sănătăţii va elabora, în termen de 1 an de la data întrării în vigoare a prezentei legi, Regulamentul sanitar privind testarea materialelor şi substanţelor care vin în contact cu apa potabilă.

(3) Ministerul Sănătăţii va elabora în termen de 6 luni de la data întrării în vigoare a prezentei legi, procedura de autorizare sanitară a instalaţiilor de îmbuteliere a apei potabile în sticle sau alte recipiente.

(4) Punerea în consum a apei potabile îmbuteliate în sticle sau în alte recipiente se face cu respectarea prevederilor legale privind ambalarea şi etichetarea produselor alimentare.

Capitolul  4.     Informarea

Articolul 11.Informarea şi raportarea privind calitatea apei potabile

(1) Centrul teritorial de sănătate publică trebuie să asigure disponibilitatea informaţiei în ceea ce priveşte calitatea apei potabile, avizarea consumatorilor despre posibilele efecte asupra sănătăţii şi despre măsurile de remediere luate sau care se impun a fi luate de către autorităţile competente ori de către consumatorii în cauză. Informaţia trebuie să fie corectă, clară, furnizată la timp şi actualizată.

(2) În scopul informării consumatorilor Ministerul Sănătăţii, prin intermediul Centrului Naţional de Sănătate Publică, întocmeşte şi publică, o dată la 3 ani, Raportul naţional privind calitatea apei potabile, care va conține informaţia conform programelor de monitorizare şi va cuprinde cel puţin:

a) sistemele de aprovizionare cu apă potabilă, care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 200 m3/zi sau care deservesc mai mult de 2.000 de persoane;

b) situaţia pe o perioadă de 3 ani consecutivi, publicarea efectuându-se I trimestru al celui de-al patrulea an;

c) informaţiile minime cuprinse în raport trebuie să includă cel puţin aspectele la care se referă art. 3 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 8 şi art. 9 alin. (6) şi (7).

(3) Informaţiile necesare pentru întocmirea Raportului naţional asupra calităţii apei potabile vor fi raportate Centrul Naţional de Sănătate Publică, conform Regulamentului sanitar privind supravegherea şi monitorizarea calităţii apei potabile.

(4) Producătorii şi utilizatorii de apă potabilă vor furniza Centrului teritorial de sănătate public toate informaţiile necesare întocmirii Raportului naţional privind calitatea apei potabile.

(5) Producătorii şi utilizatorii de apă potabilă vor înregistra şi vor păstra datele privind calitatea apei potabile care este produsă, distribuită şi utilizată conform prevederilor Regulamentului sanitary privind supravegherea şi monitorizarea calităţii apei potabile.

(6) Producătorii de apă potabilă distribuită prin sistem public trebuie să asigure accesul populaţiei la datele privind calitatea apei potabile produse, să permită inspecţia de către reprezentanţii populaţiei la orice oră acceptabilă, la cel puţin un birou de relaţii cu publicul, să afişeze programul şi numărul de telefon la care se pot obţine date despre calitatea apei potabile produse şi distribuite.

(7) Datele privind calitatea apei potabile sunt disponibile fără plată pentru populaţia deservită de producător, respectiv de distribuitor. Pentru persoanele fizice sau juridice, altele decât cele din zona de aprovizionare a producătorului, respectiv a distribuitorului, se pot percepe taxe pentru obţinerea informaţiilor privind calitatea apei potabile.

(8) Centrele teritoriale de sănătate publică, împreună cu producătorii, respectiv distribuitorii de apă potabilă, întocmesc şi publică anual, Raportul territorial privind calitatea apei potabile, care va cuprinde:

a) sistemele publice de aprovizionare cu apă potabilă, colective sau individuale, inclusiv cele care furnizează în medie o cantitate de apă mai mică de 10 mc/zi sau care deservesc mai puţin de 50 de persoane;

b) informaţiile minime cuprinse în raport trebuie să includă cel puţin aspectele la care se referă art. 3 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 8 şi art. 9 alin. (6) şi (7);

c) situaţia pe o perioadă de un an, publicarea efectuându-se la sfârşitul anului respectiv.

Articolul 12. Contravenţii şi sancţiuni

(1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea materială, civilă, disciplinară, contravenţională sau penală, după caz.

(2) În perioada de implementare a prevederilor prezentei legi neconformarea la unii dintre parametrii de calitate a apei potabile de către un producător, respectiv distribuitor de apă potabilă prin sistem public, nu se sancţionează conform Codului privind contravenţiile administrative privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare, decât în situaţia în care nu au fost respectate planul şi calendarul activităţilor de conformare a respectivului producător ori distribuitor. Neconformarea la parametrii respectivi nu trebuie să pună în pericol starea de sănătate a consumatorilor.

Capitolul  5.     Dispoziţii finale

Articolul 13. Conformarea calității apei potabile

(1) Autorităţile administraţiei publice locale vor coordona elaborarea planurilor de conformare, incluzând calendarul şi costul măsurilor necesare pentru asigurarea conformării producătorilor şi distribuitorilor de apă potabilă la cerinţele prevederilor prezentei legi. Planurile de conformare vor fi întocmite de către producătorii şi distribuitorii de apă potabilă în termen de 180 de zile de la data publicării prezentei legi.

(2) Agenţia Apele Moldovei va centraliza planurile de conformare prevăzute, incluzând calendarul şi costul activităţilor, în termen de un an de la data publicării prezentei legi.

(3) Ministerul Sănătăţii va monitoriza şi va controla implementarea planurilor de conformare.

(4) Ministerul Sănătăţii va lua toate măsurile pentru asigurarea capacităţilor de realizare a monitorizării de audit a calităţii apei potabile, în vederea prevenirii riscurilor pentru sănătatea publică, până la data de 31 decembrie 2018.

(5)  Ministerul Sănătăţii va întocmi planul, calendarul şi costurile activităţilor de monitorizare de audit al calităţii apei potabile în termen de de un an de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial.

(6) Producătorii, respectiv distribuitorii (utilizatorii) de apă în sistem individual, vor lua măsurile necesare pentru asigurarea parametrilor de calitate prevăzuţi în prezenta lege imediat din momentul întrării în vigoare a acesteia.

(7) Producătorii de apă îmbuteliată vor lua măsurile necesare pentru asigurarea parametrilor de calitate prevăzuţi de lege, de la data întrării în vigoare a acesteia.

(8) Producătorii, ecipient utilizatorii de apă din industria alimentară, care au surse proprii, vor lua măsurile necesare pentru asigurarea parametrilor de calitate prevăzuţi în prezenta lege, în termen de 1 an de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial.

(9) Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va întocmi şi va centraliza planul şi calendarul activităţilor de conformare la prevederile prezentei legi a producătorilor, ecipient utilizatorilor de apă din industria alimentară, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial.

Articolul 14

(1) În situaţiile excepţionale şi pentru zonele geografice bine definite se va înainta Centrului Naţional de Sănătate Publică o cerere ecipie pentru prelungirea perioadei de conformare. Perioada de prelungire nu trebuie să depăşească 3 ani. La sfârşitul perioadei de prelungire se va efectua evaluarea situaţiei, care va fi înaintată Centrului Naţional de Sănătate Publică, care va decide, pe baza acestei evaluări, o altă perioadă de prelungire, de maximum 3 ani.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică apei potabile îmbuteliate în sticle sau în alte ecipient.

Articolul 15

(1) Sursele ce asigură apa potabilă în mediul rural, ecipient fântâni, puţuri de mică adâncime şi captări de apă, exploatate în ecipi local, vor fi controlate, la un interval de 1 – 3 ani, prin prelevare de probe de apă şi analize de laborator.

(2) Starea de apă potabilă sau apă nepotabilă, constatată în baza analizelor ecipient de un laborator abilitat, va fi consemnată pe o plăcuţă aplicată la vedere, pe sau în vecinătatea sursei de apă.

(3) În cazul în care analizele de laborator vor indica o apă care nu îndeplineşte condiţiile de potabilitate, se va interzice utilizarea acesteia pentru consumul uman, al animalelor şi pentru irigaţii.

Articolul 16

Deţinătorii şi utilizatorii surselor de apă prevăzute la art. 15 au obligaţia să asigure accesul la sursa de apă a organelor de control pentru prelevarea de probe şi să ia toate măsurile pentru a asigura protejarea acesteia împotriva contaminărilor de orice fel.

Articolul 17

Costurile de prelevare şi analiză a probelor de apă prelevate sunt suportate de către proprietarul (gestionarul) sursei de apă.

Articolul 18

Anexele nr. 1 – 3 fac parte integrantă din prezenta lege.

Articolul 19

Anexele nr. 1 – 3 se reactualizează periodic prin Hotărâri ale Parlamentului.

Articolul 20

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr.272 – XIVdin 10 februarie 1999 cu privire la apa potabilă și Anexa 2 la Proiectul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.934 din 15 august 2007 cu privire la instituirea Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al apelor minerale, potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate”

Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova

Adrian CANDU

ANEXA 1

Parametrii de calitate ai apei potabile

- Parametrii de calitate ai apei potabile

Parametrii de calitate sunt microbiologici, chimici şi indicatori.

- Valorile concentraţiilor maxime admise pentru parametrii de calitate ai apei potabile sunt cele prevăzute în tabelele 1A, 1B, 2 şi 3.

Tabel 1A

Parametri microbiologici

| Parametru | Valoarea admisă (număr / 100ml) |
| --- | --- |
| Escherichia coli (E.coli) | 0 |
| Enterococi (Streptococi fecali) | 0 |

Tabel 1B

Parametri microbiologici pentru apa potabilă îmbuteliată în sticle sau alte ecipient

| Parametru | Valoarea admisă |
| --- | --- |
| Escherichia coli (E.coli) | 0 / 250ml |
| Enterococi (Streptococi fecali) | 0 / 250ml |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 / 250ml |
| Număr de colonii la 220C | 100 / 1ml |
| Număr de colonii la 370C | 20 / 1ml |

Tabel 2     Parametrii chimici

| Parametru | Valoare CMA | Unitatea de măsură | Notă |
| --- | --- | --- | --- |
| Acrilamidă | 0,1 | micrograme/l | Nota 1 |
| Antimoniu | 5,0 | micrograme/l |  |
| Arsen | 10 | micrograme/l |  |
| Benzen | 1 | micrograme/l |  |
| Benz(a)piren | 0,01 | micrograme/l |  |
| Bor | 1,0 | mg/l |  |
| Bromaţi | 10 | micrograme/l | Nota 2 |
| Cadmiu | 3 | micrograme/l |  |
| Clorură de vinil | 0,5 | micrograme/l | Nota 1 |
| Cianuri | 50 | micrograme/l |  |
| Crom | 50 | micrograme/l |  |
| Cupru | 2 | mg/l | Nota 3 |
| 1,2-Dicloretan | 3 | micrograme/l |  |
| Epiclorhidrină | 0,1 | micrograme/l | Nota 1 |
| Fluor | 1,5 | mg/l | Nota 5 |
| Hidrocarburi policiclice aromatice | 0,1 | micrograme/l | suma concentraţiilor compuşilor specificaţi, Nota 6 |
| Mercur | 1 | micrograme/l |  |
| Microcistină LR | 1 | micrograme/l | Nota 7 |
| Nichel | 20 | micrograme/l | Nota 3 |
| Nitraţi | 50 | mg/l | Nota 8 şi 9 |
| Nitriţi | 0,5 | mg/l | Nota 8 şi 9 |
| Pesticide | 0,1 | micrograme/l | Nota 10 şi 11 |
| Pesticide total | 0,5 | micrograme/l | Nota 10 şi 12 |
| Plumb | 10 | micrograme/l | Nota 3 şi 4 |
| Seleniu | 10 | micrograme/l |  |
| Tetracloretan şi tricloretenă | 10 | micrograme/l | suma concentraţiilor compuşilor specificaţi |
| Trihalometani total | 100 | micrograme/l | Nota 14 suma concentraţiilor compuşilor specificaţi |

Nota 1: Valoarea se referă la concentraţia în apă a monomerului rezidual, calculată conform specificaţiilor privind concentraţia maximă eliberată de către polimer în contact cu apa. Staţiile de tratare vor informa Centrele teritoriale de sănătate publică despre utilizarea compusului în procesul de tratare a apei.

Nota 2: Producătorii de apă potabilă trebuie să depună eforturi pentru a atinge o valoare cât mai scăzută de bromați, fără însă a compromite operațiunea de dezinfecție. Se acceptă valoarea admisă excepţional de 25µg/l, pentru primii 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Nota 3: Valoarea se aplică la o probă de apă prelevată de la robinetul consumatorului, printr-o metodă de prelevare adecvată, astfel încât să fie reprezentativă pentru cantitatea medie săptămânală ingerată de către consumator. Metoda de monitorizare trebuie să ţină seama şi de frecvenţa concentraţiilor maxime care pot cauza efecte asupra sănătăţii.

Nota 4: Producătorii de apă potabilă se asigură că sunt luate toate măsurile adecvate pentru a reduce cât mai mult posibil concentrația de plumb în apa potabilă. Pentru apa la care se referă art. 6 alin. (1) lit. a), b) şi d), respectarea în practică a valorii se va realiza în maximum 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, în această perioadă pentru plumb acceptându-se o valoare de 25 micrograme/l.

Nota 5: Pentru apele îmbuteliate destinate copiilor, valoarea admisibilă de fluor va constitui 1,0 mg/l.

Nota 6: Compuşii specificaţi sunt: benzo(b)fluorantren, benzo(k)fluorantren, benzo(ghi)perilen, indeno(1,2,3-cd) piren.

Nota 7: Analizele la microcistina LR se vor limita numai la cazurile de risc pentru sănătate, când în calitate de priză de apă potabilă se folosesc apele de suprafaţă cu potenţia pentru dezvoltarea cianobacteriilor.

Nota 8: Se va aplica următoarea formulă:

[nitrat]   [nitrit]

-------- + -------- </= 1, în care concentraţiile de nitraţi şi nitriţi sunt exprimate în mg/l.

50          3

Nota 9: Pentru apele îmbuteliate destinate copiilor, valoarea admisibilă de nitraţi va constitui 20 mg/l, iar de nitriţi - 0,2 mg/l.

Nota 10: Pesticide reprezintă: insecticide organice, erbicide organice, fungicide organice, nematocide organice, acaricide organice, algicide organice, rodenticide organice, produse organice de combatere a mucegaiului, produse conexe (inter alia, regulatori de creştere) şi metaboliţii relevanţi, produşii de degradare şi de reacţie corespunzători. Se vor monitoriza numai pesticidele core pot fi prezente într-o anumită sursă de apă.

Nota 11: Parametrul valoric se aplică fiecărui pesticide în parte. Pentru aldrin, dieldrin, heptaclor şi heptaclor epoxid, concentraţia maximă este 0,030 micrograme/l.

Nota 12: Prin Pesticide - Total se înţelege suma tuturor compuşilor individuali detectaţi şi cuantificaţi în urma procedurii de monitorizare.

Nota 13: Concentraţia totală a THM trebuie să fie cât mai mică, fără a compromite dezinfecţia. Prin compuşii specificaţi se subînţelege: cloroform, bromoform, dibromoclormetan, bromdiclormetan.

Pentru apa la care se referă art. 6 alin. (1) lit. a), b) şi d), respectarea în practică a valorii se va realiza în maximum 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, în primii 5 ani acceptându-se o valoare de 150 micrograme/l pentru concentraţia totală a THM.

Tabel 3     Parametrii indicatori

| Parametru | Valoare CMA | Unitate de măsură | Notă |
| --- | --- | --- | --- |
| Aluminiu | 200 | micrograme/l |  |
| Amoniu | 0,50 | mg/l |  |
| Bacterii coliforme | 0 | număr/100 ml | Nota 1 |
| Carbon organic total (COT) | Nici o modificare anormală |  | Nota 2 |
| Cloruri | 250 | mg/l | Nota 3 |
| Clostridium perfringens (specia, inclusiv sporii) | 0 | număr/100 ml | Nota 4 |
| Clor rezidual liber | 0,50 | mg/l | Nota 5 |
| Conductivitate | 2.500 | microS cm^-1 la 20 grade C | Nota 3 |
| Culoare | Acceptabilă consumatorilor şi nici o modificare anormală |  |  |
| Duritate totală, minim | 5 | grade germane |  |
| Fier | 0,2 | mg/l |  |
| Gust | Acceptabil consumatorilor şi nici o modificare anormală |  |  |
| Mangan | 50 | micrograme/l |  |
| Miros | Acceptabil consumatorilor şi nici o modificare anormală |  |  |
| Număr de colonii la 22 grade C | Nici o modificare anormală |  |  |
| Număr de colonii la 37 grade C | Nici o modificare anormală |  |  |
| Oxidabilitate | 5,0 | mg O2/l | Nota 6 |
| pH | >/= 6,5; </= 9,5 | unităţi de pH | Nota 3, 7 |
| Sodiu | 200 | mg/l |  |
| Sulfați | 250 | mg/l | Nota 3 |
| Sulfuri şi hidrogen sulfurat | 100 | micrograme/l |  |
| Turbiditate | </= 5 | UNT | Nota 8 |
| Zinc | 3 | mg/l |  |
| Radioactivitate |  |  |  |
| Tritiu | 100 | Bq/l | Nota 9, 11 |
| Doza efectivă totală de referinţă | 0,10 | mSv/an | Nota 10, 11 |

Nota 1: Pentru apa îmbuteliată, unitatea de măsură este număr /250 ml.

Nota 2: Acest parametru va fi măsurat numai pentru sistemele de aprovizionare care furnizează mai mult de 10.000 mc pe zi.

Nota 3:  Apa nu trebuie să fie agresivă.

Nota 4: Acest parametru trebuie monitorizat atunci când sursa de apă este de suprafaţă sau mixtă, iar în situaţia în care este decelat trebuie investigată şi prezenţa altor micro-organisme patogene, ca de ex.: criptosporidium.

Nota 5: În cazul utilizării apelor de suprafaţă tratate, pentru a preveni riscurile pentru sănătate, se stabileşte o concentraţie minimă de clor rezidual liber la robinetul consumatorului de 0,1 - 0,2 mg/l. Pentru apele cu o capacitate mai mare de clorabsorbţie, se acceptă un nivel maxim de 1mg/l.

Nota 6: Acest parametru trebuie măsurat dacă se analizează carbonul organic total.

Nota 7: Pentru apa plată îmbuteliată, valoarea minimă poate fi redusă până la 4,5 unităţi de pH. Pentru apa îmbuteliată care conţine în mod natural sau este îmbogăţită cu bioxid de carbon, valoarea pH-ului poate fi mai mică.

Nota 8: Pentru apa rezultată din tratarea unei surse de suprafaţă nu se va depăşi 1,0 UNT (unităţi nefelometrice de turbiditate) în apă la ieșirea din stațiile de tratare.

Nota 9: Frecvenţa, metodele şi localizările pentru monitorizare vor fi stabilite conform anexei nr. 2.

Nota 10: Cu excepția tritiului, a potasiului -40, radonului şi produselor de descompunere a radonului. Frecvenţa, metodele şi punctele pentru monitorizare sunt stabilite conform anexei nr. 2.

Nota 11: Doza efectivă totală de referinţă acceptată pentru un adult corespunde unui consum zilnic de 2 litri apă potabilă pe o durată de un an. Monitorizarea tritiului şi a radioactivităţii în apa potabilă se face în cazul în care nu există datele necesare pentru calcularea dozei efective totale. În cazul în care monitorizările efectuate anterior denotă, că nivelurile de tritiu la doza efectivă totală de referinţă sunt cu mult inferioare valorii parametrice, se va renunţa la monitorizarea tritiului.

ANEXA II

Monitorizarea calității apei potabile

PARTEA A

Obiective generale și programe de monitorizare pentru apa potabilă

|  | 1. | Programele de monitorizare pentru apa potabilă trebuie: (a) să verifice dacă măsurile instituite pentru a controla riscurile la adresa sănătății umane pe tot parcursul lanțului de alimentare cu apă din bazinul hidrografic, trecând prin captare, tratare și depozitare, până la distribuție sunt eficace și dacă la punctul de conformitate apa este sanogenă și curată; (b) să furnizeze informații cu privire la calitatea apei potabile pentru a demonstra că sunt respectate obligațiile prevăzute la articolele 4 și 5 și parametrii valorici stabiliți în anexa I; (c) să identifice mijloacele cele mai adecvate de atenuare a riscului pentru sănătatea umană. |
| --- | --- | --- |

|  | 2. | În conformitate cu articolul 7 alineatul (2), autoritățile competente instituie programe de monitorizare care respectă parametrii și frecvențele prevăzute în partea B din prezenta anexă și care constau în: (a) colectarea și analiza unor probe de apă distincte; sau (b) înregistrarea măsurătorilor în cadrul unui proces continuu de monitorizare; În plus, programele de monitorizare pot consta în: (a) inspectarea înregistrărilor privind funcționalitatea și întreținerea echipamentelor; și/sau (b) inspectarea bazinului hidrografic, a punctelor de captare a apei și a infrastructurii aferente tratării, depozitării și distribuției. |
| --- | --- | --- |

|  | 3. | Programele de monitorizare se pot baza pe o evaluare a riscului astfel cum este prezentată în partea C. |
| --- | --- | --- |

|  | 4. | Ministerul sănătății verifică dacă programele de monitorizare sunt revizuite în mod continuu și actualizate sau reconfirmate cel puțin o dată la cinci ani. |
| --- | --- | --- |

PARTEA B

Parametri și frecvențe

1.   Cadru general

Un program de monitorizare trebuie să țină seama de parametrii menționați la articolul 5, inclusiv de cei care sunt importanți pentru evaluarea impactului sistemelor locale de distribuție asupra calității apei la punctul de conformitate, astfel cum se prevede la articolul 6 alineatul (1). Atunci când aleg parametrii corespunzători pentru monitorizare trebuie să fie luate în considerare condițiile locale pentru fiecare sistem de alimentare cu apă.

Operatorii sistemelor de aprovizionare cu apă potabilă asigură monitorizarea parametrilor enumerați la punctul 2 cu frecvențele relevante de prelevare a probelor, astfel cum se prevede la punctul 3.

2.   Lista parametrilor

Parametrii grupei A

Următorii parametri (grupa A) sunt monitorizați în conformitate cu frecvențele de monitorizare prevăzute în tabelul 1 de la punctul 3:

| (a) | Escherichia coli (E. coli), bacterii coliforme, număr de colonii la 22 °C, culoare, turbiditate, gust, miros, pH, conductivitate; |
| --- | --- |

| (b) | alți parametri identificați ca fiind relevanți în cadrul programului de monitorizare, în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) și, dacă este cazul, printr-o evaluare a riscurilor, astfel cum se prevede în partea C. |
| --- | --- |

În anumite circumstanțe, se adaugă următorii parametri la parametrii grupei A:

| (a) | amoniu și nitrit, în cazul în care este folosită tratarea cu cloramină; |
| --- | --- |

| (b) | aluminiu și fier, dacă sunt utilizate ca substanțe chimice de tratare a apei. |
| --- | --- |

Parametrii grupei B

Pentru a determina conformitatea cu toți parametrii valorici stabiliți în prezenta lege, toți ceilalți parametri care nu au fost analizați în cadrul grupei A și care sunt stabiliți în conformitate cu articolul 5 sunt monitorizați cel puțin cu frecvențele menționate în tabelul 1 de la punctul 3.

3.   Frecvențele de prelevare

Tabelul 1

Frecvența minimă de prelevare și de analiză pentru monitorizarea conformității

| Volumul de apă distribuit sau produs în fiecare zi în interiorul unei zone de alimentare (A se vedea notele 1 și 2) m3 | Parametru al grupei A numărul de prelevări pe an (A se vedea nota 3) | Parametru al grupei B numărul de prelevări pe an |
| --- | --- | --- |
|  | ≤ 100 | 2 | 1 |
| > 100 | ≤ 1 000 | 4 | 1 |
| > 1 000 | ≤ 10 000 | 4 + 3 pentru fiecare tranșă de 1 000 m3/zi din volumul total | 1 + 1 pentru fiecare tranșă de 4 500 m3/zi din volumul total |
| > 10 000 | ≤ 100 000 |  | 3 + 1 pentru fiecare tranșă de 10 000 m3/zi din volumul total |
| > 100 000 |  |  | 12 + 1 pentru fiecare tranșă de 25 000 m3/zi din volumul total |

| Nota 1: | O zonă de alimentare este o zonă geografică determinată în care apa destinată consumului uman provine din una sau mai multe surse, calitatea apei putând fi considerată aproximativ uniformă. |
| --- | --- |

| Nota 2: | Volumele se calculează ca medii pe parcursul unui an calendaristic. Numărul de locuitori dintr-o zonă de alimentare poate fi folosit în loc de volumul de apă pentru a determina frecvența minimă, pe baza unui consum de apă estimat de 200 l/(zi*persoană). |
| --- | --- |

| Nota 3: | Frecvența indicată se calculează după cum urmează: de exemplu, 4 300 m3/zi = 16 probe (patru pentru primii 1 000 m3/zi + 12 pentru 3 300 m3/zi suplimentari). |
| --- | --- |

PARTEA C

Evaluarea riscurilor

|  | 1. | Ministerul Sănătății poate prevedea posibilitatea unei derogări de la parametrii și frecvențele prelevării de probe din partea B, cu condiția efectuării unei evaluări a riscurilor în conformitate cu prezenta parte. |
| --- | --- | --- |

|  | 2. | Evaluarea riscurilor menționată la punctul 1 se bazează pe principiile generale de evaluare a riscurilor prevăzute în legătură cu standardele internaționale, cum ar fi standardul EN 15975-2 privind «Siguranța alimentării cu apă potabilă, linii directoare pentru gestionarea riscului și a crizei». |
| --- | --- | --- |

|  | 3. | Evaluarea riscurilor ține seama de rezultatele programelor de monitorizare instituite pentru corpurile de apă identificate în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) care furnizează, în medie, mai mult de 100 m3 pe zi. |
| --- | --- | --- |

|  | 4. | Pe baza rezultatelor evaluării riscurilor, se extinde lista parametrilor de la punctul 2 din partea B și/sau se mărește frecvența de prelevare indicată la punctul 3 din partea B, în cazul în care este îndeplinită oricare dintre condițiile următoare: (a) lista parametrilor sau a frecvențelor prevăzută în prezenta anexă nu este suficientă pentru a îndeplini obligațiile impuse în temeiul articolului 7 alineatul (1); (b) este necesară o monitorizare suplimentară în sensul articolului 7 alineatul (6); (c) este necesar să se furnizeze garanțiile necesare prevăzute la punctul 1 litera (a) din partea A. |
| --- | --- | --- |

|  | 5. | Pe baza rezultatelor evaluării riscurilor, este posibil să se reducă lista parametrilor stabilită la punctul 2 din partea B și/sau frecvențele de prelevare de la punctul 3 din partea B, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: (a) frecvența prelevării de probe pentru E. coli nu trebuie să devină mai mică decât cea prevăzută la punctul 3 din partea B, indiferent de circumstanțe; (b) pentru toți ceilalți parametri: (i) locul și frecvența de prelevare a probelor se stabilesc în funcție de originea parametrului, precum și în funcție de variabilitatea și tendințele pe termen lung ale concentrației acestuia, ținând seama de articolul 6; (ii) pentru a reduce frecvența minimă de prelevare a unui parametru, așa cum s-a prevăzut la punctul 3 din partea B, rezultatele obținute pe baza probelor prelevate la intervale regulate pe o perioadă de cel puțin trei ani de la punctele de prelevare reprezentative pentru întreaga zonă de alimentare trebuie să fie toate mai mici de 60 % din parametrul valoric; (iii) pentru a elimina un parametru din lista de parametri care trebuie monitorizați, așa cum s-a prevăzut la punctul 2 din partea B, rezultatele obținute pe baza probelor prelevate la intervale regulate pe o perioadă de cel puțin trei ani de la punctele reprezentative pentru întreaga zonă de alimentare trebuie să fie toate mai mici de 30 % din parametrul valoric; (iv) eliminarea unui anumit parametru prevăzut la punctul 2 din partea B din lista de parametri care trebuie monitorizați se bazează pe rezultatul evaluării riscurilor, susținută fiind de rezultatele monitorizării surselor de apă destinată consumului uman și care confirmă că sănătatea umană este protejată împotriva efectelor negative ale oricărei contaminări a apei destinate consumului uman, astfel cum se prevede la articolul 1; (v) frecvența prelevării de probe poate fi redusă sau poate fi eliminat un parametru din lista parametrilor care trebuie monitorizați, astfel cum se prevede la punctele (ii) și (iii), numai dacă evaluarea riscurilor confirmă faptul că niciun factor care poate fi anticipat în mod rezonabil nu este susceptibil să provoace o deteriorare a calității apei destinate consumului uman. |
| --- | --- | --- |

|  | 6. | Ministerul Sănătății se asigură: (a) că evaluările riscurilor sunt aprobate de către autoritatea competentă relevantă proprie; și (b) că sunt disponibile informații care arată că a fost efectuată o evaluare a riscului, împreună cu un rezumat al rezultatelor acesteia. |
| --- | --- | --- |

PARTEA D

Metodele de prelevare a probelor și punctele de prelevare

|  | 1. | Punctele de prelevare se stabilesc astfel încât să se asigure conformitatea cu punctele de conformitate definite la articolul 6 alineatul (1). În cazul unei rețele de distribuție, un stat membru poate preleva probe din zona de alimentare sau la lucrările de tratare pentru anumiți parametri dacă se poate demonstra că nu ar exista modificări nefavorabile ale valorilor măsurate ale parametrilor în cauză. În măsura în care este posibil, numărul prelevărilor se distribuie în mod egal în timp și în spațiu. |
| --- | --- | --- |

|  | 2. | Prelevarea de probe la punctul de conformitate îndeplinește următoarele cerințe: (a) probele de conformitate pentru anumiți parametri chimici (în special, cupru, plumb și nichel) se iau din primul fir de apă al robinetului consumatorului. Pe durata unei zile trebuie să se preleveze, în mod aleatoriu, o probă de un volum de 1 litru. Ca alternativă, laboratoarele acreditate pot utiliza metode care necesită o perioadă fixă de stagnare și care reflectă mai bine situația la nivel național, cu condiția ca, la nivelul zonei de alimentare, acest lucru să nu conducă la un număr mai redus de cazuri de nerespectare decât cel obținut prin metoda momentului ales în mod aleatoriu pe durata unei zile; (b) probele de verificare a conformității în ceea ce privește parametrii microbiologici la punctul de conformitate se prelevează și se manipulează potrivit scopului de prelevare B corespunzător standardului EN ISO 19458. |
| --- | --- | --- |

|  | 3. | Prelevarea de probe din rețeaua de distribuție, cu excepția prelevării de probe de la robinetele consumatorilor, respectă standardul ISO 5667-5. Pentru parametrii microbiologici, prelevarea de probe din rețeaua de distribuție se realizează și se manipulează potrivit scopului de prelevare A corespunzător standardului EN ISO 19458. |
| --- | --- | --- |

ANEXA 3       SPECIFICAŢII pentru analiza parametrilor

Ministerul Sănătății se asigură, că metodele de analiză utilizate în scopul de a monitoriza și de a demonstra conformitatea cu prezenta directivă sunt validate și documentate în conformitate cu standardul EN ISO/IEC 17025 sau cu alte standarde echivalente acceptate la nivel internațional. Ministerul Sănătății verifică dacă laboratoarele sau părțile contractate de laboratoare aplică practicile sistemului de management al calității în conformitate cu EN ISO/IEC 17025 sau cu alte standarde echivalente acceptate la nivel internațional.

În lipsa unei metode de analiză care să îndeplinească caracteristicile minime de performanță stabilite în partea B, monitorizarea va fi efectuată utilizându-se cele mai bune tehnici disponibile care nu presupun costuri excesive.

Laboratoarele în care se efectuează analiza probelor de apă pentru monitorizare trebuie să aibă asigurat controlul calităţii analitice şi să fie supuse periodic unui control efectuat de o instituţie certificată, preferabil membră a Organizaţiei Europene de Acreditare.

PARTEA A

Parametrii microbiologici pentru care se specifică metodele de analiză:

Bacterii coliforme şi [Escherichia coli (E. coli)] (ISO 9308-1)

Enterococi (ISO 7899-2)

Pseudomonas aeruginosa (EN ISO 12780)

Numărul de colonii la 22 grade C (EN ISO 6222)

Numărul de colonii la 37 grade C (EN ISO 6222)

Clostridium perfringens (inclusiv sporii)

Metodele pentru parametrii microbiologici sunt:

| (a) | Escherichia coli (E. coli) și bacterii coliforme (EN ISO 9308-1 sau EN ISO 9308-2); |
| --- | --- |

| (b) | Enterococci (EN ISO 7899-2); |
| --- | --- |

| (c) | Pseudomonas aeruginosa (EN ISO 16266); |
| --- | --- |

| (d) | enumerarea microorganismelor care pot fi obținute în cultură – număr de colonii la 22 °C (EN ISO 6222); |
| --- | --- |

| (e) | enumerarea microorganismelor care pot fi obținute în cultură – număr de colonii la 36 °C (EN ISO 6222); |
| --- | --- |

| (f) | Clostridium perfringens, inclusiv sporii (EN ISO 14189).” |
| --- | --- |

Filtrarea prin membrană, urmată de incubarea anaerobă a membranei pe agar m-PC (Nota 1) la 44 +/- 1 grad C pentru 21 +/- 3 ore. Se numără coloniile de culoare galbenă care virează în roz sau roşu după expunerea la vaporii de hidroxid de amoniu timp de 20 - 30 de secunde.

2. PARTEA B

Parametrii chimici și parametrii indicatori pentru care sunt specificate caracteristicile de performanță:

1.   Parametrii chimici și parametrii indicatori

Pentru parametrii care figurează în tabelul 1, caracteristicile de performanță specificate constau în faptul că metoda de analiză utilizată trebuie să aibă cel puțin capacitatea de a măsura concentrații egale cu parametrul valoric cu o limită de cuantificare, mai mică sau egală cu 30 % din parametrul valoric în cauză și o incertitudine de măsurare astfel cum se specifică în tabelul 1. Rezultatul se exprimă folosind cel puțin același număr de digiți semnificativi ca și în cazul parametrului valoric analizat în părțile B și C ale anexei I.

Până la 31 decembrie 2019 Ministerul Sănătății va permite utilizarea caracteristicilor «acuratețe», «precizie» și «limita de detecție», după cum se precizează în tabelul 2, ca un set alternativ de caracteristici de performanță la caracteristicile «limita de cuantificare» și «incertitudinea de măsurare», astfel cum sunt specificate fiecare în primul paragraf și în tabelul 1.

Incertitudinea de măsurare prevăzută în tabelul 1 nu se utilizează ca o toleranță suplimentară la parametrii valorici stabiliți în anexa I.

Tabelul 1

Caracteristica minimă de performanță «incertitudinea de măsurare»

| Parametri | Incertitudinea de măsurare (A se vedea nota 1) % din parametrul valoric (cu excepția pH) | Note |
| --- | --- | --- |
| Aluminiu | 25 |  |
| Amoniu | 40 |  |
| Antimoniu | 40 |  |
| Arsen | 30 |  |
| Benzo(a)piren | 50 | A se vedea nota 5 |
| Benzen | 40 |  |
| Bor | 25 |  |
| Bromat | 40 |  |
| Cadmiu | 25 |  |
| Clor | 15 |  |
| Crom | 30 |  |
| Conductivitate | 20 |  |
| Cupru | 25 |  |
| Cianură | 30 | A se vedea nota 6 |
| 1,2-Dicloretan | 40 |  |
| Fluorură | 20 |  |
| Concentrația ionilor de hidrogen (pH) exprimată în unități de pH | 0,2 | A se vedea nota 7 |
| Fier | 30 |  |
| Plumb | 25 |  |
| Mangan | 30 |  |
| Mercur | 30 |  |
| Nichel | 25 |  |
| Nitrat | 15 |  |
| Nitrit | 20 |  |
| Oxidabilitate | 50 | A se vedea nota 8 |
| Pesticide | 30 | A se vedea nota 9 |
| Hidrocarburi aromatice policiclice | 50 | A se vedea nota 10 |
| Seleniu | 40 |  |
| Sodiu | 15 |  |
| Sulfat | 15 |  |
| Tetracloretenă | 30 | A se vedea nota 11 |
| Tricloretenă | 40 | A se vedea nota 11 |
| Trihalometani – total | 40 | A se vedea nota 10 |
| Carbon organic total (COT) | 30 | A se vedea nota 12 |
| Turbiditate | 30 | A se vedea nota 13 |
| Acrilamida, epiclorhidrina și clorura de vinil urmează să fie controlate în funcție de specificația produsului. |

Tabelul 2

Caracteristicile minime de performanță «acuratețe», «precizie» și «limita de detecție» – pot fi utilizate până la 31 decembrie 2019

| Parametri | Acuratețe (A se vedea nota 2) % din parametrul valoric (cu excepția pH-ului) | Precizie (A se vedea nota 3) % din parametrul valoric (cu excepția pH-ului) | Limita de detecție (A se vedea nota 4) % din parametrul valoric (cu excepția pH-ului) | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aluminiu | 10 | 10 | 10 |  |
| Amoniu | 10 | 10 | 10 |  |
| Antimoniu | 25 | 25 | 25 |  |
| Arsen | 10 | 10 | 10 |  |
| Benzo(a)piren | 25 | 25 | 25 |  |
| Benzen | 25 | 25 | 25 |  |
| Bor | 10 | 10 | 10 |  |
| Bromat | 25 | 25 | 25 |  |
| Cadmiu | 10 | 10 | 10 |  |
| Clor | 10 | 10 | 10 |  |
| Crom | 10 | 10 | 10 |  |
| Conductivitate | 10 | 10 | 10 |  |
| Cupru | 10 | 10 | 10 |  |
| Cianură | 10 | 10 | 10 | A se vedea nota 6 |
| 1,2-Dicloretan | 25 | 25 | 10 |  |
| Fluorură | 10 | 10 | 10 |  |
| Concentrația ionilor de hidrogen (pH) exprimată în unități de pH | 0,2 | 0,2 |  | A se vedea nota 7 |
| Fier | 10 | 10 | 10 |  |
| Plumb | 10 | 10 | 10 |  |
| Mangan | 10 | 10 | 10 |  |
| Mercur | 20 | 10 | 20 |  |
| Nichel | 10 | 10 | 10 |  |
| Nitrat | 10 | 10 | 10 |  |
| Nitrit | 10 | 10 | 10 |  |
| Oxidabilitate | 25 | 25 | 10 | A se vedea nota 8 |
| Pesticide | 25 | 25 | 25 | A se vedea nota 9 |
| Hidrocarburi aromatice policiclice | 25 | 25 | 25 | A se vedea nota 10 |
| Seleniu | 10 | 10 | 10 |  |
| Sodiu | 10 | 10 | 10 |  |
| Sulfat | 10 | 10 | 10 |  |
| Tetracloretenă | 25 | 25 | 10 | A se vedea nota 11 |
| Tricloretenă | 25 | 25 | 10 | A se vedea nota 11 |
| Trihalometani – total | 25 | 25 | 10 | A se vedea nota 10 |
| Turbiditate | 25 | 25 | 25 |  |
| Acrilamida, epiclorhidrina și clorura de vinil urmează să fie controlate în funcție de specificația produsului. |

Note la tabelele 1 și 2

| Nota 1 | Incertitudinea de măsurare este valoarea absolută a parametrului care caracterizează dispersia valorilor cantitative atribuite unei mărimi măsurabile, pe baza informațiilor utilizate. Criteriul de performanță pentru incertitudinea de măsurare (k = 2) este procentajul din parametrul valoric prevăzut în tabel sau un procentaj superior. Incertitudinea de măsurare se estimează la nivelul parametrului valoric, cu excepția cazului în care se prevede altfel. |
| --- | --- |
| Nota 2 | Acuratețea este o măsură a erorii sistematice, și anume, diferența dintre valoarea medie a unui număr mare de măsurări repetate și valoarea exactă. Specificațiile suplimentare sunt cele stabilite în ISO 5725. |
| Nota 3 | Precizia este o măsură a erorii aleatorii și se exprimă de obicei ca deviația standard (în cadrul lotului și între loturi) a diferitelor rezultate față de valoarea medie. Precizia acceptabilă este egală cu dublul deviației standard relative. Acest termen este prezentat mai detaliat în ISO 5725. |
| Nota 4 | Limita de detecție este fie: — de trei ori deviația standard din cadrul unui lot de probe naturale care conțin o concentrație redusă a parametrului; fie — de cinci ori deviația standard a unei probe-martor (în cadrul unui lot). |
| Nota 5 | În cazul în care valoarea incertitudinii de măsurare nu poate fi atinsă, ar trebui selectate cele mai bune tehnici disponibile (până la 60 %). |
| Nota 6 | Metoda determină cantitatea totală de cianură sub toate formele. |
| Nota 7 | Valorile pentru acuratețe, precizie și a incertitudinea de măsurare sunt exprimate în unități de pH. |
| Nota 8 | Metoda de referință: EN ISO 8467 |
| Nota 9 | Caracteristicile de performanță pentru fiecare pesticid sunt furnizate cu titlu indicativ. În cazul mai multor pesticide se pot obține valori mai mici de 30 % ale incertitudinii de măsurare, iar pentru câteva pesticide se pot admite valori mai mari, de până la 80 %. |
| Nota 10 | Caracteristicile de performanță se aplică fiecărei substanțe specificate la 25 % din parametrul valoric care figurează în partea B din anexa I. |
| Nota 11 | Caracteristicile de performanță se aplică fiecărei substanțe specificate la 50 % din parametrul valoric care figurează în partea B din anexa I. |
| Nota 12 | Incertitudinea de măsurare ar trebui să fie estimată la nivelul de 3 mg/l din carbonul organic total (COT). Pentru determinarea COT și a carbonului organic dizolvat (COD) se utilizează orientările CEN 1484. |
| Nota 13 | Incertitudinea de măsurare ar trebui să fie estimată la nivelul a 1,0 NTU (unități de turbiditate nefelometrică), în conformitate cu EN ISO 7027” |