Proiect

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Î R E  nr. ______

din _________________ 2016

Chișinău

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind utilizarea în condiții de izolare a microorganismelor modificate genetic

------------------------------------------------------------------------

În temeiul Legii nr.755 din 21 decembrie 2001 privind securitatea biologică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.75, art.631),

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul privind utilizarea în condiții de izolare a microorganismelor modificate  genetic ( se anexează).

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare după 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului al Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerului Sănătății și Ministerului Mediului.

PRIM-MINISTRU                                                                          Pavel FILIP

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Ministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene 		Andrei Galbur

Ministru al Sănătății 							Ruxanda Glavan

Ministru al Mediului                                                                   	Valeriu Munteanu

Ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare			Eduard Grama

Ministru al Muncii, Protecției Sociale și Familiei                  Stela Grigoraș

Anexă

la Hotărîrea Guvernului

nr. ___ din ______2016

Regulament privind utilizarea în condiții de izolare a microorganismelor modificate genetic

Prezentul Regulament transpune Directiva 2009/41/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 privind utilizarea în condiții de izolare a microorganismelor modificate genetic (reformare) (Text cu relevanță pentru SEE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 125 din 21 mai 2009.

I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Regulamentul privind utilizarea în condiții de izolare a microorganismelor modificate genetic (în continuare – Regulamentul) stabileşte criterii de stabilire a siguranței microorganismelor modificate genetic (în continuare –MMG) pentru sănătatea umană și mediu, principiile de respectat în evaluarea riscurilor potențiale survenite pe parcursul tuturor operațiunilor care implică utilizarea în condiții de izolare a MMG-urilor și setului minim de măsuri de izolare și alte măsuri de protecție.

2. Utilizarea în condiții de izolare a MMG-urilor se va desfășoară astfel încât să se limiteze posibilele consecințe negative pe care acestea le pot avea asupra sănătății umane, sănătății animalelor și asupra mediului, acordându-se o atenție corespunzătoare prevenirii accidentelor și controlului deșeurilor.

3. În sensul prezentului Regulament se aplică următoarele noţiuni:

1) microorganism -  orice entitate microbiologică, celulară sau acelulară, capabilă să se reproducă sau să transfere material genetic, inclusiv virusuri, viroizi, celule animale și vegetale în culturi;

2) microorganism modificat genetic  - (MMG) un microorganism al cărui material genetic a fost modificat într-un mod diferit de cel natural, care nu se produce prin împerechere și/sau recombinare naturală; în sensul prezentei definiții:

- modificarea genetică se produce cel puțin prin utilizarea tehnicilor enumerate:

- tehnici de recombinare a acidului nucleic care implică formarea de noi combinații de material genetic prin inserția moleculelor de acid nucleic produse prin orice mijloace în afara unui organism, în orice virus, plasmidă bacteriană sau alt sistem de vectori și încorporarea acestora într-un organism gazdă în care nu apar în mod natural, dar în care se pot propaga continuu;

- tehnici care implică introducerea directă într-un microorganism a unui material ereditar preparat în exteriorul microorganismului, inclusiv microinjectarea, macroinjectarea și microîncapsularea;

- fuziune celulară sau tehnici de hibridizare în cadrul cărora celulele vii cu combinații noi de material genetic care poate fi ereditar și formează prin fuziunea a două sau mai multe celule prin intermediul unor metode care nu au loc în mod natural.

b) se consideră că tehnicile enumerate mai jos nu produc modificări genetice cu condiția să nu implice utilizarea de molecule de acid nucleic recombinant sau de MMG-uri create prin tehnici/metode, altele decât cele excluse din partea (i):

- fertilizarea in vitro;

- procesele naturale cum sunt: conjugarea, transducția, transformarea;

- inducerea poliploidiei.

3) utilizarea în condiții de izolare -  orice activitate în cadrul căreia microorganismele sunt modificate genetic sau în cadrul căreia aceste MMG-uri sunt cultivate, depozitate, transportate, distruse, eliminate sau utilizate în orice alt mod și pentru care se folosesc măsuri specifice de izolare pentru a limita contactul acestora cu populația și cu mediul și pentru a asigura un nivel înalt de protecție a populației și a mediului;

4) accident -  orice incident care implică o introducere neintenționată și considerabilă de MMG-uri în timpul utilizării lor în condiții de izolare care ar putea reprezenta un pericol imediat sau cu efect întârziat pentru sănătatea umană sau pentru mediu;

5) utilizator - orice persoană fizică sau juridică responsabilă de utilizarea în condiții de izolare a MMG-urilor;

6) notificare - prezentarea informațiilor solicitate autorităților competente

4. Utilizările în condiții de izolare ale MMG-urilor  se clasifică după cum urmează în funcție de riscurile pe care le prezintă pentru sănătatea umană și pentru mediu. Această clasificare este aliniată la practicile internaționale și se bazează pe o evaluare a riscurilor.

5.  Pentru a asigura un nivel ridicat de protecție, măsurile de izolare și celelalte măsuri de protecție aplicate pentru utilizarea în condiții de izolare vor respecta clasificarea utilizărilor în condiții de izolare. În caz de incertitudine, trebuie aplicate măsurile de izolare și alte măsuri de protecție adecvate care figurează pe o poziție superioară în clasificare, până când se vor justifica măsuri mai puțin stricte, pe baza unor date relevante.

6.  Pentru toate activitățile care implică MMG-uri trebuie aplicate principiile bunelor practici microbiologice și principiile de siguranță și igienă a muncii în conformitate cu legislația națională în vigoare.

7. Pe parcursul diferitelor faze ale unei operațiuni trebuie aplicate măsuri corespunzătoare de izolare, pentru ținerea sub control a emisiilor și a eliminării materialelor rezultate din utilizările în condiții de izolare ale MMG-urilor și pentru prevenirea accidentelor.

II. CADRUL INSTUȚIONAL

8.  Orice persoană, înainte de a utiliza pentru prima dată în condiții de izolare un MMG într-o anumită instalație, trebuie să transmită o notificare Ministerului al Agriculturii și Industriei Alimentare (Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor), Ministerului Sănătății (Centrului Național de Sănătate Publică) și Ministerului Mediului pentru ca aceasta să se poată asigura că instalația propusă este corespunzătoare pentru desfășurarea activității respective și funcționează într-un mod care nu prezintă vreun pericol pentru sănătatea umană, sănătatea animalelor și pentru mediu, luând în considerare gradul de risc implicat.

9.  În cazul operațiunilor care prezintă un grad ridicat de risc, este necesar acordul Comisiei Naționale pentru Securitate Biologică.

10. Persoanele care lucrează în domeniul utilizărilor în condiții de izolare urmează să respecte dispozițiile actelor legislative și normative în domeniu, în special privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici la locul de muncă.

11. Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei trebuie să ia măsuri corespunzătoare pentru informarea tuturor persoanelor pasibile de a fi victimele unui accident, cu privire la toate aspectele legate de siguranță și stabilite planuri de urgență în vederea asigurării unei intervenții eficace în caz de accidente.

12. În caz de accidente, utilizatorul trebuie să comunice imediat conform prevederilor pct.9 din ”Regulamentul privind modul de cercetare a accidentelor de muncă, aprobat prin Hotărirea Guvernului nr 1361 din 22 decembrie 2005  informațiile necesare pentru evaluarea impactului accidentului respectiv și pentru luarea măsurilor corespunzătoare.

13. Utilizarea în condiții de izolare a MMG-urilor este monitorizată de Comisia Națională pentru Securitate Biologică.

14. Pentru a fi considerate sigure pentru sănătatea umană și pentru mediu, MMG-urile ar trebui să îndeplinească seria de criterii definite în anexa I, partea B  a prezentului Regulament.

15. Pentru a ține seama de ritmul în care avansează biotehnologia, de natura criteriilor care urmează să fie elaborate și de domeniul limitat de aplicare a acestei serii de criterii, criteriile vor revizuite periodic de către Comisia Națională pentru Securitate Biologică și, acolo unde este cazul, să fie completate cu note explicative pentru a facilita aplicarea acestora.

III. EVALUAREA ȘI CLASIFICAREA RISCURILOR

16. Ministerului al Agriculturii și Industriei Alimentare,  Ministerului Sănătății și Ministerul Mediului și vor asigura adoptarea tuturor măsurilor adecvate pentru a se evita efectele nocive asupra sănătății umane, sănătății animalelor și asupra mediului care ar putea rezulta din utilizarea în condiții de izolare a MMG-urilor.

17. Utilizatorul trebuie să realizeze o evaluare a utilizărilor în condiții de izolare în baza principiilor de protecție și prevenire a riscurilor profesionale, conform prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr.186 din 10.07.2008, altor acte normative în ceea ce privește riscurile pentru sănătatea umană și pentru mediu pe care le-ar putea implica aceste utilizări în condiții de izolare, folosind cel puțin elementele de evaluare și procedura prevăzute în anexa II, secțiunile A și B a prezentului Regulament.

18. Evaluarea menționată la punctul 17 are ca rezultat clasificarea finală a utilizărilor în condiții de izolare în patru clase pe baza aplicării procedurii stabilite în anexa II a prezentului Regulament, în funcție de care se stabilesc nivelele de izolare:

Clasa 1 - activități care nu prezintă riscuri sau care prezintă riscuri neglijabile, și anume activități pentru care este indicat nivelul 1 de izolare pentru protecția sănătății umane, precum și a mediului.

Clasa 2 - activități care prezintă riscuri reduse, și anume activități pentru care este indicat nivelul 2 de izolare pentru protecția sănătății umane, precum și a mediului.

Clasa 3 - activități care prezintă riscuri moderate, și anume activități pentru care este indicat nivelul 3 de izolare pentru protecția sănătății umane, precum și a mediului.

Clasa 4 - activități care prezintă riscuri ridicate, și anume activități pentru care este indicat nivelul 4 de izolare pentru protecția sănătății umane, precum și a mediului.

19. În cazurile în care există îndoieli în privința clasei adecvate pentru utilizarea în condiții de izolare propusă, se aplică măsuri de protecție mai stricte, cu excepția cazurilor în care se stabilește, de comun acord cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Sănătății și Ministerul Mediului că există suficiente dovezi care să justifice măsuri mai puțin stricte.

20. Evaluarea menționată la punctul 17 ia în considerare în mod special problema eliminării deșeurilor și efluenților. După caz, se pun în aplicare măsurile de siguranță necesare pentru protecția sănătății umane și a mediului în conformitate cu legislația în vigoare.

21. Utilizatorul ține evidența evaluării menționate la punctul 17 și o pune la dispoziția Comisiei Naționale pentru Securitate Biologică într-o formă adecvată ca parte a notificării în conformitate cu punctele 24-30 sau la cerere.

IV. MASURI DE PREVENIRE ȘI REDUCERE A RISCURILOR

22. Cu excepția cazurilor și în măsura în care dispozițiile din anexa III punctul 2 al prezentului Regulament permit aplicarea altor măsuri, utilizatorul aplică principiile generale și măsurile de izolare și alte măsuri de protecție adecvate prevăzute în anexa III a prezentului Regulament, corespunzătore clasei de utilizare în condiții de izolare, astfel încât expunerea lucrătorilor la locul de muncă și a mediului la orice MMG-uri să fie menținută, în mod rezonabil, la cel mai redus nivel posibil și astfel încât să se asigure un nivel ridicat de siguranță.

23. Evaluarea menționată la punctul 17, măsurile de izolare și alte măsuri de protecție aplicate se revizuiesc periodic și de îndată în cazul în care:

1) măsurile de izolare aplicate nu mai sunt adecvate sau clasa în care au fost încadrate utilizările în condiții de izolare nu mai este corectă sau

2) există o îndoială în sensul că evaluarea nu mai este adecvată, avându-se în vedere noile cunoștințe științifice sau tehnice.

V. PROCEDURI DE NOTIFICARE

24. Atunci când se folosesc pentru prima oară anumite incinte pentru utilizări în condiții de izolare, utilizatorului i se cere să prezinte Comisiei Naționale pentru Securitate Biologică, înainte de inițierea acestor utilizări, o notificare conținând cel puțin informațiile enumerate în anexa IV partea A a prezentului Regulament.

25. După notificarea menționată la punctul 24, se poate începe utilizarea în condiții de izolare încadrată în clasa 1, fără alte notificări. Utilizatorii de MMG-uri din clasa 1 de utilizare în condiții de izolare trebuie să țină evidența tuturor evaluărilor menționate la punctul 21, pe care o pun la dispoziția Comisiei Naționale pentru Securitate Biologică, la cerere.

26. Pentru prima utilizare în condiții de izolare și pentru utilizările în condiții de izolare ulterioare din clasa 2 care urmează să se desfășoare în incinte notificate în conformitate cu punctul 21, se prezintă o notificare conținând informațiile enumerate în anexa 4 partea B la prezentul Regulament.

27. În cazul în care incinta a făcut obiectul unei notificări prealabile în vederea utilizărilor în condiții de izolare din clasa 2 sau din clase superioare și au fost îndeplinite toate cerințele legate de autorizare, se poate iniția utilizarea în condiții de izolare din clasa 2, imediat după noua notificare.

28. În cazul în care incinta nu a făcut obiectul unei notificări anterioare pentru utilizări în condiții de izolare din clasa 2 sau din clase superioare, utilizarea în condiții de izolare din clasa 2 poate începe, în cazul în care nu există niciun indiciu care să sugereze o decizie contrarie din partea Comisiei Naționale pentru Securitate Biologică, după 45 de zile de la depunerea notificării menționate punctul 26 sau mai devreme, cu acordul Comisiei Naționale pentru Securitate Biologică.

29. Pentru prima utilizare în condiții de izolare și pentru cele ulterioare din clasa 3 sau din clasa 4 care urmează să se desfășoare în incinte notificate în conformitate cu punctul 24, se prezintă o notificare conținând informațiile enumerate în anexa IV partea C.

30. O utilizare în condiții de izolare din clasa 3 sau dintr-o clasă superioară nu poate fi inițiată fără acordul prealabil al Comisiei Naționale pentru Securitate Biologică care comunică decizia sa în scris:

1) după cel mult 45 de zile de la depunerea noii notificări, în cazul în care incinta care a făcut obiectul unei notificări anterioare în vederea utilizărilor în condiții de izolare din clasa 3 sau dintr-o clasă superioară și în care toate cerințele legate de autorizare au fost îndeplinite pentru aceeași clasă sau pentru o clasă superioară de utilizare în condiții de izolare cu care se intenționează să se înceapă;

2) după cel mult 90 de zile de la depunerea notificării în celelalte cazuri.

VI. EXAMINAREA NOTIFICĂRILOR

31. Comisiei Naționale pentru Securitate Biologică examinează conformitatea notificărilor cu cerințele prezentului Regulament, acuratețea și integralitatea informațiilor oferite, corectitudinea evaluării menționate la punctul 17 a  prezentului Regulament și clasa de utilizări în condiții de izolare, și, după caz, adecvarea măsurilor de izolare și a altor măsuri de protecție, a măsurilor de gestionare a deșeurilor și a măsurilor de reacție în caz de urgență.

32. În cazul în care este necesar, Comisia Naționale pentru Securitate Biologică poate:

1) să solicite utilizatorului să furnizeze informații suplimentare sau să modifice condițiile utilizării în condiții de izolare propuse sau să încadreze utilizările în condiții de izolare într-o altă clasă. În acest caz, Comisia Naționale pentru Securitate Biologică poate solicita ca utilizarea în condiții de izolare, în cazul în care se propune acest lucru, să nu fie inițiată, sau, dacă aceasta este în desfășurare, să fie suspendată sau să înceteze până la acordarea autorizației de către Comisia Naționale pentru Securitate Biologică pe baza informațiilor suplimentare obținute sau pe baza condițiilor modificate de utilizare în condiții de izolare;

2) să limiteze perioada pentru care este permisă utilizarea în condiții de izolare sau să o supună anumitor condiții.

33. În scopul calculării termenelor menționate la punctele 26-30, nu se ia în considerare niciun termen pe parcursul căruia Comisia Națională pentru Securitate Biologică:

1) așteaptă informații suplimentare pe care le-a solicitat de la notificator în conformitate cu punctul 32, subpunctul 1); sau

2) realizează o anchetă sau o consultare publică în conformitate cu punctul 36 a prezentului Regulament.

34. În cazul în care utilizatorul ia cunoștință despre existența oricăror informații relevante noi sau dacă modifică utilizarea în condiții de izolare într-un mod care ar putea avea consecințe semnificative asupra riscurilor acesteia, Comisia Naționale pentru Securitate Biologică este informată cât mai curând posibil, iar notificarea prevăzută la punctele 24-30 a prezentului Regulament  este modificată.

35. În cazul în care, ulterior, Comisia Naționale pentru Securitate Biologică obține informații care ar putea avea consecințe importante sub aspectul riscurilor utilizării în condiții de izolare, aceasta poate solicita utilizatorului să modifice condițiile, să suspende sau să înceteze utilizarea în condiții de izolare.

36. În cazul în care Ministerul Mediului și/sau Ministerul Sănătății consideră că este adecvat, acestea pot prevedea consultarea publicului în privința aspectelor utilizării în condiții de izolare propuse.

VII. MONITORIZAREA UTILIZĂRII ÎN CONDIȚII DE IZOLARE A MMG

37. Comisia Națională pentru Securitate Biologică se va asigura că înainte de inițierea unei utilizări în condiții de izolare:

1) s-a elaborat de utilizator un plan de urgență pentru utilizările în condiții de izolare pentru cazurile în care eșecul măsurilor de izolare poate duce la apariția unui pericol grav, imediat sau ulterior, pentru persoanele din exteriorul incintei respective și/sau pentru mediu, cu excepția cazurilor în care un asemenea plan de urgență a fost elaborat în conformitate cu alte acte normative în vigoare;

2) informații asupra acestor planuri de urgență, inclusiv măsurile relevante de siguranță care trebuie aplicate, au fost furnizate într-un mod adecvat, și fără să fi fost solicitate, autorităților competente care ar putea fi afectate de accident. Informațiile se actualizează la intervale de timp adecvate. De asemenea, acestea se pun la dispoziția publicului.

38.  Comisia Națională pentru Securitate Biologică va lua măsurile necesare pentru a se asigura că, în caz de accident, utilizatorul va informa imediat și va furniza următoarele informații:

1) circumstanțele accidentului;

2) identitatea și cantitățile de MMG-uri în cauză;

3) orice informații necesare pentru a evalua efectele accidentului asupra sănătății populației și asupra mediului;

4) măsurile adoptate.

39. Comisia Națională pentru Securitate Biologică în cazul în care informațiile sunt furnizate în temeiul punctului 38 va sigura:

1) să adopte toate măsurile necesare și să alerteze imediat orice parte terță care ar putea fi afectată de accident;

2) să adune, pe cât posibil, informațiile necesare pentru o analiză completă a accidentului și, după caz, să formuleze recomandări pentru evitarea unor accidente similare în viitor și pentru limitarea efectelor acestora.

40. Comisia Națională pentru Securitate Biologică va organiza la necesitate  în colaborare cu Ministerul Agriculturii și Industrie Alimentare, Ministerul Sănătății și Ministerul Mediului, alte autorități la necesitate și alte măsuri de control pentru asigurarea respectării, de către utilizatori, a prezentului regulament.

41. Comisia Națională pentru Securitate Biologică va decide, după consultarea cu notificatorul, care dintre informații vor fi considerate confidențiale și va informa notificatorul cu privire la decizia sa.

42. Atunci când sunt înaintate în temeiul punctelor 24-30 a prezentului Regulament, următoarele informații nu pot în niciun caz să rămână confidențiale:

1) caracteristicile generale ale MMG-urilor, numele și adresa notificatorului și incinta utilizării;

2) clasa utilizării în condiții de izolare și măsurile de izolare;

3) evaluarea efectelor care pot fi anticipate, în special evaluarea oricăror efecte nocive pentru sănătatea umană și pentru mediu.

43. Comisia Națională pentru Securitate Biologică și Ministerul Mediului, Ministerul Sănătății  nu divulgă terților nici-o informație considerată confidențială în conformitate cu punctul 38 al prezentului Regulament și care a fost notificată sau furnizată în alt mod în temeiul prezentului Regulament și protejează drepturile de proprietate intelectuală legate de datele primite.

44. În cazul în care, din orice motive, notificatorul își retrage notificarea, Comisia Națională pentru Securitate Biologică trebuie să respecte confidențialitatea informațiilor furnizate.

Anexa nr. 1

la Regulamentul privind utilizarea

în condiții de izolare a microorganismelor

modificate genetic

Partea A. Tehnicile sau metodele de modificare genetică din care rezultă microorganisme care urmează a fi excluse din prezentul Regulament, cu condiția să nu implice utilizarea de molecule de acid nucleic recombinant sau MMG-uri, altele decât cele produse prin una sau mai multe dintre tehnicile/metodele enumerate mai jos:

1. Mutageneză.

2. Fuziune celulară (inclusiv fuziunea protoplaștilor) a speciilor procariote la care schimbul de material genetic se produce prin procese fiziologice cunoscute.

3. Fuziune celulară (inclusiv fuziunea protoplaștilor) a celulelor oricărei specii eucariote, inclusiv obținerea hibridoamelor și fuzionarea celulelor plantelor.

4. Autoclonare constând în îndepărtarea secvențelor de acid nucleic dintr-o celulă a unui organism, care poate să fie urmată sau nu, de reinserția în întregime sau a unei părți din acel acid nucleic (sau din echivalentul său sintetic), cu sau fără etape anterioare de natură enzimatică sau mecanică, în celule ale acelorași specii, sau în celulele speciilor apropiat înrudite filogenetic, care pot face schimb de material genetic prin procese fiziologice naturale, în care microorganismul rezultat este puțin probabil să provoace boli la om, animale sau plante.

* Autoclonarea poate include utilizarea de vectori recombinați cu un istoric îndelungat de utilizare în condiții de siguranță în microorganismele respective.

Partea B. Criterii de stabilire a siguranței MMG-urilor pentru sănătatea umană și mediu.

Prezenta anexă descrie în termeni generali criteriile care trebuie îndeplinite la stabilirea siguranței tipurilor de MMG-uri pentru sănătatea umană și pentru mediu, precum și a caracterului lor adecvat pentru a fi incluse în partea C. Pentru a facilita punerea în aplicare și explicarea prezentei anexe, se pot elabora note tehnice explicative, în conformitate cu procedura aprobată.

1. Introducere

Tipurile de MMG-uri care sunt incluse în partea C în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată punctul 23 a prezentului Regulament nu intră în domeniul de aplicare a prezentului regulament și vor fi reglementate de alte acte legislative și normative din domeniu. MMG-urile vor fi incluse pe listă de la caz la caz, iar excluderea se va face doar pentru fiecare MMG clar identificat. Această excludere se aplică doar dacă MMG-ul este utilizat în condițiile de izolare. Excluderea nu se aplică în cazul introducerii deliberate a MMG-urilor. Pentru ca un MMG să fie inclus în partea C, trebuie să se demonstreze că îndeplinește criteriile de mai jos.

2. Criterii generale

1) Verificarea/autentificarea sușei

Trebuie stabilită exact identitatea sușei. Modificarea trebuie să fie cunoscută și verificată.

2) Dovezi documentate și temeinice a siguranței

Trebuie furnizate dovezi documentate de siguranță a organismului.

3) Stabilitate genetică

Atunci când orice instabilitate ar putea avea efecte negative asupra siguranței, trebuie dovedită stabilitatea.

3. Criterii speciale

1) Nepatogen

MMG-ul nu ar trebui să fie capabil să afecteze sănătatea umană, a plantelor sau a animalelor. Deoarece patogenitatea include atât toxicitatea, cât și alergenicitatea, MMG-ul ar trebui să fie:

a) Netoxic

MMG-ul nu ar trebui să producă o toxicitate crescută ca urmare a modificării genetice și nici să prezinte caracteristici toxice recunoscute.

b) Nealergenic

MMG-ul nu ar trebui să prezinte o alergenicitate crescută ca urmare a modificării genetice, nici să fie recunoscut ca alergen, având, de exemplu o alergenicitate comparabilă în special cu cea a microorganismelor

2) Absența agenților patogeni accidentali

MMG-ul nu ar trebui să includă agenți patogeni accidentali cunoscuți, ca de exemplu alte microorganisme, activi sau latenți, prezenți în apropierea sau în interiorul MMG-ului, care ar putea dăuna sănătății umane sau mediului.

3) Transfer de material genetic

Materialul modificat genetic nu trebuie să fie dăunător în caz de transfer; nu trebuie să fie auto-transmisibil sau transferabil cu o frecvență mai mare decât alte gene ale receptorului sau ale organismului parental.

4) Siguranța pentru mediu în cazul unei introduceri semnificative involuntare MMG-urile nu trebuie să producă efecte negative asupra mediului, imediate sau ulterioare, în cazul unei introduceri accidentale semnificative involuntare. MMG-urile care nu îndeplinesc aceste criterii nu pot fi incluse în partea

C. PARTEA C Tipurile de MMG-uri care îndeplinesc criteriile enumerate în partea B: vor fi suplimentate cu criterii suplimentare reglementate de alte acte legislative și normative din domeniu

Anexa nr. 2

la Regulamentul privind utilizarea

în condiții de izolare a microorganismelor modificate genetic

Principiile de respectat în evaluarea menționată la punctul 17 a prezentului Regulament

Prezenta anexă descrie în termeni generali elementele care trebuie avute în vedere și procedura de urmat pentru realizarea evaluării. Pentru a facilita punerea în aplicare și explicarea prezentei anexe, în special în ceea ce privește secțiunea B, se pot elabora note tehnice explicative, în conformitate cu procedura de reglementare aprobate în modul stabilit.

A. Elementele evaluării

1. Următoarele trebuie considerate efecte potențial nocive:

1) boli la oameni, inclusiv efectele alergene sau toxice;

2) boli la animale sau la plante;

3) efecte dăunătoare cauzate de imposibilitatea tratării unei boli sau a asigurării unei profilaxii adecvate;

4) efecte dăunătoare cauzate de stabilirea sau introducerea în mediu;

5) efecte dăunătoare cauzate de transferul natural de material genetic inserat în alte organisme.

2. Evaluarea trebuie să se bazeze pe următoarele:

1) identificarea oricăror potențiale efecte nocive, inclusiv a celor asociate cu:

a) microorganismul receptor;

b) materialul genetic inserat (provenind de la organismul donor);

c) vectorul;

d) microorganismul donator (dacă microorganismul donor este folosit în cadrul acestei operațiuni);

e) MMG-ul rezultat;

2) caracteristicile activității;

3) gravitatea efectelor potențial nocive;

4) probabilitatea producerii efectelor potențial nocive.

B. Procedură

3. Prima etapă a procesului de evaluare constă în identificarea proprietăților nocive ale receptorului și, după caz, ale microorganismului donor, precum și a oricăror proprietăți nocive asociate vectorului sau materialului inserat, inclusiv orice modificări ale proprietăților existente ale receptorului.

4. În general, numai MMG-urile care prezintă următoarele caracteristici sunt considerate corespunzătoare pentru a fi incluse în clasa 1:

1) microorganismul receptor sau parental este improbabil să provoace boli la oameni, animale sau plante ;

2) natura vectorului și a insertului este în așa fel încât nu înzestrează MMG-ul cu un fenotip care ar putea să provoace boli la oameni, animale sau plante  sau care ar putea provoca efecte dăunătoare asupra mediului;

3) este improbabil ca MMG-ul să provoace boli la oameni, animale sau plante  sau să producă efecte nocive asupra mediului.

5. Pentru a obține informațiile necesare pentru punerea în aplicare a acestui proces, utilizatorul poate mai întâi să țină seama de dispozițiile actelor legislative și normative din domeniu. Se vor lua în considerare și sistemele internaționale sau naționale de clasificare (Organizația Mondială a Sănătății, Ministerului Sănătății) și versiunile revizuite ale acestora pe baza noilor cunoștințe științifice și a progresului tehnic.

Aceste sisteme se referă la microorganismele naturale și se bazează de obicei pe abilitatea unui microorganism de a provoca boli la om, animale sau plante și pe gravitatea și transmisibilitatea bolilor care ar putea fi provocate. Microorganismele se clasifică, ca agenți biologici, în patru clase de risc pe baza potențialelor efecte asupra unui om adult sănătos. Clasele de risc pot fi folosite orientativ pentru clasificarea pe categorii a activităților de utilizare în condiții de izolare în cele patru clase de risc menționate la articolul 4 alineatul 3). Utilizatorul poate să aibă, de asemenea, în vedere sistemele de clasificare referitoare la agenții patogeni pentru plante și animale (sisteme stabilite de obicei la nivel național). Sistemele de clasificare menționate anterior oferă numai indicații provizorii asupra claselor de risc ale activității și setului corespunzător de măsuri de izolare și control.

6. Procesul de identificare a pericolelor realizat în conformitate cu punctele 3-5 trebuie să conducă la identificarea nivelului de risc asociat MMG-ului.

7. Selectarea măsurilor de izolare și a celorlalte măsuri de protecție trebuie să se realizeze pe baza nivelului de risc asociat MMG-ului privind:

1) caracteristicile mediului care ar putea fi expus (de exemplu, dacă în mediul care ar putea fi expus la MMG-uri există organisme cunoscute care ar putea fi afectate în mod negativ de microorganismele folosite în activitățile de utilizare în condiții de izolare);

2) caracteristicile activității (de exemplu amploarea și/sau natura);

3) orice operațiuni care nu sunt standard (de exemplu inocularea animalelor cu MMG-uri, utilizarea echipamentelor care ar putea genera aerosoli).

Luarea în considerare a elementelor de la punctele 1) - 2) în cazul unei anumite activități poate mări, reduce sau lăsa neschimbat nivelul de risc asociat MMG-ului identificat în conformitate cu punctul 6.

8. Analiza realizată în conformitate cu cele de mai sus va conduce în final la încadrarea activității în una dintre clasele descrise la punctul 18 a prezentului Regulament.

9. Clasificarea finală a utilizării în condiții de izolare ar trebui confirmată prin revizuirea evaluării complete menționate la punctul 17 a prezenului Regulament.

Anexa nr. 3

la Regulamentul privind utilizarea

în condiții de izolare a microorganismelor modificate genetic

MĂSURI DE IZOLARE ȘI ALTE MĂSURI DE PROTECȚIE

Principii generale

1. În aceste tabele sunt prezentate cerințele și măsurile normale minime necesare pentru fiecare nivel de izolare.

2. Izolarea se realizează și prin utilizarea bunelor practici în activitate, a instruirii, prin echipamentul de izolare și prin planurile speciale ale instalațiilor. Pentru toate activitățile care implică MMG-uri, se aplică principiile bunelor practici microbiologice și următoarele principii de bună siguranță și igienă a muncii:

1) menținerea expunerii locului de muncă și a mediului față de orice MMG la cel mai redus nivel posibil;

2) exercitarea măsurilor tehnice de control la sursă și suplimentarea acestora cu îmbrăcăminte și cu echipamente personale de protecție corespunzătoare, dacă este necesar;

3) testarea gradului de adecvare și menținerea măsurilor de control și a echipamentelor;

4) testarea, dacă este necesar, a prezenței organismelor viabile rezultate din proces în afara izolării fizice primare;

5) asigurarea instruirii corespunzătoare a personalului;

6) instituirea unor comitete sau subcomitete de siguranță biologică, după caz;

7) elaborarea și punerea în aplicare a codurilor locale de practică pentru siguranța personalului, după caz;

8) afișarea semnalizărilor de pericol biologic, după caz;

9) punerea la dispoziția personalului a facilităților pentru spălare și decontaminare;

10) ținerea evidențelor corespunzătoare;

11) interzicerea consumului de alimente, lichide, a fumatului, a aplicării de produse cosmetice sau a depozitării de alimente pentru consum uman în zona de lucru;

12) interzicerea pipetării cu gura;

13) asigurarea de proceduri standard de operare în scris, după caz, pentru asigurarea siguranței;

14) existența unor dezinfectanți eficienți și a unor proceduri specifice de dezinfectare disponibile în cazul răspândirii accidentale de MMG-uri;

15) asigurarea depozitării în siguranță a echipamentului și a materialelor de laborator contaminate, după caz.

3. În unele cazuri particulare, poate fi necesar să se aplice o combinație de măsuri din tabelul I A și din tabelul II de la același nivel.

4. În unele cazuri, utilizatorii pot, cu acordul Comisiei Naționale pentru Securitate Biologică, să nu aplice o specificație pentru un anumit nivel de izolare sau să combine specificații din două nivele diferite.

5. În aceste tabele „opțional” înseamnă că utilizatorul poate aplica aceste măsuri de la caz la caz în conformitate cu evaluarea prevăzută la punctul 17 a prezentului Regulament.

6. Comisiei Naționale pentru Securitate Biologică poate, la punerea în aplicare a prezentei anexe, să insereze în plus în următoarele tabele, principiile generale prevăzute la punctele 1 și 2, pentru a clarifica cerințele.

Tabelul I A

Măsuri de izolare și alte măsuri de protecție pentru activitățile de laborator care implică MMG-uri.

| Specificații | Nivele de izolare |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Echiparea laboratorului: izolare (1) | Nu este necesar | Nu este necesar | Necesar | Necesar |
| 2 | Laboratorul: etanșarea pentru fumigare | Nu este necesar | Nu este necesar | Necesar | Necesar |
| Echipament |
| 3 | Suprafețe rezistente la apă, acizi, substanțe alcaline, solvenți, dezinfectanți și agenți de decontaminare și ușor de curățat | Necesar (banc de lucru) | Necesar (banc de lucru) | Necesar (banc de lucru, pardoseală) | Necesar (banc de lucru, pardoseală, plafon, pereți) |
| 4 | Intrarea în laborator (2) printr-o cameră filtru cu aer sub presiune negativă | Nu este necesar | Nu este necesar | Opțional | Necesar |
| 5 | Presiune negativă față de presiunea mediului înconjurător | Nu este necesar | Nu este necesar | Necesar cu excepția (3) | Necesar |
| 6 | Aerul introdus în și extras din laborator trebuie să treacă prin filtru HEPA (4) | Nu este necesar | Nu este necesar | Necesar [HEPA – aer extras cu excepția (3)] | Necesar [HEPA – aer introdus și extras (5)] |
| 7 | Afișaje de siguranță microbiologică | Nu este necesar | Opțional | Necesar | Necesar |
| 8 | Autoclavă | Pe amplasament | În clădire | În anfiladă (6) | În laborator = cu două intrări |
| Sistemul de lucru |
| 9 | Acces restricționat | Nu este necesar | Necesar | Necesar | Necesar |
| 10 | Semnalizare de pericol biologic pe ușă | Nu este necesar | Necesar | Necesar | Necesar |
| 11 | Măsuri specifice pentru controlul diseminării aerosolilor | Nu este necesar | Necesară reducerea la minimum | Necesară prevenirea | Necesară prevenirea |
| 13 | Duș | Nu este necesar | Nu este necesar | Opțional | Necesar |
| 14 | Îmbrăcăminte de protecție | Îmbrăcă-minte de protecție adecvată | Îmbrăcăminte de protecție adecvată | Îmbrăcăminte de protecție adecvată și (opțional) încălțăminte adecvată | Schimbare completă a îmbrăcămintei și încălțămintei înainte de a intra și de a ieși |
| 15 | Mănuși | Nu este necesar | Opționale | Necesar | Necesar |
| 18 | Control eficient al vectorilor (de exemplu pentru rozătoare și insecte) | Opțional | Necesar | Necesar | Necesar |
| Deșeuri |
| 19 | Inactivarea MMG-urilor din efluenții provenind din chiuvetele pentru spălarea mâinilor, din canalizare, de la dușuri și din efluenții similari | Nu este necesar | Nu este necesar | Opțional | Necesar |
| 20 | Inactivarea MMG-urilor din materialele și deșeurile contaminate | Opțional | Necesar | Necesar | Necesar |
| Alte măsuri |
| 21 | Laboratorul deține echipament propriu | Nu este necesar | Nu este necesar | Opțional | Necesar |
| 23 | Existența unei ferestre de observare sau a unei alte alternative pentru ca personalul să poată fi văzut | Opțional | Opțional | Opțional | Necesar |

Notă:

( 1 ) Izolare = laboratorul este separat de celelalte zone din aceeași clădire sau se află într-o clădire separată.

( 2 ) Filtru cu aer cu presiune negativă = intrarea trebuie să se facă printr-o cameră filtru cu presiune negativă, adică printr-o cameră izolată de laborator. Zona curată a camerei filtru trebuie separată de zona restricționată prin vestiare sau cabine de duș și este preferabil să fie prevăzută cu uși cu blocare automată.

( 3 ) Activități în care transmiterea nu se produce prin aeropurtare.

( 4 ) HEPA = particule din aer filtrate cu eficiență ridicată.

( 5 ) În cazurile în care se folosesc virusuri care nu sunt reținute de filtrele HEPA, vor fi necesare cerințe suplimentare pentru aerul extras.

( 6 ) Cu proceduri de lucru autorizate, care permit transferul materialului în condiții de siguranță într-o autoclavă din exteriorul laboratorului și care asigură un nivel echivalent de protecție.

Tabelul I B

Măsuri de izolare și alte măsuri de protecție pentru activitățile din sere și camere de creștere care implică MMG-uri.

Termenii „seră” și „camere de creștere” se referă la o structură cu pereți, acoperiș și pardoseală proiectată și utilizată în principal pentru cultivarea plantelor într-un mediu controlat și protejat.

Toate dispozițiile din tabelul I A se aplică cu următoarele completări/modificări:

| Specificații | Nivele de izolare |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Construcție |
| 1 | Sera: structură permanentă (1) | Nu este necesar | Necesar | Necesar | Necesar |
| Echipament |
| 3 | Intrare printr-o încăpere separată cu două uși cu blocare automată | Nu este necesar | Opțional | Opțional | Necesar |
| 4 | Controlul scurgerilor de apă contaminată | Opțional | Reducerea (2) la minimum a scurgerilor | Prevenirea scurgerilor de apă | Prevenirea scurgerilor de apă |
| Sistemul de lucru |
| 6 | Măsuri pentru controlul speciilor nedorite, cum ar fi insectele, rozătoarele, artropodele | Necesar | Necesar | Necesar | Necesar |
| 7 | Procedurile pentru transferul materialului viu între seră/camera de creștere, structura de protecție și laborator trebuie să controleze diseminarea MMG-urilor | Reducerea diseminării la minimum | Reducerea diseminării la minimum | Prevenirea diseminării | Prevenirea diseminării |

Notă:

( 1 ) Sera este formată dintr-o structură permanentă cu un acoperiș impermeabil continuu și este amplasată într-un loc amenajat în vederea prevenirii scurgerii apelor de suprafață, având uși cu autoînchidere care pot fi blocate.

( 2 ) Unde transmiterea se poate produce prin pământ.

Tabelul I C

Măsuri de izolare și alte măsuri de protecție pentru activitățile din unitățile pentru animale care implică MMG-uri.

Toate dispozițiile din tabelul I A se aplică cu următoarele completări/modificări:

| Specificații | Nivele de control |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Amenajări |
| 1 | Izolarea unității pentru animale (1) | Opțional | Necesar | Necesar | Necesar |
| 2 | Amenajări pentru animale (2) separate prin uși care pot fi blocate | Opțional | Necesar | Necesar | Necesar |
| 3 | Amenajări pentru animale, proiectate pentru a facilita decontaminarea [materiale impermeabile și ușor de spălat (cuști etc.)] | Opțional | Opțional | Necesar | Necesar |
| 4 | Pardoseală și/sau pereți ușor de spălat | Opțional | Necesar (pardoseală) | Necesar (pardoseală și pereți) | Necesar (pardoseală și pereți) |
| 5 | Animale ținute în amenajări izolate corespunzătoare pentru păstrarea animalelor, cum ar fi cuștile, țarcurile sau bazinele | Opțional | Opțional | Opțional | Opțional |
| 6 | Filtre pe izolatoare sau la încăperile izolate (3) | Nu este necesar | Opțional | Necesar | Necesar |

Notă:

( 1 ) Unitate de lucru cu animale: o clădire sau o zonă separată în cadrul unei clădiri care conține spații speciale și alte zone cum ar fi vestiare, dușuri, autoclave, zone de depozitare a alimentelor etc.

( 2 ) Amenajări pentru animale: o amenajare utilizată în mod normal drept clădire pentru adăpostirea, creșterea sau utilizarea în experimente a animalelor sau care este utilizată pentru efectuarea de proceduri chirurgicale simple.

( 3 ) Izolatoare: boxe transparente folosite pentru păstrarea animalelor mici în interiorul sau în exteriorul unei cuști; pentru animale mai mari sunt mai adecvate încăperile izolate.

Tabelul II

Măsuri de izolare și alte măsuri de protecție pentru alte activități decât cele de laborator care implică MMG-uri.

| Specificații | Nivele de control |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Aspecte generale |
| 1 | Microorganismele viabile trebuie păstrate într-un sistem care separă procesul de utilizare de mediul înconjurător (sistem închis) | Opțional | Necesar | Necesar | Necesar |
| 2 | Controlul gazelor evacuate din sistemul închis | Nu este necesar | Necesar, cu reducerea diseminării la minimum | Necesar, cu prevenirea diseminării | Necesar, cu prevenirea diseminării |
| 3 | Controlul aerosolilor în timpul prelevării probelor, adăugării de material în sistemul închis sau transferului de material spre alt sistem închis | Opțional | Necesar, cu reducerea diseminării la minimum | Necesar, cu prevenirea diseminării | Necesar, cu prevenirea diseminării |
| 4 | Inactivarea culturilor lichide înaintea eliminării dintr-un sistem închis | Opțional | Necesar, cu realizarea prin mijloace autorizate | Necesar, cu realizarea prin mijloace autorizate | Necesar, cu realizarea prin mijloace autorizate |
| 5 | Etanșeizările trebuie proiectate pentru a reduce la minimum sau pentru a preveni diseminarea | Nu există cerințe specifice | Reducerea diseminării la minimum | Prevenirea diseminării | Prevenirea diseminării |
| 6 | Zona controlată trebuie proiectată pentru a reține scurgerea întregului conținut al sistemului închis | Opțional | Opțional | Necesar | Necesar |
| 7 | Zona controlată trebuie să poată fi etanșată pentru a permite fumigații | Nu este necesar | Opțional | Opțional | Necesar |
| Echipament |
| 8 | Intrare prin camera-filtru cu presiune negativă | Nu este necesar | Nu este necesar | Opțional | Necesar |
| 9 | Suprafețe rezistente la apă, acizi, substanțe alcaline, solvenți, dezinfectanți, agenți de decontaminare și ușor de curățat | Necesar (la bancul de lucru, dacă există) | Necesar (la bancul de lucru, dacă există) | Necesar (la bancul de lucru, dacă există, podea) | Necesar (banc de lucru, podea, plafoane, pereți) |
| 10 | Măsuri specifice pentru ventilarea adecvată a zonei controlate pentru a reduce la minimum contaminarea aerului | Opțional | Opțional | Opțional | Necesar |
| 11 | În zona controlată trebuie menținută o presiune negativă față de presiunea mediului înconjurător | Nu este necesar | Nu este necesar | Opțional | Necesar |
| 12 | Aerul introdus în și extras din zona controlată trebuie să treacă prin filtru HEPA | Nu este necesar | Nu este necesar | Necesar (pentru aerul extras, opțional pentru aerul introdus) | Necesar (pentru aerul introdus și extras) |
| Sistemul de lucru |
| 13 | Sistemele închise trebuie să se afle într-o zonă controlată | Nu este necesar | Opțional | Necesar | Necesar |
| 14 | Accesul trebuie limitat și permis numai personalului numit în acest sens | Nu este necesar | Necesar | Necesar | Necesar |
| 15 | Trebuie aplicate semnale de pericol biologic | Nu este necesar | Necesar | Necesar | Necesar |
| 17 | Personalul trebuie să facă duș înainte de a părăsi zona controlată | Nu este necesar | Nu este necesar | Opțional | Necesar |
| 18 | Personalul trebuie să poarte echipament de protecție | Necesar (echipament de muncă) | Necesar (echipament de muncă) | Necesar | Schimbare completă înainte de a intra sau de a ieși |
| Deșeuri |
| 22 | Inactivarea MMG-urilor din efluenții proveniți de la chiuvetele pentru spălarea mâinilor, de la dușuri sau din efluenți similari | Nu este necesar | Nu este necesar | Opțional | Necesar |
| 23 | Inactivarea MMG-urilor din materialul contaminat și deșeuri, inclusiv a celor din efluenții rezultați din proces înainte de evacuarea finală | Opțional | Necesar, cu efectuare prin mijloace validate | Necesar, cu efectuare prin mijloace validate | Necesar, cu efectuare prin mijloace validate |

Anexa nr. 4

la Regulamentul privind utilizarea în condiții

de izolare a microorganismelor modificate genetic

Informațiile solicitate pentru notificarea menționată la punctele 24-30 a prezentului regulament

PARTEA A

Informațiile solicitate pentru notificarea menționată la punctul 24 a prezentului Regulament:

1) numele utilizatorului (utilizatorilor), inclusiv al persoanelor responsabile pentru supraveghere și siguranță;

2) informații asupra instruirii și calificărilor persoanelor care răspund de supraveghere și siguranță;

3) informații asupra oricăror comitete și subcomitete biologice;

4) adresa și descrierea generală a incintei;

5) o descriere a naturii muncii care urmează să fie efectuată;

6) clasa utilizărilor în condiții de izolare;

7) numai pentru utilizările în condiții de izolare din clasa 1, o sinteză a evaluării prevăzute punctul 17 a prezentului Regulament și informații asupra gestionării deșeurilor.

PARTEA B

Informațiile solicitate pentru notificarea menționată la punctul 26 a prezentului Regulament:

1) data la care s-a înaintat notificarea prevăzută punctul 24 a prezentului Regulament;

2) numele persoanelor care răspund de supraveghere, siguranță și informații asupra instruirii și calificărilor;

3) receptorul, donorul și/sau microorganismul/microorganismele parental(e) utilizate și, după caz, sistemele gazdă-vector folosite;

4) sursele și funcția/funcțiile preconizată/preconizate ale materialului/materialelor genetic(e) implicat(e) în modificare/modificări;

5) identitatea și caracteristicile MMG-ului;

6) scopul utilizării în condiții de izolare, inclusiv rezultatele anticipate;

7) volumele aproximative de cultură care vor fi folosite;

8) descrierea măsurilor de izolare și a celorlalte măsuri de protecție care vor fi aplicate, inclusiv informațiile asupra gestionării deșeurilor care vor fi generate, tratarea acestora, forma lor finală și destinația;

9) o analiză a evaluării prevăzute punctul 17 a prezentului Regulament;

10) informațiile necesare autorității competente pentru a evalua orice plan de acțiune în caz de urgență, dacă acesta este solicitat în temeiul punctul 37 a prezentului Regulament.

PARTEA C

Informațiile solicitate pentru notificarea menționată punctul 29, 30 a prezentului Regulament:

1) 	a) data la care s-a înaintat notificarea prevăzută la punctul 24 a prezentului Regulament;

b) numele persoanelor care răspund de supraveghere, siguranță și informații asupra instruirii și calificărilor;

2) 	a) microorganismul/microorganismele receptoare parentale ce urmează a fi folosit

b)sistemul/sistemele gazdă-vector ce urmează a fi folosit(e) (după caz);

c) sursa/sursele și funcția/funcțiile preconizată/preconizate ale materialului/materialelor genetic(e) implicat(e) în modificare/modificări;

d) identitatea și caracteristicile MMG-ului;

e) volumele de cultură ce urmează a fi folosite;

3) 	a) descrierea izolării și a celorlalte măsuri de protecție care vor fi aplicate, inclusiv informațiile asupra gestionării deșeurilor care vor fi generate, tratarea acestora, forma lor finală și destinația;

b) scopul utilizării în condiții de izolare, inclusiv rezultatele anticipate;

c) descrierea părților instalației;

4) informații cu privire la planurile de prevenire a accidentelor și de răspuns în caz de urgență, dacă există;

a) orice pericole specifice provenind din zona instalației;

b) măsurile de prevenire aplicate, cum ar fi echipamentele de siguranță, sistemele de alarmă și metodele de izolare;

c) procedurile și planurile pentru verificarea eficienței permanente a măsurilor de izolare;

d) o descriere a informațiilor oferite lucrătorilor;

e) informațiile necesare autorității competente pentru a evalua orice plan de reacție în caz de urgență, în cazul în care acesta este solicitat în punctul 37 a prezentului Regulament;

5) un exemplar al evaluării prevăzute la punctul 17 a prezentului Regulament.