**Sinteza obiecţiilor şi propunerilor**

**la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea**

**cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.d/o** | **Denumirea autorităţii** | **Punctul** | **Obiecţii şi propuneri** | **Date despre acceptare** | **Argumente** |
| 1. | Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor |  |  |  |  |
| 2. | Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei |  | Fără obiecții și propuneri |  |  |
| 3. | Ministerul Afacerilor Interne |  |  |  |  |
| 4. | Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase |  | Prezentele Cerințe minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor vor fi aplicate pentru ascensoarele montate și recepționate în exploatare după intrarea în vigoare a prezentelor reguli. | Nu se acceptă | Repararea, modernizarea, reutilarea unui ascensor presupune schimbarea componentelor de siguranță, care vor corespunde deja prevederilor Directivei europene |
|  |  |  | De înlocuit în tot textul documentului normativ cuvîntul „IPSSTOIP” cu „Organul de control şi supraveghere tehnică de stat | Se acceptă |  |
|  |  | În pct.2 al proiectului cerințelor minime | de menționat că prevederile prezentelor cerințe aplică doar în măsura în care nu există alte dispoziţii specifice (cu acelaşi obiectiv) în legislaţia comunitară armonizată odată cu aderarea Republicii Moldova la UE. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 8 cc) și 8 mmm)  | de ajustat la cerințele existente ce ține de sistemul de expertiză. | Se acceptă |  |
|  |  | În cap. 3 | de inclus noțiunea “ ascensor mic pentru materiale” | Se acceptă |  |
|  |  | pct.9 | De completat cu fragmentul: „Înregistrarea ascensoarelor, termenul de exploatare a căruia a expirat, se efectuează după prezentarea avizului de expertiză pozitiv, care confirmă posibilitatea de exploatare în continuare a ascensorului.” | Nu se acceptă | Prevederea respectivă face posibilă înregistrarea ascensoarelor uzate, care poate pune în pericol viața oamenilor |
|  |  | În pct.11 lit.b) | de corectat textul. | Se acceptă |  |
|  |  |  | de adaugat  -actul privind controlul calității îmbinărilor sudate (distructive/ nedistructive; pelicule radiografice); - cetificatul de conformitate a ascensorului (alte elemente, după caz); - actul verificării legăturii interfone (după caz); - avizul pozitiv al organismului de expertiză în domeniul securităţii industriale la proiectul de montare a ascensorului. (art.9 al.(3) lit. (a) Legea 116 din 18.05.2012)Se propune de introdus o NOTĂ: Toate actele enumerate trebuie să fie cusute, numerotate și sigilate în cartea ascensorului. | Se acceptă parțial | Nu este clar despre ce aviz de experiză este vorba, deoarece prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 nu prevăd expertizarea proiectelor de montare. Totodată, introducerea textului Notei propuse va provoca neclarități în rîndurile agenților economici specializați, deoarece cartea ascensorului reprezintă un document aparte în șirul celorlalte documente, iar în cazul că toate documentele se vor coase la cartea ascensorului se va primi situația cînd aceste documente sunt parte a cărții ascensorului, ceea ce nu este corect. |
|  |  |  | De completat proiectul cu Anexa: „actul privind finisarea părţii constructive” | Se acceptă |  |
|  |  | La p. 12 | de înlocuit expresia „Organului de control și supraveghere tehnică” cu expresia „organizației montatoare” | Se acceptă |  |
|  |  | În pct. 12, 20 | de exclus cuvîntul „reînregistrare”. | Nu se acceptă | Reînregistrarea presupune o a doua înregistrare după reutilarea ascensorului existent, în vederea evidenței stării tehnice a acestui ascensor după reparațiile avute loc |
|  |  | p.14 | De expus în redacţia nouă: „Elaborarea proiectului de montare (instalare) a ascensorului poate fi efectuată de organizaţia de proiectare.” | Se acceptă |  |
|  |  | În pct.12; 15; 20 | de exclus cuvîntul ,,reînregistrare”. | Nu se acceptă |  |
|  |  | pct.17 lit c) și d). | De corectat  | - | Nu este clar ce se are în vedere |
|  |  | pct. 25 al proiectului. | De terminat expresia  | Se acceptă |  |
|  |  | pct.29 | De completat cu fragmentul: „e) lipsa avizului de expertiză pozitiv, care confirmă posibilitatea de exploatare în continuare a ascensorului. | Se acceptă |  |
|  |  | pct.30 | De corectat textul  | - | Nu este clar ce se are în vedere |
|  |  | La p.33 | de înlocuit „&&&& ” cu „pct.29 a); b); c); d); e)”. | Se acceptă |  |
|  |  | pct. 6 și pct.120 | De redactat  | - | Nu este clar ce se are în vedere |
|  |  | pct.76 | trebuie de a se referi la actele normativ –tehnice Naționale.  | Se acceptă |  |
|  |  | pct.91 | De expus în redacţia nouă: „Ascensoarele trebuie supuse verificării tehnice parţiale după:a) înlocuirea cablurilor (lanţurilor) de tracţiune;b) înlocuirea roţii de conducere a cablurilor la troliu;c) înlocuirea sau reparaţia capitală a troliului;d) înlocuirea la ascensorul hidraulic a garniturii cilindrului hidraulic, înlocuirii totale sau parţiale a tubularului;e) înlocuirea paracăzătoarelor, limitatorului de viteză, tamponului;f) modificarea circuitelor electrice;g) instalarea întrerupătoarelor de lucru şi întrerupătoarelor de securitate de altă construcţie;h) înlocuirea lacătelor automate la uşile de acces la puţ.” | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 93 | de înlocuit cuvîntul necorespunzătoare cu negative. | - | Astfel de cuvînt nu se regăsește în acest punct |
|  |  | pct. 90 | De înlăturat contravinerea cu pct.119. |  |  |
|  |  | Pct.8 lit.m) | Noțiunea avarie de redat în redacție nouă avarie – distrugere a construcţiilor şi/sau a instalaţiilor tehnice utilizate la obiectul industrial periculos; | Se acceptă parțial | A fost exclus, deoarece această noțiune este prezentată în Legea nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase |
|  |  | Pct.12 | de înlocuit expresia ,,Organului de control şi supraveghere tehnică” cu expresia „organizaţiei montatoare”. (art.10 al.(2) Legea 116 din 18.05.2012) și de adaugat o NOTĂ: Înregistrarea ascensoarelor, termenul de exploatare a căruia a expirat, se efectuează cu un aviz de expertiză pozitiv, care confirmă posibilitatea de exploatare a ascensorului în continuare.” | Se acceptă |  |
|  |  | Pct.14 | de expus în redacție nouă. Elaborarea proiectelor de montare (instalare) poate fi efectuată de către organizaţia de proiectare sau de organizaţia specializată aviztă în conformitate cu legislația în vigoare. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 13 | Cuvintele planul de montare de înlocuit cu proiectul de montare. | Se acceptă |  |
|  |  | Pct.46 | de adaugat și ventilarea cu tiraj natural și tiraj forțat, care să asigure circulaţia corespunzătoare a aerului în timpul funcţionării ascensorului, precum şi în timpul staţionării în caz de avarie, pînă la momentul evacuării pasagerilor din cabină. | - | Nu este clar ce se are în vedere |
|  |  | Pct. 73 | după cuvintele „de o întreprindere specializată” se adaugă o sintagmă nouă: sau serviciul propriu de deservire și întreținere a agentului economic, avizat în conformitate cu legislația în vigoare”. | Se acceptă |  |
|  |  | La p.100 | de înlocuit „&&&&&” cu „51-61”. | Se acceptă |  |
|  |  | pct. 123  | De redactat pentru a corespunde cu informația din anexă. | Se acceptă |  |
|  |  | Capitolul . ÎNTREŢINEREA, REVIZIA ŞI REPARAREA ASCENSOARELOR | nu conține informația despre controlul tehnic la ascensoare fară liftier-îsoțitor precum a fost propus de IPSSTOIP în scrisoarea nr. 28-03/360 din 18.11.2015 (periodicitatea, conținutul lucrărilor, forma registrului etc.) | - | Nu este clar ce s-a avut în vedere |
|  |  | Cap.XI Obligaţii şi responsabilităţi: | De redactat pentru o claritate privind persoanele responsabile. Ca exemplu persoana responsabilă cu avizarea documentației tehnice preliminare de reparare nu se încadrează în Legislația RM. În Proiectul prezentat nu sunt incluse cerințe față de montarea, amplasarea utilajului ascensoarelor cu camera mecanismelor cît și a ascensoarelor fără camera troliului, ascensoare panoramice etc. | Se acceptă | Aceste prevederi sunt parte a standardelor europene, și astfel este necesar de transpus în legislația națională |
|  |  | pct. 195 | De redactat proiectul cerințelor prezentate în așa fel ca să nu contravină art. 18 al Legii 116/2012. | Se acceptă |  |
|  |  |  | în acest Proiect de Cerințe minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor lipsește informația privind cerințele tehnice privind construcția ascensoarelor. |  | Acest document va reglementa numai modul de întreținere a ascensoarelor, pe cînd normativele în construcții vor reglementa proiectarea și montarea ascensoarelor în interiorul clădirilor |
| 5. | Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale |  |  |  |  |
| 6. | Întreprinderea de Stat “Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare“ | cap. VIII „Înregistrarea, reînregistrarea, recepţia şi punerea în exploatare a ascensoarelor” | Devine cap. III (greşit indicat n/o al capitolului) | Se acceptă |  |
|  |  | Pct.11, cap. III „Înregistrarea, reînregistrarea, recepţia şi punerea în exploatare a ascensoarelor” | Se propune de adăugat după „a) cartea ascensorului” sintagma „avizul expertizei securităţii industriale a documentaţiei de proiect” | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 15, cap. III „Înregistrarea, reînregistrarea, recepţia şi punerea în exploatare a ascensoarelor” | Se propune de adăugat după cuvintele „cerinţele de securitate” sintagma „fapt confirmat prin deţinerea avizului expertizei securităţii industriale a documentaţiei de proiect” | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 21, cap. III „Înregistrarea, reînregistrarea, recepţia şi punerea în exploatare a ascensoarelor” | Se propune de adăugat după „a) cartea ascensorului cu documentele necesare” sintagma „b) avizul expertizei securităţii industriale la exploatarea ascensorului”. Pct. b),c),d),e) de omis. | Se acceptă parțial | Nu pot fi excluse pct. b), c), d) și e), deoarece constituie cerințe de securitate și este o modalitate de informare a inspectorului referitor la persoanele responsabile pentru ascensorul concret |
|  |  | Pct. 120, cap. VIII „Verificarea tehnică periodică” | Se propune de adăugat după cuvîntul „Reprezentantul” sintagma „Organismului de exprtiză în domeniul securităţii industriale sau” | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 156, Cap.„Verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic” | Se propune de înlocuit sintagma „montatorul acestora” cu sintagma „organism de exprtiză în domeniul securităţii industriale” | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 159, Cap. „Verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic” | Se propune de adăugat înainte de cuvîntul „întreprinderea specializată” sintagma „Organismului de exprtiză în domeniul securităţii industriale sau” | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 162, Cap. „Verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic” | Se propune de adăugat după cuvîntul „Reprezentantul” sintagma „Organismului de expertiză în domeniul securităţii industriale sau” | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 163, Cap. „Verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic” | Se propune următoarea redacţie „Pe baza rezultatelor obţinute în urma examinărilor, verificărilor şi încercărilor efectuate, organismul de exprtiză în domeniul securităţii industriale întocmeşte certificatul de expertiză care conţine concluzii finale privind posibilitatea funcţionării în condiţii de siguranţă a ascensorului” |  Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 186, Cap. „Obligaţii şi responsabilităţi” | Se propune de adăugat după cuvîntul „responsabile din cadrul” sintagma „Organismului de expertiză în domeniul securităţii industriale sau după caz” | Se acceptă |  |
|  |  | Pct. 186, Cap. „Obligaţii şi responsabilităţi” | Se propune de adăugat după lit.i) sintagma „h) în funcţie de tipul lucrărilor, să deţină permisul de exercitare valabil pentru genul de lucrări executate” | Se acceptă |  |
|  |  | Nr d/o cap. VI-XI | Devine cap. IX-XIII (greşit indicat n/o al capitolului) | Se acceptă |  |
| 7. | Centrul Național de Acreditare |  |  |  |  |
| 8. | Confederația Națională a Sindicatelor |  |  |  |  |
| 9. | Primăria mun. Chișinău |  |  |  |  |
| 10. | ÎM “Liftservice“ |  La Capitolul III “Termeni și definiții“ | de introdus:Autorizarea funcționării;Autorizație;Cerință;Exploatarea ascensorului;Gestionar;Expert autorizat;Personal tehnic de specialitate;Prescripție tehnică;registru | Nu se acceptă | Noțiunile respective se regăsesc în alte documente normative, de aceea nu este cazul de expus ca noțiuni (în text nu sunt prevăzute proceduri de autorizare, inclusiv autorizații; cerință ca noțiune se poate de regăsit în DEX, exploatarea ascensorului-complexul de măsuri prevăzut de proiectul respectiv, gestionar se regăsește în legislația de profil, expert autorizat nu se utilizează pe text, personal tehnic de specialitate-personalul tehnic-ingineresc și muncitoresc, noțiune de prescripție tehnică nu se regăsește în legislația de profil, dar numai în documentele normative romînești, registru se regăsește în legislația de profil)  |
|  |  |  La Capitolul Înregistrarea, reînregistrarea, recepția și punerea în exploatare a ascensoarelor, pct. 11 | De completat cu Actul de recepție; cerințele către: Cartea ascensorului, Actul cu privire la gradul de pregătire tehnică a ascensorului și Actul de recepție a le menține în conformitate cu NRS 35-03-60: 2003, Anexele B, D, E  | Nu se acceptă | Actul de recepție se reglementează de legislația în construcții, de aceea forma și conținutul acestui document este necesar de găsit în documentele normative în construcții sau în standardele naționale. Cartea ascensorului și Actul cu privire la gradul de pregătire tehnică a ascensorului sunt actre interne ale întreprinderii și astfel perfectarea lor rămîne la discreția agentului economic specializat |
|  |  |  Pct. 92 | A exclude alineatele a) și b) | Nu se acceptă | Proprietarul de ascensoare poate să nu dețină toate cele necesare pentru efectuarea lucrărilor de verificare tehnică și încercare a ascensorului, de aceea responsabilitatea este repartizată asupra tuturor agenților economici din lanțul de verificări tehnice. Totodată, proprietarul poate să dețină toate cele necesare și reieșind din aceasta costul lucrărilor corespunzătoare trebuie să fie mai mic |
|  |  |  La Anexa nr. 3 Registru de supraveghere a ascensorului, pct. 3.2.4 | A expune în modul următor: ”4) Lucrările efectuate”. | Se acceptă |  |
|  |  |   | De completat cu un capitol nou ” Avarii și accidente” | Nu se acceptă | În prezent este în vigoare Ordinul Ministerului Economiei nr. 71 din 22.04.2014 cu privire la aprobarea documentului normativ-tehnic în domeniul securității industriale NRS 01-04? 2014 Modul de cercetare tehnică a cauzelor avariei și de întocmire a procesului-verbal de cercetare tehnică a cauzelor avariei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 174-177, art. 905) |
| 11. | SRL “Asmorind“ |  |  |  |  |
| 12. | SA “Liftmontaj“ |   |  |  |  |
| 13. | SRL “Baslift“ |  |  |  |  |
| 14. | SRL “Augustelift“ |  |  |  |  |
| 15. | SRL “Grand Lift“ |  La general | Acest document se poate pune în aplicare ca Prescripție Tehnică prin ordinul Ministerului - nu -i numaidecît prin Hotărîre de Guvern. | Nu se acceptă | Contravine prevederilor Legii nr. 317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale și Legii nr. 420-XVI din 22.12.2006 privind activitatea de reglementare tehnică |
|  |  |  | Structura oformării documentului de menținut exact ca la Prescripția Tehnică PT R 2 -2010 – cu Capitole,Secțiuni, Denumirea sectiunilor și articole. | Nu se acceptă | Contravine prevederilor Legii nr. 317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale |
|  |  |  | Stabilirea termenilor de punere în aplicare a prezentului act normativ cît și valabilitatea și data abrogării actelor normative care vin în contradicție cu proiectul HG respectiv, inclusiv ” Regle-mentărea Tehnice” NRS 35-03-60:2003;  | Se acceptă |  |
|  |  |  | Obligatoriu de întrodus Secțiunea cu ”Referințe normative”. | Nu se acceptă | Contravine prevederilor Legii nr. 317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale |
|  |  |  | De întrodus Secțiunea cu denumirea” Concluziile verificării tehnice în vederea autorizării funcționării”. De stabilit exact ”cine și ce fel de verificări tehnice, la care ascensoare le efectuiează și în ce termeni” – exemplu Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor de ridicat ( România).  | Nu se acceptă | Contravine legislației în vigoare și anume Legii nr. 116 din 18.05.2012 și Legii nr. 131 din 08.06.2012 |
|  |  |  | De întrodus Secțiunea cu ” Verificări tehnice complete”. |  | De introdus prevederile pct. 12.7 al NRS 35-03-60: 2003 Reguli de construire și exploatare inofensivă a ascensoarelor? |
|  |  |  | De întrodus Capitolul VIII din PT R 2-2010 ” Avarii și accidente”. | Nu se acceptă | Recent este în vigoare Ordinul Ministerului Economiei nr. 71 din 22.04.2014 cu privire la aprobarea documentului normativ-tehnic în domeniul securității industriale NRS 01-04? 2014 Modul de cercetare tehnică a cauzelor avariei și de întocmire a procesului-verbal de cercetare tehnică a cauzelor avariei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 174-177, art. 905) |
|  |  |  | De întrodus Capitolul X din PT R 2-2010 ” Atestari și autorizari”. | Nu se acceptă | Toate procedurile de atestare și așa-numită autorizare a personalului sunt prevăzute expres în art. 11 al Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase |
|  |  |  | De întrodus secțiunea cu ” Masuri administrative”.  | Nu se acceptă | Toate măsurile administrative sunt prevăzute în Codul contravențiilor și Codul penal și astfel nu se prevăd în documentele normative de profil |
|  |  |  | De întrodus secțiunea cu ”Tarife” cu mențiunea în text în modul cum se aplica sau nu se aplică. | Nu se acceptă | Activitățile desfășurate în domeniul ascensoarelor sunt liberalizate și astfel tarifele se elaborează și se aprobă în cadrul întreprinderilor specializate |
|  |  |  | La capitolul ”Dispoziții finale” de adăugat din PT R2 2010: art. art.125; 126; 128; 129;130;131; 132  | Se acceptă parțial | Contravine legislației interne ale Republicii Moldova |
|  |  |  Art. 1. | de expus în următoarea redacție ” Prezenta Prescripție tehnică stabilește conditiile si cerintele tehnice pentru autorizarea functionarii, supravegherea si verificarea tehnica in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic, intretinerea, revizia si repararea ascensoarelor electrice si hidraulice de persoane, de persoane si marfuri sau de marfuri cu comanda interioara.”   | Nu se acceptă | Contravine legislației interne ale Republicii Moldova |
|  |  |  La Secțiunea ” Termeni , definiții și abrevieri” | De introdus:a) autoritate competenta - ( sau echivalentul acestei denumiri pentru RM),b) autorizare,c) autorizarea funcționării,d) autorizație,e) cerință,f)exploatarea g)ascensorului/ascensoarelor,h)gestionar – persoană fizică sau juridică cărei îi este încredințat prin orice act juridic gestionarea unui/unor ascensor/ascensoare.i) expert autorizat,j) inspector de specialitate din cadrul IPSSTOIP,k) personal tehnic de specialitate,l) prescripție tehnică,m) registru,n) IPSSTOIP,o) CTSIC,p) Liftier,q) Electromecanic ascensoare, | Nu se acceptă | Noțiunile respective se regăsesc în alte documente normative, de aceea nu este cazul de expus ca noțiuni (în text nu sunt prevăzute proceduri de autorizare, inclusiv autorizații; cerință ca noțiune se poate de regăsit în DEX, exploatarea ascensorului-complexul de măsuri prevăzut de proiectul respectiv, gestionar se regăsește în legislația de profil, expert autorizat nu se utilizează pe text, personal tehnic de specialitate-personalul tehnic-ingineresc și muncitoresc, noțiune de prescripție tehnică nu se regăsește în legislația de profil, dar numai în documentele normative romînești, registru se regăsește în legislația de profil) |
|  |  |  Denumirea Capitolului ” Înregistrarea , reînregistrarea, recepția și punerea în exploatare a ascensoarelor ” | de înlocuit cu denumirea ” Autorizarea funcționării” și de întrodus în acest capitol ” Prevederi generale”. Noțiunile de ” Înregistrare și reînregistrare a ascensorului, modul de recepție și punere în exploatare a ascensorului ” de înlocuit cu noțiunea de ” Condiții privind autorizarea funcționării”. | Nu se acceptă | Autorizarea funcționării presupune niște funcții suplimentare, delegate întreprinderilor specializate, ceea ce constituie bariere tehnice. Conținutul proiectului propus a fost structurat în conformitate cu prevederile legislației de profil în vigoare |
|  |  |  Pct. 89  | se referă la Secțiunea ” Verificări tehnice complete”. |  | De introdus prevederile pct. 12.7 al NRS 35-03-60: 2003 Reguli de construire și exploatare inofensivă a ascensoarelor? |
|  |  |  Pct. 90 | contravine pct. 121 din proiect. | Nu se acceptă | În cazul termenului de exploatare depășit, verificările tehnice periodice pot fi efectuate mai des de o dată la 12 luni. Prevederea respectivă face posibilă efectuarea acestei verificări.  |
|  |  |  Pct. 91 | face referință la pct. 785 - de unde ???? | Se acceptă |  |
|  |  |  Pct. 109  | de expus în următoarea redacție ” Sarcina de încercare trebuie să fie pusă la dispoziție de către utilizator/deținător.” | Nu se acceptă | Aceste lucrări se efectuează de către agenți economici specializați-întreținători, care trebuie să dețină tot echipamentul și instrumentele necesare pentru efectuarea lucrărilor. După cum se propune, deținătorul trebuie să dețină tot inventarul necesar, ceea ce provoacă nedumeriri în ceea ce privește costul lucrărilor efectuate, deoarece deținătorul trebuie să asigure agenții economici specializați cu cele necesare.  |
|  |  |  Pct. 115 | de expus în următoarea redacție : ” La ascensoarele cu roată de fricţiune şi cu viteza cabinei pânã la 1 m/s inclusiv , verificarea funcţionării paracăzătoarelor se face: a) prin acţionarea limitatorului de viteză, trecînd cablul de acţionare al acestuia pe canalul de probă ( dacă acesta este), mărind astfel turaţia limitatorului de viteză; b) prin blocarea mecanică a limitatorului de viteză, respectiv a cablului acestuia pe canalul de lucru al limitatorului  | Se acceptă |  |
|  |  |  Pct. 116 | de exclus | Nu se acceptă | Această prevedere constituie cerință de securitate pentru caz concret, de aceea nu poate fi exclus |
|  |  |  Pct. 117 | de expus în următoarea redacție : ” La ascensoarele cu roată de fricţiune şi cu viteza nominală a cabinei mai mare de 1 m/s , verificarea funcţionării paracăzătoarelor se face: a) prin acţionarea limitatorului de viteză, trecînd cablul de acţionare al acestuia pe canalul de probă (dacă acesta este), mărind astfel turaţia limitatorului de viteză; b) prin marimea vitezei cabinei modificînd parametrii electrici ai ascensorului , în cazul dacă exista aceasta posibilitate sau prin blocarea mecanică a limitatorului de viteză, respectiv a cablului acestuia pe canalul de lucru al limitatorului.  | Se acceptă |  |
|  |  |  După pct. 126 | de întrodus art. 64 din PT R 2-2010. | Nu se acceptă | Contravine prevederilor art. 11 al Legii nr. 116 din 18.05.2012 |
|  |  |  După pct. 129 | de întrodus art. 67 (a și b) din PT R 2-2010 și după pct. 131 lit.a) de adăugat ” cu exepția operațiilor prevăzute la art. 67. | Nu se acceptă | Contravine prevederilor Legii nr. 116 din 18.05.2012 |
|  |  |  După pct. 152 | de întrodus prevederile lit a) și b) din art. 79 PT R 2-2010.  | Nu se acceptă | Contravine Legii nr. 116 din 18.05.2012 și Legii nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător |
|  |  |  Pct. 181 lit b)  | să fie expus în următoarea redacție: ” să organizeze efectuarea lucrărilor de întreținere și revizie a ascensoarelor numai cu personal tehnic specializat în domeniu și autorizat în modul stabilit de legislația în vigoare sau cu întreprinderi specializate autorizate ”. | Nu se acceptă | Întreprinderile specializate deja presupun deținerea specialiștilor-personalului tehnic de specialitate și a inventarului și instrumentelor necesare pentru desfășurarea activității concrete |
|  |  |  Pct. 181 lit. k) | cuvîntul ”atît” de exclus, ” ....... și să cunoască atît condițiile de utilizare”; | Se acceptă |  |
|  |  |  Pct. 182 lit. c) | să fie expus în următoarea redacție: ” să ia măsuri corespunzătoare astfel ca personalul tehnic specializat autorizat pentru lucrări de întreținere, revizie și reparare să-și poată îndeplini în condiții bune obligațiile și responsabilitățile prevăzute în prezentele cerințe de securitate (prezența prescripție tehnică)”. | Nu se acceptă | Prevederea expusă deja presupune cele enunțate de autori |
|  |  |  Pct.182 lit. i) | să fie expus în următoarea redacție: ” să se supună verificărilor tehnice neprogramate și activității de supraveghere privind menținerea capabilității tehnice de a efectua activitățile pentru care a fost autorizată”. | Nu se acceptă | Contravine legislației în vigoare, inclusiv și Legii nr. 116 din 18.05.2012 |
|  |  |  pct. 182  | De întrodus și ”Obligațiunile și responsabilitățile electromecanicului ascensoare”. | Nu se acceptă | Prevederile expuse la acest punct conțin obligațiunile și responsabilitățile față de întreprinderea specializată și nu este necesar de expus cerințe față de toate categoriile de specialiști, care sunt parte a lucrărilor complementare. Responsabilitatea este de partea întreprinderii |