Anexa

la Ordinul nr.       din…..

REGULAMENT GENERAL DE METROLOGIE LEGALĂ

RGML 01:2016 Desemnarea în cadrul Sistemului Naţional de Metrologie

PREAMBUL

Prezentul regulament general de metrologie legală (în continuare – regulament), elaborat în baza Legii metrologiei nr.19 din 4 martie 2016, stabileşte modul de desemnare şi cerinţele privind desemnarea persoanelor juridice pentru efectuarea verificărilor metrologice ale mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal şi desemnarea persoanelor juridice pentru executarea măsurărilor în domeniile de interes public specificate la art.11 alin.(1) al aceleiași legi (în continuare – măsurări în domeniile de interes public).

Regulamentul reprezintă revizuirea regulamentului general de metrologie legală RGML01:2012 “Sistemul naţional de metrologie. Desemnarea în cadrul Sistemului Naţional de Metrologie” pe care îl înlocuiește.

1. Obiect şi domeniu de aplicare

Conform art. 7 al Legii metrologiei nr. 19 din 04.03.2016, persoanele juridice care efectuează verificări metrologice ale mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal prin verificare metrologicǎ sau care efectuează măsurări în domeniile de interes public specificate la art.11 alin.(1) al aceleiași legi, înainte de a desfăşura aceste activităţi, sînt obligate să obţină desemnarea de la Autoritatea Centrală de Metrologie – Ministerul Economiei, conform documentelor normative aplicabile.

Prezentul regulament stabileşte modul de desemnare a persoanelor juridice (solicitanți) în domeniul metrologiei legale, pentru activitățile sus-menționate.

2. Referinţe

Legea  metrologiei nr.19 din 4 martie 2016 (Monitorul Oficial, 2016, nr.100-105, art.190).

Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi evaluare a conformităţii (Monitorul Oficial, 2012,  nr. 46-47, art. 136).

3. Generalităţi

3.1 Realizarea politicii unice în ţară în domeniul desemnării este în competenţa Autorităţii Centrale de Metrologie, organ central de specialitate al administraţiei publice responsabil de infrastructura calităţii.

3.2 Desemnarea se efectuează în scopul confirmării oficiale a competenţei solicitantului pentru efectuarea activităţilor metrologice prevăzute de lege.

3.3 Efectuarea desemnării este direcţionată spre ridicarea nivelului lucrărilor metrologice executate în scopul protejării cetăţenilor şi economiei naţionale de urmările nocive ale măsurărilor incorecte.

3.4 În cadrul Sistemului Naţional de Metrologie se desemnează persoane juridice cu sediul în Republica Moldova pentru efectuarea următoarelor activităţi de metrologie legală:

- verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal ,

- efectuarea măsurărilor în domeniile de interes public.

4. Termeni şi definiţii

În acest regulament se utilizează termeni şi definiţii din Legea metrologiei nr.19 din 4 martie 2016.

5. Cerinţe pentru desemnarea persoanelor juridice în domeniul metrologiei legale

Persoanele juridice care solicită să fie desemnate pentru efectuarea verificării metrologice a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal  şi/sau pentru efectuarea măsurărilor din domeniile de interes public trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

1) să confirme documental deţinerea cu drept de proprietate sau cu drept de folosinţă şi posesie a etaloanelor, instalaţiilor şi mijloacelor de măsurare adecvate domeniului de activitate solicitat, cu certificate de etalonare corespunzătoare;

2) să demonstreze implementarea şi menţinerea unui sistem de management documentat care corespunde domeniului solicitat de desemnare;

3) să dispună de încăperi de lucru pentru efectuarea verificarii metrologice a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal  şi/sau pentru efectuarea măsurărilor din domeniile de interes public;

4) să dispună de un fond de documente normative actualizate, care acoperă domeniul solicitat de desemnare;

5) să deţină poliţa de asigurare de răspundere civilă;

6) să posede statut de persoană juridică cu sediul în Republica Moldova;

7) să deţină certificat de acreditare eliberat de Organismul Naţional de Acreditare;

8) să dispună de un număr suficient de verificatori metrologi care să deţină studiile tehnice superioare, instruirile, aptitudinile şi experienţa necesară pentru efectuarea verificării metrologice a mijloacelor de măsurare.

Desemnarea se acordă în baza evaluării şi monitorizării realizate de către Centrul Naţional de Acreditare în condiţiile Legii nr.235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi evaluare a conformităţii, confirmate prin certificatul de acreditare şi anexa la acest certificat.

6. Desemnarea/redesemnarea persoanelor juridice în domeniul metrologiei legale

1) În scopul desemnării pentru efectuarea verificării metrologice a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal sau pentru efectuarea măsurărilor din domeniile de interes public, după caz, solicitantul prezintă la Autoritatea Centrală de Metrologie o cerere (forma de prezentare a cererii, conform anexei A) la care anexează:

- fişa tehnică a entităţii ce solicită efectuarea activității de metrologie legală, conform anexei G;

- copia de pe manualul calităţii;

- copia de pe certificatul de acreditare cu anexa la acesta, eliberat pentru sarcinile specifice;

- copia de pe poliţa de asigurare de răspundere civilă.

2) Documentele prezentate se supun expertizei de către Autoritatea Centrală de Metrologie în scopul determinării corespunderii acestora criteriilor menţionate în capitolul 5 şi stabilirii domeniului de desemnare. Termenul de executare a expertizei – 10 zile.

3) În baza expertizei documentelor prezentate, Autoritatea Centrală de Metrologie emite raportul de expertiză (Anexa H) cu privire la desemnarea/redesemnarea sau extinderea/reducerea domeniului de desemnare solicitat pentru activitatea solicitată (verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal/efectuarea măsurărilor din domeniile de interes public, conform solicitării).

4) Decizia referitor la desemnare/redesemnare sau extinderea/reducerea domeniului de desemnare a activităţii solicitate ţine de Autoritatea Centrală de Metrologie la recomandarea Consiliului Naţional de Metrologie şi se ia în termen de 30 de zile de la depunerea cererii cu anexele menţionate.

5) În cazul rezultatelor pozitive Autoritatea Centrală de Metrologie emite ordin privind desemnarea/redesemnarea sau extinderea/reducerea domeniului de desemnare a activităţii solicitate şi îi eliberează solicitantului certificatul de desemnare, cu anexa respectivă, sau, în cazul extinderii/reducerii domeniului de desemnare, se eliberează o altă anexă modificată.

6) Certificatul de desemnare este însoţit de anexa cu domeniul de desemnare.

a) Forma de prezentare a certificatului de desemnare:

- pentru verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, conform anexei B;

- pentru efectuarea măsurărilor din domeniile de interes public, conform anexei C.

b) Forma de prezentare a domeniului de desemnare:

- pentru verificare metrologică a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, conform anexei D;

- pentru efectuarea măsurărilor din domeniile de interes public, conform anexei E.

7) Certificatul de desemnare se eliberează pe un termen nu mai mare de termenul de valabilitate a certificatului de acreditare.

8) În cazul deciziei negative, Autoritatea Centrală de Metrologie informează în scris solicitantul despre decizia respectivă nu mai tîrziu de 30 de zile de la data depunerii cererii, cu motivarea refuzului de desemnare.

9) Extinderea domeniului de desemnare a solicitantului.

a) Solicitantul desemnat poate să solicite extinderea domeniului de desemnare, înaintînd Autorităţii Centrale de Metrologie o cerere însoţită de următoarele documente:

- domeniul suplimentar de desemnare (conform anexei D sau anexei E);

- supliment la Fişa tehnică (conform anexei G).

- anexa cu domeniul de acreditare extins.

Desemnarea pentru un domeniu solicitat suplimentar se efectuează conform prevederilor pct.6, subpct. 2) – 5), după un program complet.

b) În cazul recomandărilor pozitive ale Consiliului Naţional de Metrologie, Autoritatea Centrală de Metrologie emite ordin referitor la extinderea domeniului de desemnare şi eliberează anexa modificată la certificatul de desemnare prin care se confirmă extinderea domeniului de desemnare. Termenul de valabilitate a domeniului extins în domeniul de desemnare este identic cu termenul de valabilitate a certificatului de desemnare.

10) Redesemnarea (prelungirea) desemnării.

a) Pentru prelungire, cu trei luni înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului de desemnare, solicitantul înaintează Autorităţii Centrale de Metrologie cererea la care, în cazul că au intervenit modificări în domeniul de activitate din momentul desemnării precedente, anexează dosarul cu documentele menţionate în pct.6, subpct.1.

b) Pentru prelungirea desemnării solicitantul prezintă certificatul de acreditare valabil în termen eliberat de către Organismul Naţional de Acreditare.

c) Autoritatea Centrală de Metrologie efectuează prelungirea desemnării, prin eliberarea unui nou certificat de desemnare solicitantului conform prevederilor pct.6, subpct. 2) – 5), după un program complet, efectuînd expertiza documentelor prezentate şi examinînd rezultatele supravegherii entităţilor desemnate pentru activitatea de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal sau pentru efectuarea măsurărilor din domeniile de interes public.

d) Pentru menţinerea certificatului de desemnare entitatea trebuie să respecte următoarele cerinţe:

-  să menţină îndeplinirea cerinţelor care au stat la baza acordării certificatului de desemnare;

- să emită documentele specifice verificării metrologice: buletine de verificare metrologică în conformitate cu documentele normative din domeniul metrologiei;

- să întocmească următoarele documente de evidenţă privind mijloacele de măsurare verificate metrologic: fişa de monitorizare şi registrul de evidenţă, care să conţină cel puţin denumirea mijlocului de măsurare, tipul, producătorul, precum şi deţinătorul acestui mijloc de măsurare, seria, numărul şi data buletinului de verificare metrologică;

- să aplice marcaje de verificare metrologică în conformitate cu prevederile legale, de către verificatori metrologi;

- să confirme corectitudinea măsurărilor efectuate prin participarea la intercomparări şi prezentarea la necesitate a rezultatelor obţinute.

e) Reclamaţiile referitor la desemnarea entităţilor pentru activitatea de metrologie legală se depun către Autoritatea Centrală de Metrologie, care le supune examinării în termen de 30 de zile de la data înregistrării acestora.

Rezultatul examinării reclamaţiei se aduce la cunoştinţa reclamantului în scris.

7. Modul de înregistrare a certificatelor de desemnare

1) Înregistrarea entităţilor desemnate se efectuează în “Registrul entităţilor desemnate în SNM pentru efectuarea activităţilor de metrologie legală” (“Registrul...”) în baza deciziei Autorităţii Centrale de Metrologie.

2) În decursul a cel mult 5 zile din ziua adoptării deciziei de desemnare se efectuează înregistrarea în “Registrul...”, forma căruia este conform anexei F.

3) Fiecărei entităţi desemnate i se atribuie indicativul, care constă din abrevierea SNM MD (Sistemul Naţional de Metrologie, Republica Moldova), interval urmat de numărul curent de înregistrare din trei cifre, bară, numărul dosarului din trei cifre, două puncte şi anul desemnării entităţii.

Exemplu

SNM MD XXX/XXX: 2009

8. Modul de restrîngere a domeniului de desemnare, suspendare sau retragere a certificatelor de desemnare

1) Restrîngerea domeniului de desemnare

Autoritatea Centrală de Metrologie restrînge activităţile desfăşurate şi/sau domeniul de desemnare.

Drept temei pentru restrîngerea activităţilor desfăşurate şi/sau a domeniului de desemnare serveşte:

- cererea titularului certificatului de desemnare referitor la restrîngere;

- decizia de restrîngere a domeniului de acreditare adoptată de către Centrul Naţional de Acreditare;

- constatările Agenţiei Protecţiei Consumatorilor de neconformităţi cerinţelor şi regulilor Sistemului Naţional de Metrologie care afectează parţial activitatea şi a nerezolvării acestora, cum ar fi utilizarea la verificarea metrologică a unui sortiment de etaloane la care nu este asigurată trasabilitatea, nerespectarea limitelor sau condiţiilor desemnării.

Titularul certificatului de desemnare elaborează şi coordonează cu Autoritatea Centrală de Metrologie măsuri corective, precum şi termenul de realizare a măsurilor corective.

Restrîngerea activităţilor desfăşurate şi/sau a domeniului de desemnare se efectuează prin emiterea de către Autoritatea Centrală de Metrologie a anexei modificate la Certificatul de desemnare cu domeniul nou de desemnare.

2) Suspendarea și reluarea valabilităţii certificatului de desemnare sau retragerea certificatului de desemnare se efectuează de către Autoritatea Centrală de Metrologie în conformitate cu prevederile Legii nr.235 din 20.07.2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, prin emiterea ordinului respectiv în baza hotărîrii instanţei de judecată, cu excepția cazului cînd suspendarea sau retragerea certificatului de desemnare este solicitată de titularul acestuia sau există decizia de suspendare a certificatului de acreditare adoptată de către Centrul Naţional de Acreditare.

Hotărîrea instanţei de judecată privind suspendarea certificatului de desemnare se adoptă la cererea Autorităţii Central de Metrologie sau a Agenţiei Protecţiei Consumatorilor.

3) Drept temei pentru suspendarea valabilităţii certificatului de desemnare serveşte:

a) cererea titularului certificatului de desemnare privind suspendarea acestuia ca urmare a unor schimbări în competenţa titularului certificatului de desemnare;

b) constatările Agenţiei Protecţiei Consumatorilor referitor la încălcarea de către titularul certificatului de desemnare, a cerinţelor şi regulilor Sistemului Naţional de Metrologie în baza cărora a fost acordată desemnarea, precum şi depistarea de neconformităţi care afectează integral desemnarea, cum ar fi: nerespectarea prevederilor din documentaţia sistemului calităţii declarat, nerespectarea condiţiilor de mediu, întocmirea incorectă a documentelor de evidenţă pentru mijloacele de măsurare verificate metrologic sau măsurări din domeniile de interes public  efectuate;

c) neînlăturarea de către titularul certificatului de desemnare a neconformităţilor în termen de 30 zile;

d) suspendarea certificatului de acreditare.

4) În cazul înlăturării în termen de 30 zile a neconformităţilor depistate, suspendarea poate fi ridicată (retrasă). Suspendarea certificatului se consideră ridicată după adoptarea deciziei corespunzătoare de către instanţa de judecată, fapt despre care Autoritatea Centrală de Metrologie informează în scris titularul certificatului de desemnare, nu mai tîrziu de 3 zile din ziua primirii de către Autoritatea Centrală de Metrologie a acestei decizii şi publicarea informaţiei despre acest fapt pe pagina WEB a Ministerului Economiei.

5) În cazul în care suspendarea nu a fost ridicată în termen de 30 de zile, Autoritatea Centrală de Metrologie informează instanţa de judecată în scopul emiterii hotărîrii judecătoreşti pentru retragerea certificatului de desemnare.

6) Suspendarea certificatului de desemnare are drept urmare încetarea executării activităţilor metrologice indicate în domeniul de desemnare pe perioada de suspendare.

7) Drept temei pentru retragerea certificatului de desemnare serveşte:

a) cererea titularului certificatului de desemnare privind retragerea acestuia;

b) încheierea activităţii titularului certificatului de desemnare;

c) suspendarea de către titularul certificatului de desemnare a activităţii sale pentru o perioadă ce depăşeşte 30 de zile calendaristice, confirmată printr-un document oficial;

d) nesoluţionarea de către titularul certificatului de desemnare, în termen de 30 de zile calendaristice, a neconformităţilor ce au adus la suspendarea desemnării;

e) încălcările constatate de către Agenţia Protecţiei Consumatorilor a cerinţelor şi regulilor Sistemului Naţional de Metrologie stabilite în baza cărora a fost acordată desemnarea;

f) retragerea certificatului de acreditare;

g) decizia de radiere a titularului certificatului de desemnare din Registrul de stat al persoanelor juridice şi din Registrul întreprinzătorilor individuali;

h) depistarea unor date neautentice introduse intenţionat în documentele prezentate autorităţii emitente şi a unor neconformităţi care afectează integral activitatea desfăşurată, inclusiv nerespectarea prevederilor sistemului de management documentat, nerespectarea condiţiilor de mediu, întocmirea incorectă a documentelor de evidenţă pentru mijloacele de măsurare verificate metrologic sau pentru măsurările efectuate în domenii de interes public;

i) constatarea transmiterii certificatului de desemnare sau a copiei de pe el de către o altă persoană pentru a desfăşura genul de activitate respectiv.

8) Retragerea certificatului de desemnare are drept urmare încetarea executării lucrărilor de metrologie legală indicate în domeniul de desemnare.

9) În cazul adoptării deciziei privind retragerea certificatului de desemnare, extinderea sau restrîngerea domeniului de desemnare a entităţii desemnate, în termen de 3 zile, în “Registrul ...” se introduc modificările respective.

10) Indicativul entităţii desemnate excluse din “Registrul ...” nu se atribuie altor entităţi desemnate.

11) Setul de documente al entităţii desemnate, excluse din “Registrul...”, trebuie să fie păstrat în arhiva “Registrului” în decurs de cinci ani.

12) Titularul certificatului de desemnare este obligat, în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de retragere a certificatului de desemnare, să depună la Autoritatea Centrală de Metrologie originalul, certificatul de desemnare.

8. Supravegherea entităţilor desemnate

Controlul respectării cerinţelor şi regulilor Sistemului Naţional de Metrologie, a condiţiilor de desfăşurare a activităţilor metrologice se efectuează de către Agenţia pentru protecţia consumatorilor (APC), pe parcursul întregii perioade de valabilitate a certificatului de desemnare în procesul evaluării periodice a titularilor certificatelor cu prezentarea informaţiei (copia actelor de control) referitor la rezultatele controalelor către Autoritatea Centrală de Metrologie.

9. Prevederi finale

Pentru desfăşurarea legală a activităţilor de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal sau a activităţii de măsurări din domeniile de interes public entităţile trebuie să deţină certificate de desemnare eliberate de Autoritatea Centrală de Metrologie.

1) Entităţile care deţin certificate de desemnare au dreptul să facă referinţă la acestea în documentele şi publicaţiile lor.

2) Entităţile comunică Autorităţii Centrale de Metrologie, în termen de 15 zile calendaristice, orice modificări ale condiţiilor pe baza cărora au fost acordate certificatele de desemnare.

3) Autoritatea Centrală de Metrologie nu îşi asumă responsabilitatea pentru documentele care nu respectă cerinţele legale, eliberate de entităţile desemnate, responsabilitatea revenind în întregime acestora. Documentele emise în astfel de situaţii se anulează conform condiţiilor legii de către entitatea emitentă, iar originalele documentelor emise se prezintă la Autoritatea Centrală de Metrologie.

4) Autoritatea Centrală de Metrologie asigură transparenţa activităţilor entităţilor desemnate în domeniul metrologiei legale prin:

a) actualizarea trimestrială a listei entităţilor desemnate şi plasarea acestei informaţii pe pagina web a Ministerului Economiei;

b) anual, prezentarea spre publicare a listei entităţilor desemnate în publicaţia periodică revista “Metrologie”.

Anexa A (normativă) Forma de prezentare a cererii pentru desemnare Conducătorului _______________________________ (denumirea Autorităţii Centrale de Metrologie) _______________________________ (prenumele, numele) _______________________________ (adresa) _______________________________ CERERE Prin prezenta, solicităm desemnarea ___________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ (denumirea solicitantului şi a organizaţiei, din componenţa parte) în Sistemul Naţional de Metrologie şi eliberarea certificatului de desemnare pentru ______________________________________________________________________________________________ (denumirea genului de activitate) ______________________________________________________________________________________________ Prin prezenta, declar pe propria răspundere că documentele anexate la prezenta cerere sînt copii conforme cu originalul său. Anexă: setul de documente prezentate pentru desemnare conform RGML 01:2016, punctul 6. - copia fişei tehnice a entităţii ce solicită efectuarea lucrărilor de metrologie legală conform Anexei G; - copia manualului calităţii; - copia poliţei de asigurare de răspundere civilă; - copia certificatului de acreditare.

| Conducătorul organizaţiei solicitante L.Ş. | ____________________ ____________________ (semnătura)__________ _ (prenumele, numele) Data ______ ____________________________ |
| --- | --- |

| Anexa B (normativă) Forma de prezentare a certificatului de desemnare pentru verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal Stema de Stat a Republicii Moldova. GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA ______________________________________________________________________ (denumirea Autorităţii Centrale de Metrologie) CERTIFICAT DE DESEMNARE |
| --- |
| Nr. __________ | Data înregistrării ____ _____________ 20_ Valabil pînă la ____ _____________ 20_ |
| Prezentul certificat confirmă faptul că ___________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ (denumirea entităţii şi a organizaţiei, din componenţa căreia face parte, adresa) ______________________________________________________________________________________________ este DESEMNAT în cadrul Sistemului Naţional de Metrologie conform ______________________________________ ______________________________________________________________________________________________ (indicativul documentului normativ) pentru efectuarea verificării metrologice a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, utilizate în domeniile de interes public. Domeniul de desemnare este definit în anexa la prezentul certificat care este parte integrantă a acestuia. Supravegherea metrologică se va efectua cu periodicitatea de 1 (un) an. |  |

| Conducătorul Autorităţii Centrale de Metrologie L.Ş. | ____________________ ____________________ (semnătura)___________ (prenumele, numele) Data ______ ____________________________ |
| --- | --- |

| Anexa C (normativă) Forma de prezentare a certificatului de desemnare pentru măsurări în domeniile de interes public Stema de Stat a Republicii Moldova. GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA ______________________________________________________________________ (denumirea Autorităţii Centrale de Metrologie) CERTIFICAT DE DESEMNARE |
| --- |
| Nr. __________ | Data înregistrării ____ _____________ 20_ Valabil pînă la ____ _____________ 20_ |
| Prezentul certificat confirmă faptul că ______________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ (denumirea entităţii şi a organizaţiei, din componenţa căreia face parte, adresa) este DESEMNAT în cadrul Sistemului Naţional de Metrologie conform _________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ (indicativul documentului normativ) pentru efectuarea măsurărilor din domeniile de interes public. Domeniul de desemnare este definit în anexa la prezentul certificat care este parte integrantă a prezentului certificat. Supravegherea metrologică se va efectua cu periodicitatea de 1 (un) an. |  |

| Conducătorul Autorităţii Centrale de Metrologie L.Ş. | ____________________ ____________________ (semnătura)___________ (prenumele, numele) Data ______ ____________________________ |
| --- | --- |

| Anexa D (normativă) Forma de prezentare a anexei la certificatul de desemnare pentru verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal Anexă la certificatul de desemnare nr.___ din ___ _______ 20_ DOMENIUL DE DESEMNARE ______________________________________________________________________ (denumirea entităţii şi a organizaţiei, din componenţa căreia face parte) ______________________________________________________________________ (adresa sediului) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Tipul de verificare metrologică 01 – iniţială 02 – periodică | Denumirea, tipul mijlocului de măsurare | Caracteristici metrologice |  | Note |
|  |  |  | Interval de măsurare | Clasa, ordinul, valoarea diviziunii, incertitudinea şi/sau eroarea |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Conducătorul Autorităţii Centrale de Metrologie L.Ş. | ____________________ ____________________ (semnătura)___________ (prenumele, numele) Data ______ ____________________________ |
| --- | --- |

| Anexa E (normativă) Forma de prezentare a anexei la certificatul de desemnare pentru efectuarea măsurărilor din domeniile de interes public Anexă la certificatul de desemnare nr.___ din ___ _______ 20_ DOMENIUL DE DESEMNARE ______________________________________________________________________ (denumirea entităţii şi a organizaţiei, din componenţa căreia face parte) ______________________________________________________________________ (adresa sediului) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Domeniul de interes public | Denumirea măsurării | Documentul normativ conform căruia se execută măsurarea | Note |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Conducătorul Autorităţii Centrale de Metrologie L.Ş. | ____________________ ____________________ (semnătura)___________ (prenumele, numele) Data ______ ____________________________ |
| --- | --- |

| Anexa F (normativă) Forma de prezentare a Registrului entităţilor desemnate în Sistemul Naţional de Metrologie pentru efectuarea activităţilor de metrologie legală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Denu- mirea entităţii desem- nate | Adresa, tel./fax | Domeniul de desem- nare | Indi- cativul entităţii desem- nate | Numărul şi data ordinului Autorităţii Centrale de Metrologie, numărul punctului |  |  | Termenul de vala- bilitate a certifi- catului de desemnare | Note |
|  |  |  |  |  | de includere în “Registrul...” | de excludere din “Registrul...” | de extindere sau limitare a domeniului de desemnare |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Anexa G (normativă) Forma de prezentare a fişei tehnice a entităţii ce solicită desemnarea în Sistemul Naţional de Metrologie pentru efectuarea activităţilor de metrologie legală _______________________________________________________________ (denumirea entităţii) APROB Conducătorul _____________________________ (denumirea entităţii) _____________________________ _____________________________ L.Ş. _____________ _______________ (semnătura)_____ (prenumele, numele) FIŞA TEHNICĂ _______________________________________________________________ (denumirea solicitantului) ___________________ (anul)

| Forma G.1 - Denumirea şi adresa entităţii ce solicită desemnarea pentru activitatea de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal sau pentru efectuarea măsurărilor din domeniile de interes public. - Prenumele, numele, funcţia, telefonul conducătorului organizaţiei şi conducătorului laboratorului. Forma G.2 a) Lista mijloacelor de măsurare supuse verificării metrologice şi a etaloanelor de lucru sau mijloacelor de măsurare utilizate pentru verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Mijloacele de măsurare supuse verificării metrologice |  |  |  | Etaloanele de lucru sau mijloacele de măsurare utilizate pentru efectuarea verificării metrologice a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal |  |  |
|  | Tipul de verificare metrologică (iniţială, periodică) | Denumirea, tipul mijloacelor de măsurare | Caracteristici metrologice |  | Denumirea, tipul etaloanelor de lucru şi/sau mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal | Caracteristici metrologice |  |
|  |  |  | Intervalul de măsurare | Clasa, ordinul, valoarea diviziunii incertitudinea şi/sau eroarea |  | Intervalul de măsurare | Clasa, ordinul, valoarea diviziunii incertitudinea şi/sau eroarea |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| b) Lista măsurărilor din domeniile de interes public şi ale mijloacelor de măsurare utilizate în procesul măsurărilor din domeniile de interes public |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Măsurarea din domeniile de interes public |  | Mijloacele de măsurare utilizate |  |  |
|  | Denumirea măsurării | Parametrii supuşi măsurărilor | Denumirea, tipul mijloacelor de măsurare | Caracteristici metrologice |  |
|  |  |  |  | Intervalul de măsurare | Clasa, ordinul, valoarea diviziunii incertitudinea şi/sau eroarea |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Forma G.3

Lista nominală a personalului care efectuiază verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, sau efectuiază măsurări în domeniul de interes public

| Nr. crt. | Prenumele numele | Funcţia | Studiile, inclusiv cursuri de perfecţionare | Stagiul de muncă în domeniul metrologiei | Categoriile mijloacelor de măsurare supuse verificării metrologice, sau categoriile măsurărilor din domeniile de interes public | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Forma G.4 a) Lista încăperilor destinate verificării metrologice a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumirea încăperii | Specială sau adaptată | Supra- faţa, m2 | Tempe- ratura şi umidi- tatea | Iluminarea locurilor de muncă | Nivelul |  |  | Dotarea cu utilaje speciale (de ventilaţie protecţie contra perturbaţiilor etc.) | Condiţii de primire şi păstrare a mijloacelor de măsurare | Note |
|  |  |  |  |  | de zgomot | de impu- rificare cu gaze | de pertur- baţii |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| b) Pentru activitatea de măsurări din domeniile de interes public Forma G 4 nu se completează |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Forma G.5 a) Lista documentelor normative care reglementează procedurile de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Denumirea mijloacelor de măsurare supuse verificării metrologice a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal | Documentul normativ |  |
|  |  | Indicativul | Denumirea |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Lista documentelor normative care reglementează procedurile măsurărilor din domeniile de interes public |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumirea măsurării din domeniile de interes public | Documentul normativ |  |
|  |  | Indicativul | Denumirea |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| Anexa H (normativă) Forma de prezentare a raportului de expertiză ______________________________________________________________________ (denumirea Autorităţii Centrale de Metrologie) RAPORT DE EXPERTIZĂ a laboratorului de verificări metrologice a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, sau de efectuarea măsurărilor din domeniile de interes public |  |
| --- | --- |
| _____________________________ _______(denumirea solicitantului) | nr. ________ din “_____” _______________ ___________________________________ (denumirea organizaţiei în cadrul căreia activează) ___________________________________ (conducătorul organizaţiei) ___________________________________ (prenumele, numele, adresa organizaţiei) ___________________________________ |
| În baza ______________________________________________________________________________________ (Certificatul de acreditare, numărul şi data emiterii) |  |
| În scopul desemnării pentru activitatea de metrologie legală (verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, sau efectuarea măsurărilor din domeniile de interes public), s-a efectuat examinarea setului de documente prezentat de solicitant. În procesul examinării s-a constatat (conţinutul se expune în următoarea ordine): a) dotarea cu etaloane, instalaţii, utilaje şi alte mijloace de măsurare; b) asigurarea cu documente normative şi metodico-organizatorice; c) caracterizarea personalului (calificarea, perfecţionarea, experienţa în domeniul verificărilor metrologice a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, sau în domeniul efectuării măsurărilor din domeniile de interes public); d) caracterizarea încăperilor şi a mediului înconjurător (cu excepţia activităţii de efectuare a măsurărilor din domeniile de interes public); e) funcţionarea sistemului de management; f) înregistrarea rezultatelor verificărilor metrologice a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, sau a măsurărilor din domeniile de interes public (ce documente se utilizează şi în ce documente ele sunt reglementate); g) informaţia privind rezultatele inspecţiei activităţii solicitantului în perioada valabilităţii desemnării precedente, dacă este cazul; h) neconformităţile depistate (existenţa sau lipsa neconformităţilor trebuie menţionată în mod obligatoriu). Concluzie ____________________________________________________________________________________________ (oportunitatea acordării desemnării solicitantului, ____________________________________________________________________________________________ domeniul de desemnare, se admite trimiterea la anexă) |  |

| Expertul SNM De raport a luat cunoştinţă | ____________________ ____________________ (semnătura)___________ (prenumele, numele) ____________________ ____________________ (semnătura)_________ __ (prenumele, numele) |
| --- | --- |