NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul ordinului de aprobare a normei de metrologie legală

NML 10-02:2018 “Aparate (laser) pentru măsurarea vitezei de mișcare

a autovehiculelor. Cerințe tehnice și metrologice. Procedura de verificare metrologică”

Proiectul normei de metrologie legală NML 10-02:2018 „Aparate (laser) pentru măsurarea vitezei de mișcare a autovehiculelor. Cerințe tehnice și metrologice. Procedura de verificare metrologică” este elaborat în conformitate cu art. 5, alin. (3), art. 6, alin. (3) și art. 13, alin. (3) al Legii metrologiei nr. 19 din 4 martie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.100-105, art.190).

Elaborarea normelor de metrologie legală este, de asemenea, prevăzut de Planul de acțiuni al Ministerului Economiei și Infrastructurii pentru anul 2018.

Proiectul NML 10-02:2018 are drept scop stabilirea caracteristicilor tehnice şi metrologice faţă de aparate (laser) pentru măsurarea vitezei de mișcare a autovehiculelor destinate măsurărilor din domeniul de interes public, precum și procedurii de verificare metrologică a acestora.

Norma de metrologie legală este obligatorie și va fi utilizată la efectuarea încercărilor metrologice în scopul aprobării de model, verificării metrologice iniţiale, periodice şi după reparare.

La elaborarea normei de metrologie legală s-au luat în considerare cerințele din standardul european adoptat în calitate de standard moldovenesc SM SR EN 61010-1:2013, respectiv măsurarea vitezei se bazează pe recepționarea luminii reflectată de mijloacele de transport în același loc din care se emite unul, sau mai multe fascicule de radiație optică.

Verificarea metrologică a aparatelor pentru măsurarea vitezei de mișcare a autovehiculelor se efectuează de către laboratoare de verificare metrologică desemnate, cu perioada de verificare conform ”Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare și măsurărilor supuse controlului metrologic legal” aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1042 din 13.09.2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.306-313, art.1130).

Reieșind din cele expuse, Direcția infrastructurii calității și securitatea industrială prezintă spre aprobare proiectul NML 10-02:2018 “Aparate (laser) pentru măsurarea vitezei de mișcare a autovehiculelor. Cerințe tehnice și metrologice. Procedura de verificare metrologică” și solicită respectuos semnarea prezentului ordin.

Ex. Lidia Jitari,

tel. 022 250 645