## Planul de acțiuni

## pentru situații excepționale pe piața energiei electrice

## I. Dispoziții generale

- Planul de acțiuni pentru situații excepționale pe piața energiei electrice  (în continuare - Plan de acţiuni) are ca scop stabilirea de masuri preventive care vizează asigurarea securității aprovizionării cu energie electrică  prin crearea premiselor necesare pentru funcționarea fiabilă  și continuă a sistemului electroenergetic, pentru funcționarea în condiții optime a pieței interne de energie electrică; stabilirea unor măsuri de urgență care urmează să fie puse în aplicare în cazul în care piața energiei electrice  nu mai este în măsură să furnizeze consumatorilor cantitățile necesare de energie electrică, precum și stabilirea clară şi neechivocă a responsabilităților și coordonarea activităților întreprinderilor electroenergetice atât la nivelul de acțiuni preventive, precum și în cazul apariției situațiilor excepționale pe piața energiei electrice.

- Planul de acţiuni este elaborat în conformitate cu următoarele acte normative, după cum urmează:

- Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică;

- Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electrică;

- Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din sursele regenerabile;

- Legea nr. 142/2010 cu privire la eficiența energetică;

- Legea nr. 116/2012 privind securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase;

- Hotărîrea Guvernului nr. 102/2013 cu privire la Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2030;

- Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001 cu privire la Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova;

- Hotărîrea Guvernului nr. 1076/2010 cu privire la clasificarea situaţiilor excepţionale şi la modul de acumulare şi prezentare a informaţiei în domeniul protecţiei populaţiei şi teritoriului în caz de situaţii excepţionale;

- Hotărârea Guvernului nr. 249/1996 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formaţiunile nemilitarizate ale protecţiei civile;

- Hotărîrea Guvernului nr. 514/2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la protecţia reţelelor electrice;

- Hotărîrea ANRE nr. 282/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice.

- La elaborarea Planului de acțiuni au fost evaluate riscurile asociate securității aprovizionării cu energie electrică şi problemele  majore ale sectorului electroenergetic național. Prezentul Plan de acțiuni are drept scop:

- analiza situației existente pe piaţa energiei electrice, precum şi a problemelor majore ale sistemului electroenergetic din Republica Moldova;

- identificarea şi evaluarea riscurilor asociate securității aprovizionării cu energie electrică (în continuare - riscuri);

- stabilirea măsurilor preventive necesare pentru eliminarea sau reducerea riscurilor, inclusiv în legătură cu funcționarea sigură a rețelelor electrice de transport şi de distribuie;

- stabilirea altor măsuri preventive, precum necesitatea de a dezvolta  interconexiunile existente și viitoare, capacitățile fizice de transport în ambele direcții (import/export), necesare pentru  diversificarea rutelor şi a surselor de aprovizionare cu energie electrică, inclusiv în legătură cu conectarea la sistemul electroenergetic din România, şi, pe cale de consecinţă, la Rețeaua Europeană a Operatorilor Sistemelor de Transport al Energiei Electrice (în continuare - ENTSO-E), în vederea  gestionării riscurilor identificate;

- stabilirea măsurilor necesare a fi întreprinse în funcţie de nivelul de criză survenit,  inclusiv a celor ce se referă la realizarea schimbului de informații;

- stabilirea măsurilor bazate pe mecanisme de piața, necesare a fi întreprinse în cazul situației de alertă sau de urgență, precum şi a  măsurilor care nu se bazează pe mecanisme de piaţă şi urmează a fi întreprinse în cazul situației de urgență când măsurile bazate pe mecanisme de piața nu mai sunt suficiente pentru a sigura aprovizionarea consumatorilor cu energie electrică;

- stabilirea rolului și a responsabilităților operatorilor sistemelor de transport, ale operatorilor sistemelor de distribuție, ale furnizorilor şi ale consumatorilor de energie electrică, inclusiv în legătură cu raportarea în cazul declanșării unei situaţii excepţionale, precum și a modalităţii de interacțiune a acestora cu organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii (în continuare – organul central de specialitate), cu Comisia pentru situații excepționale a Republicii Moldova (în continuare -  Comisia), precum și cu alte organe și autorități ale administraţiei publice centrale, cu alte autorităţi publice, implicate în realizarea Planului de acţiuni respectiv;

- stabilirea  rolului și a responsabilităților Comisiei, ale organului central de specialitate, ale altor organe și autorități ale administraţiei publice centrale, ale altor autorități publice, implicate în realizarea Planului de acţiuni, inclusiv în legătură cu raportarea în cazul declanşării unei situaţii excepţionale;

- stabilirea mecanismelor care urmează să fie aplicate în cadrul colaborării cu statele vecine, inclusiv pentru prevenirea apariției unor situații excepționale şi/sau pentru redresarea situației în cazul apariției situației de urgență.

- La elaborarea prezentului Plan de acţiuni s-a ţinut cont în primul rând de măsurile bazate pe mecanisme de piață şi de posibilele efecte a măsurilor, ce urmează a fi întreprinse în caz de situație de urgenţă, asupra funcționării pieței interne a energiei electrice, asupra consumatorilor de energie electrică, precum și asupra economiei naționale, per ansamblu. Planul de acţiuni se actualizează de către organul central de specialitate o dată la doi ani, dacă împrejurările nu impun o actualizare mai frecventă, astfel încât să reflecte versiunea actualizată a evaluării riscurilor posibile de pe piaţa energiei electrice.

  - Situația existentă pe piaţa energiei electrice

- Prezentul Plan de acțiuni a fost elaborat urmare a analizei situației existente pe piaţa energiei electrice şi a identificării problemelor majore existente în sectorul electroenergetic național, cu  utilizarea datelor  statistice furnizate de Biroul Național de Statistică, precum şi  informației şi datelor prezentate de organul central de specialitate, de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (în continuare - ANRE), de ÎS “Moldelectrica și de celelalte întreprinderi electroenergetice, precum și cu luarea în considerare a direcţiilor prioritare ale politicii de stat, stabilite în strategiile și documentele de politici în domeniul energeticii. Descrierea situației existente, precum și a caracteristicilor sectorului electroenergetic,  este reflectată în Anexa la prezentul Plan de acțiuni.

- Asigurarea aprovizionării cu energie electrică depinde de mai mulți factori, precum gradul și disponibilitatea asigurării cu resurse energetice primare necesare pentru producerea locală a energiei electrice, capacitatea și eficiența transformării acestor resurse în energie electrică, capacitatea infrastructurii de transport al energiei electrice de a asigura schimburile transfrontaliere de energie electrică necesare cu ţările vecine, continuitatea și stabilitatea în timp a fluxurilor de energie electrică, capacitatea infrastructurii sistemului electroenergetic, necesare pentru a asigura livrarea energiei electrice consumatorilor finali, capacitățile financiare ale sectorului electroenergetic şi posibilitățile financiare ale consumatorilor de a achita plata pentru energia electrică consumată, etc.

- Totodată, în conformitate cu datele prezentate în Anexa la prezentul Plan de acțiuni se poate constata în mod cert că, în mare parte, sistemul electroenergetic (în continuare - SE) funcționează în mod normal, fără careva perturbații sau declanșări majore care ar afecta securitatea aprovizionării cu energie electrică. Totodată, în sectorul electroenergetic există şi anumite probleme care pot afecta securitatea aprovizionării cu energie electrică pe piața internă, inclusiv:

- capacitatea insuficienta a surselor locale de producere a energiei electrice;

- utilizarea capacităților locale existente de producere a energiei electrice la un nivel foarte redus (doar până la 56% în perioada rece şi 1-13% din capacitatea instalată în perioada caldă a anului);

- lipsa investiţiilor necesare pentru renovarea centralelor electrice existente, care sunt ineficiente şi învechite moral şi fizic şi care au un grad avansat de uzură (investițiile necesare pentru renovarea centralelor electrice sunt foarte mari și nerealizabile în condițiile lipsei de capital la producătorii de energie electrică);

- preţul ridicat al energiei electrice produse la CET, , legat de  lipsa sarcinii termice necesare, utilizarea echipamentul învechit și neperformant și, respectiv, de ineficiența acestor centrale , precum şi de practica de subvenționare a energiei termice din contul energiei electrice produse la CET. Ca rezultat, prețul mediu al energiei electrice produse la CET depășește de 1,5 ori prețul mediu de procurare a energiei electrice din exterior şi, astfel, are o influență negativă asupra tarifelor de furnizare a energiei electrice consumatorilor;

- acumularea de datorii de către producătorii de energie termică în raport cu furnizorul de gaze naturale, din cauza neajustării la timp a tarifelor pentru energia electrică şi termică produsă de CET. Or, acest fapt constituie un risc major în asigurarea centralelor electrice care produc în regim de cogenerare şi utilizează gaze naturale pentru producerea energiei electrice şi, ca urmare, duce la creșterea riscului în aprovizionarea consumatorilor cu energie electrică;

- tendinţa negativă de majorare a preţurilor de procurare a energiei electrice, cauzată de dependența majoră a Republicii Moldova (cu peste 80%) de o singură sursă de energie electrică (CERS Moldovenească), procurată, inclusiv, prin intermediar şi în condiții comerciale dificile şi, pe alocuri, netransparente, dublată de criza energetică din Ucraina;

- capacitatea insuficientă a interconexiunilor dintre sistemul electroenergetic al Republicii Moldova (în continuare – SE MD)  şi sistemele electroenergetice ale statelor vecine şi, în primul rând, lipsa interconexiunii cu ENTSO-E, ceea ce face, practic, imposibilă realizarea obiectivelor politicii de stat privind diversificarea surselor de procurare a energiei electrice, precum şi privind crearea unei pieţe concurențiale funcţionale în contextul integrării într-o piaţă regională. Astfel, obiectivele strategice ale politicii de stat privind dezvoltarea noilor capacități de producere a energiei electrice și privind diversificarea surselor de aprovizionare cu energie electrică prin conectarea SE MD la ENTSO-E și prin aderarea la piața internă de energie electrică a UE, rămân pentru moment doar obiective care migrează dintr-o strategie în alta;

- gradul avansat de uzură a unei bune părţi din elementele reţelelor electrice de transport şi de distribuție şi lipsa de capital la operatorii sistemelor de transport şi de distribuţie pentru dezvoltarea şi modernizarea acestora, inclusiv pentru reconstrucția şi renovarea reţelelor electrice, ceea ce majorează riscul apariției cazurilor de deteriorare a reţelelor electrice şi, evident, poate duce la afectarea siguranței aprovizionării cu energie electrică;

- lipsa premiselor necesare pentru liberalizarea de facto a pieţei energiei electrice şi pentru dezvoltarea concurenței reale pe segmentul producerii şi al furnizării energiei electrice, ceea ce  împiedică crearea unei piețe a energiei electrice dezvoltate, stabile şi predictibile, în cadrul căreia preţurile şi tarifele la produsele şi serviciile furnizate de întreprinderile electroenergetice să se formeze în mod transparent şi conform mecanismelor bazate pe piaţă, în beneficiul consumatorilor finali;

- în pofida reformelor realizate, inclusiv prin liberalizarea totală a pieței energiei electrice,  nu au fost atrase investiții semnificative în sectorul electroenergetic. Pentru moment, există un dezechilibru pronunțat în legătură cu atragerea finanțării în sectorul electroenergetic, fiind atrase mai degrabă finanțări din credite externe şi din partea donatorilor, decât din partea sectorului privat.

  - Riscurile identificate și rezultatele evaluării acestora

- Conform celor descrise în capitolul II din prezentul Plan de acțiuni, actualmente, Republica Moldova nu dispune de suficiente surse interne pentru producerea energiei electrice. Ca urmare, pe termen scurt, asigurarea aprovizionării consumatorilor cu energie electrică depinde, în primul rând, de siguranța procurării şi a livrării energiei electrice de la CERS Moldovenească şi din Ucraina (care, împreună, acoperă peste 80% din necesarul consumului național brut de energie electrică), precum şi de asigurarea producerii locale. Aşadar, următoarele riscuri pot afecta securitatea aprovizionării cu energie electrică: producerea de accidente tehnice grave sau lipsa de combustibil necesar pentru producerea energiei electrice la centralele electrice din partea dreaptă a Nistrului, întreruperea livrării energiei electrice de la CERS Moldovenească sau din Ucraina din cauza lipsei de combustibil, a accidentelor tehnice grave, inclusiv în interconexiuni, din cauza dezastrelor naturale, a condițiilor climaterice nefavorabile, precum şi din motive economice, politice, inclusiv în caz de terorism sau conflicte armate, etc.

- De menționat şi faptul că, actualmente, Republica Moldova nu-și poate diversifica sursele de aprovizionare cu energie electrică, deoarece SE MD nu este conectat la sistemul electroenergetic european (ENTSO-E) şi, astfel, Republica Moldova nu poate adera la piaţa internă a energiei electrice din UE.

- Riscurile asociate aprovizionării cu energie electrică în cazul reţelelor electrice de transport şi de distribuție se referă la defecţiunile tehnice grave care pot apărea în rezultatul producerii dezastrelor naturale, al condițiilor climaterice nefavorabile sau al accidentelor grave, provocate inclusiv în caz de terorism sau conflicte armate. Alte defecțiuni tehnice ale reţelelor electrice de transport şi de distribuţie nu pot avea un impact determinant pentru declanșarea unei crize majore în aprovizionarea cu energie electrică, întrucât operatorii de sistem (ÎS „Moldelectrica”, RED ”Union Fenosa”, RED Nord) dispun de toate mijloacele și procedurile necesare pentru exploatarea şi întreținerea în stare tehnică normală a reţelelor electrice, precum şi pentru intervenția promptă în caz de apariție a unor defecțiuni în anumite zone ale reţelelor electrice, astfel încît restabilirea aprovizionării consumatorilor cu energie electrică să fie asigurată în termeni cât mai restrânși. A se menţiona şi faptul că în pofida gradului avansat de uzură al unor elemente din rețelele electrice de transport şi de distribuţie, acestea se află încă într-o stare satisfăcătoare de funcționare şi sunt în măsură să asigure securitatea aprovizionării cu energie electrică.

- Astfel, securitatea aprovizionării cu energie electrică poate fi afectată atât de factori externi, precum şi de factori interni, care pot avea legătură cu: fiabilitatea operațională a SE, asigurarea cu resurse energetice primare necesare pentru producerea energiei electrice,  asigurarea echilibrului între cerere şi oferta. La rândul lor, riscurile pot fi grupate în riscuri tehnice, riscuri economice, riscuri politice, riscuri fizice și riscuri climaterice, după cum urmează:

a) riscurile tehnice pot apărea din cauza lipsei investițiilor necesare pentru dezvoltarea şi  modernizarea infrastructurii SE, precum și din cauza efectuării lucrărilor de întreţinere şi de exploatare a reţelelor electrice, inclusiv a interconexiunilor, cu întârziere sau cu încălcarea documentelor normativ-tehnice şi a standardelor de calitate;

b) riscurile economice ţin de dezechilibrul dintre cerere şi ofertă, de piaţa energiei electrice imatură, unde se desfăşoară activităţi comerciale subdezvoltate, de lipsa de combustibili, de instabilitatea prețurilor, de lipsa surselor financiare necesare, de instabilitatea şi de nesiguranța veniturilor participanților la piața energiei electrice, etc.;

c) riscurile politice pot apărea din cauza tensiunilor politice dintre ţări şi a deficienţelor sistemelor de reglementare, a presiunilor exercitate de unii participanți la piața energiei electrice prin anumite pârghii legate de rivalităţi geopolitice, de monopol, de preţ, de cantitate şi de calitate,  etc.;

d) riscurile fizice şi riscurile climaterice ţin de conflictele armate, de terorism, de dezastre naturale, de accidente, de condiţii climaterice nefavorabile, etc.

- La identificarea și evaluarea riscurilor care pot afecta securitatea aprovizionării cu energie electrică s-a ținut cont de cazurile anterioare în care a fost periclitată securitatea aprovizionării cu energie electrică. Astfel, din motive economice şi politice, în 1992 şi în 2009 a fost sistată livrarea gazelor naturale de către Federația Rusă, iar în 1998 și în 1999, din cauza limitării livrării energiei electrice din Est, Republica Moldova a recurs la importul energiei electrice din vest (România) în regim insular. Totodată, în noiembrie 2000 şi în ianuarie 2007, din cauza condițiilor climaterice (formarea chiciurii), au fost grav deteriorate o parte din liniile electrice de transport şi de distribuție și, pe cale de consecință, mai mulți consumatori au rămas fără energie electrică, iar, recent, în aprilie 2017, din cauza condițiilor meteo extreme (ninsori abundente și căderea copacilor) au fost deteriorate mai multe rețelele electrice de transport și de distribuție, afectând aprovizionarea cu energie electrică a unui număr mare de consumatori. De asemenea, s-au luat în calcul și:

a) scenariile posibile de risc, care pot afecta securitatea aprovizionării cu energie electrică sau care pot duce la creșterea excepțional de mare a cererii de energie electrică, cauzele apariției, durata posibilă și nivelul de criză care poate fi declanşat urmare a apariției riscurilor respective;

b) caracteristica sistemului electroenergetic naţional, configurația, capacitatea şi starea tehnică a rețelelor electrice de transport;

c) interconexiunile și fluxurile transfrontaliere de energie electrică;

d) capacitățile locale existente de producere a energiei electrice (din partea dreaptă a Nistrului), starea de exploatare şi dependența acestora de combustibilii necesari pentru producerea energiei electrice;

d) proiectele de investiții planificate de a fi realizate şi care sunt în măsură să influențeze pozitiv securitatea aprovizionării cu energie electrică;

e) alte circumstanțe naționale și regionale relevante pentru piața energiei electrice din Republica Moldova, etc.

- Reieșind din situația creată în SE, precum şi luând în considerație factorii externi, inclusiv contextul regional, factorii interni şi factorii climaterici, care pot afecta securitatea aprovizionării cu energie electrică, la elaborarea prezentului Plan de acţiuni, au fost identificate următoarele scenarii de risc, care pot duce la limitarea sau la sistarea furnizării energiei electrice de la centralele electrice din partea dreaptă a Nistrului, de la CERS Moldovenească sau din import (din Ucraina), la afectarea semnificativă a livrării energiei electrice pe teritoriul ţării, precum şi la creșterea excepțional de mare, în anumite perioade de timp, a consumului de energie electrică pe piața internă, și anume:

Scenariul 1. Limitarea sau sistarea furnizării energiei electrice din Ucraina pentru diferite motive tehnice, economice, politice, fizice și/sau climaterice.

Scenariul 2. Limitarea sau sistarea furnizării energiei electrice de la CERS Moldovenească pentru motive tehnice, economice, politice, fizice și/sau climaterice.

Scenariul 3. Deconectarea de către autoritățile din stânga Nistrului, pentru motive economice și/sau politice, a rețelelor electrice de transport care conectează atât CERS Moldovenească, precum şi SE UA cu SE MD din partea dreaptă a Nistrului.

Scenariul 4. Limitarea sau sistarea furnizării energiei electrice de la centralele electrice locale (preponderent de la CET) din motive tehnice, economice, fizice și/sau climaterice.

Scenariul 5. Defecțiuni tehnice grave în rețelele electrice de transport naționale, din motive tehnice, fizice și/sau climaterice.

Scenariul 6. Dezechilibru în SE (creșterea bruscă a consumului, lipsa rezervelor suficiente pentru reglaj, pierderea stabilității SE, scăderea sau majorarea frecvenței/tensiunii, etc.).

Scenariul 7. Defecțiuni tehnice grave în rețelele electrice de distribuţie, din motive tehnice, fizice și/sau climaterice.

- Scenariile enumerate la punctul 13, precum și consecințele aferente sunt descrise în Tabelul nr.1 din prezentul plan de acţiuni.

Tabelul 1. Scenariile de risc

| Scenariu de risc | Proveniența și tipul de risc | Probabilita-tea apariției | Perioada de timp | Consecințe | Explicații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scenariul 1 | a) Limitarea sau sistarea furnizării energiei electrice din Ucraina din cauza ieșirii din funcțiune a unor centrale electrice, a defecțiunilor tehnice pe una sau mai multe interconexiuni cu SE UA (avarii, dezastre naturale, condiții meteo extreme, atac terorist sau cibernetic, etc.). Risc tehnic, fizic și/sau climateric. Risc extern. | Mică | Termen scurt sau mediu (până la 30 zile) | De la nesemnifi-cative până la foarte grave | În cazul existenței contractelor de procurare a energiei electrice atât de la furnizorii din Ucraina, precum și de la CERS Moldovenească, urmările vor fi nesemnificative. Totodată, în cazul încheierii contractelor de procurare doar cu furnizorii din Ucraina, consecințele pot fi grave sau chiar foarte grave dacă SE MD va fi deconectat de SE UA. |
|  | b) Limitarea sau sistarea furnizării energiei electrice din Ucraina pe una sau mai multe direcții de import din alte motive decât tehnice (lipsa de combustibili, condiții meteo extreme, care au condus la majorarea consumului, sau alte motive care au condus la deficit de energie electrică pe piața energiei electrice din Ucraina). Risc economic, climateric. Risc extern. | Medie | Termen mediu sau lung (mai mult de 30 zile) | De la nesemnificative până la grave | A se vedea explicația de la lit. a). |
|  | c) Limitarea sau sistarea furnizării energiei electrice din Ucraina din cauza neachitării de către Republica Moldova a energiei electrice procurate. Risc economic. Risc intern. | Foarte mică | Termen scurt (până la 10 zile) | De la nesemnifi – cative până la moderate | În funcţie de gradul de limitare (neachitare). |
| Scenariul 2 | a) Limitarea sau sistarea furnizării energiei electrice de la CERS Moldovenească din motive tehnice, fizice şi/sau climaterice (defecțiuni, cu deconectarea concomitentă a mai multor bare de 330 kV sau a mai multor generatoare). Risc tehnic, fizic și/sau climateric. Risc extern. | Mică | Termen mediu | De la nesemnificative până la foarte grave | Nesemnificative – în cazul existenței contractelor de procurare a energiei electrice atât de la CERS Moldovenească, precum și de la furnizorii din Ucraina. Grave sau foarte grave - în cazul sistării totale și existenței doar a contractului cu CERS Moldovenească. |
|  | b) Limitarea sau sistarea furnizării energiei electrice de la CERS Moldovenească din motive economice şi/sau politice (lipsa de combustibili, neachitarea energiei, etc.). Risc economic şi politic. Risc extern și intern. | Mică | Termen mediu și scurt | De la nesemnificative până la foarte grave | Nesemnificative - în cazul existenței contractelor de procurare a energiei electrice atât cu furnizorii din Ucraina, precum și cu CERS Moldovenească. Grave sau foarte grave - în cazul sistării totale și în cazul în care contractul de procurare a energiei electrice a fost încheiat doar cu CERS Moldovenească. |
| Scenariul 3 | Deconectarea rețelelor electrice de transport care conectează CERS Moldovenească şi SE MD din partea dreaptă a Nistrului. Risc economic, politic. Risc extern și intern. | Medie | Termen mediu | Grave | Astfel de deconectare poate avea loc doar în cazul în care Republica Moldova va încheia contract de procurare a energiei electrice doar cu furnizorii din Ucraina. |
| Scenariul 4 | Limitarea sau sistarea furnizării energiei electrice de la centralele electrice din partea dreaptă a Nistrului (CET) din motive tehnice, economice fizice și/sau climaterice. Risc tehnic, economic, fizic şi climateric. Risc intern. | Foarte mică | Termen scurt | Nesemnificative | În cazul limitării sau al sistării producerii energiei electrice de către centralele electrice din partea dreaptă a Nistrului, diferența respectivă poate fi acoperită din contul energiei electrice de la CERS Moldovenească sau de la furnizorii din Ucraina. |
| Scenariul 5 | Defecțiuni tehnice în rețelele electrice de transport naționale. Risc tehnic, fizic și climateric. Risc intern. | Medie | Termen scurt și mediu | De la moderate până la semnificative | În funcţie de gravitatea defecțiunilor, tipul rețelelor electrice în defecţiune, zona afectată, posibilitatea de realimentare prin alte rețele electrice funcționale sau punerea în funcțiune a celor aflate în reparații, etc. |
| Scenariul 6 | Dezechilibru în SE (creșterea bruscă a consumului, lipsa rezervelor suficiente pentru reglaj, pierderea stabilității sistemului, scăderea sau majorarea frecvenței/ tensiunii, etc.) . Risc tehnic, economic şi climateric. Risc intern și extern. | Medie | Termen scurt | De la moderate până la semnificative | În funcţie de cauza apariției și de posibilitatea de reglare prin aplicarea contractelor de echilibrare, prin aplicarea măsurilor de majorare sau de scădere a producerii, prin deconectarea parțială a consumatorilor, prin deconectarea centralelor electrice, precum şi în funcţie de posibilitatea de funcționare cu rezervă scăzută, etc. |
| Scenariul 7 | Defecțiuni în rețelele electrice de distribuție. Risc tehnic, fizic și climateric. | Medie | Termen scurt și mediu | Zonal, de la moderate până la grave | În funcţie de gravitatea defecțiunii, zona afectată, posibilitatea alimentării prin alte rețele electrice în funcțiune, etc. |

- În conformitate cu prezentul Plan de acţiuni, în legătură cu evaluarea riscurilor, au fost luate în consideraţie şi probabilitatea de apariție a riscurilor, precum și consecințele posibile asupra aprovizionării cu energie electrică în cazul apariției riscurilor, după cum urmează:

1.  Probabilitatea apariției riscurilor identificate:

- Foarte mică – este foarte puțin probabil că incidentul va avea loc pe parcursul următorilor 10 ani;

- Mică - este puțin probabil ca riscul să apară pe parcursul următorilor 5 ani;

- Medie – este probabil ca riscul să apară pe parcursul următorilor 5 ani;

- Ridicată – este probabil ca riscul să apară pe parcursul următorilor 3 ani;

- Foarte ridicată - cu certitudine riscul poate apărea în viitorul apropiat.

2. Consecința asupra aprovizionării cu energie electrică în cazul apariției riscurilor identificate:

- Nesemnificativă - atunci când riscul survenit duce la o mică perturbare care poate fi ușor gestionată de întreprinderile electroenergetice prin aplicarea de măsuri operative, iar aprovizionarea consumatorilor cu energie electrică nu este afectată;

- Moderată  - atunci când riscul survenit afectează aprovizionarea cu energie electrică, dar situația poate fi rezolvată prin aplicarea de măsuri bazate pe mecanisme piață, iar consumatorii nu sunt afectați semnificativ;

- Semnificativă - atunci când riscul survenit afectează semnificativ aprovizionarea cu energie electrică, iar măsurile bazate pe mecanisme de piață nu mai sunt suficiente și este necesară aplicarea măsurilor de urgență pentru asigurarea aprovizionării cu energie electrică a consumatorilor afectați;

- Gravă - atunci când riscul survenit provoacă întreruperi grave în aprovizionarea cu energie electrică a unui număr semnificativ de consumatori și este necesară introducerea măsurilor de urgenţă pentru a asigura aprovizionarea cu energie electrică, în termeni cât mai restrânși şi a unui număr cât mai mare de consumatori afectați;

- Foarte gravă – atunci când, în rezultatul apariției riscului, aprovizionarea cu energie electrică este afectată grav pentru marea parte de consumatori sau pentru toţi consumatorii de gaze naturale și este necesară aplicarea de măsuri de urgență pentru restabilirea aprovizionării cu energie electrică a tuturor consumatorilor afectați, în termeni cât mai restrânși posibili.

- Rezultatele evaluării calitative a riscurilor identificate sunt reflectate în matricea riscurilor (a se vedea Figura nr. 1 din prezentul Plan de acţiuni). Pe axa X a matricei sunt prezentate consecințele (cu creșterea daunelor de la stânga la dreapta), care pot avea loc în cazul apariției riscurilor, iar pe axa Y este prezentată probabilitatea de apariție a riscurilor (cu o creștere a probabilităților de jos în sus). Produsul cartezian al ambelor axe oferă toate combinațiile posibile de probabilități și consecințe, adică severitatea combinației probabilitate-consecință.

Figura 1. Matricea riscurilor identificate

| Probabilitatea | Severitatea probabilitate-consecință |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Foarte ridicată |  |  |  |  |  |
| Ridicată |  |  |  |  |  |
| Medie | Scenariul 1b) | Scenariul 5 Scenariul 6 Scenariul7 | Scenariul 5 Scenariul 6 | Scenariul 1 b) Scenariul 3 Scenariul 7 |  |
| Mică | Scenariul 1 a) Scenariul 2 a),b) |  |  | Scenariul 1a) Scenariul 2 a), b) | Scenariul 1 a) Scenariul 2 a), b) |
| Foarte mică | Scenariul1 c) Scenariul 4 | Scenariul 1 c) |  |  |  |
| Consecința | Nesemnificativă | Moderată | Semnificativă | Gravă | Foarte gravă |

- În matricea riscurilor, prezentată în Figura nr.1 din prezentul Plan de acţiuni, fiecare combinație probabilitate – consecință (severitatea) este  indicată în cod de  culoare verde-galben-roșu, după cum este prezentat mai jos.

| Culoarea | Severitatea |
| --- | --- |
|  | Joasă |
|  | Medie |
|  | Ridicată |

IV. Măsurile preventive de asigurare a securității aprovizionării cu energie electrică

- Urmare a analizei situației existente în sectorul electroenergetic și a rezultatelor evaluării riscurilor, inclusiv reieşind din specificul de aprovizionare a Republicii Moldova cu surse energetice primare și cu energie electrică din exterior, a fost identificată o serie de măsuri preventive care pot elimina sau reduce apariția riscurilor.

- În legătură cu prevenirea situaţiilor excepţionale, măsurile  preventive ce ţin de  cererea și oferta  energiei  electrice  sunt următoarele:

a) organizarea și desfășurarea licitațiilor de procurare a energiei electrice din exterior, în condiții clare, transparente şi neechivoce, care să permită nu doar obținerea de prețuri minime de procurare a energiei electrice, dar și asigurarea aprovizionării cu energie electrică în condiții de fiabilitate și siguranță, inclusiv în situații excepționale;

b)  implementarea, în conformitate cu rezultatele studiului de fezabilitate finalizat în 2016, a măsurilor necesare pentru realizarea obiectivelor de conectare a SE MD la sistemul ENTSO-E (în comun cu Ucraina) și de integrare a pieței interne de energie electrică în piața de energie electrică a UE;

c) finalizarea studiului de fezabilitate, identificarea surselor de finanțare și dezvoltarea proiectelor privind interconexiunea asincronă a rețelelor electrice ale Republicii Moldovei cu cele din România (construcția liniei electrice de transport LEA 400 kV Vulcănești-Chișinău și a stației ”Back to Back” Vulcănești, a liniei electrice LEA 400 kV Bălți - Suceava și a stației ”Back to Back” din Bălți);

d) întreprinderea măsurilor necesare pentru realizarea obiectivelor strategice ale politicii de stat în domeniul energeticii, stabilite în Strategia Naționala de Dezvoltare „Moldova 2020”, în Strategia Energetică a Republicii Moldova până în anul 2030, în Programul Național pentru Eficiență Energetică 2011-2020 și în Planul Național de Acțiuni în Domeniul Energiei din Surse Regenerabile pentru anii 2013-2020, cu privire la majorarea capacităților interne de producere a energiei electrice cu până la 800 MW, cu privire la asigurarea ponderii energiei electrice produse din surse regenerabile la nivel de 10% anual, precum și cu privire la realizarea măsurilor de eficiență energetică menite să asigure reducerea intensității energetice cu 10%, inclusiv reducerea intensității energiei electrice;

e)  implementarea unui model de piață a energiei electrice funcţională, competitivă şi bine dezvoltată, care să poată fi integrată, ulterior, în piața internă a UE;

f)  promovarea încheierii contractelor întreruptibile de transport al energiei electrice, astfel încât în cazul apariţiei unei situaţii excepţionale, operatorul sistemului de transport să fie în drept să limiteze/să întrerupă prestarea serviciului de transport în scopul asigurării funcționării reţelelor electrice de transport în condiții de siguranță şi echilibru;

g)    promovarea încheierii contractelor de furnizare întreruptibilă a energiei electrice cu consumatorii mari, astfel încât în cazul apariţiei unei situaţii excepţionale, furnizorii să fie în drept să limiteze/să întrerupă furnizarea energiei electrice către consumatorii respectivi și/sau promovarea instituirii unui mecanism care să stimuleze consumatorii mari de energie electrică să reducă sau să sisteze consumul în mod voluntar în cazul apariţiei unei situaţii excepţionale;

h)  aplicarea de către întreprinderile electroenergetice a metodelor de management al eficienţei energetice şi de gestionare a cererii.

- Alte măsuri preventive sunt:

a)  realizarea, în termenii stabiliți, a proiectului investițional, aflat în derulare, privind renovarea rețelelor electrice de transport (proiect finanțat din surse BERD, BEI și UE, în valoare totală de 41,2 mil. Euro), ceea ce va permite ridicarea nivelului de fiabilitate și de siguranță a acestora şi, pe cale de consecinţă, va contribui la securitatea aprovizionării cu energie electrică;

b)  elaborarea și realizarea de către operatorul sistemului de transport şi de către operatorii sistemelor de distribuție, în conformitate cu Legea cu privire la energia electrică, a planurilor de dezvoltare a rețelelor electrice de transport, pentru 10 ani, a planurilor de dezvoltare a rețelelor electrice de distribuție, pentru 3 ani, precum şi a planurilor anuale de investiții, prin care să fie implementate măsuri concrete şi eficiente pentru garantarea fiabilității SE şi pentru asigurarea securității aprovizionării cu energie electrică;

c) crearea şi menținerea de către CET-uri a stocurilor de combustibili alternativi, necesare pentru producerea energiei electrice şi termice în cazul apariției unei situații excepționale;

d) crearea, reînnoirea și menținerea, în permanență, a stocurilor de materiale, echipamente, utilaje, etc., necesare în cazul apariţiei unei situații de urgență;

e) elaborarea și revizuirea periodică de către operatorul sistemului de transport, care deţine licenţă pentru conducerea centralizată a sistemului electroenergetic, a Planului de protecție a sistemului electroenergetic împotriva perturbațiilor majore, precum și a Planului de restaurare a funcționării sistemului electroenergetic, precum și coordonarea planurilor de restaurare cu operatorii de transport din ţările vecine cu care este interconectat SE MD;

f) crearea de către producători, de către operatorii de sistem şi de către furnizorii de energie electrică a comisiilor pentru situaţii excepţionale de obiect şi a formaţiunilor nemilitarizate ale protecţiei civile şi stabilirea rolului acestora;

g) aplicarea unei politici tarifare adecvate, care să asigure că tarifele şi prețurile reglementate din sectorul electroenergetic să acopere pe deplin costurile minime reale, necesare şi justificate pentru desfășurarea activităților lor pe piaţa energiei electrice, precum şi evitarea şi chiar neadmiterea acumulării de datorii față de furnizorii de resurse energetice primare și față de furnizorii interni și externi de energie electrică;

h) întocmirea și revizuirea, semestrială, de către operatorul sistemului de transport, care deţine licenţă pentru conducerea centralizată a sistemului electroenergetic, a listei Normativului de deconectări manuale ale unor categorii de consumatori de energie electrică, precum şi a listei Normativului de limitare a consumului de energie electrică pe tranșe în situații deosebite în sistemul electroenergetic, în conformitate cu Normele tehnice ale rețelelor electrice de transport, aprobate de ANRE;

i) elaborarea și realizarea de către producători, de către operatorii de sistem a planurilor anuale de mentenanţă şi de reparații curente și capitale a centralelor electrice, a rețelelor electrice de transport, a rețelelor electrice de distribuție, astfel încât să fie asigurată funcționarea acestora în condiții de siguranța, fiabilitate, continuitate şi eficiență, iar SE să activeze la parametrii normali de funcționare.

V. Situația excepțională şi gestionarea acesteia

- Situaţiile specifice pentru scenariile de risc descrise la punctul 13 şi în Tabelul nr. 1 din prezentul Plan de acţiuni, pot fi declanșate de diferite evenimente, care pot fi grupate în două categorii principale:

a) în curs de dezvoltare - eveniment care evoluează pe parcursul a câteva zile sau chiar săptămâni, care nu are un efect imediat, dar care într-o perioadă relativ scurtă de timp ar putea avea impact serios asupra aprovizionării cu energie electrică. În acest caz, organul central de şi  întreprinderile electroenergetice sunt obligate să monitorizeze situația și să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea posibilei declanșări a situației excepționale. Mai mult, organul central de specialitate poate institui un grup de lucru operativ pentru luarea de măsuri anticipate;

b) șoc brusc – eveniment care are loc instantaneu sau se dezvoltă în decurs de câteva ore și care are un impact negativ imediat asupra aprovizionării cu energie electrică. În acest caz, organul central de specialitate, operatorul sistemului de transport trebuie să informeze imediat Comisia, prin intermediul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne (în continuare – IGSU), precum şi să  întreprindă măsurile de urgență pentru a înlătura sau minimiza consecinţele survenite în legătură cu întreruperea aprovizionării cu energie electrică.

- Pentru a asigura o abordare coerentă în legătură cu evaluarea unei situații excepționale şi luarea măsurilor adecvate ca răspuns la amenințări, este important de a determina în mod corespunzător nivelul de criză şi posibilele consecințe asociate nivelului de criză respectiv. În funcție de situația creată există 5 nivele a stării de funcționare a SE:

1) Starea normală de funcționare a SE, care se caracterizează prin faptul că, în pofida unor amenințări, SE se află într-o stare sigură de funcţionare, în care se menţin parametrii normali de funcționare şi se asigură aprovizionarea continuă şi fiabilă a consumatorilor cu energie electrică în orice perioadă de timp.

2) Situaţia (N-1), care se caracterizează prin faptul că, în pofida apariţiei unei contingenţe ordinare, elementele rămase în funcțiune ale reţelelor electrice de transport sunt capabile să facă faţă situației noi create de aceasta contingență, fără a fi încălcate limitele de siguranță operațională a SE şi fără a fi afectată asigurarea aprovizionării cu energie electrică. Criteriul (N-1) se consideră menţinut în cazul în care apariţia contingenţei nu duce la:

a) întreruperi în aprovizionarea consumatorilor cu energie electrică;

b) trecerea într-un regim staţionar de funcţionare, în care există depăşiri ale limitelor admisibile ale curentului şi ale tensiunii, fapt ce cauzează deteriorări de echipamente;

c) trecerea într-un regim staţionar de funcţionare în care valorile tensiunii nu se încadrează în limitele admisibile;

d) depăşiri ale limitelor admisibile ale puterii de scurtcircuit în noduri;

e) pierderea stabilităţii SE;

f) declanșarea altor echipamente din reţelele electrice de transport, cu excepția celor care se declanșează prin automatizări prevăzute special împotriva extinderii unei avarii în situaţia respectivă;

g) pierderea caracterului unitar al SE.

3) Situația de  alertă, care se caracterizează prin faptul că, deşi SE se află în limitele de siguranță operațională, a fost detectată o contingență de excepție, iar, în cazul declanșării acesteia, acţiunile de remediere  disponibile nu sunt suficiente pentru a menține starea normală de funcționare a SE. Pentru situația de alertă sunt caracteristice şi cazurile în care este posibilă apariţia unor limitări în livrarea energiei electrice din import sau de la producătorii locali, sau creșterea majoră a cererii de energie electrică. În cazul situației de alertă, SE este în măsură să asigure, în general, aprovizionarea consumatorilor cu energie electrică, cu excepția unor cazuri de limitare la nivel local sau a întreruperii aprovizionării cu energie electrică a consumatorilor finali din anumite zone, pe anumite intervale de timp.

4) Situația de urgență, care se caracterizează prin faptul că, în urma apariţiei unei contingenţe de urgenţă, limitele de siguranţă operaţională a SE sunt încălcate, iar cel puţin un parametru operațional se află în afara limitelor respective. Pentru situația de urgenţă este caracteristică şi situaţia în care livrarea energiei electrice din import sau de la producătorii locali este limitată semnificativ sau chiar întreruptă. În cazul situației de urgenţă SE nu este în măsură să asigure aprovizionarea tuturor consumatorilor cu energiei electrică, iar livrarea energiei electrice unor categorii de consumatori finali este limitată sau întreruptă pe anumite perioade de timp.

5) Situația de colaps (blackout), care se caracterizează prin faptul că funcţionarea parţială sau totală a SE nu mai poate fi asigurată din cauza rămânerii fără tensiune. În cazul situației de colaps se întrerupe livrarea energiei electrice consumatorilor finali dintr-o zonă a SE sau din SE, în întregime.

- În sensul prezentului Plan de acţiuni, se consideră ca fiind situație excepțională situația de urgență sau situația de colaps, la declanşarea cărora poate surveni una din următoarele consecinţe:

a) SE a rămas fără tensiune, parțial sau total (situație de colaps);

b) a fost întreruptă semnificativ furnizarea energiei electrice din exterior și/sau de la producătorii locali sau a apărut cerere de energie electrică excepțional de mare, în condiţiile în care oferta disponibilă nu este în măsură să satisfacă cererea de energie electrică (SE nu este în stare să asigure toți consumatorii cu energie electrică), iar măsurile bazate pe mecanisme de piaţă, deşi implementate, nu permit asigurarea aprovizionării consumatorilor cu energie electrică şi este necesară luarea unor măsuri de urgență;

c) a fost afectată semnificativ furnizarea energiei electrice din cauza defecțiunilor majore în rețelele electrice de transport sau în rețelele electrice de distribuție (avarii, incendii, calamități naturale, condiții climaterice extreme, atac terorist, etc.), motiv pentru care energia electrică nu poate fi preluată de la producători/de la furnizorii din import și transportată/distribuită consumatorilor finali din zonele afectate, iar, ca urmare, este necesară luarea măsurilor de urgență pentru restaurarea defecțiunilor și pentru restabilirea aprovizionării cu energie electrică a consumatorilor finali afectați.

- Apariţia unei situaţii excepţionale se constată de către Comisie în modul stabilit în Regulamentul privind situaţiile excepţionale pe piaţa energiei electrice, iar pe perioada existenţei acesteia se aplică cu prioritate prezentul Plan de acţiuni, Regulamentul privind situațiile excepționale pe piața energiei electrice și deciziile Comisiei.

VI. Rolul şi responsabilitățile întreprinderilor electroenergetice,

precum și ale autorităților publice de resort în cazul apariţiei situației excepționale

- În conformitate cu prevederile Legii nr. 107/2016 cu privire la energia electrică, întreprinderile electroenergetice trebuie să-şi exercite obligațiile, inclusiv cu privire la asigurarea funcționării sigure, fiabile şi eficiente a sistemului electroenergetic, astfel încât să fie asigurată aprovizionarea consumatorilor cu energie electrică în condiţii de accesibilitate, disponibilitate, fiabilitate, continuitate, calitate şi transparenţă.

- În cazul apariţiei unei situaţii excepţionale, întreprinderile electroenergetice sunt obligate să mobilizeze întreaga capacitate disponibilă de producere a energiei electrice, să întreprindă toate măsurile disponibile pentru echilibrarea și aducerea SE în condițiile de funcționare normală în termeni cât mai restrânși și să aplice, după caz, planul de restaurare a reţelelor electrice deteriorate.

- Pe perioada existenței situației excepționale, în limita posibilităților tehnice, producătorii, operatorii de sistem şi furnizorii trebuie să asigure prioritar aprovizionarea cu energie electrică a orfelinatelor, a grădinițelor de copii, a organelor de poliție și de situații excepționale, a consumatorilor casnici, a instituțiilor medicale și a altor organe și instituții de stat, care în conformitate cu legislația nu sunt obligate să dispună de surse proprii de aprovizionare cu energie electrică în situații excepționale.

- În cazul apariţiei situaţiei excepţionale, operatorii de sistem sunt în drept să limiteze sau să întrerupă livrarea energiei electrice anumitor categorii de consumatori şi numai în condițiile şi cu respectarea procedurii stabilite în prezentul Plan de acţiuni, în Normativul de deconectări manuale ale unor categorii de consumatori de energie electrică şi în Normativul  de limitare a consumului de energie electrică în situaţii deosebite în sectorul electroenergetic.

- Normativul de deconectări manuale ale unor categorii de consumatori de energie electrică şi Normativul de limitare a consumului de energie electrică în situaţii deosebite în sectorul electroenergetic se elaborează de operatorul sistemului de transport, care deţine licenţă pentru conducerea centralizată a sistemului electroenergetic, în colaborare cu alţi operatori de sistem.

- Restricţiile în alimentarea cu energie electrică în situaţii excepţionale trebuie aplicate doar cu respectarea principiilor stabilite în prezentul Plan de acţiuni. Orice măsură de salvgardare stabilită în conformitate cu prezentul Plan de acțiuni se aplică temporar, astfel încât să cauzeze cât mai puţine perturbări în funcţionarea pieţei energiei electrice şi trebuie să fie limitată la strictul necesar pentru remedierea ameninţării siguranţei, integrităţii fizice a persoanelor sau a reţelelor şi a instalaţiilor sistemului electroenergetic.

- Orice măsură de salvgardare trebuie luată de către operatorul sistemului de transport, care deține licență pentru conducerea centralizată a sistemului electroenergetic, după consultarea altor operatori de sistem, precum şi a operatorilor sistemelor de transport din ţările vecine cu care este interconectat SE MD, cu respectarea acordurilor bilaterale încheiate, inclusiv a acordurilor privind schimbul de informaţii.

- În funcţie de situația creată și specificul SE, în cazul declanșării unei situații excepționale, întreprinderile electroenergetice, organele și autoritățile administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice trebuie să îndeplinească suplimentar o serie de măsuri specifice, după cum urmează:

A. În cazul stării normale de funcționare a SE și în cazul situației N-1

Operatorul sistemului de transport, operatorii sistemelor de distribuție, producătorii și furnizorii urmează:

- să îşi desfăşoare activitatea în condiții normale de lucru și să presteze serviciile de transport, de distribuţie utilizatorilor de sistem şi, respectiv, să furnizeze energia electrică consumatorilor finali, în conformitate cu contractele încheiate cu aceștia;

- să monitorizeze în mod continuu situația creată în SE şi, în funcţie de activitatea desfăşurată, să întreprindă măsurile necesare pentru întreținerea în stare normală de funcţionare a centralelor electrice şi a rețelelor electrice de transport și de distribuție, cu respectarea documentelor normativ-tehnice în domeniu, precum și pentru furnizarea energiei electrice consumatorilor, la parametrii de calitate stabiliţi;

- să întreprindă toate măsurile necesare pentru prevenirea și înlăturarea tuturor evenimentelor care pot duce la declanșarea situației de alertă în SE;

- să furnizeze organului central de specialitate și ANRE informaţii şi date concrete și sigure cu privire la apariția unor evenimente care ar putea  declanșa situația de urgență, respectiv cu privire la modul în care această situație ar putea afecta aprovizionarea consumatorilor cu energie electrică.

Organul central de specialitate urmează:

- să centralizeze informaţiile primite de la întreprinderile electroenergetice privind situaţia creată în SE şi să le analizeze împreună cu întreprinderile electroenergetice şi ANRE;

- să sesizeze ANRE în legătură cu necesitatea monitorizării îndeplinirii de către participanţii la piaţa energiei electrice a obligaţiilor ce le revin şi care sunt în măsură să redreseze situația cu excluderea posibilităților de agravare ulterioară a acesteia prin transformare în situație de alertă sau de urgenţă;

- să informeze, Comisia, prin intermediul IGSU, referitor la situația creată și referitor la consecințele care ar putea avea loc în SE în legătură cu apariția evenimentelor care ar putea declanşa situația de alertă sau situaţia de urgenţă, precum şi referitor la măsurile ce urmează a fi luate pentru redresarea situației create. În legătură cu identificarea măsurilor ce urmează a fi întreprinse, organul central de specialitate poate solicita concursul ANRE;

- să evalueze, inclusiv cu concursul ANRE, nivelul de pregătire al întreprinderilor electroenergetice pentru a face faţă unei eventuale situaţii excepţionale.

B. În cazul situației de alertă sau a situației de urgență:

Operatorul sistemului de transport (OST),  în funcţie de situația creată, urmează :

- să informeze imediat Comisia, prin intermediul IGSU, organul central de specialitate şi ANRE cu privire la apariţia oricărui eveniment concret şi sigur care a declanşat situația de alertă sau situația de urgență (a apărut o contingență de excepție, iar acţiunile de remediere  disponibile nu sunt suficiente pentru a menține starea normală de funcționare a SE, este limitată sau sistată furnizarea energiei electrice din exterior, este limitată sau sistată furnizarea energiei electrice de la producătorii locali, iar oferta disponibilă nu este în stare să acopere pe deplin cererea de energie electrică). Concomitent, OST urmează să prezinte toată informația relevantă în acest sens, precum și să comunice măsurile ce au fost şi care urmează a fi întreprinse în situaţia creată, inclusiv măsurile care nu se bazează pe mecanisme de piaţă;

- în cazul confirmării de către Comisie a situației de alertă sau a situației de urgență, să-și îndeplinească obligațiile, ţinând cont de necesitatea respectării principiilor de a nu introduce măsurile care pun în pericol viața oamenilor sau integritatea patrimoniului, precum şi de a nu restricţiona, în măsura posibilităților tehnice, fluxurile transfrontaliere de energie electrică;

- să întreprindă acţiunile necesare pentru realimentarea parțială a consumatorilor afectați prin intermediul altor rețele electrice funcționale, în măsura posibilităților tehnice;

- să recurgă, în caz de necesitate, la utilizarea la maxim a capacității unităţilor generatoare și a instalațiilor de compensare sau chiar la deconectarea liniilor electrice de 330-400 kV în caz de majorare a tensiunii în afara limitelor;

- să recurgă la limitarea sau chiar la sistarea, pe perioada remedierii, a furnizării energiei electrice consumatorilor finali dintr-o anumită zonă sau consumatorilor finali dintr-o anumită categorie, în conformitate cu listele stabilite în Normativul de deconectări manuale ale unor categorii de consumatori de energie electrică şi în Normativul  de limitare a consumului de energie electrică în situaţii deosebite în sectorul electroenergetic sau, în lipsa acestora, în conformitate cu Graficele deconectărilor în Evantai (CDE) coordonate cu alţi operatori de sistem (CDE 10 kV și CDE 110 kV);

- să întreprindă acţiunile necesare pentru a asigura funcționarea SE cu rezervă scăzută și, în caz de necesitate, să recurgă la limitarea sau la deconectarea parțială a unor consumatori finali (în mod automat sau manual), conform principiului menţionat la subpunctul precedent, în cazul lipsei rezervei suficiente pentru reglajul SE;

- în cazul regimului asincron, să efectueze divizarea SE (automat sau manual) și modificarea automată a puterii consumului și generării;

- să întreprindă acţiunile necesare pentru echilibrarea SE;

- să întreprindă măsurile necesare pentru topirea chiciurii (prin curenți de sarcină);

- în caz de scădere a frecvenței, să participe în cadrul sistemului IPS/UPS la reglajul frecvenței prin deconectarea parțială a consumatorilor și prin utilizarea la maxim a rezervelor disponibile de generare, precum şi prin deconectarea centralelor electrice întru păstrarea serviciilor proprii a acestora prin divizarea automată a acestora și funcționarea în regim de insulă;

- să preia şi să transporte, în condiții de siguranță, cantităţile suplimentare de energie electrică, puse la dispoziție de către furnizori şi producători;

- să întreprindă acţiunile necesare pentru restabilirea, în termeni cât mai restrânși, a defecțiunilor tehnice apărute în reţelele electrice de transport, precum şi pentru restabilirea  funcționării acestora în condiții normale de lucru;

- în cazul deconectării SE MD de cel al SE UA, să întreprindă măsurile necesare pentru funcționarea SE MD în regim izolat, inclusiv prin alimentarea parțială, în regim de insulă, a consumatorilor cu energie electrică procurată din România;

- să prezinte zilnic Comisiei, prin intermediul IGSU, informații cu privire la obligaţiile îndeplinite şi măsurile întreprinse pentru redresarea situaţiei create, pe perioada situației de alertă sau a situației de urgență, cu respectarea cerințelor stabilite în punctul 38 și în punctul 40 din Regulamentul privind situațiile excepționale pe piața energiei electrice;

- să reia de îndată activitatea în condiții obișnuite, la dispariția cauzelor care au determinat declanşarea stării de alertă sau a stării de urgență, şi să notifice imediat Comisia, prin intermediul IGSU, despre acest fapt, precum și organul central de specialitate;

- să colaboreze cu operatorii sistemelor de transport din statele vecine, inclusiv prin aplicarea unui mecanism de schimb continuu de informații, pentru a garanta securitatea şi fiabilitatea funcționării rețelelor electrice de transport în contextul gestionării congestiilor.

Operatorul sistemului de distribuţie (OSD),  în funcţie de situația creată,  urmează:

- să informeze imediat operatorul sistemului de transport responsabil, organul central de specialitate şi ANRE, prezentând informații concrete şi sigure, cu privire la apariţia unui eveniment care periclitează livrarea energiei electrice prin intermediul reţelelor electrice de distribuţie, și cu privire la măsurile ce trebuie sau care au fost deja întreprinse pentru a preveni sau a minimiza impactul asupra aprovizionării cu energie electrică a consumatorilor din zona sa de activitate;

- în cazul confirmării de către Comisie a situației de alertă sau a situației de urgență, să întreprindă măsurile stabilite în prezentul Plan de acţiuni, conform indicațiilor operatorului sistemului de transport responsabil, precum şi să îndeplinească deciziile Comisiei;

- să îndeplinească deciziile Comisiei, precum şi indicaţiile operatorului sistemului de transport responsabil, inclusiv cu privire la limitarea furnizării energiei electrice sau cu privire la deconectarea parțială a consumatorilor în conformitate cu listele din Normativul de deconectări manuale ale unor categorii de consumatori de energie electrică şi din Normativul  de limitare a consumului de energie electrică în situaţii deosebite în sectorul electroenergetic, sau, în lipsa acestora, în conformitate cu Graficele deconectărilor în Evantai (CDE) coordonate cu alţi operatori de sistem (CDE 10 kV și CDE 110 kV);

- să întreprindă acţiunile necesare pentru realimentarea parțială a consumatorilor afectați prin intermediul altor rețele electrice funcționale, în măsura posibilităților tehnice;

- să  preia şi să distribuie, în condiții de siguranță, cantităţile suplimentare de energie electrică, puse la dispoziție de către furnizori şi producători;

- să întreprindă măsurile necesare pentru topirea chiciurii (prin curenți de sarcină);

- să întreprindă acţiunile necesare pentru restabilirea, în termeni cât mai restrânși, a defecțiunilor tehnice apărute în reţelele electrice de distribuţie, precum şi pentru restabilirea  funcționării acestora în condiții normale de lucru;

- la iniţiativa furnizorilor, să întrerupă livrarea energiei electrice consumatorilor mari, care au încheiat contracte de furnizare întreruptibilă a energiei electrice;

- la iniţiativa furnizorilor, să întrerupă livrarea energiei electrice consumatorilor mari care au încheiat cu furnizorii contracte de sistare benevolă a furnizării energiei electrice în cazul apariţiei de situaţii excepţionale;

- să informeze zilnic operatorul sistemului de transport care deţine licenţă pentru conducerea centralizată a sistemului electroenergetic (în continuare – operatorul sistemului de transport responsabil) cu privire la obligaţiile îndeplinite şi măsurile întreprinse pentru redresarea situaţiei create, pe perioada situației de alertă sau a situației de urgență;

- la dispariția cauzelor care au determinat declanşarea situației de alertă sau a situației de urgență să notifice imediat operatorul sistemului de transport responsabil;

- să prezinte fără întârziere, complet și calitativ toată informația solicitată de operatorul sistemului de transport responsabil, de Comisie sau de organul central de specialitate;

- să reia de îndată activitatea în condiții obișnuite, conform indicației operatorului sistemului de transport responsabil în legătură cu dispariția cauzelor care au determinat declanşarea situației de alertă sau a situației de urgență.

Furnizorul, în funcţie de situația creată, urmează:

- să informeze imediat operatorul sistemului de transport responsabil, operatorul de sistem cu care a încheiat contract de prestare serviciului de transport, a serviciului de distribuție, organul central de specialitate şi ANRE, prezentând informaţii concrete şi sigure, cu privire la apariţia unui eveniment concret care împiedică furnizarea energiei electrice consumatorilor săi;

- în cazul confirmării de către Comisie a situației de alertă sau a situației de urgență, să întreprindă măsurile stabilite în prezentul Plan de acţiuni, conform indicațiilor operatorului sistemului de transport responsabil, precum şi să îndeplinească deciziile Comisiei;

- să întreprindă măsurile necesare pentru procurarea şi furnizarea cantităţilor suplimentare de energie electrică, necesare pentru acoperirea cererii excepțional de mare sau în cazul limitării sau a sistării livrării energiei electrice dintr-o anumită sursă;

- să aplice clauzele privind întreruperea furnizării energiei electrice, stabilite în contractele de furnizare întreruptibilă a energiei electrice, încheiate cu consumatorii mari;

- să aplice clauzele privind întreruperea furnizării energiei electrice, stabilite în contractele de sistare benevolă a furnizării energiei electrice în cazul apariţiei de situaţii excepționale, încheiate cu consumatorii mari;

- să informeze consumatorii finali deserviți cu privire la declanşarea situației de alertă sau a situației de urgenţă și cu privire la termenii aproximativi de redresare a situaţiei create;

- să informeze operatorul sistemului de transport responsabil cu privire la obligaţiile îndeplinite şi măsurile întreprinse pentru redresarea situaţiei create, pe perioada situației de alertă sau a situației de urgență;

- la dispariția cauzelor care au determinat declanşarea situației de alertă sau a situației de urgență să notifice imediat operatorul sistemului de transport responsabil;

- să prezinte fără întârziere, complet și calitativ toată informația solicitată de operatorul sistemului de transport responsabil, de Comisie sau de organul central de specialitate;

- să reia de îndată activitatea în condiții obișnuite, conform indicaţiilor operatorului sistemului de transport responsabil, în legătură cu dispariția cauzelor care au determinat declanşarea situației de alertă sau a situației de urgență.

Producătorul,  în funcţie de situația creată, urmează:

- să informeze imediat operatorul sistemului de transport responsabil, furnizorii de energie electrică, organul central de specialitate şi ANRE, prezentând informații concrete şi sigure, cu privire la apariţia unui eveniment concret care duce la limitarea esențială sau chiar la stoparea producerii energiei electrice la centrala electrică pe care o exploatează;

- în cazul confirmării de către Comisie a situației de alertă sau a situației de urgență, să întreprindă măsurile stabilite în prezentul Plan de acţiuni, conform indicaţiilor operatorului sistemului de transport responsabil, precum şi să îndeplinească deciziile Comisiei;

- în contextul întreruperii sau limitării furnizării gazelor naturale, CET urmează să întreprindă măsurile necesare în legătură cu trecerea la combustibili alternativi pentru producerea energiei electrice, utilizând în acest scop rezervele proprii sau, la decizia Comisiei, rezervele de stat;

- conform indicaţiilor operatorului de sistem responsabil şi în măsura posibilităţilor tehnice, să pună la dispoziție toată capacitatea electrică disponibilă a centralei sale electrice şi/sau să majoreze/să reducă producerea energiei electrice;

- să mențină în stare de funcţionare cel puţin un grup generator per centrală pentru servicii proprii;

- să întreprindă măsurile necesare pentru redresarea situației create la centrala sa și să asigure reluarea de îndată a procesului de producere a energiei electrice în condițiile normale de activitate;

- să informeze operatorul sistemului de transport responsabil cu privire la obligaţiile îndeplinite şi măsurile întreprinse pentru redresarea situaţiei create, pe perioada situației de alertă sau a situației de urgență;

- să prezinte, fără întârziere, complet și calitativ toată informația solicitată de operatorul sistemului de transport responsabil, de Comisie sau de organul central de specialitate;

- la dispariția cauzelor care au determinat declanşarea situației de alertă sau a situației de urgență, să notifice imediat operatorul sistemului de transport responsabil;

- să reia de îndată activitatea în condiții obișnuite, conform indicaţiilor operatorului sistemului de transport responsabil, în legătură cu dispariția cauzelor care au determinat declanşarea situației de alertă sau a situației de urgență.

Organul central de specialitate,  în funcţie de situația creată, urmează:

- să centralizeze informațiile primite de la întreprinderile electroenergetice privind situaţia creată în SE şi să le analizeze împreună cu întreprinderile electroenergetice şi ANRE;

- să sesizeze Comisia, prin intermediul IGSU, în legătură cu declararea situației de alertă sau a situației de urgență, precum şi să identifice şi să propună Comisiei măsurile ce trebuie întreprinse pentru redresarea situaţiei, pentru atenuarea consecinţelor, precum şi pentru evitarea agravării situaţiei create. În legătură cu identificarea măsurilor ce urmează a fi întreprinse, organul central de specialitate poate solicita concursul ANRE;

- să prezinte zilnic Comisiei, prin intermediul IGSU, informații cu privire la obligaţiile îndeplinite şi măsurile întreprinse pentru redresarea situaţiei create, pe perioada situației de alertă sau a situației de urgență, cu respectarea cerințelor stabilite în punctul 38 și în punctul 39 din Regulamentul privind situațiile excepționale pe piața energiei electrice;

- să informeze Serviciul de Informații și Securitate cu privire la situația creată;

- să sesizeze ANRE în legătură cu necesitatea monitorizării îndeplinirii de către participanţii la piaţa energiei electrice a obligaţiilor ce le revin pentru redresarea situația create, pentru atenuarea consecinţelor, precum şi pentru evitarea agravării situaţiei create;

- să monitorizeze, inclusiv cu concursul ANRE, modul de îndeplinire de către întreprinderile electroenergetice a obligaţiilor ce le revin în contextul declanşării situației de alertă sau a situației de urgenţă;

- să monitorizeze modul de îndeplinire de către organele și autoritățile administraţiei publice centrale, de către autorităţile publice, a obligaţiilor ce le revin în contextul declanşării situației de alertă sau a situației de urgenţă;

- să întreprindă alte acţiuni stabilite în Prezentul plan de acţiuni şi să îndeplinească deciziile  Comisiei;

- în cazul în care situația de urgenţă nu poate fi gestionată în modul corespunzător prin aplicarea măsurilor la nivel național, la indicaţia Comisiei, să comunice acest fapt președintelui Grupului de coordonare privind securitatea aprovizionării a Comunității Energetice, pentru a fi convocată o ședința a Grupului de coordonare în vederea examinării situației create şi, după caz, a acordării asistenţei Republicii Moldova în legătură cu coordonarea măsurilor implementate la nivel naţional şi regional pentru a face față situației de urgenţă.

  - În cazul declanșării situației de colaps (rămânerea fără tensiune, parțial sau total )

- în cazul declanșării situației de colaps într-o anumită zonă a SE sau în SE, în întregime, întreprinderile electroenergetice și organul central de specialitate urmează să întreprindă măsurile stabilite mai sus, inclusiv cu privire la notificare, confirmare, informare, etc., precum şi măsurile de urgență menite să asigure restaurarea rapidă a funcționării SE;

- măsurile de urgenţă pentru restaurarea funcționării SE, urmează a fi întreprinse de întreprinderile electroenergetice, la indicaţia operatorului sistemului de transport responsabil şi în conformitate cu Planul de restaurare a funcționării sistemului electroenergetic, elaborat de acesta potrivit Normelor tehnice ale rețelelor electrice de transport, aprobate de ANRE;

- utilizatorii rețelelor electrice de transport au obligaţia să acționeze prompt pentru restaurarea funcționării SE şi să îndeplinească toate sarcinile și condițiile de integrare stabilite de operatorul sistemului de transport responsabil.