SINTEZA OBIECȚIILOR ȘI PROPUNERILOR

la proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului privind zonele de protecție ale rețelelor de gaze naturale

| Nr. | Denumirea autorității | Obiecția/propunerea | Date despre acceptare / Argumente |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ministerul Afacerilor Interne Nr.41/38 din 19.02.2018 | În tot textul, la utilizarea sintagmei „proprietarii şi utilizatorii de pămînt” se propune de substituit cu sintagma „proprietarii şi/sau beneficiarii folosinței pămîntului”, la forma gramaticală corespunzătoare. | Se acceptă următoarea redacție „proprietarii şi/sau deținătorii terenului” |
|  |  | La pct. 3 se propune de exclus alin. (1) şi (2), deoarece noţiunile descrise sînt definite în Legea nr. 108 din 27 mai 2016 cu privire la gazele naturale şi Legea nr. 116 din 18 mai 2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase şi, respectiv, nu este necesară o dublare a acestora. | Se acceptă. A fost reformulat |
|  |  | Se propune revizuirea conţinutului pct. 4 şi 5 în vederea eliminării caracterelor declarative ale acestora, cu întroducerea unor elemente bine definite a etapelor, formelor şi mecanismelor de informare a părţilor interesate de prevederile Regulamentului. | Se acceptă. |
|  |  | La pct. 11 alin (2) se propune substituirea sintagmei „aprinderea produsului atunci cînd conducta este distrusă” cu sintagma „inflamarea produsului în cazul deteriorării conductei”. | Se acceptă. Pct. 13 alin (2) s-a redactat conform propunerii |
|  |  | La pct. 17 alin. (1) se propune substituirea sintagmei „vizavi de fiecare racord” cu sintagma „în fața fiecărui racord”. | Se acceptă. Pct. 19 alin. (1) s-a redactat conform propunerii |
|  |  | La pct. 31 Conform prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) al Legii nr. 317 din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale, proiectul de act normativ întocmit pe baza unui act de nivel superior nu poate depăși limitele competenței instituite prin acel act și nici nu poate contraveni scopului, principiilor şi dispozițiilor acestuia. Astfel, se propune revizuirea pct. 31 din proiectul Regulamentului prin prisma prevederilor art. 79 alin. (4) al Legii nr. 108 din 27 mai 2016 cu privire la gazele naturale, care expres interzice emiterea autorizațiilor de construire ce permit efectuarea lucrărilor de construcţie în zonele de protecţie a reţelelor de gaze naturale. Totodată, în context ţinem să menţionăm că, conform art. 12 al Legii nr. 163 din 09 iulie 2007 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, autorizaţia de construire se expediază de către emitent Agenţiei pentru Supraveghere Tehnică pentru informare, însă nu pentru înregistrare. |  |
|  |  | La pct. 37 şi 73se propune substituirea sintagmei „sub supravegherea reprezentantului operatorului” cu sintagma „sub supravegherea responsabilului tehnic atestat şi reprezentantului operatorului”. | Nu se acceptă. Conform prevederilor arn.10 alin.(12)al Legii nr.116 din 18 mai 2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase „Personalul obiectului industrial periculos este obligat: a) să obţină instruirea şi atestarea în domeniul securităţii industriale în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale altor acte normative în domeniul securităţii industriale; Astfel reprezentantului operatorului deține atestarea necesară respectivă. |
|  |  | La pct. 64 se propune înlocuirea sintagmei „nu se sustrag” cu sintagma „nu se retrag”. | Se acceptă. Pct. 68 s-a redactat conform propunerii |
|  | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului Nr.01/01-853 din 19.02.2018 | După pct. 5 de completat cu un punct nou cu următorul conținut ,,Operatorii sistemului de transport și operatorii sistemului de distribuție vor îndeplini lucrările necesare pentru a exclude crearea situațiilor de avarie și a impactului negativ asupra mediului". | Se acceptă redacția propusa la pct.5 |
|  |  | La pct. 8. după sintagma ,,cablurilor de legătura tehnologic” de completat cu sintagma ,,eliberează permisul lucrărilor de terasament gratis”. | Se acceptă, a fost reformulat pct. 8: 8. Operatorii sistemului de transport oferă informații gratis despre locul amplasării rețelelor de transport al gazelor naturale persoanelor juridice și fizice cointeresate, la solicitarea motivată în scris a acestora. |
|  |  | La pct. 26 și 27 de unificat expresiile ,,răsădirea (?) plantațiilor perene, arborilor, arbuștilor si viilor”, plantarea arborilor si viilor de toate soiurile, amplasarea livezilor, viilor și gradinelor, | Se acceptă A fost reformulat: la pct.28 subpct. 3) plantarea arborilor, arbuștilor și viilor la o distanță cel puțin de 3 m de la axa conductei, din fiecare parte; la pct.29 subpct. 1) „plantarea arborilor, amplasarea livezilor, viilor și gradinelor, ….” |
|  |  | La pct. 27 - interdicțiile expuse atât a lucrărilor cit și distanța probabil sunt exagerate, urmând a fi argumentate. Exemplu: alin. 6) ,,edificarea oricăror construcții, organizarea competițiilor sportive, amenajarea locurilor de natație și de odihnă in masă, amplasarea spațiilor locative temporare și a taberelor de oricare destinație, ocolurilor de animale domestice - la o distanță mai mică de 1000 m (?) de la axa conductei sau de la îngrădirea instalațiilor tehnice, stațiilor de compresoare și predare, ansamblurilor de măsurare a gazelor naturale, depozitelor subterane de înmagazinare a gazelor”. | Se acceptă, s-a exclus |
|  |  | La pct. 29: -alin. 1) cuvintul „pămîntului” de substituit cu cuvântul ,,terenului”'. -alin. 3) cuvintul „pămînt” de substituit cu sintagma ,,terenuri și resurse naturale”. | Se acceptă redactările propuse la pct.31 |
|  |  | La pct. 68. alin. 3) cuvintul „pămînt” de substituit cu sintagma ,,terenuri și resurse naturale”. | Se acceptă redactările propuse la pct. 70. alin. 3) |
|  | Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică Nr. 02-1/263 din 20.02.2018 | 1. La punctul 1 cuvântul „zonele” de substituit cu „zonelor”, iar la punctul 3, în ultima noțiune, de substituit cuvântul „zonă” cu „zona” pentru expunerea corectă a sensului normei menționate. | Se acceptă |
|  |  | 2. În tot textul proiectului Regulamentului după cuvintele „gaze”, „gazele” și „gazelor” de completat cu cuvântul „naturale” pentru expunerea deplină a sensului normei menționate. | Se acceptă |
|  |  | 3. La punctul 6, aliniat 1) și în tot textul proiectului Regulamentului de substituit cuvântul „compresoare” cu cuvântul „comprimare”, la aliniatul 7) de exclus cuvintele „a gazelor”, la aliniatul 8) sintagma „depozite subterane de înmagazinare a gazelor” de înlocuit cu sintagma „depozite de stocare” pentru expunerea sensului normei conform prevederilor Legii nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale. | Se acceptă |
|  |  | 4. La punctul 7 de substituit sintagma „componența conductelor” cu sintagma „componența rețelelor de transport al gazelor naturale” deoarece conductele sunt parte componentă a rețelelor (a vedea punctul 6), iar sintagma „și operatorii sistemelor de distribuție” de exclus, deoarece Secțiunea I se referă la rețelele de transport al gazelor naturale. | Se acceptă |
|  |  | 5. Punctele 8 și 9 de le expus în următoarea redacție: „8. Operatorii sistemului de transport oferă informații despre locul amplasării rețelelor de transport al gazelor naturale persoanelor juridice și fizice cointeresate, la solicitarea motivată în scris a acestora. 9. Autoritățile administrației publice locale nu sunt în drept să adopte decizii privind acordarea loturilor de pământ de orice destinație în zona de amplasare a rețelelor de transport al gazelor naturale în lipsa coordonării cu operatorul sistemului de transport.” În opinia Agenției, prin completările propuse, norma expusă ar avea un sens mai clar, mai corect și mai concret. | Se acceptă |
|  |  | 6. În denumirea Secțiunii 3, sintagma „de gaze” de substituit cu „al gazelor naturale”, pentru expunerea deplină a sensului normei menționate. | Se acceptă |
|  |  | 7. La punctul 13, aliniat 1) de exclus conjuncția „dar”, iar cuvântul „distanța” de substituit cu „distanță” în așa fel norma expusă ar avea un sens mai clar. | Se acceptă |
|  |  | 8. La punctul 14, aliniat 5) de exclus sintagma „al gazelor de transport”, deoarece sunt de prisos. | Se acceptă |
|  |  | 9. La punctul 17, aliniat 4), liniuța a doua, de substituit cuvintele „transport de energie electrică” cu ”rețelele electrice de transport”, conform prevederilor Legii nr. 107 din 27.05.2016 cu privire la energia electrică. | Se acceptă |
|  |  | 10. La punctele 18 și 19 de exclus sintagmele „al gazelor naturale”, deoarece sunt de prisos. | Se acceptă |
|  |  | 11. La punctul 24, aliniat 4) de substituit cuvântul „compresoare” cu cuvântul „comprimare”, iar sintagma „depozite subterane de înmagazinare a gazelor” de înlocuit cu sintagma „depozite de stocare” pentru expunerea sensului normei conform prevederilor Legii nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale. | Se acceptă |
|  |  | 12. La punctul 26, aliniat 10) de exclus sintagma „al gazelor naturale” deoarece este de prisos. | Se acceptă |
|  |  | 13. La punctul 27, după cuvintele „sistemului de transport” de exclus sintagma „al gazelor naturale” deoarece este de prisos, iar la aliniatul 6) de substituit cuvântul „compresoare” cu cuvântul „comprimare”, iar sintagma „depozite subterane de înmagazinare a gazelor” de înlocuit cu sintagma „depozite de stocare” pentru expunerea sensului normei conform prevederilor Legii nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale. | Se acceptă |
|  |  | 14. La punctele 30, 33, 34, 36 și 38 după cuvintele „sistemului de transport” de exclus sintagma „al gazelor naturale” deoarece sunt de prisos. | Se acceptă |
|  |  | 15. La punctul 37, după cuvintele „distanțelor minime” de exclus sintagma „aflate la distanțe minime”, iar cuvintele „al gazelor naturale” de le exclus, deoarece sunt de prisos. | Se acceptă |
|  |  | 16. La punctul 39 de substituit prepoziția „la” cu „din”, iar cuvântul „Regulamentului”, - cu „Regulament”. | Se acceptă |
|  |  | 17. La punctul 42, după cuvântul „minime” de completat cu prepoziția „a” pentru expunerea deplină a sensului normei menționate. | Se acceptă |
|  |  | 18. La punctele 45, 46, 47 și 48 după cuvintele „sistemului de transport” de exclus sintagma „al gazelor naturale” deoarece sunt de prisos. | Se acceptă |
|  |  | 19. Punctele 50 și 51 de le expus în redacție nouă după cum urmează: „50. Operatorii sistemelor de distribuție eliberează persoanelor juridice şi fizice cointeresate, la solicitarea scrisă a acestora, informații privind amplasarea rețelelor de gaze naturale. La fel, informația privind amplasarea reală a rețelelor de distribuție a gazelor naturale, se prezintă de operatorii sistemului de distribuție autorităților administrației publice locale, pentru a fi transpuse pe hărțile funciare raionale/municipale. 51. Autoritățile administrației publice locale nu sunt în drept să adopte decizii privind acordarea loturilor de pământ de orice destinație în zona de amplasare a rețelelor de distribuție a gazelor naturale în lipsa coordonării cu operatorii sistemelor de distribuție a gazelor naturale.” În opinia Agenției, prin completările propuse, norma expusă ar avea un sens mai clar, mai corect și mai concret. | Se acceptă |
|  |  | 20. Denumirea Secțiunii 2, după cuvântul „distribuție” de completat cu „a gazelor naturale” pentru expunerea sensului normei conform prevederilor Legii nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale. | Se acceptă |
|  |  | 21. La punctul 53 cuvântul „rețele” de substituit cu „rețelelor” pentru expunerea corectă a sensului normei menționate. | Se acceptă |
|  |  | 22. Denumirea Secțiunii 3 a o expune în următoarea redacție: „Amenajarea traseelor rețelelor de distribuție a gazelor naturale” pentru expunerea sensului normei conform prevederilor Legii nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale. | Se acceptă |
|  |  | 23. La punctele 54, 55 și 56 după cuvintele „identificare” de completat cu cuvintele „și avertizare” și mai departe după text. | Se acceptă |
|  |  | 24. La punctul 54, aliniatul 2) cuvintele „gaze a gazelor” de le substituit cu „gaze” pentru expunerea corectă a sensului normei menționate. | Se acceptă |
|  |  | 25. La punctul 56 cuvântul „punere” de substituit cu „punerea”, iar după cuvintele „sistemului de distribuție” de exclus sintagma „a gazelor naturale” pentru expunerea corectă a sensului normei menționate. | Se acceptă |
|  |  | 26. La punctul 57 cuvântul „semnalizare” de substituit cu „identificare și avertizare”, iar după cuvintele „sistemului de distribuție” de exclus sintagma „a gazelor naturale” pentru expunerea corectă a sensului normei menționate. | Se acceptă |
|  |  | 27. La punctul 59 după cuvintele „indicatoare de” de completat cu „identificare și” pentru expunerea corectă a sensului normei menționate. | Se acceptă |
|  |  | 28. Denumirea Secțiunii 4 la final a o completa cu cuvintele „a gazelor naturale” pentru expunerea sensului normei conform prevederilor Legii nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale. | Se acceptă |
|  |  | 29. La punctul 61, aliniatul 2) de exclus sintagma „teren de pământ” pentru expunerea clară a sensului normei menționate. | Se acceptă |
|  |  | 30. La punctele 65, 68, 71, 72, 73, 76, 79 și 86 după cuvintele „sistemului de distribuție” și „sistemelor de distribuție” de exclus sintagmele „a gazelor naturale” pentru expunerea corectă a sensului normei menționate. | Se acceptă |
|  |  | 31. La punctul 77, după cuvântul „identificare” de completat cu „și avertizare”, iar mai departe după text pentru expunerea corectă a sensului normei menționate. | Se acceptă |
|  |  | 32. La punctul 80 de substituit prepoziția „la” cu „din”, iar cuvântul „Regulamentului”, - cu „Regulament”, pentru expunerea corectă a sensului normei menționate. | Se acceptă |
|  |  | 33. Punctul 87 de expus în redacție nouă după cum urmează: „87. Problemele concrete privind conlucrarea întreprinderilor comunicațiile cărora sunt amplasate în același coridor tehnic sau se intersectează, atât în procesul de exploatare a comunicațiilor, cât și în timpul lichidării avariilor la ele, se stabilesc prin contracte mutuale dintre aceste întreprinderi.” | Se acceptă |
|  | Agenția pentru Supraveghere Tehnică Nr.76 din 16.02.2018 | Articolul I. Dispoziţii generale pct.1 sintagma „stabilirea zonele” de înlocuit cu sintagma „stabilirea zonelor”; | Se acceptă |
|  |  | pct.3 se propune de înlocuit definiţia „zonă distanţelor minime a reţelelor de gaze naturale (zonă distanţelor minime) cu definiţia „zonă de siguranţă” - zonă adiacentă reţelelor de gaze naturale, stabilită de-a lungul traseului reţelei de gaze naturale, reeşind din factorii periculoşi specifice reţelelor de gaze de transport/distribuţie, cu hotarele aflate la distanţele minime de la axa conductei de gaze, prevăzute de normele de proiectare în construcţii pentru reţelele de gaze. În zona de siguranţă se instituie restricţii şi interdicţii privind accesul persoanelor, amplasarea construcţiilor, natura şi amploarea activităţilor care pot fi desfăşurate, cu scopul de a asigura funcţionarea în condiţii de securitate a reţelelor de gaze şi de a evita punerea în pericol a oamenilor, bunurilor ori mediul din vecinătate. Zona de siguranţă cuprinde şi zona de protecţie al reţelelor de gaze naturale; Argumentare: termenul „siguranţă” analogic este utilizat în normele tehnice in Romania "pentru proiectarea şi execuţia conductelor de transport gaze naturale”; Conform scrisorii Ministerului Economiei şi Infrastructurii cu nr.10/1-629 din 24.01.2018, elaborarea proiectului conductei de transport gaze naturale Ungheni-Chişinău va fi executată tot în baza normelor tehnice româneşti. | Se acceptă l. zonă de siguranță - zona adiacentă rețelelor de gaze naturale, stabilită de-a lungul traseului rețelei de gaze naturale, hotarele de delimitare a zonei aflate la distanțe minime de la axa conductei de gaze naturale, stabilite de normativele în construcții, în care se instituie interdicții privind accesul persoanelor, regimul activităților şi al construcțiilor, pentru a asigura accesul operatorului sistemului de transport sau operatorului de distribuție în vederea exploatării, întreținerii şi monitorizării curente, inclusiv realizarea intervențiilor în regim de urgență. Zona de protecție a rețelelor de gaze naturale este parte a zonei de siguranță. |
|  |  | pct.5 după cuvîntul „populaţia” se propune de inclus sintagma „şi persoanele interesate”; Argumentare: situaţia cînd activităţile pot fi desfăşurate nu numai de populaţia locală | Se acceptă |
|  |  | pct.5 se propune de completat cu un abzaţi nou: „Proprietarii reelelor de gaze naturale, operatorii sistemelor de transport şi de distribuţie, autorităţile administraţiilor publice locale, proprietarii şi utilizatorii de pămînt, persoanele fizice şi juridice, care desfăşoară lucrări sau oricare alte activităţi în zona de protecţie a reţelelor de gaze naturale, poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru comiterea încălcărilor cerinţelor prezentului Regulament”. Argumentare: Autorităţile administraţiei publice locale poartă răspundere pentru emiterea autorizaţiilor pentru construcţia obiectelor în zona de siguranţă; art.20 Legea nr.592 din 26.09.1995 privind transportul prin conducte magistrale | Se acceptă. A se vedea redacția pct.6 |
|  |  | Articolul II. Reţelele de transport al gazelor naturale pct.7 se propune de completat cu următoarea propoziţie: „Autorităţile administraţiei publice locale sînt responsabile pentru transpunerea informaţiei pe hărţile funciare şi informarea persoanelor juridice/ fizice interesate cu privire la amplasarea reţelelor de gaze naturale. Argumentare: art.29 alin.(1) lit.s) Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală | Se acceptă. A se vedea redacția pct.9. |
| : |  | pct.7, 8, 9 este necesar de exclus sintagma „şi operatorii sistemului de distribuţie”; Argumentare: articolul se referă la reţele de transport gaze | Se acceptă |
|  |  | p.51 sintagma ,,zona de amplasare,, de înlocuit cu sintagma ,, zona de siguranţă”;, Argumentare: pentru citire tehnică unică | Se acceptă. A se vedea redacția pct.54. |
|  |  | pct.12 se propune de exclus sintagma „ a locului de instalare a conductelor magistrale de gaze (piloni de identificare şi de semnalizare); deoarece ea dublează prima parte a propoziției; Argumentare: dublează prima parte a propoziţiei | Se acceptă, s-a exclus |
|  |  | pct.14 alin.5) după sintagma „al gazelor” de exclus sintagma „de transport”; Argumentare: dublarea noţiunilor | Se acceptă |
|  |  | pct. 27 se propune de exclus alin. 6); Argumentare: restricţiile sînt stipulate în pct.42 a prezentului Regulament şi în normele de proiectare în construcţii СНиП 2.05.06-85 таблица 4, Прим.п.6 | Se acceptă |
|  |  | pct.30 de înlocuit pct.”26” cu „27”; Argumentare: viziune incorectă | Se acceptă |
|  |  | pct.32 după sintagma „cu înştiiţarea prealabilă” de adăugat sintagma „în scris cu cel puţin 10 zile”; Argumentare: art.10 alin.(1) Legea nr.116 din18.05.2012 | Se acceptă |
|  |  | pct.34 sintagma „ care exploatează tronsonul de conductă, ce trece prin zona acestor lucrări, efectuează, în caz de necesitate, inspectarea acestui tronson”, de expus în următoarea redacţie: „efectuează în caz de necesitate, inspectarea tronsonului de conductă, ce trece prin zona acestor lucrări”; Argumentare: noţiunea operatorului este stipulată în Legea nr.108 din 27 mai 2016 cu privire la gazele naturale; | Se acceptă |
|  |  | pct.37 sintagma „trebuie să fie menţionate existenţa sau posibila apariţie a factorilor de producţie periculoşi, hotarele de delimitare a zonei periculoase aflate la distanţe minime de la axa conductei de gaze (conducte marginale), stabilite de normele şi regulile de proiectare în construcţii, despre condiţiile în care vor fi îndeplinite lucrările, măsurile de precauţie, existenţa şi conţinutul instrucţiunilor, cerinţele cărora trebuie respectate la îndeplinirea anumitor genuri concrete de lucrări, se propune de expus în următoarea redacţie: “trebuie indicată existenţa sau posibila apariţie a factorilor periculoşi şi cerinţele de securitate care trebue respectate la îndeplinirea anumitor genuri concrete de lucrări”, mai departe după text; Argumentare: în conformitate cu exigenţele art.2 al Legii nr.116 din 18.05.2012 | Se acceptă |
|  |  | pct.42 şi 43 sintagma „zona distanţelor minime” de înlocuit cu sintagma „zona de siguranţă Argumentare: conform art.159 (4), art.4082 al Codului Contravenţional al RM, art.79 alin.(5) Legea nr.108 din27.05.2016 | Se acceptă |
|  |  | pct.48 de expus în următoarea redacţie: „Operatorii sistemului de transport a gazelor naturale sînt obligaţi să întreprindă măsuri necesare privind depistarea oportună şi interzicerea în zona de protecţie a reţelelor de gaze naturale a lucrărilor neautorizate sau efectuate cu încălcarea cerinţelor şi condiţiilor stipulate în Permis pentru executarea lucrărilor în zona de protecţie. Argumentare conform noţiunilor pct.4 al prezentului Regulament | Se acceptă 50. Operatorii sistemului de transport a gazelor naturale sunt obligați să întreprindă măsuri necesare privind depistarea oportună și să interzică lucrările neautorizate în zona de protecție a rețelelor de gaze naturale sau efectuate cu încălcarea cerințelor și condițiilor stipulate în Avizul pentru executarea lucrărilor în zona de protecție a rețelelor de gaze naturale. |
|  |  | De adăugat un punct nou în următoarea redacţie: „În cazul încălcării regulilor al prezentului Regulament, care au ca efect reducerea fiabilităţii furnizării de gaze naturale şi/sau prin care sînt puse în pericol persoanele, bunurile ori mediul, operatorii sistemului de transport a gazelor naturale sînt obligaţi să întreprindă măsuri de urgenţă în scopul de prevenire a avariilor şi incidentelor înclusiv înterzicerea efectuarii lucrărilor şi să sesizeze Agenţia pentru Supravegherea Tehnică. Argumentare: conform art.159 (4), art.4082 al Codului Contravenţional al RM, art.79 alin.(5) Legea nr.108 din27.05.2016 | Se acceptă 51. În cazul încălcării prevederilor prezentului Regulament, care au ca efect reducerea fiabilității furnizării de gaze naturale şi/sau prin care sânt puse în pericol persoanele, bunurile ori mediul, operatorii sistemului de transport a gazelor naturale sânt obligați să întreprindă măsuri de urgență în scopul prevenirii avariilor şi incidentelor, inclusiv interzicerea efectuării lucrărilor şi să sesizeze organele de resort. |
|  |  | Articolul III. Reţelele de distribuţie a gazelor naturale pct.49 alin.1) după cuvîntul “urbane” de adăugat “inclusiv interurbane”; | Se acceptă A se vedea redacția pct.52: 1) conducte de gaze exterioare interrurale și în raza localităților, subterane, terestre, supraterane și subacvatice, cu armatura de închidere aferentă; |
|  |  | pct.49 alin.4) după cuvîntul “conductelor” de adăugat “de gaze subterane”; | Se acceptă |
|  |  | pct.51 după sintagma “gazelor naturale” de adăugat “instalațiilor, utilajelor aferente rețelelor de distribuție gaze”; Argumentare: în conformitate cu Anexa nr.1, Legea 116/2012 | Se acceptă |
|  |  | p.51 sintagma ,,zona de amplasare,, de înlocuit cu sintagma ,, zona de siguranţă”;, Argumentare: pentru citire tehnică unică | Se acceptă |
|  |  | pct.53 alin.1) se propune în următoarea redacţie: „deflagraţia gazelor naturale în rezultatul scăpărilor de gaze”; Argumentare: distrugerea este factor specific numai conductelor de transport gaze naturle | Se acceptă, s-a redactat |
|  |  | pct.54 după sintagma ,,repere permanente,, de adăugat ,,indiferent de proprietate”, sintagma “de pînă la 1,5m” de înlocuit cu sintagma “nu mai puțin de 1,5m, sau alte repere stabile”; Argumentare: în conformitate cu p. 4.20 CP G.05.01-2014 | Se acceptă, s-a redactat |
|  |  | pct.55 de adăugat: 5) adîncimea de pozare și materialul țevii de gaze Argumentare: în conformitate cu p. 4.20 CP G.05.01-2014 | Se acceptă parțial Redacția propusă la pct. 58 subpct.3): „3) caracteristica conductei de gaze (adâncimea de pozare a conductei de gaze, materialul țevilor);” |
|  |  | pct.57 şi pct.59 sintagma ,,indicatoare de avertizare,, de substituit cu ,,indicatoare de semnalizare”; Argumentare: din context se impune pentru citire unică | Se acceptă |
|  |  | pct.63 de omis expresia ,,şi regulile”; Argumentare: în construcţie sînt doar Normative | Se acceptă |
|  |  | pct.66 şi (70) partea a doua a p. 66 - p. (70) al. 5) de inclus la finele articolului: „Permisiunea scrisă pentru îndeplinirea lucrărilor de explodare în zonele de protecție a conductelor de gaze naturale se eliberează numai după prezentarea, de către întreprinderea ce îndeplinește lucrările date, a actelor corespunzătoare prevăzute de legislația Republicii Moldova”, din (70) 5) de exclus nota. Argumentare: nota se referă la toate clauzele din articol. | Se acceptă următoarea redacție la pct.71 subpct.6) efectuarea lucrărilor de dinamitare pentru obiectul concret în lipsa demersului de executare a lucrărilor de dinamitare sau a lucrărilor cu materiale explosive eliberat de organele de resort; |
|  |  | pct.67 şi pct.77 sintagma ,,indicatoare de identificare,, de substituit cu ,,indicatoare de semnalizare”; Argumentare: din context se impune pentru citire unică |  |
|  |  | pct.68 alin.1) lipsește obligația de a întocmi și coordona cu proprietarii ,, schema de acces coordonată cu proprietarii şi utilizatorii terenului”; Argumentare de prevăzut obligativitatea | Se acceptă. A se vedea redacția pct.73 subpct.1) |
|  |  | pct.68 alin.3) cuvîntul “lege” de înlocuit cu cuvîntul “legislație”; | Se acceptă. |
|  |  | pct.69 permisul prezentat în Anexă la prezentul Regulament practic dublează cerința p. 527 din CMSESDGCN aprobat prin HG 552 din 12.07.2017 Anexa 2 „MISIUNEA nr._____ cu privire la efectuarea lucrărilor de terasament”;, Argumentare Se încalcă HG nr.552 din 12.07.2017 | Este o constatare |
|  |  | pct.70 distanța de 10 m de substituit cu distanța 15 m. Argumentare conform p.527 din CMSESDGCN aprobat prin HG nr.552 din 12.07.2017 | Se acceptă |
|  |  | pct.82 de omis expresia ,,şi regulile,, Argumentare: în construcţie sînt doar Normative | Se acceptă |
|  |  | pct.85 de expus în următoarea redacţie: „În cazul depistării deteriorării conductei şi/sau scurgerii de gaze naturale, ce prezintă pericol pentru mediul înconjurător, obiecte, clădiri şi construcții, informația trebuie să fie transmisă imediat Serviciului de Dispecerat și Intervenție Tehnică a operatorului de rețea, întreprinderilor-proprietare ale acestor obiective, precum şi autorităților administrației publice locale”; Argumentare: varianta expusa nu este armonizată | Se acceptă |
|  |  | pct.86 de expus în următoarea redacţie: „În cazul în care se constată că în zona de protecţie a rețelelor de gaze naturale se efectuează lucrări cu încălcarea prezentului Regulament, operatorii sistemului de distribuție a gazelor naturale sînt obligați să sisteze lucrările și șă întreprindă măsuri de prevenire a eventualelor incidente și/sau avarii conform cerințelor legislației în vigoare”; Argumentare: conform art. 10 p. (10) a), h), o) al Legii nr.116 din18.05.2012 | Se acceptă. 91. În cazul depistării deteriorării conductei sau scurgerii de gaze naturale, ce prezintă pericol pentru mediul înconjurător, obiectele, clădirile şi construcțiile, informația trebuie să fie transmisă serviciului de dispecerat al operatorului de rețea, întreprinderilor-proprietare ale acestor obiecte, precum şi autorităților administrației publice locale. |
|  |  | pct.91 alin.5) cuvîntul “patrulării” de înlocuit cu cuvîntul “inspectării”; Argumentare: conform p. 510 CMSESDGCN aprobat prin HG nr.552 din 12.07.2017 | Se acceptă |
|  | S.A. „Moldovagaz” Nr.03/4-380 din 20.02.2018 | Punctul 3 Prevederile prezentului Regulament sunt obligatorii pentru operatorii reţelelor de transport şi distribuţie a gazelor naturale (întreprinderi specializate de exploatare), autorităţile administraţiei publice locale, proprietarii de terenuri, persoanele fizice şi juridice, inclusiv cetăţenii străini şi apatrizii, care desfăşoară lucrări sau oricare alte activităţi în zona de amplasare a reţelelor de gaze naturale. | Se acceptă 4. Prevederile prezentului Regulament sunt obligatorii pentru proprietarul rețelelor de gaze naturale, operatorii sistemului de transport şi operatorii sistemului de distribuție, autoritățile administrațiilor publice locale, proprietarii/deținătorii de teren, persoanele fizice și juridice, care desfășoară lucrări sau oricare alte activități în zona de amplasare a rețelelor de gaze naturale. |
|  |  | De inclus definițiile următoarelor noțiuni: - indicatoare de identificare; - indicatoare de semnalizare; indicatoare de avertizare. |  |
|  |  | Punctul 52 1) Din componenţa reţelelor de distribuţie asupra cărora se extinde acţiunea prezentului Regulament fac parte următoarele obiecte: 1) conducte de gaze exterioare interrurale și raza localităților, subterane, terestre şi aeriene, cu armatura de închidere aferentă; | Se acceptă 52. Din componența rețelelor de distribuție asupra cărora se extinde acțiunea prezentului Regulament fac parte următoarele obiecte: 1) conducte de gaze exterioare interrurale și în raza localităților, subterane, terestre, supraterane și subacvatice, cu armatura de închidere aferentă; |
|  |  | Punctul 55 Reţelele de distribuţie a gazelor naturale, care cad sub incidenţa prezentului Regulament, sunt raportate, conform prevederilor art. 5 din Legea RM nr. 116 din 18.05.2012 „Cu privire la securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase” la categoria obiectelor industriale periculoase. | Se acceptă 55. Rețelele de distribuție a gazelor naturale, care cad sub incidența prezentului Regulament, sunt raportate, conform prevederilor art. 5 din Legea RM nr. 116 din 18.05.2012 „Cu privire la securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase” la categoria II de pericol – obiecte industriale care prezintă un pericol înalt. |
|  |  | Punctul 57 Traseele conductelor de gaze subterane sânt marcate cu indicatoare de identificare aplicate pe repere permanente sau cu stâlpi din beton armat, din metal sau alte materiale cu înălţimea de până la 1,5 m, care se instalează: | Se acceptă 57. Traseele conductelor de gaze subterane sânt marcate cu indicatoare de identificare aplicate pe repere permanente indiferent de proprietate sau cu stâlpi din beton armat, din metal sau alte materiale cu înălțimea nu mai puțin de 1,5m, sau alte repere stabile: |
|  |  | Punctul 58 3) Indicatoarele de identificare conţin informaţii despre: 3) caracteristica conductei de gaze (adâncimea de pozare a conductei de gaze, materialul țevilor) | Se acceptă 58. Indicatoarele de identificare și avertizare conțin informații despre: 3) caracteristica conductei de gaze (adâncimea de pozare a conductei de gaze, materialul țevilor); |
|  |  | Punctul 59 Indicatoarele de identificare sau stâlpii din beton armat, din metal sau alte materialele se instalează în perioada construcției rețelelor de distribuție a gazelor naturale. După punere in funcțiune reparația sau renovarea indicatoarelor de identificare a rețelelor de gaze se efectuează de către operatorul rețelei de distribuție a gazelor. | Se acceptă 59. Indicatoarele de identificare sau stâlpii din beton armat, din metal sau alte materiale se instalează în perioada construcției rețelelor de distribuție a gazelor naturale. După punerea in funcțiune, reparația sau renovarea indicatoarelor de identificare a rețelelor de gaze se efectuează de către operatorul sistemului de distribuție. |
|  |  | Punctul 60 Locurile de intersectare a conductelor de gaze cu râurile navigabile se marchează pe maluri cu indicatoare de semnalizare. Indicatoarele de identificare se instalează în perioada construcției rețelelor de distribuție a gazelor naturale cu acordul organelor de administrare a căilor navigabile. După punere in funcțiune reparația sau renovarea indicatoarelor de identificare a rețelelor de gaze se efectuează de către operatorul rețelei de distribuție a gazelor. | Se acceptă 60. Locurile de intersectare a conductelor de gaze naturale cu râurile navigabile se marchează pe maluri cu indicatoare de identificare și semnalizare avertizare. Indicatoarele de identificare se instalează în perioada construcției rețelelor de distribuție a gazelor naturale cu acordul organelor de administrare a căilor navigabile. După punere in funcțiune reparația sau renovarea indicatoarelor de identificare și semnalizare avertizare a rețelelor de gaze se efectuează de către operatorul rețelei de distribuție a gazelor. |
|  |  | Punctul 64 4) Întru excluderea posibilității deteriorării reţelelor de distribuţie a gazelor naturale și obiectelor aferente lor, se stabilesc zone de protecţie: 4) pentru sectoarele supraterane a conductei de gaze distanţa de la arbori, construcţii, panouri de reclamă, etc., până la conducta de gaze trebuie să fie de cel puţin 1 m pe întreaga durată de exploatare a conductei; | Se acceptă 65. Întru excluderea deteriorării rețelelor de distribuție a gazelor naturale și obiectelor aferente lor, se stabilesc zone de protecție: 4) pentru sectoarele supraterane a conductei de gaze distanța de la arbori, construcții, panouri de reclamă, etc., până la conducta de gaze trebuie să fie de cel puțin 1 m pe întreaga durată de exploatare a conductei; |
|  |  | Punctul 66 Distanţele normative se stabilesc în funcţie de importanţa obiectelor, condiţiile de pozare a conductei de gaze, presiunea gazelor şi alţi factori, dar nu mai mici, decît cele prevăzute de normele şi regulile în construcţii în vigoare, inclusiv și de prevederile prezentului Regulament”. | Se acceptă 67. Distanțele minime de la conductele de gaze până la clădiri și construcții se stabilesc în funcție de importanta obiectelor, condițiile de pozare a conductei de gaze naturale, presiunea gazelor naturale şi alți factori, dar nu mai mici, decât cele prevăzute în normativele în construcții în vigoare. |
|  |  | Punctul 67 Loturile de teren, ce fac parte din zonele de protecţie a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, nu se sustrag de la proprietarii şi utilizatorii de pămînt şi se folosesc de către aceştia pentru îndeplinirea lucrărilor agricole şi de alt tip, cu respectarea obligatorie a cerinţelor actelor normative din domeniu şi a prezentului Regulament. | Se acceptă 68. Loturile de teren, ce fac parte din zonele de protecție a rețelelor de distribuție a gazelor naturale, nu se retrag de la proprietarii/deținătorii de teren şi se folosesc de către aceștia pentru îndeplinirea lucrărilor agricole şi de alt tip, cu respectarea obligatorie a cerințelor actelor normative din domeniu şi a prezentului Regulament |
|  |  | Punctul 72 Operatorilor reţelelor de distribuţie a gazelor naturale li se permite: 1) accesul la conducta de gaze şi obiectele acesteia, în conformitate cu schema de acces a transportului auto şi altor mijloace, în scopul deservirii şi executării lucrărilor de reparaţie, coordonată cu proprietarii şi utilizatorii terenului. În cazul în care conductele de gaze traversează teritoriul zonelor interzise şi obiectelor speciale, organizaţiile respective sânt obligate să elibereze lucrătorilor, care deservesc aceste conducte, permise pentru efectuarea controlului şi lucrărilor de reparare la orice oră în decurs de 24 de ore; 2) amenajarea în limitele zonei de protecţie a căminelor pentru verificarea calităţii izolaţiei conductelor de gaze şi a stării mijloacelor de protecţie electrochimică contra coroziunii şi îndeplinirea altor lucrări de terasament necesare pentru asigurarea funcţionării normale a conductelor de gaze, cu înştiinţarea preliminară despre aceasta a proprietarului, utilizatorului de pământ; 3) în caz de avarii să îndeplinească toate tipurile de lucrări legate de lichidarea acestora, cu documentarea şi compensarea ulterioară a daunelor cauzate proprietarilor de pământ, în ordinea stabilită de legislaţia în vigoare. 4) să defrișeze cu forțe proprii, sau să ceară acest lucru proprietarilor și utilizatorilor de terenuri, arborii sau părțile de arbori, în cazul când nu se asigură o distanță de cel puțin 1,0 m, măsurată între peretele conductei supraterane și arbore/partea de arbore sau în cazul când există pericol eminent de prăbușire a arborilor/părților de arbori peste conductele supraterane, cauzate de starea precară a arborilor/părților de arbori, chiar și în cazul unor distanțe măsurate mai mari de 1,0 m. | Se acceptă 73. Operatorilor sistemelor de distribuție li se permite: 4) să defrișeze cu forțe proprii, sau să ceară acest lucru proprietarilor/deținătorilor de teren, arborii sau părțile de arbori, în cazul când nu se asigură o distanță de cel puțin 1,0 m, măsurată între peretele conductei supraterane și arbore/partea de arbore sau în cazul când există pericol eminent de prăbușire a arborilor/părților de arbori peste conductele supraterane, cauzate de starea precară a arborilor/părților de arbori, chiar și în cazul unor distanțe măsurate mai mari de 1,0 m. |
|  |  | Secțiunea 5 de completat cu un articol nou: „Proprietarii rețelelor de gaze naturale se obligă de a restabili terenurile în limitele zonei de protecţie ale conductelor de distribuţie a gazelor naturale afectate în urma calamităţilor naturale”. |  |
|  |  | Punctul 74 Permisul în scris pentru executarea lucrărilor, cu excepția lucrărilor agricole este eliberat în decurs de 5 zile lucrătoare după depunerea cererii pentru obţinerea Permisului numai cu condiția deținerii de către executantul lucrărilor a documentației de proiect și de execuție, in care sunt specificate conductele in funcțiune, precum si planul de execuție a lucrărilor. | Se acceptă 75. Avizul este eliberat în decurs de 5 zile lucrătoare după depunerea cererii pentru obținerea acestuia cu condiția deținerii de către executantul lucrărilor a documentației de proiect verificată (expertizată) și de execuție, in care sunt specificate conductele in funcțiune, precum si planul de executare a lucrărilor. |
|  |  | Punctul 75 În zonele de protecție a conductelor de gaze lucrările agricole se execută de către proprietarii, utilizatorii de teren cu înștiințarea prealabilă în scris operatorului rețelelor de distribuție a gazelor naturale despre demararea lucrărilor cu cel puțin 5 zile lucrătoare. | Se acceptă. A se vedea pct.71 76. În zonele de protecție a conductelor de gaze lucrările agricole se execută de către proprietarii/deținătorii de teren cu înștiințarea prealabilă în scris a operatorului sistemului de distribuție despre demararea lucrărilor cu cel puțin 5 zile lucrătoare. |
|  |  | Punctul 76 Efectuarea lucrărilor de construcţie, inclusiv a lucrărilor de excavare, la o distanţă mai mică de 15 m de la conducta de gaze de distribuţie se admite numai cu permisiunea în scris a operatorului reţelei de distribuţie a gazelor naturale, în care trebuie să fie indicate condiţiile şi modul de îndeplinire a lor. | Se acceptă. A se vedea pct.72 74. Efectuarea lucrărilor de construcţie, inclusiv a lucrărilor de excavare, la o distanță mai mică de 15 m de la conducta de gaze de distribuţie se admite numai cu permisiunea în scris a operatorului reţelei de distribuţie a gazelor naturale, în care trebuie să fie indicate condiţiile şi modul de îndeplinire a lor. |
|  |  | Punctul 77 În permisul scris pentru îndeplinirea lucrărilor in zona de protecție, eliberat de operatorul rețelelor de distribuție a gazelor naturale persoanelor juridice si fizice, trebuie să fie menționată posibila apariție sau existența factorilor de producție periculoși, indicate hotarele de delimitare a zonei periculoase aflate la distanțe minime de la axa conductei de gaze (conductele marginale) stabilite de prezentul Regulament, de normele si regulile de proiectare in construcții, indicate condițiile in care vor fi îndeplinite lucrările, masurile de precauție, cerințe care trebuie respectate la îndeplinirea genurilor concrete de lucrări. | Se acceptă. A se vedea pct.73 77. Efectuarea lucrărilor de construcție, inclusiv a lucrărilor de excavare, la o distanță mai mică de 15 m de la conducta de gaze de distribuție se admite numai cu Avizul în scris a operatorului sistemului de distribuție a gazelor naturale, în care trebuie să fie indicate condițiile şi modul de îndeplinire a lor. |
|  |  | Punctul 81 În cazul în care în timpul executării lucrărilor în zona de protecție, executantul a admis deteriorarea indicatoarelor (de identificare, de semnalizare, de avertizare) restabilirea lor va fi efectuată din contul executantului lucrărilor și predate operatorului sistemului de distribuție, cu semnarea unui act de predare-recepție. | Se acceptă. 86. În cazul în care în timpul executării lucrărilor în zona de protecție, executantul a admis deteriorarea indicatoarelor (de identificare, de semnalizare) restabilirea lor va fi efectuată din contul executantului lucrărilor și predate operatorului sistemului de distribuție, cu semnarea unui act de predare-recepție. |
|  |  | Punctul 93 Persoanele fizice şi juridice vinovate de producerea avariilor şi deteriorarea obiectelor reţelelor de distribuție a gazelor naturale poartă răspundere, în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi compensează daunele cauzate rețelelor de distribuție, mediului înconjurător, persoanelor fizice şi juridice. | Se acceptă 100. Persoanele fizice şi juridice vinovate de producerea avariilor şi deteriorarea obiectelor rețelelor de distribuție a gazelor naturale poartă răspundere, în conformitate cu legislația în vigoare, şi compensează prejudiciile cauzate rețelelor de gaze naturale, mediului înconjurător, persoanelor fizice şi juridice. |
|  |  | Punctul 95 Autoritățile administrației publice locale poartă răspundere în conformitate cu prevederile legislației Republicii Moldova, pentru eliberarea autorizațiilor cu privire la construcția obiectelor. | Nu este relevant proiectului. Prevederi referitor la responsabilitate pentru încălcarea legislaţiei şi documentelor normative în construcții sunt stabilite la art.177 al Codului contravențional. |
|  | Centrul Național Anticorupție | Având in vedere că activitatea operatorilor sistemului de transport/distribuție este de a îndeplini funcții de transport/distribuție a gazelor naturale fiind responsabili de exploatarea, întreținerea, modernizarea, inclusiv retehnologizarea și dezvoltarea rețelelor de transport/distribuție a gazelor naturale in anumite zone, precum și de asigurarea capacitații rețelelor de transport/distribuție a gazelor naturale de a satisface pe termen lung un nivel rezonabil al cererii privind prestarea serviciului de transport/distribuție a gazelor naturale, implicând astfel activați economice, se impune, potrivit art.13 din Legea nr.235/2006, de a întocmi analiza impactului de reglementare ț | Se acceptă AIR-ul la proiect a fost elaborat ți plasat pe pagina web al MEI |
|  |  | Punctul 11, 54 11. Autoritățile administrației publice locale nu sunt în drept să adopte decizii privind acordarea loturilor de pământ de orice destinație în zona de amplasare a rețelelor de transport al gazelor naturale în lipsa coordonării cu operatorul sistemului de transport. 54. Autoritățile administrației publice locale nu sunt în drept să adopte decizii privind acordarea loturilor de teren de orice destinație în zona de protecție a rețelelor de distribuție a gazelor naturale, instalațiilor, utilajelor aferente rețelelor de distribuție gaze în lipsa coordonării cu operatorii sistemelor de distribuție a gazelor naturale. obie4ii: Normele propuse limitează competența autoritarilor administrației publice locale de a adopta decizii privind acordarea loturilor de pământ de orice destinație amplasate in zonele de protecție a rețelelor de transport/ distribuție ale gazelor naturale. Potrivit an.4 al Legii nr.436/2006 privind administrația publică locală consiliile locale realizează următoarele competențe: b) administrează bunurile domeniului public și ale celui privat ale satului (comunei), orașului (municipiului); e) decide atribuirea și schimbarea destinației terenurilor proprietate a satului (comunei), orașului (municipiului), după caz, în condițiile legii, etc. De asemenea, conform art.7 al legii menționate supra in realizarea competentelor lor, autoritățile administrației publice locale dispun de autonomie, consfințită și garantat prin Constituția Republicai Moldova, Carta Europeana a Autonomiei Locale Si prin alte tratate la care Republica Moldova este parte. Totodată, potrivit art. 9 Codul Funciar de competenta autorităților administrației publice locale tine repartizarea și retragerea terenurilor, in modul stabilit de lege. La fel, conform alin.1 art.10 al Legii nr.436/2006 privind administrația publică locală autoritățile publice locale își desfășoară activitatea in domeniile stabilite de Legea privind descentralizarea administrativă, dispunând in acest scop de competențe depline care nu pot fi puse în cauză sau limitate de nici o autoritate publică, decât în condițiile legii. Astfel, promovarea normei în redacția propus; poate duce la situația in care, fiind adoptate decizii privind atribuirea terenurilor de administrația publică locală in zonele de protecție a rețelelor de gaze naturale, ulterior deciziile respective, fiind contestate în modul stabilit de lege, si fie declarate nule. În acest fel, se poate crea situația in care terenurile respective si fie inutilizabile, ceea ce va dăuna potențialul economic al patrimoniului administrației publice locale, fapt care este contrar interesului public. Drept rezultat, adoptarea deciziilor de atribuire a terenurilor de pământ de orice destinație vor fi imperativ condiționate de coordonarea cu operatorul sistemului de transport/distribuție, ceea ce va limita voința decizională a administrației publice locale, iar ca urmare, persoanele interesate vor putea comite acte de corupție pentru influențarea anulării deciziilor respective, fiind invocată interdicția nominalizată. Totodată, operatorul sistemului de transport/distribuție va fi exagerat de împuternicit și va avea o atribuție improprie de contribuire la adoptarea deciziei corespunzătoare. Prin urmare, menționam că reglementările propuse, încalcă principiul autonomiei locale prevăzut expres in art.109 din Constituție, ceea ce constituie o incoerenșă legislativă. În conținutul proiectului s-a identificat o formulare ambiguă; care atribuie caracter incert și confuz normei din proiect, din considerentul că utilizarea sintagmei ,,nu sunt în drept” poate fi interpretată abuziv și, in consecință, poate încuraja agenții publici responsabili la acte de corupție, pentru a putea beneficia de interpretările cele mai convenabile. Astfel, in vederea aplicări uniforme și excluderea efectelor coruptibile, urmează ca autorul se ajusteze norma ambiguă conform recomandărilor reflectate in Compartimentul III al prezentului raport de expertiză; anticorupție. Recomandări: Reglementarea normei în următoarea redacție: „Autoritățile administrației publice locale adoptă decizii privind atribuirea și înstrăinarea loturilor de teren de orice destinație in zona de amplasare a rețelelor de transport al gazelor naturale după coordonarea cu operatorul sistemului de transport.” | Se acceptă „11. Autoritățile administrației publice locale adoptă decizii privind atribuirea și înstrăinarea loturilor de teren de orice destinație in zona de amplasare a rețelelor de transport al gazelor naturale după coordonarea cu operatorul sistemului de transport.” și „54. Autoritățile administrației publice locale adoptă decizii privind atribuirea și înstrăinarea loturilor de teren de orice destinație in zona de amplasare a rețelelor de distribuție al gazelor naturale după coordonarea cu operatorul sistemului de distribuție.” |
|  | SRL „Moldovatransgaz” Nr. 14-159 din 20.02.2018 | La pct. 14, poziția 5) după cuvintele „al gazelor” de exclus „de transport”, deoarece se subînțelege din context; | Se acceptă |
|  |  | Pct. 31 de exclus, deoarece Regulament respectiv nu reglementează procedura de eliberare a permisului. În partea ce ține de termen, acesta este prevăzut de Legea nr.982 din 11.05.2000 „Privind accesul la informație”. De asemenea, actele menționate presupun proceduri diferite de obținere a autorizației. | Nu se acceptă |
|  |  | Pct. 32 de exclus. | Nu se acceptă |
|  |  | Pct. 48 de expus în următoarea redacție: „48. În cazul în care în care constată că în zona de protecție a rețelelor de gaze naturale se efectuează lucrări cu încălcarea prezentului Regulament, operatorii sistemului de transport al gazelor naturale cer încetarea lucrărilor în conformitate cu prezentul Regulament cu sesizarea Agenției pentru Supraveghere Tehnică. ” | Se acceptă 51. În cazul încălcării prevederilor prezentului Regulament, care au ca efect reducerea fiabilității furnizării de gaze naturale şi/sau prin care sânt puse în pericol persoanele, bunurile ori mediul, operatorii sistemului de transport a gazelor naturale sânt obligați să întreprindă măsuri de urgență în scopul prevenirii avariilor şi incidentelor, inclusiv interzicerea efectuării lucrărilor şi să sesizeze organele de resort. |
|  | Confederația Națională a Sindicatelor Nr.05-01/151 din 20.02.2018 | 1. La pct. 37 - sintagma ,,,factorii de producție periculoși" să fie înlocuită cu sintagma ,,factorii de risc profesional"' | Nu se acceptă |
|  |  | 2. Lapct.99 – sintagma ,,personalul de producție” să fie înlocuită cu sintagma ,,personalul autorizat” | Se acceptă |
|  | Confederația Națională a Patronatului Nr.27-07/20 din 13.02.2018 |  |  |
|  | Ministerul Finanțelor Nr.15-06/158 din 23.02.2018 | Lipsa de obiecții și propuneri |  |
|  | Î.S. „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare” | Lipsa de obiecții și propuneri |  |