NOTĂ

NCM E.01.02:2018
” Regulament privind stabilirea categoriilor de importanţă a construcţiilor”

Clasificarea construcţiilor în categorii şi clase de importanţă este parte componentă a sistemului calităţii în construcţii, instituit pe teritoriul Republicii Moldova prin Legea nr. 721-XIII din 2 februarie 1996 „Privind calitatea în construcţii” şi a securităţii industriale a obiectelor, stabilite prin Legea nr.116 din 18 mai 2012 ”Privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase”.

Prezentul document normativ are ca obiectiv stabilirea modului de încadrare a tuturor con-strucţiilor în categorii și clase de importanţă.

Reglementarea procedurii privind clasificarea construcţiilor în categorii şi clase de importanţă va asigura aplicarea în mod diferenţiat a sistemului calităţii în construcţii.

Prevederile prezentului document normativ se aplică construcţiilor noi sau existente de orice categorie şi instalaţiilor aferente acestora, indiferent de tipul de proprietate sau destinaţie şi sunt obligatorii pentru toţi factorii (persoane fizice sau juridice) implicaţi în condiţiile legii la conceperea, la proiectarea, la execuţia, la exploatarea, la utilizarea şi la postutilizarea construcţiilor.