Proiect

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA

O R D I N

mun. Chişinău

„           „       	                      2019                                                               nr. _______

Cu privire la procedura de investigație clinică

a dispozitivelor medicale

În temeiul prevederilor art. 12 din Legea nr. 102 din 9 iunie 2017 cu privire la dispozitivele medicale cu modificările ulterioare, precum şi în temeiul Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 694 din 30 august 2017,

ORDON:

- Se aprobă Regulamentul cu privire la procedura de investigaţie clinică a dispozitivelor medicale, conform anexei.

- Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale:

- va asigura suportul metodologic pentru implementarea prezentului ordin;

- va organiza procesul de desfășurare a investigaţiilor clinice notificate ale dispozitivelor medicale.

- A plasa prezentul ordin pe pagina web a Ministerului Sănătății, Muncii şi Protecţiei Sociale.

- A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

- Controlul executării prevederilor prezentului ordin, se atribuie Serviciului politici medicamente și dispozitive medicale.

Ministru		                	                Silvia RADU

Anexă

la Ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

nr. _____ din ___  _____ 2019

REGULAMENT

cu privire la procedura de investigaţie clinică a dispozitivelor medicale

- DISPOZIȚII GENERALE

- Regulamentul cu privire la procedura de investigaţie clinică a dispozitivelor medicale este elaborat în conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 102/2017 cu privire la dispozitivele medicale cu modificările ulterioare.

- În sensul prezentului Regulament, termenii sunt definiţi conform prevederilor art. 2 din Legea nr. 102/2017 cu privire la dispozitivele medicale cu modificările ulterioare.

- Scopul prezentului Regulament este stabilirea condițiilor și procedurilor pentru desfășurarea investigațiilor clinice ale dispozitivelor medicale.

- Obiectivele investigaţiilor clinice sînt:

1) să verifice faptul că, în condiţii normale de utilizare, performanţele dispozitivelor sînt conforme celor prevăzute în cerințele esențiale pentru dispozitive medicale;

2) să determine orice efect secundar nedorit în condiţii normale de folosire şi să aprecieze dacă ele constituie riscuri în raport cu performanţele scontate ale dispozitivului.

- Consideraţii etice:

1) investigaţiile clinice se efectuează în conformitate cu Declaraţia de la Helsinki, adoptată la cea de a 18-a Reuniune Medicală Mondială de la Helsinki, Finlanda, din 1964, astfel cum a fost modificată ultima dată de către Reuniunea Medicală Mondială;

2) este obligatoriu ca toate măsurile cu privire la protecţia omului să fie realizate în spiritul Declaraţiei de la Helsinki. Aceasta include fiecare etapă în investigaţia clinică, de la prima consideraţie cu privire la necesitatea şi justificarea studiului, pînă la publicarea rezultatelor.

- Metode:

1) investigaţiile clinice se efectuează în baza unui plan de investigaţie, care să reflecte ultimele cunoştinţe ştiinţifice şi tehnice, şi să fie definite în aşa fel, încît să confirme sau să combată pretenţiile producătorului privind dispozitivul; aceste investigaţii includ un număr corespunzător de observaţii pentru a garanta validitatea ştiinţifică a concluziilor;

2) procedurile folosite pentru executarea investigaţiilor clinice sînt adecvate dispozitivului de examinat;

3) investigaţiile clinice sînt executate în circumstanţe similare condiţiilor normale de utilizare a dispozitivului;

4) se examinează toate caracteristicile specifice, inclusiv cele privind siguranţa şi performanţele dispozitivului, precum şi efectele lui asupra pacienţilor;

5) toate incidentele adverse grave sînt înregistrate minuţios şi prezentate de îndată tuturor autorităţilor competente.

6) investigaţiile clinice sînt executate sub responsabilitatea unui practician medical sau a altei persoane calificate într-un mediu specific.

7) practicianul medical sau altă persoană calificată are acces la datele clinice şi tehnice cu privire la dispozitiv;

8) raportul scris, semnat de practicianul medical sau de altă persoană autorizată responsabilă, conţine o evaluare critică a tuturor datelor obţinute în timpul investigaţiei clinice.

- PROCEDURILE ADMINISTRATIVE PENTRU DESFĂȘURAREA INVESTIGAȚIILOR CLINICE ALE DISPOZITIVELOR MEDICALE

- Solicitantul unei investigații clinice poate fi producătorul dispozitivelor medicale sau reprezentantul autorizat al acestuia.

- Solicitantul va notifica Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (în continuare Agenția) despre începerea unei investigații clinice. Cererea privind investigația clinică trebuie să fie însoțită de actele specificate în standardul SM EN ISO 14155 „Investigația clinică a dispozitivelor medicale pentru subiecți umani. Bună practică clinică”, de avizul pozitiv al Comitetului Național de Expertiză Etică a Studiului Clinic și de alte informații sau documente prevăzute de prezentul Regulament.

- Agenția, publică pe pagina web, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii cererii complete și a achitării taxei, informațiile referitoare la investigația clinică notificată.

- Achitarea taxei pentru evaluarea dosarului privind investigațiile clinice se face după prezentarea tuturor actelor stabilite de prezentul Regulament.

- Solicitantul poate începe investigațiile clinice în cauză după expirarea termenului de 30 de zile lucrătoare de la data notificării, cu excepția cazului în care Agenția l-a anunțat în această perioadă în privința emiterii unei decizii negative.

- Solicitantul va notifica Agenția în termen de 7 zile lucrătoare despre orice complicații legate de utilizarea dispozitivelor medicale survenite în timpul investigației clinice.

- Solicitantul poate iniția o modificare a procedurii de investigație clinică, notificînd Agenția referitor la modificarea respectivă. În cazul în care Agenția, în termen de 30 de zile lucrătoare de la recepționarea notificării, nu emite o decizie negativă în acest sens, modificarea poate fi efectuată.

- Solicitantul unei investigații clinice cu privire la un dispozitiv medical trebuie să notifice Agenția despre finalizarea investigații clinice în termen de 30 de zile lucrătoare de la finalizarea ei și să trimită raportul final.

- În situaţia în care desfășurarea unei investigaţii clinice este considerată neconformă prevederilor legislației, Agenţia comunică solicitantului, decizia sa şi motivele care stau la baza ei.

- În cazul în care Agenţia a solicitat o modificare semnificativă sau întreruperea temporară a unei investigaţii clinice, aceasta informează solicitantul în legătură cu acţiunile sale şi cu motivele care stau la baza acţiunilor întreprinse.

- În caz de încetare anticipată a investigaţiilor clinice din motive de siguranţă, Agenţia informează Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale.

- Prevederile din prezentul Regulament nu se aplică atunci cînd pentru efectuarea investigaţiilor clinice se utilizează dispozitive autorizate să poarte marcajul de conformitate corespunzător prevederilor legislației, cu excepţia cazului în care obiectivul acestor investigaţii este utilizarea dispozitivelor în alt scop decît cel stabilit prin procedura de evaluare a conformităţii.

- PROCEDURA DE NOTIFICARE

PRIVIND DESFĂȘURAREA INVESTIGAȚIILOR CLINICE

- Pentru dispozitivele destinate investigaţiilor clinice, atunci cînd investigaţiile urmează să fie efectuate în Republica Moldova, producătorul sau reprezentantul său autorizat notifică Agenţia prin intermediul declaraţiei conform cerinţelor pct. 20, însoțită de o cerere pentru desfăşurărea procedurii de investigaţie clinică al cărei model este prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentul Regulament.

- Declaraţia conţine următoarele informaţii:

- date care permit identificarea dispozitivului medical;

- denumirea generică a dispozitivului medical;

- denumirea comercială a dispozitivului medical;

- modelul dispozitivului medical;

- proiectul de etichete și instrucțiuni de utilizare a dispozitivuloui medical;

- alte date relevante, dacă există.

- planul investigaţiei clinice, stabilit în conformitate cu standardul SM EN ISO 14155 Investigaţia clinică a dispozitivelor medicale pentru subiecţi umani. Bună practică clinică;

- broşura pentru investigator;

- confirmarea asigurării subiecţilor;

- documentele utilizate pentru obţinerea consimţămîntului în cunoştinţă de cauză;

6) declaraţia care indică dacă dispozitivul medical cuprinde sau nu, ca parte integrantă, o substanţă sau un derivat din sînge uman;

7) declaraţia care indică dacă dispozitivul medical este sau nu este fabricat cu utilizarea ţesuturilor de origine animală;

- avizul pozitiv al Comitetului Național de Expertiză Etică;

9) date cu privire la calificările profesionale ale practicianului medical sau al altei persoane autorizate şi date cu privire la instituţia responsabilă pentru investigaţii;

10) locul, data planificată a începerii şi durata programată a investigaţiilor;

11) declaraţia în care să se afirme că dispozitivul medical în cauză este conform cerinţelor esenţiale pentru dispozitive medicale, separat de aspectele legate de investigaţii, indicîndu-se, în funcţie de situaţie, care dintre acestea nu a fost îndeplinită în totalitate, împreună cu argumentele aferente şi că în privinţa acestor aspecte au fost luate toate măsurile de precauţie pentru a proteja sănătatea şi siguranţa pacientului;

12) acordul prin care producătorul a desemnat reprezentantul autorizat în Republica Moldova, dacă solicitantul este reprezentant autorizat al producătorului, se prezintă în original sau în copie autenticată notarial.

13) documentul ce atestă identitatea producătorului (certificat de înregistrare, extras din registrele de stat etc.), original sau legalizat notarial în țara de origine.

- Solicitantul pune la dispoziţia Agenţiei următoarele:

- descrierea generală a produsului şi a utilizărilor prevăzute, inclusiv:

- clasificara și regula de clasificare atribuită;

- descriere completă a dispozitivului medical, inclusiv o listă a accesoriilor și consumabilelor;

c) o scurtă descriere a dispozitivelor medicale destinate să fie folosite în combinaţie, în scopul investigaţiei/evaluării;

2) planurile proiectului, procedeele de fabricaţie preconizate, în special în ceea ce priveşte sterilizarea, precum şi schemele componentelor, subansamblurilor, circuitelor;

3) descrierile şi explicaţiile necesare pentru a înţelege planurile şi schemele sus-menţionate, precum şi modul de funcţionare a produsului cu indicarea oricăror caracteristici de proiectare care sunt diferite faţă de cele ale produsului similar introdus anterior pe piaţă;

4) rezultatele analizei riscurilor şi lista standardelor europene armonizate adoptate în calitate de standarde moldovenești din domeniu, aplicate integral sau parţial, precum şi descrierile soluţiilor adoptate pentru respectarea cerinţelor esenţiale pentru dispozitive medicale, în cazul în care standardele sus menționate nu au fost aplicate integral;

5) dacă dispozitivul medical încorporează sau nu, ca parte integrantă, o substanţă sau un derivat din sînge uman, datele referitoare la probele efectuate în această privinţă, care sînt necesare pentru a evalua siguranţa, calitatea şi utilitatea substanţei sau ale produsului derivat din sînge uman în cauză, conform scopului propus al dispozitivului;

6) dacă la fabricarea dispozitivului medical au fost utilizate ţesuturi de origine animală, măsurile de gestionare a riscurilor în acest sens, care au fost aplicate pentru reducerea riscurilor de infecţie;

7) rezultatele calculelor de proiect şi ale inspecţiilor şi testelor tehnice efectuate.

- Producătorul se asigură că procesul de fabricaţie generează produse care sînt fabricate în conformitate cu documentaţia menţionată la pct. 20 din prezentul Regulament.

- Producătorul autorizează evaluarea sau, dacă este cazul, auditul eficienţei acestor măsuri.

- Informaţiile cuprinse în declaraţiile menţionate în prezenta anexă se păstrează pentru o perioadă de cel puțin 15 ani pentru dispozitivele medicale implantabile active și cel puţin 5 ani pentru toate celelalte dispozitive medicale de către producător.

- În cazul în care dosarul pentru desfășurarea investigației clinice este incomplet, Agenția solicită completarea sau corectarea dosarului. Solicitarea dată suspendă procesul de examinare a dosarului privind investigația clinică pe un termen necesar solicitantului pentru furnizarea informaţiilor suplimentare solicitate de Agenție, dar nu mai mult de 30 zile lucrătoare. Termenul pentru completare sau corectare a dosarului poate fi prelungit la cererea solicitantului, care conține justificarea necesității prelungirii termenului. Dacă informația nu a fost prezentată în termenul stabilit, Agenția poate emite decizie negatiă privind inițierea investigației clinice.

- Supravegherea și controlul investigațiilor clinice ale dispozitivelor medicale se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.

Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la procedura de investigaţie clinică a dispozitivelor medicale

Model de Cerere

pentru notificarea privind desfăşurarea investigaţiei clinice

a dispozitivelor medicale

Directorului general

al Agenției Medicamentului și

Dispozitivelor Medicale 
____________________

Producătorul/Reprezentantul autorizat de dispozitive medicale _____________________________________________________________,

(nume)

cu sediul în___________________________________________, telefon ___________,                                         (adresa)

fax________________, e-mail__________________, reprezentat de ___________________,

(Nume, Prenume)_______________________________________________________

deținătorul actului de identitate seria____, numărul____________, notifică despre desfăşurarea investigaţiei clinice a dispozitivelor medicale: _____________________________________________________________________

(model, denumirea comercială)

Anexez documentele prevăzute pentru desfășurarea investigațiilor clinice.

Data______________                                                     Semnătura_______________

Anexa nr. 2

la Regulamentul cu privire la procedura de investigaţie clinică a dispozitivelor medicale

Model de decizie

privind desfășurarea investigaţiei clinice notificate

__________ Nr. _________

În temeiul prevederilor art. 12 din Legea nr. 102 din 9 iunie 2017 cu privire la dispozitivele medicale cu modificările ulterioare şi în baza documentaţiei înaintate, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale emite prezenta decizie privind desfăşurarea investigaţiei clinice notificate pentru dispozitivul medical:

______________________________________________________________________

(denumirea, tipul)

Producător:_______________________ reprezentant autorizat (dacă există):_________

______________________________________________________________________

________________. Instituția Medico-Sanitară:________________________________

Director general

__________________

Semnătura: