Cu privire la aprobarea etalonului naţional al unităţii de măsură a conductivității electrolitice

În temeiul art. 10, alin. (1) din Legea metrologiei nr. 19/2016, conform prevederilor Regulamentului general de metrologie legală RGML 09:2018 “Elaborarea, aprobarea, conservarea, utilizarea, compararea, perfecţionarea etaloanelor naţionale ale unităţilor de măsură, precum şi înregistrarea/radierea acestora din Registrul de stat al etaloanelor unităţilor de măsură”, aprobat prin Ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii nr. 133/2018, precum și în scopul dezvoltării continue a Bazei Naţionale de Etaloane,

ORDON:

### 1. Se aprobă etalonul naţional al unităţii de măsură a conductivității electrolitice, cu valoarea nominală (intervalul de valori) a mărimii, reproduse (1E -07 S/m ÷ 200) S/m, în următoarea componentă:

### a)	Conductometru, tip C3040, nr. de fabricație 109814, producător Consort, Belgia;

### b)	Celula de conductivitate, tip SK12T, nr. de fabricație 0616, producător Consort, Belgia;

### c)	Termostat cu lichid, tip TFT-200, nr. de fabricație 643011, producător J.P. SELECTA s.a.u., Spania;

### d)	Materiale de referință certificate.

### 2.	Se atribuie nr. ETN 16-19 – etalonului național al unităţii de măsură a conductivității electrolitice.

### 3.	Se stabileşte locul de păstrare al etalonului național al unităţii de măsură a conductivității electrolitice - Institutul Naţional de Metrologie.

### 4.	Se aprobă schema de trasabilitate pentru transmiterea unităţii de măsură a conductivității electrolitice în Republica Moldova, elaborată în conformitate cu RGML 17:2015 „Scheme de trasabilitate a unităţilor de măsură. Principii de stabilire. Modul de elaborare, aprobare şi utilizare” aprobat prin Ordinul Ministerului Economiei nr. 13/2015, conform anexei la prezentul ordin.

### 5.	Se pune în sarcina I.P. ”Institutul Naţional de Metrologie” plasarea pe pagina sa web a prezentului ordin şi publicarea acestuia în revista de specialitate “Metrologie”.

### 6.	Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi se plasează pe pagina web a Ministerului Economiei și Infrastructurii.

Ministru                                                                                                        Ghiril GABURICI