Proiect

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

Hotărârea nr. ___

din  ___ ___________ 2020

cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1289/2016

În temeiul art. 6 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare şi în scopul asigurării unui nivel înalt de protecție a sănătății publice, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

##### 1. Hotărârea Guvernului nr. 1289/2016 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind echipamentul individual de protecţie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 423–429 art. 1388) se modifică după cum urmează:

##### 1) În Hotărîre punctul 4 se completează cu cuvintele: „ , iar în partea ce ține de echipamentele individuale de protecție atribuite la dispozitive medicale, controlul se efectuează de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică  și  Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale.”.

##### 2) În anexă, Reglementarea tehnică privind echipamentul individual de protecție:

##### a) punctul 6 se completează cu literele d)–l), cu următorul conținut:

##### “d) îmbrăcăminte de protecție de unică utilizare – reprezintă echipamente de protecție împotriva murdăririi îmbrăcămintei proprii;

##### e) îmbrăcăminte chirurgicală – reprezintă echipamente pentru protecția pacienților sau pentru protecția persoanelor din jurul unei persoane infectate;

##### f) îmbrăcăminte de protecție împotriva agenților infecțioși – reprezintă echipamente pentru protecția medicilor, farmaciștilor și altor lucrători medicali, inclusive celor auxiliari.

##### g) mănuşi medicale – mănuși pentru protecţia pacienţilor şi a utilizatorului împotriva contaminării încrucişate, care intră concomitent sub incidenţa Legii 102/2017 privind dispozitivele medicale și Regulamentului privind condiţiile de plasare pe piaţă a dispozitivelor medicale aprobat prin Hotărîrea Guvernului 702/2018;

##### h) semi–mască filtrantă împotriva particulelor, reutilizabilă – reprezintă semi–mască filtrantă împotriva particulelor destinată a fi utilizată pentru mai mult decât un singur schimb;

##### i) mănuşi de protecţie împotriva riscurilor datorate microorganismelor – mănuşi destinate să protejeze utilizatorul împotriva microorganismelor, respectiv a agenţilor microbiologici – bacterii, virusuri, ciuperci;

##### j) Semi–măști „igienice”, artizanale – produse care au rolul de izolare a căilor respiratorii ale purtătorilor față de agenții atmosferici care ar putea provoca alergii, cum ar fi praf, polen sau față de saliva persoanelor din jur;

##### k) Semi–măști chirurgicale / medicale – produse care au rolul de a limita transmiterea agenților infecțioși de la personalul medical la pacienți și în anumite situații vice–versa, în timpul procedurilor chirurgicale din sălile de operații sau din alte locații cu cerințe similare;

##### l) Semi–măști filtrante împotriva particulelor (FFP1, FFP2 sau FFP3) sunt produse destinate să asigure o etanșeitate adecvată față de atmosfera ambiantă la nivelul feței purtătorului și protecția purtătorului prin reținerea aerosolilor solizi cat și lichizi;”

##### b) punctul 14 se completează cu subpunctele 1) și 2), cu următorul conținut:

“1) Principalele caracteristici pentru EPI medicinale, indicatorii de performanță si metodele de control sunt specificate în tabelul din Anexa nr. 8 la prezenta Reglementare;

2) Lista Standardelor conexe aprobate în calitate de standarde naționale in parte ce ține de EIP medicinale este  specificată în Anexa nr. 9 la prezenta Reglementare.”

c) la punctul 63:

cuvintele „nr. 7 din 26 februarie 2016” se substituie cu cifrele „7/2016”.

se completează cu sintagma “și Legea 102/2017 privind dispozitivele medicale.”.

d) la Anexa nr. 2, capitolul III, poziția 10 Protecţie împotriva substanţelor periculoase şi a agenţilor infecţioşi:

la subpunctul 1):

litera e) dupa cuvîntul „ambalaj” se completează cu sintagma “(marcaje/simboluri)”;

se completează cu litera g) și litera i), cu următorul conținut:

„g) semi măști de protecție cu următoarele caracteristici:

– Semi–măști „igienice”, artizanale au rolul de izolare a căilor respiratorii ale purtătorilor față de agenții atmosferici care ar putea provoca alergii, cum ar fi praf, polen sau față de saliva persoanelor din jur. Sunt realizate în general din bumbac, lână, tifon și sunt complet ineficiente împotriva particulelor de dimensiuni foarte mici. Nu trebuie utilizate de personalul medical ca înlocuire a măștilor medicale sau echipamentelor individuale de protecție, care poartă marcaj CE și oferă niveluri de protecție sigure.

– Nu sunt considerate echipamente individuale de protecție – se introduc pe piața pe proprie răspundere și trebuie să respecte prevederile legislației privind securitatea generală a produselor.

Se interzice aplicarea mențiuni în instrucțiuni sau în descrierea produsului referitoare la protecție împotriva particulelor și/sau agenților infecțioși și nici sintagma “echipament individual de protecție”.

– Semi–măști faciale de uz medical, au rolul de a limita transmiterea agenților infecțioși de la personalul medical la pacienți și în anumite situații vice–versa, în timpul procedurilor chirurgicale din sălile de operații sau din alte locații cu cerințe similare. Sunt considerate și dispozitive medicale, care cad sub incidenţa Legii 102/2017 privind dispozitivele medicale și Regulamentului privind condiţiile de plasare pe piaţă a dispozitivelor medicale aprobat prin Hotărîrea Guvernului 702/2018.

Semi–masca tradițională chirurgicala nu asigura aceeași protecție ca semi–masca filtrantă împotriva particulelor, având o rata mult mai mare a pierderilor de etanșare. Prin urmare, ea oferă o protecție mai slabă împotriva inhalării de aerosoli infecțioși decât o semi–masca filtrantă împotriva particulelor (FFP1, FFP2 sau FFP3).

O masca faciala de uz medical cu o bariera microbiana adecvată poate fi eficientă în reducerea emisiilor de agenți infecțioși din nas și gură a unui purtător asimptomatic sau a unui pacient cu simptome clinice.

Măștile faciale sunt clasificate în doua tipuri: I si II, funcție de eficiența filtrării bacteriene, iar măștile tip II sunt, de asemenea, divizate în funcție de rezistenta la stropire în tip II și IIR, unde R semnifică rezistență la stropire. Măștile tip I ar trebui sa fie utilizate de către pacienți și alte persoane pentru a reduce riscul de răspândire a infecțiilor, în special în situațiile epidemice și pandemice. Acestea nu sunt destinate a fi utilizate de cadrele medicale în sălile de operații sau incinte medicale cu cerințe similare.

– Semi–măștile filtrante împotriva particulelor (FFP1, FFP2 sau FFP3) sunt destinate să asigure o etanșeitate adecvată față de atmosfera ambiantă la nivelul feței purtătorului și protecția purtătorului prin reținerea aerosolilor solizi, cât și celor lichizi. Sunt realizate din fibre poliolefinice virgine (polietilenă, polipropilenă), sunt echipamente individuale de protecție care intră sub incidența prezentei Reglementări fiind clasificate ca EIP de categoria III și care cad sub incidenţa Legii 102/2017 privind dispozitivele medicale și Regulamentului privind condiţiile de plasare pe piaţă a dispozitivelor medicale aprobat prin Hotărîrea Guvernului 702/2018. Semi–măștile filtrante împotriva particulelor acoperă nasul, gura şi bărbia şi poate conţine supapă/supape de inspiraţie şi/sau expiraţie. Semi–masca este constituită integral sau în cea mai mare parte din material filtrant sau conţine o piesă facială în care este montat nedetaşabil filtrul (filtrele) principal (principale). Este destinată să asigure o etanşeitate adecvată faţă de atmosfera ambiantă la nivelul feţei purtătorului, atunci când pielea acestuia este uscată sau umedă şi când acesta mişcă capul.

Aerul pătrunde în semi–masca filtrantă şi ajunge direct în zona nasului şi a gurii din piesa facială sau prin intermediul supapei (supapelor) de inspiraţie dacă există. Aerul expirat este evacuat direct în atmosfera ambiantă prin materialul filtrant şi/sau o supapă de expiraţie dacă există. Aceste aparate sunt proiectate pentru a proteja atât împotriva aerosolilor solizi cât şi lichizi.

Semi–măştile filtrante împotriva particulelor se clasifică în funcţie de eficienţa filtrării şi de fuga totală maximă spre interior.

Există trei clase de aparate: FFP1, FFP2 şi FFP3.

Protecţia asigurată de aparatele FFP2 sau FFP3 o include şi pe cea asigurată de aparatul dintr–o clasă (din clase) inferioară (inferioare).

Semi–măştile filtrante împotriva particulelor sunt clasificate ca utilizabile numai pentru un singur schimb sau ca reutilizabile (mai mult decât un singur schimb).

i) EIP de protecție respiratorie necesită a fi proiectate și realizate respectând cerințele referitor la:

– Eficiența filtrării bacteriene – teste efectuate în conformitate cu Anexa B, valori minime impuse conform Tabel 1, SR EN 14683+AC:2019;

– Permeabilitate respiratorie – teste efectuate în conformitate cu anexa C, valori impuse conform Tabel 1, SR EN 14683+AC:2019;

–  Rezistența la stropire – măștile tip IIR se vor testa în conformitate cu cerințele ISO 22609:2004;

– Încărcare microbiana – teste efectuate conform EN ISO 11737–1:2018;

– Biocompatibilitate – teste efectuate conform EN ISO 10993–1:2009;

– Etichetare și ambalare – trebuie respectate prevederile Regulamentului privind condiţiile de plasare pe piaţă a dispozitivelor medicale aprobat prin Hotărîrea Guvernului 702/2018.”

la subpunctul 2):

litera b) se completează cu un alineat nou, cu următorul conținut:

„Pentru realizarea cerințelor expuse mijloacelor protecției ochiului, vor fi verificate în conformitate cu cerințele EN 166:2001 Protecţie individuală a ochilor. Cerințele pentru mijloacele de protecție a ochilor sunt stipulate în Anexa nr. 8 la prezenta Reglementare tehnică privind echipamentul individual de protecție.”.

în litera c) cuvintele „Dacă, date fiind natura şi condiţiile de utilizare previzibile” se substituie cu cuvintele „În cazul în care, în funcție de natura lor și de condițiile previzibile de utilizare a acestora”

după cuvîntul „eficienței” se completează cu cuvintele „(pentru producători autohtoni)”.

se completează cu literele d), e) și f, cu următorul cuprins:

„d) În scopurile menționate la prezentul, EIP de protecție cutanată constau din îmbrăcăminte de protecție și mănuși cu următoarele caracteristici:

– Îmbrăcămintea de protecție de unică utilizare se utilizează ca echipamente de protecție împotriva murdăririi îmbrăcămintei proprii. Nu este echipament individual de protecție și producătorul își definește singur performanțele, dar acest tip de îmbrăcăminte nu asigură o protecție specifică împotriva agenților infecțioși, chiar dacă aparent este similară altor tipuri de îmbrăcăminte; asigură doar o limitare a pătrunderii murdăririi pe îmbrăcămintea proprie sau pe corp Este echipament individual de protecție de categoria I conform pct. (b) din Anexa I la prezenta Reglementare și trebuie să respecte cerințele esențiale de sănătate și securitate conform Anexei nr. 2 la prezenta Reglementare.

– Îmbrăcăminte chirurgicală pentru protecția pacienților sau pentru protecția persoanelor din jurul unei persoane infectate. Intră inclusiv sub incidența Legii 102/2017 privind dispozitivele medicale și Regulamentului privind condiţiile de plasare pe piaţă a dispozitivelor medicale aprobat prin Hotărîrea Guvernului 702/2018;

– Îmbrăcăminte de protecție împotriva agenților infecțioși – se utilizează pentru protecția lucrătorilor și sunt realizate, ca regulă dintr–un material nețesut din mai multe straturi din fibre sintetice, de obicei poliolefinice (polietilenă, polipropilenă) obținut printr–un procedeu termic, astfel încât să prezinte o oarecare impermeabilitate la apă, păstrându-și în același timp permeabilitatea la aer. În cazul în care se solicită să reziste și la substanțe chimice, inclusiv să fie etanșe, pot avea aplicat pe materialul nețesut un strat de polimer. Când stratul de polimer e gros, pot fi reutilizabile. Nu se admite folosirea țesăturilor. Asigură protecție împotriva agenților infecțioși sunt echipamente individuale de protecție care sunt clasificate ca EIP de categoria III:

– trebuie să respecte cerințele esențiale de sănătate și securitate astfel cum sunt prevăzute în prezenta Anexă.

Mănuşi medicale – se utilizează pentru protecţia pacienţilor şi a utilizatorului împotriva contaminării încrucişate intră și sub incidenţa Legii 102/2017 privind dispozitivele medicale și Regulamentului privind condiţiile de plasare pe piaţă a dispozitivelor medicale aprobat prin Hotărîrea Guvernului 702/2018 poartă marcaj CE, sunt de unică folosinţă;

Mănuşi de protecţie împotriva riscurilor datorate microorganismelor sunt mănuşi destinate să protejeze utilizatorul împotriva microorganismelor, respectiv a agenţilor microbiologici – bacterii, virusuri, ciuperci. Sunt realizate din cauciuc (natural, nitrilic, etc) sau polimeri (polietilenă, PVC, etc.), ca regulă generală fără suport textil. Rezistenţa mecanică a mănuşilor depinde de grosimea stratului de polimer. Mănuşile împotriva microorganismelor sunt de cele mai multe ori declarate a avea şi caracteristici de protecţie împotriva riscurilor mecanice sau chimice. Sunt echipamente individuale de protecție care intră sub incidența prezentului Regulament, clasificate ca EIP de categoria III. Trebuie să respecte cerințele esențiale de sănătate și securitate din Anexa nr. 2 a prezentului Regulament. Mănuşile foarte subţiri, cu grosimea de circa 0,3 mm sau mai mici pot să nu aibă caracteristici de rezistenţă mecanică satisfăcătoare, de aceea ar fi preferabil să nu fie selecţionate pentru protecţia lucrătorilor care desfăşoară şi activităţi de manipulare a unor echipamente de muncă sau de transport al pacienţilor.

Pentru realizarea cerințelor expuse mănușile medicale vor fi verificate în conformitate cu cerințele EN 374.

Pentru mănuși împotriva virusurilor și microogranismelor:

-	Rezistența la penetrare virală (EN 374-2:2014);

-	Rezistența la penetrare bacteriană și fungi (ISO 16604);

Marcarea mănușilor de protecție împotrivă bacteriilor și fungi:

Marcarea mănușilor de protecție împotrivă virușilor, bacteriilor și fungi:

e) EIP de protecție cutanată necesită a fi proiectate ți realizate respectînd cerințele EN 14126 referitor la:

- Rezistență la penetrare de lichide contaminate sub presiune hidrostatică;

- Rezistență la penetrare de agenți infecțioși prin contact cu substanțe care conțin lichide contaminate;

- Rezistență la penetrare de aerosoli lichizi contaminați;

- Rezistență la penetrare de particule solide contaminate;

- Cerințe de performanță pentru material (rezistență la tracțiune, sfâșiere, plesnire dacă e cazul în stare umedă și uscată), cusături, joncțiuni și asamblări.

f) pentru realizarea cerințelor expuse EIP de protecție cutanată vor fi verificate în conformitate cu:

- SR EN 13795-1:2019 “Îmbrăcăminte și câmpuri chirurgicale. Cerințe și metode de încercare. Partea 1: Câmpuri și halate chirurgicale”;

- EN 13795-2:2019 “Îmbrăcăminte și câmpuri chirurgicale. Cerințe și metode de încercare. Partea 2: Costume pentru camere curate”;

EN 14126 Îmbrăcăminte de protecţie Cerinţe de performanţă şi metode de încercare pentru îmbrăcămintea de protecţie împotriva agenţilor infecţioşi.

Marcarea îmbrăcămintei de protecţie împotriva agenţilor infecţioşi trebuie să conţină informaţiile:

a) referire la standardul European EN 14126;

b) tipul de îmbrăcăminte de protecţie;

c) pictograma «protecţie împotriva unui pericol biologic».

”.

##### 2. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Agenția Națională pentru Sănătate Publică și Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, în termen de o lună, vor asigura ajustarea actelor normative departamentale la prevederile prezentei hotărîri.

##### 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

PRIM–MINISTRU                                                             Ion CHICU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe

şi integrării europene                                                        Oleg ȚULEA

Ministrul afacerilor interne                                             Pavel VOICU

Ministrul justiţiei                                              Fadei NAGACEVSCHI

Ministrul sănătății,

muncii și protecției sociale                           Viorica DUMBRĂVEANU