Anexa nr. 9

la Reglementarea tehnică

privind  echipamentul individual

de protecţie

Lista Standardelor conexe aprobate în calitate de standarde naționale in parte ace ține de EIP medicinale.

- SM SR EN 455-1:2010 Mănuşi medicale de unică utilizare.  Partea 1: Detectarea găurilor. Prescripţii şi încercări

- SM EN 455-2:2016 Mănuşi medicale de unică utilizare. Partea 2: Cerinţe şi metode de încercare a proprietăţilor fizice

- SM EN 455-3:2016 Mănuşi medicale de unică utilizare. Partea 3: Cerinţe şi metode de încercare pentru evaluare biologică

- SM EN 455-4:2016 Mănuşi medicale de unică utilizare Partea 4: Cerinţe şi încercări pentru determinarea termenului limită de valabilitate

SM EN ISO 374-5:2017 Mănuşi de protecţie împotriva produselor chimice şi microorganismelor periculoase. Partea 5: Terminologie şi cerinţe de performanţă pentru riscurile generate de microorganism.

- SM EN 13795-1:2019 Îmbrăcăminte și câmpuri chirurgicale. Cerințe și metode de testare. Partea 1: Câmpuri și halate chirurgicale

- SM EN 13795-2:2019 Îmbrăcăminte și câmpuri chirurgicale. Cerințe și metode de încercare. Partea 2: Costume filtru

- SM EN 14683:2015 Măşti faciale de uz medical. Cerinţe şi metode de încercare

SM EN ISO 13485:2016 Dispozitive medicale. Sisteme de management al calităţii. Cerinţe pentru scopuri de reglementare

- SM EN ISO 13688:2014 Îmbrăcăminte de protecţie Cerinţe generale

- SM SR EN 149+A1:2010 Aparate de protecţie respiratorie.  Semi-măşti filtrante împotriva particulelor.  Cerinţe, încercări, marcare

- SM SR EN 166:2010 Protecţie individuală a ochilor.  Specificaţii

- SM SR EN 14126:2010 Îmbrăcăminte de protecţie. Cerinţe de performanţă şi metode de încercare pentru îmbrăcăminte de protecţie împotriva agenţilor infecţioşi.

- SM SR EN 14605+A1:2012 Îmbrăcăminte de protecţie împotriva produselor chimice lichide Cerinţe de performanţă pentru îmbrăcămintea ale cărei elemente de legătură sunt etanşe la lichide (Tip 3) sau la pulverizări (Tip 4), inclusiv articole de îmbrăcăminte care protejează numai anumite părţi ale corpului (Tip PB [3] şi PB [4])

- SM SR EN ISO 10993-1:2012 Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale . Partea 1: Evaluare şi încercare în cadrul unui proces de management al riscului.

- SM EN ISO 374-1:2017/A1:2019     Mănuşi de protecţie împotriva produselor chimice şi microorganismelor periculoase. Partea 1: Terminologie şi cerinţe de performanţă pentru riscurile chimice

- SM SR EN 13034+A1:2010     Îmbrăcăminte de protecţie împotriva produselor chimi ce. Cerinţe de performanţă pentru îmbrăcămintea de protecţie chimică care prezintă o protecţie limitată împotriva produselor chimice lichide (echipamente de tip 6 şi tip PB [6]