Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE

cu privire la energia termică

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Prezenta lege creează cadrul necesar aplicării Directivei 2004/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 februarie 2004 privind promovarea cogenerării pe baza cererii de energie termică utilă pe piaţa internă a energiei şi de modificare a Directivei 92/42/CEE, în partea ce ţine de producerea, transportul, distribuţia şi utilizarea energiei termice.

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Scopul legii

Scopul prezentei legi este instituirea unui cadru legal pentru funcţionarea eficientă şi de reglementare a pieţei energiei termice, a principiilor de desfăşurare a activităţilor specifice sectorului termoenergetic, în condiţii de accesibilitate, disponibilitate, fiabilitate, continuitate, competitivitate, transparenţă, cu respectarea normelor de calitate, de securitate şi de protecţie a mediului la producerea, transportul, distribuţia, furnizarea şi utilizarea energiei termice.

Articolul 2. Sfera de aplicare

Sub incidenţa prezentei legi cad:

- producerea energiei termice;

- transportul energiei termice;

- distribuţia energiei termice;

- furnizarea energiei termice;

- cogenerarea şi tehnologiile de cogenerare;

- determinarea şi aprobarea tarifelor reglementate la energia termică;

- licenţierea genurilor de activitate pe piaţa energiei termice;

- piaţa energiei termice;

- funcţionarea sistemului de alimentare cu energie termică;

- securitatea şi fiabilitatea în alimentarea cu energie termică a consumatorilor;

- protecţia drepturilor consumatorilor.

Articolul 3. Principiile fundamentale de reglementare a activităţilor în sectorul termoenergetic

(1) Pentru asigurarea securităţii energetice, protecţiei mediului, apărării drepturilor şi intereselor consumatorilor, energia termică se produce, se transportă, se distribuie şi se furnizează în cel mai eficient mod.

(2) Principiile fundamentale de organizare şi de reglementare a activităţilor în sectorul termoenergetic sînt:

- promovarea şi asigurarea concurenţei pe piaţa energiei termice;

- asigurarea unui cadru favorabil pentru efectuarea de investiţii, necesare în sistemul termoenergetic, inclusiv pentru extinderea reţelelor termice de transport şi de distribuţie;

- respectarea principiului eficienţei maxime la costuri minime;

- diversificarea tipurilor de resurse energetice primare, a surselor de producere a energiei termice şi formelor de proprietate în sectorul termoenergetic;

- promovarea eficienţei energetice, producerii energiei termice din surse regenerabile de energie şi a producerii energiei termice în cogenerare, inclusiv prin procurarea prioritară a energiei termice produse de centralele electrice cu termoficare, centralele de producere a energiei electrice şi termice în regim de cogenerare de eficienţă înaltă, centralele termice de producere a energiei din surse de energie regenerabilă;

- susţinerea prin intermediul statului, autorităţile publice centrale şi locale a iniţiativelor private şi promovarea sectorului privat în domeniul termoenergetic;

- protecţia intereselor legitime ale consumatorilor.

Articolul 4. Noţiuni principale

În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică:

agent termic sau purtător de energie termică – flux termic utilizat pentru acumularea, transportul şi distribuţia energiei termice: aburul, apa caldă şi fierbinte;

centrală electrică cu termoficare - instalaţie sau ansamblul instalaţiilor pentru producerea combinată a energiei electrice şi termice;

centrală termică – instalaţie sau ansamblu al instalaţiilor pentru producerea energiei termice;

cerere justificabilă economic - cererea care nu depăşeşte necesarul de încălzire sau răcire şi care ar putea fi satisfăcută altfel în condiţiile pieţei, prin alte procese de producere a energiei, în afară de cogenerare;

cogenerare - producerea simultană, în acelaşi proces, a energiei termice şi a energiei electrice şi/sau mecanice;

cogenerare de eficienţă înaltă – procesul de cogenerare care asigură realizarea economiilor de energie primară calculate de cel puţin 10 %, comparativ cu valorile de referinţă pentru producerea separată de energie electrică şi termică. Producţia din unităţi de cogenerare de mică putere sau din unităţi de microcogenerare, care asigură economii de energie primară faţă de valorile de referinţă ale eficienţei producerii separate de energie electrică şi termică se consideră ca provenind din cogenerare de eficienţă înaltă.

consumator – persoană fizică sau juridică care utilizează energia termică, pe bază de contract, prin racordarea instalaţiilor sale la reţeaua termică a furnizorului;

distribuţie – transmiterea energiei termice în scopul livrării acesteia către consumatori;

echipament de evidenţă a consumului de energie termică – dispozitiv, instalaţie sau ansamblul  de instalaţii destinate pentru măsurarea parametrilor agentului termic şi a cantităţii de energie termică, atestat metrologic, omologat legal şi supus verificării periodice în modul stabilit;

energie termică – formă a energiei care serveşte drept produs/marfă pentru satisfacerea necesităţilor consumătorilor în căldură şi surse energetice (abur, apă fierbinte, apă caldă menajeră);

energie termică utilă - energia termică produsă în vederea satisfacerii unei cereri justificabile din punct de vedere economic pentru satisfacerea cererii de încălzire sau răcire;

furnizor – întreprindere ce furnizează energie termică consumatorilor. Furnizorul poate fi concomitent producător şi distribuitor sau numai distribuitor;

hotar de delimitare – loc în care în care instalaţia de utilizare a energiei termice se racordează la reţeaua termică şi în care patrimoniul consumatorului şi patrimoniul unităţii termoenergetice se delimitează în funcţie de dreptul de proprietate sau loc în care se delimitează, în funcţie de dreptul de proprietate, patrimoniile unităţilor termoenergetice;

instalaţie de utilizare a energiei termice – ansamblul instalaţiilor şi receptoarelor care consumă energie termică;

piaţa energiei termice - cadru organizat de vînzare-cumpărare a energiei termice de către participanţii la piaţă în scopul aprovizionării continue şi fiabile a consumatorilor cu energie termică în cadrul sistemului termoenergetic;

producător – orice persoana fizică sau juridică care produce energie termică în centralele electrice cu termoficare, în centrale termice sau în instalaţii speciale prin valorificarea resurselor energetice regenerabile, în scopul comercializării acesteia;

sistem colectiv de alimentare cu energie termică – sistem comun de asigurare cu energie termică a apartamentelor individuale, precum şi a spaţiilor de uz comun din cadrul blocurilor locative;

sistem termoenergetic – ansamblul elementelor de producere, transport, distribuţie şi utilizare a energiei termice;

subconsumator – persoană fizică sau juridică ale cărei instalaţii termice sînt racordate la instalaţiile de utilizare a energiei termice ale unui consumator cu care are încheiat un contract;

transport al energiei termice – activitate organizată pentru transmiterea energiei termice de la producători pînă la punctele de achiziţie ale distribuitorilor sau ale consumatorilor racordaţi direct la reţelele de distribuţie;

unitate de cogenerare – unitatea care poate funcţiona în regim de cogenerare;

unitate de microcogenerare – unitatea de cogenerare cu o capacitate electrică instalată sub 50 kWe;

unitate de cogenerare de mică putere – unitatea de cogenerare cu o capacitate electrică instalată sub 1 MWe;

unitate termoenergetică reglementată – întreprindere de producere şi/sau transport, distribuţie sau furnizare a energiei termice considerată a fi în situaţie dominantă (monopolistă) pe piaţa locală a energiei termice. Situaţia dominantă (monopolistă) a întreprinderii termoenergetice se consideră în cazul în care se întrunesc criteriile stabilite de prezenta lege;

Capitolul II

COMPETENŢE ADMINISTRATIVE ŞI DE REGLEMENTARE

Articolul 5. Competenţa Guvernului

(1) Avînd drept scop asigurarea securităţii energetice a statului, inclusiv furnizarea fiabilă a energiei termice, Guvernul:

- asigură crearea premiselor de dezvoltare şi funcţionarea durabilă a sectorului termoenergetic;

- promovează interesele sectorului termoenergetic pe plan internaţional;

- elaborează condiţiile generale de import al combustibilului pentru necesităţile de producere a energiei termice;

- administrează proprietatea statului în sectorul termoenergetic;

- asigură supravegherea şi controlul unităţilor termoenergetice proprietate de stat;

- elaborează şi aprobă actele normative pentru reglementarea producerii, transportului, distribuţiei, furnizării şi utilizării energiei termice;

- asigură protecţia mediului.

(2) Guvernul, prin intermediul organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energetic, elaborează şi promovează politica statului în domeniul termoenergetic, asigură monitorizarea furnizării energiei termice. Anual, pînă la 30 aprilie, organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii va întocmi şi va publica pe pagina sa electronică un raport pentru anul precedent, în care va prezenta rezultatele monitorizării problemelor din sector, precum şi orice măsură luată sau preconizată pentru soluţionarea acestora.

Articolul 6. Funcţiile Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

(1) Piaţa energiei termice este reglementată de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (denumită în continuare “Agenţie”).

(2) Agenţia are următoarele funcţii:

- elaborează şi aprobă regulile pieţei energiei termice şi stabileşte în regulamente, în conformitate cu legea, condiţiile obligatorii pentru participanţii la piaţa energiei termice cu privire la producerea, transportul, distribuţia, furnizarea şi măsurarea energiei termice;

- elaborează şi aprobă norme metodologice de calculare şi aplicare a tarifelor pentru energia termică;

- aprobă tarife pentru energia termică produsă, distribuită şi/sau furnizată de către unităţile termoenergetice reglementate proprietate publică sau privată;

- eliberează, în conformitate cu procedura şi cu cerinţele stabilite de lege, unităţilor termoenergetice reglementate, licenţe pentru producerea energiei termice, transportul energiei termice, distribuţia şi furnizarea energiei termice;

- modifică, sistează temporar sau retrage licenţele eliberate unităţilor termoenergetice reglementate în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege;

- monitorizează corectitudinea aplicării tarifelor de către titularii de licenţe;

- monitorizează şi controlează, în modul şi în limitele stabilite de lege, respectarea de către titularii de licenţe a condiţiilor stabilite pentru desfăşurarea activităţilor licenţiate, a prevederilor prezentei legi, inclusiv a celor privind drepturile consumatorilor finali şi calitatea serviciilor prestate;

- supraveghează respectarea de către titularii de licenţe a principiului costurilor minime necesare şi justificate la calcularea şi la aprobarea tarifelor pentru activităţile reglementate, desfăşurate pe piaţa energiei termice;

- supraveghează, promovează, monitorizează şi asigură transparenţa şi concurenţa pe piaţa energiei termice;

- aplică principiul procurării prioritare a energiei termice produsă de centralele electrice cu termoficare, centralele de producere a energiei electrice şi termice în regim de cogenerare de eficienţă înaltă, centralele termice de producere a energiei din surse de energie regenerabilă;

- stabileşte, cu respectarea confidenţialităţii, informaţiile de ordin economic şi tehnic referitoare la funcţionarea sistemului termoenergetic, care urmează a fi date publicităţii de către titularii de licenţe;

- stabileşte metode de ţinere a contabilităţii în sectorul termoenergetic în conformitate cu Standardele Naţionale de Contabilitate, cerinţele privind rapoartele contabile, cerinţele privind reevaluarea mijloacelor fixe în scopuri tarifare, precum şi un sistem de informaţii în baza cărora titularii de licenţe prezintă rapoarte Agenţiei;

- elaborează şi aprobă regulamentul privind procedurile de achiziţie, de către titularii de licenţe, a bunurilor şi/sau a serviciilor utilizate în activitatea lor, pentru a asigura respectarea de către aceştia a principiului desfăşurării activităţilor licenţiate cu cheltuieli minime şi la eficienţă maximă pe piaţa necompetitivă;

- supraveghează activităţile comerciale ale unităţilor termoenergetice şi asupra calităţii serviciilor prestate de către acestea;

- stabileşte termenele, condiţiile şi plăţile de racordare a producătorilor la reţeaua termică pentru a garanta ca acestea să fie obiective, transparente şi nediscriminatorii, în special prin prisma costurilor şi a beneficiilor diverselor tehnologii de producere a energiei termice de centralele electrice cu termoficare, centralele de producere a energiei electrice şi termice în regim de cogenerare de eficienţă înaltă, centralele termice de producere a energiei din surse de energie regenerabilă;

- asigură protecţia drepturilor şi a intereselor legale ale consumatorilor, examinează şi soluţionează, în limitele competenţei, petiţiile consumatorilor, examinează şi soluţionează în procedură extrajudiciară litigiile dintre consumatori şi unităţile termoenergetice reglementate.

(3) Anual, pînă la 31 martie, Agenţia pregăteşte un raport, pentru anul precedent, despre activitatea desfăşurată, precum şi despre monitorizarea activităţii participanţilor la piaţa energiei termice, şi plasează raportul pe pagina sa electronică.

(4) Agenţia poate examina în conformitate cu legislaţia şi alte chestiuni ce ţin de activitatea unităţilor termoenergetice reglementate.

Articolul 7. Competenţa autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul termoenergetic

(1) Autorităţile administraţiei publice locale contribuie la asigurarea fiabilă şi eficientă a populaţiei şi a economiei din teritoriu cu energie termică.

(2) Autorităţile administraţiei publice locale:

a) elaborează, aprobă şi promovează politici de dezvoltare, programe de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemului termoenergetic al unităţii teritorial-administrative respective;

b) înfiinţează, organizează, coordonează, supraveghează, monitorizează şi controlează activitatea unităţilor termoenergetice reglementate proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale asigurînd realizarea acestora într-o concepţie unitară şi corelată cu programele de dezvoltare social-economică a localităţilor, cu planurile de amenajare a teritoriului, planurile generale de urbanism şi programele de mediu;

c) asigură continuitatea serviciilor de alimentare cu energie termică consumătorilor din unitatea teritorial-administrativă respectivă;

d) iniţiează parteneriate publice-private pentru gestionarea sistemelor termoenergetice din  unităţile administrativ-teritoriale;

c) eliberează, la cerere, autorizaţii de construire şi extindere a unităţilor termoenergetice, inclusiv a unităţilor de cogenerare, în conformitate cu legea;

d) coordonează activităţile ce ţin de instalarea şi utilizarea reţelelor de transport şi distribuţie a energiei termice;

e) monitorizează activităţile privind pregătirea unităţilor termoenergetice reglementate proprietate publică pentru asigurarea cu energie termică în următoarea perioadă rece a anului;

f) coordonează lucrările de lichidare a consecinţelor situaţiilor excepţionale la unităţile termoenergetice;

g) reglementează alocaţiile de la bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului termoenergetic în vederea alimentării consumatorilor din teritoriu cu energie termică în condiţii de accesibilitate, disponibilitate, fiabilitate, continuitate, competitivitate şi transparenţă;

h) acordă compensaţii nominative păturilor social-vulnerabile la plata consumului de energie termică.

(3) Autorităţile administraţiei publice locale examinează problema atribuirii de terenuri pentru obiectele sistemului termoenergetic, cu respectarea procedurii prevăzută de lege.

(4) Autorităţile publice locale pot examina, în conformitate cu legislaţia, şi alte chestiuni ce ţin de activitatea unităţilor termoenergetice.

Articolul 8. Competenţa Agenţiei pentru Eficienţă Energetică

- Agenţia pentru Eficienţă Energetică:

a) asigură sprijin organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul termoenergetic în crearea condiţiilor pentru promovarea producerii energiei termice în regim de cogenerare de eficienţă înaltă şi din surse de energie regenerabilă;

b) asigura suport unităţilor termoenergetice în elaborarea planurilor proprii de eficienţă energetică;

c) consultă unităţile termoenergetice privind utilizarea tehnologiilor de eficienţă înaltă şi trecerea la producerea energiei termice în regim de cogenerare şi din surse de energie regenerabilă;

d) asigură sensibilizarea şi consultarea consumătorilor privind măsurile de conservare şi de optimizare a consumului de energie termică.

Capitolul III

LICENŢIEREA ACTIVITĂŢII DE PRODUCERE, TRANSPORT ŞI DISTRIBUŢIE A ENERGIEI TERMICE

Articolul 9. Licenţierea activităţii de producere, transport şi distribuţie a energiei termice

(1) Se supun licenţierii activităţile unităţilor termoenergetice reglementate pentru producerea, transportul şi distribuţia energiei termice în scopul comercializării acesteia.

(2) Orice persoană fizică sau juridică care întruneşte cerinţele prezentei legi poate solicita eliberarea licenţei pentru producerea, transportul şi distribuţia energiei termice.

Articolul 10. Tipurile de licenţe. Sfera de acţiune a licenţelor.

(1) Licenţele se eliberează de către Agenţie pentru un termen de 25 ani pentru fiecare gen de activitate:

a) producerea energiei termice;

b) transportul energiei termice;

c) distribuţia energiei termice;

(2) La licenţă se anexează, în mod obligatoriu, condiţiile de desfăşurare a activităţii licenţiate, care sînt în conformitate cu legea şi care fac parte integrantă a licenţei.

(3) Mărimea taxelor pentru eliberarea/prelungirea, modificarea, eliberarea duplicatului licenţei pentru genurile de activitate indicate în alin. (1) se stabilesc de către Agenţie în corespundere cu Legea nr. 451 din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.

Articolul 11. Condiţiile şi procedura de obţinere a licenţelor

(1) Licenţele pentru activităţile prevăzute în art. 10 (1) se eliberează persoanelor fizice întreprinzători individuali şi persoanelor juridice, în baza unei cereri scrise înregistrate la Agenţie.

(2) Persoanele prevăzute în alin (1) vor întruni următoarele condiţii:

- sînt înregistraţi în Republica Moldova în calitate de întreprinzători şi prezintă actele de confirmare în acest sens;

- prezintă dovada că dispune de toate tehnologiile necesare, în proprietate sau în folosinţă, care vor fi utilizate în scopul activităţii licenţiate. Tehnologiile nu trebuie să fie dăunătoare pentru sănătate şi să satisfacă cerinţele ecologice şi de siguranţă. Dreptul de folosinţă se confirmă printr-un acord scris cu un proprietar de utilaje şi tehnologii care trebuie să fie valabil cel puţin pentru perioada pentru care a fost solicitată licenţa;

- prezintă raportul financiar pentru anul precedent sau extrasul din contul bancar, în cazul iniţierii afacerii;

- prezintă documente care confirmă că dispun de personal calificat, necesar activităţii pentru care solicită licenţă.

(3) Managerul întreprinderii care solicită licenţă prezintă actele care confirmă satisfacerea următoarele condiţii:

a) are reşedinţă permanentă în Republica Moldova;

b) are studii superioare şi experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul energetic;

c) nu are antecedente penale legate de activităţile desfăşurate în domeniul energetic sau antecedente penale de comitere a infracţiunilor din intenţie, prevăzute de Codul penal.

(3) Procedurile pentru eliberarea/prelungirea, modificare, eliberarea duplicatului, suspendarea temporară şi reluarea valabilităţii licenţelor, precum şi retragerea licenţelor pentru activităţile prevăzute în art. 10 al prezentei legi, sînt stabilite în Legea nr. 451 din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.

(4) Termenul de examinare a cererilor privind eliberarea licenţelor pentru desfăşurarea activităţilor pe piaţa energiei termice/prelungirea termenului lor de valabilitate constituie 15 zile calendaristice.

Articolul 12. Drepturile şi obligaţiunile titularilor de licenţă

(1) Titularii de licenţă au dreptul:

a) de acces liber la echipamentele de evidenţă a consumului de energie termică pentru înregistrarea indicaţiilor conform contractului;

b) să sisteze furnizarea energiei termice pentru neachitarea facturilor la energia termică, cu notificarea prealabilă de cel puţin o lună;

c) să suspende furnizarea energiei termice în cazul imposibiltăţii economice de furnizare a energiei termice, cu notificarea prealabilă de cel puţin 6 luni înainte de 15 octombrie a anului respectiv;

d) să limiteze sau să suspende furnizarea de energie termică în cazul crizei de combustibil survenită la nivel naţional sau din cauza unor situaţii excepţionale, determinate de relaţiile economice internaţionale şi comerţul exterior, economia naţională, protecţia mediului şi de securitatea naţională;

e) să perceapă o penalitate pentru achitarea întîrziată a energiei termice facturate în mărime determinată conform legii.

(2) Titularii de licenţă sînt obligaţi:

- să respecte condiţiile stipulate în licenţă;

- să respecte principiul eficienţei maxime la cheltuieli minime şi să prezinte Agenţiei calculele argumentate ale cheltuielilor pe care le-a suportat;

- să nu admită discriminarea participanţilor la piaţă energiei termice şi să respecte principiul procurării prioritare a energiei termice produsă de centralele electrice cu termoficare, centralele de producere a energiei electrice şi termice în regim de cogenerare de eficienţă înaltă, de centralele termice de producere a energiei din surse de energie regenerabilă;

- să nu întrerupă furnizarea energiei termice, cu excepţia cazurilor de neachitarea facturilor pentru energia termică, a motivelor tehnice şi de securitate stipulate în licenţă şi în contracte;

- să reînceapă furnizarea de energie termică în cel mult 24 ore după prezentarea dovezii achitării datoriilor conform facturii pentru energia termică;

- să compenseze prejudiciile cauzate prin nerespectarea calităţii energiei termice şi întreruperile nejustificate a furnizării de energie termică în conformitate cu legea şi cu contractul;

- să publice informaţii cu privire la sursele de energie termică produsă pentru acoperirea cererii în anul precedent, la cantităţile şi tipurile de combustibili utilizaţi şi cantităţile emisiilor de gaze cu efect de seră;

- să reflecte, după caz, în facturile pentru consumători, informaţii privind randamentul producerii, pierderile de energie termică în reţea şi cota de energie provenită din surse regenerabile utilizate pentru producerea energiei termice furnizate consumatorului;

- să prezinte Agenţiei rapoarte anuale, inclusiv cu privire la activitatea desfăşurată pe piaţa energiei termice în corespundere cu criteriile, procedurile şi termenele limită stabilite, precum şi alte informaţii necesare, solicitate de către Agenţie conform legii;

- să nu transmită unor alte persoane fizice sau juridice drepturi şi obligaţii aferente activităţii pentru a cărei desfăşurare i s-a acordat licenţă;

- să furnizeze energie termică în funcţie de parametrii şi specificaţiile tehnice prevăzute în prezenta lege, alte acte normative, contractul de furnizare, normele şi standardele tehnice;

- să asigure respectarea legislaţiei de protecţie a mediului şi atingerea obiectivelor emisiilor de gaze cu efect de seră;

- să respecte normele de securitate şi sănătate a muncii;

- să contribuie la creşterea eficienţei funcţionării sistemului termoenergetic, inclusiv prin implementarea tehnologiilor de eficienţă înaltă şi trecerea la producerea energiei termice în regim de cogenerare şi din surse de energie regenerabilă;

- să prezinte anual, pînă la 30 martie, în atenţia Agenţiei pentru Eficienţă Energetică, informaţii privind performanţa energetică a unităţilor termoenergetice conform unui formular elaborat şi distribuit în prealabil de către Agenţia pentru Eficienţă Energetică.

- să efectueze în termen plăţile regulatorii.

(3) Titularii de licenţă pentru producerea energiei termice vor crea rezerve de combustibil, suficiente pentru a acoperi necesarul pentru producerea energiei termice pentru sezonul rece.

Articolul 13. Înregistrarea titularilor de licenţă

(1) Titularii de licenţă se înregistrează de către Agenţie în registrul titularilor de licenţă în momentul eliberării licenţelor.

(2) Procedura de înregistrare a titularilor de licenţă se stabileşte de către Agenţie.

Articolul 14. Eliberarea duplicatului licenţei

(1) Temei pentru eliberarea duplicatului licenţei serveşte pierderea sau deteriorarea acesteia

(2) În caz de pierdere a licenţei, titularul acesteia este obligat, în decurs de 15 zile lucrătoare, să depună la Agenţie, în persoană, prin scrisoare recomandată sau prin poştă electronică, o cerere de eliberare a duplicatului licenţei.

(3) În cazul în care licenţa este deteriorată şi nu poate fi folosită, titularul acesteia depune la Agenţie, împreună cu licenţa deteriorată, o cerere de eliberare a duplicatului acesteia.

(4) Agenţia este obligată să elibereze duplicatul licenţei în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de eliberare a duplicatului licenţei.

(5) Termenul de valabilitate a duplicatului licenţei nu poate depăşi termenul indicat în licenţa pierdută sau deteriorată.

(6) În caz de eliberare a duplicatului licenţei, Agenţia adoptă decizia de anulare a licenţei pierdute sau deteriorate, cu introducerea modificărilor respective în registrul licenţelor nu mai tîrziu de ziua lucrătoare imediat următoare adoptării deciziei.

(7) În perioada de examinare a cererii de eliberare a duplicatului licenţei, titularul acesteia îşi poate desfăşura activitatea pe baza unui certificat eliberat de Agenţie.

Articolul 15. Modificarea licenţei

(1) Licenţa poate fi modificată la iniţiativa titularului de licenţă sau a Agenţiei, cu acordul ambelor părţi, în cazul apariţiei unor circumstanţe majore.

(2) Temei pentru modificarea licenţei este schimbarea denumirii titularului de licenţă şi/sau modificarea altor date ce se conţin în licenţă.

(3) La apariţia temeiului pentru modificarea licenţei titularul acesteia este obligat, în termen de 10 zile lucrătoare de la survenirea modificărilor, să depună la Agenţie o cerere de modificare a licenţei (în persoană, prin scrisoare recomandată sau prin poştă electronică sub formă de document electronic cu semnătură digitală) împreună cu licenţa care necesită a fi modificată şi documentele sau copiile acestora ce confirmă modificările în cauză.

(4) Agenţia, în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de modificare a licenţei şi a documentelor anexate la ea, adoptă decizia privind modificarea licenţei şi o comunică solicitantului.

(5) Licenţa modificată se eliberează pe acelaşi formular sau, după caz, pe un formular nou, ţinîndu-se cont de modificările indicate în cerere; totodată se eliberează copiile necesare de pe această licenţă.

(5) Termenul de valabilitate a licenţei modificate nu va depăşi termenul de valabilitate indicat în licenţa precedentă.

(6) Agenţia introduce modificările respective în registrul de licenţiere, nu mai tîrziu de ziua lucrătoare imediat următoare adoptării deciziei de modificare a licenţei.

(7) În perioada de examinare a cererii de modificare a licenţei, titularul acesteia îşi poate desfăşura activitatea pe baza unui certificat eliberat de Agenţie.

(8) Licenţa care nu a fost modificată în termenul stabilit de lege, nu este valabilă.

(9) Agenţia poate respinge cererea privind modificarea licenţei în cazul depistării datelor neveridice în documentele prezentate de către titularul de licenţă.

Articolul 16. Suspendarea temporară a licenţei

(1) Licenţa poate fi suspendată temporar prin hotărîrea Agenţiei, la cererea titularului de licenţă. În celelalte cazuri, licenţa poate fi suspendată temporar la cererea Agenţiei, prin hotărîre judecătorească, adoptată în temeiul legii.

(2) Licenţa se suspendează temporar de către Agenţie, cu adresarea ulterioară în instanţă de judecată, în cazul în care se constată că titularul de licenţă:

- nu şi-a îndeplinit obligaţiile, ceea ce a condus la întreruperea furnizării energiei termice către consumatori pe o perioadă mai mare decît cea stabilită în reglementările tehnice pentru înlăturarea cauzelor motivate, fiind pusă în pericol securitatea naţională, viaţa şi sănătatea oamenilor;

- a condus prin acţiunile ori inacţiunile sale la încălcarea ordinii publice.

(3) Adresarea în instanţă trebuie să se facă în termen de 3 zile lucrătoare de la adoptarea hotărîrii de către Agenţie. În cazul nerespectării acestui termen, suspendarea temporară a licenţei se anulează. Hotărîrea Agenţiei privind suspendarea temporară a licenţei se aplică pînă la adoptarea unei hotărîri judecătoreşti definitive şi irevocabile.

(4) Agenţia suspendează temporar licenţa, conform procedurii prevăzute la alin.(3), dacă deficienţele identificate nu au fost remediate în termen de 7 zile de la emiterea prescripţiei.

(5) Drept temei pentru suspendarea temporară a licenţei servesc:

a) cererea titularului de licenţă privind suspendarea temporară a licenţei;

b) nerespectarea de către titularul de licenţă a termenului de depunere a cererii de eliberare a duplicatului licenţei pierdute sau deteriorate, conform prevederilor art. 17 al Legii nr. 451 din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător;

c) nerespectarea de către titularul de licenţă a prescripţiei privind lichidarea, în termenul stabilit de Agenţie, a încălcării condiţiilor de desfăşurare a activităţii licenţiate;

d) incapacitatea provizorie a titularului de licenţă de a desfăşura genul de activitate licenţiat conform prevederilor legii;

e) neefectuarea plăţii regulatorii în termenul stabilit de Agenţie.

(6) Hotărîrea privind suspendarea temporară a licenţei se adoptă de Agenţie în termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a hotărîrii judecătoreşti şi este adusă la cunoştinţă titularului de licenţă în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării. În hotărîrea Agenţiei privind suspendarea temporară a licenţei se indică termenul concret de suspendare temporară, care nu poate depăşi 6 luni.

(7) Titularul de licenţă este obligat să informeze în scris Agenţia despre lichidarea circumstanţelor care au condus la suspendare temporară a licenţei.

(8) Termenul de valabilitate a licenţei nu se prelungeşte pe durata de suspendare temporară a acesteia.

(9) Suspendarea temporară a licenţei trebuie să fie precedată de identificarea de către Agenţie a unei soluţii care va asigura continuitatea furnizării energiei termice consumatorilor respectivi.

Articolul 17. Reluarea valabilităţii licenţei

(1) Reluarea valabilităţii licenţei se efectuează în temeiul hotărîrii Agenţiei, după remedierea circumstanţelor care au condus la suspendare temporară a licenţei, sau în temeiul hotărîrii instanţei de judecată care a emis hotărîrea de suspendare temporară a licenţei, sau în temeiul hotărîrii instanţei de judecată ierarhic superioare, în condiţiile legii.

(2) Hotărîrea privind reluarea valabilităţii licenţei se adoptă de Agenţie în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii înştiinţării despre înlăturarea circumstanţelor care au condus la suspendarea temporară a licenţei sau de la data la care Agenţiei i s-a comunicat hotărîrea judecătorească respectivă.

(3) Hotărîrea Agenţiei se aduce la cunoştinţă titularului de licenţă în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării.

Articolul 18. Retragerea licenţei

(1) Licenţa poate fi retrasă prin hotărîre judecătorească, adoptată în temeiul legii, la cererea Agenţiei, cu excepţia retragerii licenţei conform temeiurilor prevăzute la alin.(2) lit.a) şi b), care se efectuează direct de către Agenţie.

(2) Temei pentru retragerea licenţei servesc:

a) cererea titularului de licenţă privind retragerea;

b) decizia cu privire la anularea înregistrării de stat a titularului de licenţă;

c) depistarea unor date neautentice în documentele prezentate Agenţiei;

d) stabilirea faptului de transmitere a licenţei sau a copiei de pe aceasta către o altă persoană în scopul desfăşurării genului de activitate indicat în licenţă;

e) neînlăturarea în termen a circumstanţelor care au condus la sistarea temporară a licenţei;

f) nerespectarea repetată a prescripţiilor de lichidare a încălcării condiţiilor de desfăşurare a activităţii licenţiate.

(3) Agenţia adoptă hotărîrea privind retragerea licenţei în cel mult 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a hotărîrii judecătoreşti şi o aduce la cunoştinţă titularului de licenţă, cu indicarea temeiurilor retragerii, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data adoptării.

(4) În cazul retragerii licenţei, taxa pentru licenţă nu se restituie.

(5) Titularul de licenţă căruia i s-a retras licenţa este obligat ca, în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării hotărîrii de retragere a licenţei, să depună la Agenţie licenţa retrasă.

(6) Titularul de licenţă, căruia i s-a retras licenţa, poate să depună o nouă cerere privind eliberarea licenţei pentru acelaşi gen de activitate după expirarea a 3 luni de la data depunerii la Agenţie a licenţei retrase.

(7) Retragerea licenţei trebuie să fie precedată de identificarea de către Agenţie a unei soluţii care va asigura continuitatea furnizării energiei termice consumatorilor respectivi.

Capitolul IV

REGIMUL DREPTULUI DE PROPRIETATE ÎN SISTEMUL TERMOENERGETIC

Articolul 19. Dreptul de folosinţă asupra proprietăţii unor terţ

(1) Unităţile termoenergetice pot dobîndi dreptul de folosinţă a terenurilor, sau altor bunuri ale terţilor prin constituirea servitutului, prin uzucapiune şi prin încheierea contractului de arendă/locaţiune, de vînzare-cumpărare sau în alt mod ce nu contravine legii.

(2) La realizarea servitutului, unităţile termoenergetice vor respecta interesele proprietarului terenului sau altui bun aservit.

(3) La realizarea servituţii, unităţile termoenergetice pot fi obligate să plătească o recompensă (despăgubire) proprietarului bunului aservit.

(4) Unitatea termonergetică este obligată să repare proprietarului bunului aservit sau titularului dreptului de folosinţă a bunului aservit prejudiciile cauzate drept rezultat al folosirii bunurilor acestora şi să readucă terenurile şi/sau alte bunuri folosite la starea lor iniţială într-un termen stabilit prin acordul părţilor.

(5) Unităţile termoenergetice pot solicita constituirea servituţilor şi folosirea bunurilor altor proprietari:

a) pentru efectuarea de lucrări prealabile aferente construcţiei obiectivelor termoenergetice;

b) la pozarea reţelelor termice aeriene şi subterane;

c) pentru construirea, întreţinerea şi exploatarea obiectivelor termoenergetice;

d) în alte cazuri prevăzute de lege.

(6) În cazul unei situaţii de avarie sau în scopul prevenirii unei avarii a reţelelor termice, precum şi în scopul lichidării consecinţelor unei avarii, proprietarul de teren sau a altui bun imobil, titularul dreptului de folosinţă al acestora este obligat să permită reprezentaţilor unităţii termoenergetice accesul la locul şi bunul respectiv, în scopul efectuării lucrărilor necesare pentru prevenirea avariilor şi/sau lichidarea consecinţelor acestora.

(7) În zonele de protecţie a naturii, activităţile prevăzute la alin.(5) al prezentului articol nu pot fi exercitate fără consimţămîntul prealabil al autorităţii publice în domeniul protecţiei mediului.

(8) Constituirea servituţii şi utilizarea bunurilor altor proprietari se va efectua prin încheierea cu proprietarul terenului sau a altui bun a unui contract autentificat notarial privind constituirea servituţii.

(9) Contractul privind constituirea servituţii devine nul în cazul în care nu se realizează în termen de un an de la data autentificării notariale a acestuia.

Articolul 20. Limitarea sau sistarea activităţilor unui terţ

(1) În zona de executare a lucrărilor de construcţie, reabilitare, retehnologizare, întreţinere şi exploatare a sistemelor termoenergetice, unităţile termoenergetice au dreptul de a obţine limitarea sau sistarea, pe durata lucrărilor, a activităţilor desfăşurate de către terţi în vecinătate pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor sau a activităţilor desfăşurate de unitatăţile termoenergetice.

(2) Terţii afectaţi sînt înştiinţate în scris despre data începerii şi, respectiv, a finalizării lucrărilor stipulate în alin. (1).

(3) Unităţile termoenergetice trebuie să exercite cu bună-credinţă şi în mod rezonabil dreptul de acces la zona de executare a lucrărilor stipulate în alin. (1).

Articolul 21. Exproprierea bunurilor pentru cauză de utilitate publică

(1) În cazul în care unitatea termoenergetică, nu a reuşit să dobîndească dreptul de folosinţă specificat la art. 19, alin. (1) asupra terenurilor sau altor bunuri care aparţin cu titlu de proprietate unor terţi, acestea pot fi expropriate pentru cauză de utilitate publică de autoritatea competentă, cu respectarea procedurii prevăzută de lege.

(2) Exproprierea terenurilor sau altor bunuri ale terţilor poate avea loc doar dacă unitatea termoenergetică demonstrează că lucrările specificate la art. 19, alin. (5) constituie cauză de utilitate publică.

(3) Exproprierea terenurilor sau a altor bunuri, în scopurile specificate la art. 19, alin. (5), va avea loc cu dreaptă şi prealabilă despăgubire a proprietarului acestora, în modul stabilit de lege.

(4) După trecerea în proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, terenul sau bunurile expropriate vor fi date în folosinţă, cu titlu gratuit, unităţilor termoenergetice pentru efectuarea lucrărilor necesare construcţiei sau exploatării sistemelor termoenergetice.

Articolul 22. Zonele de protecţie a reţelelor termice

(1) Pentru a se asigura protecţia şi funcţionarea normală a reţelelor termice, pentru a se evita punerea în pericol a persoanelor, bunurilor şi mediului, se stabilesc zone de protecţie a reţelelor termice în conformitate cu Regulamentul cu privire la protecţia reţelelor termice, aprobat de Agenţie.

(2) În scopul protecţiei reţelelor termice, persoanelor fizice şi juridice, li se interzice:

a) să efectueze construcţii de orice fel în zona de protecţie a reţelelor termice fără acordul prealabil al unităţii termoenergetice. În cazul în care, în mod excepţional, este necesar ca pe terenul pe care este amplasată o reţea termică să se execute o construcţie, beneficiarul acesteia din urmă şi/sau proprietarul vor suporta toate cheltuielile de modificare a traseului reţelei termice, cu condiţia obţinerii acordului proprietarilor sau al deţinătorilor legali ai terenului de pe traseul pe care urmează să fie plasate noile reţele termice, precum şi după obţinerea avizelor autorităţilor competente şi a autorizaţiei de construcţie;

b) să execute săpături de orice fel ori să cultive plantaţii perene în zona de protecţie a reţelelor termice fără acordul prealabil al unităţii termoenergetice;

c) să depoziteze materiale pe culoarele de trecere şi în zonele de protecţie a reţelelor termice fără acordul prealabil al unităţii termoenergetice;

d) să intervină în orice mod asupra reţelelor termice;

e) să deterioreze construcţiile, îngrădirile sau inscripţiile de identificare şi de avertizare aferente reţelelor termice;

f) să limiteze ori să îngrădească prin împrejmuiri, prin construcţii ori în orice alt mod accesul la reţeaua termică a unităţii termoenergetice.

Articolul 23. Fuziunea, crearea de uniuni, dezmembrarea unităţilor termoenergetice şi procurarea de acţiuni

(1) Fuziunea unităţilor termoenergetice reglementate între ele, precum şi cu alte societăţi comerciale, crearea de uniuni sau dezmembrarea unităţilor termoenergetice reglementate, procurarea de acţiuni sau a cotelor de participare ale altor titulari de licenţă, se efectuează doar cu acordul prealabil scris al Agenţiei în baza cererii privind reorganizarea persoanei juridice.

(2) Agenţia poate solicita, după caz, opinia Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei.

(3) Agenţia, în termen de o lună, prezintă acordul scris sau explicaţii întemeiate pentru prelungirea perioadei de examinare a cererii privind restructurarea corporativă.

(4) Perioada de examinare poate fi prelungită pînă la cel mult 2 luni.

(5) Acordul se consideră oferit, dacă Agenţia nu răspunde solicitantului în termenii indicaţi la alin. (3) şi (4).

Capitolul V

PRODUCEREA, TRANSPORTUL, DISTRIBUŢIA ŞI FURNIZAREA ENERGIEI TERMICE

Articolul 24. Coordonarea şi evidenţa activităţilor în sectorul termoenergetic

(1) Unităţile termoenergetice pot funcţiona independent sau în sistem. Producătorii, unităţile de transport, de distribuţie şi furnizorii, activează în condiţiile pieţei energiei termice.

(2) Toate unităţile termoenergetice dispun de dreptul de utilizare, inclusiv în scopuri comerciale, a reţelelor existente de transport şi distribuţie a energiei termice. Acest drept nu poate fi limitat sau acordat în condiţii discriminatorii.

(3) Unităţile termoenergetice reglementate care desfăşoară mai multe activităţi ce ţin de producerea, transportul şi distribuţia energiei termice şi/sau dacă exercită şi alte activităţi, vor ţine evidenţa pentru fiecare tip şi gen de activitate economică, inclusiv prin deschiderea de conturi (subconturi) separate pentru fiecare tip şi gen de activitate pentru fiecare întreprindere afiliată (dependentă, dominantă, cu participaţiune reciprocă, din cadrul concernului, asociaţiei etc.) şi/sau fiecare subdiviziune specializată şi va reflecta rezultatul financiar în rapoartele financiare cu întocmirea periodică (trimestrială, anuală) a bilanţului respectiv în modul stabilit de legislaţie.

(4) Raporturile juridice dintre participanţii la piaţa energiei termice se stabilesc pe bază de contract, în conformitate cu prezenta lege, condiţiilor stipulate în licenţă şi în actele normative aprobate de Guvern şi Agenţie.

Articolul 26. Producerea energiei termice

(1) Titularul de licenţă pentru producerea energiei termice asigură furnizarea energiei termice în conformitate cu cerinţele reglementărilor tehnice şi ale standardelor în vigoare, cu condiţiile stipulate în licenţe şi/sau în contractele de furnizare a energie termice.

(2) Titularul de licenţă pentru producerea energiei termice are dreptul să participe la piaţa energiei termice dacă respectă cerinţele tehnice de racordare la sistemul termoenergetic, iar calitatea energiei termice furnizate corespunde cerinţelor sistemului dat.

(3) Titularul de licenţă pentru producerea energiei termice are dreptul să vîndă energie termică furnizorilor şi/sau consumatorilor.

Articolul 27. Producerea energiei termice în cogenerare de eficienţă înaltă

(1) Autorităţile publice centrale şi locale vor promova şi stimula înfiinţarea unităţilor termoenergetice teritoriale de producere a energiei electrice şi termice în regim de cogenerare de eficienţă înaltă şi de centralele termice de producere a energiei din surse de energie regenerabilă în conformitate cu Legea nr. 124 din 23 decembrie 2009 cu privire la energia electrică.

(2) Titularii de licenţă pentru distribuţia energiei termice achiziţionează obligatoriu energia termică produsă în regim de cogenerare de eficienţă înaltă.

(3) Obligaţia de procurare a energiei termice menţionată în alin. (1) nu se aplică în cazul în care:

a) necesarul de energie termică este satisfăcut din sursele prevăzute în alin. (1);

b) aceasta ar conduce la o creştere a preţului total al energiei termice a fi achitat de către consumători;

c) parametrii agentului termic nu corespund cerinţelor parametrilor reţelelor de transport sau distribuţie a energiei termice la hotarul de delimitare.

(4) Cheltuielile aferente conectării la reţeaua de transport sau distribuţie sînt suportate de către titularul licenţei pentru producerea energiei termice

Articolul 28. Transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice

(1) Titularii de licenţă pentru transportul şi distribuţia energiei termice asigură transportul, distribuţia şi furnizarea către consumător a energiei termice în conformitate cu cerinţele reglementărilor tehnice şi ale standardelor în vigoare, cu condiţiile stipulate în licenţe şi/sau în contractele de furnizare a energie termice.

(2) Titularii de licenţe pentru transport şi distribuţie sînt obligaţi:

a) să exploateze, să întreţină, să retehnologizeze, să reabiliteze şi să extindă reţelele termice de transport şi de distribuţie, în condiţii de eficienţă economică;

b) să elaboreze planuri de perspectivă privind extinderea şi dezvoltarea reţelelor termice, ţinînd cont de prognoza consumului de energie termică;

c) să răspundă la orice solicitare, inclusiv la cererea privind eliberarea avizului de racordare, în termen de 15 zile de la data înregistrării solicitării;

d) să efectueze racordări, deconectări, reconectări la reţelele termice sau reparaţia acestora în condiţiile şi în termenele stabilite în Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei termice şi în normele tehnice ale reţelelor termice aprobate de Agenţie;

e) să asigure acces la reţelele termice tuturor unităţilor termoenergetice din sistem, categoriilor de consumători şi terţilor fără discriminare;

f) să acorde prioritate energiei termice produse de centralele electrice cu termoficare, centralele de producere a energiei electrice şi termice în regim de cogenerare de eficienţă înaltă, centralele termice de producere a energiei din surse de energie regenerabilă.

h) să prezinte Agenţiei spre aprobare, în termenele stabilite, planul de investiţii pentru următorul an.

(3) Planificarea extinderii, exploatarea, administrarea şi întreţinerea reţelelor termice se efectuează în conformitate cu Normele tehnice ale reţelelor termice, elaborate şi aprobate de Agenţie.

(4) Titularii de licenţă pentru transportul şi distribuţia energiei termice efectuează extinderea reţelelor lor termice în legătură cu creşterea cererii de energie termică, astfel încît să fie asigurată fiabilitatea şi continuitatea în alimentarea consumatorilor cu energie termică, precum şi să fie asiguraţi parametrii de calitate a energiei termice pînă la hotarul de delimitare, conform unui regulament elaborat şi aprobat de Agenţie.

(5) Cheltuielile de extindere a reţelelor termice de transport şi de distribuţie le suportă titularii de licenţă corespunzători. Aceste cheltuieli se iau în considerare la stabilirea tarifelor.

Articolul 28. Calitatea energiei termice, serviciilor de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice.

(1) Unităţile termoenergetice reglementate respectă cerinţele standardelor de calitate a energiei termice stabilite de către Agenţie.

(2) Unităţile termoenergetice reglementate poartă răspundere materială pentru nerespectarea reglementărilor tehnice şi standardelor de calitate a energiei termice furnizate sau a parametrilor agentului termic conform legii.

(3) Unităţile termoenergetice reglementate vor presta servicii de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termică în conformitate cu prevederile prezentei legi, normele tehnice, standardele aprobate şi condiţiile stipulate în licenţe şi/sau în contractele de furnizare a energie termice.

(4) Parametrii de calitate a energiei termice care vor fi garantaţi la hotarul delimitării de către unităţile termoenergetice reglementate sînt stipulaţi contractele de furnizare a energiei termice.

(5) Unităţile termoenergetice reglementate poartă răspundere pentru prejudiciul cauzat prin nerespectarea, la hotarul de delimitare, a calităţii şi cantităţii energiei termice stipulate în licenţe şi/sau în contractele de furnizare a energie termice în conformitate cu legea, cu excepţia cazurilor stipulate în art. 12, alin. (1), litera d) şi la art. 32 alin. (4) din prezenta lege.

Capitolul VI

RAPORTURILE JURIDICE DINTRE PARTICIPANŢII

LA PIAŢA ENERGIEI TERMICE

Articolul 29. Raporturile juridice între furnizori şi consumatori

(1) Agenţia va elabora şi va aproba regulamente şi alte acte normative care vor reglementa raporturile juridice dintre unităţile termoenergetice reglementate şi consumatorii de energie termică în conformitate cu prezenta lege şi alte acte normative.

(2) Raporturile juridice dintre consumatori şi unităţile termoenergetice nereglementate se reglementează prin clauzele contractelor încheiate între părţi, cu respectarea legilor şi regulamentelor în domeniu.

Articolul 30. Contractul de furnizare a energiei termice

(1) Furnizarea energiei termice se efectuează numai în bază de contract încheiat între participanţii pieţii.

(2) În sectorul rezidenţial, reprezentantul autorizat al consumatorului din cadrul blocurilor locative cu sisteme colective de aprovizionare cu energie termică, inclusiv din cămine şi blocuri locative departamentale, va fi gestionarul blocului locativ respectiv.

(3) Contractul de furnizare a energiei termice va stipula:

a) denumirea şi adresa juridică a părţilor contractului;

b) obiectul contractului;

c) caracteristicile de bază şi parametrii de calitate a energiei termice;

d) drepturile şi obligaţiile părţilor;

e) mijloacele prin care se pot obţine informaţii despre toate tarifele în vigoare. În cazul unităţilor termoenergetice nereglementate se indică orice tarif sau mod de calculare a preţului energiei termice negociat şi acceptat de părţi;

f) termenul de valabilitate, durata contractului;

g) cazurile şi condiţiile de suspendare a furnizării energiei termice;

h) modul şi termenii achitării plăţii pentru energia termică furnizată;

i) termenul de informare reciprocă a părţilor despre apariţia şi încetarea situaţiilor excepţionale şi de avarie;

j) condiţiile de modificare şi reziliere a contractului;

k) răspunderea părţilor pentru încălcarea clauzelor contractuale;

l) modalităţile de soluţionare a neînţelegerilor sau a litigiilor aferente neexecutării sau a executării defectuoase a clauzelor contractuale;

m) alte condiţii negociate şi acceptate de părţi.

(4) Cererile privind încheierea contractelor de furnizare a energiei termice şi modificarea contractelor deja încheiate se examinează şi se satisfac de titularul de licenţă în măsura posibilităţilor sale tehnice şi în termenele stabilite în Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei termice.

(5) Titularul de licenţă nu poate refuza încheierea contractului de furnizare a energiei termice cu unitatea termoenergetică sau potenţialul consumător care au îndeplinit toate condiţiile impuse prin lege pentru încheierea contractului.

(6) Contractul de furnizare a energiei termice prevede mărimea şi modul de plată a penalităţii pentru achitarea cu întîrziere a energiei termice furnizate.Cuantumul penalităţii este negociabil, dar nu poate depăşi rata de refinanţare stabilită de Banca Naţională a Moldovei.

(7) Unitatea termoenergetică este obligată să notifice partea contractuală despre intenţia de a modifica contractul, precum şi despre faptul că acesta din urmă are dreptul să rezilieze contractul în caz de dezacord.

(8) Drepturile şi obligaţiile consumatorilor de energie termică se stabilesc în Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei termice.

Articolul 31. Efectul încheierii contractului de furnizare a energiei termice

(1) Consumatorii sînt în drept să livreze energie termică subconsumatorilor numai cu acordul prealabil în scris al furnizorului.

(2) Raporturile juridice dintre consumatori şi subconsumatori încetează odată cu expirarea termenului de valabilitate a contractului de furnizare a energiei termice, precum şi în cazul încălcării de către subconsumator a obligaţiilor ce-i revin.

(3) Gestionarii fondului locativ, în înţelesul prezentei legi, nu se consideră revînzători de energie termică.

(4) Instalaţiile de utilizare nu trebuie să pună în pericol viaţa şi sănătatea oamenilor, să prejudicieze proprietatea, să provoace deranjamente în funcţionarea normală a obiectelor sistemului termoenergetic şi în furnizarea energiei termice către alţi consumatori.

Articolul 32. Deconectarea, întreruperea şi limitarea alimentării cu energie termică

(1) Unitatea termoenergetică este în drept să întrerupă furnizarea energiei termice pe o perioadă de timp cît mai scurtă posibilă în cazul în care:

a) sînt puse în pericol viaţa şi sănătatea oamenilor;

b) apare pericolul prejudicierii proprietăţii, inclusiv a terţilor;

c) se execută lucrări planificate de racordare şi alte operaţiuni tehnice care nu pot fi executate în alt mod decît prin întreruperea provizorie a furnizării de energie termică;

d) este necesar de a preveni o avarie (situaţie de avarie) sau de a lichida consecinţele acesteia.

(2) Unitatea termoenergetică este obligată să informeze consumatorul din timp, cu un preaviz de cel puţin două săptămîni despre începutul şi durata întreruperii furnizării energiei termice, decît în cazul în care întreruperea nu este cauzată de situaţii excepţionale.

(3) Unitatea termoenergetică nu va repara prejudiciile pe care le-a cauzat prin limitarea sau întreruperea alimentării cu energie termică în circumstanţele prevăzute la alin. (1) dacă a întreprins acţiunile prevăzute la alin. (2) din prezentul articol.

(4) Unitatea termoenergetică este în drept să limiteze sau să întrerupă furnizarea de energie termică în cazul crizei de combustibil survenită la nivel naţional sau din cauza unor situaţii excepţionale determinate de relaţiile economice internaţionale şi comerţul exterior, economia naţională, protecţia mediului şi de securitatea naţională.

(5) Unitatea termoenergetică este în drept să limiteze sau să întrerupă furnizarea de energie termică dacă consumatorul sau titularul de licenţă încalcă clauzele contractului de furnizare a energiei termice.

(6) Unitatea termoenergetică poate limita, sista sau întrerupe furnizarea energiei termice dacă producerea şi/sau furnizarea acesteia nu este economic rentabilă. O asemenea decizie va fi anunţată tuturor consumatorilor în scris cu cel puţin 6 luni înainte de 15 octombrie a anului respectiv.

(7) Deconectarea de la sistemul colectiv de furnizare a energiei termice, în cazul existenţei posibilităţii tehnice, poate fi efectuată doar de proprietarul clădirii sau gestionarul fondului locativ pentru neachitarea serviciilor pentru două luni în succesiune sau în temeiul altor condiţii de reziliere şi de deconectare de la sistemul colectiv de furnizare a energiei termice prevăzute în contract şi stabilite în actele normative aprobate de către Guvern.

(8) În zonele urbane, clădirile nou-construite şi cele existente supuse renovărilor majore conform Legii privind performanţa energetică a clădirilor, se conectează la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică existent, cu excepţia cazurilor în care aceasta nu este economic rezonabil.

(9) Consumatorii, instalaţiile de utilizare a energiei termice ale cărora se debranşează de la sistemul colectiv şi/sau de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, achită lunar, preţul pentru capacitate, în mărime de 25 % din tariful aprobat de către Agenţie pentru furnizorul corespunzător.

Articolul 33. Evidenţa şi achitarea consumului de energie termică

(1) Unităţile termoenergetice sînt responsabile de achiziţionarea, instalarea, exploatarea, întreţinerea şi verificarea metrologică periodică a echipamentelor de evidenţă a consumului de energie termică instalte la hotarul de delimitare a proprietăţii. Cheltuielile efectiv suportate se iau în calcul la stabilirea tarifului pentru energia termică.

(2) Unităţile termoenergetice ţin evidenţa energiei termice utilizînd doar echipamente verificate metrologic, ale căror tipuri sînt incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare al Republicii Moldova, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(3) Echipamentele de evidenţă a consumului de energie termică vor fi supuse verificării la fiecare 3 ani, conform procedurii stabilite de lege.

(4) Participanţii la piaţa energiei termice pot iniţia verificarea metrologică de expertiză a echipamentelor de evidenţă a consumului de energie termică oricînd una dintre părţi are reclamaţii. Dacă reclamaţia se confirmă, se fac recalculări, iar dacă nu se confirmă, cheltuielile de verificare le suportă reclamantul.

(5) Reprezentanţii participanţilor la piaţa energiei termice au dreptul să inspecteze echipamentele de evidenţă a consumului de energie termică în prezenţa unui reprezentant al furnizorului.

(6) Participanţii la piaţa energiei termice vor achita costul energiei termice conform indicaţiilor echipamentelor de evidenţă a consumului de energie termică şi potrivit prevederilor contractului de furnizare a energiei termice.

Articolul 34. Soluţionarea litigiilor dintre participanţii la piaţa energiei termice

(1) Litigiile dintre participanţii la piaţa energiei termice se soluţionează în instanţă de judecată competentă, excepţie făcînd cazurile prevăzute de prezenta lege.

Capitolul VII

REGLEMENTAREA TARIFELOR

Articolul 35. Structura tarifelor

(1) Tarifele pentru energia termică constau din două părţi componente:

a) preţul pentru capacitate ce reflectă costurile fixe ce ţin de producerea, transportul, distribuiţia şi/sau furnizarea energiei termice, cu excepţia cheltuielilor ce ţin de pierderile supranormative de energie termică;

b) preţul energiei termice ce reflectă costurile variabile ale energiei termice furnizate.

(2) Tarifele şi componentele tarifelor pentru energia termică nu vor include în sine şi nu vor lua în calcul pierderile supranormative de energie termică, alte consumuri şi cheltuieli nejustificate.

(3) Normele metodologice de calculare şi aplicare a tarifelor pentru energia termică, în cazul unităţilor termoenergetice reglementate, sînt elaborate şi aprobate de Agenţie.

(4) Normele metodologice de calculare şi aplicare a tarifelor pentru energia termică includ:

a) componenţa şi modul de calculare:

- a consumurilor aferente procurărilor de resurse energetice primare şi a energiei termice, inclusiv principiile de recunoaştere a nivelului rezonabil şi justificat al consumului tehnologic din reţelele termice;

- a consumurilor materiale;

- a consumurilor aferente retribuirii muncii;

- a uzurii mijloacelor fixe, inclusiv în cazul reevaluării acestora pentru a asigura ca activele respective să nu fie depreciate mai mult de o dată şi pentru a exclude activele care au fost obţinute gratuit prin donaţii şi granturi;

- a costurilor suportate şi a veniturilor obţinute din activele utilizate în activităţile licenţiate;

- a cheltuielilor aferente exploatării eficiente şi întreţinerii obiectelor sistemului termoenergetic;

- a cheltuielilor comerciale, generale şi administrative;

- a altor cheltuieli operaţionale;

- a nivelului de rentabilitate determinat în conformitate cu metoda costului mediu ponderat al capitalului şi aplicat la valoarea netă a activelor materiale pe termen lung.

b) determinarea costurilor incluse în tarif, separat pentru fiecare activitate desfăşurată de titularul de licenţă pe piaţa energiei termice;

c) condiţiile de utilizare a uzurii anuale a mijloacelor fixe, a cheltuielilor materiale de întreţinere şi de exploatare, modul de reflectare a acestora în tarif în cazul utilizării lor în alte scopuri;

d) principiile de efectuare a investiţiilor în sectorul termoenergetic şi modul de recuperare a acestora prin tarif;

e) metoda de separare a consumurilor, a cheltuielilor şi a profitului, specificate la lit.a), la producerea energiei electrice şi a energiei termice, înregistrate de centralele electrice cu termoficare, centralele de producere a energiei electrice şi termice în regim de cogenerare de eficienţă înaltă;

f) modul de ajustare a tarifelor pentru perioada de valabilitate a metodologiilor tarifare.

(4) Normele metodologice de calculare şi aplicare a tarifelor pentru energia termică trebuie să contribuie la furnizarea fiabilă a energiei termice, cu cheltuieli minime şi cu utilizarea eficientă a obiectelor sistemului termoenergetic, inclusiv a capacităţilor de producţie.

(5) Titularii de licenţe sînt obligaţi să prezinte Agenţiei informaţiile care îi sînt necesare în activitatea de supraveghere a corectitudinii evidenţei consumurilor şi cheltuielilor efective şi a calculării tarifelor la energia termică.

(6) Hotărîrile Agenţiei cu privire la aprobarea tarifelor la energia termică se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Capitolul VIII

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Articolul 36. Dispoziţii finale

(1) Unităţile termoenergetice reglementate antrenate în procesul de producere, transport, distribuţie şi/sau furnizare a energiei termice sînt obligate să obţină, în modul stabilit de Agenţie, licenţa respectivă în termen de 3 luni după intrarea în vigoare a prezentei legi.

(2) Guvernul, în termen de 6 luni:

a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;

b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;

c) va asigura reexaminarea şi anularea de către ministere şi departamente a actelor normative care contravin prezentei legi.

d) va asigura elaborarea şi aprobarea actelor normative necesare pentru realizarea prezentei legi.

(3) Agenţia, în termen de în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, va elabora şi va aproba regulamentele prevăzute în prezenta lege.

Preşedintele Parlamentului