- Proiect

- PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

- LEGE

- nr. _______ din _______________ 2013

- privind modificarea unor acte legislative

- Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. I. – Legea nr. 124 din 23 decembrie 2009 cu privire la energia electrică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 23-24, art. 33), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:

„Articolul 34¹. Producerea energiei de înaltă eficienţă în regim de cogenerare.

(1) Producătorul are dreptul să opereze cu o instalaţie de cogenerare la o eficienţă înaltă, în cazul în care este solicitat acest lucru şi condiţiile tehnice permit aceasta, pentru furnizarea preferenţială a transportării de energie electrică prin intermediul reţelelor de transport şi distribuţie, cu excepţia alocării capacităţilor de transportare internaţională sau a liniilor care fac legătura de distribuţie.

(2) Producătorul are dreptul la conexiunea preferenţială a echipamentelor sale generatoare la reţelele de transport sau distribuţie, cu condiţia că aceasta se solicită şi se respectă condiţiile de conectare.

(3) Energia electrică produsă prin cogenerare la o eficienţă înaltă trebuie să includă energia electrică:

a) generată într-un proces comun asociat cu furnizarea de energie termică utilă;

b) generată într-o instalaţie pentru care Agenţie a eliberat un certificat de origine a energiei electrice produse în instalaţia de cogenerare;

c) în generarea căreia economiile relative sunt realizate prin reducerea cantităţii necesare de combustibil pentru producerea acestei energii, evaluată lunar la un nivel minim de 10 %. Această cerinţă se aplică numai pentru o sursă de energie electrică cu o putere instalată mai mare de 1 MW;

d) care se conformează cerinţelor de eficienţă pentru utilizarea energiei electrice, evaluate minimum la o lună.

(4) Producătorul are dreptul la o contribuţie la preţul energiei electrice produse în regim de cogenerare la o eficienţă înaltă. Producătorul care operează cu o instalaţie nouă de cogenerare la o eficienţă înaltă va avea dreptul la o contribuţie la preţul energiei electrice produse în regim de cogenerare la o eficienţă înaltă timp de cel puţin 5 ani de la data intrării în funcţiune a acestei facilităţi. Modernizarea sau reconstrucţia părţilor tehnologice a instalaţiilor existente, sporind nivelurile lor tehnice, operaţionale, de siguranţă şi de mediu la un nivel comparabil cu facilităţile noi stabilite pentru producerea energiei electrice în regim de cogenerare la o eficienţă înaltă, va fi considerată la fel o facilitate de punere în aplicare.

- (5) Certificatul de origine a energiei electrice produse în regim de cogenerare sau din surse regenerabile de energie se va elibera de către Agenţie în baza unei cereri.

(6) Producătorul energiei electrică produsă în regim de cogenerare trebuie:

- a) să demonstreze respectarea criteriilor în conformitate cu alineatul (2) şi să prezinte un certificat în susţinerea cererii pentru o contribuţie la preţul energiei electrice, ce va fi înaintat Agenţiei;

- b) să evalueze cantitatea de energie bazată pe valorile măsurate efectiv;

(7) Cantitatea de energie electrică produsă în regim de cogenerare trebuie să fie înregistrată de către Agenţie.

(8) Agenţie va adopta o decizie de aprobare a metodologiilor de determinare a energiei electrice produse în regim de cogenerare şi din surse regenerabile de energie; metodologiile de calcul a eficienţei dispozitivelor cu un raport anual dat de energie electrică şi termică utilă, valorile de referinţă a energiei din combustibili, metodologiile pentru calcularea cantităţii necesare de combustibil pentru a produce energie electrică în regim de cogenerare la o eficienţă înaltă, datele şi domeniile de aplicare a datelor prezentate de la măsurători pentru a determina energia electrică produsă în regim de cogenerare la o eficienţă înaltă şi din surse regenerabile de energie, şi indicaţiile unei cereri pentru un certificat ce confirmă originea energiei electrice produse în regim de cogenerare la o eficienţă înaltă şi din surse regenerabile de energie, incluzînd şi un model de cerere.

Articolul 34²`. Obligativitatea de procurare a energiei produse în cogenerare

(1) Operatorul/compania de distribuţie a energiei termice (deţinător de licenţă) avînd instalaţii tehnice adecvate pentru aceasta va cumpăra energia termică de la centralele electrice de termoficare, incluzînd cogenerarea cu eficienţă înaltă.

(2) Obligaţiunea de a cumpăra energia termică nu se va respecta dacă:

a) cererea energiei termice este îndeplinită în conformitate cu alineatul (1) de mai sus;

b) aceasta ar duce la o majorare a tarifelor pentru energia termică pentru consumatorii finali; sau

c) parametrii transferului de căldură pe termen mediu nu corespund cu parametrii în instalaţiile de distribuţie a energiei termice la punctul de racordare.

(3) Costurile suportate de sursa de energie termică în conformitate cu paragraful (1) se va plăti de proprietarul acestei surse.

Art. II. – Legea nr. 1525 din 19 februarie 1998 cu privire la energetică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 50-51, art. 366), cu modificările ulterioare, se modifice şi se completează după cum urmează:

- Art 41. Punctul (2), litera c) după “Legea cu privire la energia electrică” se completează cu sintagma “Legea cu privire la energia termică”.

- Art. 43, Punctul (2) se completează:

- după sintagma „în baza estimărilor volumelor de energie electrică” se completează cu sintagma „energia termică”;

- la fine cu cîteva alineate noi, avînd următorul conţinut:

“pentru energia termică:

a) în cazul producătorului de energie termică – pornind de la volumul de energie termică livrat la hotarul de delimitare;

b) în cazul operatorului de transport – pornind de la volumul de energie termică livrat operatorilor reţelelor de distribuţie şi consumatorilor finali ale căror instalaţii de utilizare sînt racordate la reţeaua electrică de transport, precum şi de la volumul fluxurilor transfrontaliere de energie termică;

c) în cazul operatorului de distribuţie şi furnizare – pornind de la volumul de energie termică livrat consumatorilor finali;

d) în cazul furnizorului de energie termică – pornind de la volumul de energie termică furnizat;”

Art. III. – Legea nr. 451 din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 26-28, art. 95), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:

Art. 8, punctul (1), litera d) se completează cu punctul 41¹ în următoarea redacţie:

„41¹) producerea energiei termice; transportul energiei temice; distribuţia energiei termice”.

- PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI