Proiect

LEGE

pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Art. I. – Legea metrologiei nr.647-XIII din 17 noiembrie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, ediţie specială, pag.4), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 11 aliniatul (1) litera (i) sintagma „stabilite de Guvern” se substituie cu „stabilite de lege”.

2. După articolul 11, se introduce articolul 111 cu următorul conţinut:

„Articolul 111. Controlul metrologic al activităţii de întreprinzător

Modalităţile (formele) controlului metrologic legal, care întrunesc caracteristicile conceptului de control stabilit în Legea nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, ale mijloacelor de măsurare, măsurărilor, produselor preambalate şi ale persoanele juridice şi fizice care sunt întreprinzători şi care activează în domeniile de interes public specificate la art.11 alin.(1) al prezentei legi, vor fi iniţiate şi desfăşurate în conformitate cu prevederile Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.”

3. Articolul 12:

la aliniatul (2) fraza „Lista menţionată se aprobă de către autoritatea centrală de metrologie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” se substituie cu fraza “Lista menţionată este prevăzută în anexa la prezenta lege.”

aliniatul (14) va avea următorul conţinut:

“(14) Dacă se constată utilizarea unor mijloace de măsurare care nu au calitatea de mijloace de măsurare legale, acestea pot fi ridicate de către inspectorul Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor, în urma constatării şi examinării contravenţiei corespunzătoare conform Codului Contravenţional, pînă la adoptarea unei hotărîri judecătoreşti privind confiscarea lor.”

4. Articolul 17:

la aliniatul (1) sintagma „au dreptul” se substituie cu sintagma „ , în timpul efectuării controlului au dreptul:”

aliniatul (1) litera (e) va avea următorul conţinut:

„e) să dispună interzicerea utilizării mijloacelor de măsurare în urma constatării şi examinării contravenţiei corespunzătoare conform prevederilor Codului Contravenţional;”

5. Se introduce anexa la lege „Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal” cu următorul conţinut:

TABEL

| Nr. poziţiei | Sortimentele mijloacelor de măsurare legale | Perioada de verificare a mijloacelor de măsurare legale luni | Modalitatea de control metrologic legal la care se supun mijloacele de măsurare legale |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Comparatoare de adîncime şi comparatoare de alezaje | 12 | AM, VI, VP |
| 1.2 | Diafragme | 12 | VI, VP |
| 1.3 | Calibre | 12 | VI, VP |
| 1.4 | Inele de instalare | 12 | VI, VP |
| 1.5 | Panglici, panglici de teren şi rulete de măsurare, inclusiv electronice | 12 | AM, VI, VP |
| 1.6 | Rigle | 12 | AM, VI, VP |
| 1.7 | Cale plan – paralele de lucru, unghiulare | 12 | AM, VI, VP |
| 1.8 | Tije metrice | 12 | AM, VI, VP |
| 1.9 | Micrometre | 12 | AM, VI, VP |
| 1.10 | Mostre de rugozitate, de grosime | 12 | VI, VP |
| 1.11 | Planimetre | 12 | AM, VI, VP |
| 1.12 | Plăci pentru controlul rectinilităţii şi planităţii | 12 | VI, VP |
| 1.13 | Mire topografice, de nivelment | 12 | AM, VI, VP |
| 1.14 | Pasametre | 12 | AM, VI, VP |
| 1.15 | Suporturi şi stative cu cadran | 12 | AM, VI, VP |
| 1.16 | Aparate de măsurat grosimi | 12 | AM, VI, VP |
| 1.17 | Raportoare | 12 | VI, VP |
| 1.18 | Echere de verificat | 12 | VI, VP |
| 1.19 | Nivele | 12 | AM, VI, VP |
| 1.20 | Lere de toate tipurile | 12 | AM, VI, VP |
| 1.21 | Şublere | 12 | AM, VI, VP |
| 1.22 | Şabloane pentru măsurat piele | 12 | VI, VP |
| 1.23 | Selectoare de traseu | 12 | VI, VP |
| 1.24 | Aparate pentru reglarea farurilor la autovehicule | 12 | VI, VP |
| 1.25 | Clupe silvice | 12 | VI, VP |
| 1.26 | Scoabe silvice | 12 | VI, VP |
| 1.27 | Standuri pentru reglarea dezaxării şi convergenţei roţilor autovehiculelor | 12 | VI, VP |
| 1.28 | Standuri pentru verificarea sistemului de frînare al vehiculelor rutiere | 12 | VI, VP |
| 1.29 | Nivelmetre | 12 | AM, VI, VP |
| 1.30 | Comparatoare cu cadran de toate tipurile | 12 | AM, VI, VP |
| 2. MĂRIMI MECANICE |  |  |  |
| 2.1 | MASE |  |  |
| 2.1.1 | Greutăţi clasa M1 paralelipipedice, cu masa de 20 kg | 6 | AM, VI, VP |
| 2.1.2 | Greutăţi; dozatoare; aparate de cîntărit | 12 | AM, VI, VP |
| 2.1.3 | Balanţe de cereale, de 1 L | 12 | AM, VI, VP |
| Notă: Aparate de cîntărit şi greutăţile la ele, care sînt în posesia căilor ferate, sau a altor organizaţii administrative de pe lîngă căile ferate, cu care se cîntăresc la încărcare şi descărcare produsele alimentare, de asemenea aparatele de cîntărit şi greutăţile utilizate pentru cîntărirea cărnii şi produselor de carne la combinatul de carne, în frigorifere, la depozitele de produse alimentare, în depozite şi în alte obiective, este necesar să fie verificate nu mai rar de odată în 6 luni. |  |  |  |
| 2.2 | FORŢĂ ŞI DURITATE |  |  |
| 2.2.1 | Dinamometre cu arc cu indicaţie şi manuale | 12 | AM, VI, VP |
| 2.2.2 | Maşini şi prese pentru încercare, maşini de încercat la rupere şi universale | 12 | VI, VP |
| 2.2.3 | Aparate de duritate de toate tipurile | 12 | AM, VI, VP |
| 2.2.4 | Chei şi mînere dinamometrice | 12 | VI, VP |
| 2.2.5 | Gramometre | 12 | AM, VI, VP |
| 2.2.6 | Aparate de măsurare a deformaţiei glutenului | 12 | AM, VI, VP |
| 2.3 | VITEZĂ ŞI VIBRAŢII |  |  |
| 2.3.1 | Aparate de măsurat vibraţiile | 12 | AM, VI, VP |
| 2.3.2 | Taximetre electronice cu memorie fiscală | 12 | AM, VI, VP |
| 2.3.3 | Tahometre | 12 | AM, VI, VP |
| 2.3.4 | Contoare de rotaţie (turaţie) | 12 | AM, VI, VP |
| 2.3.5 | Contoare de impulsuri | 12 | AM, VI, VP |
| 2.3.6 | Centrifugi | 12 | VI, VP |
| 2.3.7 | Standuri pentru balansarea roţilor la autovehicule | 12 | VI, VP |
| 2.3.8 | Vitezometre pentru locomotive | 12 | VI, VP |
| 2.3.9 | Spidometre auto datele cărora sunt utilizate de agenţii economici pentru evidenţa şi decontarea resurselor energetice (produselor petroliere, gazelor etc.) | 12 | VI, VP |
| 2.3.10 | Aparate pentru măsurarea jocului volanului mijloacelor de transport | 12 | AM, VI, VP |
| 3. MĂRIMI DE DEBIT AL SUBSTANŢELOR |  |  |  |
| 3.1 | DEBIT AL LICHIDELOR ŞI GAZELOR |  |  |
| 3.1.1 | Traductoare de debit/debitmetre pentru fluide, gaze, aburi* | 12 | AM, VI, VP |
| 3.1.2 | Contoare de energie termică | 60 | AM, VI, VP |
|  | - debitmetre cu dispozitiv de strangulare | 12 |  |
| 3.1.3 | Contoare de gaze: |  | AM, VI, VP |
|  | - cu turbină, cu pistoane rotative, cu ultrasunet | 24 |  |
|  | - cu pereţi deformabili | 60 |  |
| 3.1.4 | Contoare de apă rece şi caldă cu DN 25 – DN 150 | 24 | AM, VI, VP |
|  | Contoare de apă rece şi caldă cu DN 15 şi DN 20 | 60 |  |
| 3.1.5 | Complexe de măsurare a cantităţilor de fluide, gaze cu dispozitive de strangulare | 12 | AM, VI, VP |
| 3.1.6 | Contoare pentru lichide altele decît apa | 24 | AM, VI, VP |
| 3.1.7 | Sisteme de măsurare şi înregistrare a produselor petroliere şi gazelor, distribuitoare de produse petroliere şi gaze | 6 | AM, VI, VP |
| Notă * Traductoarele de debit care fac parte din componenţa contoarelor de energie termică, au perioada maximă de verificare egală cu perioada maximă de verificare a contoarelor de energie termică (vezi pct.3.1.2) |  |  |  |
| 3.2 | VOLUM |  |  |
| 3.2.1 | Cisterne auto pentru petrol şi produse alimentare | 12 | VI, VP |
| 3.2.2 | Măsuri de volum metalice de ordinul I şi II, clasa 1 şi 2 | 12 | AM, VI, VP |
| 3.2.3 | Măsuri de volum din sticlă inclusiv pentru comercializarea băuturilor | la producere (import) | VI |
| 3.2.4 | Dozatoare medicale | 12 | AM, VI, VP |
| 3.2.5 | Rezervoare metalice staţionare pentru stocarea lichidelor: |  | VI, VP |
|  | - produse petroliere şi gaze lichefiate | 60 |  |
|  | - produse alimentare | 120 |  |
|  | - alte produse lichide | 60 |  |
| 3.2.6 | Cisterne feroviare pentru produse petroliere şi produse alimentare | 12 | VI, VP |
| 3.2.7 | Sisteme dinamice de măsurare pentru lichide, altele decît apa | 12 | AM, VI, VP |
| 3.2.8 | Măsuri de volum din metal pentru comercializarea lichidelor | 12 | VI, VP |
| 3.2.9 | Măsură cu plutitor pentru lapte | 12 | VI, VP |
| 4. PRESIUNE |  |  |  |
| 4.1 | Manometre, vacuummetre, manovacumetre, barometre | 12 | AM, VI, VP |
| 4.2 | Aparate de presiune cu semnalul de ieşire unificat | 12 | AM, VI, VP |
| 4.3 | Sfigmomanometre non – invazive (Aparate pentru măsurarea presiunii arteriale cu manometru mecanic sau electronic) | 12 | AM, VI, VP |
| 4.4 | Traductoare de presiune şi diferenţă de presiune* | 12 | AM, VI, VP |
| 4.5 | Aparate de măsurat tirajul, aparate de măsurat presiuni dinamice (şi combinate între ele) cu membrană | 12 | AM, VI, VP |
| 4.6 | Calibratoare de presiune, micromanometre | 24 | AM, VI, VP |
| 4.7 | Corectoare electronice de volum de gaze | 24 | AM, VI, VP |
|  | - încorporate în contoare cu pereţi deformabili (vezi pct.3.1.3) Transferat pct.3.1.4 | 60 |  |
| Notă * Traductoarele de presiune care fac parte din componenţa corectoarelor electronice de volum de gaze, au perioada maximă de verificare egală cu perioada maximă de verificare a corectorului electronic de volum de gaze (vezi pct.3.1.4). 5. MĂRIMI FIZICO-CHIMICE |  |  |  |
| 5.1 | Analizoare de gaze şi fummetre* | 12 | AM, VI, VP |
| 5.2 | Polarimetre – polariscoape, polarimetre | 12 | AM, VI, VP |
| 5.3 | Refractometre | 12 | AM,VI, VP |
| 5.4 | Fotoelectrocolorimetre | 12 | AM, VI, VP |
| 5.5 | Spectrofotometre | 12 | AM, VI, VP |
| 5.6 | pH-metre (ionometre) de laborator şi industriale | 12 | AM, VI, VP |
| 5.7 | Densimetre de toate tipurile, inclusiv alcoolmetre | 60 | AM, VI, VP |
| 5.8 | Luxmetre | 12 | AM, VI, VP |
| 5.9 | Higrometre, umidimetre | 12 | AM, VI, VP |
| 5.10 | Analizoare, semnalizoare | 12 | AM, VI, VP |
| 5.11 | Conductometre | 12 | AM, VI, VP |
| 5.12 | Cromatografe cu gaz şi lichid | 12 | AM, VI, VP |
| 5.13 | Polarigrafe | 12 | AM, VI, VP |
| 5.14 | Vizcozimetre | 12 | AM, VI, VP |
| 5.15 | Fotometre | 12 | AM, VI, VP |
| Notă * Pentru analizoarele de gaz şi fummetrele, incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare pînă la 31.12.1997, perioada maximă a verificării metrologice este de 6 luni. 6. MĂRIMI TERMICE |  |  |  |
| 6.1 | Termometre din sticlă cu lichid indicatoare | 36 | AM, VI, VP |
| 6.2 | Termometre manometrice şi bimetalice indicatoare, înregistratoare multicanale şi cu contacte electrice, pirometre | 12 | VI, VP |
| 6.3 | Traductoare de temperatură |  | AM, VI, VP |
|  | - termorezistenţe* | 24 |  |
|  | - termocupluri | 12 |  |
|  | - aparatele secundare (multicanale) | 12 |  |
| 6.4 | Camere climatice | 12 | VI, VP |
| 6.5 | Termostate, dulapuri de sterilizare, etuve, cuptoare de calcinare | 12 | VI, VP |
| 6.6 | Termometre din sticlă cu lichid cu contact electric, higrometre psihrometrice, psihromere prin aspiraţie | 24 | AM, VI, VP |
| Notă * Termorezistenţele care fac parte din componenţa contoarelor de energie termică, corectoarelor electronice de volum de gaze, au perioada maximă de verificare egală cu perioada maximă de verificare a contoarelor de energie termică (vezi pct.3.1.2) şi a corectoarelor electronice de volum de gaze (vezi pct.4.7). 7. FRECVENŢĂ ŞI TIMP |  |  |  |
| 7.1 | Cronometre | 12 | AM, VI, VP |
| 7.2 | Echipamente de evidenţă a timpului legăturilor telefonice | 24 | AM, VI, VP |
| 7.3 | Echipament de evidenţă a volumului informaţiei transmise/recepţionate şi duratei legăturilor la prestarea serviciilor de transmitere a pachetelor de informaţie, şi acces la Internet | 12 | AM, VI, VP |
| 7.4 | Receptoarele sistemului satelitar global de navigaţie GPS | 12 | VI, VP |
| Notă * Punctul 7.4 intră în vigoare peste 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial 8. MĂRIMI ELECTROMAGNETICE |  |  |  |
| 8.1 | Rezistoare, condensatoare şi inductoare de valoare unică şi în decade | 12 | AM, VI, VP |
| 8.2 | Ohmmetre, megaohmmetre, teraohmmetre şi alte aparate de măsurare a rezistenţei legăturii la pămînt | 12 | AM, VI, VP |
| 8.3 | Transformatoare de măsură de curent şi tensiune pentru evidenţa energiei electrice | 48 | AM, VI, VP |
| 8.4 | Instalaţii pentru încercări la străpungeri la tensiuni înalte | 12 | VI, VP |
| 8.5 | Aparate pentru măsurarea caracteristicilor contururilor de tip "faza-nul", a curentului de scurt-circuit etc. | 12 | AM, VI, VP |
| 8.6 | Aparate pentru măsurarea sarcinii electrostatice | 12 | AM, VI, VP |
| 8.7 | Contoare de energie electrică: |  | AM, VI, VP |
|  | - de inducţie şi electronice, trifazate | 48 |  |
|  | - de inducţie şi electronice, monofazate | 96 |  |
| 8.8 | Sumatoare | 12 | AM, VI, VP |
| 8. 9 | Ampermetre, voltmetre, wattmetre | 12 | AM, VI, VP |
| 8.10 | Punţi de curent continuu şi alternativ | 12 | AM, VI, VP |
| 8.11 | Frecvenţmetre şi oscilografe | 12 | AM, VI, VP |
| 8.12 | Surse de curent continuu şi alternativ de măsură | 12 | VI, VP |
| 9. MĂRIMI RADIOELECTRONICE |  |  |  |
| 9.1 | Aparate pentru măsurarea vitezei de mişcare a mijloacelor de transport, tahografe mecanice şi electronice | 12 | AM, VI, VP |
| 9.2 | Defectoscoape | 12 | AM, VI, VP |
| 9.3 | Dispozitive pentru măsurarea intensităţii cîmpurilor | 12 | AM, VI, VP |
| 10. MĂRIMI OPTICE |  |  |  |
| 10.1 | Maşini de măsurat arii în pielărie | 12 | VI, VP |
| 10.2 | Teodolite | 12 | AM, VI, VP |
| 10.3 | Autocolimatoare | 12 | AM, VI, VP |
| 10.4 | Lunete topografice | 12 | AM, VI, VP |
| 10.5 | Taheometre | 12 | AM, VI, VP |
| 10.6 | Dioptimetre | 12 | AM, VI, VP |
| 10.7 | Microscoape de măsură | 12 | VI, VP |
| 10.8 | Set de lentile de testare oftalmologică | 12 | VI, VP |
| 11. MĂRIMI ACUSTICE |  |  |  |
| 11.1 | Sonometre | 12 | AM, VI, VP |
| 11.2 | Surse sonore | 12 | AM, VI, VP |
| 11.3 | Analizatoare de spectru de frecvenţe acustice | 12 | AM, VI, VP |
| 11.4 | Înregistratoare automate de nivel de frecvenţe acustice | 12 | AM, VI, VP |
| 11.5 | Filtre de octavă | 12 | AM, VI, VP |
| 11.6 | Filtre de terţoctavă | 12 | AM, VI, VP |
| 11.7 | Microfoane de măsurat | 12 | AM, VI, VP |
| 11.8 | Audiometru | 12 | AM, VI, VP |
| 11.9 | Impedansmetru | 12 | AM, VI, VP |
| 11.10 | Sistem de testare a protezelor auditive | 12 | AM, VI, VP |
| 11.11 | Sistem de înregistrare a otoemisiunilor acustice | 12 | AM, VI, VP |
| 11.12 | Sistem de înregistrare a potenţialelor evocate auditiv | 12 | AM, VI, VP |
| 11.13 | Sistem de vestibulometrie | 12 | AM, VI, VP |
| 11.14 | Amplificator de sunete de diferite frecvenţe cu filtre acustice (pentru surdopedagogie) | 12 | AM, VI, VP |
| 12. MĂRIMI CARACTERISTICE RADIAŢIILOR IONIZATE |  |  |  |
| 12.1 | Radiometre | 12 | AM, VI, VP |
| 12.2 | Set de dozimetre cu pelicule fotografice | 12 | AM, VI, VP |
| 12.3 | Dozimetre | 12 | AM, VI, VP |
| 12.4 | Debitmetre pentru radiaţii alfa, beta, gama şi X | 12 | AM, VI, VP |
| 12.5 | Avertizoare de contaminare radioactivă | 12 | AM, VI, VP |
| 12.6 | Blocuri de detecţie | 12 | AM, VI, VP |
| 12.7 | Indicatoare de radioactivitate | 12 | AM, VI, VP |
| 12.8 | Aparate de măsurat viteza de numărare | 12 | AM, VI, VP |
| 12.9 | Contoare de impulsuri | 12 | AM, VI, VP |
| 12.10 | Gama – spectrometre | 12 | AM, VI, VP |
| 12.11 | Rentghenometre | 12 | AM, VI, VP |
| 12.12 | Contaminometru de radiaţii alfa, beta, gama | 12 | AM, VI, VP |
| 12.13 | Expozimetru pentru radiaţii gama, X | 12 | AM, VI, VP |
| 12.14 | Avertizor de expunere sau debit de doză absorbită pentru radiaţii X, gama, beta | 12 | AM, VI, VP |
| 13. MĂRIMI BIOMEDICALE |  |  |  |
| 13.1 | Electroencefalografe, encefaloscoape | 12 | AM, VI, VP |
| 13.2 | Electrocardiografe | 12 | AM, VI, VP |
| 13.3 | Electrogastografe | 12 | AM, VI, VP |
| 13.4 | Electromiografe | 12 | AM, VI, VP |
| 13.5 | Stilodozimetru | 12 | AM, VI, VP |
| 13.6 | Aparat pentru măsurarea volumului respirator | 12 | AM, VI, VP |
| 13.7 | Pulsmetru | 12 | AM, VI, VP |
| 13.8 | - Cardiomomitoare (Monitoare ECG) - Aparate pentru măsurarea potenţialelor sectoarelor pielii (reacţiei cutaneo-galvanice RCG); | 12 | AM, VI, VP |
| 13.9 | - Reopletismografe; - Reoencefalografe; | 12 | AM, VI, VP |
| 13.10 | - Fonocardiografe; - Sfigmografe | 12 | AM, VI, VP |
| 13.11 | - Aparate pentru măsurarea şi analiza frecvenţelor contracţiilor cardiace (FCC); - Aparate pentru măsurarea continuă a frecvenţelor contracţiilor cardiace (FCC); - Ritmo- şi cronocardiometre; - Spirotahometre; - Cronoreflexometre, neurotahometre; Aparate pentru măsurarea timpului reacţiei analizatorului vizual | 12 |  |
| 13.12 | Veloergometre şi ergometre | 12 | AM, VI, VP |
| 13.13 | - Aparate ultrasonografice diagnostice - aparate ultrasonografice dopler diagnostice | 12 | AM, VI, VP |
| 13.14 | Ecooftalmografe | 12 | AM, VI, VP |
| 13.15 | Cheratometre | 12 | AM, VI, VP |
| 13.16 | Perimetre ale cîmpului vizual | 12 | AM, VI, VP |
| 13.17 | Oftalmorefractometre | 12 | AM, VI, VP |
| 13.18 | Gazoanalizatoare de aer expirat | 12 | AM, VI, VP |
| 13.19 | - Aparate pentru măsurarea presiunii parţiale a gazelor în sînge şi lichide biologice; - Oxihemometre; - Acidogastrografe, pH-metre medicale - Pulsohimetre | 12 | AM, VI, VP |
| 13.20 | - Analizatoare biochimice | 12 | AM, VI, VP |
| 13.21 | - Tromboelastometre - Coagulometre - Areometre - Viscozimetre - Urometre etc. - Infuzomate - Hemoglobinometre | 12 | AM, VI, VP |
| 13.22 | - Ionomere şi pH-metre medicale; - Analizatoare ale echilibrului acido-bazic; - Analizatoare iono-selective etc. | 12 | AM, VI, VP |
| 13.23 | Aparate medicale de măsurare a permeabilităţii dielectrice a probelor biologice pentru laborator | 12 | AM, VI, VP |
| 13.24 | - Audiometre; - Fonostimulatoare; - Fotostimulatoare; | 12 | AM, VI, VP |
| 13.25 | Aparate de măsurare antropometrice | 12 | AM, VI, VP |
| 13.26 | Termometre medicale maximale din sticlă | la producere (import) | AM, VI |
| 13.27 | Termometre electronice medicale | 12 | AM, VI, VP |

Art. II. – Articolul 131 aliniatul (3) din Legea nr.1525-XIII din 19 februarie 1998 cu privire la energetică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.50-51, art.366), cu modificările şi completările ulterioare, va avea următorul cuprins:

„(3) Controlul şi drepturile menţionate la alin.(1) şi (2) sînt exercitate de către organul supravegherii energetice de stat în limitele, cerinţele şi procedura stabilite prin Legea nr.131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător şi alte acte legislative.”

Art. III. – Articolul 19 din Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.26-28, art.95), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

după aliniatul (1) se introduce aliniatul (11) cu următorul cuprins:

„(11) Controlul şi activitatea aferentă acestuia va fi efectuată în conformitate cu prevederile Legii nr.131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.”

aliniatul (6) va avea următorul cuprins:

„(6) În toate cazurile iniţierea controlului inopinat poate fi efectuată doar în condiţiile şi temeiurile art.19 din Legea nr.131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.”

aliniatele (7), (8), (9) şi (10) se abrogă.

Art. IV. – Articolul 19 din Legea nr. 420-XVI din 22 decembrie 2006 privind activitatea de reglementare tehnică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.36-38, art.141), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

la aliniatul (2):

litera (a) după cuvîntul „economici” se introduce sintagma „în procesul efectuării controlului”;

litera (c) după cuvîntul „economic” se introduce sintagma „cu achitarea completă a despăgubirilor”;

litera (g) va avea următorul conţinut:

„g) să examineze contravenţii cu interzicerea sau sistarea temporară a comercializării, utilizării (exploatării), depozitării şi transportării loturilor de produse controlate şi prestării serviciilor în cazurile în care produsele şi serviciile nu sînt conforme cu cerinţele prescrise şi/sau declarate, în conformitate cu prevederile Codului Contravenţional;”.

la aliniatul (3) litera (a) sintagma „să elibereze agenţilor economici prescripţii privind interzicerea definitivă a fabricării” se substituie cu sintagma „să constate şi examineze contravenţia corespunzătoare, conform Codului Contravenţional, cu interzicerea fabricării”.

aliniatul (8) va avea următorul conţinut:

„(8) Interzicerea fabricării (producerii) şi plasării pe piaţă a produselor, a prestării serviciilor, în cazul în care sînt interzise consumului uman prin reglementări legale reprezintă o formă de sancţiune contravenţională care se aplică în baza hotărîrii judecătoreşti, adoptată în temeiul legii, în cadrul procedurii contravenţionale.”

după aliniatul (8) se introduce aliniatul (9) cu următorul conţinut:

„(9) Controlul şi activitatea aferentă acestuia va fi efectuată în conformitate cu prevederile Legii nr.131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.”

- Art. V. – Codul Contravenţional al Republicii Moldova nr.218 din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3-6, art.15), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 350 va avea următorul cuprins:

„Articolul 350. Încălcarea legislaţiei cu privire la reglementarea activităţii de întreprinzător

(1) Nesoluţionarea expresă a cererii privind eliberarea de acte prin care s-ar permite solicitantului să iniţieze şi/sau să desfăşoare o afacere (licenţă, autorizaţie, permisiune, certificat, aviz, aprobare, coordonare, brevet, atestat de calificare), nesoluţionarea cu bună ştiinţă a cererii în termenul prevăzut de lege, generîndu-se astfel intervenţia prezumţiei legale a aprobării tacite,

se sancţionează cu amendă de la 50 la 250 de unităţi convenţionale.

(2) Neînregistrarea sau înregistrarea incompletă în Condica de înregistrare a controalelor, de către persoana abilitată să efectueze controlul, odată cu iniţierea controlului la agentul economic,

se sancţionează cu amendă de la 50 la 150 unităţi convenţionale.

(3) Admiterea şi/sau dispunerea prelungirii nejustificate a duratei controlului, peste limitele de timp stabilite de lege care a dus la sistarea totală sau parţială a activităţii întreprinderii în timpul efectuării controlului în cauză,

se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.”

2. Articolul 426:

la aliniatul (1), la finele aliniatului se include următoarea sintagmă “, după iniţierea procesului de constatare a faptei contravenţionale.”

3. Articolul 440:

aliniatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Procesul de constatare a faptei contravenţionale poate fi iniţiat în următoarele cazuri:

a) agentul constatator este sesizat prin plîngere sau denunţ ori sesizat din oficiu cînd se află că a fost săvîrşită o faptă ilicită;

b) fapta ilicită este depistată de către funcţionarul autorităţii investită cu atribuţii de agent constatator;

c) fapta ilicită  a fost depistată în urma controlului conform atribuţiilor de serviciu ale agentului constatator în calitatea acestuia de organ abilitat cu funcţii de control. În cazul în care organul abilitat cu funcţii de control nu are atribuţii de agent constatator, acesta sesizează agentul constatator corespunzător în cazul depistării faptei ilicite cu respectarea prealabilă a condiţiilor şi a procedurii de control stabilită de legea care reglementează controlul în cauză.”

după aliniatul (2) se introduce aliniatul (21) cu următorul cuprins:

„(21) În cazul în care nu este certă posibilitatea existenţei unei fapte ilicite şi procesul de constatare a faptei contravenţionale necesită în prealabil efectuarea unui control, autoritatea cu funcţii de agent constatator care este abilitată cu funcţii de control pentru domeniul corespunzător acestei fapte iniţiază controlul în calitate de organ abilitat cu funcţii de control, conform procedurii prevăzută de legea care reglementează controlul în cauză. În cazul în care autoritatea care este investită cu funcţii de agent constatator nu este abilitată de lege cu funcţii de control pentru domeniul corespunzător, aceasta solicită iniţierea unui control (planificat sau inopinat) de la organul abilitat cu funcţii de control pentru domeniul corespunzător faptei ilicite ce ar putea fi constatate. După efectuarea controlului organul abilitat cu funcţii de control remite materialele necesare pentru procesul de constatare a faptei contravenţionale agentului constatator.”

Art. VI. – Codul Subsolului nr.3-XVI din 2 februarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.75–77, art.197), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 74:

la aliniatul (2) sintagma „în modul stabilit de Guvern” se exclude.

după aliniatul (2) se introduce aliniatul (3) cu următorul conţinut:

„(3) Iniţierea şi desfăşurarea controlului şi/sau acţiunilor aferente acestuia vor fi efectuate în conformitate cu prevederile Legii nr.131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.”

2. La articolul 75 aliniatul (3) sintagma „în modul stabilit de Guvern” se exclude.

3. La articolul 76, după aliniatul (1), se introduce aliniatul (11) cu următorul conţinut:

„(11)  Iniţierea şi desfăşurarea controlului şi/sau acţiunilor aferente acestuia vor fi efectuate în conformitate cu prevederile Legii nr.131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.”

4. La articolul 78:

sintagma „803-XIV din 11 februarie 2000” se substituie cu sintagma „116 din 18 mai 2012”

la finele articolului se introduce o frază nouă cu următorul conţinut:

„Iniţierea şi desfăşurarea controlului şi/sau acţiunilor aferente acestuia vor fi efectuate în conformitate cu prevederile Legii nr.131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.”

- Art. VII. – Legea nr.231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.206–209, art.681), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 22:

aliniatul (3) va avea următorul conţinut:

„(3) Controlul tehnic (specializat) este exercitat de către organele cu funcţii de control ale administraţiei publice centrale şi locale conform legilor în vigoare. Fiecare organ central şi local al administraţiei publice exercită controlul în limita atribuţiilor sale funcţionale stabilite în legi.”

după aliniatul (3) se introduce aliniatul (4) cu următorul cuprins:

„(4) Controlul şi activitatea aferentă acestuia va fi efectuată în conformitate cu prevederile Legii nr.131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.”

2. Articolul 23 se abrogă.

Art. VIII. – Articolul 18 din Legea nr. 116 din 18 mai 2012 privind securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.135-141, art.445), se modifică şi se completează după cum urmează:

la aliniatul (10) litera (a) după cuvîntul „industriale” se introduce sintagma „în procesul efectuării controlului”

la aliniatul (10), litera (d) se exclude.

aliniatul (17) va avea următorul conţinut:

„(17) Controlul şi activitatea aferentă acestuia va fi efectuată în conformitate cu prevederile Legii nr.131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.”

NOTA INFORMATIVĂ

la proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege

pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Proiectul propus este elaborat în executarea prevederilor art. 33 al. (2) lit. (c) din Legea nr.131 din 08.06.2012 privind controlul de stat a activităţii de întreprinzător cu scopul de a aduce unele acte legislative în concordanţă cu noile prevederi ce reglementează controlul de stat a activităţii de întreprinzător, stabilite prin Legea nr.131 din 08.06.2012.

Necesitatea elaborării modificărilor propuse reiese din însăşi Legea nr.131 din 08.06.2012 si consecutiv procesul de reformare a cadrului juridic în domeniul controlului de stat a activităţii de întreprinzător iniţiat odată cu adoptarea legii în cauză. În timp ce Legea nr.131 din 08.06.2012 vine cu modificări în regimul juridic a unor concepte, acte şi în însăşi procedura de control, devine necesară evitarea conflictului de norme juridice prin propunerea ajustării legilor în vigoare pentru a fi în concordanţă cu principiile de bază ale legiferării stabilite la art.4 din Legea nr.780 din 27.12.2001 privind actele legislative.

Modificări şi completări sunt propuse la următoarele acte legislative:

- Codul Contravenţional al Republicii Moldova nr.218 din 24.10.2008

- Legea nr. 451-XV  din  30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător

- Legea nr.231 din 23.09.2010 cu privire la comerţul interior

- Legea nr. 1525-XIII din 19.02.98 cu privire la energetică

- Legea nr. 116  din  18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase

- Codul Subsolului nr.3-XVI din 02.02.2009

- Legea nr. 420-XVI  din  22.12.2006 privind activitatea de reglementare tehnică

- Legea metrologiei nr. 647-XIII  din  17.11.1995

În mare parte modificările se referă la ajustarea normelor procedurale în privinţa iniţierii şi desfăşurării controlului şi constau preponderent în excluderea normelor contradictorii cu Legea nr.131 din 08.06.2012 şi includerea referinţelor exprese la legea în cauză.

La fel au fost introduse ajustări în privinţa regimului juridic a prescripţiilor emise de Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor, odată ce prin conceptul Legii nr.131 din 08.06.2012 prescripţiile nu au efect punitiv, indicîndu-se că sistarea activităţii de întreprinzător şi/sau ridicarea mărfii sau aparatelor de măsurat nu pot fi efectuate decît în urma constatării contravenţiei corespunzătoare cu aplicare normelor din Codul Contravenţional şi nu în cadrul controlului prin emiterea prescripţiei.

Codul Contravenţional a fost completat la art.350 cu două componente de infracţiune destinate pentru disciplinarea controlorului şi a organului de control, cu sancţiuni pentru necompletarea Condicii de înregistrare a controalelor şi pentru admiterea nejustificată a duratei controlului peste limitele de timp stabilite de lege. Totodată prin modificările şi completările la art.426 şi 440 se delimitează mult mai clar regimul juridic al procedurii de control şi al procesului de constatare a contravenţiei (şi cercetare la faţa locului), necesitatea acestor prevederi reise din lipsa prevederilor corespunzătoare în Legea nr.131 din 08.06.2012 care ar clarifica regimul juridic al controlului de stat în raport cu procedura de constatare a contravenţiei.

Totodată se propun completări la Legea metrologiei nr. 647-XIII  din  17.11.1995 în scopul determinării clare a limitelor controlului în cadrul legii, în concordanţă cu principiul stabilit la art.4 al. (2) din Legea nr.131 din 08.06.2012.

Pentru adoptarea şi implementarea proiectului de lege propus nu sunt necesare costuri suplimentare.

Valeriu LAZĂR

Viceprim-ministru,

Ministru al economiei