| Analiza Impactului de Reglementare a proiectului hotărîrii de Guvern pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 950/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în emisaruri pentru localităţile urbane şi rurale |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Titlul analizei impactului (poate conţine titlul propunerii de act normativ): | Analiza Impactului de Reglementare a proiectului hotărîrii de Guvern pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 950/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în emisaruri pentru localităţile urbane şi rurale |  |  |  |
| Data: | Aprilie 2023 |  |  |  |
| Autoritatea administraţiei publice (autor): | Ministerul Mediului |  |  |  |
| Subdiviziunea: | Direcția politici de management integrat al resurselor de apă |  |  |  |
| Persoana responsabilă şi datele de contact: | Gratii Victoria victoria.gratii@mediu.gov.md Casuța Anna anna.casuta@mediu.gov.md |  |  |  |
| Compartimentele analizei impactului |  |  |  |  |
| 1. Definirea problemei |  |  |  |  |
| a) Determinați clar şi concis problema şi/sau problemele care urmează să fie soluţionate |  |  |  |  |  |
| Analiza Impactului (în continuare AI) a fost elaborată în conformitate cu prevederile Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 13 (Analiza impactului de reglementare) al Legii nr. 235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător și Metodologiei de analiză a impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2019. Problemele care au condiționat elaborarea proiectului hotărîrii de Guvern pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 950/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în emisaruri pentru localităţile urbane şi rurale: - Divergențe între agenții economici și operatorii apă-canal la deversarea apelor uzate neepurate în rețeaua de canalizare; - Plățile suplimentare achitate de agenții economici la depășirea Concentrațiilor maxim admisibile a (CMA) poluanților, la deversarea în rețeaua de canalizare - poluarea resurselor de apă cu ape uzate epurate insuficient sau neepurate, ceea ce denotă că Regulamentul nu își atinge scopul, nu este implementat în întregime. - Lipsa stațiilor de preepurare la unii agenți economici, care au condus la deversare apelor uzate neepurate în rețeaua de canalizare. |  |  |  |  |
| b) Descrieți problema, persoanele/entităţile afectate și cele care contribuie la apariția problemei, cu justificarea necesității schimbării situaţiei curente şi viitoare, în baza dovezilor şi datelor colectate și examinate |  |  |  |  |  |
| Problema de bază care a contribuit la apariția situației existente derivă dintr-un complex de cauze atît de ordin normativ cît și de nerespectare a prevederilor normative de către actorii implicați în domeniul ce ține de epurarea apelor uzate. Obligația de instalare a stațiilor de epurare sau instalațiilor de pre-epurare de către agenții economici a fost prevăzută încă în Legea nr.1515/1993 privind protecția mediului înconjurător, dar din varii motive implementarea acestei prevederi este dificilă pînă la moment. După modificările operate la Legea nr.303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare din 2018, au fost aprobate modificări și la Hotărîrea Guvernului nr.950/2013, prin intermediul unui Grup de lucru extins, inclusiv prin implicarea expertizei externe. Cu toate acestea, începînd cu anul 2022 gradul de nemulțumire atît din partea agenților economici, cît și din partea operatorilor (în special S.A. „Apă-Canal Chișinău”) a crescut, dovadă fiind petițiile și solicitările îndreptate atît în adresa Ministerului Mediului cît și a Guvernului. Conform rapoartelor anuale ale Inspectoratului pentru Protecția Mediului (IPM) pentru anii 2019-2021 (https://ipm.gov.md/ro/rapoarte-anuale), activitatea de inspectare privind impactul asupra resursei de apă, s-a desfășurat în baza controalelor planificate și a celor inopinate. Fig. 1. Numărul de stații de epurare a apelor uzate monitorizate de Inspectoratul pentru Protecția Mediului în perioada anilor 2019-2021 Astfel, un aport considerabil pentru menținerea calității apelor conform normelor în vigoare, îl constituie epurarea apelor uzate, care fiind în prezent, în mod practic singurul mijloc de combatere a poluării apelor. Cele mai mari volume de ape uzate neepurate provin de la sistemele de canalizare ale localităților. În acest sens, conform activității IPM - pentru anul 2019 din 262 stații de epurare monitorizate, de documentație de proiect dispun 154 unități, dintre care normativele Deversării Limitat- Admisibile sunt respectate de – 92 unități, iar cu epurare insuficientă funcționează – 172 unități. - pentru anul 2020 din 262 la număr, dintre care de documentație de proiect dispun 152 unități, normativele Deversării Limitat Admisibile (DLA) sunt respectate de 105 unități, cu epurare insuficientă funcționează 159 unități. - pentru anul 2021 din 270 stații de epurare, de documentație de proiect dispun 117 unități, normativele Deversării Limitat Admisibile (DLA) sunt respectate de 101 unități, cu epurare insuficientă funcționează 160 unități. Fig. 2. Numărul de controale efectuare Inspectoratul pentru Protecția Mediului în domeniul poluării resurselor de apă în perioada anilor 2019-2021 Conform rapoartelor anuale ale Inspectoratului pentru Protecția Mediului (IPM) pentru anii 2019-2021 (https://ipm.gov.md/ro/rapoarte-anuale), activitatea de inspectare privind impactul asupra resursei de apă, s-a desfășurat în baza controalelor planificate și a celor inopinate, iar în rezultatul depistării încălcărilor, s-au încheiat Procese-verbale cu privire la contravenție. În acest sens, conform rapoartelor anuale ale IPM, pe parcursul anului 2019 au fost efectuate 460 controale planificate și inopinate la întreprinderi și obiecte ce prezintă pericol pentre resursele de apă și pot influineța calitatea acestora, cu întocmirea a 535 Procese-verbale cu privire la contravenție și aplicarea amenzilor în valoare de 1 109 100 lei. De asemenea, în rezultatul efectuării controalelor cu privire la încălcarea cerințelor ecologice pentru recuperarea prejudiciilor cauzate resurselor de apă subdiviziunile Inspectoratului pentru Protecția Mediului au calculat prejudicii și au înaintat pretenții în sumă de 42 790 383, 65 lei. Un aport considerabil pentru menținerea calității apelor conform normelor în vigoare îl constituie epurarea apelor uzate, care este în prezent, în mod practic singurul mijloc de combatere a poluării apelor. Cele mai mari volume de ape uzate neepurate provin de la sistemele de canalizare ale localităților. Funcționarea eficientă a complexelor de epurare se datorează acțiunilor și măsurilor întreprinse pentru menținerea regimului tehnologic de epurare. Conform rapoartelor anuale ale IPM, pe parcursul anului 2020 au fost efectuate 257 controale planificate și inopinate la întreprinderi și obiecte ce prezintă pericol pentre resursele de apă și pot influineța calitatea acestora, cu întocmirea a 476 Procese-verbale cu privire la contravenție și aplicarea amenzilor în valoare de 1 274 250 lei. Conform rapoartelor anuale ale IPM, pe parcursul anului 2021 au fost efectuate 538 controale planificate și inopinate la întreprinderi și obiecte ce prezintă pericol pentre resursele de apă și pot influineța calitatea acestora, cu întocmirea a 471 Procese-verbale cu privire la contravenție și aplicarea amenzilor în valoare de 1 214 750 lei. Fig. 3. Numărul de prescripții înaintate de Inspectoratul pentru Protecția Mediului privind impactul asupra resurselor de apă în perioada anilor 2019-2021 Conform rapoartelor anuale ale Inspectoratului pentru Protecția Mediului (IPM) pentru anii 2019-2021 (https://ipm.gov.md/ro/rapoarte-anuale), activitatea de inspectare privind impactul asupra resursei de apă, s-a desfășurat în baza controalelor planificate și a celor inopinate, iar în rezultatul depistării încălcărilor, s-au încheiat Procese-verbale cu privire la contravenție și s-au înaintat prescripții obligatorii. În acest sens, conform rapoartelor anuale ale IPM, pe parcursul anului 2019 au fost înaintate 719 prescripții obligatorii cu referire la înlăturarea impactului/stoparea asupra resursei de apă. Totodată, menționăm că o problemă importantă depistată în procesul de epurare a apelor uzate și influențează semnificativ asupra mediului ambiant este lipsa instalațiilor moderne de epurare a apelor reziduale. Astfel, în rezultatul efectuării controalelor cu privire la încălcarea cerințelor ecologice pentru recuperarea prejudiciilor cauzate apelor în 2019, subdiviziunile Inspectoratului au calculat prejudicii și au înaintat pretenții în sumă totală de 42 790 383, 65 lei, dintre care: - S.A. „ Apă – Canal Chișinău”, or. Chișinău, str.Lunca Bîcului, 24 – 39 616 661,5 lei; - Î.M. „RCL Cricova”, mun. Chișinău, or. Cricova, str.Chușinăului, 94A- 864 427,94 lei; - Î.M. „RCL Ciorescu”, mun. Chișinău, com. Ciorescu, str.Moldova, 6 – 551 063,01 lei; - Î.M. „Su- Canal”, UTA Gagauzia, or. Comrat – 1 638 000 lei. De asemenea conform rapoartelor anuale ale IPM, pe parcursul anului 2020 au fost înaintate 362 prescripții obligatorii agenților economici care prezintă pericol pentru resursele acvatice și pot influența asupra calității acestora. Totodată, în 2020, Inspectoratul pentru Protecția Mediului a pus un accent enorm în vederea întreprinderii măsurilor de prevenție în procesul de protecție a mediului înconjurător și anume minimalizarea riscului de apariție a cazurilor de poluare a resurselor de apă, astfel, au fost înaintate 172 prescripții/notificări agenților economici, în vederea respectării prevederilor Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în emisaruri de apă pentru localitățile urbane și rurale, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 950 din 25.11.2013, cât și prevederile art. 47 lit. (b) din Legea nr. 1515-XII din 16.06.1993 privind protecția mediului înconjurător. În rezultatul efectuării controalelor cu privire la încălcarea cerințelor ecologice pentru recuperarea prejudiciilor cauzate resurselor de apă, în 2020 Inspectoratul a calculat prejudicii și a înaintat prespripții în sumă totală 4 269 255 lei, dintre care: – Urmare a controlului la Î.M. „Apă–Canal Strășeni” privind verificarea funcționalității stației de pompare a apelor reziduale a orașului și modalitatea de colectare a acestora, s-a constatat că apele uzate sunt pompate în canalul din preajma stației, care ulterior se deversează direct în receptorul natural, albia râului Bâc, în volum de 868 m3 /zi pe o suprafață de cca 8 – 10 ha, colectorul Strășeni – Vatra fiind defect. Deversarea apelor uzate neepurate de la stație au un impact negativ asupra calității apelor râului Bâc, manifestat prin majorarea concentrațiilor de poluanți, fapt pentru care a fost evaluat și calculat prejudiciul cauzat mediului înconjurător în sumă de 4 005 969 lei. – Urmare a controlului la Stația de Epurare Biologică (SEB) Budești gestionată de SA „Apă-Canal Chișinău” s-a constatat că deversarea apelor uzate neepurate de la stație, au un impact negativ asupra calității apelor r. Frumușica, manifestat prin majorarea concentrațiilor de poluanți, fapt pentru care, a fost evaluat și calculat prejudiciul cauzat mediului înconjurător, în sumă de 137 780,04 lei. De asemenea conform rapoartelor anuale ale IPM, pe parcursul anului 2021 au fost înaintate 583 prescripții obligatorii agenților economici care prezintă pericol pentru resursele acvatice și pot influența asupra calității acestora. Totodată, au fost înaintate 164 prescripții/notificări agenților economici, în vederea respectării prevederilor Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în emisaruri de apă pentru localitățile urbane și rurale, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 950 din 25.11.2013, cât și prevederile art. 47 lit. (b) din Legea nr. 1515-XII din 16.06.1993 privind protecția mediului înconjurător. În rezultatul efectuării controalelor cu privire la încălcarea cerințelor ecologice pentru recuperarea prejudiciilor cauzate resurselor de apă Inspectoratul a calculat prejudicii și a înaintat pretenții în sumă totală 13 571 112, 0 lei, dintre care: - Urmare a controlului la Î.M. „Apă – Canal Chișinău”, privind verificarea funcționalității stației de epurare a apelor reziduale și modalitatea de colectare a acestora, s-a constatat, că deversarea apelor uzate insuficient epurate de la stație au un impact negativ asupra calității apelor r. Bâc, manifestată prin majorarea concentrațiilor de poluanți, fapt pentru care a fost evaluat și calculat prejudiciul cauzat mediului înconjurător, în sumă de 12 697 869,10 lei. În scopul efectuării monitoringului privind calitatea apelor de suprafață, efectuat de către Agenția de Mediu în Laboratul de referință de mediu, pe parcursul anului 2021, au fost prelevate probe de apă conform Programului întocmit și supuse încercărilor penttru determinarea indicatorilor hidrochimici și hidrobiologici. În acest sens, după parametrii hidrochimici, în anul 2021 monitorizarea a fost efectuată în 54 secțiuni amplasate pe 27 rîuri, 6 lacuri de acumulare și 2 lacuri naturale după 72 parametri. S-au prelevat 271 probe (fizicochimici, a regimului de O2, elementele biogene din grupul azotului şi fosforului, ionii principali, etc.) Calitatea apei în secțiunile de control, conform parametrilor hidrochimici este reprezentată în diagramele de mai jos. Fig. 4. Clasele de calitate după parametrul O2 dizolvat în r. Nistru, Prut și Dunărea pe parcursul anului 2021 Conform parametrului investigat - O2 dizolvat au fost distribuite clasele de calitate a apei fl. Dunărea, r. Nistru şi r. Prut. Astfel remarcăm că majoritatea secţiunilor s-au încadrat limitele claselor de calitate I-II, doar 2 secţiuni (s. Olăneşti şi or. Vadul lui Vodă) din r. Nistru s-au atribuit la clasa de calitate III. Fig. 5. Clasele de calitate după parametrul O2 dizolvat în rîurile mici pe parcursul anului 2021 Distribuirea claselor de calitate conform parametrul O2 dizolvat în apa râurilor mici a variat de la clasa a II-a până la a V-a . Cel mai redus conținut al O2 dizolvat s-a înregistrat în secţiunile: r Răut – mun. Bălţi, aval; r. Ichel – s. Goian; r. Bîc – or. Străşeni, mun. Chişinău, aval (or. Sîngera), s. Gura Bâcului. Fig. 6. Clasele de calitate după parametrii CBO5, Pmineral, Ptot, NO2 în lacuri și bazine pe parcursul anului 2021 Calitatea apei lacurilor naturale şi a bazinelor de acumulare de pe teritoriul Republicii Moldova, conform parametrului CBO5 a variat între clasele de calitate I (foarte bună) – V (foarte poluată), astfel putem menţiona că apa din bazinele Ghidighici, Taraclia şi Congaz sunt cele mai poluate. Potrivit diagramei de mai sus, observăm că calitatea apei după parametrii fosfor mineral, fosfor total şi azot de nitrit variază între clasele I (foarte bună) – IV (poluată). Cele mai poluate bazine după parametrii fosfor mineral, fosfor total sunt Taraclia şi Congaz, iar după conținutul de azot de nitrit cel mai poluat este bazinul Taraclia. Fig. 7. Clasele de calitate a apei r. Nistru în secțiunile monitorizare pe parcursul anului 2021 Monitorizarea apei râului Nistru a fost efectuată în 9 secţiuni, care în urma încercărilor de laborator s-au repartizat conform claselor de calitate în limitele claselor II (bună) – IV (poluată), cu cea mai poluată secțiune s. Sănătăuca datorită concentrațiilor mărite a azotului de amoniu. Fig. 8. Clasele de calitate după parametrul NH4+ în secțiunile monitorizate pe parcursul anului 2021 În urma monitoringului efectuat pe parcursul anului 2021, apele de suprafaţă de pe teritoriul Republicii Moldova, conform conținutul de azot de amoniu s-au încadrat în limitele claselor de calitate I (foarte bună) – V (foarte poluată), cele mai poluate rîuri fiind Kirghij – Kitai şi Bîc în 2 secţiuni - s. Gura Bîcului şi mun. Chişinău, aval. Evaluarea datelor obținute în baza analizei probelor de apă colectate pe parcursul anului 2021 a permis identificarea claselor de calitate pentru 54 de secţiuni monitorizate, care au fost repartizare conform claselor de calitate în părți procentuale. Fig. 9. Repartizarea procentuală la clasele de calitate a secțiunilor identificate și monitorizate pe parcursul anului 2021 Evaluând datele din tabelul de mai sus, observăm că clasei de calitate V îi revine 46,3% din numărul total de secţiuni şi cel mai mic procentaj de 1,9% clasei de calitate II. Astfel, menționăm că una din tendințele de creștere a conținutului de poluanți în apele de suprafață ar putea fi condiționată de aportul mare de ape uzate neepurate eficient, precum și a stațiilor de epurare care nu corespund parametrilor. |  |  |  |  |
| c) Expuneți clar cauzele care au dus la apariţia problemei |  |  |  |  |  |
| Cauzele care au generat problemele enunțate la pct. 1 lit. b) sunt: - neinstalarea stațiilor sau instalațiilor de pre-epurare a apelor uzate de către agenții economici, astfel fiind depășite CMA a poluanților la deversarea apelor uzate în rețeaua de canalizare; - reglementarea insuficientă a procesului de prelevare a probelor de apă uzate de către operator, - imposibilitatea de instalare a stațiilor de pre-epurare a apelor uzate de către unii agenți economici din cauza locației, lipsei de spațiu - plăți suplimentare exagerate aplicate de către operatori apă-canal agenților economici, pentru deversări cu CMA depășit - formula de calcul a plăților suplimentare neagreată de toate părțile. |  |  |  |  |
| d) Descrieți cum a evoluat problema şi cum va evolua fără o intervenție |  |  |  |  |  |
| Modificarea HG nr. 950/2013 din a. 2020 a avut ca scop înlăturarea divergențelor, clarificarea aspectelor ce țin de prelevarea probelor (fiind introdus un punct nou destinat acestui subiect), introdusă formula de calcul pentru plățile suplimentare. Proiectul de modificare a fost elaborat în scopul executării prevederilor art. 22 din Legea 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi articolului 5 din Directiva 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane uzate. Modificările din a. 2020 s-a referit în special la modalitatea de calcul şi aplicare a plăţilor suplimentare pentru depăşirea normativelor în cazul în care consumatorii nu pot îndeplini din punct de vedere economic sau tehnologic condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţeaua publică de canalizare. Totodată, a fost completat cu noi reglementări a procesului de monitorizare a calităţii apelor uzate evacuate în sistemul public de canalizare şi de gestionare a nămolurilor formate în procesul de epurare a apelor uzate. A fost completat cu Metodologia privind delimitarea aglomerărilor, care stabileşte abordări şi criterii de delimitare a aglomerărilor, cerinţe referitoare la sistemele de colectare, epurare şi evacuare a apelor uzate din aglomerările urbane şi de la anumite sectoare industriale, în vederea asigurării protecţiei mediului de efectele negative ale acestora. Cu toate acestea, la intrarea în vigoare a noilor prevederi, s-a majorat substanţial numărul de petiţii adresate autorităţii publice centrale de specialitate în domeniul mediului prin care operatorii sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, agenţii economici, asociaţiile care îi reprezintă, precum şi autorităţile publice locale şi-au exprimat nemulţumirea în privinţa mai multor probleme legate de sectorul apelor uzate, şi anume: - imposibilitatea recuperării costurilor pentru serviciul public de canalizare şi epurare a apelor uzate supraîncărcate cu poluanţi; - dereglarea proceselor tehnologice la staţiile de epurare, cauzată de evacuarea apelor uzate cu cantităţi de poluanţi ce depăşesc normativele în vigoare, ceea ce contribuie la imposibilitatea epurării corespunzătoare a apelor uzate şi respectiv la majorarea riscului de poluare a corpurilor de apă şi achitarea plăţilor pentru poluarea mediului; - nerespectarea de către consumatori a cerinţelor privind preepurarea apelor uzate înainte de evacuarea acestora în sistemul public de canalizare; - înaintarea spre plată consumatorilor a unor plăţi suplimentare exagerat de mari; - nerecunoaşterea de către consumatori a rezultatelor analizelor de laborator (efectuate în laboratorul S.A. „Apă-Canal Chișinău”) în baza cărora se calculează plata pentru depăşirea normativelor CMA a poluanţilor din apele uzate evacuate în sistemul public; - reglementarea insuficientă a modalităţii de gestionare a nămolurilor acumulate din procesele de epurare a apelor uzate; - imposibilitatea de instalare a stațiilor de pre-epurare de către unii agenți economici, din cauza locațiilor și a lipse de spațiu. Efectul tututor condițiilor expuse supra este poluarea apelor de suprafață, cît și cele subterane cu ape uzate epurate necorespunzător sau deversate în emisare fără epurare. În toamna a.2022 după multiple adresări și ședințe de lucru desfășurate atît la Ministerul Mediului cît și în Comitetele tematice din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, a fost creat Grup de lucru pentru examinarea în complex a problemelor și impedimentelor identificate (Ordinul se anexează). Astfel, în cadrul GL au fost create separat 7 grupuri tematice și organizate mai multe runde de ședințe de lucru, în cadrul cărora au fost înaintate propuneri de modificare de la toți cei interesați. |  |  |  |  |
| e) Descrieți cadrul juridic actual aplicabil raporturilor analizate şi identificați carenţele prevederilor normative în vigoare, identificați documentele de politici şi reglementările existente care condiţionează intervenţia statului |  |  |  |  |  |
| Legislația Republicii Moldova în domeniul gospodăriei apelor, inclusiv a apelor uzate, trece printr-o perioada de tranziție având ca scop armonizarea cu Directivele Uniunii Europene, în temeiul prevederilor art. 91, cap.16 - Mediul înconjurător, din Acordul de asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană pe de altă parte, ratificat prin Legea nr.112 din 02.07.2014. Potrivit Acordului, Republica Moldova realizează aproximarea legislației sale naționale de actele normative ale UE și de instrumentele internaționale menționate în anexa XI la acest acord, în conformitate cu dispozițiile din anexa respectivă, precum și în conformitate cu prevederile HG nr. 1345 din 30 septembrie 2006 “Cu privire la armonizarea legislației Republicii Moldova cu legislația comunitară” si HG nr. 1472 din 30 decembrie 2016 “Cu privire la implementarea Planului National de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeana în perioada 2017-2019”. Cadrul normativ: Legea nr.1515/1993 privind protecția mediului - stabileşte cadrul legal de protecţie a tuturor resurselor de apă şi ecosistemelor acvatice, interzice evacuarea apelor uzate neepurate, obligă agenții economici să asigure preepurarea apelor uzate deversate în rețelele de canalizare ale localităților, la nivelul standardelor. Legea apelor nr. 272/2011 crează cadrul legal necesar gestionării, protecției și folosinței apelor. Au fost stabilite principiile de gestionare a resurselor de apă, printre care şi principiul “poluatorul plăteşte”. Legea nr.303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare - reglementează activitatea de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, modalitatea de determinare și aprobare a tarifelor reglementate la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare. Legea stabileşte competenţele autorităţilor publice centrale şi locale în domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, autorităţii publice centrale de reglementare, precum şi drepturile şi obligaţiile consumatorilor şi ale operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare în localităţi, alte prevederi ce ţin de funcţionarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. Legea 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului reglementează normativele, modul de stabilire şi de calcul ale plăţii pentru poluarea mediului, inclusiv a plăţii pentru deversările de poluanţi cu ape reziduale în obiective acvatice (emisare) Acest act normativ prevede încasarea plăţii atât de la subiecţii ce admit deversări de poluanţi în limitele normativelor stabilite, cât şi pentru deversări de poluanţi cu depăşirea normativelor stabilite. (La moment este în proces de elaborare un nou concept de lege!) Hotărîrea Guvernului 199/2014 privind Strategia de alimentare cu apă și sanitație (2014-2030) Legea nr.315/2022 pentru aprobarea Strategiei Naționale de dezvoltare „Moldova Europeană 2030” prevede la Obiectivul 10 asigurarea unui mediu sănătos și sigur inclusiv prin reducerea poluării apelor prin asigurarea epurării normative a apelor uzate. Hotărîrea Guvernului nr.950/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în emisaruri de apă pentru localităţile urbane şi rurale - stabilește domeniul de aplicare, principalii parametri/indicatori de calitate care trebuie să caracterizeze apele industriale uzate la evacuarea în rețelele de canalizare ale localităților, metodologia de calcul a CMA ale substanțelor poluante în apele uzate evacuate în sistemul de canalizare al localității, valorile-limită de încărcare cu poluanți a apelor uzate industriale urbane evacuate în corpurile de apă, condițiile de evacuare a apelor uzate în emisare, cerințele de epurare a apelor uzate în localitățile rurale, criteriile pentru identificarea zonelor sensibile. Hotărîrea Guvernului nr.802/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de deversare a apelor uzate în corpurile de apă – reglementează condițiile de deversare, de întroducere a substanțelor specifice într-un corp de apă subterană sau în terenurile fondului de apă. Hotărirea ANRE nr. 741/2015 pentru Aprobarea Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate prin care a fost aprobată o nouă metodologie de calcul a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate, în conformitate cu noile reglementări, stabilite în cap. VII al Legii nr. 303 din 13.12.2013. Hotărîrea ANRE nr. 271/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, reglementează raporturile juridice dintre operator şi consumator cu privire la branşarea/racordarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare, la contractarea, la furnizarea şi plata serviciului public de alimentare cu apă potabilă, apă tehnologică şi serviciul public de canalizare. Ordinul MM nr. 39/2022 cu privire la aprobarea Ghidului privind gestionarea nămolului de la stațiile de epurare a apelor uzate. Este un document ce poartă caracter de recomansare și poate și aplicat de operatorii sistemelor de alimentare cu apă li de canalizare, autoritățile administrației publice locale în procesul de exploatare a stațiilor de epurare a apelor uzate, în scopul protecției, prevenirii poluării și gestionării durabile a resurselor de apă. Ordinul MM nr. 61/2014 pentru aprobarea Ghidului pentru aplicarea celor mai bune tehnici disponibile pentru emisiile de apă uzată din industria alimentară oferă cadrul necesar pentru punerea în aplicare a Directivei 2010/75/UE privind emisiile industriale şi pentru punerea în aplicare a articolului 10 din Directiva Cadru a Apei 2000/60/CE. |  |  |  |  |
| 2. Stabilirea obiectivelor |  |  |  |  |
| a) Expuneți obiectivele (care trebuie să fie legate direct de problemă și cauzele acesteia, formulate cuantificat, măsurabil, fixat în timp și realist) |  |  |  |  |  |
| Intervenția propusă vizează realizarea următoarelor obiective: - asigurarea desfășurării activității de întreprinzător în baza unor reguli clare îmbunătățirea cadrului normativ, cu modificări ale aspectelor ce țin de procesul de prelevare a probelor de ape uzate, modificarea formulei pentru calculul plății suplimentare, - eliminarea divergențelor din relația operator – agenți economici; stabilirea unor prevederi clare referitor la acordul de preluare a apelor uzate, precum și posibilitatea de negociere a contractelor, revizuirea termenilor de contestare a actelor de prelevare a probelor, - asigurarea prevenirii și minimizării impactului semnificativ asupra resurselor de apă cauzate de evacuarea apelor uzate -ajustarea parţială a Regulamentului la Directiva nr. 91/271/CEE din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane uzate, cu transpunerea Anexei ce se referă la agenții economici care sunt obligați să instaleze stații de epurare. |  |  |  |  |
| 3. Identificarea opţiunilor |  |  |  |  |
| a) Expuneți succint opțiunea „a nu face nimic”, care presupune lipsa de intervenție |  |  |  |  |  |
| Opțiunea 0 – a nu face nimic presupune a lăsa lucrurile aşa cum sunt, cu riscul de a dăuna atît activității agenților economici, cît și eficienței activităților operatorilor apă-canal, iar ca efect apele continuă a fi poluate. Prin urmare, opțiunea 0 nu este o opțiune viabilă, deoarece modificările propuse sunt necesare întru eficientizarea reglementării aspectelor ce țin de epurarea apelor uzate. Având în vedere cele menționate și posibilele consecințe în cazul în care nici o acțiune nu va fi întreprinsă, opțiunea „A nu face nimic” - nu este realistă. |  |  |  |  |
| b) Expuneți principalele prevederi ale proiectului, cu impact, explicînd cum acestea țintesc cauzele problemei, cu indicarea novațiilor și întregului spectru de soluţii/drepturi/obligaţii ce se doresc să fie aprobate |  |  |  |  |  |
| Opțiunea I (recomandată) constă în elaborarea şi promovarea proiectului Opțiunea recomandată este de a opera modificări în Regulament în scopul excluderii divergențelor și eficientizării proceselor. Astfel, se propune operararea modificărilor și completărilor, după cum urmează: -completarea pct. 6 cu noțiuni (preluate din Directiva nr. 91/271/CEE și Legea nr. 303/2013) cum ar fi „ape menajere uzate”, „ape industriale uzate”, „ape de drenaj” pentru o mai bună claritate a prevederilor Regulamentului; -clarificarea la pct.7 din Regulament a aspectelor ce țin de „încheierea acordurilor de preluare a apelor uzate”; -modificarea pct. 9 cu scopul de a stabili că indicatorii de calitate /CMA vor fi stabilite în dependență de tipul de activitate a agenților economici; - completarea pct. 10 cu alte 2 puncte noi care prevăd că „În cazul în care condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţeaua publică nu pot fi îndeplinite din punct de vedere economic sau tehnologic, agentul economic prezintă operatorului argumentarea de rigoare, cu indicarea cauzelor neîndeplinirii condiţiilor de deversare. În aceste cazuri pot fi întocmite acorduri cu condiții temporare de preluare a apelor uzate supraîncărcate, cu aplicarea calculului coeficientului la tariful pentru serviciul public de canalizare şi de epurare a apelor uzate, până când consumatorul va lua alte măsuri pentru a aduce apele uzate la calitatea corespunzătoare, doar cu condiţia, că aceasta nu va influenţa negativ asupra reţelelor de canalizare şi procesului de epurare a apelor uzate la staţiile de epurare al operatorului” - completarea cu pct. 102, în cazul unor accidentale deversări de către consumatori care conduc la încălcarea condiţiilor de evacuare a apelor uzate în reţeaua publică de canalizare, consumatorul este obligat imediat să sisteze deversarea acestora şi să ia măsurile necesare pentru corectarea situaţiei create, precum şi să informeze operatorul reţelelor de canalizare și stației de epurare, precum și organele de mediu.” - modificarea prevederilor de la pct.16 ce țin de avizul de racordare eliberat de către operator; - revizuirea la pct.191 a listei de documente ce trebuie anexate la Contract, precum și sunt introduse prevederi noi referitor la „debranșarea de la rețeaua de canalizare” (Debranșarea de la rețeaua de apă și canalizare nu poate fi efectuată, în cazul în care condiţiile de evacuare, precum și calitatea apelor uzate deversată conform contractului în reţeaua publică nu pot fi îndeplinite din punct de vedere economic sau tehnologic. Depășirea indicatorilor de calitate, cu excepția substanțe periculoase sau prioritar periculoase prevăzute în Regulamentul privind condițiile de deversare a apelor uzate în corpurile de apă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 802/2013, nu trebuie să fie mai mare de 10 ori, cu excepția CCO. Astfel agentul economic prezintă operatorului argumentarea de rigoare, cu indicarea cauzelor neîndeplinirii condiţiilor de deversare.) - modificarea pct.194 Astfel, se propune o nouă redacție prin care se introduce „programul de prelevare a probelor de apă uzată”, care urmează a fi stabilit de către operator la încheierea acordului de preluare a apelor uzate; - la pct.197 – 1928 se vine cu clarificări pe procedurile de prelevare a probelor de ape uzate, adăugîndu-se referințe la necesitatea de respectare a condițiilor de „conservare, transportare și predare în laborator a probelor de ape uzate”. - se completează punctele ce se referă la nămolurile de la stațiile de epurare; - La anexa nr. 1 se propune mărirea indicatorului CBO5 de la 250 la 300 și grăsimile de la 25 – la 30 urmînd modelul României, care a fost utilizat la elaborarea Regulamentului. -Pentru anexa 7 se propune altă formulă la calcularea plăților suplimentare (agreată în cadrul ședințelor Grupului de lucru cu agenții economici și operatorul apă-canal): Plata suplimentară pentru depășirea indicatorilor de calitate la evacuarea apelor uzate în sistemul public de canalizare se calculează conform mediei tuturor indicatorilor stabiliți conform pct. 91, după formula: - Ps (lei) = [∑ (CMA d : CiN)/m] X Qr X tarif ANRE unde: Qr - debitul evacuat efectiv al apelor uzate deversate de către consumator, pe intervalul considerat peste limitele admise, determinat în baza citirilor aparatelor de măsură montate la gura de evacuare sau a debitului determinat în baza condițiilor contractuale Ci N - concentrația normativă admisă spre evacuare (mg/l). Valorile se preiau din avizul de racordare, sau din acordul de preluare a apelor uzate, sau în contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și/sau canalizare și de epurare a apelor uzate, sau din acordul de mediu pentru folosința specială a apei sau dacă nu sunt stabilite în documentele anterioare din Anexa 1. m - indicatorilor stabiliți conform pct. 91 (1.1) CMA d (depașită) = (Ci rm - CiN) unde: Ci rm - concentrația medie reală a poluantului "i"determinată din analizele fizico-chimice a probelor de apă, înregistrate în buletinele de analiză emise de laborator, (mg/l), calculată: (1.1.1) Ci rm (mg/l) = [Ci(o1) + Ci(cn) +Ci(o2)]/n unde: Ci cn - concentrația medie determinată din apele uzate evacuate determinată de consumator având la bază automonitoringul din apele uzate evacuate în perioada analizată (în perioada t1 și t2, inclusiv) (mg/l) Ci (o1) și C(o2) - concentrația determinată de către operatorul serviciului public de canalizare în momentul t1 și respectiv t2 (mg/l); n - numărul de determinări ale concentrațiilor luate în calcul (concentrațiile operatorului și concentrațiile consumatorului) Menționăm, că formula nouă este rezultatul activității grupului de lucru responsabil de formulă, agreată în cadrul ședinței de lucru din 16.03.2023. Regulamentul se completează cu Anexă nr. 9 care conține Sectoarele din diferite ramuri ale industriei obligate să instaleze stații de epurare, pre-epurare. Mai jos prezentăm unele exemple de calcule reale, cu datele preluate de la agenții ecnomici cărora le sunt aplicate Plăți suplimentare pentru CMA depășit, calculate după formula existentă în HG nr. 950/2013 și formula nouă propusă. Notă: cu culoarea roșie sunt indicate rezultatele obținute conform formulei existente, iar cu culoarea verde – conform formulei propuse. Tab. 1 – calculele pentru CMA depășit aplicat agentului economic 1 Tab. 2 – calculele pentru CMA depășit aplicat agentului economic 2 Tab. 3 – calculele pentru CMA depășit aplicat agentului economic 3 Tab. 4 – calculele pentru CMA depășit aplicat agentului economic 4 Tab. 5 – calculele pentru CMA depășit aplicat agentului economic 5 Din calculele prezentate în tabelele de mai sus observăm faptul că în majoritatea cazurilor, Plata suplimentară aplicată unui anumit agentul economic este mai mică în cazul aplicării noii formule propuse și agreate de toate părțile implicate (agenții economici, operatori apă-canal, mediul academic) în cadrul ședințelor desfășurate pe platforma Grupului de lucru menționat mai sus. Astfel, după cum putem observa: - în tabelul 1, Plata suplimentară conform formulei existente constituie 1585875 lei, iar conform formulei noi propuse constituie 387974,2 lei; - în tabelul 2, Plata suplimentară conform formulei existente constituie 4315,67 lei, iar conform formulei noi propuse constituie 1290,046 lei; - în tabelul 3, Plata suplimentară conform formulei existente constituie 24630,9 lei, iar conform formulei noi propuse constituie 14250,8 lei; - în tabelul 4, Plata suplimentară conform formulei existente constituie 68584,43 lei, iar conform formulei noi propuse constituie 85337,65 lei; - în tabelul 5, Plata suplimentară conform formulei existente constituie 36356,27 lei, iar conform formulei noi propuse constituie 37559,72 lei. În acest sens, constatăm că conform noii formule propuse, în majoritatea cazurilor agenții economici vor achita plăți suplimentare mai mici, în dependență de concentrația de poluanți care depășesc norma. Astfel, considerăm că modificările propuse sunt cele mai optimale în situația actuală. |  |  |  |  |
| c) Expuneți opțiunile alternative analizate sau explicați motivul de ce acestea nu au fost luate în considerare |  |  |  |  |  |
| Pe marginea problemelor care au stat la baza elaborării proiectului de modificare nu există opțiuni alternative de intervenție. Această abordare este fundamentată inclusiv în Programul de activitate a Guvernului, care stabilește atît stablirea condițiilor clare pentru activitățile economice, cît și măsuri pentru protecția mediului înconjurător, inclusiv măsuri de evitare a poluării resurselor de apă. |  |  |  |  |
| 4. Analiza impacturilor opţiunilor |  |  |  |  |
| a) Expuneți efectele negative şi pozitive ale stării actuale și evoluția acestora în viitor, care vor sta la baza calculării impacturilor opțiunii recomandate |  |  |  |  |  |
| Opțiunea 0 ”a nu face nimic” prevede neaprobarea modificărilor la Hotărîrea Guvernului nr. 950/2013. Asfel, situația ”a nu face nimic” este descrisă la compartimentul ”Definirea problemei”. Dezavantajele stării actuale: Urmare analizei efectuate, dintre efectele negative ale stării actuale putem evidenția: - poluarea apelor de suprafață și subterane în urma evacuării apelor uzate epurate insuficient sau neepurate, ceea ce conduce la înrăutățirea stării de calitate a apei și la creșterea clasei de calitate (la poluată și foarte poluată) - relații dificile între agenții economici și operatorii apă-canal (procese de judecată interminabile, ceea ce conduce la neachitarea în termen a plăților pentru CMA depășit la deversare, încălcarea angajamentelor contractuale) - povara plăților suplimentare exagerate aplicate agenților economici Riscurile stării actuale: - Riscul degradării calității apelor de suprafață și subterane, - Falimentarea unor agenți economici care nu vor face față achitării plăților suplimentare, - Defectarea stațiilor de epurare existente din cauza deversării apelor uzate supraîncărcate în rețeaua de canalizare. Efecte pozitive - Nu există efecte pozitive prin continuarea stării actuale. |  |  |  |  |
| b1) Pentru opțiunea recomandată, identificați impacturile completând tabelul din anexa la prezentul formular. Descrieți pe larg impacturile sub formă de costuri sau beneficii, inclusiv părțile interesate care ar putea fi afectate pozitiv și negativ de acestea |  |  |  |  |  |
| Proiectul de modificare a Hotărîrii Guvernului nr. 950/2013 , presupune următoarele beneficii: Beneficii asupra mediului: - Minimizarea impactului asupra activității de întreprinzător, - Reducerea riscului de distrugere a stațiilor de epurare, - Protecția resurselor de apă prin deversarea apelor epurate normativ. Beneficii socio-economice: - Desfășurarea activităților de întreprinzător în baza unor reguli clare, - Realizarea procesului de epurare a apelor uzate eficient Beneficii pentru factorii de decizie: - Promovarea unei politici orientate spre atingerea „obiectivului de reducere a poluării pentru un mediu fără substanțe toxice” stipulat în Pactul Verde European (European Green Deal); - Respectarea prevederilor Acordului de Asociere RM-UE. Impactul social: Măsurile stabilite în proiectul actului normativ vor contribui la: - Minimizarea impactului negativ asupra sănătăţii umane (rezultat din contactul cu apele poluate, utilizate la irigare, agrement etc); - Eficientizarea activității agenților economici. Costuri administrative Proiectul de modificare a Hotărîrii Guvernului nr.950/2013 nu generează costuri administrative. Costurile estimate pentru agenții economici Pentru agenții economici costurile se vor micșora, din contul formulei pentru plățile suplimentare. |  |  |  |  |
| b2) Pentru opțiunile alternative analizate, identificați impacturile completînd tabelul din anexa la prezentul formular. Descrieți pe larg impacturile sub formă de costuri sau beneficii, inclusiv părțile interesate care ar putea fi afectate pozitiv și negativ de acestea |  |  |  |  |  |
| Reieșind din motivele invocate la pct. 3 lit. c) nu au fost analizate opțiuni alternative. |  |  |  |  |
| c) Pentru opțiunile analizate, expuneți cele mai relevante/iminente riscuri care pot duce la eșecul intervenției și/sau schimba substanțial valoarea beneficiilor și costurilor estimate și prezentați presupuneri privind gradul de conformare cu prevederile proiectului a celor vizați în acesta |  |  |  |  |  |
| Riscuri care pot duce la eșecul intervenției nu s-au identificat. |  |  |  |  |
| d) Dacă este cazul, pentru opțiunea recomandată expuneți costurile de conformare pentru întreprinderi, dacă există impact disproporționat care poate distorsiona concurența și ce impact are opțiunea asupra întreprinderilor mici și mijlocii. Se explică dacă sînt propuse măsuri de diminuare a acestor impacturi |  |  |  |  |  |
| Nu au fost identificate costuri suplimentare de conformare pentru întreprinderi. Costurile ce țin de instalarea stațiilor de epurare/ pre-epurare erau valabile și pînă la prezentele modificări. |  |  |  |  |
| Concluzie e) Argumentați selectarea unei opțiunii, în baza atingerii obiectivelor, beneficiilor și costurilor, precum și a asigurării celui mai mic impact negativ asupra celor afectați |  |  |  |  |  |
| Urmare a realizării AI, se propune selectarea opțiunii I care are ca scop soluționarea divergențelor identificate, optimizarea proceselor de epurarea a apelor uzate, care să contribuie la protecția resurselor de apă prin evitarea poluării, îmbunătățirea relației între operatorii apă-canal și agenții economici. Urmare a aplicării noii formule propuse pentru deversarea apelor uzate cu CMA depășit, plățile suplimentare vor fi diminuate, însă, agenții economici vor trebui să întreprindă măsuri locale (prin instalare stații de preepurare locale (unde este posibil), instalare separatoare de grăsimi, etc.) care să contribuie la minimizarea concentrațiilor de poluanți deversați cu apele uzate. |  |  |  |  |
| 5. Implementarea şi monitorizarea |  |  |  |  |
| a) Descrieți cum va fi organizată implementarea opțiunii recomandate, ce cadru juridic necesită a fi modificat și/sau elaborat și aprobat, ce schimbări instituționale sînt necesare |  |  |  |  |  |
| Deoarece, domeniul de alimentare cu apă și sanitație a fost preluat de către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, un rol în monitorizarea implementării îl va avea și ministerul menționat. Totodată, Ministerul Mediului prin intermediul Inspectoratului pentru Protecția Mediului va continua monitorizarea respectării cerințelor de mediu impuse de Regulament. Concomitent, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, pentru conformarea agenților economici la prevederile Regulamentului este necesar să identifice mai multe fonduri de suport pentru instalarea stațiilor de pre-epurare, epurare a apelor uzate, așa cun sunt Programele ODA de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii. |  |  |  |  |
| b) Indicați clar indicatorii de performanță în baza cărora se va efectua monitorizarea |  |  |  |  |  |
| Monitorizarea va fi efectuată în baza următorilor indicatori de performanță: - numărul agenților economici care au stații proprii de epurare/pre-epurare; - numărul stațiilor de epurare a apelor uzate, gestionate de operatori apă-canal, care funcționează normativ; - calitatea apei îmbunătățită (conform monitoringului realizat de Agenția de Mediu), - numărul de contravenții în descreștere. |  |  |  |  |
| c) Identificați peste cît timp vor fi resimțite impacturile estimate și este necesară evaluarea performanței actului normativ propus. Explicați cum va fi monitorizată şi evaluată opţiunea |  |  |  |  |  |
| O parte a impacturilor estimate urmează a fi resimțite în perioada imediat următoare, datorită modificării formulei de calcul, la data intrării în vigoare a modificărilor. Celelalte pe o perioadă mai îndelungată, în dependență de investițiile ce vor fi realizate, cît și fondurile ce vor fi alocate în susținerea agenților economici și a autorităților publice locale pentru construcția stațiilor de epurare. |  |  |  |  |
| 6. Consultarea |  |  |  |  |
| a) Identificați principalele părţi (grupuri) interesate în intervenţia propusă |  |  |  |  |  |
| Principalele părți interesate în intervenția dată, sunt: Sectorul privat și asociativ: - Agenții economici; - Asociații și Patronate; Sectorul public: - Ministerul Mediului; - Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizare; - Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare - Agenția de Mediu; - Agenția ”Apele Moldovei”; - Agenția Națională pentru Sănătatea Publică; - Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor; - Inspectoratul pentru Protecția Mediului; - Congresul autorităților locale din Moldova. |  |  |  |  |
| b) Explicați succint cum (prin ce metode) s-a asigurat consultarea adecvată a părţilor |  |  |  |  |  |
| Potrivit Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul de lege urmează a fi consultat și avizat cu instituțiile statului, dar și cu participarea în format larg a societății civile în domeniu. Astfel, în procesul de elaborare a proiectului de act normativ sunt respectate reglementările procedurale aplicabile pentru asigurarea transparenței decizionale, prevăzute de Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, și Hotărârea Guvernului nr. 610/2018 pentru aprobarea Regulamentului Guvernului. Prin Ordinul Ministrului Mediului nr.94 din 10 noiembrie 2022 a fost instituit Grupul de lucru pentru examinare în complex a problemelor și elaborarea propunerilor de modificare. Din componența GL fac parte autoritățile publice centrale, asociațiile de businesse, reprezentanți ai S.A. „Apă Canal Chișinău”, Asociația Moldova Apă Canal, reprezentanți ai Consiliului Economic pe lîngă Prim-ministru și ai Camerei de Comerț și Industrie a RM etc. (Ordinul se anexează). În cadrul GL au fost create 7 grupuri tematice pentru facilitarea organizării lucrului. În perioada noiembrie -februarie pe platforma Ministerului Mediului au fost organizate mai multe runde de consultări și ședințe de lucru în cadrul cărora au fost examinate problemele în complex, iar ulterior membrii au înaintat propuneri de modificare a actului normativ. |  |  |  |  |
| c) Expuneți succint poziţia fiecărei entităţi consultate față de documentul de analiză a impactului şi/sau intervenţia propusă (se expune poziția a cel puțin unui exponent din fiecare grup de interese identificat) |  |  |  |  |  |
| Se va completa în urma desfășurării consultărilor publice. |  |  |  |  |
| Anexă Tabel pentru identificarea impacturilor |  |  |  |  |
| Categorii de impact |  | Punctaj atribuit |  |  |
|  |  | Opțiunea Propusă | Opțiunea alterativă 0 | Opțiunea alterativă 2 |
| Economic |  |  |  |  |
| costurile desfășurării afacerilor |  | 0 | 0 |  |
| povara administrativă |  | 0 | 0 |  |
| fluxurile comerciale și investiționale |  | 0 | 0 |  |
| competitivitatea afacerilor |  | 2 | 0 |  |
| activitatea diferitor categorii de întreprinderi mici și mijlocii |  | 1 | -1 |  |
| concurența pe piață |  | 0 | 0 |  |
| activitatea de inovare și cercetare |  | 1 | 0 |  |
| veniturile și cheltuielile publice |  | 0 | 0 |  |
| cadrul instituțional al autorităților publice |  | 1 | 0 |  |
| alegerea, calitatea și prețurile pentru consumatori |  | 0 | 0 |  |
| bunăstarea gospodăriilor casnice și a cetățenilor |  | 1 | 0 |  |
| situația social-economică în anumite regiuni |  | 0 | 0 |  |
| situația macroeconomică |  | 0 | 0 |  |
| alte aspecte economice |  | 1 | 0 |  |
| Social |  |  |  |  |
| gradul de ocupare a forței de muncă |  | 0 | 0 |  |
| nivelul de salarizare |  | 0 | 0 |  |
| condițiile și organizarea muncii |  | 0 | 0 |  |
| sănătatea și securitatea muncii |  | 0 | 0 |  |
| formarea profesională |  | 0 | 0 |  |
| inegalitatea și distribuția veniturilor |  | 0 | 0 |  |
| nivelul veniturilor populației |  | 0 | 0 |  |
| nivelul sărăciei |  | 0 | 0 |  |
| accesul la bunuri și servicii de bază, în special pentru persoanele social-vulnerabile |  | 0 | 0 |  |
| diversitatea culturală și lingvistică |  | 0 | 0 |  |
| partidele politice și organizațiile civice |  | 0 | 0 |  |
| sănătatea publică, inclusiv mortalitatea și morbiditatea |  | 1 | 0 |  |
| modul sănătos de viață al populației |  | 2 | 0 |  |
| nivelul criminalității și securității publice |  | 0 | 0 |  |
| accesul și calitatea serviciilor de protecție socială |  | 0 | 0 |  |
| accesul și calitatea serviciilor educaționale |  | 0 | 0 |  |
| accesul și calitatea serviciilor medicale |  | 0 | 0 |  |
| accesul și calitatea serviciilor publice administrative |  | 2 | 0 |  |
| nivelul și calitatea educației populației |  | 0 | 0 |  |
| conservarea patrimoniului cultural |  | 0 | 0 |  |
| accesul populației la resurse culturale și participarea în manifestații culturale |  | 0 | 0 |  |
| accesul și participarea populației în activități sportive |  | 0 | 0 |  |
| Discriminarea |  | 0 | 0 |  |
| alte aspecte sociale |  | 0 | 0 |  |
| De mediu |  |  |  |  |
| clima, inclusiv emisiile gazelor cu efect de seră și celor care afectează stratul de ozon |  | 1 | 0 |  |
| calitatea aerului |  | 0 | 0 |  |
| calitatea și cantitatea apei și resurselor acvatice, inclusiv a apei potabile și de alt gen |  | 3 | -1 |  |
| Biodiversitatea |  | 2 | -1 |  |
| Flora |  | 2 | -1 |  |
| Fauna |  | 2 | -1 |  |
| peisajele naturale |  | 2 | -1 |  |
| starea și resursele solului |  | 1 | 0 |  |
| producerea și reciclarea deșeurilor |  | 0 | 0 |  |
| utilizarea eficientă a resurselor regenerabile și neregenerabile |  | 0 | 0 |  |
| consumul și producția durabilă |  | 1 | -1 |  |
| intensitatea energetică |  | 0 | 0 |  |
| eficiența și performanța energetică |  | 0 | 0 |  |
| bunăstarea animalelor |  | 0 | 0 |  |
| riscuri majore pentru mediu (incendii, explozii, accidente etc.) |  | 2 | 0 |  |
| utilizarea terenurilor |  | 1 | 0 |  |
| alte aspecte de mediu |  | 2 | -1 |  |
| Tabelul se completează cu note de la -3 la +3, în drept cu fiecare categorie de impact, pentru fiecare opțiune analizată, unde variația între -3 și -1 reprezintă impacturi negative (costuri), iar variația între 1 și 3 – impacturi pozitive (beneficii) pentru categoriile de impact analizate. Nota 0 reprezintă lipsa impacturilor. Valoarea acordată corespunde cu intensitatea impactului (1 – minor, 2 – mediu, 3 – major) față de situația din opțiunea „a nu face nimic”, în comparație cu situația din alte opțiuni și alte categorii de impact. Impacturile identificate prin acest tabel se descriu pe larg, cu argumentarea punctajului acordat, inclusiv prin date cuantificate, în compartimentul 4 din Formular, lit. b1) și, după caz, b2), privind analiza impacturilor opțiunilor. |  |  |  |  |
| Anexe |  |  |  |  |
| Ordinul GL creat pentru elaborarea modificărilor. Proces-Verbal al ședinței GL. |  |  |  |  |