## Anexa nr. 10

la Regulamentul privind organizarea şi efectuarea expertizei medicale a funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Centrului Național Anticorupție, Administrației Naționale a Penitenciarelor și a candidaţilor pentru angajare în funcţii publice cu statut special din aceste instituții și a candidaţilor pentru admiterea la studii în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne și ale altor state

## L I S T A

instrumentariului, aparatelor şi materialelor medicale

necesare  pentru examenul medical la Comisia medicală din cadrul MAI

I. Obiectele medicale, aparatele şi instrumentele

1. Cabinetul de antropometrie. Calculator - 1, cântar medical – 1, dinamometru manual (cu resort) - 1, panglică centimetrică — 1, antropometru – 1, termometru medical - 1.

2. Cabinetul terapeutului. Calculator - 1, stetofonendoscop - 1, tensiometru - 1, panglică centimetrică - 1, termometru medical – 1.

3. Cabinetul chirurgului Calculator - 1, goniometru -1, panglică centimetrică - 1, termometru - 1.

4. Cabinetul neurologului. Calculator - 1, ciocănaş neurologic - 1 .

5. Cabinetul medicului ORL. Calculator - 1, balon pentru insuflaţia auriculară de 180 ml cu canulă  - 1, scaun Barany - 1, specule auriculare nr.1, 2, 3, 4 - 3 truse, specul auricular pneumatic - 1, amortizor auricular pentru cercetarea auzului la stabilirea surdităţii unilaterale  - 1, oglindă laringiană cu diametrul 20 mm, 25mm, oglindă nazofaringiană cu diametrul de 8 mm - 1, specul nazal cu lungimea buzelor de 40 mm - 1 şi cu lungimea buzelor de 60 mm - 1, sondă auriculară cudată Voeacek - 1, sondă auriculară canelată - 1, otomanometru - 1, pensă auriculară în baionetă - 3, reflector frontal— 1, mâner pentru oglinzi laringe — 2, tăvită renală smalţuită — 2, termometru medical - 1, spatulă - 15, seringă pentru irigarea cavităţilor de 150,0 ml - 1, lampă cu spirt - 1.

6. Cabinetul oculistului. Calculator - 1, levator mare de pleoapă - 2, sonde lacrimale conice nr. 1, 2, 3 - câte 1, riglă pentru stabilirea distanţei interpupilare - 1, lupă binoculară cu cozoroc - 1, oftalmoscop de tipul OF-3 - 1, Lampă cu fantă – 1; lentile de ochelari - 1 trusă, aparat de iluminat pentru tabelele  cu lampă electrică nemată de 40W - 1, tabele  pentru stabilirea acuităţii vizuale - 1 , tabele  pentru evaluarea simțului cromatic - 1 , tabele   de control şi semnele Poleak pentru cercetarea simulării vederii scăzute - 1.

7. Cabinetul medic psihiatru – Calculator – 1

8. Cabinetul dermatovenerolog – Calculator – 1; dermatoscop – 1.

9. Laboratorul psihofiziologic. Calculator - 2, cronometru - 2, planșe standartizate de prelucrare a metodelor psihometrice.

## II. Alte materiale necesare

8. Halate medicale - în dependenţă de numărul  personalului medical, şervete, săpun - conform  numărului de cabinete medicale, paravan, banchete medicale - 6, mese, scaune, cuiere pentru îmbrăcăminte şi halate, dulapuri pentru păstrarea instrumentelor şi medicamentelor, baghetă, termometre de cameră.