# Titlul:	ANALIZA IMPACTULUI  DE REGLEMENTARE EFECTUATĂ PENTRU PROIECTUL LegII privind Energia termică ŞI PROMOVAREA COGENERĂRII

# Autoritatea administrativă: 	Ministerul Economiei al Republicii Moldova

# Data:					7 octombrie 2013

Prezenta Analiză a impactului de reglementare al proiectul de Lege privind energia termică este elaborată în conformitate cu prevederile articolului 13 al Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător nr. 235-XVI din 20.07.2006 (în continuare – Legea nr. 235) şi în corespundere cu Metodologia de analiză a impactului de reglementare şi de monitorizare a eficienţei actului de reglementare, aprobată prin Hotărîrea Guvernului      nr. 230 din 24.10.2006.

I. DEFINIREA PROBLEMEI

1.1.  Componenta juridică

Sectorul energetic constituie un domeniu strategic. Nu ne putem lipsi de energie în viaţa cotidiană, deoarece avem nevoie de lumină, căldură, de a ne deplasa, etc. Tot el – sectorul energetic, stă la baza tuturor sectoarelor economice: industrie, agricultură, servicii. Cele mai multe provocări pentru societatea Moldovei, de-a lungul anilor, însă, vin din sectorul termic, cauzînd multe probleme şi nemulţumiri.

Deşi mai multe acte normative, cum ar fi legile generale cu privire la energie; serviciile publice de gospodărire comunală; precum şi regulamentul privind furnizarea energiei termice au abordat fragmentar sectorul energetic, acum mai mult de un deceniu, nu a existat un cadru legal primar, care să fi stabilit cu claritate reguli pentru participanţii în sector; principiile de bază pentru producerea, furnizarea, transportul, consumul de energie termică; instrumente de sprijin pentru producerea energiei în cogenerare; proceduri de constrîngere, etc.

În pofida adoptării unor strategii şi planuri, descrise în continuare în pct.1.1.2, relaţia consumător – furnizor, în partea ce ţine de drepturi şi obligaţiuni, hotare de divizare, contoare, proceduri de colectare a datoriilor, penalităţi şi instrumente de constrîngere pentru răuplatnici, etc. nu au fost elucidate într-un act normativ. Aceasta de cele mai dese ori, se soldau cu cazuri în judecată sau/şi debranşări – ca fiind unica cale de protecţie a drepturilor consumătorilor. De menţionat, că ultima nu este întocmai în favoarea dezvoltării sectoriale.

Aşadar, la nivel naţional, lipsa de reglementare corespunzătoare şi, în consecinţă, politizarea tarifelor la energia termică, au cauzat un şir de probleme dincolo de limitele raţiunii economice: uzura crescândă a întreprinderilor şi înregistrarea pierderilor enorme în producere şi transport pe motivul lipsei de investiţii; debranşări în masă şi pierderea industriei în calitate de consumător; debranşarea instituţiilor publice de la sistem; distrugerea sistemelor centralizate de alimentare cu căldură în aprox. 36 raioane; intensitate energetică de 3-4 mai mare faţă de cea în UE, pe fundalul dependenţei depline de sursele energetice din exterior, etc.

Proiectul legii privind energia termică se propune pentru a clarifica relaţiile între participanţii pieţii; stabili atribuţiile şi competenţele autorităţilor publice pentru asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică; competenţele autorităţii de reglementare şi a autorităţilor naţionale de resort; delimita hotarele furnizării serviciilor; stabili instrumente de sprijin pentru cogenerare, etc.

    - Cadrul legal al Uniunii Europene în domeniul energiei

UE aplică o politică energetică ambiţioasă, acoperind toate resursele energetice, de la combustibili fosili la energia nucleară şi regenerabilă. Scopul UE este iniţierea a unei revoluţii industriale, care să rezulte într-un consum redus de energie, în acelaşi timp asigurând consumătorii cu energie mai sigură, mai competitivă şi mai durabilă.

La baza politicii energetice a UE sunt trei principii de bază:

- competitivitatea crescută care ar aduce la îmbunătăţirea calităţii produselor şi a standardelor de trai;

- dezvoltarea protecţiei mediului înconjurător şi îndeplinirea angajamentelor ce rezultă din Protocolul KYOTO;

- îmbunătăţirea siguranţei aprovizionării.

Cartea verde "Spre o strategie europeană pentru securitatea aprovizionării cu energie electrică" subliniază că securitatea aprovizionării cu energie electrică este esenţială pentru o dezvoltare durabilă în viitor. Ea necesită o gamă largă de iniţiative de politică energetică, care au drept scop, inter alia, diversificarea surselor şi tehnologiilor şi îmbunătăţirea relaţiilor internaţionale. Adoptarea de noi măsuri pentru reducerea cererii de energie este esenţială atît pentru reducerea dependenţei de import, cât şi pentru limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră. Cartea verde subliniază că UE depinde în foarte mare măsură de sursele sale externe de energie, care reprezintă în prezent 50% din necesarul total şi se estimează că vor creşte la 70% până în anul 2030, dacă se menţin tendinţele actuale.

Strategia Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii subliniază cinci obiective principale ale UE, printre care: statele membre s-au angajat să reducă cu 20% emisiile de gaze cu efect de seră (GES), să crească la 20% ponderea energiei din surse regenerabile în cadrul mixului energetic al UE şi să îndeplinească obiectivul de creştere a eficienţei energetice cu 20% până în 2020.

Foaia de parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 2050 ţinteşte  reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 80%, fără ca acest lucru să afecteze competitivitatea şi aprovizionarea cu energie. Respectiv,  până în 2050, UE s-a angajat să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 80-95 % faţă de nivelurile înregistrate în 1990.

În continuare, Cartea verde  privind politicile de energie şi mediu ţine cont de Foaia de parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 2050 şi Cartea albă privind transporturile. Scopul acesteia este consultarea părţilor interesate în elaborarea cadrului după orizontul 2020 până în 2030.

Strategia „Energie 2020”,  la rândul său, evaluează provocările şi măsurile de asigurare a unui sistem energetic competitiv, sustenabil şi sigur, etc.

Nu există o directivă anume care să abordeze doar energia termică aparte, decât cea veche privind cogenerarea. Însă, energia termică se regăseşte practic în toate Directivele de bază, începînd cu cea privind energia electrică, eficienţa energetică şi terminând cu performanţa energetică a clădirilor. Totodată, trebuie de menţionat că în majoritatea ţărilor UE, nu există o lege aparte privind energia termică, aceasta fiind incorporată fie în legea privind energia sau în legile ce ţin de serviciile publice. Spre exemplu, în ţara vecină – România, activitatea specifică serviciilor publice de alimentare cu energie termică, utilizată pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum, respectiv producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice în sistem centralizat este reglementată prin Legea serviciului public şi Ordonanţa Guvernului privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate.

Un loc aparte însă, în politica europeană, o are cogenerarea. Astfel, în Rezoluţia din 15 noiembrie 2001 privind cartea verde, Parlamentul European a solicitat stabilirea unor măsuri de încurajare în favoarea unei schimbări în direcţia centralelor de producere a energiei electrice eficiente, inclusiv producerea combinată de energie electrică şi energie termică.

Necesitatea de a evalua potenţialul de cogenerare în instalaţii noi a fost evidenţiată în:

- Directiva 96/61/CE a Consiliului din 24 septembrie 1996 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării;

- Directiva 2001/80/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la marile instalaţii de ardere; şi

- Directiva 2000/76/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 decembrie 2000 privind incinerarea deşeurilor.

Recunoscând beneficiile cogenerării - producerea simultană de energie termică şi energie electrică, cu eficienţă ridicată şi, prin urmare, cu un impact redus asupra mediului – UE a adoptat Directiva nr. 2004/8/CE privind promovarea cogenerării pe baza cererii de energie termică utilă pe piaţa internă a energiei şi de modificare a Directivei 92/42/CEE. Aceasta a fost recent înlocuită cu Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienţa energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE şi 2010/30/UE şi de abrogare a Directivelor 2004/8/CE şi 2006/32/CE

Cogenerarea este încurajată în ţările UE, fiind considerata una din metodele cele mai eficiente şi eficace de realizare a celor 3 obiective pe care UE îşi le-a asumat către anul 2020: reducerea emisiilor cu efect de seră 20%; atingerea nivelului de 20% de energii regenerabile în mixul global de combustibil; realizarea unei economii de energie de 20%.

În directivele sale, UE prevede promovarea următoarelor tehnologii de cogenerare:  turbină de gaz cu ciclu combinat cu recuperare de căldură; turbină de abur cu contrapresiune; turbină de abur cu condensaţie; turbină de gaz cu recuperare de căldură; motor cu ardere internă; microturbine; pile de combustie; motoare cu abur; etc.

Fiecare stat membru trebuie să efectueze o evaluarea cuprinzătoare a potenţialelor naţionale de încălzire şi răcire; a infrastructurii existente şi planificate de termoficare şi răcire centralizată; a instalaţiilor de producere a energiei electrice cu o producţie energetică anuală totală de peste 20 GWh; a instalaţiilor de incinerare a deşeurilor; de cogenerare existente şi planificate, care utilizează tehnologiile menţionate mai sus, etc.

Este necesară identificarea cererii de încălzire şi răcire care poate fi satisfăcută prin cogenerare de înaltă eficienţă, inclusiv prin microcogenerare rezidenţială; în urma reabilitării instalaţiilor industriale şi de producere existente şi a construirii de noi astfel de instalaţii sau a altor facilităţi care produc căldură reziduală; etc.

Se urmăreşte scopul creşterii ponderii cogenerării în ceea ce priveşte sistemele de încălzire şi răcire şi producţia de energie electrică.

O cerinţă importantă este aplicarea diferitor mecanisme de sprijin pentru cogenerare la nivel naţional, care includ ajutoare pentru investiţii, scutiri sau reduceri de impozite, certificate verzi şi programe de sprijin direct al preţurilor. Utilizarea eficientă a energiei produse prin cogenerare poate contribui la securitatea aprovizionării cu energie. Prin urmare, directivele cer să se ia măsuri pentru a garanta că potenţialul este exploatat la maxim.

În 2009, energia electrică produsă în mod de cogenerare în a constituit 11% în totalul de energie electrică produsă în UE. Cogenerarea însă câştigă tot mai mult teren în ţările nordice. Astfel, Danemarca produce 40% din energia sa în mod de cogenerare, urmată de Finlanda cu 35% şi Olanda cu 30%.

În UE, cogenerarea este considerată drept un mijloc de decentralizare a producerii de energie. Instalaţiile se proiectează astfel încât să satisfacă necesarul de energie al consumătorilor locali, totodată oferind un randament sporit, reducând pierderile de transport şi îmbunătăţind flexibilitatea sistemului. Cogenerarea contribuie la îmbunătăţirea securităţii livrărilor de energie, educe riscul de a lăsa consumătorii locali fără energie electrică sau/şi termică. De asemenea, necesarul de combustibili mai redus diminuează şi dependenţa de importuri care reprezintă o provocare pentru viitorul Europei. Conform estimărilor, majorarea producerii de energie produsă în cogenerare până la 18% ar cauza economii de energie de aprox. 3%–4% în consumul total al UE. Aceasta se echivalează cu aprox. 260 mln. tone CO2 evitate. Oportunităţile de investire în cogenerare este estimată la aprox. 80-90 mlrd. Euro, ceea ce reprezintă de 3-4 ori mai mult faţă de activitatea curentă. Cogenerarea se clasează în topul activităţilor prioritare care ar contribui la reducerea emisiilor CO2 – un potenţial de 150 mln. tone de CO2 evitate.

Ţările UE au venit cu mecanisme de sprijin pentru energia produsă în cogenerare. Astfel:

- Regatul Unit:  CET-urile cu o putere sub 10 MW, nu necesită aprobări. Criteriul pentru buna calitate este randamentul mediu anual care trebuie să fie semnificativ mai înalt decît acel oferit de aceiaşi sursa de combustibil utilizat într-o staţie pur electrică. Acest concept a fost în continuare dezvăluit în metodologia indicelui de calitate (Quality Index(QI)) care are la bază raţionamentul precum că energia electrică livrată este mai valoroasă decât energia termică livrată;

- Germania, dispunând de 21 GWe capacitate de cogenerare instalată, are drept scop dublarea acestora către anul 2020. Odată cu punerea în aplicare a Legii privind cogenerarea – în aprilie 2002, multe unităţi existente au beneficiat de sprijinul statului în vederea reutilării şi dezvoltării. De asemenea, a crescut şi numărul unităţilor de microcogenerare şi a celor în bază de biomasă. Toate unităţile cu capacitatea peste 2 MWe n-au beneficiat de sprijinul statului. În 2002, mecanismul de sprijin ales constituia bonus la feed-in, valoarea bonusului fiind in descreştere. Începând cu 1 ianuarie 2009, bonusul se oferă în funcţie de capacitate, iar unităţile de cogenerare trebuie să întrunească cerinţele de înaltă eficienţă prevăzute în Directiva din 2004;

- Austria sprijină construcţia unităţilor noi de cogenerare, având drept obiectiv instalarea a 2000 MWe capacităţi către anul 2014. Sprijinul financiar pentru fosile include un tarif fix de €0.015/kWh ($0.02/kWh), sau  €0.0125/kWh ($0.017/kWh), în funcţie de eficienţa instalaţiei, pentru instalaţiile cu o capacitate peste 2 MWe. Legea privind cogenerarea, adoptată în august 2008, prevede finanţarea parţială a costurilor operaţionale ale CET-urilor existente şi reutilate care livrează energie în sistemele centralizate de alimentare cu căldură, cât şi prevede granturi în cazul centralelor noi- construite. De asemenea, aproximativ 10% din volumul investiţiei se oferă în calitate de subvenţie. În acest scop, s-a alocat un buget în mărime de €60 mil. ($83 mil.) disponibil până în 2014. Ţinta principală o constituie creşterea capacităţilor de cogenerare împreună cu sistemul centralizat de alimentare cu căldură, în special în oraşele cu o densitate înaltă; a două ţintă – constituind - instituţiile/clădirile publice;

- România a introdus  un mecanism de tip bonus şi a aprobat criterii şi condiţii necesare pentru punerea în aplicare a schemei de sprijin pentru energia electrica produsă prin cogenerare, pe baza cererii utile de energie termică. Bonusul pentru fiecare MWh produs în cogenerare de înaltă eficienţă este acordat începând cu  1 aprilie 2011. Schema prevede acordarea unui sprijin financiar producătorilor de energie electrică şi termică ce  deţin sau exploatează comercial centrale de cogenerare de înalta eficienţă şi instituie un mecanism de sprijin prin care se urmăreşte acoperirea diferenţei  dintre costul producerii energiei în cogenerare de înaltă eficienţă şi preţul de vânzare al acesteia. Bugetul schemei constituie 17,23 miliarde lei (4,1 miliarde euro) pentru perioada 2011-2023, numărul maxim de beneficiari fiind estimat la 500 agenţi  economici. Valoarea bonusului variază de la an la an, in funcţie de tipurile de combustibili utilizaţi pentru producerea de energie electrica şi termica in  cogenerare: combustibil solid, combustibil gazos asigurat din reţeaua de transport şi combustibil gazos asigurat din reţeaua de distribuţie. Capacitatea electrică maximă instalata în centrale de cogenerare care beneficiază de schema de sprijin este de 4000 MW. Consumatorii vor plăti  până la 20 lei/MWh (0,02 lei/kWh) pentru energia produsă în cogenerare, conform ANRE. Consumul mediu într-o gospodărie constituie 100 kWh/lună.

Doar 14 state membre au transpus directiva în întregime, 12 urmează să prezinte studiile privind potenţialul de creştere şi barierele în calea dezvoltării sistemelor de cogenerare, sau urmând să pună în aplicare sistemul de verificare a eficienţei cogenerării – garanţia de origine.

Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienţa energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE şi 2010/30/UE şi de abrogare a Directivelor 2004/8/CE şi 2006/32/CE, în continuare, stabileşte (vezi detalii în art. 14) obligaţia de:

- utilizare a contoarelor individuale sau a repartitoarelor de costuri pentru energia termică pentru măsurarea consumului individual de energie termică în clădirile cu mai multe apartamente alimentate prin reţeaua de termoficare sau prin încălzirea centrală  comună, în măsura în care consumatorii finali au posibilitatea de a-şi controla consumul individual (unde sunt prevăzute robinetele cu termostat);

- promovare a cogenerării şi realizare a unei evaluări cuprinzătoare a potenţialului cogenerării de înaltă eficienţă şi al termoficării şi răcirii centralizate. Noile instalaţii de producere a energiei electrice şi instalaţiile existente trebuie, sub rezerva unei analize cost-beneficiu, să fie echipate cu unităţi de cogenerare de înaltă eficienţă pentru  recuperarea căldurii reziduale şi transportarea ei, prin reţelele de termoficare, acolo unde este cererea de energie termică;

- introducere a unor măsuri şi proceduri pentru promovarea instalaţiilor de cogenerare cu o putere termică nominală totală mai mică de 20 MW; etc.

O altă directivă, care la direct influenţează consumul de energie termica vizează sectorul clădirilor - Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 2010 privind performanţa energetică a clădirilor. Potrivit Directivei, este necesară:

- stabilirea cerinţelor faţă de performanţa energetică globală, instalarea şi dimensionarea, reglarea şi controlul sistemelor tehnice instalate în clădiri. Aceste cerinţe vor viza sistemele de încălzire, preparare a apei calde menajere, de climatizare, de ventilare de mari dimensiuni, sau o combinaţie a unor astfel de sisteme;

- încurajarea introducerii a sistemelor inteligente de contorizare în clădirile noi-construite sau supuse renovărilor majore. De asemenea, trebuie încurajată, după caz, instalarea sistemelor de control activ, cum ar fi sistemele de automatizare, control şi monitorizare a consumului de energie;

- mărirea numărul clădiri cu consum energic aproape egal cu zero în sectorul public. Începând cu 31 decembrie 2018, clădirile noi ocupate şi deţinute de autorităţile publice vor fi clădiri al cărui consum de energie este aproape egal cu zero.

Important este de menţionat, că UE asigură o protecţie fără precedent consumătorilor, prin protejarea consumatorilor vulnerabili, consolidarea atribuţiilor autorităţilor în materie de control şi sancţionare, facturi clare. Se promovează instalarea contoarelor şi operarea reţelelor inteligente pentru a-i informa pe consumatori despre consumul real, cât şi a le permite să decidă în orice moment în favoarea eficientizării consumului.

Totodată, cetăţenii europeni sunt liberi să aleagă şi să procure, în cunoştinţă de cauză, produse cu impact energetic cu o etichetă de performanţă energetică. În acest sens, altele două directive privind etichetarea energetică şi proiectarea ecologică au încurajat producătorii să introducă pe piaţă, produse mai econome din punct de vedere energetic, deplăsînd accentul de la preţul de vânzare la cel de utilizare al produsului, ca fiind factor decisiv în decizia de procurare.

1.1.2 Cadrul legal în Republica Moldova

Sistemul termoenergetic este abordat într-un şi de acte şi strategii ale Republicii Moldova. Principalele sarcini prevăzute în strategiile naţionale cu referinţă la sectorul termoenergetic sunt: restructurarea şi modernizarea centralelor electrice cu termoficare; optimizarea capacităţilor existente de producere a energiei termice; promovarea cogenerării de eficienţă înaltă, etc. Vezi obiectivele specifice în anexa nr. 2.

Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova 2020", aprobată prin Legea Hotărîrea Guvernului nr. 187 din 03.04.2012, declară intenţia Guvernului Republicii Moldova de a crea, către anul 2020, „un complex energetic competitiv şi eficient, care va asigura toţi consumatorii cu resurse energetice calitative, în mod accesibil şi fiabil. Strategia subliniază necesitatea optimizării mixului energetic şi creării noilor capacităţi de generare a energiei şi valorificarea surselor de energie regenerabile.

Strategia energetică până în anul 2030, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 102 din 5 februarie 2013 prevede următoarele 3 obiective generale: (i) asigurarea securităţii aprovizionării cu energie; (ii) crearea pieţelor concurenţiale şi integrarea lor regională şi europeană; (iii) asigurarea durabilităţii mediului şi combaterea schimbărilor climatice.

Respectiv, Republica Moldova şi-a propus următoarele masuri pentru implementarea acquis-ului Comunităţii Energetice:

implementarea acquis-ului la data aderării, răspunzând la comentariile raportului anual al Comunităţii Energetice nu mai târziu de 2014;

implementarea actualizărilor acquis-ului Comunităţii Energetice intervenite după aderarea Republicii Moldova; acest lucru urmează să fie finalizat nu mai târziu de luna ianuarie 2015, termen pe care în cadrul şedinţei a 9-a a Consiliului Ministerial Uniunea Europeană l-a declarat ca fiind o dată limită;

pregătirea pentru implementarea liniilor directoare ale ACER şi a codurilor de reţea (piaţă) ale ENTSO-E, anunţată ca fiind o parte ulterioară a acquis-ului C-En, după adoptarea de către CE; etc.

Obiectivele specifice în domeniul vizat constituie:

sporirea capacităţii interne de generare a energiei electrice cu 800 MW. Aceasta se va realiza prin dezafectarea celor 250 MW existenţi în prezent în cogenerare (Chişinău CET-1, CET-2) şi construirea unor capacităţi noi, totalizând 1050 MW:

650 MW din cei 1050 MW vor fi realizaţi prin construcţia unei centrale noi în mun. Chişinău, în baza tehnologiilor eficiente de generare a energiei electrice şi termice, inclusiv de tip „turbină cu gaz cu ciclu combinat”, în funcţie de evaluarea cererii viitoare pentru energia termică;

450 MW din cei 1050 MW, produse de capacităţile noi de generare, vor fi bazaţi pe generarea energiei electrice din SER.

Concepţia privind renovarea sistemului republican de alimentare cu căldură, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 189 din 20.02.2003, este direcţionată spre crearea opţiunilor alternative de alimentare cu căldură, antrenarea şi încurajarea participării sectorului privat şi sensibilizarea consumătorilor finali privind necesitatea achitării serviciilor de alimentare cu căldură. Concepţia propune reabilitarea termică a clădirilor, utilizarea surselor de căldură cu potenţial redus (pompe de căldură). Această concepţie, însă, nu a fost implementată din motivul lipsei de acoperire financiară.

Conceptul cu privire la restructurarea corporativă, instituţională şi financiară a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică din municipiul Chişinău, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.  983 din 22.12.2011, prevede planul restructurării sectorului termoenergetic din mun. Chişinău. Conceptul vizează un singur teritoriu administrativ şi se referă la principalele întreprinderi responsabile de alimentarea cu energie termică: S.A „Termocom”, S.A „CET-1” şi S.A „CET-2”.

Obiectivul de bază al Conceptului este ameliorarea fiabilităţii şi accesibilităţii financiare pe termen lung privind aprovizionarea cu energie termică şi electrică. Acesta presupune :

- perfecţionarea cadrului legal al activităţii sectorului;

- reforma financiară, inclusiv prin reglementarea datoriilor existente;

- reforma corporativă şi instituţională a întreprinderilor din sector;

- eficientizarea funcţionării întreprinderilor din punct de vedere tehnic şi tehnologic.

De asemenea este menţionată şi necesitatea reabilitării termice a clădirilor, inclusiv prin înlocuirea ferestrelor, optimizarea soluţiilor spaţial-arhitecturale şi constructive ale clădirilor; modernizarea sistemelor interne inginereşti de alimentare cu energie termică; instalarea contoarelor de energie termică (repartizatoare ale costului) şi facturarea în baza consumului real de energie termică.

În 2010, aproximativ 76% din volumul necesar de energie termică al S.A. „Termocom” a fost achiziţionat de la cele două centrale de cogenerare S.A. „CET-1” (13%) şi S.A. „CET-2” (63%). Restul (24%) a fost produs de către cele 19 centrale termice ale S.A. „Termocom”.

Dat fiind insuficienţa investiţiilor necesare în reţele în ultimii 20 de ani, pierderile au constituit cca. 22,1% în anul 2010. Concepţia propune reducerea pierderilor de la 22,1% în anul 2010 la 16,7% până în anul 2020.

Legea cu privire la energetică nr. 1525 din 19.02.1998 urmăreşte scopul creării a unui cadru juridic pentru asigurarea eficienţei energeticii, aprovizionarea fiabilă a economiei naţionale şi a populaţiei cu resurse energetice. Legea în cauză determină elementele principale de asigurare a securităţii obiectivelor energetice; stabileşte principiul licenţierii pentru activităţile în domeniul energetic, reglementează activitatea organizatorică, economică şi financiară a întreprinderilor din sector, relaţiile acestora cu autorităţile publice centrale şi locale, cu persoanele fizice şi juridice; stabileşte principii de bază ale activităţii producătorilore, întreprinderilor de transport, a furnizorilor, etc. şi modul asigurării consumatorilor cu combustibili şi cu energie de calitate la preţuri şi tarife minime.

Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr.1402-XV din 24.10.2002 stabileşte princiipiile de organizarea şi administrarea serviciilor publice de gospodărie comunală, printre care se regăseşte dezvoltarea durabilă; accesul liber la informaţiile privind serviciile publice de gospodărie comunală; protecţia şi ocrotirea mediului natural şi conservat, utilizarea raţională şi păstrarea resurselor naturale, etc. Legea garantează dreptul populaţiei de a beneficia de servicii publice de gospodărie comunală şi stipulează condiţiile esenţiale de prestare a serviciilor comunale, etc.

Regulamentului cu privire la furnizarea şi utilizarea energiei termice aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 434 din 09.04.1998 stabileşte raporturile-cadru dintre producători, distribuitori, consumatori si subconsumatori de energie termică din sistemele de alimentare centralizată cu energie termică şi prevede condiţiile generale de furnizare şi utilizare a acestei energii produse în centrale electrice de termoficare, în centrale termice sau în instalaţii de valorificare a resurselor energetice refolosibile. Prevederile Regulament se aplică, de asemenea, la proiectarea, executarea, recepţionarea, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor din sistemele de alimentare centralizată cu energie termică. Pe de o parte, Regulamentul reglementează în mare măsură chestiuni tehnice, pe de altă parte, reieşind din considerentul că, în ultimul timp au apărut tehnologii mai avansate, Regulamentul respectiv poate fi considerat ca învechit şi necesită actualizări.

Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 191 din 19.02.2002 printre altele, a încercat să reglementeze problema instalării cazanelor individuale în apartamente şi achitării a tarifului de capacitate în mărime de 10% începînd cu 1 octombrie, 15% din 1 oct. 2012 şi 20% din 1 oct. 2013. Totodată, norma referitoare la taxa de capacitate sau tariful binom ar trebui să fie stabilite într-o lege primară. Regulamentul în cauză nu are nici o tangenţă cu proiectul Legii cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării, deoarece problemele ce ţin de distribuţia energiei termice în cadrul blocului locativ se referă la legislaţia în sectorul locativ.

Strategia de cheltuieli bugetare pe termen mediu şi lung (CBTM) (proiect) elaborat în anul 2012 în premieră prevede o finanţare mai substanţială a complexului  energetic. În 2011, volumul finanţărilor pentru complexul combustibil şi energie din bugetul public naţional a constituit 0,1% din PIB. Cea mai mare investiţie a statului - Programul naţional de gazificare efectuat în perioada 2004-2007. Astfel, pentru perioada 2013-2015, guvernul propune acoperirea următoarelor sub-programe: sectorului electric; sectorului termoenergetic; sistemului naţional de aprovizionare cu gaze naturale; creşterea eficienţei energetice şi valorificarea surselor regenerabile de energie; consolidarea capacităţilor de elaborare şi implementare a politicilor în sectorul energetic.

Tabelul 1 . Cheltuieli prognozate pentru sectorul energetic (2013-2015)

| Program/sector | Total cheltuieli publice, (mii lei) | Prognoza conform CBTM, (mii lei) |
| --- | --- | --- |
|  | 2011 executat | 2012 aprobat | 2013 | 2014 | 2015 |
| Dezvoltarea sistemului termoenergetic | - | 9000 | 4743,2 | - | - |

Programul Naţional pentru Eficienţă Energetică 2011-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 833 din 10.11.2011, care stabileşte obiectivul naţional de eficientizare a consumului global de energie primară cu 20% către anul 2020 şi reducerea emisiilor de GES cu 25% faţă de anul 1990, acordă o atenţie sporită sectorului transformărilor energetice. Printre obiectivele specifice ale programului se regăsesc:

- promovarea producerii energiei electrice în regim de cogenerare, ca fiind una mai eficientă decât producerea energiei electrice şi a energiei termice în mod separat. Randamentul global al centralelor electrice de termoficare noi, cu ciclu combinat nu va fi mai mic de 80 %, iar randamentul electric – 45-50 %;

- dezvoltarea reţelelor de distribuţie a energiei termice conform unui plan elaborat de Guvern;

- finalizarea, către 2016, a instalării echipamentelor de măsurare a energiei termice pentru 100% de clădiri din Republica Moldova;

- introducerea mecanismelor de finanţare a instalaţiilor de încălzire, răcire şi preparare a apei calde menajere în baza energiei regenerabile; etc.

Crearea cadrului normativ şi a sistemului de monitorizare pentru sectorul termoenergetic reprezintă una din măsurile de bază inclusă în Planul Naţional de Acţiuni în Domeniul Eficienţei Energetice (PNAEE) pentru anii 2013-2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului  nr. 113 din 7 februarie 2013. Măsurile propuse, în fond, ţintesc crearea unor reguli clare pentru piaţa energiei termice şi participanţii acesteia, inclusiv prin:

crearea unei baze de date şi a unui atlas cu reflectarea potenţialului de generare a energiei termice, inclusiv din surse de energie regenerabilă, cât şi a capacităţilor de a fi instalate în teritorii;

elaborarea legii cu privire la energia termică, cu transpunerea parţială a directivei privind cogenerarea. Transpunerea directivei în cauză de asemenea presupune modificări la Legea nr. 124 cu privire la energia electrică din 23 decembrie 2009;

elaborarea cadrului normativ secundar privind cogenerarea;

actualizarea Hotărârii Guvernului nr. 189 din 20 februarie 2003 cu privire la sistemul republican de alimentare cu energie termică;

elaborarea şi aprobarea planurilor privind producerea energiei termice în regim de cogenerare. În anul 2003 au fost elaborate aproximativ 36 de planuri, care se propun a fi actualizate;

elaborarea unui studiu privind necesitatea divizării costurilor la energia termică în interiorul clădirii;

realizarea unui studiu privind potenţialul şi capacităţile de generare a energiei termice în Republica Moldova pentru elaborarea atlasului potenţialului termic;

elaborarea unei baze de date pentru monitorizarea consumurilor de energie termică şi evaluarea investiţiilor  necesare în domeniul termoenergetic;

introducerea schemelor de sprijin pentru energia produsă în regim de cogenerare.

1.1.4. Cadrul instituţional

Cadrul instituţional de stat în sectorul termoenergetic include mai multe autorităţi publice.

Astfel, Ministerul Economiei (Direcţia Generală Securitate şi Eficienţă Energetică, Direcţia Producere şi Furnizare a Energiei Termice) este responsabil de elaborarea politicilor şi strategiilor în domeniu; ME promovează politica statului în ceea ce priveşte producerea, transportul şi distribuţia energiei termice în cadrul legii care se propune.

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică va fi responsabilă de elaborarea reglementărilor de calitate, origine, metodologiilor de divizare a costurilor şi de calcularea tarifelor la energia termică, eliberarea licenţelor.

Promovarea oricăror tehnologii eficiente în sectorul termoenergetic, cît şi sensibilizarea şi consultarea consumătorilor finali privind măsurile de conservare şi de optimizare a consumului de energie termică sunt atribuite prin această lege Agenţiei pentru Eficienţă Energetică. Agenţia asigură suport unităţilor termoenergetice în elaborarea planurilor proprii de eficienţă energetică, consultă unităţile termoenergetice privind utilizarea tehnologiilor de eficienţă înaltă şi trecerea la producerea energiei termice în regim de cogenerare de eficienţă înaltă şi din surse de energie regenerabilă. De asemenea, Agenţia va fi un sprijin în instituirea unui management energetic, etc.

Un rol cel mai important în dezvoltarea infrastructurii locale îl au autorităţile publice locale. Tot APL-urile sunt responsabile de prestarea serviciilor publice, asigurarea accesului la energia termică pentru populaţia din teritoriu, etc.

La nivelul cererii, dat fiind că sectorul construcţiilor reprezintă cel mai mare consumător (45%), rolul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor este unul important, în partea ce ţine de calitatea şi performanţa energetică a clădirilor. Aici, proiectul legii vine întru sprijinirea unui alt act important care de fapt, are drept scop îmbunătăţirea calităţii construcţiilor - ridicare performanţei energetice a clădirilor.

Un rol nu mai puţin important îl deţine sectorul asociativ. Sunt necesare în continuare eforturile voluntare şi implementarea măsurilor din partea ONG-urilor locale, precum şi a partenerilor strategi în partea ce ţine de promovarea tarifelor binome, producerea energiei în regim de cogenerare, , limitarea instalărilor de cazane individuale, dar şi mai important – protecţia drepturilor consumătorului, etc.

  - Elementul analitic apariţiei problemei şi estimarea dimensiunii acesteia

Pierderile enorme; uzura crescîndă a întreprinderilor din sectorul transformărilor energetice; intensitatea energetică, care este de 3-4 ori mai sporită faţă de cea în UE; dependenţa de preţurile crescînde la carburanţi, debranşările de la sistemul existent, etc. au creat o situaţie alarmantă care necesită acţiuni imediate de ordin juridic, administrativ, tehnic, dar şi financiar.

Teritoriul Republicii Moldova, cândva fiind alimentat de aproximativ 36 sisteme centralizate de alimentare cu căldură, la moment are doar cîteva sisteme parţial reabilitate şi doua sisteme - Chişinău şi Bălţi, asigurând o acoperire de până la 80 % din populaţia acestor oraşe.

În anul 2003, Guvernul Republicii Moldova a adoptat Hotărârea Guvernului nr. 189 din 20 februarie 2003 cu privire la sistemul republican de alimentarea cu energie termică. Astfel, s-a propus un concept de dezvoltare a sistemului republican de alimentare cu căldură prin instalarea a mai multor mini – CET-uri pe întreg teritoriu al Republicii Moldova. Ulterior au fost elaborate 36 planuri de către autorităţile publice locale privind alimentarea cu căldură a localităţilor urbane. Astfel, în perioada  anilor 2003-2006 au fost construite circa 700 centrale termice noi pentru alimentarea consumatorilor din ţară cu energie termică, fiind finanţate din mijloace  alocate din bugetul de stat şi bugetele locale, precum şi din alte surse de finanţare, cum ar fi FISM-ul, Proiectul Energetic II, donaţii şi granturi în valoare de 204,5 mil. lei. În anul 2006 au fost construite doar 237 de surse noi de energie termică pentru care au fost cheltuite 119,1 mil. lei. În anii 2007-2009 au fost construite şi modernizate 874 de surse noi de energie termică, costul acestor lucrări  estimîndu-se la circa 268,5 mil. lei. În anul 2012, au fost construite 89 centrale termice, preponderent din sursele partenerilor strategici.

Producerea de energie termică este neuniformă (vezi tabelul 2 mai jos şi anexa nr.1).  Cea mai mare cotă din producerea energiei termice revine CET-urilor – 65%. Astfel, din totalul energiei termice de 2 084,7 mii Gcal intrate în reţea în anul 2011, 35 % a fost produsă de către centralele termice proprii ale operatorilor ce prestează serviciul public de  alimentare cu energie termică prin sistem centralizat, iar 65 % a fost procurată  de la centralele electrice cu termoficare nr. 1 şi nr. 2.

Tabelul 2. Energia termică, anul 2011

|  | Denumirea întreprinderii | Energie termică produsă, mii Gcal | Consum propriu şi pierderi de energie, mii Gcal | Livrat util consumat orilor finali, mii Gcal | Ponderea în totalul de livrări, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S.A. "CET-Nord" | 214,9 | 41,1 | 173,8 | 10,4 |
| 2 | S.A. „Termocom” | 1 774,3٭ | 358,6 | 1 415,7 | 84,6 |
| 3 | Î.M. „Termogaz” mun. Bălţi | 12,8 | 1,3 | 11,4 | 0,7 |
| 4 | S.A. „Comgaz Plus” or. Ungheni | 15,3 | 3,2 | 12,1 | 0,7 |
| 5 | S.A. „Apă-Canal Chişinău” | 27,8 | 3,1 | 24,8 | 1,6 |
| 6 | Î.M. „Reţelele Termice Călăraşi” | 8,4 | 2,9 | 5,4 | 0,3 |
| 7 | Î.M. „Servicii Publice Cimişlia” | 1,2 | 0,1 | 1,1 | 0,1 |
| 8 | Î.M. „Reţelele Termice” mun. Comrat | 7,1 | 0,2 | 6,8 | 0,4 |
| 9 | Î.M. „Antermo” or. Anenii – Noi | 2,3 | 0,2 | 2,1 | 0,1 |
| 10 | Î.M. „Reţelele Termice Ştefan-Vodă” | 1,3 | 0,1 | 1,2 | 0,1 |
| 11 | S.A. „Reţele Termice Cahul” | 7,4 | 0,2 | 7,3 | 0,4 |
| 12 | Î.M. „Reţele Termice Glodeni” | 3,3 | 0,2 | 3,1 | 0,2 |
| 13 | Î.M. „Reţelele Termice Criuleni” | 1,9 | 0,3 | 1,7 | 0,1 |
| 14 | Î.M. „Centrale şi Reţele Termice” or. Orhei | 6,6 | 4,8 | 6,3 | 0,4 |
|  | În total pe sectorul termoenergetic | 2 084,7 | 412,0 | 1 672,8 | 100,0 |

٭ inclusiv energia termică procurată în volum de 1 354,5 mii Gcal.

Sursa: ANRE, 2012

Din totalul de energie termică furnizată consumătorilor (1 672,8 mii Gcal, anul 2011):

- 86,2%  - livrări  către consumatorii din mun. Chişinău ;

- 11,1 % – către consumătorii din mun. Bălţi ;

- 2,7 % - livrări utile pentru consumatorii din alte municipii.

Structura consumului de energie termică este dezechilibrată. Astfel, cel mai mare consumător îl constituie sectorul consumătorii casnici cu 75,8 % din totalul de energie termică livrată. Aceasta se întâmplă datorită faptului, că doar în mun. Chişinău, mun. Bălţi şi or. Ungheni s-a menţinut sistemul de alimentare centralizată cu energie termică a fondului locativ. În celelalte localităţi, 90 % din energia termică este livrată instituţiilor  bugetare, iar Î.M. „Reţele Termice” din Comrat şi Î.M. „Antermo” livrează energie termică agenţilor economici. De apă caldă menajeră livrată în sistem centralizat beneficiază doar circa 112 mii apartamente (situate în Chişinău).

Totodată, eficienţă globală al CET-urilor este sub nivelul 80% - randament global al centralelor electrice cu termoficare noi. Dat fiind cererea fluctuantă de energie termică (debranşări masive din cauza serviciului de proastă calitate şi preţurilor crescînde) se observă descreşterea producerii energiei electrice, astfel având un impact negativ asupra securităţii alimentării cu energie a ţării.

Deşi, demonstrând o tendinţă de descreştere, consumul tehnologic şi pierderile energiei termice mai rămân a fi mari constituind în anul 2011 -  412,0 mii Gcal, sau 19,8 %.

Datoriile istorice enorme acumulate de către S.A. Termocom faţă de CET-uri - constituie o problemă stringentă a sectorului termoenergetic. Această situaţie a fost generată de mai mulţi factori, printre care: menţinerea tarifului la agentul termic sub nivelul de recuperare a costurilor pentru aproximativ 7 ani; neachitarea facturilor de către populaţie; pierderea industriei în calitate de consumător datorită crizelor economice, etc. Toate acestea au cauzat datorii în lanţ, iar întreprinderile au ajuns în stare de faliment şi/sau incapacitate de a presta un serviciu calitativ. În acelaşi timp, nu exista un careva cadru care ar fi reglementat relaţiile în sector.

Ponderea cheltuielilor gospodăriilor casnice pentru agentul termic deseori constituie între 20%-50% din veniturile acestora. Un factor important care afectează factura este calitatea construcţiilor.  Majoritatea clădirilor se regăsesc în clasa energetică C sau D de consum, ceea ce constituie 350-400 kWh/m2_- consum anual, sau de 3-4 mai mult faţă de media europeană şi de 5-7 ori mai mult faţă de consumul per m2 în clădirile nou-construite din Danemarca. Aceasta, bineînţeles are un impact social profund, păturele social vulnerabile fiind afectate cel mai mult. În clădirile publice, ponderea cheltuielilor pentru energie de asemenea este enormă şi, de exemplu, a atins în bugetele şcolilor 38,5% în 2010 din totalul cheltuielilor curente.

  - Estimarea posibilelor consecinţe în cazul în care nici o acţiune nu e întreprinsă

Prestaţia necorespunzătoare a întreprinderilor, pierderile enorme, uzura în întregul sector termoenergetic, preţurile crescânde la carburanţi şi în consecinţă a tarifului pentru consumătorul final totodată acestea avînd loc pe fundalul randamentelor scăzute, a capacităţii reduse de plată a consumătorului final, a insuficienţei de investiţii în sectorul termoenergetic, inclusiv a tarifelor artificial menţinute la nivel redus, etc. – toate au provocat, în lanţ, o serie de probleme, creând o situaţie alarmantă în sector.

Ca rezultat:

- întreprinderile nu funcţionează la capacităţi depline pentru că nu există cerere;

- sectorul termoenergetic a pierdut un consumător important, cum ar fi industria, dar şi clădirile de menire socială – sectorul public. De menţionat, că pe întreg teritoriu al Republicii Moldova, majoritate clădirilor sectorului publice, au fost debranşate, instalînd surse proprii autonome de încălzire;

- au avut loc debranşări masive şi haotice în cazul gospodăriilor casnice. Aceasta se referă la toată ţara, inclusiv Chişinău cu peste 18 mii cazane individuale instalate la moment în apartamentele blocurilor multe-etajate;

- preţul energiei termice livrate a rămas pe umerii celor care nu au avut posibilitate să treacă la încălzire individuală;

- numeroasele cazane individuale instalate, au dezechilibrat sistemul de alimentare cu căldură;

- tariful la energia termică a fost menţinut la nivelul sub recuperarea costurilor ani în şir până la anul 2009;

- rata înaltă de neachitare a facturilor a lipsit furnizorii de finanţele necesare pentru îmbunătăţirea serviciilor;

- neachitările au condus la acumularea de datorii istorice enorme; etc.

Noul proiect de lege propune:

- clarificarea responsabilităţilor a asociaţilor de locatari, a consumătorilor, furnizorilor şi delimitează hotarul de delimitare a responsabilităţilor acestora;

- introducerea a unui tarif binom;

- neadmiterea încălzirii individuale şi autonome în zonele cu o densitate înaltă a populaţiei unde este recomandată în primul rînd alimentarea cu căldură în sistem centralizat;

- încurajarea producerii a energiei în regim de cogenerare, etc.

    - Analiza cauzelor problemei

Menţinerea tarifelor sub nivelul de recuperare a costului a lipsit producătorii şi furnizorii de energie termică de investiţiile necesare în companii. Aceasta, la rîndul său, a redus enorm calitatea serviciilor, fapt care a produs debranşări masive şi instalarea a peste 18 mii de cazane individuale doar în mun. Chişinău.

Pe de altă parte, crizele economice, au lipsit companiile de cel mai mare consumător – industria. Astfel, producătorii de energie termică, nu au activat în plină capacitate. Între timp, uzura severă a echipamentelor şi a utilajelor au cauzat pierderi substanţiale de energie termică.

Pierderile la nivelul cererii (clădirii) deseori ating 30-50%. Majoritatea clădirilor din RM se regăsesc în clasa de eficienţă energetică C sau D şi respectiv, consumă de 3-4 mai multă energie faţă de cele din UE. Respectiv, nemulţumirea consumătorului deseori se atribuie anume prestaţiei proaste a furnizorului şi in nici un caz calităţii proaste a receptoarelor – clădirilor în cazul dat.

Nu este valorificat potenţialul dezvoltării a unor capacităţi noi de generare cum ar fi construirea unor centrale de cogenerare cu capacitate mică.

Nu sunt valorificate SER în scop de încălzire a spaţiilor şi a apei calde menajere. Proiectul PNUD pentru sprijinul energiei şi biomasei va contribui la instalarea a peste 130 cazane pe bază de biomasă. Sumate la eforturile precedente, aceasta va contribui la încălzirea a aprox 10% din instituţiile educaţionale ale Moldovei în bază de biomasă.

  - Stabilirea scopurilor acţiunilor statului

Infrastructura energetică este într-o stare de uzură avansată, iar preţurile la resursele energetice, importul cărora constituie 97% din necesar, sunt în creştere. Capacităţile de generare a energiei electrice sunt insuficiente şi la randamente scăzute. Pierderile în sectorul termic sunt mari, la fel ca şi datoriile acumulate faţă de furnizorul de gaze naturale. Consumul resurselor energetice este insuficient, iar nivelul de utilizare a energiei regenerabile este limitat.

Creşterea preţurilor la importul de gaze naturale are impact negativ atât asupra economiei ţării, cât şi asupra păturilor vulnerabile ale societăţii. Aceasta, la rândul său, conduce la creşterea substanţială a costurilor resurselor energetice. Mai mult, consumul crescând de  energie pe fundalul performanţelor scăzute, conduce la intensitatea energetică sporită.

Către anul 2020, Guvernul Republicii Moldova are ca scop să creeze un complex energetic competitiv şi eficient, care va asigura toţi consumatorii cu resurse energetice calitative, în mod accesibil şi fiabil. Aceasta presupune reglementarea/crearea de reguli clare şi transparente pentru:

- producerea energiei termice;

- transportul energiei termice;

- distribuţia energiei termice;

- furnizarea energiei termice;

- cogenerarea şi tehnologiile de cogenerare;

- determinarea şi aprobarea tarifelor reglementate la energia termică;

- licenţierea genurilor de activitate pe piaţa energiei termice;

- piaţa energiei termice;

- funcţionarea sistemului de alimentare cu energie termică;

- securitatea şi fiabilitatea în alimentarea cu energie termică a consumatorilor;

- protecţia drepturilor consumatorilor, etc.

O reglementare transparentă şi clară pentru toţi, ar permite materializarea conceptului de dezvoltare durabilă a economiei naţionale şi va schimba paradigma creşterii economice. Un complex energetic durabil va avea impact şi asupra reducerii sărăciei prin sporirea accesibilităţii pentru populaţie a resurselor energetice (vezi obiectivele specifice ale statului în anexa nr. 2.

În vederea stabilirii unor reguli clare, proiectul legii privind energia termică propune:

- reglementarea raporturilor juridice ale participanţilor la piaţa energiei termice;

- licenţierea activităţilor de producere, transport şi distribuţie;

- introducerea tarifului binom;

- evidenţa şi achitarea consumurilor de energie termică;

- tariful de capacitate pentru apartamentele debranşate de la sistemul centralizat de alimentare cu agent termic;

- furnizarea energiei termice în bază de contract încheiat între participanţii pieţii. În cazul sectorului rezidenţial, reprezentantul autorizat al consumatorului din cadrul blocurilor locative cu sisteme colective de aprovizionare cu energie termică, inclusiv din cămine şi blocuri locative departamentale, va fi gestionarul blocului locativ respectiv;

- stabilirea hotarului de furnizare a energiei;

- promovarea producerii energiei în cogenerare; etc.

Dat fiind că producerea, transportul şi distribuţia energiei termice nu este un serviciu gratuit, ba dimpotrivă unul scump, ca rezultat al unei activităţi de antreprenoriat, este necesar introducerea şi a mecanismului de licenţiere în condiţiile Legii nr. 551 din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, care se propune a fi modificată în acest scop. Mai mult, prin Legea cu privire la energetică, ANRE deja reglementează şi monitorizează sectoarele energeticii, inclusiv prin eliberarea de licenţe cu prescrierea condiţiilor concrete pentru desfăşurarea activităţii pe piaţă. Or, aceste condiţii sunt stabilite selectiv doar pentru energia electrică, gazele naturale, produsele petroliere care deja dispun de legi aparte. De menţionat că, energia termică ocupă un loc extrem de important în legislaţia europeană, iar licenţierea activităţilor în domeniu este o practică răspîndită. Mai mult, licenţierea activităţilor în sectorul termoenergetic este şi o precondiţie a partenerilor strategici de dezvoltare care oferă AT şi sprijin financiar în sector.

Ridicarea nivelului de colectare a facturilor prin sensibilizare este extrem de importantă. Astfel, contorizarea continuă a clădirilor şi după caz, introducerea repartitoarelor de costuri, acolo unde este tehnic posibil, fezabil şi economic justificabil -  ar fi cel mai convingător mijloc de convingere. În plus, introducerea a unui alt instrument de informare – certificarea energetică a clădirii ar contribui enorm la realizarea problemelor consumurilor ineficiente. Pe de altă parte, există necesitatea creării, fortificării şi instruire a consumătorilor - asociaţiilor de proprietari ai locuinţelor.

II. COSTURILE MAJORE ŞI BENEFICIILE ANTICIPATE ALE INTERVENŢIEI STATULUI.

2.1. Impacturile negative sau costurile intervenţiei statului

Proiectul legii stabileşte responsabilităţile furnizorilor şi ale consumătorilor, cât şi hotarul de delimitare a proprietăţii, fapt care nu impune costuri suplimentare.

Costuri ale statului: Costurile aferente introducerii a unui act normativ care reglementează relaţiile în piaţă este unul neînsemnat dat fiind că există resurse administrative şi capacităţi pentru elaborarea reglementărilor, cât şi calcularea şi aprobarea tarifelor – lucru care se întâmplă la moment.

Introducerea tarifului binom nu reprezintă un exerciţiu absolut nou şi necunoscut pentru agenţia de reglementare şi nici nu necesită angajări noi sau instruiri suplimentare.

Costuri ale mediului de afaceri:

Licenţierea nu ar reprezintă un cost împovărător pentru întreprinderile sectorului termoenergetic. Luînd în considerare că taxa anuală pentru licenţă la producere, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei electrice constituie doar 3250 lei (comparabil cu factura lunara a unui apartament cu 3 camere în sezonul rece al anului) (stabilit în baza  art. 16 a Legii nr. 124 din 23.12.2009 cu privire la energia electrică), prin analogie, se poate presupune că costul licenţei în cazul sectorului termic va fi egal sau nu îl va depăşi pe acesta. De menţionat că acelaşi tarif este perceput şi în cazul licenţierii genurilor de activitate în sectorul gazelor naturale.

Alte taxe, cum ar fi taxa pentru reperfectarea licenţei şi/sau eliberarea copiei de pe aceasta constituie 10 la sută din taxa pentru eliberarea acesteia, dar nu mai mult de 585 de lei, iar a duplicatului licenţei –  de 585 de lei. În cazul reperfectării licenţei, taxa pentru eliberarea copiei autorizate de pe aceasta, conform practicii RM, nu se percepe, cu excepţia extinderii activităţii licenţiate pe o adresă nouă (filială, subdiviziune) (art. 18 alin. (6) din Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător nr. 451 din 30.07.2001).

Tariful de reglementare nu este unul nou pentru sectorul energetic. La moment, ANRE percepe această taxă în condiţiile Legii nr. 1525 din 19.02.1998 cu privire la energetică în baza estimărilor volumelor de energie electrică, de gaze naturale şi ale volumelor de produse petroliere principale şi de gaze lichefiate importate, pentru anul următor, prezentate de către titularii de licenţe pînă la data de 1 noiembrie a anului curent.

Mărimea plăţilor regulatorii se determină în funcţie de la volumul de energie livrată/distribuită/furnizată. Per total, bugetul ANRE, se aprobă de Parlament la nivelul de pînă la 0,15 la sută din costul anual al energiei electrice, al gazelor naturale furnizate consumatorilor, al produselor petroliere şi al gazelor lichefiate importate.

Legea nu va impune careva costuri suplimentare ce ţin de raportare, altele decît cele existente la moment. Rapoartele statistice sunt o obligaţie ce rezultă din legea cu privire la energetică (art. 15).

Costuri pentru consumătorii finali: Proiectul de lege nu presupune impunerea unor cheltuieli adiţionale asupra consumătorului final, decât în cazul în care ultimul, din propria iniţiativă, decide să modifice sistemul de alimentare (trecerea de la un sistem vertical la unul orizontal de distribuire, etc.) şi/săi să instaleze contoare suplimentare, repartitoare de costuri, termostate, puncte individuale, etc.

Impact:

- cât priveşte cogenerarea, aceasta cu timpul, poate avea un impact asupra construcţiilor. O astfel de tehnologie are în mod special un impact asupra dezvoltatorilor, arhitecţilor, furnizorilor de echipamente şi serviciilor corespunzătoare de instalare şi funcţionare a centralelor şi nu în ultimul rând asupra autorităţilor publice locale. Trebuie de menţionat, că cogenerarea este privită de Directiva 2010/31/UE privind performanţa energetică a clădirilor, drept element-cheie care trebuie luat în considerare înainte de începerea lucrărilor de construcţii pentru toate clădirile noi, indiferent de suprafaţa lor;

- ca sferă de aplicare, cogenerarea este recomandată a fi utilizată şi în afara sferei rezidenţiale, spre exemplu, la construcţia de clădiri pentru birouri, clinici, spitale. Ea este binevenită în domeniul industrial, pentru întreprinderile care utilizează abur, apa şi aerul cald, sau în agricultură – pentru sere.

2.2. Impacturile pozitive sau beneficiile intervenţiei statului

    - Intervenţia statului în soluţionarea problemei menţionate mai sus presupune următoarele beneficii (in lei):

Proiectul legii are un impact pozitiv asupra tuturor participanţilor pieţei, în special asupra gospodăriilor casnice, instituţiilor publice (şcolilor, grădiniţelor, clădirilor administrative, spitalelor, etc.), dar şi asupra sectorului transformărilor energetice.

Astfel, aceştia ar beneficia de pe urma politicilor propuse în măsura în care hotarele de livrare, măsurarea consumului, calitatea serviciului/energiei termice furnizate, etc. ar fi clar stabilite, inclusiv în contracte, iar majoritatea energiei termice ar fi produsă în regim de cogenerare.

2.3. Nesiguranţele majore referitor la potenţialele impacturi ale intervenţiei statului

    - Pe lîngă beneficii şi costuri există şi careva riscuri în urma intervenţiei sau nu a statului:

Un cadru de reglementare trebuie să conducă la optimizarea producerii, transportului şi a consumului de energie termică, care inevitabil va contribui la reducerea emisiilor CO2.

Livrarea agentului termic la temperaturile stabilite în primul rând joaca un rol important la reducerea cazurilor de boli.

Cererea crescândă de energie pentru o ţară 97% dependentă de resursele energetice importate, expune riscului securitatea energetică a ţării. Astfel pe lângă diversificarea surselor de import, mărirea numărului de furnizori, diversificarea produceri cu utilizarea SER, care sunt sarcini indispensabile pentru îmbunătăţirea securităţii, o soluţie imediată la moment şi mai puţin costisitoare o constituie stabilirea unor reguli clare de joc în sectorul termoenergetic pentru toţi participanţii; clarificarea parametrilor de calitate în contracte; contorizarea continuă; stabilirea unor tarife de natura care ar oferi flexibilitate/control (binom), etc.

La nivelul ofertei, optimizarea atât a relaţiilor, cât şi a serviciilor întreprinderilor care produc, transportă şi furnizează energie este o precondiţie. Transformările energetice într-o infrastructură cu randament scăzut este o pierdere a statului dar şi a plătitorilor finali.

La nivelul cereri, consumul poate fi redus cu cel puţin 30% în cazul în care consumătorul ar realiza unde sunt cele mai mari pierderi. Estimativ, pierderile de energie în clădiri reprezintă 30%-50%, iar uneori pot atinge chiar 70%. Cert este că cu cât mai puţin eficient este consumul de energie la consumător, cu atât mai mult RM este expusă riscurilor ce ţin de securitatea energetică.

III. EVALUAREA ABORDĂRILOR ALTERNATIVE

  - În cadrul elaborării AIR s-au stabilit câteva alternative de soluţionare a problemelor identificate. Alternativele pentru soluţionarea problemei sunt prezentate mai jos în trei opţiuni distincte:

    - “A nu face nimic” sau cu alte cuvinte – „scenariul de bază”

Chiar dacă statul nu ar întreprinde nici o măsură în direcţia introducerii reglementării, transpunerii directivelor şi desfăşurării campaniilor de informare, cu timpul, consumătorul, deşi într-o măsură mai mică, va procura şi utiliza noi tehnologii, noi metode de management, dat fiind că piaţa este în continuă dezvoltare. Însă, consumătorul final nu poate influenţa retehnologizare şi optimizarea întreprinderilor producătoare şi/sau distribuitoare de agent termic, decât prin achitarea la timp a facturii.

Pe de altă parte, neclarificarea hotarelor de proprietate/furnizare, lipsa de prevederi clare şi parametri cantitativi şi calitativi în contracte, funcţionarea continuă la randamente scăzute, tolerarea pierderilor excesive şi suportarea acestora prin tarif, etc. pune în pericol sistemele centralizate existente de alimentare cu energie termică. Un serviciu prost atrage după sine facturi neachitate şi, în consecinţă debranşări masive.

3.1.2. Adoptarea legii privind energia termică şi ale actelor normative corespunzătoare, plus sensibilizarea publicului

Această opţiune presupune întreprinderea a mai multă măsuri, cum ar fi:

- adoptarea legii privind energia termică;

- transpunerea directivelor privind cogenerarea, privind eficienţa energetică; privind performanţa energetică a clădirilor;

- realizarea campaniilor de sensibilizare a consumătorilor finali;

- adaptarea standardelor EN.

Legea, de una singură, nu rezolvă toate probleme în sector, însă limpezeşte lucrurile, cât şi creează condiţii transparente şi echitabile pentru dezvoltare. Opţiunea dată nu impune costuri decât administrative, care sunt alocate de către stat, din an în an. Nu este necesar de a angaja personal suplimentar în cadrul ministerului de ramura sau a reglementatorului în energetică.

    - Creşterea subvenţionării energiei termice

Cheltuielile statului pentru asigurarea populaţiei cu căldură sunt enorme. Astfel, autorul pentru perioada rece a anului a fost stabilit HG nr. 806 din 31.10.2012, în  cuantum de 200 lei, iar cheltuielile pentru plata acestuia, a constituit în anul 2012 – circa 83,4 mil. lei, beneficiare fiind 110 mii familii. În ianuarie 2013 -  58544 familii (12,811,000 mil lei) au beneficiat de ajutor pentru perioada rece a anului, iar în aprilie - 73682 (16,632,600 mil. lei). Doar în primele luni ale anului 2013 (ian-apr), statul a cheltuit peste 59 mil. lei.

Neintervenţia statului cu măsuri de reglementare ar echivala cu creşterea numărului de familii pe măsură ce energia se va scumpi. Iar energia termică se scumpeşte de asemenea datorită şi alor costuri, decât cele ce ţin de importul de carburanţi. Eficienţele scăzute, la direct vor influenţa costurile, iar ultimele vor expune riscului un număr crescând de familii.

Pe de altă parte, nemulţumirea consumătorilor în cele mai multe cazuri, duc la instalarea centralelor termice individuale, precedată de debranşarea de la sistemul centralizat (vezi situaţia descrisă în pct. 1.2). Creşterea tarifelor, randamentele reduse, etc. au provocat debranşări în masă nu doar în Moldova. Spre exemplu în România, în ultimii zece ani, peste 1,1 milioane de locuinţe au fost debranşate de la sistemul de încălzire centralizat.

În general, subvenţionarea, în sine, nu prezintă o soluţie sustenabilă. Ea poate fi introdusă pentru o perioadă de timp, însă orice subvenţionare distorsionează piaţa şi pune în condiţii inechitabile participanţii pieţii. Pe de altă parte, această măsură, moştenită din trecut când tarifele au fost ridicare brusc, este importantă pentru acoperirea păturilor social-vulnerabile, cunoscută în occident sub un alt nume - „energy poverty” sau “sărăcia energetică”.

  - Analiza comparativă a alternativelor

Tabelul 3.  Analiza comparativă a alternativelor de reglementare

| Opţiuni | Posibile avantaje | Posibile dezavantaje |
| --- | --- | --- |
| I. “A nu face nimic” | Această alternativă - scenariu de bază, adică avantajele celorlalte alternative sunt prezentate ca devieri de la această alternativă. | Diminuarea continuă a consumului de energie termică prin sistemele centralizate; creşterea facturilor, dat fiind creşterea preţurilor la carburanţi; relaţii neclare între participanţi; responsabilităţi nedeterminate; parametri de calitate neagreate (trebuie să fie prevăzute în contracte); debranşări continue de la sistem; neutilizarea capacităţilor depline a producătorilor, furnizorilor, etc.; creşterea dependenţei de sursele externe (importuri de energie), etc. Riscuri: debranşări continue şi distrugerea sistemului centralizat de alimentare cu căldură; poate afecta serios angajamentele deja asumate în vederea armonizării cu legislaţia UE. |
| II. Adoptarea legii privind energia termică şi a actelor normative corespunzătoare | Crearea a unor reguli clare şi transparente (producere, transport, furnizare şi consum); licenţierea activităţii de producere, transport, distribuţie; promovarea contractelor care să reflecte parametrii de calitate a agentului termic furnizat; încurajarea producerii energiei în mod de cogenerare care din start, constituie unul mai eficient cu cel puţin 10%; introducerea tarifului de capacitate în cazul achiziţiei a unui apartament racordat la un sistem centralizat de alimentare cu căldură, etc. | Riscuri: adoptarea întârziată a altor acte normative care vizează condominiumul, cerinţele minimale de performanţă energetică a clădirilor, standardele, etc. |
| III. Adoptarea legii privind energia termică şi creşterea subvenţionării energiei termice | Subvenţionarea energiei termice pentru a creşte cererea şi accesul la servicii. | Surse enorme pentru acoperirea subvenţiilor, fapt care creează un cerc vicios; crearea a unei dependenţe de ajutorul statului/autorităţilor publice locale, etc. |

IV. STRATEGIA DE CONSULTANŢĂ

La elaborarea proiectului şi a analizei impactului de reglementare a acestuia au fost consultaţi următorii factori interesaţi:

- autorităţile publice centrale: ministerele şi instituţiile publice;

- sectorul privat, incluzând producătorii şi furnizorii de energie termică;

- sectorul rezidenţial: asociaţiile de proprietari;

- partenerilor strategici.

Proiectul de lege privind energia termică a fost elaborat în baza:

- studiului pieţii şi a bunelor practici din UE;

- cu sprijinul experţilor din SUA, Republica Cehă, etc.;

- meselor rotunde organizate de Ministerul Economiei în vederea abordării problemelor sectorului termoenergetic;

- studiilor Băncii Mondiale şi ai altor parteneri strategici de dezvoltare;

- barierelor şi recomandărilor privind promovarea cogenerării elaborate de experţii internaţionali;

- consultările cu autorităţile publice locale.

Această propunere a fost discutată şi în cadrul grupurilor de lucru şi in cadrul discuţiilor publice cu participarea reprezentanţilor ai societăţii civile, producătorilor şi furnizorilor,  Ministerului Economiei, Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, etc.

V. OPŢIUNEA RECOMANDATĂ

Opţiunea recomandată este opţiunea nr. 2 deoarece ea duce la atingerea obiectivelor stabilite la costuri reduse. Opţiunea se înscrie în măsurile non-cost, care nu solicită investiţii decât sensibilizarea consumătorului şi crearea condiţiilor avantajoase pentru dezvoltare şi antrenarea sectorului privat.

VI. SUMARUL ANALIZEI PRELIMINARE

Sectorul termoenergetic este unul specific, care s-a confruntat cu multe provocări pe parcursul anilor, dar şi a cauzat nemulţumiri şi probleme în lanţ.

Adoptarea legii privind energia termică şi promovarea cogenerării şi a actelor normative corespunzătoare este absolut necesară pentru clarificarea lucrurilor în sector, pentru crearea unor reguli clare şi transparente (producere, transport, furnizare şi consum); prescrierea condiţiilor de desfăşurare a activităţii în licenţie; promovarea contractelor care să reflecte parametrii de calitate a energiei termice furnizate; încurajarea producerii energiei în mod de cogenerare care din start, constituie unul mai eficient cu cel puţin 10 %; introducerea tarifului binom; protecţia consumătorului, etc.

Legea, bineînţeles de una singură, nu va rezolva toate probleme în sector, însă va crea condiţii transparente şi echitabile pentru dezvoltare. Vor fi necesare eforturi suplimentare de transpunere a directivelor privind cogenerarea, privind eficienţa energetică; privind performanţa energetică a clădirilor; 	realizarea campaniilor de sensibilizare a consumătorilor finali; adaptarea standardelor EN. Însă aceste măsuri nu impun costuri suplimentare.

Cert este că pentru dezvoltarea sectorului şi garantarea accesului la acest serviciu, cea mai bună soluţie este stabilirea unor reguli transparente, clare şi echitabile - ceea ce oferă proiectul legii în cauză.

Anexa nr.1

Tabela 1 a. Structura producţiei de energie termică pe tipuri de producători, mii Gcal

|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| livrată de centralele termoelectrice | 2128 | 1922 | 1790 | 2140 | 2165 | 1855 | 1939 | 1647 |
| livrată de centralele termice | 1087 | 1423 | 1357 | 1451 | 1386 | 1238 | 1133 | 990 |
| alte instalaţii generatoare de energie | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Total | 3217 | 3347 | 3147 | 3591 | 3552 | 3094 | 3074 | 2638 |

Sursa: Statistica, 2010

Tabela 1 b. Structura producţiei de energie termice pe tipuri de producători, mii tone echivalent petrol

| Livrată de: | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| centralele termoelectrice | 256 | 192 | 179 | 214 | 217 | 185 | 194 | 165 |
| centralele termice | 131 | 142 | 136 | 145 | 138 | 124 | 113 | 99 |
| alte instalaţii generatoare de energie | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Total | 387 | 335 | 315 | 359 | 355 | 309 | 307 | 264 |

Sursa: Statistica, 2010

Tabelul 2. Livrarea energiei termice pe categorii de consumatori efectiv în anul 2011

| Denumirea întreprinderii | Consumatori casnici | Instituţii publice | Agenţi economici | Total livrat energie termică |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mii Gcal | % | mii Gcal | % | mii Gcal | % | mii Gcal |
| S.A. "CET-Nord" | 131,54 | 75,7 | 30,97 | 17,8 | 11,34 | 6,5 | 173,85 |
| S.A. „Termocom” | 1 105,73 | 78,1 | 190,70 | 13,5 | 119,35 | 8,4 | 1 415,7 |
| Î.M. „Termogaz” mun. Bălţi | 7,98 | 69,4 | 3,33 | 29,0 | 0,18 | 1,6 | 11,4 |
| S.A. „Comgaz Plus” or. Ungheni | 5,84 | 48,3 | 6,08 | 50,2 | 0,18 | 1,5 | 12,1 |
| S.A. „Apă-Canal Chişinău” | 15,47 | 62,4 | 2,66 | 10,7 | 6,64 | 26,8 | 24,8 |
| Î.M. „Reţelele Termice Călăraşi” | 0,48 | 9,0 | 3,85 | 71,7 | 1,04 | 19,3 | 5,4 |
| Î.M. „Servicii Publice Cimişlia” | 0,01 | 0,9 | 1,04 | 96,6 | 0,03 | 2,5 | 1,1 |
| Î.M. „Reţelele Termice” mun. Comrat | 0,9 | 13,2 |  |  | 5,94 | 86,8 | 6,8 |
| Î.M. „Antermo” or. Anenii Noi | 0,16 | 7,7 | 0,08 | 3,9 | 1,85 | 88,4 | 2,1 |
| Î.M. „Reţelele Termice Ştefan- Vodă” |  |  | 1,21 | 100 |  |  | 1,2 |
| S.A. „Reţele Termice Cahul” | 0,1 | 1,3 | 7,16 | 98,7 |  |  | 7,3 |
| Î.M. „Reţele Termice Glodeni” | 0,25 | 8,1 | 2,8 | 90,9 | 0,03 | 1,0 | 3,1 |
| Î.M. „Reţelele Termice Criuleni” | 0,08 | 4,5 | 1,61 | 95,5 |  |  | 1,7 |
| Î.M.”Centrale şi Reţele Termice” Orhei | 0,19 | 3,0 | 5,97 | 94,7 | 0,14 | 2,2 | 6,3 |
| În total pe sectorul termoenergetic | 1 268,72 | 75,8 | 257,45 | 15,4 | 146,74 | 8,8 | 1 672,8 |

Sursa: ANRE, 2011

Anexa nr2.

Tabelul 1. Obiective specifice conform strategiilor existente

| nr. | Strategia/politica | 2015 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PNEE 2011-2020 |
|  | Eficientizarea consumului global de energie primară (anul de referinţă 2009) |  | 20 |
|  | Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, comparativ cu anul de bază 1990 |  | 25 |
| 2 | Strategia Naţională de Dezvoltare 2020 |
|  | Reducerea intensităţii energetice, % |  | 10 |
|  | Reducerea pierderilor de energie electrică în reţelele de transport şi distribuţie, % | 13 | 11 |
|  | Reducerea pierderilor de gaze naturale în reţelele de transport şi distribuţie, % | 20 | 39 |
|  | Reducerea pierderilor de energie termică în reţelele de transport şi distribuţie, % | 2 | 5 |
|  | Reducerea emisiilor GES (faţă de 1990), % |  | 25 |
|  | Reducerea consumului de energie în clădiri, % |  | 10 |
|  | Ponderea clădirilor publice renovate, % |  | 10 |
| 3 | Strategia energetică până în anul 2020 |
|  | Scăderea intensităţii energetice |  | 10 |
|  | Reducerea pierderilor de energie electrică în reţelele de transport şi distribuţie, % | 13 | 11 |
|  | Reducerea pierderilor de gaze naturale în reţelele de transport şi distribuţie, % | 20 | 39 |
|  | Reducerea pierderilor de energie termică în reţelele de transport şi distribuţie, % | 5 | 2 |
|  | Reducerea emisiilor GES (faţă de 1990), % |  | 25 |
|  | Reducerea consumului de energie în clădiri, % |  | 20 |
|  | Ponderea clădirilor publice renovate, % |  | 10 |