proiect

Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Art. I. Legea viei şi vinului nr. 57-XVI din 10.martie.2006 cu modificările şi completările ulterioare, (Monitorul Oficial din 19.05.2006, nr.75-78, art. 314,  29.03.2013, nr.64-68, art.193) se modifică şi se completează după cum urmează:

Art. 23 se completează cu un aliniat nou cu următorul conţinut:

„(4) Comercializarea vinului preambalat se admite doar în ambalaje cu volum fixat între 100 ml şi 1500 ml inclusiv, în dependenţă de categoria vinului. Guvernul adoptă normele cu privire la preambalare şi cantităţile nominale”.

Art. II. Legea cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice nr. 1100-XIV din 30.06.2000, cu modificările şi completările ulterioare, (Monitorul Oficial al R.Moldova din 19.10.2000, nr.130-132, art.917, republicat: Monitorul Oficial din 15.06.2010, nr.98-99, art. 293) se modifică şi se completează după cum urmează:

Art. 5 se completează cu un aliniat nou după cum urmează:

„(5) Comercializarea băuturilor alcoolice preambalate care au concentraţia alcoolică de minim 15% se admite doar în ambalaje cu volum fixat între 100 ml şi 2000 ml inclusiv. Guvernul adoptă normele cu privire la preambalare şi cantităţile nominale.”

Art. III. Legea metrologiei nr. 647-XIII din 17.11.1995 (Monitorul Oficial din 29.02.1996 nr.13, art.124, Monitorul Oficial, ediţie specială din 15.04.2008, pag. 4) se modifică şi se completează după cum urmează:

- La Articolul 11 după noţiunea “Sistemul Internaţional de Unităţi (SI)” se va completa cu următoarea noţiune:

sticle utilizate ca recipiente de măsură - recipiente realizate din sticlă sau din alte substanţe avînd o rigiditate şi o stabilitate care oferă aceleaşi garanţii metrologice ca şi sticla, atunci cînd aceste recipiente sunt capsulate sau sunt proiectate pentru a fi capsulate şi sunt destinate depozitării, transportării şi livrării de lichide; au o capacitate nominală între 0,05 litri şi 5 litri inclusiv, au astfel de caracteristici metrologice (caracteristici de proiectare şi uniformitate de fabricaţie), încît pot fi utilizate ca recipiente de măsură, adică atunci cînd sunt umplute pînă la un nivel specificat sau într-un procentaj specificat al capacităţii lor maxime de umplere, conţinutul lor poate fi măsurat cu suficientă exactitate.

- Articolul 3.

- aliniatul (12) va avea următorul cuprins:

„(12) Textele reglementărilor de metrologie legală sînt accesibile pentru vizualizare pe pagina web a autorităţii centrale de metrologie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepţia reglementărilor de metrologie legală specificate la alin. (2) lit. d) şi alin.(3) ale prezentului articol ”

- articolul se completează cu aliniatul  (13)  cu următorul cuprins:

(13) Reglementările de metrologie legală, care stabilesc cerinţe faţă de activităţile de metrologie şi faţă de controlul metrologic legal, se aprobă prin Hotărîri de Guvern şi ordine ale autorităţii centrale de metrologie.”

3. Articolul 4

- aliniatul (2) va avea  următorul cuprins:

„(2) În limita prevederilor alin. (1) al prezentului articol, Guvernul aprobă prin Hotărîre de Guvern unităţile de măsură legale, denumirile, simbolurile şi definiţiile unităţilor de măsură legale, valorile unităţilor de măsură legale ce nu fac parte din SI, dar sînt exprimate în unităţi SI.

Utilizarea altor unităţi de măsură decît cele stabilite de Guvern este admisă pentru produse şi echipamente, componentele şi părţile de schimb ale acestora introduse pe piaţă pînă la data aprobării de către Guvern a listei exacte a unităţilor de măsură legale şi valorilor acestora.”

- După alin (2) se completează cu un nou aliniat (3) cu următorul cuprins:

“(3) Prevederile prezentei legi nu exclud utilizarea, în domeniul transportului aerian, maritim şi feroviar a altor unităţi de măsură decît cele prevăzute de legislaţie, care au fost stabilite prin convenţii sau acorduri internaţionale la care Republica Moldova este parte.”

- Articolul 12,

După aliniatul (1) al prezentului articol se introduce aliniatul (11) cu următorul cuprins:

„(11) La introducerea pe piaţă, nu sunt supuse controlului metrologic legal mijloacele de măsurare, inclusiv aparatele de cîntărit neautomate, care sunt supuse evaluării conformităţii obligatorii în conformitate cu procedurile şi cerinţele stabilite prin reglementările tehnice. Aprobările de model emise pentru mijloacele de măsurare care sunt supuse evaluării conformităţii obligatorii, pînă la data intrării în vigoare a reglementărilor tehnice corespunzătoare, vor substitui actul (certificatul sau declaraţia) pînă la uzarea completă a mijloacelor de măsurare deținătoare ale acestor aprobări.”

La aliniatul (4) după sintagma « se emite de către Institutul Naţional de Metrologie » se completează cu sintagma « în baza recomdărilor Consiliului Naţional de Metrologie »

- Articolul 14 se va prezenta cu următoarele modificări și completări:

Titlul Articolului 14 va avea următorul cuprins:

„Articolul 14. Controlul metrologic legal al produselor preambalate şi al sticlelor utilizate ca recipiente de măsură”

- aliniatul (1) va avea următorul cuprins:

“(1)Produsele preambalate şi sticlele utilizate ca recipiente de măsură sînt supuse controlului metrologic legal.”

- după  aliniatul (2)  se introduce un nou aliniat (21) cu următorul cuprins:

“(21) Sticlele utilizate ca recipiente de măsură care întrunesc cerinţele stabilite în reglementările de metrologie legală aplicabile pot fi marcate cu semnul ɜ (epsilon inversat) de către producător, înainte de a fi introduse pe piață.”

- după aliniatul (3) se introduce un nou aliniat (31) cu următorul cuprins:

“(31) Marcarea produselor preambalate care conțin aerosoli indică capacitatea totală a recipientului. Această indicaţie nu trebuie să permită confuzia cu volumul nominal al conţinutului. Pentru produsele care se vînd în recipiente de aerosoli nu este necesară marcarea masei nominale a conţinutului.”

- aliniatul (4) va avea următorul cuprins:

(4) Masa nominală sau volumul nominal al produselor preambalate trebuie să corespundă valorilor stabilite de către producător. Este interzisă tipărirea pe ambalajul produselor preambalate a erorilor tolerate privind masa nominală şi volumul nominal. Guvernul aprobă normele cu privire la preambalare şi cantităţile nominale ale produselor preambalate.

- aliniatul (6) la finele ultimii propoziţiei se completează cu cuvintele „cu includerea informaţiei cu privire la marca prin care să poată fi identificaţi”.

- după aliniatul (6) de inclus un nou aliniat (61), cu  următorul cuprins:

“(61) Fiecare producător de sticle utilizate ca recipiente de măsură aplică o marcă prin care să poată fi identificat”.

- aliniatul (7) se completează  după cuvîntul “preambalate” cu cuvintele “şi sticlelor utilizate ca recipiente de măsură”

- după  aliniatul (8)  se introduce un nou aliniat (81) cu următorul cuprins:

„(81) Se interzice introducerea pe piaţă, depozitarea sau comercializarea sticlelor utilizate ca recipiente de măsură în cazul în care:

- sticlele utilizate ca recipient de măsură nu corespund prevederilor stabilite în reglementările de metrologie legală aplicabile

b) capacitatea reală a sticlei utilizate ca recipient de măsură nu corespunde capacităţii nominale indicate pe sticlă;

c) pe sticlele utilizate ca recipiente de măsură nu este aplicată marca producătorul.”

- la aliniatul (9) în prima propoziţie după cuvintele „produselor preambalate”se completează cu cuvintele „şi sticlelor utilizate ca recipiente de măsură”

- Articolul 17:

Aliniatul (1) litera d) se completează cu cuvintele „sau sticle utilizate ca recipiente de măsură”

- Articolul 29

- (11) se comletează cu aliniatele (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (110), (111), (112) cu următorul cuprins:

„(12) La introducerea pe piață și/sau punerea în funcțiune, mijloacele de măsurare    (componentele mijloacelor de măsurare, dispozitivele auxiliare precum și instalațiile de măsurare), care dețin aprobarea de model CE, verificarea inițială CE, trebuie să fie conforme cerințelor tehnice prevăzute în reglementările de metrologie legală aplicabile şi actele normative aprobate de Guvern

(13) Semnele și marcajele CE simbolizează conformitatea mijloacelor de măsurare cu cerinţele prevăzute în reglementări de metrologie legală. Din considerente ce ţin de domeniul de reglementare a prezentei legi, introducerea pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune a unui mijloc de măsurare prevăzut la pct. (12) nu poate fi împiedicată, interzisă sau limitată dacă acel mijloc de măsurare poartă semne și marcaje CE corespunzătoare. Semnele și marcajele CE specifice aprobării de model şi verificării iniţiale a statelor membre ale Uniunii Europene sînt prevăzute în reglementări de metrologie legală.

(14) Pentru recunoaşterea certificatului de aprobare de model CE a mijloacelor de măsurare efectuate în statele membre ale Uniunii Europene, organizaţia (agent economic înregistrat pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu legislaţia în vigoare) interesată de importul mijloacelor de măsurare, trebuie să prezinte la Institutul Național de Metrologie o cerere, la care se anexează:

a) copia certificatului de aprobare de model CE însoțit de documentaţia tehnică  necesară pentru identificarea modelului și pentru explicarea funcționării acestuia ;

b) documentaţia tehnică, care trebuie să includă:

- o descriere privind construcţia şi modul de funcționare a mijlocului de măsurare; dispozitivele de protecţie care asigură funcţionarea corectă; dispozitivele pentru reglare şi ajustare; locurile destinate pentru aplicarea marcajelor de verificare metrologică şi, acolo unde este cazul, a sigiliilor;

- desene de ansamblu şi, dacă este necesar, desenele de execuţie ale componentelor importante;

- schema de funcţionare şi, după caz, fotografii.

c) contractul cu producătorul mijloacelor de măsurare, cu condiţiile de garanţie;

d) documentele de exploatare în limba de stat (fişa tehnică, instrucţiunea de exploatare);

(15) Institutul Național de Metrologie efectuează expertiza metrologică a documentației prezentate. Expertiza metrologică va acoperi toate performanţele mijlocului de măsurare în condiţii normale de utilizare, impuse de reglementările de metrologie legală.

(16) Certificatul de recunoaștere a aprobării de model CE se eliberează de către Institutul Național de Metrologie la recomandarea Consiliului Național de Metrologie pe termenul de valabilitate a certificatului de aprobare de model CE. Termenul poate fi extins pentru perioade succesive egale cu perioadele stabilite de către țara emitentă a certificatului de aprobare de model CE.

(17) Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor, în modul şi în limitele prevăzute de lege, iniţiază acţiunile de retragere a certificatelor de recunoaştere de abrobare de model CE cu prezentarea informaţiilor Autorităţii centrale de metrologie în următoarele cazuri:

- mijloacele de măsurare pentru care a fost recunoscut certificatul de aprobare de model CE nu sunt conforme cu modelul aprobat sau cu prevederile reglementărilor de metrologie legală;

- cerinţele metrologice specificate în descrierea de model, care este anexă la certificatul de recunoaştere a aprobării de model CE nu sunt respectate;

- certificatul de recunoaştere a aprobării de model CE s-a acordat fără a fi respectate cerinţele legale;

- mijloacele de măsurare, pentru care a fost recunoscută aprobarea de model CE, prezintă la utilizare un defect de ordin general care le face improprii scopului pentru care au fost realizate

(18) În cazul prevăzut la alin. (17), Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor, în modul şi limitele prevăzute de lege, poate lua măsuri pentru interzicerea introducerii pe piaţă şi punerii în funcţiune a mijloacelor de măsurare în cauză.

(19) Recunoaşterea verificării inițiale CE a mijloacelor de măsurare efectuate în statele membre ale Uniunii Europene se efectuează în laboratoarele desemnate în Sistemul național de metrologie .

(110) Recunoașterea verificării iniţiale CE constă în examinarea mijloacelor de măsurare noi şi în stabilirea conformităţii lor cu modelul aprobat şi/sau cu cerinţele din reglementările de metrologie legală aplicabile. La examinarea unui mijloc de măsurare în scopul recunoașterii verificării iniţiale CE se determină:

- dacă mijlocul de măsurare deține certificatul de recunoaștere a aprobării de model CE și/sau este conform cu reglementările de metrologie legală;

- dacă construcţia mijlocului de măsurare, este astfel încît acesta să garanteze stabilitatea caracteristicilor metrologice în condiţii normale de utilizare;

- prezenţa inscripţionărilor şi a marcajului verificării iniţiale CE.

(111) Pe fiecare mijloc de măsurare, a cărui verificare inițială CE a fost recunoscută se aplică marcajul de recunoaștere în conformitate cu reglementările de metrologie legală.

(112) Recunoașterea verificării iniţiale CE este valabilă din momentul acordării ei pe perioada de verificare stipulată în „Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”.

aliniatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Institutul Naţional de Metrologie examinează timp de 30 de zile documentele menţionate la alin.(1) şi alin.(2) şi la recomandarea Consiliului Naţional de Metrologie, emite decizia referitor la recunoaştere. În urma expertizei metrologice, pot fi solicitate, de la ţara producătoare, rezultatele încercărilor metrologice ale respectivului mijloc de măsurare.”

8 . În Articolul 32  se exclude lit.c).