Anexa nr.

la Hotărârea Guvernului nr.  din

REGULAMENT

cu privire la etichetarea energetică a aparatelor pentru încălzire locală

I. DISPOZIŢII GENERALE ȘI DOMENIUL DE APLICARE

- Regulamentul cu privire la etichetarea energetică a aparatelor pentru încălzire locală (în continuare – Regulament) transpune Regulamentul delegat (UE) 2015/1186 al Comisiei din 24 aprilie 2015 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a aparatelor pentru încălzire locală, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 193/20 din 21.07.2015, încorporat și adaptat prin Decizia 2018/03/MC-EnC a Consiliului Ministerial al Comunității Energetice.

- Regulamentul stabilește cerințele privind etichetarea și furnizarea de informații suplimentare despre produs în cazul aparatelor pentru încălzire locală cu o putere calorică nominală de maximum 50 kW.

- Prezentul regulament nu se aplică:

- aparatelor electrice pentru încălzire locală;

- aparatelor pentru încălzire locală care utilizează un ciclu cu compresie de vapori sau un ciclu de sorbție pentru generarea de căldură și care sunt acționate de compresoare electrice sau de combustibil;

- aparatelor pentru încălzire locală cu combustibil solid care sunt proiectate doar pentru arderea biomasei nelemnoase;

- aparatelor pentru încălzire locală proiectate în alte scopuri decât încălzirea spațiului interior pentru a atinge și a menține un anumit confort termic al persoanelor prin convecția sau radiația energiei termice;

- aparatelor pentru încălzire locală care sunt proiectate doar pentru utilizarea în exterior;

- aparatelor pentru încălzire locală a căror putere termică directă este mai mică de 6 % din puterea termică combinată directă și indirectă la puterea termică nominală;

- aparatelor pentru încălzire locală cu combustibil solid care nu sunt asamblate în fabrică sau care nu sunt oferite de un singur fabricant ca elemente prefabricate sau părți pentru a fi asamblate la fața locului;

- aparatelor pentru încălzire locală cu radiație luminoasă și aparatelor pentru încălzire locală cu tuburi;

- produselor pentru încălzirea aerului;

- sobelor pentru saune.

II. NOŢIUNI

- În sensul prezentului Regulament următoarele noțiuni se definesc astfel:

  - „aparat pentru încălzire locală” –  un dispozitiv de încălzire care emite căldură prin transfer termic direct sau prin transfer termic direct combinat cu transferul termic către un fluid, pentru a atinge și a menține un anumit nivel de confort termic pentru persoane în spațiul închis în care este plasat produsul, eventual în combinație cu furnizarea de căldură pentru alte spații, și care este echipat cu unul sau mai multe generatoare de căldură care transformă energia electrică sau combustibilii gazoși, lichizi sau solizi direct în energie termică, prin utilizarea efectului Joule sau, respectiv, prin arderea combustibililor;

  - „aparat pentru încălzire locală cu combustibil solid” – un aparat pentru încălzire locală cu focar deschis frontal, un aparat pentru încălzire locală cu focar închis frontal sau un aparat de gătit care utilizează combustibili solizi;

  - „aparat pentru încălzire locală cu combustibil gazos” – un aparat pentru încălzire locală cu focar deschis frontal sau un aparat pentru încălzire locală cu focar închis frontal care utilizează combustibil gazos;

  - „aparat pentru încălzire locală cu combustibil lichid” – aparat pentru încălzire locală cu focar deschis frontal sau un aparat pentru încălzire locală cu focar închis frontal care utilizează combustibil lichid;

  - „aparat electric pentru încălzire locală” – aparat pentru încălzire locală care utilizează efectul Joule pentru a genera căldură;

  - „aparat pentru încălzire locală cu focar deschis frontal” – aparat pentru încălzire locală care utilizează combustibili gazoși, lichizi sau solizi, în care patul de combustie și gazele de combustie nu sunt izolate de spațiul în care este instalat produsul și care este racordat la deschiderea șemineului sau a căminului sau care necesită un coș pentru evacuarea produselor de combustie;

  - „aparat pentru încălzire locală cu focar închis frontal” – aparat pentru încălzire locală care utilizează combustibili gazoși, lichizi sau solizi, în care patul de combustie și gazele de combustie pot fi izolate de spațiul în care este instalat produsul și care este racordat la deschiderea șemineului sau a căminului sau care necesită un coș pentru evacuarea produselor de combustie;

  - „aparat de gătit” – aparat pentru încălzire locală care utilizează combustibili solizi, care integrează într-o incintă funcția de aparat pentru încălzire locală, precum și o plită, un cuptor sau ambele, destinate preparării alimentelor și care este racordat la deschiderea șemineului sau a căminului sau care necesită un coș pentru evacuarea produselor de combustie;

  - „aparat pentru încălzire locală cu combustibil” – fie un aparat pentru încălzire locală cu focar deschis frontal, fie un aparat pentru încălzire locală cu focar închis frontal, fie un aparat de gătit;

  - „aparat pentru încălzire locală cu radiație luminoasă” – un aparat pentru încălzire locală care utilizează combustibil gazos sau lichid și care este echipat cu un arzător; aparatul se instalează deasupra nivelului capului și este orientat spre locul de utilizare, astfel încât emisia termică a arzătorului, formată mai ales din radiații infraroșii, încălzește direct persoanele vizate; aparatul eliberează produsele de ardere în spațiul în care este situat;

  - „aparat pentru încălzire locală cu tuburi” – un aparat pentru încălzire locală care utilizează combustibil gazos sau lichid și care este echipat cu un arzător; aparatul se instalează deasupra nivelului capului, în apropierea persoanelor vizate, și încălzește în principal cu radiații infraroșii din tubul sau din tuburile care sunt încălzite la trecerea internă a produselor de combustie și din care produsele de ardere trebuie să fie evacuate printr-un coș;

  - „aparat pentru încălzire fără coș” – un aparat pentru încălzire locală care utilizează combustibil gazos, lichid sau solid și care eliberează produsele de ardere în spațiul în care acesta este amplasat, altul decât un aparat pentru încălzire locală cu radiație luminoasă;

  - „aparat pentru încălzire deschis spre șemineu” – un aparat pentru încălzire locală care utilizează combustibili gazoși, lichizi sau solizi, care este destinat a fi amplasat sub un șemineu sau într-un cămin fără ca produsul să fie izolat de deschiderea șemineului sau a căminului și care permite produselor de combustie să treacă fără restricții din patul de combustie în șemineu sau coș;

  - „produs pentru încălzirea aerului” – un produs care furnizează energie termică către un sistem de încălzire pe bază de aer, care poate fi racordat doar la o conductă, care este proiectat pentru a fi utilizat prin atașarea sau fixarea într-un amplasament specific sau prin montarea pe un perete și care distribuie aerul cu ajutorul unui dispozitiv de deplasare a aerului pentru a atinge și a menține un anumit nivel de confort termic pentru persoane în spațiul închis în care este plasat produsul;

  - „sobă pentru saune” – un aparat pentru încălzire locală încorporat în sau cu o utilizare declarată în saune uscate sau umede sau în medii similare;

  - „combustibil solid” –un combustibil care este în stare solidă la temperaturi interioare normale, inclusiv biomasa solidă și combustibilii fosili solizi;

  - „biomasă” – fracțiunea biodegradabilă a produselor, deșeurilor și reziduurilor de origine biologică provenite din agricultură (inclusiv substanțe vegetale și animale), din silvicultură și din industriile conexe, inclusiv din pescuit și acvacultură, precum și fracțiunea biodegradabilă a deșeurilor industriale și municipale;

  - „biomasă lemnoasă” – biomasa provenită din arbori, tufișuri, arbuști, inclusiv bușteni, așchii de lemn, lemn comprimat sub formă de pelete, lemn comprimat sub formă de brichete și rumeguș;

  - „biomasă nelemnoasă” – biomasa diferită de cea lemnoasă, cum ar fi, de exemplu, paie, Miscanthus, trestie, sâmburi, boabe, sâmburi de măsline, turte de măsline și coji de nuci;

  - „combustibil de bază” – singurul combustibil care se utilizează, de preferință, pentru aparatul pentru încălzire locală, în conformitate cu instrucțiunile furnizorului;

  - „combustibil fosil solid” – orice combustibil solid diferit de biomasă, inclusiv antracitul și cărbunele industrial uscat, cocsul, cocsul produs la temperaturi scăzute, cărbunele bituminos, lignitul, un amestec de combustibili solizi sau un amestec de biomasă și de combustibil solid; în scopul prezentului regulament, acesta include și turba;

  - „alt combustibil admis” – un combustibil diferit de combustibilul de bază, care poate fi utilizat în aparatul pentru încălzire locală, în conformitate cu instrucțiunile furnizorului, și include orice combustibil menționat în manualul pentru instalatori și pentru utilizatorii finali, pe site-urile internet cu acces liber ale furnizorilor și ale producătorilor, în materialele tehnice sau promoționale și în materialele publicitare;

  - „putere termică directă” – puterea termică a produsului, exprimată în kW, care este transmisă în aer prin radiația și convecția energiei termice emise de către sau de la produs, excluzând puterea termică a produsului transmisă unui fluid de transfer termic;

  - „putere termică indirectă” – puterea termică a produsului, exprimată în kW, care este transmisă unui fluid de transfer termic prin același proces de generare a căldurii care furnizează puterea termică directă a produsului;

  - „funcție de încălzire indirectă” – că produsul poate să transfere o parte din puterea termică totală către un fluid de transfer termic, în scopul utilizării pentru încălzire sau pentru producerea de apă caldă menajeră;

  - „putere termică nominală” (Pnom ) – puterea termică a unui aparat pentru încălzire locală, declarată de furnizor și exprimată în kW, care include atât puterea termică directă, cât și puterea termică indirectă (dacă este cazul), atunci când aparatul funcționează în condiții de reglare pentru puterea termică maximă care poate fi menținută pe o perioadă lungă de timp;

  - „putere termică minimă” (Pmin ) – puterea termică a unui aparat pentru încălzire locală, declarată de furnizor și exprimată în kW, care include atât puterea termică directă, cât și puterea termică indirectă (dacă este cazul), atunci când aparatul funcționează în condiții de reglare pentru o putere termică minimă;

  - „destinat utilizării în exterior” – că produsul este adecvat pentru funcționarea în condiții de siguranță în afara spațiilor închise, inclusiv posibila utilizare în aer liber;

  - „model echivalent” – un model introdus pe piață, ai cărui parametri tehnici stabiliți în tabelul 2 sau în tabelul 3 din anexa nr. 4 sunt identici cu cei ai unui alt model introdus pe piață de același furnizor.

  - „coeficient de conversie” (CC) – un coeficient care reflectă media randamentului de generare, estimată la 40 % la nivelul UE, la care se face referire în Legea nr. 139/2018 cu privire la eficiența energetică; valoarea coeficientului de conversie este CC = 2,5;

  - „putere calorifică netă” (PCN) – cantitatea totală de căldură eliberată de o unitate de combustibil care are un nivel de umiditate adecvat, atunci când este arsă complet cu oxigen și când produsele de ardere nu revin la temperatura ambiantă;

  - „randament util, la puterea termică nominală sau minimă (ηth,nom sau, respectiv, ηth,min)” – raportul, exprimat în %, dintre puterea termică utilă și energia totală consumată de un aparat pentru încălzire locală, unde energia totală consumată este exprimată în termeni de putere calorifică netă (PCN);

  - „puterea electrică necesară pentru funcționarea la putere termică nominală” (elmax) – consumul de energie electrică al unui aparat pentru încălzire locală, atunci când furnizează puterea termică nominală. În cazul în care produsul are o funcție de încălzire indirectă și include o pompă de circulație, consumul de energie electrică, exprimat în kW, se stabilește fără a lua în considerare consumul de energie al pompei de circulație;

  - „puterea electrică necesară pentru funcționarea la putere termică minimă” (elmin) – consumul de energie electrică al unui aparat pentru încălzire locală, atunci când furnizează puterea termică minimă. În cazul în care produsul are o funcție de încălzire indirectă și include o pompă de circulație, consumul de energie electrică, exprimat în kW, se stabilește fără a lua în considerare consumul de energie al pompei de circulație;

  - „puterea electrică necesară pentru funcționarea în modul standby” (elsb) – consumul de energie electrică al produsului, exprimat în kW, atunci când acesta se află în modul standby;

  - „puterea consumată de flacăra pilot permanentă” (Ppilot) – consumul de combustibil gazos, lichid sau solid al produsului, exprimat în kW, necesar pentru menținerea unei flăcări care servește drept sursă de aprindere pentru procesul de ardere mai puternic necesar pentru puterea termică nominală sau la sarcină parțială și care este aprinsă pentru mai mult de 5 minute înainte ca arzătorul principal să fie aprins;

  - „cu o singură treaptă de putere termică, fără controlul temperaturii camerei” – produsul nu este capabil să își modifice în mod automat puterea termică și că nu se ține seama de temperatura camerei pentru adaptarea automată a puterii termice;

  - „două sau mai multe trepte manuale, fără controlul temperaturii camerei” – puterea termică a produsului poate fi modificată manual, acesta având două sau mai multe niveluri de putere termică și nefiind echipat cu un dispozitiv care reglează automat puterea termică în raport cu o temperatură interioară dorită;

  - „cu controlul temperaturii camerei prin intermediul unui termostat mecanic” – produsul este echipat cu un dispozitiv care nu este electronic și care îi permite să își modifice automat puterea termică pe parcursul unei anumite perioade de timp, în funcție de un anumit nivel necesar de confort termic interior;

  - „cu control electronic al temperaturii camerei” – produsul este echipat cu un dispozitiv electronic, integrat sau extern, care îi permite să își modifice automat puterea termică pe parcursul unei anumite perioade de timp, în funcție de un anumit nivel necesar de confort termic interior;

  - „cu control electronic al temperaturii camerei și cu temporizator cu programare zilnică” – produsul este echipat cu un dispozitiv electronic, integrat sau extern, care îi permite să își modifice automat puterea termică pe parcursul unei anumite perioade de timp, în funcție de un anumit nivel necesar de confort termic interior, și care permite programarea și stabilirea temperaturii pentru un interval de timp de 24 de ore;

  - „cu control electronic al temperaturii camerei și cu temporizator cu programare săptămânală” – produsul este echipat cu un dispozitiv electronic, integrat sau extern, care îi permite să își modifice automat puterea termică pe parcursul unei anumite perioade de timp, în funcție de un anumit nivel necesar de confort termic interior și care permite programarea și stabilirea temperaturii pentru o săptămână întreagă. În timpul perioadei de șapte zile setările trebuie să permită modificări zilnice;

  - „controlul temperaturii camerei, cu detectarea prezenței” –  produsul este echipat cu un dispozitiv electronic, integrat sau extern, care reduce în mod automat valoarea stabilită pentru temperatura camerei în cazul în care nu este detectată nicio persoană în cameră;

  - „controlul temperaturii camerei, cu detectarea unei ferestre deschise” – produsul este echipat cu un dispozitiv electronic, integrat sau extern, care reduce puterea termică în cazul în care a fost deschisă o fereastră sau o ușă. Ori de câte ori se utilizează un senzor pentru a detecta o fereastră sau o ușă deschisă, acesta poate fi instalat împreună cu produsul, poate fi un senzor extern, integrat în structura clădirii sau ca o combinație a acestor opțiuni;

  - „cu opțiune de control la distanță” – funcția care permite interacțiunea la distanță cu regulatorul produsului, din afara clădirii în care este instalat produsul;

  - „mod standby” – starea în care produsul este conectat la rețeaua electrică, depinde de alimentarea cu energie de la rețeaua electrică pentru a funcționa în mod corespunzător și asigură exclusiv desfășurarea următoarelor funcții, care pot continua pentru o perioadă de timp nedefinită: funcția de reactivare sau funcția de reactivare și doar o indicație a faptului că funcția de reactivare este activată și/sau afișarea unor informații sau a stării;

  - „identificator de model” – codul, de obicei alfanumeric, prin care se distinge un anumit model de aparat pentru încălzire locală de alte modele cu aceeași marcă comercială, denumire a furnizorului sau denumire a comerciantului.

  - „alți combustibili fosili” – combustibili fosili alții decât antracitul și cărbunele industrial uscat, cocsul, cocsul produs la temperaturi scăzute, cărbunele bituminos, lignitul, turba sau brichetele din amestec de combustibili fosili;

  - „altă biomasă lemnoasă” – biomasa lemnoasă alta decât buștenii cu un conținut de umiditate de maximum 25 %, combustibilul brichetat cu un conținut de umiditate mai mic de 14 % sau lemnul comprimat cu un conținut de umiditate mai mic de 12 %;

  - „conținut de umiditate” – cantitatea de apă din combustibil în raport cu masa totală a combustibilului utilizat în aparatul pentru încălzire locală;

  - „mecanism de afișare” – orice ecran, inclusiv ecranele tactile, sau alte tehnologii vizuale utilizate pentru afișarea conținutului de pe internet pentru utilizatori;

  - „afișaj imbricat” – o interfață vizuală în care o imagine sau set de date se accesează, pornind de la o altă imagine sau de la un alt set de date, când se face clic cu mouse-ul, când se trece pe deasupra cu mouse-ul sau la atingerea ecranului tactil;

  - „ecran tactil” –  un ecran care răspunde la atingere, cum ar fi acela al unui computer de tip tabletă, al unui computer de tip slate sau al unui telefon inteligent;

  - „text alternativ” – un text furnizat ca alternativă la o prezentare grafică pentru a permite ca informațiile să fie afișate sub altă formă decât cea grafică atunci când dispozitivele de afișare nu pot reda imaginea sau pentru a îmbunătăți accesibilitatea, de exemplu ca intrare pentru aplicațiile de sinteză vocală.

III. RESPONSABILITĂȚILE FURNIZORILOR, COMERCIANȚILOR ȘI CALENDARUL DE PUNERE ÎN APLICARE A CERINȚELOR DE CONFORMITATE

- După intrarea în vigoare a prezentului Regulament, furnizorii care introduc pe piață sau pun în funcțiune: (i) aparate pentru încălzire locală care nu sunt aparate pentru încălzire fără coș, (ii) aparate pentru încălzire deschise spre șemineu sau (iii) aparate pentru încălzire fără coș toate utilizând combustibil solid, se asigură că:

- fiecare aparat pentru încălzire locală care se conformează claselor de eficiență energetică prevăzute în anexa nr. 1 este furnizat împreună cu o etichetă imprimată în formatul și cu conținutul stabilit în  punctul 1 din anexa nr. 2;

- pentru fiecare model de aparat pentru încălzire locală este pusă la dispoziția comercianților o etichetă electronică care are formatul și conținutul prevăzute în  punctul 1 din anexa nr.2 și care respectă clasele de eficiență energetică stabilite în anexa nr.1;

- este pusă la dispoziție o fișă a produsului, astfel cum este stabilită în anexa nr.3;

- la cererea expresă a comerciantului, pentru fiecare aparat pentru încălzire locală este pusă la dispoziția o fișă electronică a produsului, astfel cum este prevăzută în anexa nr.3;

- documentația tehnică, a cărei conținut este stabilit în anexa nr. 4, la cererea Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor se pune la dispoziția acestuia;

- orice publicitate vizuală pentru un anumit model de aparat pentru încălzire locală conține clasa de eficiență energetică a modelului respectiv;

- orice material promoțional tehnic referitor la un anumit model de și care conțin informații legate de energie sau de preț includ o mențiune privind clasa de eficiență energetică a modelului respectiv care descriu parametrii tehnici specifici ai acestuia includ o mențiune privind clasa de eficiență energetică a modelului respectiv.

- Comercianții se asigură că după intrarea în vigoare a prezentului Regulament:

- fiecare model de aparat pentru încălzire locală prezentat la punctul de vânzare poartă eticheta pusă la dispoziție de furnizori în conformitate cu pct. 5 din prezentul Regulament, eticheta fiind afișată pe partea exterioară frontală a aparatului pentru încălzire locală, astfel încât să poată fi văzută în mod clar;

- aparatele pentru încălzire locală oferite spre vânzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate în cazul cărora nu se poate aștepta ca utilizatorul final să vadă produsul expus se comercializează împreună cu informațiile puse la dispoziție de furnizori în conformitate cu anexa nr. 5, cu excepția cazului în care oferta se face prin intermediul internetului, caz în care se aplică dispozițiile anexei nr.6;

- orice publicitate vizuală pentru un anumit model de aparat pentru încălzire locală care conțin informații legate de energie sau de preț includ o mențiune privind clasa de eficiență energetică a modelului respectiv;

- orice material promoțional tehnic referitor la un anumit model de aparat pentru încălzire locală, care descrie parametrii săi tehnici specifici, indică clasa de eficiență energetică a modelului respectiv.

IV. METODE DE MĂSURARE

- Informațiile care trebuie furnizate în temeiul capitolului III se obțin prin metode de măsurare și de calcul fiabile, exacte și reproductibile, care iau în considerare metodele de măsurare și de calcul de ultimă generație recunoscute, după cum se prevede în anexa nr. 7.

V. PROCEDURA DE VERIFICARE

ÎN SCOPUL SUPRAVEGHERII PIEȚEI

- Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor aplică procedura prevăzută în anexa nr. 8 atunci când verifică conformitatea clasei de eficiență energetică, a consumului anual de energie și a volumelor declarate. La implementarea procedurii de verificare în scopul supravegherii pieței, Inspectoratul ține cont de prevederile Legii  nr.131/2012 privind controlul de stat și ale Legii nr. 162/2023 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor.

Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la etichetarea energetică a aparatelor pentru încălzire locală

Clase de eficiență energetică

- Clasa de eficiență energetică a aparatelor pentru încălzire locală se determină în funcție de indicele de eficiență energetică (EEI), astfel cum figurează în tabelul 1 din prezenta anexă.

Tabelul 1

Clasele de eficiență energetică ale aparatelor pentru încălzire locală

| Clasa de eficiență energetică | Indicele de eficiență energetică (EEI) |
| --- | --- |
| A++ | EEI ≥ 130 |
| A+ | 107 ≤ EEI < 130 |
| A | 88≤ EEI < 107 |
| B | 82 ≤ EEI < 88 |
| C | 77 ≤ EEI < 82 |
| D | 72 ≤ EEI < 77 |
| E | 62 ≤ EEI < 72 |
| F | 42 ≤ EEI < 62 |
| G | EEI < 42 |

- Indicele de eficiență energetică a aparatelor pentru încălzire locală se determină în conformitate cu anexa nr. 6.

Anexa nr. 2

la Regulamentul cu privire la etichetarea energetică a aparatelor pentru încălzire locală

Etichetă

- Eticheta pentru aparate pentru încălzire locală din clasele de eficiență energetică A++ – G

  - Eticheta

  - Eticheta trebuie să conțină următoarele informații:

- denumirea sau marca comercială a furnizorului;

- identificatorul de model al furnizorului;

- clasa de randament energetic, determinată în conformitate cu anexa nr. 1; vârful săgeții care indică clasa de eficiență energetică se plasează la aceeași înălțime cu vârful săgeții pe care figurează clasa de eficiență energetică corespunzătoare;

- simbolul pentru puterea termică directă;

- puterea termică directă în kW, rotunjită la cea mai apropiată zecimală;

- în cazul aparatelor pentru încălzire locală cu transfer termic către un fluid, simbolul pentru puterea termică indirectă;

- în cazul aparatelor pentru încălzire locală cu transfer termic către un fluid, puterea termică indirectă în kW, rotunjită la cea mai apropiată zecimală.

Caracteristicile de design ale etichetei pentru aparatele pentru încălzire locală trebuie să fie în conformitate cu punctul 2 din prezenta anexă.

- Designul etichetei

1) Modelul etichetei pentru aparatele pentru încălzire locală este următorul

2) În această pictogramă:

- eticheta trebuie să aibă o lățime de cel puțin 105 mm și o înălțime de cel puțin 200 mm. Atunci când eticheta este tipărită în format mai mare, conținutul său trebuie să rămână totuși proporțional cu specificațiile de mai sus;

- fondul etichetei este alb;

- culorile sunt CMYK – cyan, magenta, galben și negru; de exemplu, 00- 70-X-00  0 % cyan, 70 %  magenta, 100 % galben, 0 % negru;

- eticheta trebuie să îndeplinească specificațiile următoare (numerele se referă la figura de mai sus):

- Conturul etichetei UE: 4 pt, culoare: cian 100 % – colțuri rotunjite: 3,5 mm;

- Logo UE: culori: X-80-00-00 și 00-00-X-00;

- Eticheta energetică:   Culoare: X-00-00-00;

Pictograma reprezentată (logo UE + etichetă energetică): 86 mm lățime × 17 mm înălțime.

- Linia de sub logouri: 1 pt – culoare: cyan 100 % – 86 mm lungime.

- Scara claselor de eficiență energetică A-G

Săgeată: 6 mm înălțime, spațiu liber 1,3 mm – culori:

Clasa superioară: X-00-X-00,

Clasa a doua: 70-00-X-00,

Clasa a treia: 30-00-X-00,

Clasa a patra: 00-00-X-00,

Clasa a cincea: 00-30-X-00,

Clasa a șasea: 00-70-X-00,

Clasa a șaptea: 00-X-X-00,

Clasa a opta: 00-X-X-00,

Ultima clasă: 00-X-X-00,

Text:  Calibri aldine 14 pt, majuscule, alb; simbolurile „+”:

exponenți, aliniate pe un singur rând.

- Clasa de eficiență energetică

Săgeată:  22 mm lățime × 12 mm înălțime, 100 % negru.

Text:       Calibri aldine 24 pt, majuscule de culoare albă; simbolurile „+”:

exponenți, alb, aliniate pe un singur rând.

- Funcția de încălzire directă:

—  Pictograma, așa cum este reprezentată

—  Chenar: 2 pt, culoare: cyan 100 %, colțuri rotunjite: 3,5 mm.

- Dacă este cazul, funcția de încălzire indirectă:

—  Pictograma, așa cum este reprezentată

—  Chenar: 2 pt, culoare: cyan 100 %, colțuri rotunjite: 3,5 mm.

- Puterea termică nominală directă:

—  Chenar: 2 pt, culoare: cyan 100 %, colțuri rotunjite: 3,5 mm.

—  Valoare „XY,Z”: Calibri aldine 34 pt, 100 % negru;

—  Textul „kW”: Calibri 18 pt, normal, 100 % negru.

- Dacă este cazul, puterea termică nominală indirectă:

—  Chenar: 2 pt, culoare: cyan 100 %, colțuri rotunjite: 3,5 mm.

—  Valoare „XY,Z”: Calibri aldine 34 pt, 100 % negru;

—  Textul „kW”: Calibri 18 pt, normal, 100 % negru.

- Energia

Text:    Calibri 8 pt, normal, 100 % negru.

- Anul de introducere a etichetei și numărul regulamentului:

—  Text: Calibri aldine 10 pt.

- Denumirea sau marca comercială a furnizorului

- Identificatorul de model al furnizorului

—  Denumirea sau marca comercială a furnizorului și identificatorul de model al furnizorului trebuie să se încadreze într- un spațiu cu dimensiunile de 86 × 12 mm.

Anexa nr. 3

la Regulamentul cu privire la etichetarea energetică

a aparatelor pentru încălzire locală

Fișa produsului

1. Informațiile din fișa produsului aferentă aparatului pentru încălzire locală trebuie prezentate în următoarea ordine și trebuie incluse în broșura produsului sau în celelalte documente furnizate odată cu produsul:

    - denumirea sau marca comercială a furnizorului;

    - identificatorul de model al furnizorului;

    - clasa de eficiență energetică a modelului, determinată în conformitate cu anexa nr. 1;

    - puterea termică directă în kW, rotunjită la cea mai apropiată zecimală;

    - puterea termică indirectă în kW, rotunjită la cea mai apropiată zecimală;

    - indicele de eficiență energetică, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg și calculat în conformitate cu anexa nr.6;

    - randamentul energetic util la putere termică nominală și la sarcină minimă dacă este cazul, rotunjit la cea mai apropiată zecimală și calculat în conformitate cu anexa nr. 7;

    - orice măsură de precauție specifică ce trebuie luată la asamblarea, instalarea sau efectuarea unei lucrări de întreținere a aparatului pentru încălzire locală.

2. O singură fișă poate avea ca obiect mai multe modele de aparate pentru încălzire locală furnizate de același furnizor.

3. Informațiile conținute în fișă pot fi prezentate sub forma unei copii a etichetei, fie color, fie alb-negru, caz în care trebuie furnizate și informațiile enumerate la punctul 1 care nu figurează pe etichetă.

Anexa nr. 4

la Regulamentul cu privire la etichetarea energetică

a aparatelor pentru încălzire locală

Documentația tehnică

- În cazul aparatelor pentru încălzire locală, documentația tehnică menționată la pct.5 subpct.5) din prezentul Regulament trebuie să includă următoarele elemente:

- denumirea și adresa furnizorului;

- identificatorul de model;

- trimiterile la standardele armonizate aplicate, dacă este cazul;

- în cazul în care combustibilul de bază este altă biomasă lemnoasă, biomasă nelemnoasă, alt combustibil fosil sau alt amestec de biomasă și combustibil fosil, astfel cum se menționează în tabelul 1, o descriere a combustibilului, suficientă pentru identificarea fără echivoc a acestuia, precum și standardul sau specificațiile tehnice ale combustibilului, inclusiv conținutul de umiditate și de cenușă măsurate, iar pentru alt combustibil fosil, și conținutul măsurat de substanțe volatile al combustibilului;

- după caz, celelalte standarde și specificații tehnice utilizate;

- datele de identificare și semnătura persoanei împuternicite să angajeze răspunderea furnizorului;

- informațiile incluse în tabelul 1 (pentru aparatele pentru încălzire locală cu combustibil solid) și în tabelul 2 (pentru aparatele pentru încălzire locală cu combustibil lichid/gazos), măsurate și calculate în conformitate cu anexa nr. 7;

- rapoarte privind testele efectuate de furnizori sau în numele acestora, inclusiv numele și adresa organismului care a efectuat testele;

- orice măsură de precauție specifică ce trebuie luată la asamblarea, instalarea sau efectuarea unei lucrări de întreținere a aparatului pentru încălzire locală;

- listă a modelelor echivalente, dacă este cazul.

- Informațiile conținute în această documentație tehnică pot fi comasate cu documentația tehnică furnizată în conformitate cu măsurile luate în temeiul Legii nr. 151/2014 privind  cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic

Tabelul 1

Parametrii tehnici ai aparatelor pentru încălzire locală cu combustibil solid

| Identificator sau identificatoare de model: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funcție de încălzire indirectă: [da/nu] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Putere termică directă: … (kW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Putere termică indirectă: … (kW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Combustibil |  |  |  | Combustibil de bază (unul singur) |  |  | Alt combustibil admis (alți combustibili admiși): |  |  |  |
| Bușteni cu un conținut de umiditate ≤ 25 % |  |  |  | [da/nu] |  |  | [da/nu] |  |  |  |
| Lemn comprimat cu un conținut de umiditate< 12 % |  |  |  | [da/nu] |  |  | [da/nu] |  |  |  |
| Alți combustibili din biomasă lemnoasă |  |  |  | [da/nu] |  |  | [da/nu] |  |  |  |
| Biomasă nelemnoasă |  |  |  | [da/nu] |  |  | [da/nu] |  |  |  |
| Antracit și cărbune industrial uscat |  |  |  | [da/nu] |  |  | [da/nu] |  |  |  |
| Cocs |  |  |  | [da/nu] |  |  | [da/nu] |  |  |  |
| Cocs produs la temperaturi scăzute |  |  |  | [da/nu] |  |  | [da/nu] |  |  |  |
| Cărbune bituminos |  |  |  | [da/nu] |  |  | [da/nu] |  |  |  |
| Brichete de lignit |  |  |  | [da/nu] |  |  | [da/nu] |  |  |  |
| Brichete din turbă |  |  |  | [da/nu] |  |  | [da/nu] |  |  |  |
| Brichete din amestec de combustibili fosili |  |  |  | [da/nu] |  |  | [da/nu] |  |  |  |
| Alți combustibili fosili |  |  |  | [da/nu] |  |  | [da/nu] |  |  |  |
| Brichete din amestec de biomasă și combustibili fosili |  |  |  | [da/nu] |  |  | [da/nu] |  |  |  |
| Alt amestec de biomasă și combustibili fosili |  |  |  | [da/nu] |  |  | [da/nu] |  |  |  |
| Caracteristici la funcționarea cu combustibilul de bază |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiului ηs [%]: Indicele de eficiență energetică (EEI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caracteristici la funcționarea cu combustibilul de bază |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametru | Simbol | Valoare | Unitate |  |  | Paramentru |  | Simbol | Valoare | Unitate |
| Puterea termică |  |  |  |  |  | Randamentul util (PCN ca atare) |  |  |  |  |
| Puterea termică nominală | Pnom | x,x | kW |  |  | Randamentul util la putere termică nominală |  | ηth,nom | x,x | % |
| Puterea termică minimă (cu titlu indicativ) | Pmin | [x,x/nu este cazul] | kW |  |  | Randamentul util la putere termică minimă (cu titlu indicativ) |  | ηth,min | [x,x/nu este cazul] | % |
| Consumul auxiliar de energie electrică |  |  |  |  |  | Tip de putere furnizată/controlul temperaturii camerei (alegeți o variantă) |  |  |  |  |
| La putere termică nominală | elmax | x,xxx | kW |  |  | cu o singură treaptă de putere termică, fără controlul temperaturii camerei |  |  | [da/nu] |  |
| La putere termică minimă | elmin | x,xxx | kW |  |  | două sau mai multe trepte de putere manuale, fără controlul temperaturii camerei |  |  | [da/nu] |  |
| În modul standby | elSB | x,xxx | kW |  |  | cu controlul temperaturii camerei prin intermediul unui termostat mecanic |  |  | [da/nu] |  |
|  |  |  |  |  |  | cu control electronic al temperaturii camerei |  |  | [da/nu] |  |
|  |  |  |  |  |  | cu control electronic al temperaturii camerei și cu temporizator cu programare zilnică |  |  | [da/nu] |  |
|  |  |  |  |  |  | cu control electronic al temperaturii camerei și cu temporizator cu programare săptămânală |  |  | [da/nu] |  |
|  |  |  |  |  |  | Alte opțiuni de control (se pot selecta mai multe variante) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | controlul temperaturii camerei, cu detectarea prezenței |  |  | [da/nu] |  |
|  |  |  |  |  |  | controlul temperaturii camerei, cu detectarea unei ferestre deschise |  |  | [da/nu] |  |
|  |  |  |  |  |  | cu opțiune de control la distanță |  |  | [da/nu] |  |
| Puterea consumată de flacăra pilot permanentă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puterea consumată de flacăra pilot permanentă | Ppilot | [x,xxx/nu este cazul] | kW |  |  |  |  |  |  |  |
| Date de contact | Denumirea și adresa furnizorului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabelul 2

Parametrii tehnici ai aparatelor pentru încălzire locală cu combustibil gazos/lichid

| Identificator sau identificatoare de model: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funcție de încălzire indirectă: [da/nu] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Putere termică directă: … (kW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Putere termică indirectă: … (kW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Combustibil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Selectați tipul de combustibil |  |  |  | [gazos/lichid] |  |  | [a se specifica] |  |  |  |  |
| Parametru | Simbol | Valoare | Unitate |  |  | Paramentru |  | Simbol |  | Valoare | Unitate |
| Puterea termică |  |  |  |  |  | Randamentul util (PCN ca atare) |  |  |  |  |  |
| Puterea termică nominală | Pnom | x,x | kW |  |  | Randamentul util la putere termică nominală |  | ηth,nom |  | x,x | % |
| Puterea termică minimă (cu titlu indicativ) | Pmin | [x,x/nu este cazul] | kW |  |  | Randamentul util la putere termică minimă (cu titlu indicativ) |  | ηth,min |  | [x,x/nu este cazul] | % |
| Consumul auxiliar de energie electrică |  |  |  |  |  | Tip de putere furnizată/controlul temperaturii camerei (alegeți o variantă) |  |  |  |  |  |
| La putere termică nominală | elmax | x,xxx | kW |  |  | cu o singură treaptă de putere termică, fără controlul temperaturii camerei |  |  |  | [da/nu] |  |
| La putere termică minimă | elmin | x,xxx | kW |  |  | două sau mai multe trepte de putere manuale, fără controlul temperaturii camerei |  |  |  | [da/nu] |  |
| În modul standby | elSB | x,xxx | kW |  |  | cu controlul temperaturii camerei prin intermediul unui termostat mecanic |  |  |  | [da/nu] |  |
|  |  |  |  |  |  | cu control electronic al temperaturii camerei |  |  |  | [da/nu] |  |
|  |  |  |  |  |  | cu control electronic al temperaturii camerei și cu temporizator cu programare zilnică |  |  |  | [da/nu] |  |
|  |  |  |  |  |  | cu control electronic al temperaturii camerei și cu temporizator cu programare săptămânală |  |  |  | [da/nu] |  |
|  |  |  |  |  |  | Alte opțiuni de control (se pot selecta mai multe variante) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | controlul temperaturii camerei, cu detectarea prezenței |  |  |  | [da/nu] |  |
|  |  |  |  |  |  | controlul temperaturii camerei, cu detectarea unei ferestre deschise |  |  |  | [da/nu] |  |
| Puterea consumată de flacăra pilot permanentă |  |  |  |  |  | cu opțiune de control la distanță |  |  |  | [da/nu] |  |
| Puterea consumată de flacăra pilot permanentă | Ppilot | [x,xxx/nu este cazul] | kW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Date de contact | Denumirea și adresa furnizorului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Anexa nr. 5

la Regulamentul cu privire la etichetarea energetică

a aparatelor pentru încălzire locală

Informații care trebuie furnizate în cazul în care utilizatorii finali nu au posibilitatea să vadă produsele expuse, cu excepția internetului

  - Dacă se consideră că utilizatorii finali nu pot vedea produsele expuse decât pe internet, informațiile trebuie prezentate în următoarea ordine:

    - clasa de eficiență energetică a modelului, conform anexei nr.1;

    - puterea termică directă în kW, rotunjită la cea mai apropiată zecimală;

    - puterea termică indirectă în kW, rotunjită la cea mai apropiată zecimală.

  - Dimensiunea și caracterele folosite pentru imprimarea sau afișarea informațiilor menționate în prezenta anexă trebuie să asigure vizibilitatea acestor informații.

Anexa nr. 6

la Regulamentul cu privire la etichetarea energetică

a aparatelor pentru încălzire locală

Informații care trebuie furnizate în cazul vânzării, închirierii sau cumpărării cu plata în rate prin intermediul internetului

  - Etichetele corespunzătoare, puse la dispoziție de furnizori în conformitate cu pct. 5 subpct. 2) din prezentul regulament, figurează pe mecanismul de afișare lângă prețul produsului. Dimensiunea etichetei trebuie să asigure în mod clar vizibilitatea și lizibilitatea ei și să fie proporțională cu dimensiunea specificată la punctul 2 din anexa nr.2. Eticheta poate fi expusă utilizându-se afișajul imbricat, iar în acest caz imaginea folosită pentru accesarea etichetei trebuie să fie conformă cu specificațiile de la punctul 2 din prezenta anexă. Dacă se folosește afișajul imbricat, eticheta trebuie să apară prima oară când se face clic cu mouse-ul pe imagine, când se trece pe deasupra ei cu mouse-ul sau când este atinsă pe ecranul tactil.

  - În cazul afișării imbricate, imaginea folosită pentru accesarea etichetei trebuie:

- să fie o săgeată a cărei culoare corespunde clasei de eficiență energetică a produsului indicate pe etichetă;

- să indice clasa de eficiență energetică a produsului în alb cu caractere de aceleași dimensiuni ca cele utilizate pentru preț; și

- să aibă unul dintre următoarele două formate:

  - În cazul afișajului imbricat, secvența de afișare a etichetei este următoarea:

  - imaginea menționată la punctul 2 din prezenta anexă este prezentată pe mecanismul de afișare lângă prețul produsului;

  - imaginea este legată de etichetă;

  - eticheta se afișează după ce se face un clic cu mouse-ul pe imagine, se trece pe deasupra ei cu mouse-ul sau este atinsă pe ecranul tactil;

  - eticheta se afișează într-o fereastră pop-up, o filă nouă, o pagină nouă sau într-o inserție afișată pe ecran;

  - pentru mărirea etichetei pe ecranele tactile se aplică convențiile specifice dispozitivului;

  - afișarea etichetei încetează la activarea unei opțiuni de închidere sau a altui mecanism standard de închidere;

  - textul alternativ pentru imaginea grafică, care trebuie afișat în cazul în care eticheta nu poate fi afișată, este clasa de eficiență energetică a produsului, cu caractere de aceeași dimensiune ca cele utilizate pentru preț.

  - Fișa corespunzătoare a produsului, pusă la dispoziție de furnizori în conformitate cu pct.5 subpct 4), din prezentul regulament trebuie afișată pe mecanismul de afișare lângă prețul produsului. Dimensiunea trebuie să asigure în mod clar vizibilitatea și lizibilitatea fișei produsului. Fișa produsului poate fi prezentată utilizând afișarea imbricată, caz în care linkul folosit pentru accesarea fișei trebuie să menționeze în mod clar și lizibil „Fișa produsului”. Dacă se utilizează afișajul imbricat, fișa produsului trebuie să apară prima oară când se face clic cu mouse-ul pe link, când se trece pe deasupra lui cu mouse-ul sau când este atins pe ecranul tactil.

Anexa nr. 7

la Regulamentul cu privire la etichetarea energetică

a aparatelor pentru încălzire locală

Măsurători și calcule

1. În scopul conformității și al verificării conformității cu cerințele prezentului Regulament, măsurările și calculele se efectuează utilizându-se standarde moldovenești care adoptă standardele europene armonizate, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau pe pagina web a Secretariatului Comunității Energetice, sau alte metode fiabile, exacte și reproductibile, care iau în considerare metodele de măsurare de ultimă generație general recunoscute și care sunt în conformitate cu dispozițiile stabilite mai jos. Lista standardelor moldovenești care adoptă standardele armonizate se elaborează și se aprobă prin ordin al ministrului energiei, se actualizează periodic și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

2. Condiții generale privind măsurătorile și calculele

1)  Aparatele pentru încălzire locală trebuie să fie testate cu combustibilul de bază pentru a se determina indicele de eficiență energetică, precum și puterea termică directă și indirectă.

2) Valorile declarate ale puterii termice directe și indirecte, precum și indicele de eficiență energetică, se rotunjesc la cea mai apropiată zecimală.

3. Condiții generale privind indicele de eficiență energetică și consumul aparatelor pentru încălzire locală:

1)  Dacă este cazul, se măsoară valorile randamentului util ηth,nom , ηth,min și valorile puterii termice directe și indirecte pentru Pnom , Pmin.

2)  Indicele de eficiență energetică (EEI) se calculează ca fiind randamentul energetic sezonier aferent încălzirii spațiului în modul activ (ηS,on), corectat în cazul aparatelor pentru încălzire locală care utilizează biomasă ca combustibil de bază cu un factor care ține cont de caracterul regenerabil al combustibilului de bază, precum și corectat cu contribuții care țin seama de controlul temperaturii, de consumul auxiliar de energie electrică și de consumul de energie al flăcării pilot permanente. Indicele de eficiență energetică (EEI) este exprimat ca un număr echivalent cu valoarea sa exprimată în procente.

4. Condiții specifice privind randamentul energetic sezonier aferent încălzirii spațiului

1) În cazul tuturor aparatelor pentru încălzire locală, indicele de eficiență energetică (EEI) se definește după cum urmează:

Unde

—  ηS,on este randamentul energetic sezonier aferent încălzirii spațiilor în modul activ, exprimat în % și calculat conform punctului 4 litera (b);

—  BLF este factorul de etichetare a biomasei, care este egal cu 1,45 în cazul aparatelor pentru încălzire locală cu biomasă și cu 1 în cazul aparatelor pentru încălzire locală cu combustibili fosili;

—  F(2) este un factor de corecție, exprimat în %, care reprezintă o contribuție pozitivă la indicele de eficiență energetică, datorată contribuțiilor ajustate ale controlului confortului termic interior, ale căror valori se exclud reciproc, nu se pot însuma;

—  F(3) este un factor de corecție, exprimat în %, care reprezintă o contribuție pozitivă la indicele de eficiență energetică, datorată contribuțiilor ajustate ale controlului confortului termic interior, ale căror valori se pot însuma;

—  F(4) este un factor de corecție, exprimat în %, care reprezintă contribuția negativă a consumului auxiliar de energie electrică la indicele de eficiență energetică;

—  F(5) este un factor de corecție, exprimat în %, care reprezintă contribuția negativă a consumului de energie al flăcării pilot permanente la indicele de eficiență energetică;

2) Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii spațiilor în modul activ se calculează după cum urmează:

ηS,on= ηth,nom

Unde

—  ηth,nom este randamentul util la putere termică nominală, pe baza PCN.

3)  Factorul de corecție F(2) care reprezintă o contribuție pozitivă la indicele de eficiență energetică, datorată contribuțiilor ajustate ale controlului confortului termic interior, ale căror valori se exclud reciproc sau care nu se pot însuma, se calculează după cum urmează:

În cazul tuturor aparatelor pentru încălzire locală, factorul de corecție F(2) este egal cu unul din factorii menționați în tabelul 1, în funcție de caracteristica de control care se aplică. Se poate selecta o singură valoare.

Tabelul 1

Factorul de corecție F(2)

| În cazul în care produsul este echipat cu (se poate aplica o singură opțiune): | F(2) |
| --- | --- |
|  | În cazul aparatelor pentru încălzire locală cu combustibil: |
| cu o singură treaptă de putere termică, fără controlul temperaturii camerei | 0,0 % |
| două sau mai multe trepte de putere manuale, fără controlul temperaturii | 1,0 % |
| cu controlul temperaturii camerei prin intermediul unui termostat mecanic | 2,0 % |
| cu control electronic al temperaturii camerei | 4,0 % |
| cu control electronic al temperaturii camerei și cu temporizator cu programare zilnică | 6,0 % |
| cu control electronic al temperaturii camerei și cu temporizator cu programare săptămânală | 7,0 % |

F(2) este egal cu zero în cazul aparatelor pentru încălzire locală cu combustibil solid cu emisii atunci când controlul temperaturii este fixat la puterea termică minimă, la un nivel mai ridicat decât se stabilește  Legea nr. 151/2014 privind cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic. Puterea termică pentru această reglare trebuie să nu depășească 50 % din puterea termică nominală. Dacă F(2) nu este egal cu zero, documentația tehnică trebuie să cuprindă informațiile relevante privind emisiile la puterea termică minimă.

4) Factorul de corecție F(3) care reprezintă o contribuție pozitivă la indicele de eficiență energetică, datorată contribuțiilor ajustate ale controalelor confortului termic interior, ale căror valori se pot însuma, se calculează după cum urmează:

În cazul tuturor aparatelor pentru încălzire locală, factorul de corecție F(3) este suma valorilor menționate în tabelul 2, în funcție de caracteristica (caracteristicile) de control care se aplică.

Tabelul 2

Factorul de corecție F(3)

| În cazul în care produsul este echipat cu (se poate aplica o singură opțiune): | F(3) |
| --- | --- |
|  | În cazul aparatelor pentru încălzire locală cu combustibil: |
| controlul temperaturii camerei, cu detectarea prezenței | 1,0 % |
| controlul temperaturii camerei, cu detectarea unei ferestre deschise | 1,0 % |
| cu opțiune de control la distanță | 1,0 % |

F(3) este egal cu zero în cazul aparatelor pentru încălzire locală cu combustibil solid cu emisii atunci când controlul temperaturii este fixat la puterea termică minimă, la un nivel mai ridicat decât se stabilește în Legea nr. 151/2014 privind cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic. Puterea termică pentru această reglare trebuie să nu depășească 50 % din puterea termică nominală. Dacă F(3) nu este egal cu zero, documentația tehnică trebuie să cuprindă informațiile relevante privind emisiile la puterea termică minimă.

5) Factorul de corecție F(4) corespunzător consumului auxiliar de energie se calculează după cum urmează:

Acest factor de corecție ia în considerare consumul auxiliar de energie electrică în modul activ și în modul standby.

În cazul tuturor aparatelor pentru încălzire locală, corecția aferentă consumului auxiliar de energie electrică se calculează după cum urmează:

Unde

- elmax este consumul de energie electrică la puterea termică nominală, exprimat în kW;

- elmin este consumul de energie electrică la puterea termică minimă, exprimat în kW. În cazul în care produsul nu oferă o putere termică minimă, trebuie folosit consumul de energie electrică la puterea termică nominală;

- elsb este consumul de energie electrică al produsului în modul standby, exprimat în kW;

- Pnom este puterea termică nominală a produsului, exprimată in kW.

6) Factorul de corecție F(5) corespunzător consumului de energie al unei flăcări pilot permanente se calculează după cum urmează:

Acest factor de corecție ia în considerare puterea consumată de flacăra pilot permanentă.

În cazul tuturor aparatelor pentru încălzire locală, factorul de corecție se calculează după cum urmează:

Unde

- Ppilot reprezintă consumul flăcării pilot permanente, exprimat în kW;

- Pnom este puterea termică nominală a produsului, exprimată in kW.

Anexa nr.8

la Regulamentul cu privire la etichetarea energetică

a aparatelor pentru încălzire locală

Verificarea conformității produselor

de către autoritățile de supraveghere a pieței

- Toleranțele de verificare a parametrilor măsurați de către Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor prevăzute în prezenta anexă se referă numai la verificarea parametrilor declarați de producător și nu trebuie utilizate de furnizor ca toleranță permisă pentru a modifica valorile din documentația tehnică. Valorile și clasele menționate pe etichetă sau în fișa cu informații despre produs nu trebuie să fie mai avantajoase pentru furnizor decât valorile raportate în documentația tehnică.

- La verificarea conformității unui model de produs cu cerințele prevăzute în prezentul regulament, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor efectuează încercări de laborator cu respectarea următoarei proceduri:

1) Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor verifică o singură unitate a modelului.

2) Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă:

- valorile indicate în documentația tehnică de furnizori în contextul obligației de a asigura exactitatea etichetelor și a fișelor cu informații despre produs pe care le furnizează și de a elabora o documentație tehnică suficientă pentru a permite evaluarea exactității și, după caz, valorile utilizate pentru calculul acestor valori, nu sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât valorile corespunzătoare menționate în rapoartele de încercare; și

- valorile publicate pe etichetă și în fișa cu informații despre produs nu sunt mai avantajoase pentru furnizor decât valorile declarate, iar clasa de eficiență energetică și clasa de emisii acustice în aer indicate nu sunt mai avantajoase pentru furnizor decât clasa determinată pe baza valorilor declarate; și

- atunci când Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor supune încercării unitatea din modelul respectiv, valorile obținute (și anume, valorile parametrilor relevanți, măsurate în cadrul încercării, și valorile calculate pe baza acestor măsurători) respectă toleranțele de verificare respective, astfel cum figurează în tabelul 1.

3) Dacă nu se obțin rezultatele menționate la subpct. 2) lit. a) și b) din prezenta anexă, modelul și toate aparatele pentru încălzire locală echivalente enumerate ca modele echivalente în documentația tehnică sunt considerate neconforme cu prezentul regulament.

4) Dacă nu se obține rezultatul menționat la subpct. 2) lit. c) din prezenta anexă, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor selectează pentru încercare trei unități suplimentare din același model. Ca alternativă, cele trei unități suplimentare selectate pot fi dintr-unul sau din mai multe modele echivalente.

5) Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă, pentru aceste trei unități, media aritmetică a valorilor obținute este conformă cu toleranțele respective, indicate în tabelul 1 din prezenta anexă.

6) Dacă nu se obține rezultatul menționat la subpct.5) din prezenta anexă, modelul și toate aparatele pentru încălzire locală echivalente enumerate ca modele echivalente în documentația tehnică a furnizorului se consideră neconforme cu prezentul regulament.

7) Fără întârziere după luarea deciziei privind nerespectarea de către model a prevederilor de la subpct. 3) și 6) din prezenta anexă, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor furnizează autorităților celorlalte Părți Contractante și Secretariatului Comunității Energetice toate informațiile relevante.

8) Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor utilizează metodele de măsurare și de calcul prevăzute în anexele nr.7 și nr. 8.

9) Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor aplică numai toleranțele de verificare prevăzute în tabelul 1 și utilizează doar procedura descrisă la subpct.1)-7) din prezenta anexă pentru cerințele menționate în prezenta anexă. Pentru parametrii din tabelul 1, nu se aplică alte toleranțe, cum ar fi cele stabilite în standardele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare.

Tabelul 1

Toleranțe de verificare

| Parametri | Toleranțe de verificare |
| --- | --- |
| Indice de eficiență energetică | Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată cu mai mult de 8 %. |