Tabelul comparativ

Proiectul de Hotărâre a Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii de Guvern nr. 931/2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cerințele de calitate a apelor subterane

| Conținutul normei în vigoare (HG nr. 931/2013) | Conținutul modificării propuse | Norma finală după modificare |
| --- | --- | --- |
| În hotărâre: |  |  |
| În temeiul prevederilor art. 46 al Legii apelor nr. 272 din 23 decembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 81, art. 264), Guvernul HOTĂRĂŞTE: | Se actualizează temeiul juridic conform Legii apelor republicate (MO 2024). | În temeiul art. 46 al Legii apelor nr. 272/2011 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr. 46-49, art. 70), |
|  | Se adaugă clauza de armonizare | Prezenta Hotărâre: - transpune art. 2 pct. 31 și 32; art. 4 alin. (1) lit. b); Anexa V; Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L 327 din 22 decembrie 2000, CELEX: 32000L0060, așa cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2014/101/UE a Comisiei din 30 octombrie 2014; - transpune art. 1, art. 2 pct. 1, 2, 3, și 5; art. 3, art. 4, art. 5, art.8, Anexele I-IV; Directiva 2006/118/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind protecția apelor subterane împotriva poluării și a deteriorării, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria 372 din 27 decembrie 2006, CELEX: 32006L0118, așa cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2014/80/UE a Comisiei din 20 iunie 2014. |
| 2. Controlul asupra executării prezentei hotătîri se pune în sarcina Ministerului Mediului. | - La punctul 2 cuvântul „hotărîrii” se modifică cu cuvântul „hotărârii” | 2. Controlul asupra executării prezentei hotătâri se pune în sarcina Ministerului Mediului. |
| În Regulament: |  |  |
| 1. Regulamentul privind cerințele de calitate a apelor subterane (în continuare – Regulament) stabilește cerințele de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele subterane în funcție de categoriile de folosință specială prevăzute la art. 23 alin. (2) din Legea apelor nr. 272 din 23 decembrie 2011, în scopul protecției sănătății populației și al mediului. | 1.2.1. punctul 1 va avea următorul conținut: „1. Regulamentul privind cerințele de calitate a apelor subterane (în continuare – Regulament) stabilește cerințele de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele subterane, în funcție de categoriile de folosință specială prevăzute la art. 23 alin. (2) din Legea apelor nr. 272/2011, în scopul protejării sănătății populației, conservării mediului și asigurării utilizării durabile a resurselor de apă subterană, inclusiv prin stabilirea criteriilor pentru identificarea și inversarea tendințelor crescătoare semnificative și durabile ale poluării și definirea nivelurilor de referință necesare pentru inițierea măsurilor corespunzătoare.”; | 1. Regulamentul privind cerințele de calitate a apelor subterane (în continuare – Regulament) stabilește cerințele de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele subterane, în funcție de categoriile de folosință specială prevăzute la art. 23 alin. (2) din Legea apelor nr. 272/2011, în scopul protejării sănătății populației, conservării mediului și asigurării utilizării durabile a resurselor de apă subterană, inclusiv prin stabilirea criteriilor pentru identificarea și inversarea tendințelor crescătoare semnificative și durabile ale poluării și definirea nivelurilor de referință necesare pentru inițierea măsurilor corespunzătoare. |
| 2.Prezentul Regulament transpune parţial articolul 4 şi anexa V din Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 327 din 22 decembrie 2000, precum şi Directiva 2006/118/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind protecţia apelor subterane împotriva poluării şi a deteriorării, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 372 din 27 decembrie 2006. | 1.2.2. punctul 2 se abrogă.; | 2.Prezentul Regulament transpune parţial articolul 4 şi anexa V din Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 327 din 22 decembrie 2000, precum şi Directiva 2006/118/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind protecţia apelor subterane împotriva poluării şi a deteriorării, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 372 din 27 decembrie 2006. |
| 3.Prevederile prezentului Regulament se extind asupra organelor centrale de specialitate, autorităţilor administraţiei publice locale, proprietarilor de sisteme de alimentare cu apă şi consumatorilor de apă, întreprinderilor şi organizaţiilor care efectuează proiectarea, construcţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, organelor de stat care exercită controlul şi supravegherea în domeniul protecţiei apelor subterane, precum şi asupra persoanelor fizice şi juridice, activitatea cărora, în mod direct sau indirect, influenţează asupra cantităţii şi calităţii apelor subterane. | 1.2.3. punctul 3 va avea următorul conținut: „3. Prevederile prezentului Regulament se aplică tuturor persoanelor fizice și juridice care utilizează sau intenționează să utilizeze apa subterană, în funcție de folosința specială a acesteia, având ca scop respectarea cerințelor de calitate pentru apele subterane și asigurarea prevenirii poluării, deteriorării și epuizării acestora înainte de termen.”; | 3. Prevederile prezentului Regulament se aplică tuturor persoanelor fizice și juridice care utilizează sau intenționează să utilizeze apa subterană, în funcție de folosința specială a acesteia, având ca scop respectarea cerințelor de calitate pentru apele subterane și asigurarea prevenirii poluării, deteriorării și epuizării acestora înainte de termen. |
| 4. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate au următoarele semnificaţii: acoperişul stratului acvifer – strat de roci impermeabile sau relativ impermeabile, extins în partea superioară a stratului (complexului) acvifer; cerinţă de calitate pentru apele subterane – valoarea exprimată prin concentraţia unui anumit poluant, grup de poluanţi sau a unui indicator al poluării în apa subterană, care nu va depăşi normele admisibile, pentru a asigura protecţia sănătăţii omului şi a mediului; culcuşul stratului acvifer – strat de roci impermeabile sau relativ impermeabile, extins sub talpa stratului (complexului) acvifer; fîntînă arteziană/sondă arteziană – galerie minieră cilindrică verticală, forată în scoarţa terestră în scopul explorărilor hidrogeologice şi captării apelor subterane; nivelul fondului geochimic natural – concentraţia unei substanţe sau valoarea unui indicator într-un corp de apă subterană care corespunde absenţei de modificări antropice sau numai unor modificări minore, în raport cu condiţiile neperturbate; resursă disponibilă de apă subterană – rata medie anuală pe termen lung de realimentare a corpului de apă subterană minus rata anuală pe termen lung a debitului necesară pentru a atinge obiectivele de mediu a apelor de suprafaţă stabilite în planurile de gestionare a districtelor bazinelor hidrografice, pentru a evita orice modificare semnificativă a stării acestor ape şi pentru a evita orice deteriorare adusă ecosistemelor terestre asociate; starea bună a unei ape subterane – starea unui corp de apă subterană, atunci cînd atît starea cantitativă, cît şi cea chimică sînt cel puţin bune; starea chimică bună a unei ape subterane – starea unui corp de apă subterană, care îndeplineşte următoarele condiţii: 1) compoziţia chimică a corpului de apă subterană este astfel încît concentraţia poluanţilor nu depăşeşte cerinţele de calitate stabilite pentru apele subterane, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament; 2) compoziţia chimică a corpului de apă subterană este astfel încît concentraţiile poluanţilor nu conduc la nerealizarea obiectivelor de mediu prevăzute în planurile de gestionare a districtelor bazinelor hidrografice pentru apele de suprafaţă asociate sau la diminuarea semnificativă a calităţii ecologice sau chimice a corpurilor respective şi nici la deteriorarea semnificativă a ecosistemelor terestre care depind direct de corpul de apă subterană; 3) modificările de conductivitate nu indică intruziuni saline sau de alt tip în corpul de apă subterană; starea cantitativă bună a unei ape subterane – starea unui corp de apă subterană, atunci cînd nivelul apei subterane în corpul de apă subterană este astfel încît rata anuală medie de captare pe termen lung să nu depăşească resursele de apă subterană disponibile; tendinţă ascendentă semnificativă şi durabilă – orice creştere semnificativă, din punct de vedere statistic şi al mediului, a concentraţiei unui poluant, grup de poluanţi sau a unui indicator al poluării în apele subterane, pentru care se consideră necesară o inversare a tendinţei. | 1.2.4. la punctul 4: 1.2.4.1. textul „În sensul prezentului Regulament, noțiunile utilizate au următoarele semnificații:” se substituie cu următorul text „În prezentul Regulament, se aplică noțiunile prevăzute la art. 2 din Legea apelor nr. 272/2011 și alte acte normative din domeniu, precum și următoarele noțiuni principale:”; 1.2.4.2. noțiunea „acoperișul stratului acvifer” va avea următorul conținut: „acoperișul stratului acvifer – limita superioară a unui strat sau complex acvifer, alcătuită din roci impermeabile, slab permeabile sau permeabile, ale căror proprietăți determină gradul de protecție naturală a apelor subterane împotriva poluării și condiționează stabilirea măsurilor de protecție și gestionare, inclusiv a zonelor de protecție sanitară și a regimului de utilizare a terenurilor suprapuse;” 1.2.4.3. noțiunea „culcușul stratului acvifer” va avea următorul conținut: „culcușul stratului acvifer – limita inferioară a unui strat sau complex acvifer, alcătuită din roci impermeabile sau slab permeabile, ale căror proprietăți determină capacitatea de retenție a apei subterane și influențează condițiile de circulație și acumulare în acvifer;” 1.2.4.4. noțiunea „ fîntînă arteziană/sondă arteziană’’ se exclude; 1.2.4.5. după noțiunea „ nivelul fondului geochimic natural” se completează cu următoare noțiune: „remediere – acțiunea de eliminare, limitare, corectare, neutralizare, atenuare sau îndepărtare a oricărui poluant ori a efectelor acestuia asupra apelor subterane, cu implicații asupra sănătății umane și mediului, inclusiv, dar fără a se limita la: investigarea preliminară și detaliată a sitului contaminat, prelevări și testări, evaluarea riscului și a impactului asupra mediului, evaluarea metodelor alternative de remediere, elaborarea și aplicarea planului de remediere (inclusiv măsuri privind solul și decontaminarea apei subterane), monitorizarea și verificarea realizării cerințelor planului și respectarea standardelor aplicabile și a cerințelor autorității competente;”; 1.2.4.6. după noțiunea „tendință ascendentă semnificativă şi durabilă” se completează cu următoarea noțiune: „valoare prag - reprezintă concentrația maximă admisibilă a unui standard de calitate a unei ape subterane sau a unui poluant într-un corp de apă subterană, stabilit astfel încât depășirea acestuia să indice riscul ca una sau mai multe condiții pentru atingerea stării chimice bune a apei subterane să nu fie îndeplinite.”; | 4. În prezentul Regulament, se aplică noțiunile prevăzute la art. 2 din Legea apelor nr. 272/2011 și alte acte normative din domeniu, precum și următoarele noțiuni principale: acoperișul stratului acvifer – limita superioară a unui strat sau complex acvifer, alcătuită din roci impermeabile, slab permeabile sau permeabile, ale căror proprietăți determină gradul de protecție naturală a apelor subterane împotriva poluării și condiționează stabilirea măsurilor de protecție și gestionare, inclusiv a zonelor de protecție sanitară și a regimului de utilizare a terenurilor suprapuse; cerință de calitate pentru apele subterane – valoarea exprimată prin concentrația unui anumit poluant, grup de poluanți sau a unui indicator al poluării în apa subterană, care nu va depăși normele admisibile, pentru a asigura protecția sănătății omului și a mediului; culcușul stratului acvifer – limita inferioară a unui strat sau complex acvifer, alcătuită din roci impermeabile sau slab permeabile, ale căror proprietăți determină capacitatea de retenție a apei subterane și influențează condițiile de circulație și acumulare în acvifer; nivelul fondului geochimic natural – concentrația unei substanțe sau valoarea unui indicator într-un corp de apă subterană care corespunde absenței de modificări antropice sau numai unor modificări minore, în raport cu condițiile neperturbate; remediere – acțiunea de eliminare, limitare, corectare, neutralizare, atenuare sau îndepărtare a oricărui poluant ori a efectelor acestuia asupra apelor subterane, cu implicații asupra sănătății umane și mediului, inclusiv, dar fără a se limita la: investigarea preliminară și detaliată a sitului contaminat, prelevări și testări, evaluarea riscului și a impactului asupra mediului, evaluarea metodelor alternative de remediere, elaborarea și aplicarea planului de remediere (inclusiv măsuri privind solul și decontaminarea apei subterane), monitorizarea și verificarea realizării cerințelor planului și respectarea standardelor aplicabile și a cerințelor autorității competente; starea bună a unei ape subterane – starea unui corp de apă subterană, atunci când atât starea cantitativă, cât și cea chimică sunt cel puțin bune; starea chimică bună a unei ape subterane – starea unui corp de apă subterană, care îndeplinește următoarele condiții: 1) compoziţia chimică a corpului de apă subterană este astfel încît concentraţia poluanţilor nu depăşeşte cerinţele de calitate stabilite pentru apele subterane, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament; 2) compoziţia chimică a corpului de apă subterană este astfel încît concentraţiile poluanţilor nu conduc la nerealizarea obiectivelor de mediu prevăzute în planurile de gestionare a districtelor bazinelor hidrografice pentru apele de suprafaţă asociate sau la diminuarea semnificativă a calităţii ecologice sau chimice a corpurilor respective şi nici la deteriorarea semnificativă a ecosistemelor terestre care depind direct de corpul de apă subterană; 3) modificările de conductivitate nu indică intruziuni saline sau de alt tip în corpul de apă subterană; starea cantitativă bună a unei ape subterane – starea unui corp de apă subterană, atunci când nivelul apei subterane este astfel încât rata anuală medie de captare pe termen lung să nu depășească resursele de apă subterană disponibile; tendință ascendentă semnificativă și durabilă – orice creștere semnificativă, din punct de vedere statistic și al mediului, a concentrației unui poluant, grup de poluanți sau a unui indicator al poluării în apele subterane, pentru care se consideră necesară o inversare a tendinței; valoare prag - reprezintă concentrația maximă admisibilă a unui standard de calitate a unei ape subterane sau a unui poluant într-un corp de apă subterană, stabilit astfel încât depășirea acestuia să indice riscul ca una sau mai multe condiții pentru atingerea stării chimice bune a apei subterane să nu fie îndeplinite. |
| Capitolul II OBIECTIVELE DE GESTIONARE ŞI DE MEDIU A APELOR SUBTERANE | 1.2.5. la denumirea capitolului II, sintagma „de gestionare și” se exclude; | Capitolul II OBIECTIVELE DE MEDIU A APELOR SUBTERANE |
| 5. Obiectivele de gestionare a apelor subterane sînt: 1) protecţia, îmbunătăţirea şi restabilirea corpurilor de apă subterană, asigurînd un echilibru între captările şi realimentarea apelor subterane cu scopul de a obţine o stare bună a apelor subterane, precum şi antrenarea tuturor măsurilor în vederea evitării epuizării rezervelor de apă subterană; 2) prevenirea deteriorării stării chimice şi cantitative bune a corpurilor de apă subterană; 3) prevenirea sau limitarea evacuării poluanţilor în apele subterane în vederea prevenirii deteriorării stării corpurilor de apă subterană şi monitorizarea calităţii şi cantităţii apelor subterane; 4) inversarea oricărei tendinţe de creştere, semnificativă şi durabilă, a nivelului concentraţiei poluanţilor parveniţi din diverse surse pentru a reduce în mod treptat poluarea apelor subterane. | 1.2.6. punctul 5 va avea următorul conținut: „ 5. La punerea în aplicare a programelor de măsuri prevăzute în planurile de gestionare a districtelor bazinelor hidrografice, în ceea ce privește apele subterane, obiectivele de mediu pentru acestea sunt: - Protecția, îmbunătățirea și refacerea tuturor corpurilor de apă subterană, prin asigurarea unui echilibru între debitul prelevat, densitatea captărilor de apă subterană și realimentarea naturală sau artificială a acviferelor, în scopul obținerii și menținerii stării bune a apelor subterane, în conformitate cu criteriile prevăzute în Metodologia de evaluare și clasificare a stării corpurilor de apă subterană, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 227/2025. Aplicarea acestor obiective se realizează sub rezerva posibilității de prelungire a termenelor-limită prevăzute la art. 38 alin. (5)–(52) din Legea apelor nr. 272/2011, cu respectarea condițiilor speciale prevăzute de art. 382, 383 și art. 384 alin. (1) și (2), fără a aduce atingere dispozițiilor art. 384 alin. (3) din aceeași lege. - Prevenirea și limitarea evacuării poluanților în apele subterane și protecția stării tuturor corpurilor de apă subterane, sub rezerva aplicării prevederilor art. 383 și art. 384 alin. (1) și (2) din Legea apelor nr. 272/2011, fără a aduce atingere dispozițiilor art. 384 alin. (3). Evacuarea directă a poluanților în apele subterane este interzisă, cu excepția cazurilor strict reglementate, admise numai pe baza unor studii tehnico-științifice detaliate și cu respectarea procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului prevăzute la art. 9 și 10 din Legea nr. 86/2014. - Inversarea oricărei tendințe semnificative și durabile de creștere a concentrației poluanților proveniți din activități antropice, pentru a reduce treptat poluarea apei subterane. - Măsurile necesare pentru identificarea tendințelor de creștere semnificativă și durabilă a concentrațiilor de poluanți și pentru definirea punctelor de pornire în vederea inversării lor se stabilesc și se aplică în cadrul programelor de măsuri incluse în planurile de gestionare a districtelor bazinelor hidrografice. Aceste măsuri se fundamentează pe criteriile de monitorizare a stării apelor subterane prevăzute de Regulamentul privind monitorizarea și evidența sistematică a stării apelor de suprafață și a apelor subterane, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 932/2013, și pe criteriile de evaluare și clasificare a stării corpurilor de apă subterană, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 227/2025, sub rezerva aplicării prevederilor prevăzute la art. 383 și 384 alin. (1) și (2), fără a aduce atingere dispozițiilor art. 384 alin. (3) din Legea apelor nr. 272/2011.”; | 5. La punerea în aplicare a programelor de măsuri prevăzute în planurile de gestionare a districtelor bazinelor hidrografice, în ceea ce privește apele subterane, obiectivele de mediu pentru acestea sunt: - Protecția, îmbunătățirea și refacerea tuturor corpurilor de apă subterană, prin asigurarea unui echilibru între debitul prelevat, densitatea captărilor de apă subterană și realimentarea naturală sau artificială a acviferelor, în scopul obținerii și menținerii stării bune a apelor subterane, în conformitate cu criteriile prevăzute în Metodologia de evaluare și clasificare a stării corpurilor de apă subterană, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 227/2025. Aplicarea acestor obiective se realizează sub rezerva posibilității de prelungire a termenelor-limită prevăzute la art. 38 alin. (5)–(52) din Legea apelor nr. 272/2011, cu respectarea condițiilor speciale prevăzute de art. 382, 383 și art. 384 alin. (1) și (2), fără a aduce atingere dispozițiilor art. 384 alin. (3) din aceeași lege. - Prevenirea și limitarea evacuării poluanților în apele subterane și protecția stării tuturor corpurilor de apă subterane, sub rezerva aplicării prevederilor art. 383 și art. 384 alin. (1) și (2) din Legea apelor nr. 272/2011, fără a aduce atingere dispozițiilor art. 384 alin. (3). Evacuarea directă a poluanților în apele subterane este interzisă, cu excepția cazurilor strict reglementate, admise numai pe baza unor studii tehnico-științifice detaliate și cu respectarea procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului prevăzute la art. 9 și 10 din Legea nr. 86/2014. - Inversarea oricărei tendințe semnificative și durabile de creștere a concentrației poluanților proveniți din activități antropice, pentru a reduce treptat poluarea apei subterane. - Măsurile necesare pentru identificarea tendințelor de creștere semnificativă și durabilă a concentrațiilor de poluanți și pentru definirea punctelor de pornire în vederea inversării lor se stabilesc și se aplică în cadrul programelor de măsuri incluse în planurile de gestionare a districtelor bazinelor hidrografice. Aceste măsuri se fundamentează pe criteriile de monitorizare a stării apelor subterane prevăzute de Regulamentul privind monitorizarea și evidența sistematică a stării apelor de suprafață și a apelor subterane, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 932/2013, și pe criteriile de evaluare și clasificare a stării corpurilor de apă subterană, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 227/2025, sub rezerva aplicării prevederilor prevăzute la art. 383 și 384 alin. (1) și (2), fără a aduce atingere dispozițiilor art. 384 alin. (3) din Legea apelor nr. 272/2011. |
| 6. Obiectivele de mediu pentru apele subterane (inclusiv cele mai puţin stricte) şi termenele limită pentru atingerea acestora sînt indicate şi argumentate explicit în planurile de gestionare a districtelor bazinelor hidrografice. | 1.2.7. punctul 6 va avea următorul conținut: „6. Obiectivele de mediu pentru apele subterane, inclusiv cele mai puțin stricte specificate la art. 382 din Legea apelor nr. 272/2011, precum și termenele-limită pentru atingerea acestora, sunt indicate și argumentate explicit în planurile de gestionare a districtelor bazinelor hidrografice.”; | 6. Obiectivele de mediu pentru apele subterane, inclusiv cele mai puțin stricte specificate la art. 382 din Legea apelor nr. 272/2011, precum și termenele-limită pentru atingerea acestora, sunt indicate și argumentate explicit în planurile de gestionare a districtelor bazinelor hidrografice. |
| Capitolul III STAREA CANTITATIVĂ ŞI CHIMICĂ A APELOR SUBTERANE | 1.2.8. la denumirea capitolului III sintagma „cantitativă și” se exclude; | Capitolul III STAREA CHIMICĂ A APELOR SUBTERANE |
| Secţiunea 1 Evaluarea stării chimice a apelor subterane | 1.2.9. la denumirea secțiunii 1 din capitolul III înainte de cuvântul „evaluare” se adaugă sintagma „Criteriile și procedura de”; | Secţiunea 1 Criteriile și procedura de evaluarea stării chimice a apelor subterane |
| 8. Pentru evaluarea stării chimice a unui corp sau a unui grup de corpuri de apă subterană, sînt utilizate: 1) cerinţele de calitate pentru apele subterane, prezentate în anexa nr. 1 la prezentul Regulament; 2) valorile de prag pentru poluanţi, grupurile de poluanţi şi indicatori ai poluării. | 1.2.10. punctul 8 va avea următorul conținut: „8. Evaluarea stării chimice a unui corp sau a unui grup de corpuri de apă subterană se realizează conform procedurii stabilite în Metodologia de evaluare și clasificare a stării corpurilor de apă subterană, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 227/2025, astfel încât să fie asigurată caracterizarea corectă a stării chimice și atingerea obiectivelor de mediu și de monitorizare. În cadrul evaluării se utilizează următoarele criterii: - cerințele de calitate pentru apele subterane astfel cum sunt menționate în anexa nr. 1; - valorile prag stabilite în conformitate cu procedura stabilită la pct. 20–251 pentru poluanți, grupuri de poluanți și indicatori ai poluării care au fost identificați ca având o contribuție la caracterizarea corpurilor sau a grupurilor de corpuri de apă subterană ca fiind expuse riscului, ținând cont de lista minimală prevăzută la anexa nr. 1 și completată în baza riscurilor identificate la nivel național.”; | 8. Evaluarea stării chimice a unui corp sau a unui grup de corpuri de apă subterană se realizează conform procedurii stabilite în Metodologia de evaluare și clasificare a stării corpurilor de apă subterană, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 227/2025, astfel încât să fie asigurată caracterizarea corectă a stării chimice și atingerea obiectivelor de mediu și de monitorizare. În cadrul evaluării se utilizează următoarele criterii: - cerințele de calitate pentru apele subterane astfel cum sunt menționate în anexa nr. 1; - valorile prag stabilite în conformitate cu procedura stabilită la pct. 20–251 pentru poluanți, grupuri de poluanți și indicatori ai poluării care au fost identificați ca având o contribuție la caracterizarea corpurilor sau a grupurilor de corpuri de apă subterană ca fiind expuse riscului, ținând cont de lista minimală prevăzută la anexa nr. 1 și completată în baza riscurilor identificate la nivel național. |
|  | 1.2.11. se completează cu punctul 81 cu următorul conținut: „81. Pentru aplicarea proceduri descrisă la pct. 9, corpurile de ape subterane pot fi grupate în conformitate cu criterii stabilite în Metodologia de evaluare și clasificare a stării corpurilor de apă subterană, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 227/2025 sau pe alte criterii relevante, cu condiția ca obiectivele de monitorizare și de mediu să poată fi atinse în mod fiabil pentru fiecare corp sau grup de corpuri de apă subterană.”; |  |
| 9. Se consideră că un corp sau un grup de corpuri de ape subterane este în stare chimică bună atunci cînd sînt îndeplinite următoarele condiţii: 1) monitorizarea relevantă demonstrează că nu există nici un indiciu de poluare de natură antropogenă a corpului de apă subterană; 2) valorile corespunzătoare cerinţelor de calitate a apelor subterane şi valorile de prag relevante, nu sînt depăşite în nici un punct de monitorizare a corpului de apă subterană; sau 3) valoarea corespunzătoare unei cerinţe de calitate a apelor subterane sau valoarea de prag este depăşită în unul sau în mai multe puncte de monitorizare, însă evaluarea stării chimice a apelor subterane confirmă că: a) concentraţiile de poluanţi care depăşesc cerinţele de calitate a apelor subterane sau valorile de prag nu sînt considerate ca prezentînd un risc semnificativ pentru mediu, ţinîndu-se cont de mărimea corpului de apă subterană afectat; b) capacitatea corpului de apă subterană sau a oricărui corp din grupul de corpuri de ape subterane de a fi utilizat de către om, nu a fost compromisă în mod semnificativ prin poluare; | 1.2.12. punctul 9 va avea următorul conținut: „ 9. Se consideră că un corp sau un grup de corpuri de ape subterane este în stare chimică bună atunci când sunt îndeplinite următoarele condiții: - datele generate prin rețeaua de monitorizare a apelor subterane confirmă respectarea cerințelor de calitate stabilite prin prezentul Regulament, nu există niciun indiciu de poluare de natură antropogenă și nu sunt identificate efecte negative semnificative asupra apelor de suprafață asociate ori asupra ecosistemelor terestre dependente de acestea; sau - valorile corespunzătoare cerințelor de calitate a apelor subterane specificate în anexa nr. 1 şi valorile prag relevante stabilite în conformitate cu secț. 2 și 3 din cap. V, nu sunt depășite în niciun punct de monitorizare din corpul sau din grupul de corpuri de apă subterană; sau - valoarea corespunzătoare unei cerințe de calitate a apelor subterane sau valoarea prag este depășită într-unul sau în mai multe puncte de monitorizare, se referă la investigațiile suplimentare pentru a clarifica dacă există poluare semnificativă sau tendințe crescătoare la poluanți în apele subterane însă o investigație corespunzătoare efectuată în conformitate cu pct. 91 și 10 confirmă că: - pe baza evaluării menționate la subpct. 1) din pct. 10 concentrațiile de poluanți care depășesc cerințele de calitate a apelor subterane sau valorile de prag nu prezintă un risc semnificativ pentru mediu, ținând-se cont de întinderea și gradul de afectare al corpului de apă subterană; - capacitatea corpului de apă subterană sau a oricărui corp din grupul de corpuri de apă subterană de a fi utilizat pentru consumul uman ori alte utilizări nu a fost compromisă în mod semnificativ prin poluare”; 1.2.12.1. Subpct. 3 se completează cu literele c) și d) și vor avea următorul conținut: „c) sunt respectate celelalte condiții pentru o stare chimică bună a apelor subterane, conform prevederilor prezentului Regulament și ale subpct. 2) pct. 10; d) sunt îndeplinite cerințele privind protecția corpurilor de apă subterană utilizate pentru captarea apei destinate consumului uman, astfel încât să se prevină deteriorarea calității și să se reducă nivelul de tratare necesar, menținând parametrii de calitate ai apei potabile prevăzuți în anexa nr. 1 din Legea nr. 182/2019 privind calitatea apei potabile, prin instituirea zonelor de protecție sanitară, conform prevederilor Regulamentului privind zonele de protecție sanitară a prizelor de apă aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 949/2013, monitorizarea corespunzătoare, în conformitate cu cerințele Regulamentului privind monitorizarea şi evidența sistematică a stării apelor de suprafață și a apelor subterane aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 932/2013, și a Regulamentului sanitar privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 651/2023, precum și conform reglementărilor prevăzute la subpct. 2) pct. 10.”; | 9. Se consideră că un corp sau un grup de corpuri de ape subterane este în stare chimică bună atunci când sunt îndeplinite următoarele condiții: - datele generate prin rețeaua de monitorizare a apelor subterane confirmă respectarea cerințelor de calitate stabilite prin prezentul Regulament, nu există niciun indiciu de poluare de natură antropogenă și nu sunt identificate efecte negative semnificative asupra apelor de suprafață asociate ori asupra ecosistemelor terestre dependente de acestea; sau - valorile corespunzătoare cerințelor de calitate a apelor subterane specificate în anexa nr. 1 şi valorile prag relevante stabilite în conformitate cu secț. 2 și 3 din cap. V, nu sunt depășite în niciun punct de monitorizare din corpul sau din grupul de corpuri de apă subterană; sau - valoarea corespunzătoare unei cerințe de calitate a apelor subterane sau valoarea prag este depășită într-unul sau în mai multe puncte de monitorizare, se referă la investigațiile suplimentare pentru a clarifica dacă există poluare semnificativă sau tendințe crescătoare la poluanți în apele subterane însă o investigație corespunzătoare efectuată în conformitate cu pct. 91 și 10 confirmă că: - pe baza evaluării menționate la subpct. 1) din pct. 10 concentrațiile de poluanți care depășesc cerințele de calitate a apelor subterane sau valorile de prag nu prezintă un risc semnificativ pentru mediu, ținând-se cont de întinderea și gradul de afectare al corpului de apă subterană; - capacitatea corpului de apă subterană sau a oricărui corp din grupul de corpuri de apă subterană de a fi utilizat pentru consumul uman ori alte utilizări nu a fost compromisă în mod semnificativ prin poluare; - sunt respectate celelalte condiții pentru o stare chimică bună a apelor subterane, conform prevederilor prezentului Regulament și ale subpct. 2) pct. 10; - sunt îndeplinite cerințele privind protecția corpurilor de apă subterană utilizate pentru captarea apei destinate consumului uman, astfel încât să se prevină deteriorarea calității și să se reducă nivelul de tratare necesar, menținând parametrii de calitate ai apei potabile prevăzuți în anexa nr. 1 din Legea nr. 182/2019 privind calitatea apei potabile, prin instituirea zonelor de protecție sanitară, conform prevederilor Regulamentului privind zonele de protecție sanitară a prizelor de apă aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 949/2013, monitorizarea corespunzătoare, în conformitate cu cerințele Regulamentului privind monitorizarea şi evidența sistematică a stării apelor de suprafață și a apelor subterane aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 932/2013, și a Regulamentului sanitar privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 651/2023, precum și conform reglementărilor prevăzute la subpct. 2) pct. 10. |
| - | 1.2.13. se completează cu punctul 91 cu următorul conținut: „ 91. Atunci când se efectuează una dintre investigațiile prevăzute la pct. 9 subpct. (3), se va ține seama de: 1) informațiile colectate în cadrul caracterizării corpurilor de apă subterană, efectuată în conformitate cu criteriile din Metodologia de evaluare și de clasificare a stării corpurilor de apă subterană, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 227/2025, și din Metodologia privind analiza presiunilor și evaluarea riscurilor antropice asupra apelor subterane, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 657/2024; 2) rezultatele generate prin prelucrarea datelor colectate din punctele de observație ale rețelei de monitorizare a apelor subterane, în corespundere cu cerințele Regulamentului privind monitorizarea și evidența sistematică a stării apelor de suprafață şi a apelor subterane, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 932/2013; 3) orice alte informații suplimentare relevante, inclusiv o comparație a mediei aritmetice anuale a concentrației poluanților relevanți într-un punct de monitorizare cu cerințele de calitate pentru apele subterane prevăzute în anexa nr. 1 și cu valorile prag stabilite în conformitate cu secțiunile 2 și 3 din cap. V.”; | 91. Atunci când se efectuează una dintre investigațiile prevăzute la pct. 9 subpct. (3), se va ține seama de: 1) informațiile colectate în cadrul caracterizării corpurilor de apă subterană, efectuată în conformitate cu criteriile din Metodologia de evaluare și de clasificare a stării corpurilor de apă subterană, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 227/2025, și din Metodologia privind analiza presiunilor și evaluarea riscurilor antropice asupra apelor subterane, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 657/2024; 2) rezultatele generate prin prelucrarea datelor colectate din punctele de observație ale rețelei de monitorizare a apelor subterane, în corespundere cu cerințele Regulamentului privind monitorizarea și evidența sistematică a stării apelor de suprafață şi a apelor subterane, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 932/2013; 3) orice alte informații suplimentare relevante, inclusiv o comparație a mediei aritmetice anuale a concentrației poluanților relevanți într-un punct de monitorizare cu cerințele de calitate pentru apele subterane prevăzute în anexa nr. 1 și cu valorile prag stabilite în conformitate cu secțiunile 2 și 3 din cap. V. |
| 10. Pentru a stabili dacă sînt îndeplinite condiţiile pentru starea chimică bună a apelor subterane, se întreprind următoarele acţiuni: 1) se estimează suprafaţa pe care corpul de apă subterană are o medie aritmetică anuală a concentraţiei unui poluant mai mare decît cerinţele de calitate a apei subterane sau decît valoarea de prag; 2) se evaluează: a) impactul poluanţilor asupra corpului de apă subterană; b) cantităţile şi concentraţiile poluanţilor care sînt transferaţi sau care pot fi transferaţi din corpul de apă subterană către apele de suprafaţă asociate şi ecosistemele terestre direct dependente; c) impactul probabil al cantităţilor şi concentraţiilor poluanţilor transferaţi către apele de suprafaţă asociate şi ecosistemele terestre direct dependente; d) riscul pe care îl prezintă poluanţii din corpul de apă subterană pentru calitatea apei captate sau care urmează să fie captată în scopul consumului uman; e) întinderea oricărei intruziuni saline sau de altă natură în corpul de apă subterană. | 1.2.14.1 punctul 10 se completează cu subpunctele 11) și 12) și vor avea următorul conținut: „11) estimarea se realizează pe baza prelucrării corespunzătoare a rezultatelor monitorizării, obținute din punctele de observație ale rețelei de monitorizare a apelor subterane, în conformitate cu Regulamentul privind monitorizarea și evidența sistematică a stării apelor de suprafață și a apelor subterane aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 932/2013; 12) pentru completarea estimării, în situațiile în care este necesar pentru precizarea întinderii zonei afectate și pentru a aprecia dacă starea chimică a apei subterane poate fi considerată bună, se aplică un model conceptual al corpului sau grupului de corpuri de apă subterană, conform criteriilor din Metodologia de evaluare și de clasificare a stării corpurilor de apă subterană aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 227/2025.”; 1.2.14.2 subpunctul 2) va avea următorul conținut: „2) Pentru a stabili dacă sunt îndeplinite condițiile unei stări chimice bune a apelor subterane menționate la pct. 9 subpct. (3), se evaluează suplimentar, atunci când este necesar și pe baza rezultatelor monitorizării relevante și a unui model conceptual corespunzător al corpului de apă subterană conform criteriilor conform Metodologiei privind analiza presiunilor și evaluarea riscurilor antropice aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 657/2024 și Metodologiei de evaluare și clasificare a stării corpurilor de apă subterană aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 227/2025 după cum urmează: a) se analizează cât de mult afectează poluanții calitatea apei subterane și dacă aceștia depășesc cerințele de calitate pentru apele subterane prevăzute în anexa nr. 1 sau valorile prag stabilite conform secțiunilor 2 și 3 din cap. V; b) se estimează cantitatea și concentrația poluanților care sunt deja sau ar putea fi transferați din apa subterană către apele de suprafață asociate sau ecosistemele terestre care depind direct de acestea; c) se evaluează efectul posibil al cantităților și concentrațiilor de poluanți care ajung în apele de suprafață asociate și în ecosistemele terestre dependente de apele subterane; d) se apreciază riscul pe care poluanții din corpul de apă subterană îl prezintă pentru calitatea apei care este captată sau intenționează să fie captată pentru consum uman; e) se verifică prezența oricăror intruziuni saline sau de alt tip în corpul de apă subterană și extinderea acestora.”; | 10. Pentru a stabili dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru starea chimică bună a apelor subterane, se întreprind următoarele acţiuni: 1) se estimează suprafaţa pe care corpul de apă subterană are o medie aritmetică anuală a concentraţiei unui poluant mai mare decât cerinţele de calitate a apei subterane sau decât valoarea de prag; 11) estimarea se realizează pe baza prelucrării corespunzătoare a rezultatelor monitorizării, obținute din punctele de observație ale rețelei de monitorizare a apelor subterane, în conformitate cu Regulamentul privind monitorizarea și evidența sistematică a stării apelor de suprafață și a apelor subterane aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 932/2013; 12) pentru completarea estimării, în situațiile în care este necesar pentru precizarea întinderii zonei afectate și pentru a aprecia dacă starea chimică a apei subterane poate fi considerată bună, se aplică un model conceptual al corpului sau grupului de corpuri de apă subterană, conform criteriilor din Metodologia de evaluare și de clasificare a stării corpurilor de apă subterană aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 227/2025. 2) Pentru a stabili dacă sunt îndeplinite condițiile unei stări chimice bune a apelor subterane menționate la pct. 9 subpct. (3), se evaluează suplimentar, atunci când este necesar și pe baza rezultatelor monitorizării relevante și a unui model conceptual corespunzător al corpului de apă subterană conform criteriilor conform Metodologiei privind analiza presiunilor și evaluarea riscurilor antropice aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 657/2024 și Metodologiei de evaluare și clasificare a stării corpurilor de apă subterană aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 227/2025 după cum urmează: a) se analizează cât de mult afectează poluanții calitatea apei subterane și dacă aceștia depășesc cerințele de calitate pentru apele subterane prevăzute în anexa nr. 1 sau valorile prag stabilite conform secțiunilor 2 și 3 din cap. V; b) se estimează cantitatea și concentrația poluanților care sunt deja sau ar putea fi transferați din apa subterană către apele de suprafață asociate sau ecosistemele terestre care depind direct de acestea; c) se evaluează efectul posibil al cantităților și concentrațiilor de poluanți care ajung în apele de suprafață asociate și în ecosistemele terestre dependente de apele subterane; d) se apreciază riscul pe care poluanții din corpul de apă subterană îl prezintă pentru calitatea apei care este captată sau intenționează să fie captată pentru consum uman; e) se verifică prezența oricăror intruziuni saline sau de alt tip în corpul de apă subterană și extinderea acestora. |
| - | 1.2.15. se completează cu punctele 101 și 102 cu următorul conținut: „ 101. Punctele de monitorizare se stabilesc astfel încât să ofere o imagine coerentă și completă asupra stării chimice a apelor subterane și să furnizeze date de monitorizare reprezentative pentru întregul corp sau grup de corpuri de apă subterană, aceste puncte trebuie să acopere zonele critice, să reflecte presiunile existente și să permită evaluarea corectă a stării chimice. 102 . Rezumatul evaluării stării chimice a apelor subterane se include în planurile de gestionare a districtelor bazinelor hidrografice și prezintă modul în care eventualele depășiri ale cerințelor de calitate sau ale valorilor prag au fost integrate în evaluarea finală, pe baza datelor obținute din punctele de monitorizare reprezentative. Acest rezumat sprijină caracterizarea corpurilor de apă și fundamentarea măsurilor necesare pentru protecția, remedierea și prevenirea deteriorării stării acestora.”; | 101. Punctele de monitorizare se stabilesc astfel încât să ofere o imagine coerentă și completă asupra stării chimice a apelor subterane și să furnizeze date de monitorizare reprezentative pentru întregul corp sau grup de corpuri de apă subterană, aceste puncte trebuie să acopere zonele critice, să reflecte presiunile existente și să permită evaluarea corectă a stării chimice. 102 . Rezumatul evaluării stării chimice a apelor subterane se include în planurile de gestionare a districtelor bazinelor hidrografice și prezintă modul în care eventualele depășiri ale cerințelor de calitate sau ale valorilor prag au fost integrate în evaluarea finală, pe baza datelor obținute din punctele de monitorizare reprezentative. Acest rezumat sprijină caracterizarea corpurilor de apă și fundamentarea măsurilor necesare pentru protecția, remedierea și prevenirea deteriorării stării acestora. |
| 11. În cazul în care un corp de apă subterană este clasificat ca avînd o stare chimică bună vor fi luate măsurile necesare, în conformitate cu programele de măsuri, care sînt parte componentă a planurilor de gestionare a districtelor bazinelor hidrografice, pentru a proteja ecosistemele acvatice, ecosistemele terestre şi utilizarea de către om a apelor subterane, pe partea corpului de apă subterană reprezentată de punctul sau punctele de control în care s-a depăşit valoarea corespunzătoare unei cerinţe de calitate pentru apele subterane sau a unei valori prag. | 1.2.16. punctul 11 va avea următorul conținut: „ 11. În cazul în care un corp de apă subterană este clasificat ca având o stare chimică bună, se iau măsuri adecvate, în conformitate cu programele de măsuri incluse în planurile de gestionare a districtelor bazinelor hidrografice, pentru a preveni și reduce efectele negative asupra ecosistemelor acvatice asociate, inclusiv asupra apelor de suprafață și a comunităților biologice dependente, asupra ecosistemelor terestre care depind direct de apa subterană, precum și asupra utilizării apei subterane de către om, în special pentru captările destinate consumului uman și pentru alte utilizări socio-economice esențiale.”; | 11. În cazul în care un corp de apă subterană este clasificat ca având o stare chimică bună, se iau măsuri adecvate, în conformitate cu programele de măsuri incluse în planurile de gestionare a districtelor bazinelor hidrografice, pentru a preveni și reduce efectele negative asupra ecosistemelor acvatice asociate, inclusiv asupra apelor de suprafață și a comunităților biologice dependente, asupra ecosistemelor terestre care depind direct de apa subterană, precum și asupra utilizării apei subterane de către om, în special pentru captările destinate consumului uman și pentru alte utilizări socio-economice esențiale. |
| - | 1.2.17. se completează cu punctul 111 cu următorul conținut: „ 111. Măsurile se aplică pentru partea corpului de apă subterană corespunzătoare punctului sau punctelor de monitorizare la care au fost constatate depășiri ale valorilor cerințelor de calitate pentru apele subterane sau ale valorilor prag Aceste măsuri pot include, după caz, intensificarea monitorizării, reducerea presiunilor antropice, instituirea zonelor de protecție și aplicarea unor acțiuni de remediere, în conformitate cu actele normative din domeniu.”; | 111. Măsurile se aplică pentru partea corpului de apă subterană corespunzătoare punctului sau punctelor de monitorizare la care au fost constatate depășiri ale valorilor cerințelor de calitate pentru apele subterane sau ale valorilor prag Aceste măsuri pot include, după caz, intensificarea monitorizării, reducerea presiunilor antropice, instituirea zonelor de protecție și aplicarea unor acțiuni de remediere, în conformitate cu actele normative din domeniu. |
| 12. Starea chimică şi starea cantitativă a corpului de apă subterană sau a grupului de corpuri de apă subterană se prezintă pe hărţi de către autoritatea responsabilă de evaluarea stării chimice şi cantitative prevăzută în Regulamentul privind monitorizarea şi evidenţa sistematică a stării apelor de suprafaţă şi a apelor subterane, cu ajutorul culorilor, în conformitate cu punctele 13 şi 14 din prezentul Regulament şi sînt incluse în planurile de gestionare a districtelor bazinelor hidrografice. | 1.2.18. punctul 12 va avea următorul conținut: „12. Starea chimică evaluată a unui corp de apă subterană sau a unui grup de corpuri se reprezintă pe hărți, în conformitate cu criteriile prevăzute în Metodologia de evaluare și clasificare a stării corpurilor de apă subterană aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 227/2025 și cu prevederile Regulamentului privind monitorizarea și evidența sistematică a stării apelor de suprafață și a apelor subterane aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 932/2013.”; | 12. Starea chimică evaluată a unui corp de apă subterană sau a unui grup de corpuri se reprezintă pe hărți, în conformitate cu criteriile prevăzute în Metodologia de evaluare și clasificare a stării corpurilor de apă subterană aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 227/2025 și cu prevederile Regulamentului privind monitorizarea și evidența sistematică a stării apelor de suprafață și a apelor subterane aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 932/2013. |
| 13. Rezultatele obţinute din reţeaua de monitorizare pentru un corp sau un grup de corpuri de ape subterane sînt utilizate pentru a evalua starea cantitativă a corpului sau a grupului de corpuri respective. Evaluarea respectivă a stării cantitative a corpului de apă subterană se indică pe hartă prin următoarele culori: 1) bună–verde; 2) deteriorată–roşu. | 1.2.19. punctul 13 va avea următorul conținut: „13. Rezultatele obținute din prelucrarea datelor colectate din rețeaua de monitorizare a apelor subterane sunt utilizate pentru evaluarea stării chimice și cantitative a acestora. Starea evaluată se reprezintă pe hărți în corespundere cu pct. 12, iar acolo unde este relevant și posibil, se marchează toate punctele de observație în care au fost depășite concentrațiile cerințelor de calitate a apei subterane și/sau valorile prag, astfel încât să fie clar evidențiată extinderea riscurilor și necesitatea măsurilor incluse în planurile de gestionare a districtelor bazinelor hidrografice.”; | 13. Rezultatele obținute din prelucrarea datelor colectate din rețeaua de monitorizare a apelor subterane sunt utilizate pentru evaluarea stării chimice și cantitative a acestora. Starea evaluată se reprezintă pe hărți în corespundere cu pct. 12, iar acolo unde este relevant și posibil, se marchează toate punctele de observație în care au fost depășite concentrațiile cerințelor de calitate a apei subterane și/sau valorile prag, astfel încât să fie clar evidențiată extinderea riscurilor și necesitatea măsurilor incluse în planurile de gestionare a districtelor bazinelor hidrografice. |
| 14. Rezultatele evaluării stării chimice a apelor subterane se indică pe hartă prin următoarele culori: 1) bună–verde; 2) mediocră–roşu. 15. De asemenea, printr-un punct negru pe hartă se indică acele corpuri de apă subterană care sînt supuse unei tendinţe ascendente durabile şi bine definite a concentraţiei oricărui poluant care rezultă ca urmare a activităţii umane. Inversarea acestor tendinţe este indicată pe hartă printr-un punct albastru. | 1.2.20. punctele 14 și 15 se abrogă; | 14. Rezultatele evaluării stării chimice a apelor subterane se indică pe hartă prin următoarele culori: 1) bună–verde; 2) mediocră–roşu. 15. De asemenea, printr-un punct negru pe hartă se indică acele corpuri de apă subterană care sînt supuse unei tendinţe ascendente durabile şi bine definite a concentraţiei oricărui poluant care rezultă ca urmare a activităţii umane. Inversarea acestor tendinţe este indicată pe hartă printr-un punct albastru. |
| 16 Organul central al administraţiei publice în domeniul mediului identifică tendinţele crescătoare semnificative şi durabile în toate corpurile de apă subterană caracterizate ca fiind la risc, ţinînd cont de următoarele cerinţe: 1) programele de monitorizare a stării apelor subterane, stabilite în conformitate cu prevederile Regulamentului privind monitorizarea şi evidenţa sistematică a stării apelor de suprafaţă şi a apelor subterane, sînt concepute astfel încît să detecteze tendinţele crescătoare semnificative şi durabile în concentraţiile poluanţilor identificaţi; 2) procedura de identificare a tendinţelor crescătoare semnificative şi durabile trebuie să se bazează pe următoarele elemente: a) frecvenţele şi punctele de monitorizare sînt alese astfel încît să fie suficiente pentru a furniza informaţiile necesare privind garantarea că aceste tendinţe crescătoare pot fi deosebite de variaţiile naturale, la un nivel corespunzător de încredere şi precizie şi pentru a permite identificarea în timp util a acestor tendinţe crescătoare, astfel încît să se poată pune în aplicare măsuri pentru a preveni sau cel puţin a atenua pe cît posibil schimbările dăunătoare, semnificative din punctul de vedere al mediului, în calitatea apelor subterane, precum şi pentru a ţine seama de caracteristicile fizice si chimice variabile în timp ale corpului de apă subterană; b) evaluarea se bazează pe o metodă statistică, cum ar fi analiza regresiei, pentru analiza tendinţelor în punctele de monitorizare individuale pe baza seriilor de timp; c) pentru a evita erori în identificarea tendinţelor, toate măsurătorile sub limita de cuantificare sînt stabilite la jumătate din valoarea celei mai ridicate limite de cuantificare din seriile de timp, cu excepţia totalului pesticidelor. | 1.2.21. punctul 16 va avea următorul conținut: „ 16. Instituțiile implicate în gestionarea și monitorizarea apelor subterane identifică orice tendință crescătoare semnificativă şi durabilă în concentrațiile poluanților, grupurilor de poluanți sau ale indicatorilor de poluare observate în corpurile sau în grupurile de corpuri de ape subterane identificate ca fiind la risc și se definește nivelul de referință pentru inversarea acestei tendințe, ținând cont de următoarele cerințe: - programele de monitorizare a stării apelor subterane, elaborate în conformitate cu prevederile Regulamentului privind monitorizarea și evidența sistematică a stării apelor de suprafață și a apelor subterane, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 932/2013, sunt structurate astfel încât să urmărească în timp creșterile semnificative și persistente ale concentrațiilor poluanților identificați ca risc pentru corpul de apă subterană, permițând autorităților să ia măsuri preventive înainte ca aceste creșteri să afecteze starea chimică bună a apei; - procedura pentru identificarea tendințelor crescătoare semnificative și durabile se bazează pe următoarele elemente: a) periodicitatea prelevărilor și analizelor și selectarea punctelor de monitorizare se stabilesc astfel încât să furnizeze informațiile necesare pentru diferențierea tendințelor crescătoare față de variațiile naturale și identificarea acestora în timp util, la un nivel corespunzător de încredere și precizie, astfel încât să se poată adopta măsuri de prevenire sau, pe cât posibil, de atenuare a schimbărilor semnificative dăunătoare pentru calitatea apelor subterane care afectează mediul; b) la stabilirea frecvențelor și amplasamentelor se ține seama de caracteristicile fizico-chimice temporale și hidrodinamice ale corpului de apă subterană, inclusiv condițiile de curgere, ratele de reîncărcare și timpul de percolație prin sol sau subsol; c) identificarea tendințelor crescătoare se realizează, dacă este posibil, pe baza datelor existente și a raportului privind identificarea tendințelor din planurile de gestionare a bazinului hidrografic, iar evaluarea se repetă ulterior cel puțin o dată la fiecare șase ani. d) metodele de monitorizare și de analiză utilizate sunt conforme cu principiile internaționale de control al calității, inclusiv, în cazul în care sunt relevante, cu metodele standardizate la nivel european și național, pentru a garanta calitatea științifică echivalentă şi comparabilitatea datelor furnizate; e) evaluarea se bazează pe o metodă statistică, cum ar fi analiza regresiei, pentru analiza tendințelor în punctele de monitorizare individuale pe baza seriilor de timp; f) pentru a evita erori în identificarea tendințelor, toate măsurătorile sub limita de cuantificare sunt stabilite la jumătate din valoarea celei mai ridicate limite de cuantificare din seriile de timp, cu excepția totalului pesticidelor. - identificarea tendințelor crescătoare semnificative și durabile ale concentrațiilor substanțelor prezente în apa subterană, care apar atât în mod natural, cât și ca rezultat al activităților umane, se realizează prin compararea valorilor actuale cu nivelurile inițiale de referință și cu datele disponibile anterior începerii programului de monitorizare pentru identificarea tendințelor, astfel încât să se poată distinge creșterile reale determinate de presiuni antropice de variațiile naturale ale apei subterane și să se permită adoptarea măsurilor de prevenire sau atenuare a efectelor negative asupra stării chimice a apei. - inversează tendințele care prezintă un risc semnificativ de afectare a calității ecosistemelor acvatice sau terestre, a sănătății oamenilor sau a utilizărilor legitime, reale sau potențiale, ale mediului acvatic, prin programul de măsuri menționat în planurile de gestionare a bazinelor districtelor hidrografice, pentru a reduce progresiv poluarea și pentru a preveni deteriorarea apelor subterane”; | 16. Instituțiile implicate în gestionarea și monitorizarea apelor subterane identifică orice tendință crescătoare semnificativă şi durabilă în concentrațiile poluanților, grupurilor de poluanți sau ale indicatorilor de poluare observate în corpurile sau în grupurile de corpuri de ape subterane identificate ca fiind la risc și se definește nivelul de referință pentru inversarea acestei tendințe, ținând cont de următoarele cerințe: - programele de monitorizare a stării apelor subterane, elaborate în conformitate cu prevederile Regulamentului privind monitorizarea și evidența sistematică a stării apelor de suprafață și a apelor subterane, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 932/2013, sunt structurate astfel încât să urmărească în timp creșterile semnificative și persistente ale concentrațiilor poluanților identificați ca risc pentru corpul de apă subterană, permițând autorităților să ia măsuri preventive înainte ca aceste creșteri să afecteze starea chimică bună a apei; - procedura pentru identificarea tendințelor crescătoare semnificative și durabile se bazează pe următoarele elemente: a) periodicitatea prelevărilor și analizelor și selectarea punctelor de monitorizare se stabilesc astfel încât să furnizeze informațiile necesare pentru diferențierea tendințelor crescătoare față de variațiile naturale și identificarea acestora în timp util, la un nivel corespunzător de încredere și precizie, astfel încât să se poată adopta măsuri de prevenire sau, pe cât posibil, de atenuare a schimbărilor semnificative dăunătoare pentru calitatea apelor subterane care afectează mediul; b) la stabilirea frecvențelor și amplasamentelor se ține seama de caracteristicile fizico-chimice temporale și hidrodinamice ale corpului de apă subterană, inclusiv condițiile de curgere, ratele de reîncărcare și timpul de percolație prin sol sau subsol; c) identificarea tendințelor crescătoare se realizează, dacă este posibil, pe baza datelor existente și a raportului privind identificarea tendințelor din planurile de gestionare a bazinului hidrografic, iar evaluarea se repetă ulterior cel puțin o dată la fiecare șase ani. d) metodele de monitorizare și de analiză utilizate sunt conforme cu principiile internaționale de control al calității, inclusiv, în cazul în care sunt relevante, cu metodele standardizate la nivel european și național, pentru a garanta calitatea științifică echivalentă şi comparabilitatea datelor furnizate; e) evaluarea se bazează pe o metodă statistică, cum ar fi analiza regresiei, pentru analiza tendințelor în punctele de monitorizare individuale pe baza seriilor de timp; f) pentru a evita erori în identificarea tendințelor, toate măsurătorile sub limita de cuantificare sunt stabilite la jumătate din valoarea celei mai ridicate limite de cuantificare din seriile de timp, cu excepția totalului pesticidelor. - identificarea tendințelor crescătoare semnificative și durabile ale concentrațiilor substanțelor prezente în apa subterană, care apar atât în mod natural, cât și ca rezultat al activităților umane, se realizează prin compararea valorilor actuale cu nivelurile inițiale de referință și cu datele disponibile anterior începerii programului de monitorizare pentru identificarea tendințelor, astfel încât să se poată distinge creșterile reale determinate de presiuni antropice de variațiile naturale ale apei subterane și să se permită adoptarea măsurilor de prevenire sau atenuare a efectelor negative asupra stării chimice a apei. - inversează tendințele care prezintă un risc semnificativ de afectare a calității ecosistemelor acvatice sau terestre, a sănătății oamenilor sau a utilizărilor legitime, reale sau potențiale, ale mediului acvatic, prin programul de măsuri menționat în planurile de gestionare a bazinelor districtelor hidrografice, pentru a reduce progresiv poluarea și pentru a preveni deteriorarea apelor subterane |
| 17. Organul central al administraţiei publice în domeniul mediului implementează măsurile necesare privind inversarea tendinţelor crescătoare semnificative şi durabile identificate, reieşind din următoarele: 1) nivelul de pornire pentru punerea în aplicare a măsurilor menite să inverseze tendinţele crescătoare semnificative şi durabile corespunde unei concentraţii a poluantului care este egală cu 75% din valoarea cerinţelor de calitate sau din valoarea de prag pentru parametrul respectiv, stabilite în conformitate cu capitolul III din prezentul Regulament, cu excepţia cazului în care: a) este necesar un nivel de pornire anterior pentru ca măsurile de inversare a tendinţelor să prevină cît mai eficient economic sau cel puţin să atenueze pe cît posibil orice schimbări dăunătoare, semnificative din punctul de vedere al mediului, ale calităţii apelor subterane; b) un nivel de pornire diferit este justificat atunci cînd limita de detecţie nu permite să se stabilească existenţa unei tendinţe la 75% din valorile cerinţelor de calitate sau valorilor de prag pentru parametrii respectivi; sau c) rata creşterii şi reversibilitatea tendinţei sînt astfel încît un nivel de bază ulterior pentru măsurile de inversare a tendinţei ar permite în continuare prevenirea în cel mai economic mod sau cel puţin atenuarea în măsura posibilului a oricăror schimbări dăunătoare, semnificative din punct de vedere al mediului, în calitatea apelor subterane; 2) odată stabilit un nivel de pornire pentru inversarea tendinţei într-un corp de apă subterană caracterizat la risc, acesta nu se va mai modifica pentru o perioadă de 6 ani, care corespunde cu perioada de revizuire a planului de gestionare a districtului bazinului hidrografic. | 1.2.22. punctul 17 va avea următorul conținut: „17. Organul central al administraţiei publice în domeniul mediului coordonează, la propunerea instituţiilor implicate în gestionarea și monitorizarea apelor subterane, stabilirea nivelului de referință pentru inversarea tendinţelor crescătoare semnificative şi durabile ale concentraţiilor de poluanţi, grupuri de poluanţi sau indicatori ai poluării, ca procent din cerințele de calitate pentru apele subterane prevăzute în anexa nr. 1 sau din valorile prag stabilite conform criteriilor secţiunilor 2 şi 3 ale capitolului V, pe baza tendinţei identificate şi a riscului asupra mediului asociat acesteia, ținând cont de următoarele cerințe: 1) nivelul de referință pentru aplicarea măsurilor de inversare se stabilește, de regulă, la atingerea a 75 % din valoarea cerințelor de calitate pentru apele subterane sau a valorilor prag relevante, cu excepția situațiilor în care: a) este necesar stabilirea unui nivel de referință anterior pentru a permite aplicarea măsurilor de inversare a tendințelor într-un mod cât mai eficient economic sau cel puţin să atenueze pe cât posibil orice schimbări dăunătoare, semnificative ale calității apelor subterane care afectează mediul; b) un nivel de referință diferit este justificat atunci când limita de detecţie nu permite să se stabilească existenţa unei tendinţe la 75% din valorile cerințelor de calitate sau valorilor de prag pentru parametrii respectivi; sau c) ritmul de creștere și reversibilitatea tendinței sunt de așa natură încât stabilirea unui nivel de referință ulterior pentru aplicarea măsurilor de inversare permite, în continuare, aplicarea acestor măsuri într-un mod cel mai eficient din punct de vedere economic sau, cel puțin, pentru a atenua pe cât posibil modificările dăunătoare semnificative asupra calității apelor subterane care afectează mediul. Un astfel de nivel de referință ulterior nu trebuie să conducă la nicio întârziere în respectarea termenelor-limită pentru obiectivele de mediu, prevăzute la punctele 5 și 6. - 2) Pentru activitățile care intră sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 736/2020 cu privire la aprobarea Metodologiilor de identificare și desemnare a zonelor vulnerabile la nitrați și a zonelor sensibile la nutrienți, nivelul de referință pentru aplicarea măsurilor de inversare se stabilește în conformitate cu prevederile acestei hotărâri și cu obiectivele de mediu pentru apele subterane prevăzute la punctele 5 și 6 din prezentul Regulament, ținând cont de nivelul de bază al concentrațiilor de nitrați determinat prin programele naționale de monitorizare. 3) Odată stabilit nivelul de referință pentru un corp sau grup de corpuri de apă subterană caracterizat ca fiind la risc, acesta nu se modifică pe durata ciclului de șase ani de implementare a planului de gestionare a districtului bazinului hidrografic. 4) Inversarea tendințelor se demonstrează pe baza datelor din rețeaua de monitorizare a apelor subterane, conform Regulamentului privind monitorizarea și evidența sistematică a stării apelor de suprafață și a apelor subterane, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 932/2013, utilizând metode statistice corespunzătoare și analize comparative ale seriilor de timp pentru fiecare punct de observație reprezentativ.”; | 17. Organul central al administraţiei publice în domeniul mediului coordonează, la propunerea instituţiilor implicate în gestionarea și monitorizarea apelor subterane, stabilirea nivelului de referință pentru inversarea tendinţelor crescătoare semnificative şi durabile ale concentraţiilor de poluanţi, grupuri de poluanţi sau indicatori ai poluării, ca procent din cerințele de calitate pentru apele subterane prevăzute în anexa nr. 1 sau din valorile prag stabilite conform criteriilor secţiunilor 2 şi 3 ale capitolului V, pe baza tendinţei identificate şi a riscului asupra mediului asociat acesteia, ținând cont de următoarele cerințe: 1) nivelul de referință pentru aplicarea măsurilor de inversare se stabilește, de regulă, la atingerea a 75 % din valoarea cerințelor de calitate pentru apele subterane sau a valorilor prag relevante, cu excepția situațiilor în care: a) este necesar stabilirea unui nivel de referință anterior pentru a permite aplicarea măsurilor de inversare a tendințelor într-un mod cât mai eficient economic sau cel puţin să atenueze pe cât posibil orice schimbări dăunătoare, semnificative ale calității apelor subterane care afectează mediul; b) un nivel de referință diferit este justificat atunci când limita de detecţie nu permite să se stabilească existenţa unei tendinţe la 75% din valorile cerințelor de calitate sau valorilor de prag pentru parametrii respectivi; sau c) ritmul de creștere și reversibilitatea tendinței sunt de așa natură încât stabilirea unui nivel de referință ulterior pentru aplicarea măsurilor de inversare permite, în continuare, aplicarea acestor măsuri într-un mod cel mai eficient din punct de vedere economic sau, cel puțin, pentru a atenua pe cât posibil modificările dăunătoare semnificative asupra calității apelor subterane care afectează mediul. Un astfel de nivel de referință ulterior nu trebuie să conducă la nicio întârziere în respectarea termenelor-limită pentru obiectivele de mediu, prevăzute la punctele 5 și 6. - 2) Pentru activitățile care intră sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 736/2020 cu privire la aprobarea Metodologiilor de identificare și desemnare a zonelor vulnerabile la nitrați și a zonelor sensibile la nutrienți, nivelul de referință pentru aplicarea măsurilor de inversare se stabilește în conformitate cu prevederile acestei hotărâri și cu obiectivele de mediu pentru apele subterane prevăzute la punctele 5 și 6 din prezentul Regulament, ținând cont de nivelul de bază al concentrațiilor de nitrați determinat prin programele naționale de monitorizare. 3) Odată stabilit nivelul de referință pentru un corp sau grup de corpuri de apă subterană caracterizat ca fiind la risc, acesta nu se modifică pe durata ciclului de șase ani de implementare a planului de gestionare a districtului bazinului hidrografic. 4) Inversarea tendințelor se demonstrează pe baza datelor din rețeaua de monitorizare a apelor subterane, conform Regulamentului privind monitorizarea și evidența sistematică a stării apelor de suprafață și a apelor subterane, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 932/2013, utilizând metode statistice corespunzătoare și analize comparative ale seriilor de timp pentru fiecare punct de observație reprezentativ. |
| - | 1.2.23. se completează cu punctele 171 și 17² cu următorul conținut „17¹.În cadrul planurilor de gestionare ale districtelor bazinelor hidrografice, se elaborează un rezumat privind identificarea, analiza și inversarea tendințelor concentrațiilor de poluanți în corpurile și grupurile de corpuri de apă subterană, care se actualizează o dată la șase ani, odată cu revizuirea planului, pentru a reflecta evoluția tendințelor și eficiența măsurilor aplicate, și care stabilește următoarele cerințe: 1) stabilește cerințele pentru analiza și interpretarea tendințelor, incluzând: a) procedura aplicată pentru prelucrarea și interpretarea datelor din punctele individuale de monitorizare, inclusiv metodele statistice utilizate pentru identificarea tendințelor crescătoare semnificative și durabile, în conformitate cu punctul 16 din prezentul Regulament; b) modul în care evaluarea tendințelor în punctele individuale de control a contribuit la stabilirea faptului că un corp sau un grup de corpuri de apă subterană este supus unei tendințe crescătoare semnificative și durabile ori, după caz, unei inversări a acesteia; c) criteriile tehnice pentru evaluarea calității datelor, inclusiv considerarea nivelurilor de bază și a variațiilor naturale ale parametrilor chimici monitorizați; 2) stabilește modul de argumentare și justificare a nivelurilor de referință definite pentru fiecare corp de apă subterană, care cuprinde: a) motivele și analiza riscurilor care au stat la baza definirii nivelurilor de referință pentru aplicarea măsurilor de inversare, potrivit punctului 17 din prezentul Regulament; b) corelarea nivelurilor de referință cu caracteristicile hidrogeologice și presiunile antropice identificate pentru fiecare corp de apă; c) informațiile privind eficiența măsurilor aplicate pentru inversarea tendințelor în ciclurile anterioare de planificare; d) prezentarea nivelurilor de bază determinate și justificarea metodologică a acestora. 17². În cazurile în care, în corpurile sau grupurile de corpuri de apă subterană, se constată efluenți proveniți din surse punctuale, terenuri contaminate sau alte activități care pot amenința atingerea obiectivelor de mediu pentru apele subterane, se efectuează evaluări suplimentare ale tendințelor pentru poluanții identificați, care stabilește următoarele cerințe: 1) cerințele pentru verificarea impactului efluenților asupra stării chimice a apelor subterane, care includ: a) determinarea măsurii în care efluenții constatați se extind în spațiu sau în adâncime în cadrul aceluiași corp de apă subterană; b) evaluarea dacă efluenții pot determina deteriorarea stării chimice a corpului sau a grupului de corpuri de apă subterană; c) analiza riscului ca efluenții să prezinte impact negativ asupra sănătății populației și asupra mediului înconjurător; d) evaluarea corespunzătoare a tendințelor de concentrație ale poluanților specifici acestor surse, pentru a verifica dacă nu este afectată atingerea obiectivelor de mediu prevăzute la punctele 5 și 6 din prezentul Regulament. 2) cerințele pentru documentarea și raportarea rezultatelor evaluărilor suplimentare, care prevăd că: a) rezultatele acestor evaluări se includ în raportul de sinteză privind evaluarea stării chimice a apelor subterane, anexat planului de gestionare al districtului bazinului hidrografic; b) raportul indică măsurile corective și preventive întreprinse pentru eliminarea, reducerea sau limitarea efluenților și efectelor acestora asupra corpurilor de apă subterană; c) datele și concluziile aferente se integrează în rezumatul prevăzut la punctul 17¹, la fiecare revizuire periodică de șase ani a planului de gestionare.”; | 17¹.În cadrul planurilor de gestionare ale districtelor bazinelor hidrografice, se elaborează un rezumat privind identificarea, analiza și inversarea tendințelor concentrațiilor de poluanți în corpurile și grupurile de corpuri de apă subterană, care se actualizează o dată la șase ani, odată cu revizuirea planului, pentru a reflecta evoluția tendințelor și eficiența măsurilor aplicate, și care stabilește următoarele cerințe: 1) stabilește cerințele pentru analiza și interpretarea tendințelor, incluzând: a) procedura aplicată pentru prelucrarea și interpretarea datelor din punctele individuale de monitorizare, inclusiv metodele statistice utilizate pentru identificarea tendințelor crescătoare semnificative și durabile, în conformitate cu punctul 16 din prezentul Regulament; b) modul în care evaluarea tendințelor în punctele individuale de control a contribuit la stabilirea faptului că un corp sau un grup de corpuri de apă subterană este supus unei tendințe crescătoare semnificative și durabile ori, după caz, unei inversări a acesteia; c) criteriile tehnice pentru evaluarea calității datelor, inclusiv considerarea nivelurilor de bază și a variațiilor naturale ale parametrilor chimici monitorizați; 2) stabilește modul de argumentare și justificare a nivelurilor de referință definite pentru fiecare corp de apă subterană, care cuprinde: a) motivele și analiza riscurilor care au stat la baza definirii nivelurilor de referință pentru aplicarea măsurilor de inversare, potrivit punctului 17 din prezentul Regulament; b) corelarea nivelurilor de referință cu caracteristicile hidrogeologice și presiunile antropice identificate pentru fiecare corp de apă; c) informațiile privind eficiența măsurilor aplicate pentru inversarea tendințelor în ciclurile anterioare de planificare; d) prezentarea nivelurilor de bază determinate și justificarea metodologică a acestora. 17². În cazurile în care, în corpurile sau grupurile de corpuri de apă subterană, se constată efluenți proveniți din surse punctuale, terenuri contaminate sau alte activități care pot amenința atingerea obiectivelor de mediu pentru apele subterane, se efectuează evaluări suplimentare ale tendințelor pentru poluanții identificați, care stabilește următoarele cerințe: 1) cerințele pentru verificarea impactului efluenților asupra stării chimice a apelor subterane, care includ: a) determinarea măsurii în care efluenții constatați se extind în spațiu sau în adâncime în cadrul aceluiași corp de apă subterană; b) evaluarea dacă efluenții pot determina deteriorarea stării chimice a corpului sau a grupului de corpuri de apă subterană; c) analiza riscului ca efluenții să prezinte impact negativ asupra sănătății populației și asupra mediului înconjurător; d) evaluarea corespunzătoare a tendințelor de concentrație ale poluanților specifici acestor surse, pentru a verifica dacă nu este afectată atingerea obiectivelor de mediu prevăzute la punctele 5 și 6 din prezentul Regulament. 2) cerințele pentru documentarea și raportarea rezultatelor evaluărilor suplimentare, care prevăd că: a) rezultatele acestor evaluări se includ în raportul de sinteză privind evaluarea stării chimice a apelor subterane, anexat planului de gestionare al districtului bazinului hidrografic; b) raportul indică măsurile corective și preventive întreprinse pentru eliminarea, reducerea sau limitarea efluenților și efectelor acestora asupra corpurilor de apă subterană; c) datele și concluziile aferente se integrează în rezumatul prevăzut la punctul 17¹, la fiecare revizuire periodică de șase ani a planului de gestionare. |
| 18. Cerinţele de calitate a apelor subterane, necesare pentru evaluarea stării chimice a acestora, sînt prezentate în anexa nr.1 la prezentul Regulament. | 1.2.24. punctul 18 va avea următorul conținut: „18. Cerințele de calitate a apelor subterane se stabilesc în funcție de domeniul de utilizare a acestora și au drept scop asigurarea protecției sănătății populației, a solului și a ecosistemelor dependente de apele subterane, precum și prevenirea deteriorării resurselor.”; | 18. Cerințele de calitate a apelor subterane se stabilesc în funcție de domeniul de utilizare a acestora și au drept scop asigurarea protecției sănătății populației, a solului și a ecosistemelor dependente de apele subterane, precum și prevenirea deteriorării resurselor. |
| - | 1.2.25. se completează cu punctele: „18¹. Apele subterane brute captate care nu corespund cerințelor de calitate stabilite în funcție de tipul de folosință specială a apei se tratează prin tehnologii și instalații adecvate, care asigură aducerea calității apei sursei la nivelul necesar utilizării solicitate. 18². Aplicarea cerințelor de calitate pentru pesticide și alte substanțe biocide, conform prezentului Regulament, nu aduce atingere procedurilor de evaluare a riscurilor stabilite prin Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice, şi respectiv, în Regulamentul privind atestarea şi omologarea de stat a fertilizanţilor pentru utilizare în agricultură şi silvicultură aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1307/2005. 18³. În cazul în care, pentru un anumit corp sau grup de corpuri de apă subterană, standardele de calitate a apelor subterane prevăzute la pct. 8 și în anexa nr. 1 se consideră că pot împiedica atingerea obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă de suprafață asociate ori pot determina o reducere semnificativă a calității ecologice sau chimice a acestora, sau pot cauza daune semnificative ecosistemelor terestre care depind direct de corpul de apă subterană respectiv, se stabilesc valori-prag mai stricte, în conformitate cu procedura prevăzută la pct. 20–251. 18⁴.Măsurile și programele aplicabile acestor valori-prag se extind și asupra activităților din domeniul de aplicare al legislației privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 736/2020 privind metodologiile de identificare și desemnare a zonelor vulnerabile la nitrați și a zonelor sensibile la nutrienți.”; | 18¹. Apele subterane brute captate care nu corespund cerințelor de calitate stabilite în funcție de tipul de folosință specială a apei se tratează prin tehnologii și instalații adecvate, care asigură aducerea calității apei sursei la nivelul necesar utilizării solicitate. 18². Aplicarea cerințelor de calitate pentru pesticide și alte substanțe biocide, conform prezentului Regulament, nu aduce atingere procedurilor de evaluare a riscurilor stabilite prin Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice, şi respectiv, în Regulamentul privind atestarea şi omologarea de stat a fertilizanţilor pentru utilizare în agricultură şi silvicultură aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1307/2005. 18³. În cazul în care, pentru un anumit corp sau grup de corpuri de apă subterană, standardele de calitate a apelor subterane prevăzute la pct. 8 și în anexa nr. 1 se consideră că pot împiedica atingerea obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă de suprafață asociate ori pot determina o reducere semnificativă a calității ecologice sau chimice a acestora, sau pot cauza daune semnificative ecosistemelor terestre care depind direct de corpul de apă subterană respectiv, se stabilesc valori-prag mai stricte, în conformitate cu procedura prevăzută la pct. 20–251. 18⁴.Măsurile și programele aplicabile acestor valori-prag se extind și asupra activităților din domeniul de aplicare al legislației privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 736/2020 privind metodologiile de identificare și desemnare a zonelor vulnerabile la nitrați și a zonelor sensibile la nutrienți. |
| 19. Cerinţele de calitate pentru apele potabile naturale, minerale naturale potabile şi minerale naturale medicinale, astfel încît consumul şi utilizarea lor să nu pericliteze sănătatea populaţiei, precum condiţiile şi regulile de exploatare a acestora sînt stabilite prin Hotărîrea Guvernului nr. 934 din 15 august 2007 „Cu privire la instituirea Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate”. | 1.2.26. punctul 19 va avea următorul conținut: „19. Cerințele detaliate de calitate pentru apele subterane, în funcție de domeniul de utilizare, sunt stabilite în anexa nr. 5 la prezentul Regulament și includ următoarele categorii: 1) pentru alimentarea cu apă destinată consumului uman și pentru adăparea animalelor, se aplică cerințele de calitate prevăzute de Legea nr. 182/2019 privind apa potabilă, precum și de actele normative subsecvente acesteia; 2) pentru utilizarea apelor subterane în scopuri de irigare agricolă, se respectă parametrii fizico-chimici și valorile maxime admisibile indicate în tabelele nr. 1–3 din anexa nr. 5; 3) pentru utilizarea apelor subterane în scopuri industriale și tehnologice, se aplică cerințele prevăzute în tabelul nr. 4 din anexa nr. 5, stabilite în funcție de specificul proceselor tehnologice și de gradul de reutilizare a apei; 4) pentru protecția ecosistemelor dependente de apele subterane, se respectă indicatorii de calitate și pragurile ecologice prezentate în tabelele nr. 5–7 din anexa nr. 5.”; | 19. Cerințele detaliate de calitate pentru apele subterane, în funcție de domeniul de utilizare, sunt stabilite în anexa nr. 5 la prezentul Regulament și includ următoarele categorii: 1) pentru alimentarea cu apă destinată consumului uman și pentru adăparea animalelor, se aplică cerințele de calitate prevăzute de Legea nr. 182/2019 privind apa potabilă, precum și de actele normative subsecvente acesteia; 2) pentru utilizarea apelor subterane în scopuri de irigare agricolă, se respectă parametrii fizico-chimici și valorile maxime admisibile indicate în tabelele nr. 1–3 din anexa nr. 5; 3) pentru utilizarea apelor subterane în scopuri industriale și tehnologice, se aplică cerințele prevăzute în tabelul nr. 4 din anexa nr. 5, stabilite în funcție de specificul proceselor tehnologice și de gradul de reutilizare a apei; 4) pentru protecția ecosistemelor dependente de apele subterane, se respectă indicatorii de calitate și pragurile ecologice prezentate în tabelele nr. 5–7 din anexa nr. 5. |
| - | 1.2.27. se completează cu punctul 191 cu următorul conținut: „ 191.Actualizarea tabelorlor din anexa nr. 5 se realizează periodic, în baza rezultatelor obținute din programele de monitorizare a apelor subterane, a progreselor științifice și tehnice, precum și în scopul armonizării continue cu standardele și reglementările internaționale și europene în domeniul protecției apelor subterane.”; | 191.Actualizarea tabelorlor din anexa nr. 5 se realizează periodic, în baza rezultatelor obținute din programele de monitorizare a apelor subterane, a progreselor științifice și tehnice, precum și în scopul armonizării continue cu standardele și reglementările internaționale și europene în domeniul protecției apelor subterane. |
| 20. Valorile de prag se stabilesc pentru toţi poluanţii şi indicatorii de poluare care caracterizează corpurile de apă subterană ca fiind sub riscul de a nu avea o stare chimică bună şi se publică în planurile de gestionare a districtelor bazinelor hidrografice. | 1.2.28. punctul 20 va avea următorul conținut: „20. Valorile-prag se stabilesc pentru toți poluanții și indicatorii de poluare care caracterizează corpurile de apă subterană ca fiind expuse riscului de a nu atinge starea chimică bună, în baza caracterizării corpurilor de apă subterană efectuate conform criteriilor stabilite în Metodologia de evaluare și clasificare a stării corpurilor de apă subterană, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 227/2025, și a analizei presiunilor și evaluării riscurilor antropice realizate conform Metodologiei aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 657/2024.”; | 20. Valorile-prag se stabilesc pentru toți poluanții și indicatorii de poluare care caracterizează corpurile de apă subterană ca fiind expuse riscului de a nu atinge starea chimică bună, în baza caracterizării corpurilor de apă subterană efectuate conform criteriilor stabilite în Metodologia de evaluare și clasificare a stării corpurilor de apă subterană, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 227/2025, și a analizei presiunilor și evaluării riscurilor antropice realizate conform Metodologiei aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 657/2024. |
| 21.Valorile de prag se stabilesc astfel încît, în cazul în care ele sînt depăşite de rezultatele monitorizării într-un punct de monitorizare reprezentativ, aceasta să indice riscul ca una ori mai multe dintre condiţiile pentru starea chimică bună a apelor subterane să nu fie îndeplinite. | 1.2.29. punctul 21 va avea următorul conținut: „21. Valorile-prag se stabilesc astfel încât, în cazul în care rezultatele monitorizării obținute într-un punct de monitorizare reprezentativ depășesc aceste valori, să indice existența riscului ca una sau mai multe dintre condițiile necesare pentru ca apele subterane să atingă starea chimică bună, prevăzute la pct. 9 subpct. 3) lit. b)–d), să nu fie îndeplinite.”; | 21. Valorile-prag se stabilesc astfel încât, în cazul în care rezultatele monitorizării obținute într-un punct de monitorizare reprezentativ depășesc aceste valori, să indice existența riscului ca una sau mai multe dintre condițiile necesare pentru ca apele subterane să atingă starea chimică bună, prevăzute la pct. 9 subpct. 3) lit. b)–d), să nu fie îndeplinite. |
| 22. Lista valorilor de prag se va modifica atunci cînd informaţiile noi despre poluanţi, grupuri de poluanţi sau indicatori ai poluării arată faptul că ar trebui să se stabilească o valoare de prag pentru o nouă substanţă, că ar trebui să se modifice o valoare de prag existentă sau că o valoare de prag eliminată anterior de pe listă trebuie reintrodusă, pentru a proteja sănătatea oamenilor şi mediul. Valorile de prag pot fi eliminate de pe listă atunci cînd corpul de apă subterană în cauză nu mai este expus riscului din partea poluanţilor, a grupurilor de poluanţi sau a indicatorilor corespunzători ai poluării. Orice modificare de acest fel a listei valorilor de prag se semnalează în cadrul revizuirii planurilor de gestionare a districtelor bazinelor hidrografice. | 1.2.30. punctul 22 se abrogă; | 22. Lista valorilor de prag se va modifica atunci cînd informaţiile noi despre poluanţi, grupuri de poluanţi sau indicatori ai poluării arată faptul că ar trebui să se stabilească o valoare de prag pentru o nouă substanţă, că ar trebui să se modifice o valoare de prag existentă sau că o valoare de prag eliminată anterior de pe listă trebuie reintrodusă, pentru a proteja sănătatea oamenilor şi mediul. Valorile de prag pot fi eliminate de pe listă atunci cînd corpul de apă subterană în cauză nu mai este expus riscului din partea poluanţilor, a grupurilor de poluanţi sau a indicatorilor corespunzători ai poluării. Orice modificare de acest fel a listei valorilor de prag se semnalează în cadrul revizuirii planurilor de gestionare a districtelor bazinelor hidrografice.- |
| 23. Determinarea valorilor de prag se bazează pe: 1) extinderea interacţiunilor dintre apele subterane şi ecosistemele acvatice asociate şi ecosistemele terestre dependente; 2) legătura cu tipul de folosinţă a apelor subterane; 3) toţi poluanţii care caracterizează corpurile de apă subterană ca fiind expuse la risc; 4) caracteristicile hidrogeologice, inclusiv informaţiile despre nivelurile fondului geochimic natural şi bilanţul apei. | 1.2.31. punctul 23 vor avea următorul conținut: „23. Stabilirea valorilor prag se bazează pe următoarele elemente: 1) dimensiunea interacțiunilor dintre apele subterane și ecosistemele acvatice asociate și ecosistemele terestre dependente; 2) interferența cu tipul de folosință a apelor subterane sau funcțiile legitime reale sau potențiale ale apelor subterane; 3) toți poluanții care caracterizează corpurile de apă subterană ca fiind expuse riscului, ținând cont de lista prevăzută în anexa nr. 1; 4) caracteristicile hidrogeologice, inclusiv informațiile despre nivelurile de fond geochimic și echilibrul hidrologic.”; | 23. Stabilirea valorilor prag se bazează pe următoarele elemente: 1) dimensiunea interacțiunilor dintre apele subterane și ecosistemele acvatice asociate și ecosistemele terestre dependente; 2) interferența cu tipul de folosință a apelor subterane sau funcțiile legitime reale sau potențiale ale apelor subterane; 3) toți poluanții care caracterizează corpurile de apă subterană ca fiind expuse riscului, ținând cont de lista prevăzută în anexa nr. 1; 4) caracteristicile hidrogeologice, inclusiv informațiile despre nivelurile de fond geochimic și echilibrul hidrologic. |
| 24. La determinarea valorilor de prag se va ţine cont, de asemenea, de originea poluanţilor, eventuala lor prezenţă naturală, toxicologia şi tendinţa de dispersie, persistenţa şi potenţialul de bioacumulare a acestor poluanţi şi se axează pe un mecanism de control al datelor colectate, bazat pe evaluarea calităţii datelor, pe consideraţii analitice, precum şi pe nivelurile fondului geochimic pentru substanţele care pot să apară atît natural, cît şi ca urmare a activităţilor umane. | 1.2.33. punctul 24 va avea următorul conținut: „24. Pentru valorilor prag ar trebui să țină seama, de asemenea, de originile poluanților, de eventuala lor prezență în stare naturală, de toxicologia și de tendința de dispersie, de persistența și de potențialul de bioacumulare a acestor poluanți.”; | 24. Pentru valorilor prag ar trebui să țină seama, de asemenea, de originile poluanților, de eventuala lor prezență în stare naturală, de toxicologia și de tendința de dispersie, de persistența și de potențialul de bioacumulare a acestor poluanți. |
| 25. De fiecare dată cînd, din cauze hidrogeologice naturale, se înregistrează niveluri ridicate ale fondului geochimic pentru substanţe sau ioni ori indicatori ai acestora, aceste niveluri ale fondului geochimic natural din corpul de apă subterană în cauză sînt luate în considerare atunci cînd se stabilesc valorile de prag. | 1.2.34. punctul 25 va avea următorul conținut: „25. de fiecare dată când se înregistrează niveluri de fond geochimic ridicate ale substanțelor sau ale ionilor sau ale indicatorilor acestora din motive hidrogeologice naturale, aceste niveluri de fond geochimic din corpul de apă subterană în cauză sunt luate în considerare atunci când se stabilesc valorile prag. La stabilirea nivelurilor de fond geochimic, următoarele principii sunt luate în considerare: 1) stabilirea nivelurilor de fond geochimic ar trebui să se bazeze pe caracterizarea corpurilor de apă subterană în conformitate cu criteriile prevăzute în Metodologia de evaluare și clasificare a stării corpurilor de apă subterană, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 227/2025, precum și pe rezultatele obținute în urma monitorizării apelor subterane, în conformitate cerințele prevăzute de Regulamentul privind monitorizarea și evidența sistematică a stării apelor de suprafață și a apelor subterane, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 932/2013. Strategia de monitorizare și interpretarea datelor ține seama de faptul că proprietățile chimice ale apelor subterane și condițiile de debit ale acestora variază pe direcție laterală și verticală; 2) în cazul în care este disponibil un număr limitat de date de monitorizare a apelor subterane, sunt colectate mai multe date, iar între timp ar trebui să fie stabilite niveluri de fond geochimic pe baza acestor date de monitorizare limitate, acolo unde este cazul, printr-o abordare simplificată care utilizează un subset de eșantioane pentru care indicatorii nu arată nicio influență a activității umane. Informațiile privind transferurile și procese geochimice ar trebui, de asemenea, să fie luate în considerare, în cazul în care sunt disponibile; 3) în cazurile în care nu există suficiente date de monitorizare a apelor subterane, iar informațiile privind transferurile și procesele geochimice sunt reduse, sunt colectate mai multe date și informații, iar între timp sunt estimate niveluri de fond geochimic, acolo unde este cazul, pe baza rezultatelor statisticilor de referință pentru același tip de straturi acvifere din alte zone, care dispun de date de monitorizare suficiente.”; | 25. de fiecare dată când se înregistrează niveluri de fond geochimic ridicate ale substanțelor sau ale ionilor sau ale indicatorilor acestora din motive hidrogeologice naturale, aceste niveluri de fond geochimic din corpul de apă subterană în cauză sunt luate în considerare atunci când se stabilesc valorile prag. La stabilirea nivelurilor de fond geochimic, următoarele principii sunt luate în considerare: 1) stabilirea nivelurilor de fond geochimic ar trebui să se bazeze pe caracterizarea corpurilor de apă subterană în conformitate cu criteriile prevăzute în Metodologia de evaluare și clasificare a stării corpurilor de apă subterană, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 227/2025, precum și pe rezultatele obținute în urma monitorizării apelor subterane, în conformitate cerințele prevăzute de Regulamentul privind monitorizarea și evidența sistematică a stării apelor de suprafață și a apelor subterane, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 932/2013. Strategia de monitorizare și interpretarea datelor ține seama de faptul că proprietățile chimice ale apelor subterane și condițiile de debit ale acestora variază pe direcție laterală și verticală; 2) în cazul în care este disponibil un număr limitat de date de monitorizare a apelor subterane, sunt colectate mai multe date, iar între timp ar trebui să fie stabilite niveluri de fond geochimic pe baza acestor date de monitorizare limitate, acolo unde este cazul, printr-o abordare simplificată care utilizează un subset de eșantioane pentru care indicatorii nu arată nicio influență a activității umane. Informațiile privind transferurile și procese geochimice ar trebui, de asemenea, să fie luate în considerare, în cazul în care sunt disponibile; 3) în cazurile în care nu există suficiente date de monitorizare a apelor subterane, iar informațiile privind transferurile și procesele geochimice sunt reduse, sunt colectate mai multe date și informații, iar între timp sunt estimate niveluri de fond geochimic, acolo unde este cazul, pe baza rezultatelor statisticilor de referință pentru același tip de straturi acvifere din alte zone, care dispun de date de monitorizare suficiente |
| - | 1.2.35. se completează cu punctul 251 cu următorul conținut: „251. Stabilirea valorilor prag ar trebui să se sprijine pe un mecanism de control al datelor colectate, bazat pe evaluarea calității datelor, pe considerații analitice, precum și pe nivelurile de fond geochimic pentru substanțele care pot fi prezente totodată în stare naturală și ca urmare a activităților umane.”; | 251. Stabilirea valorilor prag ar trebui să se sprijine pe un mecanism de control al datelor colectate, bazat pe evaluarea calității datelor, pe considerații analitice, precum și pe nivelurile de fond geochimic pentru substanțele care pot fi prezente totodată în stare naturală și ca urmare a activităților umane. |
| 26. În cazul în care pentru un anumit corp de apă subterană, se consideră că cerinţele de calitate a apelor subterane pot împiedica realizarea obiectivelor de mediu pentru corpurile de ape de suprafaţă asociate sau ar putea determina o reducere semnificativă a calităţii ecologice ori chimice a unor astfel de corpuri de apă sau daune semnificative ecosistemelor terestre care depind direct de corpul de apă subterană respectiv, se stabilesc valori de prag mai stricte. | 1.2.36. punctul 26 se abrogă; | 26. În cazul în care pentru un anumit corp de apă subterană, se consideră că cerinţele de calitate a apelor subterane pot împiedica realizarea obiectivelor de mediu pentru corpurile de ape de suprafaţă asociate sau ar putea determina o reducere semnificativă a calităţii ecologice ori chimice a unor astfel de corpuri de apă sau daune semnificative ecosistemelor terestre care depind direct de corpul de apă subterană respectiv, se stabilesc valori de prag mai stricte. |
| - | 1.2.37. se completează cu punctele 261 - 264 cu următorul conținut: „261. Valorile prag pentru determinarea stării chimice bune a apelor subterane au în vedere protecţia corpurilor de apă subterană, în conformitate cu pct. 23–25, referindu-se, în special, la impactul apelor subterane asupra apelor de suprafaţă asociate şi asupra ecosistemelor terestre şi a zonelor umede direct dependente, precum şi la interacţiunea lor cu acestea, ţinând seama, printre altele, de cunoştinţele în materie de toxicologie umană şi de ecotoxicologie. 26². În funcție de gradul de omogenitate al fondului geochimic natural al apelor subterane, de particularitățile hidrogeologice regionale, de presiunile identificate și de riscurile asupra stării chimice, valorile-prag se stabilesc la nivel național, la nivelul părților din districtele bazinelor hidrografice internaționale Nistru și Dunăre–Prut și Marea Neagră aflate pe teritoriul Republicii Moldova, sau la nivelul unui corp ori grup de corpuri de apă subterană. 26³. În cazul corpurilor sau grupurilor de corpuri de apă subterană care se extind pe teritoriul statelor vecine sau în care apa subterană traversează granița Republicii Moldova, valorile-prag se stabilesc prin coordonare bilaterală între autoritățile competente, potrivit articolelor 59 și 60 din Legea apelor nr. 272/2011, asigurându-se schimbul de date, armonizarea valorilor și coerența măsurilor de protecție a apelor subterane în vederea atingerii obiectivelor comune de mediu. 264. Valorile-prag stabilite în conformitate cu prezentul Regulament se publică și se actualizează periodic în cadrul planurilor de gestionare ale districtelor bazinelor hidrografice, fiind însoțite de un rezumat al informațiilor prevăzute în pct. 281, care cuprinde fundamentarea tehnică, analiza riscului și criteriile de selecție a poluanților relevanți. 265. Lista valorilor prag atunci când informații noi despre poluanți, grupuri de poluanți sau indicatori ai poluării arată faptul că ar trebui să se stabilească o valoare prag pentru o nouă substanță, că ar trebui să se modifice o valoare prag existentă sau că o valoare prag eliminată anterior de pe listă ar trebui reintrodusă, pentru a proteja sănătatea oamenilor și mediul. 1). Valorile prag pot fi eliminate de pe listă atunci când corpul de apă subterană în cauză nu mai este expus riscului din partea poluanților, a grupurilor de poluanți sau a indicatorilor corespunzători ai poluării; 2). Orice modificare de acest fel a listei valorilor prag se semnalează în cadrul revizuirii periodice a planurilor de gestionare al bazinului hidrografic.”; | 261. Valorile prag pentru determinarea stării chimice bune a apelor subterane au în vedere protecţia corpurilor de apă subterană, în conformitate cu pct. 23–25, referindu-se, în special, la impactul apelor subterane asupra apelor de suprafaţă asociate şi asupra ecosistemelor terestre şi a zonelor umede direct dependente, precum şi la interacţiunea lor cu acestea, ţinând seama, printre altele, de cunoştinţele în materie de toxicologie umană şi de ecotoxicologie. 26². În funcție de gradul de omogenitate al fondului geochimic natural al apelor subterane, de particularitățile hidrogeologice regionale, de presiunile identificate și de riscurile asupra stării chimice, valorile-prag se stabilesc la nivel național, la nivelul părților din districtele bazinelor hidrografice internaționale Nistru și Dunăre–Prut și Marea Neagră aflate pe teritoriul Republicii Moldova, sau la nivelul unui corp ori grup de corpuri de apă subterană. 26³. În cazul corpurilor sau grupurilor de corpuri de apă subterană care se extind pe teritoriul statelor vecine sau în care apa subterană traversează granița Republicii Moldova, valorile-prag se stabilesc prin coordonare bilaterală între autoritățile competente, potrivit articolelor 59 și 60 din Legea apelor nr. 272/2011, asigurându-se schimbul de date, armonizarea valorilor și coerența măsurilor de protecție a apelor subterane în vederea atingerii obiectivelor comune de mediu. 264. Valorile-prag stabilite în conformitate cu prezentul Regulament se publică și se actualizează periodic în cadrul planurilor de gestionare ale districtelor bazinelor hidrografice, fiind însoțite de un rezumat al informațiilor prevăzute în pct. 281, care cuprinde fundamentarea tehnică, analiza riscului și criteriile de selecție a poluanților relevanți. 265. Lista valorilor prag atunci când informații noi despre poluanți, grupuri de poluanți sau indicatori ai poluării arată faptul că ar trebui să se stabilească o valoare prag pentru o nouă substanță, că ar trebui să se modifice o valoare prag existentă sau că o valoare prag eliminată anterior de pe listă ar trebui reintrodusă, pentru a proteja sănătatea oamenilor și mediul. 1). Valorile prag pot fi eliminate de pe listă atunci când corpul de apă subterană în cauză nu mai este expus riscului din partea poluanților, a grupurilor de poluanți sau a indicatorilor corespunzători ai poluării; 2). Orice modificare de acest fel a listei valorilor prag se semnalează în cadrul revizuirii periodice a planurilor de gestionare al bazinului hidrografic. |
| Secţiunea 3 Lista minimală a poluanţilor şi a indicatorilor acestora de care se va ţine cont la stabilirea valorilor de prag | 1.2.37. denumirea secțiunii 3 din capitolul V va avea următorul conținut: „Informații incluse în planurile de gestionare ale districtelor bazinelor hidrografice privind poluanții și indicatorii pentru care sunt stabilite valori-prag”; | secțiunii 3 „Informații incluse în planurile de gestionare ale districtelor bazinelor hidrografice privind poluanții și indicatorii pentru care sunt stabilite valori-prag”; |
| 27. Substanţe sau ioni sau indicatori care pot fi prezenţi în corpurile de apă subterană în stare naturală şi/sau ca rezultat al activităţilor umane: Arseniu; Cadmiu; Plumb; Mercur; Amoniu; Cloruri; Sulfaţi; Fluor; Seleniu; Stronţiu. 28. Substanţele sintetice artificiale sînt: Tricloretilena; Tetracloretilena; Benzen; Toluen; Etilbenzen; Xilen; Hidrocarburi poliaromatice, (substanţe toxice solubile de origine petrolieră). | 1.2.38. punctele 27 și 28 se abrogă; | 27. Substanţe sau ioni sau indicatori care pot fi prezenţi în corpurile de apă subterană în stare naturală şi/sau ca rezultat al activităţilor umane: Arseniu; Cadmiu; Plumb; Mercur; Amoniu; Cloruri; Sulfaţi; Fluor; Seleniu; Stronţiu. 28. Substanţele sintetice artificiale sînt: Tricloretilena; Tetracloretilena; Benzen; Toluen; Etilbenzen; Xilen; Hidrocarburi poliaromatice, (substanţe toxice solubile de origine petrolieră). |
| -- | 1.2.39. se completează cu punctele 281 – 283 cu următorul conținut: „281. Instituțiile implicate în gestionarea și monitorizarea apelor subterane rezumă, informații privind modul în care s-a urmat procedura stabilită în pct. 20-251, pentru a fi inclusă în planurile de gestionare a bazinelor hidrografice, și raportează aceste informații organului central al administrației publice în domeniul mediului. În special, sunt prezentate următoarele informații: 1). informații despre fiecare dintre corpurile sau grupurile de corpuri de apă subterană caracterizate ca fiind expuse riscului, inclusiv următoarele: a) dimensiunea corpurilor; b) fiecare poluant sau fiecare indicator al poluării care caracterizează corpuri de apă subterană ca fiind expuse riscului; c) obiectivele de calitate a mediului de care este legat riscul, inclusiv utilizările sau funcțiile legitime reale sau potențiale ale corpului de apă subterană și relația dintre corpurile de apă subterană și apele de suprafață asociate și ecosistemele terestre direct dependente; d) în cazul substanțelor prezente în stare naturală, nivelurile de fond geochimic naturale în corpurile de apă subterană; e) informații privind depășirile, atunci când valorile prag sunt depășite; 2). valorile prag, fie că sunt aplicabile la nivel național, la nivelul districtului hidrografic sau în partea districtului hidrografic internațional situată pe teritoriul Republicii Moldova, sau la nivelul unui corp sau al unui grup de corpuri de apă subterană; 3). relația dintre valorile prag și fiecare din categoriile următoare: a) nivelurile de fond geochimic, în cazul substanțelor prezente în stare naturală; b) apele de suprafață asociate și ecosistemele terestre direct dependente; c) obiectivele de calitate a mediului și alte standarde de protecție a apelor existente la nivel național sau internațional; d) orice informații relevante privind toxicologia, ecotoxicologia, persistența, potențialul de bioacumulare și tendința de dispersie a poluanților; 4). metoda utilizată pentru stabilirea nivelurilor de fond geochimic pe baza principiilor stabilite în pct. 23; (e) motivele pentru care nu au fost stabilite valori prag pentru poluanții și indicatorii identificați în anexa nr. 1; (f) elementele esențiale ale evaluării stării chimice a apelor subterane, inclusiv nivelul, metoda și perioada de agregare a rezultatelor monitorizării, definiția măsurii acceptabile a depășirii, precum și metoda de calculare a acesteia, în conformitate cu pct. 9 subpct. 3) lit. a) și cu pct. 10. 282. În cazul în care oricare dintre datele menționate la pct. 281, nu pot fi furnizate, instituțiile implicate motivează lipsa acestora în cadrul raportului transmis organului central al administrației publice în domeniul mediului, pentru a fi reflectată corespunzător în planurile de gestionare ale districtelor bazinelor hidrografice. 283. Punctele din prezentul Regulament care stabilesc cerințele de calitate, valorile-prag, metodele de evaluare și criteriile pentru identificarea tendințelor se actualizează periodic, în funcție de progresul tehnic și științific, la propunerea organului central al administrației publice în domeniul mediului și în corelare cu revizuirea planurilor de gestionare ale districtelor bazinelor hidrografice. Cerințele de calitate și valorile-prag pentru apele subterane se revizuiesc periodic, o dată la șase ani, pe baza rezultatelor programelor de monitorizare și a cercetărilor științifice, în corelare cu actualizarea planurilor de gestionare ale districtelor bazinelor hidrografice.”; | 281. Instituțiile implicate în gestionarea și monitorizarea apelor subterane rezumă, informații privind modul în care s-a urmat procedura stabilită în pct. 20-251, pentru a fi inclusă în planurile de gestionare a bazinelor hidrografice, și raportează aceste informații organului central al administrației publice în domeniul mediului. În special, sunt prezentate următoarele informații: 1). informații despre fiecare dintre corpurile sau grupurile de corpuri de apă subterană caracterizate ca fiind expuse riscului, inclusiv următoarele: a) dimensiunea corpurilor; b) fiecare poluant sau fiecare indicator al poluării care caracterizează corpuri de apă subterană ca fiind expuse riscului; c) obiectivele de calitate a mediului de care este legat riscul, inclusiv utilizările sau funcțiile legitime reale sau potențiale ale corpului de apă subterană și relația dintre corpurile de apă subterană și apele de suprafață asociate și ecosistemele terestre direct dependente; d) în cazul substanțelor prezente în stare naturală, nivelurile de fond geochimic naturale în corpurile de apă subterană; e) informații privind depășirile, atunci când valorile prag sunt depășite; 2). valorile prag, fie că sunt aplicabile la nivel național, la nivelul districtului hidrografic sau în partea districtului hidrografic internațional situată pe teritoriul Republicii Moldova, sau la nivelul unui corp sau al unui grup de corpuri de apă subterană; 3). relația dintre valorile prag și fiecare din categoriile următoare: a) nivelurile de fond geochimic, în cazul substanțelor prezente în stare naturală; b) apele de suprafață asociate și ecosistemele terestre direct dependente; c) obiectivele de calitate a mediului și alte standarde de protecție a apelor existente la nivel național sau internațional; d) orice informații relevante privind toxicologia, ecotoxicologia, persistența, potențialul de bioacumulare și tendința de dispersie a poluanților; 4). metoda utilizată pentru stabilirea nivelurilor de fond geochimic pe baza principiilor stabilite în pct. 23; (e) motivele pentru care nu au fost stabilite valori prag pentru poluanții și indicatorii identificați în anexa nr. 1; (f) elementele esențiale ale evaluării stării chimice a apelor subterane, inclusiv nivelul, metoda și perioada de agregare a rezultatelor monitorizării, definiția măsurii acceptabile a depășirii, precum și metoda de calculare a acesteia, în conformitate cu pct. 9 subpct. 3) lit. a) și cu pct. 10. 282. În cazul în care oricare dintre datele menționate la pct. 281, nu pot fi furnizate, instituțiile implicate motivează lipsa acestora în cadrul raportului transmis organului central al administrației publice în domeniul mediului, pentru a fi reflectată corespunzător în planurile de gestionare ale districtelor bazinelor hidrografice. 283. Punctele din prezentul Regulament care stabilesc cerințele de calitate, valorile-prag, metodele de evaluare și criteriile pentru identificarea tendințelor se actualizează periodic, în funcție de progresul tehnic și științific, la propunerea organului central al administrației publice în domeniul mediului și în corelare cu revizuirea planurilor de gestionare ale districtelor bazinelor hidrografice. Cerințele de calitate și valorile-prag pentru apele subterane se revizuiesc periodic, o dată la șase ani, pe baza rezultatelor programelor de monitorizare și a cercetărilor științifice, în corelare cu actualizarea planurilor de gestionare ale districtelor bazinelor hidrografice. |
| Capitolul VI EXPLOATAREA APELOR SUBTERANE 29. Agenţii economici au dreptul să exploateze sursele de apă subterană doar în scopurile prevăzute de autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei eliberată conform legislaţiei în vigoare. 30.Proiectarea sondelor arteziene se coordonează în mod obligatoriu cu Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale, în conformitate cu prevederile articolului 11 al Codului subsolului nr.3-XVI din 2 februarie 2009. 31. Lucrările de proiectare a sondelor arteziene, precum şi de lichidare a sondelor arteziene se efectuează de către agenţii economici care deţin licenţă pentru desfăşurarea acestui gen de activitate, în conformitate cu Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind licenţierea unor genuri de activitate. 32. Proiectul pentru forarea sondelor arteziene cu volumul de extragere ce depăşeşte 1000 m3/24 ore, se elaborează reieşind din rezultatele cercetărilor hidrogeologice de evaluare a rezervelor de apă subterană, efectuate în conformitate cu programele de monitorizare a stării apelor subterane. 33. Agenţii economici care exploatează apele subterane prin intermediul sondelor, trebuie să dispună de: 1) documentaţia tehnică de proiect privind forarea sondei arteziene; 2) proiectul aprobat al zonelor de protecţie sanitară; 3) paşaportul sondei arteziene; 4) autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei; 5) autorizaţia sanitară de funcţionare. 34. În cazul în care volumul de apă extras depăşeşte 1000 m3/24h, sau sînt extrase pentru îmbuteliere sau în scopuri curative (indiferent de volumul captat), suplimentar la documentele specificate la punctul 33 al prezentului Regulament, agenţii economici sînt obligaţi să deţină: 1) raportul privind rezultatele lucrărilor de cercetare hidrogeologică, cu evaluarea rezervelor de apă subterană; 2) procesul-verbal al Comisiei de Stat pentru rezervele de substanţe minerale utile privind aprobarea rezervelor de apă subterană; 3) proiectul de exploatare a zăcămintelor de apă subterană, întocmit în corespundere cu cerinţele reglementărilor în vigoare; 4) contractul privind atribuirea în folosinţă a sectorului de subsol, încheiat conform prevederilor Codului subsolului nr.3-XVI din 2 februarie 2009; actul perimetrului minier. 35.La finisarea lucrărilor de forare şi instalare a sondei arteziene, agentul economic care a executat lucrările este obligat să elibereze paşaportul sondei arteziene şi fişa de evidenţă a sondei arteziene, elaborate în conformitate cu anexele nr. 2 şi nr. 3 la prezentul Regulament. 36. Persoanele fizice şi juridice, la balanţa căror se află sonda arteziană, prezintă în mod obligatoriu, Fondului de stat de informaţii privind subsolul din cadrul Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale fişele de evidenţă a sondei arteziene, precum şi informaţia privind lichidarea sondelor arteziene, consemnată prin actul de lichidare a sondei arteziene, elaborat conform anexei nr. 4 la prezentul Regulament. 37. Sondele de exploatare şi explorare, din care apa subterană izvorăşte la suprafaţă, se dotează cu instalaţii de închidere (robinete ş.a.) şi cu dispozitive de măsurare a presiunii manometrice. 38. Proiectele de forare şi lichidare a sondelor arteziene se coordonează, în mod obligatoriu, cu Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale, în conformitate cu prevederile articolului 11 al Codului subsolului nr.3-XVI din 2 februarie 2009. 39. Se permite exploatarea zăcămintelor de apă subterană cu rezerve de apă aprobate de către Comisia de stat pentru rezervele de substanţe minerale utile, pînă la expirarea termenului calculat de exploatare a prizelor de apă, care potrivit metodelor de calcul existente constituie 25-27 ani pentru apele subterane dulci şi 50 de ani pentru apele minerale naturale. 40. Exploatarea surselor de ape subterane în funcţie de volumul rezervelor şi în baza schemelor tehnologice de exploatare, construirea instalaţiilor de captare, observările sistematice asupra debitului, nivelului, compoziţiei chimice şi proprietăţilor fizice ale apelor subterane, precum şi îndeplinirea măsurilor de protecţie sanitară a zăcămintelor de ape subterane, sondelor, izvoarelor, se pun în sarcina agenţilor economici, la balanţele cărora se află acestea. 41. Agenţii economici care exploatează apele subterane prin intermediul unei singure sonde sau grup de sonde, sînt obligaţi ca la constatarea reducerii volumului de apă subterană să micşoreze cantitatea de apă subterană captată, iar în cazul exploatării zăcămintelor de apă subterană, să efectueze explorări hidrogeologice suplimentare cu scopul reevaluării rezervelor exploatabile de apă subterană. Capitolul VII PROTECŢIA APELOR SUBTERANE 42. Protecţia apelor subterane include toate măsurile necesare pentru a preveni şi limita evacuarea de poluanţi în apele subterane, elimina consecinţele poluării şi epuizării lor, precum şi pentru a păstra starea ei naturală privind calitatea şi cantitatea. Măsurile menţionate sînt indicate în programele de măsuri care sînt parte componentă a planurilor de gestionare a districtelor bazinelor hidrografice. 43. În vederea protecţiei, îmbunătăţirii, precum şi evitării diminuării rezervelor şi calităţii apelor subterane este necesară asigurarea: 1) prevenirii agravării stării apelor subterane prin împiedicarea pătrunderii poluanţilor parveniţi din diverse surse întîmplătoare sau intenţionate; 2) respectării normelor ecologice-sanitare, regulilor de exploatare şi creare a zonelor de protecţie sanitară a obiectelor prin intermediul cărora se exploatează apele subterane (sonde sau grupuri de sonde) şi respectarea regimului lor; 3) controlului privind folosirea raţională a apelor subterane în vederea evitării epuizării şi poluării lor. 44. Pentru toate sondele arteziene, indiferent de scopul utilizării lor, deţinătorii sau administratorii acestora sînt obligaţi să amenajeze zone de protecţie sanitară, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind zonele de protecţie sanitară a surselor de apă potabilă. 45. În proiectele privind construcţiile industriale, este necesar să se prevadă măsuri de protecţie ce ar exclude orice influenţă negativă asupra mediului, inclusiv asupra apelor subterane. 46. Se interzice lăsarea deschisă a gurilor sondelor de explorare minieră, prospectare şi de foraj structural, indiferent de straturile acvifere care au fost deschise prin aceste sonde. Astfel de sonde se supun lichidării obligatorii cu efectuarea lucrărilor de tamponare care asigură izolarea straturilor acvifere deschise. 47. Sondele păstrate pentru efectuarea observărilor de regim, precum şi cele de rezervă, se utilează conform destinaţiei. 48. Partea superioară a instalaţiei de captare, executată deasupra sondei, se separă de rezervorul de exploatare, pentru a asigura posibilitatea executării lucrărilor de reparaţie. 49. Pentru fiecare sursă se construieşte un pavilion deasupra instalaţiei de captare, pentru a proteja partea superioară a instalaţiei de acţiunea factorilor externi şi a nu permite accesul persoanelor străine la gura sursei. 50. Proiectarea obiectelor (gunoişti, staţii de alimentare auto, cimitire pentru înhumarea animalelor) ce prezintă o sursă de poluare reală, este coordonată cu Inspectoratul Ecologic de Stat. Capitolul VIII RESPONSABILITĂŢI 51. Persoanele fizice şi juridice, indiferent de forma organizatorico-juridică şi tipul de proprietate, care exploatează apele subterane, activitatea cărora influenţează direct sau indirect starea acestora, într-un mod negativ, poartă răspundere în conformitate cu legislaţia civilă, contravenţională sau penală. 52. Controlul de stat asupra folosirii raţionale şi protecţiei apelor subterane se efectuează de către autorităţile administrative abilitate cu funcţii de control în conformitate cu prevederile Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător. | 1.2.39. Capitolul VI, VII și VIII din regulament se abrogă; | Capitolul VI EXPLOATAREA APELOR SUBTERANE 29. Agenţii economici au dreptul să exploateze sursele de apă subterană doar în scopurile prevăzute de autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei eliberată conform legislaţiei în vigoare. 30.Proiectarea sondelor arteziene se coordonează în mod obligatoriu cu Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale, în conformitate cu prevederile articolului 11 al Codului subsolului nr.3-XVI din 2 februarie 2009. 31. Lucrările de proiectare a sondelor arteziene, precum şi de lichidare a sondelor arteziene se efectuează de către agenţii economici care deţin licenţă pentru desfăşurarea acestui gen de activitate, în conformitate cu Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind licenţierea unor genuri de activitate. 32. Proiectul pentru forarea sondelor arteziene cu volumul de extragere ce depăşeşte 1000 m3/24 ore, se elaborează reieşind din rezultatele cercetărilor hidrogeologice de evaluare a rezervelor de apă subterană, efectuate în conformitate cu programele de monitorizare a stării apelor subterane. 33. Agenţii economici care exploatează apele subterane prin intermediul sondelor, trebuie să dispună de: 1) documentaţia tehnică de proiect privind forarea sondei arteziene; 2) proiectul aprobat al zonelor de protecţie sanitară; 3) paşaportul sondei arteziene; 4) autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei; 5) autorizaţia sanitară de funcţionare. 34. În cazul în care volumul de apă extras depăşeşte 1000 m3/24h, sau sînt extrase pentru îmbuteliere sau în scopuri curative (indiferent de volumul captat), suplimentar la documentele specificate la punctul 33 al prezentului Regulament, agenţii economici sînt obligaţi să deţină: 1) raportul privind rezultatele lucrărilor de cercetare hidrogeologică, cu evaluarea rezervelor de apă subterană; 2) procesul-verbal al Comisiei de Stat pentru rezervele de substanţe minerale utile privind aprobarea rezervelor de apă subterană; 3) proiectul de exploatare a zăcămintelor de apă subterană, întocmit în corespundere cu cerinţele reglementărilor în vigoare; 4) contractul privind atribuirea în folosinţă a sectorului de subsol, încheiat conform prevederilor Codului subsolului nr.3-XVI din 2 februarie 2009; actul perimetrului minier. 35.La finisarea lucrărilor de forare şi instalare a sondei arteziene, agentul economic care a executat lucrările este obligat să elibereze paşaportul sondei arteziene şi fişa de evidenţă a sondei arteziene, elaborate în conformitate cu anexele nr. 2 şi nr. 3 la prezentul Regulament. 36. Persoanele fizice şi juridice, la balanţa căror se află sonda arteziană, prezintă în mod obligatoriu, Fondului de stat de informaţii privind subsolul din cadrul Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale fişele de evidenţă a sondei arteziene, precum şi informaţia privind lichidarea sondelor arteziene, consemnată prin actul de lichidare a sondei arteziene, elaborat conform anexei nr. 4 la prezentul Regulament. 37. Sondele de exploatare şi explorare, din care apa subterană izvorăşte la suprafaţă, se dotează cu instalaţii de închidere (robinete ş.a.) şi cu dispozitive de măsurare a presiunii manometrice. 38. Proiectele de forare şi lichidare a sondelor arteziene se coordonează, în mod obligatoriu, cu Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale, în conformitate cu prevederile articolului 11 al Codului subsolului nr.3-XVI din 2 februarie 2009. 39. Se permite exploatarea zăcămintelor de apă subterană cu rezerve de apă aprobate de către Comisia de stat pentru rezervele de substanţe minerale utile, pînă la expirarea termenului calculat de exploatare a prizelor de apă, care potrivit metodelor de calcul existente constituie 25-27 ani pentru apele subterane dulci şi 50 de ani pentru apele minerale naturale. 40. Exploatarea surselor de ape subterane în funcţie de volumul rezervelor şi în baza schemelor tehnologice de exploatare, construirea instalaţiilor de captare, observările sistematice asupra debitului, nivelului, compoziţiei chimice şi proprietăţilor fizice ale apelor subterane, precum şi îndeplinirea măsurilor de protecţie sanitară a zăcămintelor de ape subterane, sondelor, izvoarelor, se pun în sarcina agenţilor economici, la balanţele cărora se află acestea. 41. Agenţii economici care exploatează apele subterane prin intermediul unei singure sonde sau grup de sonde, sînt obligaţi ca la constatarea reducerii volumului de apă subterană să micşoreze cantitatea de apă subterană captată, iar în cazul exploatării zăcămintelor de apă subterană, să efectueze explorări hidrogeologice suplimentare cu scopul reevaluării rezervelor exploatabile de apă subterană. Capitolul VII PROTECŢIA APELOR SUBTERANE 42. Protecţia apelor subterane include toate măsurile necesare pentru a preveni şi limita evacuarea de poluanţi în apele subterane, elimina consecinţele poluării şi epuizării lor, precum şi pentru a păstra starea ei naturală privind calitatea şi cantitatea. Măsurile menţionate sînt indicate în programele de măsuri care sînt parte componentă a planurilor de gestionare a districtelor bazinelor hidrografice. 43. În vederea protecţiei, îmbunătăţirii, precum şi evitării diminuării rezervelor şi calităţii apelor subterane este necesară asigurarea: 1) prevenirii agravării stării apelor subterane prin împiedicarea pătrunderii poluanţilor parveniţi din diverse surse întîmplătoare sau intenţionate; 2) respectării normelor ecologice-sanitare, regulilor de exploatare şi creare a zonelor de protecţie sanitară a obiectelor prin intermediul cărora se exploatează apele subterane (sonde sau grupuri de sonde) şi respectarea regimului lor; 3) controlului privind folosirea raţională a apelor subterane în vederea evitării epuizării şi poluării lor. 44. Pentru toate sondele arteziene, indiferent de scopul utilizării lor, deţinătorii sau administratorii acestora sînt obligaţi să amenajeze zone de protecţie sanitară, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind zonele de protecţie sanitară a surselor de apă potabilă. 45. În proiectele privind construcţiile industriale, este necesar să se prevadă măsuri de protecţie ce ar exclude orice influenţă negativă asupra mediului, inclusiv asupra apelor subterane. 46. Se interzice lăsarea deschisă a gurilor sondelor de explorare minieră, prospectare şi de foraj structural, indiferent de straturile acvifere care au fost deschise prin aceste sonde. Astfel de sonde se supun lichidării obligatorii cu efectuarea lucrărilor de tamponare care asigură izolarea straturilor acvifere deschise. 47. Sondele păstrate pentru efectuarea observărilor de regim, precum şi cele de rezervă, se utilează conform destinaţiei. 48. Partea superioară a instalaţiei de captare, executată deasupra sondei, se separă de rezervorul de exploatare, pentru a asigura posibilitatea executării lucrărilor de reparaţie. 49. Pentru fiecare sursă se construieşte un pavilion deasupra instalaţiei de captare, pentru a proteja partea superioară a instalaţiei de acţiunea factorilor externi şi a nu permite accesul persoanelor străine la gura sursei. 50. Proiectarea obiectelor (gunoişti, staţii de alimentare auto, cimitire pentru înhumarea animalelor) ce prezintă o sursă de poluare reală, este coordonată cu Inspectoratul Ecologic de Stat. Capitolul VIII RESPONSABILITĂŢI 51. Persoanele fizice şi juridice, indiferent de forma organizatorico-juridică şi tipul de proprietate, care exploatează apele subterane, activitatea cărora influenţează direct sau indirect starea acestora, într-un mod negativ, poartă răspundere în conformitate cu legislaţia civilă, contravenţională sau penală. 52. Controlul de stat asupra folosirii raţionale şi protecţiei apelor subterane se efectuează de către autorităţile administrative abilitate cu funcţii de control în conformitate cu prevederile Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător. - |
| Anexa nr. 1 la Regulamentul cu privire la cerinţele de calitate a apelor subterane CERINŢELE DE CALITATE PENTRU APELE SUBTERANE A Denumirea poluantului / Indicatorul; Numărul CAS; Cerinţele de calitate pentru apele subterane; Unitatea. Nitraţi (NO3-); 50; mg/l. Nitriţi (NO2-); 0,5; mg/l. Substanţe active din pesticide, inclusiv metaboliţii, produşii de degradare şi de reacţie relevanţi; 0.1; µg/l. Substanţe active din pesticide, inclusiv metaboliţii, produşii de degradare şi de reacţie relevanţi – total; 0.5; µg/l. Arseniu (As); 7440-38-2; 10; µg/l. Cadmiu (Cd); 7440-43-9; 5; µg/l. Plumb (Pb); 7439-92-1; 10; µg/l. Mercur (Hg); 7439-97-6; 1,0. Amoniu (NH4-); 7664-41-7; 0.5; mg/l. Clorură (Cl-); 168876-00-6; 250; mg/l. Sulfat (SO42-); 14808-79-8; 240; mg/l. Conductivitate la 20°C; 2500; µS/cm. Suma dintre Tri- şi Tetra- cloretilenă; 10; µg/l. Crom; 50; µg/l. Cupru; 1; µg/l. Nichel; 20; µg/l. Benzen; 1,0; µg/l. Hidrocarburi; 0,1; µg/l. Fluor; 1,5; µg/l. Seleniu; 10; µg/l. Stibiu; 5,0; µg/l. Acrilamidă; 0,1; µg/l. Benz(a)piren; 0,01; µg/l. Bor; 0,5; mg/l. Bromaţi; 10; µg/l. Cianuri totale; 50; µg/l. Cianuri libere; 10; µg/l. Dicloretan; 3; µg/l. Epiclorhidrină; 0,1; µg/l. Microcistină LR; 1; µg/l. Trihalometani totali; 100; µg/l. | 1.2.40. anexa nr. 1 va avea următorul cuprins; CERINŢELE DE CALITATE PENTRU APELE SUBTERANE Denumirea poluantului / Indicatorul; Numărul CAS; Nivel de referință pentru cerinţele de calitate pentru apele subterane; Unitatea. Nitraţi (NO3-); 50; mg/l. Nitriţi (NO2-); 0,5; mg/l. Substanţe active din pesticide, inclusiv metaboliţii, produşii de degradare şi de reacţie relevanţi (1); 0,1; µg/l. Substanţe active din pesticide, inclusiv metaboliţii, produşii de degradare şi de reacţie relevanţi – total (2); 0,5; µg/l. Arseniu (As); 7440-38-2; 10; µg/l. Cadmiu (Cd); 7440-43-9; 5; µg/l. Plumb (Pb); 7439-92-1; 10; µg/l. Mercur (Hg); 7439-97-6; 1,0. Crom; 50; µg/l. Cupru; 1; µg/l. Nichel; 20; µg/l. Seleniu; 10; µg/l. Stibiu; 5,0; µg/l. Stronţiu. Amoniu (NH4-); 7664-41-7; 0,5; mg/l. Cloruri (Cl-); 168876-00-6; 250; mg/l. Sulfați (SO42-); 14808-79-8; 240; mg/l. Fluor; 1,5; µg/l. Fosfor (total)/Fosfați; 100/200; µg/l. Bor; 0,5; mg/l. Bromaţi; 10; µg/l. Conductivitate la 20°C; 2500; µS/cm. Tricloretilenă; 10; µg/l. Tetracloretilenă; 10; µg/l. Benzen; 1,0; µg/l. Hidrocarburi; 0,1; µg/l. Acrilamidă; 0,1; µg/l. Benz(a)piren; 0,01; µg/l. Cianuri totale; 50; µg/l. Cianuri libere; 10; µg/l. Dicloretan; 3; µg/l. Epiclorhidrină; 0,1; µg/l. Microcistină LR; 1; µg/l. Trihalometani totali; 100; µg/l. Toluen; 70; µg/l. Etilbenzen; 300; µg/l. Xilen; 50; µg/l. (1) „Pesticide” înseamnă produsele de protecţie a plantelor şi produsele biocide, astfel cum sunt definite în Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice, şi respectiv, în Regulamentul privind atestarea şi omologarea de stat a fertilizanţilor pentru utilizare în agricultură şi silvicultură aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1307/2005. (2) „Total” înseamnă suma tuturor pesticidelor detectate și cuantificate în cadrul procedurii de monitorizare, inclusiv metaboliții, produșii de degradare și de reacție relevanți.”. | Anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la cerinţele de calitate a apelor subterane CERINŢELE DE CALITATE PENTRU APELE SUBTERANE Denumirea poluantului / Indicatorul; Numărul CAS; Nivel de referință pentru cerinţele de calitate pentru apele subterane; Unitatea. Nitraţi (NO3-); 50; mg/l. Nitriţi (NO2-); 0,5; mg/l. Substanţe active din pesticide, inclusiv metaboliţii, produşii de degradare şi de reacţie relevanţi (1); 0,1; µg/l. Substanţe active din pesticide, inclusiv metaboliţii, produşii de degradare şi de reacţie relevanţi – total (2); 0,5; µg/l. Arseniu (As); 7440-38-2; 10; µg/l. Cadmiu (Cd); 7440-43-9; 5; µg/l. Plumb (Pb); 7439-92-1; 10; µg/l. Mercur (Hg); 7439-97-6; 1,0. Crom; 50; µg/l. Cupru; 1; µg/l. Nichel; 20; µg/l. Seleniu; 10; µg/l. Stibiu; 5,0; µg/l. Stronţiu; µg/l. Amoniu (NH4-); 7664-41-7; 0,5; mg/l. Cloruri (Cl-); 168876-00-6; 250; mg/l. Sulfați (SO42-); 14808-79-8; 240; mg/l. Fluor; 1,5; µg/l. Fosfor (total)/Fosfați; 100/200; µg/l. Bor; 0,5; mg/l. Bromaţi; 10; µg/l. Conductivitate la 20°C; 2500; µS/cm. Tricloretilenă; 10; µg/l. Tetracloretilenă; 10; µg/l. Benzen; 1,0; µg/l. Hidrocarburi; 0,1; µg/l. Acrilamidă; 0,1; µg/l. Benz(a)piren; 0,01; µg/l. Cianuri totale; 50; µg/l. Cianuri libere; 10; µg/l. Dicloretan; 3; µg/l. Epiclorhidrină; 0,1; µg/l. Microcistină LR; 1; µg/l. Trihalometani totali; 100; µg/l. Toluen; 70; µg/l. Etilbenzen; 300; µg/l. Xilen; 50; µg/l. (1) „Pesticide” înseamnă produsele de protecţie a plantelor şi produsele biocide, astfel cum sunt definite în Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice, şi respectiv, în Regulamentul privind atestarea şi omologarea de stat a fertilizanţilor pentru utilizare în agricultură şi silvicultură aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1307/2005. (2) „Total” înseamnă suma tuturor pesticidelor detectate și cuantificate în cadrul procedurii de monitorizare, inclusiv metaboliții, produșii de degradare și de reacție relevanți.”. |
| Anexa nr.2 la Regulamentul cu privire la cerinţele de calitate a apelor subterane PAŞAPORTUL SONDEI ARTEZIENE Anexa nr.3 la Regulamentul cu privire la cerinţele de calitate a apelor subterane MINISTERUL MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA AGENŢIA PENTRU GEOLOGIE ŞI RESURSE MINERALE Fondul de stat de informaţii privind subsolul Fişa de evidenţă a sondei Nr._______ Anexa nr.4 la Regulamentul cu privire la cerinţele de calitate a apelor subterane A C T privind efectuarea lucrărilor de lichidare | 1.2.41. anexele nr. 2, 3 și 4 se abrogă; | Anexa nr.2 la Regulamentul cu privire la cerinţele de calitate a apelor subterane PAŞAPORTUL SONDEI ARTEZIENE Anexa nr.3 la Regulamentul cu privire la cerinţele de calitate a apelor subterane MINISTERUL MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA AGENŢIA PENTRU GEOLOGIE ŞI RESURSE MINERALE Fondul de stat de informaţii privind subsolul Fişa de evidenţă a sondei Nr._______ Anexa nr.4 la Regulamentul cu privire la cerinţele de calitate a apelor subterane A C T privind efectuarea lucrărilor de lichidare |
| - | 1.2.42. se adăugă anexa nr. 5 care va avea următorul conținut: Anexa nr. 5 la Regulamentul cu privire la cerinţele de calitate a apelor subterane # Cerințele de calitate pentru apele subterane utilizate la irigare ## Tabelul nr. 1. ## Indicii principali de evaluare a calității apei pentru irigație Nr. crt.; Indice; Unitate; Valoare admisibilă; Observații. 1; Gradul de mineralizare; mg/L; < 1000; Limite agronomice generale. 2; pH; unități; 6,5–8,3; Interval optim pentru majoritatea culturilor. 3; Raportul de adsorbție a sodiului (SAR); unități; 1–3; Pericol de sodizare scăzut. 4; Indicele magnezial (PMg); %; < 50; Evită alcalinizarea secundară. 5; Clor (Cl⁻); mg/L; < 3,0; Toleranță cultură dependentă. 6; Carbonatul de sodiu rezidual (CSR); mg/L; 1,0–1,25; Indică alcalinitatea efectivă. ## Tabelul nr. 2. ## Parametrii de bază privind calitatea apei pentru irigare Nr. crt.; Parametru și unitatea de măsură; Unitate; Valoare optimă. 1; pH; unități; 6,8–8,3. 2; Temperatura; °C; 10–30. 3; Conductibilitatea electrică,; µS/cm la 25°C; Până la 1100. 4; Mineralizarea totală; mg/L; Până la 700. 5; Sodiu (Na⁺); mg/L; 46–69. 6; Calciu (Ca²⁺); mg/L; ≥ 50% din suma cationilor. 7; Cloruri (Cl⁻); mg/L; 35–105 (max. 142). 8; Nitrați (N–NO₃⁻); mg/L; Până la 5. ## Tabelul nr. 3. ## Indicatorii chimici specifici ai calității apei pentru irigare Nr. crt.; Indicator; Simbol; Unitate; CMA / Valoare admisibilă. 1; Amoniu; NH₄⁺; mg/L; 1,5–10. 2; Arsen; As; mg/L; 0,01. 3; Bor; B; mg/L; 0,75–1,0. 4; Cadmiu; Cd; mg/L; 0,003. 5; Cianuri; CN⁻; mg/L; 0,01. 6; Cupru; Cu; mg/L; 0,05–1,0. 7; Fier total; Fe; mg/L; 1,0. 8; Fluor; F⁻; mg/L; 0,5–1,5. 9; Mangan; Mn; mg/L; 0,2. 10; Nichel; Ni; mg/L; 0,1. 11; Plumb; Pb; mg/L; 0,05. 12; Zinc; Zn; mg/L; 0,03–1,0. 13; Crom (total); Cr³⁺/Cr⁶⁺; mg/L; 0,05. 14; Nitrați; NO₃⁻; mg/L; ≤ 50. 15; Nitriți; NO₂⁻; mg/L; ≤ 3,8. 16; Detergenți amfionactivi; -; mg/L; ≤ 0,5. 17; Triazine (simazină, atrazină); -; mg/L; ≤ 0,001. 18; Insecticide organoclorurate; -; mg/L; ≤ 0,0001. 19; Toluen; -; mg/L; ≤ 0,07. 20; Etilbenzen; -; mg/L; ≤ 0,3. 21; Xilen (total); -; mg/L; ≤ 0,05. ## Note 1. Valorile pot fi ajustate în funcție de textura solului și tipul de cultură. 2. În zonele vulnerabile la nitrați se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 736/2020 și Codul de bune practici agricole. 3. Analizele se efectuează în laboratoare acreditate conform SM SR EN ISO/IEC 17025. 4. Valorile optime sunt orientative pentru ape utilizate la irigare în scopuri agricole și horticole. 5. În cazul depășirii CMA, se aplică tratare sau diluare înainte de utilizare. Tabelul nr. 4 Cerințele de calitate pentru apele subterane utilizate în scopuri industriale și tehnologice Nr. crt.; Parametru; Unitate; Valoare orientativă; Sursă normativă; Observații. 1; Conductivitate; μS/cm; ≤ 2 500; ISO 5663 / EN 27828; influențează procesele termice. 2; Duritate totală; °dH; 4–20; ISO 6059; în funcție de tipul instalației. 3; Fier total; mg/L; ≤ 0,5; ISO 6332; colmatare, depuneri. 4; Mangan; mg/L; ≤ 0,1; ISO 6333; depuneri oxidante. 5; Cloruri; mg/L; ≤ 250; OMS; corozivitate asupra metalelor. 6; Sulfați; mg/L; ≤ 500; OMS; incrustații în sisteme de răcire. 7; Carbon organic total; mg/L; ≤ 10; ISO 8245; indicator general de poluare. 8; pH; unități; 6,5–8,5; ISO 10523; compatibilitate cu procesele tehnologice. Note: - Parametrii se stabilesc în funcție de domeniul industrial concret (alimentar, metalurgic, farmaceutic etc.). - În cazul reutilizării apelor tratate, valorile pot fi ajustate prin studii de pretabilitate tehnologică. Cerințele de calitate pentru protecția ecosistemelor dependente de apele subterane Tabelul nr. 5 Indicatori generali de calitate ai apelor subterane pentru protecția ecosistemelor acvatice și terestre dependente Nr. crt.; Indicator; Unitate; CMA / Prag ecologic; Observații. 1; Oxigen dizolvat; mg/L; ≥ 2; necesar pentru respirația biotei. 2; Nitrați; mg/L; ≤ 25; prevenirea eutrofizării. 3; Amoniu; mg/L; ≤ 0,3; toxicitate acvatică. 4; Fosfați; mg/L; ≤ 0,1; eutrofizare. 5; Fier total; mg/L; ≤ 1; colmatare substrat. 6; Mangan; mg/L; ≤ 0,1; limite biologice. Tabelul nr. 6 ## Metale și metaloizi toxici relevanți pentru protecția ecosistemelor dependente de apele subterane Substanță; Prag ecologic orientativ (µg/L); Efect ecologic principal. Cadmiu (Cd); 0,1–1,0; toxicitate acută pentru nevertebrate și pești. Plumb (Pb); 1–7; bioacumulare, efecte neurologice și reproductive. Mercur (Hg); 0,05–0,1; bioacumulare, toxicitate acută pentru biotă. Arsen (As); 10; toxicitate cronică, perturbări enzimatice. Cobalt (Co); 5; perturbarea metabolismului plantelor acvatice. Cupru (Cu); 1–10; toxicitate acvatică la concentrații mici. Zinc (Zn); 8–50; afectează algele și macroinvertebratele. Nichel (Ni); 10–20; efecte asupra reproducerii și creșterii peștilor. Tabelul nr. 7 Pesticide și compuși organici persistenți relevanți pentru protecția ecosistemelor dependente de apele subterane Grup de substanțe; Exemple; Prag ecologic orientativ (µg/L); Observații. Organoclorurate; DDT, Lindan (HCH); 0,05–0,1; persistente, bioacumulative. Organofosforice; Parathion, Malathion; 0,1; inhibă enzimele colinesterazice. Carbamați; Carbofuran; 0,2; toxicitate acută pentru organismele acvatice. Triazinice; Atrazină, Simazină; 0,2–0,6; perturbă fotosinteza fitoplanctonului. Fenoli și derivați; Nonilfenol, bisfenol A; 0,3–1,0; efecte endocrine asupra peștilor. Hidrocarburi aromatice policiclice (PAH); Benzo(a)piren; 0,01; cancerigene, persistente. Note: - Se aplică în zonele unde apele subterane alimentează ecosisteme acvatice sau terestre dependente. - Valorile pot fi adaptate prin studii ecologice specifice fiecărui bazin.”; | Anexa nr. 5 la Regulamentul cu privire la cerinţele de calitate a apelor subterane # Cerințele de calitate pentru apele subterane utilizate la irigare ## Tabelul nr. 1. ## Indicii principali de evaluare a calității apei pentru irigație Nr. crt.; Indice; Unitate; Valoare admisibilă; Observații. 1; Gradul de mineralizare; mg/L; < 1000; Limite agronomice generale. 2; pH; unități; 6,5–8,3; Interval optim pentru majoritatea culturilor. 3; Raportul de adsorbție a sodiului (SAR); unități; 1–3; Pericol de sodizare scăzut. 4; Indicele magnezial (PMg); %; < 50; Evită alcalinizarea secundară. 5; Clor (Cl⁻); mg/L; < 3,0; Toleranță cultură dependentă. 6; Carbonatul de sodiu rezidual (CSR); mg/L; 1,0–1,25; Indică alcalinitatea efectivă. ## Tabelul nr. 2. ## Parametrii de bază privind calitatea apei pentru irigare Nr. crt.; Parametru și unitatea de măsură; Unitate; Valoare optimă. 1; pH; unități; 6,8–8,3. 2; Temperatura; °C; 10–30. 3; Conductibilitatea electrică,; µS/cm la 25°C; Până la 1100. 4; Mineralizarea totală; mg/L; Până la 700. 5; Sodiu (Na⁺); mg/L; 46–69. 6; Calciu (Ca²⁺); mg/L; ≥ 50% din suma cationilor. 7; Cloruri (Cl⁻); mg/L; 35–105 (max. 142). 8; Nitrați (N–NO₃⁻); mg/L; Până la 5. ## Tabelul nr. 3. ## Indicatorii chimici specifici ai calității apei pentru irigare Nr. crt.; Indicator; Simbol; Unitate; CMA / Valoare admisibilă. 1; Amoniu; NH₄⁺; mg/L; 1,5–10. 2; Arsen; As; mg/L; 0,01. 3; Bor; B; mg/L; 0,75–1,0. 4; Cadmiu; Cd; mg/L; 0,003. 5; Cianuri; CN⁻; mg/L; 0,01. 6; Cupru; Cu; mg/L; 0,05–1,0. 7; Fier total; Fe; mg/L; 1,0. 8; Fluor; F⁻; mg/L; 0,5–1,5. 9; Mangan; Mn; mg/L; 0,2. 10; Nichel; Ni; mg/L; 0,1. 11; Plumb; Pb; mg/L; 0,05. 12; Zinc; Zn; mg/L; 0,03–1,0. 13; Crom (total); Cr³⁺/Cr⁶⁺; mg/L; 0,05. 14; Nitrați; NO₃⁻; mg/L; ≤ 50. 15; Nitriți; NO₂⁻; mg/L; ≤ 3,8. 16; Detergenți amfionactivi; -; mg/L; ≤ 0,5. 17; Triazine (simazină, atrazină); -; mg/L; ≤ 0,001. 18; Insecticide organoclorurate; -; mg/L; ≤ 0,0001. 19; Toluen; -; mg/L; ≤ 0,07. 20; Etilbenzen; -; mg/L; ≤ 0,3. 21; Xilen (total); -; mg/L; ≤ 0,05. ## Note 1. Valorile pot fi ajustate în funcție de textura solului și tipul de cultură. 2. În zonele vulnerabile la nitrați se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 736/2020 și Codul de bune practici agricole. 3. Analizele se efectuează în laboratoare acreditate conform SM SR EN ISO/IEC 17025. 4. Valorile optime sunt orientative pentru ape utilizate la irigare în scopuri agricole și horticole. 5. În cazul depășirii CMA, se aplică tratare sau diluare înainte de utilizare. Tabelul nr. 4 Cerințele de calitate pentru apele subterane utilizate în scopuri industriale și tehnologice Nr. crt.; Parametru; Unitate; Valoare orientativă; Sursă normativă; Observații. 1; Conductivitate; μS/cm; ≤ 2 500; ISO 5663 / EN 27828; influențează procesele termice. 2; Duritate totală; °dH; 4–20; ISO 6059; în funcție de tipul instalației. 3; Fier total; mg/L; ≤ 0,5; ISO 6332; colmatare, depuneri. 4; Mangan; mg/L; ≤ 0,1; ISO 6333; depuneri oxidante. 5; Cloruri; mg/L; ≤ 250; OMS; corozivitate asupra metalelor. 6; Sulfați; mg/L; ≤ 500; OMS; incrustații în sisteme de răcire. 7; Carbon organic total; mg/L; ≤ 10; ISO 8245; indicator general de poluare. 8; pH; unități; 6,5–8,5; ISO 10523; compatibilitate cu procesele tehnologice. Note: - Parametrii se stabilesc în funcție de domeniul industrial concret (alimentar, metalurgic, farmaceutic etc.). - În cazul reutilizării apelor tratate, valorile pot fi ajustate prin studii de pretabilitate tehnologică. Cerințele de calitate pentru protecția ecosistemelor dependente de apele subterane Tabelul nr. 5 Indicatori generali de calitate ai apelor subterane pentru protecția ecosistemelor acvatice și terestre dependente Nr. crt.; Indicator; Unitate; CMA / Prag ecologic; Observații. 1; Oxigen dizolvat; mg/L; ≥ 2; necesar pentru respirația biotei. 2; Nitrați; mg/L; ≤ 25; prevenirea eutrofizării. 3; Amoniu; mg/L; ≤ 0,3; toxicitate acvatică. 4; Fosfați; mg/L; ≤ 0,1; eutrofizare. 5; Fier total; mg/L; ≤ 1; colmatare substrat. 6; Mangan; mg/L; ≤ 0,1; limite biologice. Tabelul nr. 6 ## Metale și metaloizi toxici relevanți pentru protecția ecosistemelor dependente de apele subterane Substanță; Prag ecologic orientativ (µg/L); Efect ecologic principal. Cadmiu (Cd); 0,1–1,0; toxicitate acută pentru nevertebrate și pești. Plumb (Pb); 1–7; bioacumulare, efecte neurologice și reproductive. Mercur (Hg); 0,05–0,1; bioacumulare, toxicitate acută pentru biotă. Arsen (As); 10; toxicitate cronică, perturbări enzimatice. Cobalt (Co); 5; perturbarea metabolismului plantelor acvatice. Cupru (Cu); 1–10; toxicitate acvatică la concentrații mici. Zinc (Zn); 8–50; afectează algele și macroinvertebratele. Nichel (Ni); 10–20; efecte asupra reproducerii și creșterii peștilor. Tabelul nr. 7 Pesticide și compuși organici persistenți relevanți pentru protecția ecosistemelor dependente de apele subterane Grup de substanțe; Exemple; Prag ecologic orientativ (µg/L); Observații. Organoclorurate; DDT, Lindan (HCH); 0,05–0,1; persistente, bioacumulative. Organofosforice; Parathion, Malathion; 0,1; inhibă enzimele colinesterazice. Carbamați; Carbofuran; 0,2; toxicitate acută pentru organismele acvatice. Triazinice; Atrazină, Simazină; 0,2–0,6; perturbă fotosinteza fitoplanctonului. Fenoli și derivați; Nonilfenol, bisfenol A; 0,3–1,0; efecte endocrine asupra peștilor. Hidrocarburi aromatice policiclice (PAH); Benzo(a)piren; 0,01; cancerigene, persistente. Note: - Se aplică în zonele unde apele subterane alimentează ecosisteme acvatice sau terestre dependente. - Valorile pot fi adaptate prin studii ecologice specifice fiecărui bazin. |
|  | 1.2.43. În textul Regulamentului, ortografia se aduce în concordanță cu normele ortografice, ortoepice și morfologice ale limbii române, prin substituirea formei „î” din interiorul cuvintelor cu „â” și a formelor „sînt” cu „sunt”.” |  |