Regulament General de Metrologie Legală

RGML XX:2014 „Sistemul Naţional de Metrologie

Elaborarea reglementărilor de metrologie legală

# I. OBIECT ŞI DOMENIU DE APLICARE

Prezentul regulament general de metrologie legală stabileşte cerinţele generale privind elaborarea reglementărilor de metrologie legală, precum şi modul de aprobare, înregistrare, multiplicare, difuzare, modificare şi abrogare a acestora.

# II. TERMINOLOGIE

Pentru a interpreta corect prezentul regulament se aplică termenii conform Legii metrologiei nr. 647-XIII din 17 noiembrie 1995 cu modificările şi completările ulterioare şi SM SR Ghid ISO/CEI 99:2012 Vocabularul Internaţional de Metrologie (VIM).

III. GENERALITĂŢI

1. Proiectele reglementărilor de metrologie legală (în continuare – reglementări) se elaborează în conformitate cu Legea metrologiei nr. 647-XIII din 17.11.1995 (Republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 15.04.2008) cu modificările şi completările ulterioare, respectînd cerinţele Legii nr. 317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.208-210, art.783) cu modificările şi completările ulterioare, de către autoritatea centrală de metrologie - organul central de specialitate al administraţiei publice responsabil de infrastructura calităţii din cadrul Guvernului - Ministerul Economiei (în continuare ME), de alte autorităţi publice aflate în subordinea Guvernului şi de Institutul Naţional de Metrologie (în continuare INM).

2. Reglementările (RGML, NML şi PML) nu trebuie să dubleze documentele normative în domeniul metrologiei în vigoare şi trebuie să respecte cerinţele Sistemului Naţional de Metrologie şi ale legislaţiei naţionale.

3. Reglementările se examinează şi aprobă de către ME sau, după caz, de Guvern şi se modifică după necesitate.

4. Controlul privind implementarea reglementărilor în economia naţională se efectuează de către Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor (APC).

5. Conform legislaţiei în domeniul metrologiei, reglementările se clasifică în modul următor:

- Regulament general de metrologie legală, care stabileşte principiile şi regulile generale specifice activităţilor de metrologie legală şi se identifică prin simbolul RGML;

- Norma de metrologie legală, care stabileşte cerinţele tehnice şi metrologice pentru anumite tipuri de mijloace de măsurare legale şi se identifică prin simbolul NML;

- Procedura de măsurare legală, care stabileşte operaţii descrise în mod concret, utilizate la efectuarea măsurărilor oficiale, la testarea produselor supuse evaluării conformităţii, la măsurările în domeniile de interes public, şi se identifică prin simbolul PML;

- Documentele normative internaţionale şi regionale aplicabile domeniului metrologiei legale, adoptate la nivel naţional conform RGML XX:2014 „Modul de aplicare în Republica Moldova a documentelor normative în domeniul metrologiei ale altor ţări”.

IV. REGULAMENTELE GENERALE DE METROLOGIE LEGALĂ

6. Asigurarea elaborării proiectelor de regulamente generale de metrologie legală (în continuare RGML) se efectuează de către ME.

7.  Indicativul atribuit RGML are următoarea structură:

RGML   XX       :       XXXX

| Categoria documentului (RGML) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Numărul de ordine al RGML |  |  |  |
| Anul aprobării |  |  |  |  |

8.  Structura RGML este prezentată după cum urmează:

1) titlul;

2) preambulul după caz;

3) partea dispozitivă;

4) anexele, după caz.

9. Conţinutul părţilor constitutive se prezintă în conformitate cu Legea nr. 317-XV din 18.07.2003.

10. Partea dispozitivă a RGML va conţine următoarele capitole:

- obiect şi domeniu de aplicare;

- terminologie;

- generalităţi;

- pagini curente care conţin textul RGML.

11. Anexele sînt parte integrantă a RGML şi sînt de două tipuri, normative şi informative.

1) Anexele normative vor cuprinde prevederi suplimentare prezentate grupat la sfîrşitul documentului, din motive de organizare a textului. Anexele pot fi de exemplu, materiale grafice, tabele de format mare, calcule, descrieri etc.

2) Anexele informative reprezintă o informaţie suplimentară pentru facilitarea înţelegerii sau utilizării RGML şi se plasează după elementele normative ale documentului. Traducerea autentică a RGML în limba rusă este prezentată prin ultima anexă informativă a textului.

V. NORMELE DE METROLOGIE LEGALĂ

12. NML se clasifica în categorii corespunzătoare sortimentelor mijloacelor de măsurare, după cum urmează:

1 ( NML pentru mijloace de măsurare a mărimilor geometrice;

2 ( NML pentru mijloace de măsurare a mărimilor mecanice;

3 ( NML pentru mijloace de măsurare a debitului, nivelului, volumului substanţelor;

4 ( NML pentru mijloace de măsurare a presiunii;

5 ( NML pentru mijloace de măsurare a mărimilor fizico-chimice;

6 ( NML pentru mijloace de măsurare a mărimilor termice;

7 ( NML pentru mijloace de măsurare a mărimilor cinematice (frecvenţa şi timp);

8 ( NML pentru mijloace de măsurare a mărimilor electro-magnetice;

9 ( NML pentru mijloace de măsurare a mărimilor radio-electronice;

10 ( NML pentru mijloace de măsurare a mărimilor optice;

11 ( NML pentru mijloace de măsurare a mărimilor acustice şi vibraţiilor;

12 ( NML pentru mijloace de măsurare a mărimilor caracteristice radiaţiilor ionizante;

13 ( NML pentru mijloace de măsurare a mărimilor biologice şi biomedicale;

14 ( NML pentru mijloace de măsurare a mai multor mărimi din categorii diferite sau care nu sînt cuprinse în categoriile 1...13.

13. Indicativului atribuit NML are următoarea structură:

NML   XX  -    XX  -  XXXX

simbolul normelor de metrologie legală

numărul de ordine al categoriei de

mijloace de măsurare conform p. 12

numărul de ordine al normelor de

metrologie  din categoria respectivă

Anul aprobării

14.  O NML are următoarea structură:

1) titlul;

2) preambulul după caz;

3) partea dispozitivă;

4) anexele, după caz.

15. Conţinutul părţilor constitutive se prezintă în conformitate cu Legea nr. 317-XV din 18.07.2003.

16. Partea dispozitivă a unei NML, referitoare la verificarea metrologica a unui tip de mijloace de măsurare, conţine următoarele capitole:

- obiect şi domeniu de aplicare;

- referinţe;

- terminologie;

- operaţii de verificare;

- cerinţe privind calificarea verificatorilor;

- condiţii privind securitatea;

- condiţii de verificare;

- pregătirea pentru verificare;

- efectuarea verificării;

- prelucrarea rezultatelor măsurărilor;

- întocmirea rezultatelor verificării.

În cazuri motivate se admite a comasa sau a exclude unele capitole.

17. În capitolul „Obiect şi domeniu de aplicare” trebuie precizat tipul sau categoria de mijloace de măsurare la care se referă norma, chiar dacă acest lucru rezultă clar din titlu. Acest capitol poate conţine precizări suplimentare la completarea titlului, indicaţii cu privire la limitarea aplicării normei.

18. În capitolul „Referinţe” se enumeră reglementările de metrologie legală, alte documente normative la care se fac trimiteri în textul NML.

19. În capitolul „Terminologie” se definesc numai termenii care nu sînt cuprinşi                 într-un document normativ de terminologie.

20. În capitolul „Caracteristici tehnice şi metrologice” se includ caracteristicile tehnice şi metrologice de bază ale mijloacelor de măsurare la care se referă NML.

21. Capitolul „Operaţii de verificare” conţine lista denumirilor operaţiilor efectuate în procesul  verificării metrologice. Operaţiile se indica conform tabelului 1.

Tabelul 1

| Denumirea | Numărul | Obligativitatea efectuării operaţiilor: |
| --- | --- | --- |
| operaţiei | punctului documentului de verificare metrologică | după fabricare | după reparare | la exploatare |

NOTĂ - Efectuarea operaţiilor se indica prin literele „Da” sau „Nu”.

22. Capitolul „Mijloace de verificare metrologică” conţine lista etaloanelor de lucru, dispozitivelor auxiliare de măsurare, instalaţiilor şi accesoriilor necesare pentru efectuarea verificării metrologice, pentru care se indică documentele normative, care reglementează cerinţele tehnice şi/sau caracteristicile metrologice şi tehnice de bază ale acestor mijloace. Lista poate fi expusa conform tabelului 2.

Tabelul 2

| Numărul punctului documentului de verificare metrologică | Denumirea etalonului de lucru sau dispozitivul auxiliar de măsurare: indicativul documentului, care reglementează cerinţele tehnice şi (sau) caracteristicile metrologice şi tehnice de bază |
| --- | --- |

În acest capitol se indică posibilitatea utilizării mijloacelor care nu sînt enumerate în listă, dar care asigură determinarea caracteristicilor metrologice ale mijloacelor de măsurare supuse verificării metrologice cu exactitatea necesară.

23. Capitolul „Cerinţe privind calificarea verificatorilor metrologici” se include în cazul în care faţă de calificarea verificatorilor metrologi sînt înaintate cerinţe specifice, cum ar fi, profesia, studiile, experienţa, practica etc.

Capitolul poate fi completat cu o lista a documentelor normative, a căror cunoaştere este necesară verificatorului metrolog pentru efectuarea verificării metrologice.

24. Capitolul „Condiţii privind securitatea” conţine condiţii, care asigură securitatea muncii, igiena de producţie, ocrotirea mediului înconjurător în timpul efectuării verificării metrologice.

25. Capitolul „Condiţii de verificare metrologică” conţine lista mărimilor, care influenţează asupra caracteristicilor metrologice ale mijloacelor de măsurare supuse verificării, valorile de referinţa şi intervalele de variaţie admise ale acestora în conformitate cu documentele normative în vigoare.

26. Capitolul „Pregătirea pentru verificarea metrologică” conţine lista lucrărilor, care se efectuează înainte de verificarea metrologică şi procedeele de îndeplinire a acestora.

27.  Capitolul „Efectuarea verificării metrologice” conţine următoarele puncte:

- punctul „Examinarea aspectului exterior” ce conţine lista cerinţelor faţă de mijloacele de măsurare supuse verificării privind completarea şi aspectul exterior;

- punctul „Încercare” care cuprinde operaţiile, ce trebuie efectuate cu sau fără utilizarea mijloacelor de măsurare pentru verificarea funcţionării mijlocului de măsurare supus verificării metrologice sau funcţionării şi interacţiunii părţilor şi elementelor lui componente;

- punctul „Determinarea caracteristicilor metrologice” care conţine descrierea operaţiilor, prezentate în capitolul „Operaţii de verificare metrologică” şi stabileşte metodele de determinare a caracteristicilor metrologice ale mijloacelor de măsurare supuse verificării metrologice. Fiecare operaţie trebuie prezentată în subpunct separat, în ordinea în care acestea sînt prezentate în capitolul „Operaţii de verificare metrologică”.

Aceste puncte trebuie sa conţină denumirea şi metoda verificării metrologice, schemele de racordare, desene, indicaţii privind modul de efectuare a operaţiilor, formule, grafice, tabele cu explicarea noţiunilor incluse în ele, referire la eroarea tolerată de indicare, etc.

28. Capitolul „Prelucrarea rezultatelor măsurărilor” se include în documentele de verificare metrologică în cazul în care prelucrarea rezultatelor măsurărilor se efectuează prin metode complicate. În cazul în care metodele de prelucrare a rezultatelor măsurărilor sînt stabilite în documente normative de aceeaşi categorie sau categorie mai înaltă, se face trimitere la aceste documente.

EXEMPLU

„Prelucrarea rezultatelor măsurărilor conform documentului normativ în vigoare ...”.

29. Capitolul „Întocmirea rezultatelor verificării metrologice” reglementează modalităţile şi condiţiile în care un mijloc de măsurare, supus verificării metrologice, este admis sau respins la verificarea metrologică.

1) Rezultatele pozitive ale verificării metrologice se confirmă prin eliberarea buletinului de verificare metrologică cu aplicarea mărcii de verificare metrologică sau cu o înscriere în fişa tehnică a rezultatelor şi a datei verificării metrologice (înscrierea trebuie să fie confirmată cu marca metrologică)

2) În cazul rezultatelor negative ale verificării metrologice mijlocul de măsurare se declară inutilizabil. Ca urmare se face o înscriere în fişa tehnică cu priviree la inutilizabilitatea mijlocului de măsurare cu indicarea parametrului, care nu corespunde valorilor menţionate în documentul normativ aplicabil.

30. Partea dispozitivă a unei NML, referitoare  la cerinţele tehnice şi metrologice faţă de  un  tip de mijloace de măsurare, conţine următoarele capitole:

- obiect şi domeniu de aplicare;

- referinţe;

- terminologie;

- caracteristici tehnice şi metrologice;

- metode şi mijloace de încercări;

- condiţii de instalare;

- atestarea legalităţii;

În cazuri motivate se admite a comasa sau a exclude unele capitole. NML poate conţine şi anexe.

- În capitolul „Obiect şi domeniu de aplicare” trebuie precizat tipul sau categoria de mijloace de măsurare la care se referă norma, chiar dacă acest lucru rezultă clar din titlu. Acest capitol poate conţine precizări suplimentare la completarea titlului, indicaţii cu privire la limitarea aplicării normei.

- În capitolul „Referinţe” se enumeră reglementările de metrologie legală, alte documente normative la care se fac trimiteri în textul NML.

- În capitolul „Terminologie” se definesc numai termenii care nu sînt cuprinşi                 într-un document normativ de terminologie.

- În capitolul „Caracteristici tehnice şi metrologice” se includ cerinţele faţă de clasa de exactitate, intervalele de măsurare, limitele erorilor de măsurare maxime tolerate, condiţiile nominale de funcţionare, elemente constructive, perturbaţii admisibile, materiale, subansambluri, inscripţii etc. caracteristicile tehnice şi metrologice de bază ale mijloacelor de măsurare la care se referă NML.

- În capitolul „Metode şi mijloace de încercări” se includ  metodele de încercări la care sînt supuse  mijloacele de măsurare la legalizarea lor precum şi  mijloace de încercări utilizate.

- În capitolul „Condiţii de instalare” se trec cerinţele faţă de condiţiile de instalare a mijloacelor de măsurare.

- În capitolul „Atestarea legalităţii” se indică modalităţile controlului metrologic legal la care sunt supuse mijloacele de măsurare – aprobări de model, verificări metrologice iniţiale, verificări metrologie periodice, în conformitate cu „Lista Oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal” aprobată prin Hotărîrea Departamentului Standardizare şi Metrologie nr.2151-M din 01.08.2007, cu modificările şi completările ulterioare.

38. Anexele sînt parte integrantă din NML şi pot conţine:

- programul de prelucrare a rezultatelor măsurărilor;

- metoda de calculare a erorii mijlocului de măsurare supus verificării metrologice;

- model de proces-verbal privind înscrierea rezultatelor măsurărilor;

- conţinutul şi ordinea înscrierii rezultatelor verificării metrologice a mijloacelor de măsurare în certificat (forma anexei la certificatul de înscriere a rezultatelor măsurărilor se întocmeşte cu indicarea volumului de informaţii prezentate în certificat);

- exemple de calcul privind prelucrarea rezultatelor măsurărilor, tabele cu mărimi de  calcul, graficele dependenţei mărimilor şi alte date de calcul;

- fundamentarea tehnico–ştiinţifică a cerinţelor faţă de parametrii metodei de verificare metrologică (limita erorii tolerate a verificării metrologice, toleranţa de control în baza căreia se ia decizia privind utilizabilitatea mijlocului de măsurare, numărul de puncte verificate, numărul de observări în fiecare punct verificat ş.a.);

- descrierea tehnică a dispozitivelor de verificare metrologică şi auxiliare;

- informaţii suplimentare despre mijloacele de măsurare supuse verificării metrologice, etaloanele de lucru şi mijloacele auxiliare de verificare metrologică;

- indicaţii speciale suplimentare despre metodele de aplicare a mărcilor metrologice de verificare;

- alte cerinţe, ce contribuie la excluderea greşelilor în procesul verificării şi ridicării productivităţii lucrărilor de verificare, de exemplu, indicaţii privind utilizarea tehnicii de calcul.

39. Anexele sînt de două tipuri, normative şi informative:

1) Anexele normative vor cuprinde prevederi suplimentare prezentate grupat la sfîrşitul documentului, din motive de organizare a textului. Anexele pot fi de exemplu, materiale grafice, tabele de format mare, calcule, descrieri etc.

2) Anexele informative reprezintă o informaţie suplimentară pentru facilitarea înţelegerii sau utilizării NML şi se plasează după elementele normative ale documentului. Traducerea autentică a NML în limba rusă este prezentată în ultima anexă informativă a textului.

# VI. PROCEDURILE DE MĂSURARE LEGALĂ

40. PML se clasifică în categorii, corespunzătoare categoriilor de măsurare, după cum urmează:

1 – PML a mărimilor geometrice;

2 – PML a mărimilor mecanice;

3 – PML a debitului, nivelului, volumului substanţelor;

4 – PML a presiunii;

5 – PML a mărimilor fizico-chimice;

6 – PML a mărimilor termice;

7 – PML a mărimilor cinematice (timp şi frecvenţă);

8 – PML a mărimilor electromagnetice;

9 – PML a mărimilor radioelectronice;

10 – PML a mărimilor optice;

11 – PML a mărimilor acustice;

12 – PML a mărimilor caracteristice radiaţiilor ionizante;

13 – PML a mărimilor biologice şi biomedicale;

14 – PML a mai multor mărimi din categorii diferite sau care nu sînt cuprinse în categoriile 1...13.

41. Indicativul atribuit PML are următoarea structură:

PML   XX  -  XX :  XXXX

| Categoria documentului (procedură de măsurare legală) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul de ordine al categoriei de măsurări, conform 42 |  |  |  |  |
| Numărul de ordine al PML din categoria respectivă |  |  |  |  |
| Anul aprobării |  |  |  |  |

42. O PML are următoarea structură:

1)   titlul;

2)   preambulul după caz;

3)   partea dispozitivă;

4)   anexele, după caz.

43. Conţinutul părţilor constitutive se prezintă în conformitate cu Legea nr. 317-XV din 18.07.2003.

44.  Partea dispozitivă a PML va conţine următoarele capitole:

- obiect şi domeniu de aplicare;

- referinţe;

- terminologie;

- cerinţe faţă de intervalele de măsurare, limitele erorilor de măsurare maxime tolerate;

- mijloace de măsurare, dispozitive auxiliare, materiale, soluţii;

- metoda (metodele) de măsurare;

- cerinţe de securitate, protecţie a mediului înconjurător;

- cerinţe faţă de calificarea operatorilor;

- condiţii de măsurare;

- pregătirea pentru executarea măsurărilor;

- executarea măsurărilor;

- prelucrarea (calcularea) rezultatelor măsurărilor;

- controlul corectitudinii rezultatelor măsurărilor;

- întocmirea rezultatelor măsurărilor.

Se admite de a comasa sau exclude unele capitole, de a schimba denumirea lor, precum şi de a include capitole suplimentare, ţinînd cont de specificul măsurărilor.

45. În capitolul „Obiect şi domeniu de aplicare” trebuie precizat tipul şi specificul măsurărilor  la care se refera PML, chiar daca acest lucru rezulta clar din titlu. Acest capitol poate conţine precizări suplimentare la completarea titlului, indicaţii cu privire la limitarea aplicării PML.

46. În capitolul „Referinţe” se enumeră cadrul legal (legile, Hotărîrile de Guvern), reglementările de metrologie legală, alte documente normative la care se fac trimiteri în textul PML.

47. În capitolul „Terminologie” se definesc numai termenii care nu sînt cuprinşi într-un document normativ de terminologie.

48. Capitolul “Cerinţe faţă de intervalele de măsurare, limitele erorilor de măsurare maxime tolerate” conţine valorile numerice minime ale intervalelor de măsurare şi erorilor de măsurare necesare sau atribuite, sau referire la documentul în care ele sînt specificate, cărora trebuie să corespundă caracteristicile metrologice ale mijloacelor de măsurare legale, utilizate la efectuarea măsurărilor.

49. Capitolul “Mijloace de măsurare, dispozitive auxiliare, materiale, soluţii” conţine lista mijloacelor de măsurare şi a altor mijloace tehnice, utilizate la executarea măsurărilor. În lista acestor mijloace, alături cu denumirea, se specifică reglementările de metrologie legală, tipurile mijloacelor de măsurare, caracteristicile metrologice ale acestora (clasa de exactitate, limitele erorilor tolerate, limitele intervalelor de măsurare şi altele).

50. În cazul unui număr mare de caracteristici metrologice, ele pot fi prezentate într-o anexă. În anexă pot fi incluse desenele, caracteristicile tehnice şi descrierile mijloacelor de măsurare şi ale altor mijloace tehnice, fabricate o singură dată.

51.  Primul punct al capitolului se expune în redacţia:

“La executarea măsurărilor se utilizează următoarele mijloace de măsurare şi alte mijloace tehnice: (în continuare – lista)” sau “La executarea măsurărilor se utilizează mijloace de măsurare şi alte mijloace tehnice, prezentate în tabelul 1”.

Tabelul 1

| Numărul curent şi denumirea mijlocului de măsurare, mijlocului tehnic | Indicativul reglementării de metrologie legală şi tipul mijlocului de măsurare sau caracteristicile metrologice ale acestuia ori referire la desen sau anexă | Denumirea mărimii măsurabile |
| --- | --- | --- |

52. Capitolul “Metoda de măsurare” conţine descrierea procedeelor de comparare a mărimii măsurabile cu unitatea în conformitate cu principiul care stă la baza metodei. Dacă pentru măsurarea unei mărimi se aplică cîteva metode sau documentul stabileşte măsurarea a două sau a mai multor mărimi, atunci descrierea fiecărei metode se evidenţiază într-un subcapitol separat.

53. Primul punct al capitolului (subcapitolului) se expune în redacţia:

“Măsurările (în continuare – denumirea mărimii măsurabile) se efectuează prin metoda (în continuare –  descrierea principiului fizic al metodei)”.

54. Capitolul ”Cerinţe de securitate, protecţie a mediului înconjurător” conţine cerinţe, îndeplinirea cărora, la executarea măsurărilor, asigură securitatea muncii, normele igienei de producţie şi protecţia mediului înconjurător. În cazul existenţei documentelor normative care reglementează cerinţele de securitate, igienă de producţie şi protecţie a mediului înconjurător, în capitol se face referire la aceste documente.

55. Primul punct al capitolului se expune în redacţia:

“La executarea măsurărilor (în continuare – denumirea mărimii măsurabile) se respectă următoarele condiţii: (în continuare se enumeră cerinţele de securitate, igienă de producţie, protecţie a mediului înconjurător”).

56. Capitolul “Cerinţe faţă de calificarea operatorilor” conţine informaţii referitoare la nivelul de calificare (profesia, studiile, experienţa practică etc.) a persoanelor care se admit pentru executarea măsurărilor. Acest capitol se include în documentul referitor la PM în cazul utilizării unor metode de măsurare şi proceduri de prelucrare a rezultatelor complicate şi neautomatizate.

57. Primul punct al capitolului se expune în redacţia:

“Pentru executarea măsurărilor şi/sau prelucrarea rezultatelor lor se admit persoane (în continuare – informaţii privind nivelul de calificare)”.

58. Capitolul “Condiţii de măsurare” conţine lista mărimilor de influenţă, a valorilor lor nominale şi/sau a limitelor intervalelor valorilor posibile, precum şi alte caracteristici ale mărimilor de influenţă, cerinţe faţă de obiectul de măsurare.

1) Din numărul mărimilor de influenţă fac parte parametrii mediilor (mostrelor), tensiunea şi frecvenţa curentului de alimentare, impedanţele interne ale obiectelor de măsurare şi alte caracteristici. Se permite a prezenta lista mărimilor de influenţă în formă de tabel.

2)  Primul punct al capitolului se expune în redacţia:

“La executarea măsurărilor se respectă următoarele condiţii: (în continuare – lista)” sau ”La executarea măsurărilor se respectă condiţiile prezentate în tabelul 2”.

Tabelul 2

| Denumirea mărimii măsurabile | Denumirea mărimii de influenţă | Valoarea nominală | Abaterile limită |
| --- | --- | --- | --- |

59. Capitolul “Pregătirea pentru executarea măsurărilor” conţine descrierea lucrărilor pregătitoare, care se efectuează înaintea executării măsurărilor. Din aceste lucrări fac parte determinarea prealabilă a valorilor mărimilor de influenţă, asamblarea circuitelor (în acest scop în capitol sau într-o anexă se prezintă schemele circuitelor), pregătirea şi controlul regimurilor de lucru ale mijloacelor de măsurare şi altor mijloace tehnice (reglarea la zero, menţinerea în regim de funcţionare, etc.), pregătirea mostrelor pentru măsurare.

1)  Dacă modul de efectuare a lucrărilor pregătitoare este stabilit în documentele referitoare la mijloacele de măsurare şi alte mijloace tehnice, atunci în capitol se face referire la documentele respective.

2)  Primul punct al capitolului se expune în redacţia:

“La pregătirea pentru executarea măsurărilor se efectuează următoarele lucrări: (în continuare – lista şi descrierile lucrărilor pregătitoare)”.

60. Capitolul “Executarea măsurărilor “ conţine lista, volumul şi consecutivitatea operaţiilor, periodicitatea şi numărul măsurărilor, descrierea operaţiilor, cerinţe faţă de prezentarea rezultatelor intermediare şi finale (numărul cifrelor semnificative şi altele).

1) Dacă modul de executare a operaţiilor este stabilit în documentele referitoare la mijloacele de măsurare şi alte mijloace tehnice utilizate, atunci în capitol se face referire la documentele respective.

2)  Dacă pentru măsurarea unei mărimi se aplică cîteva metode sau documentul stabileşte PML a două sau a mai multor mărimi, atunci descrierea fiecărei operaţii se evidenţiază într-un subcapitol separat.

3) În capitol (subcapitol) se indică cerinţele privind necesitatea înregistrării rezultatelor intermediare ale măsurărilor şi ale valorilor mărimilor de influenţă. După caz, se specifică formele de înregistrare.

4)  Primul punct al capitolului se expune în redacţia:

“La executarea măsurărilor (în continuare – denumirea mărimii măsurabile) se efectuează următoarele operaţii: (în continuare – descrierea operaţiilor)”.

61. Capitolul “Prelucrarea (calcularea) rezultatelor măsurărilor” conţine descrierile procedeelor de prelucrare şi obţinere a rezultatelor măsurărilor. Dacă procedeele de prelucrare a rezultatelor măsurărilor sînt stabilite în alte documente, atunci în capitol se face referire la documentele respective.

1) Dacă pentru măsurarea unei mărimi se aplică cîteva metode sau documentul stabileşte PML a două sau a mai multor mărimi, atunci descrierea fiecărui procedeu de prelucrare se evidenţiază într-un subcapitol separat.

2) În capitol pot fi prezentate datele necesare pentru obţinerea rezultatelor măsurărilor (constante, tabele, grafice, ecuaţii etc.). În cazul unui volum mare de date, ele se specifică într-o anexă.

3) În capitol se indică cerinţele privind necesitatea înregistrării prelucrării rezultatelor intermediare ale măsurărilor şi, după caz, se specifică forma acestei înregistrări (de exemplu: pe bandă magnetică).

- Primul punct al capitolului se expune în redacţia:

“Prelucrarea rezultatelor măsurărilor (în continuare – denumirea mărimii măsurabile) se execută prin procedeul: (în continuare – descrierea procedeului)”.

62. Capitolul “Controlul corectitudinii rezultatelor măsurărilor” conţine indicaţii privind normativele, metodele, mijloacele şi programul de efectuare a controlului iniţial (operativ) şi periodic (statistic) al corectitudinii rezultatelor măsurărilor, executate conform PML în cauză.

63. Capitolul “Întocmirea rezultatelor măsurărilor “conţine cerinţe privind forma de prezentare a rezultatelor obţinute ale măsurărilor. În capitol se specifică tipul suportului de înregistrare a informaţiei de măsurare obţinute (document, bandă magnetică, bandă a aparatului înregistrator etc.). După caz, se prezintă informaţii privind mijloacele de măsurare şi alte mijloace tehnice utilizate, data şi timpul obţinerii rezultatelor măsurărilor.

1) Documentul privind rezultatele măsurărilor se autentifică de către persoana care a efectuat măsurările, iar după caz – de către conducătorul organizaţiei, semnătura căruia se legalizează prin aplicarea ştampilei organizaţiei.

2)  Primul punct al capitolului se expune în redacţia:

“Rezultatele măsurărilor se întocmesc într-un proces-verbal, forma căruia este prezentată în anexa (numărul anexei)” sau “Rezultatele măsurărilor se întocmesc printr-o înscriere în registru în conformitate cu forma specificată mai jos (în continuare – tabelul, graficul sau altă formă de prezentare a rezultatelor măsurărilor)”, sau “Rezultatele măsurărilor se stochează pe (în continuare – specificarea modalităţilor de stocare pe suporturi de înregistrare)”.

64. Anexele fac parte integrantă a PML şi sînt de două tipuri normative şi informative

1) Anexele normative cuprind prevederi suplimentare prezentate grupat la sfîrşitul documentului, din motive de organizare a textului. Anexele pot fi de exemplu, materiale grafice, tabele de format mare, calcule, descrieri etc.

2) Anexele informative reprezintă o informaţie suplimentară pentru facilitarea înţelegerii sau utilizării PML şi se plasează după elementele normative ale documentului. Traducerea autentică a PML în limba rusă este prezentată prin ultima anexă informativă a textului.

VII.  ELABORAREA, EXPERTIZA ŞI APROBAREA REGLEMENTĂRILOR

Secţiunea 1

Elaborarea şi avizarea proiectelor reglementărilor

65. Reglementările se elaborează în baza documentelor şi recomandărilor internaţionale, europene şi interstatale, documentelor normative naţionale în domeniul metrologiei, documentelor autorităţilor de metrologie ale altor ţări şi a literaturii de specialitate în domeniul dat.

66. Elaborarea RGML armonizate cu practica internațională și europeană se efectuează de către ME şi/sau de INM.

67. Elaborarea NML şi PML se efectuează de către INM în comun cu autorităţi publice aflate în subordinea Guvernului şi alte părţi interesate care utilizează în activitatea sa norme de metrologie legală sau proceduri de măsurare legală. În caz de necesitate, cînd părţile interesate în elaborarea proiectului documentului normativ nu au ajuns la un consens asupra obiecţiilor şi propunerilor parvenite, acestea pot fi examinate în cadrul Consiliului Tehnico – Ştiinţific al INM.

68. INM prezintă spre avizare proiectul de reglementare autorităţilor şi instituţiilor interesate. În baza obiecţiilor şi propunerilor recepţionate, se întocmeşte tabelul divergenţelor, în conformitate cu Anexa 1 şi se definitivează proiectul reglementării.

Secţiunea a 2-a

Expertiza şi aprobarea reglementărilor

69. În lipsa obiecţiilor sau în urma înlăturării neconformităţilor depistate, INM transmite proiectul reglementării definitivat (cu excepţia RGML elaborate de ME), într-un exemplar, ME spre expertiză, aprobare şi înregistrare cu următorul set complet de documente:

1)  demersul care conţine propunerea de aprobare a reglementării de metrologie legală;

2)  nota de fundamentare care conţine informaţii tehnico-economice de argumentare privind aplicarea reglementării de metrologie legală pe teritoriul ţării; rezultatele analizei documentelor normative în vigoare, avînd aceleaşi domenii de aplicare, cu propuneri concrete privind suspendarea lor pe teritoriul Republicii Moldova;

3) extras din procesul-verbal al şedinţei Consiliului – tehnico ştiinţific din domeniul metrologiei al INM (după caz);

4)  avizele, tabelul divergenţelor cu argumentări;

5) un exemplar al reglementării de metrologie legală cu toate modificările respective, prezentat în limba de stat şi în limba rusă.

70. În cazul depistării unor neconformităţi în cadrul expertizei metrologice, ME remite proiectul respectiv în adresa INM în scopul înlăturării acestora cu indicarea termenilor de prezentare repetată spre aprobare a proiectului perfectat.

71. Discutarea observaţiilor şi propunerilor pe marginea RGML se face la şedinţa Grupului de Lucru și/sau Consiliului Naţional de Metrologie din cadrul ME. În lipsa observaţiilor şi propunerilor se admite neconvocarea şedinţei respective.

72. După efectuarea modificărilor necesare proiectul documentului se supune redactării, expertizei terminologice şi lingvistice.

73. ME emite ordinul privind aprobarea reglementării şi, în termen de maximum 10 zile, înregistrează documentul respectiv în Registrul corespunzător conform punctelor 74 - 79.

74. RGML care transpun cerinţele legislaţiei europene se aprobă de Guvern în conformitate cu prevederile Legii nr.317-XV din 18.07.2003.

75. Termenul de punere în aplicare a reglementărilor îl stabileşte ME.

VIII. ÎNREGISTRAREA ŞI DIFUZAREA DOCUMENTELOR REFERITOARE LA REGLEMENTĂRI

76. RGML elaborate şi aprobate conform prezentului regulament se înregistrează în Registrul regulamentelor de metrologie legală, partea I cu următoarele rubrici:

  - numărul curent;

  - indicativul RGML;

  - titlul RGML;

  - organizaţia elaboratoare;

  - numărul şi data ordinului de aprobare;

  - data aplicării;

  - note.

77. Documentele normative din domeniul metrologiei ale altor ţări, adoptate ca RGML naţionale conform RGML XX:2014, se înregistrează în Registrul regulamentelor generale de metrologie legală, partea II, care conţine următoarele rubrici:

  - numărul curent;

  - indicativul RGML;

  - titlul RGML;

  - ţara şi organizaţia elaboratoare;

  - numărul şi data ordinului de aprobare;

  - data aplicării în Republica Moldova;

  - note.

78. NML elaborate şi aprobate conform prezentului regulament se înregistrează în Registrul normelor de metrologie legală, partea I. Registrul cuprinde 14 capitole corespunzătoare clasificării NML în categorii conform punctului 12, cu următoarele rubrici:

- numărul curent;

- indicativul NML;

- titlul NML;

- organizaţia elaboratoare;

- numărul şi data ordinului de aprobare a NML;

- data aplicării;

- note.

79. NML ale altor ţări, adoptate ca documente normative naţionale conform                          RGML XX:2014, se înregistrează în Registrul normelor de metrologie legală, partea II, care conţine următoarele rubrici:

- numărul curent;

- indicativul NML;

- titlul NML;

- ţara şi organizaţia elaboratoare;

- numărul şi data ordinului de adoptare a NML;

- data aplicării în Republica Moldova;

- note.

80. PML elaborate şi aprobate conform prezentului regulament se înregistrează în Registrul procedurilor de măsurare legală, partea I. Registrul cuprinde 14 capitole corespunzătoare clasificării PML în categorii conform punctului 40, cu următoarele rubrici:

- numărul curent;

- indicativul PML;

- titlul documentului referitor la PML;

- organizaţia elaboratoare;

- numărul şi data ordinului de aprobare;

- data aplicării;

- note.

81. PML ale altor ţări, adoptate ca documente normative naţionale conform                          RGML XX:2014, se înregistrează în Registrul procedurilor de metrologie legală, partea II, care conţine următoarele rubrici:

- numărul curent;

- indicativul PML;

- titlul PML;

- ţara şi organizaţia elaboratoare;

- numărul şi data ordinului de aprobare a PML;

- data aplicării în Republica Moldova;

- note.

82. ME asigură:

- ţinerea registrului reglementărilor specificate în pct. 71.

- publicarea textelor reglementărilor pentru vizualizarea pe pagina web a ME şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

83. Informaţia privind aprobarea reglementărilor se publică de INM în publicaţia periodică de specialitate, revista ,,Metrologie". ME asigură publicarea reglementării pe site-ul oficial al său şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova

### IX. REEXAMINAREA, ACTUALIZAREA ŞI ABROGAREA REGLEMENTĂRILOR

84. Reexaminarea reglementărilor

1) Reexaminarea reglementărilor are loc cu periodicitatea de cel puţin o dată la doi ani şi constă în analiza conţinutului acesteia pentru evaluarea compatibilităţii cu cerinţele economiei naţionale, protecţiei drepturilor şi intereselor consumatorilor, asigurării securităţii cetăţenilor, protecţiei mediului înconjurător, precum şi prevederilor documentelor normative naţionale şi internaţionale pertinente.

2)  Reexaminarea reglementărilor se efectuează de către entitatea care le-a elaborat, ME sau/şi INM.

3) În urma reexaminării, pot fi înaintate propuneri de modificare şi completare a documentului în vederea actualizării lui, sau abrogarea acestuia.

4) ME convoacă un grup de lucru de examinare a propunerilor de modificare, completare sau abrogare a unei reglementări. În urma examinării propunerilor de către grupul de lucru se iau deciziile corespunzătoare.

85. Modificarea reglementării constă în schimbarea expresă a textului unor puncte ori alineate ale acesteia şi în redarea lor într-o nouă formulare.

86. Completarea reglementării constă în introducerea unor dispoziţii cuprinzînd soluţii normative şi ipoteze suplimentare.

87. Dacă este necesar să se opereze modificări şi completări în mai multe părţi ale reglementării sau dacă acest document a fost modificat sau completat în mod substanţial sau dacă el a încetat să mai fie actual, atunci se elaborează proiectul unei  noi reglementări în locul celei în vigoare În cazul acesta reglementarea în vigoare se abrogă, iar în reglementarea nouă se indică reglementarea pe care o înlocuieşte. Reglementării noi i se atribuie acelaşi indicativ cu înlocuirea anului aprobării.

88. Abrogarea reglementării se va efectua în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

89. Informaţia privind modificarea, completarea şi abrogarea reglementărilor se publică în revista “Metrologie”, pagina web a ME şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

## Anexa

(normativă)

## FORMA DE PREZENTARE A TABELULUI DIVERGENŢELOR

Sinteza observaţiilor

la

(faza de elaborare, indicativul şi titlul reglementării de metrologie legală)

| Punctul din reglementarea de metrologie legală | Autorul observaţiilor (denumirea entităţii) | Observaţii | Concluziile elaboratorului |
| --- | --- | --- | --- |

Conducătorul organizaţiei elaboratoare

(semnătura)                      (prenumele, numele)

Elaboratorul proiectului

(semnătura)                      (prenumele, numele)