Anexa nr. 4

GARANŢIA  DE  ORIGINE  PENTRU  ENERGIA  ELECTRICĂ

PRODUSĂ  ÎN  REGIM  DE  COGENERARE  DE  ÎNALTĂ EFICIENŢĂ

- Garanţia de origine menţionată la art. 15 alin. (3) din prezenta lege le permite producătorilor să demonstreze că energia electrică pe care o vînd este produsă prin cogenerare de înaltă eficienţă şi este emisă în acest scop pe baza cererii depuse de producător.

- Agenţia adoptă măsuri pentru a se asigura că:

a) garanţia de origine:

– este corectă şi veridică;

– este emisă, transferată şi anulată în format electronic;

b) o unitate de energie electrică produsă în regim de cogenerare de înaltă eficienţă este luată în considerare o singură dată.

3. Garanţia de origine trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:

- identitatea, amplasarea, tipul şi capacitatea (termică şi electrică) a instalaţiei în care a fost produsă energia electrică în cauză;

- data şi locul producţiei;

- puterea calorifică inferioară a combustibilului din care a fost produsă energia electrică;

- cantitatea de energie termică produsă împreună cu energia electrică şi utilizarea acesteia;

- cantitatea de energie electrică produsă prin  cogenerare de înaltă eficienţă, în conformitate cu anexa nr. 1, pe care o reprezintă garanția de origine;

- economiile de energie primară calculate în conformitate cu anexa nr. 1, pe baza valorilor de referinţă armonizate ale eficienţei menţionate la pct. 6 din  anexa nr. 1;

- eficienţa nominală de producere a energiei electrice şi termice a instalaţiei;

- dacă și în ce măsură instalația a benefeciat de sprijin pentru investiții;

- dacă și în ce măsură unitatea de energie a beneficiat în orice alt mod de o schemă națională de sprijin și tipul schemei de sprijin;

- data la care instalaţia a fost pusă în funcţiune;

- data şi ţara emiterii garanției şi un număr de identificare unic al acesteia.

4. Garanţia de origine se emite pentru o unitate de energie electrică produsă prin cogenerare (pentru fiecare 1 MWh). Aceasta se referă la producţia brută de energie electrică măsurată în punctul de măsurare şi livrată către reţeaua electrică.