|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ministerul economiei** **al republicii moldova**  |  | **Министерство экономики** **Республики Молдова** |
|  |  |  |

##### ordin

Приказ

### nr. din “ ” 2017

mun. Chişinău

Cu privire la aprobarea modificărilor la Regulamentul general de metrologie legală RGML 12:2013 ”Sistemul naţional de metrologie. Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare legale. Organizarea și modul de efectuare”

În temeiul art. 5, alin. (3), lit. g), k) și n), art. 6, alin. (2) și art. 13, ale Legii metrologiei nr. 19 din 4 martie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.100-105, art.190) și art. 13 al Legii nr. 235 din 01 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității,

**ORDON:**

1. Regulamentul general de metrologie legală RGML 12:2013 ”Sistemul naţional de metrologie. Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare legale. Organizarea și modul de efectuare” aprobat prin Ordinul Ministerului Economiei nr. 226 din 31 decembrie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 72-77, art. 375), se modifică conform Anexei.
2. Institutul Naţional de Metrologie va elabora sarcina tehnică (gradele de protecție, formatul etc.) pentru formularele buletinelor de verificare metrologică și va selecta, în baza criteriilor stabilite de acesta, prestatorul serviciului de tipărire a formularelor.
3. Punctul 1 al prezentul ordin intră în vigoare la 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
4. A publica prezentul ordin, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a Ministerului Economiei.
5. A transmite prezentul ordin Institutului Naţional de Metrologie pentru plasarea pe pagina web şi publicare în revista “Metrologie”.

**Viceprim – ministru,**

**ministru Octavian CALMÎC**

Anexa la Ordinul

nr. din 2017

Modificarea RGML 12:2013 ”Sistemul naţional de metrologie. Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare legale. Organizarea și modul de efectuare”

1. Anexa A a regulamentului va avea următorul cuprins:

|  |
| --- |
| **Anexa A** **Forma de prezentare a buletinului de verificare metrologicǎ**Numărul Certificatului de desemnare în Sistemul Național de MetrologieTermenul de valabilitate Numărul de strictă evidenţă a blancheteiSimbolul de acreditare conform Legii privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii nr. 235 din 01.12.2011Termenul de valabilitate a certificatului de acreditare    **MINISTERUL ECONOMIEI AL REPUBLICII MOLDOVA**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(denumirea laboratorului care a efectuat verificarea metrologică)**BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr.**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Mijloc de măsurare: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(denumirea şi tipul mijlocului de măsurare,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_numărul de fabricaţie, producătorul)Solicitant \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(denumirea persoanei fizice, juridice)Verificat conform \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ şi în baza rezultatelor este admis pentru utilizare cu clasa(indicativul documentului din domeniul metrologiei)de exactitate/ordinul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   Data eliberării: “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ Valabil pînă la: “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_   |
| Şeful laboratorului metrologic | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(semnătura) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(prenumele, numele)  |
| Verificatorul metrolog | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(semnătura) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(prenumele, numele) |
|  Locul mărcii metrologice |

|  |
| --- |
| ***Falsificarea acestui buletin se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.******Duplicate nu se eliberează.*** |

1. Anexa B a regulamentului va avea următorul cuprins:

|  |
| --- |
| **Anexa B****Forma de prezentare a buletinului de inutilizabilitate** Simbolul de acreditare conform Legii privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii nr. 235 din 01.12.2011Termenul de valabilitate a certificatului de acreditareNumărul Certificatului de desemnare în Sistemul Național de MetrologieTermenul de valabilitate  **MINISTERUL ECONOMIEI AL REPUBLICII MOLDOVA** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(denumirea laboratorului care a efectuat verificarea metrologică). **BULETIN DE INUTILIZABILITATE nr.** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Mijloc de măsurare: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(denumirea şi tipul mijlocului de măsurare,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_numărul de fabricaţie, producătorul)prezentat la verificare de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(beneficiarul) în baza rezultatelor verificării metrologice în conformitate cu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(indicativul documentului din domeniul metrologiei ) mijlocul de măsurare este respins şi urmează a fi retras din utilizare din următoarele motive: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   |
| Şeful laboratorului metrologic  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(semnătura) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(prenumele, numele)  |
| Verificatorul metrolog  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(semnătura) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(prenumele, numele) |
|  L.Ş.  |  Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ |