**Proiect**

|  |
| --- |
| **AMENDAMENT**  **NCM G.05.03:2013/A2:2017** |
| ICS 01.120 |
| Staţii multicarburant de alimentare a autovehiculelor cu combustibil lichid, hidrocarburi gazoase lichefiate şi gaz natural comprimat.  Многотопливные автомобильные заправочные станции жидким моторным топливом сжиженным углеводородным газом и компримированным природным газом.  "Stations multicarburant supply vehicles with fuel oil, liquefied hydrocarbon gas and compressed natural gas" |

**Preambul**

1 ELABORAT de către Ministerul Economiei și Infrastructurii.

2 ACCEPTAT de către Comitetul Tehnic CT-C G.05 „Instalaţii de gaze”, procesul-verbal nr. 3 din 01.09. 2017.

3 APROBAT ŞI PUS ÎN APLICARE prin ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii nr. din .2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. , art. ), cu aplicare din 2017.

|  |
| --- |
| MEI - 2017 EDIŢIE OFICIALĂ |

În documentul normativ în construcțiaNCM G 05.03-2013 „Staţii multicarburant de alimentare a autovehiculelor cu combustibil lichid, hidrocarburi gazoase lichefiate şi gaz natural comprimat” se efectuează următoarele modificări și completări:

În capitolul 6 „Soluții tehnologice” se introduc următoarele modificări.

1. Punctul 6.29, din prima propoziție se exclud cuvintele „…cu comandă automată”, iar următoarea propoziție va începe dintr-un rând nou.

2. Din punctul 6.33, ultima propoziție „Căminele tehnologice trebuie să fie dotate cu traductoare de concentrații apropiate de explozie a vaporilor de benzină” se exclude.

**Traducerea autentică a prezentei modificări în limba rusă**

**Начало перевода**

В нормативный документ в строительстве NCM G 05.03-2013 „Staţii multicarburant de alimentare a autovehiculelor cu combustibil lichid, hidrocarburi gazoase lichefiate şi gaz natural comprimat” вносятся следующие изменения и дополнения:

В главу 6 «Технологические решения» вносятся следующее изменения:

1. Пункт 6.29, из первого предложения исключаются слова «… с автоматическим управлением», а следующее предложения начинается с новой строки.

2. Из пункта 6.33, последнее предложение «Технические колодцы должны быть оборудованы датчиками до взрывной концентрации паров бензина» исключается.

Membrii Comitetului tehnic pentru normare tehnică şi standardizare în construcţii CT-C G.05 „Instalaţii de gaze”, care au acceptat proiectul documentului normativ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Calitatea | Nume, prenume | Calificarea” |
| Preşedinte: | Alexandr ŞEVCENCO | Inginer-constructor |
| Secretar: | Gurulea Rodica | Inginer-constructor |
| Membru | Elena BALECA | Inginer-tehnolog |
| Membru | Nina ARION | Inginer-tehnolog |
| Membru | Truhina Nadejda | Inginer-constructor |
| Membru | Cioric Liubovi | Inginer-constructor |
| Membru | Arabadji Alexandr | Inginer-constructor |
| Membru | Nesterenco Sveatoslav | Inginer-constructor |
| Reprezentant al Ministerul: | Gorceag Ana | Consultant în Direcţia politică şi cooperare regională al MDRC |

Utilizatorii documentului normativ sunt responsabili de aplicarea corectă a acestuia. Este important ca utilizatorii documentelor normative să se asigure că sunt în posesia ultimei ediţii şi a tuturor amendamentelor.

Informaţiile referitoare la documentele normative (data aplicării, modificării, anulării etc.) sunt publicate în "Monitorul Oficial al Republicii Moldova", Catalogul documentelor normative în construcţii, în publicaţii periodice ale organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor, pe Portalul Naţional "e-Documente normative în construcţii" (www.ednc.gov.md), precum şi în alte publicaţii periodice specializate (numai după publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu prezentarea referinţelor la acesta).

Amendamente după publicare:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicativul amendamentului** | **Publicat** | **Punctele modificate** |
|  |  |  |

*Ediţie oficială*

**NORMATIV ÎN CONSTRUCŢII**

**NCM G.05.03:2013/A1:2017**

**„Staţii multicarburant de alimentare a autovehiculelor cu combustibil lichid, hidrocarburi gazoase lichefiate şi gaz natural comprimat”**

Responsabil de ediţie ing. G. Curilina

|  |
| --- |
| Tiraj \_\_\_\_ ex. Comanda nr. \_\_\_\_\_ |

**Tipărit ICŞC ”INCERCOM” Î.S.**

**Str. Independenţei 6/1**

**www.incercom.md**