Notă informativă

la proiectul ordinului de aprobare a normei de metrologie legală

NML 9-18:2018 „Defectoscop ultrasonic tip УДС2М-11. Procedura de verificare metrologică”

Proiectul normei de metrologie legală NML 9-18:2018 „Defectoscop ultrasonic tip УДС2М-11. Procedura de verificare metrologică” este elaborat în conformitate cu art. 5, alin. (3), art. 6, alin. (3) și art. 13, alin. (3) al Legii metrologiei nr. 19 din 4 martie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.100-105, art.190). Elaborarea normelor de metrologie legală este, de asemenea, prevăzut de Planul de acțiuni al Ministerului Economiei și Infrastructurii pentru anul 2018.

Proiectul NML 9-18:2018 are drept scop stabilirea procedurii de verificare metrologică inițială, periodică și după reparare a defectoscopului ultrasonic tip УДС2М-11.

Defectoscoapele sunt destinate pentru detectarea, înregistrarea şi descifrarea semnalelor de la defecte, localizate pe toată lungimea și secțiunea șinelor de cale ferată, cu excepția penelor tălpii și poate fi folosit pentru monitorizarea elementelor acelor de macaz; șinelor pentru stocul de kilometraj, precum și pentru monitorizarea continuă pe sectoarele, controlul cărora concomitent prin două linii este deficil sau nesigur și controlul preliminar sudării șinelor utile învechite la întreprinderile de sudare a șinelor. De asemenea, defectoscopul este destinat monitorizării manuale selective a îmbinărilor sudate, unor secțiuni aparte și sectoare de șine cu determinarea coordonatelor de localizare, factorului de detectare și a lungimii convenționale a defectelor detectate.

Defectoscopul se supune controlului metrologic legal în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 1042 din 13.09.2016 ”Cu privire la aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.306-313, art.1130).

Proiectul NML 9-18:2018 se va utiliza la efectuarea verificării metrologice a defectoscoapelor care au fost aprobate ca model în conformitate cu reglementările de metrologie legală aplicabile. Verificarea metrologică se efectuează de către laboratoare desemnate și acreditate. Deţinătorul defectoscoapelor este obligat să execute prevederile Legii metrologiei şi să prezinte mijloacele de măsurare utilizate în domeniile de interes public la verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare conform Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal.

Reieşind din cele expuse, se prezintă pentru aprobare proiectul normei de metrologie legală NML 9-18:2018 „Defectoscop ultrasonic tip УДС2М-11. Procedura de verificare metrologică”.

Ex. Lidia Jitari,

tel. 022 250 645