Anexa 2

Aprobat prin Hotărîrea Guvernului

nr.______din_______2017

PLANUL DE ACȚIUNI PENTRU SITUAȚII EXCEPȚIONALE PE PIAȚA GAZELOR NATURALE

I. Dispoziții generale

1. Planul de acțiuni pentru situații excepționale pe piața gazelor naturale (în continuare - Plan de acțiuni) are ca scop stabilirea unor masuri preventive care vizează asigurarea securității aprovizionării cu gaze naturale prin asigurarea funcționării corecte și continue a pieței interne de gaze naturale; stabilirea unor măsuri de urgență care urmează să fie puse în aplicare în cazul în care piața gazelor naturale nu mai este în măsură să furnizeze consumatorilor cantitățile necesare de gaze naturale, precum și stabilirea clară şi neechivocă a responsabilităților și coordonarea activităților întreprinderilor de gaze naturale atât în termeni de acțiune preventivă, precum și în ceea ce privește reacția la întreruperile efective în aprovizionarea cu gaze naturale.

2. Planul de acțiuni este elaborat în conformitate cu următoarele acte normative, după cum urmează:

- Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale;

- Legea nr. 116/2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase;

- Legea nr. 592/1995 privind transportul prin conductele magistrale;

- Hotărârea Guvernului nr. 102/2013 cu privire la Strategia energetică a Republicii Moldova până  în anul 2030;

- Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001 cu privire la Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova;

- Hotărârea Guvernului nr. 1076/2010 cu privire la clasificarea situațiilor excepționale şi la modul de acumulare a informației în domeniul protecției populației şi teritoriului în caz de situaţii excepţionale;

- Hotărârea Guvernului nr. 249/1996 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formațiunile nemilitarizate ale protecției civile;

- Hotărârea ANRE nr. 287/2016 privind impunerea serviciilor publice.

3. Prezentul Plan de acțiuni este constituit din două părți: Planul de acțiuni preventive şi Planul de urgenţă.

- Planul de acțiuni preventive reflectă rezultatele evaluării riscurilor asociate securității aprovizionării cu gaze naturale şi include măsurile preventive ce se impun a fi întreprinse pentru prevenirea situaţiilor excepţionale pe piața gazelor naturale, prin eliminarea sau reducerea riscurilor identificate.

- Planul de urgență conține măsurile ce trebuie să fie luate în cazul apariţiei unei situaţii excepţionale pe piața gazelor naturale, pentru a înlătura sau minimiza impactul întreruperii în aprovizionarea cu gaze naturale.

Secțiunea 1

Planul de acțiuni preventive

II. Prevederi generale

4. Prezentul Plan de acțiuni preventive reflectă rezultatele evaluării riscurilor asociate securității aprovizionării cu gaze naturale  şi include măsurile preventive, ce se impun a fi întreprinse pentru prevenirea situaţiilor excepţionale pe piața gazelor naturale, prin eliminarea sau reducerea posibilității apariţiei riscurilor identificate. Prezentul Plan de acțiuni preventive conține:

a) analiza situației existente pe piaţa gazelor naturale, precum și descrierea problemelor majore ale sistemului de gaze naturale din Republica Moldova;

b) rezultatele identificării și evaluării riscurilor asociate securității aprovizionării cu gaze naturale;

c) informații cu privire la măsurile, volumele de gaze naturale, capacitățile și timpul necesar pentru îndeplinirea standardelor privind infrastructura și privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale, stabilite în Regulamentul privind situațiile excepționale pe piața gazelor naturale, obligațiile impuse întreprinderilor de gaze naturale și altor organe şi autorități publice de resort, inclusiv în legătură cu funcționarea sigură şi fiabilă a rețelelor de gaze naturale;

d)  informații cu privire la interconexiunile existente și viitoare, inclusiv cu privire la cele care oferă acces la rețelele de gaze naturale ale Uniunii Europene, cu privire la fluxurile transfrontaliere, precum și cu privire la accesul transfrontalier la depozitele de stocare și capacitatea fizică de a transporta gazele naturale în ambele direcții (capacitate bidirecțională);

e) alte măsuri preventive, precum necesitatea de a dezvolta interconexiunile cu țările vecine, necesitatea de stocare a gazelor naturale și de diversificare a rutelor și surselor de aprovizionare cu gaze naturale, în vederea gestionării riscurilor identificate în legătură cu asigurarea aprovizionării cu gaze naturale a tuturor consumatorilor cât mai mult timp posibil;

f) măsurile şi acțiunile de reducere a potențialului impact al perturbărilor în aprovizionarea cu gaze naturale asupra sectorului termoenergetic şi asupra sectorului electroenergetic;

g) mecanismele care urmează să fie aplicate în cadrul colaborării cu statele vecine, inclusiv pentru întocmirea și punerea în aplicare a Planurilor comune de acțiuni preventive și a Planurilor comune de urgență;

h) informații privind obligațiile de serviciu public, legate de securitatea aprovizionării cu gaze naturale, etc.

5. Prezentul Plan de acțiuni preventive se bazează, în primul rând, pe măsuri bazate pe mecanisme de piață, luând în considerație atât efectele asupra consumatorilor şi asupra funcționării pieței gazelor naturale, precum și impactul asupra economiei naționale. Planul de acțiuni preventive se actualizează de către organul central de specialitate al administrației publice în domeniul energeticii (în continuare - organul central de specialitate) o dată la doi ani, dacă împrejurările nu impun o actualizare mai frecventă, astfel încât să reflecte versiunea actualizată a evaluării riscurilor.

III. Riscurile asociate securității aprovizionării cu gaze naturale și scenariile de risc

6. Prezentul Plan de acțiuni preventive a fost elaborat după efectuarea analizei situației existente în sectorul gazelor naturale, precum și după identificarea problemelor și a riscurilor asociate securității aprovizionării cu gaze naturale, cu utilizarea datelor statistice furnizate de Biroul Național de Statistică, a datelor deținute de organul central de specialitate, precum și a informației şi datelor prezentate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (în continuare - ANRE), de SA ”Moldovagaz” și de la alți participanți la piața gazelor naturale, precum și cu luarea în considerație a direcțiilor prioritare ale politicii de stat, stabilite în strategiile și documentele de politici în domeniul energeticii. Descrierea situației existente, precum și a caracteristicilor sectorului de gaze naturale este reflectată  în Anexă la prezentul Plan de acțiuni

3.1 Riscurile asociate securității aprovizionării cu gaze naturale și rezultatele evaluării acestora

7. Republica Moldova nu dispune de surse interne de aprovizionare cu gaze naturale, nu dispune de capacități de stocare a gazelor naturale şi nici de capacități pentru aprovizionare cu gaze naturale lichefiate (GNL). Astfel, actualmente, țara noastră depinde în cvasi-totalitate de aprovizionarea cu gaze naturale dintr-o singură sursă, adică de importul a 99,9% de gaze naturale de la S.A.P. ”Gazprom” din Federația Rusă. Aceasta deși a fost construită interconexiunea Iaşi-Ungheni.

8. Totodată, riscurile tehnice, ce pot apărea în legătură cu starea rețelelor de transport şi de distribuție a gazelor naturale, nu pot avea un impact determinant în declanșarea unei crize aprofundate în aprovizionarea cu gaze naturale, întrucât operatorul sistemului de transport, SRL „Moldovatransgaz” și operatorii sistemelor de distribuție dispun de toate mijloacele și procedurile necesare pentru întreținerea în stare tehnică normală a rețelelor de gaze naturale, precum și pentru intervenție promptă în cazul apariției unor defecțiuni în anumite porțiuni ale rețelelor de transport al gazelor naturale sau în rețelele de distribuție a gazelor naturale, astfel încât durata maximă de restabilire să nu depășească 72 ore și să nu afecteze aprovizionarea cu gaze naturale a consumatorilor protejați.

9. Este de menționat şi faptul că toate conductele magistrale au fost supuse anterior unor testări în scopul evaluării stării de coroziune a construcțiilor şi a stratului protector al acestora. Ca rezultat, s-a stabilit că starea tuturor conductelor magistrale de gaze naturale, care traversează teritoriul tării, este satisfăcătoare, cu excepția conductelor de gaze naturale Odesa-Chişinău şi Chişinău-Rîbniţa. De altfel, conducta de gaze naturale Odesa-Chişinău a fost construită 50 ani în urmă, iar din anul 1992 nu a fost utilizată pentru a importa gaze naturale în Republica Moldova. Conducta de gaze naturale Chişinău-Rîbnița este exploatată de peste 30 de ani şi, conform stării tehnice, necesită a fi înlocuită sau trecută în categoria a II-a, cu presiunea de lucru până la 2,5 MPa. Mai mult, porțiunea conductei respective de lângă satul Buneți se află în zona alunecărilor de teren și necesită a fi înlocuită. Totodată, înlocuirea acestor două conducte de gaze naturale menționate trebuie să fie bazată atât pe necesitatea asigurării securității aprovizionării cu gaze naturale, precum și pe factorul fezabilității economice a acestora, luând în considerație existența conductei de gaze naturale Tocuz-Căinari-Mereni și construcția planificată a conductei Ungheni-Chișinău.

10. Sistemul de gaze naturale al Republicii Moldova poate fi afectat preponderent de factorii externi, dar și interni ce țin, în mare parte, de importul gazelor naturale din Federația Rusă. Printre principalii factori de risc, care pot influența securitatea aprovizionării cu gaze naturale, pot fi enumerate riscul sistării furnizării gazelor naturale din cauza datoriilor față de S.A.P. „Gazprom” și înrăutățirea/agravarea relațiilor dintre Federația Rusă și Ucraina cu privire la tranzitul gazelor naturale prin teritoriul Ucrainei, precum și posibilele atacuri, inclusiv teroriste, asupra conductelor magistrale din Ucraina prin care se transportă gazele naturale în țările europene, inclusiv în Republica Moldova.

11. În conformitate cu prevederile Regulamentului privind situațiile excepționale pe piaţa gazelor naturale, la identificarea și evaluarea riscurilor asociate securității aprovizionării cu gaze naturale (în continuare - riscuri) au fost luate în considerație cele două cazuri de sistare, în 1992 şi în 2009, a livrării gazelor naturale de către Federația Rusă, precum şi:

- scenariile posibile de risc, care pot duce la întrerupere în aprovizionare cu gaze naturale sau la creșterea cererii de gaze naturale excepțional de mare, cauza apariției, durata posibilă și nivelul de criză care poate surveni în cazul apariției acestor riscuri;

- standardul privind infrastructura

- standardul privind aprovizionarea cu gaze naturale;

- configurația rețelelor de transport al gazelor naturale, interconexiunile și fluxurile transfrontaliere de gaze naturale, precum și contribuția gazelor naturale în structura energetică națională;

- alte circumstanțe naționale și regionale relevante.

  - Scenariile de risc şi rezultatele evaluării acestora

12. Ținând cont de contextul local şi regional privind aprovizionarea cu gaze naturale, inclusiv de cazurile de sistare a furnizării gazelor naturale din import, precum şi de amenințările de sistare a furnizării gazelor naturale din import, la evaluarea riscurilor, au fost identificate 5 scenarii principale de risc, care pot duce la afectarea aprovizionării cu gaze naturale, la limitarea sau sistarea furnizării gazelor naturale din import sau la creșterea cererii de gaze naturale excepțional de mare pe piața internă de gaze naturale, după cum urmează

Scenariul 1: Defecțiuni tehnice pe direcțiile de transport al gazelor naturale (din import). Acestui scenariu îi pot fi atribuite defecțiunile care pot apărea în rețelele de transport al gazelor naturale altele decât rețelele de transport amplasate pe teritoriul Republicii Moldova, adică defecțiunile apărute înainte de preluarea gazelor naturale în rețelele naţionale de transport al gazelor naturale.

Scenariul 2: Defecțiuni tehnice în sistemul național de transport al gazelor naturale. Acestui scenariu îi pot fi atribuite defecțiunile tehnice în conductele magistrale și în gazoductele - branșamente, în stațiile de comprimare, de predare şi de măsurare, și în alte instalații ale reţelelor de transport al gazelor naturale.

Scenariul 3: Condiții meteo extreme. Din această categorie fac parte condițiile meteo cu valori scăzute ale temperaturii medii sub minus 150 C în perioada sezonului rece al anului și într-un interval de timp de cel puțin 7 zile sau, cu alte cuvinte, condițiile meteo extreme în perioada de iarnă, care conduc la o creștere semnificativă a consumului de gaze naturale utilizate pentru încălzire.

Scenariu 4: Limitarea furnizării gazelor naturale din import fără ca să existe defecțiuni tehnice pe direcțiile de transport al gazelor naturale (din import) sau defecțiuni tehnice în reţelele de transport al gazelor naturale. Acestui scenariu îi pot fi atribuite riscurile de limitare a furnizării gazelor naturale spre Europa și, respectiv spre Moldova, din cauza neînțelegerilor sau a tensiunilor în relațiile politice și comerciale dintre Federația Rusă și Ucraina, precum și posibila limitare a furnizării gazelor naturale către Republica Moldova din cauza existenței datoriilor față de S.A.P. ”Gazprom”, care la situația de 1 ianuarie 2017 constituie cifra de circa 750 mil dolari SUA (fără datoriile din stângă Nistrului).

Scenariul 5: Sistarea furnizării gazelor naturale din import fără ca să existe defecțiuni tehnice pe direcțiile de transport al gazelor naturale (din import) sau defecțiuni tehnice în sistemul național de transport al gazelor naturale. Acestui scenariu îi pot fi atribuite situațiile descrise în cazul Scenariului 4.

Scenariile de risc menționate, probabilitatea apariției acestora și consecințele care pot surveni în rezultatul apariției riscurilor identificate sunt prezentate în Tabelul nr. 1.

Tabelul 1. Scenariile de risc, probabilitatea și consecințele apariției riscurilor

| Scenariu de risc | Proveniență | Probabilitate | Perioadă de timp | Consecințe | Deficit estimat în aprovizionarea cu gaze naturale |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Total | Consumatori protejați |
| Scenariul 1 | a) Defecțiuni tehnice pe direcţia gazoductului ATI, situat în afara țării. Risc tehnic extern. | Mică | Termen mediu | Nesemnifica-tive sau lipsesc | 0 Aproviziona-rea prin ACB, ŞDKRI şi RI. | 0 |
|  | b) Defecțiuni tehnice pe direcţia gazoductelor SDKRI și RI, situate în afara țării. Risc tehnic extern. | Mică | Termen mediu | Nesemnifi-cative | 0 Aproviziona-rea prin ACB şi ATI. | 0 |
|  | c) Defecțiuni tehnice pe direcţia gazoductului ACB, situat în afara țării. Risc tehnic extern. | Mică | Termen mediu | Nesemnifi-cative | 0 Aproviziona-rea prin ATI, ŞDKRI şi RI. | 0 |
| Scenariul 2 | a) Defecțiuni tehnice în sistemul național de transport (gazoductul ATI ). Risc tehnic intern. | Foarte mică | Termen mediu (max. 15 zile) | Nesemnifica-tive sau lipsesc | 0 Aproviziona-rea prin ACB, ŞDKRI şi RI. | 0 |
|  | b) Defecțiuni tehnice în sistemul național de transport (gazoductele ȘDKRI și RI ). Risc tehnic intern. | Foarte mică | Termen mediu (max. 15 zile) | Nesemnifi-cative | 0 Aproviziona-rea prin ACB şi ATI. | 0 |
|  | c) Defecțiuni tehnice în sistemul național de transport (gazoductul ACB). Risc tehnic intern. | Foarte mică | Termen mediu (max. 15 zile) | Nesemnifi-cative | 0 Aproviziona-rea prin ATI, ŞDKRI şi RI. | 0 |
|  | d) Defecțiuni tehnice în sistemul național de transport (alte reţele decât conductele de gaze naturale magistrale). Risc tehnic intern. | Medie | Termen scurt (max. 72 ore) | Moderate | Deficit pentru consumatorii din zona amplasării reţelei avariate. | Deficit pentru consumatorii din zona amplasării reţelei avariate. |
| Scenariul 3 | Condiții de iarnă cu temperaturi medii de minus 15oC. Risc meteo. | Medie | a) Termen scurt (max. 7 zile) | Moderate | 15 mil. m3 | 0 |
|  |  | Mică | b) Termen mediu (max. 30 zile) | Semnificative | 30,1 mil.m3 | 8,3 mil. m3 |
| Scenariul 4 | a) Limitarea furnizării gazelor naturale din cauza neînțelegerilor sau a tensiunilor în relațiile politice și comerciale dintre Federația Rusă și Ucraina . Risc politic/comercial extern. | Medie | Termen mediu (până la 30 zile) | De la semnifi-cative până la grave | La fiecare 10% limitări, deficit de 16 -18 mil. m3 iarna şi 3-8 mil m3 în alte perioade ale anului. | Deficit în cazul limitării în perioada de iarnă în proporţii mai mari de 60% (la fiecare 10% peste 60% -7 mil.m3). |
|  | b) Limitarea furnizării gazelor naturale din cauza datoriilor Republicii Moldova față de S.A.P. ”Gazprom”. Risc politic/comercial extern . | Medie | Termen mediu (până la 30 zile) | De la semnifi-cative până la grave | La fiecare 10% limitări, deficit de 16 -18 mil. m3 iarna şi 3-8 mil m3 în alte perioade ale anului. | În cazul limitării în perioada de iarnă în proporţii mai mari de 60% ( la fiecare 10% peste -7 mil.m3 ). |
| Scenariul 5 | a) Sistarea furnizării gazelor naturale din cauza neînțelegerilor sau a tensiunilor în relațiile politice și comerciale dintre Federația Rusă și Ucraina . Risc politic/comercial, extern. | Medie | Termen mediu (până la 30 zile) | Foarte grave | Iarna:165 -180 mil. m3. Alte perioade ale anului: 30-80 mil.m3. | Iarna: 71-80 mil m3. Alte perioade ale anului: 13-34 mil.m3. |
|  | b) Sistarea furnizării gazelor naturale din cauza datoriilor Republicii Moldova față de S.A.P. ”Gazprom” . Risc politic/ comercial intern și extern. | Medie | Termen mediu (până la 30 zile) | Foarte grave | Iarna:165-180 mil. m3. Alte perioade ale anului: 30-80 mil.m3. | Iarna: 70-80 mil m3. Alte perioade ale anului: 13-34 mil.m3. |

Sursa: S.A. „Moldovagaz”

13. Cu privire la rețelele de distribuție a gazelor naturale, ținând cont de configurația acestora, apariția unei posibile defecțiuni va determina doar o limitare temporară a livrării gazelor naturale şi doar pentru o anumită parte a consumatorilor din zona respectivă.

14. De asemenea, la evaluarea riscurilor au fost luate în considerație probabilitatea apariţiei riscurilor, precum și eventualele consecințe asupra aprovizionării cu gaze naturale în cazul apariției riscurilor, după cum urmează:

- Probabilitatea apariției riscurilor identificate:

a) Foarte mică – este foarte puțin probabil că incidentul va avea loc pe parcursul următorilor 10 ani;

b) Mică - este puțin probabil ca riscul să apară pe parcursul următorilor 5 ani;

c) Medie – este probabil ca riscul să apară pe parcursul următorilor 5 ani;

d) Ridicată – este probabil ca riscul să apară pe parcursul următorilor 3 ani;

e) Foarte ridicată - cu certitudine, riscul poate apărea în viitorul apropiat;

- Consecința asupra aprovizionării cu gaze naturale în cazul apariției riscurilor identificate:

- Nesemnificativă - atunci când riscul survenit duce la o mică perturbare care poate fi gestionată în mod ușor de întreprinderile de gaze naturale, prin aplicarea de măsuri operative, iar aprovizionarea consumatorilor cu gaze naturale nu este afectată;

- Moderată - atunci când riscul survenit afectează aprovizionarea cu gaze naturale, dar situația poate fi rezolvată prin aplicarea de măsuri bazate pe piață, iar consumatorii nu sunt afectați semnificativ;

- Semnificativă - atunci când riscul survenit afectează semnificativ aprovizionarea cu gaze naturale, iar măsurile bazate pe piață nu mai sunt suficiente și este necesară aplicarea măsurilor de urgență pentru asigurarea aprovizionării cu gaze naturale a consumatorilor afectați;

- Gravă - atunci când riscul survenit provoacă întreruperi grave în aprovizionarea cu gaze naturale și este necesară introducerea măsurilor de urgenţă pentru a asigura aprovizionarea cu gaze naturale cel puțin a consumatorilor protejați;

- Foarte gravă – atunci când în rezultatul apariției riscului aprovizionarea cu gaze naturale este afectată în mare parte sau totalmente și este necesară aplicarea măsurilor de urgență pentru restabilirea aprovizionării cu gaze naturale a consumatorilor în termeni cât mai restrânși.

15. Rezultatele evaluării calitative a riscurilor identificate sunt reprezentate în matricea riscurilor (a se vedea mai jos). Pe axa X a matricei sunt prezentate consecințele (cu creșterea daunelor de la stânga la dreapta), care pot avea loc în cazul apariției riscurilor care pot afecta securitatea aprovizionării cu gaze naturale, iar pe axa Y este prezentată probabilitatea de apariție a riscurilor (cu o creștere a probabilităților de jos în sus). Produsul cartezian al ambelor axe oferă toate combinațiile posibile de probabilități și consecințe, adică severitatea combinației probabilitate-consecință.

|  | Severitatea probabilitate-consecință |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Foarte ridicată |  |  |  |  |  |
| Ridicată |  |  |  |  |  |
| Medie |  | Scenariul 2( d) Scenariu 3 (a) | Scenariul 4 (a,b) | Scenariul 4 (a,b) | Scenariul 5 (a,b) |
| Mică | Scenariul 1(a,b,c); |  | Scenariul 3 (b) |  |  |
| Foarte mică | Scenariul 2 (a,b,c) |  |  |  |  |
| Probabilitatea Consecința | Nesemnificativă | Moderată | Semnificativă | Gravă | Foarte gravă |

16. În matricea riscurilor prezentată, fiecare combinație probabilitate – consecință (severitatea) este indicată în cod de culoare verde – galben - roșu, după cum este prezentat mai jos.

| Culoarea | Severitatea |
| --- | --- |
|  | Joasă |
|  | Medie |
|  | Ridicată |

  - Standardul privind infrastructura

17. În conformitate cu Regulamentul privind situațiile excepționale pe piața gazelor naturale, respectarea standardului privind infrastructura este una din condițiile de bază pentru asigurarea securității aprovizionării cu gaze naturale. Potrivit standardului privind infrastructura, în cazul afectării infrastructurii principale a sistemului de gaze naturale, infrastructura rămasă disponibilă trebuie să dispună de capacitatea de a asigura volumul total de gaze naturale pentru zona luată în calcul, necesar pentru o zi de cerere de gaze naturale excepțional de mare, constatată statistic o dată la 20 de ani pentru o perioadă similară.

18. Capacitatea infrastructurii sistemului de gaze naturale rămase disponibilă se determină în conformitate cu criteriul ”N-1”, care definește capacitatea tehnică a infrastructurii sistemului de gaze naturale, necesară pentru a satisface cererea totală de gaze naturale a Republicii Moldova în cazul afectării infrastructurii principale a sistemului de gaze naturale pentru o zi de cerere de gaze naturale excepțional de mare, constatată statistic o dată la 20 de ani pentru o perioadă similară. Standardul privind infrastructura se consideră respectat atunci când rezultatul criteriului ”N-1”, calculat conform formulei de mai jos, este cel puțin egal cu 100%, adică:

N-1=EPm + Pm + Sm - ImDmaxx100,      N-1 ≥ 100%

Totodată, în cazul în care se demonstrează că o întrerupere a aprovizionării cu gaze naturale poate fi compensată în mod suficient și în timp util prin măsuri adecvate bazate pe cererea de pe piața gazelor naturale, atunci criteriul ”N-1” se va calcula în conformitate cu următoarea formulă:

N-1=EPm + Pm + Sm - ImDmax-Defx100, 	 N-1 ≥ 100%

unde:

EPm - capacitatea tehnică a tuturor punctelor de intrare (mil. m3/zi), cu excepția capacității tehnice a instalațiilor de producere (Pm) şi a depozitelor de stocare (Sm), adică  suma capacităților tehnice ale tuturor punctelor de intrare de la frontieră, prin care este posibilă aprovizionarea cu gaze naturale a Republicii Moldova;

Pm - capacitatea tehnică maximă de producere (mil. m3/zi), ce reprezintă suma capacităților zilnice maxime de producere ale tuturor instalațiilor de producere capabile să aprovizioneze cu gaze naturale Republica Moldova;

Sm - capacitatea tehnică maximă de extracție din depozitele de stocare (mil. m3/zi), ce reprezintă suma capacităților tehnice zilnice maxime de extracție din toate depozitele de stocare, ținând cont de caracteristicile fizice ale fiecărui depozit de stocare;

Im - capacitatea tehnică a infrastructurii principale a sistemului de gaze naturale (mil. m3/zi), a infrastructurii cu cea mai mare capacitate de aprovizionare a Republicii Moldova. În cazul în care, mai multe conducte de gaze naturale sunt racordate la aceeași infrastructură, în amonte sau în aval, şi nu pot fi exploatate separat, sunt considerate o singură infrastructură;

Dmax - cererea zilnică totală de gaze naturale (în mil. m3/zi) pe parcursul unei zile cu o cerere de gaze naturale excepțional de mare, constatată statistic o dată la 20 de ani pentru o perioadă similară;

Def - partea (în m3/zi) din Dmax care, în cazul unei întreruperi în aprovizionarea cu gaze naturale, poate fi acoperită în mod eficient şi în timp util cu măsuri ce se referă la cerere, bazate pe mecanisme de piață (de exemplu, prin aplicarea de contracte de furnizare întreruptibilă cu gaze naturale).

19. În conformitate cu prezentul Plan de acțiuni preventive, pentru determinarea criteriului ”N-1”, au fost aplicați indicatorii infrastructurii sistemului de gaze naturale al Republicii Moldova, stabiliți în Tabelul nr. 2.

Tabelul 2. Indicatorii  infrastructurii sistemului de gaze naturale al Republicii Moldova

| Indicatori | Valoarea , mil. m3/zi | Explicații |
| --- | --- | --- |
| 1.Capacitatea tehnică a tuturor punctelor de intrare, la frontiera Republicii Moldova – EPm , total | 121,3 |  |
| Inclusiv: |  |  |
| conducta de gaze naturale ȘDKRI și RI | 43,3 |  |
| conducta de gaze naturale ATI | 55,0 |  |
| conducta de gaze naturale ACB | 23,0 |  |
| conducta de gaze naturale Iași-Ungheni | 0 | Capacitatea tehnică a interconexiunii Iași-Ungheni este de 1,5 mlrd. m3/an, însă această capacitate va putea fi utilizată doar după dezvoltarea capacităților de transport și a stațiilor de comprimare în România, precum și a capacităților de transport al gazelor naturale în Moldova, pe direcția Ungheni-Chișinău. |
| 2. Capacitatea tehnică maximă de producere -Pm | 0 | Capacitatea este foarte mică și, astfel, practic nu influențează la determinarea criteriului ”N-1”. |
| 3. Capacitatea tehnică maximă de extracție din depozitele de stocare – Sm | 0 | Moldova nu dispune de capacități de stocare a gazelor naturale. |
| 4. Capacitatea tehnică a infrastructurii principale - Im | 55,0 | Infrastructura principală este gazoductul ATI, care are cea mai mare capacitate tehnică. |
| 5. Cererea zilnică excepțional de mare - Dmax | 8,9 | Cel mai mare consum zilnic înregistrat la data de 02.02.2012. |
| 6. Cererea zilnică, ce poate fi acoperită cu măsuri bazate pe piață - Def | 0 | Nu există contracte încheiate cu consumatori în condiții întreruptibile. |

Sursa: S.A. „Moldovagaz”

20. Aplicând valorile indicatorilor infrastructurii sistemului de gaze naturale, la determinarea criteriului ”N-1” a fost obținut  următorul rezultat:

N-1=EPm + Pm + Sm - ImDmax-Defx100=121,3+0+0-558,9x100=744.9 %

21. Rezultatul obținut prin aplicarea criteriului ”N-1”, de 744,9%, demonstrează faptul că  sistemul de gaze naturale al Republicii Moldova întrunește cerințele standardului privind infrastructura și este capabil să asigure transportul volumului necesar de gaze naturale pentru a satisface necesarul de gaze naturale pentru o zi cu o cerere excepțional de mare, chiar și în cazul ieșirii din funcțiune a infrastructurii principale a sistemului de gaze naturale – a conductei de gaze naturale ATI, care are cea mai mare capacitate tehnică.

22. Totodată, este necesar de menționat, că prin conducta de gaze naturale ATI se asigură, în primul rând, transportul gazelor naturale, în regim de tranzit, spre țările Balcanice. Luând în considerație acest fapt, se estimează că valoarea Dmax, în comun cu tranzitul, este de 64,6 mil m3/zi, iar conform calculelor efectuate, în baza formulei de mai jos, criteriul ”N-1” va fi de 102,6%.

N-1=EPm + Pm + Sm - ImDmax-Defx100=121,3+0+0-5564,6x100=102,6%

23. Astfel, şi în acest caz, se poate concluziona că, în cazul ieșirii din funcțiune a conductei de gaze naturale ATI, infrastructura rămasă disponibilă a sistemului de gaze naturale dispune de capacitatea necesară atât pentru aprovizionarea cu gaze naturale a consumatorilor din țară, precum și pentru asigurarea livrării continue şi neîntrerupte a gazelor naturale, în regim de tranzit, spre țările Balcanice.

  - Standardul privind aprovizionarea cu gaze naturale

24. Conform Regulamentului privind situațiile excepționale pe piața gazelor naturale, respectarea standardului privind aprovizionarea cu gaze naturale reprezintă o altă condiție necesară pentru asigurarea securității aprovizionării cu gaze naturale. Potrivit standardului privind aprovizionarea cu gaze naturale, întreprinderile de gaze naturale sunt obligate să întreprindă măsuri necesare pentru a asigura aprovizionarea cu gaze naturale a consumatorilor protejați în următoarele cazuri:

- temperaturi extreme pentru o perioadă de vârf de 7 zile calendaristice, constatate statistic o dată la 20 de ani pentru o perioadă similară;

- orice perioadă de cel puțin 30 de zile calendaristice în care cererea de gaze naturale este excepțional de mare, constatată statistic o dată la 20 de ani pentru o perioadă similară;

- o perioadă de cel puțin 30 de zile calendaristice, în cazul afectării infrastructurii principale a sistemului de gaze naturale în condiții de iarnă normale.

25. În conformitate cu prevederile Legii nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale, în cazul apariţiei unei situații excepționale pe piața gazelor naturale, întreprinderile de gaze naturale sunt obligate să asigure aprovizionarea cu gaze naturale a consumatorilor protejați. În conformitate cu prezentul Plan de acțiuni preventive, se consideră consumatori protejați şi au prioritate la aprovizionare cu gaze naturale în ordine descrescătoare următoarele categorii de consumatori finali:

a) toți consumatorii casnici, ale căror instalații de gaze naturale sunt racordate la o rețea de distribuție a gazelor naturale;

b) întreprinderile şi instituțiile care prestează servicii sociale indispensabile (grădinițele de copii, orfelinatele, instituțiile de învățământ, instituțiile medicale, azilurile, etc.) şi care sunt racordate la o rețea de distribuție a gazelor naturale;

c) societățile comerciale mici, definite în Legea nr. 108/2016 cu privire la gaze naturale, racordate la rețelele de distribuție a gazelor naturale, cu condiția ca toți consumatorii din această categorie, împreună cu consumatorii indicați la lit. b), să nu consume mai mult de 20% din consumul total de gaze naturale;

d) centralele termice, racordate la o rețea de transport sau de distribuție a gazelor naturale, care livrează energie termică în sistemul centralizat de alimentare cu energie termică sau care livrează energie termică pentru consumatorii indicați la lit. a) şi b), cu condiția că acestea nu pot utiliza alte tipuri de combustibil.

26. Întrucât nu există date concrete privind consumul de gaze naturale în conformitate cu criteriile stabilite prin standardul privind aprovizionarea cu gaze naturale (a se vedea pct. 24 și pct. 25), a fost efectuată analiza consumului de gaze naturale, înregistrat pe parcursul ultimilor 6 ani, adică în perioada 2011-2016. Informațiile detaliate cu privire la consumul lunar de gaze naturale în perioada menționată, inclusiv pe categorii de consumatori, sunt reflectate în Tabelul nr. 3 şi în Tabelul nr. 4.

Tabelul 3. Consumul lunar de gaze naturale în perioada 2011-2016, mil. m3

| Luna | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ianuarie | 178,2 | 164,2 | 168,0 | 161,1 | 160,1 | 179,3 |
| Februarie | 168,5 | 194,9 | 131,7 | 146,7 | 134,1 | 119,8 |
| Martie | 135,8 | 111,2 | 132,7 | 83,4 | 115,8 | 108,2 |
| Aprilie | 55,7 | 43,1 | 49,4 | 44,7 | 61,1 | 40,4 |
| Mai | 36,1 | 32,5 | 33,4 | 35,6 | 34,9 | 35,5 |
| Iunie | 33,7 | 30,8 | 32,8 | 33,7 | 32,0 | 31,9 |
| Iulie | 29,5 | 22,0 | 23,2 | 23,2 | 21,4 | 25,3 |
| August | 28,4 | 31,4 | 31,2 | 32,3 | 30,8 | 24,7 |
| Septembrie | 36,1 | 33,7 | 38,6 | 39,0 | 34,5 | 31,4 |
| Octombrie | 63,3 | 43,4 | 59,7 | 69,1 | 59,7 | 82,5 |
| Noiembrie | 135,9 | 108,1 | 87,3 | 131,7 | 110,0 | 125,7 |
| Decembrie | 135,3 | 174,3 | 157,4 | 158,5 | 133,2 | 160,6 |
| Total livrat anual | 1036,4 | 989,6 | 945,4 | 959,0 | 927,6 | 965,3 |

Sursa: S.A. „Moldovagaz”

| Tabelul 4. Consumul de gaze naturale în perioada 2011-2016, pe categorii de consumatori, mil. m3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Total consum gaze naturale | 1036,4 | 989,6 | 945,4 | 959,0 | 927,6 | 965,3 |
| inclusiv: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Sectorul energetic, | 440,8 | 429,0 | 393,5 | 396,9 | 398,1 | 404,3 |
| din care: centrale care pot utiliza alte surse de combustibil pentru producerea energiei (CET) | 374,8 | 361,9 | 334,3 | 350,5 | 337,0 | 332,3 |
| 2. Consumatorii casnici | 314 | 298,9 | 278,1 | 277,1 | 271,6 | 285,3 |
| 3. Instituţiile publice, | 52,7 | 50,4 | 42,4 | 42,7 | 42,7 | 45,1 |
| din care: prestatoare de servicii sociale indispensabile (estimativ) | 5,8 | 5,5 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,0 |
| 4. Alte întreprinderi din sectorul gaze naturale | 9,0 | 19,5 | 15,4 | 15,7 | 15,6 | 16,3 |
| 5. Alţi consumatori non-casnici, | 219,8 | 191,8 | 216,0 | 226,6 | 199,7 | 214,3 |
| din care: |  |  |  |  |  |  |
| Staţii de alimentare auto cu gaze naturale comprimate (SAAGC); | 13,6 | 13,2 | 13,8 | 18,3 | 21,5 | 24,8 |
| Întreprinderi industriale mari (fabrici de sticlă, de ciment, de zahar, etc); | 89,6 | 75,1 | 92,7 | 98,6 | 74,4 | 70,2 |
| Întreprinderi mici. | 50,8 | 47,4 | 27,1 | 23,1 | 17,5 | 18,6 |

Sursa: Rapoartele anuale de activitate ale ANRE şi informația prezentată de  S.A. „Moldovagaz”

27. La examinarea datelor prezentate în tabelele de mai sus rezultă în mod evident că cel mai mare consum de gaze naturale se înregistrează în perioada rece a anului şi anume în lunile ianuarie - februarie, când se consumă 32-36% din consumul total anual de gaze naturale, după care urmează lunile noiembrie, decembrie şi martie în care consumul de gaze naturale este puțin mai mic. Per total, în cele 5 luni din perioada rece a anului consumul de gaze naturale constituie 70-76 % din consumul total anual. Aceasta deoarece gazele naturale se utilizează preponderent pentru producerea energiei termice de marea majoritate a categoriilor de consumatori, iar în cazul CET-urilor - și pentru producerea în regim de cogenerare a energiei electrice.

28. De asemenea, urmare a analizei consumului de gaze naturale pe parcursul celor 6 ani, inclusiv pe categorii de consumatori finali, s-au constatat următoarele:

- consumul mediu zilnic al tuturor consumatorilor finali, înregistrat pe parcursul lunilor de iarnă, cu temperaturi normale (în ianuarie, de exemplu), constituie 5,44 mil. m3, din care 2,34 mil. m3 reprezintă consumul mediu zilnic al consumatorilor protejați (cu excepția CET-urilor, SAAGC, a consumatorilor non-casnici care nu se referă la societățile comerciale mici, precum şi a instituțiilor publice care nu prestează servicii sociale indispensabile);

- cel mai mare consum mediu zilnic a fost înregistrat în luna februarie 2012 şi este egal cu 6,72 mil. m3, din care 2,9 mil. m3 constituie consumul consumatorilor protejați. În aceeași lună a fost înregistrat şi cel mai mare consum lunar, de 194,9 mil. m3, din care 83,8 mil. m3 reprezintă consumul consumatorilor protejați;

- consumul excesiv de mare a fost înregistrat pe data de 2 februarie 2012 şi reprezintă 8,9 mil. m3, din care 3,83 mil. m3 reprezintă consumul consumatorilor protejați.

29. Totodată, în baza datelor prezentate, s-a calculat că, pentru a asigura aprovizionarea cu gaze naturale a consumatorilor protejați, conform standardului privind aprovizionarea cu gaze naturale, întreprinderile de gaze naturale urmează să asigure furnizarea gazelor naturale consumatorilor protejați, după cum urmează:

- în cazul apariției unor temperaturi extreme (temperaturi de minus 15oC și mai jos) - în volum de minim 3,83 mil. m3/zi (față de 2,34 mil. m3 gaze naturale necesare în condiții de iarnă, cu temperaturi normale) pe parcursul a cel puțin 7 zile calendaristice. Per total, pentru o perioadă de 7 zile calendaristice va fi nevoie de 26,81 mil. m3, sau cu 10,43 mil m3 mai mult în raport cu volumele necesare de gaze naturale în condiții de iarnă, cu temperaturi normale;

- în cazul cererii de gaze naturale excepțional de mare - în volum de 2,9 mil. m3/zi în decurs de 30 zile calendaristice sau 87 mil. m3 , în total, pe parcursul celor 30 de zile calendaristice, ceea ce reprezintă cu 16,8 mil. m3 mai mult decât volumele necesare de gaze naturale în condiții de iarnă, cu temperaturi normale;

- în cazul defecțiunilor infrastructurii principale a sistemului de gaze naturale - în volum de 2,34 mil. m3/zi în decurs de minim 30 zile calendaristice, în condiții de iarnă, cu temperaturi normale sau 70,2 mil m3 în total pe parcursul celor 30 de zile calendaristice.

30. Reieșind din condițiile contractuale stabilite la importul gazelor naturale şi din situația de pe piața internă a gazelor naturale, putem conchide că furnizorii de gaze naturale, inclusiv S.A. „Moldovagaz”, sunt în stare să respecte toate cele trei cerințe ale standardului privind aprovizionarea cu gaze naturale, după cum urmează:

a) în cazul apariției temperaturilor extreme, pentru acoperirea cererii suplimentare de gaze naturale a consumatorilor protejați în decurs de 7 zile calendaristice, este nevoie de 10,43 mil. m3, ceea ce constituie circa 6% din volumul lunar al gazelor naturale consumate în condiții de iarnă, cu temperaturi normale şi, practic, se încadrează în limitele admisibile de abateri de la volumul gazelor naturale importate, stabilite în contractul de procurare a gazelor naturale din import;

b) în cazul afectării infrastructurii principale a sistemului de gaze naturale, conform calculelor efectuate pentru criteriul ”N-1”, sistemul național de transport este capabil să asigure transportul gazelor naturale prin infrastructura rămasă în funcțiune nu numai pentru consumatorii protejați, dar şi pentru celelalte categorii de consumatori finali;

c) asigurarea aprovizionării cu gaze naturale a consumatorilor protejați în decurs de 30 zile calendaristice, în cazul în care cererea de gaze naturale este excepțional de mare, este necesară furnizarea suplimentară a unui volum de gaze naturale, de circa 16,8 mil. m3 , ceea ce constituie circa 10% din volumul lunar al gazelor naturale consumate în condiții de iarnă, cu temperaturi normale. Astfel, în contextul în care, potrivit contractului de import, depășirea limitei volumului de gaze naturale importate peste nivelul de 5%, implică achitarea de penalități suplimentare, se va opta pentru una din următoarele două situaţii: depășirea limitelor de 5%, cu achitarea penalităților aferente sau reducerea stocurilor de gaze naturale din conductele magistrale, amplasate pe teritoriul țarii pentru asigurarea livrării gazelor naturale consumatorilor finali.

31. În cazul în care pe piaţa gazelor naturale există cerere excepțional de mare sau în cazul în care a fost limitată sau sistată livrarea sau furnizarea gazelor naturale, iar oferta de gaze naturale este încă insuficientă pentru a satisface cererea rămasă neacoperită a consumatorilor protejați, deși măsurile bazate pe mecanisme de piață au fost epuizate, pentru garantarea aprovizionării cu gaze naturale a consumatorilor protejați, este imperativă aplicarea măsurilor stabilite în Planul de urgență.

  - Măsuri preventive şi obligațiile întreprinderilor de gaze naturale

32. Urmare a analizei situației existente în sectorul gazelor naturale, inclusiv reieșind din specificul de aprovizionare cu gaze naturale a Republicii Moldova, precum şi a rezultatelor obținute în legătură cu evaluarea riscurilor şi a standardelor privind infrastructura şi privind aprovizionarea cu gaze naturale, au fost identificate o serie de măsuri preventive care pot elimina sau reduce riscurile. Măsurile preventive pot fi grupate în două categorii: măsuri preventive ce se referă la oferta de gaze naturale şi măsuri preventive ce se referă la cererea de gaze naturale.

33. Printre măsurile preventive ce se referă la oferta de gaze naturale pot fi enumerate următoarele:

- realizarea proiectului investițional privind dezvoltarea şi punerea în funcțiune a conductei magistrale Ungheni-Chişinău şi diversificarea surselor/rutelor de aprovizionare cu gaze naturale prin interconectarea rețelelor existente de transport și de distribuție a gazelor naturale pe teritoriul Republicii Moldova;

- efectuarea lucrărilor de prospecțiune pe teritoriul țării  pentru identificarea şi exploatarea în perspectivă a zăcămintelor de gaze naturale din sudul țării;

- încheierea contractelor de procurare a gazelor naturale din import de lungă durată, care să asigure securitatea aprovizionării cu gaze naturale a Republicii Moldova, precum şi utilizarea în situații excepționale a stocurilor din conductele magistrale;

- identificarea de noi rute şi/sau surse alternative de import, inclusiv din Europa și Ucraina;

- efectuarea studiului cu privire la oportunitatea stocării gazelor naturale în depozitele de stocare din Bogorodiceni, Ucraina, şi, după caz, încheierea unui contract privind prestarea serviciilor de stocare pentru a acoperi vârful de consum şi pentru a asigura securitatea aprovizionării cu gaze naturale a consumatorilor din Republica Moldova în cazul survenirii unei situații excepţionale pe piața gazelor naturale (în continuare – situație excepțională);

- încheierea cu S.A.P. „Ukrtransgaz” (Ucraina) a unui contract privind transportul prin teritoriul Ucrainei a gazelor naturale importate de către Republica Moldova din Federația Rusă sau din alte ţări;

- încheierea, inclusiv la nivel interguvernamental, a unui acord dintre Republica Moldova și Ucraina privind importul și tranzitul gazelor naturale prin teritoriul Ucrainei, precum şi privind prestarea Republicii Moldova a serviciilor de stocare a gazelor naturale în depozitele de stocare din Bogorodiceni;

- încheierea cu S.A.P. ”Gazprom” a unui contract suplimentar sau introducerea în contractul existent a unei clauze suplimentare cu privire la procurarea gazelor naturale la frontiera Federației Ruse în cazul sistării livrării gazelor naturale din Federația Rusă prin Ucraina;

- încheierea de către S.R.L. „Moldovatransgaz” și S.A.P. „Ukrtransgaz” a unui acord de operare pentru punctele de interconexiune dintre sistemele gaze naturale din Republica Moldova și din Ucraina, pentru a asigura posibilitatea transportului gazelor naturale pe traseele existente, inclusiv în regim bidirecțional (revers);

- examinarea de către S.R.L. „Moldovatransgaz”, S.A.P. ” Ukrtransgaz” şi S.A. „Transgaz” (România) a soluțiilor tehnice privind realizarea transportului de gaze naturale în regim bidirecțional (revers) prin SMG Isaccea;

- promovarea producerii în Republica Moldova a gazelor combustibile din surse regenerabile de energie în vederea livrării acestora în sistemul de gaze naturale;

- efectuarea unui studiu cu privire la oportunitatea realizării proiectelor investiționale privind aprovizionarea cu gaze naturale lichefiate a Republicii Moldova;

- crearea premiselor necesare pentru dezvoltarea unei piețe interne de gaze naturale concurențiale, cu integrarea ulterioară a acesteia în piață regională şi europeană.

34. Din categoria măsurilor preventive ce se referă la cererea de gaze naturale au fost identificate următoarele:

- crearea şi menținerea de către CET-uri a stocurilor de combustibil alternativ, necesare pentru producerea energie electrice şi termice în cazul apariției de situații excepționale;

- crearea şi menținerea stocurilor de combustibil alternativ pentru producerea energie termice la Centralele termice din mun. Chișinău, din mun. Bălți şi din alte localități;

- promovarea încheierii contractelor întreruptibile de transport al gazelor naturale, astfel încât, în cazul apariţiei unei situaţii excepţionale, operatorii sistemelor de transport să fie în drept să limiteze/să întrerupă prestarea serviciului de transport în scopul asigurării funcționării sistemului național de transport în condiții de siguranță şi echilibru;

- promovarea încheierii contractelor de furnizare întreruptibilă a gazelor naturale cu consumatorii mari, astfel încât în cazul apariţiei unei situaţii excepţionale, furnizorii să fie în drept să limiteze/să întrerupă furnizarea gazelor naturale către consumatorii respectivi;

- promovarea realizării măsurilor de eficiență energetică, menite să diminueze consumul de gaze naturale, de energie termică şi de energie electrică;

- promovarea utilizării gazelor combustibile produse din surse regenerabile de energie;

- promovarea aplicării unui mecanism care să stimuleze consumatorii mari de gaze naturale să reducă sau să sisteze voluntar consumul de gaze naturale;

- aplicarea de către întreprinderile de gaze naturale a metodelor de management al eficienței energetice şi de gestionare a cererii.

35. Alte măsuri preventive sunt:

- crearea de către operatorii sistemelor de transport, de către operatorii sistemelor de distribuție şi de către furnizori a comisiilor pentru situații excepționale de obiect şi a formațiunilor nemilitarizate ale protecției civile, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1076/2010 cu privire la clasificarea situațiilor excepționale și la modul de acumulare și prezentare a informațiilor în domeniul protecției populației și teritoriului în caz de situații excepționale şi cu Hotărârea Guvernului nr. 249/1996 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formațiunile nemilitarizate ale protecției civile, precum şi stabilirea rolului acestora;

- elaborarea şi realizarea de către operatorii sistemelor de transport şi de către operatorii sistemelor de distribuție, în conformitate cu Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale, a planurilor de dezvoltare a rețelelor de transport al gazelor naturale, pentru 10 ani, a planurilor de dezvoltare a rețelelor de distribuție a gazelor naturale pentru 3 ani, precum şi a planurilor anuale de investiții, prin care să fie implementate măsuri concrete şi eficiente pentru întreținerea și modernizarea rețelelor de gaze naturale și, respectiv, pentru asigurarea fiabilității sistemului de gaze naturale;

- aplicarea unei politici tarifare adecvate, care să asigure că tarifele şi prețurile reglementate din sectorul gazelor naturale să acopere, pe deplin, costurile minime, reale şi necesare ale întreprinderilor de gaze naturale în legătură cu desfășurarea activităților lor pe piaţa gazelor naturale, precum şi evitarea şi chiar neadmiterea situației de acumulare a datoriilor față de furnizorii externi;

- întocmirea de către operatorii de sistem, în conformitate cu cerințele stabilite în pct. 43 din Regulamentul privind situațiile excepționale pe piața gazelor naturale, a listelor consumatorilor protejați, cu indicarea volumelor concrete de consum ale:

    - centralelor termice care livrează energie termică în sistemele de alimentare centralizată cu energie termică sau aprovizionează cu energie termică consumatorii casnici şi instituțiile care prestează servicii indispensabile;

    - întreprinderilor şi instituțiilor publice, care prestează servicii indispensabile;

    - societăților comerciale mici;

- întocmirea de către operatorii de sistem şi prezentarea organului central de specialitate, pentru aprobare, a listei nominale a consumatorilor non-casnici, racordați la rețelele lor, care nu fac parte din categoria consumatorilor protejați şi în privința cărora este posibilă aplicarea măsurii de limitare sau de sistare a furnizării gazelor naturale, în cazul apariției situației excepționale, cu indicarea ordinii de limitare sau de sistare a livrării gazelor naturale pentru aceștia (în continuare – lista consumatorilor întreruptibili);

- aprobarea de către organul central de specialitate a listei consumatorilor întreruptibili. După aprobare, listele consumatorilor întreruptibili se publică pe paginile web ale operatorilor de sistem respectivi, precum și pe pagina web oficială a organului central de specialitate;

g) sesizarea autorităților administrației publice locale cu privire la necesitatea includerii în bugetele locale a surselor financiare necesare pentru înlocuirea, renovarea, reconstrucția, modernizarea şi reparația capitală a rețelelor de gaze naturale, aflate în proprietatea acestora, dar transmise la deservire tehnică operatorilor de sistem.

36. În conformitate cu prevederile Legii nr. 108/2016 cu privire la gaze naturale, pentru a asigura securitatea şi fiabilitatea funcționării sistemului de gaze naturale, întreprinderile de gaze naturale au următoarele obligații:

1. Operatorii sistemelor de transport sunt obligați:

- să exploateze, să întrețină, să modernizeze şi să dezvolte rețelele de transport al gazelor naturale în condiții de siguranță, de fiabilitate şi de eficiență, cu respectarea prevederilor menite să asigure protecția mediului. La exploatarea, întreținerea, modernizarea şi dezvoltarea rețelelor de transport al gazelor naturale, operatorul sistemului de transport aplică, în mod obligatoriu, metode moderne de management al eficienței energetice şi/sau de gestionare a cererii, cu respectarea standardelor minime privind întreținerea şi dezvoltarea rețelelor de transport al gazelor naturale, inclusiv a interconexiunilor;

- să asigure capacitatea pe termen lung a rețelelor de transport al gazelor naturale pentru a acoperi cererile rezonabile de transport al gazelor naturale;

- să dezvolte rețelele de transport al gazelor naturale în legătură cu creșterea cererii de gaze naturale. Ținând cont de strategia energetică a Republicii Moldova, de oferta şi de cererea actuale şi prognozate, operatorii sistemelor de transport sunt obligaţi să elaboreze şi, după consultarea prealabilă cu toate părțile interesate, să prezinte ANRE spre aprobare un plan de dezvoltare a rețelelor de transport al gazelor naturale, pentru 10 ani. Planul de dezvoltare se elaborează în conformitate cu Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale și trebuie să conțină măsuri eficiente pentru a garanta fiabilitatea sistemului de gaze naturale şi securitatea aprovizionării cu gaze naturale, să indice participanților la piața gazelor naturale principalele rețele de transport al gazelor naturale care se preconizează a fi reconstruite sau reabilitate în următorii 10 ani, să conțină informații cu privire la investițiile deja stabilite, să identifice investițiile noi care trebuie să fie efectuate în următorii 3 ani şi să stabilească un interval de timp pentru toate proiectele de investiții. În baza planului de dezvoltare a rețelelor de transport al gazelor naturale, pentru 10 ani, operatorii sistemelor de transport urmează să elaboreze şi să supună, spre aprobare, ANRE planurile anuale de investiții. Anual, până la 30 aprilie, operatorii sistemelor de transport urmează să prezinte ANRE un raport privind realizarea planului de dezvoltare şi a planului de investiții pentru anul precedent;

- să contribuie la securitatea aprovizionării cu gaze naturale prin rețelele de transport al gazelor naturale şi la fiabilitatea sistemului de gaze naturale prin interconectarea rețelelor sale de transport cu alte rețele de gaze naturale şi să prezinte organului central de specialitate informațiile aferente;

- să gestioneze fluxurile de gaze naturale în reţelele de transport al gazelor naturale, ținând cont de schimburile cu alte sisteme cu care sunt interconectate. În acest scop, operatorul sistemului de transport asigură funcționarea sigură, fiabilă şi eficientă a reţelelor de transport al gazelor naturale, precum şi disponibilitatea tuturor serviciilor de sistem, inclusiv a celor oferite la cerere, în măsura în care această disponibilitate nu depinde de un alt sistem de transport cu care sunt interconectate reţelele sale;

- să construiască o capacitate transfrontalieră suficientă pentru a conecta sistemul de transport al gazelor naturale din Republica Moldova cu sistemele de transport al gazelor naturale din alte țări-părți ale Comunității Energetice şi/sau pentru a-l integra în piața regională, răspunzând tuturor solicitărilor justificate din punct de vedere tehnic și economic privind capacitatea şi luând în considerare necesitatea asigurării securității aprovizionării cu gaze naturale;

- să colaboreze cu operatorii sistemelor de transport din statele vecine, inclusiv prin aplicarea unui mecanism de schimb continuu de informații, pentru a garanta securitatea şi fiabilitatea funcționării rețelelor de transport al gazelor naturale, inclusiv în contextul gestionării congestiilor. Operatorii sistemelor de transport pot face schimb de informații cu privire la indicațiile echipamentelor de măsurare, precum şi de alte informații necesare pentru reglarea presiunii şi pentru efectuarea schimbului de gaze naturale cu operatorii sistemelor de transport care exploatează sistemele de gaze naturale interconectate;

- să întocmească și să actualizeze, în conformitate cu cerințele stabilite în pct. 43 din Regulamentul privind situațiile excepționale pe piața gazelor naturale, lista consumatorilor protejați ale căror instalații de gaze naturale sunt racordate la rețelele de transport al gazelor naturale, pe care le exploatează;

- să întocmească şi să prezinte organului central de specialitate, pentru aprobare, lista consumatorilor întreruptibili, precum și să publice listele aprobate pe paginile lor web;

- să elaboreze şi să prezinte organului central de specialitate şi ANRE raportul anual privind activitatea desfășurată în anul precedent, în conformitate cu articolul 40, alin. (9) din Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale, care să reflecte, între altele, informațiile relevante pentru asigurarea securității aprovizionării cu gaze naturale.

- Operatorii sistemelor de distribuție sunt obligați:

- să exploateze, să întrețină, să modernizeze şi să dezvolte rețelele de distribuție a gazelor naturale în condiții de siguranța, de fiabilitate şi de eficiență, cu respectarea prevederilor menite să asigure protecția mediului. La exploatarea, întreținerea, modernizarea şi dezvoltarea reţelelor de distribuție a gazelor naturale, operatorul sistemului de distribuție aplică, în mod obligatoriu, metode moderne de management al eficienței energetice şi/sau de gestionare a cererii;

- să asigure capacitatea pe termen lung a rețelelor de distribuție a gazelor naturale pentru a acoperi cererile rezonabile de distribuție a gazelor naturale;

- să dezvolte reţelele de distribuţie a gazelor naturale în legătură cu creșterea cererii de gaze naturale. Ținând cont de strategia energetică a Republicii Moldova, de oferta şi de cererea gazelor naturale actuale şi prognozate, operatorii sistemelor de distribuţie sunt obligaţi să elaboreze şi, după consultarea prealabilă cu toate părțile interesate, să prezinte ANRE spre aprobare un plan de dezvoltare a rețelelor de distribuție a gazelor naturale pentru 3 ani. Planul de dezvoltare se elaborează în conformitate cu Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale și trebuie  să conțină măsuri eficiente pentru a garanta fiabilitatea rețelelor de distribuție a gazelor naturale. În baza planului de dezvoltare a rețelelor de distribuție a gazelor naturale, pentru 3 ani, operatorii sistemelor de distribuţie sunt obligaţi să elaboreze şi să prezinte, spre aprobare, ANRE planul de investiții pentru anul următor. Anual, până la 30 aprilie, operatorii sistemelor de distribuţie urmează să prezinte ANRE un raport privind realizarea planului de dezvoltare şi a planului de investiții pentru anul precedent;

- să gestioneze fluxurile de gaze naturale din rețelele de distribuție a gazelor naturale;

- să întreprindă alte măsuri necesare pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale, inclusiv a serviciilor de sistem, precum şi pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu public în condiții reglementate, echitabile și nediscriminatorii pentru toți utilizatorii de sistem, în conformitate cu condițiile prevăzute în licență, cu prevederile prezentei Legi cu privire la gazele naturale, ale Regulamentului privind racordarea la rețelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuție a gazelor naturale, ale Regulamentului privind rețelele de gaze naturale, ale Regulamentului privind măsurarea gazelor naturale în scopuri comerciale, ale Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a gazelor naturale, ale Regulilor pieței gazelor naturale, ale altor acte normative de reglementare aprobate de ANRE, cu respectarea principiilor de accesibilitate, disponibilitate, fiabilitate, continuitate, eficiență, calitate şi transparență;

- să întocmească și să actualizeze, în conformitate cu cerințele stabilite în pct. 43 din Regulamentul privind situațiile excepționale pe piața gazelor naturale, lista consumatorilor protejați ale căror instalații de gaze naturale sunt racordate al rețelele de transport al gazelor naturale, pe care le exploatează;

- să întocmească şi să prezinte organului central de specialitate, pentru aprobare, lista consumatorilor întreruptibili, precum și să publice listele aprobate pe paginile lor web;

- să elaboreze şi să prezinte organului central de specialitate şi ANRE raportul anual privind activitatea desfășurată în anul precedent, în conformitate cu articolul 47, alin. (3) din Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale, care să reflecte, între altele, informațiile relevante pentru asigurarea securității aprovizionării cu gaze naturale.

- Furnizorii sunt obligaţi:

- să asigure continuitatea furnizării gazelor naturale la parametrii de calitate stabiliți şi în conformitate cu clauzele contractelor de furnizare a gazelor naturale încheiate cu consumatorii finali;

- să asigure furnizarea gazelor naturale categoriilor de consumatori care au dreptul de a fi aprovizionați cu gaze naturale, în contextul îndeplinirii obligațiilor de serviciului public;

- să prezinte, la solicitare, operatorilor de sistem informațiile necesare pentru întocmirea listelor consumatorilor protejați, ale căror instalații de gaze naturale sunt racordate al rețelele de transport, la rețelele de distribuție a gazelor naturale, pe care le exploatează.

- să nu împiedice consumatorii să-și realizeze dreptul de a alege şi schimba furnizorul.

Secţiunea 2

Planul de urgenţă

- Prevederi generale

37. Prezentul Plan de urgenţă este elaborat în baza Planului de acțiuni preventive, ținând cont de rezultatele evaluării riscurilor şi de nivelurile de criză stabilite în pct. 44 şi conține măsurile care trebuie să fie întreprinse în cazul apariției unei situații excepționale pentru a elimina sau minimiza impactul unei întreruperi în aprovizionarea cu gaze naturale.

38. Prezentul Plan de urgenţă a fost elaborat pentru a contribui la încetarea situațiilor excepționale apărute, precum şi la gestionarea consecințelor acestora. Obiectul prezentului Plan de urgenţă este de a dezvolta o strategie şi un plan de măsuri, care să conducă la acțiuni adecvate și de coeziune pentru a gestiona consecințele situațiilor excepţionale de pe piața gazelor naturale. Planul de urgenţă respectiv nu propune soluții pentru rezolvarea problemelor tehnice sau comerciale ale sectorului de gaze naturale care pot determina apariția situațiilor excepţionale şi nu înlocuiește procedurile interne ale întreprinderilor de gaze naturale, ce trebuie întreprinse în cazul apariţiei unei situaţii excepţionale.

39. Prezentul Plan de urgenţă are drept scop:

- stabilirea rolului și a responsabilităților operatorilor sistemelor de transport, ale operatorilor sistemelor de distribuție, ale furnizorilor şi ale consumatorilor de gaze naturale, precum și a modalității de interacțiune a acestora cu organul central de specialitate, cu Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova (în continuare - Comisia), precum și cu alte organe sau autorități ale administrației publice centrale, cu alte autorități publice, implicate în realizarea Planului de urgență respectiv;

- stabilirea rolului și a responsabilităților Comisiei, ale organului central de specialitate, ale altor organe și autorități ale administrației publice centrale, ale altor autorități publice, implicate în realizarea Planului de urgență respectiv;

- stabilirea procedurilor și a măsurilor care trebuie aplicate pentru fiecare nivel de criză, inclusiv a măsurilor ce implică efectuarea schimburilor de informații;

- identificarea măsurilor bazate pe mecanisme de piața, necesare pentru gestionarea situației în cazul situației de alertă, precum şi pentru ameliorarea situației în cazul situației de urgență;

- identificarea măsurilor care nu sunt bazate pe mecanisme de piață şi care urmează să fie aplicate în cazul apariției situației de urgență atunci când măsurile de piața nu mai sunt suficiente pentru a asigura aprovizionarea consumatorilor cu gaze naturale şi, în primul rând, a consumatorilor protejați;

- crearea premiselor necesare pentru ca întreprinderile de gaze naturale și consumatorii industriali să aibă suficient timp pentru a reacționa în cazul apariţiei situaţiei excepţionale, indiferent de nivelul de criză;

- stabilirea mecanismelor necesare pentru cooperare cu statele vecine în cazul apariţiei situaţiei excepţionale;

- stabilirea în sarcina întreprinderilor de gazele naturale a obligațiilor privind raportarea, în cazul apariţiei situaţiei excepţionale, indiferent de nivelul de criză.

40. Planul de urgență se actualizează de către organul central de specialitate o dată la doi ani, dacă împrejurările nu impun o actualizare mai frecventă, astfel încât să reflecte versiunea actualizată a evaluării riscurilor.

- Situația excepțională pe piața gazelor naturale, notificarea şi gestionarea acesteia

42. În conformitate cu Planul de acţiuni preventive, pot fi identificate 5 scenarii principale de risc, care pot duce la apariţia situației excepţionale, după cum  urmează:

| Scenariu 1 | Defecțiuni tehnice pe direcțiile de transport al gazelor naturale (din import). Acestui scenariu îi pot fi atribuite defecțiunile care pot apărea în rețelele de transport al gazelor naturale altele decât rețelele de transport amplasate pe teritoriul Republicii Moldova, adică defecțiunile apărute înainte de preluarea gazelor naturale în rețelele naţionale de transport al gazelor naturale. |
| --- | --- |
| Scenariu 2 | Defecțiuni tehnice în reţelele naționale de transport al gazelor naturale. Acestui scenariu îi pot fi atribuite defecțiunile tehnice în conductele magistrale și în gazoductele - branșamente, în stațiile de comprimare, de predare şi de măsurare, și în alte instalații ale reţelelor de transport al gazelor naturale. |
| Scenariu 3 | Condiții meteo extreme. Din această categorie fac parte condițiile meteo cu valori scăzute ale temperaturii medii sub minus 150 C în perioada sezonului rece al anului și într-un interval de timp de cel puțin 7 zile sau, cu alte cuvinte, condițiile meteo extreme în perioada de iarnă, care conduc la o creștere semnificativă a consumului de gaze naturale utilizate pentru încălzire. |
| Scenariu 4 | Limitarea furnizării gazelor naturale din import fără ca să existe defecțiuni tehnice pe direcțiile de transport al gazelor naturale (din import) sau defecțiuni tehnice în reţelele naţionale de transport al gazelor naturale. Acestui scenariu îi pot fi atribuite riscurile de limitare a furnizării gazelor naturale spre Europa și, respectiv spre Moldova, din cauza neînțelegerilor sau a tensiunilor în relațiile politice și comerciale dintre Federația Rusă și Ucraina, precum și posibila limitare a furnizării gazelor naturale către republica Moldova din cauza existenței datoriilor față de S.A.P. ”Gazprom”, care la situația de 1 ianuarie 2017 constituie cifra de circa 750 mil dolari SUA (fără datoriile din stânga Nistrului). |
| Scenariu 5 | Sistarea furnizării gazelor naturale din import fără ca să existe defecțiuni tehnice pe direcțiile de transport al gazelor naturale (din import) sau defecțiuni tehnice în reţelele naționale de transport al gazelor naturale. Acestui scenariu îi pot fi atribuite situaţiile descrise în cazul Scenariului 4. |

43. Situațiile descrise în cazul celor 5 scenarii de risc pot fi declanșate de diferite evenimente, care pot fi grupate în două categorii principale:

a) în curs de dezvoltare - eveniment care evoluează pe parcursul a câteva zile sau chiar săptămâni, care nu are un efect imediat, dar care, într-o perioadă relativ scurtă de timp, ar putea avea impact serios asupra aprovizionării cu gaze naturale. În acest caz, organul central de specialitate şi întreprinderile de gaze naturale sunt obligaţi să monitorizeze situația şi să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea posibilei declanșări a situației de urgență. Mai mult, organul central de specialitate poate institui un grup de lucru operativ pentru aplicarea de măsuri anticipate;

b) șoc brusc – eveniment care are loc instantaneu sau se dezvoltă în decurs de câteva ore și care are un impact negativ imediat asupra furnizării gazelor naturale. În acest caz, organul central de specialitate şi întreprinderile de gaze naturale trebuie să informeze imediat Comisia, prin intermediul, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne (în continuare – IGSU), precum şi să întreprindă măsuri de urgenţă pentru a înlătura sau minimiza consecinţele survenite în legătură cu întreruperea aprovizionării cu gaze naturale a consumatorilor şi, în primul rând, a consumatorilor protejați.

44. Pentru asigurarea unei abordări coerente în legătură cu evaluarea unei situaţii excepţionale, precum și pentru luarea măsurilor adecvate ca răspuns la amenințări, este important de a determina în mod corespunzător nivelul de criză şi posibilele consecințe asociate nivelului de criză respectiv. Nivelul de criză se determină de către organul central de specialitate în baza informației prezentate şi a discuțiilor purtate cu întreprinderile de gaze naturale, cu ANRE, cu consumatorii mari de gaze naturale şi cu alte părți implicate. Există 3 nivele de criză, după cum urmează:

EVOLUŢIA NIVELELOR DE CRIZĂ

SITUAŢIA NORMALĂ

ALERTĂ TIMPURIE

ALERTĂ

SITUAŢIE DE URGENŢĂ

Situaţie care se caracterizează prin faptul că există informații concrete şi sigure care indică la posibila apariţie a unui eveniment care ar putea afecta aprovizionarea cu gaze naturale și care, în cazul producerii, ar putea conduce la situație de alertă sau de urgenţă.

Situaţie care se caracterizează prin faptul că a apărut un eveniment care a cauzat o cerere de gaze naturale excepțional de mare, întreruperea furnizării gazelor naturale din import sau care a afectat livrarea gazelor naturale, iar piața gazelor naturale este încă în măsură să gestioneze întreruperea sau cererea respectivă, fără a fi nevoie să se recurgă la măsuri care nu se bazează pe mecanisme de piață.

Situaţie care se caracterizează prin faptul că a apărut un eveniment care a cauzat o cerere de gaze naturale excepțional de mare, întreruperea furnizării gazelor naturale din import sau care a afectat livrarea gazelor naturale, iar oferta de gaze naturale este încă insuficientă pentru a satisface cererea rămasă neacoperită a consumatorilor, în special, a consumatorilor protejați, deşi măsurile bazate pe mecanisme de piaţă au fost epuizate, motiv pentru care este necesară introducerea de  măsuri suplimentare care nu se bazează pe mecanisme de piață.

Situaţie care se caracterizează prin faptul că sectorul gazelor naturale funcţionează normal şi nu există careva ameninţări pentru aprovizionarea cu gaze naturale.

45. Apariția unei situaţii excepţionale se constată de către Comisie în modul stabilit în Regulamentul privind situațiile excepţionale pe piaţa gazelor naturale, iar pe perioada existenței acesteia se aplică cu prioritate prevederile prezentului Plan de urgenţă, precum şi ale Regulamentului privind situațiile excepţionale pe piaţa gazelor naturale.

- Rolul şi responsabilitățile întreprinderilor de gaze naturale şi ale autorităților publice de resort în cazul apariţiei situației de urgenţă

46. În conformitate cu prevederile Legii nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale, întreprinderile de gaze naturale sunt obligate să asigurare funcționarea sigură, fiabilă şi eficientă a sistemului de gaze naturale, menită să garanteze furnizarea neîntreruptă a gazelor naturale şi satisfacerea cererilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, cu respectarea parametrilor de calitate şi a indicatorilor de calitate stabiliți, precum şi să întreprindă măsuri menite să garanteze securitatea aprovizionării cu gaze naturale a consumatorilor finali.

47. De asemenea, Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale stipulează că în cazul situațiilor excepţionale de pe piața gazelor naturale, operatorii sistemelor de transport, operatorii sistemelor de distribuție sunt obligaţi să presteze cu prioritate serviciile de livrare a gazelor naturale consumatorilor protejați.

48. Astfel, având în vedere specificul sistemului de gaze naturale al Republicii Moldova, care practic, în totalitate, depinde de importul gazelor naturale (preponderent dintr-o singură sursă), lipsa depozitelor de stocare şi lipsa infrastructurii de aprovizionare cu gaze naturale lichefiate, în cazul apariției situaţiei excepţionale, indiferent de nivelul de criză (alertă timpurie, alertă sau situație de urgență), toate întreprinderile de gaze naturale trebuie să îndeplinească, în principal, obligațiile ce le revin în conformitate cu Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale, Regulamentul privind situațiile excepționale pe piața gazelor naturale și pct. 46, pct. 47 și pct. 49 – pct. 50 din prezentul Plan de urgență, precum și să execute deciziile Comisiei.

49. Pe perioada existenţei situaţiilor excepţionale, la indicaţia operatorului sistemului de transport desemnat de Comisie în conformitate cu pct. 63 din Regulamentul privind situațiile excepționale pe piața gazelor naturale (în continuare – operatorul sistemului de transport desemnat), întreprinderile de gaze naturale au următoarele obligaţii:

a) în cazul producătorilor, să mobilizeze întreaga capacitate de producere a gazelor naturale în limita capacităţilor maxime de extracţie;

b) în cazul operatorilor depozitelor de stocare, să mobilizeze întreaga capacitate de extragere a gazelor naturale;

c) în cazul operatorilor sistemelor de transport, să preia volumele suplimentare de gaze naturale puse la dispoziţie de producători, de operatorii depozitelor de stocare şi să asigure serviciile de transport al gazelor naturale, în condiţiile stabilite în Planul de urgenţă, precum și să întreprindă măsurile de limitare şi/sau de sistare a livrării gazelor naturale consumatorilor întreruptibili, stabiliți în listele publicate pe paginile lor web în conformitate cu pct. 36, sbpct. 1, lit. i) din Planul de acțiuni preventive;

d) în cazul operatorilor sistemelor de distribuție, să preia volumele suplimentare de gaze naturale puse la dispoziție de producătorii conectați la rețetele respective, şi să asigure serviciile de distribuție gazelor naturale, în condițiile stabilite în Planul de urgenţă, precum și să întreprindă măsurile de limitare şi/sau de sistare a livrării gazelor naturale consumatorilor întreruptibili, stabiliți în listele publicate pe paginile lor web în conformitate cu pct. 36, sbpct. 1, lit. g) din Planul de acțiuni preventive.

50. Pe perioada existenţei situaţiilor excepţionale, la indicaţia operatorului sistemului de transport desemnat, operatorii de sistem şi operatorii depozitelor de stocare vor presta cu prioritate servicii de livrare a gazelor naturale consumatorilor protejaţi.

51. Pe perioada existenţei situaţiilor excepţionale, la indicaţia operatorului sistemului de transport desemnat, consumatorii non-casnici identificaţi în conformitate cu prezentul Plan de urgenţă, pentru care s-a dispus aplicarea măsurii de limitare şi/sau de sistare a furnizării de gaze naturale au obligaţia să întreprindă măsurile necesare pentru a asigura siguranţa echipamentelor, a utilajelor şi a instalaţiilor lor de gaze naturale şi, după caz, să treacă la utilizarea de combustibili alternativi.

52. Orice măsură de salvgardare stabilită în conformitate cu prezentul Capitol se aplică temporar, astfel încât să cauzeze cât mai puţine perturbări în funcţionarea pieţei gazelor naturale şi trebuie să fie limitată la strictul necesar pentru remedierea ameninţării siguranţei, integrităţii fizice a persoanelor sau a reţelelor şi a instalaţiilor de gaze naturale.

53. Totodată, în cazul apariției situaţiei excepţionale, întreprinderile de gaze naturale, precum şi organele şi autorităţile administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice, implicate la implementarea prezentului Plan de urgenţă, vor avea suplimentar următoarele obligații şi responsabilități:

În cazul situației de Alertă Timpurie,

Operatorii sistemelor de transport (OST), în funcţie de situaţie, urmează:

- să asigure funcționarea obișnuită a sistemului național de transport şi să prezinte Comisiei, prin intermediul IGSU, organului central de specialitate şi ANRE informația concretă şi sigură cu privire la posibila apariţie a unui eveniment care ar putea afecta aprovizionarea cu gaze naturale, precum şi cu privire la eventualele măsuri întreprinse în acest context, care trebuie să se bazeze pe mecanisme de piaţă;

- să informeze Comisia, prin intermediul IGSU, organul central de specialitate şi ANRE cu privire la realizarea obligațiilor lor legale şi contractuale pe perioada existenței situației de alertă timpurie;

- să prezinte, zilnic, Comisiei, prin intermediul IGSU, informații cu privire la măsurile întreprinse pe perioada situației de alertă timpurie, cu respectarea cerințelor stabilite în pct. 65 și pct. 67 din Regulamentul privind situațiile excepționale pe piața gazelor naturale;

- să prezinte, fără întârziere, la primirea notificării cu privire la apariția situației de alertă timpurie, OST desemnat, lista consumatorilor protejați, ale căror instalații de gaze naturale sunt racordate al rețelele de transport al gazelor naturale, pe care le exploatează.

Operatorii sistemelor de distribuție (OSD), în funcție de situație, urmează:

- să furnizeze OST şi organului central de specialitate orice informație concretă şi sigură cu privire la posibila apariție a unui eveniment care ar putea afecta aprovizionarea cu gaze naturale a consumatorilor din zona de activitate, precum şi cu privire la eventualele măsuri întreprinse în acest context, care trebuie să se bazeze pe mecanisme de piață;

- să informeze OST desemnat, organul central de specialitate şi ANRE cu privire la realizarea obligațiilor lor legale şi contractuale pe perioada existenței situației de alertă timpurie;

- să prezinte, fără întârziere, la primirea notificării cu privire la apariția situației de alertă timpurie, OST desemnat, lista consumatorilor protejați, ale căror instalații de gaze naturale sunt racordate al rețelele de distribuție a gazelor naturale, pe care le exploatează.

Furnizorii care procură gaze naturale din import, în special, SA “Moldovagaz” şi SA „Energocom”, în funcţie de situaţie, urmează:

- să prezinte OST și organului central de specialitate orice informație concretă şi sigură cu privire la posibila apariţie a unui eveniment care ar putea afecta aprovizionarea cu gaze naturale, precum şi cu privire la eventualele măsuri întreprinse în acest context, care trebuie să se bazeze pe mecanisme de piaţă;

- să informeze OST desemnat, organul central de specialitate şi ANRE cu privire la realizarea obligațiilor lor legale şi contractuale pe perioada existenței situației de alertă timpurie.

Organul central de specialitate, în funcţie de situaţie, urmează:

- să centralizeze informațiile primite de la întreprinderile de gaze naturale cu privire la posibila apariție a unui eveniment care ar putea afecta aprovizionarea cu gaze naturale;

- să analizeze împreună cu OST, OSD, furnizorii şi ANRE informațiile cu privire la posibila apariție a unui eveniment care ar putea afecta aprovizionarea cu gaze naturale și, după caz, să sesizeze Comisia, prin intermediul IGSU, pentru a constata apariția situației de alertă timpurie;

- să informeze Comisia, prin intermediul IGSU, referitor la consecințele care ar putea avea loc în sectorul gazelor naturale în legătură cu posibila apariție a unui eveniment care ar putea afecta aprovizionarea cu gaze naturale şi referitor la măsurile necesare de a fi luate pentru redresarea situației create şi pentru a preveni, în măsura posibilității, apariția situației de alertă sau a celei de urgenţă. Măsurile ce urmează a fi luate în cazul situației de alertă timpurie trebuie să fie bazate pe mecanisme de piaţă, iar în legătură cu identificarea acestora organul central de specialitate poate solicita suportul ANRE;

- să informeze Serviciul de Informații și Securitate cu privire la situația creată;

- să monitorizeze, pe perioada situației de alertă timpurie, modul de îndeplinire a obligațiilor legale și contractuale ce revin întreprinderilor de gaze naturale, în special, OST, OSD şi furnizorilor care importă gaze naturale;

- să prezinte, zilnic, Comisiei, prin intermediul IGSU, informații cu privire la măsurile întreprinse pe perioada situației de alertă timpurie, cu respectarea cerințelor stabilite în pct. 66 și pct. 67 din Regulamentul privind situațiile excepționale pe piața gazelor naturale;

- în cazul în care situația de alertă timpurie nu poate fi gestionată în modul corespunzător prin aplicarea măsurilor la nivel național, la indicația Comisei, să comunice acest fapt președintelui Grupului de coordonare privind securitatea aprovizionării a Comunității Energetice, pentru a fi convocată o ședință a Grupului de coordonare în vederea examinării situației create şi, după caz, acordării asistenței Republicii Moldova în legătură cu coordonarea măsurilor implementate la nivel național şi regional pentru a face față alertei timpurii.

În cazul situației de Alertă,

Operatorii sistemelor de transport (OST), în funcţie de situaţie, urmează:

- să informeze Comisia, prin intermediul IGSU, organul central de specialitate și ANRE cu privire la declanșarea evenimentului care duce la creșterea cererii de gaze naturale excepțional de mare, la întrerupere furnizării gazelor naturale din import sau care afectează livrarea gazelor naturale pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi cu privire la măsurile întreprinse în acest context, măsuri bazate pe mecanisme de piață;

- să întreprindă măsurile stabilite în prezentul Plan de urgenţă, cu respectarea următoarelor condiții:

  - să nu fie introduse măsuri de restricționare a fluxului de gaze naturale de pe piața națională a gazelor naturale;

  - să nu fie introduse măsuri care pot pune în pericol în mod grav aprovizionarea cu gaze naturale într-o altă ţară-parte a Comunităţii Energetice;

  - să fie menținut accesul transfrontalier la infrastructură, în măsura posibilităţilor tehnice și în condiții de siguranță, în conformitate cu Planul de acţiuni;

- să preia şi să transporte volumele suplimentare de gaze naturale puse la dispoziție de către furnizori şi să presteze serviciul de transport al gazelor naturale în condiții de fiabilitate şi siguranță;

- să asigure, după caz, restabilirea, în termeni cât mai restrânși, a defecțiunilor tehnice apărute în sistemul național de transport şi să asigure, după restabilire, funcționarea reţelelor naționale de transport al gazelor naturale în condiții normale de lucru;

- să informeze  Comisia, prin intermediul IGSU, organul central de specialitate şi ANRE cu privire la realizarea obligațiilor lor legale şi contractuale pe perioada existenței situației de alertă, precum şi a măsurilor întreprinse pentru redresarea situației create;

- să prezinte, zilnic, Comisiei, prin intermediul IGSU, informații cu privire la măsurile întreprinse pe perioada situației de alertă, cu respectarea cerințelor stabilite în pct. 65 și pct. 67 din Regulamentul privind situațiile excepționale pe piața gazelor naturale;

- să prezinte, fără întârziere, la primirea notificării cu privire la apariția situației de alertă, OST desemnat, lista consumatorilor protejați, ale căror instalații de gaze naturale sunt racordate al rețelele de transport al gazelor naturale, pe care le exploatează;

- la încetarea situației de alertă, să reia de îndată activitatea în condiții normale de funcționare şi să notifice imediat Comisia, prin intermediul IGSU, organul central de specialitate şi ANRE despre acest fapt;

- să colaboreze cu operatorii sistemelor de transport din statele vecine, inclusiv prin aplicarea unui mecanism de schimb continuu de informații, pentru a garanta securitatea şi fiabilitatea rețelelor de transport al gazelor naturale în contextul gestionării congestiilor.

Operatorii sistemelor de distribuţie (OSD), în funcţie de situaţie, urmează:

- să informeze OST desemnat, organul central de specialitate şi ANRE cu privire la declanşarea evenimentului care duce la creşterea cererii de gaze naturale excepțional de mare, la  întreruperea  furnizării gazelor naturale din import sau care afectează livrarea gazelor naturale către consumatorii din zona de activitate, precum şi cu privire la măsurile întreprinse în acest context, măsuri bazate pe mecanisme de piață;

- să informeze OST desemnat, organul central de specialitate şi ANRE cu privire la realizarea obligațiilor lor legale şi contractuale pe perioada existenței situației de alertă;

- să prezinte, fără întârziere, la primirea notificării cu privire la apariția situației de alertă, OST desemnat, lista consumatorilor protejați, ale căror instalații de gaze naturale sunt racordate al rețelele de distribuție a gazelor naturale, pe care le exploatează.

Furnizorii care procură gaze naturale din import, în special SA “Moldovagaz” şi SA “Energocom”, în funcţie de situaţie, urmează:

- să informeze OST desemnat, organul central de specialitate şi ANRE cu privire la declanşarea evenimentului care duce la creşterea cererii de gaze naturale excepțional de mare, la întreruperea furnizării gazelor naturale din import sau care afectează livrarea gazelor naturale către consumatorii lor, cu privire la măsurile întreprinse în acest context, măsuri bazate pe mecanisme de piață ;

- să informeze OST desemnat, organul central de specialitate şi ANRE cu privire la realizarea obligațiilor lor legale şi contractuale pe perioada existenței situației de alertă;

- să întreprindă, după caz, măsurile necesare în vederea procurării şi a furnizării volumelor suplimentare de gaze naturale pentru a acoperi cererea de gaze naturale excepțional de mare şi/sau pentru a acoperi cererea de gaze naturale în cazul limitării, sistării gazelor naturale dintr-o anumită sursă ori în cazul întreruperii furnizării gazelor naturale dintr-o anumită sursă din import.

Organul central de specialitate, în funcţie de situaţie, urmează:

- să centralizeze informațiile primite de la întreprinderile de gaze naturale cu privire la declanşarea evenimentului care duce la creşterea cererii de gaze naturale excepțional de mare, la întreruperea furnizării gazelor naturale din import sau care afectează livrarea gazelor naturale pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi cu privire la măsurile întreprinse de acestea, bazate pe mecanisme de piață;

- să analizeze împreună cu OST, OSD, furnizorii şi ANRE informațiile primite cu privire la evenimentele apărute şi după caz, să propună Comisiei, prin intermediul IGSU, să constate apariţia situației de alertă;

- să informeze Comisia, prin intermediul IGSU, referitor la situația apărută și la consecințele care ar putea avea loc în sectorul gazelor naturale în legătură cu apariţia situației de alertă, precum şi referitor la măsurile necesare de a fi luate pentru redresarea situației create şi pentru a preveni, în măsura posibilităţii, apariţia situației de urgenţă. Măsurile ce urmează a fi luate în cazul situației de alertă trebuie să fie bazate pe mecanisme de piaţă, iar în legătură cu identificarea acestora organul central de specialitate poate solicita suportul ANRE;

- să informeze Serviciul de Informații și Securitate cu privire la situația creată;

- să monitorizeze pe perioada situației de alertă modul de îndeplinire a obligațiilor legale și contractuale ce revin întreprinderilor de gaze naturale, în special, OST, OSD şi furnizorilor care importă gaze naturale;

- să prezinte, zilnic, Comisiei, prin intermediul IGSU, informații cu privire la măsurile întreprinse pe perioada situației de alertă timpurie, cu respectarea cerințelor stabilite în pct. 66 și pct. 67 din Regulamentul privind situațiile excepționale pe piața gazelor naturale;

- în cazul în care situația de alertă nu poate fi gestionată în modul corespunzător prin aplicarea măsurilor la nivel național, la indicaţia Comisei, să comunice acest fapt președintelui Grupului de coordonare privind securitatea aprovizionării a Comunității Energetice, pentru a fi convocată o ședință a Grupului de coordonare în vederea examinării situației create şi, după caz, acordării asistenței Republicii Moldova în legătură cu coordonarea măsurilor implementate la nivel național şi regional pentru a face față situației de alertă.

În cazul situației de Urgență,

Operatorii sistemelor de transport (OST), în funcţie de situaţie, urmează:

- să informeze Comisia, prin intermediul IGSU, organul central de specialitate şi ANRE cu privire la declanșarea oricărui eveniment care a dus la creşterea cererii de gaze naturale excepțional de mare, la întreruperea furnizării gazelor naturale din import sau care a afectat livrarea gazelor naturale pe teritoriul Republicii Moldova, situaţii care nu au putut fi redresate prin aplicarea măsurilor bazate pe mecanisme de piaţă, motiv pentru care este necesară introducerea suplimentară de măsuri care nu se bazează pe mecanisme de piață în vederea aprovizionării cu gaze naturale a consumatorilor, în special, a consumatorilor protejați;

- să întreprindă măsurile stabilite în prezentul Plan de urgenţă, cu respectarea următoarelor condiții:

  - să nu fie introduse măsuri de restricționare a fluxului de gaze naturale de pe piața națională a gazelor naturale;

  - să nu fie introduse măsuri care pot pune în pericol în mod grav aprovizionarea cu gaze naturale într-o altă ţară-parte a Comunităţii Energetice;

  - să fie menținut accesul transfrontalier la infrastructură, în măsura posibilităţilor tehnice și în condiții de siguranță, în conformitate cu Planul de acţiuni;

- să preia şi să transporte volumele suplimentare de gaze naturale puse la dispoziție de către furnizori şi să presteze serviciul de transport al gazelor naturale în condiții de fiabilitate şi siguranță;

- să asigure, după caz, restabilirea, în termeni cât mai restrânși, a defecțiunilor tehnice apărute în sistemul național de transport, iar, după restabilire, să asigure funcționarea rețelelor naționale de transport al gazelor naturale în condiții normale de lucru;

- să informeze  Comisia, prin intermediul IGSU, organul central de specialitate şi ANRE cu privire la realizarea obligațiilor lor legale şi contractuale pe perioada existenței situației de alertă, precum şi a măsurilor întreprinse pentru redresarea situației create;

- să prezinte, zilnic, Comisiei, prin intermediul IGSU, informații cu privire la măsurile întreprinse pe perioada situației de alertă, cu respectarea cerințelor stabilite în pct. 65 și pct. 67 din Regulamentul privind situațiile excepționale pe piața gazelor naturale;

- să prezinte, fără întârziere, la primirea notificării cu privire la apariția situației de urgență, OST desemnat, lista consumatorilor protejați, ale căror instalații de gaze naturale sunt racordate al rețelele de transport al gazelor naturale, pe care le exploatează;

- la încetarea situației de urgență, să reia de îndată activitatea în condiții normale de funcționare şi să notifice imediat Comisia, prin intermediul IGSU, organul central de specialitate şi ANRE despre acest fapt;

- să colaboreze cu operatorii sistemelor de transport din statele vecine, inclusiv prin aplicarea unui mecanism de schimb continuu de informații, pentru a garanta securitatea şi fiabilitatea funcționării rețelelor de transport al gazelor naturale în contextul gestionării congestiilor.

Operatorii sistemelor de distribuţie (OSD), în funcţie de situaţie, urmează:

- să informeze OST desemnat de Comisie, organul central de specialitate şi ANRE cu privire la declanșarea oricărui eveniment care a dus la creşterea cererii de gaze naturale excepțional de mare, la întreruperea furnizării gazelor naturale din import sau care a afectat livrarea gazelor naturale pe teritoriul Republicii Moldova, situaţii care nu au putut fi redresate prin aplicarea măsurilor bazate pe mecanisme de piaţă, motiv pentru care este necesară introducerea suplimentară de măsuri care nu se bazează pe mecanisme de piață în vederea aprovizionării cu gaze naturale a consumatorilor, în special, a consumatorilor protejați;

- să informeze OST desemnat, organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii şi ANRE cu privire la realizarea obligațiilor lor legale şi contractuale pe perioada existenţei situației de urgență.;

- să prezinte, fără întârziere, la primirea notificării cu privire la apariția situației de urgență, OST desemnat, lista consumatorilor protejați, ale căror instalații de gaze naturale sunt racordate al rețelele de distribuție a gazelor naturale, pe care le exploatează.

Furnizorii care procură gaze naturale din import, în special SA “Moldovagaz” şi SA „Energocom”, în funcţie de situaţie, urmează:

- să informeze OST desemnat, organul central de specialitate şi ANRE cu privire la  declanșarea oricărui eveniment care a dus la creşterea cererii de gaze naturale excepțional de mare, la întreruperea furnizării gazelor naturale din import sau care a afectat livrarea gazelor naturale pe teritoriul Republicii Moldova, situaţii care nu au putut fi redresate prin aplicarea măsurilor bazate pe mecanisme de piaţă, motiv pentru care este necesară introducerea suplimentară de măsuri care nu se bazează pe mecanisme de piață în vederea aprovizionării cu gaze naturale a consumatorilor, în special, a consumatorilor protejați;

- să informeze OST desemnat, organul central de specialitate şi ANRE cu privire la realizarea obligațiilor lor legale şi contractuale pe perioada existenței situației de urgență;

- să întreprindă, după caz, măsurile necesare în vederea procurării şi a furnizării volumelor suplimentare de gaze naturale pentru a acoperi cererea de gaze naturale excepțional de mare şi/sau pentru a acoperi cerere de gaze naturale în cazul limitării, sistării gazelor naturale dintr-o anumită sursă ori în cazul întreruperii furnizării gazelor naturale dintr-o anumită sursă din import.

Organul central de specialitate, în funcţie de situaţie, urmează:

- să centralizeze informațiile primite de la întreprinderile de gaze naturale cu privire la declanşarea evenimentului care a dus la creşterea cererii de gaze naturale excepțional de mare, la întreruperea furnizării gazelor naturale din import sau care a afectat livrarea gazelor naturale pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi cu privire la măsurile întreprinse de acestea, inclusiv cu privire la măsurile care nu se bazează pe mecanisme de piață;

- să analizeze împreună cu OST, OSD, furnizorii şi ANRE informațiile primite cu privire la evenimentele declanşate și, după caz, să propună Comisiei, prin intermediul IGSU, să constate apariţia situației de urgenţă;

- să informeze Comisia, prin intermediul IGSU, referitor la situația apărută și la consecințele care ar putea fa avea loc în sectorul de gaze naturale în legătură cu apariţia situației de urgență, precum şi  referitor la măsurile necesare de a fi luate pentru redresarea situației create. În legătură cu situația de urgenţă pot fi luate atât  măsuri care se bazează pe mecanisme de piaţă, dar şi cele care nu se bazează pe mecanisme de piaţă, iar în legătură cu identificarea acestora organul central de specialitate poate solicita suportul ANRE;

- să informeze Serviciul de Informații și Securitate cu privire la situația creată;

- să monitorizeze pe perioada situației de urgență modul de îndeplinire a obligațiilor legale și contractuale ce revin întreprinderilor de gaze naturale, în special, OST, OSD  şi furnizorilor care importă/procură gaze naturale;

- să prezinte, zilnic, Comisiei, prin intermediul IGSU, informații cu privire la măsurile întreprinse pe perioada situației de alertă timpurie, cu respectarea cerințelor stabilite în pct. 66 și pct. 67 din Regulamentul privind situațiile excepționale pe piața gazelor naturale;

- în cazul în care situația de urgență nu poate fi gestionată în modul corespunzător prin aplicarea măsurilor la nivel național, la indicaţia Comisiei, să comunice acest fapt președintelui Grupului de coordonare privind securitatea aprovizionării a Comunității Energetice, pentru a fi convocată o ședința a Grupului de coordonare în vederea examinării situației create şi, după caz, acordării asistenţei Republicii Moldova în legătură cu coordonarea măsurilor implementate la nivel naţional şi regional pentru a face față situației de urgenţă.

VII. Măsuri aplicate în cazul apariției situațiilor excepționale

54. Pentru asigurarea aprovizionării cu gaze naturale a consumatorilor şi, în primul rând, a consumatorilor protejați, în cazul apariţiei situaţiei excepţionale, indiferent de nivelul de criză, în afară de măsurile prevăzute mai sus, pot fi aplicate şi alte măsuri, bazate pe mecanisme de piaţă sau care nu se bazează pe mecanisme de piaţă, în cazul situației de urgenţă.

55. Măsurile bazate pe mecanisme de piață sunt următoarele:

a) trecerea producătorilor de energie, în termeni cât mai restrânși la producerea energiei electrice şi termice din surse alternative de combustibil. În acest sens, CET-urile, CERS Moldovenească şi alte centrale termice dispun de infrastructura necesară pentru utilizarea combustibililor alternativi;

b) trecerea mijloacelor de transport, care utilizează gazele naturale comprimate, la combustibil lichid;

c) trecerea, în cazul sistării de către Federația Rusă a livrărilor de gaze naturale prin teritoriul Ucrainei, la importul gazelor naturale de la S.A.P. ”Gazprom” la hotarul Federației Ruse şi asigurarea transportului gazelor naturale prin Ucraina în baza unui contract separat, încheiat în prealabil cu S.A.P. “Ukrtransgaz” (încheierea unor astfel de acorduri/contracte a fost inclusă ca măsură preventivă în Planul de acţiuni preventive);

d) preluarea, cu acordul S.A.P. “Gazprom”, a gazelor naturale din import supra limita contractuală, cu achitarea acestora în conformitate cu prevederile contractuale;

e) utilizarea, în caz de necesitate, a stocurilor de gaze naturale din rețelele de transport al gazelor naturale, amplasate pe teritoriul Republicii Moldova (max. posibil 14,2 mil. m3, fără stocul tehnologic);

f) aplicarea contractelor de furnizare întreruptibilă a gazelor naturale, în cazul în care astfel de contracte au fost încheiate cu consumatorii mari de gaze naturale în conformitate cu Planul de acțiuni preventive;

g) aplicarea contractelor de sistare benevolă, în cazul unei situaţii excepționale, a furnizării gazelor naturale consumatorilor, dacă astfel de contracte au fost încheiate cu consumatori în conformitate cu prevederile Planului de acțiuni preventive;

h) procurarea gazelor naturale de la comercianți (traderi europeni şi ucraineni), cu asigurarea transportului prin Ucraina şi /sau România (în perspectivă).

56. Măsurile de perspectivă, bazate pe mecanisme de piață sunt următoarele:

a) importul gazelor naturale, necesare pentru acoperirea pe deplin a cererii de gaze naturale, din România prin utilizarea:

- interconexiunii noi construite a conductei de gaze naturale Ungheni-Chişinău, a cărei construcție se planifică a fi realizată în următorii ani;

- în regim bidirecțional a interconexiunii din sudul republicii, prin SMG Isaccea (România) după realizarea soluției tehnice respective şi semnarea acordurilor necesare, conform celor stabilite în Planul de acţiuni preventive;

b) stocarea de către Moldova a gazelor naturale în depozitele de stocare din Bogorodiceni (Ucraina), în baza unor acorduri şi contracte încheiate, în prealabil, şi utilizarea ulterioară a stocurilor respective în perioadele vârfurilor de consum şi în cazul situațiilor excepționale;

c) extragerea gazelor naturale din zăcămintele minerale din sudul Republicii Moldova (în cazul de succes al Proiectului care va fi realizat de compania americană Frontera Resources).

57. În cazul situației de urgență, când toate măsurile bazate pe mecanisme de piață au fost utilizate, dar cererea de gaze naturale rămâne neacoperită, Comisia, în comun cu organul central de specialitate, ANRE şi întreprinderile de gaze naturale, în scopul asigurării aprovizionării cu gaze naturale a consumatorilor protejați, pot aplica următoarele măsuri care nu se bazează pe mecanisme de piaţă, după cum urmează:

a) limitarea furnizării gazelor naturale consumatorilor non-casnici, care nu fac parte din categoria consumatorilor protejați, conform listei nominale şi în ordinea de limitare, aprobate de organul central de specialitate, în conformitate cu Planul de acţiuni preventive;

b) sistarea furnizării gazelor naturale consumatorilor non-casnici, care nu fac parte din categoria consumatorilor protejați, conform listei nominale şi în ordinea de limitare, aprobate de organul central de specialitate, în conformitate cu Planul de acţiuni preventive;

c) în cazul în care, aplicarea măsurilor prevăzute la alin. a) şi b) nu asigură aprovizionarea tuturor consumatorilor protejați se va proceda la limitarea sau sistarea furnizării gazelor naturale şi celorlalte categorii de consumatori non-casnici, care anterior erau incluși în categoria consumatorilor protejați.