proiect

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA

H o t ă r î r e  nr. ______

din _____________________2018

Chişinău

pentru aprobarea Regulamentului general de metrologie legală referitor la modul de desemnare pentru verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare şi pentru efectuarea măsurărilor în domenii de interes public

În scopul executării prevederilor Legii metrologiei nr.19 din 04 martie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.100-105, art.190), Guvernul

HOTĂRĂŞTE:

- Se aprobă Regulamentul general de metrologie legală referitor la modul de desemnare pentru verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare şi pentru efectuarea de măsurări în domenii de interes public (se anexează).

- Ministerul Economiei și Infrastructurii va asigura implementarea prezentei Hotărîri, în calitate de autoritate centrală de metrologie.

- Prezenta hotărîre intră în vigoare la 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PRIM-MINISTRU				                     Pavel FILIP

Contrasemnează:

Ministrul economiei și infrastructurii                             Chiril GABURICI

Anexă

la Hotărîrea Guvernului

nr.       din           2018

Regulamentul general de metrologie legală

referitor la modul de desemnare pentru verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare şi pentru efectuarea de măsurări în domenii de interes public

I. DISPOZIȚII GENERALE

- Prezentul Regulament general de metrologie legală (în continuare – Regulament) stabileşte modul de desemnare în domeniul metrologiei legale, pentru persoanele juridice care efectuează verificări metrologice ale mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal prin verificare metrologicǎ sau care efectuează măsurări în domeniile de interes public specificate la art.12 alin.(1) din Legea metrologiei nr.19 din 4 martie 2016.

2. Scopul desemnării este ridicarea nivelului de protejare a cetăţenilor şi economiei naţionale de urmările nocive ale măsurărilor incorecte.

3. În cadrul Sistemului Naţional de Metrologie se desemnează persoane juridice pentru efectuarea următoarelor activităţi de metrologie legală:

1) verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal,

2) efectuarea măsurărilor în domeniile de interes public specificate la art.12 alin.(1) din Legea metrologiei nr. 19 din 4 martie 2016.

4. Desemnarea se efectuează în scopul confirmării oficiale a competenţei persoanei juridice pentru efectuarea activităţilor metrologice prevăzute de Legea metrologiei nr. 19 din 4 martie 2016.

5. Pentru desfăşurarea legală a activităţilor de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal sau a activităţii de măsurări din domeniile de interes public persoanele juridice deţin certificate de desemnare eliberate de autoritatea centrală de metrologie.

6. Persoanele juridice care urmează să efectueze activitățile menționate în pct. 3 din prezentul Regulament înainte de a desfăşura aceste activităţi, sînt obligate să obţină desemnarea de la Ministerul Economiei și Infrastructurii în calitate de autoritate centrală de metrologie.

7. Desemnarea oferă persoanei juridice dreptul de emitere a buletinelor de verificare metrologică şi de aplicare a marcajelor metrologice în limita domeniului de desemnare.

8. Persoanele juridice desemnate efectuează verificări metrologice ale mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, în calitate de laboratoare de verificare metrologică, sau măsurări în domeniile de interes public care se supun controlului metrologic legal, în conformitate cu documentele normative din domeniul metrologiei legale specificate în  alin. (3)-(5) ale art. 6 din Legea metrologiei nr. 19 din 4 martie 2016.

9. Persoanele juridice care deţin certificate de desemnare au dreptul să facă referinţă la acestea în documentele şi publicaţiile lor.

10. Prezentul Regulament nu se aplică:

1) măsurărilor efectuate în domeniile de interes public de către autorităţi abilitate prin lege cu dreptul efectuării acestor măsurări;

2) măsurărilor cu utilizarea mijloacelor de măsurare ce nu se supun controlului metrologic legal.

11. În sensul prezentului Regulament se utilizează termeni şi definiţii din Legea metrologiei nr.19 din 4 martie 2016.

II. CRITERII PENTRU DESEMNAREA PERSOANELOR JURIDICE ÎN DOMENIUL METROLOGIEI LEGALE

12. Persoanele juridice care solicită pentru prima dată să fie desemnate pentru efectuarea verificării metrologice a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal şi/sau pentru efectuarea măsurărilor din domeniile de interes public trebuie să se conformeze cerințelor pentru organisme de inspecţie de tip A prevăzute de standardul de referinţă SM SR EN ISO/CEI 17020 „Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru funcţionarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecţii”.

13. Persoanele juridice  menționate în pct. 12 trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

1) să posede statut de persoană juridică cu sediul în Republica Moldova;

2) în procesul verificării metrologice a mijloacelor de măsurare sau la efectuarea măsurărilor din domeniile de interes public, să fie capabil să îndeplinească toate cerințele prevăzute de normele de metrologie legală, respectiv, procedurile de măsurare legală;

3) să nu aibă antecedente contravenționale, inclusiv stinse, în domeniul verificării metrologice a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal şi/sau a efectuării măsurărilor din domeniile de interes public.

4) să confirme documental deţinerea cu drept de proprietate sau cu drept de folosinţă şi posesie a etaloanelor, instalaţiilor şi mijloacelor de măsurare adecvate domeniului de activitate solicitat, cu certificate de etalonare şi/sau buletine de verificare metrologică valabile corespunzătoare. Dreptul de folosinţă a etalonului de lucru, a instalaţiei şi/sau a mijlocului de măsurare poate fi deţinut de o singură persoană juridică;

5) să implementeze şi să menţină un sistem de management documentat care corespunde domeniului solicitat de desemnare;

6) să deţină cu drept de proprietate sau cu drept de arendă, confirmat documentar, încăperi de lucru pentru efectuarea verificării metrologice a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal şi/sau pentru efectuarea măsurărilor din domeniile de interes public;

7) să dispună de un fond de documente normative actualizate, care acoperă domeniul solicitat de desemnare;

8) să deţină poliţa de asigurare de răspundere civilă, suma asigurată fiind proporţională cu nivelul şi natura responsabilităţilor care pot apărea din serviciile prestate de acesta;

9) să deţină certificat de acreditare valabil eliberat de Centrul Naţional de Acreditare pentru domeniul de desemnare solicitat;

10) să dispună de un număr suficient de personal cu competenţa şi abilităţile necesare pentru executarea activităţii pentru care se solicită desemnarea, dar nu mai puţin de 2 persoane cu competenţa conform lit.a) şi/sau lit.b:

a) verificatorul metrolog trebuie:

- să deţină diplomă de absolvire a unei specialităţi cu profil tehnic din cadrul instituţiilor de învăţămînt superior şi/sau mediu de specialitate;

- să deţină document de absolvire a cursurilor de instruire teoretică şi practică pentru fiecare domeniu de măsurare şi cursului de metrologie legală eliberate de instituţii, organizaţii publice/private autorizate provizoriu sau acreditate din ţară sau din statele cu care există acorduri de colaborare;

- să posede experienţă, de cel puţin 6 luni, pentru sortimentele mijloacelor de măsurare care vor fi supuse verificării metrologice de către acesta, fiind supervizat, în această perioadă, de un verificator metrolog care are un stagiu de lucru de minimum 1 an, în domeniul respectiv.

b) personalul care efectuează măsurări în domeniile de interes public trebuie să confirme documental instruirile urmate şi să demonstreze cunoştinţele necesare deţinute.

14. Persoanele juridice care solicită să fie desemnate pentru efectuarea verificării metrologice a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal şi/sau pentru efectuarea măsurărilor din domeniile de interes public, după expirarea termenului de valabilitate a Certificatului de desemnare eliberat anterior, trebuie să:

1) îndeplinească cerințele menționate în pct. 12-13 din prezentul Regulament;

2) să introducă date autentice în documentele prezentate autorităţii centrale de metrologie, să respecte prevederile sistemului de management documentat, condiţiile de mediu, să întocmească corect documentele de evidenţă pentru mijloacele de măsurare verificate metrologic sau pentru măsurările efectuate în domenii de interes public, pe perioada desemnării precedente.

III. DESEMNAREA PERSOANELOR JURIDICE ÎN DOMENIUL METROLOGIEI LEGALE

15. În scopul desemnării pentru efectuarea verificării metrologice a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal sau pentru efectuarea măsurărilor din domeniile de interes public, persoana juridică prezintă la Ministerul Economiei și Infrastructurii o cerere, conform formei de prezentare din anexa nr. 2 la prezentul Regulament, însoțită de:

1) fişa tehnică a persoanei juridice ce solicită efectuarea activităţii de metrologie legală, conform anexei nr. 1 la prezentul Regulament;

2) copia de pe certificatul de acreditare cu anexa la acesta, eliberat pentru sarcinile specifice;

3) copia de pe manualul calităţii;

4) copia de pe poliţa de asigurare de răspundere civilă pentru prejudiciile aduse clientului în urma prestării serviciilor.

16. Cererea se depune pe portalul guvernamental unic al serviciilor publice (www.servicii.gov.md),  cu anexarea documentelor necesare.

17. Documentele prezentate se supun expertizei de către Ministerul Economiei și Infrastructurii în scopul determinării corespunderii acestora criteriilor menţionate în Capitolul I şi stabilirii domeniului de desemnare. Termenul de executare a expertizei – 10 zile.

18. În baza expertizei documentelor prezentate, Ministerul Economiei și Infrastructurii emite raportul de expertiză, conform anexei nr. 3 la prezentul Regulament, cu privire la desemnarea sau extinderea/restrîngerea domeniului de desemnare solicitat pentru verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal/efectuarea măsurărilor din domeniile de interes public.

19. Desemnarea sau extinderea/restrângerea domeniului de desemnare se acordă în baza evaluării, inclusiv evaluării periodice,  realizate de către Centrul Naţional de Acreditare, confirmate prin certificatul de acreditare şi anexa la acest certificat.

20.  Decizia referitor la desemnare sau extinderea/restrângerea domeniului de desemnare a activităţii solicitate ţine de Ministerul Economiei și Infrastructurii la recomandarea Consiliului Naţional de Metrologie şi se ia în termen de 30 de zile de la depunerea cererii cu anexele menţionate.

21. Urmare a raportului de expertiză cu concluzia pozitivă și a recomandării respective a Consiliului Național de Metrologie, Ministerul Economiei și Infrastructurii emite ordin privind desemnarea sau extinderea/restrângerea domeniului de desemnare a activităţii solicitate şi îi eliberează persoanei juridice certificatul de desemnare, cu anexa respectivă. În cazul extinderii/restrîngerii domeniului de desemnare, se eliberează o anexa modificată.

22. Anexa cu domeniul de desemnare este parte integrantă a certificatul de desemnare.

1) Forma de prezentare a certificatului de desemnare:

a) pentru verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, conform anexei nr. 4 la prezentul Regulament;

b) pentru efectuarea măsurărilor din domeniile de interes public, conform anexei nr. 5 la prezentul Regulament.

2) Forma de prezentare a anexei cu domeniul de desemnare:

a) pentru verificare metrologică a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, conform anexei nr. 6 la prezentul Regulament;

b) pentru efectuarea măsurărilor din domeniile de interes public, conform anexei nr. 7 la prezentul Regulament.

23. Certificatul de desemnare se emite pe un termen nu mai mare de termenul de valabilitate a certificatului de acreditare.

24. Certificatul de desemnare emis este disponibil pe portalul guvernamental unic al serviciilor publice (www.servicii.gov.md).

25. În cazul refuzului desemnării, Ministerul Economiei și Infrastructurii informează în scris persoana juridică despre decizia respectivă nu mai tîrziu de 30 de zile de la data depunerii cererii, cu motivarea refuzului de desemnare.

26. Drept temei pentru refuz servesc:

1) Cererea și documentele ce o însoțesc conțin informație eronată și incompletă;

2) Necorespunderea cel puțin a unui criteriu stabilit în Capitolul II;

3) Desfășurarea activităţilor stabilite de prezentul regulament cu Certificatul de desemnare expirat sau suspendat sau în lipsa acestuia;

4) Încălcările repetate a prevederilor prezentului Regulament, în procesul desfășurării activităților vizate de acesta, a cerinţelor şi/sau a regulilor Sistemului Naţional de Metrologie care afectează integral desemnarea acordată anterior. Institutul Național de Metrologie, Centrul Național de Acreditare sau Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, în limita competențelor acestora prezintă Ministerului Economiei și Infrastructurii informația despre încălcările depistate.

27. Persoana juridică desemnată poate să solicite extinderea domeniului de desemnare, înaintînd Ministerului Economiei și Infrastructurii o cerere, în modul stabilit la punctul 15 a prezentului Regulament, însoţită de următoarele documente:

1) domeniul suplimentar de desemnare (conform anexei nr. 6 sau anexei nr. 7 la prezentul Regulament, după necesitate);

2) supliment la Fişa tehnică (conform anexei nr. 1 la prezentul Regulament).

3) copia de pe Certificatul de acreditare şi anexa cu domeniul de acreditare extins.

28. Desemnarea pentru un domeniu extins se efectuează conform prevederilor pct. 16 – 20 din prezentul Regulament.

29. Extinderea domeniului de desemnare se confirmă prin ordinul referitor la extinderea domeniului de desemnare cu eliberarea anexei modificate la certificatul de desemnare.

30. Termenul de valabilitate a domeniului extins în domeniul de desemnare este identic cu termenul de valabilitate a certificatului de desemnare.

31. În cazul expirării termenului de valabilitate a Certificatului de desemnare, în scopul desemnării repetate, persoana juridică prezintă cererea conform prevederilor pct. 15 – 16 din prezentul Regulament. Cererea respectivă se depune cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a Certificatului de desemnare.

32. În cel mult 5 zile din ziua adoptării deciziei de desemnare în baza ordinului autorităţii centrale de metrologie persoana juridică desemnată se înregistrează în „Registrul persoanelor juridice desemnate în Sistemul Național de Metrologie” (în continuare - „Registru”) conform anexei nr. 6 la prezentul Regulament.

33. Fiecărei persoane juridice desemnate i se atribuie un număr de identificare, care constă din abrevierea SNM MD (Sistemul Naţional de Metrologie, Republica Moldova), interval urmat de numărul curent de înregistrare din trei cifre, două puncte şi anul desemnării persoanei juridice (de exemplu: SNM MD XXX:2018).

34. Pentru laboratoarele de verificare metrologică, în ordinul privind desemnarea se stabilește indicativul acestuia, notat cu o majusculă a alfabetului latin (de exemplu „A”; „B”; „C” etc.), ce urmează a fi inclus în marcajele metrologice aplicate de laboratorul respectiv.

35. Pentru întreaga perioadă de valabilitate a certificatului de desemnare, în activitatea sa persoana juridică trebuie:

1) să menţină îndeplinirea cerinţelor care au stat la baza acordării desemnării;

2) să emită, în conformitate cu cerințele specificate documentele normative din domeniul metrologiei, pentru verificarea metrologică – buletine de verificare metrologică sau buletine de inutilizabilitate, iar pentru efectuarea de măsurărilor în domenii de interes public – raport de măsurare;

3) să confirme corectitudinea măsurărilor efectuate prin participarea la intercomparări şi prezentarea la necesitate a rezultatelor obţinute.

4) în cazul laboratoarelor de verificare metrologică:

a) să asigure evidenţa mijloacelor de măsurare verificate metrologic, a buletinelor de verificare metrologică şi a buletinelor de inutilizabilitate cu înregistrarea cel puțin a informaţiei cu privire la denumirea mijlocului de măsurare, tipul, producătorul, precum şi deţinătorul acestui mijloc de măsurare, seria, numărul şi data emiterii buletinului de verificare metrologică;

b) să asigure aplicarea marcajelor de verificare metrologică în conformitate cu documentele normative, de către verificatori metrologi implicați;

36. Reclamaţiile referitor la desemnarea persoanelor juridice pentru activitatea de metrologie legală se depun către autoritatea centrală de metrologie, care le supune examinării în termen de 30 de zile de la data înregistrării acestora.

Rezultatul examinării reclamaţiei se aduce la cunoştinţa reclamantului în scris.

IV. RESTRÂNGEREA DOMENIULUI DE DESEMNARE, SUSPENDAREA, RELUAREA VALABILITĂŢII SAU RETRAGEREA CERTIFICATELOR DE DESEMNARE

37. Autoritatea centrală de metrologie este abilitată cu dreptul de a lua decizii referitor la restrângerea domeniul de desemnare, suspendarea,  reluarea valabilităţii sau retragerea certificatului de desemnare.

38. Autoritatea centrală de metrologie restrânge domeniul de desemnare în următoarele cazuri:

1) la solicitarea titularului certificatului de desemnare;

2) dacă a fost adoptată de către Centrul Naţional de Acreditare decizia de restrângere a domeniului de acreditare;

3) modificarea legislaţiei cu privire la mijloacele de măsurare supuse controlului metrologic legal prin verificare metrologicǎ sau cu privire la măsurările din domeniile de interes public specificate la art.12 alin.(1) al Legii metrologiei nr.19 din 4 martie 2016.

39. Restrângerea domeniului de desemnare se efectuează prin emiterea de către autoritatea centrală de metrologie a ordinului respectiv cu anexa modificată la Certificatul de desemnare care include domeniul restrâns de desemnare.

40. Suspendarea certificatului de desemnare are drept urmare încetarea executării activităţilor metrologice indicate în domeniul de desemnare pe perioada de suspendare.

41. Autoritatea centrală de metrologie suspendă valabilitatea certificatului de desemnare în următoarele cazuri:

1) la solicitarea titularului certificatului de desemnare;

2) dacă a fost adoptată de către Centrul Naţional de Acreditare decizia de suspendare a certificatului de acreditare;

3) dacă a fost adoptată hotărîrea corespunzătoare a instanței de judecată sau decizia autorităţii centrale de metrologie referitor la utilizarea abuzivă a statutului de persoană juridică desemnată prin încălcarea prevederilor prezentului Regulament,  a cerinţelor şi/sau a regulilor Sistemului Naţional de Metrologie care afectează integral desemnarea acordată;

4) nerespectarea prevederilor alineatelor 1)-2) pct. 52 din prezentul Regulament.

42. Autoritatea centrală de metrologie retrage certificatul de desemnare în următoarele cazuri:

1) la solicitarea titularului certificatului de desemnare;

2) încheierea activităţii titularului certificatului de desemnare;

3) suspendarea de către titularul certificatului de desemnare a activităţii sale pentru o perioadă ce depăşeşte 30 de zile calendaristice, confirmată printr-un document oficial;

4) nesoluţionarea de către titularul certificatului de desemnare, în termen de 30 de zile calendaristice, a neconformităţilor ce au adus la suspendarea desemnării;

5) dacă a fost adoptată de către Centrul Naţional de Acreditare decizia de retragere a certificatului de acreditare;

6) radierea titularului certificatului de desemnare din Registrul de stat al persoanelor juridice şi din Registrul întreprinzătorilor individuali;

7) depistarea unor date neautentice introduse intenţionat în documentele prezentate autorităţii centrale de metrologie şi a unor neconformităţi care afectează integral activitatea desfăşurată, inclusiv nerespectarea prevederilor sistemului de management documentat, nerespectarea condiţiilor de mediu, întocmirea incorectă a documentelor de evidenţă pentru mijloacele de măsurare verificate metrologic sau pentru măsurările efectuate în domenii de interes public;

8) constatarea transmiterii certificatului de desemnare sau a copiei de pe el către o altă persoană pentru a desfăşura genul de activitate respectiv;

9) modificarea legislaţiei cu privire la mijloacele de măsurare supuse controlului metrologic legal prin verificare metrologicǎ sau cu privire la măsurările din domeniile de interes public specificate la art.12 alin.(1) al Legii metrologiei nr.19 din 4 martie 2016.

43. Retragerea certificatului de desemnare are drept urmare încetarea executării lucrărilor de metrologie legală indicate în domeniul de desemnare.

44. Suspendarea şi reluarea valabilităţii certificatului de desemnare sau retragerea certificatului de desemnare se efectuează de către Autoritatea centrală de metrologie în conformitate cu prevederile Legii nr.235 din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, prin emiterea ordinului respectiv în baza hotărîrii instanţei de judecată, cu excepţia cazului cînd suspendarea sau retragerea certificatului de desemnare este solicitată de titularul acestuia sau există decizia respectivă adoptată de către Centrul Naţional de Acreditare.

45. În cazul înlăturării în termen de 30 zile a neconformităţilor depistate, valabilitatea certificatului de desemnare este reluată urmare a adoptării deciziei corespunzătoare de către instanţa de judecată sau a autorității centrale de metrologie. Despre decizia respectivă autoritatea centrală de metrologie informează în scris titularul certificatului de desemnare, nu mai târziu de 3 zile din ziua primirii acestei decizii. Informația despre reluarea valabilității certificatului de desemnare se plasează pe pagina oficială web a Ministerului Economiei și Infrastructurii.

46. În cazul în care suspendarea nu a fost ridicată în termen de 30 de zile, autoritatea centrală de metrologie informează instanţa de judecată în scopul emiterii hotărîrii judecătoreşti pentru retragerea certificatului de desemnare.

47. Urmare a adoptării deciziei privind extinderea sau restrângerea domeniului de desemnare, sau retragerea certificatului de desemnare, în termen de 3 zile, în „Registru” se introduc modificările respective.

48. Numărul persoanei juridice desemnate excluse din „Registru” nu se atribuie altor persoane juridice desemnate.

49. Setul de documente al persoanei juridice desemnate, excluse din „Registru”, trebuie să fie păstrat în arhiva „Registrului” în decurs de cinci ani de la adoptarea deciziei respective sau de la expirarea termenului de valabilitate a certificatului de desemnare.

50. Titularul certificatului de desemnare este obligat, în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de retragere a certificatului de desemnare, să depună la cererea autorității centrale de metrologie, originalul certificatului de desemnare.

51. În cazul suspendării, retragerii sau expirării termenului de valabilitate a certificatului de desemnare, titularul acestuia trebuie să se asigure că formularele buletinelor de verificare metrologică şi mărcile respective nu vor fi utilizate pentru prezentarea rezultatelor verificărilor metrologice a mijloacelor de măsurare. Modul de eliberare, anulare a formularelor buletinelor de verificare metrologică sau de obliterare a mărcilor respective se stabileşte în Regulamentele generale de metrologie legală aprobate de autoritatea centrală de metrologie.

V. MONITORIZAREA PERSOANELOR JURIDICE DESEMNATE

52. Persoanele juridice desemnate trebuie să:

1) creeze şi gestioneze sisteme de evidenţă a buletinelor de verificare metrologică eliberate, compatibile cu sistemul de evidenţă gestionat de Institutul Naţional de Metrologie;

2) ţină evidenţa rezultatelor verificărilor metrologice iniţiale, periodice şi după reparare și să asigure transparenţa deciziilor luate în procesul verificării metrologice, prin introducerea în sistemele menţionate în subpunctul 1) a informaţiei cu privire la buletinele de verificare metrologică eliberate;

3) prezinte lunar autorităţii centrale de metrologie, rapoartele referitor la eliberarea buletinelor de verificare metrologică în modul stabilit de autoritatea centrală de metrologie;

4) comunice autorităţii centrale de metrologie, în termen de 15 zile calendaristice, orice modificări ale condiţiilor pe baza cărora au fost acordate certificatele de desemnare.

53. Controlul respectării cerinţelor documentelor normative din domeniul metrologiei de către persoanele juridice desemnate se efectuează prin intermediul Centrului Naţional de Acreditare conform regulilor şi procedurilor de acreditare, pe durata termenului valabilitate a certificatului de desemnare, în procesul evaluării periodice a titularului certificatului respectiv.

Informaţia referitor la rezultatele evaluărilor se prezintă către autoritatea centrală de metrologie.

54. Autoritatea centrală de metrologie poate solicita efectuarea de către Centrul Naţional de Acreditare a evaluărilor extraordinare în cazul:

1) reclamaţiilor la adresa titularilor certificatelor de desemnare;

2) constatărilor Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței referitor la nerespectarea de către titularii certificatelor de desemnare, a cerinţelor documentelor normative corespunzătoare, depistată în cadrul supravegherii metrologice;

3) schimbările semnificative relevante, declarate de titularii certificatelor de desemnare, apărute față de condiţiile în care a fost acordată desemnarea.

55. Autoritatea centrală de metrologie nu îşi asumă responsabilitatea pentru documentele care nu respectă cerinţele legale, eliberate de persoanele juridice desemnate, responsabilitatea revenind în întregime acestora. În acest caz documentele emise se anulează de către persoana juridică emitentă și prezintă informația respectivă Institutului Național de Metrologie și, la solicitare, autorității centrale de metrologie.

56. Autoritatea centrală de metrologie asigură transparenţa activităţilor persoanelor juridice desemnate în domeniul metrologiei legale prin:

1) asigurarea gestionării de către Institutul Naţional de Metrologie a sistemului de evidenţă a buletinelor de verificare metrologică eliberate de persoanele juridice desemnate pentru mijloacele de măsurare utilizate în domeniul de interes public conform Legii metrologiei nr. 19 din 4 martie 2016

2) actualizarea trimestrială a „Registrului” şi plasarea acestuia pe pagina web a autorităţii centrale de metrologie;

3) anual, prezentarea Institutului Național de Metrologie spre publicare, a listei persoanelor juridice desemnate în publicaţia periodică revista „Metrologie”.

| Anexa nr. 1 la Regulament Forma de prezentare a fişei tehnice a persoanei juridice ce solicită desemnarea în Sistemul Naţional de Metrologie pentru efectuarea activităţilor de metrologie legală _______________________________________________________________ (denumirea/logo-ul persoanei juridice) APROB Conducătorul _____________________________ (prenumele, numele) L.Ş. _____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (semnătura) |  |  |  |
| FIŞA TEHNICĂ ___________________ (anul) Forma 1 - Denumirea şi adresa persoanei juridice ce solicită desemnarea pentru activitatea de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal sau pentru efectuarea măsurărilor din domeniile de interes public. - Prenumele, numele, funcţia, telefonul conducătorului organizaţiei şi conducătorului laboratorului. Forma 2 a) Lista mijloacelor de măsurare supuse verificării metrologice şi a etaloanelor de lucru, mijloacelor de măsurare și materialelor de referință certificate utilizate pentru verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Mijloacele de măsurare supuse verificării metrologice |  |  | Etaloane de lucru, mijloace de măsurare, materiale de referință certificate (MRC) utilizate pentru efectuarea verificării metrologice |  |  |  |  |  |  |
|  | Denumirea, tipul mijlocului de măsurare cu indicarea poziţiei din Tabelul Listei Oficiale* | Caracteristici metrologice |  | Denumirea, tipul etaloanelor de lucru, mijloacelor de măsurare, MRC | Caracteristici metrologice |  |  |  | Certificat de etalonare, certificate pentru MRC cu indicarea rutei de trasabilitate | Periodi-citatea etalonării |
|  |  | Intervalul de măsurare | Clasa de exactitate, valoarea diviziunii şi/sau eroarea |  | Intervalul de măsurare | Incertitudinea |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |

*poziția trebuie să corespundă tabelului din Lista oficială a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1042 din 13 septembrie 2016.

| b) Lista măsurărilor din domeniile de interes public şi ale mijloacelor de măsurare utilizate în procesul măsurărilor din domeniile de interes public. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Măsurarea din domeniile de interes public |  | Mijloacele de măsurare utilizate |  |  |
|  | Denumirea măsurării | Parametrii supuşi măsurărilor | Denumirea, tipul mijloacelor de măsurare | Caracteristici metrologice |  |
|  |  |  |  | Intervalul de măsurare | Clasa de exactitate, valoarea diviziunii, incertitudinea şi/sau eroarea |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Forma 3 Lista nominală a personalului care efectuează verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, sau efectuează măsurări în domeniul de interes public. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Prenumele numele | Funcţia | Studiile, inclusiv cursuri de perfecţionare | Stagiul de muncă în domeniul metrologiei legale | Categoriile mijloacelor de măsurare supuse verificării metrologice, sau categoriile măsurărilor din domeniile de interes public | Note |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Forma 4 a) Lista încăperilor destinate verificării metrologice a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumirea încăperii | Specială sau adaptată | Supra- faţa, m2 | Tempe- ratura şi umidi- tatea | Iluminarea locurilor de muncă | Nivelul |  |  | Dotarea cu utilaje speciale (de ventilaţie protecţie contra perturbaţiilor etc.) | Condiţii de primire şi păstrare a mijloacelor de măsurare | Note |
|  |  |  |  |  | de zgomot | de impu- rificare cu gaze | de pertur- baţii |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| b) Pentru activitatea de măsurări din domeniile de interes public Forma.4 nu se completează. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Forma 5 a) Lista documentelor normative care reglementează procedurile de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Denumirea mijloacelor de măsurare supuse verificării metrologice | Documentul normativ |  |
|  |  | Indicativul | Denumirea |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Lista documentelor normative care reglementează procedurile măsurărilor din domeniile de interes public |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumirea măsurării din domeniile de interes public | Documentul normativ |  |
|  |  | Indicativul | Denumirea |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Anexa nr. 2 la Regulament Forma de prezentare a cererii pentru desemnare Conducătorului _______________________________ (denumirea autorităţii centrale de metrologie) _______________________________ (prenumele, numele) _______________________________ (adresa) _______________________________ CERERE Prin prezenta, solicităm desemnarea _______________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ (denumirea persoanei juridice şi a organizaţiei, din componenţa parte) în Sistemul Naţional de Metrologie şi eliberarea certificatului de desemnare pentru _________________________ __________________________________________________________________________________________ (denumirea genului de activitate) __________________________________________________________________________________________

Prin prezenta, declar pe propria răspundere că documentele anexate la prezenta cerere sunt copii conforme cu originalul. Anexă: Setul de documente prezentate pentru desemnare: a) fişa tehnică a persoanei juridice ce solicită efectuarea activităţii de metrologie legală; b) copia de pe certificatul de acreditare cu anexa la acesta, eliberat pentru sarcinile specifice; c) copia de pe manualul calităţii; d) copia de pe poliţa de asigurare de răspundere civilă pentru prejudiciile aduse clientului în rezultatul prestării serviciilor.

| Conducător | __________________ (semnătura) | ________________________ (prenumele, numele) |
| --- | --- | --- |
|  | Data ______ ____________________________ |  |

| Anexa nr. 3 la prezentul Regulament Forma de prezentare a raportului de expertiză Ministerul Economiei și Infrastructurii RAPORT DE EXPERTIZĂ a persoanei juridice care solicită desemnarea pentru verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, sau de efectuare a măsurărilor din domeniile de interes public. ____________________________________ (denumirea persoanei juridice); nr.________ din „_____” _______________. În scopul desemnării pentru activitatea de metrologie legală (verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, sau efectuarea măsurărilor din domeniile de interes public), s-a efectuat examinarea setului de documente prezentat de persoana juridică. În procesul examinării s-a constatat (conţinutul se expune în următoarea ordine): 1. Dotarea cu etaloane, instalaţii, utilaje şi alte mijloace de măsurare; 2. Asigurarea cu documente normative în domeniul metrologiei și standarde şi metodico-organizatorice; 3. Caracterizarea personalului (calificarea, perfecţionarea, experienţa în domeniul verificărilor metrologice a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, sau în domeniul efectuării măsurărilor din domeniile de interes public); 4. Caracterizarea încăperilor şi a mediului înconjurător (cu excepţia activităţii de efectuare a măsurărilor din domeniile de interes public); 5. Înregistrarea rezultatelor verificărilor metrologice a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal sau a măsurărilor din domeniile de interes public; 6. Certificatul de acreditare, numărul şi data emiterii; 7. Informaţia privind rezultatele monitorizării activităţii persoanei juridice în perioada valabilităţii desemnării precedente, dacă este cazul; 8. Neconformităţile depistate în procesul de expertiză (existenţa sau lipsa neconformităţilor trebuie menţionată în mod obligatoriu).. Concluzie ____________________________________________________________________________ (oportunitatea acordării desemnării persoanei juridice, __________________________________________________________________________________________ domeniul de desemnare, se admite trimiterea la anexă). Conducătorul subdiviziunii; __________________ (semnătura); ________________________ (prenumele, numele). Persoana care a efectuat expertiza; __________________ (semnătura); ________________________ (prenumele, numele). Anexa nr. 4 la Regulament Forma de prezentare a certificatului de desemnare pentru verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal Stema de Stat a Republicii Moldova. GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA ______________________________________________________________________ (denumirea autorităţii centrale de metrologie) CERTIFICAT DE DESEMNARE |
| --- |
| Nr. __________ | Data înregistrării ____ _____________ 20_ Valabil pînă la ____ _____________ 20_ |
| Prezentul certificat confirmă faptul că __________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ (denumirea persoanei juridice şi a organizaţiei, din componenţa căreia face parte, adresa juridică) _____________________________________________________________________________________________ este DESEMNAT în cadrul Sistemului Naţional de Metrologie conform _____________________________________ _____________________________________________________________________________________________ (numărul actului normativ) |  |
| pentru efectuarea verificării metrologice a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, utilizate în domeniile de interes public. Domeniul de desemnare este definit în anexa la prezentul certificat care este parte integrantă a acestuia. |  |

| Conducătorul autorităţii centrale de metrologie | __________________ (semnătura) | ________________________ (prenumele, numele) |
| --- | --- | --- |
|  | Data ______ ____________________________ |  |

| Anexa nr. 5 la Regulament Forma de prezentare a certificatului de desemnare pentru măsurări în domeniile de interes public Stema de Stat a Republicii Moldova. GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA ____________________________________________________________ (denumirea autorităţii centrale de metrologie) CERTIFICAT DE DESEMNARE |
| --- |
| Nr. __________ | Data înregistrării ____ _____________ 20_ Valabil pînă la ____ _____________ 20_ |
| Prezentul certificat confirmă faptul că __________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ (denumirea persoanei juridice şi a organizaţiei, din componenţa căreia face parte, adresa juridică) este DESEMNAT în cadrul Sistemului Naţional de Metrologie conform _____________________________________ _____________________________________________________________________________________________ (indicativul documentului normativ) pentru efectuarea măsurărilor din domeniile de interes public. |  |
| Domeniul de desemnare este definit în anexa la prezentul certificat care este parte integrantă a prezentului certificat. |  |

| Conducătorul autorităţii centrale de metrologie | __________________ (semnătura) | ________________________ (prenumele, numele) |
| --- | --- | --- |
|  | Data ______ ____________________________ |  |

Anexa nr. 6 la Regulament Forma de prezentare a anexei la certificatul de desemnare pentru verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal Anexă la certificatul de desemnare nr.___ din ___ _______ 20_ DOMENIUL DE DESEMNARE ______________________________________________________________________ (denumirea persoanei juridice şi a organizaţiei, din componenţa căreia face parte) ______________________________________________________________________ (adresa sediului)

| Nr. | Denumirea, tipul mijlocului de măsurare supus verificării metrologice cu indicarea poziţiei din Tabelul Listei Oficiale* | Intervalul de măsurare | Clasa, ordinul, valoarea diviziunii, incertitudinea şi/sau eroarea | Operația verificării metrologice | Documentul normativ de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Locația desfășurării verificării metrologice |  |  |  |  |  |
| Domeniul de măsurare |  |  |  |  |  |

*poziția trebuie să corespundă tabelului din Lista oficială a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1042 din 13 septembrie 2016.

| Conducătorul autorităţii centrale de metrologie | __________________ (semnătura) | ________________________ (prenumele, numele) |
| --- | --- | --- |
|  | Data ______ ____________________________ |  |

| Anexa nr. 7 la Regulament Forma de prezentare a anexei la certificatul de desemnare pentru efectuarea măsurărilor din domeniile de interes public Anexă la certificatul de desemnare nr.___ din ___ _______ 20_ DOMENIUL DE DESEMNARE ______________________________________________________________________ (denumirea persoanei juridice şi a organizaţiei, din componenţa căreia face parte) ______________________________________________________________________ (adresa sediului) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Domeniul de interes public* | Denumirea măsurării | Documentul normativ de referință | Note |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

*conform pct 11 din Lista oficială a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1042 din 13 septembrie 2016.

| Conducătorul autorităţii centrale de metrologie | __________________ (semnătura) | ________________________ (prenumele, numele) |
| --- | --- | --- |
|  | Data ______ ____________________________ |  |

| Anexa nr. 8 la Regulament Forma de prezentare a Registrului persoanelor juridice desemnate în Sistemul Naţional de Metrologie pentru efectuarea activităţilor de metrologie legală |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Denumirea persoanei juridice desemnate | Adresa, tel. | Dome- niul de desem- nare | Numărul de identificare a persoanei juridice desem- nate | Numărul şi data ordinului autorităţii centrale de metrologie de referitor la acordarea/suspendarea/retragerea desemnării sau de extindere/restrângere a domeniului de desemnare | Termenul de valabi- litate a certifica- tului de desemnare | Note |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |